　　　　　　    　　　　　　　
　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     


伊宁县人民医院64排CT球管采购项目

采 购 文 件

采购单位（盖章）：伊宁县人民医院    
  文 件 编 号：YLLJ--CG2022-027  
单一来源采购须知

深圳市安达医疗科技有限公司：

伊宁县人民医院64排CT球管采购项目采购采用单一来源方式，对采购人所需的货物类项目进行采购，现请贵公司依据采购需求（含技术参数）提交报价文件。

采购项目及文件编号：
项目名称：伊宁县人民医院64排CT球管采购项目
文件编号：YLLJ--CG2022-027
采购人：伊宁县人民医院
采购预算：1130000.00元
采购内容：64排CT球管采购
组织采购机构：伊犁乐建工程项目管理有限公司
采购方式：单一来源
供应商资质要求（为便于审核，以下资料单独提供）：

1.供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定，具有独立承担民事责任的能力；

2.提供有效期内且年检合格的三证合一的副本原件营业执照，营业执照经营范围包含医疗器械销售等内容；

3.如法人亲自参加投标，需提供法定代表人的身份证原件；如系委托代理人参加，应当提供《授权委托书》和受托人身份证原件；

4.提供医疗器械生产经营许可证或医疗器械经营备案凭证等医疗器械生产经营许可证明文件（根据所投内容提供）；

    5.提供制造商（或总代理）出具的产品代理授权证明原件；
6.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力；

8.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单并下载信用报告以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后且加盖公司公章当原件）；

9.本项目不接受联合体投标。（备注：以上资料取得文件时需提供加盖公章的复印件贰套）
八、采购文件发放时间：自2022年12月26日-2022年12月28日
九、报价截止时间：北京时间2022年12月29日下午京时16：00点，逾期恕不接受。

十、报价地点：伊宁市经济开发区河北路福安国际1号商业楼4楼416室。
十一、供应商投标费用：缴纳采购文件费300.00元；保证金15000.00元（购买采购文件时同时缴纳）；本次招标代理费预计10000.00元由成交商承担。

十二、履约保证金：供应商成交后按成交价的2%交纳履约保证金，货到验收合格后无息退还，违约将没收其保证金。没有按要求提交履约保证金的供应商，将被视为自动放弃成交资格。（本次采购活动无需缴纳履约保证金）

伊犁乐建工程项目管理有限公司的银行帐户：

全    称：伊犁乐建工程项目管理有限公司
帐    号：3006023909100119135　　

开户银行：中国工商银行股份有限公司伊宁合作区支行
联系人：王伟  电话：0999-8812007

十三、报价方式：供应商提供采购人所需设备的单价和总价，在遵循《政府采购法》和保证采购项目质量的前提下，双方商定出合理的价格。该报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
十四、交货时间：按双方签订的合同约定执行
十五、交货地点：采购人指定的地点
十六、付款方式：签署正式合同后付款60%，货到验收合格、技术指导服务到位、无质量问题后付款30%，1年质保期满付款10%。
十七、售后服务：在伊犁境内有售后服务机构，必须按提交的《售后服务承诺书》提供服务。

十八、履约责任：双方严格履行合同条款，要按时交货、按时付款，若违约由责任人承担相应的责任。

十九、采购需求及技术要求：

	货物名称
	规格型号及参数
	数量
	单位

	Aquilon TSX-101A 
	球管一套（球管1个）；

技术参数：

适用机型: Aquilion/16/64/128

球管型号: CXB-750D

阳极热容量: 7.5MHU

阳极冷却率: 1386KHU/min

最高管电压: 150KV

焦点: 0.9×0.8

      1.6×1.4

靶面制成材料:表面铢钨合金
	1
	套

	佳能64排CT，人工维保服务
	佳能CT人工维保服务包括：维修次数不限，保养2次，配件不包含在内
	1
	年


二十、项目验收：由采购人组织。
二十一、报价文件格式范本：（请供应商按以下格式和顺序提交报价文件,一正一副）

（一）产品报价表

采购项目名称：                                     文件编号：           

报价单位全称（公章）：                                             货币单位: 元

	序号
	货物名称
	制造商
	品牌
	规格型号及配置
	数量
	单位
	单价
	合计
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币大写：                            小写：


法定代表人或授权代理人（签字）：                       时间：      年   月   日

（二）采购需求及技术参数偏离表
采购项目名称：                                       文件编号:

报价单位全称（公章）：

	序号
	货物名称
	采购文件规定的采购需求和技术参数
	报价文件对应的产品情况及技术参数
	偏离情况

（正/负/无）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代理人（签字）：          时间：      年   月   日

说明：1.采购需求和技术参数如果存在与采购文件偏离的情况时，请逐项填列。

表内如果填列不完时，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。  

（三）售后服务承诺书

伊宁县人民医院：
我公司自愿参加                   项目（编号YLLJ-CG2022-027号）的报价并提交《产品报价表》和《采购需求及技术参数偏离表》。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物免费送货上门，如发现质量问题及时更换，除完全响应采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目：                                                 ；
二、售后服务响应及到达现场的时间：                                         ；
三、技术培训的具体安排：                                                   ；
四、售后服务机构地址及联系电话：                                           ；
五、产品质保期（保修期）：                                                  ；

六、产品质保期满后设备、备品备件供应的保证措施及收费标准：                 

                                                     ；
七、其他售后服务措施：                                                     。
报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字:

 联系方式：

                       年  月  日

电话：0999-8993133 传真：0999-8993133                                   伊犁州政府采购中心
PAGE  

