伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）    YFLZ-CG-2022-04-01

伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）

项目编号 ：YFLZ-CG-2022-04-01
招标文件

采 购 人：  伊犁哈萨克自治州新华医院                    
联 系 人：      王宜磊         

联系电话：    18699951544            

采购代理：新疆一方立泽项目管理有限公司                       
联 系 人：      姚继宗       
联系电话：    18999385728    

二零二二年十二月

目    录

4第一部分  招标公告


5一、伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）招标公告


8第二部分  投标人须知


16一、说  明


161.
适用范围及资金来源


162.
定义


163.
投标人资格要求、开标时间及地点


164.
踏勘现场及答疑会


165.
合格的货物


176.
知识产权


177.
投标费用


17二、招标文件


178.
招标文件的组成


179.
招标文件的澄清或修改


18三、投标文件的编制


1810.
投标报价说明


1911.
投标文件的语言及度量衡单位


1912.
投标文件的组成


1913.
投标文件编制


1914.
投标有效期


1915.
投标保证金


2016.
投标文件的签署及规定


21四、投标文件的递交


2117.
投标文件的密封和标记


2118.
投标截止期


2119.
投标文件的补充、修改与撤回


21五、无效标、废标条款


2120.
无效投标条款


2121.
废标条款


2222.
取消成交候选人资格条款


22六、开标与评标


2223.
开标


2224.
评标小组与评标方法


2325.
投标文件的评审


2926.
纪律和保密事项


30六、授予合同


3027.
中标公告及中标通知书


3028.
履约保证金


3129.
合同签订


31七、询问或质疑


3130.
询问


3131.
质疑


32八、其他


3232.
中标服务费


33第三部分  采购需求


39第四部分  合同文本


44第五部分  投标文件格式


45一、投标文件格式


461. 报价一览表格式


472. 报价一览明细表格式


483、小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表格式


494、索引表


70二、投标保证金说明


71保证金退款说明


72三、质疑函格式（如有需要）


74四、担保函格式（可选）




电子交易须知
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA获取地址请查看招标公告下方附件《全疆服务机构联系表》。
2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。
3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

第一部分  招标公告

一、伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）招标公告

	项目概况
伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2022年12月 28 日 11:00（北京时间）前提交投标文件。


项目基本情况

项目编号：YFLZ-CG-2022-04-01
项目名称：伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）
采购方式：公开招标
预算金额（元）：1780000.00

最高限价（元）：1780000.00

采购需求：详见第三部分《采购需求》
	标项一

	标段名称
	数量
	预算金额（元）
	单位：
	简要规格描述
	备注

	伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）
	1
	1780000.00
	套
	高清神经内镜系统（具体规格参数详见招标文件）
	


交货期： 30天   。
合同履约期限：以合同为准

本项目（是/否）接受联合体投标：否 
申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

需落实政府采购政策：非面向中小企业/小微企业。

本项目的特定资格要求：

投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》所有证件均应在有效期内。
    （2）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，证件应在有效期内。

（3）进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书（加盖中国区总代理的公章，授权书如为英文件的还须同时提供本授权书的中文翻译件）、进口产品中国区代理给投标人授权证明。

获取招标文件

时间： 2022 年12月8日 至 2022 年12 月 15 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至00:00（北京时间）；
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件；

方式：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请获取招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）； 

售价（元）： 0元

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月 28 日 11:00（北京时间）
投标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）；

开标时间：2022年12月 28 日11:00（北京时间）
开标地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其它补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html，CA服务电话：0991-281-9290。

2、投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）。

特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。

凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州新华医院

地址：伊宁市兴业路316号

联系人：王宜磊

联系方式：18699951544

2、采购代理机构信息

名 称：新疆一方立泽项目管理有限公司

地 址：新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室

联系人：姚继宗、孔铃铃   

联系方式：18999385728、18139246629
注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内             容

	1
	项目名称
	名称
	伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）

	
	
	编号
	YFLZ-CG-2022-04-01

	2
	采 购 人
	名称
	伊犁哈萨克自治州新华医院

	
	
	联系人
	王宜磊
	联系电话
	18699951544

	
	
	地址
	伊宁市兴业路316号

	3
	采购代理机构
	名称
	新疆一方立泽项目管理有限公司

	
	
	联系人
	姚继宗
	联系电话
	18999385728

	
	
	联系人
	孔铃铃
	联系电话
	18139246629

	
	
	地址
	新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼

	4
	采购内容
	详见招标文件第三部分（采购需求）

	5
	资金来源及采购预算金额
	资金来源：自筹资金。

	
	
	本次项目采购预算为：1780000.00元（人民币）大写：壹佰柒拾捌万元整。

	6
	最高限价
	1780000.00元（人民币）大写：壹佰柒拾捌万元整。

	
	
	1、各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则将否决其投标。

2、上述产品报价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

	7
	交货期
	双方合同签订之日起   30  天内交货并完成设备的供货、安装与调试

	8
	交货地点
	伊犁哈萨克自治州新华医院

	9
	付款方式
	验收合格后三个月付30%、九个月后付30%、十八个月后付30%、二十四个月后付10%。

	10
	保修及

售后服务
	质保3年，2小时响应，24小时到场维修。维修提供备品备件，提供疆内疆外相关产品技术式进修培训名额各1人次。

	
	质量要求
	符合国家及行业现行规范和标准。

	11
	投标人资格
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

法定代表人（负责人）授权委托书【法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书】；投标人为分公司或其它分支机构等非独立法人机构的，同时提交总公司授权委托书和法定代表人（负责人）授权委托书；

（2）投标人须出具有效期内的工商营业执照（具有向采购人提供货物能力）；
（3）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。

（4）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内。
（5）进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书（加盖中国区总代理的公章，授权书如为英文件的还须同时提供本授权书的中文翻译件）、进口产品中国区代理给投标人授权证明。

（6）投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）。

（7）会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（新成立公司如无审计报告可提供承诺函）。

（8）参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)（需提供投标人诚信声明）。

（9）具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（查询结果截图加盖单位公章，日期必须在发布公告日期之后）。
（10）保证金汇款凭证或保函；

（11）本项目不接受联合体投标。

注：政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争，原则上同一品牌同一型号产品只能有1家投标人，如出现同一品牌同一型号产品有多家投标人，则依据政府采购货物和服务招标投标管理办法 （财政部令87号）《第三章投标（第三十一条）》执行。

说明：1、上述1-10条资料为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）。

2、开标前，请各投标人将上述有效证件的扫描件上传到“政采云”平台待开标时查验，上述证件的公证件本次采购不予认可。

	12
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	13
	投标保证金
	投标保证金的形式：投标保证金必须以投标人名义采用保函、网银或电汇形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。投标保证金的金额： 35000.00 元人民币（大写：叁万伍仟元整）；
递交方式：投标人将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户
账户名称：新疆一方立泽项目管理有限公司伊犁分公司
开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司迎宾路支行
开户行行号：4028 9800 0121

账号：8120 3011 2010 1057 21307

联系人：王萱    联系电话：15299616579

注：采用保函形式递交保证金的，投标人须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台。
递交时间：投标截止时间之前（投标提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，各投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称”，以投标保证金接收方银行到账信息为准）

友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！

	14
	投标有效期
	90日历日（自投标截止时间起开始计算）

	15
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各投标人应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	16
	开标时间及地点
	开标时间：2022年 12 月 28 日11:00
地点: 政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）

	17

	提交电子投标文件截止时间及地点
	电子投标文件递交截止时间：2022年 12 月 28 日11:00

	
	
	电子投标文件递交地点：投标人应于2022年 12 月 28 日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	
	
	注：1、在开标时间开始后，待采购代理机构发出解密通知 50分钟内解密投标文件；
2、投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；

3、投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

	18
	评标办法
	综合评分法

	19
	投标文件份数
	电子加密投标文件一份(.jmbs格式)在新疆政府采购网指定位置上传

	20
	投标文件解密时间
	开标时间后50分钟内（2022年12月28 日11:00时-11：50时前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年12月 28 日11:50时前）未按时解密的，视为无效投标。

	21
	评标小组组成
	小组成员由  5  人组成，其中采购方代表 1 人，从政采云评标专家库中随机抽取的方式确定 4  人。

	22
	中标（成交）结果公告发布媒介
	新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/
伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/

	
	
	公示期不少于1工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出成交通知书。

	23
	中标通知书
	中标（成交）结果公告1工作日无异议后发放

	24
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起30日内。

	25
	代理服务费
	1、本项目招标代理服务费由中标人支付（按实际中标金额为基准计取，由中标人在领取中标通知书时一并支付）。

2、代理服务收费标准：按发改价格〔2015〕299 号（国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知）执行，参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）协商确定。

	26
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评标过程中，当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	27
	投标人开标现场要求
	投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。（投标结束后投标投标人在5天内将投标文件（一正二副）递交至新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室；联系人：姚继宗、联系电话：18999385728）

	28
	政府采购政策
	1、执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（(是/(否），投标价格给10%的折扣；
2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

3、《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

	29
	重要说明
	1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。


一、说  明

适用范围及资金来源

本次采购为：伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统） ，详细要求见第三部分《采购需求》。

资金来源：自筹资金。

定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：伊犁哈萨克自治州新华医院。

投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

采购代理机构：新疆一方立泽项目管理有限公司。

评标小组：评标小组是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

日期：指公历日。

时间：指北京时间。

合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

投标人资格要求、开标时间及地点

投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求，具体要求详见本招标文件：《第二部分》投标人须知前附表（序号11）要求（电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）。

本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将拒绝其投标。

踏勘现场及答疑会 

该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

合格的货物

货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求（货物为进口的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明）。

货物验收。

验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

在验收时，投标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

二、招标文件

招标文件的组成
招标文件包括：
第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：采购需求；

第四部分：拟签订的合同文本；

第五部分：投标文件格式；

在提交投标文件截止时间前由采购人发出的对招标文件澄清或者修改内容、补充文件等，为招标文件的组成部分。
投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
招标文件的澄清或修改

投标人在获取到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出在政采云平台向采购人、采购代理机构提出，采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并在政采云平台答复质疑投标人和其他有关投标人。

采购代理机构视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间在指定的媒体上发布更正公告；
采购人、采购代理机构或者评标小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 、伊犁州公共资源交易平台（http://ggzy.xjyl.gov.cn/）以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应顺延提交首次投标文件截止时间。

采购人、采购代理机构对招标文件的澄清、修改，澄清申请的回复等，一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，招标期间投标人有义务上网查看，请各投标人应自行关注、及时阅知本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。

招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等其他材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

三、投标文件的编制

投标报价说明

本次招标，投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定，必须按招标文件所投包组采购需求中所有内容进行报价，少报、漏报将被认定为投标无效。

投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

本项目最高限价为人民币 1780000 .00元（壹佰柒拾捌万元整），各投标人的投标报价总价不得高于最高限价，否则将否决其投标否则将否决其投标。
投标人报价中必须包括设备采购全部内容的费用（如设备、材料、人员、安装调试、验收、培训、检测、不可预见的费用及税金等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。投标人须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况对本项目进行报价。

若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的其投标将被认定为投标无效。

投标人提供的货物或服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将被认定为投标无效。

中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

最低报价不能作为成交的唯一保证。

投标文件的语言及度量衡单位

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位，除招标文件中特别说明外，均采用中华人民共和国法定的计量单位。

投标文件的组成
投标人编写的投标文件应包括下列部分：
商务技术投标文件（编制目录）

报价一览表

投标人认为需要提供的其他资料。

投标文件编制

投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

投标有效期
投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金

为保证采购项目工作的顺利进行，各投标人应向采购代理缴纳不少于投标须知前附表规定数额的投标保证金，投标保证金缴费凭证或投标保函作为其投标文件的一部分。投标保证金金额及缴纳方式见招标文件《第二部分》投标人须知前附表（序号13）要求： 

	序号
	项目名称
	保证金

	1
	伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）
	￥35000.00

人民币叁万伍仟元整


投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，投标人的行为让采购代理机构、采购人受到损害时，其投标保证金可不予退还。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

投标有效期内投标人撤销招标文件的；

经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用保函、银行转账、电汇形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。

投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：新疆一方立泽项目管理有限公司伊犁分公司

账  号：8120 3011 2010 1057 21307
开户行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司迎宾路支行

投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准）。

如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为投标无效。

未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。
中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

投标文件的签署及规定
电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。
电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子响应文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记
加密的电子投标文件（.jmbs格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

“电子加密响应文件”成功上传递交后，投标人可自行打印响应文件接收回执。

投标截止期
投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将电子投标文件上传到“政采云”平台。
采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

投标截止后投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）等相关规定执行。

投标文件的补充、修改与撤回
投标人在上传投标文件以后，在规定的上传投标文件截止时间之前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。
五、无效标、废标条款

无效投标条款

1、投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

2、投标人未在规定的时间内提交投标保证金的；

3、投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

4、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应

6、评标小组认为有必要取消的投标；

7、法律、法规规定的其他情况；

8、评审小组认为其他不合理的情况的投标文件。

废标条款

1、符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3、与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
4、向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5、在规定的时间内未与招标人签订采购合同的；
6、法律、法规规定的其他情况。
六、开标与评标

开标
采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点开标，采购单位代表及有关工作人员参加，采购监管部门视情况参与。

开标程序：

开标由招标人或招标代理机构主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。

招标机构将会同采购人按“投标人须知前附表”中指定的地址和时间开标。参加开标的所有代表应签名报到，以示其出席开标会议；

投标人不足3家的，不得开展开标活动。

评标小组与评标方法

评标小组

本次采购依法组建评标小组。

评标小组会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标小组会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

就该采购项目招标文件征询过意见的。

评标原则和评标方法

评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、审慎”的原则进行。评标小组将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标小组不保证最低投标报价中标。

评标方法：本次采购的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

评标步骤：先进行唱标，再进行初步评审，最后进行商务、技术及价格评审。

投标文件的评审
投标文件初步评审

资格性审查。采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

资格审查评审表

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	
	
	
	通过
	未通过

	资格审查
	1
	法定代表人（负责人）授权委托书【法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书】；投标人为分公司或其它分支机构等非独立法人机构的，同时提交总公司授权委托书和法定代表人（负责人）授权委托书。
	
	

	
	2
	投标人须出具有效期内的工商营业执照（具有向采购人提供货物能力）。
	
	

	
	3
	投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。
	
	

	
	4
	投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，证件应在有效期内。
	
	

	
	5
	进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书（加盖中国区总代理的公章，授权书如为英文件的还须同时提供本授权书的中文翻译件）、进口产品中国区代理给投标人授权证明。
	
	

	
	6
	投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）。
	
	

	
	7
	会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（新成立公司如无审计报告可提供承诺函）；
	
	

	
	8
	参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)（需提供投标人诚信声明）；
	
	

	
	9
	具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（查询结果截图加盖单位公章，日期必须在发布公告日期之后）。
	
	

	
	10
	保证金汇款凭证或保函。
	
	

	以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审

	投标人须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台查验，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段，经审查证件齐全有效的投标人为合格的投标人。


符合性审查。评标小组依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

响应性审查评审表

	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	
	
	
	通过
	未通过

	响应

评审
	1
	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章
	
	

	
	2
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力。
	
	

	
	3
	交货期是否符合招标文件要求。
	
	

	
	4
	各投标人的投标报价不得高于最高限价。
	
	

	
	5
	质保期是否满足招标文件要求。
	
	

	
	6
	投标文件是否附有采购人不能接受的条件。
	
	

	以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审


初步审查完毕后，评标小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行技术、商务及价格的评估，综合比较与评价。各分项评分因素和分值分配：见本章节《评分细则》。
注：1、政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争，原则上同一品牌同一型号产品只能有1家投标人，如出现同一品牌同一型号产品有多家投标人，则依据政府采购货物和服务招标投标管理办法 （财政部令87号）《第三章投标（第三十一条）》执行。

  投标文件的澄清和补正

在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，评审组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函，也可由代理机构代替评审组长发起询标函，由投标人对询标函内容进行澄清回复。
投标人对询标函内容的澄清回复不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正

投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。
在评标过程中，当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料（详见投标人须知前附表序号26要求）。投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。
  投标文件的比较与评价

评标小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

商务评分：评标小组对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

技术评分：评标小组对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×30%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

评标小组对各投标人技术商务部分进行评审并打分，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上中标候选人。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；

评标小组认为，排在前面的中标候选人报价或者某些分项报价明显不合理，有可能存在质量问题或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标人的中标候选人资格。

对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

下述情形，不享受中小企业优惠政策：①、投标产品为进口产品的； ②、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；③、小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；④、中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤、投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×10%。

大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予4%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×4%。联合体各方均为小型、微型企业的按照25.4.6.2条规定给予其价格扣除。

评分标准

（1）价格部分（满分30分）
（2）商务部分（满分12分）
（3）技术部分（满分58分）
评分细则表
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格评分（30分）

	1
	价格
	30分
	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重30%）×100

	商务评分（12分）

	2
	企业信誉
	4分
	依据投标人“信誉”如履约能力、银行守信、政策法规执行等方面的记录和体现由评委进行综合评议。优得4分、良得3分、一般得2分、差得1-0分。

	3
	类似业绩
	6分
	依据投标人2019年1月1日至今完成类似本项目业绩情况进行评分，提供一份业绩得2分，满分6分。

【提供中标（成交）通知书及合同复印件关键页并加盖投标人公章。】

	4
	保修及售后服务承诺
	2分
	保修及售后服务承诺优于招标文件要求得2分，否则不得分。

	技术评分（58分）

	5
	项目人员配置情况
	4分
	项目人员配置情况（提供简历资料及相关资料），根据投标人提供情况进行对比打分。0-4分

	6
	实施方案
	10分
	根据投标人针对本项目制定的实施方案（包括但不限于实施方案的合理性、科学性、适用性等因素）进行比较评审。优得10分，良得7分，一般得2分，差1-0分。

	7
	产品先进性及适用性
	10分
	1、投标产品备品备件齐全，价格合理、操作方便，安全可靠。0-4分。（优得4分，良得3分，一般得2分，差1-0分。）

2、根据所投产品的结构及选型是否合理，产品技术是否成熟，产品使用是否便利，产品是否易于维护等情况进行综合评审：0-6分。（优：所投产品结构及选型合理性高，产品技术成熟度高，产品使用很方便、易于操作，产品易于维修、维护为优，得6分；

良：所投产品结构及选型有一定合理性，产品技术较成熟，产品使用较方便、易于操作，产品维修、维护较好为良，得4分；

差：所投产品结构及选型合理性一般，产品技术成熟度较差，产品使用操作不够方便，产品不易于维修、维护为差，得2分；

未提供则不得分。）

	8
	安装、调试、验收方案
	6分
	对投标人提供的安装、调试、验收方案的科学性、合理性、完善性等情况进行评审和比较。
方案优得4-6分；良得：2-3分；差得：1分；提供对应方案或方案不合理的得0分。

	9
	售后服务及培训方案
	12分
	1、各投标人售后必须满足招标文件要求并提供售后服务方案根据投标人的售后服务方案【包括①售后服务技术人员专业能力、②技术支持、维护服务方案】进行综合评审：根据方案完整合理性、可行性、有利于项目实施等情况计0-6分。（方案优得6-5分，良得4-3分，一般得2分，差1-0分。）

2、制定完善的技术培训方案和措施（包括培训计划、时间、地点、培训人数等），培训内容有层次，培训方式合理，能保证使用单位熟练操作、维护和正常使用等，根据方案和措施的完整性、合理性、先进性等计0-6分。（方案和措施优得6-5分，良得4-3分，一般得2分，差1-0分。）

	10
	技术响应
	16
	投标产品的技术指标和性能完全满足招标文件要求计16分。

“*”所标要求及参数为重点要求参数，每负偏离一项扣5分；

一般指标不满足，每条扣1分，直至扣完为止。

应逐条对应技术参数进行应答，并提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图）等予以证明参数的技术响应性,不提供不得分。


推荐中标候选人名单

评标小组根据评标情况写出评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列排序。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

开标后通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（第74号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）等相关规定执行。

纪律和保密事项

凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

六、授予合同

中标公告及中标通知书

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/和伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/上发布中标结果。
采购代理机构在发布中标公告1个工作日无异议后，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人均具有法律效力。采购人违法改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

履约保证金

中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的   ﹪，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。
履约保证金可以采用下列任何一种形式：
银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非项目所在地范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
采用保证金（银行转账、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式自拟）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：
中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

合同签订

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。中标人在合同签订之日起3个工作日内，须将所签订的合同原件交至新疆一方立泽项目管理有限公司归档。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

七、询问或质疑

询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

质疑

潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加投标活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对招标文件提出质疑的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

提出质疑的投标人应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/招标代理公司递交质疑函和必要的证明材料。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

八、其他

中标服务费

中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

中标服务费【根据国家发展改革委“发改价格[2015] 299号”的文件精神， 经与委托人（采购人）协商约定，本项目招标代理服务费由中标人支付（按实际中标金额计取）】。

中标服务费的货币为人民币。

中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：新疆一方立泽项目管理有限公司伊犁分公司
账  号：8120 3011 2010 1057 21307
开户行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司迎宾路支行

第三部分  采购需求

伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）

高清神经内镜系统技术参数

一．高清摄像平台系统（一套）

（摄像主机为全高清最新版本）

输出分辨率支持不小于1920x1080，逐行扫描。

*摄像主机集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清 图片，存储到U盘或移动硬盘当中。

主机内两个信号处理器，可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

图形化中文菜单，可通过摄像头快捷键或键盘控制调节。

可连接至少6种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。

可连接通过品牌多种类型电子镜。

通过图形化中文菜单选择宽动照明技术功能时，宽动照明技术功能可根据术野情况自动补充光亮度，有效改善术野画面亮度不均匀的现象，使内镜下图像亮度均匀，展现前所未有的清晰画面。

通过图形化中文菜单选择图像优化解析技术功能时，图像优化解析技术功能可根据手术需要，动态调节画面亮度暗处增亮，并降低反光；增强图像的色彩表现，凸显物体的细节表现。可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

通过图形化中文菜单选择双C功能（宽动照明技术功能+图像优化解析技术功能）：强 强联合，极致体验内镜下影像同时拥有明亮清晰的图像和锐利精致的细节。

通过图形化中文菜单可以选择2种腔镜光谱分析处理模式，提高对血管的辨识度。

只通过一路DVI视频信号在任何显示器上实现画中画功能，可实现至少4种同屏显示模式，支持图像对比显示功能。

术野画面至少5级亮度可调。

术野画面至少5级电子放大功能。

至少2种纤维镜图像优化功能。

术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

通过摄像头可操控手术设备，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

至少4 个USB接口。

输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于植入心脏设备的患者手术。

具有技术过时保护：其模块具有兼容性、可升级，例如：可通过升级模块的方式升级为3D腔镜系统、超高清腔镜系统。

二．高清三晶片摄像头

采集像素：摄像头像素不小于1920 x 1080，3个采集晶片。

光学变焦：不小于2倍光学变焦，变焦距离范围不小于15-31mm。

全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

摄像头3个按键，可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。

电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备及电除颤术。

三．冷光源

LED光源

使用小时≥30000小时

电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于植入心脏设备的患者手术。

纤维导光束：带安全锁定装置，长度230cm，直径3.5cm。

四．医用液晶显示器

27" 液晶显示器，16:9显示，带支架。 

最高像素 1920 x 1200。

信号输入方式： BNC复合视频信号； S-Video, Y/C信号；RGB分色信号； DVI数字信号; SDI数字信号输出 。

亮度：500cd/m2， 对比度：700:1。

供电要求：100-240VAC， 50/60Hz。

五．开颅颅底动力（一套）

多功能综合动力平台

电源输入： 100-240VAC,50-60HZ    

可升级操作系统：提供CF卡接口，且提供通过CF卡进行固件升级功能

液晶互动触摸屏：高解析度触摸互动屏，屏幕尺寸≥8.英寸，分辨率480×640像素，主机液晶显示，多语言选择，图形化操作界面，具有自检功能，安装提示功能，自动报错功能

双马达接口，具有马达自动识别功能，术前可设定不同参数

屏幕显示并控制转速、转向（顺、逆时针旋转），配合脚踏开关作无级变速或恒速

屏幕显示刀头开口角度

显示并控制手柄连接状态、注水量等，

可提供不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单，方便操作

可提供连接不同马达的选择

马达类型高速电钻马达, 耐高温高压消毒

手柄设计人性化，符合人体工程学，便于操作，马达设计封闭性好，可用性强

电缆线耐高温高压消毒，马达电缆两端通用，不会接错而致污染

马达最大输出功率≥138 W  最大扭矩≥41 mNm

预留≧7个功能接口，须配置高速水冷耳钻和显微耳钻，高速电钻和神经监护仪、内窥镜冲洗系统，脊柱外科刨削系统的接口等。

主机配备应急手控装置，可控制手柄运转

注水泵：两个灌注泵，内置式,水量控制数字化可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热

无级变速多功能脚踏：具备控制马达开停、马达转速、多个手柄之间切换等功能

脚踏：需提供无级变速及定速动力两种模式操作动力

脚踏：需具备背光照明，以起到提示作用，有防误踏条；

马达自动识别：能自动识别马达的种类

马达安装帮助：当插入马达时，屏幕显示该马达操作方法

具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因

内设帮助菜单，直观图示操作步骤

可以连接神经监护仪：提供神经监护功能

铣刀手柄和保护鞘为一体化设计，不能拆卸，保证铣刀运转安全，可提供带旋转型铣刀

驱动附件：可选择类型≥30种，包括金属切割附件、伸缩附件、骨研磨驱动附件和显微驱动附件，显微驱动附件支持多种微创手术，外径≤ 5mm

钻头：可选择不同型号的钻头不得少于300种

锥形铣刀钻头：杆长8cm，直径2.3mm，无菌，配合铣刀附件使用。

球型钻头：杆长9cm，直径5.0mm，无菌，配合直型驱动附件。

球形钻头：杆长10cm，直径3.0mm，无菌，配合角度驱动附件。

橡子头形钻头：杆长9cm，直径7.5mm，配合直型驱动附件开颅使用。

六. 神经内镜及手术器械

神经内镜：外径4mm，工作长度18cm。视向角0度，视场角75度，可高温高压消毒，集成光纤传输，高通光量，支持4K级摄像系统。

神经内镜：外径4mm，工作长度18cm。视向角30度，视场角75度，可高温高压消毒，集成光纤传输，高通光量，支持4K级摄像系统。

镰状刀：可三拆分，可伸缩刀头，工作长度23cm。

剥离子：锋利，头端圆盘型，头端45度上弯，圆盘直径3mm，带有圆形手柄，工作长度15cm，长25cm。

剥离子：双头，半锋利半钝形，有刻度，长 26 cm。

双极电凝钳：可四拆分，方便清洗，消毒，头端宽1mm，45度上弯，外径3.4mm，垂直闭合，长度20cm。

取瘤钳：头端直型，杯状钳口，直径2.5mm，工作长度180mm。

取瘤钳：头端45度上弯，杯状钳口，直径2.5mm，工作长度180mm。

咬骨钳，向上前成角60度，宽度2mm，工作长度17cm。

剪刀：直型，精细，工作长度18cm。

剪刀：上弯，精细，工作长度18cm。

环形刮圈：钝，纵向型，内径3mm，长度25cm。

环形刮圈：钝，纵向型，内径5mm，长度25cm。

环形刮圈：顿，可塑形，内径3mm，头端45度成角，长度25cm。

环形刮圈：顿，可塑形，内径5mm，头端45度成角，长度25cm。

吸引管：可塑形，水滴型控制孔, LUER接口，工作长度15 厘米，10 Fr。

电凝吸引管，绝缘，有效工作长度 17 cm，外径3.5 mm，弯角

双极线高频线缆：用于大于两种能量平台。

单极线高频线缆：用于大于两种能量平台。

七.售后服务

质保3年，2小时响应，24小时到场维修。维修提供备品备件。

提供疆内疆外相关产品术式进修培训名额各1人次。

配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	摄像系统（显示器、主机、摄像头、光源、台车）
	1套

	2
	动力系统主机
	1个

	3
	动力系统多功能脚踏
	1个

	4
	一体化开颅手柄
	1个

	5
	铣刀头
	4个

	6
	铣刀附件
	1个

	7
	直型附件
	1个

	8
	3.0mm球型钻头
	4个

	9
	5.0mm球形钻头
	4个

	10
	自停开颅器
	1个

	11
	自停开颅钻头（国产）
	2个

	12
	0度4mm神经内镜
	1个

	13
	30度4mm神经内镜
	1个

	14
	镰状刀
	1个

	15
	剥离子
	1个

	16
	双头剥离子
	1个

	17
	双极电凝钳
	1个

	18
	直型取瘤钳
	1个

	19
	上弯取瘤钳
	1个

	20
	咬骨钳
	1个

	21
	直型剪刀
	1个

	22
	上弯剪刀
	1个

	23
	纵向型3mm环形刮匙
	1个

	24
	纵向型5mm环形刮匙
	1个

	25
	45度3mm环形刮匙
	1个

	26
	45度5mm环形刮匙
	1个

	27
	吸引管
	1个

	28
	电凝吸引管
	1个

	29
	双极电凝线
	1个

	30
	单机电凝线
	1个


第四部分  合同文本

合同文本

(仅供参考)

合同编号：

甲方：伊犁哈萨克自治州新华医院
乙方：“                     ”为中标人 

受甲方委托， 新疆一方立泽项目管理有限公司组织对  伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）采购项目（项目编号为  YFLZ-CG-2022-04-01    ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标小组评定乙方                       为中标人。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

项目名称：                         ；

项目编号：                         。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量  

	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	


第四条 价格

合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。

总价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

本合同价为固定不变价。

第五条 货物的要求

货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

第六条 完成期及供货地点

乙方在合同签订后    天内完成，并负责设备的安装调试交付使用。

供货地点：                      或甲方指定地点。

第七条 包装、运输、保险

乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑项目所在地区的气候特点。

每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第八条 安装与调试

乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

第九条 付款

本合同的付款方式为：                                                 。

付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由甲方自筹，如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第十条 其它约定
严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。如甲方发现乙方转包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十一条 验收方式及保修期、售后服务要求

甲乙双方按招标文件及本合同的有关规定验收。

因物品的质量问题发生争议，由项目所在地质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

乙方对货物提供    年的保修期。在保修期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知   小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回    %货款。

乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

货物质保期为3年，如发生故障乙方必须2小时内响应，24小时内到场维修，维修备品备件由乙方提供，乙方提供甲方疆内疆外相关产品技术式进修培训名额各1人次。

第十二条 知识产权

乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

如采用乙方所不拥有的知识产权，则在合同总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。合同总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第十三条 税和关税

中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第十四条 违约责任

乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价    %的违约金。

甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价    %的违约金。

乙方逾期交付货物，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

甲方逾期付款，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。

第十五条 争议的解决

凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

本合同发生的诉讼管辖地为项目所在地管辖权的法院。

在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起3个工作日内递交）。

第十七条 其它

本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：伊犁哈萨克自治州新华医院   乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                        法定代表(签字)：

地址：                                  地址： 

电话：                                  电话：

传真：




              

   传真：

开户银行：
                             开户银行：

账号：                                  账号：

签约时间：

签约地点：

未尽事宜在签订合同时具体约定

第五部分  投标文件格式

一、投标文件格式

伊犁州新华医院医疗设备采购项目（第三批）标段一（高清神经内镜系统）  

（项目编号：YFLZ-CG-2022-04-01）

投标文件

（封面格式仅供参考）

投标人全称（盖章）：                            

法人或委托代理人（签章）：                      
投标人地址：                                    

联 系 人：                                      

联系电话：                                      
邮    编：                                      
日    期： 二〇二二 年   月

1. 报价一览表格式

报价一览表

单位：元/（人民币）

	项目名称
	总报价
	交货期
	质量要求
	质保期
	备注

（其它补充说明）

	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：
	


投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 
日期：      年    月    日 

注：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。
2. 报价一览明细表格式

报价一览明细表

项目名称：                                    项目编号：

货物明细表：                                                单位：元/（人民币）

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	单价
	分项总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


其他费用明细表：

	序号
	项目
	内容和标准
	报价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	合计
	
	
	


明细报价汇总表：

	报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元）
	大写：

小写：


注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。
2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.报价要求：报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

3、小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表格式

小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	货物名称
	品牌及原产地
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	￥    元（大写人民币       元整）

	注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除；
2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！


投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：
4、索引表
一、资格性审查索引表格式
资格性审查索引表

	序号
	招标文件要求
	证明资料

	1
	法定代表人（负责人）授权委托书【法定代表人（负责人）参加提供法定代表人（负责人）身份证明书】；投标人为分公司或其它分支机构等非独立法人机构的，同时提交总公司授权委托书和法定代表人（负责人）授权委托书；
	请见投标文件第（）页

	2
	投标人须出具有效期内的工商营业执照（具有向采购人提供货物能力）；
	请见投标文件第（）页

	3
	投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内。
	请见投标文件第（）页

	4
	投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，证件应在有效期内。
	请见投标文件第（）页

	5
	进口产品国外生产企业给中国区总代理的授权书（加盖中国区总代理的公章，授权书如为英文件的还须同时提供本授权书的中文翻译件）、进口产品中国区代理给投标人授权证明。
	请见投标文件第（）页

	6
	投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）；
	请见投标文件第（）页

	7
	会计师事务所出具的2021年度财务审计报告（新成立公司如无审计报告可提供承诺函）；
	请见投标文件第（）页

	8
	参加本次采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)（需提供投标人诚信声明）；
	请见投标文件第（）页

	9
	具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（查询结果截图加盖单位公章，日期必须在发布公告日期之后）。
	请见投标文件第（）页

	10
	保证金汇款凭证或保函；
	请见投标文件第（）页

	或
	资格申明函
	请见投标文件第（）页


备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。
二、评分索引表格式

评分索引表 

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准
	证明资料

	商务评分

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）

	技术评分

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）

	
	
	
	
	请见P（）


第一章 商务文件（编制目录，结合评分细则商务部分相应评审内容编制文件）

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明函（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件9）

10、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件（编制目录，结合评分细则技术部分相应评审内容编制文件）

1、技术参数响应表（附件10）

2、“*”号条款响应表（附件11）

3、货物详细说明（附件12）

4、产品先进性及适用性(投标人自行编写)

5、交货事项（附件13）
6、专业技术能力情况表（附件14）

7、履行合同所必需的设备表（附件15）

8、服务（投标人自行编写）

9、对招标文件的响应程度（以附件5及附件10的响应情况为准）

10、中小企业声明函（附件16）

11、残疾人福利性单位声明函（附件17）

12、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（附件18）

13、投标人认为需要提供的其他资料
附件1. 投标函格式
投标函

致：新疆一方立泽项目管理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [项目编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

提交投标文件投标文件电子版1份，不留密码，无病毒。签字代表在此声明并同意：

1.
我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2.
我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3.
我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4.
我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.
如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

6.
我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

7.
我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8.
我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆一方立泽项目管理有限公司（招标代理机构）。 

9.
所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）      

投标人名称（盖章）：                     

法定代表人或授权人（签字或盖章）：                 

投标人地址：                                 邮编：             

联系电话：                                   日期：             

附件2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：新疆一方立泽项目管理有限公司

投标人名称:                                        
单 位 性质：                                       
地      址：                                       
成 立 时间：           年           月           日
经 营 期限：                                      
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件

	正面
	背面


附件3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：新疆一方立泽项目管理有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [项目编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。
代理人无转委托权
投标人名称（加盖公章）                    
法定代表人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
受托代理人（签名或盖私章）：               
身份证号码：                              
日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件

	正面
	背面


附件4. 投标人基本情况格式

投标人基本情况说明
一、投标人基本情况

1、投标人名称：                                                                   
2、地    址：                                                                    
3、电话号码：                             传    真：                             
4、注册资金：                             经济性质：                             

5、投标人开户银行名称及账号：      

6、营业注册执照（或事业单位法人证书）号：  

7、投标人简介:
8、投标人财务情况（须提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明）：
【价格单位：（人民币）元】

	年  度
	总资产（元）
	资产负债率（%）
	年营业额（元）
	年净利润（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）
二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。   
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                项目编号： 

	序号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应

情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（项目编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件7. 资格申明函格式（可选）
资格申明函

新疆一方立泽项目管理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号）的投标邀请，参与投标，提供采购需求中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
投标人
授权签字人

名称：                          
姓名：                        

地址：                          
职务：                        

邮编：                          
签名：                        

传真：                           
电话：

附件8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               项目编号：

	序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	联系人、

联系方式
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：
附件9. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 

新疆一方立泽项目管理有限公司:

我方参加                            项目（项目编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件10. 技术参数响应表格式

技术参数响应表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件11. “*”号条款响应表格式

“*”号条款响应表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	“*”号条款要求
	投标文件响应内容
	响应情况
	页码范围

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、投标人根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。

2、如项目无“*”号条款，则不需要提供此表格。
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件12. 投标货物详细说明格式

投标货物详细说明

项目名称：                                项目编号：              
	序号
	货物名称
	数量
	品牌型号
	性能及技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


1、投标人按采购需求的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。

2、须提供所投主要产品彩页原件或原厂商的公开网址链接或原厂商所作的技术参数说明或者原厂商提供的证明资料或采购需求中要求提供的证明资料等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件13. 交货事项格式

交货事项

我方按照招标文件中关于交货事项相关内容作出全面响应，内容如下：

1、交货时间：

我方保证签订合同后           内交货。

2、交货地点：

（或采购人指定地点）

3、交货方案：

4、验收方案：

5、……

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：
附件14. 专业技术能力情况表格式

（一）项目人员配置情况表
项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	姓名
	职务
	执业或职业资格证明
	经验年限

	
	
	
	证书名称
	证号
	级别
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

项目名称：                                项目编号：                 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	相关经验年限
	

	资格证书名称、编号
	

	目前在任及以往服务项目情况

	采购人
	类似项目名称
	项目规模
	所任职务
	起止时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。 
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

注：上述表格如与相关评分标准要求共用，还须提供招标文件评分标准相对应的证明资料。
附件15. 履行合同所必需的设备表格式

履行合同所必需的设备表

项目名称：                                项目编号：                 

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	用途
	设备状况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备。
投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：  
注：上述表格如与相关评分标准要求共用，还须提供招标文件评分标准相对应的证明资料。
附件16. 中小企业声明函格式（所投产品为国产产品时提供）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称） （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1
，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业  ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位名称（盖章）：
日期：
附件17. 残疾人福利性单位声明函格式（所投产品为国产产品时提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。
投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件18省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（所投产品为国产产品时提供，格式自拟）

二、投标保证金说明 
投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）
新疆一方立泽项目管理有限公司： 

本单位已按  （项目名称）   （项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：                  ，账号：                        ,开户银行：                               ）。

投标人投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。
汇款账户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）   

账    号：  （必须是投标时使用的账号）     
开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)    

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，按上述资料退回。

附件：投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：           

单位地址：           

联系人：                   

单位电话：                 联系人手机：              

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印； 

    2、本说明后附此项目汇款凭证；

3、本说明后附开户行许可证。
保证金退款说明

投标保证金退款时须提供收据1份，邮寄或送至新疆伊犁州伊宁市广东路与健康路交汇处中原国际A座9楼业务室，孔铃铃（收），联系电话：18139246629。
退投标保证金收据样式：

样式一：交款单位：新疆一方立泽项目管理有限公司，收款事由：退回 （项目名称）     投标保证金。

样式二：今收到新疆一方立泽项目管理有限公司退回（项目名称）     投标保证金。其他样式请咨询招标代理公司。

注：1、收据格式要求：正规横线条收据，字迹清晰，工整，不能涂改。
2、保证金退付须提供投标人开户行许可证和退投标保证金收据（加盖投标人财务印章或单位公章）。

三、质疑函格式（如有需要）
质疑函

新疆一方立泽项目管理有限公司：
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                        
联系人：                        联系电话：                        
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                          邮编：                           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：                包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
证据目录清单

	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
四、担保函格式（可选）
政府采购履约担保函

                                 编号：
                         （采购人）：
鉴于你方与                     （以下简称投标人）于     年   月   日签定编号为                        的《                                 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为            元（大写：                元整），币种为人民币 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章） 

年    月    日

