[image: image1.png]



招 标 文 件

项目编号：2022PCGK141
项目名称：伊犁州新源县人民医院设备购置项目
采 购 人：新源县人民医院
新疆品创项目管理咨询有限公司

2022年11月

目      录

3

第一章  招标公告

8

第二章  投标须知

8

一、投标须知前附表

12

二、投标须知

26

第三章 采购需求

28

第四章 合同条款

33

第五章 评审办法

40

第六章 投标文件格式

43

一、投 标 函

45

二、资格证明文件

56

三、商务文件

68

四、技术部分

72

五、其他资料



第一章  招标公告
一、项目基本情况

项目编号：2022PCGK141

项目名称：伊犁州新源县人民医院设备购置项目

采购方式：公开招标
	标项
	设备名称
	数量（套）
	预算金额

（万元）
	最高限价

（万元）
	简要规格描述
	交货地点

	标项一
	除颤监护一体机
	2
	10.00
	10.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院

	
	血常规机
	1
	14.90
	14.90
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院

	
	尿常规机
	1
	4.00
	4.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院

	
	生化机
	1
	20.00
	20.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院

	
	
	1
	20.00
	20.00
	具体内容详见第三章采购需求
	别斯托别镇中心卫生院

	
	全自动洗胃机
	1
	1.00
	1.00
	具体内容详见第三章采购需求
	吐尔根乡卫生院

	
	
	1
	1.50
	1.50
	具体内容详见第三章采购需求
	阿勒玛勒镇卫生院

	
	超声短波治疗仪
	1
	3.00
	3.00
	具体内容详见第三章采购需求
	吐尔根乡卫生院

	
	采购预算合计
	74.40
	74.40
	
	

	标项二
	B超
	1
	46.00
	46.00
	具体内容详见第三章采购需求
	别斯托别镇中心卫生院

	
	
	1
	46.00
	46.00
	具体内容详见第三章采购需求
	则克台卫生院

	
	
	1
	35.00
	35.00
	具体内容详见第三章采购需求
	阿热勒托别镇卫生院

	
	
	1
	35.00
	35.00
	具体内容详见第三章采购需求
	阿勒玛勒镇卫生院

	
	
	1
	40.00
	40.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院

	
	采购预算合计
	202.00
	202.00
	
	

	标项三
	DR
	1
	54.00
	54.00
	具体内容详见第三章采购需求
	别斯托别镇中心卫生院

	
	
	1
	54.00
	54.00
	具体内容详见第三章采购需求
	阿热勒托别镇卫生院

	
	采购预算合计
	108.00
	108.00
	
	

	共计采购预算
	384.40万元
	


采购需求：

合同履约期限：自签订合同起至质保期结束为止。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

三、获取招标文件
请有意向的供应商于2022年11月29日至2022年12月06日，每天上午10:00至13:30时，下午15:30至19:00时（北京时间）将获取招标文件的资料以电子邮件形式发送至邮箱（838420940@qq.com），并电话告知项目负责人，由于未电话告知导致的领取招标文件失败，由供应商自行承担相关责任。

供应商获取招标文件时须提供加盖企业公章的营业执照、法人授权委托书及被授权人身份证扫描件，上述资料必须于获取招标文件截止时间前发送至邮箱，所有资料必须在有效期，且法人授权委托书上须注明获取项目的标项号、联系人、联系方式、以及接收招标文件的邮箱。

招标文件售价：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月20日11:00时（北京时间）
投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室
开标时间：2022年12月20日11:00时（北京时间）
开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼一号会议室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】。

3.本项目不允许进口产品投标。
4. 供应商不得存在下列情形之一：

4.1 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
4.2 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体审计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

5. 潜在供应商领取文件须提前在“政采云平台”完成注册，并在开标前成为政采云正式供应商。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新源县人民医院

地 址：新源县江额尓生西街009号

项目联系人：李坤

项目联系方式：18609900377

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼
项目联系人：徐艺玮
项目联系方式：18690257732
 投标须知

一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	伊犁州新源县人民医院设备购置项目

	
	项目编号
	2022PCGK141

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	政府贴息贷款

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	详见第三章《采购需求》各标项内容。

注：供应商须按照标项分别制作投标文件。

	2
	★预算及最高限价
	标项一采购预算：74.40万元，最高限价：74.40万元；

标项二采购预算：202.00万元，最高限价：202.00万元；

标项三采购预算：108.00万元，最高限价：108.00万元；

注：供应商投标总报价及单项设备报价若超过本项目采购预算（最高限价）的，其投标报价按无效投标处理。

	3
	★质量标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	★供应商资格
	1.供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2.供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）】；

4.本次招标不接受联合体投标；

5.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（负责人）（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

	5
	★投标文件份数
	纸质版伍份：正本壹份、副本肆份。电子版U盘壹份（电子文件为投标文件正本的扫描件，格式为PDF）。
注：《开标一览表》除投标文件外须单独密封一份。《开标一览表》须与投标文件电子版U盘密封于一个信袋中。

	6
	★投标文件递交截止时间
	2022年12月20日11:00时（北京时间）

	7
	★投标有效期限
	投标截止后90天（日历日）。

	8
	★投标文件递交地点
	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼

	9
	★开标时间、开标地点
	开标时间：2022年12月20日11:00时（北京时间）

开标地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	★

投标保证金
	投标保证金金额：

标项一投标保证金金额：11030.00元（壹万壹仟零叁拾整）
标项二投标保证金金额：19030.00元（壹万玖仟零叁拾元整）

标项三投标保证金金额：15030.00元（壹万伍仟零叁拾元整）
供应商应于2022年12月20日11:00时（北京时间）前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银或银行保函等方式，由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。
开户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行
账号：107685372797
行号：104881005046
注：1.如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还；

2.投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标，其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）；

3.供应商缴纳投标保证金时，须备注“业务三部+项目简称+标项”。

	12
	对招标文件的质疑
	供应商若对招标文件内容质疑，须按以下要求提出：

①质疑函应以书面形式（详见投标须知 第14.1款）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。

③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司业务三部

④联系电话：18690257732
⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路460号兴乐世贸广场29楼

	13
	履约保证金
	/

	14
	★交货期
	设备自合同签订起30天交货。采购需求中另有约定的按采购需求规定执行

	
	★交货地点
	采购人指定地点

	15
	★付款方式
	甲乙双方签订合同，乙方完成项目建设内容并终验合格后，乙方提供合法有效发票，甲方支付乙方30%合同款。验收合格满半年后无质量问题，乙方提供合法有效发票后，甲方支付乙方60%合同款，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方剩余的10%合同款。

	16
	★质保期
	全自动洗胃机（吐尔根乡卫生院）：1年；超声短波治疗仪（吐尔根乡卫生院）：1年；除颤监护一体机（坎苏镇卫生院）：2年；生化机（坎苏镇卫生院）：1年；血常规机（坎苏镇卫生院）：1年；尿常规机（（坎苏镇卫生院）：1年；除以上设备外其余设备均质保3年。

	17
	数量调整
	数量调整：供应商投标报价总额的±10%，详见第二章投标须知第十一项《买方授标时更改采购货物数量的权利》。

	18
	政府采购政策
	一、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

1、本项目小微企业价格扣除比例为 10% 。
2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下：
1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“第二项 工业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。
2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物服务采购项目对小微企业报价给予10%-20%的扣除，工程项目对小微企业报价给予为6%-10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
3）若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。供应商在本次招标中不重复享受政策。

二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。同一标项内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见第五评标办法“商务评审”。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。

	19
	其他说明
	一、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

二、在本次招标项目中供应商所投产品涉及商品包装和快递包装的须满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)

	20
	供应商须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”逐条列出是否响应。如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

★（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。

（3）供应商应对招标文件中加“★”引起重视，如不满足此类条款的规定，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。
（4）在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（5）投标文件应编制页码及索引目录。

	21
	注意事项：

开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人（负责人）或被授权代表的身份证原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件（法人本人到场只提供身份证原件，法定代表人（负责人）资格证明书放入投标文件即可）。开标结束后，采购人将对其资格进行审查。

	22
	中标服务费：由中标人支在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。


二、投标须知
（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购人为新源县人民医院，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3 本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标项的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求；

1.4.2 招标文件有要求供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3 交货期符合招标文件要求；

1.4.4 交货地点符合招标文件规定；

1.4.5 投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6 投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7 符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 招标范围

2.1 本招标项目的招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1 质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1 采购单位的资金通过“前附表”第1项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

合格供应商的条件

9.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

9.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

9.2.1 具有独立承担民事责任的能力； 

9.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

9.2.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9.2.6 法律、行政法规规定的其他条件；

9.2.7 具有本招标文件第二部分“投标须知前附表”中第4项规定的资格条件。

9.3 供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

9.3.1 法定代表人（负责人）为同一个人的两个及两个以上法人；

9.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

9.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

9.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

9.4 供应商授权代表须持有《法定代表人（负责人）授权委托书》。

9.5 供应商按时足额交纳投标保证金。

10. 联合体投标

10.1 投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定： 

10.1.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

10.1.2 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11. 信用信息查询

★11.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

★11.2 查询截止时间：2022年12月20日11:00时（北京时间）。
★11.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。
11.4 信用信息查询由采购代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.3所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 评审办法

第六章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

★12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意加“★”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构审核通过后获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1 供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第12项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2 质疑项目的名称、编号；

14.1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4 事实依据；

14.1.5 必要的法律依据；

14.1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。
14.2 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

★14.3 投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）、伊犁州公共资源交易网（http://ggzy.xjyl.gov.cn/）上发布的本项目最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。
15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

★15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。
15.3 投标价格应包括：价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。投标报价包括供应商为实施本项目提供全部服务内容所包括的全部价格的体现。

15.3.1 投标报价为含税价，应是完成招标文件及合同条款上所列招标范围及供货工作所需的全部费用（包含设备费、安装调试、运输及拆装、验收、保修、税金、培训费、风险费、税金、进口设备报关报检费、资料和售后服务及利润等一切费用），供应商不得以任何理由予以重复，未列和没有填写的项目费用，视为已考虑在投标总报价中。进口设备所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。中标人供货时需向采购方出具报关单和商检单。
15.3.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

★15.3.3 供应商须按照招标文件中《开标一览表》及《明细报价表》的格式进行填报，改变格式或未按照要求填报的，将按照未实质性响应招标文件要求处理。
16. 投标保证金

16.1 投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3 招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在《中标通知书》发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。
16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：
16.7.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.7.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的；

16.8 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：
16.8.1 供应商须给采购代理机构提供账户信息（单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号）

16.8.2 中标方办理投标保证金退款申请时，除16.8.1项要求外，还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件一份及PDF扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1 本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三）投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：投标函、资格证明文件、商务部分、技术部分。
21.1 投标函

21.2 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件（须加盖供应商公章）；
(2) 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；
(3) 法定代表人（或负责人）身份证明、授权委托书(提供两份原件，一份装订在正本，一份随身携带以备现场查验)；
(4) 不参与围标串标承诺书；
(5) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）；
(6) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件；
21.3 商务部分

(1） 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；

(2) 开标一览表

(3) 明细报价表

(4) 实质性响应一览表

(5) 合同条款偏离表
(6) 近三年（2019年11月01日至今）所投产品销售业绩（附合同或者中标/成交通知书等复印件，证明资料应清晰反映货物名称、合同金额、合同签字盖章页信息。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。）
(7) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(8) 节能、环保产品明细表（如有）

(9) 虚假应标承担责任声明

(10) 售后服务承诺书
(11) 供应商认为有必要提供的其他商务资料
21.4 技术部分

(1) 技术条款偏离表（供应商须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，技术条款偏离表中响应规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章采购需求中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标件要求，做无效投标处理）；
(2) 产品详细配置清单；

(3) 供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，原件扫描件）、制造商对外公开发行的印刷版彩页（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）；
(4) 供应商认为有必要的其他技术资料。
21.5 其他资料

22. 投标文件的编制及格式

★22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1项、第21.2（1）—（5）、第21.3（1）—（5）第21.4（1）-（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

★22.2 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

22.3 供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

★22.4 招标文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，且内容须清晰可辩，否则视为未实质性响应招标文件。
22.5 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”、“合同条款偏离表”及“实质性响应一览表”中一一列出。

22.6 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.7 招标文件中分标项的，供应商须针对本单位所投标项分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
23. 投标文件的份数和签署
23.1 投标文件份数：纸质版投标文件一式 伍 份；正本 壹 份，副本 肆 份；电子版投标文件U盘 壹 份（单独密封）；《开标一览表》 壹 份（除投标文件外单独密封）。
23.2 投标文件的正本和副本均须印刷体打印。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

★23.3 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由授权代表签字人签字或盖章。修改处不按要求签字或盖章的投标文件将被认定为重大偏离，做无效投标处理。
23.4 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.5 投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。
（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的封装与标记

24.1 供应商应将投标文件正本与副本分开装订，最终将所有正本和所有副本密封在一个外层包封内；
24.2 在投标文件密封袋上应：
(1)写明供应商名称和地址；
(2)注明下列识别标志：
a.项目编号：
b.项目名称：
c.2022年12月20日11:00时（北京时间）开启，此时间以前不得开封；
24.3 供应商应将投标文件电子版U盘与投标文件报价一览表单独密封一份于信封内，并在信袋上注明“投标文件报价一览表及电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。
24.4 供应商的密封袋的封口处应加盖供应商（单位）公章。
24.5 供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定地点、时间送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

26. 迟交的投标文件 

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

27.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第24条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

27.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。
（五） 开标
28.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商须委派法人授权代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。
28.2 开标程序

28.2.1 供应商不足3个的，不得开标；
28.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

28.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

28.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的授权代表检查所有供应商投标文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；

28.2.5 由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间逆顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中载明的内容；如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。
28.2.6 按本文件第 27 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封；
28.2.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

28.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

28.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

（六） 资格审查

29. 资格审查

29.1 开标结束后，采购人按照第五章评审方法中资格审查内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

29.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

（七） 评标委员会与评标

30. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

30.1 本项目评标委员会由 5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

30.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

30.3 评标委员会将对通过资格审查的合格供应商开始评标，评标采用保密方式进行。

30.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

30.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

30.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

30.7 在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

（八）定标
31. 定标原则

31.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照得分由高到低的顺序进行排序，最终将前三名作为中标候选人推荐给采购人。

31.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（九） 授予合同

32. 确定中标人

32.1 中标的标准

32.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

32.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

33. 授予合同的准则

33.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

（十） 中标通知书

34. 中标通知书

34.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）及伊犁州公共资源交易网（http://ggzy.xjyl.gov.cn/）发布中标结果公告，公告期限为1工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

34.2 《中标通知书》对中标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。 

（十一）合同的签订

35. 合同的签订

35.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

35.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

35.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

35.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

（十二）买方授标时更改采购货物数量的权利

36. 采购人在授予合同时有权按“投标须知前附表”第17项约定的内容对采购需求中规定物资数量予以局部增加或减少，但不得实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交服务价结算。

（十三）质疑与投诉

37. 质疑与投诉

37.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2 质疑函的必备内容

37.2.1 供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

37.2.2 质疑项目的名称、编号；

37.2.3 具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

37.2.4 事实依据；

37.2.5 提起质疑的日期；

37.2.6 质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

37.2.7 委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

37.3 质疑应符合下列条件：

37.3.1 质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

37.3.2 质疑函内容符合相关的规定；

37.3.3 在规定的有效期限内提起质疑；

37.3.4 招投标监管部门规定的其他条件。

37.4 采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。作出答复前，将暂停招标投标活动。

37.5 提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。
（十四）履约担保（本项目不适用）

38. 履约担保

38.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

38.2 履约担保采用下列  /  方式

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。
38.3 如中标人不能按照投标须知第37条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

（十五）其他

40. 中标服务费

40.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取《中标通知书》时向采购代理机构一次性支付中标服务费。其计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除；

40.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即《中标通知书》中载明的中标金额。如需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）。

41. 招标文件的解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

第三章  采购需求
一、采购需求一览表
	标项
	设备名称
	数量（套）
	交货期
	简要规格描述
	交货地点
	核心产品

	标项一
	除颤监护一体机
	2
	10.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院
	

	
	血常规机
	1
	14.90
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院
	

	
	尿常规机
	1
	4.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院
	

	
	生化机
	1
	20.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院
	核心产品

	
	
	1
	20.00
	具体内容详见第三章采购需求
	别斯托别镇中心卫生院
	

	
	全自动洗胃机
	1
	1.00
	具体内容详见第三章采购需求
	吐尔根乡卫生院
	

	
	
	1
	1.50
	具体内容详见第三章采购需求
	阿勒玛勒镇卫生院
	

	
	超声短波治疗仪
	1
	3.00
	具体内容详见第三章采购需求
	吐尔根乡卫生院
	

	标项二
	B超
	1
	46.00
	具体内容详见第三章采购需求
	别斯托别镇中心卫生院
	核心产品

	
	
	1
	46.00
	具体内容详见第三章采购需求
	则克台卫生院
	

	
	
	1
	35.00
	具体内容详见第三章采购需求
	阿热勒托别镇卫生院
	

	
	
	1
	35.00
	具体内容详见第三章采购需求
	阿勒玛勒镇卫生院
	

	
	
	1
	40.00
	具体内容详见第三章采购需求
	坎苏镇卫生院
	

	标项三
	DR
	1
	54.00
	具体内容详见第三章采购需求
	别斯托别镇中心卫生院
	核心产品

	
	
	1
	54.00
	具体内容详见第三章采购需求
	阿热勒托别镇卫生院
	


二、标项一技术要求
一、除颤监护仪技术参数（坎苏镇卫生院）
支持中文操作界面，并有中文语音提示。

彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于≤8岁人群。

重量：≤7.0kg，含电池、体外板和心电导联线。

除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

屏幕显示心电波形扫描时间≥15s。

手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

*支持至少扩展三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

开机时间≤2s，符合临床使用。

除颤充电迅速，充电至200J≤3.5s。

*除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

支持扩展体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

*支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

支持扩展CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥23种。

可扩展监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

*提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大≥30s；支持连续波形记录。

关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）

可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

产品使用年限≥10年。
二、全自动五分类血球仪招标参数（坎苏镇卫生院）

检测原理：采用半导体激光对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法检测特定蛋白。
检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；直方图：包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。
研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、巨大未成熟细胞和有核红细胞报警信息。
*输出≥3个散点图，包括1个可视可旋转立体三维散点图，确保结果准确可靠。
*检测模式：具有CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、CRP、SAA、CRP+SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA等≥6种全血检测模式。
仪器功能需求：单机可同时检测血常规五分类、CRP及SAA；

最小用血量≤ 20μL；
*进样器容量：一次性同时装载≥60个样本，并可不间断追加样本，提高样本处理能力；
最快检测速度：≥90T/小时；
血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等
*进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式。
携带污染率：WBC≤2.5%，RBC≤2%，HGB≤2%，HCT≤0.5%，PLT≤5%，CRP≤0.5%。
试剂加样模块采用精密注射器分配试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题。

五分类线性范围：WBC：0-500.0×10^9/L，RBC：0-8.5×10^12/L，PLT：0-5000×10^9/L；
CRP线性范围：0.2-320mg/L；SAA线性范围：3-200mg/L。
血球仪器内置冷藏系统存储CRP及SAA试剂，关机后保持冷藏功能。
采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。
具有可视化监测仪器关键器部件和自检功能，能提供一键维护功能：包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成。
质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册；
具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证了结果准确；
采用中文操作系统，可以终生免费升级最新操作系统。
三、尿液分析仪（坎苏镇卫生院）
	指标
	描述性能

	测定原理
	超高亮度LED冷光源

	测试波长
	525nm  ，635nm

	测试速度*
	连续测试≥500个标本/小时

	工作方式
	单独测试或连续测试

	存储功能*
	≥2000个检测结果，有断电数据保护功能

	试纸条选择*
	8、9、10、11项开放试纸条

	使用语言*
	中文、英文、葡萄牙文

	联机操作
	RS232C标准数据线输出端口可与电脑联网，进行数据管理

	条码扫描仪
	标准RS232C输出端口可与条码扫描仪连接（选配件）

	打印
	定性指标、定量数据结果显示、打印，内置热敏打印机，配有外置打印机接口

	校准
	自动进行

	屏幕*
	115mm×90mm触摸式液晶显示器 

	其它
	完善的系统调节菜单，可实现参数调节


四、生化分析仪技术参数（坎苏镇卫生院：1台、别斯托别镇中心卫生院1台）
	序号
	主要技术参数要求

	1.
	基本性能要求：

	1.1.*
	仪器性能：随机任选分立式，生化恒速≥800测试/小时（选配ISE），急诊优先。

	1.2.
	测试方法：终点法、动力学法、固定时间法。

	1.3.
	同时可检测项目≥60项。

	1.4.
	能提供原厂配套生化试剂≥38项

	1.5.
	操作系统：lenovo品牌机   

	2.
	主要性能指标

	2.1
	样本位：≥150个，支持条码扫描。

	2.2.*
	最小样本量≤1μL，步进量0.1μL。

	2.3.
	样本针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测等功能。

	2.4.
	光源寿命≥2000小时，20w/12v。

	2.5.
	试剂位≥190个，2～8℃冷藏。

	2.6.*
	最小试剂量≤10μL，步进量0.5μL。

	2.7.
	搅拌针≥2根，采用两步温水清洗。

	2.8.
	反应杯≥160个，光径≤5mm，永久性石英玻璃杯，支持单个独立更换。

	2.9.
	恒温系统：37±0.1℃，固体直热恒温装置（非水浴），日常使用不消耗。

	2.10.
	波长数≥14个检测波长，波长范围340～850nm，单/双波长测试。

	2.11.*
	最小反应体积≤75μL，最大总反应体积≤450μL。

	2.12. 
	吸光度线性范围0～3.5Abs。

	2.13. 
	峰值耗水量≤25升/小时。

	2.14. 
	溯源性：提供与生化分析仪厂家同品牌的校准品，原厂配套且药监局注册的校准品（按检测项目区分，不按包装规格区分）≥35种，能提供溯源性报告文件。提供相关证明并加盖厂家公章。

	2.15. 
	原厂品牌配套生化试剂项目（按方法学区分，不按包装规格区分）≥60个，提供相关证明文件加盖厂家公章。

	2.16. *
	原厂配套试剂连续参加卫生部室间质评年数≥5年，且获得合格证书。


电动洗胃机（吐尔根乡卫生院）

一、技术规格：

*1.1结构：采用国际技术，国内首创以无油蠕动泵为动力，无堵塞开放式结构，无需过滤网，有效防止洗胃过程带来危险。

1.2压力反馈控制系统，强力换向防堵结构，机器无堵塞、无卡死现象。

1.3压力、液量双重安全保护，确保患者安全，有效提高救治效率。

1.4实时显示洗胃状态、次数；

1.5本机采用微电脑控制，全中文液晶显示。
二、主要功能：

2.1洗胃：进液和出液异步进行，先出液后进液。

2.2平衡：在“停止”或“洗胃”状态下，按平衡键机器完成一个出液过程后，自动转换成“洗胃”状态的进液。

2.3清零：机器在“停止”状态时，按清零键可对洗胃次数进行清零。

2.4复位：对电源系统强干扰引起的死机，按复位键机器可恢复至初始状态。

2.5停止：按停止键停机。

三、主要性能参数：

3.1进、出液量：机器进液量在300ml～350ml之间；出液量在375ml～450ml之间。

3.2清洗液的流量 ：机器洗胃接口处清洗液流量应≥2L/min；

3.3限定压力：机器的限定压力是机器设定的额定最大工作压力，其压力绝对值应在47kPa~67kPa范围中；

3.4工作噪声：机器正常工作时工作噪声不大于A声级65dB；

3.5输入功率：≤100VA
自动洗胃机技术参数（阿勒玛勒镇卫生院）
产品特点

自动压力反馈控制系统。

强力换向防堵结构。

压力液量双安全保护。

进出胃液量平衡控制功能。

*进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）
进出胃动态模拟压力显示。

*无油膜式泵。

技术参数

洗胃压力：47kPa-55kPa

出胃液量：≤450ml/次

进胃液量：≤350ml/次

液量平衡：≤250ml/次

噪声：≤65dB(A)

*输入功率：约80VA

电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

主机、标准附件清单

主机                                 1台

一次性使用负压引流（吸引）接管       3包

一次性使用胃管                       3根

防尘堵                               4个

电源线                               1根

其他必须的配置

超声短波治疗仪（吐尔根乡卫生院）

1、额定输入功率：（约）700VA

2、输出功率：

a)分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%

b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作（≥）30min，输出功率变化不大于（≤）±10%

3、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束

4、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm*330mm*830mm，允差±15％

5、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

6、输出线长度：1100mm，允差±10％

*7、脉冲模式

a) 脉冲调制频率：疏波MF 70Hz，密波DF 350Hz，允差±10%；

b) 调制波形：方波；

c) 调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%；

d) 调制度：100%。

8、机器配带三种方型硅胶电极板

①规格：大  电极片长223mm，宽146mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长205mm，宽132mm。

②规格：中  电极片长195mm，宽125mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长173mm，宽111mm。

③规格：中  电极片长124mm，宽85mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长105mm，宽72mm。

9、机器配带三种方形电极片布套

①规格：大  电极片布套长274mm，宽200mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长230mm，宽160mm。

②规格：中  电极片布套长240mm，宽180mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长200mm，宽135mm。

③规格：中  电极片布套长173mm，宽123mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长130mm，宽85mm。

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为生化机。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。
（三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

4、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

5、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

6、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

7、提供正规的备品备件价格表。

8、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

10、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺及相关技术资料的白皮书）。

（四）验收标准
1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

标项二技术要求

全数字化彩色多普勒超声诊断系统（别斯托别镇中心卫生院）本标项核心产品
一、设备名称：全数字化彩色多普勒超声诊断系统
二、数量：一台

三、设备用途说明：

3.1主要用于腹部、妇科、产科、血管、心脏、小器官、外周血管、泌尿、生殖、儿科（新生儿）、经颅多普勒（TCD）、阴道内、急诊、胎儿四维成像及其他方面的检查和诊断。

四、主要规格及系统概述

4.1. 彩色多普勒超声波诊断系统包括

4.1.1高分辨率医用LCD显示器≥21.5英寸，液晶触摸屏≥10.4英寸

4.1.2 显示器可上下调节，前后俯仰，左右旋转

*4.1.3操作面板可进行升降及左右旋转，面板按键简洁化设置4.1.4控制面板具备抽拉式全键盘 

4.1.5数字化高分辨率二维灰阶成像单元

4.1.6 M型及彩色M型成像单元

4.1.7彩色多普勒血流成像单元

4.1.8彩色多普勒能量图及方向性能量图

4.1.9频谱多普勒显示和分析单元

4.1.10具有脉冲反相谐波及滤波组织谐波两种成像技术，在同一探头同一条件下可由用户自由切换

4.1.11空间复合成像技术

4.1.12频率复合成像技术

4.1.13斑点噪声降低抑制技术，多级可调≥6

4.1.14一键图像优化技术

4.1.15四维成像技术

4.1.16穿刺针增强技术

4.1.17 微细血流成像技术 


*4.1.18自动射血分数测量分析功能，可在动态模式下实时描迹心肌运动轨迹而非静态下描迹测量（提供证明材料）

4.1.19 具备前后壁内中膜自动测量功能

4.1.20 负荷超声心动图

4.1.21具有一体化实时解剖M型技术，≥4线（提供证明图片）

4.1.22具备全景成像技术

4.1.23具有组织多普勒成像技术

4.1.24 具备造影成像模式

4.1.25异路同影技术，实时检查模式下（非储存后电影回放模式）可在同一屏幕上并列显示心脏及浅表两种以上探头的图像，且其中至少一个探头处于实时检查状态下（提供实时检查模式下异路同影技术图片证明）

4.1.26探头槽≥4个，可以任意装卸及调节位置，支持两种以上的探头槽型号

※4.1.27耦合剂加热器，具备三档调节温度（提供证明文件）

4.1.28键盘上有独立的在线帮助按键

4.1.29 具备两种放大模式，具备画中画放大模式，且可实现一键全屏放大

4.1.30 血流剖面测量技术，可以在彩色模式（非频谱多普勒模式）下测量血流速度

4.1.31 具备胎儿颈项透明层自动测量功能

4.1.32 具备产科自动测量功能

4.1.33 弹性成像技术

4.1.34 具备输卵管造影成像模式

4.1.35 具备教学指导功能，为用户提供简明易懂的解剖示意图、文字介绍及超声扫查切面

4.1.36 组织特异性成像技术

4.1.37 具备一键彩色隐藏模式

4.2. 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) 
4.2.1 一般测量（具有深度，角度，周长，面积和体积测量）

4.2.2 腹部测量与分析

4.2.3 妇产科测量和分析（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎儿超声心动图计测）

4.2.4外周血管测量与分析

4.2.5泌尿系统应用软件包

4.2.6心脏计算软件包

五、技术参数及要求

5.1. 系统通用功能 

5.1.1 高分辨率医学专用显示器≥21.5英寸，可左右旋转、倾斜，液晶触摸屏≥10.4英寸

*5.1.2无针式探头接口≥4个，大小一致，且互通互用

5.2. 探头规格 

5.2.1性能：超宽频带变频探头，频率范围1-18MHz

5.2.2探头：凸阵探头（1个）、线阵探头（1个）

5.2.3 腹部凸阵探头非扩展模式扫查角度≥90度

5.2.4 腔内探头非扩展模式下扫查角度≥180度

5.2.5 心脏探头非扩展模式下扫查角度≥90度
5.2.6穿刺导向：具备穿刺引导针及穿刺引导范围两种模式可调（提供证明图片）

5.2.7 可实时显示穿刺针进针深度（提供证明图片）

*5.2.8 配单晶体腹部凸阵探头（提供可配置单晶体探头主机注册证明）

5.3. 二维灰阶显像主要参数

5.3.1数字化波束形成器：全程动态聚焦，可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

5.3.2动态范围≥290dB，可视可调，步进≤1db（提供证明图片）

5.3.3动态聚焦，焦点数≥12

5.3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线

5.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，具备最佳化图像的出场设置检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.3.6增益调节：≥260，步进≤1，B/C/D具有独立按键并可独立调节； TGC分段调节≥8；

5.3.7LGC分段调节≥8，且具备≥5种LGC快速调节模式（提供LGC≥8段及快速LGC调节模式证明图片）

5.3.8 显示深度≥40cm（提供图片证明）

5.4. 频谱多普勒： 

5.4.1方式：脉冲多普勒PW、连续多普勒CW

5.4.2显示方式：B、B/PWD、B/CWD、B/M、B/B、B/CFI/M、B/CFI/D

5.4.3 Doppler及M型电影回放时可以测量和软件包计算

5.4.4实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统，实现频率自动描记，可同屏显示8组以上数据

5.4.5滤波器：高通滤波和低通滤波两种，分级选择

5.4.6显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零电位、B-刷新（手控、时间、ECG同步）、D扩展、B/D扩展、局放及移位

5.4.7取样宽度及位置范围：宽度0.06 –2.60 cm

5.4.8 最大测量速度：PW：≥16.9m/s；CW：≥35m/s；最小测量速度：≤0.63mm/s

5.5. 彩色多普勒

5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/彩色血流图/频谱多普勒三同步显示

5.5.2彩色增强功能：能量图、方向性能量图 

5.5.4显示控制：零位移动≥30级可调

5.5.5 彩色取样角度一键快速调节

5.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图（DCA）

5.5.7超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调

5.5.8线阵探头彩色取样框偏转≥±25°（提供图片证明）

5.5.9二维余晖≥7档，可视可调（提供图片证明）

5.5.10二维平滑（非斑点噪声抑制）≥5档，可视可调

5.6. 四维成像系统

5.6.1 具有多种显示模式：表面模式、最大模式、最小模式、X-Ray模式及透明模式

5.6.2 感兴趣区取样线可直线、曲线调节

5.6.3 具有智能容积断层技术，对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，切面间的间隔和切面数量可调节

5.6.4 具有胎儿面部智能光影成像技术，光源位置可360度调节（提供证明文件）

5.6.5 3D/4D图像后处理功能

5.6.6 四维原始数据存储技术，可将动、静态数据存储

5.7. 超声图像存档及病案管理系统

5.7.1 具有动、静态图像的采集、存储、回顾、传输

5.7.2全数字化硬盘，硬盘容量≥500GB，DVD-RW图像存储，电影回放重现单元≥1000帧

5.7.3超声图像存档与病案管理系统

5.7.4 DVD-RW及USB输出数据，USB接口≥4个

5.7.5标配DICOM3.0

5.7.6 USB接口支持打印和数据输出

5.7.7系统通过IHE测试

5.7.8可选与彩超同一品牌医学影像存储传输与信息管理系统，可以编辑打印图文报告、院内会诊、远程会诊、云课堂、云端海量储存病例、云检索、云预约等功能。（需提供注册证，要求与彩超设备同一品牌，厂家服务）

5.7.9 提供一套超声诊断报告工作站，并可根据医院情况免费接入卫生院或医联体区域的信息系统HIS系统，包含与本院或区域县级医院的PACS系统和信息系统对接。

5.7.10提供原厂家对应型号的产品技术白皮书，设备主机质保3年。
5.8  配置

5.8.1 高档全数字化彩色多普勒超声诊断  一台

5.8.2 腹部探头    一把

5.8.3 浅表探头    一把

5.8.4 心脏探头    一把

5.8.5 超声工作检查床、检查椅 各 一套

	高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统
（则克台卫生院）

	一：
	设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统




	二：
	数量：一套




	三：
	设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗，具备持续现场和远程在线升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统

	四：
	为保证产品的先进性，要求为2022年最新出产机型，以产品首次注册日期为准（提供首次注册证证明）




	五：
	



	
	5.1
	彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

	
	
	
	≥23"LED监视器，超稳动态显示图像

	
	
	
	≥15"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏，支持多点手势滑屏操作，提高效率，触摸屏角度单向可调≥30度

	
	
	5
	触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动快速两点或描记测量，非移动光标测量


	
	*
	
	触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像(附图)

	
	
	
	为帮助带教老师完成对实习生或规培生超声知识指导，主机触摸屏支持画图示教（画笔颜色、线条粗细等均可按需选择 ），方便远程诊断和现场带教等场景进行互动交流（附图）

	
	
	5
	探头接口≥ 5个无针式接口，可随意互换使用

	
	
	5
	标配探头支持与同品牌便携式超声设备互换使用，节约采购成本

	
	*
	5
	全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场无焦点即操作老师不需要调节焦点位置及个数（附图）

	
	
	5
	智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率

	
	
	5
	数字化高分辨率二维灰阶成像单元

	
	
	5
	数字化M型显示及分析系统

	
	
	5
	数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元

	
	
	5
	数字化能量血流成像单元

	
	
	5
	数字化频谱多谱勒显示和分析系统

	
	
	5
	数字化连续多谱勒显示及分析系统

	
	
	5
	组织谐波成像功能，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调

	
	
	5
	空间复合成像技术≥9条偏转线，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示（附图）

	
	
	5
	高清晰斑点噪音抑制≥11级可视可调，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D（附图）

	
	
	5
	IMT血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示， 

	
	* 
	5
	可支持血管内中膜实时自动测量，基于原始射频信号同屏实时自动获取血管前后壁内中膜厚度值≥4组，测量数据实时更新

	
	
	5
	实时解剖M型成像单元≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现（附图）

	
	
	5
	曲线解剖M型成像单元（附图）

	
	
	
	彩色模式下支持彩色立体血流显示功能，提高血流边界显示，非容积模式成像技术（须提供彩色显示和立体显示两张图片证明）

	
	
	5
	梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

	
	
	
	原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数

	
	
	5
	图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化

	
	
	5
	自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示

	
	
	5
	穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（附图）

	
	
	5
	低机械指数造影成像（支持腹部、高频、腔内和心腔造影成像）

	
	
	
	5.1.29.1
	双计时器

	
	
	
	5.1.29.2
	双实时显示组织图像和造影图像，且图像位置可互换（附图）

	
	
	
	5.1.29.3
	支持造影击碎

	
	
	5
	组织多普勒成像（支持TDI、TVI、TVM和TEI四种模式）（附图）

	
	*
	5
	增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率

	
	
	
	视频实时在线指导教学功能：操作者手法、切面位置等视频图像与实时成像的超声图像同屏实时显示（包含：肝、胆、脾、肾、前列腺、子宫附件、甲状腺、乳腺和肌骨关节等），根据超声图像及视频图像对操作者的手法，切面位置等进行实时在线指导

	
	
	
	穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式（附图），可调节穿刺位置及角度

	
	
	5
	实时组织弹性成像功能

	
	
	
	5.1.34.1
	具有应变曲线

	
	
	
	5.1.34.2
	具有压力标尺指示功能，以压力棒形式具体显示，能进行客观的观察

	
	
	
	5.1.34.3
	双幅实时对比显示模式

	
	
	
	5.1.34.4
	具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值

	
	5.2
	测量/分析和报告

	
	
	5
	二维卵巢、卵泡自动测量与分析：具备卵巢体积自动测量和卵泡体积自动测量，卵泡按体积大小自动着色和排序（附图）

	
	
	5
	心脏功能测量与分析

	
	
	5
	外周血管血流测量与分析

	
	
	5
	泌尿科测量和分析：膀胱容积自动测量

	
	
	5
	小器官测量和分析

	
	
	5
	腹部测量和分析

	
	
	
	小儿髋关节（DDH）智能辅助测量，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断，提高工作效率（附图）

	
	
	
	报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告

	
	
	
	5.8.1
	具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告

	
	
	
	5.8.2
	用户自定义估测公式

	
	
	
	5.8.3
	测量结果的字号可以更改≥3种选择

	
	
	
	5.8.4
	回放图像可以测量，利于手动校准

	
	5.3
	图像存储与（电影）回放重现单元

	
	5.4
	输入/输出信号

	
	
	5.4.1
	输入：音频、视频


	
	
	5.4.2
	输出：DVI、S---视频

	
	5.5
	图像管理与记录装置

	
	
	5.5.1
	超声图像存档与病案管理


	
	
	5.5.2
	USB存储


	
	
	5.5.3
	DICOM3.0

	
	5.6
	导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

	
	5.7
	远程会诊：可通过超声主机操作面板一键传输患者的超声诊断图像及测量数据至远程的智能手机、平板及电脑等，远程医生可以对超声主机传送过来的影像、数据进行实时诊断，也可重新注释和测量

	
	5.8
	远程电子化病案：患者通过智能手机扫描二维码即可随时随地从云端获取自己的病案图像信息。（附患者二维码图）

	
	5.9
	无线移动端设备控制超声仪器图像参数调节,调节包括切换检查模式、深度调节、频率调节、焦点位置调节、图像放大、彩色取样框大小调节、PW频谱切换等

	六:
	技术参数及要求:

	
	6.1
	系统通用功能

	
	
	6.1.1
	监视器：≥23"IPS技术，LED监视器，宽视角，高对比，采用自由臂，可倾斜、旋转和折叠

	
	
	6.1.2
	主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥15英寸

	
	
	6.1.3
	触摸屏各按键、功能可编程、可用户自定义

	
	
	6.1.4
	探头个数：3个，凸阵、线阵、腔内微凸阵探头各一个

	
	
	6.1.5
	可支持穿刺引导装置

	
	
	6.1.6
	全激活任意互换无针式探头接口≥5个（不含笔式探头接口）

	
	
	6.1.7
	二维、彩色双幅实时成像功能

	
	
	6.1.8
	系统数字化通道≥300,000

	
	*
	6.1.9
	系统动态范围≥280dB，逐级2dB可视可调（附图）

	
	
	6.1.10
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

	
	
	6.1.11
	安全性能：符合国家商品安全质量要求


	
	6.2
	灰阶显像主要参数

	
	
	6.2.1
	探头工作频率范围


	
	
	
	6.2.1.1
	凸阵：超声频约2-6MHz

	
	
	
	6.2.1.2
	线阵：超声频率约5-12MHz

	
	
	
	6.2.1.4
	腔内微凸：超声频率约4-10MHz

	
	
	6.2.2
	超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到22MHz之间选择，显示频率最高22MHz，以满足科室未来发展需求（附图）

	
	
	6.2.3
	接收方式：多重高速数字化声束形成器

	
	
	6.2.4
	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit

	
	
	6.2.5
	回放重现：灰阶图像回放≥18000幅（附图）

	
	
	6.2.6
	增益调节：B、M、D可独立调节

	
	
	
	6.2.6.1
	GTC分段≥8段调节

	
	
	6.2.7
	横向（水平向）增益调节功能：≥8段  （附图）

	
	
	6.2.8
	最大扫描深度： ≥40cm
（附图）

	
	6.3
	频谱多谱勒

	
	
	6.3.1
	方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；
连续波多普勒 CWD；

	
	
	6.3.2
	多谱勒频率可选择≥4种，可视可调

	
	
	6.3.3
	最大测速

	
	
	
	6.3.3.1
	PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s 

	
	
	
	6.3.3.2
	CWD血流速度≥12m/s 

	
	
	6.3.4
	最低测速：≤1mm/s
（附图）

	
	
	6.3.5
	零位移动：≥6级


	
	
	6.3.6
	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

	
	
	6.3.7
	多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节


	
	
	6.3.8
	滤波器：分级可调，PW、CW分别可调
 

	
	6.4
	彩色多谱勒 

	
	
	6.4.1
	显示方式：速度显示、方差显示


	
	
	6.4.2
	彩色增强：能量图、方向性能量图、高精细动态血流成像、立体血流成像

	
	
	6.4.3
	支持B/C同屏

	
	
	6.4.4
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。


	
	6.5
	探头规格

	
	
	6.5.1
	频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥9种，多谱勒中心频率可选择≥4种

	
	
	6.5.2
	类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、腔内微凸阵探头  


	
	
	6.5.3
	B、D、M兼用

	
	
	
	6.5.3.1
	凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

	
	
	
	6.5.3.2
	线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

	
	
	
	6.5.3.3
	相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

	
	6.6
	数字化图像管理与记录装置


	
	
	6.6.1
	原始射频数据存储


	
	
	6.6.2
	USB接口

	
	
	6.6.3
	动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换


	
	6.7
	主机测量结果自动传输至PACS超声工作站模板，无需手动录入，节约出报告的时间

	七．
	备件、技术及维修服务，培训要求及其它

	
	7.1 生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

	
	7.2 生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务

	
	7.3 生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能


彩色多普勒超声诊断仪技术参数（阿热勒托别镇卫生院）

设备名称：全身应用彩色多普勒超声诊断仪

设备主要用途：

1、主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。

2、*投标产品为2019年以后推向市场的新机型（提供注册证），所配软件为该机型的最新版本。

主机及技术参数要求：

1、通用功能

1.1、彩色显示器≥21英寸，可上下、左右旋转。

1.2、主机一体化触摸屏≥13英寸，触摸屏支持多点触摸，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转等功能。

1.3、主机标配探头接口：≥4个

1.4、操作面板可升降、左右旋转

1.5、支持B/C双实时显示

1.6、多倍波束合成

1.7、二维灰阶模式

1.8、谐波成像模式

1.9、M型模式

1.10、彩色M型模式

1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线)

1.12、曲线M型模式

1.13、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

1.14、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

1.15、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式，提供图片证明）

1.16、*组织多普勒定量分析，支持8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具（提供证明图片）

1.17、可支持负荷成像

1.18、自由臂三维成像

1.19、可支持四维成像

1.20、宽景成像（要求所有探头可用，扫描速度提示，提供证明图片）

1.21、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥7条线（提供证明图片）

1.22、斑点噪声抑制技术，可调级别≥7

1.23、频率复合成像

1.24、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头（提供证明图片）

1.25、高分辨率血流成像

1.26、组织特异性成像

1.27、*智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等（提供证明图片）

1.28、全屏放大

1.29、局部放大（支持前端、后端放大）

1.30、自动工作流，要求支持≥30个不同的检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效果（提供证明图片）

1.31、可支持穿刺增强,要求具备多个角度可选，并在显示屏上有最佳穿刺角度显示，提高穿刺的准确性

1.32、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。

1.33、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。

1.34、自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化（提供图片证明）

1.35、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。

1.36、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。

1.37、原始数据处理，可处理参数≥32项

1.38、内置电池

1.38、*弹性成像，要求具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能（提供证明图片）

1.39、组织追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）（提供证明图片）

1.40、可支持造影成像及造影定量分析功能，要求支持线阵探头、相控阵探头

双计时器

支持向后存储，≥6分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

1.41、左心室造影功能

2.探头规格

2.1、宽频变频技术，系统频率范围1.3-16MHz

2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种

2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥60度，扩展后最大角度≥100度，最大显示深度≥38cm（提供图片证明）

2.4、浅表探头：频率范围（约）5.0-13.0MHz
2.5、腔内探头：频率范围（约）2.6-12.8MHz，扩展后最大扫描角度≥179°

2.6、腹部四维探头：频率范围（约）2.6-8.2MHz, 扩展后最大扫描角度≥110度

2.7、心脏探头：频率范围（约）1.3-4.5MHz

3、系统技术参数及要求

3.1、二维灰阶成像单元

3.1.1、数字化声束形成器

3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线

3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

3.1.6、最大显示深度:≥37cm（提供图片证明） 

3.1.7、最大帧率: ≥999 帧/秒

3.1.8、TGC: ≥8段

3.1.9、LGC: ≥8段

3.1.10、二维灰阶：≥256

3.1.11、动态范围: ≥180 （可视可调，提供图片证明）

3.1.12、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

3.1.13、伪彩图谱: ≥8种

3.2、彩色多普勒参数

3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.2.3、取样框偏转: ≥±29度 (线阵探头) 

3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒

3.2.5、支持B/C 同宽（提供图片证明）
3.3、频谱多普勒参数

3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.3.4、PW最大速度: ≥8.00m/s（连续多普勒速度: ≥37m/s）

3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

3.3.6、取样容积: 1-20mm 

3.3.7、偏转角度: ≥±29度 (线阵探头) 

3.3.8、零位移动：≥8 级

3.3.9、快速角度校正

3.3.10、支持频谱自动测量

3.4、可支持四维成像

3.4.1、可支持实时四维模式

3.4.2、支持斑点噪声抑制

3.4.3、多种渲染模式

3.4.4、裁剪功能

3.4.5、4D帧率: 最大 80 vps

3.4.6、可支持超声断层成像

3.4.7、可支持容积厚层成像，包括任意剖面成像

3.4.8、可支持STIC时空关联成像（支持彩色血流STIC）

3.4.9、可支持Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）

3.4.10、可支持壁龛成像

4、测量功能

4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等

4.2、自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等

4.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分，胎儿生长曲线显示、生理评分

4.4、自动产科测量，自动识别并自动计算≥4项胎儿评估指标

4.5、自动NT测量

4.6、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋势线分析

4.7、可支持胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值（提供证明图片）

4.8、可支持自动容积测量

4.9、*可支持自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构，并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。（提供证明图片）

4.10、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果可测量参数≥6项，并具备IMT发育趋势分析曲线。（要求提供证明图片）

4.11、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。（提供证明图片）
5、检查存储和管理（内置超声工作站）

5.1、检查存储

5.2、≥950G硬盘 

5.3、内置超声工作站

5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

6、连通性要求

6.1、支持网络连接

6.2、DICOM 3.0

     DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

6.3、视频/音频输入、输出

6.4、USB接口≥4个

内置电池

iStorage功能通过网络支持超声系统直接向电脑发送临床图片和报告

7、安全和认证

*经CE认证（提供证明文件）

外设和附件

1、耦合剂加热器       

2、具备专业探头放置架≥6个（不包括耦合剂放置架）

3、支持数字黑白、数字彩色、图文打印机

4、支持脚踏开关

5、支持生理信号：ECG

6、支持激光条码扫描仪

7、内置无线网卡

五、超声在线质控和远程诊断平台软件技术要求  

系统开放性 

*要求与所配超声同品牌 （提供注册文件）

适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等。 

提供各种医疗视频源接口的支持，基于专有的技术，支持 H.264 编码，高 

HD 1920 1080P 的视频。

支持局域网、外网（宽带或 4G）、局域网到外网、局域网通过外网再到局域网等多种网络模式。 

低网络带宽要求，可实现在公共互联网 5Mbps 条件下实现远程实时的专业 

诊断级高清视频图像。 

云服务分布式部署：系统采用了云服务分布式结构布置，管理服务器和媒 

体服务器的分布灵活，可扩展性强。 

支持公有云和私有云服务混合的模式。 

支持自动检测最新版本，提示升级功能。 

超声实时会诊 

支持无限时长的实时同步查看动态高清超声图像，包括 B、C、M 和 PW 等各种模式的图像。 

多路图像实时同步，显示动态实时图像的同时，实时同步查看操作者打图手法和切面，稳定网络环境下，多路图像的同比精度达 5ms。 

超声影像的帧率不低于 25fps。 

支持在实时会诊时，会诊端直接保存超声图像。 

支持在实时会诊时，会诊端自由选取节点录制超声动态影像，并保存至本地。 

实时图像支持双击全屏显示，再次双击退出全屏。 

动态图像不失真，图像质量要求达到医学临床诊断级别。 

支持同步语音通话。 

支持同步视频交流。 

支持分别控制视频和语音交流。 

支持实时会诊过程中手动开启/关闭静音功能。 

支持超声图像及双摄像头图像同屏显示（画中画模式）。 

支持摄像头视频窗口大小和位置调节。 

支持超声图像与摄像头图像分屏显示模式。 

支持“微信”方式的文字信息交流，离线语音交流等。 

支持图像和文件在线和离线传输。 

支持医生自己建立讨论群组探讨和观看病例的超声检查直播。 

支持群组图像查看，支持最近图像查看。 

支持会诊邀请自动弹出提示。 

支持查看会诊病人备注信息。 

能够以列表的形式显示能够接收会诊申请的专家名单，支持单击专家姓名发送会诊申请。 

会诊专家可以在任意接入会诊云的地点登陆查看会诊申请，查看超声图像并填写会诊备注信息。 

支持实时视频扫查标注功能，会诊中任意一方都可以对实时图像进行标 

注，标注的内容能够在所有接收视频方的图像界面上同步实时显示。 

可在视频上添加一个或多个标注。 

可添加的标注类型包括椭圆、矩形框、直线、曲线、箭头等。 

可随时清空所添加的标注。 
超声离线会诊/离线质控 

支持建立离线会诊群组 

支持两人或多人离线会诊，以及离线超声图像（单帧静态、多帧动态）上传和下载。 

支持上传本地文件（包括单不限于图像、视频、文本文件等）。4 

可提供针对单一病例的诊断讨论，诊断建议，诊断报告。 

支持录发语音功能。 

支持超声检查云端存储（病人信息，检查信息，静态及动态影像）。 

支持检查视图模式查看超声检查。 

支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等） 

教学会议 

支持桌面直播功能。工作站和会诊端都能进行桌面直播，接收端可以看到发起端的桌面直播内容，包括但不限于播放的 ppt，打开的 word 文档，以 

及播放的视频等。 

支持在不连接超声设备的情况下进行桌面直播，实现远程会议。 

支持桌面直播与超声直播无缝切换功能。如果屏幕分享发起人同时连接了超声设备，可以在桌面直播和超声直播间切换。 

具备语音控制模式，当群组人数超过 10 人时，需要发起端同意才允许发言。 

具备发言控制台功能，可以指定群组内的人员进行发言。 

直播回看 

支持实时视频回看功能。 

支持实时视频、回看视频、离线图像任意切换查看。 

支持回看视频任意截取保存（包括超声影像、语音和视频），作为会诊记录依据。 

实时会诊多路视频影像可永久保存在服务器上，单次实时会诊视频保存时长可达 7 个小时以上。 

六、配置要求：

1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

2、配置探头：腹部标配探头2把，浅表探头1把，腔内探头1把，

3、远程会诊系统1套、电脑打印机各1套、原厂工作站1套

七、备件、技术及维修服务，培训要求及其它
卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

技术及维修服务

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

技术培训要求

在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

其他商务条款：例如

要求提供所在地中心城市工商行政管理局网站可查询的生产厂家专业售后服务机构，并提供相应资格证明

高档彩色多普勒超声波诊断仪（阿勒玛勒镇卫生院）

设备名称：高档彩色多普勒超声波诊断仪

设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断和科研教学工作，投标设备具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

*投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。（请分别提供图片证明）

*投标机型要求采用最新的软硬件版本，为2019年后（含2019年）最新发布的产品，发布日期以国家食品药品监督管理局首次颁发的注册证日期为准主要规格及系统概述：

5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.2 有效显示区域≥18.5”LED高分辨无角度依赖专业医用液晶监视器

5.3 投标设备可支持RF射频数据导出与分析功能，该功能具有RF射频数据操作面板，可支持射频原始信号采集及USB导出分析

5.4数字化二维灰阶成像单元

5.5数字化彩色多普勒单元

5.6数字化频谱多普勒显示和分析单元

5.7数字化能量及方向能量血流成像单元

5.8具备侧向扫描增益补偿, SGC≥8段调节（请提供图片）TGC≥8段

5.9 具备全程发射及全程接收聚焦，使得图像近、中、远场保持均匀一致， 

5.10 具备梯形成像，可支持所有探头

5.11系统可视可调动态范围≥280dB,每2dB步进逐级调节，（请提供证明图片）

5.12触摸屏可显示字母数字键盘，通过触摸屏可直接输入数字、字母等信息，实现快捷操作

5.13空间复合成像技术(可以用于腹部，妇产，血管，浅表小器官), 同时作用于发射和接收,曲别针实验可达≥9线（请提供证明图片)

5.15*具备智能组织速度特异性成像技术，该技术可全自动识别不同组织的差异化声速，并根据不同声速实时自动进行差异性图像优化处理，自动完成不同组织的声速识别及图像的自动精准优化（非通过肌骨、液性、脂肪、普通进行选择）

5.18 具备3D/4D功能

  5.21具备穿刺引导，并具备四种引导方式（提供证明图片）

  5.22具备专业的超声平台，非PC平台

5.23测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

  5.23.1一般测量

  5.23.2妇、产科测量包

5.23.3OB产科自动测量

5.23.4可支持Auto NT自动颈项透明层厚度测量

5.23.5盆底测量软件包

5.23.6心脏功能测量包

5.23.7血管测量包

     5.23.8泌尿科测量与分析

     5.23.9肾脏测量包

     5.23.10 小儿髋关节测量包

     5.23.11 频谱测量软件包

     5.23.12客户自定义测量、触摸屏注释快速标记，无需键盘、轨迹球操作

  5.24图像存储与(电影)回放重现单元

  5.25输入/输出信号：

  5.26支持将触摸屏操作界面映射至平板电视（或PC端），并可一键切换机器显示屏及触摸屏在平板电视（或PC端）的显示，方便开展教学操作培训，增加医患有效沟通。

  5.27*具备移动图像传输方案：支持蓝牙与无线传输（请提供蓝牙传输界面图片证明）

5.28连通性要求：

5.28.1支持有线和无线网络连接，机器内置云诊平台账号与云诊平台系统无缝连接，一键上传数据到云端，可实现超声远程会诊、辅助诊断功能

DICOM3.0医学数字图像格式(DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)

5.28.3远程会诊系统：可通过超声主机操作面板一键上传图片及测量数据至远程会诊中心的电脑或会诊专家的手机，通过普通PC端和手机APP还原超声主机测量界面重新测量和注释，随时随地远程出具超声图文报告

5.28.4远程电子化档案：患者档案的检查图像和诊断报告进行云备份，并提供二维码，患者通过手机扫描二维码即获得报告及图像信息（提供二维码图片证明）

5.28.5远程维护：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级（提供证明材料）

 5.29教学助手：提供腹部、浅表和肌骨关节等超声操作步骤语音解读、探头放置切面和手法技巧介绍以及超声组织结构与3D组织解剖结构的实时动态对照图，帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别，支持医生对超声扫查的自学和训练，实现标准化

六、技术参数及要求：

  6.1系统通用功能：

      6.1.1监视器：有效显示区域≥18.5″高分辨率LED专业医用液晶监视器, 有效显示区域≥10英寸LED电容操作无角度依赖全视角触摸屏无需手动调节触摸屏角度，具备菜单滑屏操作技术

6.1.2
扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

6.1.3
*探头接口：≥ 4个，均可互换；且探头可与同品牌便携式超声设备互换，全系支持热插拔（提供注册证证明）

6.1.4支持触摸屏参数、功能布局界面专属定制（提供布局调整前、后2张图片证明）

  6.2探头规格：

      6.2.1频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率点数值显示（非频段显示），可视可调。（请提供证明图片）

6.2.2
探头个数：3个（腹部、浅表、腔内）

  6.3二维灰阶显像主要参数：

      6.3.1 扫描频率：

电子凸阵：超声频率约1.5 —7.0 MHz

电子线阵：超声频率约7.3 — 18.0MHz

腔内探头: 约4-10 MHz

6.3.2
扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒

6.3.3
扫描线：每帧线密度≥512超声线

6.3.4
回放重现：支持手动、自动回放；灰阶图像回放≥10000幅、回放时间≥1500秒（请提供图片或厂家技术说明文件）

6.3.5
最大扫查深度≥36cm

  6.4 频谱多普勒：

6.4.1
方式：脉冲波多普勒：PWD,可支持 CWD

6.4.2
最大测量速度：

PWD：血流速度最大≥9m/s

CWD：血流速度最大≥20m/s

6.4.3
电影回放：≥1000秒

6.4.4
零位移动：≥12级

6.4.5
取样容积大小范围：宽度0.5mm至25mm；分级可调

6.4.6
频谱自动跟踪与测量：可自定义选择基线上、基线下及1-5个不同心动周期的自动跟踪测量（请提供证明图片）

 6.5彩色多普勒

6.5.1
显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、

6.5.2
具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)

6.5.3
彩色显示帧频：

凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒

相控阵探头：最大角度，18cm深度时，彩色显示帧频≥15帧/秒

6.5.4
显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

6.5.5 血流定点测量技术：可以在同一心动周期定点测量≥16个点。（请提供证明图片）

   6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、Color Flow Doppler 输出功率可调

高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统（坎苏镇卫生院）

设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统(数量：一套)
设备用途说明：全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求
投标机型要求采用最新的软硬件版本，为2022年后（含2022年）最新发布的产品，发布日期以国家食品药品监督管理局首次颁发的注册证日期为准
主要规格及系统概述：
彩色多普勒超声诊断系统包括：
≥21英寸LED高分辨率液晶监视器，采用IPS技术，无闪烁，不间断逐行扫描，宽视野、高对比，清晰动态显示图像，可倾斜、旋转和可折叠
*液晶触摸屏≥15英寸（1920*1080），可通过手指任意位置滑动触摸屏进行翻页，触摸屏的菜单支持用户自定义，可带手套操作触摸屏，触摸屏角度单向调节≥30°
触摸屏能进行患者档案管理、图像预览和图像输出操作等
触摸屏可显示字母数字键盘，通过触摸屏可直接输入数字、字母等信息，实现快捷操作
触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像(提供证明材料)
*触摸屏画图示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流（请提供材料证明）
支持触摸屏快速两点距离测量
智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率
自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
主机测量结果自动传输至超声工作站，节约出报告的时间
具备无针触点式探头接口≥4个
人性化人机工程学探头设计，无针式探头接口，探头前端采用特殊材料有效降低热效应，提高图像质量，延长探头使用寿命
数字化二维灰阶成像单元及M型显像单元
数字化频谱多普勒显示和分析单元数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）
高分辨率二维图像及M型显示模式（包括灰阶M型和彩色M型）
彩色多普勒成像：彩色多普勒速度图，彩色多普勒能量图，方向多普勒能量图
组织多普勒成像：组织多普勒、组织速度成像、组织速度M型
全数字化多波束形成器
组织谐波成像技术
*立体血流成像技术，CF模式下呈现立体血流（非四维探头下融合成像技术和重建三维成像）（提供腹部单晶体探头证明图片）
空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 (提供曲别针实验≥9线偏转图片证明)
高清晰斑点噪音抑制技术，智能的消除图像固有斑点噪音提高图像的清晰度≥11级调节，支持3D/4D和造影模式
*宽频、多频可变频成像，二维基波和谐波、彩色、频谱多普勒分别独立变频，所有模式频率可视可调，并可于屏幕上显示具体数值（非频率段显示）；
数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹技术
双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像
侧向增益调节功能，可迅速校正侧向增益补偿，提高图像整体均一性
梯形拓展成像功能，扩大扫查视野
二维声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描
标配探头均支持彩色模式的彩色立体血流显示
智能一键优化技术，单键操作瞬间优化增益、多谱勒速度、基线等参数，适用于所有成像探头
屏幕显示最大可视可调动态范围≥280dB，可逐级 2dB 可视调节（须提供屏幕显示最大动态数值图片及调至 278dB 动态范围的数值共 2 张图片证明）
声束自适应技术：通过调整声速并匹配当前图像，优化对肥胖、困难病人条件的超声扫查提高组织细节及边界，触屏单键操作（非通过肌骨、液性、脂肪、普通进行选择）
穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影，并支持穿刺针实时双幅增强显示
全屏放大显示功能
画中画放大功能，可提高帧频的局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率及帧率
穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式，可调节角度穿刺引导设置 

教学助手：提供腹部、浅表和肌骨关节等超声操作步骤语音解读、探头放置切面和手法技巧介绍以及超声组织结构与3D组织解剖结构的实时动态对照图，帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别，支持医生对超声扫查的自学和训练，实现标准化
原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行多种参数调节
测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
图像存储与(电影)回放重现单元
输入/输出信号：
输入：音频
输出：DVI、音频
支持ECG/PCG信号
连通性要求：
支持有线和无线网络连接，机器内置云诊平台账号与云诊平台系统无缝连接，一键上传数据到云端，可实现超声远程会诊、辅助诊断功能
DICOM3.0医学数字图像格式(DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)
远程会诊系统：可通过超声主机操作面板一键上传图片及测量数据至远程会诊中心的电脑或会诊专家的手机，通过普通PC端和手机APP还原超声主机测量界面重新测量和注释，随时随地远程出具超声图文报告
远程电子化档案：患者档案的检查图像和诊断报告进行云备份，并提供二维码，患者通过手机扫描二维码即获得报告及图像信息（提供二维码图片证明）
远程维护：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级（提供证明材料）
移动图像传输方案：蓝牙与有线传输
图像管理与记录装置：
超声图像存档与病案管理系统
触摸屏可快速浏览患者不同时间、不同部位的检查信息和已存储图像

系统硬盘≥900GB，可永久存储动、静态图像，触摸屏可显示硬盘容量数据信息，保证系统运行速度
DVD –RW刻录机
一键快速将图象存储至USB或移动硬盘，无需进入后台进入操作，PC直接可读取

客户报告系统
五、技术参数及要求：
系统通用功能：
监视器：≥21英寸高分辨率医用液晶监视器
≥15英寸电容触摸屏，并支持触屏任意位置手势滑屏翻页（非点击翻页）
支持触摸屏参数、功能布局界面专属定制（提供布局调整前、后2张图片证明）
扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转
探头接口：可支持≥ 4个无针接口（不含笔试探头）可随意互换使用
探头可与同品牌便携式超声设备互换使用
频率范围:超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到22MHz之间选择，显示频率最高22MHz（提供证明图片），以满足科室未来发展需求
穿刺导向：可选配穿刺导向装置
探头配置数量及要求
腹部凸阵探头1个：超声频率（约）2-6MHz
浅表线阵探头1个：超声频率（约）6-15MHz
心脏相控阵探头1个：超声频率（约）2-5MHz
二维灰阶显像主要参数：
扫描速率：
凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒
接收方式：多倍信号并行处理
数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit
回放时间预设≥1400秒
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示（提供证明材料）
增益调节：B/M可独立调节，TGC≥8段，SGC≥8段
最大扫查深度≥38cm
频谱多普勒：
方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率：HPRF，连续多普勒：CW

最大测量速度：
PWD：零角度，血流速度最大（≥）9m/s
CWD：零角度，血流速度最大（≥）30m/s

最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)
取样容积大小范围：宽度0.7mm至25mm；分级可调
彩色多普勒
显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、
彩色显示帧频：
凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒
彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）
超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、Color Doppler 输出功率可调
六、培训服务

6.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
6.2 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训
（三）备件、技术及维修服务，培训要求及其它

1、生产厂家国内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在疆内有维修机构或分公司及专业技术人员（提供营业执照及技术人员名单、社保、资质）

2、提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员；

3、质保期内设备使用期间非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，发生的维修、保养、及易损件费用由中标人承担；维修响应时间小于2小时，工程师24小时之内抵达现场进行维修；特殊情况下，经院方同意可适当延长时间，但不超过48小时抵达现场（48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作）。

4、质保期内设备整机每半年提供一次免费上门维护、保养服务；

5、厂家提供专业人员现场操作和培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能工程师须提供持培训合格证明为招标人提供维修服务；

6、提供保修期后无偿技术支持，设备软件系统保修期后能提供免费的升级维护。

7、提供正规的备品备件价格表。

8、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为B超（别斯托别镇中心卫生）院。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。
（四）验收标准
1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

标项三技术要求

数字化X摄线摄影系统（阿热勒托别镇卫生院：1台、）本标项核心产品
多功能医用诊断X射线系统参数与要求

	序号
	技术指标要求

	1
	用途

	1.1
	用途：本机具备数字摄影、数字透视、数字造影功能，利用它可以进行胸部和腹部透视、消化道造影、泌尿生殖系统造影、胆道造影以及下肢静脉等多种造影；可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影；

	2
	高压发生器

	1.1
	高压发生器、平板探测器、球管、床体、软件与整机为同一品牌，提供证明文件）

	*1.2
	发生器功率：≥49.5kw，提供检验报告并加盖制造商公章

	1.3
	主逆变频率：≥450KHz 提供检验报告并加盖制造商公章

	1.4
	摄影最大电流：≥600mA

	1.5
	摄影时间MAS:≥1ms~10000ms

	*1.6
	连续透视电流最小≤0.5mA ，最大≥19mA ，提供检验报告并加盖制造商公章

	1.7
	脉冲透视电流：最小≤5mA，最大≥39mA ，提供检验报告并加盖制造商公章

	3
	X射线管组件

	3.1
	X射线管组件与整机为同一制造商生产，提供证明文件并加盖制造商公章

	3.2
	焦点尺寸：小焦点≤0.6mm,大焦点≤1.2mm

	3.3
	阳极热容量：≥290kHU  

	3.4
	旋转阳极速度≥8000rpm

	4
	数字化动态平板探测器

	4.1
	材质：非晶硅碘化铯

	4.2
	探测器冷却方式：自然冷却

	4.3
	最大摄片野：≥17″×17″

	4.4
	像素矩阵≥3072 × 3072

	4.5
	A / D转换≥16bit

	*4.6
	空间分辨率≥3.7lp/mm ，提供证明文件并加盖制造商公章

	*4.7
	连续透视最高帧频≥30fps；最高脉冲透视≥20 fps，提供证明文件

	5
	双立柱机架结构

	5.1
	焦距（SID）≥1800mm，满足胸部摄影 

	5.2
	球管立柱纵向行程≥1480 mm

	5.3
	床面移动纵向行程≥990 mm，横向行程≥250 mm

	5.4
	胸片架沿立柱上下移动行程≥1480mm

	5.5
	胸片架片盒下降最低高度≤150mm

	5.6
	胸片架、牛头具备自动跟踪功能

	5.7
	限束器：操作台遥控电动调节，提供证明文件

	5.8
	球管和胸片架升降：可在操作台遥控操作，提供证明文件

	5.9
	牛头配备触摸液晶屏，可设置拍摄体位和曝光参数

	5.9.1
	高密度滤线栅：≥2块，会聚距离分别为 100cm/180cm，专距专用，进一步提升图像质量，滤线栅格比≥12：1

	6
	数字化影像处理系统：

	6.1
	基本操作: 本地创建新病人、创建急诊病人、创建新检查、查询。

附加操作：打开检查、保护检查项、删除本地界面中的检查项、发送检查、打印检查、输出影像、点片模式参数配置、AEC 设置、选择焦点大小、透视模式参数配置、选择病人体型、检查球管的热容量、存储模式、曝光模式选择

	6.2
	操作系统： 采用WINDOWS 操作系统，全中文操作界面

	6.3
	工作站CPU：Intel 酷睿双核≥3.0G，内存：≥8G，硬盘：≥1TB

	6.4
	操作方式： 鼠标＋键盘

	6.5
	图像处理功能： X线嚗光野确认、伽码曲线灰阶校正、图像锐利化处理、图像显示增强处理，能够调节亮度、对比度，边缘增强、放大、局部放大、图像能上、下、左、右旋转90/顺逆、图像测量，图像剪裁功能等功能。

	6.6
	具有多级边缘增强、噪音抑制功能：具备

	6.7
	自定义预置文本标注功能：具备

	6.8
	放大镜功能：方便观察图像细节，可调节放大镜大小和倍数

	6.9
	图像剪裁功能：具备

	6.10
	AP/PA、L/R定位标记：具备

	6.11
	多幅图像显示：具备

	6.12
	采集速度：透视采集≥30fps。

	6.13
	图像拼接：全自动图像拼接功能

	*6.14
	具备DAP剂量监测功能，AEC自动曝光功能

	6.15
	图像处理功能：

	6.16
	给影像添加体位标记、放大缩小影像、拖动影像、影像剪裁、影像极性反转、调节交响乐处理参数、旋转或翻转影像、窗宽窗位控制、保存影像、删除影像、重置影像、模式设置、回放透视影像。

	6.17
	透视末帧图像定格功能,透视图像实时存储。

	6.18
	采集图像电影回放；回放速度任意可调；并可逐帧回放。

	6.19
	图像存储：≥20000幅

	6.20
	显示器：液晶显示器 ≥ 19寸 分辨率：1280*1024 灰阶度：1024

	7
	售后服务要求：

	7.1
	合同签订后一个月内将设备送至用户指定地，并安装调试完毕

	7.2
	省内设有售后服务点，2小时内响应，48小时内到达现场

	7.3
	免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

	7.4
	提供终身维修服务，提供制造厂家原厂售后服务承诺书

	7.5
	生产厂家在省内设有分支服务机构（分公司或办事处），省内具备至少2名原厂的放射专职工程师，并提供分支机构证明文件以及原厂工程师的服务资格证复印件

	7.6
	提供终身免费软件升级.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料


二、数字化X摄线摄影系统（阿热勒托别镇卫生院：1台）

一、设备名称、用途及整体要求：

 1. 设备名称：数字化X线摄影系统（DR）

 2. 设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。

二、主要配置和技术参数要求：

1.高压发生器装置：

1.1 为了保证设备稳定性和兼容性，要求高压发生器为DR整机制造商原厂生产。
1.2 逆变频率：≥450KHZ

1.3 最大输出功率：≥50kW

1.4 管电压可调范围：≥40-150KV

1.5 最大输出电流：≥630mA

1.6 最短曝光时间：≤1ms

1.7 最小时间电流积：≤0.1mAs

1.8 具有器官程序摄影（APR）功能，摄影程序数量≥600种

1.9 高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数。

2.平板探测器：

2.1 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接）

*2.2 结构：移动式无线平板探测器

2.3 总像素：≥900万

2.4 最小像素尺寸：≤140μm

2.5 有效数据位数：≥16bit

2.6空间分辨率：≥3.6lp/mm，并提供证明材料。

2.7 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s

2.8 平板探测器表面承重：≥100kg

2.9 DQE量子捕获效率：≥70%；
*2.10 无线移动式平板板充电方式：无需拆卸电池即可在胸片架实现无线接触式充电，充电接触位置在平板底部，非四周，提供证明文件加盖制造商公章。

2.11 平板探测器与整机品牌一致，提供证明文件加盖制造商公章；

2.12 无线平板探测器可在同品牌不同机型间共享使用，无需增配其他软硬件；

2.13 无线电发射设备获得SRRC（国家无线电管理委员会强制认证要求）核准认证
3. X射线管：

3.1进口球管，提供报关单。

3.2 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

3.3 阳极热容量：≥230KHU

4. X射线管支撑装置：

*4.1 类型：落地式、非U臂或UC臂机架

 4.2 无需天轨即可完成安装

 4.3 球管沿水平轴旋转≥±180°

 4.4 球管沿球管轴旋转≥30°

 4.5 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180°

 4.6 球管立柱纵向移动范围≥1700mm

 4.7 球管垂直移动范围≥1200mm

 5. 摄影床

 5.1 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定

 5.2 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm

 5.3 床面尺寸：≥2100×800mm

 5.4 承重：≥220kg

 5.5 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 

 5.6 固定滤线栅尺寸≥470×450mm

 5.7 探测器托盘覆盖范围≥1000mm

 6. 立式平板探测器摄影架
 6.1 固定滤线栅栅密度≥40L/cm

 6.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm

 6.3 探测中心垂直移动范围≥1400mm

 7. 限束器
 7.1 固有滤过(100kV):1.0 mmAl

 7.2 可调式附加滤过：0.5/1.0 mmAl

 7.3 最小照射野(SID=100cm)：≤10mm×10mm

 7.4 最大照射野(SID=100cm)：≥430mm×430mm

 8.数字图像采集处理工作站

8.1 电脑主机：操作系统：windows7 32bit 专业版；CPU：≥intel i3 3.0 GHz处理器；内存：≥4 G ；硬盘：≥500 GB  ；

8.2 显示屏：尺寸：≥23寸，材质： LED

8.3 图像采集处理系统

8.3.1 基本要求：软件为DR生产厂家原厂生产，具备一键开/关机功能

8.3.2 病人登记及管理功能：病人信息登记/并支持急诊病人快速登记功能。支持DICOM3.0 标准的Worklist 查询服务，可通过HIS/PACS 查询并下载病例资料

8.3.3 图像采集：支持3D仿真摆位示意图、检查项目选择、摄影参数选择功能；支持图像自动窗宽窗位调节；支持图像正负片显示；支持图像镜像与旋转；可显示病人信息/检查信息/设备信息/图像信息。

8.3.4 图像处理：支持多频带处理功能、栅纹自动识别及处理功能、高亮度去噪及增强功能、细节增强功能支持窗宽、窗位调整；

8.3.5 支持云端轻会诊功能，提供操作界面证明文件，

8.3.5.1 适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等，提供证明文件。

8.3.5.2 移动终端具备建立多人离线交流群组，且支持离线DICOM图像上传和下载。

8.3.5.3 具备上传本地文件（包括但不限于图像、视频、文本文件等）至云端软件。

8.3.5.4 移动终端可提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能，可在病例图像实时显示评论数量，查看图像时可同时查看评论内容，提供证明加盖制造商公章。

8.3.5.5 移动终端支持录发语音功能。

8.3.5.6 移动终端支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等）。

8.3.5.7 支持隐藏病人信息功能。

8.3.5.8支持智能移动终端的APP应用。

8.3.5.9移动终端支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接分享到微信等软件，并可通过链接直接查看DR图像，提供证明加盖制造公章。

8.3.5.10移动终端支持医生建立讨论群组探讨病例的图像功能。

8.3.5.11支持桌面直播功能。工作站和用户端都能进行桌面直播，接收端可以查看发起端的桌面直播内容，提供证明文件加盖制造商公章。

8.3.6 图像观察：正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；可选择感兴趣区域的原始显示、全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整；图像标注功能，包括方位和文字；实时自动ROI 裁剪。

8.3.7病例报告：患者检查报告单编辑、保存、打印输出功能，可以自由设计各种各样的报告样式；所见即所得模式，提供专家知识库，并可增加、修改、删除； 诊断模板通过多级树结构管理，结构清晰，搜索方便，分公共模板、个人模板；支持任意大小的纸张打印，如：A4、B5、A5、16K；支持图像分屏显示

8.3.8 胶片打印：支持DICOM3.0 标准的激光相机输出，可方便地选择配置好的方案（胶片尺寸、排版）打印；打印排版可通过拖拽式将图像拖入排版区域。

8.3.9 Dicom传输：支持DICOM3.0 标准的归档服务，可把图像归档到服务器，支持后台自动发送；

8.3.10 提供RIS、HIS软件系统的集成接口，通过安装配置可实现从RIS、HIS调阅存储在系统中的图像

质量保证、售后服务要求

1.投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保一年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800免费服务热线。

2. 制造商为业界知名品牌，具有10年以上平板DR生产经验（提供相应过往平板DR产品的《医疗器械注册证》证明材料及管网查询结果）。

3.制造商在省内设有分支服务机构（分公司或办事处），并提供分支服务机构登记证，加盖制造商公章证明文件。
4.为了保证售后及时性和服务质量，要求制造商在本省设有厂家直属客户服务中心，配备8名及以上厂家直属维修工程师，并提供维修站地址、工程师人员情况及在我省的社保证明（以证明其为制造商公司员工）、联系方式等情况。

5.费用：在保修期内由于货物故障所产生的一切费用由供应商负责。
6.制造商免费提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析（提供证明材料）。

7.投标从产品最终验收合格之日起，主机保修不少于3年，并由厂家出具相关服务承诺书。
8.供应商应保证在12小时内对用户提出的问题或故障予以响应及处理。

备注：本标项为非单一产品采购项目，核心产品为DR（别斯托别镇中心卫生院）。多家供应商提供的核心产品品牌相同的按照第五章评标办法第1.2条进行评审。
（四）验收标准
1、采购需求中有明确产品执行标准的，投标人应按要求提供满足相关标准产品投标，如有未特别注明需执行的标准，如涉及国家现有相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

2、质量标准要求：

1）中标人提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件、随机工具、技术文件等），具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，可追索查阅，进货渠道合法。

2）货物性能参数及技术指标必须与招标文件要求及投标文件响应的内容相符，并达到中华人民共和国国家相关标准及行业标准。

3）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明（如允许采购进口产品时）。

4）因货物的质量问题发生争议，由新疆维吾尔自治区或伊犁州地区质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。
第四章 合同条款

新源县人民医院
合  同  文  本

项目名称：                        

项目编号：                        
年  月  日

新源县人民医院采购合同(货物类)
甲  方：新源县人民医院     
乙  方：                   

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

	序号
	货物名称
	型号
	数量
	价格（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


1、本合同总中标或成交金额为：大 写                      （小写¥         ），合同总金额中包含货物购置价及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

   2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式                                                           
四、交货日期

全部货物须在20   年   月   日前交货完毕。

五、交货地点

甲方指定的地点：                                                      

六、产品质量保证
1、乙方保证提供的                                           货物为全新的、未使用过的产品。

2、乙方所提供的                                            货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购规定的技术要求。

3、乙方保证提供的                                             货物按国
家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

七、质量保证期
全部的                                    货物质保期为    年。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、相关的生产资质及备案凭证、原装进口产品的报关单及商检报告等资料。

九、包装及验收

１、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生货物锈蚀、损坏和丢失的，由乙方承担完全责任。

３、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署新源县人民医院设备验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、培训及售后服务

1、乙方有义务对甲方相关技术人员和使用人员进行免费培训，使其能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，并能熟练掌握设备的各项功能和操作。

2、乙方应提供给甲方详细的设备清单及相关的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；质保期内免费提供设备软件升级；疆内设有维修机构或配备专业的维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每半年免费上门维护保养1次；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历；在保修期内，如设备出现故障，必须在7个日历内完成维修工作，否则更换新机；

3、提供保修期后无偿技术支持。

4、乙方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证明。

5、提供正规的备品备件价格表。

6、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

7、提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺）。

8、采购的全数字高档彩色多普勒超声诊断仪必须与我院的PACS等服务器开设端口进行连接使用，连接产生相关费用由中标方自行承担
十一、甲、乙双方的权利及义务
1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

3、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。如需安装调试，并提供免费的安装调试。

4、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十二、合同变更、违约

1、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约撤销合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

    2、乙方应严格按照甲方采购要求中规定的交货时间、产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的　　%承担违约金。

    3、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署及盖章此附件，方能生效。

4、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

5、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额　　%的违约金。

6、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交新源县人民法院。

7、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

8、合同一式二份，甲乙双方、各执一份。

9、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

十三、其它条款

甲   方：                            乙   方：

单位名称：                         　单位名称：

日    期：                           日   期：

公    章：                         　公   章：

法人或授权代表签字：               　法人或授权代表签字：

开户银行：                         　开户银行：

邮    编：                         　帐    号：

第五章 评审办法
1、评审说明

1.1 本次招标采用综合评分法进行评审。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

1.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
1.3 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。本项目小微企业报价扣除比例为10%。

2、资格审查

开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其投标文件视为无效且不进入详细评审。具体评审内容详见下表2.1资格评审表。

2.1资格评审表

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；
	
	

	
	健全的财务会计制度
	提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	纳税证明
	提供近三月内任意一月的依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；
	
	

	
	缴纳社会保障资金证明
	提供社保机构出具的近三月内任意一月的社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供；
	
	

	
	履行合同所必需的设备和能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	

	
	无重大违法记录的书面声明
	提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	
	特定资格要求
	供应商须具有有效的医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，具有备案证明文件）；若供应商为货物制造商须具备医疗器械生产许可证；
	
	

	
	供应商的授权委托书
	具备有效的投标代表的授权委托书，授权委托书应由法定代表人（或负责人）签名或签章并加盖企业公章。如为法定代表人（或负责人）参加投标，需提供法定代表人（或负责人）身份证明；
	
	

	
	被授权人身份证
	具备有效的被授权人身份证复印件；
	
	

	
	投标保证金
	按照招标文件要求缴纳投标保证金；
	
	

	
	信用查询
	供应商在“信用中国”网站、“中国政府采购网”未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单；
	
	

	
	不参与围标串标承诺书
	附有不参与围标串标承诺书。
	
	

	备注：

1.开标结束后，采购人按照上述审查内容对各供应商的投标文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，不进入评标阶段。

2.合格供应商不足三家的，不进行评标。


3、评标

3.1 评标委员会对通过资格审查的供应商进行评审，评审分为符合性审查和详细评审两个阶段。

3.1.1 符合性审查

3.1.1.1 评标委员会应当对通过资格审查的合格供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。具体评审内容详见3.1.1.2《符合性审查表》。
3.1.1.2 符合性审查表
	符合性审查
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	
	供应商名称
	与营业执照一致；
	
	

	
	医疗器械注册证（含登记表）
	供应商所投产品若为医疗器械须具备医疗器械注册证（含登记表）（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；
	
	

	
	投标文件签署
	投标文件的签章符合招标文件规定；
	
	

	
	投标文件份数
	投标文件份数符合招标文件要求；
	
	

	
	投标报价
	投标文件针对同一种设备未出现了两个或两个以上的报价；投标总报价及单项设备报价均未超过项目采购预算或最高限价的；
	
	

	
	投标产品
	本次招标为国产设备招标，其投标设备未提供进口设备
	
	

	
	供货范围
	投标文件载明的供货范围符合招标文件的要求；
	
	

	
	交货期
	投标文件载明的交货期未超过招标文件规定的期限；
	
	

	
	质保期、付款方式
	投标文件载明的质保期及付款方式满足招标文件规定；
	
	

	
	投标有效期
	投标文件载明的投标有效期满足招标文件规定；
	
	

	
	其他实质性要求
	投标文件未出现不满足招标文件中带"★"号的其他实质性条款。评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容；
	
	

	
	其他无效情形
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件；未出现供应商对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的情形；未出现提供虚假材料等法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	

	备注：未通过符合性审查的供应商不进入详细评审阶段。


3.1.2 详细评审

只有通过符合性审查的供应商才可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。具体评审内容详见3.1.2.5评审办法和标准。

3.1.2.1 投标文件的澄清和算术性修正

★在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。
31.3.2.2 在符合性评审后，为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.3.2.3 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

31.3.2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或企业负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

★在评审过程中，供应商对于评标委员会要求的澄清、说明、补正应以书面形式进行确认。供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字（或未加盖供应商公章）的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容，其投标文件无效。

3.1.2.5详细评审办法和标准
	评分因素
	评分标准

	详细评审
	价格评审（30分）
	价格评审
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位）

注：对小微企业价格优惠计算方法按本须知1.3项执行。

	
	商务部分（20分）
	业绩

（0-5分）
	自2019年11月01日至今所投产品的销售业绩，每提供1项业绩得1分，满分5分。以提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不计分。

	
	
	售后服务

（0-7分）
	①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障响应处理、培训计划）：

方案内容全面完整，科学合理，可操作性强，得4分；

方案内容比较完整，但不够具体，具备可操作性，得2分；

方案不够完整具体或缺乏可操作性，得0分。

②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和措施）得2分；

③供应商在疆内设有售后服务场所，提供有效证明文件，得1分。（有效证明文件为租房证明或合作协议等，复印件加盖公章，否则不予计分。）满分7分。

	
	
	培训

（0-5分）
	供应商提供1人为期半个月的培训，得1.5分；提供2个人为期半个月的培训得3分；提供2人及以上为期1个月及以上的培训得5分。

	
	
	节能、环保

（0-2分）
	供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的的节能产品得1分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得1分，满分2分。未提供证明材料的不得分。

	
	
	标函质量

（0-1分）
	标书制作一般得0.5分；标书制作美观、目录完整有序有页码得1分。

	
	技术部分（50分）
	技术参数响应

（0-30分）
	投标产品技术参数须对照第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”逐条列出是否响应。(1)标注*号的技术条款为重要技术参数，对*号条款每一条负偏离扣3分，扣至0分为止；(2)除*号条款以外的技术参数为一般技术参数条款，对一般技术条款，每1条负偏离扣2分，扣至0分为止。满分30分。（未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。）

	
	
	产品选型

（0-6分）
	投标产品选型基本合理、应标方案满足招标需求且配置齐全的，得3分；投标产品选型技术更新，整体更符合招标需求，核心技术成熟经过市场验证加3分；满分6分。

	
	
	功能

（0-6分）
	产品整体配套性、稳定性符合招标文件要求得3分；提供完整的检验检测报告、宣传彩页等技术资料加3分。满分6分。

	
	
	软硬件

（0-6分）
	软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得3分；软、硬件功能要求优于招标文件的使用要求加3分，满分6分。

	
	
	辅件

（0-2分）
	所配备的辅件、附件、零部件的供应情况及耐用性和使用寿命等满足招标项目需要得1分；提供相关承诺函或有效证明文件的加1分，满分2分。


4.评标委员会的权利

4.1 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.3 评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

4.3.1.1 分值汇总计算错误的；

4.3.1.2 分项评分超出评分标准范围的；

4.3.1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4.3.1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分和排名向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

5. 评标过程的保密

5.1 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6. 出现下列情形之一的，本项目予以废标，重新开展采购活动。
6.4.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
6.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
6.4.3 因重大变故，采购任务取消的。
第六章 投标文件格式

封    面：

                                   项目

投标文件

项目编号：                                                
投标文件递交人（公章）：                                   
供应商法定代表人

或其委托人（签字或签章）：                                       
年     月     日
目  录
一、投标函

二、资格证明文件
(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
(二) 供应商医疗器械经营许可证、若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）
(三) 法定代表人（或负责人）资格证明书及授权委托书
(四) 不参与围标串标承诺书
(五) 投标保证金
(六)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件
三、商务文件

(一) 供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；
(二) 开标一览表

(三) 明细报价表
(四) 实质性性响应一览表

(五) 合同条款偏离表

(六) 近三年（2019年11月01日至今）所投产品销售业绩

(七) 中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）

(八) 节能、环保产品明细表（如有）

(九) 虚假应标承担责任声明

(十) 售后服务承诺（含培训方案）
(十一) 供应商认为有必要提供的其他商务资料
四、技术文件

(一) 技术条款偏离表

(二) 产品详细配置清单

(三) 供应商所投产品技术支持资料

(四) 供应商认为有必要的其他技术资料

五、其他资料
一、投 标 函

                      （采购人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价    
       元（人民币大写）¥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见《明细报价表》。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成本次招标项目。

3.我方承诺提供设备的质保期为     年。

4.我方承诺交货期按照                              执行。

5.我方承诺付款方式按照                            执行。

6.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的资格要求，同时符合招标文件规定的特定资格要求。
7.我方承诺在本项目的采购活动中，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标”的情形。

8.我方承诺我公司不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
9.如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

10.我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力，本项目投标有效期为开标后 90 天。

11.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

12.我们认为采购人有选择或拒绝任何参与投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

13.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

14.我方愿意按照招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

15.该投标函在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

16.我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标供应商、发出《中标通知书》之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标供应商，本承诺依然有效。）

17.综合说明：

（1）设备的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

18.所有有关本投标函的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

二○二二年   月    日

二、资格证明文件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（须加盖公章）
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖公章）
须提供上年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表），当月新成立公司无需提供。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
(采购人名称)      ：
对于贵单位的      （项目名称）      采购项目，我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我单位中标，在项目实施工程中发现声明不实，我单位愿意放弃本次项目的中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明！
供应商：（公章）
法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须加盖公章）
（1）须提供的近三个月内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司无需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

（2）须提供社保机构出具的近三个月内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司无需提供。

5、参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

   （采购人）  ：
在本项目投标文件递交截止时间前，我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款（较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我单位提供的声明函不实时，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商：（公章）
法定代表人或负责人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日  期：

（二）供应商医疗器械经营许可证

附供应商加盖企业公章的医疗器械经营许可证复印件；若供应商为货物制造商须提供制造商的医疗器械生产许可证（复印件）。
（三）法定代表人（或负责人）身份证明及授权委托书

  法定代表人（或负责人）资格证明书
单位名称：
所属行业：
地址：

营业期限：
成立时间：
经营范围：
姓名：    性别：   年龄：     职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人（或负责人）。


特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：    年    月    日

注：如为法定代表人或负责人参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证明。
授权委托书

本授权委托书声明：我系 （供应商名称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托（供应商名称）的为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：


供应商（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

（四）不参与围标串标承诺书
不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法定代表人（或负责人），清楚知晓我公司本项目招标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：    

供应商单位名称（公章）：

供应商法定代表人或负责人（签名或签章）：

年   月   日

（五）投标保证金

提供被采购代理机构认可的缴纳凭证

（六）此处附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用信息截图或打印件
（查询时间：须自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间内）

说明：如网站查询信息中失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料，否则其资格审查不合格。

三、商务文件

（一）医疗器械注册证（含登记表）

	货物名称
	医疗器械使用
安全性分类级别
	是否有医疗器械注册证
	注册证有效期截止时间
	注册证见投标文件（）页码
	备注

	
	( 一类
( 二类
( 三类
	( 具有

( 无
	
	见投标文件（）页
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.供应商须附所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件）；

2.投标人应根据参投的产品和响应实际情况填写上表内容，在“(”中勾选(对应项，并后附提供相关注册证书（如有），对应填写所在投标文件页码；如无，页码处可用“/”表示。
3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。
（二）开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                                      

项目名称：伊犁州新源县人民医院设备购置项目
项目编号：2022PCGK141标项                                        单位：元
	设备名称
	数量
	品牌/规格型号
	设备价
	运杂费
	安装调试费
	交货期
	投标总报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）
	


法定代表人或负责人或授权代理人（签字）：             供应商（公章）：

注：1、在开标一览表中，按第二章投标须知15.3条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、除投标文件外，须单独封装一份在信袋内。

3、投标总报价大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

4、项目编号按照2022PCGK141/标项一、2022PCGK141/标项二等依次类推。

(三) 明细报价表
明细报价表

（此表由各供应商按招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                        

	序号
	名 称
	品牌及规格型号
	数量（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家
	备 注

	1
	（所投的全部货物、服务内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	6
	备品备件
	

	7
	专用工具
	

	8
	安装调试费
	

	9
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


法定代表人或负责人或授权代理人签字：            供应商（公章）：

注：供应商须参照第三章所列明的内容全部报价。改变格式或未按照要求填报，视为未实质性响应招标文件。

（四）实质性响应一览表
实质性响应一览表

项目名称：                                           项目编号:

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款或投标页码
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、对于招标文件加“★”条款的响应，如有偏离，其投标文件无效。
2、本表中未列明条款或内容与投标正文不一致的，均以正文为准。
供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年   月   日

（五）合同条款偏离表
合同条款偏离表
项目名称：                                           项目编号:
	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如有偏离须一一列明。
供应商（公章）：
法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：
日期：   年   月   日
（六）近三年（2019年11月01日至今）所投产品的销售业绩
近三年所投产品销售业绩表
	序号
	设备名称
	数量规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


备注：每项业绩须附证明资料，如中标/成交通知书或与使用单位签订的供货合同的复印件，未提供证明材料的评审时不予计分。如提供证明材料为合同，须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页），时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效。
供应商（盖公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

（七）中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
   （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  供应商名称：       （盖公章）      
                           日期：  年  月  日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若所有货物均为监狱企业或残疾人企业制造，供应商须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

（八）节能、环保产品明细表（如为节能、环保产品提供下列明细表，非节能环保产品可不提供）
环境标志产品明细表
项目编号、包号：                                    价格单位：元

	序号
	产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的的环境标志产品认证证书，否则，不予加分。

单位名称（盖公章）：

                                  日  期：    年    月    日

节能标志产品明细表
项目编号、包号：                    价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的节能品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书，否则，不予加分。
单位名称（盖公章）：

                                  日  期：    年    月    日
（九）虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

        （采购人名称）      ：
我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开标、评审、中标公告过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人或负责人或授权代理人（签名或签章）：

日  期：  年  月  日

（十）售后服务承诺
售后服务承诺（含维保计划）

售后承诺书格式自拟，内容包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案；

2、详细的维保计划，包含保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的售后服务响应时间等；

3、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

4、详细的培训方案；
5、其他供应商认为必要的承诺内容。

（十一）供应商认为有必要提供的其他商务资料

1、供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；（格式自拟）

2、供应商如提供的货物涉及快递和包装，须提供《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的承诺书；（格式自拟）
3、供应商认为有必要的其他资料
四、技术部分

（一）技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目名称：                                         项目编号：

	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	技术支持资料所在投标文件页码

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…

…..
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	
	
	
	
	
	见投标文件（）页


说明：

（1）供应商须对第三章《采购需求》技术要求中第二项“技术规格要求”中所有参数逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，如有偏离，须一一列明。对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为负偏离。

（2）技术条款偏离表中投标规格应为供应商提供设备的实际技术参数（或规格），不能完全复制第三章《采购需求》技术要求中第二项“主要技术参数”中的技术参数（招标规格），否则将视为未实质性响应招标文件要求，做无效投标处理。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或签章）：

日  期：  年  月  日

（二）产品详细配置清单；（包括备品备件、专用工具和软件）；
（三）供应商所投产品技术支持资料

供应商所投产品（且为所投型号）应提供具有检测资质的部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分）、制造商对外公开发行的印刷版彩页、（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）

对参数未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，在评审时均视为技术参数负偏离。

（四）供应商认为有必要的其他技术资料

五、其他资料
1.供应商账户信息：

账户信息具体内容如下：

账户名称：

税号：

地址及电话：

银行账号：

开户行名称：

行号：  

2.招标文件未提供格式的内容
3.供应商认为有必要的其他资料







法定代表人（或负责人）


身份证复印件


（正面）
































法定代表人（或负责人）


身份证复印件


（反面）
































代理人身份证复印件


（正面国徽面）
































代理人身份证复印件


（反面头像面）





























