新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目（二次）

招标文件

招标编号：[2022]14185号-02

招   标   人：新疆医科大学第一附属医院

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

2022年9月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	6

1. 总则	10

2. 招标文件	13

3. 投标文件	14

4. 投标	17

5. 开标	17

6. 评标	18

7. 合同授予	19

8.纪律和监督	20

9. 需要补充的其他内容	22

附表三：问题的澄清	24

附表四：中标通知书	25

附表五：中标结果通知书	26

附表六：确认通知	27

第三章 评标方法	28

评标方法前附表	29

二.评 分 标 准（商务技术）	31

1. 评标方法	31

2. 评审标准	31

3. 评标程序	32

第四章 合同条款格式	34

第一节  通用合同条款	35

第二节  合同特殊条款	42

第五章  技术标准和要求	44

第六章 投标文件格式	47

第一章  招标公告

新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目招标公告

华诚博远工程咨询有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定对新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目进行招标，招标方式为公开招标，现欢迎符合要求的投标人参与本次招标活动。

- 项目基本情况

- 1.招标项目名称：新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目

- 2.项目编号：[2022]14185号

- 3.招标内容：（1）污水站污水处理设施（地下水池、设备用房、污水站配套的水、电、暖的接入、污水站出水管网）的建设，详见招标清单及图纸；（2）污水站内环保设备、材料的采购、运输、安装、调试等；（3）污水站在线监测设备（COD、氨氮、总磷、总氮、PH、余氯、流量7项指标及配套设备）的供货、安装、调试、第三方环保验收、联网等工作（具体内容详见招标文件技术参数）。

- 4.资金来源：自筹资金 。

- 5.预算金额：6297590.45元。

6.工期：120天内（含污水处理设施建设、污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。

7.质保期：两年。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

- ⑥法律法规规定的其他条件。

- 2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

- 3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

- 5.具有有效的营业执照。

- 6.具备环保工程专业承包三级及以上资质。

7.具备安全生产许可证。

8.项目经理须具有市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，安全生产考核B证在有效期内。

9.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

10.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

11.近一年任意月人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

12.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

13.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

14.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

15.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》

16.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

- 三、获取招标文件：

1.时间：2022年08月22日至2022年08月29日（北京时间10:00-14:00,15:00-19:00，节假日休息）。

2.有意参加本次招标项目的投标人应提供申请人的资格要求中5-15条的证件、法定代表人身份证明或授权委托书、法定代表人人身份证及委托代理人身份证，以上资料加盖公章的扫描件发至邮箱629837094@qq.com（正文中需备注单位名称、联系人、联系电话）。注：若因疫情原因供应商无法完整提供报名材料的，需出具情况说明（内容为：承诺本公司所提供的电子报名材料均属实，未完整提供的报名材料，承诺在解封后2个工作日内完整提供，否则愿意放弃本次投标资格）；报名材料无法加盖公司公章、法人章的，均需由本公司法人签字。

3.招标文件费300元/套，售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间及开标日期：2022年09月13日上午10：30时（北京时间）（过期不予受理）。

2.开标地点：新疆医科大学第一附属医院(乌鲁木齐市新医路393号苏园5号楼116室)。

- 五、联系事项：

1.采购人信息：

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号

联系人：叶老师、刘老师

联系电话：0991-4362391

2.招标代理机构：

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室

联系人：刘宁

联系电话: 15999169190

华诚博远工程咨询有限公司

- 2022年08月22日

新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目（二次）招标公告

华诚博远工程咨询有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定对新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目（二次）进行招标，招标方式为公开招标，现欢迎符合要求的投标人参与本次招标活动。

- 项目基本情况

- 1.招标项目名称：新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目（二次）

- 2.项目编号：[2022]14185号-02

- 3.招标内容：（1）污水站污水处理设施（地下水池、设备用房、污水站配套的水、电、暖的接入、污水站出水管网）的建设，详见招标清单及图纸；（2）污水站内环保设备、材料的采购、运输、安装、调试等；（3）污水站在线监测设备（COD、氨氮、总磷、总氮、PH、余氯、流量7项指标及配套设备）的供货、安装、调试、第三方环保验收、联网等工作（具体内容详见招标文件技术参数）。

- 4.资金来源：自筹资金 。

- 5.预算金额：6297590.45元。

6.工期：120天内（含污水处理设施建设、污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。

7.质保期：两年。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

- ⑥法律法规规定的其他条件。

- 2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

- 3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

- 5.具有有效的营业执照。

- 6.具备环保工程专业承包三级及以上资质。

7.具备安全生产许可证。

8.项目经理须具有市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，安全生产考核B证在有效期内。

9.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

10.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

11.近一年任意月人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

12.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

13.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

14.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

15.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》

16.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

- 三、获取招标文件：

1.时间：2022年09月16日至2022年09月23日（北京时间10:00-14:00,15:00-23:59，节假日休息）。

2.有意参加本次招标项目的投标人应提供申请人的资格要求中5-15条的证件、法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，以上资料加盖公章的扫描件发至邮箱629837094@qq.com（正文中需备注单位名称、联系人、联系电话），注：若因疫情原因供应商无法完整提供报名材料的，需出具情况说明（内容为：承诺本公司所提供的电子报名材料均属实，未完整提供的报名材料，承诺在解封后2个工作日内完整提供，否则愿意放弃本次投标资格）；报名材料无法加盖公司公章、法人章的，均需由本公司法人签字。。

3.招标文件费300元/套，售后不退。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间及开标日期：2022年10月08日10时30时（北京时间）（过期不予受理）。

2.开标地点：新疆医科大学第一附属医院(乌鲁木齐市新医路393号苏园5号楼116室)。

- 五、联系事项：

1.采购人信息：

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号

联系人：叶老师、刘老师

联系电话：0991-4362391

2.招标代理机构：

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室

联系人：刘宁

联系电话: 15999169190

华诚博远工程咨询有限公司

- 2022年09月16日

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：新疆医科大学第一附属医院 联系人：叶老师、刘老师 联系电话：0991-4362391 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：华诚博远工程咨询有限公司 联系人：刘宁 电 话：15999169190 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目（二次） |
| 1.1.5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.1.6 | 总投资 | 6297590.45元（陆佰贰拾玖万柒仟伍佰玖拾元肆角伍分） |
| 1.1.7 | 招标控制价 | 6297590.45元（陆佰贰拾玖万柒仟伍佰玖拾元肆角伍分）（采购人将以预算金额确定为招标控制价。投标人的投标报价如超出本项目规定的招标控制价，则属重大偏差，作废标处理，不得进入详细评审阶段。） |
| 1.1.8 | 质量要求 | 合格及以上 |
| 1.2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.2.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.3 | 招标范围 | （1）污水站污水处理设施（地下水池、设备用房、污水站配套的水、电、暖的接入、污水站出水管网）的建设，详见招标清单及图纸；（2）污水站内环保设备、材料的采购、运输、安装、调试等；（3）污水站在线监测设备（COD、氨氮、总磷、总氮、PH、余氯、流量7项指标及配套设备）的供货、安装、调试、第三方环保验收、联网等工作（具体内容详见招标文件技术参数）。 |
|  | 工期 | 120天内（含污水处理设施建设、污水处理设备生产、运输、安装、调试等） |
|  | 质保期 | 两年 |
|  | 地点 | 乌鲁木齐市高新区（新市区）鲤鱼山南路177号 |
| 1.4 | 投标人资质条件 | 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录； ⑥法律法规规定的其他条件。 2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。 3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5.具有有效的营业执照。 6.具备环保工程专业承包三级及以上资质。 7.具备安全生产许可证。 8.项目经理须具有市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，安全生产考核B证在有效期内。 9.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。 10.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。 11.近一年任意月人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。 12.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 13.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 14.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。 15.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》 16.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 分 包 | 严禁转包和违规分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 补遗书 |
| 2.2 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金金额：壹拾贰万伍仟元人民币（¥125000元） 投标保证金的缴纳形式：应在2022年09月30日18:00时以银行电汇保证金必须由投标人的基本账户（即投标人经中国人民银行核准的基本账户《开户许可证》上载明的账户）一次性汇入华诚博远工程咨询有限公司账户（以招标代理到账时间为准），否则其投标保证金视为无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：华诚博远工程咨询有限公司新疆分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街支行 账 号：30014701040006436 行 号：103881001479 备注须填写项目名称（项目名称可简写，但内容要明确） |
| 3.6.3 | 投标文件副本份数 | 正本壹份，副本叁份 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年10月08日10时30分(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 新疆医科大学第一附属医院(乌鲁木齐市新医路393号苏园5号楼116室) |
| 4.2.6 | 封套上应载明的信息 | 投标文件封套： 招标人名称： （项目名称） 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： |
| 5.2 | 开标程序 | (1)密封情况检查：由公证人员或监标人员和投标人代表。 (2)开标顺序：按标书送达时间的逆顺序。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人 |
| 6.3.1 | 评标办法 | 本次招标采用：综合评分法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 招标文件中提到的所有复印件均为彩色扫描件或彩色复印件。投标文件正本中提供的复印件均为彩色扫描件或彩色复印件。 |  |
| 9.2 | 招标文件费：300元，售后不退。 |  |
| 9.3 | - 按发改价格[2011]543号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40% |  |
| 9.4 | 为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本项目的资金支付能力，本项目编制了最高投标限价，如果投标人的投标报价超出招标人公布的最高投标限价，其投标将被否决，如果所有投标人的投标报价均超出招标人公布的最高投标限价，招标人有权重新组织招标。 |  |
| 9.5 | 开标时请携带以下证件原件以便监督人进行查验： - 1、有效的营业执照 - 2、有效的环保工程专业承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证。 - 3、须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。 4、须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。 5、近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。 6、法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书原件被授权人有效身份证原件。 7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。 |  |
| 9.6 | 投标人应当认真审查招标文件及配套资料，凡未提出有关书面质疑的，视为无异议，由投标人自行承担相应的责任和损失。获得中标资格的投标人若以此为理由弃标，招标人不予退回投标保证金，并按延误工期追偿损失。 |  |
| 9.7 | 付款方式：按月支付进度款，每月25日承包人报当月（上月25日至本月24日）完成的合格的分部分项工程量经监理人、发包人和造价咨询公司审核，支付承包人上月工程进度款的80%扣除不合格的分项分部）。过程中发生的变更签证，在工程结算审计完成后一次性支付，同结算价并支付。全部工程完工后竣工验收合格，支付到合同总价的80%（不包含暂列金、计日工，专业工程暂估价按已完成的主体清单列示金额付至80%）；工程结算完成且工程结束后工程资料交至甲方付至工程结算价的97%，留竣工结算价的3%待质保期结束无质量问题后支付。 |  |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.6总投资：见投标人须知前附表。

1.1.7招标控制价：见投标人须知前附表。

1.1.8质量要求：见投标人须知前附表。

1.2  招标方式和资格审查方式

1.2.1招标方式：见投标人须知前附表。

1.2.2 资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期、地点

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件和能力，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.5.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不作任何补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人或招标代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人或招标代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人或招标代理机构在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人或招标代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

1.10.1 除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。不符合要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范、工程量清单、图纸等相关参数；

（6）投标文件格式；

（7）补充条款。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 1日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标人应按照招标文件的规定和要求编制响应文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。投标人在评标过程中做出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（四）条所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者电汇形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者电汇形式提交投标保证金，如采用电汇形式，则应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人须知前附表中所规定的有效的营业执照、环保工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证；投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》；须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.6.3 投标文件要求签字或盖章处均应盖章或签字。

3.6.4 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.6.5投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致以正本文件为准。

3.6.7投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录及页码，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本与副本应分别密封，封套的封口处加贴密封条并加盖投标人单位章，投标函需单独密封，并在信封上标明“投标函”字样，再与投标文件正本密封在一个密封袋中。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.6 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.4项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 .6条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 1 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                  记录人：                监标人：

年     月     日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于    年   月   日   时前递交至          （详细地址）或传真至 	（传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交		（详细地址）。

（项目名称）标段招标评标委员会

招标人：                            （盖单位章）

年 	月 	日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

## 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

请你方在接到本通知书后的 	日内到	（指定地点）与我方签订合同。

特此通知。

招标人：               （盖单位章）

## 招标代理：             （盖单位章）

年 	月 	日

## 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接		（中标人名称）于 	   (投标日期)所递交的 	  （项目名称）投标文件，确定 	 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人： 	（盖单位章）

招标代理： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方 	年 	月 	日发出的 			（项目名称）招标关于 			的通知，我方已于    年   月   日收到。

特此确认。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理： 	（盖单位章）

年 	月 	日

- 评标方法

评标方法前附表

1.1、初步评审

| 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性评审 | 1 | 具备有效的营业执照； |
|  | 2 | 具备环保工程专业承包三级及以上资质和有效的安全生产许可证； |
|  | 3 | 项目经理须具有市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，安全生产考核B证在有效期内； |
|  | 4 | 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）； |
|  | 5 | 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）； |
|  | 6 | 近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）； |
|  | 7 | 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函； |
|  | 8 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
|  | 9 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。 |

1.1.1详细评审

| 符合性 审查 | 1 | 投标人名称是否与营业执照一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 按招标文件规定要求签署、盖章的。 |
|  | 3 | 符合招标文件要求，投标有效期90天 |
|  | 4 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订 |
|  | 5 | 投标人的投标报价不得超过最高投标限价 |
|  | 6 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |
|  | 7 | 投标人是否有违反招标投标纪律的。 |
|  | 8 | 未有明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的） |
|  | 9 | 是否符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求； |
|  | 10 | 符合招标文件中投标保证金的规定 |
|  | 11 | 商务条款未有偏离情况的； |
|  | 12 | 符合招标文件的规定 |

2.1、商务、技术部分（共70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 12 | 投标方近三年（2019年1月1日以后）有同类污水处理工程或设备销售类似业绩不少于2项得4分，否则得0分； 多于2项类似业绩的，每多一项得2分，最多得8分； （提供中标通知书或合同复印件并加盖公章）； |
| 2 | 项目负责人业绩 | 6 | 近三年（2019年1月1日至投标截止日之前），投标人完成同类项目业绩，每提供1份有效合同和中标通知书或业主证明材料的得2分，最多得6分； |
| 3 | 标书质量分 | 3 | 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象、履约措施具体、合理、可行的3分； |
| 4 | 施工方案 | 10 | 施工方案符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗等方案后续操作方便快捷有效得10分；方案以上需求体现不全面，后续操作相对方便简易有效得7分；方案以上需求提现不全面，后续操作较为复杂得4分；仅提供方案的得2分；不提供不得分； |
| 5 | 质量保证措施和体系 | 12 | 保证措施符合科学的施工规律、符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时符合实际情况，切实可行的得12分；保证措施较符合科学的 施工规律、较符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时符合实际情况，切实可行的得9分；保证措施未能体现符合科学的施工规律、未能体现符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时符合实际情况，切实可行的得6分；保证措施未能体现符合科学的施工规律、未能体现符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时不符合实际情况，不切实可行的得3分；不提供不得分； |
| 6 | 企业信誉 | 3 | 投标人有采购单位对投标产品及相关服务的用户评价，评价等级为良好以上的。每提供一份得1分，最高3分（同一单位提供多份的只算一份用户证明）； |
| 7 | 污水处理设计方案及安装施工组织计划 | 9 | 工艺设计优，施工组织计划优，符合招标文件要求：9分； 工艺设计良，施工组织计划良：符合招标文件要求：6分； 工艺设计一般，施工组织计划一般：符合招标文件要求：3分； |
| 8 | 售后服务方案 | 9 | ①投标人提供详细售后服务(包括但不限于：服务承诺、服务原则与策略、技术服务优势、服务总体框架、服务组织机构、运维管理制度、服务指标与标准、服务相关提交文档、应急处理方案、运维服务方案等)的，根据方案完整性、全面性、合理性、可行性等方面，由评委进行横向评比。优得6分；良得3分；一般得1分；②在本地化服务售后技术人员需持污水处理工上岗证书，每配备1人得1分，最高3分（需提供证书及社保证明，证书原件备查） |
| 9 | 人员配置方案 | 6 | 投标人对本项目在采购以及后续安装服务过程中对人员的安排（包括但不限于：人员调配，人员专业程度、人员分配、人员响应速度等）方案阐述，满足要求且阐述内容全面的得6分、阐述内容未体现完全的得3分、未体现的不得分； 注：人员专业程度需提供人员证件（包括但不限于身份证、学历证、职称证），所提供的人员专业需与本项目相关联。 |

2.1.2、投标报价部分（共30分）

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的投标价确定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。 |
| 2 | 价格评分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，投标人的报价为明显不合理的恶意报价或者明显低于其他投标报价,此项不得分。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.1、2.1.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 资格符合性评审标准

资格性评审标准：见评标办法前附表。

符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

（1）商务技术部分：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不进入下一详细评审环节1.1.1。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审(如评审小组对评审内容有异议，以少数服从多数为原则)

3.2.1 评审方法

（1）本次评标采用综合评分法；

（2）评审小组对未发生重大偏差的合格投标文件进行初步评审，从而进一步确定实质响应性和供应商的履约能力。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 合同条款格式

第一节  通用合同条款

- （仅供参考，具体以甲方签订合同为准）

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用法律、适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

2.2本合同条款适用于合同的其他规范性文件：《民法典》、《安全生产法》等国家法规及自治区和地方的有关规定。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 招标文件；

- 中标通知书；

- 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

- 第二节  合同特殊条款

- （仅供参考，具体以甲方签订合同为准）

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在投标人递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

- 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由卖方承担。

2.6 提供所有设备的随机资料和技术文档。

- 培训

3.1卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

- 售后服务

4.1保修：卖方对合同项下设备提供至少2年的保修，保修期自验收合格时起;在保修期内,卖方需提供免费的维修及零配件更换;在买方发出要求服务通知的 24小时内,卖方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

4.2 维修

4.2.2 卖方有义务向买方提供合同项下设备的终身技术支持（包括技术咨询及技术人员的支持） 和零配件，对买方无法排除的故障，卖方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场；

4.2.3 保修期外，免费进行维护，终身维修，常年优惠提供易损件和耗材；

4.3 如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。

- 报价要求

5.1 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

5.2 设备加征关税、加征增值税及设备加征税款部分的其他费用，均包含在设备报价总价中。

5.3 买方指定交货地、交货价。

5.4 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

- 付款方式

6.1 按月支付进度款，每月25日承包人报当月（上月25日至本月24日）完成的合格的分部分项工程量经监理人、发包人和造价咨询公司审核，支付承包人上月工程进度款的80%扣除不合格的分项分部）。过程中发生的变更签证，在工程结算审计完成后一次性支付，同结算价并支付。全部工程完工后竣工验收合格，支付到合同总价的80%（不包含暂列金、计日工，专业工程暂估价按已完成的主体清单列示金额付至80%）；工程结算完成且工程结束后工程资料交至甲方付至工程结算价的97%，留竣工结算价的3%待质保期结束无质量问题后支付。

- 工期

7.1 工期：120天内（含污水处理设施建设、污水处理设备生产、运输、安装、调试等）。

- 交货地点

交货地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）鲤鱼山南路177号。

第五章  技术标准和要求

一、项目名称：新疆医科大学康复医学院(康复医学中心)地下污水池设备采购安装施工项目

二、地点：乌鲁木齐市高新区（新市区）鲤鱼山南路177号

三、项目内容：

污水站设计处理能力500m³ /d，24小时自控连续运行设计，小时处理规模为21m³ /h，采用二级生物处理工艺（+氯消毒处理），处理后水质须达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准要求和HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》要求，臭气经除臭装置处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005限值。（噪声经降噪处理后白、昼厂界分贝须达到GB18466-2005厂界标准）本项目地下污水处理池及设备用房全部新建。污水处理池全部置于地下，占地面积412.5平方米，全部设计为钢砼结构（水池须全部进行强化性防水处理和强化防腐处理，各处理单元人孔8mm钢板结构）。地下设备间占地面积约51平方米，设计为钢砼结构，地上设备间占地面积约98平方米，设计为彩钢结构（临建）。

本次招标主要内容：

- 污水站污水处理设施（地下水池、设备用房、污水站配套的水、电、暖的接入、污水站出水管网）的建设，详见招标清单及图纸；

- 污水站内环保设备、材料的采购、运输、安装、调试等（试运行3个月后委托第三方检测机构出具验收性检测报告，检测项目：污水、噪声、大气；

- （3）污水站在线监测设备（COD、氨氮、总磷、总氮、PH、余氯、流量7项指标及配套设备）的供货、安装、调试、第三方环保验收、（验收标准须符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019相关标准），并负责联网数据上传等工作

四、资格要求：

（1）具有独立法人资格、财务独立、有效的营业执照（在经营活动中无重大环境事故发生）在人员、设备、资金、生产能力等方面具有相应的能力；

（2）具备环保工程专业承包三级及以上资质

（3）项目经理须具有市政公用工程专业或机电工程专业二级注册建造师执业资格，且为本单位注册；

（4）本次招标不接受联合体投标。

五、工期：

120天内（含污水处理设施建设、污水处理设备生产、运输、安装、调试等）

- 质保期：

- 两年

七、图纸与工程量清单另附。注：根据招标人提供的全套施工图，投标人如果认为招标文件清单所提供的工程量有误差或漏项，在答疑前必须书面提出，否则视为清单无误或无漏项，在项目实施过程中将不予调整（由于设计变更发生的工程量的增减按实际情况调整）。

- 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖章或签字）

年        月        日

目  录

- 投标函（一）及投标承诺书（二）

- 二、法定代表人身份证明

- 三、法定代表人的授权委托书

- 四、投标保证金（投标保证金汇款凭证）

- 五、商务和技术偏差表

- 六、分项报价表

- 七、资格审查资料

- 八、人员情况一览表

- 九、施工方案

- 十、质量保证措施和体系

- 十一、污水处理设计方案及安装施工组织计划

- 十二、售后服务方案

- 十三、人员配置方案

- 十四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

- 十五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 其它资料

- 中小企业声明函

一、投标函（一）

新疆医科大学第一附属医院 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函（一）及投标承诺书（二）；（2）法定代表人身份证明；（3）法定代表人的授权委托书；（4）投标保证金（投标保证金汇款凭证）；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资料；（8）人员情况一览表；（9）施工方案；（10）质量保证措施和体系；（11）污水处理设计方案及安装施工组织计划（12）售后服务方案；（13）人员配置方案;（14）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；（15）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（16）其它资料；（17）中小企业声明函

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人等级 |  | 证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目经理的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的1%作为赔偿金。

项目负责人身份证复印件（反面）

项目负责人身份证复印件（正面）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：   年   月   日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、法定代表人的授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金（投标保证金汇款凭证）

__________(招标人名称)：

鉴于________(投标人名称)(以下称“投标人”)于________年____月____日参加____________(项目名称)的投标，投标人无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定拒绝签订合同协议书的，我方愿以发包人没收全部投标保证金的方式承担其保证责任。

投标保证金汇款凭证

注：后附基本户开户行许可证或基本存款账户信息

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （盖章或签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 注：本表需写清招标文件章节及条款号和投标文件章节及条款号，如本表空白则视为商务技术条款响应招标文件要求无偏差。

- 分项报价表

- 1. 分项报价表说明

- 2. 分项报价表

- 单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站污水处理设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污水站内环保设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水站在线监测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工费及安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.设备及软件采购清单必须严格按照第五章技术意见书里面的内容进行执行。

- 2.“分项报价表说明”中需放入第五章技术意见书里“规格型号要求”所要求的各类证明材料等。

- 3.本表可自行添加，污水处理设备，环保设备，检测设备请根据所提供的工程量清单进行报价，需在本表中标明规格型号，产地，品牌。

4.接本表后附工程量清单。

七、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 联系方式 | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 注：1. 投标人应在本表后附有效的营业执照

- 2.具备环保工程专业承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证。

- 3.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

- 4.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

5.近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

- （二）近三年完成的类似项目情况表

| 规格和型号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

- 注：1. 投标人可根据评分要求在本表后附证明材料。

- （三）正在服务或新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 甲方名称 |  |
| 甲方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

- （四）投标人反商业贿赂承诺书

致：（采购人）

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合本项目的工作，我们特承诺如下：

1、不以各种名义给新疆医科大学第一附属医院工作人员及采购代理服务机构人员借或送现金、有价证券及物品；

2、不以个人名义邀请新疆医科大学第一附属医院工作人员及采购代理服务机构人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为；

如违反其中一项，采购人有权利将其列入采购黑名单并终止投标资格，并告知乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心），今后不得参与新疆医科大学第一附属医院采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 八、人员情况一览表

## 项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目管理工作年限 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  | 在公司担任职务 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 固定电话 |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 近三年类似业绩 | 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 建设时间 | 备注 |

- 项目负责人简历后应附身份证及与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明材料复印件，注册证，安考证，职称证等资格证明材料。

- 投标人可根据评分要求在本表后附证明材料。

投标单位名称：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

## 项目管理人员表

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事项目管理年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 上述人员应附身份证及与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明材料复印件。

- 2、根据评分要求提供证明资料

投标单位名称：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

- 九、施工方案

- 投标人可根据评标方法技术评分标准在本表后附相关内容。

十、质量保证措施和体系

1. 投标人可根据评标方法技术评分标准在本表后附相关内容。

十一、污水处理设计方案及安装施工组织计划

1. 投标人可根据评标方法技术评分标准在本表后附相关内容。

十二、售后服务方案

1. 投标人可根据评标方法技术评分标准在本表后附相关内容。

- 十三、人员配置方案

- 1.投标人可根据评标方法技术评分标准在本表后附相关内容。

## 十四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

华诚博远工程咨询有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

- 十五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）： ______年____月____日

十六、其他资料

请在此处放入：

- 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动

- 2.产品相关证书；

- 3.投标人认为有必要提交的其他资料；

- 4.中小微企业声明函

十七、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为   万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额 为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业；不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：

- 此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

监狱企业声明函（如有）

（格式自拟）

说明：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。