
2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第一包）

公开招标文件

（项目编号：HWZC-YC(GK)2022-002）

第一册

招 标 人：叶城县教育局

采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B栋二层263号
联 系 人：葛晨阳

联 系 电 话：15209069997

发 出 日 期：2022年07月
目  录

4第1章   投标人须知


4一   总 则


5二   招标文件


6三   投标文件的编制


8四   投标文件的递交


9五   开标及评标


12六   确定中标


18第2章 投标文件格式


18第一部分 开标一览表及资格证明文件


25第二部分  商务及技术文件


36第3章 投标邀请


39第4章 投标人须知资料表


43第5章 货物需求一览表及技术规格


73第6章 评标方法和标准


85第7章 政府采购合同



  投标人须知

一   总 则
1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成册。（分开装订将导致废标）
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人及其授权代表签署。（未按要求签署的做废标处理）
11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输、安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的；

（6）供应商为获取中标提供虚假材料的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不接受联合体投标）
12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。
四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并成册密封提交，并在每部分处标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、投标人名称、联系人、联系电话和“在（开标时间）XX点XX分之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人签字或盖章。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收，不接受二次提交。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；
通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员5名。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                  
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                    
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

  1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（财务审计报告和税务局出具的完税证明）；

     5、投标保证金；
6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

7-1 反商业受贿承诺书（格式自拟）；
8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）
1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                 包号：         

报价单位：人民币 元
	标项名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

如投标报价超过本项目最高限价，其报价无效。不能进入下一阶段评审。

投标报价必须包含购买货物的成本、安装费及其辅材、运费、保险费、税金、运到指定地点所产生费用等相关所有费用。如投标人费用考虑不全所产生的一切后果由投标人承担。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照、开户许可证（或基本账户信息）、法人资格证明（格式自拟）等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。提供有效的资格证明文件。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)

    本授权书声明：注册于（国家、地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（第几包）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

      附：委托人和被委托人身份证复印件

投标人（盖单位章）;                            

法定代表人（签字）：                           
身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                           

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
说明：

1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章和税务局出具的完税证明复印件加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

具有良好商业信誉承诺书

叶城县教育局：

我单位承诺，在参加本项目                          （项目名称）（招标编号）（包号）投标前，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定具有良好商业信誉的情形：

被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的；

国家相关法律、法规，规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标资格、中标资格、不予退还投标保证金、法定时间内禁止参与采购投标活动等）。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

后附：招标文件须知部分要求的财务审计报告（或银行资信证明）和完税证明资料。

5  投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章。
6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明书

叶城县教育局：

我单位声明：在参加本项目                        （项目名称）（项目编号）（包号）投标前三年内，在采购及招投标活动中级经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标及中标资格、不予退还投标保证金、法定时间内禁止参与采购投标活动）。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

后附：资格要求的信用记录截图（如中国政府采购网、信用中国等）

7-1 反商业受贿承诺书（格式自拟）

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

叶城县教育局：

我单位承诺，在参加本项目                  （项目名称）（项目编号）（包号）的招标内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的采购人损失以及按国家采购法律法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

（本项目未采购进口产品，可不附此表格）

致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式七）

3、货物说明一览表（投标文件格式八）

4、技术规格偏离表（投标文件格式九）

5、商务条款偏离表（投标文件格式十）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

6-3中小企业声明函（投标文件格式十三）
6-4《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十四）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

9 中标通知书事项认知及承诺书

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份，电子文档      份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　   （用文字和数字表示），占投标总价     %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
投标人名称（全称）：                          
投标人开户银行（全称）：　　　　         　　 
投标人银行帐号：　　　　　　　　          　　
投标人单位章：                                
日期：                                        
2   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币 元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人及其委托代理人（签字）:                
投标人(盖单位章):
         

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。需法人及其委托人共同签字，否则视为无效投标。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

   6.所投产品必须填入品牌、型号、原产地、制造商名称，如不填写或填写不全视为无效投标。

3   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字）: 
        
投标人(盖单位章):  
     

注: 1、各项货物详细技术性能如无法在表格中表述清楚的可另页描述。

    2、货品相关检测证明文件等资料复印件另页提供。

4   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字）: 
                 
投标人(盖单位章):
              

注: 1、请根据实际情况进行描述，如不按格式要求填写视为无效投标。

             5   商务条款偏离表（投标文件格式十）
项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字）: 
                 
投标人(盖单位章): 
              

注: 1、请根据实际情况进行描述，如不按格式要求填写视为无效投标。

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：                   

日　期：                                     

　

6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。
制造商名称（盖单位章）：                                 

投标人名称（盖单位章）：                  

日　期：                                    

6-3   中小企业声明函（投标文件格式十三）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

6-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：                
                                        日  期：        
7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   投标文件还应包括投标人认为需要提供的所有技术文件

（如：实施方案、售后服务等）

9 中标通知书事项认知及承诺书

叶城县教育局：

我单位参加                             （项目名称）（项目编号）（包号）的招标投标活动，我单位已认真阅读并正确理解招标文件中关于中标通知书下列相关事项：

中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分；

投标人中标后，拒绝领取（未在招标文件规定时间内到代理机构领取的视为拒绝领取）中标通知书的，采购代理机构将于中标供应商确定之日起三个工作日内采取邮寄或快递（到付）方式向投标文件中的地址发出中标通知书，邮寄或快递件签收后3日历日内不向采购代理机构送达接收回执单的，视为不接收中标通知书。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定中标无效的情形，招标采购单位在取得有权主体认可以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当撤回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标公告在法律法规规定网站发布，依法公示一个工作日，公示完成后至三个工作日期间，中标人自行领取中标通知书（凭有效身份证明领取），同时交纳代理费。

中标公告发出后，中标人未在公告公示期满后至三个工作日期间自行领取中标通知书的，视为拒绝领取中标通知书，中标人不领取不接收中标通知书的，视为放弃中标。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：          

投标日期：   年   月   日

2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第一包）公开招标文件

第二册

 投标邀请

2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目招标公告

项目概况

2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在邮箱获取招标文件，并于2022年08月10日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HWZC-YC(GK)2022-002
项目名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目

预算金额：420万元

采购需求：

标项一：

标项名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第一包）
数量：一批

预算金额：200万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购实验室设备一批。

标项二：

标项名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第二包）

数量：一批

预算金额：120万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购功能室设备一批。

标项三：

标项名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第四包）

数量：一批

预算金额：100万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购各学科教育教学设备设备一批。

合同履行期限：以双方签订合同为准。

本项目（是/(否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件（被委托人必须为投标单位正式员工，提供公司为其缴纳的近期社保缴纳明细）；

2021年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供近三个月的银行资信证明）；

供应商出具近六个月社保缴纳证明（新成立不足六个月的提供自成立以来社保缴纳证明）；

由企业所在地税务局出具的近六个月的完税证明（税种应非社保相关）（新成立不足六个月的提供自成立以来完税证明）；

参加本次招标项目的投标人，提供在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)等无不良行为记录的截图；

（自拟）《近三年内无重大违法记录的声明》及《反商业贿赂承诺书》。

三、获取招标文件

时间：：2022年07月19日至2022年07月27日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：邮箱获取

方式：邮箱获取

四、提交投标文件

截止时间：2022年08月10日16点00分（北京时间）
地点：叶城县行政综合服务中心开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜
特别提醒：1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：叶城县教育局 

地    址：叶城县教育局　

联系方式：0998-5797318

 　

2.采购代理机构信息

名    称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地　　址：新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B栋二层263号

联系方式：15209069997

3.项目联系方式

项目联系人：葛晨阳
电　　 话：15209069997
4.监督部门

接收部门： 叶城县财政局政府采购管理办公室  

联系电话：0998-7296621 

通讯地址： 叶城县财政局 
投标人须知资料表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：叶城县教育局　

电  话：李新顺  0998-5797318

	1.2
	采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地址：新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B栋二层263号

业务联系人：　葛晨阳　 电话：15209069997 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：（投标人携带以下证件原件到开标现场。开标现场不接受二次提交，公证件不予认可）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件（被委托人必须为投标单位正式员工，提供公司为其缴纳的近期社保缴纳明细）；

2021年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供近三个月的银行资信证明）；

供应商出具近六个月社保缴纳证明（新成立不足六个月的提供自成立以来社保缴纳证明）；

由企业所在地税务局出具的近六个月的完税证明（税种应非社保相关）（新成立不足六个月的提供自成立以来完税证明）；

参加本次招标项目的投标人，提供在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)等无不良行为记录的截图；

（自拟）《近三年内无重大违法记录的声明》及《反商业贿赂承诺书》。

本项目不接受联合体投标，其他详情详见招标文件。

法律、行政法规规定的其他条件。

足额缴纳投标保证金；

	1.3.
	是否允许采购进口产品： 否  （是、否）

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：   否   （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：   否    （是、否）

	1.4.
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：共计420万元，其中第一包200万元；第二包120万元；第四包100万元。
本项目预算价为最高限价，投标人报价超过最高限价，其报价无效。

	8.1
	如投标商对多个包进行投标,最多中标/个包。

	12.1
	投标保证金形式：☑保函  ☑电汇  ☑支票

☑ 企业基本账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 
保证金数额：第一包：40000元（肆万元整）；第二包：24000元（贰万肆仟元整）；第四包：20000元（贰万元整）（按照招标控制金额2%以内的整数计算）

保证金收款人：

帐户名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

账号：17210078801700000477
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司喀什支行

行号：310894000011
备注：1、打款时注明投标保证金项目名称或项目编号。

2、投标保证金于投标截止时间前从投标人基本账户以银行电汇形式交纳入代理公司保证金账户（以到账时间为准），并注明投标项目名称或项目编号。

3、投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间及换取投标保证金收据的时间，否则由此产生的一切后果由投标人承担。投标供应商凭银行凭据原件、投标保函原件换取投标保证金收据，投标人在递交投标文件同时提供投标保证金收据，缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。

4、保证金的退还：未中标供应商应在中标公示期满后5个工作日内联系代理机构办理退还投标保证金事宜，因供应商原因导致保证金延期退换的，责任由供应商承担；中标企业投标保证金的退还还需提交采购合同扫描件。

	13.1
	投标有效期：　90　日历日

	14及14.1
	第一部分第二部分合订成册，正本：一 份、副本：四份；

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 一  份，开标一览表一份；

正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘（含WORD及投标文件正本盖章签字后的扫描件PDF，现场核查电子版，不响应的按无效投标处理）需再单独封装一份于单独封套中，所有封套加贴封条，并在封套的封口骑缝处法人（或其委托代理人）签字并加盖投标企业公章。

投标文件使用A4纸张，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。正本每页盖鲜章，副本可为正本复印件但需加盖骑缝章。

所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。

投标文件编辑目录，页码连续，封面需写明：项目名称、项目编号、投标文件（或开标一览表或投标电子版）、投标单位名称、联系人、联系电话。

评分标准中需备查的材料原件，须单独密封与投标文件一并提交，不接受二次提供。

	16.1
	投标截止时间：2022年08月10日16点00分（北京时间）

	18.1
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：叶城县行政综合服务中心开标室

	20.5
	核心产品：第一包：实验室设备；第二包：功能室设备；第四包：各学科教育教学仪器。

	23.2
	评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　三名　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否  （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：电汇、网银、支票、现金、

提交履约保证金的时间：签订合同前 2日历日

领取中标通知书后3个工作日内交付中标价5%的履约保证金，由采购人出具履约保证金收据后与采购人签订采购合同。

	32
	中标服务费：√代理费收取标准：由中标单位支付，按照国家发改委发改办价格[2015]299号文要求，双方协商按照中标金额的1.2%计取收费。
√由中标单位支付。

支付形式： 电汇、网银

支付时间： 投标人应在公示期满后3个工作日内领取中标通知书，

领取中标通知书时一次性支付。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 否  （是、否）

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-7296621 

	36.3
	接收部门： 叶城县财政局政府采购管理办公室  

联系电话：0998-7296621 

通讯地址： 叶城县财政局 

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人；

	2
	领取中标通知书后与采购人签订合同，并将合同扫描件递交至代理公司（1442799130@qq.com）。

	3
	本项目发布媒体有：新疆政府采购网

	4
	样品要求及递交：货物需求一览表中所包含货物每样商品提供一件样品

1、样品的制作、运输等相关费用由样品提供人承担。

2、投标样品是投标文件的组成部分。

3、递交时间、地点及要求：投标人将样品包装完好于2022年   月   日  点00分之前送达，逾期不予接收。由于样品包装问题及不可抗力因素导致样品损坏，一切责任由投标人承担。

4、样品接收人：由招标代理公司工作人员与招标方工作人员一同接收并编写序号。

5、送达地点：同提交投标文件地址。

6、采购人不提供参考样品。

7、提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。

8、样品接收时不对样品进行随机抽取编号。样品的接收登记、评审、封样。

9、评审时，评委须按采购文件规定评审标准进行评审。如评审不通过的，评委应在评审表上说明原因及理由。

10、样品封样及退还：（1）中标人的投标样品由采购人在评标结束后，当场封样，作为履约验收的标准的一部分。封样时，将填好的《中标投样品封存表》在采购人、监督员、中标人见证下由招标人粘贴在投标样品上，并在骑缝处用记号笔签各见证人的姓名。（2）未中标人的投标样品，在评审结果宣布后，如未中标人对评审结果无异议的，应在评标结束后当日取回。若有异议则在中标公告发布后3日内自行去招标人处取回。（3）样品取回时，样品取回人应在相关材料上签字。逾期未取回的，招标人将不承担损坏、遗失等保管责任。超过一定时间不取回的，可由招标人自行处理。

11、中标人的投标样品封样后，由招标人妥善保管，如出现丢失、损坏、擅自更换样品和篡改标识的，一切后果由招标人承担。


资格审查表

	投标人名称
	结论

	
	独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件原件
	法人身份证明原件或法人授权委托书原件（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件（被委托人必须为投标单位正式员工，提供公司为其缴纳的近期社保缴纳明细）
	2021年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供近三个月的银行资信证明）
	供应商出具近六个月社保缴纳证明、完税证明（税种应非社保相关）（新成立不足6个月提供自成立以来的）
	投标人及其法人在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)无违法违规行为的查询纪录
	《近三年内无重大违法记录的声明》及《反商业贿赂承诺书》
	足额缴纳投标保证金
	通过/不通过

	　
	　

　
	
	
	　
	　

　
	　

　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　

　
	
	
	　
	　

　
	　

　
	
	

	　
	　

　
	
	
	　
	　

　
	　

　
	
	


注：符合投标人须知表要求，不接受二次提供。

 货物需求一览表及技术规格

采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

	中学化学探究教室

	序号
	配置
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	教师端
	一体化探究数据采集器
	1.集成多功能数据采集设备，采用高频低功耗处理器CPU（不低于4核，功耗不大于2.5W），主频不低于1.4GHz；内存不低于2GB, 储存空间不低于64GB；

2.内置Windows操作系统，为了方便户外实验时手持操作，显示屏尺寸要求在10英寸到10.4英寸之间，同时分辨率不低于1920*1200；

3.操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏；

4.集合多种数据采集连接方式：同时支持有线及无线传感器连接；

5.内置有USB2.0接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器；内置USB3.0接口1路,便于连接高速数据采集设备、高清显微镜等；

6.内置有蓝牙接收模块，可同时连接蓝牙数据采集设备及蓝牙传感器；

7.支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可连接投影设备；

8.采用双网络连接方式：高速有线网络接口1路，无线WiFI网络连接1路，保证在不同的网络情况下，都可以正常进行实验教学；

9.内置有线网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器；

10.内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4个常规传感器数据采集，暗扣设计可有效防止实验过程传感器脱落而影响实验效果；

11.备用编程接口设计：内置3路拓展Mini USB 接口，可设计为输入或输出进行拓展实验；

采用两种充电接口模式：DC充电接口1个；Micro USB充电接口1个，同时内置充电指示灯。

12.音量输入输出合一接口1个（含：左声道输出、右声道输出、MIC输入），音量调节键2个（音量加、音量减）；

13.内置有TF读卡器接口1路，进行储存空间拓展；内置音频输入输出设备：MIC和喇叭各1路；

14.为长时间进行户外实验，内置高容量电池，容量不低于6500mAH；

15.内置一体化传感器数据分析软件：中文简体界面；传感器自动识别；实时显示实验数据或曲线；多种数据显示方式; 完全自定义公式：不套用模版；自主输入公式；实验数据可以导出为多种文件格式；实验曲线可导出为多种格式的图片文件；完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；可选定某段曲线进行分析。
	台
	1

	2
	教师端
	数字化探究软件
	中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集采集频率可调）:包含拟合（包括正比、反比、线性、二次、指数、对数的等多种拟合方式）、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	台
	1

	3
	教师端
	数据采集器
	1、 自带≥4个传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集4组不同的数据；

2、数模混插，数字模拟传感器不加区分；

3、与计算机或者智能采集终端USB通讯；USB直接供电；

4、 支持传感器自动识别，即插即用；

5、可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。

6、具有电源指示灯；

7、采用人体工学设计，美观，实用、耐用。
	套
	1

	4
	教师端
	多功能温度传感器
	1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.1℃；

★2、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现;

3、自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信;

★4、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关;

5、自带超大存储空间，不小于4GB;内置大容量电池，电池可拆卸；

★6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展接口;

7、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示;

★8、具有不少于3个程控输出口;

9、具有手动采集和自动采集两种功能;

10、可以进行数据录制和储存等

★11、配有≥2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。

★12、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动报警。

提供检测报告佐证带★功能参数
	只
	1

	5
	教师端
	高温传感器
	1、量程：-0℃~+ 1000℃   分辨率：0.1℃，可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速；

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	6
	教师端
	压强传感器
	1、量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个不小于30ml注射器；

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	2

	8
	教师端
	多功能电压传感器
	1、量程：-15V~+15V  分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速：

★2、一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现;

3、自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信;

★4、自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关;

5、自带超大存储空间，不小于4GB;内置大容量电池，电池可拆卸；

★6、自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展接口;

7、具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示;

★8、具有不少于3个程控输出口;

9、具有手动采集和自动采集两种功能;

10、可以进行数据录制和储存等

★11、配有≥2个固定位，可以固定在铁架台上与传统设备结合。

★12、传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、 振动报警。

提供检测报告佐证带★功能参数
	只
	1

	9
	教师端
	电流传感器
	1、量程：-3A~+3A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速；

2、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接；

3、可以支持热拔插；

4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

5、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

6、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

7、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	10
	教师端
	微电流传感器
	1、量程：-30μA~+30μA      分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速;

2、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接；

3、可以支持热拔插；

4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

5、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

6、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

7、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	11
	教师端
	pH传感器
	1、量程：0~14     分辨率：0.01；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	12
	教师端
	电导率传感器
	1、量程：0~20000 us/cm   分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	13
	教师端
	氧气传感器
	1、量程：0~100%   分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	14
	教师端
	二氧化碳传感器
	1、量程：0~10000ppm   分辨率：1ppm  ；用于测量气体中二氧化碳的含量，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	15
	教师端
	二氧化硫传感器
	1、量程：0 ppm～20ppm，分辨率0.1 ppm;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	16
	教师端
	溶解氧传感器
	1、量程：0 mg/L～20mg/L，分辨率：0.01 mg/L；

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	17
	教师端
	色度传感器
	1、量程：透光率0～100％    分度：0.1％，用于溶液的透光率的测量;

2、可以支持热拔插；

3、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

4、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定。
	只
	1

	18
	教师端
	浊度传感器
	1、量程：0~400NT      分辨率：0.2NT；用于不同悬浊液的浊度测量；

2、可以支持热拔插；

3、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

4、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定。
	只
	1

	19
	教师端
	一氧化碳传感器
	1、量程：0~1000ppm，分辨率：1ppm

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	20
	教师端
	湿度传感器
	1、量程：0～100%，分辨率0.1％;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	只
	1

	21
	教师端
	中和滴定实验装置
	由固定支架、转接器、滴定传感器和固定位等构成，配合pH传感器、电磁搅拌器及软件可实时检测溶液的pH浓度，并可描绘出中和反应中pH变化的整个过程曲线。
	套
	1

	22
	教师端
	多用途生化传感器支架
	由固定板、传感器电极孔组成，电极孔不少于4个；能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极孔口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
	套
	1

	23
	教师端
	多向转接头
	口哨型和十字形各2个，用来转接固定传感器等器材，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。
	套
	1

	24
	教师端
	附件
	铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套；传感器数据线4条。
	套
	1

	25
	学生端
	一体化探究数据采集器
	1.集成多功能数据采集设备，采用高频低功耗处理器CPU（不低于4核，功耗不大于2.5W），主频不低于1.4GHz；内存不低于2GB, 储存空间不低于64GB；

2.内置Windows操作系统，为了方便户外实验时手持操作，显示屏尺寸要求在10英寸到10.4英寸之间，同时分辨率不低于1920*1200；

3.操作界面采用内置的高灵敏多点电容屏；

4.集合多种数据采集连接方式：同时支持有线及无线传感器连接；

5.内置有USB2.0接口，不少于4路，可连接多功能数据采集器及纯数字式传感器；内置USB3.0接口1路,便于连接高速数据采集设备、高清显微镜等；

6.内置有蓝牙接收模块，可同时连接蓝牙数据采集设备及蓝牙传感器；

7.支持高清视频输出，内置有HDMI高清输出接口1路，可连接投影设备；

8.采用双网络连接方式：高速有线网络接口1路，无线WiFI网络连接1路，保证在不同的网络情况下，都可以正常进行实验教学；

9.内置有线网络接口，不得采用外接USB扩展网络连接器；

10.内置4路带暗扣传感器接口，可同时连接4个常规传感器数据采集，暗扣设计可有效防止实验过程传感器脱落而影响实验效果；

11.备用编程接口设计：内置3路拓展Mini USB 接口，可设计为输入或输出进行拓展实验；

采用两种充电接口模式：DC充电接口1个；Micro USB充电接口1个，同时内置充电指示灯。

12.音量输入输出合一接口1个（含：左声道输出、右声道输出、MIC输入），音量调节键2个（音量加、音量减）；

13.内置有TF读卡器接口1路，进行储存空间拓展；内置音频输入输出设备：MIC和喇叭各1路；

14.为长时间进行户外实验，内置高容量电池，容量不低于6500mAH；

15.内置一体化传感器数据分析软件：中文简体界面；传感器自动识别；实时显示实验数据或曲线；多种数据显示方式; 完全自定义公式：不套用模版；自主输入公式；实验数据可以导出为多种文件格式；实验曲线可导出为多种格式的图片文件；完善的曲线分析功能：包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；可选定某段曲线进行分析。
	台
	12

	26
	学生端
	数据采集器
	1、 自带≥4个传感器接口（数字、模拟共用），可同时采集4组不同的数据；

2、数模混插，数字模拟传感器不加区分；

3、与计算机或者智能采集终端USB通讯；USB直接供电；

4、 支持传感器自动识别，即插即用；

5、可直接接PDA或笔记本电脑进行室外拓展性探究实验。

6、具有电源指示灯；

7、采用人体工学设计，美观，实用、耐用。
	台
	12

	27
	学生端
	温度传感器
	1、量程：-50℃~+200℃；分辨率：0.1℃；

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	28
	学生端
	高温传感器
	1、量程：-0℃~+ 1000℃   分辨率：0.1℃，可测量气体、液体的温度，测量灵敏、精确，反应快速；

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	29
	学生端
	压强传感器
	1、量程：0 kPa ~400 kPa；分辨率：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；配套1个不小于30ml注射器；

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	24

	30
	学生端
	电压传感器
	1、量程：-15V~+15V  分辨率：0.01V；用于测量电路、电器两端的电压，测量灵敏、精确，反应快速：

2、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接；

3、可以支持热拔插；

4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

5、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

6、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

7、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	31
	学生端
	电流传感器
	1、量程：-3A~+3A      分辨率：0.01A；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速；

2、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接；

3、可以支持热拔插；

4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

5、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

6、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

7、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	32
	学生端
	微电流传感器
	1、量程：-30μA~+30μA      分辨率:：0.01μA；用于测量电路中的电流，测量灵敏、精确，反应快速;

2、鳄鱼夹导线，便于与多种电学仪器连接；

3、可以支持热拔插；

4、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

5、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

6、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

7、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	33
	学生端
	pH传感器
	1、量程：0~14     分辨率：0.01；可精确测量溶液的酸碱值，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	34
	学生端
	电导率传感器
	1、量程：0~20000 us/cm   分辨率：10us/cm；用于测量溶液的电导率及其变化，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	35
	学生端
	氧气传感器
	1、量程：0~100%   分辨率： 0.1%；用于测量氧的含量，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	36
	学生端
	二氧化碳传感器
	1、量程：0~10000ppm   分辨率：1ppm  ；用于测量气体中二氧化碳的含量，测量灵敏、精确，反应快速;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	37
	学生端
	湿度传感器
	1、量程：0～100%，分辨率0.1％;

2、可以支持热拔插；

3、自带不少于2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定传感器；

4、外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；

5、传感器通道接口连接紧密，有效防止脱落，保证数据传输稳定；

6、避免不慎跌落造成损坏，精工细作，时尚美观。
	个
	12

	38
	学生端
	中和滴定实验装置
	由固定支架、转接器、滴定传感器和固定位等构成，配合pH传感器、电磁搅拌器及软件可实时检测溶液的pH浓度，并可描绘出中和反应中pH变化的整个过程曲线。
	套
	12

	39
	学生端
	多用途生化传感器支架
	由固定板、传感器电极孔组成，电极孔不少于4个；能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极孔口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。
	套
	12

	40
	学生端
	多向转接头
	口哨型和十字形各2个，用来转接固定传感器等器材，方便固定在铁架台上，实现十字转接的功能。
	套
	12

	41
	学生端
	附件
	铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套；传感器数据线4条。
	套
	12

	
	
	
	
	
	

	序号
	货物名称
	
	参数要求
	单位
	数量

	一、教师控制演示区
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	
	规格：2400×700×850mm                                                                       

 ★2、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：

桌身：整体采用0.88mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。                                                                        

结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。

滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。

铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。

★教师演示台须提供国家家具产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪。
	张
	1

	2
	教师椅
	
	低背、带扶手，座高43cm-40cm可调；一体成形高弹高密聚氨脂泡棉，用模具发泡而成，造型、尺寸稳定。黑色PU饰面，五脚气动升降，带万向轮。
	张
	1

	3
	教师主控电源
	
	1、教师端主控，主机采用铁制机箱，机械抽屉式。

2、具备1个220V交流电源输出插座。

3、系统具备漏电保护功能。

4、可对学生机锁定，锁定后学生键盘无效，和教师机保持同步。

5、有自动关机时间设置功能，时间到时自动声音提示。

6、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码），对电源控制台进行操作防误操作方便教师合理安排实验。

7、教师主控可实现对学生低压交直流电压的设置和分组控制，学生的锁定，多媒体电源的开关和信号的切换等。

8、通过教师控制界面可设置直流0-30V分辨率0.1V，交流1-30V分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。

9、直流高压240、300V两档100ma，直流大电流9V/40A，10S自动关断。

10、教师电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。

★电源主控台与教师演示台一体化。须提供软件著作权证书和省级以上检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪。原件备查
	套
	1

	二、学生实验学习区
	
	

	1
	实验桌

（学生）
	
	规格：1200×600×780mm，★2、 台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，                                                                    

台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。上腿规格：570*55*100mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。下腿规格：530*60*95mm，壁厚不小于2mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。

立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便。下横梁；80*14mm，壁厚1.2mm。前横梁；31*28mm，壁厚1mm。中横梁采用31×28mm，壁厚1mm。后横梁：采用31*28mm，壁厚1mm。前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。桌脚：桌脚前后必须带有2个膨胀螺丝孔，为了美观带有与电源盒ABS工程塑料件覆盖，看不到螺丝头。书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。

学生位设书包斗 ；                  

书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。

★实验桌须提供国家家具产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪。
	张
	24

	
	功能柱
	
	柱体：采用耐腐蚀高密度PP材质注塑成型，壁厚4mm，表面磨面与光面处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线，上部设置散热孔。

3、底座：采用耐腐蚀高密度PP材质注塑成型，预留四个孔位，方便与地面固定。

★须提供省级以上检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪。
	张
	24

	2
	学生凳
	
	规格：ф300×（450-500）mmA：凳面1、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型。2、凳面尺寸：面ф300mm×厚30mm。3、表面细纹咬花，防滑不发光。B：凳钢架椭圆形，脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管。2、尺寸：16×36×1.5mm。3、全圆机械手满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫，材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；D：圆凳有调节升降功能，高度可以在440mm-500mm范围内自由调整。
	个
	50

	3
	学生电源
	
	零火供电方式，负载功率高。具备1个220V交流电源输出插座。学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。具有过载保护装置，抗浪涌电流冲击及雷击保护。
	个
	24

	三、给排水设备
	
	

	1
	水槽台（PP结构）
	
	水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*350mm，外型简约美观。下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。具有较强的耐蚀性及承重性。

★水槽台须提供国家家具产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪。
	个
	13

	2
	三联水嘴
	
	三联(一高二低），采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可360度旋转。进水网管600MM长。   

                           
	个
	13

	3
	自净式吸风罩
	
	风速》3m/s,风量》200m³/h,噪音《60db ,电能消耗《40W/台，抗电强度》1500V50HZ/min
	个
	25

	四、安装附件部份
	
	

	1
	仪器柜
	
	1、规格：500*1000*2000mm

2、材质：PP材质

3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。

4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。

5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。

6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。

7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。

8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。

9、仪器柜内部无可视金属材料

10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。

★提供省级以上检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪。
	套
	2

	2
	综合布线
	
	电源主线采用2.5mm²ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。
	室
	1

	3
	地下给/排水全套装置
	
	PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50，开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 
	套
	1


	心理咨询室设备

	序号
	货物名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	心理自助宣教平台
	一、设备配置

1.屏幕/分辨率：触摸屏幕42英寸；显示分辨率：1920*1080。

2.主机配置：3288主板；运存:4g；内存:32g。

3.机身尺寸：107×53×120cm。

4.表面处理：采用一级冷轧钢板，汽车烤漆，纳米技术，钢制机壳。

5.工作温度：-20℃～50℃；湿度：10%～80%。

6.工作寿命：10年以上,单点使用寿命>6000万次。

7.音响：双声道防磁立体声音响系统。

二、功能概括：

1.系统采用了纯原生的Android语言开发，系统稳定流畅，操作方便易上手。

2.整体系统包含12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。

3.能力训练：包含记忆游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于五类专业心理游戏。

4.心理FM：不少于成长、关系、减压、情绪等系统自带的四大类表。

5.咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等。

6.放松减压：包含放松训练、呼吸调整训练、肌肉紧张放松、普通渐进式放松、意想放松等五项放松训练。

7.心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。

8.用户点击右上角按键进行登录前的服务器配置，然后输入账号密码进行登录，登录后可以在首页的咨询辅导里找到咨询预约，选择想咨询的咨询师，点击预约咨询按键后选择预约方式和相应的时间段，输入咨询预约的信息，点击提交即可申请预约。
	套
	1

	2
	计算机
	1.商用台式机  

2. CPU：≥Inteli5十代及以上；  

3.主板：H110 或更高规格的intel芯片组"

4.内存：≥4GB DDR3 1600；   

5.硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm；"

6. 显卡：集成显卡；         

7. 网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；"

8. 声卡：集成5.1声道声卡；  

9. 电源功率：≤220W ；                                                                             

10. 整机噪音：声压指标不高于11.5分贝；       

11.显示器：≥19英寸低蓝光显示器；"

12.键鼠：主机同品牌USB光电鼠标、防水键盘；
	台
	1

	3
	办公桌椅
	心理教师办公用，1400*700*760mm基材采高密度环保纤维板，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。
	套
	1

	4
	无声挂钟
	控制咨询时间， 圆形，扫秒机芯，12寸
	个
	1

	5
	文件柜
	材质：选用优质冷轧钢钢板，表面颜色为灰色，基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液，环保无污染，规格：1800*850*400mm 
	个
	1

	6
	沙发
	单人位尺寸：长52cm*宽59cm*高71cm，双人位尺寸：长101cm*宽59cm*高71cm二加一,面料: 超柔绒布，实木框架。布艺沙发、实木框架 海绵
	个
	1

	7
	茶几
	1.木制茶几，尺寸长120cm宽60cm高40cm。
	个
	1

	8
	彩色打印机
	国产品牌多功能一体机（具有打印、复印、扫描功能），涵盖功能: 复印 打印 扫描，打印机类型: 墨仓式彩色喷墨，接口类型: USB，最大幅面: A4，是否支持自动双面打印: 手动，能效等级: 一级，适用场景: 商务办公，耗材类型: 一体式墨盒，原厂连供打印机。
	个
	1

	9
	录音笔
	16G以上内存，高清录音
	个
	1

	10
	心理健康教育管理平台
	1.系统设置：更换皮肤功能，十二套颜色，用户可随意选择，用户可以根据需求自主更换logo、软件名称、倒计时提示和测评选项时间。

2.量表管理：专业量表不少于200个常用量表，包含心理卫生综合评定、行为、气质、抑郁、焦虑、自闭、孤独、自杀倾向、人际关系、社交、精神障碍、自我意识、生活事件、幸福感、家庭环境等，可根据需求定制特殊量表及指定量表的更新；支持自定义量表的导入；图文并茂的分析报告，满足心理工作者专业需求。

3.危机预警管理：该系统可以发布红色、橙色、黄色三级警情监测信号；预警管理侧面研判用户心理健康信息，通过心理测评筛查第一时间触发因子预警和预警时间，咨询师可以在线查看测评报告以发送邮件的形式进行处理；根据普测活动可以进行一键打印团体预警信息。

4.系统具有快捷的二维码扫描测试功能，管理者可使用二维码发起团体测试，测试者只需拿出手机、pad等移动端扫描系统二维码即可实现系统登录、系统注册、手机端测试、手机端查看报告、等多种应用；同时，系统还开放了二维码自助管理端，允许管理员将任意信息在线生成二维码，最大限度的方便管理员和测试用户使用；手机端扫码支持在线预约、匿名预约，可对接心理健康自助系统。

5.全数据导出：全部测评量表报告、人员列表、原始分数、预警列表的导出，出具支持（即时、审阅、自定义，完全根据体检中心内部管理流程灵活匹配）报告结果的贮存、打印有多种选择，用户可根据自己需要，选择剖面图、数据、自动报告等各种报告形式，并能以WORD、PDF和EXCEL进行任选，可直接在当前系统界面进行文档操作。

6.软件语音播报心理测试题目答案,系统会在用户人员登录时以弹出窗口进行提醒相关的最新测试活动。

7.测试开始前会根据测试量表类别进行指导语倒计时时长计时，确定测试者明确测试内容，点击开始会再次出现指导语认真阅读提示选项。

8.为避免恶意测试，测试过程如出现答题过快，明显超过看题速度，系统会弹出答题过快认真作答警示框。

9.心理智库：包含心理百科、心理咨询和心理阅读三大模块，提供心理科普知识；心情记录功能，带有治愈作用的心情记录图鉴。

10.心理资源库：整体包含8大模块，分为心理科普（311篇文章）、心理阅读（85篇）、心理图库（151部）、能力训练（21部心智素质训练）、趣味测试、心语心声（118部）、辅导案例（23部）、放松减压（8部放松训练）。
	套
	1

	11
	彩色变形团体活动桌（8色）
	提供团体活动桌椅的检测报告

1、每套环形组合桌，八个扇形桌面，8种颜色。颜色：红蓝绿黄橙白等，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。

钢木材质，木质多层双面漆面板，金属支架，桌面支架采用直径2.5厘米圆管焊接而成 ，桌子外圆直径180厘米，高70厘米；根据团体辅导活动的专业要求， 组合后圆的内直径是60公分，色彩丰富，单色色度艳丽无色差，不开裂不变形，耐热耐污耐擦，更加环保，

2、配8个椅子
	套
	3

	12
	团体活动辅导箱
	团体活动箱尺寸：45*12*30CM，包括环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、创新实践篇、自我意识篇、学习管理篇、意志责任篇、心灵成长篇共8大主题60多种游戏，有效帮助开展各种形式的心理训练活动。

活动说明书：介绍了工具包中的各个活动，包括每个活动的名称、目的、时间、道具、场地、程序以及注意事项的详细介绍。本书籍通俗易懂，简洁明了，便于携带，同时还附有更为详细和完整的教材，利于参考。

活动器材：便于携带的精致工具箱四个，各种活动必备器材内置于活动包中

1、团体活动包A包可做活动游戏有：环境适应篇-寻人行动，沟通交往篇-我说你画，创新实践篇-遵从指导，自我意识篇-价值拍卖，责任与学习-祝福花篮，责任与学习-集思广益，心灵成长篇-寻宝记。

2、团体活动B包可做活动游戏有：环境适应篇-有缘相识，沟通交往篇-最佳配图，竞争合作篇-广告设计，竞争合作篇-解开手链，创新实践篇-传球夺秒，自我意识篇-音乐与意向，自我意识篇-背后留言，责任与学习-举手仪式，责任与学习-1分钟价值，心灵成长篇-感恩父母，心灵成长篇-命运之牌。

3、团体活动C包可做活动游戏有：环境适应篇-个性名片，沟通交往篇-我说你剪，创新实践篇-心中的塔，自我意识篇-画“自画像”，自我意识篇-留舍最爱，自我意识篇-目标搜索，责任与学习-资源共享，心灵成长篇-收货“糖弹”，心灵成长篇-规则的意义。

4、团体活动D包可做活动游戏有：环境适应篇-寻找归属，沟通交往篇-变形虫，沟通交往篇-“盲人”旅行，竞争合作篇-“啄木鸟”行动，竞争合作篇-圈之魅力，竞争合作篇-造“房子”，沟通交往篇-风雨同行，竞争合作片-穿越沼泽地。

★团体活动管理软件

1、搭载平台：支持音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi，可下载相关心理游戏等。

2、功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：首页、用户管理、添加活动、查看附件、学习资源等。

3、监测功能：系统可实时监测来访者活动过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理治疗师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询功能。

4、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便治疗师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强治疗效果等。

5、活动记录: 系统可以添加活动主题、活动时间、活动地点、参与人员、活动收获、现场照片及视频，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录进行删除。

6、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章500篇，名人励志心理格言500句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理课件不少于100个，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理健康知识，提升心理健康水平。
	套
	1

	13
	心理沙盘（标准型）
	主要配置：

一、2个沙盘：沙箱尺寸约：长 72cm×宽 57cm×深7cm(内径尺寸)，沙箱架高约70cm。沙盘采用高密度纤维板，专用三底两面环保漆；内侧底与边框、底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。     

二、2个沙具架，沙具架规格：150cm×30cm×100cm（±3cm），整体采用高密度纤维板，表面采用胶合板、经三聚氰胺贴面，再整体合成。柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。     

三、1500个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公

共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）

四、沙盘管理管理平台1套：

1、搭载平台：支持多种格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi，可下载相关心理游戏等。

2、功能模块：平台集综合管理功能模块于一体，包含：个体记录、团体记录、用户管理、分析帮助、设备管理、学习资源、查看附件等。

3、档案管理：系统可记录操作者人口学信息包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯等个人信息，为治疗师提供准确详细的分析信息。

4、个体记录：操作者可在个体记录中直接编写当前状态下游戏治疗信息，并可在操作现场直接利用系统搭载平台摄像头拍摄图片或视频上传于个体记录中。

5、监测功能：系统可实时监测来访者操作过程中的目光注视，面部表情，肢体动作，身体语言，声音特质，空间距离，操作流程，情绪状态等细节，方便心理治疗师进行观察，真正了解来访者的内心活动，加强咨询功能。

6、开放式平台：可通过其他外部设备摄制相关资料上传于该系统；同一操作者再次使用该系统时可在原记录信息上再次添加操作记录即可，方便管理员查看与对比使用者多次使用情况，管理员可通过操作系统直接拍摄现场视频或图片直接记录于系统中，也可以上传其它途径的图片或视频文件；方便治疗师进行前后对比，数据分析，成长记录，增强治疗效果等。

7、团体记录: 系统可以添加团体活动主题、活动人数、活动地点、活动时间，记录当前背景信息，供后期做数据分析和对比，同时也可以对已完成的操作记录进行删除。

8、分析帮助：系统自带专业角色意向寓意解析，管理员可自行添加和删除角色意向寓意分析，系统可通过检索查找对应角色寓意解析。

9、设备管理：管理员可以通过设备管理模块添加设备具体数量，并且根据消耗情况及时修改，方便管理员直接掌握和统计所有角色模型对应的数量及消耗情况。

10、学习资源：管理员可以上传各种心理学相关学习资料，学习资源库中的心理学内容资源不受网络限制，资源支持PPT、word、PDF、视频等内容格式，学习资源内容包括：心理文章500篇，名人励志心理格言500句，不少于50名国际知名心理学专家简介，心理知识可自主上传，更有针对性，方便用户了解与学习掌握心理健康知识，提升心理健康水平。

五、沙盘游戏治疗指导书籍1本

六、精选原色水洗砂30公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。         

七、沙具选取框1套 （沙具选取框3个，清理刷3个）
	套
	1

	14
	智能反馈音乐放松系统
	一、产品系统组成：

1.人体工学设计真皮座椅1台，尺寸不小于：100x90x100cm

2.独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节。

3.内置音乐随动系统：包括信号放大系统和次声振动器。

4.配置10英寸训练仪一台:处理器10核，带DC充电口，充分保证工作时电源供应该；分辩率：1920*1080；运行内存4G，存出64G，传感采集器一套。

二、反馈系统参数：

1.系统分为管理员和测试用户2种角色，用户主要拥有设置、健康检测、调养中心、检测报告4大功能模块。管理员还可以进行用户管理。

2.用户管理可通过登录账号检索，并可查看、编辑用户信息，添加用户，删除用户及信息（包含用户名、性别、年龄、真实姓名、检测报告的用户数据管理）。

3.详细的检测报告包含测试用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、平均心率；间期均值、相邻RR间期差的均方根、间期变异系数、相邻RR间期差的标准差、间期标准差、PNN50、间期极差、PNN50%、RR间期图等实时检测信息；RR间期直方图、RR间期散点图和平衡图3种图形指标；疲劳指数、压力指数、情绪指数、稳定指数4种精神压力条形图表；对于检测参数的评价与建议。方便用户了解个人生理状态，便于及时调养。

4.检测报告可导出PDF到安卓设备。

5.调养中心：包含高效放松：荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长；呼吸训练：实物辅助训练和鼻腔呼吸训练；音乐调适：身心放松音乐；减压调养：肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压和身心合一；。

6.个人信息：可进行密码、用户名、性别、年龄和真实姓名等个人信息管理修改。

7.系统通过心率变异性分析（HRV）助您快速准确地评估身心健康状况并给出调养意见。

8.动态展示和调节：系统中采集的生理指数在测试过程中会动态展示出实时数据，提高用户体感。

9.检测报告：通过检测时间查询检测报告列表，列表内容包括：日期、用户名、真实姓名、压力指数、检测项目、时间、报告有效性。可查看删除详细的检测报告。

10.系统采用了MPAndroidChart实时图表展示技术，视频播放器（支持mp4、avi等高清视频）支持主流的视频格式，音频播放（支持主流的视频格式）等。程序的各项操作都在方便用户的角度设计，体验度较好，且支持pad，用户可使用放松椅的同时进行测试及放松。
	套
	1

	15
	新零重力放松椅
	★1.尺寸不小于：135*75*113cm

★2.肩部手臂放松训练模式

★3.小腿足部按摩拉伸足疗训练功能

★4.专业的六大调养方案，搭配反射式脑波牵引灯达到最好的诱发α脑波效果，采用 PWM 技术，根据人的放松状态，主动引导检测，反馈自适应调节，达到更好放松状态，与舒缓的心理学音乐一起构成您的私人减压专家。

★5.系统包含：呼吸训练、恢复调养、全身放松、睡眠模式、健康检测等10大模块。健康检测时实时展示脉搏波。

★6.内置音乐随动系统：包括信号放大系统和次声体感振动器。

7.太空舱结构外形，塑胶及皮革组合；零重力放松训练模式；背部腿部角度调节功能。

8.采用S型长行程导轨与带有温灸按摩球的智能机芯，全身多达18组按摩气囊，配合足底按摩滚轮、腰部红外加热垫，给您带来温暖、舒适、手法多样、力度精准的按摩放松体验。

9.两段式零重力姿态，无线一键调整调养舱姿势角度。高保真蓝牙音频模块，从而达到最佳放松效果。

10.用户管理功能，可自行注册用户信息，可添加用户。

11.系统一体化调养程式控制，启动程式后自动调整姿势，进行放松调调养。

12.高清触控10.1寸操作训练器，控制舱身及各功能选项.

13.音箱：2*3w，低频体感：50w，电压：220V，整机功耗：200W。
	套
	1

	16
	体感智能互动训练仪
	1.不小于40寸寸高清液晶屏     

2.内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。

3.机身尺寸：1070mmX400mmX1700mm、钢质金属箱体，外表面烤漆

4.内置接口：USB*2，音频输入、音频输出接口。

5.功能介绍：系统采用微软最新的体感音乐控制技术，无须任何外接控制器，摄像头扫描全身。应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康宣泄设计、自主平衡训练、力学智能感应、智能体能测评分析、互动式宣泄等关键因素，为用户提供全新的、健康的宣泄体验，达到良好的心理引导疏通效果。无线传感模块：系统采用红外传感成像技术，将用户的人体成像实时传入系统，通过系统模拟情景环境，呈现系统角色和用户角色的高度统一。人机交互体感训练模块：系统可实现智能化人机交互体感训练功能，通过情景模拟，角色选择，用户可通过体感互动技术，实现用户和系统交互式训练，可选择一对一，多对多等不同的训练组合模式。系统支持1人式，2人式等（具体根据游戏情况来定）。系统具有影象还原功能：系统支持用户使用过程实时拍照，录像功能。

6.主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC微处理器，频率为3.2GHz，内置512M GDDR3内存，内嵌10MB内存的ATi图形处理器，内置4GB存储容量采用2倍速DVD光驱。音频系统音频系统采用多声道环绕输出,320独立压缩音轨,32位处理,256音轨，音效出众。

7.宣泄游戏种类:包括几十款体感游戏和几十款非体感游戏，用户可以根据自己的选择自己喜欢的游戏类型进行宣泄。体感游戏包括水果忍者、功夫熊猫、大冒险、全明星乡村舞蹈、星球大战、海绵宝宝冲浪、皮克斯大冒险、运动会、头脑锻炼等四十几款。游戏类型主要是音乐类、动作类、战略类、射击类、模拟养成、体育竞速，悠闲益智类等。

8、产品功能：通过体感互动的方式，把内心的不良情绪通过合理的方式宣泄出来，同时又可以锻炼身体，达到心身健康的目的。该产品不同于其它宣泄产品，以其独有的趣味性、画面的丰富性、极强的互动性，让宣泄者全身心地置身于宣泄场景中，全面彻底地排除不良情绪。
	套
	1

	17
	认知能力训练与脑电分析系统
	1.该系统基于神经可塑性理论（Neuroplasticity），针对人的大脑的认知能力进行科学测评、分析及系统化训练。

2.系统分为管理员和测试用户2种角色，管理员可以进行用户管理，用户可以自己注册，也可由管理员创建。

3.测试用户端主要包含的功能模块有：自由训练，课程训练，个人资料，训练档案，检测中心，系统设置，导出训练报告等。

4.管理员端主要用于对用户个人信息修改，课程进度查询，课程结果查询，测试用户账号删除等操作。

5.通过为用户精心设计的课程，实现了对信息加工能力、注意能力、空间认知能力、记忆能力、情绪能力、问题解决能力等多种认知能力的测评分析和训练功能，另外还提供了放松协调能力的训练功能。

6.配置参数：使用EEG脑电生物传感器：信号采样频率：512Hz；信号精度：0.25uV；ADC精度：12bit；信号采集电极应采用非侵入式单导干电极，无需涂导电膏或导电液；脑波发带电极：采用3个电极，一个置于前额FP1点处，2个采用耳夹电极夹在左耳；基于TGAM的智能脑电模块，实现脑电信号的采集、滤波、放大、A/D转换、数据处理及分析等功能，并通过UART标准接口对外输出脑电参数；

采集直接反映人的心理指标的脑电，包含8个EEG参数（α波、β波、θ波、δ波、γ波等）、专注度、放松度等生理指标；内置无线传输模块，执行训练过程中的生物反馈指令，并通过无线方式与多路脑波接收器做数据通信。无线工作频率：2.4G；脑波仪供电方式应采用充电锂电池。

7.课程训练：新注册用户通过此按钮为自己创建一门训练课程；已创建课程用户点击此按钮进入课程训练模块；a、专注力对抗训，b、冥想协同训练，c、开放式情景放松训练，d、开放式引导放松训练（呼吸教练、渐进式肌肉放松训练、冥想放松训练等），系统档案及所有训练数据管理均基于本地存储，实现数据的统一管理。

8.训练数据自动记录、并可对训练记录数据进行统计分析，用曲线图、柱状图、饼图等图表形式显示分析结果，给予训练效果评价，并自动生成报告，训练评价报告采用数据可视化格式；具有组织机构管理、人员档案管理等功能。

9.配置要求：Microsoft Windows 7简体中文版 或以上；Intel Core 2 Duo或更高；硬硬盘空间1G剩余空间或以上；内存2GB或以上；连接脑波仪接收器。

10.脑波灯1个，脑波头带1个，信号接收器1个，无线控制器1个，脑波数据线1个，光盘1张。
	套
	2

	18
	宣泄套装
	1、165CM硅胶宣泄人1个, 底座尺寸约：直径60cm,高度55cm

（真人发声设计，里面集成了多种抱怨的真人声音）

2、立式宣泄球1个（立式不倒，外层高级仿皮材料，高度可调节。）

3、摔打型宣泄球4个（橡胶）        

4、宣泄手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料)

5、宣泄挂图4张（高清晰画质、永不退色,）          

6、宣泄室制度1张（高清晰画质、永不退色,）

7、宣泄脸谱4张  (布艺丝印，经久耐用）        

8、宣泄背心2件（强弹力棉纺织)

9、注水水管1根
	套
	1

	19
	心理图书
	适合学生、成人等不同单位的心理学书籍和杂志。
	本
	125

	20
	心理投射交互训练仪（提供样品演示）
	一、功能描述

可用于个体辅导、团体辅导、投射训练、减压训练、交互训练等不少于四个主要训练模块，移动式方便在不同的区域、功能室使用。

二、功能概括

★1.交互训练模块：分为积极心理、家庭动力、诱发冥想、正向引导四大类别，每个类别不少于6个训练内容，交互式控制训练过程。

★2.大脑偏侧训练：分为视觉类、知觉类、交互类三个类别，每个类别不少于6个训练内容，交互式控制训练过程。

★3.意象训练模块：不少于6个意象训练的内容。

★4.投射训练模块：通过投射理论提供自由的表达性训练区域及工具。

★5.每个训练内容同时结合音乐疗愈，可自由控制选择疗愈的种类。

★6.设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。

★提供心理投射交互系统国家软件测评中心出具的软件功能参数符合GB／T 25000.51-2016及CSTCQBRDJB007测试依据的测试报告

★提供心理投射交互系统计算机软件著作权登记证书
	套
	1

	21
	心理微课堂录制系统
	硬件参数：

1. 主感光芯片：Sony  1/2.3英寸

2. 主感光像素：1200万（3840*2880）

3. 对焦模式：自动对焦，有利于扫描办公环境中不同大少与厚薄的扫描物        

4. 接口：USB3.0兼容USB2.0

5.扫描幅面：B4幅面

6.遥控器：带无线遥控器，可无线控制各种模式的扫描

三.软件参数：

1、文档优化功能：快速扫描，扫描后图片自动深度优化，去除多余边角，底色增白，红章保留，去除阴影等；

2、书籍扫描功能：扫描后图片自动曲面展平，去除手指痕迹，可实现左右分页；

3、AI扫描功能：可识别不同证件和文档的类别，自动给出相应的扫描模板；

4、智能命名功能：支持为扫描文件进行文件名的自动命名，如有错误还可框选进行重命名，减少人工手动输入；

5、水印功能：可自动添加水印，自带多种常规水印模板，也可自定义添加水印；

6、快速PDF：可快速将图片或多张图片转换或合并成PDF格式；

7、框选OCR功能：支持快速框选图片，实现OCR的文字识别，并可以对文字进行复制、一键保存为word文档操作；

8、智能搜索功能：可按图片内容识别搜索，对于扫描时间很长的图片，使用者可凭图片中的部分内容进行搜索原文件。
	套
	1

	22
	身心健康监测仪
	一、功能概括

★1.设备采用8寸液晶屏由Android语言开发，系统稳定流畅，界面清晰易懂，操作方便易上手。

★2.设备采用医疗级ABS制作而成，外形尺寸 378*300*186（mm）。

★3.设备可配合心理服务网络平台使用，与后台数据平台的用户账号共用，数据和量表数据都同步上传在数据平台当中。

★4.平台账号可以自行注册完成，平台后台进行审核验证，也可从数据平台后台用户管理进行添加用户账号。

★5.设备可自主单机使用，不需要网络及其他设备支持。

★6.设备主页分为三个大类，分别为身心检测、心理档案、个人中心。最主要的身心检测模块主要包含心理检测、压力分析、心理百科、心理FM、睡眠改善、心理减压、脑力激活、心理干预等八大模块。

★7.心理检测有多个量表提供用户心理自测（包括心理健康筛查、情绪健康评估、人际综合评估、多元智能评估、职业性格评估、疫情心理自评、心理压力评估、睡眠质量评估、舒尔特方格、气质类型测验等十种心理检测量表）。

★8.心理检测量表完成后点击提交，会直接得出测评报告，显示评估结果、综合分析建议、科普小常识，量表报告会在软件和数据平台同步保存。

★9.压力分析模块通过传感器进行检测，佩戴好传感器点击开始检测即可进行压力分析检测，当前页面可显示心率、稳定指数、抗压能力、自主神经、脉搏波和PPG的实时动态指数，当全部数值都有动态显示时，可以点击结束来查看检测报告（压力分析的检测不限时长，检测时长自己决定）。压力分析模块提供多参数传感器进行检测分别为血氧脉搏传感器、皮电传感器、呼吸传感器。

★10.心理百科模块具有心理学名词的相关介绍和资料。

★11.心理FM分为生活、情感、人际、情绪、校园、成长六大类型的FM电台音频。

★12.睡眠改善具有调整睡眠进行睡眠改善的方案，适用于多个类型的失眠，点击睡眠改善的方案进行播放，可点击播放按键的两侧设置定时和循环播放。

★13.心理减压模块具有多种心理减压的引导训练，以呼吸和放松训练为主。

★14.脑力激活具有脑力冥想引导训练，选择相应的脑力激活分类打开播放脑力引导音频。

★15.心理干预存放了全国心理咨询和援助的热线电话。

★16.心理档案模块分为情绪日记、心理检测、压力分析三种报告，点击历史详情可以看到当前分类的所有报告数据，并和数据平台数据同步。

★17.心理档案模块可以添加情绪日记，会直接弹出摄像头画面，摄像头对准脸部点击拍照识别当前面部情绪，也可以自行选择当前的情绪进行记录，选择或点击其他填写当前情绪原因或记录点击提交，即可完成当天的情绪日记记录。

★18.个人中心模块的个人信息基本信息页面显示用户名、姓名、班级、性别、出生日期、手机号、邮箱，可自行修改姓名、性别、出生日期、手机号和邮箱。

★提供身心健康检测系统国家软件测评中心出具的软件功能参数符合GB／T 25000.51-2016及CSTCQBRDJB007测试依据的测试报告

★提供身心健康检测系统计算机软件著作权登记证书
	套
	1

	23
	身心训练调养舱
	★1.尺寸不小于：150*80*140cm

★2.肩部手臂放松训练模式

★3.小腿足部按摩拉伸足疗训练功能

★4.专业的六大调养方案，搭配反射式脑波牵引灯达到最好的诱发α脑波效果，采用 PWM 技术，根据人的放松状态，主动引导检测，反馈自适应调节，达到更好放松状态，与舒缓的心理学音乐一起构成您的私人减压专家。

★5.系统包含：呼吸训练、精力恢复、消除焦虑、激发活力、催眠释压、深度减压、身心合一、自主调养、健康检测等模块。健康检测时实时展示脉搏波。调养项目可自由选择男、女声引导语。

6.太空舱结构外形，塑胶及皮革组合；零重力放松训练模式；背部腿部角度调节功能。

7.采用L型长行程导轨与带有温灸按摩球的智能3D机芯，全身多达17组按摩气囊，配合足底按摩滚轮、腰部红外加热垫，给您带来温暖、舒适、手法多样、力度精准的按摩放松体验。

8.两段式零重力姿态，无线一键调整调养舱姿势角度。高保真蓝牙音频模块，同时拥有独特的音律随动按摩模式，根据不同的音乐，实时调整按摩模式，从而达到最佳放松效果。

9.用户管理功能，可自行注册用户信息，可添加用户。

10.系统一体化调养程式控制，启动程式后自动调整姿势，进行放松调调养。

11.内置0-90 度开闭飞航式抗干扰头罩，可以营造一个安静的放松减压环境，配合脑波牵引灯，可以让极度疲劳人士快速进入宁静、放松状态，迅速恢复活力。

★12.高清触控10.1寸操作训练器，控制舱身及各功能选项；处理器10核，带DC充电口，充分保证工作时电源供应该；分辩率：1920*1080；运行内存4G，存出64G，传感采集器一套。
	套
	1

	24
	智能呐喊击打宣泄仪
	一.结构：

1.进口高级白色钢琴烤漆，防锈防磁防静电处理

2.尺寸不小于：1090×1645×450mm

3.内置音响系统

4.电源：AC220V

5.功耗<200W

二、技术参数：

1.屏幕尺寸不小于40英寸，屏幕比例16:9，分辨率1920*1080，多点红外触摸屏。

2.系统界面分为五大板块，简洁明晰，心理学色彩搭配，能使受训者快速找到定位，快速宣泄、专业宣泄、报告显示、智能放松、设置入口等模块。

3.10个主题式呐喊宣泄选择包括（1、情感挫折、2、家庭关系、3、人际关系、4、环境适应、5、工作学习压力、6、消极情绪、7、心理挫折、8、自卑情绪、9、处事拖延、10、心理压力。）宣泄分为2种模式可在首页设置里选择击打宣泄或者呐喊宣泄，宣泄结束给出报告，含有基本信息、结果及建议等，报告结果有导出保存功能。

4.智能引导正向激励同时还可以播放音乐指导、视频指导、语音指导和正能量的小故事，系统内置上下两个收音装置，可针对不同身高人群进行心理数据采集。

5.智能放松模块，不少于10个不同类别的心理放松游戏。受训者可以随意选择不同类别的游戏来进行放松训练。为来访者创造一个轻松愉快的放松环境，来释放内心的不良情绪。

6.智能放松模块的视频放松模块，部分心理音乐配有专业视频引导，含广角风景、山水等。

7.压力报告模块，后台自动储存来访者压力报告，用户可以自主的查看压力报告结果，并可以导出保存。

8.屏显智能呐喊系统，人体学设计，上下两个呐喊采集模块，适用于各阶段不同身高人群使用。

9.配置无线生理采集器，并可实时显示: 血氧、心率、灌注指数、采集器电量等信息，并在报告呈现，自主神经活性、压力情绪等指标。

三．产品功能：

1.用呐喊或击打的方式，呼出不满情绪、泄出怨气，进行真实有效的情绪宣泄

2.个性化正向引导语，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励

3.体会宣泄所带来的舒畅感觉，较大程度的发泄负面情绪，释放自我

4.情绪疏导：发泄心中不满、消除压抑低落心情、缓解学生考前紧张、赛前焦虑、重大任务前紧张等

5.工作学习：疏导学习压力、释放心理压力、调节工作压力

6.人际社交：缓和人际关系紧张、克服社交恐惧

7.环境适应：调节学校新生、入监新犯、入伍新兵、初入职场者等环境不适症

8.婚姻情感：疏导紧张婚姻关系、恋爱情感挫折

9.自我调节：增强自信心，改善工作、学习、生活中对自我的正确认识。
	套
	1

	25
	VR虚拟身心训练平台
	一、设备参数：

★1.心理脱敏类型训练的主要机制是升高感觉阈限，减低对无关或有害刺激的感觉能力；其次是有意识地转移注意的对象，便感受器暂时离开刺激对象、心理脱敏训练也可以在咨询师暗示下主动练习；提供恐龙乐园、古宅、大摆锤等脱敏训练科目。

★2.心理放松调节类型训练让来访者在一个舒适、自然、真实、放松的环境中体验减压放松的过程，通过冰岛之旅、冬季仙境、戴尔的梦境、奇幻森林等训练内容体验世间万物的美好，快速缓解压力及疲劳，达到深度的高层次的减压放松效果；

★3.心智培养类型训练有针对性地训练视觉敏感度和听觉敏感度来提高个体应急反应速度，反应察觉，反应辨别等能力；通过卡通小镇游戏来测查和提高个体的空间智能思维能力；通过魔法小姐妹思维训练，训练和提高个体的逻辑思维能力。

4.系统化训练项目不少于50个。

★5、生理信息采集：训练程中可采集HRV生理数据，并在训练结束后呈现专业压力评估报告，内容包括：频域分析指标、时域分析指标、自主神经系统、身体/精神抗压能力、精神疲劳状态、精神情绪状态等。

二、硬件配置

控制端

1.CPU不低于：intel I3

2.内存：8g 

3.显卡：1050 *2

4.操作系统：windows 7

5.屏幕尺寸：19液晶屏

6.屏幕材质：LCD

7.分辨率：1920*1080

外接式头戴VR设备

1.屏幕材质：LCD

2.屏幕尺寸：5.5寸

3.视场角：110 度

一体化平台：

1.座位：1人

2.座椅尺寸：100*110*190cm
	套
	1

	26
	顶面氛围营造
	优质石膏板造型吊顶分为多间功能室：宣泄功能室，团体活动室，心理咨询办公室；轻钢龙骨吊筋，石膏板封面，刮腻子处理，粉刷环保乳胶漆，顶面电路改造，LED灯光处理满足室内平均照度≥3001x，色温4500-5500K；顶面乳胶漆颜色，吊顶造型设计需符合心理咨询教室整体设定。
	平方
	110

	27
	墙面氛围营造
	心理咨询室墙面装修：宣泄功能区需使用新型环保EVA表皮为PU皮面料进行墙面装饰，具有良好的缓冲.抗震.隔音.防潮.抗化验学腐蚀等。密度在0.91-0.93（g/cm3）之间，规格30cm*60cm*1.8cm可以有效的保护来访者，隔绝噪音，其他功能区按乳胶漆刷适合进行心理疏导的颜色，具体情况根据甲乙双方协商决定。
	平方
	280

	28
	地面氛围营造
	心理咨询室地面装修：宣泄室使用EVA材质，尺寸100CM*100cm*2cm（长宽厚），其他功能区域采用优质复合地板铺设，具体情况根据甲乙双方协商决定。
	平方
	110

	29
	布艺窗帘
	技术参数窗帘布料：1、麻涤纶面料，反面涂层，遮光率100%布，面料厚度：±0.6mm，面料克重：±500g/㎡，经纬度：±200T，门幅：2.80米，面料要不起皱，不褪色，抗老化，垂感好。

2、加工要求：三边包边，两边2公分，底边包边，保证窗帘布的平整形，需熨烫，窗帘倍数1：1.7折子。制作窗帘需比窗户的净尺寸上下左右各多出20公分一边。

3、有纺布带技术要求：采用8公分的高档有纺布带，材质优良，质地细密，手感舒适，外观洁白，手撕不烂，耐高温，耐腐蚀，承重力达35公斤。保证10年内不易损坏。

4、环子:优质白色塑料环子，不易褪色，静音，耐用。要求：1米6个。

5、罗马杆：加厚白色纯白杆。直径≥2.5厘米，壁厚≥0.3厘米，硬度好，外观简洁大方，不易变形。支架：支托牢固，不易变形。

制作尺寸2.2M×2.8M 是否需要裁减及细节根据现场与甲方协商处理。
	扇
	6


	数字化历史室

	序号
	物料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	一．智慧黑板

一、显示模块及整机性能

1.交互黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸≥4200mm×1100mm,整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写；

2.交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果；

3.交互黑板液晶屏显示尺寸≧85英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度≥178°,屏体亮度不低于500cd/㎡,对比度不低于5000：1，屏幕表面采用≤3.2mm厚防眩光钢化玻璃,透光率不低于93%,表面硬度不低于莫氏8级；

4.交互黑板屏体色彩覆盖率不低于NTSC 90%，色彩度：24 bit 真彩（16.7M）屏幕最高灰阶 256 灰阶；

5.交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰；

6.在双系统下均支持20点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768，光标移动速度≥130点/秒，触控书写延迟≤30ms

7.智慧黑板显示模组长寿命设计，具有 快速散热和延缓光学黄化的性能，整机模 组热扩散系数≥80mm²/s；

8.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路全功能USB Type-C接口,为避免用户误操作整机前置接口须有丝印中文标识；

9.交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口，可用于音视频信号上传，且接入教学设备后可实现自动开机功能。

10.为方便教师使用，整机后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，≥1路USB输入接口（支持外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接口、≥1路AV视频输入接口，≥1路USB触控接口，≥1路TYPE-B 3.0无线MIC接口，≥1路RJ45接口，以上接口不接受扩展坞方式；

11.交互黑板具备抗强光干扰，在≥100K LUX照度的光照下保证书写功能正常；

12.智能交互黑板与外接电脑设备时，支持以一根USB线直接读取插在智能交互黑板上的U盘，并识别连接至智能交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备；

13.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；

14.为便于用户操作交互黑板，前置实体按键至少具有关闭窗口、触控开关、护眼功能且每个功能按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免用户误操作；

二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第10代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256GSSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；
	套
	1

	2
	多媒体历史长河（沿革）教学系统
	一、产品尺寸：4.2米×1.4米×0.19米

二、产品构成：55寸LED显示屏一套，4.1米×1.2米磁性白板一块、ops电脑一套、电子滑动装置一套、多点触摸系统一套、磁性历史知识板182片、时间轴25套。

三、电器及硬件参数：供电参数：交流220V/2.5A，三脚电源插座，必须带有接地线。

电脑参数：处理器:I5，内存：4G，硬盘：固态硬盘，容量120G，屏幕分辨率1920×1080

触摸参数：支持4点以上同时触摸功能。

四、产品功能：多媒体历史长河教学系统作为中学历史教学产品，在历史教学中起着不可替代的作用，历史长河产品涵盖了视频内容、语音内容、3D模型、重要知识图版、手写白板、二维码知识扩展平台等内容，可以说涵盖了所有的历史教学题材的内容。历史长河的内容编排不仅参考了通史的内容特征，而且还对高中历史教学的史论结合、知识点多而交叉的特点进行了重点知识的展现和拓展。使用方面：形象的使用方式以及传统教学和多媒体教学方式的呈现，让教师能够更加灵活的选择适合的教学方式，知识图版的任意组合让教学更加多样性，二维码知识扩展平台扩展了更多的历史知识让固定的图版内容可以增添更多的学习资源。

五、软件功能：系统要求：win7以上系统

功能说明：1、推拉式的互动体验方式：产品设计思路以历史卷轴为设计蓝本。推拉式的使用方式在推拉的过程中仿佛游离在历史的大变革之中。促使使用者去探索历史的真相及内容。2、定位跟随功能：先进的跟随系统可以根据使用者当前所处的位置自动运行到相应的历史阶段供使用者选择学习内容。3、丰富的多媒体内容：多媒体内容涵盖图片、3D模型、视频、动画以及图片内容，且这些内容根据需要进行了不同的功能细化。图片内容可以进行书写交互功能，能够对图片进行放大、插入画笔、自由书写文字以及保存分享功能；3D模型，可以任意自由度旋转观看、可以任意放大，可以观看各种文物的细节内容。立体的呈现方式让历史文物可以逼真的呈现在我们眼前；视频内容可以控制快进、音量大小、暂停等功能。4、知识的扩展功能：每个历史主题内容都进行了相应知识的扩展，知识扩展主要根据同时期发生的历史事件以及同时期和世界历史内容的知识扩展。5、多套软件演示内容的呈现：历史长河配备了中国史的演示内容以及世界历史的演示内容，还可以根据需求定制其他需要的历史内容，例如：中国红军长征史等。6、知识图板的任意组合功能，历史长河配备有各种知识图板，这些图板为磁性材料，使用时可随意拼贴。教师可以根据各种历史史实进行重点知识的讲解，知识图板带有二维码，通过扫描可以扩展更多的历史知识。

六、主要演示内容：

1.中国历史：

（1）旧、新石器时代（1元谋人；2蓝田人；3北京人;4山顶洞人;5旧石器时代；6新石器时代；7半坡遗址；8人面鱼纹彩陶盆；9小口尖底陶瓶；10河姆渡遗址；11双鸟朝阳纹牙雕；12骨耜）

（2）金石并用时代（1黄帝；2颛帝；3帝喾；4帝尧；5帝舜；6大禹治水）

（3）夏朝（1夏启；2夏桀；3二里头遗址；4七孔玉刀礼器；5青铜爵；6灰陶三足盘；7青铜盉；8钺）

（4）商朝（1商汤；2商纣；3比干；4四羊方尊；5司母戊大方鼎；6父戊方鼎；7甲骨文）

（5）周朝（1牧野之战；2周文王；3周武王；4周公旦；5姜子牙；6原始青瓷双系罐；7玉凤纹刀；8硕父鬲；9周平王；10孔子；11老子；12孙子兵法；13三足羊首鼎；14孟子；15扁鹊；16商鞅；17铜小口鼎；18三星堆青铜立人像）

（6）秦朝（1秦始皇；2秦统一六国货币；3秦统一六国文字；4秦兵马俑）

（7）汉朝（1汉高祖刘邦；2汉武帝刘彻；3董仲舒；4长信宫灯；5“万岁”瓦当；6《史记》 司马迁；7王莽；8新莽铜嘉量；9新莽币十布；10新莽币铜范；11干栏式铜仓；12光武帝刘秀；13蔡伦；14张衡；15华佗；16《伤寒杂病论》；17马踏飞燕；18西汉耧车）

（8）魏晋（1曹丕；2刘备；3孙权；4诸葛亮；5司马炎；6司马睿；7顾恺之；8王羲之）

（9）南北朝（1拓跋宏；2贾思勰；3高洋；4元宝炬；5宇文觉；6刘裕；7陶渊明；8萧道成；9维卫尊佛像；10萧衍；11陈霸先）

（10）随朝（1杨坚；2杨广；3京杭大运河）

（11）唐朝（1李渊；2李世民；3武则天；4玄奘；5李白；6雕版印刷）

（12）五代十国（1朱温；2李存勖；3石晋瑭；4刘知远；5郭威）

（13）宋朝（1赵匡胤；2王安石；3清明上河图；4毕昇；5《资治通鉴》；6赵构；7陆游；8岳飞；9文天祥；10汝窑；11钧窑；12官窑；13哥窑；14吉州窑白地褐彩盖罐）

（14）元朝（1忽必烈；2郭守敬；3关汉卿；4青花海水白龙纹八方梅瓶；5釉里红地白花暗刻云龙纹四系扁壶；6元曲《窦娥冤》；7元曲《西厢记》）

（15）明朝（1朱元璋；2海瑞；3戚继光；4郑和；5吴承恩；6汤显祖；7唐伯虎；8《徐霞客游记》；9《本草纲目》李时珍）

（16）清朝（1爱新觉罗·皇太极；2爱新觉罗·玄烨；3吴敬梓；4曹雪芹；5聊斋志异；6林则徐禁烟运动；7第一次鸦片战争；8八国联军侵华；9圆明园兽首）

（17）中华民国（1中国民国建立；2新文化运动；3五四运动；4中国共产党成立；5南昌起义；6九一八事变；7七七事变；8解放战争）

（18）中华人民共和国（1新中国成立；2三大改造；3新中国第一颗原子弹；4文化大革命；5东方红卫星；6尼克松访华；7杂交水稻之父袁隆平；8十一届三中全会；9香港回归；10澳门回归；11汶川地震；12北京奥运会；13上海世博会；14科学发展观；15中共十八大；16嫦娥三号；17神舟七号；18庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵）

2.世界历史：

（1）世界上古史（1南方古猿露西；2克罗马农人；3农业革命；4爱琴文明；5古埃及文明；6古希腊城邦；7古印度文明；8两河流域文明；9印度阿育王石柱遗址；10黄金时代的民主伯利克里；11梭伦改革；12十二铜表法）

（2）世界中古史（1玛雅文化；2津巴布韦石城；3早期佛教；4十字军东征）

（3）资本主义与资产阶级革命（1哥伦布发现新大陆；2圈地运动；3三角贸易；4英国殖民霸权的确立；5英国资产阶级革命；6英国君主立宪制；7美国1787年宪法的制定；8拿破仑）

（4）西方人文与科学（1文艺复兴；2伏尔泰；3孟德斯鸠；4伽利略；5哥白尼；6艾萨克·牛顿）

（5）工业革命（1英国工业革命；2瓦特；3世界市场的基本形成）

（6）资产阶级革命与国际工人运动（1俄国农奴制改革；2日本明治维新；3法兰西的共和之路；4共产党宣言；5巴黎公社）

（7）第二次工业革命（1第二次工业革命；2爱迪生；3汽车；4诺贝尔；5莱特兄弟）

（8）帝国主义的到来（1垄断组织的产生；2帝国主义瓜分非洲；3世界连接为一体）

（9）第一次世界大战（1第一次世界大战；2三国同盟和三国协约；3萨拉热窝事件）

（10）十月革命与苏联社会主义建设（1十月革命；2苏俄新经济政策；3苏联的社会主义工业化；4斯大林模式）

（11）凡尔赛华盛顿体系下的东西方世界（1凡尔赛—华盛顿体系；2非暴力不合作运动；3凯末尔革命；4德国法西斯统治；5 1929年经济危机；6第二次世界大战；7罗斯福新政）

（12）二战后的世界经济（1二战后美国经济繁荣；2布协顿森林体系的建立；3欧盟成立；4世贸组织）

（13）二战后的世界格局（1联合国；2美国冷战政策；3社会主义阵营的形成；4 911事件；5科索沃战争；6古巴导弹危机；7不结盟运动会议；8越南战争；9巴以冲突；10伊拉克入侵科威特；11东欧剧变；12苏联解体；13海湾战争）

（14）科技文化（1.美国信息化时代的到来；2.苏联首次载人宇宙飞行；3.卓别林）
	套
	1

	3
	世界古代史、近代史、现代史展板
	80cm×120cm×5cm，触摸式控制播放，描述世界古代史始自三、四百万年前人类的出现，经历了原始社会、奴隶社会、封建社会和16世纪前后开始的资本主义社会产生、发展的历史.触摸式控制播放，描述世界古代史始自三、四百万年前人类的出现，经历了原始社会、奴隶社会、封建社会和16世纪前后开始的资本主义社会产生、发展的历史1.边框采用高级电泳铝合金材料2.彩色室外高精度灯片写真，内置电容式触摸系统和灯光显示以及语音系统3.语音内容详实，除图片本身文字以外，语音内容还增加一些与图片有关的历史史实，教师使用时可以根据此图片讲解一些与图片有关的历史内容和当时的时代背景等内容，起到以点带面逐步深入的学习方法，拓宽学生的知识面，语音还穿插一些真实历史事件，让学生在学习的过程中不感觉学习的枯燥，帮助记忆和提高学习兴趣等5.高精度的电容式触摸技术操作简单灵活，替代了机械开关操作不便的弊端，展板整体没有安装任何开关，保证了展板的光洁和整体感。因为为电容式触摸技术，请不要用其他材料进行与图纸接触，只能用手进行触摸感应，保证了产品长期使用不会因为触摸不当损毁展板面板。6.高亮度的LED替代了传统日光灯做背光的技术，需要演示某个内容某个LED才会发光，使整个产品的功率大幅降低，更加节省能源的消耗，更有利于环保。新的LED显示技术也完全解决了传统灯箱光照度不均衡的问题。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告；
	套
	1

	4
	中国古代史、近代史、现代史 展板
	80cm×120cm×5cm，触摸式控制播放，描述中国古代史始于170万年前，到新中国成立和巩固，阐述了这段时间内的朝代更替、重要历史变革、经济和社会发展情况、中国对人类文明的贡献、中国文化的深远影响和发展等。1.边框采用高级电泳铝合金材料2.彩色室外高精度灯片写真，内置电容式触摸系统和灯光显示以及语音系统3.语音内容详实，除图片本身文字以外，语音内容还增加一些与图片有关的历史史实，教师使用时可以根据此图片讲解一些与图片有关的历史内容和当时的时代背景等内容，起到以点带面逐步深入的学习方法，拓宽学生的知识面，语音还穿插一些真实历史事件，让学生在学习的过程中不感觉学习的枯燥，帮助记忆和提高学习兴趣等5.高精度的电容式触摸技术操作简单灵活，替代了机械开关操作不便的弊端，展板整体没有安装任何开关，保证了展板的光洁和整体感。因为为电容式触摸技术，请不要用其他材料进行与图纸接触，只能用手进行触摸感应，保证了产品长期使用不会因为触摸不当损毁展板面板。6.高亮度的LED替代了传统日光灯做背光的技术，需要演示某个内容某个LED才会发光，使整个产品的功率大幅降低，更加节省能源的消耗，更有利于环保。新的LED显示技术也完全解决了传统灯箱光照度不均衡的问题。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告；
	套
	1

	5
	秦明古长城模型
	910×610×110mm,复合材料复制
	项
	1

	6
	磨制石器模型
	590×390×70mm,复合材料复制
	项
	1

	7
	半坡遗址模型
	910×610×150mm,全景缩微模型，复合材料复制
	项
	1

	8
	秦始皇兵马俑一号坑复原图
	910×610×160mm,全景缩微模型，复合材料复制
	项
	1

	9
	都江堰古水利工程模型
	910×610×120mm,全景缩微模型，复合材料复制
	项
	1

	10
	翻水车模型
	940×200×280mm，木制
	项
	1

	11
	一号铜车马模型
	590×390×390mm，高仿真复合材料复制
	项
	1

	12
	石器：砍砸器、石斧、石刀  
	高仿真复合材料1:1复制
	套
	1

	13
	马王堆乘云绣
	高仿真1:1复制
	个
	1

	14
	铜奔马   
	青铜原物1:1复制
	个
	1

	15
	铜镜（海兽葡萄镜） 
	全铜高仿真1:1复制
	个
	1

	16
	击鼓说唱俑
	东汉，560×400×320mm高仿真复制
	个
	1

	17
	辘轳模型
	木制1:100复制
	个
	1

	18
	北京人头像
	高仿真复合材料1:1复制
	个
	1

	19
	山顶洞人头像
	高仿真复合材料1:1复制
	个
	1

	20
	筒车模型
	445×180×360mm，木制
	项
	1

	21
	人面鱼纹盆  
	385×385×160mm，高仿真复合材料复制
	个
	1

	22
	猪纹陶钵   
	205×165×112mm，高仿真复合材料复制
	个
	1

	23
	黑陶高柄杯
	70×183mm，高仿真复合材料1:1复制
	个
	1

	24
	二里头铜爵    
	博物馆原物1:1拓制
	个
	1

	25
	卜甲、卜骨
	高仿真复合材料1:1复制
	个
	1

	26
	曲辕犁
	560×310×150mm，原物复制
	个
	1

	27
	双镰范 
	300×100mm，高仿真复合材料复制
	个
	1

	28
	十二字砖 
	300×265×40mm，高仿真复合材料复制
	个
	1

	29
	古钱币
	高仿真复合材料1:1复制
	个
	1

	30
	汉竹、木简     
	300×160×35mm
	个
	1

	31
	漆耳杯
	120×150×36mm，博物馆原物复制
	个
	1

	32
	三彩马
	陶瓷制品1:1复制
	个
	1

	33
	三彩骆驼
	陶瓷制品1:1复制
	个
	1

	34
	至顺三年铜炮   
	高仿真复制1:10复制
	个
	1

	35
	四羊方尊
	根据实物1：1复制，用国家博物馆原物拓片、复合材料复制
	项
	1

	36
	长信宫灯模型
	复合材料1:1复制复制
	项
	1

	37
	编钟
	1350×630mm
	套
	1

	38
	楔形文字泥版
	400*400*50mm，高分子复合材料制作，表面进行修旧处理
	项
	1

	39
	早期发电机
	235×105×90mm
	项
	1

	40
	瑞兽模型
	250×200×80mm
	项
	1

	41
	麒麟模型
	175×170×80mm
	项
	1

	42
	耧车模型
	500×300×290mm
	项
	1

	43
	鸦片战争形势示意图模型
	表面材料:采用优质、环保0.3mm白色PVC材料、通过高温高压吸塑技术一次成型，厚度均匀无拼逢。

产品外框尺寸：760mm*1070mm*30mm外框采用电泳铝合金材料包装。

产品特色：地图根据等高线分层设色，不同颜色展现不同的地势高低。能够直观体现典型的地形地貌特征:山峰、山脉、河流、湖泊、平原等；地图内容准确丰富、外形美观、材质轻便、牢固不变形；地图符合《教学仪器产品一般质量要求》及教学仪器行业标准、符合地图学地图标注标准规定。

鸦片战争：通常鸦片战争都指第一次鸦片战争，英国经常称其为第一次中英战争或"通商战争"，是1840年至1842年英国对中国发动的一场非正义的侵略战争，也是中国近代屈辱史的开端。

1840年(道光二十年)，英国政府以林则徐的虎门销烟等为借口，决定派出远征军侵华。1840年6月，英军舰船47艘、陆军4000人在海军少将乔治·懿律、驻华商务监督义律率领下，陆续抵达广东珠江口外，封锁海口，鸦片战争开始。

鸦片战争以中国失败并赔款割地告终。中英双方签订了中国历史上第一个丧权辱国不平等条约《南京条约》。中国开始向外国割地、赔款、商定关税，严重危害中国主权，开始沦为半殖民地半封建社会，丧失独立自主的地位，并促进了小农经济的解体。同时，鸦片战争也揭开了近代中国人民反抗外来侵略的历史新篇章。
	件
	1

	44
	★红军长征路线演示模型（带样品，现场演示）
	一、产品尺寸：2米×1.5米×7厘米

二、产电器参数：电源：交流220V/1A 

三、产品说明：

1934年10月，第五次反围剿失败后，中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击，迫实行战略性转移，退出中央根据地，进行长征。本产品的设计背景以红军长征路线为主线设计，产品结构为立体地形图展示，图面带有红军长征的路线图和基本的的地形地貌结构和主要的早期革命根据地以、一方面军路线、红二红六军团及红二方面军路线、红四方面军路线、国民党封锁线以及长征主要事件。主要长征路线及重要事件等通过灯光和语音演示。产品整体通过成型工艺一次性成型，采用塑料材质设计制作，产品采用印刷工艺。

四、产品功能要求：

1、产品带有语音解说和灯光显示功能。

2、产品控制按钮带有一键双功能按钮，支持长按和短按区分功能。

3、产品灯光显示带有多种显示和多色彩显示功能，不低于3种颜色灯光显示

4、隐藏式灯管显示功能：产品表面无任何灯管显示装置，表面无安装灯光痕迹。

5、产品灯光控制分为多种演示方式，带有不同的箭头流水效果和闪动效果。灯光的流动效果可以通过按键实时调整。通过声音加减按键可以进行相应的流速和闪动调整。

6、产品带有语音音量大小和声音暂停功能。

7、产品能够演示的知识点有：1、瑞金；2、血战湘江；3、遵义会议；4、四渡赤水；5、抢渡金沙江；6、强渡大渡河；7、飞夺泸定桥；8、翻雪山；9、懋功会师；10、过草地；11、激战腊子口；12、会宁大会师；13、延安。
	套
	1

	45
	可替换式挂图灯箱
	尺寸：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源
	个
	2

	46
	教学挂图灯箱片
	尺寸：58cm*58cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（8张）：梅兰竹菊、四大神兽内容。
	张
	8

	47
	可替换式挂图灯箱
	尺寸：120cm*80cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源
	个
	4

	48
	教学挂图灯箱片
	尺寸：118cm*78cm定制，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（16张）：百年沧桑话外交、稻花香里说丰年、风云激荡改革潮、敢叫日月换新天、救亡图存求解放、山海相隔音信通、生活变迁留踪影、思想遍栽自由花、文坛艺苑结奇葩、无限风光在险峰、先哲思想耀千秋、绚丽多彩古遗产、寻根溯源迷难解、战火纷飞忆百年、政治制度趋民主、铸剑为犁求和平。
	张
	16

	49
	数字模型演示仪（全息）
	硬件参数： 

虚像展示设备，他利用镀膜玻璃对光的折射和反射原理，把虚像投影到成像空间，通过精调三个面的成像融合，形成“实像”，给人一种“物在其中”的真实感觉。可分别演示天文、地理等三维内容， 

整机尺寸：1250×850×1600mm。全息展现方式：270°展示， 

产品构成：1、超高亮显示屏：高亮 50 寸，分辨率：1920×1080，支持多种播放模式，2、三维全息镀膜玻璃；3工控电脑；4 可翻转支架及触摸屏操作系统；底座。 

超高亮显示屏：屏幕尺寸：50 英寸，分辨率：1920×1080，屏幕比例：16：9，LED 显示技术。全息镀膜玻璃：采用最新纳米磁控溅射镀膜技术，前表面反射镜在可见光区具有极高的反光性能。反射率最高可达到 94%高反射率使得画面更为清晰逼真，透光率最高可达到 55%。分光镜表层具有蓝宝石保护膜层，膜层质地坚硬，可反复擦洗，膜层不会脱落。 

工控电脑:系统：win7 64 位、win8.1 64 位、win10 64 位。处理器：INTEL 14nm 处理器，主频 2.08GHZ，内存； DDR41600 4G，硬盘:SSD 固态硬盘，128G 存储空间，支持分辨率；HDMI:3840×2160。 

可翻转式支架及触摸屏操作系统：12 寸电容屏触摸技术，支持 10 点以上触摸。宽高比：4:3 比例。屏幕角度可调，可隐藏，带有阻尼提示，调节力度适中。 

底座:环保材料表面处理，烤漆工艺，表面采用半高光工艺处理。 软件数： 

1. 支持软件联机调试及双屏显示，可适用于各种不同的幻影成像产品 

2. 支持 3D 模型，视频的播放和操作。 

3.支持语音的暂停与播放。 

4.支持演示内容的暂停与播放等功能，并对演示内容进行旋转等处理。 

课件内容： 

特色模型及教科书配套资源：1、十二生肖_鼠 2、白 3，黑陶 4，北京猿人 5，地平经仪 6，赤道经纬仪 7、黄道经纬仪 8、骨耜 9、河姆渡人的陶器 10、耧车 11、麒麟 12、三星堆 13、山顶洞人 14、商朝玉虎 15、商朝玉象 16、石犁 17、司母戊鼎 18、四羊方尊 19、西周青铜器 20、陶瓷马 21、三星堆青铜立人像 22、牛尊 23、西汉骑兵俑 24、汉武帝天马 25、北魏骑兵俑 26、青州石刻雕像 27、三星堆青铜礼器 28、隋朝士兵俑 29、唐三彩骑驼乐舞俑30、契丹鸡壳壶 31、成吉思汗的马鞍和马镫 32、亚历山大大帝铜像 33、珍妮纺织机 34、瓦特的改进蒸汽机 35、史蒂芬孙的火车机车 1、骨针，2、元谋人的牙齿，3、山顶洞人头骨，4、骨鱼镖，5、肿骨鹿下颌骨，6、骨梭，7、北京人头部复原图 新石器：1、卷龙，2、虎头，3、镂空陶器座，4、玉凤，5、点眉纹双耳彩陶罐，6、陶鹰鼎，7、舞蹈彩纹陶， 8、石耘田器，9、八角星纹彩陶豆，10、交叉三角纹彩陶瓶，11、破土石器，12、石镰，13、黑陶高柄杯，14、陶纺轮，15、人面鱼纹彩陶，16、玉龙，17、鹳鱼石斧图彩陶缸 

夏：1、陶鼎，2、陶盉，3、铜爵 

商：1、玉熊，2、四羊方尊，3、三星堆铜人头，4、铃首铜刀，5、后母戊鼎，6、虎纹石磬 西周：1、潶伯卣（yǒu），2、青铜钟，3、原始瓷豆，4、鸭尊 

春秋：1、铜剑，2、嵌铜兽纹豆 

战国：1、龙首纹璜，2、“齐造邦长大刀”刀币，3、武士斗兽纹铜镜 秦：1、半两，2、铁秤锤，3、陶俑，4、大瓦当，5、阳陵虎符 

汉：1、玻璃杯，2、漏壶，3、国宝金匾值万，4、牛形铜饰，5、击鼓说唱陶俑，6、长信宫灯，7、马踏飞燕，8、陶鹤，9、双羊铜饰，10、陶仓 

三国：1、青瓷羊形烛台 2、大泉五千 晋：1、青瓷猪圈，2、黒釉鸡首瓷壶 

南北朝：1、太夏真兴，2、贴金石雕佛头像，3、陶镇墓兽 

隋朝：1、金扣玉杯，2、白瓷双腹龙柄传瓶，3、青瓷八系刻花罐，4、白瓷鸡首壶 唐：1、三彩“腾”字陶盘，2、花釉瓷壶，3、白瓷砚，4、开元通宝 

五代十国 1、渣斗，2、青瓷六系罐，3、白瓷枕 

宋：1、钧窑玫瑰紫大花盆，2、鱼莲巾环，3、官窑粉青釉三足瓷炉，4、司南，5、浑天仪，6、景德镇窑青白釉注子温碗 

元：1、溪山雨意图，2、忽必烈像，3、龙泉窑粉青釉划莲花撇口碗 明：1、象牙算盘，2、青花夔龙纹罐，3、阿拉伯文带座铜炉 

清：1、白玉诗句佩，2、黄地素三彩双龙戏珠纹折沿盘，3、清政府颁赐的金瓶 近代：1、袁世凯头像洪宪纪元金币，2、谭嗣同楷书酬宋燕生七言律诗扇面 

现当代：1、国民党广州大本营特别出入证，2、中华人民共和国中央人民政府之印 

历史人物建筑 1、狮身人面像，2、孔子石像，3、泰姬陵，4、蒙拉丽莎，5、最后的晚餐，6、北京天坛 

★提供中国版权局出具的软件著作权登记证书；
	套
	1

	50
	记里鼓车
	  实木足轮Φ700mm,又称记道车、大章车；它是利用车轮带动大小不同的一组齿轮，使车轮走满一里时，其中一个齿轮刚好转动一圈，该轮轴拔动车上木人打鼓或击钟，报告行程；此产品不仅体现了古代科技的进步，同时展现了古人的智慧。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告；
	台
	1

	51
	指南车
	实木，足轮Φ700mm,又称司南车，是中国古代用来指示方向的一种机械装置，它利用差速齿轮传动系统，根据车轮的转动，由车上木人指示方向，不论车子转向何方，木人的手始终指向你设定好的方向，此产品不仅体现了古代科技的进步，同时展现了古人的智慧。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告；
	套
	1

	52
	仿古讲台
	1800*500*900mm，木制，仿古设计，美观实用，更加增添历史专用教室整体仿古效果。
	台
	1

	53
	仿古桌
	1200mm×400mm×780mm，木制，仿古设计，美观实用，更加增添历史专用教室整体仿古效果。
	张
	24

	54
	仿古凳
	300×450Hmm，木制，仿古设计，美观实用，更加增添历史专用教室整体仿古效果。
	个
	48

	55
	仿古柜
	柜体深500mm，机制木工板加工，1.6密度板造型，贴面，中式仿古造型。
	个
	12

	56
	背景造型墙
	机制木工板加工，1.6密度板造型，防火板贴面，工艺造型。中式仿古设计，仿古博古架，内嵌历史长河设备。
	项
	1

	57
	顶面氛围营造
	1、U型轻钢龙骨配50系列副龙骨,膨胀螺栓固定。

2、9.5mm纸面石膏板罩面，自攻钉固定，钉眼涂防锈漆，石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。

3、吊顶拐角处使用无缝拼贴工艺，批腻子两遍,涂料一底两面。

4、顶面装饰仿古线条
	㎡
	110

	58
	立面墙体涂料
	批腻子两遍,涂料一底两面。
	㎡
	150

	59
	电路开关改造
	开关管线、灯具管线铺设：两线标准、1.5㎡铜芯线、PVC穿管，插座管线铺设：三线标准、2.5㎡铜芯线、PVC穿管，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，数字化历史教室采购设备所需用电线路开关改造。
	项
	1

	60
	灯光氛围营造
	仿古造型吊灯、筒灯、射灯 根据教室整体布局营造出适合的灯光布局风格。
	项
	1

	61
	窗帘
	材质: 涤纶 PVC，由专业设计师排版，历史知识内容等。
	㎡
	20

	62
	五金件
	拉杆，拉链等教室装修所需所有五金配件。
	m
	20

	63
	木地板
	优质复合地板
	㎡
	110

	64
	室内门
	室内木门0.9M*2M
	套
	2


	数字化地理室

	序号
	物料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智慧黑板
	一、显示模块及整机性能

1.交互黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸≥4200mm×1100mm,整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写；

2.交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果；

3.交互黑板液晶屏显示尺寸≧85英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度≥178°,屏体亮度不低于500cd/㎡,对比度不低于5000：1，屏幕表面采用≤3.2mm厚防眩光钢化玻璃,透光率不低于93%,表面硬度不低于莫氏8级；

4.交互黑板屏体色彩覆盖率不低于NTSC 90%，色彩度：24 bit 真彩（16.7M）屏幕最高灰阶 256 灰阶；

5.交互黑板液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的偏光、散射现象，使屏幕显示更加通透，画质清晰；

6.在双系统下均支持20点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768，光标移动速度≥130点/秒，触控书写延迟≤30ms

7.智慧黑板显示模组长寿命设计，具有 快速散热和延缓光学黄化的性能，整机模 组热扩散系数≥80mm²/s；

8.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路全功能USB Type-C接口,为避免用户误操作整机前置接口须有丝印中文标识；

9.交互黑板前置1路标准非转接HDMI接口，可用于音视频信号上传，且接入教学设备后可实现自动开机功能。

10.为方便教师使用，整机后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，≥1路USB输入接口（支持外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接口、≥1路AV视频输入接口，≥1路USB触控接口，≥1路TYPE-B 3.0无线MIC接口，≥1路RJ45接口，以上接口不接受扩展坞方式；

11.交互黑板具备抗强光干扰，在≥100K LUX照度的光照下保证书写功能正常；

12.智能交互黑板与外接电脑设备时，支持以一根USB线直接读取插在智能交互黑板上的U盘，并识别连接至智能交互黑板的翻页笔、无线键鼠等USB设备；

13.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；

14.为便于用户操作交互黑板，前置实体按键至少具有关闭窗口、触控开关、护眼功能且每个功能按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免用户误操作；

二、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第10代酷睿I5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：256GSSD；具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；
	套
	1

	2
	★多媒体球幕投影系统（携带样品并演示功能）
	一：基本参数：

1、外观尺寸：470×390×360毫米

2、重量：18-20KG

3、电源：交流220V/3A

二：外设接口以及拓展：

1、USB接口：4个USB接口。

2、VGA接口：1个VGA-A接口；一个VGA-B接口

3、音频接口：3个3.5MM接口

4、网络接口：1个RJ45接口

三：电脑硬件配置参数（参考）：

1、CPU：intel i3系列；CPU频率：2.5GHz以上；睿频加速频率：3.0GHz以上；处理器倍频：20倍以上。

2、主板：技嘉B75系列或以上。

3、硬盘：尺寸规格：2.5英寸，硬盘容量：512GB,传输接口：SATA3

4、显卡：GT210或以上，支持双显功能

5、内存：DDR3，内存容量4GB

四：投影机参数：

1、亮度：4200流明（ISO21118标准）

2、对比度：10000：1

3、分辨率：1024×768

4、均匀性：90%

5、显示技术：3LCD 0.63“ BrightEra无机液晶板”

6、灯泡使用寿命3000小时-5000小时。

五：专用投影幕布参数：

专用投影幕布最大尺寸不小于60CM；表面覆盖特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射；高对比度。

六：鱼眼镜头参数：

焦距：4.9mm；光圈数：2.0；相面直径：9.92mm；出瞳位置：-39.6mm；传递函数（36线对/mm时）：0.60；横向色差：15μm；相对照度：98%；畸变：正负3%；光学总长：200mm

七：调焦系统参数：

柔性步进调焦控制电路：集成调焦界面能够触摸和无线对镜头X/Y/Z六方向调节，内置柔性步进控制电路和电脑板进行控制，使调焦更加细腻、平滑稳定。

八：触摸屏参数：

12寸工业级液晶触控面板；电容压力触屏；支持4点以上触摸技术，分辨率1024×768，单点触摸寿命大于5000万次；光学透光率大于95-98%；触控玻璃表面毛氏硬度大于7H；带有软键盘功能.

运行环境：

1、操作系统环境：win7 32/64操作系统。

2、基本硬件运行环境：Inter i3或以上处理器；内存最小容量2GB;独立显卡，显存不小于500MB;硬盘空间：不小于120GB.

软件参数： 

一．软件特色：

1、通常的教学环境是平面的，多媒体球幕投影系统将球面、平面、立体、动态、实时相结合；

2、多媒体球幕投影系统软件――融文本、声音、图像、图形、动画、视频、平面、立体于一体，改变书本单一的线性结构，活化教学内容；

3、内置FLAH模块，可以播放任何格式和大小的动画，可以将普通平面动画自动转化为球面显示动画，球面显示大小形状位置等可以随意调节。

4、可以播放视频、网页以及ppt等内容，并同步在球面上进行显示，显示内容的大小形状位置等可以随意调节。

5、带有交互学习功能，可以模拟24节气以及晨昏等自然现象。

6、多媒体球幕投影系统平台的开放性、互动性，能够满足教学多元化和个性化需求；

7、多媒体球幕投影系统可以实现信息技术和学科课程内容的深层次整合；

8、多媒体球幕投影系统软件，逼真模拟各种天体、星体和地理事件。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程；

9、多媒体球幕投影系统软件可以通过软件或者软件接口，选择演示内容；控制动画播放；控制球面图像或者动画的旋转；分别为 HTML 文件、FLASH 文件和 PowerPoint 提供软件接口， 使得这些格式的文件可以通过软件接口调用和控制多媒体球幕投影系统的显示内容和显示方式。

二．功能模块参数：

1．独立登陆系统

产品采用usb热插拔型加密狗与密码进行软件双重加密，加密狗即插即用，携带方便安全性高；密码可根据用户数量及习惯自行添加，每个用户享有独立存储空间，在可以多人共享产品操作的同时保护每个用户独立的备课文件及素材，避免用户数量较多时产生的相关问题。

2.自主备课系统

软件内置自主备课系统，通过该系统，教师可根据教学需要自行选取课程包中各类素材制成pre课件，课件支持多素材、自定义播放时间与顺序等功能。完成后的课件可实现一键式播放演示，无需另加操作，便于教师多角度、全方位的授课。课件实现独立存储，用户只能查看与编辑当前登陆账号创建的课件与素材。

3.演示控制系统

软件内置演示控制系统，可根据使用需求调整投影角度、运动方向以及运动速度，全智能化操作，避免硬件调节，延长产品使用寿命。

4.穹顶投影系统

软件内置穹顶投影系统，配合配套穹顶，可实现穹顶演示功能，360度可视角提供3D立体感。并且具有智能调节系统，根据需求调节投影面积，避免硬件调节，延长产品使用寿命。

5.智能昼夜系统

软件内置智能昼夜系统，能配合地球自转实现晨昏变化的展现与四季的交替的展现，动态直观的诠释相关知识点，达到更好的教学目标和教学要求。

6.语音解说智能控制系统

能对演示课件的语音及背景音乐进行控制，端口开发。教师可以自主的增加语音解说和修改语音解说及背景音乐。

三：课件参数（课件持续更新中-------）：

课程包包含符合初高中地理课程标准，满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除自然地理学科内容外，包括人文和环境等的有关内容。部分课件名录如下：

1.地球与地球仪 2.经线、纬线和经纬网 3.地球自转 4.世界地形 5.海陆分布 6.非洲 7.南极洲 8.地表形态变化的内力作用 9.地球自转 10气压带和风带 11.气候类型 12.气压 13.季风

14.常见的天气系统 15.海水运动 16.渔场分布 17.新工业与新能源 18.地球在宇宙中的位置

19.气压带风带对气候的影响 20.海陆分布对大气环流的影响 21.全球气候变化 22.传统工业与新工业 23.现代技术在国土整治中的应用 24.天气系统与气象灾害 25.世界农业地域类型

26.自然环境对城市的影响 27.自然灾害 28.地域与人口 29.行星与太阳系 30.地理知识应用

31.星球系列 32.NASA地球月球火星—远行星 33.地球上的地震 34.走近太阳 35.月球的奥秘 36.红色的火星 37.太阳系 38.四季星空 39.星海点睛 40.联合国教科文组织41.气候变化 42.我们的地球 43.世界之最

★提供中国版权局出具的软件著作权登记证书；

★提供国家工程复合材料产品质量监督检验中心出具的检测报告；
	套
	1

	3
	演示穹顶幕
	直径：2.75m,与本系统配套的内装天象演示穹顶，冠底直径不小2.75米，玻璃钢成型，表面白色亚光优质涂料，整体钢结构固定，可以和数字星球系统配合使用用于科普、天象、星空、星象等内容的教学。
	套
	1

	4
	移动展示台
	外圆直径60cm,装有滑轮，可移动教学。展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。
	套
	1

	5
	★中国地形图（中国立体地形模型）（带样品，现场演示）
	产品特色：（1） 语音内容分为初中版地图知识和高中版地图知识；（2） 可增加学生对地理内容的理解和记忆；（3） 点读内容丰富、数据量大；（4） 本产品配有国家地理信息局最新地图审图号，数据精准；（5） 操作灵敏，点读数据覆盖处可即点即读；（6） 通过点读笔的无线传输功能可以做到随点随讲、随放功能。1.中国立体地形图采用标准地形图作为底图设计，整体彩色pvc印刷,通过复杂热处理工艺一次性整体成型，产品各种地理要素表示科学、直观。能够清楚表示出我国相邻的国家；我国首都、省级行政区划及主要城市；邻国首都及部分主要城市；我国与邻国间及邻国与邻国间的国界线；我国主要铁路、高速公路以及重要的国、省干道；邻国主要铁路；我国及部分邻国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；与我国相邻的主要湖泊、海洋、海峡、岛屿及海湾等内容。地图立体地形图通过卫星遥感资料，采用等高线分层设计，利用集成电路和光纤，使国界、省会、直辖市灯光显示，五大河流以及13条主要铁路按北京发往全国各地重要车站灯光显示，同时配语音同步解说。集声、光、电为一体的现代高科技教学产品。2.外框尺寸：2850mm×2000mm ； 内容：1.国界；2.省会；3.五岳名山；4.地形阶梯分布；5.青藏线；6.京广线；7.京九线；8.京沪线；9.京哈线；10.陇海线；11.兰新线；12.京包线、包兰线；13.浙赣线、湘黔线；14.宝成线、成昆线。

制作材料：采用约0.3mm厚亚白色的PVC材料制成，材料表面光滑、厚度均匀。

★提供国家工程复合材料产品质量监督检验中心出具的检测报告；
	套
	1

	6
	世界地形图（世界立体地形模型）
	产品特色：

（1） 语音内容分为初中版地图知识和高中版地图知识；

（2）  可增加学生对地理内容的理解和记忆；

（3） 点读内容丰富、数据量大；

（4） 本产品配有国家地理信息局最新地图审图号，数据精准；

（5） 操作灵敏，点读数据覆盖处可即点即读；

（6） 通过点读笔的无线传输功能可以做到随点随讲、随放功能。

1.世界立体地形图采用标准地形图作为底图设计,通过复杂热处理工艺一次性整体成型，产品各种地理要素表示科学、直观。

2.能够清楚表示出世界七大洲、四大洋；世界各国的国家；世界各国首都；主要国家的部分重点城市；世界各国主要铁路干线；世界各国主要高等级公路；世界主要航海线；世界各国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；世界主要海洋、海峡、岛屿、海湾、海沟、海丘、海岭、海台、海盆；世界主要能源矿产分布；世界主要科学考察站；世界大陆冰及陆缘冰分布；世界永冰界等内容。

3.模型采用集成电路和彩色高亮度发光管显示各国首都、首府，世界十大河流，及世界能源和主要矿产分布，同时配有同步语音解说，地图立体感强，是集声、光、电为一体的适合现代教学的高科技产品。

4.外形尺寸：2850mm×2000mm。

5、世界地形图面信息：世界七大洲、四大洋；世界各国的国家；世界各国首都；主要国家的部分重点城市；世界各国主要铁路干线；世界主要航海线；世界各国主要高原、河流、湖泊、沙漠、盆地、平原、丘陵、山脉、山峰及其它地形相关要素；世界主要海洋、海峡、岛屿、海湾、海沟、海丘、海岭、海台、海盆；世界主要能源矿产分布；世界主要科学考察站；世界大陆冰及陆缘冰分布；世界永冰界等内容。

6、世界地形主要点读内容：（1）世界七大洲、四大洋；（2）世界主要国家首都、首府语音介绍；（3）世界部分国家主要城市语音介绍（4）世界各国主要高原、河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、海洋、岛屿、平原、丘陵、海峡、海湾、海沟、海丘、海岭、海台、海盆及其它地形相关要素的语音解说。（5）世界主要能源矿产语音解说 。

7、世界地形灯光显示内容长江、鄂毕河、刚果河、河流、核电站、黄河、拉普拉塔河、勒拿河、湄公河、煤炭、密西西比河、尼罗河、石油 天然气、世界能源、首都首府、亚马孙河等。

★提供国家工程复合材料产品质量监督检验中心出具的检测报告；
	套
	1

	7
	18种地形地貌
	680mm×480mm，地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。

1、喀斯特地貌模型；2、流水地貌模型；3、海岸地貌模型；4、重力地貌模型；5、风沙地貌模型；6、黄土地貌模型；7、火山地貌模型；8、构造地貌模型；9、5种基本地貌模型；10、温室效应和酸雨模型；11、风化的作用模型；12、石油和煤的开采模型；13、地震模型；14、丹霞地貌模型；15、冰川地貌模型；16、等高线地貌模型；17、地上河地貌模型；18、地下水地貌模型。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告；
	套
	1

	8
	平面政区地球仪
	Φ32cm （1：4000万）材质：PVC
	个
	1

	9
	平面地形地球仪
	Φ32cm（1：4000万）材质：PVC
	个
	1

	10
	平面政区地球仪
	Φ21cm（1：6000万）材质：PVC
	个
	48

	11
	立体地形地球仪
	Φ32cm（1：4000万）材质：PVC
	个
	1

	12
	平面两用地球仪
	Φ32cm（1：4000万）材质：PVC
	个
	1

	13
	经纬度模型
	Φ32cm（1：4000万）材质：PVC
	个
	1

	14
	比例尺演示装置
	比例尺是表示图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。公式为：比例尺=图上距离与实际距离的比。比例尺有三种表示方法：数值比例尺、图示比例尺和文字比例尺。本产品通过一张中国地图作为地图演示比例尺的算法以及要是过程结果，产品带有灯光辅助投影功能，带有标尺。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告
	个
	1

	15
	天球仪
	Φ32cm材质：PVC
	个
	1

	16
	世界钟
	Φ300mm材质：PVC
	个
	1

	17
	等高线地形图判读模型
	分层演示,模型根据等高线地形图原理制作而成，可演示平面地形图与实际地形部位的对应关系，基本内容有：山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖、河流、冲积扇、缓坡、陡坡。模型表面绘有等高线并可分为若干层，分层部分可自由取下以演示平面等高线与模型等高线的关系，模型侧面绘有与等高线相对应的地形剖面图。本模型具有结果简单、材料轻巧、搭拆方便、形象直观等特点。
	件
	1

	18
	板块构造及地表形态模型
	60×33×17cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成。带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。
	件
	1

	19
	褶皱构造及地貌演变模型
	51×23×17 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，可概括、缩小、集中的表现褶皱构造现象及其它地表形态的动态变化过程。
	件
	1

	20
	断裂构造及地貌演变模型
	50×28×19 cm,由两部分五件组成，整体部分规格≥450mm×120mm×150mm，活动部分组合后规格≥450mm×100mm×150mm，其中四件能在磁性范围内移动。能够按矢示方向活动演示说明断裂构造的形成，活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。
	件
	1

	21
	褶皱侵蚀与断层演示组合模型
	37×24×39 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	22
	中学地理多功能组合模型
	演示八种内容,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	23
	岛屿成因演示模型
	57×42×13 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	24
	海底地形模型
	47×23 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	25
	断层、褶皱模型
	47×9×13 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	26
	地壳变动模型
	48×17×20 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	27
	沉积地层模型
	45×11×15 cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明
	件
	1

	28
	水土流失演示模型
	配置要求：实验箱1套；可调节承载板1块；各种实验材料若干；塑料挡板2块；收集槽1个；雨水系统1套；塑料量杯2个；电子台秤1台；实验记录及说明书一份；护目镜1个。实验要求：能够完成5种模式的地表流失实验，通过不同的实验能够看到不同的实验效果，并能够对实验进行记录和总结，能够根据实验现象和实验结果分析各种原因。实验内容：将承载板分别放入实验装置中标示的位置1-5中，观察表面的流动情况和下沟谷的水量变化。实验目的：通过实验让学生了解地表流失的严重性及怎样克服和解决地表流失的问题。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告；
	套
	1

	29
	光照强度（辐射）演示模型
	配置要求：实验装置支架1套；辐射源1套；投射屏1套、数据采集系统1套，实验记录及说明书1份。护目镜1个。实验要求：1、能够完成3次不同的实验要求；2、能够对投射光源的位置等进行改变；3；能够对投射屏的位移进行读数及投射点进行调节。4、投射屏能够进行翻转。实验目的：通过实验让学生了解和掌握一些天气、气候等因素对辐射强度的影响。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告
	套
	1

	30
	风海流和补偿流成因实验套装
	洋流是地理教学中重要的知识点。风海流和补偿流是实现全球水热平衡的重要形式，不仅对海洋环境，也对陆地环境产生着巨大的影响。洋流的成因是中学地理教学的重点和难点内容。本品为风海流和补偿流成因演示仪器，可直观演示风海流和补偿流两种最重要洋流的形成原理。

产品演示功能与配备要求：

1、能够进行全方位立体演示，同时演示4个立面的运动状态，能够在不更换任何配件的情况下重复演示。

2、能够进行无极调速。

3、产品采用直流12V电源供电。

4.产品外观整洁，除电源外无其他电器外露。

设备尺寸：长400宽280高190mm

产品组件：

1.风海流和补偿流实验箱：1个；2.塑料棒：1个；3.电源适配器：1个；4.实验指导手册：10份 ；5、产品外箱。

★提供市级及以上质量技术监督部门出具的检验报告
	套
	1

	31
	多媒体土壤展示柜
	一、产品简介

多媒体土壤展示柜主要是利用计算机文档、视频、图片、思维导图等介绍方式，并配合真实的、可以直接观察和触摸的土壤标本，介绍不同土壤的形成过程、主要特征、分布情况、类型划分等知识点。既可作为科技馆展示亦可作为中学地理教学使用。产品带有智能识别功能，只需要拿起展示柜上的任意土壤标本，系统会自动播放文档、视频、图片、思维导图讲解土壤的知识，通过触摸屏幕内容可以打开不同的知识内容。产品带有智能灯光提示功能，利用不同颜色的灯光表示产品的使用状态。产品不仅整合了教科书中关于土壤的理论知识内容还具有实际观察土壤标本的功能。

二、产品尺寸及构成

（单位：mm）：长：1350；宽：800；厚度：71。

产品构成：1、计算机系统；2、土壤多媒体展示系统软件；3、触摸屏操作系统；4、36种土壤标本；5、灯光显示系统；6、智能识别系统。

三、电气参数

整机交流220V/3.0A, 控制系统经过变压设备采用5V直流电源工作。

计算机参数：CPU：英特尔I3系列；内存：DDR3 4G内存；硬盘：SSD120G固态硬盘；

屏幕参数：面板类型：IPS带有触摸功能；面板尺寸：32英寸；屏幕比例：16:9；最佳分辨：1920x1080@60Hz。

射频传感器参数：支持ISO/IEC 14443A\MIFARE。数字模块具有处理完整的ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。SPI（串行外设接口），通讯速率10Mbit/s 供电电压2.5V至3.6V。

四、功能说明

（1）：计算机提示信息功能：所有土壤标本从标本放置区拿出和放入，计算机端都会提示相应信息和做出相应操作。

（2）：软件带有自动读取土壤标本信息，自动演示和内容排队功能：使用者只需拿取相应的标本，系统就会自动判断相关土壤标本信息、自动演示，如果一次性取走两件以上的标本，系统就会进行排队演示。

（3）：土壤标本放置区灯光提示功能：放置台座为磨砂亚克力，放置台正面有挡片防止土壤掉落挡片上有该土壤标本的简介和二维码。放置台设有智能灯光提示，利用不同颜色的灯光来表示正在讲解的土壤（绿色），未讲解的土壤（白色），放错土壤在其他土壤放置台（红色）以及自动提示放错土壤正确的放置台（蓝色）。

（4）：视频，文字用户自定义功能：软件为开源性设计，用户可以加入自己对该土壤介绍的视频，文字和图片放置于指定的文件夹中，启动软件时就可以自动调出并演示。

（5）：自动纠错学习功能:标本区的每个土壤的位置都是固定的，利用自动纠错功能帮助学生从识别标本外观来辨别土壤名称，可以让学生以竞赛的方式判断土壤标本的属性等知识内容。

（6）：二维码知识扩展功能：每个土壤标本都带有二维码扫描功能，通过移动端扫描可以获取更多的知识内容。
	套
	1

	32
	可替换式挂图灯箱
	尺寸：60cm*60cm定制,可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源
	个
	4

	33
	教学挂图灯箱片
	尺寸：58cm*58cm定制,，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（40张）：大陆漂移示意、地壳运动怎样改变了地表、探索海底、大板块与火山地震带分布、探索世界年平均气温的分布规律、探索世界气候类型、中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图、地球公转与季节变化、东南亚热带气候与农业生产、撒哈拉以南非洲、中亚地形分布、亚洲地形和沿30°N的地形剖面、南亚地形分布、中东地区、欧洲旅游胜地、北美洲地形和沿30°N的地形剖面、美国农业带的分布、中国自然景观、中国气候带分布、中国山脉分布、中国矿产资源分布、中国主要铁路和铁路枢纽、中国南方地形图、中国西北地区地貌、中国温度带、中国行政区域、青藏地区、黄河流域水系水利和地上河示意图、长江流域水系水利和干流剖面图、沟壑纵横的特殊地形区——黄土高原、中国跨流域调水工程线路示意图、中国主要远洋航线、北京奥运会火炬境内传递路线、中国人口密度、中国土壤类型、中国国家重点风景名胜区、太阳、卡西尼号穿越土星环、宇航员漫步太空、猎户座深空影像
	张
	40

	34
	可替换式挂图灯箱
	尺寸：120cm*60cm定制,可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源
	个
	2

	35
	教学挂图灯箱片
	尺寸：118cm*58cm定制,灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（10张）：地球公转与季节变化、星空、澳大利亚特有动物、环境问题、世界地形图、世界政区图、北极地形、船底座星云、世界一月大气压、世界七月大气压
	张
	10

	36
	教师讲台
	规格：2400×700×850mm                                                                       ★2、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板
	台
	1

	37
	六边桌
	规格：1400*1212*740mm（含升降圆凳6个）

台面：采用新型、环保、12.7mm实心理化板台面，台面圆形。

台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。

台体结构：整个台体采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用，宽度50mm的鱼骨状连接件榫卯连接，内置地板环保ABS材料一次成型整洁美观，中心内部配有功能柱，用于电、风、水其它的安装实用。

桌架高度735mm，桌体下部可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足，内部隐藏式钢架一个，增加整体牢固度。

够的腿部空间。搭配355mm*345mm的上开门综合使用柜。每张桌体都带有长度510mm，高度140mm，深度265mm的书包斗，书包斗旁边装有新国标5孔插座，隐藏与书包斗右侧方便使用，可选配低压电源。

包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。
	台
	8

	38
	石膏板吊顶
	轻钢主骨50×400×1.0cm，轻钢副骨50×400×0.5cm，石膏板造型，含跌级吊顶，含批腻子两遍,涂料一底两面。
	㎡
	110 

	39
	星空喷绘
	颜料喷绘，喷绘成星空图案。
	㎡
	110 

	40
	穹顶包边
	石膏板造型，用于演示穹顶幕包边造型
	项
	1 

	41
	立面墙体涂料
	批腻子两遍,涂料一底两面。
	㎡
	150 

	42
	电路开关改造
	开关管线、灯具管线铺设：两线标准、1.5㎡铜芯线、PVC穿管，插座管线铺设：三线标准、2.5㎡铜芯线、PVC穿管，开关面板安装(含暗盒埋设)，墙插面板安装(含暗盒埋设)，数字化地理教室采购设备所需用电线路开关改造。
	项
	1

	43
	日光格栅灯
	1200×300mm，国内知名品牌，LED
	个
	12 

	44
	立体地形背景墙
	木龙骨基础，基层使用中档木工板，防火板饰面。外观设计师专业设计设计，外观大气，时尚，符合地理教室空间氛围。造型内部承重架构设计，能充分承受两块地形的重量。
	项
	1 

	45
	知识窗帘
	材质：涤纶 PVC由专业设计师排版，地理现象，自然风景地貌等。
	㎡
	20

	46
	五金件安装
	拉杆，拉链等教室氛围营造所需五金配件。
	m
	25

	47
	地形地貌柜
	76*56*50cm1.6密度板造型，防火板饰面，造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。
	个
	18

	48
	木地板
	优质复合地板
	㎡
	110

	49
	室内门
	室内木门0.9M*2M
	套
	2


注:本项目参数仅是对商品功能性的说明，没有任何指向性。如参数中与某品牌商品参数相似，并不是指向该品牌，仅为说明其功能，投标人可以视为相近或类似。
（二）商务要求如下：

（1）取得采购标的的时间：招标控制价获取时间为采购公告发出时

（2）取得采购标的的地点：政采云线上

（3）交付（实施）的时间（期限）：签订合同后3个月内完成供货、安装，达到使用条件。

（4）交付地点（范围）：采购人指定地点

（三）付款条件：

（1）进度和方式：签订合同前缴纳5%的履约保证金,签订合同后支付合同金额的30%作为预付款，货物到位后支付合同金额的50%,安装调试完毕验收合格支付合同金额的20% ,以双方签订合同为准。

（2）包装和运输：包装：产品包装设计应符合经济、牢固、美观的要求，在正常储运条件下，确保产品安全，完整无损。印刷的图文要醒目、简要。贮藏、运输包装材料上必须使用 醒目的包装标志。制造厂自发货之日起，应保证一年内不致因包装不妥引起产品损坏。产品包装前需经检验合格，随机文件齐全。包装应符合运输部门的有关规定。随机文件包括“装箱单”、“产品合格证”、“使用说明书”、“进口产品的原产地证明（如有时）”和随机附件。随机文件应用塑料袋封装，放在包装箱内。

运输：纸包装产品的储存应在室内、防潮、防雨的条件下，以产品正常放置状态放置，并应防止外力挤压和撞击。木包装产品的储存可以在室内或室外，以产品正常放置状态放置，但应防止外力挤压和撞击。包装后产品的运输应符合产品储运标志的要求和铁路及集装箱、汽运及二级公路运输的相关要求。运输后产品的接收应以包装无严重破损为准。

（3）售后服务：应由投标企业承担维修任务的,投标单位应及时高质量完成维修,若因投标企业未能及时维修或维修质量不合格的, 责任由投标企业承担；中标人秉承“全方位、高品质、快速度”的售后宗旨以采购方满意为标准,1小时内答复采购方提出的问题,48小时内派专业人员赶到现场,并根据实际情况确定处理措施,进行维修与更换，费用由中标供应商自行承担。

（4）是否提供保险：不强制。

可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：发生疫情封闭管理情况时以 及天灾时，供应商可与采购人协商处理供货时间及供货地点等。项目实施中供应商需供货至采购人指定地点，需供应商充分考虑地理因素及运输成本等。

该项目是否开展需求调查：否

六、采购标的的验收标准：

验收主体：叶城县教育局、中标供应商、叶城县第十七中学

验收时间：供货安装调试完成前三天，由投标企业提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织验收。

验收方式：依据《财库[2016]205号 财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》严格按照招标文件、采购合同、相关国家标准以及投标文件进行现场验收。

验收程序：供应商货到采购人指定地点后提供货品的相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐安装调试完毕后，由供应商提出验收申请，参照规定的数量、质量、技术指标，由采购人组织进行验收并出具验收报告。
验收内容：数量、质量、技术指标等。

验收标准：依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

采购标的的其他技术、服务等要求：

中标人此次报价应包含安装费、安装所需辅材费用、人工费、调试费、运输费、装卸费、税费等所有费用。

此次招标为“交钥匙”工程，以能通过验收、使用为最终目标。

（一）安装及调试要求：

1、供方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

2、供方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付需方；

3、供方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

4、供方施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

5、无论调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾。

八、需要满足的其他技术规格要求：

1、设备名称：第一包：实验室设备；第二包：功能室设备；第四包：各学科教育教学仪器。
2、质保期限：一年
3、设备使用单位：叶城县第十七中学

4、质保用途说明：无

5、质保服务参数要求：

应由投标企业承担维修任务的,投标单位应及时高质量完成维修,若投标企业未能及时维修或维修质量不合格的,责任由投标企业承担，中标人秉承“全方位、高品质、快速度”的售后宗旨,以为标准,2小时内答复采购方提出的问题,48小时内派专业人员赶到现场,并根据实际情况确定处理措施,进行维修与更换，费用由中标供应商自行承担。

  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标依据

1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2、评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、本次评标采用综合评分法。

二、评标委员会

招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定并在招标领导小组的领导下组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家、招标人代表组成。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，向招标人推荐中标候选人。

特别说明：为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
三、投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出书面答复。

2、重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

四、对投标文件的评估和比较

1、对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2、除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

1.供货、安装服务期及付款方式；

2.供货、安装服务能力；

3.产品的质量和适用性；

4.配套供货、安装服务设备的安全性；

5.提供供货、安装服务的能力；

6.零备件、专用工具及相关服务的费用；

7.招标文件中所要求的有关服务的费用；

8.发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

9.其他特殊因素（如节能、安全和环保等）。

五、评标过程的保密

1、开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2、投标人在评标过程中，发现其进行意图影响评标结果的不符合《政府采购法》 及本项目招标有关规定的活动时，将被取消中标资格。

六、初步评审

1、评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。

2、投标人在投标报价中应该对其报价进行全面分析。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

3、投标最低报价，不作为是否中标的依据。

4、招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

5、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标处理。

6、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效投标处理。

7、评标委员会应当审查所有有效投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效投标处理。

8、投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

9、评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

10、评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重 大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的 投标人的公平竞争地位。

11、下列情况属于重大偏差：

1.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

2.投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应的投标，将作无效投标处理。

12、细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整 的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的 结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒 绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

13、对投标文件响应性的审查

1.开标后，评标委员会将对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否由投标代表按规定签名，是否满足招标文件的格式要求，是否提供投标保证金。

2.评标委员会判断投标文件的实质性响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

七、详细评审

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、根据国务院《政府采购法实施条例》的规定，本项目可使用的评标方法为：

1）.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物和服务项目，将采用最低评标价法进行评标。评定根 据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

2）.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

3.本项目依据投标须知中规定的评标办法进行评标，即综合评分法。

本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。
4、评标完成后，评标委员会将拟定书面评标报告提交给招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

5、评审标准

表一：初步评审表

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；
	
	
	
	

	2
	投标保证金缴纳方式及金额不符合招标文件要求；
	
	
	
	

	3
	对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；
	
	
	
	

	4
	投标文件纸质及电子文档提交的份数、形式及装订，不满足招标文件的要求；
	
	
	
	

	5
	供应商未按招标文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况；
	
	
	
	

	6
	投标文件未按照招标文件要求编写、盖章及签字；
	
	
	
	

	7
	投标文件中履约（交货）期限不满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	8
	投标文件不完整；
	
	
	
	

	9
	供应商有违反招标投标纪律的情况；
	
	
	
	

	10
	未响应招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审

未通过初步评审的，为无效投标。
	
	
	
	


表二、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业投标要求（1.3.5）
	本项目不适用
	
	
	

	联合体投标规定

（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性

（1.5）
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，未在同一项目中同时投标；在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 
	　
	　
	　

	未参与其他服务

（1.6）
	投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.7）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	　
	　
	　

	满足投标范围的完整性要求

（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 90日历日内
	　
	　
	　

	投标限价（2.2）
	投标人的投标报价未超出最高投标限价；
	　
	　
	　

	投标报价
	投标人一份投标文件只有一个投标报价，在招标文件规定的情况下未提交选择性的报价；
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.2）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。投标投标报价低于控制价的20%必须做全面的成本分析，成本分析的内容必须包括商品购买、生产成本，运输成本、人工成本、售后成本、正常利润、税金等有关本项目的所有成本分析，否则投标无效。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 
	
	
	

	结论
	
	
	


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不

合格用“×”表示。

表三、综合评分法评分标准

	评分因素及权重
	分值
	评分标准

价格：30分     商务：16分     技术：54分              
	说明

	价格评分标准
	投标报价
	30
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	商务评分标准
	业绩
	6
	根据投标人提供的近三年内成功实施的类似项目的业绩情况，提供一份得2分，满分6分，需附中标通知书及合同证明（必须提供中标通知书、合同原件备查不提供不得分）
	

	
	企业综合能力
	7
	1、投标单位具有五星售后服务认证证书提供得3分，不提供不得分
2、投标单位具有职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及质量管理体系认证证书，齐全得3分，不齐全不得分。
3、投标单位具有在中国人民银行备案的第三方信用征信机构评定的3A级企业信用等级证书提供得1分，不提供不得分。
	

	
	标函质量
	3
	投标文件应当符合招标文件编制要求，内容详实，编制有序、书面整洁、装订整齐没有下列情形的得3分，每有一项下列情形扣0.5分，最多扣3分。    
（1）投标文件目录标注页码与正文实际页码不对应；  
（2）投标文件内容编排混乱，或错别字，或非实质性、非重要性内容缺失，或不必要的繁琐、重复、堆砌； 
（3）投标文件对同一问题的前后表述不一致的（指非实质性或非重要事项）； 
（4）投标文件其他编制质量问题。
	

	技术评分标准
	项目设计及实施方案
	7
	1.整体设计及实施、配送等实施方案达到以下要求的，得5-7分：项目中需要施工设计的合理、科学，满足国家专业标准标准，实施中组织计划优，职责分工明确、角色安排合理、有缺陷货物的维修及调换方案优、工作流程设计合理、实施进度计划合理可行，延期交货的风险小；

2.整体实施方案达到以下要求的，得2-4分：组织计划一般，职责分工较为明确、角色安排较为合理、有缺陷货物的维修及调换方案一般、工作流程设计较为合理、实施进度计划一般，有一定的延期交货风险；

3.整体实施方案达到以下要求的，得0-1分：组织计划较差，职责分工不太明确、角色安排不太合理、有缺陷货物的维修及调换方案较差、工作流程设计不太较为合理、实施进度计划一般，有较大的延期交货风险。
	

	
	样品演示
	12
	1、提供心理投射交互训练仪样品一套并进行演示完全满足招标文件参数要求得3分，不满足不得分；

2、提供红军长征路线演示模型样品一套并演示满足招标文件参数要求得2分，不满足不得分。

3、提供中国地形图（中国立体地形模型）一套并进行演示满足招标文件参数要求得3分，不满足不得分。

4、提供多媒体球幕投影系统样品一套并进行演示满足招标文件参数要求得2分，不满足不得分。

5、提供多功能温度传感器、多功能电压传感器样品各一套并录制操作视频进行播放演示满足带★功能参数得2分，不满足不得分。（未提供样品的或样品不全的，此项不得分，演示视频中所用样品必须与现场提供样品一致，其他未列明实验所需器材自备）。

6、所有商品演示总时长，不得超过20分钟，否则扣6分。
	

	
	技术参数响应情况
	30
	根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，技术指标完全满足招标要求得30分，每负偏离一项扣3分，扣完为止。技术指标若有要求投标人提供相应检测报告或证书的，如投标人未提供相应材料，按照以上扣分原则进行扣分。（须提供复印件并加盖制造商公章）

（注∶（1）如投标文件中出现的负偏离且评标委员会认为负偏离导致项目无法实施或影响采购人使用或无法实现功能的，不予认可。）
	

	
	售后服务方案
	5
	1、2小时内响应并解决问题得3分，4小时内响应并解决问题得2分、8小时内响应并解决问题得1分。（提供以下相应佐证资料：服务点照片、服务车辆，未提供或资料不全不得分）满分3分；
2、对投标人提供的售后服务方案的完整性、合理性、售后技术支持、培训方案等进行排序评价。满足的得1分。未提供售后服务方案得0分。

3、有专业的售后服务团队，售后团队有4名及以上人员的得1分（提供售后服务管理师证书佐证）。
	


注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），对超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60% 。
2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  3  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无  

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则： 随机抽取决定 ；

如采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。
2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第一包）公开招标文件

第三册

政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：           
政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                          。 
1.4.2 发票开具方式： 增值税发票普通发票 。
1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                               ；
1.5.2 交付地点：                                               ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




