
2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第三包）

公开招标文件

（项目编号：HWZC-YC(GK)2022-002）

第一册

招 标 人：叶城县教育局

采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B栋二层263号
联 系 人：葛晨阳

联 系 电 话：15209069997

发 出 日 期：2022年07月
目  录

4第1章   投标人须知


4一   总 则


5二   招标文件


6三   投标文件的编制


8四   投标文件的递交


9五   开标及评标


12六   确定中标


18第2章 投标文件格式


18第一部分 开标一览表及资格证明文件


25第二部分  商务及技术文件


36第3章 投标邀请


39第4章 投标人须知资料表


43第5章 货物需求一览表及技术规格


73第6章 评标方法和标准


85第7章 政府采购合同



  投标人须知

一   总 则
1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成册。（分开装订将导致废标）
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人及其授权代表签署。（未按要求签署的做废标处理）
11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输、安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的；

（6）供应商为获取中标提供虚假材料的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不接受联合体投标）
12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。
四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并成册密封提交，并在每部分处标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、投标人名称、联系人、联系电话和“在（开标时间）XX点XX分之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人签字或盖章。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收，不接受二次提交。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。
17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；
通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员5名。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                  
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                    
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

  1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（财务审计报告和税务局出具的完税证明）；

     5、投标保证金；
6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

7-1 反商业受贿承诺书（格式自拟）；
8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）
1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                 包号：         

报价单位：人民币 元
	标项名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

如投标报价超过本项目最高限价，其报价无效。不能进入下一阶段评审。

投标报价必须包含购买货物的成本、安装费及其辅材、运费、保险费、税金、运到指定地点所产生费用等相关所有费用。如投标人费用考虑不全所产生的一切后果由投标人承担。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：1.提供有效的营业执照、开户许可证（或基本账户信息）、法人资格证明（格式自拟）等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。提供有效的资格证明文件。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)

    本授权书声明：注册于（国家、地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（第几包）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

      附：委托人和被委托人身份证复印件

投标人（盖单位章）;                            

法定代表人（签字）：                           
身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                           

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
说明：

1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章和税务局出具的完税证明复印件加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

具有良好商业信誉承诺书

叶城县教育局：

我单位承诺，在参加本项目                          （项目名称）（招标编号）（包号）投标前，我单位具有良好商业信誉，不存在下列不能认定具有良好商业信誉的情形：

被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内；

在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的；

国家相关法律、法规，规范文件等规定的认定为不具有良好的商业信誉的其他情形。

若我单位虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标资格、中标资格、不予退还投标保证金、法定时间内禁止参与采购投标活动等）。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

后附：招标文件须知部分要求的财务审计报告（或银行资信证明）和完税证明资料。

5  投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章。
6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明书

叶城县教育局：

我单位声明：在参加本项目                        （项目名称）（项目编号）（包号）投标前三年内，在采购及招投标活动中级经营活动中无重大违法违规记录（含较大数额罚款）。若我单位虚假声明，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标及中标资格、不予退还投标保证金、法定时间内禁止参与采购投标活动）。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

后附：资格要求的信用记录截图（如中国政府采购网、信用中国等）

7-1 反商业受贿承诺书（格式自拟）

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

叶城县教育局：

我单位承诺，在参加本项目                  （项目名称）（项目编号）（包号）的招标内容、设备和专业技术能力要求进行了认真的阅读和充分的理解。

我单位在此郑重承诺：我单位完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因我单位在本项目所投入的设备和专业技术能力原因致使本项目合同履行造成的采购人损失以及按国家采购法律法规及合同条款规定的一切违约责任，我单位自愿全部承担。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

投标日期：   年   月   日

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

（本项目未采购进口产品，可不附此表格）

致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式七）

3、货物说明一览表（投标文件格式八）

4、技术规格偏离表（投标文件格式九）

5、商务条款偏离表（投标文件格式十）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

6-3中小企业声明函（投标文件格式十三）
6-4《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十四）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

9 中标通知书事项认知及承诺书

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份，电子文档      份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　   （用文字和数字表示），占投标总价     %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人（签字）：            
投标人名称（全称）：                          
投标人开户银行（全称）：　　　　         　　 
投标人银行帐号：　　　　　　　　          　　
投标人单位章：                                
日期：                                        
2   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币 元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人及其委托代理人（签字）:                
投标人(盖单位章):
         

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。需法人及其委托人共同签字，否则视为无效投标。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

   6.所投产品必须填入品牌、型号、原产地、制造商名称，如不填写或填写不全视为无效投标。

3   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字）: 
        
投标人(盖单位章):  
     

注: 1、各项货物详细技术性能如无法在表格中表述清楚的可另页描述。

    2、货品相关检测证明文件等资料复印件另页提供。

4   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字）: 
                 
投标人(盖单位章):
              

注: 1、请根据实际情况进行描述，如不按格式要求填写视为无效投标。

             5   商务条款偏离表（投标文件格式十）
项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字）: 
                 
投标人(盖单位章): 
              

注: 1、请根据实际情况进行描述，如不按格式要求填写视为无效投标。

6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：                   

日　期：                                     

　

6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。
制造商名称（盖单位章）：                                 

投标人名称（盖单位章）：                  

日　期：                                    

6-3   中小企业声明函（投标文件格式十三）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为   
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

6-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：                
                                        日  期：        
7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   投标文件还应包括投标人认为需要提供的所有技术文件

（如：实施方案、售后服务等）

9 中标通知书事项认知及承诺书

叶城县教育局：

我单位参加                             （项目名称）（项目编号）（包号）的招标投标活动，我单位已认真阅读并正确理解招标文件中关于中标通知书下列相关事项：

中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分；

投标人中标后，拒绝领取（未在招标文件规定时间内到代理机构领取的视为拒绝领取）中标通知书的，采购代理机构将于中标供应商确定之日起三个工作日内采取邮寄或快递（到付）方式向投标文件中的地址发出中标通知书，邮寄或快递件签收后3日历日内不向采购代理机构送达接收回执单的，视为不接收中标通知书。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有采购法律法规规章制度规定中标无效的情形，招标采购单位在取得有权主体认可以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当撤回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标公告在法律法规规定网站发布，依法公示一个工作日，公示完成后至三个工作日期间，中标人自行领取中标通知书（凭有效身份证明领取），同时交纳代理费。

中标公告发出后，中标人未在公告公示期满后至三个工作日期间自行领取中标通知书的，视为拒绝领取中标通知书，中标人不领取不接收中标通知书的，视为放弃中标。

投标人名称：    （单位鲜章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：          

投标日期：   年   月   日

2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第三包）公开招标文件

第二册

 投标邀请

2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目招标公告

项目概况

2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在邮箱获取招标文件，并于2022年08月10日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HWZC-YC(GK)2022-002
项目名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目

预算金额：420万元

采购需求：

标项一：

标项名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第一包）
数量：一批

预算金额：200万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购实验室设备一批。

标项二：

标项名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第二包）

数量：一批

预算金额：120万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购功能室设备一批。

标项三：

标项名称：2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第四包）

数量：一批

预算金额：100万元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购各学科教育教学设备设备一批。

合同履行期限：以双方签订合同为准。

本项目（是/(否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件（被委托人必须为投标单位正式员工，提供公司为其缴纳的近期社保缴纳明细）；

2021年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供近三个月的银行资信证明）；

供应商出具近六个月社保缴纳证明（新成立不足六个月的提供自成立以来社保缴纳证明）；

由企业所在地税务局出具的近六个月的完税证明（税种应非社保相关）（新成立不足六个月的提供自成立以来完税证明）；

参加本次招标项目的投标人，提供在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)等无不良行为记录的截图；

（自拟）《近三年内无重大违法记录的声明》及《反商业贿赂承诺书》。

三、获取招标文件

时间：：2022年07月19日至2022年07月27日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：邮箱获取

方式：邮箱获取

四、提交投标文件

截止时间：2022年08月10日16点00分（北京时间）
地点：叶城县行政综合服务中心开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜
特别提醒：1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：叶城县教育局 

地    址：叶城县教育局　

联系方式：0998-5797318

 　

2.采购代理机构信息

名    称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地　　址：新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B栋二层263号

联系方式：15209069997

3.项目联系方式

项目联系人：葛晨阳
电　　 话：15209069997
4.监督部门

接收部门： 叶城县财政局政府采购管理办公室  

联系电话：0998-7296621 

通讯地址： 叶城县财政局 
投标人须知资料表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：叶城县教育局　

电  话：李新顺  0998-5797318

	1.2
	采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地址：新疆喀什地区疏附县广州新城38号地块B栋二层263号

业务联系人：　葛晨阳　 电话：15209069997 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：（投标人携带以下证件原件到开标现场。开标现场不接受二次提交，公证件不予认可）

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件（被委托人必须为投标单位正式员工，提供公司为其缴纳的近期社保缴纳明细）；

2021年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供近三个月的银行资信证明）；

供应商出具近六个月社保缴纳证明（新成立不足六个月的提供自成立以来社保缴纳证明）；

由企业所在地税务局出具的近六个月的完税证明（税种应非社保相关）（新成立不足六个月的提供自成立以来完税证明）；

参加本次招标项目的投标人，提供在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)等无不良行为记录的截图；

（自拟）《近三年内无重大违法记录的声明》及《反商业贿赂承诺书》。

本项目不接受联合体投标，其他详情详见招标文件。

法律、行政法规规定的其他条件。

足额缴纳投标保证金；

	1.3.
	是否允许采购进口产品： 否  （是、否）

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：   否   （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：   否    （是、否）

	1.4.
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：共计420万元，其中第一包200万元；第二包120万元；第四包100万元。
本项目预算价为最高限价，投标人报价超过最高限价，其报价无效。

	8.1
	如投标商对多个包进行投标,最多中标/个包。

	12.1
	投标保证金形式：☑保函  ☑电汇  ☑支票

☑ 企业基本账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 
保证金数额：第一包：40000元（肆万元整）；第二包：24000元（贰万肆仟元整）；第四包：20000元（贰万元整）（按照招标控制金额2%以内的整数计算）

保证金收款人：

帐户名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

账号：17210078801700000477
开户行：上海浦东发展银行股份有限公司喀什支行

行号：310894000011
备注：1、打款时注明投标保证金项目名称或项目编号。

2、投标保证金于投标截止时间前从投标人基本账户以银行电汇形式交纳入代理公司保证金账户（以到账时间为准），并注明投标项目名称或项目编号。

3、投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间及换取投标保证金收据的时间，否则由此产生的一切后果由投标人承担。投标供应商凭银行凭据原件、投标保函原件换取投标保证金收据，投标人在递交投标文件同时提供投标保证金收据，缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。

4、保证金的退还：未中标供应商应在中标公示期满后5个工作日内联系代理机构办理退还投标保证金事宜，因供应商原因导致保证金延期退换的，责任由供应商承担；中标企业投标保证金的退还还需提交采购合同扫描件。

	13.1
	投标有效期：　90　日历日

	14及14.1
	第一部分第二部分合订成册，正本：一 份、副本：四份；

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 一  份，开标一览表一份；

正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘（含WORD及投标文件正本盖章签字后的扫描件PDF，现场核查电子版，不响应的按无效投标处理）需再单独封装一份于单独封套中，所有封套加贴封条，并在封套的封口骑缝处法人（或其委托代理人）签字并加盖投标企业公章。

投标文件使用A4纸张，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。正本每页盖鲜章，副本可为正本复印件但需加盖骑缝章。

所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。

投标文件编辑目录，页码连续，封面需写明：项目名称、项目编号、投标文件（或开标一览表或投标电子版）、投标单位名称、联系人、联系电话。

评分标准中需备查的材料原件，须单独密封与投标文件一并提交，不接受二次提供。

	16.1
	投标截止时间：2022年08月10日16点00分（北京时间）

	18.1
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：叶城县行政综合服务中心开标室

	20.5
	核心产品：第一包：实验室设备；第二包：功能室设备；第四包：各学科教育教学仪器。

	23.2
	评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　三名　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否  （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：电汇、网银、支票、现金、

提交履约保证金的时间：签订合同前 2日历日

领取中标通知书后3个工作日内交付中标价5%的履约保证金，由采购人出具履约保证金收据后与采购人签订采购合同。

	32
	中标服务费：√代理费收取标准：由中标单位支付，按照国家发改委发改办价格[2015]299号文要求，双方协商按照中标金额的1.2%计取收费。
√由中标单位支付。

支付形式： 电汇、网银

支付时间： 投标人应在公示期满后3个工作日内领取中标通知书，

领取中标通知书时一次性支付。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 否  （是、否）

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-7296621 

	36.3
	接收部门： 叶城县财政局政府采购管理办公室  

联系电话：0998-7296621 

通讯地址： 叶城县财政局 

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人；

	2
	领取中标通知书后与采购人签订合同，并将合同扫描件递交至代理公司（1442799130@qq.com）。

	3
	本项目发布媒体有：新疆政府采购网

	4
	样品要求及递交：货物需求一览表中所包含货物每样商品提供一件样品

1、样品的制作、运输等相关费用由样品提供人承担。

2、投标样品是投标文件的组成部分。

3、递交时间、地点及要求：投标人将样品包装完好于2022年   月   日  点00分之前送达，逾期不予接收。由于样品包装问题及不可抗力因素导致样品损坏，一切责任由投标人承担。

4、样品接收人：由招标代理公司工作人员与招标方工作人员一同接收并编写序号。

5、送达地点：同提交投标文件地址。

6、采购人不提供参考样品。

7、提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。

8、样品接收时不对样品进行随机抽取编号。样品的接收登记、评审、封样。

9、评审时，评委须按采购文件规定评审标准进行评审。如评审不通过的，评委应在评审表上说明原因及理由。

10、样品封样及退还：（1）中标人的投标样品由采购人在评标结束后，当场封样，作为履约验收的标准的一部分。封样时，将填好的《中标投样品封存表》在采购人、监督员、中标人见证下由招标人粘贴在投标样品上，并在骑缝处用记号笔签各见证人的姓名。（2）未中标人的投标样品，在评审结果宣布后，如未中标人对评审结果无异议的，应在评标结束后当日取回。若有异议则在中标公告发布后3日内自行去招标人处取回。（3）样品取回时，样品取回人应在相关材料上签字。逾期未取回的，招标人将不承担损坏、遗失等保管责任。超过一定时间不取回的，可由招标人自行处理。

11、中标人的投标样品封样后，由招标人妥善保管，如出现丢失、损坏、擅自更换样品和篡改标识的，一切后果由招标人承担。


资格审查表

	投标人名称
	结论

	
	独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件原件
	法人身份证明原件或法人授权委托书原件（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件原件（被委托人必须为投标单位正式员工，提供公司为其缴纳的近期社保缴纳明细）
	2021年度经审计的财务审计报告（成立不满一年的提供近三个月的银行资信证明）
	供应商出具近六个月社保缴纳证明、完税证明（税种应非社保相关）（新成立不足6个月提供自成立以来的）
	投标人及其法人在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系(http://www.gsxt.gov.cn)无违法违规行为的查询纪录
	《近三年内无重大违法记录的声明》及《反商业贿赂承诺书》
	足额缴纳投标保证金
	通过/不通过

	　
	　

　
	
	
	　
	　

　
	　

　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　

　
	
	
	　
	　

　
	　

　
	
	

	　
	　

　
	
	
	　
	　

　
	　

　
	
	


注：符合投标人须知表要求，不接受二次提供。

 货物需求一览表及技术规格

一、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

	初中数学教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	单位
	应配数量

	1
	仪器柜
	规格：宽、深、高为1000×500×2000mm

柜体：柜四周采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面纤维板；截面由优质PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板，下部储物柜，对开门，内设一层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板。

拉手：不锈钢拉手。

脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
	个
	6

	2
	计算器
	具有常规计算/统计功能
	台
	50

	3
	坐标纸
	方格每间隔 10 mm 有一条粗线，每间隔 5 mm 有一条中线，每间隔1 mm有一条细线
	张
	50

	4
	几何体模型
	长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各1个常规学生用尺寸
	套
	30

	5
	组合几何体模型
	长方体长 140 mm×宽 100 mm×高 60 mm，正方体棱长 100 mm；圆柱体直径 60 mm×高 100 mm，圆管外径 100 mm、内径 61 mm、高 100 mm，圆锥体底面直径 60 mm、高 100mm，球直径 100 mm。几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁。几何形体模型用塑料制作
	套
	30

	6
	直尺
	演示用；长度 1m，最小分度值 1mm，分别有 m、dm、cm、mm 四种单位标识，刻度清晰，宜采用工程塑料制
	个
	15

	7
	圆规
	演示用；长度≥25 mm；工程塑料，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）
	个
	15

	8
	三角尺
	演示用；工程塑料或木制；30° 、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，均带把手；60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为5 mm，字体高度应≥10 mm，标尺零位前不留空白
	套
	15

	9
	带磁性表面几何体
	正方体棱长 130 mm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片；长方体长棱 160 mm，长方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片
	套
	30

	10
	平面几何演示器
	平行线、三角形、直角三角形、四边形、圆、正多边形
	套
	2

	11
	卡纸
	A4，180 g/m2，100张/包
	包
	10

	12
	量角器
	演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1 cm；半圆直径应为500～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的值应在0°～180°线（X 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间
	个
	15

	13
	剪刀
	长 150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽
	个
	50

	14
	探索勾股定理的材料
	用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式
	套
	50

	15
	图形变换材料
	坐标纸 1 张、图形计算器（本标准已配），平行四边形长50 mm×宽40 mm 塑料片2个，梯形上底40 mm×下底60 mm×高30 mm塑料片2个，三角形长30 mm×宽40 mm×高60 mm塑料片2个，平移、旋转及对称图纸各 1 张，可利用面积测量器作底板；或通过创客方式自制
	套
	50

	16
	塑料球
	同型号的球，分为红、黄、蓝、白四色，每种颜色 6个，配不透明袋子；或通过创客方式自制
	个
	25


	初中英语教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	单位
	应配数量

	
	
	
	
	

	1
	英语教学卡片
	纸质单面50张，根据初中英语教育实际要求绘制,由专业技工加工制作,采用优质纸张精加工,无毒无味无污染,可长期使用.本挂图印刷精确,款式逼真,结构合理.适合中学校使用,
	套
	5

	2
	英语教学挂图
	纸质对开，≧35幅，根据初中英语教育实际要求绘制,由专业技工加工制作,采用优质纸张精加工,无毒无味无污染,可长期使用.本挂图印刷精确,款式逼真,结构合理.适合中学校使用,
	套
	2


	初中政治（思想品德）教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	 单位
	应配数量

	
	
	
	
	

	1
	初中道德与法制教学挂图
	纸质，对开，118幅，根据初中道德与法治教育实际要求绘制,由专业技工加工制作,采用优质纸张精加工,无毒无味无污染,可长期使用.本挂图印刷精确,款式逼真,结构合理.适合中学校使用,
	套
	2


	初中美术教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	 单位
	数量

	1
	仪器柜
	规格：宽、深、高为1000×500×2000mm

柜体：柜四周采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面纤维板；截面由优质PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板，下部储物柜，对开门，内设一层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板。

拉手：不锈钢拉手。

脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
	个
	6

	2
	计算机
	1.商用台式机  

2. CPU：≥Inteli5十代及以上；  

3.主板：H110 或更高规格的intel芯片组"

4.内存：≥4GB DDR3 1600；   

5.硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm；"

6. 显卡：集成显卡；         

7. 网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；"

8. 声卡：集成5.1声道声卡；  

9. 电源功率：≤220W ；                                                                             

10. 整机噪音：声压指标不高于11.5分贝；       

11.显示器：≥19英寸低蓝光显示器；"

12.键鼠：USB光电鼠标、防水键盘；
	台
	1

	3
	移动存储器
	不低于1T的移动机械存储
	个
	1

	4
	打印机
	多功能一体机（具有打印、复印、扫描功能），涵盖功能: 复印 打印 扫描，打印机类型: 墨仓式彩色喷墨，接口类型: USB，最大幅面: A4，是否支持自动双面打印: 手动，能效等级: 一级，适用场景: 商务办公，耗材类型: 一体式墨盒，原厂连供打印机。
	台
	1

	5
	扫描仪
	A4幅面，彩色，不低于2000×4000（dpi)
	台
	1

	6
	交互式教学触摸一体机
	整机设计：

1.整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160；显示比例16:9，可视角度≥178°；屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上；整机玻璃厚度不超过4mm,表面书写硬度≥7H，具备防眩光效果；

2.整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名孩子同时操作书写；

3.整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm；

4.整机支持蓝牙 Bluetooth4.2标准；

5.整机天线采用隐藏式方式；

6.整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能：通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面；该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键；

7.具备柔和，动态，标准，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；

8.前置接口：USB3.0*2;Type-c*1；侧置接口：HDMIIN*1，Audio IN*1，Audio out*1，VGA*1，touch USB*1， RS232*1；

9.为了呵护用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果；

10.为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。

11.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。

OPS模块：

1.处理器：Intel Core i5八代及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。

2.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗.

白板软件

1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。

2.为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。为保证使用稳定性，必须在白板软件界面下，平台需与设备为同一厂家。

3.出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。

4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。

5.为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；

6.积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。

7.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。

8.为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。

9.出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。

10.为方便老师快速处理图片素材，需支持快捷抠图，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。

11.为更好的提升课堂互动性做到寓教于乐，软件需支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。

12.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。

13.为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。

14.提供软件著作权及软件厂家授权函。

教研管理中心

1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、教学设计、校本资源、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、掌握教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。

2.学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。

3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。

4.教学设计管理：支持管理者查看全校教师制作的课件数，教案数和数，以及教师上传到校本的课件数，教案数和数，通过详情还可查看教师具体制作的教案详情，上传的校本资源详情，点击对应的资源可以预览查看文件。

5.权限设置：支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行支持课件的批量移动、删除、重命名，

6.资源搜索：支持树形结构目录，便于资源分类及快速查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后快速定位到当前资源文件夹。

7.查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览，方便资源的审核和检查。

8.资源管理：管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录支持同级拖拽移动。

9.备课应用：在交互式备授课软件中，支持获取校本资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。

10.课程评价记录：支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称，授课老师，所属学科，本节课的评课人数，总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录。

11.集备研讨：参备成员可通过评论,对在线对教案/课件进行批注，发表观点，通过评论/批注回复，评论点赞等功能营造浓厚的研讨氛围，评论/批注消息支持实时提醒，评论支持图片的上传。（视频演示）

12.完成集备：完成研讨后，集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人即可前往校本资源库获取集备终稿。

13.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案/课件制作数量的排行，查看全校教师的教案，校本教案/课件

14.方便进行教案及校本教案/课件检查，让管理者总览全校教案/课件/编写制作情况。

15.课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。

16.校本课件榜单：支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多上传校本课件教师榜单、最多上传校本教案教师榜单、最多上传校本教师榜单、可以查看数据详情，支持一键导出详细数据。

17.班级氛围数据详情：支持查看班级点评分数数据，包含班级总分榜、当月班级分数榜、教师点评榜、最热点评维度，可以按年级进行柱状图分析对比，方便了解全校班级管理情况。（视频演示）

18.听课评课概览：展示教研组听评课数据概况，数据包含教研组授课节数、听课人数、优秀课例前三名，教师得分榜前三名。支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度得分详情。

19.集体备课数据详情：全校集体备课数据统一汇总，数据包含集备打磨稿件数，参与人数，浏览次数，评论数，批注数，评论点赞数、集备状态，创建时间等数据，方便了解集体备课活动的开展和参与情况。

20.集体备课排行榜：集体备课支持一键排序，按照评论/批注的情况，排列查看参与度最高的集备活动，并支持按打磨稿数/参与人数等查看全校排行的详细数据。

21.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，方便了解听评课教研活动的开展情况。

22.听评课排行榜：全校听评课排行榜，有听课排行榜和授课得分榜，并支持按评课人数/评课平均分查看全校榜单详细数据。

23.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评级记录，并可一键导出Excel表格，方便整理。

教师信息化培训

1.提供完备的适合教师应用的培训内容体系；

2.有完善的数据统计及调研分析电子化系统资源，系统支持查看区域内各层级教师培训情况，可视化呈现发展趋势、横向对比信息，具备报表生成与分享能力，满足电脑端与移动端同时使用；提升教师发展成长曲线及项目成果数据分析能力

3.具备丰富的产品培训活动执行相关资源，学习形式可分单元、分模块在计划内自由学习。支持音视频、图文学习、在线考核、教学反思、每日打卡、作业智能审核、证书自动发放等功能

4. 提供所投设备的正版培训教材（电子版或者纸质版）。正版培训教材为国家正式注册登记的出版社发行的正版图书。。
	台
	1

	7
	照相机
	不低于1200万像素，数码相机。
	台
	1

	8
	视频展示台
	1.采用≥800万像素摄像头，对焦模式：自动对焦，有利于扫描办公环境中不同大少与厚薄的扫描物        

2. 接口：USB3.0兼容USB2.0

3.扫描幅面：B4幅面

4.遥控器：带无线遥控器，可无线控制各种模式的扫描

三.软件参数：

1、文档优化功能：快速扫描，扫描后图片自动深度优化，去除多余边角，底色增白，红章保留，去除阴影等；

2、书籍扫描功能：扫描后图片自动曲面展平，去除手指痕迹，可实现左右分页；

3、AI扫描功能：可识别不同证件和文档的类别，自动给出相应的扫描模板；

4、智能命名功能：支持为扫描文件进行文件名的自动命名，如有错误还可框选进行重命名，减少人工手动输入；

5、水印功能：可自动添加水印，自带多种常规水印模板，也可自定义添加水印；

6、快速PDF：可快速将图片或多张图片转换或合并成PDF格式；

7、框选OCR功能：支持快速框选图片，实现OCR的文字识别，并可以对文字进行复制、一键保存为word文档操作；

智能搜索功能：可按图片内容识别搜索，对于扫描时间很长的图片，使用者可凭图片中的部分内容进行搜索原文件。
	台
	1

	9
	磁性白黑板
	1.规格800*1200mm。

2.书写面一面为白色钢质板面.一面为墨绿色钢质板面，表面PET覆膜，表面平正，涂复层无脱落.起泡.龟裂.针孔.斑痕.凹凸不平等不良现象，用白板笔书写应手感流畅.笔迹均匀；易擦拭度。

3.用有磁性的教具在黑板各点测试应能吸附。
	块
	1

	10
	LED写生灯
	1. 材质.金属材料；灯罩.球型罩灯；灯杆.钢管，表面镀铬，铝节.塑料旋钮，内置弹簧。                    2. 规格.立式三节可升降.最大调节高度600-1500mm.照射角度0°-120°，带万向轮。                              3．要求.整体要结实可靠，稳定性良好。表面光滑.无锈斑.划痕。
	只
	4

	11
	人体结构活动模型
	1.材质.优质椴木，表面无毛刺.关节活动灵活。

2.高度不小于40cm。
	个
	4

	12
	衬布
	1.规格.100cm×200cm。

2.材质.优质棉.麻.丝.绒，颜色搭配。
	块
	10

	13
	展示画框
	1.规格.60cm×45cm边框材质为PVC，宽度25mm。

2.底板是中纤板;表层为透明PVC片。
	个
	10

	14
	展示画框
	1.规格.60cm×90cm;边框材质为PVC，宽度25mm。    2.底板是中纤板;表层为透明PVC片。
	个
	10

	15
	泥工工具
	1.配置.泥塑刀6把.环形刀3把.刮刀2把.切割线1套.刮板1件.拍板1件.型板1块.喷壶1个.海绵1块。

2.塑料盒包装。
	套
	50

	16
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结.京剧脸谱.扎染.蜡染.皮影.年画.木板年画.剪纸.面具.泥塑.玩具.风车.纹样.风筝.唐三彩.彩陶器.瓷器
	套
	1

	17
	美术学具
	1.配置.毛笔.小剪刀.调色盘.笔洗.美工刀.水溶性油墨.黑色胶滚.毛毡.刻纸刀.水粉画笔.调色盒.直尺 。

2.塑料盒包装12件为一套。
	套
	50

	18
	电子绘画板（携带样品并演示）
	1、绘画区域不小于219mm×137mm，

2、无线无源压感笔，升级到8192级压感，

★3、绘画板面板具有四个快捷键，包括一键橡皮擦和一键上网等，可以一键登录云平台网站；

★4、分辨率5080LPI，读取速率不小于230点/秒，

5、可更换笔芯，含10支赠送笔芯；

6、带正版绘画软件；

★7、绘画软件与电子绘画板保持同一品牌；

8、绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；

★9、还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触，

★10、内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库；可调整图像以及输入文本等功能。

11、支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出，支持图层无极缩放和分层操作。★12、软件自身内嵌一键登录云平台，无需借助其他浏览器。

★13、具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，不仅有教学设计，还配有教学视频以及教学案例创作的素材，便于开展教学。

★提供教育部中国教育装备行业协会2022年度“推荐产品”证书复印件加盖单位公章；

★提供正版软件著作权登记证书复印件加盖单位公章，

★提供8种常用特殊笔触美术作品著作权登记证书复印件加盖单位公章，

★提供国家认可的法定的产品质量检测机构2021年以后的测试报告复印件加盖单位公章
	块
	51

	19
	画板
	1.规格≥60cm×45cm.

2.材质.双面椴木三合板，四周实木边框。边框采用45°割角拼接。                               

3.要求.边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整.表面光滑.洁净.无毛刺。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	块
	1

	20
	写生画板
	1.规格.≥60cm×45cm。

2.材质.双面椴木三合板，四周实木边框。

3.要求.边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整.表面光滑.洁净.无毛刺。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	块
	50

	21
	写生画箱
	1材质.优质木材。

2.箱体尺寸.470mm×330mm×80mm。                                                  3．特点.便携式.木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿.可伸缩.可折叠，箱内配备木质调色板一块。支架高度700mm.

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	只
	1

	22
	写生教具(1)
	常规尺寸：1.石膏像.阿古力巴（切面）.腊空（半面）.太阳神（头像）.海盗（头像）.小大卫（头像）.亚历山大（头像）
	套
	1

	23
	写生教具(2)
	常规尺寸：1.配置.石膏几何形体.圆球.长方体.正方体.圆柱体.六棱柱.圆锥.方锥.方带方.圆锥带圆.十二面体。

2.木箱包装，表面光滑，无裂痕。形态逼真,无明显凹凸不平。
	套
	1

	24
	画架
	1.规格.总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm。

2.材料.优质松木.防蛀.防裂。                                        3.特点.梯形12眼.表面光滑.无毛刺.无弯曲.接缝无开裂.整体无疤痕无弯曲。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	个
	1

	25
	制作工具
	1.配置.美工刀1把.剪刀2把.木刻刀12把.尖钻1把.篆刻刀1把.油石1块.改锥2把.多用锯1把.锯条5根.推刨1把.木锉1把.尖嘴钳1把.铁锤1把.电烙铁1把.凿子2把.什锦锉1套.切割垫板1块.三用圆规1件.订书器1个.壁纸刀1把.U型锯1把.线锯条10根.手摇钻1个.刨子1把.盒尺1个.角尺1把.砂纸5张.小台钳1台.钢丝钳1把.钢锉1把.钢板尺1把.金属剪1把.铁砧子1件。

2.中空吹塑定位包装盒。
	套
	1

	26
	国画和书法工具
	1.配置.毛笔8支.画毡1块.调色盘1块.砚台1个.笔洗1个.笔架1个.镇尺1付.笔帘1.墨1块.墨汁1瓶。

2.塑料箱包装。
	套
	1

	27
	绘画工具
	1.配备清单.水粉画笔1-12号个1支.油画笔1-12号个1支.大中小提斗各1支.大中小白云各1支.花枝俏1支.小依纹1支.调色板1个.24格调色盒1个。

2.中空吹塑定位包装，便于携带.存放。
	套
	1

	28
	版画工具
	1.配置.木刻刀5把.笔刀1把.笔刀片3件.电烙铁1把.木蘑托1只.胶滚1套（大中小各1件）.油石1件.刮刀2-3把.6B中华绘图铅笔2支。

2.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，没串动，便于携带.存放。
	套
	1

	29
	书法工具
	1.笔洗1件2.笔架1件3.砚台1件4.印盒1件5.墨1件6.毛笔8件7.画毡1件8.调色盘1件9.笔帘1件10.镇尺1副
	套
	50

	30
	篆刻工具
	1.印床，章料，印泥，刻刀等。
	套
	50

	31
	数字书法教学系统
	1.包含逼真的软.硬笔书写笔触及数字化纸张，支持集字临摹及录制.回放.批注.讲解功能，虚拟水墨.自由调整笔画及文字布局；                                       2.含完整数字书法字帖.字体包含正楷.行楷等字库，书法动画资源，支持笔顺演示动态临摹功能。
	套
	1

	32
	美术教学网络系统
	1、借助云平台收集美术教学资源和开展探究性美术学习，★2、一键登录云平台，无需第三方浏览器；3、支持在线学习交流，支持美术课程局域网内多用户交互式教学，4、支持美术作品的点评、互评、示范评价，支持美术电子作业系统、美术作品欣赏管理。★5、与同一品牌配套美术教学软件无缝连接，具有多种数字画笔，★6、具有图层单独操作功能、可扩展素材库内容以及多种滤镜效果，★7、支持电子绘画板压感输入特性，支持导入导出多种文件格式.jpg/png/bmp/psd等；★8、支持美术作品创作记录和回放演示。★9、网络系统可以按学校管理，分为教师用户和学生用户；★10、教师可以发布作品、教学案例，审核学生提交的作品；★11、学生可以提交作品并在线学习教师发布的教学案例；

★提供正版软件著作权登记证书复印件加盖所属单位公章,

★提供国家认可的法定机构的产品质量检测机构的测试报告复印件加盖所属单位公章
	套
	1

	33
	影像资料
	幻灯片.光盘.数字化美术教学资源库.虚拟美术博物馆.美术展等
	套
	1

	34
	初中美术教学挂图
	适合初中美术教学要求的绘画、设计、欣赏内容，不少于58幅，对开，应为国家正式出版物
	套
	2

	35
	美术教学软件
	1、具备多种类数字画笔，有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；★2、还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触；3、支持数字化图形图像处理技术、可调整图像以及输入文本等功能；4、支持psd、png、jpg等常用图片格式的导入和导出；5、支持图层无极缩放和分层操作，可单独保存图层为多种图像格式，便于数字资源积累和原创素材增加；6、支持美术课程局域网内多用户交互式教学，★7、支持浮雕、磨砂玻璃等多种滤镜效果；8、支持美术作品创作记录和回放演示；★9、内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，素材库分类包括植物、动物、人物、风光等并可以根据校本教学需求设置年级、班级和地方特色素材库；10、支持示范评价以及美术作品欣赏管理，★11、软件自身可一键登录云平台网站，无需借助其他浏览器。★12、具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，不仅有教学设计，还配有教学视频以及教学案例创作的素材，便于开展教学。

★提供教育部中国教育装备行业协会教育装备美术相关课题立项通知书复印件加盖课题负责人单位公章。

★提供正版软件著作权登记证书复印件加盖所属单位公章，

★提供8种常用特殊笔触美术作品著作权登记证书复印件加盖所属单位公章。

★提供国家认可的法定机构的产品质量检测机构的测试报告复印件加盖所属单位公章。
	套
	1

	36
	书法教学挂图
	对开幅面，5幅

1.书法教学挂图或书法名作欣赏挂图。

2.国家正式出版物。
	套
	1

	37
	静物台
	1.规格：60cm×60cm×60cm.                          2.材质：优质实木.带背板，可折叠.表面环保清漆处理.光滑无毛刺。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	个
	4

	38
	工作台
	1.规格.160cm*80cm*74cm，2.材质.可折叠.桌面材质三聚氰胺密度板，厚18mm。底部为40mm×40mm，方管焊接成型的对折式支撑架；3.表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；4个防滑地脚垫   

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。      
	个
	14

	39
	书画桌
	一、适用范围：适用于小学、初中教学使用。二、技术要求：学生用书法桌，外观尺寸不小于1400*500*750mm，马鞍造型优质实木，橡木，采用榫卯结构，结实牢靠。该书法桌简洁大方，纹理通达清晰，外观鲜明光亮，仿古色（含两张凳子）
	套
	10

	40
	云台
	1.规格.直径不小于18cm，高3cm                  2.材质.塑料。
	台
	50

	41
	写生凳
	1.规格.升降高度42-50cm，可升降8-9cm。

2.材质.凳面ABS蓝色。立柱为50mm，3立柱。 
	个
	50

	42
	美术教学用品柜
	规格：宽、深、高为1000×500×2000mm

柜体：柜四周采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面纤维板；截面由优质PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板，下部储物柜，对开门，内设一层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板。

拉手：不锈钢拉手。

脚垫：进口工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
	个
	4

	43
	遮光窗帘
	1．规格.1800×2200mm；单层。                    2．材质.平绒.正面为暗红色。                                                       3．遮光性能好，垂感好，日晒牢度好，不易老化。
	块
	4


	初中音乐教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	 单位
	应配数量

	1
	计算机
	1.商用台式机  

2. CPU：≥Inteli5十代及以上；  

3.主板：H110 或更高规格的intel芯片组"

4.内存：≥4GB DDR3 1600；   

5.硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm；"

6. 显卡：集成显卡；         

7. 网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；"

8. 声卡：集成5.1声道声卡；  

9. 电源功率：≤220W ；                                                                             

10. 整机噪音：声压指标不高于11.5分贝；       

11.显示器：≥19英寸低蓝光显示器；"

12.键鼠：USB光电鼠标、防水键盘；
	台
	1

	2
	移动存储器
	不低于1T的移动机械存储
	个
	1

	3
	打印机
	多功能一体机（具有打印、复印、扫描功能），涵盖功能: 复印 打印 扫描，打印机类型: 墨仓式彩色喷墨，接口类型: USB，最大幅面: A4，是否支持自动双面打印: 手动，能效等级: 一级，适用场景: 商务办公，耗材类型: 一体式墨盒，原厂连供打印机。
	台
	1

	4
	交互式教学触摸一体机
	整机设计：

1.整机屏幕采用65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160；显示比例16:9，可视角度≥178°；屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上；整机玻璃厚度不超过4mm,表面书写硬度≥7H，具备防眩光效果；

2.整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名孩子同时操作书写；

3.整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm；

4.整机支持蓝牙 Bluetooth4.2标准；

5.整机天线采用隐藏式方式；

6.整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能：通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面；该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键；

7.具备柔和，动态，标准，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；

8.前置接口：USB3.0*2;Type-c*1；侧置接口：HDMIIN*1，Audio IN*1，Audio out*1，VGA*1，touch USB*1， RS232*1；

9.为了呵护用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果；

10.为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。

11.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。

OPS模块：

1.处理器：Intel Core i5八代及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。

2.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗.

白板软件

1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。

2.为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。为保证使用稳定性，必须在白板软件界面下，平台需与设备为同一厂家。

3.出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。

4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。

5.为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；

6.积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。

7.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。

8.为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。

9.出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。

10.为方便老师快速处理图片素材，需支持快捷抠图，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。

11.为更好的提升课堂互动性做到寓教于乐，软件需支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。

12.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。

13.为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。

14.提供软件著作权及软件厂家授权函。

教研管理中心

1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、教学设计、校本资源、集体备课、听课评课、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、掌握教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。

2.学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。

3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。

4.教学设计管理：支持管理者查看全校教师制作的课件数，教案数和数，以及教师上传到校本的课件数，教案数和数，通过详情还可查看教师具体制作的教案详情，上传的校本资源详情，点击对应的资源可以预览查看文件。

5.权限设置：支持以文件夹的维度进行权限设置，设置某个文件夹仅有权限的部门或者老师可见，同时支持按文件夹的维度进行支持课件的批量移动、删除、重命名，

6.资源搜索：支持树形结构目录，便于资源分类及快速查找，支持全局资源搜索，按年级、学科筛选资源，支持查找资源后快速定位到当前资源文件夹。

7.查看及预览：支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、校本容量等数据。校本资源支持在线预览，方便资源的审核和检查。

8.资源管理：管理员可对校本资源进行分类移动，删除或重命名，资源目录支持同级拖拽移动。

9.备课应用：在交互式备授课软件中，支持获取校本资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。

10.课程评价记录：支持查看以课程维度的评价记录，包括课件名称，授课老师，所属学科，本节课的评课人数，总评价平均分及授课时间，通过点击操作“详情”可查看具体评价情况，支持管理员删除评价记录。

11.集备研讨：参备成员可通过评论,对在线对教案/课件进行批注，发表观点，通过评论/批注回复，评论点赞等功能营造浓厚的研讨氛围，评论/批注消息支持实时提醒，评论支持图片的上传。（视频演示）

12.完成集备：完成研讨后，集备终稿会自动上传到校本资源库，主备人可自定义上传目录，参备人即可前往校本资源库获取集备终稿。

13.教案数据：支持查看全校教案总数、教师课件总数、校本教案及校本课件总数。同时支持按本周、本月、自定义时间段查看教案/课件制作数量的排行，查看全校教师的教案，校本教案/课件

14.方便进行教案及校本教案/课件检查，让管理者总览全校教案/课件/编写制作情况。

15.课件制作数据：支持按本周、本月、自定义时间查看全校教师课件制作的数据排行，教师榜单支持按照课件数、上传校本课件数、校本课件上传量进行排序。课件数据支持按学科对比，方便总览全校课件制作情况。

16.校本课件榜单：支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多上传校本课件教师榜单、最多上传校本教案教师榜单、最多上传校本教师榜单、可以查看数据详情，支持一键导出详细数据。

17.班级氛围数据详情：支持查看班级点评分数数据，包含班级总分榜、当月班级分数榜、教师点评榜、最热点评维度，可以按年级进行柱状图分析对比，方便了解全校班级管理情况。（视频演示）

18.听课评课概览：展示教研组听评课数据概况，数据包含教研组授课节数、听课人数、优秀课例前三名，教师得分榜前三名。支持获取查看优秀课例，可查看教师评课维度得分详情。

19.集体备课数据详情：全校集体备课数据统一汇总，数据包含集备打磨稿件数，参与人数，浏览次数，评论数，批注数，评论点赞数、集备状态，创建时间等数据，方便了解集体备课活动的开展和参与情况。

20.集体备课排行榜：集体备课支持一键排序，按照评论/批注的情况，排列查看参与度最高的集备活动，并支持按打磨稿数/参与人数等查看全校排行的详细数据。

21.听评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，方便了解听评课教研活动的开展情况。

22.听评课排行榜：全校听评课排行榜，有听课排行榜和授课得分榜，并支持按评课人数/评课平均分查看全校榜单详细数据。

23.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的课程评价记录和得分详情、教师评级记录，并可一键导出Excel表格，方便整理。

教师信息化培训

1.提供完备的适合教师应用的培训内容体系；

2.有完善的数据统计及调研分析电子化系统资源，系统支持查看区域内各层级教师培训情况，可视化呈现发展趋势、横向对比信息，具备报表生成与分享能力，满足电脑端与移动端同时使用；提升教师发展成长曲线及项目成果数据分析能力

3.具备丰富的产品培训活动执行相关资源，学习形式可分单元、分模块在计划内自由学习。支持音视频、图文学习、在线考核、教学反思、每日打卡、作业智能审核、证书自动发放等功能

4. 提供所投设备的正版培训教材（电子版或者纸质版）。正版培训教材为国家正式注册登记的出版社发行的正版图书。。
	套
	1

	5
	视频展示台
	1.采用≥800万像素摄像头，对焦模式：自动对焦，有利于扫描办公环境中不同大少与厚薄的扫描物        

2. 接口：USB3.0兼容USB2.0

3.扫描幅面：B4幅面

4.遥控器：带无线遥控器，可无线控制各种模式的扫描

三.软件参数：

1、文档优化功能：快速扫描，扫描后图片自动深度优化，去除多余边角，底色增白，红章保留，去除阴影等；

2、书籍扫描功能：扫描后图片自动曲面展平，去除手指痕迹，可实现左右分页；

3、AI扫描功能：可识别不同证件和文档的类别，自动给出相应的扫描模板；

4、智能命名功能：支持为扫描文件进行文件名的自动命名，如有错误还可框选进行重命名，减少人工手动输入；

5、水印功能：可自动添加水印，自带多种常规水印模板，也可自定义添加水印；

6、快速PDF：可快速将图片或多张图片转换或合并成PDF格式；

7、框选OCR功能：支持快速框选图片，实现OCR的文字识别，并可以对文字进行复制、一键保存为word文档操作；

智能搜索功能：可按图片内容识别搜索，对于扫描时间很长的图片，使用者可凭图片中的部分内容进行搜索原文件。
	台
	1

	6
	录音机
	有USB接口,能播放磁带、CD、U盘等音乐文件
	台
	1

	7
	音响系统
	含音箱（或有源音箱）一对、功放和DVD机各一台

音响产品描述：

由3个单元组成，2个大功率的中高音单元，宽频域设计，将整个音域扩展开来，让现场多个角落得到均匀的声场。

高音为传统的四寸全纸单元，尽显中高频的清晰度与明亮度。

一个低音单元采用长冲程式设计，保证在大动态之下有轻松且小失真的表现。

技术参数：

频率响应(1 Watt@1m)：±3dB：50-17kHz；±10dB：45-18kHz

灵敏度（dB SPL）：110dB  1 Watt@1m

标准阻抗：8Ω

输入功率：300W（额定）/600W（峰值）

扩散角度（-6dB）：90度（H）×60度（V）

声压级：额定122dB，峰值129dB

声压级：12dB/Octave 60Hz

安装方式：4个M8吊装螺丝孔位，1个壁装螺丝孔

系统描述：3路全频音箱

低音单元：1×10英寸

高音单元：2×4英寸高音

箱体板材：中纤板

表面处理：高强度黑色点漆

面网：模压钢制圆型面网

连接方式：红黑接线端子

产品尺寸（W×H×D）：510×300×295mm

净重：7.8kg，毛重：9.5kg

功放产品描述：

全智能动态压限系统：专利技术的动态压限控制功率电路，保护系统始终处于安全工作状态。

专业的连接：输入采用平衡XLR或TRS连接，输出为专业的SPEAKON连接座，保证信号传输的损失和干扰最小。

模式选择开关为内置三段开关，分别为：STEREO立体声、PARALLEL并机、BRIDGE桥接模式，可以更为灵活搭配其它设备，例如：电子分频器、音箱、功放。功放出厂设置为立体声模式。                  

灵敏度调节选择：输入信号幅度0.775V、1.0V、1.4V选择。

交流保护：当交流电源电压超出操作范围时，关闭电源。

削波限幅器：防止严重削波的波形到达扬声器，同时维持全峰值电源输出功率。

直流保护：防止输出端出现次声信号。

甚高频保护：防止听不见的强烈非音乐高频信号到达扬声器。

短路保护：自动保护重置功能防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。

长期限幅器：防止会减少最大输出的稳定的长期RMS（非音频）信号到达扬声器。

过热保护：输出级操作温度过高，温控连续变速风扇，从前到后的空气流动。

产品参数：

输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×500W

输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×800W

输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：1500W

输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：2000W

频率响应：20Hz～20KHz±0.35dB 

总谐波失真：＜0.05%

互调失真：＜0.05%

信噪比：>102dB

输入共抑制比@1KHz：>78dB

通道分离度@1KHz：>78dB

阻尼系数@8Ω，<1KHz：>200

功放电路：双电源，AB类

输入阻抗：20KΩ平衡输入

转换速率：40V/us

输入灵敏度：+2.2dBu（1.0Vrms）

最大输入电平：+22.0dBu（10.0Vrms）

动态压限：全自动智能

保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护

冷却方式：2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后

面板指示：电源，削波，压限，信号

后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2

功率消耗（8Ω，一半负载时）：800W

电压：AC 110V-240V50/60Hz（可由厂家设置）
	套
	1

	8
	节拍器
	1.机械式拍器摆杆左右摆动自然.顺畅，无大小.快慢.停顿等现象。

2.节拍器外壳件光亮.整洁.色泽基本均匀，无明显的色差.损伤.斑痕等缺陷存在；

3.透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅。
	个
	1

	9
	音叉
	钢制，440Hz
	个
	1

	10
	吉它
	41寸，6弦，民谣，云杉面板，沙比利底侧板，玫瑰木指板，音色优美
	把
	10

	11
	吉它
	39寸，六弦，古典，钢丝琴弦，椴木面板，尼龙琴弦，音色优美
	把
	10

	12
	葫芦丝
	调性：降B调 材质：青花瓷材质，仿牛角吹嘴；精致铜套、主副管可拆；音色：三音。配备：包装盒。
	支
	1

	13
	葫芦丝
	调性：C调 材质：青花瓷材质，仿牛角吹嘴；精致铜套、主副管可拆；音色：三音。配备：包装盒。
	支
	1

	14
	竖笛
	1.材质：6孔.塑料高级品；

2.音准偏差：≤50音分；

3.邻音误差：≤30音分；

4.长度325mm，重量102g；

5.声学品质，采用十二平均律，发音响亮悦耳；
	支
	1

	15
	竖笛
	1.材质：6孔.木制高级品；

2.音准偏差：≤50音分；

3.邻音误差：≤30音分；

4.长度325mm，重量102g；

5.声学品质，采用十二平均律，发音响亮悦耳；
	支
	1

	16
	竖笛
	1.材质：8孔.塑料高级品；

2.音准偏差：≤50音分；

3.邻音误差：≤30音分；

4.长度325mm，重量102g；

5.声学品质，采用十二平均律，发音响亮悦耳；
	支
	1

	17
	竖笛
	1.材质：8孔.木制高级品；

2.音准偏差：≤50音分；

3.邻音误差：≤30音分；

4.长度325mm，重量102g；

5.声学品质，采用十二平均律，发音响亮悦耳；
	支
	1

	18
	陶笛
	1.技术要求.单管十二孔中音C调，声音清脆。

2.材质优质工程塑料.
	个
	1

	19
	钟琴
	材质钢制，不锈钢架，32音音域4个八度（高.中.低音）。
	套
	1

	20
	沙锤
	1.木制材质。两个为一副，直径约为65mm，内置砂砾。彩色，刻花。

2.两个一对，内装铁砂。
	对
	6

	21
	沙锤
	1.技术要求.每副2个，每个由锤球和手柄组成；

2.锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄，手柄长150mm，长度约为290mm，直径约为100mm。

3.手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑。

4.演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓.嚓”声，不得有其他噪声。
	对
	6

	22
	双响筒
	1.木制。

2.圆筒形，筒长约190mm，直径40mm两端掏孔.开缝。

3.附插把，打棒各一支,棒长约为155mm。音质要响亮清脆。

★提供国家级权威机构检测符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》并检测合格的报告复印件加盖生产商公章（检测项包含甲醛、甲苯、二甲苯、苯和总挥发有机化合物含量的检测）。
	副
	6

	23
	北梆子
	1.技术要求.硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。

2.尺寸约为170mm*60mm*38mm。
	副
	1

	24
	南梆子
	1.技术要求.硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。

2.尺寸约为200mm*40mm*30mm。
	副
	1

	25
	木鱼
	硬木制，发音清脆，7音一组

★提供国家级权威机构检测符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》并检测合格的报告复印件加盖生产商公章（检测项包含甲醛、甲苯、二甲苯、苯和总挥发有机化合物含量的检测）。
	套
	1

	26
	卡巴撒
	长约195mm，直径约115mm，上面带有一圈金属小球，把手为木质
	个
	6

	27
	卡巴撒
	长约190mm，直径约85mm，上面带有一圈金属小球，把手为木质
	个
	6

	28
	三角铁
	钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套
	套
	1

	29
	碰铃
	黄铜制，系绳。直径约为4cm
	副
	2

	30
	中虎音锣
	响铜制，直径约28cm。重量约为1.3斤。带锤
	个
	1

	31
	小锣
	响铜制，直径约21.5cm，重量约为0.8斤。带锤
	个
	1

	32
	铙
	1.响铜制，直径约28cm,重量约为2.5斤，铙面光.弧度适度.圆度准确.边缘厚度一致。

2.中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。
	副
	1

	33
	钹
	响铜制、钵形、钹体较小而厚，钹面直径14.5cm，重量约为0.8斤，两面为一副。2.演奏时，双手持一对小钹的粗线绳，相互对击应发出“哐.哐”声，音响洪亮而强烈，不得有其他噪声
	副
	1

	34
	铃鼓
	木框,6对铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径20cm
	套
	2

	35
	堂鼓
	木框，牛皮鼓面，直径22cm～32cm，高33cm,带架带鼓槌

★提供国家级权威机构检测符合GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》并检测合格的报告复印件加盖生产商公章（检测项包含甲醛、甲苯、二甲苯、苯和总挥发有机化合物含量的检测）。
	个
	1

	36
	大军鼓
	1．鼓腔为多层桦木。

2.金属喷涂压圈超强合金鼓耳。

3．直径不少于660mm，高度不少于305mm。26*12

4. 聚酯膜鼓皮配鼓棒1付及钥匙背带。
	个
	4

	37
	小军鼓
	1．鼓腔为多层桦木，带背架

2.聚酯膜鼓皮，喷涂金属压圈。

3．音质清脆悦耳，直径约3550mm，高度约140mm。14*5.5

4. 各金属零鼓锤顺直，表面光滑无毛刺，手感舒适。含鼓棒
	个
	8

	38
	多音鼓
	1.25.4x12.5（10inx5in）8.10.12英寸

2.三鼓带架聚酯膜鼓皮桦木加厚鼓腔背架高度可调节 配鼓棒钥匙
	套
	1

	39
	多音鼓
	1.25.4x12.5（10inx5in）8.10.12.13英寸

2.四鼓带架聚酯膜鼓皮桦木加厚鼓腔背架高度可调节 配鼓棒钥匙
	套
	1

	40
	多音鼓
	1.25.4x12.5（10inx5in）6.8.10.12.13英寸

2.五鼓带架聚酯膜鼓皮桦木加厚鼓腔背架高度可调节 配鼓棒钥匙
	套
	1

	41
	钢琴
	1.立式钢琴（88键），长1522mm，宽611mm，高1215mm，88键（A2~C6）。

2.具有延音踏板和弱音踏板，琴盖配置减压缓降器。

3.音板：采用白松制作的加强型实木复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。

4.以小字一组a音为标准音，频率应在440HZ~447HZ范围之内。基准音组内四.五度音应谐和，全音域内的同度音和八度音应谐和。音质：全音域均匀.连贯.无杂音；音量：全音域均匀，能表现不同的强弱音，层次清楚。

5.演奏性能：白键下沉深度应为9.5mm—11.5mm。在同一台琴上，偏差不大于1.0mm，相邻两键偏差不大于0.5mm。琴键负荷：下降负荷为0.39N—0.74N；回升负荷为0.10N—0.39N。琴键运动灵敏.不相互摩擦。踏板运动平稳.灵活.无杂音，踏下弱音踏板，钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4—1/2。延音踏板的止音.延音性能可靠。

6.键盘：白键前端长度应为48.0mm——52.0mm。每音组白键宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键材质一般为ABS塑键（也可采用乌木）。黑键上端面宽度应符合QB/T3912-1999表1中A的规定。黑键底宽度应为11.0m—12.5mm；黑键长度应为94mm—96mm.。黑键前端距白键面的高度应为11.0mm—13.5mm。琴键间隙应符合QB/T3912-1999表1中的规定。琴键面排列平整，各键应倒棱.倒角。中盘底面距底面高度应不低于570mm，白键面距底面高度应不低于640mm。

7.铁板：采用传统砂铸铁板工艺，音色纯正，铁板高度113cm。

8.琴弦：采用镀锡防锈钢线，音色纯净，音准稳定，圆型弦（截面为正圆形）。

9.弦码：采用色木整板制作，音频振动响应精确，迅速。

10.弦椎：采用优质国产羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。

11.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为2H以上。

12.脚轮：采用单轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。

13.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为3.5kg左右。

14.外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整，表面涂装的光泽单位95.1。

15.背柱：采用等距离五背柱设计，背柱截面尺寸：84*60mm。

16.气候适应性：钢琴在生产过程中进入干燥气候模拟处理并在出仓后进行二次精细整理，使产品适应北方气候，在寒冷干燥的环境下均处于稳定状态。

17.击弦机：弦椎击弦距离不少于44mm,弦椎无晃动，采用欧洲优质毛毡制造，制音效果好，平音头毡密度为0.16-0.22mm,三角毡密度为0.25mm-0.30mm,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。

18.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。

19.中盘：全实木结构，无金属部件。

20.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。

20.基本结构.外壳符合GB/T10159---2015《钢琴》的相关要求。

21.每台钢琴应配套钢琴凳一个，设计合理，坚固耐用，与钢琴款型相配.配琴罩一只.键盘呢一条.擦琴布一块.琴脚垫四只。
	台
	1

	42
	钢琴
	1.规格：要求正偏离≥长：1500mm 宽：1480mm高：1008mm。

2.铁板：亮光黄金色铁板，采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。

3.音板：采用白松制作的加强型实木云杉音板，音色好且稳定，在各种不同的气候条件下都能保持良好的工作状态。

4.琴弦：使用德国Roslau钢线，音色纯净，音准稳定。

5.弦码：采用弯压结构设计，振动响应精确.迅速。

6.弦轴板：由多层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。

7.弦槌：采用优质羊毛毡并应用欧洲传统工艺制作的弦槌，音色明亮通透。

8.制音器：采用优质毛毡制造，制音效果好。

9.顶杆：采用优质枫木制作的木顶杆，经特殊工艺处理，不易变形，零件之间配合精准灵敏。

10.琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。

11.键板：采用进口白松制作的实木键板，性能稳定。

12.键盖：安装液压缓冲装置，安全耐用。

13.涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂.自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。

14.击弦机:采用全实木击弦机。

15.弦列设计：1键到46键采用全铜钮，47键到88键弦枕钮。

16.全实木弱音档和连动杆：弱音档和连动杆均采用进口榉木制成。

17.配备：升降琴凳.琴罩.琴脚垫.亮光剂.琴键布.擦琴的手套.产品说明书.保修卡
	台
	1

	43
	电子钢琴
	1.数码钢琴(配有琴凳,防尘推拉盖)；

2.键盘：88键力度触感标准键盘；

3.显示：多功能LED数码显示；

4.数字键：0-9，+/-，等12个通用选择钮；

5.复音数：32；

6.音色：479种音色，包括128种GM标准PCM音色.19种民族音色；

7.12组键盘打击乐音色（包括1组民族打击乐和1组效果音色）；

8.音色控制：延音，微调，力度

9.效果：8种混响类型，混响深度调节，混响开关；

10.8种合唱类型，合唱深度调节，合唱开关；

11.节奏：203种节奏风格，包括11种民族节奏；

12.伴奏控制：同步，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，伴奏音量，伴奏速度；

13.键盘控制：正常，单指和弦，多指和弦，键盘分离；

14.示范曲：85首(含80首中.小学音乐教育学习歌曲)；

15.播放学习歌曲时可选择隐去旋律部分或伴奏部分进行演奏练习；

16.录音功能：录音.放音.断电保存；

17.记忆存储：4x4组面板设置存储；

18.接口：电源，耳机，踏板，线路输出，MIDI输出；

19.喇叭：YD120-15：10W*4Ω*2；
	台
	1

	44
	手风琴
	1.琴箱：长483mm,宽190mm.

2.风箱：17-18折，表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。

3.键盘：41个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 键盘耐磨防划.黑白键左右不摆动.机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。

4.键盘音列：3排，

   音域：从F到A。高音明亮，中音丰满有力，音质纯净，无杂音无哑音，低音浑厚，音色变化丰富，音域内高低排列和谐。

5.键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确.清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。

6.贝斯：120个键钮，6排；排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。中心距：14mm,行距：9mm.

7.贝斯变音器：3变音

8.贝斯音列：5排；音域从C#到F#

9.琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。

10.手风琴净重9.5KG

   毛重：14kg

11.包装外形尺寸：58cm*34cm*57cm
	架
	1

	45
	指挥台（含指挥棒）
	1.实木材质.上部为不锈钢支架，底部为实木，尺寸.长1200mm，宽度1000mm，高度220mm。

2.表面平整平滑五毛刺，结构.不锈钢支架，各部件衔接牢固。

3.板材选用加厚进口橡胶木18mm厚,环保清漆多遍喷涂，防潮防腐。
	个
	1

	46
	合唱台
	1.固定式，材质为三聚氰胺板，三阶.

2.长1200mm，宽度1200mm，高度为600mm,每阶高度为200mm。
	组
	4

	47
	音乐教育教学相关图书及杂志
	音乐基本理论.音乐教育学.心理学.音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等
	本
	20

	48
	初中音乐教学挂图
	1．规格对开.不少于30幅，包含乐器.人物.识谱等相关内容。

2．材质.铜版纸覆膜。

3．印刷要求.彩色胶印.符合新《音乐课程标准》。

4.能够满足初中音乐教学实际需求。
	套
	1

	49
	初中音乐教学软件
	需具备初中音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能
	个
	1

	50
	初中音乐欣赏教学曲库
	初中阶段音乐欣赏教学资料（CD）不少于30首，应为国家正式出版物
	套
	4

	51
	初中音乐欣赏教学影像库
	各类中学音乐教学音像.歌舞剧等影像资料（VCD.DVD等）不少于30部，应为国家正式出版物
	套
	1


	初中卫生与健康教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	 单位
	应配数量

	1
	视力表灯箱
	1.采用《标准对数视力表》，金属外壳，功率60W，双灯管光源，双路开关，保险管。有机板面板，印刷标准为标准对数视力表。

2.外形尺寸940*290*80mm。
	个
	1

	2
	杠杆式体重称
	1.称重160KG，身高测量190cm。

2.机械杠杆式传动，指针式显示。
	台
	1

	3
	身高坐高计
	1.量程为身高测量205cm，坐高测量120cm,底座和面板为22mm厚压缩木质板材，立柱为12mm圆钢。

2.材质.测量尺杆为铝合金型材。
	套
	1

	4
	课桌椅测量尺
	1.材质.三折木质。

2.规格.长度200CM，最小分度值0.5cm。
	把
	1

	5
	血压计
	水银柱式，铝合金外壳。附带袖带，充气球，水银壶等测量范围0-300mmhg（0-10kpa）
	个
	1

	6
	听诊器
	医用单听。有听头，橡塑导管，耳塞架组成。
	个
	1

	7
	体温计
	医用体温计，水银柱式，测量范围25-42°，三角玻璃棒型。
	个
	2

	8
	医用红外线测温仪
	1.电子式，装入电池后自动检测

2.测量温度范围35-42.9℃

3.10组记忆功能，非接触式，30秒自动关机
	个
	1

	9
	急救箱
	1.外箱材质：铝合金；尺寸：345*250*200mm。

2.内置绷带，纱布，创可贴，胶布，手术剪，止血钳，止血带，氧气袋等常用急救器械。
	个
	1

	10
	外伤处理器械
	1.外箱材质：铝合金；尺寸：345*250*200mm。

2.配置.内置绷带，纱布，创可贴，胶布，手术剪，止血钳，止血带，缝合针，缝合线，手术刀柄，刀片等常用外伤处理器械。
	套
	1

	11
	压舌板
	木质，一次性150mm，每包100只。
	包
	2

	12
	诊察床
	1.规格.1880*680*700mm，窗框为60*30mm矩形管，床腿为40*40mm方管，四角有三角板固定，床腿之间有20*20mm方管拉撑，床板为12mm后多层实木板，上罩25mm海绵，人造革。

2.可折叠拆装。
	张
	1

	13
	诊察桌
	1.全钢板焊接，外形尺寸1200*600*750mm，附带抽屉2只，全部白色喷塑处理。

2.桌子腿为40*40mm方管焊接而成。

3.可以拆卸组装，便于运输。
	个
	1

	14
	诊察凳
	1.功能.液压升降式，凳子面为圆形。

2.上罩海绵，人造革，一次性冲压圆形底座。底座直径380mm，凳子面直径320mm。高低可调。
	把
	1

	15
	注射器
	容量1ml，塑料制
	支
	2

	16
	注射器
	容量5ml，塑料制
	支
	2

	17
	注射器
	容量50ml，塑料制
	支
	2

	18
	敷料缸
	不锈钢制，带盖，直径8cm，带盖。直径8cm，高度8cm
	个
	2

	19
	方盘
	1.材质.不锈钢制

2.规格.300*400*20mm。不带盖，无孔。
	个
	3

	20
	镊子
	1.规格.医用镊子，12.5--25cm。一套六把。

2.材质.不锈钢。
	把
	5

	21
	止血带
	医用卡扣式，高强度橡塑材质卡扣，高弹力尼龙带张紧条。
	个
	1

	22
	药品柜
	1.尺寸为1850mm*900mm*390mm。

2.材质为铁质，上为玻璃对开门，下为铁质门。

3.隔板可调。

4.厚度不低于0.4mm。
	个
	1

	23
	污物桶
	1.材质.不锈钢外筒，塑料内筒。

2.规格.容积8L。脚踏式启闭。φ200mm
	个
	1

	24
	紫外线灯
	移动式带双管移动式，功率30*2W，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备30W消毒灯管2根。
	个
	1

	25
	担架
	1.规格.折叠式，2000*550*100mm。

2.材质.铝合金管材支架，牛津帆布面料。承重160kg以上。
	个
	1

	26
	洗眼壶
	1.材质.不锈钢制。

2.规格.容积100ml。
	个
	1

	27
	照度计
	电子数显，光照强度测量仪器。
	个
	1

	31
	文件柜
	尺寸:长900 mm×宽400 mm×高1850 mm
	个
	2


	初中体育教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	 单位
	应配数量

	1
	计算机
	1.商用台式机  

2. CPU：≥Inteli5十代及以上；  

3.主板：H110 或更高规格的intel芯片组"

4.内存：≥4GB DDR3 1600；   

5.硬盘：≥1TB，SATA3接口，7200rpm；"

6. 显卡：集成显卡；         

7. 网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；"

8. 声卡：集成5.1声道声卡；  

9. 电源功率：≤220W ；                                                                             

10. 整机噪音：声压指标不高于11.5分贝；       

11.显示器：≥19英寸低蓝光显示器；"

12.键鼠：USB光电鼠标、防水键盘；箱
	台
	1

	2
	移动存储设备
	≥1T移动机械硬盘
	个
	1

	3
	打印机
	多功能一体机（具有打印、复印、扫描功能），涵盖功能: 复印 打印 扫描，打印机类型: 墨仓式彩色喷墨，接口类型: USB，最大幅面: A4，是否支持自动双面打印: 手动，能效等级: 一级，适用场景: 商务办公，耗材类型: 一体式墨盒，原厂连供打印机
	台
	1

	4
	彩色电视机
	屏幕尺寸 65英寸

分辨率 4K（3840*2160）

屏幕比例 16:9

背光方式 直下式（D-LED）

推荐观看距离 4-5米

屏幕显示

刷新率 60Hz

响应时间 8ms

HDR显示 支持

广色域 色域标准：DCI-P3

屏占比 ≥97%

音频参数

音量控制 自动音量调节

输出功率 10W×2

音效系统 最新杜比音效技术，虚拟环绕声，低音增强，对白增强

硬件配置

CPU 四核 Cortex A35

RAM 1.5GB

ROM 8GB

无线智能

手机控制：投屏神器，手机应用

无线控制：支持通过手机App编辑播放歌单、调节音量和音效、升级音响固件；可无线连接手机、平板和笔记本等设备播放

网络功能 有线/WiFi（双频 2.4/5GHz 802.11a/b/g/n）

蓝牙功能 支持，蓝牙 4.2/BLE低功耗，可多设备同时连接，支持蓝牙遥控器、鼠标、键盘、耳机、音响等无线设备

USB媒体播放 支持，内置Mi-Player全格式播放器，支持RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4等全部主流格式；

H.265/H.264硬解码：H.265 4K@60帧，H.264 4K@30帧

其他解码：MPEG1/2/4 VC-1 DivX4/5 WMV3

1080P@60 REAL8/9/10 1080P@30

机身接口

HDMI接口 2*HDMI

网络接口 1×网络接口

能效
	台
	1

	5
	录放音机
	CD/MP3/CD-R/CD-RW播放

蓝牙播放功能

USB播放

FM收音

AB复读功能

LCD显示

音频输入

CD/USB播放断电记忆功能

多功能遥控操作系统

立体声耳机插座

直流电6V(二号电池4节)[电池不包括]

使用交流电220V~50Hz                                                         5V供电
	台
	4

	6
	扩音设备
	1．手提式，外壳塑料制，常规大小

2．便携式喇叭。

3．配电池、充电器、功率≥5W。

4.可插U盘。
	台
	3

	7
	打气筒
	人工充气,带储气罐，适合给各种球类充气
	个
	3

	8
	布卷尺
	1.测量长度20m，皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环, 盒上装有皮尺带用的手柄；

2．尺带涂料应均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽应一致。
	盒
	3

	9
	布卷尺
	1.测量长度30m，皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环, 盒上装有皮尺带用的手柄；

2．尺带涂料应均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽应一致。
	盒
	3

	10
	布卷尺
	1.测量长度50m，皮尺装在塑料制成的盒中，尺带的端头装有拉环, 盒上装有皮尺带用的手柄；

2．尺带涂料应均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽应一致。
	盒
	3

	11
	机械秒表
	1.机械式可调节。

2.分针15分/圈，秒针30秒/圈，延续走时6小时，无暂停。

3.分辨率1/10S。
	块
	3

	12
	数字秒表
	1．电子型，60道；精度1/100秒。

2．具有记忆、存储、重现功能。
	块
	3

	13
	计算器
	类型: 多功能型 科学函数型屏幕最大显示位数: 12位数适配电池类型: 纽扣电池适用场景: 辅助学习子按键面板材质: 塑料颜色分类: D82MS 1710 1710A
	个
	6

	14
	身高体重测试仪
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7.★ 主机可扩展增加外置摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14.身高体重测试仪为一体机设计，同步同屏显示身高、体重两项数据，具有开机自动标定标准测量状态；

15.外设身高测量采用光电和红外遥感技术、电子线性感应模块自动滑行,精度高、测量快速；外设体重测量采用一个悬臂梁式称重传感器,精度高、不需要水平仪校准就能在不平整的地面上进行准确测试；

身高       量程：70-210cm 分度值：0.1cm  误差：±0.1%   

体重       量程：0-160kg  分度值：0.1kg  误差：±0.2%

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告；

★产品具有NSCC国体认证证书； 
	台
	1

	15
	肺活量测试仪
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7. ★主机可扩展增加摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；录像可实时上传到云服务器或当地服务器；

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14.带温度补偿和湿度补偿功能的进口freescale 压差传感器置于手柄中，精度高；具有防换气和防积水功能；

15. 设手柄自带显示屏，便于测试者测试过程中关注数值变化，也可单独使用。

16 .可选择测试次数为 1～3 次，自动显示最好成绩；

17. 量程：0ml-9999ml 分度值:1ml 误差:±0.2%

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告；

★产品具有NSCC国体认证证书； 
	台
	2

	16
	握力测试仪
	主机与外设采用USB连接；外设采用高敏感度合金传感器，塑性好；手柄的用力部位采用金属材料制造以防手柄断裂造成运动损伤；

主机可用电源或干电池2种方式供电；

具有开关、清零按键功能；

量程：0-100kgf 分度值: 0.1kgf  精度: ±0.1kgf
	台
	2

	17
	坐位体前屈测试仪
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7. ★主机可扩展增加摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14. 外设采用钢板式，推板通过直线轴承滑行，以保证滑行的稳定性和耐用性，推板可自动回位；

15.可选择测试次数为 1～3 次，自动显示最好成绩；

16. 量程：-20-40cm   分度值: 0.1cm   误差:±0.1cm

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告

★产品具有NSCC国体认证证书； 
	台
	2

	18
	仰卧起坐测试仪
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7. ★主机可扩展增加摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14. 外设采用红外光电感应装置设计,准确测定每次动作的完整性并记录次数。测试者无需佩戴任何测试设备。。

15. 量程：0-999次  分度值: 1次   误差: 0 计时：60s  计时误差：±0.1s

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告

★产品具有NSCC国体认证证书； 
	台
	2

	19
	台阶试验测试仪
	一个主机可3人同时测试，每人成绩单独显示在独立的屏幕上；以高灵感度光电传感器测试运动后恢复期内每分钟的心率，能自动显示监测进行状态和结果，并自动归零；

主机可用电源或干电池2种方式供电；电压自动检测提示换电池功能；

具有开关、清零按键功能；

量程：0-300次  分度值: 1次  精度:±1次

节拍发生器：0.5秒一拍，持续3分钟
	台
	2

	20
	立定跳远测试仪（携带样品并演示）
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7.★主机可扩展增加摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14.★外设采用光电传感技术设计，精度高,单一起跳线全量程测试，无测试盲区，采用插拔式设计，方便安装、拆卸。

15.★有踩线犯规提示，外设带显示屏可与主机同步显示测试者数值；

16.测试垫具备防滑减震功能，防止出现意外伤害；

17.量程：0-320cm  分度值: 1cm  误差:±1cm

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告

★产品具有NSCC国体认证证书；
	台
	1

	21
	50米跑测试仪
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7.★ 主机可扩展增摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14. 外设采用光电技术设计,反应快、精度高，可防阳光、对衣服颜色等材料不敏感；测试50米跑，并可扩展进行100米/200米等短跑计时；

15. 量程：0~9999.9s  分辨率：0.1s  误差：±1%

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告

★产品具有NSCC国体认证证书； 
	台
	1

	22
	跳绳测试仪（携带样品并演示）
	1. ★主机采用10及以上手持式便携平板电脑，彩色中文电容式触摸屏，支持多点触控,采用安卓操作系统，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能，方便一机多用；

2. ★主机采用2G四核处理器，16G存储容量，高性能，低功耗，处理速度快； 

3. 主机实时显示测试者基本信息和测试结果；

4. 主机可通过触摸按键输入学生编号或身份证号等信息；支持提前批量导入测试者基本信息；也可增加身份证读卡、IC卡读卡和条形码扫描等多种身份识别方式，同时测试者编号具有自动递增功能；

5. 全程语音提示，且具有外接扩音装置功能；

6. 主机可选配4G功能，将测试数据实时传输到云服务器；也可直接无线、有线实时传输到电脑；

7. ★主机可扩展增加摄像头，对测试者的整个测试过程进行录像及存储，测试开始启动录像、测试结束自动停止录像，可以节省大量主机的存储空间，同时可以调用测试者视频进行仲裁；录像

8. 主机可存储100万条以上测试数据，同时可根据客户需求配置更大内存卡增加存储空间；

9. 当主机配有外置蓝牙打印机时，可实时打印测试者成绩；

10. 支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者实时看清测试成绩；

11. 主机内置大功率充电锂电池，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供10小时以上的持续供电；

12. 主机内置所有测试项目，每个测试项目主机可互用；

13.主机与外设采用无线WIFI连接；

14. ★外设手柄机械转动（转轴为金属材料制成）,通过光电等技术智能计数、实时无线传输到主机，主机和手柄同步显示测试次数，可防止单手转圈和绳不过脚等作弊行为；

15. ★外设手柄可单机使用，支持60秒、120秒、180秒、300秒、不限时自由跳等多种模式。

16. 量程：0-999次 分度值：1次误差：±1次 计时：60s 计时误差：0.1s

★产品具有国家体育用品质量监督检验中心或体育行业具备权威性的国家级检测机构出具的产品检验报告

★产品具有NSCC国体认证证书； 
	台
	2

	24
	接力棒
	1．长度300±5mm，直径28～30mm，PVC材质.

2．涂有红白两色。
	根
	50

	25
	跳高架
	1．跳高架由底座、立柱、横杆托架构成。

2．立柱高2m±10mm，刻度500-2000mm。

3．底座为丁字型，底部设有滚轮，移动方便。
	付
	4

	26
	跳高垫
	1、海绵包规格为3000×2000×300mm。

2、内胆材质为优质海绵材质。

3、垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色。体操垫长度方向两侧设提手。

4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角，表面平整，无皱折当载荷落至体操垫时，外层不得起皱里外层不得发生相对位移。

★提供原材料用海绵通过ROHS10项测试合格报告复印件加盖生产商公章

★提供原材料用布料通过ROHS10项测试合格报告复印件加盖生产商公章

提供生产商针对此项目的售后服务承诺函。
	个
	2

	27
	跳高横杆
	1．跳高横杆由横杆和横杆接头组成。

2．横杆采用直径约30mm的玻璃钢材料制作，总长为4000mm
	根
	4

	28
	划线器
	1．干粉划线器，可调线宽40mm。

2．可装粉10升。

3．三轮车斗式，带手推把柄。
	件
	1

	29
	起跑器
	1．铝合金底座，长640±3mm、宽100mm。

2．脚踏底座为铝合金并附带橡胶层。

3．脚踏底座距离可调、倾斜度可调。

4．定位稍牢固。适用塑胶场地、混合场地等。所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理。

5.塑胶跑道专用。
	付
	8

	30
	发令枪（发令器）
	1．外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑、擦伤、划痕等缺陷。

2．容弹量不少于2发，连续击发。

3．发射方式.单发，总质量≥250克。

4．声响.镗口水平正前方100米处，声强值不小于60分贝。

5．烟雾.在规定背景下，镗正前方150米清晰可见。

6．扣动扳机可发出枪声、烟和闪光
	支
	2

	31
	钉鞋
	1.面料.合成皮革

2.内里.网布

3.鞋垫.舒适透气鞋垫

4.鞋底.耐磨橡胶底，EVA中底

5.尺码.35-45

6.优势.牢固  高强度钢钉   透气网格  防滑
	双
	8

	32
	标志筒
	1.产品质量佳，外观优。全塑料制品,高度为37cm。

2.呈圆锥体状，放置平稳。

★提供原材料塑料颗粒通过耐老化性300h检测合格报告复印件加盖生产商公章

★提供原材料塑料颗粒通过邵氏硬度D检测合格报告复印件加盖生产商公章

★提供原材料塑料颗粒通过邻苯二甲酸酯增塑剂（BBP、DBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）检测合格报告复印件加盖生产商公章

提供生产商针对此项目的售后服务承诺函。
	个
	40

	33
	实心球
	1．中学生用实心球，圆周长420-780mm，重量2kg±30g。

2．圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。
	个
	13

	34
	实心球
	1．中学生用实心球，圆周长400-780mm，重量1.5kg±30g。

2．圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。
	个
	13

	35
	实心球
	1．中学生用实心球，圆周长350-780mm，重量1kg±30g。

2．圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。
	个
	51

	36
	标志杆
	1.标志杆高1.5m，三角形红色旗面。

2.底座为圆形ABS材质。

★提供原材料塑料颗粒通过15项多环芳烃测试合格报告复印件加盖生产商公章
	根
	40

	37
	可调节跨栏架
	1．跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。

2．栏板为ABS成型材料，其规格为1200×70×18（mm）。

3．跨栏架可调高度为.762、840、914mm、1000、1067mm，共五档。

4．竖向立管为直径32的圆管，底部方管50×50mm。

5. 竖向立管内置可调节高度，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。
	付
	24

	38
	软式标枪
	质量400g，长1850mm～1950mm；枪头和强尾用柔软塑胶材料制成
	支
	6

	39
	软式标枪
	质量500g，长2000mm～2100mm,枪头和强尾用柔软塑胶材料制成
	支
	6

	40
	软式铁饼
	质量800g，直径180mm～200mm，柔软塑胶材料制成
	个
	6

	41
	软式铁饼
	质量1000g，直径180mm～200mm，柔软塑胶材料制成
	个
	6

	42
	软式铅球
	质量3000g，直径150mm～160mm,球体外胆为柔软塑胶材料制成
	个
	6

	43
	软式铅球
	质量4000g，直径160mm～170mm,球体外胆为柔软塑胶材料制成
	个
	6

	44
	撑杆跳软式撑杆
	长2000mm，直径25mm～30mm，玻璃纤维杆体，外部覆软材料包裹
	根
	4

	45
	体能训练绳梯
	1.绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节。

2.柔软塑胶材料制成。
	付
	8

	46
	助跳板
	1．助跳板长900mm，宽500mm,高130mm。

2．上盖表层应有防滑层。

3.材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	块
	1

	47
	助跳板
	1．助跳板长1200mm，宽600mm,高200mm。

2．上盖表层应有防滑层。

3．S型铁质4簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。
	块
	1

	48
	山羊
	1．山羊全高为1000mm至1300mm范围内可调。立轴升降间距50mm。

2. 山羊头长500-600mm；山羊头宽360±50mm；山羊头高260-330mm。

3. 山羊腿壁厚不小于1.7mm。

4. 山羊头面采用优质人造革，夹层采用海绵，以优质木板等材料粘合而成。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	台
	5

	49
	单杠
	1.采用地埋式，主要承载立柱应采用钢管89*2.5mm标准管材。

2.杠面长1800mm-2200mm，选用φ28mm的实心弹簧钢制作，杠面高度应为1800-2200mm之间。

3.主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度500mm。

4.采用CO2保护焊焊接成型，焊缝均匀、牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。表面抛丸除锈,静电喷涂,光滑无毛刺,漆层均匀,附着力强,表面无流挂、气泡、擦伤、露底等。

★提供原材料钢管通过800h盐雾测试合格报告复印件加盖生产商公章并提供生产商针对此项目的售后服务承诺函。
	付
	5

	50
	双杠
	1.采用地埋式，主要承载立柱应采用钢管89*2.5mm标准管材。

2.杠面长3000mm，杠面高度应为1600mm，横杠外径应不大于42mm的优质钢管.

3.主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度不小于500mm。

4.采用CO2保护焊焊接成型，焊缝均匀、牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。表面抛丸除锈,静电喷涂,光滑无毛刺,漆层均匀,附着力强,表面无流挂、气泡、擦伤、露底等。

★提供原材料钢管通过200h紫外人工老化测试合格报告复印件加盖生产商公章并提供生产商针对此项目的售后服务承诺函。
	付
	4

	51
	小跳垫
	1.小体操垫规格为1200×600×50mm。

2.内胆材质为优质海绵。

3.垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色，可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手。带粘扣

4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角，表面平整，无皱折当载荷落至体操垫时，外层不得起皱里外层不得发生相对位移。

★提供原材料海绵通过18项多环芳烃测试合格报告复印件加盖生产商公章

★提供原材料布料通过18项多环芳烃测试合格报告复印件加盖生产商公章

提供生产商针对此项目的售后服务承诺函。
	块
	102

	52
	大跳垫
	1.规格.2000×1000×100mm。

2.内胆材质为优质海绵。

3.垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色，可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手。带粘扣

4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角.表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	块
	26

	53
	体操棒
	1. 截面直径25～30mm，采用PVC材质。表面光滑无缺损。

2．红白相间，外观颜色鲜艳醒目。

3. 体操棒长1000mm。
	根
	51

	54
	艺术体操球
	产品质量佳，外观优塑料制，直径50CM
	个
	26

	55
	艺术体操圈
	内径800mm～900mm，塑料制
	个
	26

	56
	艺术体操棒
	长400mm～500mm，质量至少150g
	根
	26

	57
	艺术体操绳
	长度与学生身高相称
	根
	26

	58
	艺术体操带
	1.产品质量佳，外观优。

2.带长6m，宽40mm～60mm，重35g；棍长500mm～600mm，直径10mm。
	条
	26

	59
	初中生用篮球
	1．7号篮球.圆周长749～780mm、质量510g～580g。圆周差均需≤4.0mm。

2．球体表面选用优质PU材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。
	个
	51

	60
	中学用篮球架
	1.室外用可拆装箱式篮球架；

2.篮圈距地高度3050mm；

3.篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸.1800mm×1050mm；

4.支柱钢管采用150×150mm的异形钢管，方钢管臂厚≥2.5mm；横梁采用100×150mm方钢管制成，伸臂长1800mm；

5.配重箱长1000×2000mm，箱体钢板厚≥2.0mm；

6.篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径18mm的实心钢。

★提供原材料喷涂粉末（户外纯聚酯）通过18项多环芳烃测试合格报告复印件加盖生产商公章并提供生产商针对此项目的售后服务承诺函。
	付
	2

	63
	装球车
	1．尺寸为700*800*900mm。

2．四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。
	辆
	6

	64
	篮球网
	材质为丙纶编织绳双色款
	付
	2

	65
	初中生用排球
	1．5号排球圆周长650～670mm、质量230g～270g。圆周差均需≤4.0mm。

2．球体表面选用优质PU材料，厚度不低于1.4mm。
	个
	26

	66
	软式排球
	1．球圆周长600—620mm，球内材料使用软质聚氨酯泡沫塑料.

2．球体颜色均匀，无偏色、杂色和花斑
	个
	18

	67
	排球网柱
	1.移动配重可调式，高度调节范围为2240-2430mm。

2.主管直径89mm*2.5mm,内管为76*2.0mm，升降拉销式。

3.配重箱外形尺寸.500*300*300mm；箱体盖板厚度1.5mm，箱体铁板厚1.0mm。
	付
	2

	68
	排球网
	材质.聚乙烯材质，无毛刺，带钢丝绳。
	个
	2

	69
	少年足球
	1.4号机缝足球的要求。

2.圆周615—650mm，圆周差≤5mm。质量350—400g。

3．球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用2*2帆布乳胶压制而成。

4．球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度.1050—1450mm。
	个
	6

	70
	成年足球
	1.5号机缝足球的要求。圆周675-710mm，圆周差≤5mm。质量382—468g。

2．球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。

3．球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度.中学用足球1050—1450mm, 小学用足球1100-1400mm。
	个
	6

	71
	软式足球
	1.尺寸：4号。

2.材质为聚氨酯。
	个
	6

	72
	软式足球
	1.尺寸：5号。

2.材质为聚氨酯。
	个
	6

	73
	足球门
	1．钢制7320mm*2440mm，框架整体可移动，钢管直径114mm*壁厚3mm，后支架直径48mm*壁厚2.0mm。

2．上设网勾，置网方便，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。

3．整体结构稳固，安全性好。
	副
	1

	76
	足球网
	11人制与足球门配套，材质涤纶
	件
	1

	79
	乒乓球
	1．球重.2.20g -2.60g；

2．圆度.0.4mm，直径.40.0mm-44.4mm；

3．弹跳.220mm-250 mm以上；

4. 接缝整齐，表面不反光。
	个
	120

	80
	乒乓球拍
	1.2块为1副，直握拍，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整。

2.拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色。

3.胶合部位牢固，不开裂。
	付
	50

	81
	乒乓球网架
	1.规格.网架长度152.5cm±2cm，网架高度152.5mm±2mm。

2.尺寸.可夹厚度≥30mm。
	付
	10

	82
	乒乓球网
	室内乒乓球网与乒乓球网架配套尺寸，材质涤纶
	件
	10

	83
	乒乓球台
	1．配置.2740×1525×760mm。

2．台面采用高强度压缩特殊木材厚度15mm，单折带轮可移动。

3．球台腿为喷塑、方管，尺50×50mm，壁厚≥1.0mm。

4．带网及网架。
	张
	10

	84
	羽毛球
	1.头行圆正，皮面洁白，线圈整齐，胶水均匀不泛白，毛形完整，毛梗光洁，毛片洁白，插毛整齐，商标完整。

2. 毛片为鹅、鸭刀翎毛；球头为复合软木、合成材料或代替品。
	个
	120

	85
	羽毛球拍
	1．铝合金一体羽毛球拍，球拍总长度650mm,球拍宽度200mm,球拍弦面长度240mm；2个球拍为1副。

2．经过热处理，具有很好的弹性；球拍表面涂层附着力好，不易脱落。
	付
	26

	86
	羽毛球网柱
	1．移动式，不锈钢支架，柱高1550mm,底座ABS材质，外形尺寸.600×240×140mm，底座重量每付70公斤，底座平稳无晃动。

2.外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。
	付
	2

	87
	羽毛球网
	材质为丙纶，与羽毛球网柱配套尺寸
	件
	2

	88
	网球
	1#软性球，质量46.0g～53.0g，直径62mm～68.58mm，弹性1100mm～1400mm
	个
	60

	89
	网球
	慢速球，质量55.0g～60.4g，直径68.58mm～74mm，弹性1250mm～1500mm
	个
	13

	90
	网球拍
	长度66cm～70cm，质量285g～315g，拍弦面长度32cm～34cm，拍弦面宽度24cm～26cm，拍弦面面积815cm2～845cm2
	付
	13

	91
	短式网球拍
	中学：长度66cm～70cm，质量285g～315g，拍弦面长度32cm～34cm，拍弦面宽度24cm～26cm，拍弦面面积815cm2～845cm2
	付
	26

	92
	网球网柱
	1．移动式，底座外壳ABS材质，外形尺寸680x500x240（mm），底座重量每付150公斤，底座平稳无晃动。

2.外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。

3．各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。
	副
	1

	93
	网球网
	材质.聚乙烯，无毛刺，带钢丝绳，与网球网柱配套尺寸
	片
	1

	94
	毽球
	1.键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32～35mm，成十字型插在毛管内。

2.插毛管高22mm～24mm，毽垫直径38mm～40mm，厚度15mm～20mm，球高130mm～135mm。
	个
	26

	95
	珍珠球
	1.外壳用皮革或橡胶制成，内装有球胆，表面应有珍珠（白）色。

2.球的圆周长540mm～560mm，质量300g～325g
	个
	6

	96
	珍珠球拍
	1.球拍为蛤蚌壳形状，用具有韧性的树脂材料制成，颜色与蛤蚌壳颜色相仿。

2.球拍部分长350mm，最宽部分250mm，厚度3mm～5mm
	个
	8

	97
	珍珠球抄网
	1.兜口为圆形，网圈用圆形金属条制成。

2.网兜用细绳或尼龙绳织成，网深300mm～350mm，网眼为30mm～35mm

3.网兜颜色应为深色。网柄为圆柱形，长150mm;抄网质量为180g～250g。
	件
	4

	98
	三门球
	树脂三门球，每球三个数字，字体清晰，颜色艳丽，美观实用。表面防滑，有助于控制门球滚动速度。
	个
	6

	99
	三门球球门
	采用优质圆钢，坚固耐用，颜色红白相间，采用静电喷涂，能长久保持光亮
	个
	3

	100
	板球
	高度.120mm   材质.高弹橡胶头。款式.圆头,羽毛应均匀、整齐.
	付
	20

	101
	气排球
	1：气排球 重 量：120-130g，圆 周：610-630mm。

2：材 质:EVA  材质。高弹性加强材料多层处理防止变形
	个
	18

	102
	气排球
	1：气排球 重 量：150g～170g，圆 周：760mm～780mm。

3：材 质:EVA  材质。高弹性加强材料多层处理防止变形
	个
	18

	103
	棍
	1.优质白蜡木,长约1.8m。

2.外观光滑平整,笔直,无裂缝,无断裂。

★提供国家级权威机构出具的符合GB 18584-2001标准的甲醛释放量测试合格的检验报告复印件加盖生产商公章。
	根
	26

	104
	跳绳
	1．短绳的规格.长度2500mm木柄。

2．绳柔软，韧性好，色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	根
	51

	105
	跳绳
	1．短绳的规格.长度3000mm木柄。

2．绳柔软，韧性好，色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	根
	51

	106
	跳绳
	1．长绳的规格.长度5000mm，木柄。

2．绳柔软，韧性好，色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	根
	4

	107
	跳绳
	1．长绳的规格.长度7000mm，木柄。

2．绳柔软，韧性好，色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	根
	4

	108
	跳绳
	1．长绳的规格.长度9000mm，木柄。

2．绳柔软，韧性好，色彩鲜艳，符合学生心理特点。
	根
	4

	109
	拔河绳
	1．拔河绳应用麻绳多股绞合而成。

2．绳长30m，直径约30mm。

3．绳的两端结孔，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。
	根
	3

	110
	花毽
	1.键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形。

2.毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm
	个
	102

	111
	竹竿
	适用于竹竿舞，长度不小于3m，一套不少于4根
	套
	1

	112
	空竹
	长14cm，直径10cm
	套
	50

	113
	软式飞盘
	1.材质EVA熟称泡沫制成。

2.飞盘直径210mm，高30mm。
	个
	25

	114
	肋木架
	1.三柱二间，使用宽度≥2000mm,立柱直径89mm,壁厚2.5mm。

2.最高使用高度 2500mm±100mm，横肋间距 300mm，握持直径 32mm.
	间
	2

	115
	平行梯
	1．室外地埋固定式，立柱地上高度2200mm，平梯长4000mm，平梯横杠内有效使用宽度600mm。

2．立柱采用直径89mm×3.0mm优质圆钢管，梯面采用φ60mm×2mm优质圆钢管，垂握持直径32mm,纵向握持间距300mm-350mm之间。

3.安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm。
	架
	1

	116
	哑铃架及哑铃
	器械表面防锈处理；器械与地面接触部位有减震橡胶垫；3.配备各种规格哑铃10对，3磅，4磅，5磅，6磅，7磅，8磅，9磅，10磅，11磅，12磅各一对，哑铃外观浸塑处理，内有铸铁芯，色泽鲜艳。
	台
	10

	118
	攀岩墙
	尺寸：4*5m高4米。

材质：0.48PVC环保柏拉图材质，攀岩点是0.55的加填充快攀岩快.四周有防风鼻防风扣眼可固定。配送风机修补包胶水）
	套
	1

	119
	橡皮拉力带
	1.轻阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作。

2.环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化。
	条
	6

	120
	橡皮拉力带
	1.重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作.

2.环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	条
	6

	121
	初中体育教学挂图
	1.符合国家体育教育标准。

2.铜版纸胶印，36张/套。

3.应为国家正版出版物出版。
	套
	1

	122
	广播体操教学挂图
	尺寸：70*50cm纸质应为国家正式出版物。
	套
	1

	123
	多媒体教学软件
	需具备初中体育课教学、资料检索、学生自主学习等功能
	套
	1

	124
	多媒体教学光盘
	光盘里插入了大量声音教学文件和视频教学文件，符合体育教学课程，与教学相辅相成，应为国家正式出版物
	套
	1

	125
	图书、手册
	1.符合国家体育教育标准。

2.共计3册 。

3.应为国家正版出版物出版。
	套
	1

	126
	体育器材橱（柜)
	规格：宽、深、高为1000×500×2000mm

柜体：柜四周采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面纤维板；截面由优质PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板，下部储物柜，对开门，内设一层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板。

拉手：不锈钢拉手。

脚垫：进口工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
	个
	2

	127
	体育器材架
	1.材质为铁质。

2.规格为长1500mm*600mm*2000mm。

3.4层 中仓立柱是75*35mm。
	个
	4


	初中综合实践活动教学设备配备参考

	序号
	名称
	  规格、教学性能要求
	 单位
	应配数量

	家具
	

	1
	学生操作台
	规格尺寸:长1500 mm×边700 mm×高780 mm（六人/桌），采用铝镁合金结构，规格50 mm圆柱形，横梁规格32 mm×32mm；壁厚 1.2 mm，外观颜色（乳白色）；桌身：采用优质 16 mm三聚氰胺双贴面板，所有外露板边都采用自动封边机选用优质PVC封边，具有粘力强、密封性好、防潮、外形美观、经久耐用等特点，上部为木制书包斗
	张
	6

	2
	学生凳
	1、规格：330*240*440mm。

2、结构：钢木结构，钢制凳架。

3、材质：凳面为E1级优质板材，凳腿为25方管，壁厚1.2mm，凳撑为20方管，壁厚1.0mm。

4、性能：凳面采用环保水性漆处理，环保安全；所用方管均应经酸洗磷化处理后，用优质环保亚光粉粉沫静电喷塑，焊接口均匀，结构坚固、耐用。
	张
	45

	3
	仪器柜
	规格：宽、深、高为1000×500×2000mm

柜体：柜四周采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面纤维板；截面由优质PVC封边，粘力强，密封性好，经久耐用，外型美观。上部木框式镶装5mm厚玻璃对开门，内设二层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板，下部储物柜，对开门，内设一层可活动式隔板，隔板（须有加强筋）采用E1级16mm优质浸渍胶膜饰面刨花板。

拉手：不锈钢拉手。

脚垫：工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。
	个
	10

	种植技术
	

	1
	小型种植工具
	种植工具：十件套，材质：工具部分全部采用1.2mm-2.2mm冷钢锻造，手柄采用高强度工程塑料，包装：胶箱，370*275*70mm
	套
	21

	2
	种植工具
	耙、铲、锹、锄、桶、镐、嫁接刀、修枝剪、果枝锯、铁筛子各1个
	套
	10

	3
	喷壶
	塑料制，喷头可调节，容量5 L
	套
	5

	4
	筛子
	不锈钢制，φ30cm、φ40cm，
	套
	5

	5
	喷雾器
	塑料喷雾器：手持压缩式气压喷雾器,0.8L
	付
	5

	6
	花盆
	大、中、小各1个塑料制
	套
	42

	7
	无土栽培盆
	圆球形，盆体玻璃材质，带定植篮，附配植物营养液1瓶
	个
	42

	8
	盆景制作工具
	耙、铲、锹、锄、桶、镐、嫁接刀、修枝剪、果枝锯、单技、水仙花剪刀各1把、铁筛子1个
	套
	42

	9
	育种育苗箱
	材质：优质塑料；结构为育种盆+底部带排水孔，专为育苗设计
	个
	10

	10
	育种盆
	三件套，12穴
	个
	21

	家用电工技术
	

	1
	电能表
	单相电子式电能表

工作原理: 电子式电度表电源电路: 电表类型: 有功电度表
	只
	2

	2
	数字多用电表
	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试，可进行常规测量电压，电流，电阻。
	只
	2

	3
	漏电保护器
	额定电流10A，2P。
	只
	2

	4
	照明电路线路板
	1、螺口式灯座两只；2、吊线盒一只；3、电源插座一只；4、单连开关一只；5、电能表一只；6、漏电保护器一只；7、闸刀开关一把；整体尺寸：580*400mm；
	套
	21

	5
	电工工具箱
	吹塑盒尺寸≥470*350*100mm；吹塑盒内工具需定点定位，方便使用和管理。

含 28 种必备常用工具 66 件工具包括：棘轮扳手套装，含 9 件套筒，1 套；钢

丝钳，6"，黄黑双色柄，1 把；尖嘴钳，6"，黄黑双色柄，1 把；钢直尺，300mm， 1 把；扁锉刀，200mm，黄黑塑料柄，1 把；半圆锉刀，200mm，黄黑塑料柄，

1 把；三角锉，200mm，黄黑塑料柄，1 把；圆锉刀，200mm，黄黑塑料柄，1

把；划针，140mm，1 把；镊子，尖头，1 把。划规，150mm，1 把；样冲，包

胶，1 把；什锦锉，6 件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头

扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g 木柄，1 把；圆头锤，1 磅木柄圆头，1 把；

丝锥扳牙扳手，盒装，12 件/套；钢卷尺，5m，三制动，1 把；两用扳手，4 件/套（8、10、12、14mm）；内六角扳手，1.5-10mm，9 件/套；三叉扳手，1

副；螺丝刀，5*100mm，+-，2 把；螺丝刀，5*75mm，+-，2 把；活动扳手，8，

包胶，1 把”；镀铜钢丝刷，6*16 木柄，1 把；钢锯架，黄绿活动钢锯架，1

把；铁皮剪，8”美式铁皮剪，1 把；自行车钢丝扳手，1 把；要求定点卡位。 
	套
	21

	烹饪技术
	

	1
	炊具
	炒锅1件、炒勺1个、面板1个、面杖1个、蒸锅（不锈钢）1个、面盆1个、洗菜盆1个、锅刷1件、漏勺1件、锅铲1件、勺子1件
	套
	12

	2
	炉具
	规格：360*290mm，21段活力调节，黑色一体式微晶面板，防刮耐磨，使用寿命长，火力大小随时触控，4D防水。EMC电磁兼容设计，性能佳。大风机，加大吸风口，急速排热，通风散热更流畅。防滑支脚。
	个
	1

	3
	微波炉
	1、规格：内腔尺寸315*202*325mm；

2、容积：21L；

3、额定电压/频率：220V~5Hz；额定输入功率：1150W；

4、微波输出功率：700W；
	个
	1

	4
	餐具
	盘6件、碟子6件、汤碗6件、汤勺6件、餐刀6把、筷子6双、餐叉6件、餐勺6件，整理箱2个
	套
	12

	5
	电冰箱
	尺寸规格：206L

功能及特点：1、206L大容量，007软冷冻，独立三温区；2、钣金质感面板，错落有致的几何图案，典雅不落俗套；3、节能省电，静音运行，畅享低碳；4、多角度照明，360°照明无死角；5、可调节搁物架，冷藏空间可随意调节；6、PVC门封条，材质柔软、不易老化，可拆卸、易清洗；7、可调节底座，调节由于地面不平导致的冰箱不稳。
	个
	1

	6
	消毒柜
	尺寸：108L，消毒、烘干、保洁、存储一柜多用，层架多，取用方便
	个
	1

	7
	烹饪课程教学软件系统（提供样品演示）
	1、课程目标：烹饪课程分一个学段，根据家庭成员身体健康状况、饮食特点等设计一日三餐的食谱，注意三餐营养的合理搭配。独立制作午餐或晚餐中的3~4道菜。了解科学膳食与身体健康的密切关系，增进对中华饮食文化的了解，尊重从事餐饮工作的普通劳动者。懂得劳动创造人的道理，认识到劳动是推动人类社会进步的根本力量，理解“劳动托起中国梦”的重要意义。领会“劳动是一切幸福的源泉”“幸福是奋斗出来的”的道理。牢固树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念。2、开发环境：基于.net平台h5,c#混合开发；应用类型：计算机桌面应用程序；运行环境：windows/linux/mac系统平台；运行模式：嵌入式浏览器app模式运行(窗体自适应)；数据格式：静态数据json格式；视频格式支持：mp4,flv,avi,qlv,mkv；视频解码：videojs；分辨率：高清1920*1080；加密方式：m3u8  ts分片加密；功能介绍：前端界面：登入，主窗口，菜单分级，资源接入等；快速检索：输入关键词，联想搜索。自动分类 动态更新搜索结果 更新菜单和视频资源。资源维护：更新资源，手动添加视频资源，运行配置程序自动更新主程序模块。安装和更新：免安装集成软件包，即刻运行，静默更新。3、基本模块：该套课程体系共分一个学段。包含：高级课程32课时。共32课时。每课时配有专业人员的演示操作高清视频以及配套ppt资源模块，课程共覆盖7-9年级。教师可以根据自己的教学特点和习性，自由组织教学，满足教师的个性化要求。4、师资培训：免费提供线上培训指导一次。5、烹饪课程教学指导用书：烹饪课程教案，亦教师指导用书，共2册，配套烹饪课程教学系统使用。
	套
	1


	专业军乐队乐器

	序号
	名称
	参数规格
	数量
	参考图

	1
	单簧管 （高音）
	黑管 17键单簧管降B调。表面处理：麻面。材质：硬质胶管体。长度670MM，重量不低于700G
	10
	[image: image1.png]




	2
	单簧管（重音）
	黑管 17键单簧管低音 降B调。表面处理：麻面。材质：硬质胶管体。长度670MM，重量不低于700G
	4
	[image: image2.png]




	3
	中音萨克斯风
	表面：漆金。整体号重：2.55KG。材质：黄铜。适用：初学，考级，专业演奏.喇叭口直径：120MM，重量不低于2.4KG
	4
	[image: image3.png]




	4
	高音萨克斯风
	调性：降B调。材质：黄铜。表面处理：漆金。全长不小于630mm,号口直径：94.5MM
	4
	[image: image4.png]




	5
	圆号
	调性：Bb材质：黄铜 白铜表面处理：漆金/镀镍号口直径：315mm内管尺寸：11.5mm
	4
	[image: image5.png]




	6
	小号
	调性：Bb材质：黄铜表面处理：漆金/镀镍/镀银号口直径：123mm内管尺寸：11.66mm
	8
	[image: image6.png]




	7
	长号
	调性：降B

材质：黄铜

表面处理：漆金/镀镍/镀银

号口直径：203mm

内管尺寸：12.7mm
	8
	[image: image7.png]




	8
	上低音号
	调性：降B材质：黄铜 白铜 磷铜表面处理：漆金/镀镍。号口直径：300mm内管尺寸：14.4mm
	6
	[image: image8.png]




	9
	小抱号
	小抱号 调性：降B材质：黄铜表面处理：漆金号口直径：375mm内管尺寸：18mm
	2
	[image: image9.png]




	10
	小军鼓
	尺寸：13"×5.5”

带背架

鼓腔：杨木

鼓圈：钢1.5mm

鼓皮：JINBAO
	4
	[image: image10.png]FO





	11
	大军鼓
	带背架 66*30
	2
	[image: image11.png]




	12
	短笛
	调性：C调材质：白铜管体表面处理：镀银。长度约310MM 重量约0.16KG
	2
	[image: image12.png]




	13
	长笛
	材质：白铜管体表面处理：镀银。长笛长度不低于600MM重量不低于0.38KG
	2
	[image: image13.png]




	14
	低音贝司+有源音箱
	闪耀黑面板/琴体：镭射纹/美国椴木。指板/包边：玫瑰木/ABS电贝斯体积：119*27*62cm

蓝牙音箱 额定功率：35W有效值，CD输入：3.5S双音道 蓝牙：间距可达10M 蓝牙版本：4.0向下兼容，尺寸：400MM*350*300 净重约12KG
	1
	[image: image14.png]




	15
	电子鼓+有源音箱（五鼓四镲）
	9875+490额定功率：35W有效值，CD输入：3.5S双音道 蓝牙：间距可达10M 蓝牙版本：4.0向下兼容，尺寸：400MM*350*300 净重约12KG
	1
	[image: image15.png]




	16
	军擦
	直径35cm军镲
	2
	[image: image16.png]A





	17
	乐队指挥令

（黄铜）
	专业铜二节指挥棒
	1
	[image: image17.png]




	18
	电子琴+专业舞台音箱
	可升级的操作系统，多任务，支持加载 128复音数 148种音效键盘音色：148种音效七寸彩色触摸屏。

蓝牙音箱  8800+490额定功率：35W有效值，CD输入：3.5S双音道 蓝牙：间距可达10M 蓝牙版本：4.0向下兼容，尺寸：400MM*350*300 净重约12KG。
	1
	[image: image18.png]





注:本项目参数仅是对商品功能性的说明，没有任何指向性。如参数中与某品牌商品参数相似，并不是指向该品牌，仅为说明其功能，投标人可以视为相近或类似。
（二）商务要求如下：

（1）取得采购标的的时间：招标控制价获取时间为采购公告发出时

（2）取得采购标的的地点：政采云线上

（3）交付（实施）的时间（期限）：签订合同后3个月内完成供货、安装，达到使用条件。

（4）交付地点（范围）：采购人指定地点

（三）付款条件：

（1）进度和方式：签订合同前缴纳5%的履约保证金,签订合同后支付合同金额的30%作为预付款，货物到位后支付合同金额的50%,安装调试完毕验收合格支付合同金额的20% ,以双方签订合同为准。

（2）包装和运输：包装：产品包装设计应符合经济、牢固、美观的要求，在正常储运条件下，确保产品安全，完整无损。印刷的图文要醒目、简要。贮藏、运输包装材料上必须使用 醒目的包装标志。制造厂自发货之日起，应保证一年内不致因包装不妥引起产品损坏。产品包装前需经检验合格，随机文件齐全。包装应符合运输部门的有关规定。随机文件包括“装箱单”、“产品合格证”、“使用说明书”、“进口产品的原产地证明（如有时）”和随机附件。随机文件应用塑料袋封装，放在包装箱内。

运输：纸包装产品的储存应在室内、防潮、防雨的条件下，以产品正常放置状态放置，并应防止外力挤压和撞击。木包装产品的储存可以在室内或室外，以产品正常放置状态放置，但应防止外力挤压和撞击。包装后产品的运输应符合产品储运标志的要求和铁路及集装箱、汽运及二级公路运输的相关要求。运输后产品的接收应以包装无严重破损为准。

（3）售后服务：应由投标企业承担维修任务的,投标单位应及时高质量完成维修,若因投标企业未能及时维修或维修质量不合格的, 责任由投标企业承担；中标人秉承“全方位、高品质、快速度”的售后宗旨以采购方满意为标准,1小时内答复采购方提出的问题,48小时内派专业人员赶到现场,并根据实际情况确定处理措施,进行维修与更换，费用由中标供应商自行承担。

（4）是否提供保险：不强制。

可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：发生疫情封闭管理情况时以 及天灾时，供应商可与采购人协商处理供货时间及供货地点等。项目实施中供应商需供货至采购人指定地点，需供应商充分考虑地理因素及运输成本等。

该项目是否开展需求调查：否

六、采购标的的验收标准：

验收主体：叶城县教育局、中标供应商、叶城县第十七中学

验收时间：供货安装调试完成前三天，由投标企业提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织验收。

验收方式：依据《财库[2016]205号 财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》严格按照招标文件、采购合同、相关国家标准以及投标文件进行现场验收。

验收程序：供应商货到采购人指定地点后提供货品的相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐安装调试完毕后，由供应商提出验收申请，参照规定的数量、质量、技术指标，由采购人组织进行验收并出具验收报告。
验收内容：数量、质量、技术指标等。

验收标准：依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。

采购标的的其他技术、服务等要求：

中标人此次报价应包含安装费、安装所需辅材费用、人工费、调试费、运输费、装卸费、税费等所有费用。

此次招标为“交钥匙”工程，以能通过验收、使用为最终目标。

（一）安装及调试要求：

1、供方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

2、供方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付需方；

3、供方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

4、供方施工工人、施工机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

5、无论调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾。

八、需要满足的其他技术规格要求：

1、设备名称：第一包：实验室设备；第二包：功能室设备；第四包：各学科教育教学仪器。
2、质保期限：一年
3、设备使用单位：叶城县第十七中学

4、质保用途说明：无

5、质保服务参数要求：

应由投标企业承担维修任务的,投标单位应及时高质量完成维修,若投标企业未能及时维修或维修质量不合格的,责任由投标企业承担，中标人秉承“全方位、高品质、快速度”的售后宗旨,以为标准,2小时内答复采购方提出的问题,48小时内派专业人员赶到现场,并根据实际情况确定处理措施,进行维修与更换，费用由中标供应商自行承担。

  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标依据

1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2、评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、本次评标采用综合评分法。

二、评标委员会

招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定并在招标领导小组的领导下组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家、招标人代表组成。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，向招标人推荐中标候选人。

特别说明：为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
三、投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出书面答复。

2、重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

四、对投标文件的评估和比较

1、对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2、除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

1.供货、安装服务期及付款方式；

2.供货、安装服务能力；

3.产品的质量和适用性；

4.配套供货、安装服务设备的安全性；

5.提供供货、安装服务的能力；

6.零备件、专用工具及相关服务的费用；

7.招标文件中所要求的有关服务的费用；

8.发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

9.其他特殊因素（如节能、安全和环保等）。

五、评标过程的保密

1、开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2、投标人在评标过程中，发现其进行意图影响评标结果的不符合《政府采购法》 及本项目招标有关规定的活动时，将被取消中标资格。

六、初步评审

1、评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。

2、投标人在投标报价中应该对其报价进行全面分析。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

3、投标最低报价，不作为是否中标的依据。

4、招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

5、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投标处理。

6、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效投标处理。

7、评标委员会应当审查所有有效投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效投标处理。

8、投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

9、评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

10、评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重 大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的 投标人的公平竞争地位。

11、下列情况属于重大偏差：

1.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

2.投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应的投标，将作无效投标处理。

12、细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整 的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的 结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒 绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

13、对投标文件响应性的审查

1.开标后，评标委员会将对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否由投标代表按规定签名，是否满足招标文件的格式要求，是否提供投标保证金。

2.评标委员会判断投标文件的实质性响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

七、详细评审

1、经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、根据国务院《政府采购法实施条例》的规定，本项目可使用的评标方法为：

1）.最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物和服务项目，将采用最低评标价法进行评标。评定根 据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。质量和服务相等，是指供应商提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

2）.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

3.本项目依据投标须知中规定的评标办法进行评标，即综合评分法。

本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法：针对本项目，如多家投标人提供相同品牌产品且通过了资格审查、符合性审查，则将按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。
4、评标完成后，评标委员会将拟定书面评标报告提交给招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

5、评审标准

表一：初步评审表

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；
	
	
	
	

	2
	投标保证金缴纳方式及金额不符合招标文件要求；
	
	
	
	

	3
	对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；
	
	
	
	

	4
	投标文件纸质及电子文档提交的份数、形式及装订，不满足招标文件的要求；
	
	
	
	

	5
	供应商未按招标文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况；
	
	
	
	

	6
	投标文件未按照招标文件要求编写、盖章及签字；
	
	
	
	

	7
	投标文件中履约（交货）期限不满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	8
	投标文件不完整；
	
	
	
	

	9
	供应商有违反招标投标纪律的情况；
	
	
	
	

	10
	未响应招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审

未通过初步评审的，为无效投标。
	
	
	
	


表二、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业投标要求（1.3.5）
	本项目不适用
	
	
	

	联合体投标规定

（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性

（1.5）
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，未在同一项目中同时投标；在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 
	　
	　
	　

	未参与其他服务

（1.6）
	投标人未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.7）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	　
	　
	　

	满足投标范围的完整性要求

（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 90日历日内
	　
	　
	　

	投标限价（2.2）
	投标人的投标报价未超出最高投标限价；
	　
	　
	　

	投标报价
	投标人一份投标文件只有一个投标报价，在招标文件规定的情况下未提交选择性的报价；
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.2）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。投标投标报价低于控制价的20%必须做全面的成本分析，成本分析的内容必须包括商品购买、生产成本，运输成本、人工成本、售后成本、正常利润、税金等有关本项目的所有成本分析，否则投标无效。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 
	
	
	

	结论
	
	
	


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不

合格用“×”表示。

表三、综合评分法评分标准

	评分因素及权重
	分值
	评分标准

价格：30分     商务：16分     技术：54分              
	说明

	价格评分标准
	投标报价
	30
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。
	

	商务评分标准
	业绩
	6
	根据投标人提供的近三年内成功实施教学设备项目的业绩情况，提供一份得2分，满分6分，需附中标通知书及合同证明（必须提供中标通知书、合同原件备查不提供不得分）
	

	
	企业综合能力
	8
	投标单位具有五星售后服务认证证书提供得3分，不提

供不得分
投标单位具有职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及质量管理体系认证证书，齐全得3分，不

齐全不得分。
投标单位具有在中国人民银行备案的第三方信用征信机构评定的3A级企业信用等级证书提供得1分，不提供不得

分。

体质测试产品制造商具有省级以上高新技术企业认定证书且在有效期内（提供复印件加盖产品制造商公章）满足得

1分不满足不得分。
	

	
	标函质量
	2
	投标文件应当符合招标文件编制要求，内容详实，编制有序、书面整洁、装订整齐没有下列情形的得2分，每有一项下列

情形扣0.5分，最多扣2分。    

（1）投标文件目录标注页码与正文实际页码不对应；  
（2）投标文件内容编排混乱，或错别字，或非实质性、非重要性内容缺失，或不必要的繁琐、重复、堆砌； 
（3）投标文件对同一问题的前后表述不一致的（指非实质

性或非重要事项）； 
（4）投标文件其他编制质量问题。
	

	技术评分标准
	项目设计及实施方案
	7
	整体设计及实施、配送等实施方案达到以下要求的，得5-7分：项目中需要施工设计的合理、科学，满足国家专业标准标准，实施中组织计划优，职责分工明确、角色安排合理、有缺陷货物的维修及调换方案优、工作流程设计合理、

实施进度计划合理可行，延期交货的风险小；

整体实施方案达到以下要求的，得2-4分：组织计划一般，职责分工较为明确、角色安排较为合理、有缺陷货物的维修及调换方案一般、工作流程设计较为合理、实施进度计

划一般，有一定的延期交货风险；

整体实施方案达到以下要求的，得0-1分：组织计划较差，职责分工不太明确、角色安排不太合理、有缺陷货物的维修及调换方案较差、工作流程设计不太较为合理、实施进

度计划一般，有较大的延期交货风险。
	

	
	样品演示
	12
	1、提供立定跳远测试仪样品一套并演示带★参数完全满足

参数要求得3分，不满足不得分；

2、提供跳绳测试仪样品一套并演示带★参数完全满足招标

文件参数要求得3分，不满足不得分。

3、提供烹饪课程教学软件系统一套并进行演示完全满足招

标文件参数要求得4分，不满足不得分。

4、提供电子绘画板样品一块并演示带★参数完全满足参数

要求得2分，不满足不得分。

5、所有商品演示时长，不得超过20分钟，否则扣6分。
	

	
	技术参数响应情况
	30
	根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，技术指标完全满足招标要求得30分，每负偏离一项扣3分，扣完为止。技术指标若有要求投标人提供相应检测报告或证书的，如投标人未提供相应材料，按照以上扣分原则进行扣

分。（须提供复印件并加盖制造商公章）

（注∶（1）如投标文件中出现的负偏离且评标委员会认为负偏离导致项目无法实施或影响采购人使用或无法实现功

能的，不予认可。）
	

	
	售后服务方案
	5
	1、2小时内响应并解决问题得3分，4小时内响应并解决问题得2分、8小时内响应并解决问题得1分。（提供以下相应佐证资料：服务点照片、服务车辆，未提供或资料不全不

得分）满分3分；
对投标人提供的售后服务方案的完整性、合理性、售后技术支持、培训方案等进行排序评价。满足的得1分。未提

供售后服务方案得0分。

有专业的售后服务团队，售后团队有4名及以上人员的

得1分（提供售后服务管理师证书佐证）。
	


注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），对超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60% 。
2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  3  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无  

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则： 随机抽取决定 ；

如采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，质量技术高的排在前，评审得分相同且投标报价相同的，质量技术分相同的，售后服务分高的排在前。
2022年第十七中学教育教学仪器设备采购项目（第三包）公开招标文件

第三册

政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：           
政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                          。 
1.4.2 发票开具方式： 增值税发票普通发票 。
1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                               ；
1.5.2 交付地点：                                               ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




