新疆广播电视局六三五台高压配电室设备升级改造项目

采购文件

采   购   人：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台

招标代理机构: 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

招标文件编号：ZFCGHY-20220122

目录

第二章 投标人须知	6

一、说明	10

二、采购文件	11

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	18

五、开标、评标和定标	19

六、评审方法及标准	24

七、授予合同	27

第三章 用户需求：	29

第四章 合同	38

一、合同一般条款	38

第五章 投标文件格式	45

二、目录	48

三、投标函	49

四、报价一览表	50

五、法人代表授权委托书	51

六、投标人资格说明	52

七、分项报价表	53

八、企业完成同类项目一览表	54

九、售后及维护能力（格式自定）	55

新疆广播电视局六三五台高压配电室设备升级改造项目竞争性磋商公告

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司受新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台的委托，拟以竞争性磋商的方式对新疆广播电视局六三五台高压配电室设备升级改造项目进行竞争性磋商。现欢迎合格的竞标人前来投标。

项目编号：ZFCGHY-20220122

- 采购项目名称：新疆广播电视局六三五台高压配电室设备升级改造项目

二、采购单位名称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台

三、采购机构名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

四、采购内容：详见采购文件用户需求书。采购预算金额：277200.00元。

五、投标人基本资质要求：

（1）需符合《政府采购法》第22条规定；

（2）有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

（3）具有有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、开户许可证；

（4）提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件；

（5）投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于竞争性磋商公告发布日期）打印页面并加盖公章；

（6）在本地区具有售后服务和后续服务能力，本项目不接受联合体投标。

符合要求的投标单位可在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司查阅竞争性磋商文件。

六、购买竞争性磋商文件：

时间：2022年12月3日起至2022年12月9日（每天10 : 30时至19：00时、节假日休息）

地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼

购买竞争性磋商文件时须携带本公告第五条、资质要求（2项-5项）规定的资格证明文件（均为原件）。以上均需提供原件查验并提供2套加盖公章的复印件留存。

七、开标时间：2022年12月15日11：00时（北京时间）。

八、联系方式：

采购代理机构名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

详细地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼

联 系 人：王鹤宇

电话： 18997972745  0991-4630336

采购人名称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 详细地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼 联 系 人：王鹤宇 电话：18997972745 0991-4630336 传真：0991-4605577 |
| 3 | 项目名称 | 新疆广播电视局六三五台高压配电室设备升级改造项目 |
| 4 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 6 | 招标范围 | 本项目采购文件所有内容。 预算金额：277200.00元 投标人所报投标总价若超出此限价，作废标处理 |
| 7 | 投标人资质条件、能力 | （1）需符合《政府采购法》第22条规定； （2）有依法缴纳社会保障资金的良好记录； （3）具有有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证、开户许可证； （4）提供法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、法定代表人身份证复印件； （5）投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于竞争性磋商公告发布日期）打印页面并加盖公章； （6）在本地区具有售后服务和后续服务能力，本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标人要求澄清采购文件的截止时间 | 投标截止时间前5天 |
| 9 | 投标截止时间 | 2022年12月15日11时 00分 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金如采用电汇或网银转账，必须在投标截止时间前交纳至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。（开标时请提供加盖公章的汇款凭证复印件以便开标时查验） 投标保证金：10000.00元（壹万元整） 投标保证金的形式：银行电汇或网银 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 账号：107083025521 开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 开户行行号：104881006151 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从投标人基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至招标代理机构账户，各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“ （简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 |
| 12 | 签字或盖章要求 | 单位公章,法人或法人代表委托人签章。 |
| 13 | 投标文件副本份数 | 投标文件正本壹份，副本肆份，电子标书U盘提供1份。电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容，投标文件内容为word格式）； 1、投标文件电子版要求包含采购文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 2、投标文件要求按包编制，不允许将两个或两个以上包的投标文件编制、装订、密封在一起。 |
| 14 | 装订要求 | 必须胶装成册，不得使用散页或活页夹,否则视为对采购文件的不响应 |
| 15 | 封套上应载明的信息 | （项目名称）投标文件 在2022年 月 日 11时00分前不得开启 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室 |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年12月15日11时00分 开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司会议室 |
| 18 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成由招标人代表及专家组成； |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 20 | 资格预审 | 招标时供应商必须出示以下 证件以备现场资格审查： 1、“三证合一”的营业执照原件或者加盖投标人公章的复印件、法定代表人授权委托书（原件）及被委托人身份证（原件）； 上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 |
| 21 | 付款方式 | 签订合同时约定 |
| 22 | 完工期 | 签订合同时约定 |
| 23 | 中小企业政策 | 支持中小企业发展：对小型和微型企业产品的最终价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如所投产品为小型或微型企业生产产品，须提供《中小企业声明函》及相关证明材料，因所提供材料不全导致评标委员会无法评定时，评标价格不予扣除），监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目具体扣除比例为6%。小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》；或供残疾人福利性单位声明函 ②、提供投标人工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。 ③、提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业或监狱企业证明文件； |
| 24 | 节能环保政策 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
|  |  | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 符合《节能产品政府采购清单》目录内的强制采购节能产品 |
| 25 | 同品牌原则 | 同品牌多家投标人处理原则：相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □√随机抽取 □其他____________________ |
| 26 | 报价形式 | 本项目为竞争性磋商方式采购，报价环节原则上为两轮（投标文件书面报价为一轮，评标现场报价为二轮），具体由磋商小组视情况决定 |
| 27 | 本次招标向中标人收取的招标代理费及评审费，按国家有关规定执行，招标代理费计入投标总价中，但不单独列项。 |  |

投标人须知

一、说明

1.适用范围和法律

1.1本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

1.2适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2.定义

2.1“采购人”：是指投标人须知前附表说明的单位，在招标阶段称为采购人，  在签订和执行合同阶段或被称为建设单位或业主或甲方或买方。为便于采购文件及附件直接转化为经济合同条款，在采购文件中被称为建设单位或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。

2.2“监督管理部门”：是指投标人须知前附表说明的部门。负责对采购人、 采购代理机构、投标人和评审专家的监督检查。

2.3“采购代理机构”：是指依法取得招标资格、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构，本文特指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。是本次整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布采购文件，对采购文件拥有最终的解释权。

2.4“招标采购单位”：是指采购人，政府采购代理机构。

2.5“日期、天数、时间”：除非本采购文件另有规定，均为公历日（天）及 北京时间。

3.合格的货物、工程和服务

3.1本次招标项目是满足本采购文件第三章用户需求书的招标。

3.2“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的全新的货物等。采购文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次采购文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.3“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到采购文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

3.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。“合格的服务”是指投标人按采购文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足采购文件规定的需求或特定目标的服务。

3.5投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

4.合格的投标人、中标人

4.1投标人除应具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还应满足采购文件第一章“竞争性磋商公告”中所规定的投标人的资格条件。

4.2投标人必须在采购代理机构登记报名并购买了采购文件。

4.3“中标人”：指经法定程序确定并授予合同的投标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构均无义务和责任承担任何此类费用。

5.2本次招标向中标人收取的招标代理费，按国家有关规定执行，招标代理费计入投标总价中，但不单独列项。

二、采购文件

6.采购文件的组成和语言

6.1采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成，共包含以下内容：

（一）竞争性磋商公告（二）投标人须知（三）用户需求书（四）合同

（五）投标文件格式

6.2除上述内容外，采购人在规定时间内以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本采购文件约定的技术要求为准。

6.4采购人约定对个别产品需要制造商出具技术服务或经销代理资格等证明书时，签证方必须是合法的生产制造企业或其驻中国大陆合法注册的直辖专属机构。签证方须同时负有监督管理供货渠道，确保产品质量和伴随的售后服务，履行相关连带责任和义务。

6.5如采购文件约定投标人投标产品合法来源证明资料，是类指制造商向投标人出具的授权销售证明书或投标人获得的投标产品合法取得始终连续的证明文件等，以保证采购人所使用的产品为投标人合法渠道所生产或获得。

6.6未有注明具体相关服务，均以行业通用标准为准。

6.7采购人在没有特别要求时，只允许参与投标的投标人提供唯一最具代表性和竞争力的投标方案，对提供含糊不清、不确定或可选的方案者均作无效投标处理。

6.8答疑会及踏勘现场

（1）对于有计划举行项目答疑会时，投标人的项目主要负责人等须按时出席，主办方将围绕采购文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购人或采购代理机构将按照极大地促进公平竞争的原则，集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

（2）投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

（3）对未有计划举行项目答疑会时，投标人应及时主动向采购人或招标代理机构了解项目详情。

6.9投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，将为投标人带来风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

7.采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式并加盖投标人公章（注明联系人及联系电话、联系地址）在投标截止时间的五个工作日以前通知采购代理机构和采购人。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构和采购人将组织有关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个报名并购买了采购文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该澄清（答疑）文件的内容为采购文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该澄清（答疑）的内容，并视为已放弃对该澄清（答疑）内容收悉的质疑权。

7.2在规定的时间内未对采购文件提出疑问或澄清要求的投标人，采购人将视为已充分阅读并正确理解采购文件的全部内容且无异议。开标后，如投标人的投标文件显示其对采购文件中的描述有歧意或采购文件的前后内容有不一致的地方，则评标委员会有权依据采购文件及项目需求进行合理评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.3采购人或采购代理机构发出澄清文件的时间距投标截止时间不足五个工作日的，在征得已获取采购文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。所有澄清内容将同时在发布招标公告网站上发布。

8.采购文件的修改

8.1在投标截止时间的五天以前，无论出于何种原因，采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将以书面形式通知所有已报名并购买了采购文件的投标人。投标人在收到该修改通知后，应于二十四小时内予以书面回复收悉。该修改通知的内容为采购文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有回复收悉并经采购代理机构催告后仍不作为的，视其投标已充分考虑了该修改通知的内容，并视为已放弃对该修改通知的内容收悉的质疑权。

8.3采购人或采购代理机构发出修改文件的时间距投标截止时间不足十五天的，在征得已获取采购文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。所有修改和更正内容将同时在发布招标公告网站上发布。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言和计量单位

9.1投标文件的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有往来函电均应采用中文书写。投标人提交的支持性文件和印刷的文献可以用另一种语言，但均应提交中文译本，并在其后的投标和评标活动中，以中文译本为准。

9.2投标文件的计量单位：除采购文件及其附件资料中有特殊要求外，投标文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位制，等同于国际单位制。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分（具体内容详见“第五章投标文件格式”）。

10.2投标文件所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

10.3投标人应按上述2条的内容认真编写投标文件，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

11.投标文件格式

11.1投标人应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”等附件。

11.2投标人不得将同一分包中的内容拆开投标，否则将导致其投标无效。

12.投标货币要求

12.1除非采购文件另有规定或许可，投标人提供的所有工程、货物和服务均应以人民币进行报价。

12.2采购文件除非另有规定的，否则只允许投标人提交一个投标方案,任何有选择性的投标方案其投标将被视为无效投标。

13.投标人资格的证明文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2如果本次招标允许联合体参加投标，可根据投标人资格要求组成联合体。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者采购文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，注明主办人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3投标人应符合采购文件第一章中规定的投标人资格标准，资格证明文件必须真实有效。

14.证明货物、服务或工程的合格性和符合采购文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物、服务或工程的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2证明货物、服务或工程与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

14.3对照采购文件要求，逐条说明所提供的货物、服务或工程已对采购人的要求做出了实质性的响应，或申明与要求的偏差和例外。

14.4评标委员会对投标人所提供的证明货物、服务或工程的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将认定为无效投标。

14.5投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

14.6如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.投标保证金

15.1投标人应向采购代理机构提交投标保证金金额为投标人须知前附表规定的数额，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知有关规定没收投标人的投标保证金。

15.3投标保证金应用投标货币即人民币，并采用投标人须知前附表规定的形式提交。

15.4以上形式的保证金须在投标人须知前附表规定的时间之前到帐。

15.5投标保证金请按以下帐号提供：见投标人须知前附表。

15.6凡没有按照本须知规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知有关规定视为非响应性投标予以作为无效投标处理。

15.7未中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同后三日内原额不计息退还投标人。

15.8中标人的投标保证金的退还，必须同时满足以下要求：

15.8.1中标人按投标人须知的规定签订合同。

15.9下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

15.9.1投标人在投标文件中响应的投标有效期内撤回其投标；

15.9.2中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

15.9.3投标人有不真实投标或有违法违规行为的。

16.投标的截止期

16.1超过截止时点后的投标为无效投标。

17.投标有效期

17.1投标有效期为投标截止日期后投标人须知前附表规定的天数，投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应采购文件而被宣布无效投标。

17.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.投标文件的编制和签署

18.1投标文件应按照本须知有关规定内容及采购文件第五章“投标文件格式”的要求进行编写，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

18.2投标文件中所引用的顺序和编号应与采购文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。投标文件对采购文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与采购文件的任何差异之处，均应按本采购文件第五章投标文件格式中的《项目需求相应表》的格式在表中逐一说明。

18.3投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见投标人须知前附表。并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本、电子版（如有）不符，则以正本为准。

18.4投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在封面及内容格式有提示的地方由投标人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字及加盖单位公章。如为授权代表签字，则须以第五章“投标文件格式”规定的格式出具“授权书”原件并附在投标文件中。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有投标文件（包括正本和副本）均须在封面和骑缝加盖公章，所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则评标委员会有权予以对其作出无效投标的认定。

18.5投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖投标人公章后方为有效。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封、标记和递交

19.1投标人可将投标文件正本和所有的副本分别用密封袋密封，亦可将所有的投标文件装在同一密封袋中密封；无论如何密封，所有密封袋的封口处均须骑缝加盖投标人公章，并按格式要求标注密封袋封面，否则其投标将被拒绝（投标文件密封袋封面格式见第五章投标文件格式）。

19.2所有的密封包装外均应注明以下内容：

（1）清楚标明递交至：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

（2）项目名称、项目编号、所投包号、投标文件内容名称（“开标一览表”、“投标文件”、“正本”、“副本”）；

（3）“在年月日时分（注：指开标时间）之前不得启封”的字样；

（4）投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

（5）如果投标文件未能按上述要求进行密封包装和加写标记，则采购人及采购代理机构将拒绝接收受理。

20.投标截止时间及投标地址

20.1投标截止时间及投标地址详见第一章竞争性磋商公告的规定。

20.2采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于投标截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

20.3根据本须知“采购文件的修改”规定，采购人有权通过修改采购文件而适当延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20.4采购代理机构于开标截止时间前见投标人须知前附表开始接收投标文件。

20.5投标人代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。

21.迟到的投标文件

21.1采购人将拒绝并原封退回本次招标投标截止时间后收到的任何投标文件。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

22.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

22.3从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

22.4投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

23.开标

23.1采购代理机构在《招标招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标。投标人代表及被邀请的有关代表均应依时参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2投标人代表必须按照投标人须知前附表规定的要求参加开标会议。

23.3开标前，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。任何密封性文件的包装，均以不会损害各投标当事人的合法权益为合格标准。对于构成直接、明显的侵权行为和事实时，侵权者将作为无效投标处理。投标人授权代表需签署投标文件密封确认表。唱标将宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容和采购文件允许提供的备选投标方案。

23.4除了按照本须知“迟到的投标文件”规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.5在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

23.6采购代理机构将在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

23.7磋商程序

1、代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

2、供应商应委派法人或授权代表磋商活动，参加磋商的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

3、开标会议由代理机构主持。开标时，由监督人员对供应商的资格条件、磋商保证金提交等内容进行审查，在监督人员的监督下由供应商检查响应文件的密封。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其响应文件。

4、磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货时间和交货地点是否满足竞争性磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

5、磋商小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

6、磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

7、采购人按照投标人签到逆顺序通知有效供应商磋商。

参与二次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

8、围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

9、竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

10、供应商未及时参与磋商的，视为自动放弃参与磋商的资格

磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺

24.评标委员会的组成及评审工作要求

24.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

24.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

24.3评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离采购文件的要求，或违反国家法律法规，采购人和采购代理机构可会同监管部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标。

24.4评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对采购文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

24.5评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于投标人最基本的商业诚信和所递交一切文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

24.6如对采购文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

24.7评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照采购文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

24.8评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

24.9评标委员会不向投标人退还投标文件。

25.投标文件初审

初审分为资格性审查和符合性审查。

25.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对照采购文件中“投标人资格要求”的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。

| 资格审查表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 法定代表人授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件 |
| 2 | “三证合一”的企业法人营业执照原件 |

25.2符合性审查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到采购文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

符合性审查内容详见下表：

| 符合性审查表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 没有按照采购文件要求提供投标保证金的 |
| 2 | 未按采购文件要求截止时间之前递交投标文件的 |
| 3 | 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的 |
| 4 | 投标文件中附有招标人不能接受的条件的 |
| 5 | 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的 |
| 6 | 清单内容有缺项漏项或低于采购人要求的 |
| 7 | 不符合采购文件中规定的其他实质性要求的 |

25.2符合性审查：对照本项目的技术、商务、预算金额及文件制作要求，审查投标文件是否完全

实质性响应采购文件的要求，没有出现重大偏离。

25.3投标文件的澄清：评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价、投标方案等涉及竞争性和实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并作为投标文件不可分割的内容。

25.4实质性响应：是指符合采购文件的关键性和重要要求、条款、条件、规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

25.5重大偏离或保留：是指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

25.6轻微偏离:是指投标文件能够实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

25.7评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否按规定提交投标保证金、有无计算上的错误等。

25.8比较与评价：评标委员会重点对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

25.9综合汇总：将各评委的评分进行汇总，按综合总分从高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐中标候选人。

25.10原件备查（如有要求）：本采购文件如有要求须提供原件备查的资料，投标人在递交投标文件的同时须递交原件以供评标委员会核查。所有拟提交备查的原件应装在一个带锁扣或绳扣的文件袋（牛皮纸质或塑料材质均可）内并附列清单明细，以便交接时核对。未能提交原件以供评标委员会核查的投标资料，评标委员会有权不予认可其有效性，投标人须自行承担不利后果。所有提交备查的原件将在评标委员会核查完毕后退回。

26.废标条件

26.1本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

（1）符合专业资格条件者或对竞争性磋商文件作实质响应的有效投标人不足三家；

（2）采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

（3）因重大变故，接政府采购管理部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

27.无效投标行为的认定

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合采购文件要求的；

（2）投标金额超过本项目采购预算；

（3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购文件要求的；

（4）不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（8）符合采购文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

六、评审方法及标准

28.评审方法

投标书的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30％，技术、商务得分占70％。注：投标单位技术标、商务标得分为所有专家每个单项的算术平均值之和（为保证甲方招到满足市场先进性、满足生产能力的产品，投标方的报价低于成本价或明显低于其他投标人投标报价的投标方视为废标）。

1、价格评分（30分）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的投标价确定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（以投标人在开标现场做出最终报价为准）

价格评分=（评标基准价／投标价）×100×0.3，投标人的报价为明显不合理的恶意报价或者明显低于其他投标报价,此项不得分。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。

注：各投标人不得采取恶意方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。

2、技术、商务部分（共70分）

| 序号 | 评审分项 （合格投标人进行横向比较） | 最高得分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品综合情况 （25分） | 25分 | 考评投标产品综合情况（投标方案设计、供货范围、冗合性、产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、效能、市场占有率、品牌信誉度）优：18-25；良：11-17；中：5-10；一般：1-4分 |
|  | 售后及维护能力 （20分） | 20分 | 投标单位横向比较： 1、提供详细的、有利于采购人售后培训方案措施的、提供了培训方案不详细、可操作性不强或评委认定该方案不完善等情况，良好得7-10分，一般得3-6，较差得1-2分，没有不得分； 2、有售后服务队伍，承诺了服务以及响应时间的合理性，售后服务方案良好得7-10分，一般得3-6，较差得1-2分，没有不得分。 |
|  | 同类业绩(8分） | 8分 | 投标截止日期前2年内，供应商提供同类项目业绩，每提供1份有效合同或中标通知书的得1分，最多得8分。 |
|  | 企业资信（3分） | 3分 | 提供近三年的财务审计报告，且财务状况良好得3分，没有不得分。 |
|  | 供应商工作方案及具体实施措施 （10分） | 0-5分 | 横向比较：工作方案切实可行，充分满足项目的需求，具备针对性及合理性的得4-5分，一般得1-3分，否则不得分 |
|  |  | 0-5分 | 横向比较：供应商对服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力等因素做出后续服务的保障承诺，良好得4-5分，一般得1-3分，否则不得分。 |
|  | 响应文件的质量 （4分） | 0-2分 | 响应文件制作在满足招标文件要求的基础上，目录详尽、标记清楚、文字、复印证件等清晰的，得0-2分 |
|  |  | 0-2分 | 根据响应文件内容是完整的、叙述是否准确细致得0-2分 |

29.2评分汇总

技术、商务总分＝各评委技术、商务评分总和÷评委人数

综合总分＝报价得分+技术、商务总分

30.推荐中标候选人名单

30.1评标委员会按最终评标得分由高到低顺序对有效投标人排序，并按照排名顺序推荐中标候选人。最终评标得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.2评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

31.评审结果的确定

31.1采购人可事先授权评委会直接确定中标人，或在法定时间内对评审推荐结果进行确认。如非直接授权评委会确定中标人的，采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

31.2如采购人需对评审推荐结果作进一步核实时，将有权根据评委会推荐的中标候选人名单，且按照采购文件的要求，依排名次序对中标候选人的主要技术和商务条款的响应程度作进一步的核实，确保投标方案能够完全满足采购文件的实时性要求，无出现重大偏离，且方案合法、真实、可行。

32.中标结果公告

32.1评审结果经采购人确认后，采购代理机构将在网上发布中标结果公告。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的一个组成部分。

七、授予合同

34.合同的订立和履行

34.1采购人与中标人应按照《中标通知书》指定的时间内依据《合同法》、采购文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同。

34.2采购文件、投标文件、招投标过程相关澄清材料及来往文件、《中标通知书》等，均作为合同订立和裁定争议的依据。对这些文件个别条款要约的理解存在歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，均以采购代理机构的理解确认为准。

34.3政府采购合同应当按照平等、自愿的原则拟定，合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与采购文件和中标人的投标文件保持一致，不得背离采购文件和投标文件实质性内容签订的政府采购合同。在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非采购文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

34.4政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。

34.6合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

34.7采购合同根据项目同级政府采购管理部门要求见证的，须向投标人须知前附表规定的部门提交见证。

- 用户需求

电缆施工安装说明

一、总的要求:

1. 电缆敷设采用管沟敷设方式,施工时注意地下设施,电缆弯曲半径不应小于电缆直径的20倍.余长盘于靠近两侧电缆终端地下。

二、施放电缆的注意事项:

1. 整个牵引过程必须在电缆牵引端安装张力计,并有专人监控。

2. 在电缆牵引端应装一只防捻器,防止钢丝绳绷紧时扭绞电缆。

3. 电缆盘在放线架上,离开地面10~15cm,且转动灵活,放线架应有简易的制动装置,有专人操作，放线架应有简易的制动装置,有专人操作。

4. 电缆在支架上放线时应采用上放线方式,以减少拉力,增大转弯半径。

5.所有穿管的入口和出口应安装由非金属材料制成的喇叭口，严禁使用金属制成的喇叭口。

6.电缆拐弯应在拐弯处摆放转角滚轮组。

7牵引用卷扬机要牢固固定,牵引速度一般为2~5m/min。

8. 电缆保护穿管外径为电缆直径的1.5倍,内壁应清洁,光滑。

9.敷设过程从放电缆开始一直到安装终端一定要保证电缆两头密封。10. 电缆应尽量避免交叉敷设。

11.牵引过程要有专人对电缆进行监控和巡视,严禁将电缆绷得过紧。12. 电缆敷设完毕时应仔细检查电缆外观有无损伤和变形,敷设完应及时做好竣工图，以利今后维修和检查。

导线及电缆截面选择

1、根据新疆广电局 635 台设备改造工程现有建设规模，线路最大输送负荷为 400kVA,根据最大负荷利用小时数 T<3000 时,取经济电流密度 J=1.65.线路负荷功率因数 COS 中=0.85，计算得出最大用电负荷时的电流为 11.54（A）

2、YJV22-8.7/15kV-3*50 型交联聚乙烯绝缘电力电缆在直埋地敷设最高长期允许温度 (单回路、导体最高额定温度 90℃，短路时最高温度 250℃、直埋地环境温度+35℃、直埋土壤热阻 1.5km/W、埋地深度>800mm、护套接地方式为单点接地或交叉互联接地) 的情况下载流量为 320(A)>最大负荷电流 11.54 (A) 均满足要求。

3、电缆总长：160米，缆线横截面积不小于120mm²。规格采用：国标纯铜3+1芯线铠甲电缆（需符合地埋要求）。

电缆终端与接头施工要求

第1条 35kV 及以下电缆终端与接头应符合下列要求

一、型式、规格应与电缆类型如电压、芯数、截面、护层结构和环堵要求一致。

二、结构应简单、紧凑，便于安装。

三、所用材料、部件应符合技术要求。

四、主要性能应符合现行国家标准《额定电压 26/35kV 及以下电力电缆附件基本性能要求》的规定。

第 2条 (采用的附加绝缘材料除电气性能应满足要求外，尚应与电缆本体绝缘具有相容性。两种材料的硬度、膨胀系数、抗张强度和断裂伸长率等物理性能指标应接近。橡塑绝缘电缆应采用弹性大、粘接性能好的材料作为附加绝缘。

第 3条  电缆线芯连接金具，应采用符合标准的连接管和接线端子，其内径应与电缆线芯紧密配合，问隙不应过大;截面宜为线芯截面的 1.2~1.5倍。采用压接时，压接钳和模具应符合规格要求。

第4条  控制电缆在下列情况下可有接头，但必须连接牢固，并不应受到机械拉力。

一、当敷设的长度超过其制造长度时。

二、必须延长已敷设竣工的控制电缆时。

三、当消除使用中的电缆故障时。

第 5条 制作电缆终端和接头前，应熟悉安装工艺资料，做好检查，并符合下列要求:

一、电缆绝缘状况良好，无受潮;塑料电缆内不得进水;充油电缆施工前应对电缆本体、压力箱、电缆油桶及纸卷桶逐个取油样，做电气性能试验，并应符合标准。

二、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤; 绝缘材料不得受潮;密封材料不得失效。壳体结构附件应预先组装，清洁内壁;试验密封结构尺寸符合要求。

三、施工用机具齐全，便于操作，状况清洁，消耗材料齐备，清洁塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备。

四、必要时应进行试装配。

双电源自动转换开关柜参数

- 双电源转换开关型号：1250A型，建议使用施耐德、德力西、正泰等大品牌厂商设备。

2、柜体规格：长：100cm、宽：100cm、高：220cm：。

高压配电室设备升级改造项目招标要求

1、乙方需保证所提供的产品是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的协议要求的产品。

2、质量保证期自合同物资在需方现场最终验收合格之日起12个月。

3、所提供货物品种、数量、质量等不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

4、各物资在保修期内除人为因素及不可抗拒因素造成的损坏外，均有乙方负责保修。

5、在质保期内，供方采取电话指导、现场服务等全方位服务方式。供方保证一旦接到需方关于服务的联络，应马上给予回应。

6、供货时产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称及合格证等，提供相关检验报告。

7、甲乙双方均应当全面履行约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。

8、乙方保证所提供的技术资料应是完整的、清楚的和正确的,与投标文件所提供的参数是一致的，并且能满足招标物资试用、性能考核、使用的要求且需写明各清单内耗材品牌、原产地并提供相关各项授权证明。

9、招标物资到货后,通过甲方组织联合验收组进行最终验收。

10、如验收不合格，甲方将采取中标合同价的5 %的处罚，不予退履约保证金，并保留进一步处理的权利。

11、甲方应严格按照招标物资规格参数和验收报告进行验货，如果乙方所供物资的规格、质量、性能不符合合同约定、国家标准，将取消乙方供货资格，或乙方提供的售后没有按照招标文件要求执行，乙方须向甲方支付未达标货物价的1%的违约金。

12、投标单位中标后需保障物资储备库房(提供相关印证材料)，严格按照规定响应时间配货、送货、到货。

13、以上条款如需增加，甲乙双方可协商变动。

14、乙方要做到全天候，全方位的服务，确保服务第一的要求，随时为甲方提供服务。要做到发货准确、及时。

15、乙方所供货物规格参数需严格遵照投标规格，供货不得低于投标规格参数。

付款方式：

合同金额按照合同期限内每月各项物资实际发生量计算（按月支付）。

付款方式：银行转账，按月支付：甲方按月向乙方支付每月实际供货金额。

供货期限：

乙方收到中标通知书3个日历日内根据甲方实际需求，响应并将所需物资设备等送至甲方指定地点（由乙方承担全部运费）。并免费安装、调试、培训。

质保期：

自合同物资设备在需方现场最终验收合格之日起12个月。

备注：最终中标价格涵盖招标设计、设备采购、辅料、运输、安装、人工费用及其他相关一切费用。

- 合同

（暂定，此合同仅供参考，具体细节于甲乙双方在最终合同中约定）

一、合同一般条款

1．定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5 “买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6 “卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本询价采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。  卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）收货人代

（4）目的地

（5）货物的名称、品目号、箱号

（6）毛重／净重（公斤）

（7）尺寸（长x宽x高，以厘米计）

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长x宽x高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

（1）转帐支票；

（2）电汇付款。

12．技术资料

12.1除询价采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后7天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其询价报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项设备及软件质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（本合同第18款规定的不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金

19.1买卖双方应在合同签订后协商确定履约保证金事项，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 询价文件

- 报价文件

- 成交通知书

- 成交方的报价文件及询标中的书面答疑

- 履约保证金保函（如需要）

第五章 投标文件格式

投标文件封页                                          正（副）本

XXXX项目（第____包）

投标文件

采购文件编号：

投标单位名称（公章）:

投标单位授权代表（签章）:

投标单位地址:

联系人：

联系电话：

一、目录索引

| 评审分项 |  | 评审细则（投标人须简单描述情况） | 证明文件或详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 产品综合情况 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 售后及维护能力 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 同类业绩 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 企业资信 |  | 见投标文件 第（）页 |
|  | 供应商工作方案及具体实施措施 |  | 见投标文件 第（）页 |
| 备注：投标人应对照第二章第六项评审方法及标准“综合评审表”的内容，列出相应的评审分项在投标文件中所在的位置，并将“详细评审项目资料索引表”放在投标文件前面，以便查对。 |  |  |  |  |

二、目录

一、目录索引

二、目录

三、投标函

四、报价一览表

五、法人代表授权委托书

六、投标人资格说明

七、分项报价表

八、企业完成同类项目一览表

九、项目技术方案（格式自定）

十、售后及维护能力（格式自定）

十一、投标企业认为有必要提供的其他资料。

三、投标函

致新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台：

根据贵方为项目名称（项目编号：）（包号）采购文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交下述文件正本壹份，副本肆份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件中的“用户需求书”执行结算。

2.本投标的有效期为递交投标文件之日起90天；中标后，投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权力。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本投标文件中提供的一切文件和资料，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿意承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

7.我方同意按采购文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理费。

8.我方同意按照采购文件的要求认真履行中标投标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人代表姓名（打印）：签字：

地址：

传真：

电话：

邮箱：

日期：年月日

四、报价一览表

项目名称：                      （第   包）             项目编号：

| 序号 | 名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |

注：投标人应根据自身产品进行综合报价，报价包括设备制造费、运输保险费、装卸车费用、增值税费、安装技术指导、保修以及企业管理及利润等全部费用，充分考虑市场风险，编制采购方案，并报价等，买方不必支付其它任何费用。

此报价一览除投标文件中必须有外，还需单独提供一份并单独密封。

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日      期：    年   月  日

五、法人代表授权委托书

新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台:

我公司法定代表人现委托参加贵招标公司组织的招标活动,全权代表我公司处理招标的有关事宜,代理人所签署的一切有关文件,我公司均予承认。

代理人情况:

姓名:                             性别:

年龄:                             职务:

身份证号码:

详细地址:

电话:                             传真:

授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日      期：    年   月  日

注：本授权书在开标会现场携带一份，同时投标文件中也必须附有。

六、投标人资格说明

投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值万元 |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值万元 |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1.企业资质随表附后。

2.如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

七、分项报价表

投标人名称：

采购文件编号：

| 名称 | 单价 | 出厂价 | 包装费 | 运输费 | 保险费 | 服务费 | …… | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位的投标单价=出厂价+包装费+运输费+保险费+服务费+……

投标企业代表签字：

投标企业公章：

日    期：   年   月   日

八、企业完成同类项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 完成日期 | 业主名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：以上业绩证明文件随表附后。（有效合同加盖投标人公章的复印件）

投标人代表签字：

投标人名称（盖章）：

日      期：    年   月  日

九、售后及维护能力（格式自定）

提供售后服务条件，进度安排、人员配置、质量保障、项目文档管理等，综合评定售后方案。当地具备同一法人代表投资控股的分支服务机构。

承诺根据招标方提供的培训计划，及时安排招标方进行技术培训，并承诺提供相应的培训场地、教材。

注：投标人提供在完成的广电项目的售后服务情况，需有当地广电部门的售后服务评价附后（提供证明材料复印件）