                                                                  新疆星耀天都项目管理有限责任公司   

公开招标文件

	项 目 名 称
	：
	昌吉市中医院综合项目医疗设备采购项目

	项 目 编 号
	：
	XYTDZC2022-GK159-1 

	招 标 人
	：
	昌吉市项目代建管理局

	联系人
	：
	石玉新 

	联系电话
	：
	0994-2721262

	代 理 机构
	：
	新疆星耀天都项目管理有限责任公司

	联系人
	：
	徐乃东

	联系电话
	：
	15699217207

	联系地址
	：
	乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F


目录
3第一部分 投标邀请


6第二部分  投标须知


11第二部分  招标说明


15第三部分  投标说明


33第四部分 合同条款


38第五部分 投标文件格式


56第六部分 项目需求及设备参数




第一部分 投标邀请
新疆星耀天都项目管理有限责任公司受昌吉市项目代建管理局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，对昌吉市中医院综合项目医疗设备采购项目进行招标，招标方式为公开招标，现欢迎合格供应商前往新疆星耀天都项目管理有限责任公司购买招标文件。

项目名称：昌吉市中医院综合项目医疗设备采购项目
项目编号：XYTDZC2022-GK159-1
采购方式：公开招标

采购内容：

标项三：昌吉市中医院综合项目-尿动力学分析仪采购
标项五：昌吉市中医院综合项目-肝功能剪切波量化超声诊断系统采购（无创肝纤维化扫描仪）

标项六：昌吉市中医院综合项目-造影用高压注射器采购（双筒）（允许进口）

(以上产品部分允许进口，包括供货、运输、安装、培训、质保为交钥匙项目）

预算金额：357万元

最高限价：

标项三：35.00万元
标项五：85.00万元
标项六：28.00万元
本项目不接受联合体

五、投标人资格要求：

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

特定资格要求：
（1）在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的供应商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）投标人具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证;

（3）医疗器械注册登记证；

（4）所投产品为进口产品的需提供进口产品授权书；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

采购项目需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠；

六、获取招标文件的时间、地点及方式：

发售招标文件的时间：请于2022年08月05日至2022年08月12日（北京时间上午10：30-13:30下午15:30-18:30节假日除外）

获取招标文件的地点：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F
招标文件售价：200元（招标文件一经售出概不退还）
报名时请携带以下资料复印件加盖公章代理机构留存

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件；

2）投标人应出具有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4）所投产品是进口的需提供生产厂家授权书。

七、投标文件递交截止时间及开标时间：2022年08月26日11:00（北京时间）

八、开标地点:乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F（如有变动另行通知）

九、采购人：昌吉市项目代建管理局

地  址：昌吉市建国西路169号

联系人：石玉新

联系电话：0994-2721262
十、招标代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：徐乃东          联系电话：15699217207

十一、财政监督电话：0994-2528509


新疆星耀天都项目管理有限责任公司

                                                 2022年08月04日
第二部分  投标须知
投标人须知前附表

	项号
	项目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：昌吉市中医院综合项目医疗设备采购项目

项目编号：XYTDZC2022-GK159-1

	2
	采购人
	昌吉市项目代建管理

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	质保期
	整机全保不少于3年。

	5
	采购内容
	标项三：昌吉市中医院综合项目-尿动力学分析仪采购

标项五：昌吉市中医院综合项目-肝功能剪切波量化超声诊断系统采购（无创肝纤维化扫描仪）

标项六：昌吉市中医院综合项目-造影用高压注射器采购（双筒）（允许进口）

(以上产品部分允许进口，包括供货、运输、安装、培训、质保为交钥匙项目）

	6
	交货期
	进口设备自合同签订后90天，国产设备自合同签订后30天，

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	预算资金
	最高限价：

标项三：35.00万元

标项五：85.00万元

标项六：28.00万元

	9
	投标人资格
	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的供应商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、采购项目需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠；

  4、投标人具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证;

5、医疗器械注册登记证；

6、所投产品为进口产品的需提供进口产品授权书（原件）。
7、法定代表人授权委托书原件（投标代表为法定代表人时，提供法定代表人身份证明书原件）；

备注：以上证件为开标会议时，资格审查的必备条件。开标时必须按上述要求形式提交原件或复印件，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标商不响应本次招标，资格审查将不予通过。

	10
	投标有效期
	120天

	11
	评标方法
	综合评分法

	12
	资格审查
	资格后审

	13
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2022年08月26日11:00（北京时间）

	14
	投标文件递交及开标地点
	乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

	15
	投标保证金
	保证金：

标项三：7000.00元
标项五：16000.00元

标项六：5000.00元
账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行

行  号：308881029026
帐  号：991904723110215

投保保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式

注：汇款单上需注明投标人项目名称、金额。保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评标。

保证金咨询电话：0991-3265858

	16
	招标代理服务费
	参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准由中标人向招标代理机构支付。

	17
	投标文件份数
	1、提交投标文件

（1）资格证明文件正本一份、副本四份；正、副本密封在一起。

（2）商务技术文件（包括报价部分、商务技术部分）正本一份、副本四份；正、副本密封在一起。

2、提交报价一览表一份，除投标文件中须提供外，单独密封1份原件，且内容须与投标文件正本中一致。未提交单独密封的投标一览表，其投标将被拒绝或作无效投标处理。

3、提交投标文件电子文档一份(光盘或U盘)。投标文件电子文档应为PDF格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。

投标文件包括：资格证明文件和商务技术文件。正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，投标文件一律不退。

	18
	付款方式
	付款方式：货物抵达交货地点安装、调试完毕后支付合同总金额的97%，验收合格后无质量问题支付剩余3%。

	19
	履约保证金
	2、为了确保设备投标参数完全响应甲方招标文件的要求，乙方在签订合同前向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金，以电汇、支票形式提供履约保证金，在设备正常运行壹年后，与招标文件完全响应一次性退还乙方。

	20
	代理机构
	单位名称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

单位地址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联 系 人：徐乃东

电    话：15699217207

	21
	最高限价
	本次采购设置最高限价：

标项三：35.00万元

标项五：85.00万元

标项六：28.00万元

注：各项产品单价的最高限价参考“第六部分 项目需求及设备参数”，超出此范围将作废标处理。

	22
	备品备件
	备品备件和专用工具：提供足够质保期内使用的备品备件和专用工具，并列出详细的中文清单（名称、件号、单价、总价）。其价格包含在投标总价中。

易损件：投标单位需提供价值总额为投标总价3％的易损件，并列出详细的清单及单价，其价格包含在投标总报价中。

	23
	招标文件售价
	200元（标书一经售出，概不退还）

	24
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库2020 46

号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。福利企业、监狱企业视为小微企业。

	25
	环境标志、节能、自主创新产品的约定
	在同等条件下，

1、优先采购具有环境标志、节能的产品。

2、优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

本项目中采购进口产品的优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	26
	不正当竞争

预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	27
	备注
	为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。参数必须有技术支持，技术支持是指所投设备的厂家白皮书或检测报告，如果没有技术也将导致不得分。

	
	
	投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。为了节能减排、保护环境，提倡投标文件双面打印！


第二部分  招标说明

1、适用范围

1.1  本招标文件是采购人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物及安装服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各供应商（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是采购人与中标人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.2 项目概况

昌吉市项目代建管理局为提高工作效率，有力保障医院的医疗服务水平，以保证科室工作更上一个台阶，急需购进新的设备，现进行本次采购。

1.3供货范围

1.3.1投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试中发现缺项（属投标人供货范围）由采购人协议补充。

1.3.2 投标人的基本供货范围是提供相关的设备与材料，内容分别包括《备品备件清单》、《专用工具清单》等（表为参考格式）。

1.3.3投标文件中注明投标设备首次推出的时间。采购人有权拒绝已经停产或已更换机型的老旧产品。

1.4技术资料提供

1.4.1 在合同签订后，尽快提供货物使用说明书，以便采购单位尽快的投入使用。

1.4.2 中标人在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、安装、使用、维护手册；

1.4.3 技术资料提供数量为：三份纸质版。

1.5服务要求

1.5.1 货物验收合格后，在质保期内出现故障，应在12小时内派人到买方现场。

1.5.2质保期后，要求能提供广泛、及时、优惠的技术服务，及时提供质量可靠的各种配件。

1.6 招标文件技术指标和资质要求中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为评标参考指标。

1.7 本次项目中采购进口产品的优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品
2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人”系指昌吉市项目代建管理局。

2.2“招标代理机构”系指新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的供应商及投标表现人。

2.5“中标人”系指经评标委员会评定后得分最高的前三名中由采购人确认的投标人。

2.6“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务” 系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.8“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、产品售后服务要求

4.1 质量与售后服务、技术指标要求：

4.1.1、投标人提供的产品必须是原装正品，符合产品质量标准，具有该产品的出厂标准和国家规定的行业标准。在质保期内，投标人接到用户电话或其他方式通知后，应在12小时内上门服务，售后服务部应有充足的零配件储备。如不能及时赶到，用户委托其他单位维修，其费用从质保金中扣除。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给。

4.1.2、投标人须能够为该类设备提供全面的技术支持和服务，做到定期维护和保养，在发生故障的情况下能够及时排除，保证其正常使用，否则应提供应急备用机。

4.1.3、随机资料及随机配件齐全。

4.1.4、供货方负责派工程技术人员到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。设备安装完毕、工程师现场培训使用方法，使操作人员能熟练进行使用，并培训其设备保养知识。

5、支付费用
5.1中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

5.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付。

招标代理收费标准

	             招标类别

中标价（万）
	货物招标取费标准
	服务招标取费标准
	工程招标取费标准

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

6、招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  项目需求及设备参数

7、招标文件的澄清

7.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前15日内按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

8、招标文件的修改或补充

8.1在投标截止期的15日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

8.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

8.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

9、招标文件文件的约束力 

9.l 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

9.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

9.3本招标文件由新疆星耀天都项目管理有限责任公司负责解释。
第三部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质：

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。
1.2 所有资格证明文件（详见前附表），在开标时投标人须携带资格证明文件，开标时审查（有特别说明的除外），资格审查后，退回投标人的资格证明文件原件（针对本项目的特定授权原件不予退还）。

第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每个标项分开装订，否则其投标会被拒绝。
3. 投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。 

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2投标文件由三部分组成，投标人应按照下列顺序编制投标文件：

4.2.1第一部分：资格证明文件（详见投标人须知前附表第9项，格式详见投标文件格式要求）
4.2.2 第二部分：商务文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（1）承诺函；

（2）报价一览表；

（3）法定代表人身份证明；

（4）明细报价表；

（5）商务条款偏差表；

（6）投标人基本情况表；

（7）资格证明文件；

（8）近年（2019年1月1日至今）国内项目业绩表；

（9）中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料（如有）；

（10）商务条款偏离表；

（11）技术参数、功能偏离表；

（12）耗材、易耗品、备品备件、试剂耗材报价表；（投标人须逐条进行填写）

（13）投标保证金证明；

（14）服务方案及承诺；

（15）投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容

4.2.3 第三部分：技术文件

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；

（4）产品质量检测报告；

（5）产品说明书、官网截图等；

（6）售后服务机构证明材料等；

（7）投标人认为需要说明的其他部分。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

5、投标文件格式：

5.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2 投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。必须采用胶装装订成册，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。
6、投标报价

6.1投标商应在投标文件中的招标响应明细报价表（附件四）上标明本次采购拟提供货物的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标商如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标商应在招标文件投标明细报价表中标明所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标书中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、备件等费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.1.1从中华人民共和国境内提供的货物：1）本项目为交钥匙工程，投标报价应包括货物运至最终用户项目现场并完成安装调试的全部费用，包括但不限于：货物（含设备、配件、辅助材料、备品备件、专用工具）供应费、运输费、装车费、卸车费、保险费；安装费、调试费、产品检验检测费（移交前报检等所有费用）、操作人员培训费、售后及保修服务费等伴随服务费用；以及投标人履行本合同义务发生的其他一切费用。2）本项目为交钥匙工程，对于属于整套设备运行和检修所必需的部件和工具，即使在技术规格书未要求或未列出或数量不足，投标人仍需根据自身情况补足并完整体现在投标文件中，否则合同执行时采购人将不再为此追加费用。

6.1.2从中华人民共和国境外提供的货物：投标报价应为“DDP 最终用户项目现场价”，本项目为交钥匙工程，投标报价应包括货物运至最终用户项目现场并完成安装调试的全部费用，包括但不限于：货物（含设备、配件、辅助材料、备品备件、专用工具）供应费、运输费、装车费、卸车费、关税增值税（包括办理海关手续的责任和风险，以及交纳手续费）、清关、港杂、检验检疫费、保险费；安装费、调试费、产品检验检测费（移交前报检等所有费用）、操作人员培训费、售后及保修服务费等伴随服务费用；以及投标人履行本合同义务发生的其他一切费用。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；

6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

6.2.3特别要求：投标文件中必须有备品备件、易损件和专用工具以及试剂耗材的报价；

6.2.4 招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

    投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件
8.1投标人须提交证明拟其投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值（如是白皮书针对有具体要求的参数应翻译成中文）, 技术偏离表完全复制文件参数没有检测报告（白皮书）或产品使用说明书或用户手册等材料予以佐证的，视为不响应招标文件技术要求。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料。

8.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

9.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10、投标文件的签署规定

10.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交报价一览表，资格证明文件，商务技术文件正本、副本，电子版文档，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

10.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

10.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

10.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.5本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

11、投标保证金

11.1投标保证金是为了弥补采购人因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

11.2 投标保证金的币种必须是人民币。应当采用电汇、支票等非现金形式缴纳，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3投标人提交投标保证金，应于投标截止日之前到达新疆星耀天都项目管理有限责任公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标截止期三个工作日前向新疆星耀天都项目管理有限责任公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）投标保证金可直接交入：                

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行 

行　号：308881029026

全  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司        

帐  号：991904723110215

如汇款产生的一切费用由投标人自行承担。

在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，评标小组将视为非实质性响应性投标而被拒绝，投标无效。

11.4 未中标投标人的投标保证金，我公司将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

11.5中标人的投标保证金，将在领取中标通知书、且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。中标人在退还保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。

11.6我公司每周二、周四（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还保证金，退还时，请携带供投标人汇保证金时的银行汇款回单（复印件加盖公章）及授权书，我公司不退还现金。

11.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

（3）中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

（4）中标人在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的；

（5）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

上述不予退还投标保证金的情况并给代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章  投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1投标时，投标人应将报价一览表，商务技术文件正本、副本，电子版文档分别密封提交。投标人单独密封提交的“报价一览表”应为原件，同时，投标文件正本中也应附有此表原件。

12.2投标文件封皮正面标明“正本”或“副本”字样。

12.3所有封装封面上均应：

（2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、项目编号、所投标项、投标人名称和“在（投标人须知前附表中规定投标截止时间）之前不得启封”的字样。

（3）在密封封口处加盖投标人公章，也可由法定代表人或其授权代表签字。

12.4如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

13、投标截止时间

13.1投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

13.2采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

13.3逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

14.2投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后， 作为投标文件的组成部分。

14.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

14.4从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

第四章 开标与评标

15、开标

15.1采购代理机构将按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

15.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

15.3公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

15.4采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

16、评标

16.1评标委员会

16.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

16.1.2 评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5 人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.1.3 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

16.1.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。

17、评标依据（公开招标）

17.1 投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

17.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.3.1如本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.4如一个标项内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第17.3.1条规定处理。

17.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

17.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

17.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

18、评标过程的保密性

18.1评标将在严格保密的情况下进行。

18.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

19、投标文件的评标

19.1 评标准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2采购人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：
（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件中的相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。 

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

19.1.9在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  资格性审查和符合性审查
19.2.1 投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
　　(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；
　　(2) 未按招标文件要求密封的，未按招标文件要求装订的。

19.2.2资格性审查

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照等证明
	（1）投标人具有有效的营业执照的复印件； 
	
	
	

	2
	法定代表人授权书
	按招标文件规定的格式填写、签署和盖章；附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，均加盖投标单位公章。
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供会计师事务所出具的 2021年度财务审计报告复印件或银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
	
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺书原件。
	
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供开标前任意三个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件或免缴纳证明复印件；

提供开标前任意三个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件或免缴纳证明复印件；
	
	
	

	6
	投标人声明函
	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件；
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
	
	
	

	7
	信用信息查询
	投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）
	
	
	

	8
	资质要求
	投标人具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证
	
	
	

	
	
	医疗器械注册登记证
	
	
	

	9
	产品授权
	所投产品为进口产品时需提供进口产品授权委托书
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

19.2.3符合性审查

	序号
	评审内容
	投标人名称

	
	
	
	
	

	1
	是否按招标文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明书原件；
	
	
	

	3
	是否按照招标文件规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	4
	是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	5
	是否满足招标文件规定交货期限；
	
	
	

	6
	投标报价（总价和单价）均未超过招标文件中规定的最高限价的，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价；
	
	
	

	7
	投标有效期是否满足招标文件要求；
	
	
	

	8
	符合法规和招标文件中规定的实质性要求的；
	
	
	

	9
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	10
	投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的；
	
	
	

	11
	投标人严格按照技术白皮书、产品说明书等技术参数对技术偏离表如实响应，无虚假应标；
	
	
	

	12
	不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。
19.2.4细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.5评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评标时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。 

19.2.6评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.7对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求，是否已提供投标保证金。

（2）在对投标文件进行详细评标之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。
（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。投标文件参数无技术资料支持的将不得分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或白皮书或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。
（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.8投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评标和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评标

19.3.1经初步评标对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评标和比较。

19.3.2 评标标准和方法

（1）采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
（2）评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评标和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。
总得分100分=经济部分评分30分+商务技术部分评分70分
19.3.3 评分标准：
经济部分评分（占总分值的30%）

	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	经济分
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 

注： 1、对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。


商务技术部分（占总分值的70%）

	序

号
	评审项目
	分  值
	评分标准

	1
	技术指标响应
	50分
	投标人在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有负偏离的得满分50分；*号参数每偏离一条扣5分，其他参数每偏离一条扣3分，最低得0分。
(提供官网截图指标或产品说明书或产品手册或相关检测报告等证明材料）

	2
	业   绩
	8分
	投标人须提供近三年（2019年01月01日-至今）的所投产品业绩，每提供一项得2分，最多得8分（证明资料如合同或中标通知书复印件加盖公章为准）未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。

	3
	相关认证
	3分
	投标人具备在有效期内的GB/T24001系列/ISO14001系列环境管理体系认证证书、

有效期内的GB/T19001系列/ISO9001系列质量管理体系认证证书、

有效期内的GB/T28001系列/OHSAS18001或者ISO45001系列职业健康安全管理体系认证证书证书，

响应文件中提供证书复印件并加盖公章。每具备1种证书得1分，最多得3分。

	4
	质保期限
	2分
	本次投标产品免费质保期每增加一年加1分，此项最高不超过2分。

	5
	售后服务方案
	7分
	是否提出完整合理的有针对性地售后服务方案，能否很好满足采购人的需要等（包括：售后服务承诺，上门现场服务、售后质量问题响应及时间等）此项的0-2分：

2、提供本地化服务方案：供应商应详细描述其本地化服务方案：本地化服务能力强，方案科学合理性得0-3分；

未提供不得分。

3、有固定、长期的备品备件库，提供备品备件种类丰富、品质优良、价格实惠等可行的售后服务及承诺，由评委在2-0分之间进行评议。（提供相关证明材料）

	小计
	70分


计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。  
第五章  确定评标结果

20、定标原则
20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评标得分最高的前三名投标人为中标候选人的评标方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评标报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评标得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐；评标得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3采购人根据评标委员会的评标报告，确定中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标资格或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定第三中标候选人为中标人。也可以重新招标。

20.4最低报价不作为中标的唯一依据。
21、中标通知书

21.1评标结果公告同时，新疆星耀天都项目管理有限责任公司将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标人在领取《中标通知书》时，国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.2如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23、签订合同

23.1中标人收到采购人的《中标通知书》后，按照招标文件的约定和中标人投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

23.2如中标人拒签合同，则按违约处理，采购人没收其投标保证金。

23.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23.4不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。
第七章   质  疑

24、质疑的提出
24.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。
合同条款

第一章 合同一般条款
                                         项目购销合同

根据“昌吉市中医院综合项目医疗设备采购项目”【招标文件编号：XYTDZC2022-GK159-1】的招标结果，   （以下简称需方）与   （以下简称供方）签订本合同。

合同编号：

二、签订地点：

三、时间： 年 月 日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及【招标文件编号  XYTDZC2022-GK159-1】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表 。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：                                （￥ 元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：

付款方式：                                                   

                          ，买方支付合同总额    %。

                          ，由买方支付合同总额     %。

（3）剩余    %的合同货款作为质量保证金，        年后没有任何质量问题时，由

买方（使用单位）将该质量保证金退还卖方。

5、供需双方签订的合同，应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

6、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。

7、质量验收：

（1）到货后需方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

（3）供方中标后货物调整的数量必须控制在      %以内，如不符合要求的，需方可通知供方停止供货，解除合

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：自合同签订之日起           日内完成交货、安装至验收合格。

2、交货地点：采购人指定的交货地点

3、验收单位：昌吉市项目代建管理局

九、经济责任：

（一）供方责任

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的 5‰向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额 5‰的违约金。逾期交货超过 30 日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的         %时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额    %的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，需方壹份，供方壹份，财政局采购办备案壹份，采购代理机构备案壹份，均具有同等法律效力。

供方:（章）                               需方:（章）
地址:                                     地址:

电话:                                     电话:
邮编:                                     邮编:
法定代表人:                               法定代表人:
经办人：                                  科室负责人：
签字日期:                                 签字日期：   

第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4. 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.3卖方对合同项下设备提供3年及以上免费质保、软件终身免费升级，质保期限自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时市场价维修。

5. 售后服务

5.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图。

5.2 在买方发出要求服务通知的12小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

5.3 在保修期内，如仪器设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新仪器设备。

5.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.5 在保修期内中标人应经常回访，对提供的所有仪器设备进行例行规检查、调整。中标人如遇公司变更或是维修代理权变更，应当及时通知采购人设备管理人员。

6. 其他  

6.1技术支持：中标人应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3 投标货币：人民币。

6.4列出质保期内详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）

6.6 交货日期：具体以签订合同为准。

6.7 交货地点：买方单位指定地点。
第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

货物抵达交货地点安装、调试、验收合格支付合同总金额的97%，留3%作为质保金，待质保期满后，若无质量问题一次性付清。


 投标文件格式

昌吉市项目代建管理局昌吉市中医院综合项目 

投 标 文 件

项目编号：XYTDZC2022-GK159-1
所投标项：
投标单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                       （签字或盖章）

二O二二年   月   日

附表一                           

承诺函

新疆星耀天都项目管理有限责任公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《招标采购响应报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，并免费提供     年的质保。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后     天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、我方愿意按招标文件的规定交纳     元的投标保证金。

13、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评标条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：                             

电      话：                        传      真：                             

投标人全权代表签字：                 

投标人名称盖章：                 
                                 20    年   月    日
附表二：

报价一览表

投标人名称：                

项目名称：

项目编号：

所投标项： 

单位：元

	序号
	设备名称
	单 位
	数 量
	单  价
	小 计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含备品备件）：人民币大写：           小写：￥           元

交货期：


投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

                                     20    年   月    日

注：此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用

附表三：

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）
                         日  期：20    年   月    日

注：身份证明书应当附有法定代表人居民身份证复印件，否则无效。

附表四：

明细报价表

项目名称： 

项目编号： 

所投标项：                                                     单位：元

	序号
	货物名称
	规格型号
	品 牌
	数 量
	单 价
	合 价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	
	

	3
	备品备件
	
	
	
	
	

	4
	运杂保险费
	

	5
	安装调试费
	

	6
	其他费用
	

	总计
	小写:

大写：


投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：                                     

                                      20    年   月    日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；各项产品单价的最高限价参考“第六部分 项目需求及设备参数”，超出此范围将作废标处理。
附表五：            

商务条款偏差表

投标人名称：（公章）：                         项目编号：                     

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人如果对包括服务期/完成期、付款方式/条件、合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

附表六：

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	近二年财务简况
	2020年度净资产：     资产总额：      营业收入：     利润：

2021年度净资产：     资产总额：      营业收入：     利润：

	经营范围
	

	备注
	


附表七：

资格证明文件

附件1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标单位公章）；

附件2 法人代表授权书格式（单独提交）

 本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表盖章：

被授权人签字或盖章：
公      章：
                        授权日期：20   年   月   日
注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件，否则无效。

附件3投标人须提供（2021年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供（2021年度）财务审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

      2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

      3）银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前3个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自制须加盖投标人公章）

附件5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标前任意三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

投标人应提供开标前任意三个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。

附件6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

   2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）   

授权委托代表人(签字)：          

日    期：   年 月 日  

附件7  信用信息查询（截图加盖公章）
附件8   产品授权（所投产品为进口产品时需提供进口产品授权委托书）
附表八：

近年（2019年1月1日至今）国内产品业绩表

项目名称：                             

项目编号：                                          填表日期：   年   月   日

	序号
	项目名称
	设备型号
	        数 量
	项目实施单位
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人法人或代理人（盖章或签字）：
投标人盖章：                                   
                                         20    年   月    日

附表九：

9.1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

  注：若报价产品出自符合国家规定的小型、微型企业，则该产品制造商必须同时在上述声明函中加盖单位公章并由单位代表签字，且供应商必须提供对应货物/服务的报价，否则在评审时将不考虑对该小型、微型企业的相关优惠，由此产生的评审风险，由供应商承担。

9.2残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参加的）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日　期：
注：是残疾人福利单位的填写，不是残疾人福利单位的无须填写。
附表十：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：               

	序号
	主要商务条款
	是否

响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物和服务要求
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	3
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	5
	可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明
	
	

	6
	投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至

确定正式中标止不少    天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务
	
	

	8
	同意接受本项目供货期或相关进度安排要求
	
	

	9
	同意接受本项目的验收要求及验收标准
	
	

	10
	同意接受本项目供货期服务的各项要求
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性

和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	同意接受本项目付款的各项要求
	
	

	13
	其它商务条款偏离说明：


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：
投标人盖章：


                                         20    年   月    日

附表十一：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：             

	序号
	招标文件

规格条目号
	采购规格
	响应规格
	偏离情况
	说 明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对应招标文件技术参数要求的内容给予逐条对应填写。

投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评标中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会将判定为无效投标。  

表格形式可做适当调整但不得增减实质内容。

    4、投标人应严格按照技术白皮书产品说明书等材料如实填写技术偏离表。                   

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：
                          投标人盖章：


                                   20    年   月    日

附表十二：耗材、易耗品、备品备件、试剂耗材报价表（投标人须逐条进行填写）
投标人名称：                           项目编号/所投标项                         

	序号
	产品名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	备注 （优惠程度）

	以下为质保期内随货提供的备品备件和常用配件、耗材等

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	以下为质保期满后优惠提供的备品备件和常用配件、耗材等

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	以下为质保期满后优惠提供的维保费用报价（供采购人参考）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


注：1、此表需详列各类投标产品在质保期内，投标人提供的常用配件清单耗材报价单，质保期内提供的备品备件应已包含在报价内，采购人不再另行支付费用。

2、质保期满后优惠提供的备品备件产品，仅作为维保期间的材料采购价格参考，不含在报价内。供货价格须真实，采购人或评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

3、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或程度。

报价要求：投标人承诺的质保期满后易损件、备品备件、耗材等供货价格须真实，评委将依此评价投标设备投入运行后的运行成本。

投标单位： （全称）（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20   年   月   日
附表十三：投标保证金证明

附表十四：服务方案及承诺

附表十五：投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容
第六部分 项目需求及设备参数

招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。投标人在投标中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求，并提供证明文件。

标项三：昌吉市中医院综合项目-尿动力学分析仪采购

1、使用环境条件

1.1、环境温度：10℃-40℃；

1.2、相对湿度：30%-75%；

1.3、大气压力：700hPa～1060hPa；

1.4、工作场地无强磁场干扰；

1.5、供电系统无强高频干扰；

1.6、供电电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。

2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。

3、灌注模式分推注或旋转蠕压两种模式。

4、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。

5、尿流率：

5.1排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤2％；

5.2排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤5％；

5.3尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤5％；

5.4压力测定范围: -2.45kPa～+19.6kPa(-25cmH2o～+200cmH2o),误差≤5％。

6、牵引机：

6.1牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤5%；

 6.2牵引长度：≥280mm。

7、灌注泵：

7.1灌注率设定范围，分为两档：

2mL/min～10mL/min (以1mL/min的速率递增)；

10mL/min～80mL/min (以5mL/min的速率递增)；

7.2灌注率误差：0～50mL/min时：误差≤4％；55mL/min～80mL/min时：误差≤5％。

*8、推注泵：

推注率设定范围：2mL/min～5mL/min (以1mL/min的速率递增)；误差≤4％。

*9、EMG单元（提供注册证）：

9.1测量信号幅度范围: 20µV～1000µV；

9.2频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段；

9.3共模抑制比（CMRR）：≥100dB；

9.4差模输入阻抗:  ≥5MΩ；

10、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步测定；尿道功能测定；压力/流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。

11、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

12、尿道测压导管(成人、儿童)与主机同一品牌，提供单独的注册证。

13、直肠测压导管与主机同一品牌，提供单独的注册证。

14、在检查病人时，可同时出病历报告。

15、无线蓝牙控制。

16、提供同类产品销售业绩

*17、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和实验。

18、培训与售后

18.1安装完毕现场培训2-4名医师达到独立熟练操作水平。

18.2疆内有售后服务点（提供相关证明材料），售后提供7*24小时电话技术支持，工程师电话2小时相应4小时到达现场，12小时排除故障，维修延时须提供备机支持。

18.3自验收之日起整机质保3年。

标项五：昌吉市中医院综合项目-肝功能剪切波量化超声诊断系统采购（无创肝纤维化扫描仪）

一、技术规格及要求：
1、项目概况：
1.1.设备名称：肝功能剪切波量化超声诊断仪
1.2.用途说明：用于慢性肝病纤维化程度的确认以及对肝硬化并发症的预测，对抗病毒疗效的跟踪评估都有重大意义
2、主要技术性能指标及要求、配置：
★2.1.产品需具备国家三类医疗器械注册证
2.2.显示屏：≥10英寸，高清晰一体化LCD触摸屏
2.3．接口：RJ45、USB2.0*2、兼容DICOM端口
2.4.主机：
2.4.1.操作系统：不低于Windows7系统

2.4.2.CPU：≥ 1.5GHz 4 核，RAM ≥ 4GB

2.4.3.存储容量：≥256GB

2.4.4.电池待机时间：不少于1.5小时
2.5.工作原理：
2.5.1.利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度
2.5.2.利用受控衰减参数来评估肝组织的脂肪变数值
2.6. 辅助定位模式：
2.6.1.时间位移（TM）模式
2.6.2.A模式（实时超声信号振幅）
2.7.测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪肝值中位数、单次测量硬度值、单次测量脂肪肝值、IQR、检测成功率、测量次数、无效测量次数等
2.8.硬度量程：≥65Kpa，精确度：变异系数≤5%    
★2.9.脂肪肝量程：≥350dB/m ，精确度：变异系数≤10%   
2.10.探头：超声定位与纤维扫描二合一探头
2.11.可同时连接纤维扫描探头数量:≥1
★2.12.工作状态指示 :探头具有LED工作状态指示灯，显示探头工作状态。
2.13.超声换能器: 实时监测，超声换能器实时发射、接收超声波
2.14.取样体积：≥3cm3 

2.15.剪切波探头:

★2.15.1.传感器直径:≤9mm 

2.15.2.探头超声传感器频率:≥3.5MHz

2.15.3.超声波有效跟踪深度:≥70㎜
2.15.4 剪切波振幅:≥2mm

2.15.5. 剪切波探头测量深度：≥60mm(皮下)

★2.15.6 剪切波探头激发方式：手控开关激发（探头上设置剪切波激发开关按钮）
2.15.7.剪切波频率≥50 Hz

2.16.自动检测SCD（皮肤表面到肝脏包膜的距离），无需输入患者身高，体重即可进入检测界面。
★2.17.智能肝脏定位：利用剪切波探头对肝脏进行智能辅助定位，通过指示灯颜色精准辨别最佳位置，辅助肝脏定位。

2.18.智能压力控制：实时监测探头承受压力范围，并具有压力过大或者过小自动停止检测功能，减少人为误差。

2.19.具有自动无效测量功能，当探头放置的检测位置不佳或者不在肝脏位置时，设备自动提示无效测量，避免人为误差。
★2.20.具有彩色弹性图功能，弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性。

★2.21.具有临床研究模式功能，分区储存数据，方便临床研究数据管理。

2.22.支持中，英双语系统，能够导出Excel，PDF,FIBX等多种格式报告，报告模板可修改。

2.23.支持手机二维码阅读报告
数据管理工作站：

3.1主机：

3.1.1 CPU处理器：不低于i3
3.1.2 内存：≥8G

3.1.3 硬盘容量：≥1TB
3.1.4显示器：≥21英寸
3.1.5操作系统：不低于Win 10
3.2 基本功能

3.2.1 数据存储：自动以原始文件格式存储数据到工作站
3.2.2 数据加密：从数据工作站导出数据可以不包含病人信息，保护患者隐私
3.2.3 数据备份：支持云备份，防止电脑硬盘损坏后无法恢复数据

3.2.4 数据分析：能够依据病人历史检查结果，自动生成趋势图，辅助医生分析病情

3.2.5 数据统计：能够按照年月日统计检查数量与病人总人数，能够按照姓名，性别，年龄，检查年月日等数据单独统计

3.2.6 候诊病人：能够把候诊病人信息自动传输到设备上，减少操作者操作时间

3.2.7 远程诊断：支持通过互联网连接远程诊断工作站故障

3.2.8 报告模板:报告打印模板可按照用户要求调整内容以及布局

3.2.9 报告调阅:可通过url地址在用户局域网内调阅检测报告

3.2.10 患者档案管理:可查询患者档案,对患者信息进行修改

3.2.11 预约管理:可以创建检查预约,在患者到诊后将检查预约信息通过候诊患者列表发送到设备上

3.2.12 设备管理:通过数据工作站可管理多台设备,检查报告可集中保存

3.2.13 自动医嘱：检查结束后数据工作站根据检查结果自动生成医嘱。

配置要求
	名称
	单位
	数量

	主机
	台
	1

	剪切波探头
	把
	1

	脂肪肝定量模块
	套
	1

	彩色打印机
	台
	1

	数据管理工作站（含电脑，软件）
	套
	1

	台车
	台
	1

	中文说明书
	本
	1

	专用电源线
	根
	1


标项六：昌吉市中医院综合项目-造影用高压注射器采购（双筒）（允许进口）

1.原装进口，交流供电、蓝牙连接、可编程序的双筒注射器 

2.双触摸屏

3.双筒可同时注射

4.有KVO功能（保持静脉血管畅通）

5.铝合金37度恒温加热装置

6.自动吸药速度：1-5ml/s

7.最大注射量：2×200ml

8.部分注射容量：1-200ml，递增量为1ml

9.最大压力21bar（304psi），设定范围为5-21bar，递增量为1bar（72.5-304psi，递增量为14.5psi）

10. 2个独立单元注射单元的流速：0.1-10ml，递增量0.1ml/s；

11.流速或时相时间可持交替输入

12.注射延迟时间：0-255s

13.时相延迟时间：0-255s

14.CT扫描延迟时间：0-255s

15.远程控制，注射参数和压力图像可交替显示

16.可设定、储存80条注射方案

29

