阜康国有林管理局2022年第二批中央林业改革发展资金天然林资源保护修复补充实施方案---管护能力提升（智慧林业感知系统）

采 购 文 件

采购文件编号 ：XJHY-2022-0804-CG-001

采  购  人：阜康国有林管理局

招标代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

2022年8月

目    录

第一部分 采购公告..........................................1

采购公告................................................1

第二部分  投标须知.........................................5

投标须知................................................5

第三部分  采购说明..........................................6

第四部分  投标说明..........................................9

第一章、对投标方的资质要求..............................9

第二章、投标文件的编写..................................10

第三章、投标文件的递交..................................14

第四章、评标委员会......................................16

第五章、开　标..........................................19

第六章、评　标..........................................20

第七章、定　标..........................................30

第八章、授予合同........................................31

第五部分  采购需求一览表及技术规格说明......................32

第六部分  合同部分.........................................176

第一章 、合同一般条款..................................176

第二章 、合同特殊条款..................................184

第三章 、付款币种及方式................................187

第四章 、售后服务承诺..................................187

第七部分  附件.............................................188

投标书编制顺序.........................................188

投标文件格式范本.......................................190

第一部分 采购公告

项目概况

阜康国有林管理局2022年第二批中央林业改革发展资金天然林资源保护修复补充实施方案---管护能力提升（智慧林业感知系统） 的潜在投标人应在新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司（昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1315室）获取招标文件，并于 2022年8月25日 16点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHY-2022-0804-CG-001

项目名称：阜康国有林管理局2022年第二批中央林业改革发展资金天然林资源保护修复补充实施方案---管护能力提升（智慧林业感知系统）

预算金额：300万

资金来源：2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）新财资环[2022]42号，昌州财建[2022]43号。

最高限价：300万

采购方式：公开招标

采购需求：工程勘察设计、铁塔、网络通信、防火及安防监控设备、光伏发电和蓄电设备等选择、采购、运输、土建施工、设备安装调试、气象站平台建设等。（具体内容详见招标文件）

项目地点：阜康国有林管理局管辖林区

合同履约期限：自合同签订后1年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

3.本项目的特定资格要求：

1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

2 凡拟参加本次招标项目的投标单位，应提供经年审合格的法人营业执照需包含本次采购内容相关经营范围（投标单位具有本项目服务能力）；

3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年8月5日至2022年8月12日（每天上午9:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1315室

方式：线下获取，现场购买

售价：200元/份，售后不退

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年8月25日16点30分（北京时间）

地点：昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1313室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

（1）要缴纳投标保证金，投标保证金：60000元。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，若采用电汇或网银转账的，由供应商单位基本账户汇至新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司昌吉分公司（开户行：新疆昌吉农村商业银行延安南路支行，开户行行号：402885000387、开户行账号：806040112010105626427）。不得以现金和其他形式缴纳，潜在供应商在缴纳投标保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和投标项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳投标保证金视为投标无效。投标保证金的缴纳开始至结束时间（2022年8月5日10:00时－2022年8月25日16:30时）

（2）领取招标文件方式：法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件、营业执照原件、开户行许可证原件、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”网页截图并加盖公章;到新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司领取招标文件。潜在投标人在领取文件时，以上资料请提供复印件一套（留存），并携带原件确认。申请人领取文件时携带的资料不齐全，不予发售招标文件。

注：领取文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标现场查验结果为准。

（3）发布公告的媒介：新疆政府采购网

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：阜康国有林管理局

联系人：  吴建华

联系方式：　13899651687

2.采购代理机构信息

名 称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地　址：昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼

联系人：　　韩涵

联系方式：0994-2388886

2022年8月4日

第二部分 投标须知

- 项目名称：阜康国有林管理局2022年第二批中央林业改革发展资金天然林资源保护修复补充实施方案---管护能力提升（智慧林业感知系统）

- 采购文件编号：XJHY-2022-0804-CG-001

- 采购单位名称：阜康国有林管理局

4、采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

5、采购控制价：300万元(投标报价不得高于控制价，否则投标文件将被拒绝）。

6、投标保证金额：60000元整

7、投标文件份数：纸质投标文件（商务技术文件正本一份、副本肆份，正副本分别装订密封）

8、投标文件递交至：昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1313室

9、投标文件有效期：45天

10、评标办法：综合评分法

11、采购文件取得时间：2022年8月5日至 2022年8月12  日。

每天上午9:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

12、开标（投标）日期：2022年8月25日 16 : 30 时（北京时间）。若逾时，届时其投标将被拒绝。

13、开标地点：昌吉市青年南路73号青年壹号大厦A座13楼1313室

14、采购内容：工程勘察设计、铁塔、网络通信、防火及安防监控设备、光伏发电和蓄电设备等选择、采购、运输、土建施工、设备安装调试、气象站平台建设等。（具体内容详见招标文件）

15、合同履约期限：自合同签订后2年；

16、项目地点：阜康国有林管理局管辖林区

17、付款方式：最终以采购人签订合同为准

- 履约保证金：成交价的5%，具体以甲乙双方合同约定为准。

- 招标代理服务费：本项目的招标代理服务费，由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理机构与采购人签订的合同金额为准支付招标代理服务费。

20、1）在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的的主营业务成本（应根据供应商类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2）供应商提供说明应当加盖公章及法定代表人或代理人签名，否则无效。说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。

3）供应商提供说明后，评标委员会应当结合项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效说明或者说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

4）逾期递交的或者未到指定地点的递交响应文件，采购人不予受理。

第三部分   采购说明

1.  适用范围

1.1　本采购文件仅适用于在采购文件中所叙述的阜康国有林管理局2022年第二批中央林业改革发展资金天然林资源保护修复补充实施方案---管护能力提升（智慧林业感知系统）的合格投标人参加投标。

2.  投标资格

2.1 凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均应合格的投标人。

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标单位，应提供经年审合格的法人营业执照需包含本次采购内容相关经营范围（投标单位具有本项目服务能力）；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）本项目不接受联合体投标；

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购方”系指阜康国有林管理局。

3.2 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商及投标表现人。

3.3 “货物”系指采购文件规定的，投标方须向采购方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指采购文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，参与采购、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4.3  代理服务费：本项目的招标代理服务费，由中标单位在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付招标代理服务费。

5. 采购文件的构成

5.1　采购文件由下述部分组成：

第一部分 采购公告

第二部分 投标须知

第三部分 采购说明

第四部分 投标说明

第五部分 采购需求一览表及技术规格说明

第六部分 合同部分

第七部分 附件（投标文件编制顺序及范本格式）

6. 采购文件的澄清

6.1　投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日期的15日前按采购书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知采购方要求澄清。采购方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7. 采购文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的15日前的任何时间，采购方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购书，并以书面形式通知所有投标人。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8. 廉洁自律承诺要求

在本次采购活动中，采购方保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不向投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（投标人）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

9.现场踏勘

本项目不组织踏勘，投标人可自行对本项目现场和周边环境进行踏勘，勘察现场的一切费用由投标人自行承担。不论何种原因造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次勘察现场造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损坏和引起的费用和开支承担责任

第四部分   投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1. 投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件（原件），作为投标文件的一部分。

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）法定代表人应携带本人身份证（原件）和法定代表人身份证明（原件），委托代理人应携带本人身份证（原件）和《法定代表人授权委托书》（原件）；

（3）具有有效的营业执照，需包含本次采购内容相关经营范围（原件）；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）投标保证金缴纳凭证加盖单位公章（以电汇或网银转账方式缴纳）或投标保证金收据原件（以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳）或者金融机构、担保机构出具的保函原件；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

说明：其中（2）-（5）为投标时资格审查的必备条件，在唱标时未提供资料原件，则视为对采购文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

2. 采购结束后，投标方提供的资质证明文件的原件可根据投标方的需要退回。

3. 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。

4. 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。

第二章、投标文件的编写

5. 要求

5.1 投标人应详细阅读采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购书的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对采购书做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

6. 投标文件语言和度量单位

6.1 投标文件及投标人和采购方就采购、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

6.2 除在采购书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件的组成

7.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标书、开标一览表、投标报价表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品（设备）相关技术/证明资料；

（4）投标保证金；

（5）采购文件需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等；

具体编制顺序按附件中投标文件编制顺序。

- 投标文件格式

8.1　投标方应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

9. 投标报价

9.1投标人须对本次项目的全部采购内容进行报价，不得缺项、漏项，否则报价无效。投标人的报价应包括设备价格、制作、运输装卸、安装、配件、附件、维护、管理、检测验收、利润、税金、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用，投标人的投标报价在合同实施期间不做任何调整。

9.2投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。如果单价有明显的小数点错位的除外，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。小写和大写不符，以大写为准。对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购方不接受有任何选择性的报价。

9.3 投标报价时应注意下列几点：

9.3.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

9.3.2采购文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

9.3.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

10. 投标报价的货币单位

10.1投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

11. 投标文件规定的技术响应文件

11.1投标方须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

11.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对采购文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

- 投标有效期

12.1投标文件从开标之日起，投标有效期为45天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13. 投标文件的签署规定

13.1 投标文件的页面必须用印刷体打印。

13.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签字或盖章。

13.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签字或盖章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

13.4所有投标文件必须提交纸质“商务技术文件”正本一套和副本肆套。

13.5 投标人应按本采购文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本文件装订方式应为左侧装订。

13.6 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

14. 投标保证金

14.1 投标保证金是为了弥补采购方因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购方在因投标人的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

14.2 投标人在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

14.3 投标保证金：投标人按采购文件要求，将投标保证金缴纳凭证加盖单位公章（以电汇或网银转账）或投标保证金收据原件（以支票、汇票、本票等非现金形式）或者金融机构、担保机构出具的保函原件递交现场。

投标保证金缴纳信息：

账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司昌吉分公司

开户银行：新疆昌吉农村商业银行延安南路支行

帐  号：806040112010105626427

行  号：402885000387

14.4 采购方应当在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未成交投标人的投标保证金，在采购合同签订5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

14.5 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

14.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

14.6.1 投标方在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

14.6.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人及采购方签订合同的。

第三章、投标文件的递交

15. 投标文件的密封与标记

15.1　 投标人应将响应文件正本、所有副本分别密封在不透明袋内，并在封袋上正确标明“商务技术文件”字样，即“商务技术文件”封袋，封袋必须在开启处密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章和法定代表人章。

15.2 　投标文件袋上应写明：

采购单位：

项目名称：

项目编号/包号：

投标单位名称：

注明“开标时才能启封”字样等

封套上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章；

15.3 任何不完整或不满足采购书要求的投标文件将被拒绝。

15.4 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，采购方将不负责任。

16. 投标截止时间

16.1投标文件的递交不得迟于2022年8月25日16:30时（北京时间）。投标文件以密封形式递交至采购方指定开标地点。

16.2 所有投标文件都必须在采购方规定的投标截止时间之前送达采购文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

16.3 出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按采购方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

17. 投标文件的修改和撤销

17.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购方的确认。

17.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按采购文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按采购文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

17.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

17.4　投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购方将没收其投标保证金。

第四章、评标委员会

18. 评标委员会

18.1 采购方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评标委员会，负责本次采购的评标活动。评标委员会负责向采购方推荐中标候选人或者根据采购方的授权直接确定中标人。

本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于采取公开采购的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，适用于公开采购采购方式时依法组成的评标小组及其成员。

18.2  评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

18.3　评标委员会有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

18.4　按前款规定，评标委员会的成员，由采购方从政采云专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

19. 评标专家的条件和回避规定

19.1　评标专家应符合下列条件：

19.1.1　熟悉有关政府采购和采购投标的法律法规；

19.1.2　熟悉有关采购投标的法律法规，并具有与采购项目相关的实践经验；

19.1.3　能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

19.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

19.2.1　与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的；

19.2.2  与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

19.2.3　与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

19.2.4　曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

采购委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

- 评标委员会成员应当熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

20.1　采购目的。

20.2　采购项目的范围、性质。

20.3　采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

20.4　采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

21. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

22. 评标委员会及其成员应当履行的义务：

22.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续，对评标意见承担个人责任；

22.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.4 参与评标报告的起草；

22.5 配合财政部门的投诉处理工作；

22.6 配合采购方答复投标投标人提出的质疑。

23. 评标委员会及其成员应注意事项：

23.1 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与采购结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

23.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标方的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。

23.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购方将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按政府采购相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

23.4评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

23.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订政府采购合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

23.6 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及投标人不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购方将有权取消其权利资格。

第五章、开　标

24. 开标

24.1　本次采购按采购文件的规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

24.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标方提交的投标文件正本中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

24.3　评标原则以采购文件的规定为准。

24.4  投标投标人资格资质审查

24.5.1 各投标投标人的资格资质审查，现场不接受二次提供涉及的投标资料，且现场不允许与外界有任何方式的联系和沟通。

24.5.2 依据采购文件规定，由采购方对投标投标人相关资质资格等证照和投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中第一章条款之规定要求的，其投标将被直接拒绝，并不得进入具体评标程序。

第六章、评　标

25. 评标依据

25.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购方的公开采购文件和投标方的投标文件进行比较与评标。

25.2 多家投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

25.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近，且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数目单价完全相同，且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。

26. 投标文件的澄清

26.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录。并对重要内容做出书面答复。

26.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法人代表或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

27. 对投标文件的评估和比较

27.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

27.2　除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

27.2.1　投标文件中所报交货期及付款方式；

27.2.2　货物的技术水平、性能和供货能力；

27.2.3　货物的质量和适用性；

27.2.4　配套设备的安全性、先进性；

27.2.5　投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

27.2.6　零备件、专用工具及相关服务的费用；

27.2.7　采购文件中所要求的有关服务费用；

27.2.8　发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

27.2.9　其他特殊要求因素（如环保、节能等）。

28. 评标过程的保密

28.1 所有与本次采购及评标有关的人员，均不得向投标人及与采购项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。

28.2 在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。

28.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

28.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次采购有关规定的活动，将被取消中标资格。

29. 符合性审查

29.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标投标人的报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标投标人，不得进入具体评标程序。

29.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

1、细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2、应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

3、重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围和质量，或限制了采购方的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标方的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的，投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的，投标文件中附有采购方不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。

4、发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。

29.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

1、投标文件按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，投标人应按在规定时间内加盖公章）；

2、投标文件载明的采购项目完成期限满足采购文件规定期限的；

3、投标文件符合采购文件规定的产品技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

4、投标文件没有采购人和采购方不能接受的条件的；

5、在评标过程中，发现投标人的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人能合理说明或者能提供相关证明材料的，评标委员会可以认定该投标人没有低于成本报价竞标；

6、采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。最终报价不接受超过采购预算的报价；

7、在评标过程中，投标人没有以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

8、投标人的资格条件符合国家有关规定和采购文件要求的；

9、投标人没有误导、干扰采购方的评标活动的；

10、投标文件符合采购文件规定的其他实质性要求的。

29.4 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购方依法重新组织采购活动。

30. 综合评审

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

- 初步评审

（1） 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2） 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3） 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4） 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5） 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

| # 格性审查 | # 1 | # 有效的营业执照； |
| --- | --- | --- |
|  | # 2 | # 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效； |
|  | # 3 | # 投标保证金是否按照招标文件要求交纳； |
|  | # 4 | # 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| # 符合性审查 | # 1 | # 投标文件封面是否加盖了投标单位公章及法定代表人签字盖章； |
|  | # 2 | 投标文件份数是否按照招标文件要求完整提供，并注明正副本字样； |
|  | # 3 | # 投标函是否按照招标文件格式完整提供，并加盖投标单位公章及法定代表人签字盖章； |
|  | # 4 | # 投标文件是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
|  | # 5 | # 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |
|  | # 6 | # 投标文件是否附有采购人不能接受的条件； |
|  | # 7 | # 投标报价不得高于控制价； |
| # 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

初步评审表

响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

2、详细评审

(1)经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

(2)评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。评标委员会由业主代表1人及相关专家4人共五人组成，负责对投标文件进行审查、评审和比较等工作。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分,其中投标文件商务部分+技术部分90分,报价部分10分。

评分标准

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：价格评分10分 |  |  |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×100×10%（四舍五入后保留小数点后两位） 【说明：对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。】 - 评标报价计算。符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。 注：在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。供应商说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的的主营业务成本（应根据供应商类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 | 10分 |
| B：技术部分评分70分 |  |  |
| 参数要求 | 供应商提供的无线网络通信设备应提供型号核准证，否则不得分；在满足产品主要技术参数响应情况下，技术指标每有一项负偏离的减3分，最高得15分。 | 15分 |
| 总体要求方案 | 产品能满足客户需求设计，从产品研发历史、相关技术研发能力综合评估；提供的货物及服务各项技术标准符合国家强制性标准。各供应商横向进行比较。 一档（15分）：完全能满足项目制定的工作需求、制度、内容、程序、方法和措施等，有过硬的技术研发能力； 二档（10分）：比较能满足项目制定的工作需求、制度、内容、程序、方法和措施等； 三档（5分）：方案简单，基本可行。 不提供方案不得分。 | 15分 |
| 设备利用方案 | 有利当前现有软件对接及设备充分利用（各硬件满足硬件对接条件）。各供应商横向进行比较。 一档（10分）：制定满足项目的软件对接及设备充分利用方案，内容齐全、程序科学、方法可行并制定相应硬件对接方案； 二档（6分）：制定满足项目的软件对接方案，内容齐全、方法可行并制定相应硬件对接方案； 三档（2分）：方案简单，基本可行。 不提供方案不得分。 | 10分 |
| 需求综合分析 | 需求理解及综合分析包括对系统现状、应用环境、功能需求、性能要求、实施要求等内容。 一档（10分）：综合分析全面完善，包含管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体分析针对性较强，可行性较高。 二档（6分）：综合分析详细完善，包含管理措施、实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体分析完整。 三档（2分）：综合分析较详细，包含管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，符合实际情况的。 不提供综合分析不得分。 | 10分 |
| 实施方案 | 实施方案总体目标在符合采购需求的基础上，各供应商横向进行比较；对项目的理解，重点、难点的分析，方案是否合理、有针对性。 一档（10分）：对本项目的设计服务目标深入理解，重点、难点分析清晰，项目设计方案合理、有针对性； 二档（6分）：对本项目的设计服务目标比较理解，重点、难点分析比较透彻，项目设计方案基本合理、有针对性； 三档（2分）：方案较差，不合理。 不提供方案不得分。 | 10分 |
| 售后 服务及承诺 优惠性条件 | 1、承诺在项目实施过程中，全程派遣一名业务管理人员到现场参与项目实施，随时与业主保持沟通、处置设备采购、安装现场、工程进度、质量控制一切事物，得3分，每多派遣一名业务人员增加1分，最多5分； 2、供应商制定完善的售后服务方案和完备的服务体系，得2分；方案中产品质量售后服务每增加1年加0.5分，最高不超过3分。 3、供应商能够提供一定数量的设备维修备件，承诺在质保期内发现产品质量问题无条件进行更换，得1分；供应商在质量售后服务承诺期内出现问题能够24小时内解决，得1分。 | 10分 |
| C：商务部分评分20分 |  |  |
| 业绩 | 投标人近年以来所承担的同类项目业绩，每提供1项类似业绩得1分（须提供中标通知书或成交通知书或合同复印件），最高3分，如提供虚假业绩将按相关法规惩处；投标人为主要设备（网络传输设备）的生产厂家（须提供产品厂家证明文件）加3分，投标人在本项目评标前有搭建类似演示或测试环境，可实地验证的加4分（提供相关证明材料）；满分10分。 | 10分 |
| 项目组织机构 | 项目组织机构、技术服务机构和人员配备、拟投入的人员资源配置合理性，各类专业人员分工是否科学、合理、高效。 投入本项目人员（除主要负责人以外）配备齐全的，各类专业人员分工科学、合理、高效。按以下标准计分： 一档（5分）：完全满足项目咨询服务需要，人员配备齐全且综合素质优秀。各类专业人员分工完全科学、合理、高效。 二档（3分）：满足项目咨询服务需要，人员配备齐全且综合素质优秀。各类专业人员分工比较科学、合理、高效； 三档（2分）：基本满足项目咨询服务需要，人员配备齐全。各类专业人员分工基本科学、合理、高效。 | 5分 |
| 网络产品技术能力 | 投标人具有与主要设备软件相关的“中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书”加5分 | 5分 |

备注：1、政策性加分的相关说明：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）之规定，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

具体加分说明：

采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%作为其价格分。

证明材料：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

第七章、定　标

31. 定标标准

31.1　合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标方。

31.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

31.3　得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

31.4  如果确定该投标方无条件圆满履行合同，采购方将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1　为维护国家利益，采购方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

33.中标通知书

33.1 中标投标人确定后，采购方将中标结果应当在财政监管部门指定的政府采购信息发布媒体上公告1个工作日，无异议后，《中标通知书》由采购方颁发给中标投标人。

33.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起，以书面形式向采购方提出质疑。采购方应当在收到投标人书面质疑后3个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑投标人对答复不满意或者采购方未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

33.2  在发布中标公告后，采购单位应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

33.3 《中标通知书》应作为采购人、中标人签订合同的依据。

第八章、授予合同

34. 签订合同

34.1　中标方收到采购方的《中标通知书》后30日内，按照采购文件和中标方所投标书中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

34.2  如中标方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其投标保证金。

34.3  采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.4  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合采购文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第五部分  采购需求

## 管护能力提升（智慧林业感知系统）

在前期森林防火视频监控系统和智慧林业综合管理平台的建设基础上，进一步扩充网络通信容量及网络和视频监控覆盖点位，为后续的网络健壮优化、视频监控点位增容、林区无线通信网络覆盖以及气象监测提供网络支撑，构建监测信息立体感知、日常管理高效协同、生态保护价值凸显、信息服务内外智慧化监测管理体系，实现森林防火工作的科学化、标准化、信息化、专业化监测，实现林草资源精准化、动态化、智能化管理，提高林草管理体系现代化治理水平。

### 建设内容

阜康国有林管理局管护能力提升包含林场通信、监控增容及气象监测建设工程，采用数字视频远程传输、智能预警、指挥调度等多种高新技术，其中新增2个中高点防火监测点位，4个安防视频监控点位，6个防盗摄像头，新增9个点位的WIFI通信功能，将网络带宽末端节点由10Mbps提升到100Mbps以上，并新增4个气象监测点位，实现对森林资源监测、气象监测和突发火情实时监测以及智能预测预报、分析推演、指挥调度；进一步提升森林资源调查监测的数字化、网络化、可视化和智能化管理水平，全面提升阜康国有林管理局综合监管和资源保护能力。

      - 设计原则

根据森林防火视频监控系统技术规范，结合阜康国有林管理局森林防火和安全防控的实际情况，坚持森林防火视频监控和安防监控系统结构配置的合理性、科学性和经济性原则，确保系统安全可靠。

（1）规范性

在系统设计与施工工程中应严格执行有关方面的标准与规范，并遵从各项技术规定，做好系统的标准化设计与施工；配套设备的性能和技术要求稳定可靠，所有的器材应符合国家标准和行业规范。

（2）易操作性

在系统设计中，充分考虑林业系统的行业特点和管理人员的操作习惯，充分考虑系统的实际应用，运行过程简单易行，人工操作易学易用，监控管理快捷高效，应急指挥科学可行，灾后评估快速准确，能做到开机即可工作，通电即可运行的程度。

（3）可靠性

在系统设计中，从方案必选、系统选型、施工调试、检测验收、交付使用等各个环节都严格贯彻执行安全质量规则，认真考虑阜康国有林当地的特殊气候条件，林区昼夜温差大、灾害高发的特点，采用降额设计的原则，保证产品的稳定、可靠、安全的运行。

（4）先进性

在系统设计中，在考虑经济成本前提下，充分考虑当前时代的发展趋势，采用国内外较为先进和成熟的技术成果，无论是软件配置还是硬件选型，力求做到技术先进，安全可靠、防范严密，在技术应用上着眼未来的发展，尽可能的使系统具备先进性，保留进一步升级可能性，确保在未来较长的时间内充分发挥其功效。

（5）兼容性

在系统设计中，充分考虑森林防火和安防监控系统发展需要，充分考虑科技的快速进步，无论是硬件上的匹配，还是系统的环境适应性，都具有良好的兼容性，预留足够的接口空间，可满足以后的软件升级及设备扩容，应留有向上级森林防火指挥中心传输监测图像和控制权的接口。系统升级时既有软、硬件的上下兼容，便于实施，又能节省投资。

（6）安全性

在系统设计中，涉及产品是一个完整的系统，本身具有较强的抗外界干扰能力，比如防雷电、防盗抢，以及对其它人为操作损坏等方面都具有很强的保护功能；其次系统采用弱电控制，保证系统运行或故障状态下不影响周围环境，不引起火灾或其它危险事故。

（7）合理性

在系统设计中，充分考虑地形地貌条件和森林防火基础设施，科学规划、合理布局、综合统筹，因地制宜、突出重点，分布实施，充分利用现有资源，避免重复建设。

      - 系统布局

新增森林防火及安防视频监控系统的前端视频监控和无线网络通信系统位于五宫管护站和大黄山管护站辖区，共6个点位（具体点位坐标在工程实施前报甲方确认），覆盖瞭望塔防火监控盲区和重要的安全区位，各监控点应是通视性良好的制高点或相对制高点，监控范围较广，地质结构稳定，无滑坡灾害影响。塔高6—8米，同塔建设用于视频传输和无线通信的网络通信设备。前端视频监控基站位于野外林区内，而且四周一般都有高大灌木林以及林区的地形地势条件等，森林防火和安防视频监控需要考虑监控半径范围、野外供电、烟火智能识别，根据地势地形结合智能监控特点需要进行基站选址，根据四周灌木林的高度以及所需监控的范围选择修建铁塔的高度，根据气候条件考虑设备是否需要保温措施等；在无人值守环境需要考虑前端视频监控自身的防盗问题，以及野外环境必须要考虑的防雷接地，基站通信等问题。

在原有3个视频监控点新增无线宽带网络通信设备，实现监控点位附近的无线网络通信功能，提升网络通信容量，作为与后台指挥中心连通的骨干链路，并作为未来骨干通信节点为打通整个林区的无线通信网络提供中继支持，为后期监控覆盖点位的进一步增加提供网络支撑。

新增无线宽带网络增容基站所在瞭望塔基本情况

| 序号 | 瞭望塔位置 | 地理坐标 | 高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大黄山小水沟倒反梁山脊 | 经度：88°38′33.11″ 纬度：43°56′33.3″ | 海拔1930米 | 原视频监控点 |
| 2 | 大黄山小水沟叉沟 | 经度：88°36′55.24″ 纬度：43°56′41.910″ | 海拔1806米 | 原视频监控点 |
| 3 | 四宫马鹿沟北叉沟山脊 | 经度：88°13′41.02″ 纬度：43°58′10.91″ | 海拔2170米 | 原视频监控点 |
| 4 | 大黄山管护站 | 经度：88°37′56.03″ 纬度：44°1′37.61″ | 海拔1046米 | 光纤接入 |
| 5 | 天池管委会指挥中心 | 经度：88°3′52″ 纬度：44°6′1″ | 海拔722米 | 光纤接入 |

      - 系统性能

（1）前端视频监控系统

前端视频监控系统是森林防火和安防监控系统的重要组成部分，是实现林区视频采集、烟火智能识别、GIS定位等森林防火和安全防护中非常重要功能设备站点。

①前端视频基站选址

根据阜康国有林森林防火和安防视频监控系统实际情况，前段视频监控选址位于五宫和大黄山管护区，这两个沟距离相对较长，监控盲区多，缺乏公网无线通信信号。

②前端视频监控范围

森林防火视频监控系统涉及到摄像机、镜头、防护罩、云台，根据用户对监控图像质量需求分析摄像机，根据监控的范围需要分析镜头和云台。

摄像机按分辨率可以分为：高清：720P、全高清1080P、4K；

根据监控半径的范围，一般采用长焦电动镜头，监控半径范围及长焦镜头选择原则如下：

3公里以内监控范围：选择不低于200mm长焦镜头就可以满足要求；

3-5公里的监控范围：选择不低于300mm长焦镜头；

5-8公里的监控范围：选择不低于500mm长焦镜头；

8公里以上的监控范围：选择不低于700mm长焦镜头；

15公里以上的监控范围：选择不低于1000mm长焦镜头。

★根据阜康国有林森林防火视频监控系统实际情况及需求，摄像机采用不低于200万像素高清摄像机（图像分辨率1920×1080），本次新增补盲建设的森林防火监控系统监控巡视范围要求不小于3公里，镜头应采用不低于200mm以上长焦镜头。

考虑到野外恶劣环境，结合新疆天池气候条件，摄像机需要配有温控系统，保障摄像机和镜头能够在全天候的高低温环境下正常工作，摄像机应选择工作温度范围较宽设备，能够支持在-40℃至60℃环境下正常工作。

森林防火视频和安防监控系统实现对林区资源进行大范围、大视野的监控，云台摄像机是森林防火智能化监控系统中非常重要的设备，由于通常安装在野外较高的位置，重载云台由于外形结构，抗风性能略差，在有风的情况下，非常容易导致监控图像抖动，所以对于高山森林防火智能监控系统需要采用抗风性能更好、稳定性强的较大型杆塔才能满足野外森林防火监控要求。

高清高精度防火监测云台型摄像机主要特点：

200万热成像55倍双光谱云台网络摄像机

内置GPU芯片、8GBeMMC芯片、GPS定位模块、北斗定位模块、靶面尺寸1/1.8英寸，具有1个RJ45网络接口、1个SD卡槽、7个告警输入接口、2个报警输出、1个BNC接口、1个SFP光纤接口、1个音频输出接口、1个陀螺仪，采用AC24V或DC24V供电（以公安部检测报告为准）

可见光镜头焦距：可见光镜头应为电动变焦镜头，短焦：6mm±5%；长焦：330mm±5%

热成像镜头焦距：热成像镜头应为电动聚焦镜头，焦距：75mm±5%

可见光视频：彩色：≤0.0002lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）

黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）

（以公安部检测报告为准）"

可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡（以公安部检测报告为准）"

当开启挡片或自动转动功能后，检测到太阳直射时，可自动挡片遮挡或自动转动到预选设定的角度（以公安部检测报告为准）

样机开启预置位视频冻结功能后，在调用预置位时，样机视频图像应停止在调用预置位之前的静止画面（以公安部检测报告为准）

预置位数目应大于等于4096个，存预置位和调预置位功能应正常（以公安部检测报告为准）

支持对符合国标GB/T 28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能（以公安部检测报告为准）

支持GPS/北斗定位功能，并能够在监视画面叠加设备所在的经纬度信息（以公安部检测报告为准）

当热成像监控画面中出现高温点时，可见光视频图像会聚焦至高温点位置，并将高温点置于画面中心，可设置可见光变倍方式为手动模式或者自动模式，在手动模式下变倍倍率可设置（以公安部检测报告为准）

支持光纤接口、RJ 45接口同时使用，RJ45接口可给另外1台网络摄像机正常使用（以公安部检测报告为准）

符合GB/T4208-2017中IP68的要求

200万25倍星光级球型网络摄像机

内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个CVBS接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，采用AC220V转DC12V供电（以公安部检测报告为准）

5~125 mm电动变焦，25倍光学变倍

在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0005lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（以公安部检测报告为准）

在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测（以公安部检测报告为准）

支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡（以公安部检测报告为准）

支持对符合国标GB/T28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能（以公安部检测报告为准）

样机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密（以公安部检测报告为准）

通过红外补光，可识别距样机400m处的目标（以公安部检测报告为准）

符合GB/T4208-2017中IP68要求（以公安部检测报告为准）

200万智能型双光警戒筒型网络摄像机

200万像素1/2.8"筒型网络摄像机；

6.0mm定焦；内置Mic、内置Speaker；

音频1入1出；告警1入1出

0.0005lux (F1.4，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)；

宽动态范围：120dB；红外/暖光双光补光；30FPS（1920*1080）；

支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；

供电方式：DC12V(±25%)；

工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；

功耗：10.5W MAX；防护等级：IP66；

4路智能电源管理终端

具备不少于5个100M/1000M自适应以太网接口、1个1000M光口、4个继电器接线端子，且上述接口全部具有运行指示灯，需提供公安部权威机构检测报告证明

可在WEB页面进行网络端口速率、端口模式、端口开关、端口优先级、端口流量控制、端口隔离、风暴抑制、端口镜像、端口报文统计、端口限速等配置操作，需提供公安部权威机构检测报告证明

具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作，可对端口流量是否中断进行自动检测和显示并进行重启操作，需提供公安部权威机构检测报告证明

为方便安装调试，设备应具备接入设备网口和继电器接口自动匹配功能，需提供公安部权威机构检测报告证明

具备静态MAC地址管理功能，MAC地址容量不低于2K，需提供公安部权威机构检测报告证明

采用金属外壳机身，保障室外环境下可靠工作，需提供公安部权威机构检测报告证明

宽压设计，满足AV90V~AC264V范围内正常工作，需提供公安部权威机构检测报告证明

须通过静电放电抗扰度试验、浪涌冲击抗扰度试验、抗电强度试验、绝缘电阻试验、漏电电流试验，且泄漏电流应符合GB16796-2009中规定要求，需提供公安部权威机构检测报告证明

8盘位16路网络视频录像机

8盘位16路网络硬盘录像机；

384Mbps接入带宽；2x12MP@30, 4x4K@30, 8x4MP@30, 9x4MP@25, 16x1080P@30解码能力；

2个RJ45千兆以太网口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，16入/4出报警接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1个DC12V电源输出，1个RS232接口，1个RS485接口；

支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；

支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)、视图库（GA/T1400)等协议；

支持RAID0/1/5/6/10阵列存储；支持N+1热备；

支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率；

支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；

支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动；

支持客流量统计（配合客流统计相机）、车牌布控（配合车牌识别相机）等功能；

8TB企业级硬盘

企业级硬盘
转速：7200rpm
缓存：256MB

③前端视频监控防雷系统

前端视频监控基站所处位置一般都在野外林区内，无论是针对基站铁塔还是基站上的设备，都需要考虑防雷接地的安全措施，防雷接地措施是保障前段基站设备全天候安全正常工作的重要前提，为了防止基站铁塔和基站设备雷击造成破坏，需要采用接地系统将雷击大电流迅速导入大地，从而起到保护基站的作用，针对基站铁塔需要采用避雷针保护铁塔，需要采用防雷器保护基站设备的安全。

（2）网络传输系统

网络传输系统是森林防火视频监控及视频通话系统重要组成部分，前端视频监控基站的监控视频图像、双向控制信号、报警信息、火点定位等重要信息都需要通过网络传回到监控中心，森林防火智能监控一般距离监控中心都较远，由于智能化的森林防火监控系统现在及未来需要通过传输网络承载更多的视频、图像、数据、语音等信息，所以传输网络需要采用基于IP技术的数字化网络。数字化网络应遵循网络综合布线原则，监控前端至接入交换机应采用六类布线原则，远距离传输需要根据现场情况采用光纤传输或者无线网络相结合等方式实现远距离传输通讯。由于前端设备维护难度较大，前端接入交换机应选用性能更可靠、工作更稳定的工业级交换机。

根据本次森林防火视频监控系统特点以及无线网络的性价比综合分析，建议优先考虑采用性价比较高的5.8G无线数字网络，传输带宽不仅可以满足现有需要，而且也应满足未来多种应用需要。由于无线微波技术特点是在直线可视距离的范围内进行传输，所以需要将无线微波的天线架设到铁塔基站较高的位置，由于森林防火监控铁塔基站一般都处于起伏的山区内，特别是在山区内，无线微波之间很难实现直线传输到监控中心，这就需要根据实际情况采用无线MESH微波中继站点，借助MESH微波中继站将微波信号中继后在传输到监控中心。对于涉及到多个前端视频监控基站，根据已有铁塔基站对微波传输路径（路由）进行优化，利用已有铁塔将分布在山区无线微波站点信号进行中继传输，将各路无线微波信号汇聚到监控中心。

因需要在3个瞭望塔及五宫和大黄山管护区两个沟新增6个视频监控点并实现视频语音通信功能，为未来更大规模实现精准化监控提供网络载荷支持，故需在3个瞭望塔和6个视频监控点位和大黄山管护站和管委会指挥中心新增相应的中继网络通信设备和信号覆盖设备。

为满足现有及后续增加监控布点和无线通信的智慧使用需要，为后期整个林场实现无线宽带环状组网提供基础条件，要求MESH通信设备自监控中心（有线接入点）无线跳接10跳后的吞吐量应不低于100Mbps，延时不高于30ms；无线跳接5跳后的吞吐量不低于150Mbps,延时不高于10ms。并与在瞭望塔和管护站间与原有网桥设备组成备份网络，确保在一个设备出现故障时不影响整个网络传输的稳定可靠性。同时与在大黄山管护区、五宫管护区新建的各三处无线监控和通信点连接组成无线链状网络。

根据前端视频监控基站实际情况，网络传输方式采用无线MESH网络+光纤网络组合传输。

无线网络传输主要指标

| 技术参数 | 规格描述 |
| --- | --- |
| 频率 | 4.9-6.1GHz、5GHz |
| ★射频发射功率 | 不高于23dBm |
| 信道带宽 | 10MHz，20MHz，40MHz |
| ★频率调整 | 支持频率范围内任意指定中心频点 |
| ★传输方式 | 频分双工（FDD） |
| 接口类型 | 网口Ethernet10/100/1000 |
| 加密方式 | WPAPSK，WPA2PSK AES256 |
| ★组网方式 | 支持MESH点对点、点对多点组网、多点对多点，支持AP-STA |
| ★射频数量 | 3射频（2*2MIMO）或以上 |
| ★设备速率 | 单射频不低于300Mbps，整机不低于900Mbps |
| ★无线组网跳接支持 | 不低于100跳，单跳延时不高于3ms；10跳组网延时不高于30ms，带宽不低于100Mbps；5跳组网延时不高于10ms，带宽不低于150Mbps |
| 传输覆盖模式 | MESH与WIFI混合式 |
| 安全与管理 | 支持VLAN 标记管理、VLAN穿透功能和VLAN QoS对应功能；具备AP统一管理和密码动态定期更新功能 |
| 升级安全 | 支持固件双备份、更新/重写回溯 |
| 系统界面 | 具备图形化WEB界面，客户端实时数据流量显示 |
| 宽温工作 | -40-70℃ |

（3）太阳能供、蓄电系统

森林防火智能监控前端视频监测及无线网络通信基站一般都位于野外，基站设备的供电是非常重要的环节，是保障前端视频监控基站设备正常工作的重要前提的条件，野外森林防火智能监控前端视频监控基站优先考虑采用太阳能供电或者风能和太阳能互补供电。

根据当地气候条件，供电系统选择原则如下：

①根据当地的气候条件，当地日照时间较长，考虑仅采用低成本的太阳能发电系统。

②蓄电配置

系统前端防火视频监测系统采用低功耗的设备，实际功率为100W，峰值功率为260W；前端视频监控发电系统配置1600W的光伏发电系统，配置16只100AH/12V的胶体蓄电池满足设备3天供电。

系统前端安防视频监测设备实际功率为4-16W，峰值功率为24W，发电系统配置600W的发电系统，配置3只100AH/12V的胶体蓄电池满足设备3天供电。

考虑到网络传输的稳定性和可靠性，因此发电和蓄电的功率及容量应适当增加，按照5天的用电量进行配置较为合适。网络传输设备实际功率为8W,峰值功率为12W,配置400W的光伏发电系统，配置2只100AH/12V的胶体蓄电池满足设备5天供电。

多晶硅太阳能电池组件（光伏发电板）主要技术需求参数如下：

- 开路电压  44.6V

- 短路电流  9.92A

- 峰值电压  36V

- 峰值电流  9.06A

- 工作温度  -40℃-85℃

- 电池额定工作温度（NOCT）  44.4±2℃

- 短路电流温度系数（Temp of Isc) 0.06%/℃

- 开路电压温度系数（Temp of Voc）  -0.397%/℃

- 最大功率温度系数（TK Pmax）  -0.549%/℃

胶体蓄电池主要技术需求参数如下：

★  胶体蓄电池

- 蓄电池组按规定的试验方法，10h 率容量应在第一次充放电循环时不低于 0.95C10，第五次循环应达到 C10，放电终止电压为 1.8V/单体。

- 蓄电池正负极采用内连式标准 2mPVC 铜芯软导线，具有高导电率和防腐蚀性能，可实现地埋式安装。

- 蓄电池槽、盖、极柱封口剂等材料使用 ABS 塑料，抗酸、抗油、阻燃，内应压力≥50kpa。

- 蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，正常工作时无酸雾逸出。

- 蓄电池极性正确，正负极性端子有明显标志，便于连接；极板厚度设计充分考虑使用寿命的富裕度。

- 蓄电池安全阀具有压力恒定、过滤酸雾和阻燃功能；使用期间自动开启闭合，开阀压力应在30KPa-40KPa 范围内，闭阀压力应≥15KPa 范围。

- 蓄电池自放电率每月不大于 3%；封置 90 天后，其荷电保持能力不低于 91%。

- 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以 0.3I10 电流连续充电 16h 后，外观应无明显变形及渗液。

- 具有较宽的使用温度：25℃-50℃，适合于各种环境的户内外使用。

- 蓄电池按 GB/T22473-2008《储能用铅酸蓄电池》7.8 条关于循环耐久能力试验方法，循环周期大于 3 次。

- 蓄电池配方中不含对环境有污染和不易回收的锑和镉等物质。

（4）气象信息监测

瞭望塔气象数据信息采集通过气象六要素传感器进行数据采集，采集的数据信息通过485信号或RJ45 网口IP 信号传输给工业交换机或数据采集器，工业交换机再将气象数据和现场视频信息一同传回指挥中心。

气象六要素传感器（图片供参考）

气象六要素传感器可检测风向、风速、温度、湿度、大气压力、降雨等六大参数。

主要技术需求参数如下：

| 监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -40-70℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ (@25℃，典型） |
| 湿度 | 0-100%RH | 0.01%RH | ±3%RH (0-90%RH） |
| 气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa（0-30℃） |
| 风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.3m/s或±3%； |
| 风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
| 降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | ±4% |
| 技术参数 |  |  |  |
| 监测原理 | 超声波（风速风向）、双翻斗（降雨量） |  |  |
| 输出信号 | RS485通讯、 Modbus RTU通讯协议 |  |  |
| 供电 | DC12-24V |  |  |
| 固定方式 | - 套筒固定； - 法兰转接盘固定 |  |  |
| 功耗 | ＜1W@12V |  |  |
| 壳体材质 | ASA工程塑料（防紫外线防风化防腐蚀，常年应用不变色） |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |
| 数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏等 |  |  |

前端防火监测摄像头随机配置专用气象探测微气象站，主要特点如下：

多参数集成设计，可同时测量风速、风向、温度、湿度、气压等参数

可全天候工作，不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响

测量精度高，性能稳定

传感器无活动部件,抗污染和耐腐蚀

仪器本身轻巧，携带方便，安装、拆卸简单

信号接入方便,同时提供数字和模拟两种信号

不需维护和现场校准

支持RS485信号输出接口

（5）杆塔基础保障设施建设

结合瞭望塔及五宫、大黄山两个沟所在地形特点，新增6个通信和监控杆塔，并配置相关防雷接地保护及浪涌保护设备。

森林防火智能监测系统前端基站位于林区内，四周一般都有较高的灌木林，森林防火智能监控要求的视野广、无障碍、监控角度大，尽量少设监控点，并尽可能使得每个监控点监控覆盖的森林面积最大等特点，需要采用铁塔提升到一定的高度来满足森林防火智能监控的要求，铁塔高度是由四周的灌木林高度和监视范围要求以及可见光技术的烟火识别系统的技术特点共同确定。理想的铁塔监控点高度应该是，高过四周的灌木林，摄像机水平位置能够监视到较大面积，摄像机俯仰角不易过大（±45°以内最好），因为过大的俯仰角容易导致智能烟火识别系统无法正常识别到正常的烟火。

铁塔基建是一项十分重要的项目，质量决定铁塔的使用年限，为了保证铁塔质量一般需要经过取得资质的设计单位进行设计并严格按照相关的质量标准进行修建。

铁塔基站选址原则

满足森林防火智能监控以及无线网络传输的要求；

场地平坦，附近无高大建筑物遮挡；

工程地质良好，避开断层、古河道及可能塌方、滑坡的地段；

选择安全的环境，避开易燃易爆场所和粉尘及有害气体的污染源；

避开低洼地，防止雨水淹灌；

铁塔形式选择

基站是否需要修建铁塔，可以根据选址点的实际情况确定，如果附近有移动公司的铁塔，在可能的情况下，优先考虑采用附近已有的铁塔；

基站铁塔因结构形式不同，可分为自立塔、拉线塔（桅杆）；基站铁塔因所建地点不同，有地面塔、屋顶塔之别；

地面塔通常采用的塔形有角钢塔、钢管四柱（或三柱）塔因其根开可以做到很小（2米左右），适用于狭窄场地或距建筑物较近的情况，管塔造价高于角钢塔。独管塔多用于城市风景区或其它要求美观的场所，因为独管塔线路引下和人员攀登都不方便。加之造价较高，仅用于特殊要求的环境。拉线塔的优点是用钢量小，但占地面积大，是否经济应综合考虑；另外拉线塔易受外力破坏，一旦拉线受损即造成倒塔；拉线塔受风力作用还会发生摆动和水平扭动，采用微波传输的基站慎用。

基站用地面积

根据不同地方的实际情况，一般以塔高15米-20米为例，用地范围大约为：角钢塔：6米×6米，钢管四柱塔3米×3米，独管塔2米×2米；

确定用地范围时应注意，铁塔一定要与附近建筑留出安全距离。

铁塔设计优化说明

铁塔设计原则

1)	满足智能监控基站设备的安装要求，便于操作维护；

2)	符合国家钢结构规范，保证结构安全，抗风、抗震、防锈‘防雷；优化设计，合理选型，便于制作、安装，缩短施工周期，降低工程投资；

合理选择塔形

不同塔形的造价悬殊较大，合理选择塔型是节省投资的关键。

1)	优化选择角钢塔，角钢塔自重轻、造价低、结构合理、技术成熟、安全度高、被广泛采用；

2)	选择合理的铁塔根开，根开得大小影响钢材用量和基础造价，须经结构计算优化确定；

合理确定铁塔的载荷和高度

1)	风荷载：以国标《建筑结构载荷规范》中“全国基本风压图”确定基本风压值为设计依据，不要随意超规范加大安全储备，造成不必要的浪费；

2)	针对不同地区风压值（如山东沿海地区基本风压值为0.5-0.65KN/m²，内陆地区为0.35-0.45KN/m²），因地制宜，分别提供不同的铁塔设计，可以大幅度降低造价，切忌一套铁塔图纸打遍天下的不负责任的现象；

3)	铁塔高度：按实际情况高过四周的灌木林，摄像机水平位置能够监视到较大面积，摄像机俯仰角不易过大（±45°以内最好），因为过大的俯仰角容易导致智能烟火识别系统无法正常识别到正常的烟火。

铁塔安全设计

铁塔的防雷设计应严格执行《基站铁塔与接地设计规范》,铁塔的防锈蚀采用热镀锌方式，施工现场不得打孔、焊接，以免破坏镀锌层，加强铁塔的防盗措施至关重要，螺栓或塔材的被盗可能引发倒塔事故，铁塔的最下一段塔身应采用防盗螺栓；

地脚螺栓应焊防盗钢帽或浇筑混凝土保护层。

铁塔基础设计优化

铁塔基础设计中主要考虑的问题是如何使基础在满足抗倾覆、抗压及抗滑移（位于山坡地势）的前提下，是基础造价降到最低，且便于施工。

基础设计前,一定要做工程地质勘察，切不可盲目设计，以免酿成事故；

角钢塔基础的设计优化

独立基础是在角钢塔四脚分别做独立的基础，再以连系梁连接，因其施工简便，造价低廉，应作为首选方案，当地下水位较高或岩石埋藏较浅时，可考虑采用筏基，筏基的优化途径是改通常的实体筏基为箱式筏基，中部回填土或砂石代替混泥土做配重，可降低造价20%左右，地下水位高或土质较软弱时应采用桩基，桩基造价较高但安全可靠，岩石埋藏较浅时，也可将钢筋锚入岩石，将诶和做独立基础或筏基，可大大减少混凝土量，从而降低造价。

钢管四柱塔基础的设计优化

钢管四柱塔根开很小（2米左右），多用于场地狭小或临近建筑物的环境；

一般采用混泥土上墩式基础，基础面积不大，深度较大，靠混凝土自重和土壤侧压力、摩阻力来自抵抗铁塔的倾覆力；缺点是混凝土用量较大，因开挖较深施工中容易塌方，或危及附近建筑安全。

优化设计改进为浅墩+人工挖孔短柱，埋深2.5m以上是墩式基础，2.5米以下改为4根直径1米得人工挖孔短柱，总深度略大于实心墩基；由于此种基础能充分地发挥土壤的力学作用，混凝土量大大减少，是基础造价减少30%以上。独管塔基础也可采用此优化方案；

基础工程的可不预见因素设计文件提供的工程预算，是根据施工图和预算定额计算出来的，很难覆盖工程中实际发生的各种不可预见费用，由于每个工程所处环境不同，遇到的不可预见因素也不尽相同，应严格控制；

1)有的建设场地需做三通一平（通路、通电、通水及场地平整），必须投入一部分资金，还有的基础位于无路的山区，所有的建材及设备需要进行二次搬运，将产生二次搬运费；

2)有的场地比较狭窄，挖孔的土方无处堆放，发生土方外运及回运的费用，或因土质原因造成地基塌方增加了土方工程量；

3)有的基站局部有影响施工的障碍物，在基础施工时只能将障碍物拆除，待基础施工完成后再予以修复，此时就出现了拆除与重建的费用。

基于以上分析以及结合实际情况，具体的基站铁塔结构、塔形、高度等如下：

监控基站铁塔建议采用：自立塔结构，塔形采用角钢塔，塔高根据实际情况结合森林防火智能监控的监控范围以及烟火识别系统的特点采用N米高的铁塔。

中继站铁塔建议采用：自立塔结构，塔形采用独管塔，塔高根据无线网桥之间的可视情况采用N米高的独管铁塔。

防雷接地子系统

对于野外的森林防火监测基站，防雷接地是保障基站及设备安全必不可少的一项，森林防火监测基站防雷接地系统包含2个部分，第一部分为：基站铁塔的防雷接地，第二部分为：基站设备的防雷接地， 按照防雷接地的国家标准：基站铁塔防雷接地小于10Ω，基站设备的防雷接地小于4Ω。

基站防雷接地主要包括：避雷针、小于10Ω接地系统；

基站设备防雷接地主要包括：电源防雷、信号防雷、无线设备防雷、小于4欧姆接地系统。

基站防雷接地方式

第一种方式：分开接地，即基站防雷接地和基站设备防雷接地2套接地系统，基站避雷针接在基站防雷接地系统，基站设备接在基站设备防雷接地系统

第二种方式：共用接地，即共用接地系统小于4欧姆，基站避雷针和基站设备都接在该防雷接地系统上，但是基站铁塔防雷接地点和基站设备防雷接地点需要隔开10米的距离，做到共地不共点。

接地系统的施工

第一种方式（主要是针对基站铁塔的防雷接地）：在基站附近找寻一块空地，开挖一个大坑采用铁丝网铺设，采用扁钢连接并引出，回填时采用降阻剂混合泥土回填，接地电阻小于10Ω；

第二方式（共用接地）：在基站附近找寻一块空地，开挖4到8个1.5米深得小坑，采用非金属接地模块植入坑内，采用扁钢将各个模块进行焊接并引出，回填时采用降阻剂混合泥土回填；接地电阻小于4Ω；

第三种方式（基站附近地势条件不好，无连续的泥土地）：在基站附近30米得范围内，采用多个铜包钢接地棒找寻可以接入泥土的地方进行插入，然后采用扁钢将各个接地棒进行焊接引出。接地电阻小于4Ω。

根据基站附近的实际情况，一般基站防雷接地方式采用：共用接地。

接地系统施工方式采用：接地模块工艺接地系统；

基站铁塔防雷设备配置

铁塔防雷设备：1-2米单针热镀锌避雷针

基站接地系统（小于4Ω）配置：

接地模块：非金属接地模块

降阻剂：长效防腐物理型降阻剂

扁钢：国产

辅材：国产

工作清单：

|  | 管护能力提升（智慧林业感知系统） | 单位 | 数量 | 使用位置（用途） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线宽带自组网通信系统 | MESH通信设备 | 套 | 2 | 用于从山下管护站、指挥中心接入宽带及连接林场 | 含适配天线及馈线 |
|  | MESH通信设备 | 套 | 9 | 用于山上瞭望塔及中继监控通讯点 | 含适配天线及馈线 |
|  | 小计 |  | 11 |  |  |
| 光伏发电蓄电系统 | 单晶光伏板 | 块 | 40 | 100W*10（4个中继通信监控塔杆使用） |  |
|  | 单晶光伏板 | 块 | 40 | 100W*20（2个中继通信林火监控塔杆使用） |  |
|  | 单晶光伏板 | 块 | 12 | 100W*4（瞭望塔铁塔用，含配6要素） |  |
|  | 控制箱 | 件 | 11 | MPPT（含光伏控制器、浪涌保护器、稳压模块等） |  |
|  | 安装辅件材料 | 件 | 11 | 定制 |  |
|  | 蓄电池 | 块 | 62 | 胶体，12V*100AH |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 杆塔系统 | 3角或4角塔（8米） | 套 | 6 | 用于固定主机、天线和摄像头等，也可以采取其他方式，以设计院设计方案为准。 |  |
|  | 防雷套件 | 套 | 6 | 防雷击 |  |
|  | 安装套件等 | 套 | 6 | 地笼及拉线等 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 视频监控和感知系统 | 高清摄像头 | 件 | 4 | 用于安防监控 |  |
|  | 防盗摄像头 | 件 | 6 | 用于杆塔防盗 |  |
|  | 林火监测高清摄像头 | 套 | 2 | 3公里，1080P（含气象气象站） |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 气象站 | 套 | 2 | 用于高台瞭望塔 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 交换机 | 12口千兆管理型 | 件 | 2 | 用于管护站 |  |
|  | 工业交换机 | 件 | 6 | 用于新增杆塔，-40-70摄氏度 |  |
| 设备安装调试 | 网络设备、监控设备、光伏发电系统等 | 点 | 11 |  |  |
| 新增杆塔安装建设 | 设备及杆塔仓储搬运、安装等 | 点 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 合同部分

（仅供参考）

第一节、合同一般条款

1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的采购文件、投标文件、采购答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购方”均系指通过采购采购，接受合同货物及服务的地区本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次采购活动。

3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)目的地

(5)货物的名称、品目号、箱号

(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8、卖方的交货价

8.1卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x 高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，本合同价款将由采购单位直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1　除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15、履约保证金

15.1合同签订后，在买方向卖方支付预付款的同时，卖方须向采购方提供采购文件中规定金额的履约保证金。

15.2采购方在收到卖方的货物验收合格的报告后，采购方在七个工作日无息退还履约保证金。

16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

17.1 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18、延期交货与核定损失额

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，买方收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）采购文件

（2）中标通知书

（3）中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

第二节、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区（或昌吉）质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，由于卖方原因导致的经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收；

3.4卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收，其中无线网络多级连跳后的带宽、延时等为核心指标；

3.6卖方如不能按时完成安装、调试工作或核心指标不能完成验收，应赔偿由此买方造成的所有损失；

3.7最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4、 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2质保期限： 保修期内，非采购单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用；但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障可适当收取元件的更换费用。中标人应在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款，就设备的保修、维护期予以说明；所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派技术人员到采购方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；中标人应保证提供本项目所有设备所需配件的备件和技术支持服务，其价格参考中标价格；如因生产厂商停产，可用同品牌更高型号的兼容设备代替。

5、售后服务

5.1提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2故障响应：如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。

5.3提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、其他

6.1投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2投标货币：人民币

6.3列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4付款币种及方式（见第三章）

6.5交货地点：采购人指定的地点。

第三节、付款币种及方式

1、付款币种

本次采购所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

（1）中标人与 阜康国有林管理局签订合同。

最终以采购人签订合同为准。

第四节、售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。

| 委托人：（公章） | 成交人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：_______________________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________ 电话：_______________________ 传真：______________________ 电子信箱：___________________ 开户银行：___________________ 账号：_______________________ | 地址：_________________________ 邮政编码：_____________________ 法定代表人：___________________ 委托代理人：___________________ 电话：_________________________ 传真：_________________________ 电子信箱：_____________________ 开户银行：_____________________ 账号：_________________________ |

第七部分   附　　件

一、投标书编制顺序

商务技术文件编制顺序

一、投标函

二、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：

1、具有有效的营业执照；

2、《基本账户开户许可证》；

3、 在“信用中国”及“中国政府采购网”上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（网页截图须自招标文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）；

4、投标保证金缴纳证明或投标保证金收据或保函（复印件加盖投标单位公章）；

5、有关行业的资质证书、获奖证书复印件（若有）

6、提供上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；

7、其他

五、分项明细报价表

六、项目实施团队

七、质保期限及保障措施、售后服务承诺、培训方案

八、项目方案

九、备品、备件清单（如有）

十、技术参数偏离表

十一、商务条款偏离表

十二、近年来同类业绩表（近五年（2016年8月1日至今））

十三、投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书

十四、1.中小企业声明函

2.残疾人福利性单位声明函

3.监狱企业声明函

十五、供应商基本情况表

十六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

十七、无重大违法记录声明书

十八、不参与围标串标承诺书

十九、提供其它有利于投标的资料

投标文件格式范本

（未提供格式范本的均由投标人自拟格式）

（一）投 标 函

致：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目采购的投标邀请（采购编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本肆份。

(1)开标一览表

(2)投标分项报价表

(3)技术参数、功能偏离表

(4)商务条款偏离表

(5)按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

(6)资格证明文件

(7)投标保证金，形式           ，金额为                 。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为

（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起45个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

法定代表人签字盖章：

投 标 人 名 称（公章）：

年　 月   日

（二）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　 年　月　日签字生效，特此声明。

注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公      章：

授权日期：　　年　　月　　日

注：法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（三）开标一览表

采购项目名称：

采购文件编号：

| 采购项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 大写： （元） 小写： （元） |
| 2 | 履行期限 |  |
| 3 | 备注 |  |

投标单位（盖公章）：

投标单位法定代表人签字或盖章：

日期：

（四）供应方资质证明文件

1.关于资格的声明函

致：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

关于贵方　　年　　月　　日（采购编号）采购公告关于“　　　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的采购货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：投标人地址

传真：          　电话：            　 邮编：

日期：　年　月　日

2.其他资质证明文件

1、具有有效的营业执照；

2、《基本账户开户许可证》；

3、在“信用中国”及“中国政府采购网”上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（网页截图须自招标文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）；

4、投标保证金缴纳证明或投标保证金收据或保函（复印件加盖投标单位公章）；

5、有关行业的资质证书、获奖证书复印件（若有）；

6、提供上年度（2020年或2021年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；

7、其他；

（五）分项明细报价表

采购项目名称：

采购文件编号：                                  金额单位：元

| 序号 | 费用名称 | 报价（元） | 备注/标准取费计费依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... | .... |  |  |
| 总价 |  |  |  |

注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。

投标单位（盖公章）：

投标单位法人代表或授权代表签字：

日期：

- 项目实施团队

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |

（主要人员：需提供相关人员注册证书（如有）、身份证、职称证；其他人员：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员等，在签订合同前提交相关人员注册证书（如有）、身份证、职称证。

）

（七）质保期限及保障措施、售后服务承诺、培训方案

（八）项目方案

供应商应按文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。组织实施方案的内容应包括（根据文件要求补充）：

（1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围等）

（2）针对本项目的组织实施方案、效果图

（3）进度计划和保证项目完成的具体措施

（4）拟安排参加本项目的人员责任分工情况

（5）质量保证措施

（6）售后服务承诺、后续跟踪服务承诺，本地服务能力及响应时间方案，沟通协调能力、综合配套服务和支持

（7）其他（结合评审办法自行编制）

（九）备品、备件清单（如有）

（十）技术参数偏离表

采购项目名称：

采购文件编号：

| 序号 | 采购规格 | 投标规格 | 偏离 | 响应文件中的页码位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表格式可扩展，与采购文件要求逐条逐页对应填写。

投标单位（盖公章）：

投标单位法人代表或授权代表签字或盖章：

日期：

（十一）商务条款偏离表

采购项目名称：

采购文件编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施供货时间及地点 |  |  |  |
|  | 投标保证金额 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

投标单位（盖公章）：

投标单位法人代表或授权代表签字或盖章：

日期：

- 近年来同类业绩表

（近五年（2016年8月1日至今））

采购项目名称：

采购文件编号：

| 地 区 | 项目名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供中标通知书/成交通知书或合同协议书复印件

投标单位（盖公章）：

投标单位法人代表或授权代表签字或盖章：

日期：

（十三）投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表签字或盖章：

法人授权代表签字：

项目经办人：

日期：

投标人（盖章）：

日期：

（十四）中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。

3.监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日　期：

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 |  |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 供应商近五年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  | 项目地点、起止时间 |  |  | 合同内容、金额 |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

（十七）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）文件，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（十八）不参与围标串标承诺书

本人作为经授权投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺:

我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标行为的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

承诺单位（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（十九）提供其它有利于投标的资料

投标说明

- 投标保证金缴纳说明：

- 供应商以电汇或网银转账方式缴纳投标保证金，无需到采购代理公司换取投标保证金收据，需携带投标保证金缴纳凭证加盖公章用于开标现场资格查验，同时需要将投标保证金缴纳凭证加盖公章放入投标文件中；

- 供应商以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳，需到采购代理公司换取投标保证金收据，需携带投标保证金收据原件用于开标现场资格查验，同时需要将投标保证金收据复印件加盖公章放入投标文件中；

- 供应商以金融机构、担保机构出具的保函形式缴纳，需缴纳保函复印件壹份至采购代理公司；保函原件用于开标现场资格查验，同时需要将保函复印件加盖公章放入投标文件中；

- 供应商应充分考虑投标保证金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以实际到账时间为准，超过缴纳的时限缴纳投标保证金视为投标无效。

二、本采购文件正文叙述部分与相关法律法规有歧义之处，依照相关法律法规执行。