
新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

竞争性磋商文件

    （项目编号：XJZH-2022-（CS）015）

	采 购 人：
	新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台            

	联系地址：
	疏附县广州新城花城大道六三五台

	联系人及电话：
	李先生18199559123

	采购代理机构：
	新疆众恒项目管理咨询有限公司

	联系地址：
	喀什市人民东路105号二幢二层202室

	联系人及电话：
	奉文玲18799897728、0998-2533338


发出日期：2022年12月
新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

竞争性磋商文件

（项目编号：XJZH-2022-（CS）015）

第一册

目  录

5第1章  供应商须知


5一   总  则


51.采购人、采购代理机构及供应商


62.资金来源


63.投标费用


64.适用法律


6二   磋商文件


65.磋商文件构成


66.磋商文件的澄清与修改


77.投标截止时间的顺延


7三   响应文件的编制


78.
投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用


79.响应文件构成


710.
证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的响应文件


711.投标报价


812.磋商保证金


813.投标有效期


914.响应文件的签署及规定


9四   响应文件的递交


915.响应文件的密封和标记


916.投标截止


1017.响应文件的接收、修改与撤回


10五   开标及评标


1018.开标


1019.资格审查及组建磋商小组


1120.响应文件的符合性审查与澄清


1221.投标偏离


1222.投标无效


1223.比较与评价


1324.废标


1325.保密原则


13六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1429.中标通知书和中标结果通知书


1430.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1433.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1536.质疑与接收


16附件1：履约保证金保函（格式）


17附件2：履约担保函格式


17（采用政府采购信用担保形式时使用）


19第2章 响应文件格式


19第一部分 开标一览表及资格证明文件


25第二部分  商务及技术文件


37第3章 竞争性磋商公告


40第4章供应商须知资料表


第5章货物需求一览表及技术规格
44
47第6章评标方法和标准


58第7章政府采购合同




第1章  供应商须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及供应商

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
供应商在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   磋商文件

5.磋商文件构成

5.1
磋商文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

  供应商须知

　响应文件格式

第二册

 投标邀请

 供应商须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.磋商文件的澄清与修改
6.1    为了保证对磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使供应商准备投标时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   响应文件的编制

8.
投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，供应商可对磋商文件其中一个或几个分包进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2    供应商应当对所投分包磋商文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论磋商文件第5章服务需求中是否要求，供应商所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1     供应商应完整地按竞争性磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成一册，密封递交。供应商应承担封装失误产生的任何后果。
9.2    上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的响应文件

10.1
供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
供应商应在投标分项报价表上标明分项的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5    竞争性磋商采用两次报价的方式。

二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别或对本项目存在的共性问题共同进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从服务质量和合同履约能力均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商；

12.磋商保证金

12.1
供应商应提交供应商须知资料表中规定的磋商保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：
      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交磋商保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保磋商保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致磋商保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
 磋商保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的磋商保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其磋商保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1
供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2   响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按竞争性磋商文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（响应文件附件三），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为磋商无效。
14.4
响应文件因字迹潦草、表达不清或未按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1   为方便开启及进行资格审查，供应商应将响应文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“响应文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明竞争性磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、标项名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章并由法定代表人或授权委托人签字或盖章。 

15.3    如果投标人未按照上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

16.投标截止

16.1
供应商应在投标邀请书中规定的截止时间前，将响应文件递交到投标邀请书中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在磋商截止时间后送达的响应文件。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后送达响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，并向供应商出具以下签收回执。

	接收响应文件回执单        

	项目编号
	　

	项目名称
	　

	供应商名称
	　

	递交时间
	　
	响应文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3   递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1
采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织采购活动并邀请所有供应商代表线上参加。  

供应商不足3家的，不得开标。

18.2    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.3    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建磋商小组

19.1    采购人或采购代理机构或磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；进入评标的供应商不足3家的，不得评标。

投标人准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，在规定的投标截止时间内未提供则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； 

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

（4）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；

（5）供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

（6）《中小企业声明函》
（7）磋商保证金收据扫描件；

本项目不接受联合体投标。
19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页截图通过开标系统上传至政采云平台并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的磋商小组，负责本项目评标工作。

20.响应文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2
响应文件的澄清

20.2.1  在评标期间，磋商小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正。应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3   响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   供应商为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

     磋商小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

磋商小组决定投标的响应性只根据磋商文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

属于磋商文件规定的其他投标无效情形；

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见磋商文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见磋商文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见磋商文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见磋商文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


磋商小组将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和中标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    中标结果通知书和中标通知书同时发出。中标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
磋商文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第2章 响应文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

（1）开标一览表；

（2）具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件；

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件；

（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； 

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

（5）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；

（6）供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）《中小型企业声明函》；

（8）磋商保证金收据扫描件加盖公章；

（9)供应商须知资料表要求的其他资格证明文件;

1  开标一览表（响应文件格式一）
开标一览表

项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

招标编号：XJZH-2022-（CS）015         

报价单位：人民币：元               标项：          
	项目名称
	报价
	供货期/服务项目负责人
	保证金缴纳方式
	确认声明书是否签署

	
	大写：

小写：

  
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       

法定代表人或其委托代理人(签字):
   
注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
3、 具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件；
说明：1.企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
3  法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
3.1 法定代表人授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。
[image: image1.png]



[image: image10.jpg]X

&

fREWE

R wmE
[E=iasa)

£






供应商（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 

3.2 法定代表人身份证明（法人投标用）
             同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           

附：代表人性别：         年龄：        身份证号码：            

联系电话：           营业执照号码：              经济性质：       

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为响应文件附件。

  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


供应商（盖章）：                              

供应商（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     

日期：  年   月   日                                       

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

5、供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；

供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

8中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　

供应商名称（盖单位章）：             

                                日　期：            

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9、磋商保证金收据复印件加盖公章；

10、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（响应文件格式三）

2、磋商保证金缴纳凭证复印件或政府采购投标担保函（响应文件格式四）

3、投标分项报价表（响应文件格式五）

4、商务条款偏离表（响应文件格式六）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交）

5-1《中小企业声明函》（响应文件格式七）

5-2《制造商供应商企业类型声明函》（响应文件格式八）

6、供应商关联单位的说明（格式自拟）

7、响应文件还应包括供应商须知第10条的所有技术文件

8、项目配备人员情况一览表 

9、类似业绩一览表 

1   投标书（响应文件格式三）
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件   份,并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）根据供应商须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按磋商文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或其委托代理人签字：-----------------

供应商名称（全称）：-----------------

供应商开户银行（全称）：　　　　　　 
供应商银行帐号：　　　　　　　　 　　
供应商单位章：-------------------------

日期-：------------------------------

2   磋商保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
供应商可将本项目磋商保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（响应文件格式四）,将原件装订在本部分正本中。


政府采购投标担保函 （本项目不适用）（响应文件格式四）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                         年     月      日

3   投标分项报价表（响应文件格式五）

项目名称:                      招标编号:             分包号: 　        　

报价单位：人民币元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称/品牌
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
供应商(盖单位章):


注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   3. 如果开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。  

4   商务条款偏离表（响应文件格式六）

项目名称:                      招标编号:             分包号:

	序号
	磋商文件条款号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
供应商(盖单位章):


5-1  中小企业声明函（响应文件格式七）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　

供应商名称（盖单位章）：             

　                                  日　期：             
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5-2   制造商企业（单位）类型声明函（响应文件格式八）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的伴随货物的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业为        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：             

供应商名称（盖单位章）：             
　日　期：             

6   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7   响应文件还应包括供应商须知第10条的所有响应文件
8   项目配备人员情况一览表

项目名称:                      项目编号:         

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	社保
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 

供应商(盖单位章):
        
注：一览表中所提供项目人员需附人员简历表及相关证件、证书、社保复印件

9   类似业绩一览表

	项目名称
	简要描述
	项目周期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 

供应商(盖单位章):


注：填报与本采购项目类似的业绩并附合同协议书或成交（中标）通知书

新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

竞争性磋商文件

（项目编号：XJZH-2022-（CS）015）

第二册

第3章 竞争性磋商公告
	项目概况

新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购招标项目的潜在供应商应在线上获取磋商文件，并于2022年12月18日11 点 00 分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况



项目编号：XJZH-2022-（CS）015
项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：916200.00（玖拾壹万陆仟贰佰元整）

最高限价：916200.00（玖拾壹万陆仟贰佰元整）

采购需求：发射机备份备件一批
合同履行期限：按甲方要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； 

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

（4）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；

（5）供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（6）《中小企业声明函》；

3.特定资格要求:无
三、获取磋商文件

时间：2022年12月06日10时00分至2022年12月13日19时30分，（北京时间）

地点：线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）或者线下申请获取磋商文件。本次招标不提供纸质版磋商文件。 

售价（元）：0
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

 提交响应文件截止时间：2022年12月18日11 点 00 分（北京时间）
 投标地点：喀什市人民东路105号二幢二楼202会议室

 开标时间：2022年12月18日11 点 00 分（北京时间）

 开标地点：喀什市人民东路105号二幢二楼202会议室

五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

   无 

特别说明：1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台

地 址：喀什地区疏附县广州新城花城大道六三五台
联系人：李先生

联系方式：18199559123
2.采购代理机构信息

名 称：新疆众恒项目管理咨询有限公司
地　址：喀什市人民东路105号2幢二楼202室
联系方式：18799897728
3.项目联系方式
项目联系人：奉文玲
电　话：18799897728
第4章供应商须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台 
地  址：喀什地区疏附县广州新城花城大道六三五台
电  话：18199559123

	1.2
	采购代理机构：新疆众恒项目管理咨询有限公司
地址：喀什市人民东路105号2幢二楼202室
业务联系人：奉文玲  电话：18799897728 

	1.3.4
	合格供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件；

（2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； 

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；

（4）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；

（5）供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（6）《中小企业声明函》；
（7）磋商保证金收据扫描件。
本项目不接受联合体投标。

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标： 否 （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：916200.00元。。

注：各供应商投标报价高于最高限价的做无效投标处理。

	8.1
	如投标商对多个分包进行投标，不可以同时中标：标项二和标项三（如果一个投标人同时在标项二和标项三的排名均为第一名，则该投标人被确定为标项二的中标单位，标项三则确定排名第二名的投标人为中标单位，依次类推，投标人可兼投标项二、标项三但不能兼中）

	12
	保证金形式：□保函  ☑电汇  □支票  ☑银行转账 

保证金数额：18000.00（壹万捌仟元整）；（按照项目预算金额2%以内的整数计算）

保证金缴纳截止时间：保证金缴纳截止时间同投标截止时间。

交至新疆众恒项目管理咨询有限公司并换取收据。（以实际到账为准，投标保证金银行进账单加盖公章并备注项目名称、标项号） 

户名：新疆众恒项目管理咨询有限公司

账号：3078 5601 0400 03754

开户行：中国农业银行股份有限公司喀什人民西路（兵团）第一支行

联系电话：18099868900 

打款时注明投标保证金项目名称、标项号
须从供应商基本账户一次性汇入指定账户。

	13.1
	投标有效期：90日历日

	14.1
	响应文件包括“磋商报价表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。

响应文件：正本：壹份、副本：贰份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样）

供应商必须制作“磋商报价表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“磋商报价表”的字样。不按要求标注或不单独提交磋商报价表，其磋商将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其磋商无效。

响应文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

响应文件的签署及规定：

供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件正本、副本、开标一览表和电子文档，每份资格响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

所有包装封皮和信封上均应：

注明招标公告或磋商邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

在封口处加盖供应商单位公章。

	16．1
	投标截止时间：2022年12月18日11 点 00 分（北京时间）
投标地点：喀什市人民东路105号二幢二楼202会议室

	18.1
	开标时间：2022年12月18日11 点 00 分（北京时间）
开标地点：喀什市人民东路105号二幢二楼202会议室

	23.2
	评标方法：综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：三名

	27
	采购人是否委托磋商小组直接确定中标人：否 （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的10%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函

提交履约保证金的时间：领取中标通知书 5日内（日历日）

提交履约保证金后2个工作日内双方签订合同

	32
	成交服务费：成交服务费的计算执行《国家发展改革委关于进一步放

开建设项目专业服务价格的通知》【2015】299号文件，按成交价的1.5%计算，由成交商向代理机构支付。

支付形式：电汇、网银、支票、现金
支付时间：领取成交通知书时一次性付清

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否 （是、否）

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱： 帕尔哈提江13565382808

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：

	其他
	不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人；


资格审查表

	审查标准                          单位名称
	1
	2
	3

	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件；
	
	
	

	具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件；
	
	
	

	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； 
	
	
	

	参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；
	
	
	

	供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；
	
	
	

	投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	《中小企业声明函》
	
	
	

	磋商保证金收据扫描件。
	
	
	

	结论（须填（√）通过或（×）不通过）
	
	
	


 货物需求一览表及技术规格

广播发射机设备配件报价单

	序号
	  品名
	  型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	FM射频切换单元
	BH-300
	1
	 台
	
	

	2
	功放管
	MRF6V2300，
	10
	只
	
	

	3
	FM频率调试器
	FM-2000
	1
	台
	
	

	4
	无线开关控制组合
	SW50KW-4
	1
	只
	
	

	5
	开关电源
	24V1000W
	1
	台
	
	

	6
	风机
	380V2.3KW
	3
	
只
	
	

	7
	功放单元
	FM1000W
	1
	只
	
	

	8
	放大器
	FM300W
	1
	只
	
	

	9
	功放管
	BLF278
	10
	只
	
	

	10
	音频调制器
	Orban Optimod
	2
	台
	
	

	11
	监控单元
	SW50KW
	1
	只
	
	

	12
	开关电源
	48V3000W
	1
	台
	
	

	13
	风机
	220V60W
	3
	只
	
	

	14
	3KW功放单元
	SW3KW
	2
	只
	
	

	15
	进口调制器
	HTF61000
	4
	台
	
	

	16
	进口调制器
	HTF63000
	4
	台
	
	


1、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:产品质量达广电行业标准，包修壹年，终身服务，产品质量不合格，包退包换。

2、交货地点、方式:喀什地区疏附县广州新城花城大道635台。

3、运输方式及到达站和费用负担: 物流到疏附县635台。

4、包装材料:木箱及铁盘。

5、验收标准、方法及提出异议期限: 国标验收，货到壹个月内提出异议。

主要配件参数及其实物介绍：
FM频率调制器

工作环境温度：-5℃~+30℃

标称电源输入范围（190~250Vac）50Hz
远程控制

以太网（LAN）设置

功率定时

射频输出及监测

音频信号的处理

立体声编码

FM调制

RF放大

[image: image11.png]o

r——?% F——
x

— =

" E

o
[l

N

KT %

|

¥ ®

A

faAR fuE

i BRiz 8
M5





FM射频切换单元
LCD 液晶显示，浏览式菜单清晰明了，操作简便；

采用高速MCU 处理器控制，性能稳定可靠； 预设无音频或无射频切换时间；

检测具有自动、手动、顺序多种切换设置模式； 具有主备机音频和射频工作状态指示报警功能；、

断电时主机直接接输出；自动检测备机特机状态，无缝切换。

19 英寸1U 标准机箱

技术指标

1、输入输出阻抗： 50Ω

2、输入输出驻波比<1.10

3、最大切换激励功率： 0～100W

4、无音频切换时间： 0～99S（秒）

5、无射频切换时间： 0～99S（秒）

6、顺序切换时间间隔： 0～99 天（0～2376 小时）

7、射频输入输出接口： L16

8、电源： 交流200V/1A/50Hz

[image: image2.jpg]HTF-621
PRI

i
°

5

=R
°
i 8

@

g
°
ik

(R

TS
®

o

OFF





无线开关控制组合
本地遥控/远程遥控

4组控制

灯光指示

[image: image3.jpg]Y REFAIEHAE " > =

®

) -3 i_ mz %*is %&4
'Eﬁ
” QP e
KBTI &gmz #8341 &gtm

° @ ol £





音频调制器9300
*阻抗：>10 k Ω负载阻抗，电平衡。

*额定输入电平：可通过软件从–9.0 调节到 +13.0 dBu (VU)

*最高输入电平：+27dBu

*l连接方式:两个XLR型端口，阴性，EMI抑制。插脚1接底盘电线，插脚2（+），插脚3电平衡，浮接且对称。

*输出电平：（100%峰值调制）可从-6 dBu调节到+24 dBu峰值，600 Ω或更大负载，可通过软件调节。

*信噪比：≥ 90 dB，未加权（旁通模式，去加重，20 Hz-9.5 kHz宽带，参考100%调制）。

*串音：≤ -70 dB, 20 Hz-9.5 kHz.

*失真：≤ 0.01% THD（旁通模式，去加重）20 Hz-9.5 kHz宽带

*A/D变频方式：24比特128x倍超采样

*滤波：RFI滤波

[image: image4.jpg]93002 T ——
M = oty




放大器
频率范围：87.5 ~ 108 MHz（每步10/100KHz）

频率准确度：<±200Hz（开机后20 分钟）

中期稳定度：<±250Hz（过温）

长期稳定度：<±100Hz / 年

RF 功率输出：3000W±10％

RF 最大反射功率：30W

RF 谐波：<-65 dBc

RF 寄生：< -75dBc

RF 输出阻抗：50 Ω本地遥控、远程遥控

1.2KW由4个功放模块组成，每个功放模块输出可达300W,经4路威尔金森合成器合成达到输出最大功率1200W

3K W 功放由三个1.2KW 功放组构成，每个功放组件内部都有独立的保护电路，分别对各自的功放进行控制。每个功放组件由4个300W 功放模块经威尔金森合成器合成器输1.2KW 功率


SW50D备件报价单
	序号
	  品名
	  型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	末极管座帘栅薄膜电容
	SW50D020301-0MX 10000pF
	1
	 片
	
	

	2
	灯丝薄膜电容
	SW50D020302-0MX10000pF
	1
	片
	
	

	3
	驱动装置
	8S0106
	5
	个
	
	

	4
	驱动器
	MOONS 3SRAC8
	5
	个
	
	

	5
	末级管座
	SW50D0102
	1
	个
	
	

	6
	300W宽放
	4S020101-0
	2
	个
	
	

	7
	调制器风机
	DW12-57-2.0
	5
	个
	
	

	8
	隔直电容
	SW50D0105
	1
	个
	
	

	9
	主风机
	DW47N2.5A
	4
	个
	
	

	10
	谐波滤波器
	SW50D0107
	1
	个
	
	

	11
	T网络
	SW50D0108
	1
	个
	
	

	12
	盘香线圈
	SW50D010301
	1
	个
	
	

	13
	控制面板组件(CT1表头面板)
	SW50D0301-OMX
	1
	套
	
	

	14
	CT2组合
	
	1
	套
	
	

	15
	监控排线
	CT2排线
	1
	套
	
	

	16
	操作控制组合
	面板控制
	1
	套
	
	

	17
	主显示器
	
	1
	台
	
	

	18
	空气压缩机
	LW2501
	1
	台
	
	

	19
	断路器(总电源开关)
	GSM3-400L/3300 350A
	4
	台
	
	

	20
	硅胶管
	44*28
	30
	米
	
	

	21
	PU水管(软管)
	16*2
	20
	米
	
	

	22
	PU水管(软管)
	8*1.5
	20
	米
	
	

	水机部分
	
	
	
	
	

	1
	显示屏
	K.SF117500A.01-01-A
	1
	个
	
	

	2
	控制板
	K.SF117500A.01-01-B
	1
	个
	
	

	3
	开关电源
	NES-15-24
	1
	个
	
	


主要配件参数及其实物介绍：
一、末级管座
耐压：灯丝级≥500V；

栅极≥1000V；

帘栅极≥2500V；

帘栅薄膜电容2片，灯丝薄膜电容1片；
[image: image5.jpg]



二、隔直电容
耐压：直流≥50kV；

容值：2000pF；

[image: image6.jpg]



三、谐波滤波器
通 带： 2—28MHz；

通带纹波： ＜1dB ；

通带插损： ＜1dB ；

阻 带： 45--145MHz ＞50dB；
[image: image7.jpg]



四、T网络
输出功率≥100kW；

上下各4.7圈；

[image: image8.jpg]R
*, ,,
UM, R el

s
:.m

:;J,_
el | lllli.}—.

- M

—

|

1 l(llw | |

- wims )
»
pe— \ \ __\ __\ V%%





五、CT2组合
包含：A1、A2、A3、A5、A6、A8、A10、A12、A13、A14、A15、A16、A17板、母版各一块。

220VAC供电；
[image: image9.png]CopsuAR
WA AR
o

COOLING
STATUS
O A TR
212 1o
501 TEWw
To01 TEW
 press
TR

OR sioe esn
R 510 FRONT
R REAR
R FRONT

O enLosiee

0 Low Loex

0 oo st
(o)
O sreacer

R

INTERLOCK
STATUS

OV 1a
vt
Qv i
Ovia
O Rl

OVERLOAD
STATUS

OPERATIONS
CONTROL

SERID DIGITAL
PROCESSOR

L oimme—!

SERID_ AW
PROCESSOR





操作控制组合
冷却状态;

闭锁状态;

过荷状态指示灯;

操作控制按键;

调谐操作按键;

马达位置显示界面;


第6章  评标方法和标准

1、本招标项目评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

2、本次招标项目采用综合评分法进行评标。综合评分法：评标委员会以评分方式分别对响应文件能否最大限度地满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行独立评分，满分共计100分，供应商最终得分为评委平均分。

本项目将按照磋商文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

2.1、响应文件的初步评审

2.1.1初步评审将对开标时有效的响应文件进行,根据磋商文件,审查并逐项列出响应文件的全部投标重大偏差。

投标文件有重大偏差之一的，视为未对磋商文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。

细微偏差是指投标文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

评标办法及标准

最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，最终得出各投标的综合评分并按自高向低次序排出评标结果排序。总分最高者即为第一成交候选人，次高者为第二成交候选人以此类推。如遇得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%作为其价格分。

对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。（本项目不适用）
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：同等条件下优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品。（本项目不适用）
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。（本项目不适用）
5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：   /    
6.同品牌处理办法：（本项目不适用）
如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人 ；

如采用综合评标法，则：自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

初步评审—资格性审查表

	序号
	审查项
	供应商

	
	评审内容
	是否
合格
	是否
合格
	是否
合格

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件；
	
	
	

	2
	具有企业法人或事业法人或其他组织或自然人资格证明文件；
	
	
	

	3
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
	
	
	

	4
	参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)；
	
	
	

	5
	供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（需提供网上截图加盖公章）；
	
	
	

	6
	供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	7
	《中小企业声明函》
	
	
	

	8
	磋商保证金收据扫描件；
	
	
	

	
	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
未通过资格审查的投标人不进入下阶段评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	凡磋商文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。
	

	2
	响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的。
	

	3
	响应文件的提交是否满足磋商文件的要求。
	

	4
	投标人按照磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。
	

	5
	响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。
	

	6
	一份响应文件应只有一个投标报价，在磋商文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。
	

	7
	投标人的投标报价未超出最高投标限价。
	

	8
	投标人的服务期未超出磋商文件规定的服务期。
	

	9
	投标人未提出不同的验收、计量、支付办法。
	

	10
	提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件投标人须知前附表的规定。
	

	11
	响应文件未附有招标人不能接受的附加条件的。
	

	12
	未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的。
	

	13
	无法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：
（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过审查的投标人不进入下阶段评标；通过审查的投标人不足三家的，不得评标。

	商务符合性审查表

	审查事项
	供应商名称及审查情况

	磋商文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业投标要求（1.3.5）
	本项目适用
	
	
	

	联合体投标规定（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	供应商的关联性（1.5）
	在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 
	　
	　
	　

	未参与其他服务（1.6）
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.7）
	供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	　
	　
	　

	满足投标范围的完整性要求

（8.1）
	供应商对所投分包磋商文件中所列的所有服务内容进行投标。 
	
	
	

	未包含价格调整要求（11.4）
	供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	磋商保证金（12.1）
	符合磋商文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求（13.1）
	自提交响应文件截止之日起 90 日历日内
	　
	　
	　

	响应文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4）
	按照磋商文件规定要求签署、盖章。
	　
	　
	　

	响应文件的制作方式

（14.3）
	所有响应文件制作方式满足采购文件要求
	　
	　
	　

	接受价格的算术修正（20.2）
	响应文件报价出现前后不一致的，应按照磋商文件规定的顺序修正。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.3）
	本项目不适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 
	
	
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过审查的投标人不进入下阶段评标；通过审查的投标人不足三家的，不得评标。

	技术符合性审查表

	审查事项
	供应商名称
	供应商名称
	供应商名称

	
	　
	　
	　

	磋商文件要求
	条款号
	　
	　
	　

	货物需求一览表及技术规格
	第5章
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过审查的投标人不进入下阶段评标；通过审查的投标人不足三家的，不得评标。

详细评审-评分标准

	评标项目
	评审分项
	分值
	评审项目及分值

	价格评审

30 分
	报价得分
	30 分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×100×0.30 

	商务评审

15分

	投标文件制作
	2分
	投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、逻辑清楚、符合招标文件要求的，得2分，一处不规范扣0.5分，扣完为止。

	
	业绩
	3分
	类似项目的业绩证明材料（政府采购中标通知书或合同）每提供一个得1.5分，满分3分；

	
	运行成本
	10分 
	投标人就投标的每一项产品使用寿命、耗材单价、易损件价格、其他配件价格作出明示及真实性承诺。

1.产品使用寿命最长，耗材、易损件、其他配件价格最低得10分；次之得6分；再次得3分，其他得0分

	技术评审45分

	技术性能
	30分
	投标人需根据招标文件要求完整的描述投标设备的详细参数并提供证明材料或在线查询渠道；
参数完全符合招标文件要求的得20分，正偏离一项加2分，最高30分；负偏离一项扣5分，扣完为止。

	
	项目管理及专业能力
	5分
	评价投入本项目组的管理人员、安装调试人员、安全管理人员及必要工具等配备情况（必须持相应专业的作业证或资格证）；

项目组组建合理、各岗位人员齐全、证书完整、工具配置齐全得5分；

项目组组建不够合理、各岗位人员不齐、证书缺失、工具配置不符合本项目实际情况得3分；

项目组成员、工具配置完全不能满足本项目的基本要求得0分。
注：需提供投入人员在本单位任职的证明文件（4个月以上的缴纳社保证明）

	
	实施方案
	10分
	1.整体实施方案达到以下要求的，得7～10分：组织计划优，职责分工明确、角色安排合理、工作流程设计合理、实施进度计划合理可行；

2.整体实施方案达到以下要求的，得4～6分：组织计划一般，职责分工较为明确、角色安排较为合理、工作流程设计较为合理、实施进度计划一般；

3.整体实施方案达到以下要求的，得0～3分：组织计划较差，职责分工不太明确、角色安排不太合理、工作流程设计不太合理、实施进度计划一般。

	服务及其他评审（10分）
	培训方案
	2分
	要求：负责对采购单位工作人员进行全套设备的培训并提供培训资料，培训内容主要包括供货设备及系统的工作原理、操作、运行及维护等方面的知识；
横向比较培训方案、师资力量、课程设置、被培训人数优得2分，一般得0～1分

	
	备品备件/易损件

	3分

	1.要求：提供随设备提供的备品备件清单，配件库房所在地证明，更换备品备件方法等；
2.根据产品的维护难易程度、备件以外配件到场时间、更换备件的难易程度等方面进行综合评价。

维护容易、成本低、配件到场速度较快得2～3 分；

维护较难，成本较高、配件到场速度较慢得0～1 分；

	
	售后服务方案

	5分
	方案包含服务内容齐全，针对性强，对所有的服务内容均有描述，服务流程完善，售后人员人员储备充足，到场维修完成较短得3～5分；

方案包含服务内容齐全，针对性一般，对所有的服务内容描述不尽清晰，服务流程不尽完善，售后人员人员储备充足，到场维修完成时间较长得0～2分。
注：提供售后服务名单、联系方式、相关证书等


说明：各评分因素的计分方法：磋商小组全部成员对各供应商的有效记分的算术平均值为该评分因素的综合得分。计算各评分因素得分时，四舍五入保留二位小数。(价格评分仅限于有效投标人。)

	磋商最终报价单

	项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

	项目编号：XJZH-2022-（CS）015

	开标时间：2022年12月15日11:00时（北京时间）

	开标地点：喀什市人民东路105号二幢二楼202会议室

	供应商：
	

	磋商总报价
	小写：                        大写：

	项目负责人
	

	完成期限
	

	磋商有效期
	 90日历日

	承诺：
	

	
	                      供应商：（公章）

	
	            法定代表人或其授权委托人：（签字）

	
	                                 年    月    日 


新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

竞争性磋商文件

（项目编号：XJZH-2022-（CS）015）

第三册

第7章政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台广播发射机备份备件采购

采购合同

招标编号：XJZH-2022-（CS）010
合同编号：
项目名称：

甲方：新疆维吾尔自治区广播电视局六三五台               

乙方：

2022年    月

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                               ；
1.2.2 货物数量：                                               ；
1.2.3 货物质量：                                               。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：项目完成后，经验收合格并经第三方审计决算后，一次性支付决算价的97%,剩余3%质保金，质保期一年满后无息全额退还。
1.4.2 总价以审计结算为准。

1.4.3 发票开具方式： 增值税普通发票     。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                        ；

1.5.2 交付地点：                                        ；

1.5.3 交付方式：                                        。
1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 1  %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请              参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，验收标准按本项目招标文件内规定的技术规格及要求进行验收。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











法定代表人身份证复印件国徽面








  








法定代表人身份证复印件人像面

















授权委托人身份证复印件人像面

















授权委托人身份证复印件国徽面














法定代表人身份证复印件国徽面





  








法定代表人身份证复印件人像面























PAGE  


