库尔勒市沙依东园艺场幸福社区综合服务设施项目

问题答疑

- 厨房给水平面大样图中未给连接太阳能水箱热水管的敷设高度，暂按层底+3计算。

- 屋顶太阳能管未标注管径及标高，立管暂按层低+0.5到层顶计算，管径暂按DN25计算。

- 采暖图中入户系统图供回水管径与平面图不符，暂按系统图管径DN70计算。

- 采暖系统中散热器未标注连接散热器管道标高，暂按供水管层底+0.6.回水管层底+0.4计算。

- 采暖系统中连接分集水器管径未标注，暂按DN20计算。立管管径未标注，暂按干管管径计算,回水管一层二层连接分集水器立管未标注管径，暂按DN20计算。

- 分集水器采暖图与地暖盘管图回路不一致，暂按采暖分集水器3路，5路计算。

日  期：2022年8月23日