项目编号：FZYL202223

巩留县妇幼保健计划生育服务中心采购医疗设备项目

竞争性磋商文件

采 购 人：巩留县妇幼保健院

联系人：林主任

联系方式：13779550071

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

联系人：刘婷

联系方式：15276327404

日 期：二0二二年七月

目     录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  项目合同	24

第四部分 评标方法	28

第五部分 技术参数	30

第六部分 响应文件格式	44

巩留县妇幼保健计划生育服务中心采购医疗设备项目

竞争性磋商公告

一、 采购项目编号：FZYL202223

二、 采购项目概况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巩留县妇幼保健计划生育服务中心采购医疗设备项目180万元 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 1000000 | 进口 |
|  | 阴道分泌物检测仪 | 1 | 台 | 140000 | 国产 |
|  | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 台 | 290000 | 进口 |
|  | 化学发光测定仪 | 1 | 台 | 200000 | 国产 |
|  | PCR基因扩增仪 | 1 | 台 | 170000 | 国产 |

三、投标供应资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)

3.落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

4、不接受联合体投标。

四、采购文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2022-08-04至2022-08-11

上午：10:00-14:00 下午：16:00-20:00 （北京时间）

2．报名（发售／获取）地址：伊宁市新华西路58号3楼（呼勒佳宾馆院内）

3．标书售价(元)：200元/份

4．供应商购买标书时应提交的资料：法人代表授权书、被授权人身份证、营业执照副本

（复印件加盖公章）；投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》原件（或复印件加盖公章）；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，须提供所投设备《产品生产许可证》原件（或复印件加盖公章）、所投产品注册登记证原件（或复印件加盖公章），进口产品国外生产企业给中国区代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的鲜章）、进口产品中国区代理给投标人授权证明原件、投标人进口医疗器械产品注册证、登记表原件或复印件（加盖投标人公章）【投进口产品提供】、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询记录（加盖公章）。（以上证件须携带原件及加盖公章的复印件一套，注明复印件的无须提供原件，不接受公证件）原件（备查）及加盖公章复印件一套（不接受公证件）。

五、投标截止时间：2022-8-15  11:00:00

六、投标地址：伊宁市海棠路铂珂瑞特酒店三楼会议室

七、开标时间：2022-8-15  11:00:00

八、开标地址：伊宁市海棠路铂珂瑞特酒店三楼会议室

九、投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巩留县妇幼保健计划生育服务中心采购医疗设备项目 | 35000 | 中国农业银行股份有限公司伊宁新华支行 | 30101001040003044 | 电汇或保函 |

- 本次公告在新疆政府采购网上发布。

- 十一、 联系方式

1、采购代理机构名称：法正项目管理集团有限公司

联系人：刘婷

联系电话：15276327404

地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路58号3层

2、采购人名称：巩留县妇幼保健院

联系人：林主任

联系电话：13779550071

3、同级政府采购监督管理部门名称：巩留县采购办

联系人：刘欣

电 话：18909991207

- 第二部分  供应商须知

供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 采 购 人：巩留县妇幼保健院 联 系 人：林主任 地址：伊宁市 电 话：13779550071 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：法正项目管理集团有限公司伊犁分公司 地 址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路58号3层 联 系 人：刘婷 电 话：15276327404 |
|  | 采购项目名称 | 巩留县妇幼保健计划生育服务中心采购医疗设备项目 |
|  | 采购项目编号 | FZYL202223 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 1800000元。 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购内容 | 磋商文件及补充文件范围内全部内容 |
|  | 交货期 | 国产设备：自合同签订后30天内交货并安装调试完毕。 进口设备：自合同签订后60天内交货并安装调试完毕。 |
|  | 质量要求、验收标准 | 质量要求：合格。 |
|  | 付款方式 | 签订合同时约定。 |
|  | 转包与分包履约 | 本项目不得转包及分包 |
|  | 响应文件首次递交截止时间 | 2022年8月15日 上午11:00 |
|  | 磋商有效期 | 从磋商截止日起90日历天 |
|  | 磋商保证金 | 金 额：35000元 交款方式：保证金应使用人民币，以银行转账从基本账户转出。 收取保证金单位名称：法正项目管理集团有限公司伊犁分公司开户行名称：中国农业银行股份有限公司伊宁新华支行 帐 号：30101001040003044 联 系 人：马女士13999724000 在递交的磋商保证金转账单附注说明中写清：项目名称（有标段号的需著名标段号） |
|  | 备选磋商方案和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价 |
|  | 签字盖章 | 供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字或盖章 |
|  | 响应文件份数 | - 正本1份；副本贰份；电子文件（光盘和优盘各一个） 2、磋商响应文件装订要求：胶装。 |
|  | 响应文件的装订 | 一律胶装成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，单独密封装袋，电子版放置正本密封袋中或单独密封。 |
|  | 响应文件封面 标注 | 响应文件正本和副本的封面上均应标明：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
|  | 响应文件外层 密封袋的标注 | 采购项目名称、采购项目编号、包号（如有分包）、供应商名称、年月日、“正本”或“副本”字样 |
|  | 递交响应文件地点 | 伊宁市海棠路铂珂瑞特酒店三楼会议室 |
| 24. | 评标方法及标准 | 详见第四章评标方法与程序 |
| 25. | 履约保证金 | 无 |
| 26. | 磋商时供应商必须出示以下证件以备现场资格审查 | - 法人代表授权书原件、被授权人身份证原件 - 营业执照副本原件或加盖公章复印件； - 投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》原件（或复印件加盖公章）；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，须提供所投设备《产品生产许可证》原件（或复印件加盖公章）、所投产品注册登记证原件（或复印件加盖公章） - 进口产品国外生产企业给中国区代理的授权书复印件（加盖中国区总代理的鲜章）、进口产品中国区代理给投标人授权证明原件、投标人进口医疗器械产品注册证、登记表原件或复印件（加盖投标人公章）【投进口产品提供】 - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询记录（加盖公章）。 - 投标保证金收据原件； 以上证件不齐全的供应商不得进入磋商环节。 |
| 27 | 售后服务要求 | 投标企业在疆内有办事机构，并有专职维修人员，从验收合格之日起（不可抗力除外），整机保修两年，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费），故障报修后，供方须在24小时以内响应。 |
| 备注：1、磋商文件不一致时，以前附表为准。2、招标代理服务费由中标方向法正项目管理集团有限公司伊犁分公司支付， 招标代理服务费参照国家计委计价格【2002】1980 号文件和发改委【2003】857 号文件规定的收费标准。 |  |  |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：巩留县妇幼保健院

2.2监督机构：同级人民政府财政部门

2.3采购代理机构：法正项目管理集团有限公司伊犁分公司

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本竞争性磋商文件中第五章所述内容。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)

3.落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

4、法律、行政法规规定的其他条件

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本采购项目的监理人；

（4）为本采购项目的代建人；

（5）为本采购项目提供采购代理服务的；

（6）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本采购项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（10）被责令停业的；

（11）被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

3.3供应商不得直接或间接地与采购单位有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.4供应商必须在代理机构购买竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

3.5联合体磋商

3.5.1如果在竞争性磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参与磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.竞争性磋商项目的合格性和合法性

4.1竞争性磋商项目应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足竞争性磋商文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和竞争性磋商文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 评审方法

第五章 清单参数要求

第六章 竞争性磋商响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件递交截止时间5日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买竞争性磋商文件的磋商供应商。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

三.磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

1） 按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的竞争性磋商函、首次磋商报价表、法定代表人授权委托书。

2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容至少应包括清单、资格证明文件、质量保证、交货期及通用条款、专用条款进行响应等。

3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

4）按照本须知第14条要求提交的磋商保证金。

5）竞争磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在供应商须知前附表中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1供应商应按照竞争性磋商文件中第七章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按本章第9条的内容及要求和第七章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

11.磋商报价

11.1磋商报价：磋商报价是竞争性磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现，应包括招标文件所含内容的全部报价以及供应商在磋商前及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

11.2首次磋商报价表中标明本次工程、服务的总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。

11.3最后磋商报价不得高于首次磋商报价，否则按无效磋商处理。对于差异较大的报价，须作出明确说明。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

14.磋商保证金

14.1供应商在磋商时应向采购代理机构提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金或担保机构出具的保函正本未在采购代理机构备案的、磋商保证金金额不足或磋商保证金转账凭证复印件/担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

14.6未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳成交代理服务费后五个工作日内退还。

14.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函原件时需携带法人授权委托书原件。

14.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2）供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

3) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费。

4）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的。

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

14.9磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。

15.磋商有效期

15.1磋商响应文件的有效期（含授权有效期）从递交响应文件的截止之日起90天。磋商响应文件应在磋商有效期内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.竞争性磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照供应商须知的要求, 准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本及与正本内容一致的电子版（光盘），每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。

16.2竞争性磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须将按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性磋商响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称，竞争性磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.6竞争性磋商文件的副本、电子版文件内容须和正本内容保持一致。若正本、副本和电子版文件有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性磋商响应文件的递交

17.竞争性磋商响应文件的密封和标记

17.1磋商响应文件密封袋封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识。

17.2供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版文件分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“竞争性磋商响应文件正本”、“竞争性磋商响应文件副本”、“电子版文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1) 供应商全称；

2) 磋商项目名称、项目编号；

3）竞争性磋商响应文件正本或副本、电子版文件“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

17.3如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，采购人和采购代理机构有权拒绝接收其磋商响应文件。

18．竞争性磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

19．延迟递交的竞争性磋商响应文件

19.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评标

21.磋商

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关问题的补充通知（财库[2015]124号）、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库[2014]214号），依法组建磋商小组。本项目磋商小组由3名评审专家组成。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

22.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

22.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.5磋商过程中的实质性变动：

22.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.6竞争性磋商响应文件的初审

22.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、格式是否符合要求、有无计算上的错误等。

22.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中首次磋商报价表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次磋商报价表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错误的，以首次磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

22.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

22.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。

22.7竞争性磋商响应文件的详细评审

22.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

22.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

22.8成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐3名成交候选人，标明排列顺序。

23．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

24．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）、财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存3名成交候选人。

25．评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交与落标通知

27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29．成交代理服务费

29.1见供应商须知前附表。

30.质疑与投诉

30.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

30.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

30.1.4供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提交质疑书需携带以下资料：

30.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

30.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。

30.3质疑书应该包含以下主要内容：

30.3.1质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

30.3.2所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

30.3.3具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

30.3.4明确、具体的质疑请求。

30.3.5质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

30.3.6质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

30.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.4.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.3未在法定期限内提出质疑的；

30.4.4质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

30.4.5质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

30.4.6以非法手段取得证据、材料的；

30.4.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

30.4.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.5质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

30.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑。

30.7投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

31.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高磋商限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.3采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

31.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

# 第三章  合同条款及格式

采购货物合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部

制 定

国家工商行政管理局

（根据《政府采购法》和《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（采购人） （以下简称“甲方”）与（中标人） （以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

      - 本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

      - 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

      - 乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

      - 合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

- 招标文件（项目编号：　　　）；

- 中标的投标文件；

- 合同书；

- 合同条款；

- XX招标代理公司发出的中标通知书；

- 附件；

- 甲方在招标期间发布的所有补充通知；

- 乙方在投标期内补充的所有书面文件；

- 乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

- 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

      - 合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

      - 货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

      - 付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

      - 合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

      - 工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

      - 合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

      - 合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

      - 合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：	 乙　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	 单位地址：

法人代表（负责人）授权人(签字)： 法人代表（负责人）授权人(签字)：

联 系 人：	 联 系 人：

电　　话： 	电　　话：

传　　真： 	传　　真：

邮政编码： 	邮政编码：

开户银行： 	开户银行：

帐　　号： 	帐　　号：

税　　号： 	税　　号：

# 第四章    评审方法

本次采购评标采用综合评分法，满分为100分。

一、符合性审查标准如下：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件是否有供应商法定代表人或其授权代表人签章和加盖供应商公章； |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求缴纳； |
| 3 | 投标文件是否按招标文件内容不存在不全或字迹模糊、辨认不清的； |
| 4 | 投标报价未超出本次项目预算。 |
| 5 | 投标文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 6 | 投标文件中无采购人不能接受的条件。 |
| 注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√”。 |  |
| 通过符合性审查的供应商方可进入技术评审。 |  |

二、价格部分30 分

- 价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。注：（1）如供应商为残疾人福利性单位或中小企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于中型小型、微型企业的，不重复享受政策。

- （2）加分项：供应商所投产品如涉及环保节能产品将在 2分之内（包括 2分）给予加分。三、技术部分（70分）

| - 技术因素 （50分） | 技术符合程度(30分) | 所投产品性能指标、商务要求完全满足、无负偏离并优于招标文件指标得26-30分；所投产品性能指标完全满足招标文件指标，无负偏离得25分；所投产品性能指标低于要求出现负偏离的一项指标扣2.5分，产品技术参数带“*”的出现负偏离一项扣5分（基准分25分，最低得分0分）。 （说明：以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品官方宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；根据以上提供相关证明材料为依据进行评分） |
| --- | --- | --- |
|  | 技术先进性(6分) | 产品性能综合评价优秀的5-6分，综合评价良 3-4 分，综合评价一般 0-2 分。 |
|  | 配置情况(7分)：以利于医院工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判，高：不超过7分，中：3分，低：不得分 |  |
|  | 投标设备的可操作性(5分)，根据设备的操作是否方便评分，优得5分，良得2分，差不得分。 |  |
|  | 投标设备的运行成本(2分):低2分，中:1分，高:不得分 |  |
| 三、商务因素 （20分） | 商务响应(2分)：每低于一项减1分，最高分为2分，最低为0分。 |  |
|  | 所投产品近三年有类似销售业绩(3分) | 每提供1项业绩得1分，最多得3分。(提供中标通知书复印件或合同复印件） |
|  | 售后服务体系(15分) | 视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。1、供应商须提供完善售后服务方案（3分）；2、供应商疆内有常驻售后服务网点及工程师（3分）；未提供证明材料不得分。 |
|  |  | 维修响应时间：根据投标文件承诺及响应时间符合采购文件要求得（2分），否则不得分。 |
|  |  | 维修能力：根据投标人提供证明维修能力的资料得（2分），未提供证明材料不得分。 |
|  |  | 应急预案：由投标人根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。符合要求得：（2分），否则不得分。 |
|  |  | 培训方案，内容明确详尽，根据投标商提供的培训方案评分(3分) |

- 产品参数要求

全自动生化分析仪招标参数

设备名称：全自动生化分析仪（要求原装进口）

*处理速度：800测试/小时（不含ISE）1200测试/小时（含ISE）试剂完全开放

同时测定项目数：最大90项

使用范围：可进行常规生化（肝功、肾功、心肌酶谱、电解质、血脂等）；免疫（免疫球蛋白、肿瘤标志物等）；治疗药物监测（地高辛、茶碱等）测定

*分析方法 ：1点终点法；2点终点法；多点终点法；普通速率法;线性扩展速率法；最大速率法；

样品量 1.5─ 35.0μl（0.1μl步进）

试剂量：20－270μl（1μl步进）

反应液体积 120─ 360μl,最小体积为120μl

*进样方式：大容量独立驱动双盘双圈样品盘，用户可任意设定样品盘中各种样品的放置区域，一次性可容纳100个常规样本。

样品容器：各种试管和样品杯

试剂仓：使用环保型非氟里昂制冷，全部冷藏；R1：60个位置；R2：48个位置；

*反应杯 ：永久使用的新型硬质玻璃（光径：5mm）

*反应时间 ：大约10分钟，用户可根据需要自己设定（可延长至22分钟）

温度控制：循环水浴

反应温度 ： 37±0.1℃

*波长 ：≥13个波长

测光方式 : 无像差凹面全息光栅及高速转换后分光技术（单波长和双波长测定）

软件功能: OSS功能，反应曲线（33点），再演算功能，线性扩展功能，表格形式，特急测定功能，自动再检，批量再检，过程检测，样品不跳过，剩余试剂体积显示，试剂瓶更换，试剂不足跳过，多点校准曲线，校准物自动稀释，校准曲线历史记录，自动校准，反应检查，防交叉污染对，质控水平选择功能，质控图，实时质控，自动开机，自动关机，反应颜色校正，血清指数，项目间运算，自动样品稀释，数据查询，病例统计，报告书，定性规则，项目组合，维护，反杯跳过，废液液面检查，密码设定等。

操作系统：大屏幕触摸式彩色液晶显示器；三种操作方式：鼠标、触摸屏、键盘

接口：RS232C

阴道分泌物检测仪投标参数

★为必须满足项

▲可作为加分项

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 整机系统： |
| ★1.1、 | 整机测试速度不低于60T/H； |
| 1.2、 | 一台机器即可完成形态学+干化学检测的检测； |
| 1.3、 | 仪器全自动操作，检测全过程无需人工操作； |
| 1.4、 | 样本无需离心，直接检测； |
| ▲1.5、 | 检测卡采用一次性检测芯片，检测样本携带污染率≤0.01%；（提供第三方注册检验报告等证明可作为加分项）； |
| ▲1.6、 | 检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%（提供第三方注册检验报告等证明可作为加分项）； |
| ▲1.7、 | 样本浊度检测和样本稀释功能（仪器具有自动稀释可作为加分项）； |
| 1.8、 | 进样区支持一次性放置不少于50个待测样本； |
| 1.9、 | 适配直径为12或14mm的样本管； |
| 1.10、 | 形态学与干化学综合报告、图文并茂，用户可自定义； |
| 2、 | 干化分析部分： |
| ★2.1、 | 干化学支持≥6项检测，包括唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH等； |
| 2.2、 | 采用CCD拍照法对干化学结果进行分析； |
| 2.3、 | 仪器对干化学试剂卡具有恒温孵育功能； |
| 3、 | 有形成分分析部分： |
| 3.1、 | 形态学支持对上皮细胞、线索细胞、小圆上皮细胞、白细胞、红细胞、霉菌、滴虫、杆菌、球菌等有形成分进行自动识别； |
| 3.2、 | 利用人工智能深度学习技术，以显微镜检法对阴道分泌物中有形成份进行自动识别与分类计数； |
| 3.3、 | 采用低倍镜和高倍镜交替进行拍摄； |
| 3.4、 | 仪器可按照《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表给出样本清洁度判定结果； |
| ▲3.5、 | 支持样本涂片的多层扫描，避免样本分层造成的细胞漏检；（提供证明文件可作为加分项） |
| ▲3.6、 | 视频细胞检测，避免滴虫漏检；（提供证明文件可作为加分项） |
| 3.7、 | 可展示全景图并根据样本中细胞类别，集中汇总查看分类图。 |

血液分析仪招标参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | *原装进口五分类全自动血液分析仪 |
| 2 | *检测速度：CBC+DIFF≥70/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时 |
| 3 | *检测参数：血液报告参数≥35个，体液报告参数≥6个 |
| 4 | *用血量：全血进样量≤25ul；预稀释模式用血量≤20ul，进样量≤70ul； |
| 5 | 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 |
| 6 | 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠。 |
| 7 | *血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数 |
| 8 | 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。 |
| 9 | 网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 |
| 10 | 体液检测速度：≥30样本/小时 |
| 11 | 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类； |
| 12 | 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； |
| 13 | 线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×10^9/L；RBC：0－8.6×10^12/L；PLT：0-5000×10^9/L |
| 14 | *血液质控品：具有原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数； |
| 15 | *体液质控品：具有原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数； |
| 16 | *校准品：具有原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 |
| 17 | 实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。 |
| 18 | 正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板：≤5.0 %。 |
| 19 | 具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目； |
| 20 | 流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。 |
| 21 | *现场装机调试，提供现场免费面对面培训，确保操作人员熟练掌握设备的使用维护，验收合格后交接。 |
| 22 | *在新疆注册的全国总代理直属维修服务机构或授权服务机构（提供证明），售后服务机构配有3名以上工程师（提供工程师证书），仪器出现故障，公司在2小时内作出响应，最晚24小时到达。 |

全自动化学发光测定仪

★一、设备名称：全自动化学发光测定仪（国产）

★二、数量：1套

★三、主要技术要求

1基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验

2测定方法：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）

3分析方式：支持随机分析

4检测速度：≥200测试/小时

5仪器吸取样本后最快出结果时间：≤22分钟

6仪器吸取样本后最慢出结果时间：≤40分钟

7定标曲线稳定时间：≥28天

8仪器平台上有注册证试剂数量：≥100项；可以检测新冠抗体IgM和IgG，肺炎支原体IgM、IgG、肺炎支原体IgM、嗜肺军团菌IgM、腺病毒IgM、柯萨奇病毒B组IgM、肠道病毒71型IgM、结核伽玛干扰素项目等。

9仪器平台可开展传染病项目情况：可开展传染病项目12项以上，其中乙肝五项均为全定量检测。

10校准品：免费提供各项目校准品

11进样模式：原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先

12样品位：一批次≥100个样本（可循环追加、连续加载），设有急诊样本优先通道

13样本容器：血液采集管、样本杯

14试剂盘混匀方式：非接触式混匀

15样本载体：样本架（≥5个样本位/架）

16反应杯模式：单独反应杯，随机性测试

17样本针：永久性加样针

18反应位设计：内外双转盘式设计

19样本针清洗：内外全冲式高速清洗站

20样本针加样：精密度≤2%（50ul）

21样品针加样量范围：5ul-150ul

22样品管死体积：≤150ul

23液体水平监测：具备液面检测功能、凝块检测功能

24样本稀释功能：支持在机稀释（最大100倍稀释）

25携带污染率：≤1*10-6

26反应杯位：独立反应杯，连续供给，随时添加

27试剂位：≥24个，有在机冷藏功能

28同时分析项目数：≥24个项目

29试剂更换：支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现

30底物更换：支持不停机更换

31孵育温度：37.0℃±0.5℃

32清洗方式：≥10针可独立清洗，

33数据处理方式：四参数、线性回归、logit-log、点到点

34环境温度：10℃-30℃

35配套试剂：支持配套检测试剂

36仪器可扩展性：可最大支持4台联机；并支持联接到流水线平台

实时荧光定量PCR仪技术参数

一、技术参数：

1、样本容量：96孔

2、光 源：大功率LED（免维护）

3、检测器：高灵敏度光电传感器

4、检测动态范围：1-1010

5、检测灵敏度：可检测单拷贝基因

6、反应容积：15ul-100ul

7、荧光激发波长与荧光检测波长：激发波长470-630nm；检测波长510-665nm；

8、检测的荧光素及染料：FAM、SYBR、VIC、HEX、JOE、TET、CY3、ROX、CY5

9、控温方法：半导体热电模块

10、控温模式：模块控温、试管控温

11、温度准确性：±0.1℃

12、温度均匀性：±0.1℃

13、控温范围：4℃-99℃

14、最大升降温速率：4.5℃/s

15、热盖：电子自动热盖

16、操作系统：，台式机，WindowsXP/VISTA/7/8等，主机配置I7及以上，内存8G及以上。

17、适用耗材：0.2ml PCR管、8联管、96孔板

第六章   投标文件格式

附件

（附件一）投标函

致：（招标公司）

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本贰份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20   年   月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

20   年   月  日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

此处附法人身份证复印件正反面

此处附委托人身份证复印件正反面

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年  月  日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人应携带本人身份证（原件并附复印件），以证明其身   份。

（附件三）关于资格的声明函

致：（招标公司）：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中（所投内容）的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20  年  月  日

（附件四）开标一览表（单独提交）

招标项目名称：投标单位名称：

招标编号：投标内容：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥元 |
|  | 大写： 元整 |
| 交货及完工期 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：年月日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

最终报价一览表（开标现场填写提交）

招标项目名称：投标单位名称：

招标编号：投标内容：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥元 |
|  | 大写： 元整 |
| 交货及完工期 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：年 月 日

注：开标现场填写。

（附件五）明细报价表

详见第四部分清单表

（附件六）商务/技术条款偏离表

项目名称：   招标编号：

投标单位名称（公章）：投标内容：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务（技术）条款 | 投标文件的商务（技术）条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件七）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（附件八）近三年经营业绩表

项目名称：   招标编号：

投标单位名称（公章）：投标内容：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同复印件。

（附件九）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十）售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、送货服务响应及到达现场的时间：

三、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日 期：20  年  月  日

（附件十一）信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（自公告发布之日起至开标日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期。

附件（十二）

投标人企业类型声明函（如是，需填报）

1 、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)， 属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员      人， 营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、尘型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员    人， 营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、尘型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日  期：

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

其他材料请自行拟格式