磋商文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　新疆招标有限公司        


磋  商  文  件

项目编号：0634-224XZ3ZJ0283

项目名称：新疆轻工职业技术学院三校区通信管道及光缆铺设工程建设项目

采 购 人：新疆轻工职业技术学院
代理机构：新疆招标有限公司

	


新疆招标有限公司编制

目     录

1

第一部分 磋商邀请

3

第二部分  供应商须知

5

供应商须知附表

7

A  说　明

8

B  磋商文件

9

C  磋商响应文件的编写

14

D  磋商响应文件的递交

15

E  磋商程序

20

F  授予合同

21

G  磋商失败条件

22

第三部分  技术要求

22

1.整体项目要求：

23

2.采购清单技术规格要求及数量

24

3.主要设备性能及指标

32

第四部分  合 同 条 款

33

第五部分　范本格式

34

1.磋商响应承诺书（一）

36

2.现场勘察证明

37

3、开标一览表

38

4、法定代表人身份证明书

39

5、法定代表人授权委托书

40

6、供应商概况

41

7、中小企业声明函（工程）

42

8、已标价工程量清单

61

9、近三年类似项目情况表

62

10、项目负责人简历表

63

11、项目现场管理班子配备情况

64

12、质量及服务承诺书

65

13、施工组织设计

66

14、其他补充文件

67

15、资质证明文件

68

16、供应商诚信承诺书




第一部分 磋商邀请

项目编号：0634-224XZ3ZJ0283
1、新疆招标有限公司受新疆轻工职业技术学院的委托，对新疆轻工职业技术学院三校区通信管道及光缆铺设工程建设项目组织竞争性磋商采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来 磋商。
项目内容：光缆敷设，光缆管道建设等。（具体以工程量清单为准）（预算金额： 1099516.83元）
2、项目已经主管部门审批。
3、供应商的资格要求：
3.1 具有独立承担民事责任的能力；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记；
3.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.7区外企业应在新疆工程建设云，注册报送企业基本信息和人员信息。

3.8法律、行政法规规定的其他条件；

3.9不接受联合体投标。
项目特定资质要求:

(1)
具备通信工程施工总承包叁级及以上资质；

(2)
具有有效的安全生产许可证；

(3)
项目负责人具有通信工程相关专业中级以上职称或通信与广电工程专业二级注册建造师执业资格（在本单位注册），且具有有效的安全生产考核B级合格证书。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（提供中小企业声明函格式详见磋商响应文件格式附件）

5、获取磋商文件的时间期限、方式：
供应商可从2022年09月29日起至2022年10月11日上午10：00 -12:00；下午12：00-18：00（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载磋商文件，过期不予受理。

6、公告期限：3个工作日。
7、磋商响应截止时间、磋商开标时间：2022年10月12日11：00时（北京时间）
8、磋商地点、地址：昆仑东街791号10楼新疆阳光采购中心有限公司开标一室
采购人：新疆轻工职业技术学院
地址：乌鲁木齐市米东南路1147号
联系人：迪力木拉提·多力昆

电话：0991-6860869 

采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
电子信箱：449057024@qq.com
联 系 人：李宣霖
电话：17690871006
第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.磋商费用

B. 磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

C. 磋商响应文件的编写

9.要求

10磋商语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.磋商报价

14.磋商货币

15.供应商资格的证明文件

16.磋商响应符合磋商文件规定的技术响应文件

17.磋商有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.磋商保证金

D. 磋商响应文件的递交

20.磋商响应文件的密封与标记

21.磋商截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有磋商响应的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.代理标服务费

G. 磋商失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆轻工职业技术学院三校区通信管道及光缆铺设工程建设项目
项目编号：0634-224XZ3ZJ0283

	2
	采购人名称：新疆轻工职业技术学院

	3
	代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

电话：0991-4593009
传真：0991-4593009

	4
	磋商保证金金额：贰仟壹佰玖拾捌元整
形式：基本账户电汇
帐户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

	5
	磋商语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1 具有独立承担民事责任的能力；
2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记；
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
7区外企业应在新疆工程建设云，注册报送企业基本信息和人员信息。
8法律、行政法规规定的其他条件；
9不接受联合体投标。
项目特定资质要求:

(1)
具备通信工程施工总承包叁级及以上资质；

(2)
具有有效的安全生产许可证；

(3)
项目负责人具有通信工程相关专业中级以上职称或通信与广电工程专业二级注册建造师执业资格（在本单位注册），且具有有效的安全生产考核B级合格证书。

	7
	采购内容：三校区通信管道及光缆铺设工程建设

	
	采购标的所属行业：建筑业-管道工程建筑

	8
	质量要求：合格

	9
	控制价：1099516.83元（其中暂列金：50000元）

	10
	计划工期：   40  天       

	11
	质保期：  5  年 。

	12
	采购方式：竞争性磋商

	13
	本项目不接受联合体投标

	14
	磋商保证金形式：电汇等

磋商响应保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

	15
	磋商响应有效期：90天（如不满足将导致废标）（盖章扫描电子版光盘一份）

	16
	磋商响应文件：一套正本，叁套副本

	17
	磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场

磋商响应文件递交截止时间：2022年10月12日11：00时（北京时间）

	18
	开标日期：2022年10月12日11：00时（北京时间）

开标地点、地址：昆仑东街791号10楼新疆阳光采购中心有限公司开标一室

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文执行。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的改造项目。

2．定义

2.1 “代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”系指新疆轻工职业技术学院；

2.3 “供应商”系指向代理机构提交磋商响应文件的施工单位；

2.4 “成交供应商”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格

4.1 具有独立承担民事责任的能力；
4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记；
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
7区外企业应在新疆工程建设云，注册报送企业基本信息和人员信息。
8法律、行政法规规定的其他条件；
9不接受联合体投标。
项目特定资质要求:

(1)
具备通信工程施工总承包叁级及以上资质；

(2)
具有有效的安全生产许可证；

(3)
项目负责人具有通信工程相关专业中级以上职称或通信与广电工程专业二级注册建造师执业资格（在本单位注册），且具有有效的安全生产考核B级合格证书。
5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商邀请；

⑵供应商须知；

⑶需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，代理机构将在磋商截止时间5日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2不足5日的，采购代理机构应当顺延首次提交响应文件时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。
8.3供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，代理机构将视其为同意。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商文件作出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及供应商与代理机构就磋商响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

（1） 磋商响应承诺书（一）、磋商响应承诺书（二）；

（2） 现场勘察证明；
（3） 开标一览表；

（4） 法定代表人身份证明书。
（5） 法定代表人授权委托书； 

（6） 供应商概况； 

（7） 中小企业声明函（工程）如有；

（8） 已标价工程量清单； 

（9） 近三年类似项目情况表； 

（10） 项目负责人简历表； 

（11） 项目现场管理班子配备情况； 

（12） 质量及服务承诺书

（13） 施工组织设计
（14） 其他补充文件
（15） 资质证明文件
（16） 供应商诚信承诺书
（17） 开户许可证扫描件或银行基本存款信息（银行盖章）、开票信息
第（17）内容扫描件放入响应文件电子版中，纸质响应文件文件可不放

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式填写开标一览表、磋商分项报价表。

13．磋商报价

13.1供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在磋商报价分项报价表成交明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。
13.2 磋商报价应注意下列要求：
13.2.1采用工程量清单计价方式；
13.2.2磋商总报价为供应商完成招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由供应商支付的税金和其它应缴纳的费用。
13.2.3磋商报价应根据磋商文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
(1)  本磋商文件；
(2)  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  磋商文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件； 

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； 

(10) 其他的相关资料。

13.2.4工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

13.2.5工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。
13.2.6“磋商报价汇总表”中的磋商总报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“磋商报价汇总表”中的磋商总报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。供应商应依据《 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

（1）除非采购人对磋商文件予以修改，供应商必须按照采购人提供的分部分项工程量清单，列出分部分项工程量的综合单价和合价。

（2）供应商在进行工程量清单单价合同方式招标的磋商报价时，不能进行磋商总报价优惠（或降价、让利），供应商对磋商报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价重大让利，低于成本报价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行磋商报价。

（3） 每一分项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填列综合单价或合价的分项工程，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。由于成交人自行计算错误或漏报的，将不再给予调整。

（4） 分部分项工程量清单已包括本项目磋商范围内全部内容，并须在磋商过程中经供应商提出质询，采购人以答疑的形式确认，结算工程量以完成的实体量为准。成交人由于自身原因造成工程量的增加不以任何形式调增。分部分项工程量调整按照以下方法调整：

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由双方商定或确定变更工作的单价。

13.2.7分部分项工程项目按下列要求报价：

（1）分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

（2）如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则应将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

（3）“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

（4） 供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在磋商报价中考虑。

13.2.8 措施项目按下列要求报价：

（1） 措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

（2） 措施项目清单中的安全文明施工费应按其中安全文明施工费应按照新建造 [2010]5号文的规定计算，不得作为竞争性费用。
（3）采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

（4）“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖磋商文件约定的供应商成交后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

13.2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目，按新建造[2016]2号文的规定计算，不得作为竞争性费用。

13.2.10除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，磋商报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
13.3 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.3.1 当大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其磋商担保。
14．磋商货币

14.1人民币报价。

15．供应商的资格证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商响应和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1 具有独立承担民事责任的能力（有效营业执照副本）；

15.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（单位近一年（2021年）第三方审计报告（新成立公司从成立之日起提供单位内部财务报表含资产负债表、损益表、现金流量表））；

15.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记（单位近一季度单位税收缴纳证明（新成立公司从成立之日起提供）、近一季度本单位社保缴纳证明（新成立公司从成立之日起提供））；

15.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规行为的查询纪录；（如未提供以采购人或代理机构现场网站查询结果为准）；
15.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

15.7区外企业应在新疆工程建设云，注册报送企业基本信息和人员信息。

15.8法律、行政法规规定的其他条件；

15.9不接受联合体投标。

注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标。
16 服务符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：施工组织设计、进度计划、拟投入人员设备等。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次磋商没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商的有效期

17.1 磋商响应文件从开标之日起，磋商有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的磋商响应概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：一式4份。正本1份，副本3份。电子版一份
19．磋商保证金

19.1保证金按照前附表要求，于响应截止时间前向代理机构交纳磋商保证金。

19.2 本次磋商可接受现金作为磋商保证金，磋商保证金有效期应当与磋商有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

19.4未按规定提交磋商保证金的响应，将被视为响应无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其磋商响应；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向代理机构交纳代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

（1） 采购代理机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 注明“开标时才能启封”

（5） 供应商名称：            
20.3方便开标唱标，供应商须将正本的响应文件、开标一览表和磋商保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。

20.4磋商文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订。

21. 磋商截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2022年10月12日11：00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按代理机构在磋商邀请中规定的磋商截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟磋商截止时间时，则按代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但代理机构须在磋商截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 磋商截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则代理机构将没收其磋商保证金。

E  磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带1、磋商代表授权委托书原件及其身份证原件，2、磋商保证金底单。

23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。
23.3宣布磋商响应文件开启顺序。
23.4 磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5 磋商原则在磋商会议上宣布。
23.6 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

    与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员或代理机构将对供应商提供的资格证明文件进行审查。如果确定供应商无资格履行合同，其响应将被拒绝。
资格审查
	序号
	标  准

	1
	详见C磋商响应文件的编写--15．供应商的资格证明文件

	注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。资格审查内容以响应文件正本内容为准。


24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

	项目
	评审内容
	评审
意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	磋商报价高于设定的工程预算招标控制价的；
	
	

	
	2
	供应商对同一项目作出两个以上报价未明确效力的；
	
	

	
	3
	磋商保证金未按文件要求提交的；
	
	

	
	4
	未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额的改动）；
	
	

	
	5
	改变磋商文件提供的工程量清单的；
	
	

	
	6
	将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用的；
	
	

	
	7
	供应商名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义磋商响应的；
	
	

	
	8
	供应商之间或者供应商与采购人串通磋商响应的；
	
	

	
	9
	以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式磋商响应的；
	
	

	
	10
	供应商为中小企业提供中小企业声明函（格式详见响应文件格式7）
	
	

	
	结论：是否通过评审
	
	


25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。
25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行多次报价（最后一次视为最终价格）。
26．确定成交供应商的办法
26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。
	评审项目
	权重值%
	评分标准说明

	一、价格部分30分

	价格得分
	30分
	基准价为满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格，即为满分30分，其他供应商报价计算公式如下：报价得分 =(基准价/磋商报价)*30,计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	二、商务部分6分

	综合

业绩
	6分
	供应商提供2019年至今完成类似有效业绩每有1项得1分，满分为6分（以合同或成交（中标）通知书复印件加盖公章为准）。    


对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格得分30分，技术、商务70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

  三、技术部分64分

	评分内容
	评分方法

	性能

指标
	12分
	1、第三部分3的主要设备性能及指标条目中，满足各项设备参数要求，标识齐全规范，提供所投标产品的检测报告复印件并加盖生产企业公章，全部满足得12分.

2、技术指标带“★”号一项不满足扣2分，其他技术指标一项不满足扣1分，扣完为止。

	施工

规划

方案
	26分
	根据采购文件要求及行业标准提供完整的规划方案,包含但不限于以下内容：

1、三校区主干光缆规划图，提供且符合实际需求得4分，否则得0分。

2、三校区详细合理的链路走向图纸，提供且符合实际需求得4分，否则得0分。

3、三校区各级光交箱具体设备安装位置图，提供且符合实际需求得4分，否则得0分。

4、光缆标识制作图纸，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

5、光缆规划表体现各级光交箱与楼栋的对应关系，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

6、光缆规划表体现各级光交箱与楼栋光缆纤芯的详细规划，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

7、光缆规划表体现提供各级光交箱及楼栋的详细配置信息，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

8、新建管网路由图，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

9、检修井位置图，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

10、检修井与通信管道施工相关的实施方案，提供且符合实际需求得2分，否则得0分。

	项目

建设

方案
	10分
	制定内容详实可行、操作性强、满足服务要求，能保障项目高效运行的建设方案，至少应包含以下内容：施工进度和工期保障措施；施工技术方案、施工程序、关键施工重点、设备材料采购准备难点及解决措施；资源配置措施（施工材料、施工机具配置计划等）。

(1）建设方案内容完整、针对性强，能充分满足服务要求的，得10分。

(2)建设方案内容缺失1-3点，针对性、可操作性强，能满足服务要求的，得6分。

(3)建设方案缺失3点以上，针对性、可操作性与建项内容不匹配，不能满足服务要求的，得2分。

(4)不提供得0分。

	项目

管理
	6分
	项目实施人员中须包括安全员、施工员、质检员、材料员，且具备相应岗位证书，满足一种得1.5分，满分为6分。

要求：1、提供岗位人员清单和相应的岗位资格证书、社保局出具的2019年1月1日之后的由供应商缴纳的任意连续三个月的社保证明；2、供应商成交后，现场服务人员和提供供应商员清单所列岗位人员必须保持一致，并在双方签订合同中予以约定，如有不符，视为成交供应商违约，并承担违约责任。

	售后

服务

计划
	10
	1、具备维护服务保障能力，提供完整的售后服务方案得2分，不提供得0分，需包含售后服务承诺。

2、提供驻场人员1名且具备相应的职业资格证书（HCNP、H3CNP、CCNP均可），需提供承诺书，满一年得3分，满2年得6分，满分为6分，不提供得0分。

3、提供应急支撑服务方案，承诺2年内为甲方提供应急响应服务（需提供应急支撑服务承诺函）2小时内做出实质响应，全部满足得2分，不满足得0分。


说明：评委对各供应商技术商务部分内容量化打分时，技术商务部分内容合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
加分项：供应商所投产品如涉及环保节能产品将在2分之内（包括2分）给予加分。

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交供应商。如果成交供应商拒绝签订采购合同的，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推，也可以重新开展采购活动，拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。
29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告发出的同时，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，在30日内与采购人签订采购合同。采购人和成交供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4规定依据“《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新采购【2022】22号文”规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

31.5供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。
32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．代理服务费

33.1成交方须向代理机构按如下标准和期限交纳代理代理服务费：

33.1.1成交方须向新疆招标有限公司支付代理服务费。
33.1.2 在宣布成交后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向代理机构缴纳磋商代理服务费。
G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.磋商报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
第三部分  技术要求

一.整体项目要求：
根据项目实施要求及行业标准需提供完整的规划方案，包含但不限于以下内容： 
1、三校区主干光缆走向整体规划图。
2、各级光交箱具体设备安装位置图。
3、校内光缆走向图。
4、光缆标识标牌制作要求。
5、光缆规划表（必需体现：a、各级光交箱与楼栋的对应关系。b、各级光交箱与楼栋光缆纤芯的详细规划。c、 提供各级光交箱及楼栋的详细配置信息。）
6、新建通讯管道及检修井。
7、项目验收完成后，供应商需派驻场人员运行维护保养。
注：三校区内原有老旧光缆全部拆除及垃圾清运工作。

	序号
	材料名称
	规格程式
	光缆长度

（公里）
	芯公里

(公里)

	1
	光缆
	GYTA53-24芯
	11.120
	266.88

	
	
	GYTA53-48芯
	13.840
	664.32

	
	
	GYTA53-72芯
	5.200
	374.4

	合计
	30.16
	1305.6

	序号
	材料名称
	规格程式
	数量
	备注

	1
	新建通讯管道
	国家规定的通信管道建设标准
	790米
	

	2
	1152芯落地光交箱
	SMC双面
	1个
	

	3
	1152芯落地光交箱
	SMC双面
	1个
	

	4
	核心机房光纤配线架
	24口、48口、96口
	60个
	

	5
	井盖（含口圈）
	700球墨井盖（30T）
	14座
	

	6
	镀锌钢管
	Φ100
	50米
	

	7
	镀锌钢管
	Φ50
	360米 
	

	8
	软管
	Φ63
	3430米
	

	9
	五孔梅花管
	（常用国标6米规格）
	790米
	

	10
	辅材及施工费
	定制
	1项
	


二.采购清单技术规格要求及数量
三.主要设备性能及指标
1.光缆主要性能及指标
(1)光缆结构
本工程工程光缆采用GYTA53层绞式重铠光缆。光缆结构使用骨架和中心加强件为支撑单元，采用高密度聚乙烯材料，抗侧压性能好，对光纤带有非常好的保护。同时能防止开剥光缆时损伤光纤。中心加强件是单根钢丝或多根绞合钢丝，骨架和钢丝粘结在一起形成整体，确保光缆的机械性能和温度特性。该光缆架空、管道均可适用。
(2)光缆机械性能：光缆机械性能参见表3.1.2。
光缆在承受“长期允许拉伸力”的情况下，光缆延伸延率应不大于0.15%，且光缆内每一根光纤不应有变形或衰减变化；承受“短期允许拉伸力”，光纤延伸率应不大于0.15%，张力解除后，每一根光纤的衰减不应变化，且光缆护层不破损。
光缆在承受“长期允许压扁力”的情况下，光缆内每一根光纤的衰减不应变化；承受“短期允许压扁力”压力解除后，每一根光纤的衰减不应变化，且光缆护层不破损。
(注：上述张力的持续时间应大于5分钟，侧压力的持续时间应大于15分钟。)                      

光缆机械性能表    

表3.1.2

	敷 设 方 式
	允许张力(N)
	允许侧压力(N/100nm)

	
	长  期
	短  期
	长   期
	短   期

	管道、架空
	3000
	1000
	3000
	1000


 (3)光缆温度特性
 ① 环境温度要求：
 工作时：-40℃～＋70℃
 敷设时：-30℃～＋60℃
 运输、储存时：-50℃～＋70℃
 ② 温度衰减特性(相对于20℃时的变化)

 在-20℃～＋60℃温度范围，光纤衰减变化不大于0.0dB/km；在-40℃～＋70℃，光纤衰减变化不大于0.1dB/km。
 (4)光缆允许的曲率半径
 受力时(敷设中)：不小于光缆外径的20倍；
 不受力时(敷设后固定)：不小于光缆外径的10倍。

(5)光缆性能特性

①可支持 1G 传输 1km，10G 传输 550m，支持向下兼容。

②最大满注入带宽≥3500MHz-km@850nm

③最小有效带宽≥4700MHz-km@850nm

（6）缆内光纤
本工程光纤使用G.652D单模光纤，光纤的主要技术性能见下表。
单盘光缆中光纤的主要技术性能
	序号
	项          目
	单位
	技术标准
	备        注

	1
	光纤类型
	
	G.652D
	

	2
	标称工作波长
	nm
	1310
	1310nm应符合要求

	3
	模场直径
	1550nm
	μm
	(8.6-9.5)±0.7
	

	4
	包层直径
	μm
	125±1.0
	

	5
	截止波长
	λc
	nm
	≤1250
	

	
	
	λcc
	nm
	≤1260
	

	6
	衰减
(I级)
	1310nm
	dB/km
	≤0.36
	最大值

	
	
	1385nm
	dB/km
	≤0.33
	

	
	
	1550nm
	dB/km
	≤0.22
	

	7
	1550nm波长弯曲衰减特性
	dB
	≤0.5
	半径在Φ37mm松绕100圈

	8
	零色散波长范围
	nm
	1300～1324
	

	9
	最大零色散点斜率
	Ps/nm2·km
	≤0.093
	

	10
	色散系数
	1288～1339nm
	Ps/nm·km
	≤3.5
	

	
	
	1550nm
	
	≤18
	

	11
	光纤筛选试验拉力
	N
	≤8
	加力时间不小于1秒


★光缆内的光纤必须有色谱来辨别光纤线序和端别，所用色谱应不影响测试和接续。米标小的为A端，米标大的为B端。
光缆要求：

①★获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；提供复印件加厂家鲜章。
②★获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询；提供复印件加厂家鲜章。
③★获得高新技术企业，并提供证书查询；提供复印件加厂家鲜章。
④★获得有线通信质量监督检验中心出具的测试报告；提供复印件加厂家鲜章。
⑤★为规范光缆线路现场标志、标识，适应当前光缆线路方位标识及对外防护警示需要；所有敷设的光缆出厂需标有“新疆轻工职业技术学院校园网络专用光缆”标识，标识两两之间相隔10米；为了确保使用及后期维护工作，标识不可手写及二次粘贴，一经发现视为以次充好。（提供承诺书），提供针对本项目出具的授权书原件及售后服务承诺书。

2.新建通讯管道建设
新建通讯管道建设采用的Φ110mm管孔内新敷设5根Φ32/30mm半硬质塑料子管，符合项目实施工艺，具体点位根据现场设置。
3.光缆交接箱主要性能及指标
1、使用条件：
工作温度：-5˚C~+40˚C(室内型)、-40˚C ~+60˚C (室外型)
相对湿度：≤85%(+30˚C时) (室内型)、≤85%(+30˚C时) (室外型)
大气压力：70~106kPa
2、光纤活动连接器技术指标
（1）光纤活动连接器插入损耗不大于0.5dB。
（2）回波损耗应达到：APC型活动连接器不小于60dB，UPC型活动连接器不小于50dB，PC型活动连接器不小于40dB。
（3）光纤活动连接器其他技术指标应满足YD/T826、YD/T895、YD/T896的相关
要求。
3、适用性要求
4、光缆纤芯的终接功能
设备光纤的终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接，安装和维护等作，同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间。
5、调线功能
    通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。
6、容量
   设备容量应在产品企业标准中作出规定，光纤的终端、熔接、存储，在满容量范围内应能方便地成套配置。
7、室外型设备，箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能，门锁应为防盗结构，有良好的防破坏功能。
8、装配要求
（1）所有紧固件联接应牢固可靠，紧固件表面处理应符合GB/T5267-1985标准中4.2条规定的2级要求。
（2）箱门开启角度不小于120˚。
（3）箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭灵活可靠。
（4）经涂覆处理的金属结构件，其表面涂层附着力牢固不存在起皮，掉漆等缺陷。
（5）箱体及内部金工件装配结束后，金属件不得有毛刺。结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在花纹及机械划伤痕迹、箱体各部件不得有色差。
9、机械强度
    箱体各表面应能承受与表面垂直的压力大于980N，箱体打开后，在门的最外端应能承受的垂直压力大于200N。光缆固定处应能承受1000N的轴向拉力，并能承受扭转角度±90˚共3次循环扭转。
10、密封性能
箱体处于锁闭状态，室内型设备防护性能应达到GB4208标准中53级要求。室外型设备，其防护性能应达到GB4208标准中65求。
11、燃烧性能：设备所有非金属材料结构件的燃烧性能应符合GB5169.7标准中试验A的要求。
12、光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。
13、光缆光纤在设备内部布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应大于37.5mm。
14、★设备应有明晰的线序示名标志。
4.核心机房光纤配线架要求
★光纤配线架
1、全新一代的快速卡扣式设计,免螺丝快速安装；
2、模块化抽屉,限位开工停止30度坡度，安全又方便操作和维护。
3、通过透明的亚克力盖板，对配线架内的熔接和绕线一目了然，方便安装和维护。
4、带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个。
5、可自由组合ST，SC和LC模块组,适用不同接口的运用,并可更换模块盒实现光铜混合。
6、1U最大容量：376芯MTP适配器；96 芯 LC 适配器；48 芯 SC 适配器；24 芯 ST 适配器。
7、端口专用标识，方便运维。
8、执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。
9、★获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；提供复印件加厂家鲜章。
10、★获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询；提供复印件加厂家鲜章。
11、★获得高新技术企业，并提供证书查询；提供复印件加厂家鲜章。
12、★获得有线通信质量监督检验中心出具的测试报告及链路测试报告；提供复印件加厂家鲜章。
光纤适配器 
1、采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能；
2、陶瓷插套由高精度研磨机磨制，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 < 0.3dB； 
3、环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃~+80℃，插入损耗变化≤0.1dB.
4、提供多种接头，分别有SC、ST、LC、MTP，适用于多模和单模连接器，应用于光纤通信系统。
5、单模适配器为蓝色，多模适配器为灰色，通过颜色管理方便客户区分不同网络。
6、ST6芯一组，SC有6芯和12芯一组，LC有6芯、12芯、24芯一组，MTP有4端口一组，方便客户随意搭配。

7、★获得ISO 9001:2015和ISO14001：2015的认证证书；提供复印件加厂家鲜章。

8、★获得自有国家认证CNAS实验室，并提供证书查询；提供复印件加厂家鲜章。

9、★获得高新技术企业，并提供证书查询；提供复印件加厂家鲜章。

10、★提供厂家授权及售后服务承诺书原件附标书内。
光纤跳线
1、工业标准100%光学测试—确保可靠性；
2、低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求；
3、高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性；
4、插入损耗：≤0.25dB, 回波损耗：≥35dB
5、震动实验附加损耗≤0.1 dB
6、温度循环附加损耗≤0.1 dB      
7、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793
8、★提供有线通信质量监督检验中心出具的测试报告；提供复印件加厂家鲜章。
全部配备48芯光纤配线架。
详见工程量清单、图纸。

第四部分  合 同 条 款
甲方（发包人）：新疆轻工职业技术学院 
甲方合同编号：2022HT152

乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，现甲方将以下工程委托乙方施工（具体施工区域见本协议“承包范围”条款内容），经双方协商达成本协议如下条款，双方共同遵守执行。 
第一条 工程概况
1.1 工程名称：新疆轻工职业技术学院三校区通信管道及光缆铺设工程建设项目
1.2 工程地点：总校区、北校区、南校区
1.3 承包范围：标书中所列项目、包工包料
    1.4质保期:自通过甲方验收，甲方确认合格之日起计算， 质保期内如发现质量问题，由乙方全部承担，乙方负责更换不合格产品
1.5工程质量：   合格 
1.6合同含税价款（人民币￥        元）大写：               ），已包含乙方为完成本合同项下工程所需的人工、材料、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金及其他费用等一切费用。
1.7工程建设：
1.8项目建设清单：   
1.9合同工期

计划开工日期：            年         月           日

（以实际开工日期为准）。

计划竣工日期：            年         月           日

（以实际竣工日期为准）。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。          
第二条  甲方工作
2.1开工前进  天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明  份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派       为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托       进行工程监理，监理公司任命       为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方       份。
2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
第三条  乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，在工期开始前5日内交甲方审定，否则乙方每延误提交一天，应向甲方支付500元/天违约金。。
3.2指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险，在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并清理承建工程所发生所有建筑垃圾、剩余材料等。工程竣工验收合格后交付甲方后，乙方应做到工完场清，所发生的费用由乙方承担。
3.7负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
3.8协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第四条  关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3非因甲方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），经甲方同意的，工期相应顺延。
第五条  关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ73--91)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 ( GBJ300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。若验收时工程质量未达到合同规定要求的，乙方应无条件立即返工，由此产生的费用由乙方自行承担，返工期间按照逾期交工承担违约责任。
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，因此导致逾期交工的违约责任由乙方承担。
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，乙方应当予以检查并提出建议，因此导致的返工费用由甲乙双方共同承担，工期顺延。
5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，乙方应承担质量事故的全部赔偿及经济责任，并承担逾期交工的违约责任。若甲方因此承担责任,甲方有权向乙方追偿。
5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 / 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
5.7因履行本合同造成的第三人人身损害及财产直接间接损失由乙方承担责任包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等，若甲方因此承担责任，有权向乙方追偿。
第六条  关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用第        种：
(1)固定价格。
(2)固定价格加    /  %包干风险系数计算。包干风险包括    内容。
(3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
合同签订后十个工作日内,乙方先向甲方支付合同总额的5%履约保证金即¥       元大写（       ），履约保证金支付完成后，甲方向乙方支付合同总额的30%预付款,即¥       元大写（       ）。项目建设全部完成，运行调试正常，并经甲方验收确认合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的70%,即¥       元大写（       ）。一年后工程质量各方面均合格且乙方不存在违约情形下，甲方无息返还合同总额的5%履约保证金，即       元大写（       ）。
乙方应当在每期申请付款前，开具符合甲方要求的足额发票，否则甲方有权延期付款，且不承担逾期付款的违约责任，乙方仍应当按照双方约定，按时保质保量的完成本合同约定的事项。
第七条  关于材料供应的约定
乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于本项目，甲方认为乙方提供的材料需要检验的，乙方应按要求提供检验报告。经检验符合质量要求的，方可用于工程；检验不符合质量要求的，应退货处理，其检验费和退货损失由乙方承担。
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的直接及间接损失由乙方负责。
第八条   有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2乙方施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切直接及间接经济损失，如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。若甲方因此承担责任,甲方有权向乙方追偿，同时乙方应按照本合同总额30%承担违约责任。
第九条  违约责任
9.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000  元违约金，逾期超过15天以上，甲方有权单方解除协议，要求乙方按照合同总额30%承担违约金。乙方若违约，应当赔偿甲方全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等费用。。
9.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
9.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担全部损失，若甲方因此承担责任,乙方应承担甲方的全部损失，还应按照本合同总额30%承担违约责任。
9.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责，但试用除外。
9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应即时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
9.7如因乙方原因造成合同无法履行、履行不完全、履行不符合约定、合同履行过程中造成的侵权等，乙方应赔偿由此给甲方或第三方造成的一切损失（损失包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、交通费、差旅费等），并按照合同总价款30%的标准承担违约责任。且甲方有权单方解除合同，并不承担任何责任。
第十条   争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 甲方所在地 人民法院管辖。
第十一条  其他约定
11.1施工期间发生人身伤亡、财产损害等一切责任由乙方承担。
11.2施工过程不得对相邻建筑物及附近设施造成损坏，造成损失由乙方负责赔偿。
11.3施工中不得损毁绿地及绿化设施，如造成损毁由乙方照价赔偿。
　11.４合同履行过程中造成甲方及第三人身损失及财产直接及间接损失，均由乙方负责赔偿。
11.5本合同应当由乙方完成，乙方不得以任何形式转包、分包；转包、分包合同未无效合同，由此造成一切损失由乙方全部承担，与甲方无关。
第十二条  质量保证期
项目质保期       年，质保期间出现故障后，乙方在接到甲方电话或书面通知后2小时内解决。乙方不能维修、处理或者不予维修、处理的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修、处理，由此产生的费用全部由乙方承担，甲方有权从质保金中予以扣除，同时乙方应按合同总额的30%承担违约金。
第十三条  附则
13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
13.2本合同自双方签字盖章后生效，正本四份，双方各执两份。。
13.3本合同履行完成后自动终止。
第十四条 通讯方式
1.乙方通讯地址：
2.乙方联系邮箱：
3.乙方联系人及电话：
以上通讯方式均可视为法律文书邮寄送达地址，如发生退回等无法送达事项，邮寄之日即视为送达。

[image: image1]      
[image: image2]
第五部分　范本格式
正本/副本
磋商响应文件

供应商名称：
项目编号：

项目名称： 

采购人：新疆轻工职业技术学院

1.磋商响应承诺书（一）
致：               （采购人名称） 
在充分研究          （项目标段名称）磋商文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：

1.我方磋商报价为人民币 

元（大写 
） ，工期为        ，质量要求：  。

2.如果我方成交，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的工期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足磋商文件的要求。

3.本响应文件在磋商文件规定的磋商有效期内对我方具有约束力，如果我方在磋商有效期内撤销磋商响应，其磋商保证金将被贵方没收。

4.我方已详细审查全部磋商文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应或收到的任何磋商响应。

6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与磋商有关的相关文件等。

7.我单位承诺我方的磋商资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则成交无效。

供应商： 



（盖章） 

法定代表人： 



（盖章）

日期：
年
月
日
磋商响应承诺书（二）
采购人：           

如果我方成交，我方保证施工现场管理人员严格按照磋商响应文件所报人员及时配置到位。在合同签订及施工过程中，未经发包人允许，不擅自更换主要管理人员（指项目负责人、技术负责人及专职安全员）。如以上主要管理人员不能到位或要求更换，发包人可视情节严重情况按照合同相关条款予以处罚，并且有权单方终止合同。
供应商：         （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （盖章）
日期：        年    月    日 
2.现场勘察证明

                                   （供应商）已于    年    月    日完成新疆轻工职业技术学院三校区通信管道及光缆铺设工程建设项目（项目编号：       ）的现场勘察及相关答疑，并详细了解采购人项目基本情况和要求。
经采购人确认，该供应商已对必要的现场勘察内容进行勘察。

供应商勘察代表签字：

采购人负责人签字：

新疆轻工职业技术学院（盖章）

年  月  日
3、开标一览表

项目名称：                        
项目编号：              
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	磋商总报价
	小写：                    ；
大写：                    。


	工期：
	

	质量要求：
	合格

	质保期：
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
    2.磋商报价为完成本次采购项目的全部费用。（供应商的磋商报价包括磋商范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由供应商支付的其它应缴纳的全部费用。供应商用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在供应商的磋商报价中。）
    3.本表中“磋商总报价”必须与《磋商响应承诺书》中的“磋商报价”中的“磋商总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：20   年   月   日
注：此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用

4、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


供应商：   （加盖公章）
年   月   日
5、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的磋商响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
公        章：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加磋商的供应商，可不提供此项证明文件。
6、供应商概况

供应商基本情况应包括：供应商基本情况表、磋商保证金凭证（加盖公章）、企业硬件设备及营业场所、财务状况、履约能力及售后企业信誉等情况描述，格式自拟。
供应商基本情况表
	企业注册名称
	
	成立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：供应商法人营业执照、相关资质证书、许可证书、信用信息查询记录截图存档（加盖公章）及本磋商文件中相关资格要求的内容等资料的复印件并加盖公章。
7、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：        

                                     日 期：            
8、已标价工程量清单
1.1、已标价工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2012年12月25日发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。
1.2、招标工程量清单应由具有编制能力的采购人或受其委托、具有相应资质的工程造价人编制。
1.3、已标价工程量清单包括：
（1） 工程量清单封面
（2） 磋商总报价
（3） 总说明 
（4） 建设项目磋商报价汇总表
（5） 单项工程磋商报价汇总表
（6） 单位工程磋商报价汇总表
（7） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（8） 综合单价分析表
（9） 总价措施项目清单与计价表
（10） 其他项目清单与计价汇总表
    （10.1）暂列金额明细表
     (10.2)材料（工程设备）暂估单价及调整表
     (10.3)专业工程暂估价及结算价表
     (10.4) 计日工表
     (10.5) 总承包服务费计价表
    （11）规费、税金项目计价表
    （12）发包人提供材料和工程设备一览表
    （13）承包人提供主要材料和工程设备一览表
磋商总报价封面
                                     工程 
磋商总报价 
        供应商：                                     
                               （单位盖章）  
                                         年     月     日

磋商总报价
采    购     人：                                                                       
工   程  名  称：                                                                       
磋商总报价（小写）：                                                                       
（大写）：                                                                       
供应商：                                                                            
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                                                              
（签字或盖章）
编  制  人：                                                                               
（造价人员签字盖专用章）
时 间:         年       月       日         
总说明
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第  页    共  页

	


建设项目磋商报价汇总表
工程名称：                                                      第  页    共  页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明    施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于建设项目磋商报价的汇总。
单项工程磋商报价汇总表
工程名称：                                                     第  页    共  页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明    施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程磋商报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
单位工程磋商报价汇总表
工程名称：                       标段：                         第  页    共  页
	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	－

	2.1
	  其中：安全文明施工费
	
	－

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	  其中：暂列金额
	
	－

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	
	－

	3.3
	  其中：计日工
	
	－

	3.4
	  其中：总承包服务费
	
	－

	4
	规费
	
	－

	5
	税金
	
	－

	磋商报价合计=1+2+3+4+5
	
	


  注：本表适用于单位工程磋商报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：                               标段 ：                 第  页    共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合   单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
综合单价分析表
工程名称：                           标段：                      第  页    共  页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额项目
名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小  计
	
	
	
	

	       元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	
	
	
	

	材        料        费        明        细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


注：  1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2、磋商文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
总价措施项目清单与计价表
工程名称：                              标段：                   第  页    共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后
金额
（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法。
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                             标段：                  第  页    共  页
	序号
	项目名称
	金额
（元）
	结算金额
（元）
	备注

	１
	暂列金额
	
	
	明细详见暂列金额明细表

	２
	暂估价
	
	
	

	２．１
	材料（工程设备）
暂估价/结算价
	－
	
	明细详见材料（工程设备）暂估单价及调整表

	２．２
	专业工程
暂估价/结算价
	
	
	明细详见专业工程暂估价及结算表

	３
	计日工
	
	
	明细详见计日工表

	４
	总承包服务费
	
	
	明细详见总承包服务费计价表

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	－


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
暂列金额明细表
工程名称：                               标段：                  第  页    共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂列金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合   计
	
	


注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入磋商总报价中。
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：                              标段：              第  页    共  页
	序号
	材料（工程设备）
名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元)
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	


注：此表由采购人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，供应商应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：                                  标段：            第  页    共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额
±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   价
	
	


注：此表“暂估金额”由采购人填写，供应商应将“暂估金额”计入磋商总报价中。结算时按合同约定结算金额填写。
计日工表
工程名称：                            标段：                  第  页    共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	
	
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	人　工　小　计
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	材　料　小　计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	总   计
	
	


注： 此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入磋商总报价中。 结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
规费、税金项目计价表
工程名称：                                  标段           第  页    共  页
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
（%）
	金额
（元）

	1
	规费
	定额人工费
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费
	
	
	

	（1）
	养老保险费
	定额人工费
	
	
	

	（2）
	失业保险费
	定额人工费
	
	
	

	（3）
	医疗保险费
	定额人工费
	
	
	

	（4）
	工伤保险费
	定额人工费
	
	
	

	（5）
	生育保险费
	定额人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	合   计
	


发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：                              标段 ：                 第  页    共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表由采购人填写，供供应商在磋商报价、确定总承包服务费时参考。
承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）
工程名称：                              标段：                第  页    共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
（%）
	基准单价
（元）
	投标单价
（元）
	发承包人确认
单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表由采购人填写除“投标单价”栏的内容，供应商在投标时自主确定投标单价。
2、采购人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）
工程名称：                              标段：            第  页    共  页
	序号
	名称、规格、型号
	变值权重B
	基本价格指数F0
	现行格指数Ft
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	定值权重A
	
	—
	—
	

	
	合计
	1
	—
	—
	


注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由采购人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整。由采购人在“名称”栏填写。
2、 “变值权重”栏由供应商根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在磋商总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
9、近三年类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1. 本表后须附类似业绩的证明资料（成交（中标）通知书或合同复印件加盖公章）。

2.
具体年份要求： 2019年 01 月 01 日-至今


3.
每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。
10、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	注册证书/项目经理证书号码
	

	近三年类似业绩

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书复印件。

2、项目负责人近三年（2019年01月01日-至今）完成的类似工程业绩（附：成交（中标）通知书或合同复印件加盖公章）

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
供应商（公章）：                        法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日
11、项目现场管理班子配备情况

	岗位
	职务
	姓名
	职称
	承担在建项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：

1、项目现场管理班子人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、项目现场管理班子人员应附职称证书或上岗证书复印件

本工程一旦我单位成交，将由上述人员组建为项目管理班子。我单位承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（公章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

12、质量及服务承诺书
（由供应商根据本磋商文件自行拟定）
                                     供应商单位盖章：

                                      供应商法人或授权代表签字：

年    月    日

13、方案
1.施工策划方案（包含但不限于三校区主干光缆规划图、三校区详细合理的链路走向图纸、三校区各级光交箱具体设备安装位置图、光缆标识制作图纸、光缆规划表体现各级光交箱与楼栋的对应关系、光缆规划表体现各级光交箱与楼栋光缆纤芯的详细规划、光缆规划表体现提供各级光交箱及楼栋的详细配置信息。新建管网路由图。检修井位置图。检修井与通信管道施工相关的实施方案等），格式自拟。
2.项目建设方案：包含但不限于施工进度和工期保障措施、施工技术方案、施工程序、关键施工重点、设备材料采购准备难点及解决措施、资源配置措施（施工材料、施工机具配置计划等），格式自拟。
14、其他补充文件
供应商应当仔细核对磋商文件中有关废标条款和评标标准，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其磋商响应符合竞争性磋商文件规定，并为评标打分提供充分依据。

15、资质证明文件

1、内容见“供应商须知”。 

2、其它一切有利于供应商的证明材料。
16、供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与新疆轻工职业技术学院磋商活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。
二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目响应文件的组成部分。
供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日

 
招标编号：
开票信息
致：新疆招标有限公司
请按以下开票信息出具增值税         （专用/普通）发票（必选）
开票单位名称：                                               
统一社会信用代码：                                           
地址：                                     
开票信息备案电话：               
开户行：                                   
账号：                                     
普通电子发票接收邮箱：                     （专用发票不填此项）
                          供应商名称：                              
                         财务专用章：                  
注：1、以上开票信息必须由供应商财务部门出具或经供应商财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

2、开票信息与《开户许可证》需提供清晰扫描件。
甲方（盖章）：新疆轻工职业技术学院 


法定（授权）代表人： 


单位地址：乌鲁木齐市米东区米东南路1147号 


电话：0991686979


传真：


邮编： 830000


开户银行：建设银行乌鲁木齐石化支行 


账号： 6500161830005250125


年   月  日


传	真： 


电子信箱： 


开户银行：建设银行乌鲁木齐石化支行





乙方（盖章）： 


法定（授权）代表人： 


单位地址： 


电话：


传真：


邮编：


开户银行： 


账号


年   月  日


传	真： 


电子信箱： 


开户银行：








开户许可证或在银行账户管理系统查询的基本账户信息截图











银行汇款单黏贴处












