阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（1包）

项目编号：ATSSJYZX-2022082-1

招

标

文

件

采购单位：阿图什市卫生健康委员会

联 系 人：胡先生

联系电话：13345373958

代理机构：新疆天勤工程管理有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：13779615026

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：阿图什市卫生健康委员会 （盖章） 项目名称：阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（1包） 代理机构：新疆天勤工程管理有限公司（盖章） 日 期：2022年10月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 供应商须知	6

第三部分  评标办法	39

第四部分  技术规格、数量及质量要求	47

第五部分 合同条款及格式	90

第六部分  投标文件格式	97

# 第一部分 招标公告

阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目公开招标公告

项目概况

阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目招标项目的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。获取招标文件，并于2022年10月31日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ATSSJYZX-2022082

项目名称：阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：19587800

最高限价（元）：5567400,4686300，4624100，4710000

采购需求：

标项一:

标项名称:阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（1包）

数量:1

预算金额（元）:5567400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数字DR机、DR辐射检测仪、彩色超声波检测仪、离心机、负压吸痰器、空气消毒机、除颤仪、心电检测仪、1000L冷藏柜、红外线体温测量仪、治疗床、口腔综合治疗椅(含正负压器)、五官科检测套装、高压灭菌消毒设施、十二导联心电图、外科套装急救箱、内科套装急救箱、白带检测仪；具体详见参数附件或招标文件。

备注：

标项二:

标项名称:阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（2包）

数量:1

预算金额（元）: 4686300

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色超声波检测仪、五分类血常规仪、尿液分析仪、血红蛋白机、读卡机、操作台、扫描枪、胎心监测仪、制氧机；具体详见参数附件或招标文件。

备注：

标项三:

标项名称:阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（3包）

数量:1

预算金额（元）:4624100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生化仪、动态血压仪、动态心电图、疫苗专用冰箱、足疗沙发、电脑中频治疗仪、红外光灸疗机（局部）、红外光灸疗机（全身）、深层肌肉刺激仪、艾灸移动吸烟机、蒸汽煎药机、盆腔治疗仪、中药雾化吸入机、牵引床、中药熏蒸调理舱、玉疗床、盐疗床、沙疗床、微波治疗仪、妇科治疗床、3D远红外养生仪、碧波庭养生仪、石熏烯量子太空舱、TDP(特定电磁波治疗器)、足疗仪、病床配套、超频正骨枪、电机筋膜枪；具体详见参数附件或招标文件。

备注：

标项四:

标项名称:阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（4包）

数量:1

预算金额（元）:4710000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：身份证识别道闸、激光过包安检机、智慧疫苗接种数字系统、中央空调、电视机、电脑、打印、复印一体机、室外强力巨彩Q5大屏；具体详见参数附件或招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4，自合同签订之日起15天内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3、4：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）得规定，评标时将给予此类企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1、2、3、4】

（1）具备三证合一营业执照副本；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（4）标项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

三、获取招标文件

时间：2022年 10月10日至2022年 10 月21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 10月31日 10:30（北京时间）

投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年 10月31日 10:30（北京时间）

开标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

8.申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：（1）具备三证合一营业执照副本；（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；（4）标项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）5).需注明所投标段。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿图什市卫生健康委员会

地 址：克州阿图什市

联系方式：13345373958

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天勤工程管理有限公司

地 址：克州阿图什市迎宾路80号三楼

联系方式：13779615026

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电 话：13779615026

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 供货期 | 项目名称：阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目（1包） 项目编号：ATSSJYZX-2022082-1 采购内容：数字DR机、DR辐射检测仪、彩色超声波检测仪、离心机、负压吸痰器、空气消毒机、除颤仪、心电检测仪、1000L冷藏柜、红外线体温测量仪、治疗床、口腔综合治疗椅(含正负压器)、五官科检测套装、高压灭菌消毒设施、十二导联心电图、外科套装急救箱、内科套装急救箱、白带检测仪；具体详见参数附件或招标文件。 供货期：自合同签订之日起15天内完成供货。 |
| 2 | 采购人信息 | 名 称：阿图什市卫生健康委员会 联系人：胡先生 电 话：13345373958 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆天勤工程管理有限公司 地 址：克州阿图什市迎宾路80号三楼 联系人：王先生 电 话：13779615026 |
| 4 | 最终交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 5 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2、3、4：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）得规定，评标时将给予此类企业进行价格10%得优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： （1）具备三证合一营业执照副本； （2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； （3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； （4）投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近期社保证明 （5）标项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 4.本项目不接受联合体投标； |
| 6 | 资金来源 | 一般债券资金 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 8 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接 受 |
| 10 | 投标截止时间 （开标时间） | 截止时间：2022年 10月 31 日10时30分（北京时间） |
| 11 | 投标有效期 | 60 天 |
| 12 | 投标保证金 | 政府采购投标保证金要求： 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：1包：78900元；2包；67800元；3包：67600元； 4包：56700元。 投标保证金交纳要求： 1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间2022年 10月 31 日10:30时（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息）到阿图什市政务服务和公共资源交易中心（阿图什市财政局六楼）换取票据收据，开标现场持此项目开具的票据收据原件，标书内附此票据收据复印件。 2、投标保证金以保函等票据形式提交的，在开标现场持金融机构、担保机构出具的票据原件，标书内附此票据复印件。 3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 户名：阿图什市政务服务和公共资源交易中心 账号：30456301040005267 行名：中国农业银行阿图什市天山分理处 行号：103893045636 联系人：祝女士 电话：0908-4222076 （备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金） 投标保证金退还： - 中标供应商持合同和票据收据5日内办理； - 未中标供应商持收据5日内办理； - 3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允 许 |
| 14 | 招标文件领取 | 时间：2022年 10月 10日至2022年10月 21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，节假日除外） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件 （登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 →申请，审核通过后可下载招标文件 ，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件 ）。本次招标不提供纸质版招标文件 。 （2）供应商获取招标文件 前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 15 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 3、待开标结束后，各投标企业请于2022年11月09日19:30前提供纸质投标文件叁份并承诺与纸质投标文件内容一致的承诺书至新疆天勤工程管理有限公司（克州阿图什市迎宾路80号三楼）。投标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件（收件地址：克州阿图什市迎宾路80号三楼，收件人：王先生，电话：18104746080），费用自行承担。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：820740061@qq.com，接收人：王先生，电话：13779615026 ），“备份投标文件”由供应商自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取 |
| 19 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 投标截止时间：2022年 10月31日10时30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年 10月31日10时30分（北京时间） 开标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 22 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn//help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件 的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件 菜单中选择项目，获取招标文件 。申请获取招标文件 前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件；法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书原件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书原件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：820740061@qq.com，接收人：王先生，电话：13779615026），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件 的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件 公告期限届满之前收到招标文件 的，以完成获取招标文件 申请后下载招标文件 的时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件 或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 23 | 中标候选人公示媒介 | 克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 24 | 招标代理服务费 |  |
|  | 收费标准：中标单位在领取本采购项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）中规定收费基准支付代理费及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格[2003]857号文）中规定收取代理费； 招标代理服务收费标准( 费 率) 中标金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标; 备注. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 注： - 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30％计收。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下： 100万元×1.0％＝1万元 （500－100）万元×0.7％＝2.8万元 （1000－500）万元×0.55％＝2.75万元 （5000－1000）万元×0.35％＝14万元 （6000－5000）万元×0.2％＝2万元 合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元) |
| 25 | 评标办法：本项目采用综合评分法 |  |
| 26 | 不管投标结果如何，投标人均应承担自己投标所需一切费用。 |  |
| 27 | 本次招标预算价：1包：5567400元；2包：4686300元；3包：4624100元； 4包：4710000元。（投标报价超过采购预算价的按废标处理） |  |
| 28 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）及（财库[2022]19号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 29 | 中小微企业政策文件说明 | （1）支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
|  |  | （2）不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
|  |  | （3）本项目为非专门面向中小企业采购，按照相关要求给予价格扣除比例为10%。 |
|  |  | （4）本项目1-4包：医疗设备属于：工业； |
| 30 | 履约保证金 | 成交人应在领取《成交通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额不超过合同总价的10%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。 |
| 备注 |  | - 1、着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 4、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 5、其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （3）供应商应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 （4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |
|  |  | 投标供应商须按照对应的包号参加投标，即按包号进行投标。 |

二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

交货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 4个包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费：参照投标人须知前附表

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 采购文件的组成

16.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  技术规格数量及质量要求

第五章  合同（参考）

第六章  投标文件格式

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 采购文件的发出

18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权书

4、投标保证金收据或投标担保函；

5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近期社保证明

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

7、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

8、标项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

21.2 商务及技术文件（包括但不限于）

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩表

9、中小企业声明函(货物)

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、评分标准和细则中技术部分证明材料

12、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

13、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：货物本身价格、疫苗费检测费、运输费用、验货费用、损耗、技术指导、税金费用、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：820740061@qq.com，接收人：王先生，电话：13779615026）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开 标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（疫情防控期间，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱820740061@qq.com，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签章时段】，供应商对开标纪录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签章确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签章或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

43.1 成交人应在领取《成交通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额不超过合同总价的10%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。

（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签章或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构和阿图什市财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                         法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                           联系电话：

被投诉人：                       法定代表人：

地址：                            电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字或盖章）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签章；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签章并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿图什市政府采购办监管办公室

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(盖章)：                   公章：

日期：

# 第三部分  评标办法

一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的最低评标价法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 1 | （三证合一）营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书； |  |  |
|  | 3 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； |  |  |
|  | 4 | 投标保证金收据或保函等票据 |  |  |
|  | 5 | 标项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |  |  |
|  | 6 | 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近期社保证明 |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价低于设定的采购预算价的。 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 完成期限满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 6 | 投标文件载明的验收标准和方法等符合招标文件的要求； |  |  |
|  | 7 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 投标人详细地址、联系人、电话。 |  |  |
|  | 9 | 投标文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的； |  |  |
|  | 10 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

- （8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

- （1-4包）评分标准和细则

| 评分因素 及权重 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |
| 技术因素 （40分） | 1.技术指标、参数完全符合招标文件技术指标、参数要求的得35分； 2.投标人技术指标参数中★号参数每低于技术规格中任一条性能要求的扣3分，非★号参数每低于技术规格中任一条性能要求的扣1分，扣完为止； 3.投标人技术指标参数中有正偏离的，每条加1分，最多加5分（需提供检验报告或说明书予以佐证） | 40 |
| 商务因素 （30分） | 进度保障措施（1）评标委员会根据投标文件对项目实施方案的完整性、技术方案说明情况等符合规定和实际等方面情况进行评议并打分；可行得3-4分，一般得1-2分，差得0分；（满分4分）（2）根据本项目具体特点及实际需求、货物质量、各个阶段进度、紧急保障措施及善后处理方案等方面情况进行评议并打分；可行得2分，一般得1分，差得0分；（满分2分）（3）根据本项目实际情况，对运输方案、货物调配、货物交接、清单安排等方面情况进行评议并打分；可行得4分，一般得2分，差得0分；（满分4分） | 10 |
|  | 质量保障措施详尽、完备、可行；售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理的，需配备售后服务工程师，需提供证明材料或承诺书（含人员资质及信息等），以上内容完整、优秀的得4-6分，一般的得1-3分，未提供得0分。 | 6 |
|  | 每提供1份有效类似销售业绩得1分，满分5分。以厂家提供的近三年同类产品销售业绩证明资料如合同或中标通知书为准（需加盖单位电子印章），证明材料中需明确显示设备名称、规格型号等，未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分。 | 5 |
|  | 在交货期满足招标文件要求的基础上，每提前1天加0.5分，最高得3分。 质保期内，中标人包修包换不得收取任何费用。每增加一年质保期得1分，最多得3分。 | 6 |
|  | 投标文件页码连续、目录清晰准确、评审内容便于查找，编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无错页、漏页现象；由评委横向对比打分，优的得3分，良的得2分，一般的得1分。 | 3 |

10.2.2价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

五  推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签章、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 技术规格、数量及质量要求

阿图什市街道办事处社区卫生服务中心项目设备采购项目(1包)采购清单及参数

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字DR机 | 一、技术要求： 1 配置要求：配有一套平板探测器、竖式多功能胸片摄影架、卧式摄片床、立柱装置安装的X线球管、X线高压发生器、图像采集预览工作站。 ★2 整套装置中的竖式多功能胸片摄影架、卧式摄片床、高压发生器、平板探测器 ，图像采集处理软件等为整机制造商原厂生产（非外购贴牌，提供注册证之外的证明文件），球管为原装进口。 二、主要技术参数要求： 1平板探测器 ★1.1 探测器类型：碘化铯+非晶硅平板探测器，要求平板探测器与主机为同一品牌，提供第三方证明文件。 1.2有线平板探测器尺寸：≥14寸 × 17寸（单平板探测器） 1.3 结构：整板，非拼接 1.4 最小像素（μm）≤130 ★1.5 探测器空间分辨率（lp/mm）：≥3.6，提供检验报告证明。 1.6 模数转换器（bit):≥16 1.7 图像预览时间(s):≤3.5 1.8 探测器便携可移，满足立式胸片拍摄与卧式床片拍摄之间快速转换的需求 1.9 探测器可移动、抗压、抗摔，能够满足应力状态下的拍片需求 1.10 平板探测器重量≤3.5kg ★1.11 高压发生器采用隐藏式结构内置于诊断床体内，不接受单独放置在床体外的结构，提供证明文件。 2 超高频高压发生器 ★2.1 高频逆变式高压发生器≥400KHz，提供证明文件 2.2 标称功率（KW）≥30 2.3 最大输出电压（kV）≥150 2.4 最小输出电流（mA）≤10mA 2.5 最大电流时间积的调节（mAs）≥500 2.6 最短曝光时间（ms）≤1 2.7 最小时间电流积≤0.1mAs 3 X线球管 3.1 最大功率（kW）≥30 3.2 小焦点尺寸（mm）≤0.6 3.3 大焦点尺寸（mm）≤1.2 3.4 阳极热容量（kHU）≥140 3.5 阳极转速（rpm）≥3000 3.6 球管靶角≥12° 4 遮光器 4.1 最大照射野（cm）≥43×43 5 X线球管支撑装置 5.1 球管支架结构：立柱式 ，非U/UC臂机架 ★5.2 立柱及轨道与拍片床为一体化坦克链设计，安装及移动便捷，提供证明文件。 5.3 立柱可沿轨道纵向移动，移动范围（mm）≥1650 5.4 球管支撑臂可沿立柱上下移动，移动范围（mm）≥1200 5.5 球管支撑臂沿立柱旋转≥±180°，在轮椅病人和担架病人不搬动的状况下对原生体位能直接进行投照，避免二次损伤。 6 固定式浮动患者台 6.1 固定式摄影床，脚踏电磁解锁床面四方浮动 6.1 床面纵向移动（mm）≥900，满足全身检查需要 6.2 床面横向移动（mm）≥240，满足全身检查需要 6.3 床面可四向浮动，可电磁锁定 6.4 承重（kg）≥180 6.5 标配滤线栅 6.6 栅比≥8:1 6.8 栅焦距SID（mm）≥1000 7 立式摄影架 7.1 探测器片盒纵向移动范围距（mm）：1400 7.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 7.3 栅焦距SID（mm）≥1000 8 图像采集工作站 8.1 控制台配置，可控制X线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业DR处理软件 ★ 8.2 符合国家儿童摄影标准要求，提供证明文件。 8.2.1 一体化工作站，各功能非模块设计。 8.3 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全。 ★8.4 云端轻会诊功能 ★8.4.1适用多种终端，包括台式计算机，笔记本电脑，平板电脑，智能手机等，提供证明文件。 ★8.4.2具备建立多人离线交流群组，且支持离线DICOM图像上传和下载。 8.4.3剧本上传本地文件（包括但不限于图像、视频、文本文件等） ★8.4.4可提供不同用户针对单一病例的诊断讨论及评论功能，可在病例图像实时显示评论数量，可随时查看评论内容，提供证明文件。 8.4.5支持录发语音功能 8.4.6支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等）。 8.4.7支持隐藏病人信息功能。 8.4.8支持智能移动终端的APP应用。 ★8.4.9支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接分享到微信等软件，并可通过链接直接查看DR图像。 8.4.10支持医生建立讨论群组探讨病例的图像功能。 8.4.11支持用户及群组管理功能。 8.4.12支持添加好友功能，支持精确查找和模糊查找两种方式查找好友 8.5操作系统：Windows，全中文操作界面 8.6 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ 8.7 病人数据输入：鼠标、键盘 ★8.8 具备DAP剂量检测功能，提供加盖制造公章证明文件。 8.9 配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。 8.10 具备患者信息登记、编辑功能 8.11 具备曝光参数调节功能 8.12 具备3D投照体位示意图 8.13图像显示/查看/处理 8.14胶片打印排版 8.15图像删除原因统计功能等 | 6台 | 光明2台、幸福3台、新城1台 |
| 2 | DR辐射检测仪 | 1.探测器:盖革计数管。 2.测量范围: 剂量率:0.01μSv/h~15mSv/h; 累计剂量:0.00μSv~999.9Sv 3.能量范围:48KeV~3MeV 4.相对基本误差:≤±5% 5能量响应误差:≤±20%(相对于137Cs) 6.测量时间:自动 7.显示单位: 剂量率:μSv/h、mSv/h 剂量:μSv、mSv 8.功耗:≤60mW(不含显示器背光耗电) 9.供电:3.7V锂电池，支持外接电源 10.工作温度:-10~+50摄氏度 | 3个 | 光明1台、幸福1台、新城1台 |
| 3 | 彩色超声波检测仪 | 一、设备主要用途： 1、主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、彩色显示器≥18.5寸，可上下、左右旋转。 1.2、主机一体化触摸屏≥10寸，触摸屏角度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥4个 1.4、操作面板可升降、左右旋转。 1.5、支持B/C双实时显示 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 1.9、M型模式 1.10、彩色M型模式 1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线) 1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式） 1.15、曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析 1.16、自由臂三维成像 1.17、实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 1.18、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥6条线 1.19、斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 1.20、频率复合成像 1.21、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头 1.22、组织特异性成像 1.23、局部放大（支持前端、后端放大） 1.24、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 1.25、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。 1.26、自助超声教学系统，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练 1.27、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.28、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 1.29、原始数据处理，可处理参数≥30项 1.30、可支持弹性成像，具备压力曲线提示图标，提高图像易获性 1.31、可支持造影成像 1.32、可支持四维成像 2.探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.2-9.0MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部标配探头：频率范围2.1-5.0MHz，最大扫描角度≥70度，最大显示深度≥38cm 2.4、浅表探头：频率范围5.1-10.0MHz 2.5、阴式探头：频率范围5.0-15MHz，最大扫描角度≥150° 2.6、心脏探头：频率范围1.0-5.0MHz 3、系统技术参数及要求 3.1、二维灰阶成像单元 3.1.1、数字化声束形成器 3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.1.6、最大显示深度:≥36cm 3.1.7、最大帧率: ≥400帧/秒 3.1.8、TGC: ≥8段 3.1.9、LGC: ≥8段 3.1.10、二维灰阶：≥256 3.1.11、动态范围: 30-235 3.1.12、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.1.13、伪彩图谱: ≥25种 3.2、彩色多普勒参数 3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) 3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.2.5、支持B/C 同宽 3.3、频谱多普勒参数 3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4、PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6、取样容积: 0.5-20mm 3.3.7、偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 3.3.8、零位移动：≥8 级 3.3.9、快速角度校正 3.3.10、支持频谱自动测量 3.4可支持四维成像 3.4.1、可支持实时四维模式 3.4.2、支持斑点噪声抑制 3.4.3、多种渲染模式 3.4.4、裁剪功能 3.4.5、4D帧率: 最大30vps 3.4.6、支持超声容积断层成像 4、测量功能 4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 4.4、自动产科测量，自动识别并自动计算≥5项胎儿评估指标 4.5、自动NT测量 4.6、膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据 4.7、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 4.8、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 5、检查存储和管理 5.1、检查存储 5.2、≥1T硬盘 5.3、内置超声工作站 5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6、连通性要求 6.1、支持网络连接 6.2、DICOM 3.0基本组件 6.3、视频/音频输入、输出 6.4、主机内置USB接口≥6个 6.5、超声助手 (包括网络直连存储工具、离线自定义测量和计算工具、离线报告模板编辑工具) 7、安全和认证 经CE及质量认证 二、外设和附件 1、耦合剂加热器 2、专业探头放置架≥6个，每个探头放置架左右可换 3、专业腔内探头放置架 4、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 5、支持脚踏开关 6、支持生理信号：ECG 7、可支持激光条码扫描仪 8、可支持内置无线网卡 9、整机重量：≦ 70Kg（无外设） 三、配置要求： 1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 2、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把 | 8台 | 光明2台、幸福3台、新城3台 |
| 4 | 离心机 | 1.结构：台式结构 2.微电脑控制，液晶屏显示 3.采用直流无刷无极调速电机驱动，微电脑控制转速和离心时间 4.液晶大屏同步显示：转速、时间和离心力 5.自动配平、双锁机构（机械锁加电子锁） 6.最大转速：4000转/分 7.最大离心力：2432*g 8.转速精度：±10转 9.定时范围：1mm - 99：59mm/连续/短暂离心。 10.重量：20kg 11.标配：15/20ml*12铝合金成型角转子 | 5台 | 光明2台、幸福1台、新城2台 |
| 5 | 负压吸痰器 | 1.电源电压:AC220V±22V，50Hz±1Hz 2.输入功率:90VA 3.极限负压值:≥0.075MPa 4.负压调节范围:0.02MPa至极限负压值 5.抽气速率:≥18L/min 6.熔丝管:RF1Φ5×20/1.5A 7.贮液瓶:1000mL，1只 8.噪音:≤65dB(A) 9.外形尺寸：280*196*285mm | 9台 | 光明5台、幸福2台、新城2台 |
| 6 | 空气消毒机 | 外形：移动式 外型尺寸（mm）：（L×W×H）：540*410*900(机器) 消毒方法：紫外线 最大适用体积：≤80 m3 额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍） 紫外线灯管寿命≥5000小时 紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2 紫外线泄漏量：≤3μW/cm2 动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.007mg/m3 负离子发生量：≥3×107个/cm3 过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子 安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备 白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供权威机构检测报告。 自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤131cfu/m³）提供权威机构检测报告。 采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 触感式控制面板，中文背光液晶显示屏 具有紫外灯管工作寿命计时；可在有人状态下进行连续动态消毒。超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失； 风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； 实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃； 采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风； 采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气，手动、定时、临时工作模式方便用户操作。程控数量（定时消毒）6组。模块化设计，方便用户维护保养。工作时间自动累计功能。液晶中文显示屏，远红外线遥控。 双通道循环出风。 内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物； 内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭； | 35台 | 光明15台、幸福15台、新城5台 |
| 7 | 除颤仪 | 一、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤 二、技术参数： 1工作环境： 1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米） 1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃ 1.3 环境湿度：15%到95% 2性能要求： ★2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 ★2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。 ★2.3除颤能量的最高能量≤200J(提供相关证明文件) 2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 7秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤170J ★2.5 手动除颤能量最小是1J 2.6 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 ★2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 ★2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能 ★2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 2.11 主机≥3道波形显示 2.12 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.13 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护 ★2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz 2.15具备事件标记功能 2.16具备生命体征趋势回顾功能 2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位 3 电池 3.1 电池上具备电量容量状态指示灯(提供相关证明文件) 3.2 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 3.3 可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击 3.4 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 3.5 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% 4安全性： 4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。(提供相关证明文件) 5 数据存储: ★5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 5.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 6 打印机： 6.1≥50mm热阵列打印机 6.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果 6.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警 6.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息 6.5走纸速度25mm/秒 6.6纸张尺寸：≥50mm × 20m 7其它要求： 7.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池） ★7.2 防水/防固体渗入等级≥IP54(提供相关证明文件) ★7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能 | 2台 | 光明1台、幸福1台 |
| 8 | 心电检测仪 | 1：整机要求： 1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。 ★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.8、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.9、监护仪设计使用年限≥8年。 1.10、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥48种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 1.11、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.12、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.13、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥19种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供自动,手动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： ★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。 ★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 3.17、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。 3.18、支持它床观察，可同时监视≥11它床的报警信息。 | 6台 | 光明2台、幸福2台、新城2台 |
| 9 | 医用冷藏柜 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等,适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 二、主要技术指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，左右双玻璃门。 2.3、有效容积（L）：不小于990L。 2.4、箱体材料：冷轧钢板，喷塑。 2.5、内胆材料：SUS304不锈钢板。 2.6、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 2.7、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 ★2.8、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 2.9、高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 2.10、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。 2.11、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 ★2.12、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。 2.13、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 2.14、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。 2.15、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 2.16、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 ★2.17、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 2.18、标配8个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 2.19、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 2.20、箱内LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 2.21、箱体标配机械锁，双门双锁，防止随意开启，保证物品安全。 2.22、前后四个万向脚轮设计，方便移动安放。 2.23、选配RS485接口、远程报警接口、温度记录打印机。 | 2台 | 光明1台、新城1台 |
| 10 | 红外线体温测量仪 | - 测量距离 30~100CM(最远150CM) - 精度公差 ±0.2 - 人体温度测量 32~42℃ - 工作温度环境 -20~50℃(推荐10~40℃) - 反应速度 0.1S - 屏幕显示 LED显示屏 - 手动温度报警设置 36.0-38.0℃ - 节能模式 支持12小时自动开关机 - 音量 机身音量调节 - 多国语音 支持13国语音和非语音播报 - 数据存储 机身温度存储99组 - 充电 产品支持充电功能 - 自适应电源 支持18650锂电池/充电宝/数据线供电 - 安装方法 三脚架固定 | 5台 | 光明3个、幸福1个、新城1个 |
| 11 | 治疗床 | 1、规格：2040×900×500mm； 2、床头床尾采用Φ38mm优质钢管弯管成型，管壁厚度≥1.2mm，床尾带病员牌； 3、床边采用优质碳钢矩管，40×60质碳钢矩管壁厚度≥1.2mm，床面板采用优质冷轧钢管10*40厚度≥1.0mm，易清洗，强度高、透气性好；三根加强抬条采用20×40优质碳钢矩管壁厚度≥1.0mm。 4、整体表面经新型环保材料：除锈-脱脂-表调-锌系磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂 5、床面有效载荷260KG。 | 5张 | 光明2张 、幸福2张、新城1张 |
| 12 | 口腔综合治疗椅(含正负压器) | 一，主要技术参数： 1.1电源：220V 50Hz；10A 1.2输入功率：≥1100VA； 1.3气源：气压 ≥0.6MPa -0.8 MPa/6-8.0bar 1.4水源：水压≥ 0.2～0.4MPa/2.0-4.0bar 1.5外形尺寸：≥L x W x H 1870 mm×850 mm×2170 mm； 二，病人椅位 2.1牙科综合治疗采用机静音电机，噪音低，运行稳定；连续工作时间≥ 15min； 2.2牙科椅(座垫中心)：≥390 mm～710mm，靠背转角≥-5°～80°； 2.3精钢一体靠背，坚固结实，美观大方； ★2.4机械要求 ：承重量≥135KG。 2.5全功能自动检测系统，保障牙椅长久稳定运行； 2.6铸铝工具盘支架、平衡臂、机箱底板使工具盘平衡稳定； 2.7铸铝靠背内板，使靠背受力均匀，稳定平稳； 2.8扶手可随意靠，配有便捷旋转结构，方便患者上下； 2.9枕头可灵活调节，适应更多人群； ★2.10机箱整体注塑设计，减重抗老化，箱体可旋转 90°； 2.11.PU沙发件，采用高回弹真空吸皮记忆沙发件并结合人体结构设计， 让病人在治疗过程中更加舒适； 三，医生单元 3.1器械横臂转角：≥90°； 3.2平衡臂转角：≥320°，上下移动范围：≥ 440 mm； 11.器械盘转角：≥160°； ★3.3手机管流量：≥0.22MPa 时，不小于 30L/ min，手机转速不小于320000r/min； ★3.4LED 观片灯：色温大于 6500K，亮度大于 2000cd/㎡；观片灯稳定不闪烁，方便医生治疗； 3.5程控盒自带紧急备用升降按钮，极大地方便检修保养，保障电机正常运行； 3.6控制系统控制电机，启动停止过程中具有缓冲功能，保证使用过程平稳舒适。通过国家电磁兼容检测，性能可靠，使用安全； 3.7主控面板与副控面板均采用按键控制，方便快捷，安全可靠，质量耐用； 3.8进口水管气管通过国家生物相容性检测，爆裂压力检测，安全可靠，保证寿命； 3.9拥有的三个控制点：主控、辅助、脚控，支持四手操作； 四，护士单元 ★4.1强吸：气压≥500kPa时，真空度应不小于25kPa，气压为500kPa时，抽水速率应不小于 1000mL/min 4.2弱吸：水压≥200kPa 时真空度大于 10kPa；水压为200kPa时，抽水速率应不小于 400mL/min 4.3加热器：热水器恒温性能应稳定，漱口水温度应为40°C ±5°C 4.4可拆卸清洗痰盂，方便病人吐痰和清洁维护； 4.5纯净水系统预留，保障治疗过程的用水； 4.6两截副控弯管，调节角度更大； ★4.7痰盂美观大方，旋转角度不小于 90°，痰盂下水应畅通，下水速率应不小于4L/min； 4.8微粒过滤器：在牙科治疗机的输入气连接端口应安装 有效孔径不超过50pm的微粒过滤器。 ★4.9操作系统具备可编程以及自检功能、机椅互锁功能，简单操作即可检验牙椅运行情况； 五，操作灯要求 5.1灯臂转角：≥300°，上下移动范围：≥560 mm； ★5.2手术灯转角：≥ 300°；助手臂转角：≥90°；助手臂挂架盒转角：≥300° 5.3 LED 口腔灯：感应开关，照度的调节范围应不窄于8000 lx- 20000 lx19. 5.4 LED 双色反射口腔灯，亮度和色温可调，感应、手动双开关，稳定方便； 六，正压技术参数 6.1额定电压：220V/50HZ 6.2额定功率：≥1680W 6.3噪音：≤62db 6.4容积：≥65L 6.5可供牙椅数：≥4台 6.6产品重量：≥50KG 6.7外箱尺寸：53*53*77.5CM 七，负压技术参数 7.1额定电压：220V/AC 50HZ 7.2电流：≥7.5A 7.3电机转速：≥2800（R/Min） 7.4功率：≥1.1（KW） 7.5最大压力：≥20MPA 7.6最大真空≥（-19KPA） 7.7噪音：63DB 7.8牙椅数量：4台(60%) 7.9产品重量：≥32GK 7.10包装重量：≥47KG 7.11产品尺寸：48*32*69CM 7.12包装尺寸：61*43*82CM（木箱） 八，配置清单 8.1，进口高速手机 2支 8.2，进口低速马达套装 （含直机，弯机） 1套 8.3，洁牙机 1台 8.4，光固化 1台 8.5，内窥镜 1套 8.6，医生座椅 1把 8.7，护士座椅 1把 8.8，冷水三用枪 1支 8.9，热水三用枪 1支 8.10，正压设备（一拖四） 1台 8.11，负压设备（一拖四） 1台 | 2台 | 光明1台、幸福1台 |
| 13 | 五官科检测套装 | 便携+直接照明 结构紧凑，小巧便于携带 分离式头部和通用手柄，方便保存，更换灵活 镀铬金属头持久耐用 电源：1.5vx2“C”型电池(2号) 配件清单 检眼镜 1副 检耳镜座架 1个 窥耳器(Φ3/Φ4/Φ5/Φ6) 4个 窥鼻器(Φ8) 1个 鼻扩张器 1个 喉镜杆 1个 反光喉镜(Φ15/Φ18/Φ21) 3个 塑料压舌板 1个 电筒手柄 1个 备用电珠(2 大 2 小)2.5v/0.3A 4个 | 3套 | 光明2套、新城1套 |
| 14 | 高压灭菌消毒设施 | 一、主体 容积：50L 材质：06Cr19Ni10不锈钢 ★设计压力： -0.1～0.28MPa 设计温度：142℃ 使用寿命：8年（16000次灭菌循环） 主体保温：10mm玻璃棉 ★腔壁加热：覆盖式金属加热板 二、密封门 门数量：单门 门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 材质：06Cr19Ni10不锈钢 开关门方式：手动平移式密封门 ★安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 三、管路系统 控制阀门：进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 压力传感器：进口压力传感器，质量稳定可靠 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 ★注水排水方式：手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 储水装置：配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L 冷凝装置：配置风冷系统，无蒸汽外排 ★压力表：量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上，并提供证明材料 四、控制系统 控制方式：模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC；采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；适用国际主流的各种通信协议； 利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止；165V～240V宽电压范围； 可选配压力传感器控制 界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用；曲线显示工作状态和阶段信息；指示灯闪烁显示当前工作阶段；面膜操作，一键启动，方便快捷；按键采用机械式按键，动作次数≥10万次；LED代码显示报警信息；LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态。 流程控制：注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 周期计数器：周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 ★延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 ★传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示 报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 ★预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min ★排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 ★保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分。 固体琼脂熔解功能：可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～99小时59分。 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 记录方式：内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印。 权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改。 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 五、程序系统 程序名称：有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌—保温4种标准灭菌程序、1个琼脂熔解—保温程序。 适用范围：固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌，液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理。 六、整体参数 装载装置：304网底篮筐2个 外形尺寸（L×W×H）：≤600×550×1000 设备电源：单相：AC220V，50Hz 设备功率：5.0kVA 通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告。 | 2套 | 光明1套、新城1套 |
| 15 | 十二导联心电图 | 一、基本要求 ★1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 ★1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 ★1.3 显示屏≥102英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。 1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) 2.2 采样率：≥30000Hz。(提供注册检验报告证明) 2.3 频率响应：0.01Hz ~ 350Hz。 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 2.6 耐极化电压：±950mV。 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 ★3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 具备平均模板功能。 3.10支持测量矩阵报告。 3.11 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.12 热敏记录纸：折叠纸。 3.13本机支持外接激光打印机。 3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。 3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.18 支持报告打印预览功能。 3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。 3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 ★3.21 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。 ★3.22 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 3.23 标配向量、时间向量功能。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 | 14台 | 光明4台、幸福4台、新城6台 |
| 18 | 白带检测仪 | 仪器功能：仪器可自检、分析、显示、打印测定结果 测试项目：1、过氧化氢(H2O2)2、白细胞酯酶(LE)3、唾液酸苷酶(NA) 4、脯氨酸氨基肽酶（PIP）5、氨基葡萄糖苷酶（NAG） 6、酸碱度（PH） 检测原理：反射光电比色法 光源系统：高亮度冷光源LED，寿命长，重复性好 检测器：先进颜色传感器 测试速度：测量5卡小于15秒 样品位：5个样品位 数据储存量：能储存4000份测试结果，外接电脑可无限扩容 操作语言：中文，英文 适用试剂：郑州安图生物工程股份有限公司生产的联检试剂盒 软件：安图联检分析仪控制管理软件；强大的仪器控制及数据分析及管理功能 打印机：内置微型热敏打印机（可外置打印机） 外部打印机型号：针式打印机 使用环境：温度度10-40℃，最佳温度20-25℃，相对湿度≤80% 通讯接口：标准RS-232 波特率：9600 电源：外置电源适配器DC-24V 熔断器：250V，3A 功率：≤60VA 重量：8KG 主机尺寸：480mm*300mm*160mm(L*W*H) 电磁干扰：远离强电磁场干扰源 其他仪器设备干扰：远离大功率，强振幅，强光照仪器及设备 | 11台 | 光明4台、幸福4台、新城3台 |
| 1 | 碘伏棉球 | 【外观】棉球色泽应为红棕色；吸收碘伏溶液充分。 【装量】25粒装。 【含量】棉球中碘伏溶液含聚维酮碘按有效碘计应为0.4—0.5%。 【包装】采用环保塑料瓶包装，棉球浸泡封装后封口严密，无渗漏，无挥发；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 2瓶 | 幸福 |
| 2 | 酒精棉球 | 【外观】棉球应色泽洁白、无污染、无色斑、吸收酒精充分。 【装量】25粒装。 【酒精浓度】棉球中乙醇的浓度应为75％。 【包装】棉球浸泡封袋后，封口严密，无渗漏，无挥发。 产品标识符合医疗器械行业规定。 | 2瓶 | 幸福 |
| 3 | 医用棉签 | 【外观】粘固度：附着牢度，不易拔脱，不得有棉头脱落或松开的现象；光滑度：木棒应光滑、无毛刺；竹棒：应笔直不得弯曲，有一定的韧性和硬度；棉头：不得有棉花松散、起毛、明显大小不一现象；污染：不良率应小于2%；气味：不得有异味。 【尺寸】应为10×2.5×0.6cm（棒长×棉头长×棉头直径），竹棒长度允差±2mm；棉头直径允差±0.2mm。 【白度】应大于80度。 【吸水时间】不超过10秒。 【菌检】 应无菌。 【包装】材质应无异味，印刷清晰且符合规定要求，规格为50支/袋。 | 2袋 | 幸福 |
| 4 | 乳胶管止血带 | 【外观】表面应光滑平整，无针孔、淋浆、粘连、无黑点和斑点。 【性能】耐磨性能好，拉扯强度高 。 【尺寸】长应为45cm，允差为±1cm；内径/外径：5mm/7mm，允差为±0.5mm。 | 4条 | 幸福 |
| 5 | 无菌敷贴（小号） | 【外观】应无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。医用压敏胶应均匀地涂在无纺布上，背面不应有渗胶现象。 【规格尺寸】应符合6cm×7cm，允差为±5mm。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；产品标识符合医疗器械行业规定；有“无菌”字样。 | 10片 | 幸福 |
| 6 | 医用纱布叠片（小号） | 【外观】应折叠平整、柔软、无臭、无味，无霉斑、污迹、杂质等缺陷。 【规格尺寸】成型尺寸应符合7.5cm×7.5cm-8层的规定，允差为±0.5cm。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶。产品标识符合医疗器械行业规定；有“无菌”字样。 | 10片 | 幸福 |
| 7 | 弹力绷带 | 【外观】绷带应柔软洁净，色泽均匀；无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷；应厚薄均匀，边缘平整，不允许有并线、跳针﹑漏针﹑破损拼接现象；两端面平整，无明显散离现象。 【规格尺寸】规格尺寸符合8cm×400cm，允许误差：宽度±5mm，长度±5cm。 【克重】应为9g，允差：±0.5g。 【包装】应采用opp袋独立包装；包装袋颜色均一，无破损，印刷清晰，封口整齐，无皱褶；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4卷 | 幸福 |
| 8 | 纱布绷带 | 【外观】绷带无明显的织造疵点；应无异味，无外来杂物、毛发及金属片；表面应平整，无破洞、污渍、破边、散边等现象。 【材质】白色，纯棉。 【尺寸】应符合6cm×6m。 【经纬密】每10cm内的经纱根数118±5，纬纱94±4。 【酸碱度】应为中性。 【吸水时间】应少于10秒。 【包装】产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1卷/袋。 | 4卷 | 幸福 |
| 9 | 弹力帽 | 【外观】应柔软洁净、色泽均匀，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷；应厚薄匀称，边缘平整，不允许有并线、跳针、漏针、破损现象。 【规格尺寸】应为9号。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4个 | 幸福 |
| 10 | 三角绷带 | 【外观】应折叠平整、柔软洁净、色泽均匀，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。产品应厚薄匀称，边缘平整，不允许有破损、拼接现象。 【规格尺寸】应符合96cm×96cm×136cm规定，尺寸允差为±3cm。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装， 包装袋颜色均一，无破损；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4包 | 幸福 |
| 11 | 人工呼吸面罩 | 【外观】表面清洁，无污点；膜、吸咀（或滤布）应色泽一致。 【材质】PVC膜、PP吹嘴。 【规格尺寸】PVC膜应符合20cm×20cm的规定,尺寸允差为±5％。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装， 包装袋颜色均一，无破损，封口整齐，无皱褶。 | 4个 | 幸福 |
| 12 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 【外观】表面应洁净，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。表面色泽均匀；无异味、明显乳胶颗粒等缺陷。 【材质】 用天然橡胶胶乳制造。 【性能参数】长度≥230mm，宽度100±5mm，单层厚度≥0.08mm，扯断力≥7N。 【规格尺寸】应符合L号的要求。 【包装】产品采用OPP袋独立包装，包装无破损，封口整齐，无皱褶。产品标识符合医疗器械行业规定，有“无菌”字样。 | 4副 | 幸福 |
| 13 | 医用夹板 | 【外观】产品表面应光滑、平整，厚薄均匀，要粘合牢固，不得有漏粘、开裂等缺陷。 【材质】高分子泡沫材料，铝板。 【性能参数】铝制高分子泡沫材料厚度不小于4.5mm，内衬铝板厚度不小于0.5mm。 【规格尺寸】应符合11cm×90cm的规定，宽度允差±0.3cm,长度允差±1cm。 【包装】塑封包装，收缩膜包装整齐，无破损；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 2副 | 幸福 |
| 14 | 玻璃体温计 | 【外观】玻璃管应透明光滑，不允许有妨碍读数的擦毛、斑点、气线、气泡等缺陷；玻璃管中的毛细孔应正直、均匀，不得有影响读数的含金属液双毛孔缺陷；感温泡的玻璃不应有影响牢度的划痕、气线、气泡、擦毛等疵病；感温泡内不得有玻璃碎屑等杂质；体温计顶端应平滑呈圆形，防止使用时损伤身体；标度板应平直，不允许有影响读数的朦胧现象。 【尺寸】长11.0cm，允差±0.5cm。 【示值】体温计示值允差为+0.1℃，-0.15℃，温度的最小分度值为0.1℃，分度应均匀，两相邻分度线中心的距离应大于0.55mm。 【包装】塑料管单独包装。 | 2支 | 幸福 |
| 15 | 血压表 | 【外观】血压表为机械弹性元件式，表面玻璃应为无色透明，不应有明显或者影响读数的缺陷；血压表的指针应平稳，不得跳动，呆滞。 【组成】由主机、使用说明书、合格证、收藏包组成。 【测量范围】0～40kPa(0～300mmHg)，最小分度值为0.5 kPa(2mmHg)，允差为±0.5 kPa(±3.75mmHg)。 【包装】纸盒包装，规格为1套/盒，外盒标识应清晰易识别。 | 2套 | 幸福 |
| 16 | 听诊器 | 【组成】由耳环、三通导管、听诊头、弹簧片、乳胶管等组成。 【技术要求】听诊器传音用耳侧听应清晰；扁形听诊头上的膜片不应松动；内腔不得有裂痕、砂眼；金属嵌件与非金属部分的结合应牢固、不得松动；听诊器各部件的外形应对称，不得有裂纹、凹陷和镀层脱落以及焊接处残留堆积现象。 【包装】纸盒包装，规格为1套/盒，外盒标识应清晰易识别。 | 2套 | 幸福 |
| 17 | 叩诊槌 | 【外观】金属表面应光洁、色泽均匀、无明显划痕、变形等缺陷；PVC或硅胶表面色泽均匀、弧面光滑。 【组成】由锤头、锤头固定架、锤柄组成，含尖针和毛刷； 【性能】各零部件连接应牢固，正常使用时不能脱落，可转动部件转动灵活；表面电镀应不能起泡、掉皮、毛刺等现象；手柄要有弹性，敲打时不能断裂；表面不能有明显瑕疵；零件的互换性良好。 【包装】纸盒包装，外盒标识应清晰易识别，信息符合医疗器械行业规定；规格为1套/盒。 | 2把 | 幸福 |
| 18 | 医用手电筒（含电池） | 笔式 【外观】蓝色外壳，放出黄光，外观无明显杂质、凹陷、凸点等缺陷。 【材质】外壳应为铝合金材质。 【尺寸】直径为1cm，长度为13.5cm。 【其他】配置两节7号电池。 | 2个 | 幸福 |
| 19 | 压舌板 | 【外观】本品为不锈钢材质，表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【规格尺寸】长度应为12.5cm-16cm。 | 2个 | 幸福 |
| 20 | 一次性使用麻醉咽喉镜（带手柄） | 【外观】喉镜片外观应圆润，无飞边、毛刺；喉镜柄外观应平整光洁，无明显的气泡、杂质、裂痕等缺陷。 【尺寸】L=140，B=39，C=33，H=50，H=33，D=40-43。 【配合性】喉镜片接头与喉镜柄接座配合时，接头一侧的滚珠应准确弹入接座一侧的孔内，并应轻松灵活，不得有过松滑出或过紧卡塞现象。喉镜柄的电筒体和电筒盖装卸应方便，旋合应牢固，不得有卡住或自动脱落现象。 【照射位置及导电性能】喉镜片上的电珠射光应集中，且应照射在喉镜片头端的中部，电珠与电源部分接触良好，照射时，任意摆动喉镜片不得有忽亮忽暗接触不良的现象。 【菌检】应为无菌。 【包装】手柄和镜片组合包装，采用纸塑包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 21 | 一次性使用气管插管 | 7# 【外观】管身光洁、套囊壁光滑无飞边，充气管光洁无异物。 【组成】产品由气管插管主管、可充起套囊、充气管、指示气囊、气阀、插管接头组成。 【菌检】应为无菌。 【包装】纸塑包装，规格为1根/袋。 | 2根 | 幸福 |
| 22 | 医用咬合器 | 中号 【外观】外表应无锋棱、毛刺、裂纹，光洁无杂质。 【材质】食品级咬嘴与1根棉质带子组成。 【包装】应为纸塑独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；产品标识符合医疗器械行业规定；有“无菌”字样，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 23 | 一次性使用口咽通气道 | 7# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 24 | 一次性使用口咽通气道 | 8# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 25 | 一次性使用口咽通气道 | 10# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 26 | 一次性使用脐带夹 | 【外观】表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹等；脐带夹两边应对称，卡齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象。 【材质】PP。 【包装】应为透明堵料独立包装，包装袋印刷清晰，无破损；封口整齐，无皱褶；产品标识符合医疗器械行业规定；有“无菌”字样，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 27 | 一次性使用无菌缝合包 | 【外观】应表面光洁、无污渍。 【组成】由医用缝合针、医用镊、包巾、孔巾、方盘、非吸收性缝合线、脱脂棉纱布、碘伏棉球、新洁尔灭棉球、无菌塑柄手术刀、医用手套组成。 【医用镊】夹持重量应大于20g，夹持次数应大于20次。 【菌检】应为无菌。 【环氧乙烷残留量】应小于10ug/g。 【包装】塑料袋包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1套/包。 | 6包 | 幸福 |
| 28 | 一次性使用导尿管 | 14# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点。 【尺寸】 应为8# 10# 12# 14# 16# 18#。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 4支 | 幸福 |
| 29 | 手动吸痰器 | R型 【外观】外观应干净、整齐、无污物、杂质气泡等。 【技术指标】真空泵长*宽150±5mm*179±5mm；储液瓶容量≥100ml，吸痰管长度100mm-600mm。极限负压值不小于0.025Mpa。 【组成】吸痰管、接嘴、活塞缸、手柄及手柄拉杆、储液瓶。 【包装】纸盒包装，外盒标识应清晰易识别，规格为1套/盒。 | 2套 | 幸福 |
| 30 | 手术刀柄 | 4# 【外观】刀柄整体光洁，无污渍，无锈斑，无断裂痕迹。 | 2把 | 幸福 |
| 31 | 手术刀片 | 【外观】刀片整体光洁，无毛刺、无污渍，无锈斑，无断裂痕迹。 【材质】碳钢。 【包装】纸盒包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为10片/包。 | 2包 | 幸福 |
| 32 | 纱布绷带剪 | 【外观】医用剪螺钉当闭合或打开时螺钉不应更动；刃口不应有崩刃，闭合或打开时不应有咬口或卡住现象；开闭应灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处；外表面应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。 【尺寸】应为180mm，允差±2mm。 【性能要求】剪切应顺利，不应有明显变形、裂纹现象；试验材料切边应整齐，不应有撕裂现象。 【硬度】刃口硬度为50HRC-58HRC。 【包装】自封袋独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，1把/袋。 | 2把 | 幸福 |
| 33 | 医用剪（手术剪） | 直尖 【外观】表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【尺寸】应为160mm，允差±2mm。 【性能要求】剪切四层21支纱布，应切口整齐，不应有撕裂和拉出纤维现象。 【包装】自封袋独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，1把/袋。 | 2把 | 幸福 |
| 34 | 组织镊 | 【外观】包装完整无破损，不锈钢材质，表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹等；镊子两边带钩，唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象。 【使用要求】使用本品时镊子操作应灵活，不应有卡塞现象，当镊子中部受力闭合时，唇齿应能彼此吻合；不受力时，能恢复原状态。 【尺寸】应该符合长度12.5cm的规定，长度误差±0.3cm。 【包装】自封袋独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，1把/袋。 | 2把 | 幸福 |
| 35 | 医用镊 | 12.5cm 【外观】表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边、锈斑等。 【材质】不锈钢材质。 【性能参数】镊子两边应对称，唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象；镊子应操作灵活，不应有卡塞现象；当镊子中部受力闭合时，唇齿应能彼此吻合；不受力时，能恢复原状态。 | 2把 | 幸福 |
| 36 | 铝制针管盒 | 【外观】表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边、锈斑等。 【材质】铝合金。 【规格】13cm×5.5cm×3cm。 | 2个 | 幸福 |
| 37 | 医用小砂轮 | 【外观】圆形，无缺口破损。 【材质】全新树脂。 【规格】直径2.1cm，厚度0.3cm。 【包装】自封袋包装，5个/包。 | 10个 | 幸福 |
| 38 | 针灸针 | 【外观】圆润锋利，无毛刺弯钩，紫铜缠绕紧密均匀。 【规格】0.25×50mm。 【包装】无菌，单支独立包装。 | 2包 | 幸福 |
| 39 | 大药瓶 | 【外观】药瓶表面光洁，无瑕疵、裂缝、污点，密封性能良好。 【容量】药瓶容量为30ml。 | 4个 | 幸福 |
| 40 | 小药瓶 | 【外观】药瓶表面光洁，无瑕疵、裂缝、污点，密封性能良好。 【容量】药瓶容量为20ml。 | 4个 | 幸福 |
| 1 | 氧气瓶 | 【外观】包装完整、无破损，标识正确，无明显的刮痕。 【尺寸】Φ10.5×380mm，直径允差±5mm，高度允差±40mm。 【组成】主要由氧气钢瓶、流量调节器、鼻氧管、吸氧面罩、三通管、湿化杯、专用扳手、氧桥、合格证和说明书等组成。 【指标】容量2L，贮氧量300L，工作压力15MPa。 | 2个 | 幸福 |
| 2 | 流量调节器 | —— | 2个 | 幸福 |
| 3 | 鼻氧管 | —— | 2套 | 幸福 |
| 4 | 吸氧面罩 | —— | 2套 | 幸福 |
| 5 | 三通管 | —— | 2根 | 幸福 |
| 6 | 湿化杯 | —— | 2个 | 幸福 |
| 7 | 专用扳手 | —— | 2个 | 幸福 |
| 8 | 氧桥 | —— | 2个 | 幸福 |
| 9 | 碘伏棉球 | 【外观】棉球色泽应为红棕色；吸收碘伏溶液充分。 【装量】25粒装。 【含量】棉球中碘伏溶液含聚维酮碘按有效碘计应为0.4—0.5%。 【包装】采用环保塑料瓶包装，棉球浸泡封装后封口严密，无渗漏，无挥发；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 2瓶 | 幸福 |
| 10 | 酒精棉球 | 【外观】棉球应色泽洁白、无污染、无色斑、吸收酒精充分。 【装量】25粒装。 【酒精浓度】棉球中乙醇的浓度应为75％。 【包装】棉球浸泡封袋后，封口严密，无渗漏，无挥发。 产品标识符合医疗器械行业规定。 | 2瓶 | 幸福 |
| 11 | 医用棉签 | 【外观】粘固度：附着牢度，不易拔脱，不得有棉头脱落或松开的现象；光滑度：木棒应光滑、无毛刺；竹棒：应笔直不得弯曲，有一定的韧性和硬度；棉头：不得有棉花松散、起毛、明显大小不一现象；污染：不良率应小于2%；气味：不得有异味。 【尺寸】应为10×2.5×0.6cm（棒长×棉头长×棉头直径），竹棒长度允差±2mm；棉头直径允差±0.2mm。 【白度】应大于80度。 【吸水时间】不超过10秒。 【菌检】 应无菌。 【包装】材质应无异味，印刷清晰且符合规定要求，规格为50支/袋。 | 2袋 | 幸福 |
| 12 | 乳胶管止血带 | 【外观】表面应光滑平整，无针孔、淋浆、粘连、无黑点和斑点。 【性能】耐磨性能好，拉扯强度高 。 【尺寸】长应为45cm，允差为±1cm；内径/外径：5mm/7mm，允差为±0.5mm。 | 4条 | 幸福 |
| 13 | 无菌敷贴（小号） | 【外观】应无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。医用压敏胶应均匀地涂在无纺布上，背面不应有渗胶现象。 【规格尺寸】应符合6cm×7cm，允差为±5mm。 【菌检】应无菌。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项、“无菌”字样等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 10片 | 幸福 |
| 14 | 医用纱布叠片（小号） | 【外观】应折叠平整、柔软、无臭、无味，无霉斑、污迹、杂质等缺陷。 【规格尺寸】成型尺寸应符合7.5cm×7.5cm-8层的规定，允差为±0.5cm。 【菌检】应无菌。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项、“无菌”字样等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 10片 | 幸福 |
| 15 | 弹力绷带 | 【外观】绷带应柔软洁净，色泽均匀；无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷；应厚薄均匀，边缘平整，不允许有并线、跳针﹑漏针﹑破损拼接现象；两端面平整，无明显散离现象。 【规格尺寸】规格尺寸符合8cm×400cm，允许误差：宽度±5mm，长度±5cm。【克重】应为9g，允差：±0.5g。 【包装】应采用opp袋独立包装；包装袋颜色均一，无破损，印刷清晰，封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4卷 | 幸福 |
| 16 | 纱布绷带 | 【外观】绷带应洁净、色泽均匀、无臭、无味、无杂物。 【材质】白色，纯棉。 【酸碱度】不应有溶液显粉红色。 【尺寸】应符合6cm×600cm。 【包装】包装严密，印刷清晰，规格为1卷/袋。 | 4卷 | 幸福 |
| 17 | 弹力帽 | 【外观】应柔软洁净、色泽均匀，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷；应厚薄匀称，边缘平整，不允许有并线、跳针、漏针、破损现象。 【规格尺寸】应为9号。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装，包装袋颜色均一，无破损；封口整齐，无皱褶；包装上注明适用范围、贮存条件、使用说明等产品信息；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4个 | 幸福 |
| 18 | 三角绷带 | 【外观】应折叠平整、柔软洁净、色泽均匀，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。产品应厚薄匀称，边缘平整，不允许有破损、拼接现象。 【规格尺寸】应符合96cm×96cm×136cm规定，尺寸允差为±3cm。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装， 包装袋颜色均一，无破损； 包装上注明适用范围、组成及性能、贮存条件、注意事项等产品信息，产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4包 | 幸福 |
| 19 | 人工呼吸面罩 | 【外观】表面清洁，无污点；膜、吸咀（或滤布）应色泽一致。 【材质】PVC膜、PP吹嘴。 【规格尺寸】PVC膜应符合20cm×20cm的规定,尺寸允差为±5％。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装， 包装袋颜色均一，无破损，封口整齐，无皱褶，包装上注明使用说明、适用范围等产品信息。 | 4个 | 幸福 |
| 20 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 【外观】表面应洁净，无霉斑、异味、杂质、污渍等缺陷。表面色泽均匀；无异味、明显乳胶颗粒等缺陷。 【材质】 用天然橡胶胶乳制造。 【性能参数】长度≥230mm，宽度100±5mm，单层厚度≥0.08mm，扯断力≥7N。 【规格尺寸】应符合L号的要求。 【菌检】应无菌。 【包装】产品采用OPP袋独立包装；包装无破损，封口整齐、无皱褶；注有“无菌”字样；产品标识符合医疗器械行业规定。 | 4副 | 幸福 |
| 21 | 玻璃体温计 | 【外观】玻璃管应透明光滑，不允许有妨碍读数的擦毛、斑点、气线、气泡等缺陷；玻璃管中的毛细孔应正直、均匀，不得有影响读数的含金属液双毛孔缺陷；感温泡的玻璃不应有影响牢度的划痕、气线、气泡、擦毛等疵病；感温泡内不得有玻璃碎屑等杂质；体温计顶端应平滑呈圆形，防止使用时损伤身体；标度板应平直，不允许有影响读数的朦胧现象。 【尺寸】长11.0cm，允差±0.5cm。 【示值】体温计示值允差为+0.1℃，-0.15℃，温度的最小分度值为0.1℃，分度应均匀，两相邻分度线中心的距离应大于0.55mm。 【包装】塑料管单独包装。 | 2支 | 幸福 |
| 22 | 血压表 | 【外观】血压表为机械弹性元件式，表面玻璃应为无色透明，不应有明显或者影响读数的缺陷；血压表的指针应平稳，不得跳动，呆滞。 【组成】由主机、使用说明书、合格证、收藏包组成。 【测量范围】0～40kPa(0～300mmHg)，最小分度值为0.5 kPa(2mmHg)，允差为±0.5 kPa(±3.75mmHg)。 【包装】纸盒包装，规格为1套/盒，外盒标识应清晰易识别。 | 2套 | 幸福 |
| 23 | 听诊器 | 【组成】由耳环、三通导管、听诊头、弹簧片、乳胶管等组成。 【技术要求】听诊器传音用耳侧听应清晰；扁形听诊头上的膜片不应松动；内腔不得有裂痕、砂眼；金属嵌件与非金属部分的结合应牢固、不得松动；听诊器各部件的外形应对称，不得有裂纹、凹陷和镀层脱落以及焊接处残留堆积现象。 【包装】纸盒包装，规格为1套/盒，外盒标识应清晰易识别。 | 2套 | 幸福 |
| 24 | 医用手电筒（含电池） | 【外观】蓝色外壳，放出黄光，外观无明显杂质、凹陷、凸点等缺陷。 【材质】外壳应为铝合金材质。 【尺寸】直径为1cm，长度为13.5cm。 【其他】配置两节7号电池。 | 2个 | 幸福 |
| 25 | 压舌板 | 【外观】本品为不锈钢材质，表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【规格尺寸】长度应为12.5cm-16cm。 | 2个 | 幸福 |
| 26 | 一次性使用口咽通气道 | 7# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 27 | 一次性使用口咽通气道 | 8# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 28 | 一次性使用口咽通气道 | 10# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 2个 | 幸福 |
| 29 | 一次性使用导尿管 | 14# 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点。 【尺寸】 应为8# 10# 12# 14# 16# 18#。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 | 4支 | 幸福 |
| 30 | 圆头剪刀 | 【外观】表面应光亮，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边、锈斑等。 【材质】ABS手柄+ 2Cr13不锈钢刀片。 【性能参数】剪刀刃口锋利，能顺利地剪断纱布或绷带，剪口整齐，不应有撕裂和拉出纤维现象。 【规格尺寸】长度应为15cm,允差为±0.5cm。 | 2把 | 幸福 |
| 31 | 医用镊 | 【外观】表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹、飞边、锈斑等。 【材质】不锈钢材质。 【性能参数】镊子两边应对称，唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象；镊子应操作灵活，不应有卡塞现象；当镊子中部受力闭合时，唇齿应能彼此吻合；不受力时，能恢复原状态。 | 2把 | 幸福 |
| 32 | 医用小砂轮 | 【外观】圆形，无缺口破损。 【材质】全新树脂。 【规格】直径2.1cm，厚度0.3cm。 【包装】自封袋包装，5个/包。 | 10支 | 幸福 |
| 33 | 大药瓶 | 【外观】药瓶表面光洁，无瑕疵、裂缝、污点，密封性能良好。 【容量】药瓶容量为30ml。 | 4瓶 | 幸福 |
| 34 | 小药瓶 | 【外观】药瓶表面光洁，无瑕疵、裂缝、污点，密封性能良好。 【容量】药瓶容量为20ml。 | 4瓶 | 幸福 |

若发现供应商所供产品与所投产品参数不符的，将上报监管部门并列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.2包装要求

供方应提供货物服务运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

1.3项目商务要求

（一）实施（交货）时间 ：合同签订后在15天内完成供货。

（二）实施（交货）地点 ：甲方指定地点

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费用、保险费用、安装调试费、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）质保要求

1、本项目采购的所有医疗设备质保期2年，软件终身维护免费升级。

2、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

（五）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺及其他要求

1、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货），维护解决不了的，乙方无条件更换。

2、保证产品为全新原厂设备；在调试验收后提供保修服务，保质期内有关于产品质量引发的费用，由乙方承担。保质期内由于甲方的使用不当或者是自然环境造成的，由乙方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收取成本价。质保期期间除更换易损件其他检查、维修提供免费维护维修。

3、符合国家行业标准要求。

4、质保期内，当采购人遇到使用及技术问题电话咨询不能解决的，须在24小时内到达现场进行处理。

4.1、质保期内，设备出现故障，24小时内到达现场，一般故障8小时内修复，较大故障48小时内解决问题。每年提供不少于4次回访。

5、交货时应提供以下技术或培训资料（如涉及）

5.1原产地证明书(由制造厂签发)；

5.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

5.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

5.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

5.5其它相关技术资料。

6、投标人设有健全的售后服务机构网点，终端售后服务机构网点有明细以便监督（包括电话、地址、店名、联系人）(附有效的证明资料；如房屋租赁合同或产权证)。如发生以下情况，及时响应并解决故障。

7、在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。

8、质保期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供该产品上门维护服务。

本项目因产品性能不同，个别设备具体售后要求如下：

- 数字DR机：投标产品的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保二年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。投标从产品最终验收合格之日起，主机保修不少于24个月，并出具相关服务承诺书。

- 彩色超声波检测仪：产品厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

- 离心机：有售后服务机购，专业售后，定期巡检。

- 医用冷藏柜：验收合格后，整机免费保修2年,易损件2年（照明灯、钥匙、门把手、电池），终身维修；终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

（六）付款方式：供货完成安装调试后付全部货款的60%，验收合格设备正常运行后付剩余40%。

（七）验收

1、供应商提供的产品为全新未使用且符合相关法律法规要求的合格产品。

2、供应商提供的产品型号、规格等与投标文件、合同规定内容完全一致，且满足采购方提出的采购需求。

3、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

4、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（八） 知识产权

采购方在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供货服务商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九） 其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第五部分 合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：                                         。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 第六部分  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商地址：

联系人：

联系电话：

- 日              期：        年        月       日

- 第一部分 资格证明文件

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权书

4、投标保证金收据或保函等票据

5、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近期社保证明

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

7、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

8、项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

- 1、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

- 2、法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

- 法定代表人身份证复印件（正面）

- 法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                （公章）

年   月   日

- 3、授权委托书

致：采购人名称

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 授权人身份证复印件（正面）

- 授权人身份证复印件（反面）

- 被授权代表身份证复印件（正面）

- 被授权代表身份证复印件（反面）

- 被授权代表（签字或盖章）：          投标人法定代表人（签字或盖章）：

- 职	务：                             职	务：

- 电	话：                             电	话：

- 投标人：			（盖章）

- 日期：     年   月   日

- 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

- 5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标保证金收据

打款凭证

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为                 的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．询价通知书规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对询价通知书进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

- 6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近期社保证明

- 说明：复印件上应加盖本单位章

7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

8、标项1、2、3、4：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

- 9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩表

9、中小企业声明函(货物)

10、《残疾人福利性单位声明函》

11、评分标准和细则中技术部分证明材料

12、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

13、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

- 1、投标函

致：

为响应你方组织的                                   项目的招标项目编号为：                      ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签字或盖章）

年	   月    日

2、开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供货期（天） |  |  |
| 投标有效期 |  | 60天 |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

- 3、货物说明一览表

项目名称:

招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

- 4、投标报价明细表

- 项目名称:

- 招标编号:                                                   包号:

单位：元（人民币）

| 序号 | 品目名称 | 品牌型号 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 2.报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。

- 3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标文件。

- 4.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

- 投标人：	（盖章）

- 法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

- 日期：	年	月	日

- 5、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

备注：投标人应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

6、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

- 投标人：	（盖章）

- 法定代表人或被授权人：                   （签字或盖章）

日期：	年	月	日

7、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8、近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

注：每个业绩须单独附表，并附上合同和中标通知书相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信。

- 投标人：   （盖章）

- 法定代表人或被授权人：                    (签字或盖章）

- 日期：	  年	月	日

9、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术部分技术指标、参数响应情况；）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

12、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：类似业绩；售后服务等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

13、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。