
项目编号：BZFSTP2022016
 三干渠灌区信息化系统工程项目

招  标  文  件

采购单位：博尔塔拉蒙古自治州博河流域管理处

代理机构：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司
12月 

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

三干渠灌区信息化系统工程项目的潜在供应商应在博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年12月 14 日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BZFSTP2022016
项目名称：三干渠灌区信息化系统工程项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：160.00万元
采购需求：三干渠灌区信息化系统工程
本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 4、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 6、 财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知 中华人民共和国财政部办公厅（财办库（【2020】29号）; 7、印发《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发[2020]7号）（【2020】29号）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，应具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

（2）投标企业应持有效营业执照、质量管理体系认证证书(ISO9001)；

（3）法人代表授权委托书及委托代理人身份证；

（4）近三年的财务审计报告（成立不足三年的提供成立至今的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近六个月（任意一个月）的社保证明）和完税证明；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。
三、获取采购文件

时间： 2022年12月8日至 2022年12月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）
方式：登录博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder）下载领取采购文件。
售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年12月14日16点30分（北京时间）

地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）网上递交加密文件

五、响应文件开启

时间：2022年12月14日16点30分（北京时间）
地点：博州公共资源交易中心三楼
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标单位到博州公共资源交易网站登录查看公告，实行网上报名。 （登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见公共资源网服务指南，软件咨询联系方式：400-928-0095。

2.投标单位以移动CA数字证书“标证通”制作投标文件，开标时只能使用“标证通”现场解密；以CA锁制作的投标文件，开标时需携带CA锁现场参与解密。移动CA数字证书“标证通”或者CA锁的办理方式见博州公共资源交易网。

特别提示：

超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：　博尔塔拉蒙古自治州博河流域管理处

地    址：　博州州直综合楼2号楼
联系方式：13565508513
2.采购代理机构信息

名    称：　新疆慧通方舟工程管理服务有限公司　
地　　址：　博乐市南城供销新合大酒店四楼8413室　
联系方式：　0909-7676299
3.项目联系方式

项目联系人：  那·巴英      
电　　 话：　　18809091035　  
第二章  竞争性谈判须知

一、总则

1、适用范围

本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述货物及相关服务的报价和谈判。

2、合格供应商

⑴应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件；

⑵在中华人民共和国注册的供应商。

二、响应性文件组成（详见第五章响应文件格式）

响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要有以下几个部分组成：

1、商务部分，主要包括谈判申请及声明（格式）、营业执照（复印件）、法人代表授权委托书（原件）、付款条件、交货时间、参加政府采购的成功案例、服务承诺、其它资信证明等（所有资格证明文件必须按照本次采购要求提供）。

2、报价部分

（1）供应商应按照单价、总价分别报价，并提供相应的配置明细表。

（2）各项报价应包括拟提供货物的运输、安装、调试，以及培训和服务等全部税费。
3、技术部分，主要包括拟提供货物和服务的主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料等。如果提供的货物和服务与竞争性谈判文件要求有偏差，必须详细说明。

三、响应文件的份数、封装和递交
1、响应文件包括：1、加密的电子响应文件（文件格式为.bztf），在提交响应文件截止时间前通过博州公共资源交易平台上传；2、未加密的电子响应文件（文件格式为.nbztf）; 3 份（光盘介质），做好标示，密封提交；其中，未加密的电子响应文件光盘应密封。供应商应在密封袋上注明项目名称和供应商名称。注：加密的电子响应文件为使用博州公共资源交易平台提供的“投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。备注：因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其响应被拒绝且响应文件被退回；但因网上采购系统故障导致所有供应商均解密失败时，供应商使用未加密的电子响应文件进行开评标。未递交加密的电子响应文件、未加密的电子响应文件（光盘 3 份），将导致响应被拒绝。 

2、供应商开标现场须携带纸质版投标文件共叁份，正本壹份，副本贰份。 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样。 纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。

四、谈判

1、以下内容为资格审查时必备条件，谈判时如果审查缺项，则视同无效，不予参加谈判。

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，应具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

（2）投标企业应持有效营业执照、质量管理体系认证证书(ISO9001)；

（3）法人代表授权委托书及委托代理人身份证；

（4）近三年的财务审计报告（成立不足三年的提供成立至今的财务审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近六个月（任意一个月）的社保证明和完税证明；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。
符合上述条件并能提交以上有关资质证明的原件或是复印件加盖公章的企业，均具备参加本次谈判的谈判资格。
2、资格审查后，在规定的时间和地点组织谈判小组分别与供应商进行谈判。

3、报价：本次谈判采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的供应商成交。

3.1 报价币种为人民币，其它币种不予接受。报价应包括货物本身价、安装、调试、培训和货物运输指定交货地点的费用以及供方所需交纳的各项税金。（报价采取二次报价，第二次报价单由供应商自行准备并加盖公章，开标现场填写）
3.2报价一览表应写明响应货物的单价和总价，开标时，响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。 

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、保证金：/元
保证金缴纳方式：投标人登录博州公共资源交易平台选择投标保证金模块，选择中国工商银行博尔塔拉蒙古自治州分行，生成投标子账号，系统会根据标段（包）自动生成对应的唯一的保证金缴款账号。投标单位根据该账号从基本户进行保证金缴纳。

投标保证金的形式：电汇或转帐支票形式，须由投标人的基本账户一次性汇入或转入招标人指定账户，投标保证金的提交以账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。  

特别提示：请报名确认参加投标后提前汇入，跨行汇入可能会有延时。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。

注：投标单位下载招标文件后，系统会根据标段（包），自动生成对应的唯一的保证金缴纳账户，投标单位需要从基本户足额缴纳保证金，缴纳成功后在系统中自行查询保证金入账情况。
5.企业如有下列情况之一者，该响应文件宣布作废：

5.1供应商没有经过正常渠道获取谈判文件或供应商的名称与报名登记领取谈判文件单位的名称不符；

5.2响应文件未按规定的时间上传；

5.3弄虚作假、隐瞒真实情况的；

5.4响应文件未对谈判文件技术、商务等方面要求做出实质响应的；技术指标出现重大偏离的；

5.5未按规定的格式、要求填写、盖章签字，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或授权代表印章的；

5.6企业法人代表或委托代理人未参加谈判会议；

5.7投标人所持证件、资料不满足谈判文件资质等要求的；超出营业执照记载经营范围的。

5.8违背《政府采购法》第十七条，采购人或谈判小组认为：如果某项目报价或高于采购预算或明显高于市场平均价格，则此项谈判活动无效，谈判方有权作废标处理。

5.9谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其响应应作废标处理。
6.谈判程序

6.1.唱标：业主代表查验供应商资质，符合资格审查后唱标，唱“报价一览表”内容并记录。

6.2谈判小组

新疆慧通方舟工程管理服务有限公司根据采购货物的特点组建谈判小组，谈判小组由3人组成。谈判小组根据谈判文件对响应文件进行审查、质疑、评估、比较，评审的依据为谈判文件、响应文件和谈判记录。

6.3对响应文件的审查

报价后，谈判小组将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，是否按要求提供了相关证明资料及资质文件。

6.4谈判

1、谈判小组成员集中与供应商分别进行谈判。谈判的依据为谈判文件，本次的评标方法采用最低评标价法，既在符合采购需求、参数、质量和服务相等的条件下产品最低报价中标。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、谈判主要针对报价、售后服务承诺及服务体系、产品技术性能质量。

3、谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。

4、定标：经初审合格的响应方，谈判小组应当根据谈判文件确定的标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

7.谈判注意事项

在谈判期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行影响评标结果的活动。

7.1 谈判小组不向落标的企业解释落标原因，不退还响应文件。

7.2在谈判过程中，如有企业联合故意抬高报价或明显低于成本价等其他不正当行为，谈判小组有权中止谈判。

五、定标与授予合同

1. 定标

1.1合同将授予被确定为实质性响应竞争性谈判文件要求，经评定认为具备履行合同能力、符合采购需求，参数、质量和服务相同条件下报价最低的投标人。

1.2如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的报价高低把合同授予下一个中标候选人。

1.3如中标单位不按照合同约定履行合同条款的或是所提供的货物不能满足招标人要求的，招标方有权终止合同，招标方可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

2.中标通知

2.1 评标结束后，采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起1个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日（法律、法规另有约定情况，从其约定）；同时招标代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

3.签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

3.2竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

4.招标代理服务费

4.1本次招标代理服务所有费用均由中标人支付。

4.2招标代理服务费于领取中标通知书当日一次性全部结清后方可领取中标通知书。（招标代理服务费收费标准：{计价格【2002】1980号}）
六、质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。代理机构遵循“过错责任原则”，有过错的一方承担调查论证费用。

第三章   采购需求说明

一、 招标内容及参数： 

	序号
	内容
	主要技术指标及
	单位
	数量

	一
	闸门远程/现地控制系统
	
	
	

	（一）
	红光渠、85团渠
	
	
	

	1
	闸门控制单元（1控3）
	一、控制系统：1.包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。控制系统 I/O 模块、远程 I/O 模块、通讯模块、特殊模块等均应与 CPU 模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。需预留实际 I/O 使用量 20％左右的备用点,且预留 20%的备用卡槽安装空间；2.作为综合监控系统的控制核心设备，PLC 应采用欧美国际知名品牌，在国内外具有良好声誉的公司的产品；3.PLC 应是模块结构，每种模块应配置测试点、状态LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）；4.设备架构：模块的安装、拆卸无需特殊工具，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。每种模块应配置测试点、状态 LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）。5.设备组成：应包括电源、机架、CPU 模块、通信模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件；6.光电隔离的输入输出模块；7.工作温度：-25～60℃；8.工作湿度：5～95％RH；

二、触摸屏参数：

大小（宽 X 高，mm）：10.1”

1024 x 768 TFT LCD

内置4 GB 闪存及万年历

支持SD 卡扩充储存容量

COM2及COM3 RS-485 2W 支持MPI 187.5K 同时间请择一使用

CAN Bus支持CANopen通讯协议

NEMA4 / IP65前面板防护等级

内置授权

工作温度：-25℃～70℃,相对湿度：10-90%（无冷凝）

工作电压：DC 24 V
	套
	1

	2
	电动启闭机（QLZ直连式螺杆2T )
	QLZ直连式螺杆2T 
	套
	3

	3
	闸门（定制）
	定制
	套
	3

	4
	上下限位计
	输入电压：10—30VDC 

限位保护：丝杠上下限保护 

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-45---50℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	套
	3

	5
	闸位计
	测量范围：0-600CM 

精度：0.1%满量程

重复性：0.05% 

测量分辨率：5-10MM 

测量精度：1CM 

输入电压：10—30VDC 

输出信号：Profibus-DP（RS485）或 4-20mA  

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-25---60℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	个
	3

	6
	电源线
	3*2.5mm
	批
	1

	7
	信号线
	4*1.5mm
	批
	1

	8
	辅材
	
	批
	1

	（二）
	三干渠青达拉节制分水闸
	
	
	

	1
	闸门控制单元（1控3）
	一、控制系统：1.包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。控制系统 I/O 模块、远程 I/O 模块、通讯模块、特殊模块等均应与 CPU 模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。需预留实际 I/O 使用量 20％左右的备用点,且预留 20%的备用卡槽安装空间；2.作为综合监控系统的控制核心设备，PLC 应采用欧美国际知名品牌，在国内外具有良好声誉的公司的产品；3.PLC 应是模块结构，每种模块应配置测试点、状态LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）；4.设备架构：模块的安装、拆卸无需特殊工具，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。每种模块应配置测试点、状态 LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）。5.设备组成：应包括电源、机架、CPU 模块、通信模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件；6.光电隔离的输入输出模块；7.工作温度：-25～60℃；8.工作湿度：5～95％RH；

二、触摸屏参数：

大小（宽 X 高，mm）：10.1”

1024 x 768 TFT LCD

内置4 GB 闪存及万年历

支持SD 卡扩充储存容量

COM2及COM3 RS-485 2W 支持MPI 187.5K 同时间请择一使用

CAN Bus支持CANopen通讯协议

NEMA4 / IP65前面板防护等级

内置授权

工作温度：-25℃～70℃,相对湿度：10-90%（无冷凝）

工作电压：DC 24 V
	套
	1

	2
	上下限位计
	输入电压：10—30VDC 

限位保护：丝杠上下限保护 

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-45---50℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	套
	3

	3
	闸位计
	测量范围：0-600CM 

精度：0.1%满量程

重复性：0.05% 

测量分辨率：5-10MM 

测量精度：1CM 

输入电压：10—30VDC 

输出信号：Profibus-DP（RS485）或 4-20mA  

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-25---60℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	个
	3

	4
	电源线
	3*2.5mm
	批
	1

	5
	信号线
	4*1.5mm
	批
	1

	6
	辅材
	
	批
	1

	㈢
	三干渠电站节制闸（1+750）
	
	
	

	1
	闸门控制单元（1控2）
	一、控制系统：1.包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。控制系统 I/O 模块、远程 I/O 模块、通讯模块、特殊模块等均应与 CPU 模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。需预留实际 I/O 使用量 20％左右的备用点,且预留 20%的备用卡槽安装空间；2.作为综合监控系统的控制核心设备，PLC 应采用欧美国际知名品牌，在国内外具有良好声誉的公司的产品；3.PLC 应是模块结构，每种模块应配置测试点、状态LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）；4.设备架构：模块的安装、拆卸无需特殊工具，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。每种模块应配置测试点、状态 LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）。5.设备组成：应包括电源、机架、CPU 模块、通信模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件；6.光电隔离的输入输出模块；7.工作温度：-25～60℃；8.工作湿度：5～95％RH；

二、触摸屏参数：

大小（宽 X 高，mm）：10.1”

1024 x 768 TFT LCD

内置4 GB 闪存及万年历

支持SD 卡扩充储存容量

COM2及COM3 RS-485 2W 支持MPI 187.5K 同时间请择一使用

CAN Bus支持CANopen通讯协议

NEMA4 / IP65前面板防护等级

内置授权

工作温度：-25℃～70℃,相对湿度：10-90%（无冷凝）

工作电压：DC 24 V
	套
	1

	2
	上下限位计
	输入电压：10—30VDC 

限位保护：丝杠上下限保护 

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-45---50℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	套
	2

	3
	启闭机（QLZ直连式螺杆5T )
	QLZ直连式螺杆5T
	套
	3

	4
	闸位计
	测量范围：0-600CM 

精度：0.1%满量程

重复性：0.05% 

测量分辨率：5-10MM 

测量精度：1CM 

输入电压：10—30VDC 

输出信号：Profibus-DP（RS485）或 4-20mA  

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-25---60℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	个
	2

	5
	电源线
	3*2.5mm
	批
	1

	6
	信号线
	4*1.5mm
	批
	1

	7
	辅材
	
	批
	1

	㈣
	三干渠新塔拉节制分水闸
	
	
	

	1
	闸门控制单元（1控2）
	一、控制系统：1.包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。控制系统 I/O 模块、远程 I/O 模块、通讯模块、特殊模块等均应与 CPU 模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。需预留实际 I/O 使用量 20％左右的备用点,且预留 20%的备用卡槽安装空间；2.作为综合监控系统的控制核心设备，PLC 应采用欧美国际知名品牌，在国内外具有良好声誉的公司的产品；3.PLC 应是模块结构，每种模块应配置测试点、状态LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）；4.设备架构：模块的安装、拆卸无需特殊工具，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。每种模块应配置测试点、状态 LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）。5.设备组成：应包括电源、机架、CPU 模块、通信模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件；6.光电隔离的输入输出模块；7.工作温度：-25～60℃；8.工作湿度：5～95％RH；

二、触摸屏参数：

大小（宽 X 高，mm）：10.1”

1024 x 768 TFT LCD

内置4 GB 闪存及万年历

支持SD 卡扩充储存容量

COM2及COM3 RS-485 2W 支持MPI 187.5K 同时间请择一使用

CAN Bus支持CANopen通讯协议

NEMA4 / IP65前面板防护等级

内置授权

工作温度：-25℃～70℃,相对湿度：10-90%（无冷凝）

工作电压：DC 24 V
	套
	1

	2
	上下限位计
	输入电压：10—30VDC 

限位保护：丝杠上下限保护 

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-45---50℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	套
	2

	3
	电动启闭机（QLZ直连式螺杆5T )
	QLZ直连式螺杆5T 
	套
	2

	4
	闸位计
	测量范围：0-600CM 

精度：0.1%满量程

重复性：0.05% 

测量分辨率：5-10MM 

测量精度：1CM 

输入电压：10—30VDC 

输出信号：Profibus-DP（RS485）或 4-20mA  

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-25---60℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	个
	2

	5
	电源线
	3*2.5mm
	批
	1

	6
	信号线
	4*1.5mm
	批
	1

	7
	辅材
	
	批
	1

	㈤
	基地节制闸
	
	
	

	1
	闸门控制单元（1控1）
	一、控制系统：1.包括电源、机架、CPU 模块、通讯模块、I/O模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件。控制系统 I/O 模块、远程 I/O 模块、通讯模块、特殊模块等均应与 CPU 模块保持同等的档次及规格等，应为同一系列的产品。需预留实际 I/O 使用量 20％左右的备用点,且预留 20%的备用卡槽安装空间；2.作为综合监控系统的控制核心设备，PLC 应采用欧美国际知名品牌，在国内外具有良好声誉的公司的产品；3.PLC 应是模块结构，每种模块应配置测试点、状态LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）；4.设备架构：模块的安装、拆卸无需特殊工具，控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。每种模块应配置测试点、状态 LED 指示（输入\输出状态和故障状态等）。5.设备组成：应包括电源、机架、CPU 模块、通信模块、I/O 模块等实现控制要求所需的功能模块、附件和安装附件；6.光电隔离的输入输出模块；7.工作温度：-25～60℃；8.工作湿度：5～95％RH；

二、触摸屏参数：

大小（宽 X 高，mm）：10.1”

1024 x 768 TFT LCD

内置4 GB 闪存及万年历

支持SD 卡扩充储存容量

COM2及COM3 RS-485 2W 支持MPI 187.5K 同时间请择一使用

CAN Bus支持CANopen通讯协议

NEMA4 / IP65前面板防护等级

内置授权

工作温度：-25℃～70℃,相对湿度：10-90%（无冷凝）

工作电压：DC 24 V
	套
	1

	2
	上下限位计
	输入电压：10—30VDC 

限位保护：丝杠上下限保护 

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-45---50℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	套
	2

	3
	启闭机（QLZ直连式螺杆5T )
	QLZ直连式螺杆5T
	套
	1

	4
	闸位计
	测量范围：0-600CM 

精度：0.1%满量程

重复性：0.05% 

测量分辨率：5-10MM 

测量精度：1CM 

输入电压：10—30VDC 

输出信号：Profibus-DP（RS485）或 4-20mA  

壳体设计： IP65/67 

工作温度：-25---60℃  

计数方向：可编程设置  

传输速率：9600bps-12Mbps 

输出码：二进制
	个
	2

	5
	电源线
	3*2.5mm
	批
	1

	6
	信号线
	4*1.5mm
	批
	1

	7
	辅材
	
	批
	1

	㈥
	与三干渠软件平台对接
	
	
	

	1
	闸控数据接收平台
	(1)实现闸控基础参数、当前闸门高度、闸门上升、闸门下降、闸门停止、闸门急停等。

(2)闸门安全监测数据对接，包含：测缝计、位移计、渗流渗压等。

(3)闸前闸后视频监控点对接。

(4)闸门前后水位、流量等水情数据对接。
	项
	1

	2
	闸控三维模拟平台
	(1)闸门动作反馈信号对接闸控三维平台。

(2)闸门电流、电压等参数等对接。
	项
	1

	3
	闸控与流量关系率定
	(1)率定成果对接入库。

(2)水位流量拟合对接。
	项
	1

	4
	闸控远程操作平台
	(1)实现控制协议对接，对接实现电脑版、移动端可以进行远程操控。

(2)闸控操控记录实现对接。

(3)闸门就地/远程状态接入。
	项
	1

	二
	闸房建设
	
	
	

	㈠
	红光渠及85团渠
	
	
	

	1
	闸房建设
	根据实际情况定制
	㎡
	20

	2
	市电拉线及控制柜
	市电拉线及控制柜
	km
	0.25

	㈡
	三干渠电站节制闸（1+750）
	
	
	

	1
	闸房建设
	根据实际情况定制
	㎡
	20

	2
	市电拉线及控制柜
	市电拉线及控制柜
	km
	0.1

	㈢
	三干渠基地节制闸
	
	
	

	1
	闸房建设
	根据实际情况定制
	㎡
	20

	2
	市电拉线及控制柜
	市电拉线及控制柜
	km
	0.3

	㈣
	三干渠新塔拉节制分水闸
	
	
	

	1
	闸房建设
	根据实际情况定制
	㎡
	30

	2
	市电拉线及控制柜
	市电拉线及控制柜
	km
	0.4

	三
	视频监控系统
	
	
	

	㈠
	红光渠、85团渠
	
	
	

	1
	红外高清网络半球摄像机
	支持绊线入侵，区域入侵

采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持内置MIC

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级
	台
	2

	2
	红外高清网络球型摄像机
	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）

支持H.265编码，实现超低码流传输

内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持AC24V±25%宽电压输入
	台
	2

	3
	视频支架（球型）
	安装方式：壁装；承重：≥7kg；
	个
	4

	4
	电源线(RVV2*2.5)
	RVV2*2.5
	米
	200

	5
	网络二合一防雷器
	网络二合一防雷器
	个
	4

	6
	超六类双绞线
	超六类双绞线
	米
	200

	7
	立杆
	钢杆架设（5m,φ165）
	根
	2

	8
	基础（含预埋件）
	人工挖柱坑土方
	项
	2

	9
	设备箱
	根据实际情况定制
	个
	2

	10
	防雷接地
	防雷接地
	项
	2

	11
	辅材
	
	批
	1

	㈡
	三干渠青达拉节制分水闸
	
	
	

	1
	红外高清网络半球摄像机
	支持绊线入侵，区域入侵

采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持内置MIC

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级
	台
	4

	2
	红外高清网络球型摄像机
	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）

支持H.265编码，实现超低码流传输

内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持AC24V±25%宽电压输入
	台
	2

	3
	视频支架（球型）
	安装方式：壁装；承重：≥7kg；
	个
	6

	4
	硬盘录像机（8路、含硬盘保存3个月视频）
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

支持WEB、本地GUI界面操作

支持最大8路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发

支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流

支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K

支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T

含硬盘保存3个月视频
	台
	1

	5
	电源线(RVV2*2.5)
	RVV2*2.5
	米
	400

	6
	网络二合一防雷器
	网络二合一防雷器
	个
	6

	7
	超六类双绞线
	超六类双绞线
	米
	400

	8
	立杆
	钢杆架设（5m,φ165）
	根
	2

	9
	基础（含预埋件）
	人工挖柱坑土方
	项
	2

	10
	设备箱
	根据实际情况定制
	个
	2

	11
	防雷接地
	防雷接地
	项
	2

	12
	辅材
	
	批
	1

	㈢
	三干渠电站节制闸
	
	
	

	1
	红外高清网络球型摄像机
	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）

支持H.265编码，实现超低码流传输

内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持AC24V±25%宽电压输入
	台
	1

	2
	视频支架（球型）
	安装方式：壁装；承重：≥7kg；
	个
	1

	3
	电源线(RVV2*2.5)
	RVV2*2.5
	米
	50

	4
	网络二合一防雷器
	网络二合一防雷器
	个
	1

	5
	超六类双绞线
	超六类双绞线
	米
	400

	6
	立杆
	钢杆架设（5m,φ165）
	根
	1

	7
	基础（含预埋件）
	人工挖柱坑土方
	项
	1

	8
	设备箱
	根据实际情况定制
	个
	1

	9
	防雷接地
	防雷接地
	项
	1

	10
	辅材
	
	批
	1

	㈣
	三干渠新塔拉节制分水闸
	
	
	

	1
	红外高清网络半球摄像机
	支持绊线入侵，区域入侵

采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持内置MIC

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级
	台
	2

	2
	红外高清网络球型摄像机
	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）

支持H.265编码，实现超低码流传输

内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持AC24V±25%宽电压输入
	台
	2

	3
	视频支架（球型）
	安装方式：壁装；承重：≥7kg；
	个
	4

	4
	硬盘录像机（8路、含硬盘保存3个月视频）
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

支持WEB、本地GUI界面操作

支持最大8路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发

支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流

支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K

支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T

含硬盘保存3个月视频
	台
	1

	5
	电源线(RVV2*2.5)
	RVV2*2.5
	米
	200

	6
	网络二合一防雷器
	网络二合一防雷器
	个
	4

	7
	超六类双绞线
	超六类双绞线
	米
	200

	8
	立杆
	钢杆架设（5m,φ165）
	根
	2

	9
	基础（含预埋件）
	人工挖柱坑土方
	项
	2

	10
	设备箱
	根据实际情况定制
	个
	2

	11
	防雷接地
	防雷接地
	项
	2

	12
	辅材
	
	批
	1

	㈤
	基地节制分水闸
	
	
	

	1
	红外高清网络半球摄像机
	支持绊线入侵，区域入侵

采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps

支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输

内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

支持内置MIC

支持DC12V/POE供电方式

支持IP67防护等级
	台
	2

	2
	红外高清网络球型摄像机
	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式

支持30倍光学变倍，16倍数字变倍

采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器

支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）

支持H.265编码，实现超低码流传输

内置220米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀

水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区

支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径

支持1路音频输入和1路音频输出

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持AC24V±25%宽电压输入
	台
	2

	3
	视频支架（球型）
	安装方式：壁装；承重：≥7kg；
	个
	2

	4
	硬盘录像机（8路、含硬盘保存3个月视频）
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

支持WEB、本地GUI界面操作

支持最大8路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发

支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流

支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K

支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T

含硬盘保存3个月视频
	台
	1

	5
	电源线(RVV2*2.5)
	RVV2*2.5
	米
	200

	6
	网络二合一防雷器
	网络二合一防雷器
	个
	4

	7
	超六类双绞线
	超六类双绞线
	米
	200

	8
	立杆
	钢杆架设（5m,φ165）
	根
	2

	9
	基础（含预埋件）
	人工挖柱坑土方
	项
	2

	10
	设备箱
	根据实际情况定制
	个
	2

	11
	防雷接地
	防雷接地
	项
	2

	12
	辅材
	
	批
	1

	四
	安装服务费（含运输、调试、培训及三年维护等）
	
	项
	1

	五
	光纤铺设
	
	
	

	1
	管沟开挖
	管沟开挖
	m³
	12600

	2
	管沟回填
	管沟回填，人工辅助填埋
	m³
	12600

	3
	光纤（24芯）
	24芯
	km
	12

	4
	熔纤
	熔纤
	个
	300

	5
	检修井
	检修井
	个
	10

	6
	标识（塑钢）
	塑钢
	个
	60

	7
	辅材
	含接续盒、穿越公路、桥梁等费用
	批
	1


二、招标的非技术性要求：

1、安装调试

1.1卖方必须在合同签订后将需买方配合的事项以书面方式通知用户；

2.卖方免费负责送货到买方现场，买方协助开展工作；

2.1卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，根据买方要求免费安装供货，直至安装调试结束、通过验收；

2.2卖方负责错发或运输中可能损坏的产品的准备，卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

2.3上述完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

2.4卖方如不能按时完成送货工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

3、质量保证

3.1 供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

3.2根据需方按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知供方并提出索赔。

3.3如果供方在收到通知后 3天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担，同时需方对供方行使的其它权利不受影响。

3.4 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期均自货物通过最终验收之日起计算，并免费提供至少一年的质保，三年的设备维护服务。
3.5 由于货物的质量原因而产生的问题，包括经济的和法律的问题均由供方承担。

4、售后服务

4.1提供给买方详细的产品清单；

4.2 保证后期质量、技术支持。
4.2.1卖方应及时提供与本合同有关的技术指导、技术文件、技术配合、并进行技术培训等全程服务。

4.2.2卖方需派技术代表到现场负责合同有关问题的处理。

4.2.3在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标书中均应明确说明。卖方在博州范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员。

5．卖方的违约责任

 5.1　卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

5.2　卖方逾期交货应向买方偿付违约金，每逾期1天，按合同价格的万分之五偿付违约金。

5.3　卖方不能交货或不能完成合同，卖方应双倍返还买方支付的货款。

5.4　本合同所有产品、材料的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交货或不能完成合同处理。

5.5　卖方履行义务不符合合同约定时，买方将扣减设备尾款。

6．买方的违约责任：

6.1　买方单方面中途废止合同，卖方不退还买方已支付的设备货款。

6.2　买方如延迟付款，应向卖方偿付违约金，每延迟1天，按延迟部分价款的万分之五向卖方偿付违约金。

6.3　买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间延顺。

7、卖方供给买方的产品、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试人员的安全、保险，由卖方负责。

8、卖方在安装、调试过程中，买方提供条件和配合，超出范围的由卖方自理。

三、 报价

1.投标报价应包括货物（设备）的价格、包装费、运杂费（运抵买方指定地点）、运输保险费、装卸费等相关费用、配合费及投标人认为需要的其他费用等。

1.1 设备报价，以人民币元为单位报价。

1.2 设备报价既要有总价，也要有分项报价及明细报价。

1.3交货时间：合同签订后180天内。在买方现场验收合格，交付买方使用。如遇买方特殊情况需要延期交货卖方不得以任何理由收取一切费用。

四、付款方式： 

4.1付款步骤：按双方签订合同约定。

4.2付款方式：按双方签订合同约定。
4.3中标供应商需要向博尔塔拉蒙古自治州博河流域管理处提供博尔塔拉蒙古自治州当地合格的税务发票。
五、交货地点：

由中标人负责办理运输及装卸，直接送至博尔塔拉蒙古自治州博河流域管理处指定地点。

六、本次招标及主要内容的评标标准和办法：

1.本次招标，评标委员会先对各投标文件进行初步评审，初步评审不合格的投标文件作废标处理，不进入详细评审；初步评审合格的投标文件进入详细评审，在详细评审的基础上，评标委员会推荐中标候选人。

2.初步评审

2.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准。

2.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

2.3　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，不接受均超过了采购预算，且采购人不能支付的报价。

2.4　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

2.5  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

2.6  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

2.7　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

2.8  对投标文件响应性的审查

2.9 开标后，招标方将组织对投标文件进行审查，检查投标书是否完整，是否出现计算性错误，投标书正本是否有投标人签名，是否满足招标书的格式要求。

2.10 在对投标文件进行详细评分之前，招标方将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2.11 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。

2.12  评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.13  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.14  投标文件的澄清

2.14.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方指定的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

2.14.2  所有澄清的答复必须是书面形式。

2.14.3  投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

3.关于重大偏差

评标委员会对各投标文件是否实质性地响应招标文件进行初步评审。投标文件对招标文件有1项重大偏差，即是对招标文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

3.1投标文件具有下列情形之一者，属于对招标文件有重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（5）所供货物与招标文件规定要求不符的；
（6）不符合招标规定的其他实质性要求。
投标文件有上述情形之一的，未能对招标文件做出实质性响应的投标，并作废标处理。

3.2  细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

3.3  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性时，根据《政府采购法》的规定，将作废标处理。

第四章违约责任
一、供方违约责任：

1.1.中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

1.2.中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

1.3.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

1.4.拒绝履行合同义务的。

2、供方不能交货（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响需方正常使用的，应向需方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。

3、供方逾期交货的，应在发货前与需方以及有关方面协商，需方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择排名居其后的中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

二、需方的违约责任：

1、需方在中标通知书发出后不与中标供应商签定采购合同的，或有下列行为之一的：

（1）在按合同进行采购后，需方要求退货的，应向供方支付相当于采购货物总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求采购单位补足。

（2）需方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.04%支付逾期付款违约金。

（3）需方违反规定，拒绝接收供方交付的合格货物，应当承担由此而造成的损失，包括运输部门的罚款。

（4）由需方的行政主管部门或者有关机关责令其限期改正，给予警告，并可处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报，同时须按以上标准赔偿供方。

第五章、投标文件格式

投标书编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

一、投标函

二、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：

1、投标人营业执照复印件

2、有关行业的经营许可证、注册证等复印件。

3、关于资格的声明函

五、分项明细报价表

六、投标技术方案、技术参数及要求详述

七、质量服务方案
八、售后服务承诺书

九、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十、提供其它响应投标的资料

附格式：
投标函

新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：

我方认真研究了贵方关于                                  的谈判文件，决定参与本次竞争性谈判。我方保证所有的设备来源合法，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性、并愿赔偿招标代理机构因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

我方承诺：

1、我方愿意以               元人民币（大写）（￥        元）的报价承担          项目。

2、如果我方中标，我方保证按谈判文件要求履约相关责任和义务。

3、一旦我方中标，我方保证按照谈判文件要求和合同要求履行供货义务。

4、我方自行承担此次谈判活动的所有费用。

 企  业  名  称：                        

法定代表人或授权代表人：（签字、盖章）

地址：                              邮编：            

电话：                              日期：  

法定代表人授权书

新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：

X  X  X系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                   ，特授权  X X X  代表我公司全权办理针对编号为：                      项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证复印件                 授权人身份证复印件

正反面                               正反面

被授权人签名（投标代表）：          授权人签名（法人代表）：

职        务：                     职      务：

联 系 电 话：                      投标人公章：

日    期：

1.3 开标一览表 

政府采购编号: 

	货物名称
	品牌型号
	数量
	单价
	金额
	供货时间
	  保修期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	     合   计
	 
	 
	 
	 
	 
	 


合计报价(大写)__________________________元

企业名称（盖章）：               

1.4  资质证明文件

1.5  分项明细报价表

 文件编号:      

	序号
	货物名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


投标人签字：                     公章：                      日期：
1.6 投标技术方案、技术参数及要求详述

1.7售后服务承诺书
                            

1.8反商业贿赂承诺书
新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：

 我单位办理了编号为：             ：        （项目名称）            政府采购申请。为确保质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次政府采购活动中，我们将自觉遵守《政府采购法》及其相关规定。本单位不以任何形式向谈判方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请谈判方人员参与高档娱乐活动；不串通报名参与谈判，不弄虚作假，不拉拢谈判小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

                            承诺单位法定代表人（签字）：

                                      承诺单位（盖章）：

                                                 日期：______年____月____日
1.11中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（工作）：

日期：

说明：

1.投标人应提供证明文件证明其符合本声明函中的企业类型，并对这些信息的真实性负责。  

1.12 企业认为需说明的其它事项

