新疆益正胜项目管理有限公司  竞争性谈判文件

民丰县福利院区基础设施提升项目
竞争性谈判文件
项目编号：HTMFX[2022]001号
采购单位：民丰县民政局
联系人：阿里普         联系电话：0903-6754367 

招标公司：新疆益正胜项目管理有限公司

项目联系人：张照辉    联系电话：13094045083
二〇二二年十二月

目  录
1竞争性谈判公告


8第二章   招标说明


11第三章   投标说明


11第一章、对投标人的资质要求


12第二章、响应性文件的编写


18第三章 响应性文件的递交


19第四章   开标、谈判


26第五章     定　标


26第六章     授予合同


28第七章   采购货物清单及技术参数


54第八章   合同部分政府采购货物合同书


57第九章  附　　件




竞争性谈判公告

项目概况

 民丰县福利院区基础设施提升项目 的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2022年12月13日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTMFX[2022]001号

项目名称：民丰县福利院区基础设施提升项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额：3274300.00元

最高限价（如有）：3274300.00元

采购需求：
标项名称： 民丰县福利院区基础设施提升项目 

数量： 1 

    预算金额（元）：3274300.00  

    单位： 项 

    简要规格描述： 对民丰县福利院区基础设施进行提升维修。（详见谈判文件）  

    备注：    

    合同履约期限：标项 1，计划总工期 20 日历天。 

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）参加本次招标项目的投标人，应提供经年审合格的企业法人营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全考核证、施工员岗位证。

（2）参加本次招标项目的投标人应具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质；疆外投标企业还需提供进疆备案手续。

（3）凡参加本项目的投标人还须提供法人代表授权书（原件）及身份证（原件）、项目经理及授权委托人近6个月的社保明细。

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）记录被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动。

三、获取采购文件
时间：2022年12月6日至2022年12月12日，每天上午10:00　至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）
方式：供应商企业自行登录新疆政府采购网官网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载谈判文件并参与投标。
售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年12月13日16点00分（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（民丰县友谊路75号）
五、开启

时间：2022年12月13日16点00分（北京时间）
地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（民丰县友谊路75号）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

无
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：民丰县民政局    　
地    址：民丰县　　　  　　
联系方式：0903-6754367　　　
2.采购代理机构信息

名    称：新疆益正胜项目管理有限公司        
地　　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心商业101室D-1-721
联系方式：13094045083　　              　　

3.项目联系方式

项目联系人：阿里普                 
电　　  话：0903-6754367　　   　　

第一章   投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	谈判文件编号
	HTMFX[2022]001号

	2
	项目名称
	民丰县福利院区基础设施提升项目

	3
	联系方式
	采购单位：民丰县民政局
项目联系人：阿里普  联系电话：0903-6754367  

招标代理机构：新疆益正胜项目管理有限公司

招标公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心商业101室D-1-721
项目联系人：张照辉  联系电话:13094045083

	4
	谈判内容
	对民丰县福利院区基础设施进行提升维修。（详见谈判文件）

	5
	采购预算
	3274300.00元

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）参加本次招标项目的投标人，应提供经年审合格的企业法人营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全考核证、施工员岗位证。

（2）参加本次招标项目的投标人应具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质；疆外投标企业还需提供进疆备案手续。

（3）凡参加本项目的投标人还须提供法人代表授权书（原件）及身份证（原件）、项目经理及授权委托人近6个月的社保明细。

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）记录被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动。

	7
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：开标前一天或开标当日，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行查询，并按谈判文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应性文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应谈判文件。

（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	8
	响应性有效期
	60天

	9
	评标方法
	竞争性谈判

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	谈判文件发放日期
	2022年12月6日至2022年12月12日（上午：10：00-14：00，下午：15：30-19：30）

	12
	标书售价
	免费

	13
	投标保证金
	30000.00元（叁万元整）

	14
	响应性文件份数及谈判响应报价表
	谈判文件：正本一份、副本三份、电子版一份

谈判响应报价表（须单独密封）一份

各类证书原件：手持

	15
	谈判时间及响应性文件递交截止时间
	2022年12月13日16：00 （如有变动另行通知）

	16
	响应性文件递交地点及谈判地点
	民丰县行政服务和公共资源交易中心（民丰县友谊路75号）

	17
	响应性文件密封
	1、投标人必须按竞争性谈判文件规定制作响应性文件，正、副本单独密封。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”及“正本”“副本”字样。

投标人需提供响应性文件正本电子档，单独密封（存储介质一个U盘）
2、投标人必须按竞争性谈判文件规定制作“谈判响应报价表”并单独密封提交，并在信封上标明“谈判响应报价表报价表”的字样。不单独提交谈判响应报价表，其投标被拒绝。

3、谈判文件袋和《响应性报价表》袋上应写明：

招标单位：民丰县民政局

项目名称：民丰县福利院区基础设施提升项目
谈判项目编号：HTMFX[2022]001号           

谈判内容：对民丰县福利院区基础设施进行提升维修             

投标单位名称：             

（“正本”或“副本”）

备注：注明“开标时才能启封”字样等。

	18
	响应性文件的签署规定
	详见第三部分第二章第10款

	19
	响应性文件格式
	详见第三部分第二章第5款

	20
	招标代理服务费
	由招标人向招标代理机构支付。

	21
	付款方式及币种
	1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主

	22
	相关账号
	为保证项目顺利进行，拟参与本项目的投标企业投标保证金须在响应性文件递交截止时间（2022年12月13日16:00）前缴纳至指定账户；开标时需携带投标保证金电子回单（投标文件中须放保证金电子回单复印件），否则以不响应招标文件处理。（各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，提前办理相关事项，以保证投标保证金在招标文件指定的交纳截止时间前汇入指定帐户，保证金以到账时间为准。）

投标保证金缴纳账号：30582301040020842

开户名称：民丰县行政服务和公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司民丰县支行

注：汇款单上需注明投标人名称、金额、所投项目名称，否则否决其投标。

	23
	工期
	20日历天

	24
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	25
	发布媒体
	新疆政府采购网

	26
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价算术平均价60%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应性文件作为无效处理。

	27
	政府采购政策支持
	根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

	28
	履约保证金
	中标单位须向业主单位提供中标价格10%的履约保证金。

	29
	质疑须知
	接收质疑函的方式：递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位：新疆益正胜项目管理有限公司
联系电话：13094045083
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心商业101室D-1-721

	30
	诚信承诺 
	1本项目不接受失信企业投标；

2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

	31
	质量保证期
	质量保证期限为1年

	
备注
	1、谈判文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看谈判文件中的每一个条款及要求，因误读谈判文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、响应性文件中有弄虚作假的内容，其响应性文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合谈判文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的响应性文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目进展。


第二章   招标说明

    1.  适用范围

1.1　本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所叙的工程建设及服务。

2.  投标资格

2.1

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）参加本次招标项目的投标人，应提供经年审合格的企业法人营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全考核证、施工员岗位证。

（2）参加本次招标项目的投标人应具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质；疆外投标企业还需提供进疆备案手续。

（3）凡参加本项目的投标人还须提供法人代表授权书（原件）及身份证（原件）、项目经理及授权委托人近6个月的社保明细。

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）记录被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的响应性文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的响应性文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指民丰县民政局。

3.2  “招标代理机构”系指新疆益正胜项目管理有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指竞争性谈判文件第四部分需求及技术要求中所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指竞争性谈判文件中规定投标人须承担的质保、售后服务、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的竞争性谈判文件，编制谈判响应文件并按规定投标的行为。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 竞争性谈判文件的构成

5.1　竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 需求及技术要求

第五部分 合同部分 

第六部分 附件（范本格式）

6.竞争性谈判文件的修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的，在投标截止期的  三日前  的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充竞争性谈判文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标谈判文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　竞争性谈判文件的修改和补充文件将构成竞争性谈判文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

第三章   投标说明

第一章、对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为谈判文件的一部分，具体要求如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）参加本次招标项目的投标人，应提供经年审合格的企业法人营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全考核证、施工员岗位证。

（2）参加本次招标项目的投标人应具有独立法人资格，具备建筑工程施工总承包叁级或叁级以上资质；疆外投标企业还需提供进疆备案手续。

（3）凡参加本项目的投标人还须提供法人代表授权书（原件）及身份证（原件）、项目经理及授权委托人近6个月的社保明细。

（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）记录被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动。

说明：其中（1）-（4）项为投标时资格审查的必备条件，以上资料必须单独提交，如果缺项则视为对谈判文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝；

1.2　所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.3　所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将拒绝其投标。

第二章、响应性文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性谈判文件的要求份数提供响应性文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

3、响应性文件语言和度量单位

3.1   竞争性谈判文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、 响应性文件的组成

4.1　投标人编写的响应性文件应包括下列内容：

（1）谈判响应性报价表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备或软件的相关技术证明资料；

（4）谈判文件项目需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订谈判文件：

	序号
	编制文件名称
	正本
	副本
	备注

	1
	封面
	
	
	格式自定（注明：正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）

	2
	目录
	
	
	格式自定并注明页码

	3
	“三证合一”的营业执照
	复印件
	复印件
	

	5
	投标保证金缴纳凭证
	复印件
	复印件
	银行出具的电汇凭证等

	6
	信用记录
	复印件加盖鲜章
	复印件
	网页打印件，需体现查询日期（附件十六）

	7
	企业技术、经济及综合实力描述
	原件
	复印件
	格式自定

	8
	响应承诺书
	原件
	复印件
	（附件一）

	9
	关于资格的声明函
	原件
	复印件
	（附件二）

	10
	法人授权委托书
	原件
	复印件
	（附件三）

	11
	谈判响应报价表
	原件
	复印件
	原件需密封后单独提交。

（附件四）

	12
	明细报价表
	原件
	复印件
	（附件五）

	13
	设备简要说明一览表
	原件
	复印件
	（附件六）

	14
	备品、备件清单
	原件
	复印件
	（附件七）

	15
	规格、技术参数偏离表
	原件
	复印件
	（附件八）

	16
	商务条款偏离表
	原件
	复印件
	（附件九）

	17
	投标产品渠道的证明材料
	原件或复印件
	复印件
	投标企业自行提供，格式自定

	18
	缴纳社会保险费单据
	复印件
	复印件
	附近6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效，加盖公章（提供拟参加项目人员社保明细）

	19
	上一年度（2021年度）度财务审计报告
	复印件
	复印件
	正本需加盖公章；

新成立企业可不用提供；

	20
	售后服务承诺详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述
	原件
	复印件
	投标人的服务承诺应按不低于谈判文件中要求的服务标准做出响应。

	21
	免费提供某项产品、部件或服务的说明
	原件
	复印件
	格式自定

	22
	项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
	原件
	复印件
	（附件十）

	23
	近三年相关类似业绩
	复印件
	复印件
	请提供合同的首页及签署盖章页面复印件加盖公章。（附件十一）

	24
	反商业贿赂书
	复印件
	复印件
	（附件十二）

	25
	谈判文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
	原件
	复印件
	格式自定

	26
	售后服务承诺书
	原件
	复印件
	（附件十三）

	27
	节能、环境产品优惠明细表

（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十四）如有则提供

	28
	节能、环境标志产品证明材料（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十四-1）如有则提供

	29
	投标人企业类型声明函

（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十五）如有则提供

	30
	中小企业声明函

（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十五-1）如有则提供

	31
	中小企业生产或销售的产品优惠明细表（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十五-1.1）如有则提供

	32
	监狱企业声明函（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十五-2）如有则提供

	33
	残疾人福利性单位声明函

（如有则提供）
	原件
	复印件
	（附件十五-3）如有则提供

	备注：
	投标文件必须由投标人的法定代表人或者其授权代表逐页签字并加盖公章，授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。


4.2.1投标人的服务承诺应按不低于谈判文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2响应文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的完整复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3谈判响应报价表

提交谈判响应报价表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本谈判文件所附的格式填写，签字并加盖公章，谈判响应报价表中小写和大写不符，其投标将被拒绝。谈判响应报价表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。
5、谈判响应文件格式

5.1　投标人应按竞争性谈判文件范本格式中提供的响应性文件格式认真填写响应性文件、谈判响应报价表等，并注明投标项目的名称、工程简介、数量和价格等。

5.2投标人应严格按谈判文件的格式要求及附件向招标公司提交响应性文件，否则视为不响应谈判文件要求，如谈判文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6、 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明单价和总价。

（1）响应报价表内容与响应性文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，否决其投标；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）谈判文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）谈判文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括主体建设、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务及其它必需服务的报价。

6.5 投标人应对投标工程提供完整的详细的书面说明。
7、投标报价的货币单位


7.1　响应性文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位,投标报价的货币单位为人民币。

8、竞争性谈判文件规定的技术响应文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的工程的合格性符合谈判文件文件规定。该证明文件作为响应性文件的一部分。

8.2  投标人的服务承诺应按不低于谈判文件文件中要求的服务标准做出响应。

8.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）工程主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）工程主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）工程从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照谈判文件文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供项目服务已对谈判文件文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须满足相关要求。

8.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制谈判文件文件提供的技术参数并与实际项目不符，将被视为对谈判文件文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.5 领取了谈判文件文件的投标人应认真阅读谈判文件文件的所有内容，按照谈判文件文件的要求编制公开文件，公开文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.6 工程资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.7 投标人在阐述上述时应注意谈判文件文件“技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9、投标有效期

9.1　谈判文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长谈判文件的有效期。

10、响应性文件的签署规定

10.1　响应性文件的页面必须用印刷体打印。

10.2　响应性文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.3　响应性文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应性文件方为有效。

10.4　所有响应性文件必须提交正本1套和副本3套，并在封面上标记“正本”和“副本”。 （如不满足将导致废标）

10.5　响应性文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6　电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11、谈判保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的谈判保证金作为所受损害的补偿。

11.2  投标人应提交投标保证金，并于投标截止时间前汇入新疆益正胜项目管理有限公司指定账户（人民币）。

11.3　投标保证金应当以支票、电汇等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

谈判保证金可直接交入： 须知前附表及公告指定账户               

11.4　未中标投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的谈判保证金，将在采购合同签订后5个工作日内无息退还。

中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11．7 在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

 （1）响应性文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制谈判文件的技术规格相关部分内容作为其响应性文件的一部分；

（3）响应性文件符合谈判文件中规定废标的其它技术条款；

（4）响应性文件有不符合谈判文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合谈判文件重要参数的。

11.8 除11.7规定的投标无效情形以外，以下情形也被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）响应性文件与谈判文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）响应性文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本谈判文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 响应性文件的递交

11. 响应性文件的标记

11.1　任何不完整或不满足谈判文件要求的响应性文件将被拒绝。

11.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应性文件时，招标方将不负责任

12、投标截止时间

12.1  响应性文件的递交不得迟于竞争性谈判文件前须表规定的截止时间。响应性文件以密封形式递交至新疆益正胜项目管理有限公司指定谈判地点。

13.2　所有响应性文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达竞争性谈判文件指定的地点，在此之后送达的响应性文件，为无效投标，响应性文件将一律被拒绝。

13.3　出现因竞争性谈判文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

13、响应性文件的修改和撤销

13.1　投标人在递交响应性文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其响应性文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

13.2　投标人对响应性文件修改的书面材料或撤消通知应按竞争性谈判文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应性文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按竞争性谈判文件的要求签署、盖章，并作为响应性文件的组成部分。

13.3　对响应性文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改响应性文件。

13.4　投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销响应性文件。否则招标方将没收其谈判保证金。

13.5　发生下列情况之一的响应性文件被视为无效：

（1） 投标截止时间以后送达的响应性文件；

（2） 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；

（3） 以电讯形式投标的响应性文件；

（4） 与谈判文件有重大偏离的响应性文件；

（5） 响应性文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、注册资金不符的；响应性文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（6） 无“谈判响应报价表”的响应性文件；

（7） “谈判响应报价表”与正本中内容有重大差异的响应性文件；

（8） “谈判响应报价表”没有加盖公章的；

（9） 未含按规定交纳谈判保证金的谈判文件；

（10） 出现影响采购公正的违法违规行为的响应性文件；

（11） 评标委员会认为其他不合理的情况的响应性文件。

第四章   开标、谈判

14、开标

14.1　本次谈判按竞争性谈判文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

14.2　开标时将检查所有响应性文件的密封情况，并在确认无误后拆封响应性文件进行唱标。唱标以投标人提交的响应性文件正本中“谈判响应报价表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

14.3　开标和唱标的顺序，按照递交响应性文件的正顺序依次进行。

14.4　投标时间截止后，提交响应性文件的供应商不足三家时，按照招标的相关法规的处理。

    14.5  开标时现场需手持：1、营业执照（三证合一）、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证及安全考核证、施工员岗位证2、法人委托人须携带法人代表授权书（原件）、身份证（原件）及项目经理及授权委托人近6个月的社保明细。3、保证金打款凭证；4、“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），在国家企业信用信息公示系统记录被列入经营异常名录信息截图；以上证件的原件投标人在评标活动结束前应随身携带，以备评标委员会进行随时查验确认其资格证件的真实性。
15、谈判依据

15.1　谈判的依据为竞争性谈判文件（包括招标方的竞争性谈判文件和投标人的响应性文件）。谈判的因素主要包括下列内容：

(1)   对投标人响应性文件的审查和响应性的确定；

(2)   对投标人响应性文件中财务、技术和生产能力的确定；

(3)   对产品质量的评估确定；

(4)   对投标人投标报价的确定；

(5)   对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

(6)   对投标人响应性文件技术规格偏差的确定；

(7)   对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

(8)   对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

(9)   对投标人近三年的经营业绩评估确定；

(10)  其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

16、谈判

16.1　谈判小组

（1）招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的谈判小组，负责本次招标的谈判活动。谈判小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方确定中标供应商。

（2）谈判小组人选于开标前确定。谈判小组成员名单在中标结果确定前保密。

（3）谈判小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

（4）按前款规定，谈判小组的成员，由招标方从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足谈判工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

（5）谈判小组成员遵循法定的回避规定。

16.2　谈判小组应符合下列条件：

（1） 熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2） 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3） 具有与招标项目相关的实践经验；

（4） 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

16.3  有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

（1） 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2） 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

谈判小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

16.4  谈判小组成员应当熟悉并认真研究谈判文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 招标目的；

（2） 招标项目的范围、性质；

（3） 谈判文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4） 谈判文件规定的评标方法和在谈判过程中应考虑的相关因素。

16.5  招标方应当向谈判小组提供谈判所需的重要信息和数据。

16.6  谈判小组应当根据谈判文件规定的评审标准和方法，对响应性文件进行系统地评审和比较。谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为谈判的依据。

16.7  谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

16.8  谈判小组成员和与本次谈判活动有关的工作人员，不得透露对响应性文件的评审和比较以及与谈判有关的其他情况。

16.9　与谈判活动有关的工作人员，是指谈判小组成员以外的、因参与谈判监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

17、竞争性谈判的报价方式

17.1 采用报价的方式：

（1） 投标人提交的响应性文件中的报价，在开标现场以公开的方式当场公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

（2） 谈判小组所有成员与投标人分别进行单独谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的投标人。

17.2  谈判结束后，投标人可根据谈判情况，进行第二次报价（根据情况进行多轮报价），该报价为谈判的最终报价。投标人认为没有进行第二次报价的必要时，也可以不进行第二次报价。

17.3　第二次报价采取密封的形式提交。投标人在进行二次报价时，报价应用小写和大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时二次报价上还应写明投标人名称签字、盖章后，送达谈判现场。所有投标人的二次报价收集齐全后，招标方将在监标人员的现场监督下，统一启封并唱出二次报价。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

18、谈判和评审过程的保密性

18.1　所有与本次招标及谈判有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人员，透露与谈判有关的资料等。

18.2　在谈判过程中，供应商试图在响应性文件审查、澄清、比较等方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其响应性文件被拒绝。

19、谈判程序、报价确认和澄清及中标原则

由谈判小组成员对参加竞争性谈判企业的响应性文件进行响应程度初步审查，审查内容见下表：

1.资格性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	是否具备有效的“三证合一”的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册证及安考证、施工员岗位证，与原件一致
	
	
	
	

	2
	是否提供法人授权委托书、项目经理及授权委托人近6个月社保明细的；
	
	
	
	

	3
	凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），在国家企业信用信息公示系统记录被列入经营异常名录(尚在处罚期内)的的将拒绝其参本次政府采购活动；
	
	
	
	

	4
	投标人是否交纳保证金
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


2.符合性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	是否提供资格声明函；
	
	
	
	

	2
	谈判响应承诺书是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；
	
	
	
	

	3
	是否提供法人授权委托书；
	
	
	
	

	4
	是否按规定提交投标文件份数，正本1份  副本3份；
	
	
	
	

	5
	是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；
	
	
	
	

	6
	投标文件是否按照招标文件要求编写、装订；
	
	
	
	

	7
	投标有效期是否满足招标文件要求；
	
	
	
	

	8
	投标产品质保期是否满足招标文件的要求；
	
	
	
	

	9
	投标人所报交货期限是否超过谈判文件规定期限的；
	
	
	
	

	10
	是否只有一个有效报价，未提交选择性报价。
	
	
	
	

	11
	投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等是否符合招标文件要求；
	
	
	
	

	12
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	13
	是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	14
	投标人是否有违法招标投标纪律的。
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

商务标评议表

	                                        审查内容

	投标单位名称
	
	
	
	

	投标文件
	响应性文件份数是否满足要求
	
	
	
	

	交货期
	是否满足招标文件
	
	
	
	

	交货地点
	是否满足招标文件
	
	
	
	

	付款条件和方式
	是否满足招标文件
	
	
	
	

	质保时间
	是否满足招标文件
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


注：在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

响应性文件通过商务标详细评审，则进入下一步（技术标）详细评审阶段，未通过商务标审查的企业，其投标作为无效标，不进入技术标评审阶段。

技术参数响应审查表

	参数
	投标单位名称
	响应性文件技术参数
	评议（是否符合竞争性谈判文件技术要求）
	结论

	
	　
	详见响应性文件
	　
	　

	
	　
	详见响应性文件
	　
	　

	
	　
	……
	　
	　


注：1、“评议”栏中填写“符合”或“不符合”。

2、“结论”栏中填写“合格”或“不合格”。

3、凡有一项参数不符合者，其结论即为“不合格”。

（技术标）详细评审阶段，对通过技术标审查的企业，根据其投标最终报价由低到高的顺序提出3名成交候选人；未通过技术标审查的企业，其投标作为无效标。备注：为方便评标专家的比对，请投标企业在（附件八）规格、技术参数偏离表中对所投产品进行详细描述。

20.1　谈判程序：

（1）按照递交响应性文件先后谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

（2） 谈判小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件与供应商谈判。竞争性谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

（3） 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署盖章； 

20.2　对第二次报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，谈判小组有权决定拒绝所有响应性文件。

20.3　谈判小组对响应性文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的响应性文件，将作无效报价处理：

（1）响应性文件未按规定由投标人法定代表人或其授权代理人签字的（需要加盖公章时，供应商应按照谈判小组的要求在规定时间内加盖公章）；

（2）响应性文件载明的采购项目完成期限超过竞争性谈判文件规定期限的；

（3）响应性文件明显不符合竞争性谈判文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

（4）响应性文件载明的检验标准和方法等明显不符合竞争性谈判文件要求的；

（5）响应性文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

（6）不符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

20.4　对投标报价的审查：谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应性文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

20.5　澄清：谈判小组对于响应性文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

20.6　确定成交供应商的方式：

20.6.1中标原则：本次谈判实行最低评标价法，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、报价最低的投标人

第五章     定　标

21、定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质性响应谈判文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合谈判文件要求的、报价最低的投标人。

21.3　如果确定该投标人无条件圆满履行合同，谈判小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、中标通知书

23.1　谈判结束后1个工作日内，经采购人确定后，新疆益正胜项目管理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六章     授予合同

24、签订合同

24.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照竞争性谈判文件的约定和中标方响应性文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和中标方的谈判文件作实质性修改。

24.2  招标方在授予合同时，有权对竞争性谈判文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

24.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其谈判保证金。

24.4  竞争性谈判文件、中标方的响应性文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

    24.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性谈判文件的约定和响应性文件的承诺及相关约定。

第七章   采购工程清单及技术参数
	序号
	工程或费用项目
	单位
	
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	福利院
	
	
	
	
	
	

	1.1
	大理石园建铺装
	㎡
	
	3199.50
	
	
	

	1.2
	新建混凝土路面 (含局部路面维修)
	㎡
	
	521.00
	
	
	

	1.3
	新建路沿石
	m
	
	3213.00
	
	
	

	1.4
	景观坐凳
	组
	
	16.00
	
	
	

	1.5
	拆除原有彩钢房
	㎡
	
	75.00
	
	
	

	1.6
	新建彩钢房
	㎡
	
	97.00
	
	
	

	1.7
	给排水
	㎡
	
	97.00
	
	
	

	1.8
	供电
	㎡
	
	97.00
	
	
	

	1.9
	维修排水井
	个
	
	25.00
	
	
	

	1.10
	新建电动门 (北门)
	套
	
	1.00
	
	
	

	1.11
	新建砖砌围墙 4 米
	m
	
	71.00
	
	
	

	1.12
	新建砖砌围墙 2.5 米
	m
	
	31.00
	
	
	

	1.13
	外墙除湿粉刷
	㎡
	
	515.00
	
	
	

	1.14
	花池座椅
	组
	
	5.00
	
	
	

	1.15
	景观树池
	个
	
	1.00
	
	
	

	1.16
	树阵广场围树椅
	个
	
	29.00
	
	
	

	1.17
	花池
	㎡
	
	354.68
	
	
	

	1.18
	新建铁艺围墙
	m
	
	300.00
	
	
	

	1.19
	新建铁艺围栏
	m
	
	460.00
	
	
	

	1.20
	配套垃圾桶
	个
	
	20.00
	
	
	

	1.21
	路灯
	盏
	
	18.00
	
	
	

	1.22
	路灯电缆
	m
	
	1200.00
	
	
	

	1.23
	路灯控制柜
	套
	
	1.00
	
	
	

	1.24
	园林绿化管网
	m
	
	1250.00
	
	
	

	1.25
	拆除旱厕、围墙、垃圾清运
	套
	
	1.00
	
	
	

	2
	消防系统检修
	项
	
	1
	
	
	


说明：

1、上述除设备或产品的费用外，应包括设备或产品的运输费（包括目的地的短途运输、倒运等）、各种保险费用、包装费用、装卸（包括达到目的地后的卸车）、保管（仓储）费用、安装（或组装）、调试、试验或检验费用（通过质量技术监督局的检测、验收）、移交前维护、移交及各种税费等一切费用。

2、承包人供应的设备或产品应是完整、成套的，其价格除母体外还应包括其安装设备或产品所需足够的零部件，辅助设备、配套附件及埋件等。

3、质量标准、技术参数及要求除满足招标文件规定外，还应符合国家、行业的有关规范、规程及质量标准。

技术要求及项目特征描述
拆除原有彩钢板房及新建彩钢板房

根据调查，福利院内现有彩钢板房 (储物间) 建筑面积 75m2 ，因 多年破损失修，已不具备使用价值，且存在安全隐患，因此计划拆除原有彩钢板房，并新建一栋彩钢板房，新建彩钢板房建筑面积97m2。

原有彩钢板房拆除

由于该彩钢板房为临时建筑，无设计图纸，为现场加工安装的临 时用房。具体拆除注意事项。

1．拆除工作开始前，应将电线、天然气管道等通往被拆除建筑 物的支线切断或迁移。

2．拆除建筑物前，应在周围设安全栏杆，禁止其他人员入内。

3．拆除建筑物，应遵守拆除方案， 自上而下进行。拆除作业人

员，应站在脚手架或稳固的结构上操作，拆除某部分时，要防止其他 部分发生坍塌，拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。

4．拆除前应将有倒塌危险的结构物，用支柱等临时加固。

5．拆除建筑物时，楼板上不准多人聚集和集中堆放材料，拆除 较大或较重的材料。

6．顶棚的拆除：顶棚上固定彩瓦的螺丝电钻拆出。彩瓦拆掉一 块就用绳索套牢放到地面并堆放整齐。瓦拆完后用电焊将 C 型钢割下 用绳索套牢放到地面并堆放整齐。

7．房架的拆除：顶棚拆完后用粗大牢固的绳索将屋梁主架两端 牢牢套住割断慢慢放到地面。用绳三面套住，立柱并控制它向指定方 向倒再将其割倒并码放整齐。主钢梁采用相应起重吨位的吊车配合人 工进行拆卸，先使用吊车将待拆梁进行稳固待吊，检查起吊绳是否安 全牢靠，人工拆卸梁与柱的连接螺栓并检查是否完全脱离，待完全脱 离人员下柱到地面后再指挥吊车慢慢起吊运至地面再进行分段拆卸。此环节是整个工程最为重要的一项工作，需做到顺序流畅，指挥有序， 安全才有保障。

8．钢柱采用破碎工具配合人工，先将各钢柱与原有混凝土的连 接拆除，然后采用吊车将待吊柱进行稳固待吊，人工将钢柱与地脚螺 栓连接处的螺栓拆卸并检查是否完全脱离后在进行起吊，指挥吊车将 其平稳放至地面待拉运。

9．以上步骤完成后对现场清理，堆码规正，排出火患，清点工 具并报验收。

新建彩钢板房

技术要求

1、板房外观颜色为白色，使用年限可达 10 年；

2、采用彩钢夹芯板厚 50mm；钢板材料厚 0.4mm；

3、彩钢夹芯板材料为岩棉板，燃烧性能达到不燃 A 级性能；

4、板房现场拼装，需等设备进场后需在门内做防鼠挡板.

5、板房顶盖采用瓦顶结构，采用岩棉板隔热；

6、板房两侧需预留排风扇安装孔 (业主自行采购安装) ，并在

外做防雨罩排风扇风量不小于 1800m3/h，静音型!5、ZM，XM 配电箱 客户自备。

建筑工程

本次拟建的彩钢板房仍是临时用房，因此无设计及方案，根据实 际需求，彩钢板房建筑面积97m² 。材料要求如下

(1) 结构用钢：建筑结构使用的型钢为热轧钢板和型钢，以及冷压成型的薄壁型钢。在本工程中使用的主要是 ∶工字钢、角钢、方 钢管、C 型钢及钢板。

(2) 焊接材料：焊接焊条均为 E43 型手工电弧焊焊条，其性能 应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定，其牌号应符合国际 GB/T5117—95 和 GB/T5115—95 要求。所用的电焊条均应附有合格的 《产品质量证书》并符合设计元件和国家标准的要求。

(3) 拉铆钉自攻螺钉普通螺栓及铝型材 ∶拉铆钉及铝型材是将 彩钢夹心板连接起来的一种常用材料。铆钉、铝型材应具有良好的塑 料，应符合 GB/T3190-96 和 GB/T3880-97 和要求。膨胀螺栓用于彩色 钢板、连接构件与砌体或混凝土结构固定，中距 ∶350mm~700mm。钢 立柱预埋钢板采用 10 厚钢板上焊接 12 锚固筋，锚固平直长度250mm. 普通螺栓是轻钢结构常用紧固件。普通螺栓 (粗牙) 的保证荷载应符 合 GB93098.1-82 的规定 。普通螺帽 (粗牙) 的保证荷载应符合 GB93098.2-82 规定。

(4) 塑钢门窗 ∶ 窗型规格为符合技术质量指南要求。塑钢窗应 符合 GB9914-98 的规定及 JG/103-96 的验收规程，表面平滑，颜色基 本均匀一致。无裂纹、气泡、焊接清理平整。五金配件安装位置准确， 数量齐金。安装牢固。开关灵活并有足够的强使。密封条装配均匀、 牢固、接口严密无脱槽现象。门窗扇不应翘曲、不得妨碍开关功能。

(5) 异型板及其它辅料：异型板包括屋脊板、泛水板、封檐板、 包角包边板等。采用与屋面板、墙面板材料相同的彩色钢板经弯板机 弯制成型，厚度≥m。密封胶 ∶ 聚硫、硅酮或其它优质中性耐候密封 胶。泡沫堵头 ∶软质聚氨酯制品，不干胶粘贴。

本项目新建彩钢板房采用角驰 820 型彩板+玻璃岩棉+编网形式，波形喷涂板厚 0.5 毫米，中间为 50、70 厚的岩棉。屋顶设置采光板； 门窗采用塑钢材质，窗外设防防盗网，地板为瓷砖地面，开关和交换 机室采用木地板；钢结构大跨度主梁 4 根400*200，其余小跨度主梁 300*150，檩条 140*50。

附属工程

新建彩钢板房附属工程主要包括给水、排水、供电工程，项目建 设地点位于民丰县社会福利院内，配套市政设施目前均已接入院内， 在拟建彩钢板房附近预留接入口直接接入彩钢板房内即可，给水、排 水、供电均按 97m2 规模设计。

维修排水井

民丰县社会福利院院内排水检查井由于年久失修，导致检查井破损，已严重影响排水及后期排水管道维护、检修。因此本次计划对院 内 25 个损坏的排水检查井进行修复。由于破损程度、情况都不同， 根据实际破损情况采取不同的修复措施，主要修复方案为：

1、由测量人员对各个检查井高程进行复核，在原有井的位置进 行 混凝土井圈的放线，逐个确定每个检查井的升井高度和坡度调整 的具体数值；

2、对检查井井盖周边 0.5m 范围内的路面结构予以破除，使用 锯缝机锯缝、凿岩机破除；

3、处理深度至井座底面以下 40cm 位置；

4、砌筑井筒。根据路面横坡和高度调整井座位置，若井座损坏， 应进行更换；

5、清除坑槽底面的浮土并整平；

6、第一层水泥稳定碎石为 200 厚，充分压实后，安放环形箍筋网片，再施工第二层水泥稳定碎石。

新建砖砌围墙

本次建设围墙为砖砌实体围墙，4m 高围墙长度 71m、2.5m 高度 围墙长度 31m。围墙基础埋深 0.8m，4m 高围墙围墙高度为 3.9m，墙 顶帽檐高度 0.1m，围墙总体高度 4.0m。2.5m 高围墙围墙高度为 2.4m， 墙顶帽檐高度 0.1m，围墙总体高度 2.5m。

围墙基础及立柱采用 C30 混凝土、 φ 12 圆钢，中梁及帽檐采用 C25 混凝土，中梁钢筋为φ 12 圆钢，帽檐钢筋为φ8 圆钢。墙体采用 钢筋混凝土结构，C25 混凝土浇筑，基础垫层采用人工清基夯实，100mm 厚 6%水泥石粉垫层。围墙柱间距为 3.84m。

钢筋采用：HPB235、HRB335。方钢、型钢、钢板采用 0235-A、F 钢。

施工时围墙基础应在原状土上，基础超挖的应进行处理。焊接及 焊接材料应符合《钢结构焊接规程》的有关规定，焊接应满焊并保持 焊缝均匀，不得有裂缝、过烧现象，外露处应挫平、磨光。焊条用 E43 系列，焊缝高度 6mm。

抗震设防烈度为 7 度。墙体按主动土压力计算设计，对位移和变 形要求严格的构筑物不要布置在墙体破坏棱体以内。结构设计基本雪 压和基本风压不大于 0.5KN/m2。

新建混凝土道路

路线设计原则

根据业主方要求，考虑该路段的重要性、特殊性及建设资金来源 情况，全路段布线中遵循以下原则：

1、本项目从环保、保证路基的稳定性和节省投资等因素考虑，布线时遵循宁挖勿填为原则。

2、重点考虑在基本满足技术标准的前提下，尽量利用老路以减 少占用土地及拆迁。

3.6.2 路基、路面及排水设计说明

一、路基工程

(一) 本路段路基宽度为 4.5 米。路基设计标高采用路基中线标 高；超高形式为绕中轴旋转；平曲线半径小于等于 250 米处按第 1 类 加宽值在弯道内侧进行半加宽。

(二) 路基挖方边坡根据地形、地质、水文、土的成因类型、密 度、岩性、岩石的风化破碎程度、边坡高度等因素来确定。挖方边坡 采用：一般土质地段 1：0.75；土夹石及石质地段一般采用 1：0.1~ 1：0.5。路基填方边坡根据填料种类、边坡高度、基底工程地质条件 等因素确定，一般采用 1：1.5，，公路用地范围为公路路堤两侧排 水沟外边缘以外或路堑坡顶外 1m 范围的土地。

(三) 全路段为减少占地、保证路基的整体稳定性，填方路段一 般设置路肩 (护肩) 墙，路肩墙、护肩墙均设成肩外墙，挡土墙设置 段落及尺寸要求详见挡墙设计图。

(四) 路基压实度要求

路基压实度采用重型击实标准。各层位压实度要求如下表：

	填挖类型
	路槽以下深度 (cm)
	压实度 (%)

	填方路基
	上路床
	0-30
	≥94

	
	下路床
	30-80
	≥94

	
	上路提
	80-150
	≥93

	
	下路提
	＞150
	≥90

	领填及挖方段
	0-30
	≥94


(五) 路基填方段施工时应分层填筑，压实。该路段填方利用方 多为土夹石填料，只要严格按要求分层填筑，压实度容易达到标准要求。

(六) 挖余土方尽量用于路基填方，挖余石方部分可用作工程用料。

(七) 全段路基竣工后，土基回弹模量不得低于《路面结构设计 图》中的规定。

二、路面工程

(一)设计参数

1、该路段所经地区属于

2、路面设计年限：10 年。

(二)结构设计

1、路面结构组成及材料组成

根据地方不同地区已有成熟的典型路面结构型式，本路段采用以 下结构型式，路面采用水泥混凝土路面，路面结构组成：C30 20cm 水泥混凝土面层，20cm 手摆拳石底基层。路面为满铺式路面，标准 宽 4.5 米，过村路段 3.9 米。

(三)施工工艺

1、手摆拳石基层

1.1 材料性能要求及选用条件

(1) 石料：石灰岩或砂岩均可作为手摆拳石基层材料，其强度要 求不低于三级(砂岩：极限抗压强度 50~80 MPa；石灰岩：极限抗压 强度 60~80MPa)，压碎值 35％ ~40％ ，且不易风化，高度约为层 厚的 0.7 倍。

片式层材料用量参考表：

	厚度 (cm)
	石料用量 (m3/1000m3 )

	
	石块
	嵌缝料用量

	
	高度 (mm)
	用量
	第一次
	第二次
	合计

	25
	180-230
	275
	58
	24
	82

	20
	140-180
	220
	46
	20
	66

	16
	110-140
	176
	28
	12
	40


(2) 嵌缝料：嵌缝料由碎石组成，用于填充拳石间的缝隙，嵌缝 工作一般分为 2 次进行，第 1 次嵌缝料粒径为 15~35 mm，第 2 次嵌 缝料粒径为 5~15 mm

(3) 选用条件：根据具体路基设计路段来选择不同厚度的手摆拳 石作为基层，全部路段厚度为25cm。

1.2 施工工序

拳石基层的施工程序为：按设计要求施工好路床一铺砌石块一第 1 次嵌缝一稳压一第 2 次嵌缝一压实。具体操作如下：

(1) 按设计要求施工好路床，确保路基的压实度和设计弯沉。

(2) 铺砌石块：拳石的铺砌厚度一般为 25cm。铺砌时先沿路面 横向由两边向中间按标准样桩铺砌一行石块作标准横断面，然后按标 准断面逐步向后铺砌，而且铺砌时应逐块嵌紧。在路面边缘处应选用 较大的石块，较小的铺于路中，石块大面朝下，尖端向上，所有石块 必须单独坐稳，块石的长边应与道路中线垂直，其纵横缝应错开，相 邻石块的表面高差不宜大于2cm。

(3) 第 1 次嵌缝：拳石铺砌到相当长度(3 米—5 米)时，用适当 大小的碎石(一般用 15—35 mm 粒径)嵌入两石块的空隙内，填充紧密。 用作嵌料的石块，应以一块插满为好，小头向下。砌石完成后撒第 1 次嵌缝料，要求撒铺均匀。嵌缝料未经压实之前禁止车辆通行。

(4) 稳定：用 6—8 t(或 8— 10 t)压路机按先轻后重先边缘后中 间的顺序进行洒水碾压 2—3 遍，使铺砌层达到基本稳定。

(5) 第 2 次嵌缝：当铺砌层稳压后，即撒铺第 2 次嵌缝料(可用5~15 mm 粒径的石屑)，嵌缝料实用量参考表 1。要求撒铺均匀，厚 度满足要求。

(6) 压实：用 12~15 t 或 10~12 t 压路机进行压实，碾压方法 和要求与第 1 次稳压相同。碾压遍数依石质或根据试验路段而定，较 软质石料 6—8 遍；硬质石料 10~12 遍，碾压至表面平整、密实、无 明显轮迹和碎石无挤动推移的现象为止。

1.3 质量控制要求

由于拳石结构层的特殊性，其质量检测从以下几方面进行：

(1)测量鉴定：项目主要是拳石层的宽度、厚度、中线位置和标 高、横坡等。

(2)外观鉴定：路面边缘顺直、表面平整、密实，以 12 t 压路机 碾压后无明显轮迹。

2、水泥混凝土面层

面层设计为水泥混凝土路面，砼路面施工前必须先对基层进行验

收，达到要求后方可施工面层。砼达到设计强度 25 至 30％时应采用切缝机按设计要求切割，直 线每隔 5 米一道，锯缝宽度不得大于 5.0mm，深 50 mm，砼在浇筑抹 平后，应沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，拉毛压槽深度为 1~2mm， 纵缝为平缝，涂沥青玛蹄脂。胀缝传力杆为滑动传力杆，设在砼板厚 中央并与板缝垂直。

2.1 质量标准

抗弯拉强度： ≥4.5MPa

弯拉强度： ≥4.5MPa 平整度：不大于 5mm；

相邻板高差：不大于 3mm；  纵缝直顺度：允许偏差 10mm；板宽允许偏差：－20mm；  厚度允许偏差： ±10mm；

2.2 混凝土外观质量要求

混凝土表面不得有脱皮、印痕、裂缝、石子外露和缺边掉角现象。 板面边角应整齐，不得有大于 0.5mm 的裂缝，并不得有石子外露和浮 浆、脱皮、印痕、积水等现象。

伸缩缝必须垂直，全部贯通，传力杆必须与缝面垂直，缝内不得 有杂物。

2.3 混凝土配合比

混凝土配合比应根据水灰比和强度关系进行计算和试配确定，并 应按抗压强度作配合比设计，以抗弯拉强度作强度检验。试配强度宜 按设计强度提高 10~15％。

混凝土稠度试验，塌落度宜为 2.5~5cm 时间宜为 10~30s,水灰比 不应大于 0.48，单位水泥用量不宜小于 300kg/m³。

混凝土拌和及运输

配料必须准确，砂、石及散装水泥必须过秤，按重量配合比计量 的允许误差不应超过下列规定：

水泥： ±1％ 粗细骨料： ±3％

水： ±1％ 外加剂±2％

混凝土应拌和均匀，最短拌和时间如下表，拌和最长时间不得超 过最短时间的三倍。

	
	搅拌机容量
	转速 (转/min)
	搅拌时间

	
	
	
	低流行混凝土
	干硬性混凝土

	自由式
	400L
	18
	105
	120

	
	800L
	14
	165
	210

	强制式
	375L
	38
	90
	100

	
	1500L
	20
	180
	240


混凝土运送时不应漏浆，并应防止离析，出料及铺筑时卸料高度不应超过 1.5m，运输时间应符合下表规定：

混凝土从搅拌机出料至浇筑完毕的允许最长时间:

	施工气温
	允许最长时间 (h)

	5-10℃
	2

	10-20℃
	1.5

	20-30℃
	1

	30-35℃
	0.75


混凝土浇筑

模板应采用钢模，立模平面位置与高程应符合设计要求；并应支 立准确稳固；接头紧密平顺，不得漏浆，模板与混凝土接触面应涂隔 离剂。钢筋及传力杆位置应准确。混凝土接缝施工，填缝均应符合有关规范要求

2.4 养护

(1)湿治养护

应经常保持混凝土表面处于潮湿状态，养护期应为 14~21 天，混 凝土强度达到设计强度 40％方可允许行人通过，设计强度达到80％ 以上方可开放交通。

(2)塑料薄膜养护

应符合有关施工规范要求 3 天内禁止行人通行，混凝土达到设计 强度 80％以上方可开放交通，其车辆荷载不得大于设计荷载。

拆模时间应符合下表规定：

	昼夜平均气温 (℃)
	允许拆模时间 (h)

	5
	72

	10
	48

	15
	36

	20
	30

	25
	24

	30以上
	18


混凝土路面冬季及夏季施工应符合有关规范规定。

2.5 材料要求

水泥：用于混凝土板的水泥应采用强度高，收缩性小，耐磨性强， 抗冻性好，并且其物理性能及化学成份应符合国家标准规定的水泥， 多用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于 42.5 号，水 泥应有产品合格证及化验单，出厂期超过三个月或受潮的水泥必须经 过经试验，按其试验结果决定决定正常使用或降级使用，已结块变质 水泥不得使用。

砂：应采用洁净、坚硬的砂。

碎石：碎石应质地坚硬、符合级配、最大粒径不应超过40mm。

水：混凝土及养护用水应清洁，使用非饮水时，应经过化验，硫 酸 盐 含 量 ( 按 SO4 ) 计 不 得 超 过 2700mg/L ； 含 盐 量 不 得 超 过 5000mg/L;PH 值不得小于 4。

钢筋：钢筋品种、规格应符合设计要求，钢筋应顺直，不得有裂 缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

2.6 施工注意事项

(1)路基施工前，应先进行场地清理，挖除杂草树根，做好施工 场地内的排水设施。

(2)当路线通过水稻田，池塘时，应进行换填处理并压实地基。

(3)当地面自然横坡陡于 1：5 时，路基填筑前，基底应挖成宽 度不小于 2.0m 的台阶，并向内倾斜 4%的坡度。

(4)路基填方应符合有关施工规范要求，分层填筑，分层碾压密 实

(5)施工中应注意环境保护。取土坑应尽量与造地还田、扩大耕 地相结合，并防止水土流失。路基施工时应注意保护农田及水利设施。

(6)如施工中发现实际情况与本次设计情况有出入，应该通知设计人员后再进行相应的调整。

(7)结合相关工程的实际情况，施工时应该注意锯缩缝的时间， 以防止路面拉裂。

(8)其他未尽事宜，请按有关技术标准，施工技术规范等办理。

3.7 新建路沿石工程

3.7.1 建设规模

本次新建路沿石 3213m。

3.7.2 材质要求

路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，石材的 强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致， 无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰， 以免造成损伤。

3.7.3 路沿石安装技术要求

1.路沿石采用花岗岩石条 ，路沿石尺寸为厚度 100mm×高度 300mm×长800mm-1000mm 花岗岩石条。路沿石利用 1:3 水泥砂浆稳 定基层。基层部分厚度不得少于 30mm.路面中线校核后，在路面边与 路沿石交界处放出沿石线，直线部位每 15m、曲线部位每 5~10m、路 口及分隔带、圆弧每 1~5m 设一桩，也可用皮尺画圆并在桩上标明路 沿石顶面标高。

2.按桩的位置打白灰线，以线为准，按设计要求宽度向外刨槽。 靠近路面一侧，比线位宽出少许，一般不大于 5cm。刨槽深度可比设 计加深 3cm，以保证基础厚度，槽底要修理平。

3.安装沿石：

(1) 安装沿石时，先用 3cm 厚 1：3 水泥砂浆找平，再按设计标高安装路沿石。路沿石安装完成后比路面高 100mm-150mm..

(2) 沿石要安装正确，切忌前倾后仰，沿石顶线应顺直平顺， 无凹进凸出前后高低错牙现象，路沿石要求顺直、顶面平整，符合设 计标高要求。

(3) 沿石安装经检查合格后，沿石与路面连接处用C30 砼填平， 并振捣密实，淋水养护。外侧用土填平夯实。

4.路沿石勾缝：

(1) 两沿石间用 1：2 水泥砂浆挤浆，先把沿石

缝内的土及杂物剔除干净，并用水润湿，然后用 1：2 水泥砂浆 勾缝，水泥砂浆灌缝必须饱满嵌实。缝宽 1cm。

(2) 砂浆初凝后，用软扫帚扫除多余灰浆，并适当洒水养护， 不少于 3 天，最后达到整齐美观。

(3) 不得直接在路面上拌制砂浆。

沿石施工完后要注意保护，防止人为破坏。

3.7.4 路沿石安装形式

路沿石模具的形式有立式，斜式和平式等。在路沿石上行走，既 简单又有效的步行方法来调节身体的五脏六腑平衡，既可增加乐趣， 又可防病治病，延年益寿，起到保障行人、车辆交通安全和保证路面 沿缘整齐的作用。从路面基层挖槽、安装、路沿石背覆加固介绍了路 沿石的施工工艺,并总结了路沿石的质量要求及注意事项,以期保证 施工质量,提高道路美观性。

3.7.5 路沿石的安装质量标准

直顺度：10mm, 相邻块高差：3mm, 缝宽：±3mm, 侧石顶面高程； ±10mm。

3.7.6 质量标准

1.直线部分整齐直顺，曲线部分圆顺美观，无折角； 

2.勾缝饱满，整洁坚实，养护不少于三天；      

3.缝宽允许偏差为±3 毫米；

4.用 20 米直线检查直顺度最大偏差不大于 10 毫米；         

5.槽底填土密实度应达到90%以上。                        

6.路缘石安装要注意控制好上面高程，在道路同一坡段内要拉通线，以保证路缘石安装后上面平顺。

粉刷工程

一、基层处理

新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期，让墙面充分干燥，使墙面含水率小于 10%，PH 值小于 10 方可施工。现浇或预制的水泥混凝土基底，需要更长的养护期，并彻底清除 表面脱膜剂。对混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层，通过湿法涂 刷工艺进行底涂处理。严重泛碱析白的基层，用钢刷去除结晶物，并用 5%的草酸水溶 液反复清洗，再用清水洗净。对于、疏松、起皮的旧涂层，应连同腻子彻底铲除，洗净且干燥 后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆 底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗，旧的油性涂料应完全 去除。污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机 械方法去除，也可用漂白粉水溶液处理，再用水冲洗干净，待干燥后找平。局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充，局部凸起应先削平。基层 墙面在批刮腻子前必须坚实牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平 整。每次批刮腻子的厚度控制在 2mm 之内，批刮腻子的总厚度不超过 5mm。腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮或干裂。腻子干后，要用砂纸打磨平整，再用湿布将腻子上的浮灰抹去， 并尽快涂漆，以免再次落灰。被涂层表面必须坚实牢固，不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺 陷。被涂层表面必须清洁，无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

二、  实施方法

实施环境：施工温度不低于 5 度，最好 10 度以上，尤其背阴面； 相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。

涂料在使用前加 10-15%水 (体积比) 稀释并彻底搅拌均匀，稀 释用水应洁净。一般第一遍面涂加 15%水，第二遍加 10%。喷涂加 15% 水稀释。

施工期间应盖紧桶盖，以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿，需 将刷子或滚筒及时浸没在涂料中，涂刷完成后立即用清水洗净所有器 具。

可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。  (施工方法同内墙) 。

平涂工序：

清理表面→局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二 遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆 →直至满足要求。必须等待上一遍乳胶漆膜干透后，方能进行下一道施工，刷涂前 应对上一遍漆膜进行清理后施工。涂料的干燥硬化是通过水分蒸发的 物理过程，因此，较高的空气湿度或低温会延缓涂料干燥硬化的时间。 在 25℃ ，相对湿度 50%情况下，覆涂时间为 2-3 小时以上。

保养期：5 天以上 (25℃) ，低温应相对延长。

灌溉工程方案

设计依据

(1) 设计任务合同。

(2) 甲方认可的方案。

(3) 景观绿化设计施工图

(4) 国家和自治区颁发的有关设计规范、规程和标准： 《室外给水设计规范》GB50013-2018；

《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002； 《节水灌溉工程技术标准》  (GB/T 50363-2018) ； 《微灌工程技术标准》GB/T50485-2020；

《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007；

《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS243-2008；

《灌溉与排水工程设计标准》  GB 50288-2018；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016，三技术要求。

灌水方式

(1) 翻系统选择喷灌方式灌水。

(2) 大面积绿化釆用喷洒半径为 9m 的摇臀式喷头进行灌飢对 于浇灌不足的绿化死角和乔、  灌木釆用就近接快速取水栓接橡胶软 管人工翻。

(3) 灌溉水源及工作压力要求

翻系统水源为市政给水管网，预留绿化专用给水管网接水口，现 状每块绿化带主管网 已接入，本次新建翻系统直接与现有主管网对 接，接口处修建阀门井并加设阀门和止回阀。

灌漑系统进口设计工作压力为 0.35MPao

(4) 灌漑管理

灌漑系统采用人工管理，轮灌方式灌水。

植物灌溉 需水量： 草坪取 100-200nun/天； 灌木 、小树取 300-600mm/次；乔木取 600-1000mm/次。

草坪翻方案：草坪每天翻-至两次，以利草生长。喷灌时间根据 现场情况确定。

草坪翻原则：增加翻次数、减少每次翻时间，浇足浇透以利根系 生长。滴灌水过滤器 定期检査。

管材选用

管材选用 PE100 级 HDPE 给水管，管道长度 1250m，管径为 DN63. 支管 DN63 选用承压等级为 1.OMPa 国标 HDPE 管。

灌水器选用：

A、标段-每棵树安装两个稳流器，标段-的路边灌木带采用两根 滴灌管，间距 0.5m。

B、摇臀式喷头；角度可调，喷灌强度匹配，设计工作压加15/4MPa。 射程 R=9m,喷洒流量 1040L/h,设计布置间距为 9±0.5m(用于大面积 绿化区域)。

C、管道连接方式：管网采用承插热焰连接。阀门采用承插热焰 连接。

D、阀门选用：控制De63 的管网均选用 PE 铜芯球阀，泄水阀选 用不锈钢内丝球阀。

3.9.4 管道敷设：

(1) 本设计中塑料管公称外径均以De 表示，钢管公称直径以 Dn 表示，管长均以 m 表小。

(2) 系统管道全部根据平整后地形放坡敷设，坡度不小于 3%， 支管De63 管顶埋深 0.4m,为防止冬季管道冻裂，在每段管道最低处 须设De32 泄水球阀及池水井，在每个矩形阀门箱内设置De25 泄水球 阀，灌溉季节结束后必须将管道中的余水池空。

(3) 铺设 HDPE 管的管底应平整，不得有突出的尖硬物体，管道 回填时，管道周围回填土不得夹杂尖硬物体直接与管壁接触，须先用 颗粒粒径不大于管底的细土回填至管顶上侧 300mm 处。

(4)翻管道在穿越道路及基础时须加设镀锌钢管作为保护套管， 套管尺寸比所穿 HDPE 管大两级，套管两端伸出路沿石或基础边沿 0.5m,端口用油麻、石棉水泥封堵。

(5) 翻管道穿越道路时，管紙却填须严格按照原道路设计标准 施工。

(6) 主管道阀门井选用成品高强度树脂模块式阀门井，规格为： 井口直径 600mm、井底直径 1000mm,选用配套轻型井盖：每个并盖上 必须铸有“绿化”字样。

(7)支管阀门井选用的成品塑料矩形阀箱规格为：顶口长 540mm， 宽 380mm，底口长 660mm,宽 540mm,高 380mm,带自锁。

(8) 支线泄水井选用的成品塑料圆形泄水阀箱规格为 10"圆形 阀箱，顶部直径 260mm，高 254mm,底部直径 349mm。

(9) 翻主管设置快速取水栓，快速取水栓服务半径不大于25m, 快速取水栓采用成品塑料圆形阀箱规格为：10"圆形阀箱，顶部直径 260mm，高 254mm，底部直径 349mm。

(10) 当固定的输配水管道坡度较陡或管径较大时，为稳定管道 位置，成设置镇墩；

⑵管道安装连接须按相关规范、规程施工。

管道试压：

翻主、干管、分支管试压为 0.8MPa，管道连接完成 24 小时后方 可进行通水试验。当给水压力达不到最小工作压力时，可分区错流喷 灌。

3.10 园建铺装

3.10.1 设计依据

《民用建筑设计通则》  GB 50352-2019

《公园设计规范》  GB51192-2016

《无障碍设计规范》  GB50763-2012

《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209-2010

《总图制图标准》  GB/T50103-2010

国家、地方有关规范、条例和规定。

园建铺装方案
本项目园建铺装主要位于项目区中部区域，办公用房周边，采用 人行道铺装、广场铺装及绿化搭配结合的方式。人行道主要以“人” 字型交叉的形式设置，广场的硬化铺装也均设置为棱角分明的三角 形、四边形图案为准，样式多变，体现出浓郁的生活的氛围。本项目 新建园建铺装 3199.5m2.

铺装材质及做法

本项目室外地坪铺装材质均选择花岗岩作为铺装材质，花岗岩规 格为 600*600、600*300，人行区域花岗岩厚度 30mm，车行区域花岗 岩厚度 50mm。石材铺设方式包括正铺、斜铺、工字铺，以实现多种花纹造型。人行道铺装材质中间为400*200、  500*200 花岗岩混铺人 行路面，人行道路面两侧为 500*200*30mm 花岗岩波导线，波导线外 侧为花岗岩路缘石，路缘石与路面平齐。

地坪铺装做法：30mm 厚黄岗岩铺装做法，地表清基后，素土压

实，一般压实度不小于95%，素土层上为 100mm 厚石粉垫层，石粉掺 7%水泥。石粉垫层上为 100mm 厚 C20 混凝土垫层，再上为 30mm 厚水 泥砂浆面层，上铺 30mm 厚花岗岩石材；50mm 厚黄岗岩铺装做法，地 表清基后，素土压实，一般压实度不小于95%，素土层上为 200mm 厚 石粉垫层，石粉掺 7%水泥。石粉垫层上为 200mm 厚 C20 混凝土垫层， 再上为 30mm 厚水泥砂浆面层，上铺 50mm 厚花岗岩石材。广场铺装面 积大于 100m2 时应设置伸缩缝，按 4m*4m 分块做缝。地面排水坡向排 水方向，坡度 0.5%，便于地面排水，地面排水直接排入绿化带内。

人行道铺装做法：地表清基后，素土压实，一般压实度不小于 93%，素土层上为 100mm 厚 C15 素混凝土垫层，再上为 30mm 厚 6%水 泥中砂层，上铺 30mm 厚花岗岩石材。人行道靠近绿化种植区一侧侧 面采用30mm1:2.5 水泥砂浆抹面。路面排水坡向排水方向，坡度 0.5%， 便于地面排水，地面排水直接排入绿化带内。

3.11 景观坐凳、花池座椅、树阵广场围树椅方案

实木园林椅以实木为主要原料添加其它辅助材料凝合而成。具有 色泽、纹理逼真；坚固耐用；免维护；防偷盗；防腐、防潮、抗老化； 美观大方等优点，与自然生态环境搭配非常和谐，为优美的园林和繁 华的都市更添加了一分亮点。实木园林椅表面一般都能看到木材真正 的纹理，朴实和沉稳，偶有树结的便面也体现出清新自然的材质、既 天然、无化学污染，实木园林椅不仅时尚而具健康，是现代都市人崇 尚大自然的首选园林椅。园林椅大多数由椅脚和椅条这两部分组成：

(1) 椅脚部分

a.铸铁脚，多为灰铸铁制造，也有一些可锻铸铁 (白口铸铁的升 级产物) ，加工后款式多为欧式，如今已融入现代元素。产品比较时 尚，户外使用防腐防锈能力很强。已被现在园林所广泛使用。

b.钢制脚，由钢板或钢管冲压焊接弯制而成，这类椅脚具有很高 的塑造性，款式多变，造型简约现代，钢结构表面经酸洗磷化喷塑后， 外观品质和防腐防锈能力有所提升。

c.铸铝脚，采用精密铸造和永久模铸造等工艺，产品精巧美观、 既不失铸铁脚的稳重、又具有钢制脚的轻快简洁，是户外使用的最佳 选择，但由于价格过高，公共场合很少会见到它的踪影。

d.石脚，特殊椅脚，体积庞大，由麻石 (花岗岩的一种) 加工而

成，耐风化、抗腐，适合户外常年使用。

(2) 椅条部分 a.木质椅条

(1).将原木开成椅条所需的规格，干燥处理。然后进行一系列后 期处理，保证椅条的平整，方能进行油漆处理,。

(2).油漆处理：将木头喷涂几遍底漆后进行打磨。去除木头表面 毛刺，然后喷面漆。

b.塑木椅条

(1).用 PE、PP、PS 加木粉进行搅拌。

(2).将粉末放入木塑挤出设备内加温、加热，然后成型。加工成 椅条的尺寸。

c.防腐木椅条。

(1).防腐木，木材经过特殊防腐处理后，具有防腐烂、防白蚁、 防真菌的功效。根据工艺不同防腐效果也会不同。

3.12 景观树池、花池方案

花池是养花和栽树用的围栏区域，池内填种植土，设排水孔，其 高度一般不超过600mm。花池因内部组成不同又可分为草坪花池，花 卉花池，综合花池等。

本工程树池、花池均为为砖砌。

(一) 人工挖土

放线后人工小心用镐挖土，避免扰动地基土。

(二) 基础垫层

基础垫层采用原槽浇灌砼。垫层表面平整，垫层达到一定强度后， 方可上人弹线施工页岩砖砌筑。

(三) 砌筑砂浆要求

1、水泥应经复验合格，并在有效期内使用。

2、采用中砂，并应过筛,不得含有草根等杂物,含泥量不大于 5%.

3、拌制的石灰应用网过滤，熟化时间不得少于 7 天，严禁使用 脱水、硬化的石膏。

4、砂浆的配合比由新都区试验室试配后确定。

5、砂浆应随拌随用，水泥砂浆应在 3 小时内，混合砂浆应在 4 小时内使用完毕，使用中出现泌水现象应再次拌合。

(四) 砌筑用砖

1、页岩砖应由试验室进行取样试验，合格后才能使用。

2、砌筑前浇水湿润，含水率>10%。

(五) 砌筑方法

1、砌筑采取一丁一顺法，在第一层均排丁砖，树池、花池两边 对称一致。

2、砌筑时控制灰缝厚度，不得超过皮数杆灰缝高度。

3、砌筑前，应浇水湿润，除大堆浇水湿润外，还应在砌筑前对 砌筑面再洒水湿润，其含水率一般不超过 15%。

(六) 花岗石压顶施工

花岗石压顶工艺流程：基层清扫→刷水泥浆→水泥砂浆找平层撒 纯水泥并洒适量的清水-→拉线→铺花岗石→清洗地面。

(七) 面砖施工

面砖施工同地砖施工。基层必须清理干净和平整，灰渣和浮土应 扫净，不平之处应铲平，油污应用火碱溶液清洗干净。

3.13 原有破损围墙拆除

本项目区内存在现状围墙，均为砖砌实体围墙，由于建设年代较

早，年久失修，出现大面积破损，部分墙体坍塌，不拆除的话，存在 较大安全隐患，为了消除安全隐患，提升福利院院区整理效果，本次 计划拆除破损围墙。为确保在拆除过程中，道路过往车辆及行人的安 全，采取封闭拆除施工。同时鉴于围墙的的位置、长度、高度和厚度， 本次采用挖掘机和部分人力拆除围墙。围墙拆除工艺流程：

围墙封闭→搭设防护措施及树立警示标志→拆除墙体附面物件 →拆除墙体及垃圾清运。

需要人工拆除的部分严守安全前提，拆除时应尽量划小拆除单

元，严禁大面积大重载的拆除，确保施工安全。

进场前按规定搭建安全维护，根据情况预留人行通道，设 立警示标志，保证非施工人员不得进入施工区域。

(2) 预防坠落物及飞溅物，拆除时自上而下拆除，保持一定安 全距离。

(3) 防粉尘，在拆除墙体或装运时难免出现较多粉尘，施工时 应采取及时洒水的方式尽量减少粉尘扩散。

(4) 噪音，拆除工程噪音是在所难免，因此在拆除过程应尽量 将噪音降至最低。

(5) 清洁，车辆出场时，必须有专人对车辆设备轮胎及道路进 行清理。

3.14 新建铁艺围栏方案

本次建设围墙总长为 102m，其中新建 4 米高砖砌围墙 71 米、2.5 米高砖砌围墙 31 米。采用钢筋混凝土柱铁艺围栏，铁艺下为标准砖 砌体槛墙，槛墙高度为 0.37m，围墙柱高度为 1.9m，铁艺高度为 1.4m。

围墙柱采用钢筋混凝土结构，C25 混凝土浇筑，基础垫层采用人 工清基夯实，100mm 厚 6%水泥石粉垫层，MU10 砖 M7.5 水泥砂浆砌筑。 围墙柱间距为 3.84m。

基础采用标准实心砖砌筑。砌筑砖可采用烧结实心或水泥实心砖，砌体砖的强度等级不小于 MU10。地面以下采用水泥砂浆，强度 等级 M10；地面以上采用混合砂浆，强度等级 M5。围墙的砖砌体的下 部、距室外地坪上 60 处，设防潮层一道，做法为 20 厚 1:2.5 水泥砂 浆，内掺 5%防水剂。围墙长度超过 50m 时，以 50m 为准在砖垛部位 设置伸缩缝。遇复杂地形时应设变形缝。

铁艺护栏安装预埋件须在浇筑混凝土时预埋，不可后期剔凿柱体 和墙面。预埋件在预埋前均应进行防锈处理。钢构件在油漆前应彻底 除锈，刺绣等级不低于St3 级。铁艺采用4 条横梁，最顶横梁截面为40mm×40mm 方钢管，方钢管外部刷黑色漆。其余横梁为截面为 20mm ×20mm 方钢管，方钢管外部刷黑色漆。纵梁截面为 30mm×30mm 方钢 管，方钢管外部刷黑色漆。

钢筋采用：HPB235、HRB335。方钢、型钢、钢板采用 0235-A、F 钢。

施工时围墙基础应在原状土上，基础超挖的应进行处理。焊接及 焊接材料应符合《尖爪钢结构焊接规程》的有关规定，焊接应满焊并 保持焊缝均匀，不得有裂缝、过烧现象，外露处应挫平、磨光。焊条 用 E43 系列，焊缝高度 6mm。

墙面贴面应严格按照贴面用料和分层做法的规定施工。采用20mm 厚 10mm 深饰线，米黄色真石漆饰面。

抗震设防烈度为 7 度。墙体按主动土压力计算设计，对位移和变 形要求严格的构筑物不要布置在墙体破坏棱体以内。结构设计基本雪 压和基本风压不大于 0.5KN/m2。

照明方案

照明主要为路灯照明，为 6 米 LED 灯 (220V，120w) 18 个。

照明出线开关使用漏电整定电流可调(0.03~10A)的保护模块， 定值应根据现场实测正常漏电流 2 倍整定。

照明灯具均采用LED 灯，光衰要求 3000h 不能低于 96%的光维持， 6000h 不能低于 92%的光维持,灯具保质期不能少于 3 年；采用优质电 源,实现恒流输出；灯具为上下对流、烟囱效应散热结构,达到最优的 散热效果；采用二次光学前抛型透镜,灯具效率高达 85%以上；高效 率的蝙蝠翼型配光设计,光学级耐高温,抗紫外线的 PMMA 透镜；灯体 承重件材质为压铸铝,不锈钢紧固件；灯具具有防尘,防水和自洁的良好特性,防护等级 IP65；灯具要求通过中国强制 3C 认证。灯具技术

参数如下:

	光源
	LED

	功率
	60W/ 120W

	色   温
	5400K

	输入电压
	AC220V

	灯具效率
	85%

	IP  等级
	IP65

	绝缘类型
	CLASS I

	使用环境
	-35°C~+50°C

	发光效率
	≥100lm/W

	材   质
	不低于 3mm 压铸铝灯体,表面喷塑处理

	节能控制
	配降功率模块,运行 5 小时后功率降为一半


灯杆及灯臂材料采用 Q235 低碳低硅优质钢板,灯杆及灯臂等金 属件内外均进行热镀锌防腐处理(整体),热镀锌前须经过检验,去油, 酸洗及助镀等工艺。热镀锌后须测厚锌层,附着性及均匀性,锌层厚要 大于 85um，灯杆耐用年数不应低于 30 年。灯杆表面平直光滑,焊缝 经过磨平处理,无明显沙眼,裂纹及飞溅物。灯杆采用喷塑材料为乳白 色户外防紫外线优质塑粉；灯杆距地面 2.5m 范围内加喷涂 LJJ-230 防粘抗污染透明油漆。灯杆顶部设防水盖。重点公差:法兰孔距±2； 水平高: ±40；灯臂跨距: ±30。要求每个灯具带后半夜可降功率节能 型镇流器，功率因数达到 0.95；照明配电箱控制方式应征求当地路 灯管理部门意见。

绝缘接线端子板及熔断器安装于灯杆的灯座内。路灯设置安全接 地装置(每灯一根接地极),接地采用热镀锌圆钢接地线和热镀锌角钢 接地极,接地电阻不大于 4 欧姆；接地螺丝均带螺母及垫圈,并热镀 锌。

消防系统维修

本项目室外管网，消火栓不保压，主管网损坏，需检测维修。 一、混凝土路面破除

人机配合拆除混凝土类基层和面层，在采用挖掘机挖石碴。

①施工准备：根据图纸，结合现场，做好涵洞、电信、电缆、管 道、管沟等隐蔽构造物调查。确定路面开槽破除是否影响地下隐蔽构 筑物，如果有影响，提前做好相关特殊开挖处理方案，并现场交底。

②定位破除中心线,根据深度确定开挖线：根据图纸要求,结合现 场实际情况、管道大小、管道埋深、土质情况确定管槽开挖上口的宽 度，在路面上弹出管道沟和井的开挖线。

③采用空压机破除路面混凝土:先用混凝土切缝机，沿着已放好 的开挖线，把路面混凝土切开，开槽深度不小于 8cm,开槽完成后用 空压机往开挖线中央开始破除，逐渐往两边破除，破除过程中保护开 挖线外的混凝土不被破坏，混凝土破除后及时将混凝土碎渣收集，及 时清理外运到指定弃土场堆放。

二、挖填方

(一) 开挖前的准备工作

1、开挖前对施工范围内各种现有管线进行一次全面、细致的调

查，如有问题及时和相关部门联系。

2、熟悉图纸及设计文件。

3、检查机械设备情况及数量。

4、测量放线，确定开挖位置。

5、通知所有管线单位，在现场标明各管线的位置，如有需要拆 迁转移的管线，因尽早拆迁转移。

6、待业主把需拆迁的房屋或管线、电缆、树木拆迁转移后，我 项目部先对施工道路中障碍物清除干净。

7、待所有准备工作做完后，先开挖路床深度为 1 米~1.5 米后， 再开挖沟槽。

8、配备安全人员做应急措施。

(二) 开挖土方的防护措施

1、在开挖沟槽前先在边线设立固定观察点，主要观察开裂及塌 方情况，配备专职人员观。

2、一般情况下，先挖污水沟槽，待污水沟槽回填后再挖雨水沟 槽。

3、如果观察出现开裂塌方及液限较大的土质(软泥等)，则按无 间隔排列或咬口排列打加密钢板桩(槽钢)。危机处理加密槽钢厚度为 0.01m-0.15m，宽度为 0.25m。并用槽钢做横。

4、在施工过程中有专职安全人员指挥车辆运输土方，以免车辆 接近沟槽，引起塌方。

(三) 土方开挖

1、土方开挖采用自然放坡开挖,开挖深度及放坡系数如下；

(1)挖土深度在 lm 以内，不考虑放坡；

(2)挖土深度在 1.01m~2.00m，按 1:0.5 放坡；

(3)挖土深度在 2.01m~4.00m，按 1:0.7 放坡；

(4)挖土深度在 4.01m~5.00m，按 1:1 放坡；

2、开挖方式以机械开挖为主，人工开挖进行配合。土方采用分

段分层开挖的方式进行，开挖深度 3m 以内的采用挖掘机一次开挖至 距沟槽底 0.2m，开挖深度超过 3m 的，采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底 0.2m，挖出的土方用自卸运土车运至指定余泥堆场。

3、沟槽基底标高以上 0.2m 的土层，采用人工开挖、清理、平整， 以免扰动基底土，严禁超挖。

4、沟槽开挖过程中，不同土层面标高须报验监理、业主确认， 并做好记录。

5、土层与设计不符时，及时通知设计、监理单位，由设计、监 理及施工单位共同商讨处理方法。

(四) 排水措施

1、在沟槽外设置排水沟和集水井，截止沟槽外地表水流入沟槽， 集水井内的污水经沉淀后排放。

(五) 注意事项

1、开挖后的土方如达到回填质量要求并经监理确认后应用于填 筑材料，不适用于回填的土料弃于业主、监理指定地点。

2、沟槽开挖时其断面尺寸必须准确，沟底平直，沟内无塌方， 无积水，无各种油类及杂物，转角符合设计要求。

3、土方外运采用载重自卸车，沿施工现场临时施工便道，将余 泥运至弃土场。

4、夜间开挖时，应有足够的照明设施，并要合理安排开挖顺序， 防止错挖或超挖。

(六) 土方回填

1.管道安装验收合格后，在密闭性检验前，除接头部位可外露外， 管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于 0.5m，密闭性检验合格后， 应及时回填其余部分。

2.沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行，确保管道和构筑物不产生侧移，必要时宜采取临时限位措施，防止上抬。

3.从管底基础部位到管顶以上 0.5m 范围内，必须采用人工回填， 严禁用机械推土回填。

4.管顶 0.5m 以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时 回填、夯实，可采用机械碾压。

5.回填时沟槽内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机 物及冻土。回填土中不得还有石块、砖及其他杂硬物体。

6.当沟槽采用钢板桩支护时，在回填高度达到规定高度后，方可 拔除钢板桩，钢板桩拔除后应及时回填桩孔，并应采取措施填实，当 采用砂灌填时，可冲水密实，当对地面沉降有控制要求时，宜采取边 拔桩边注浆的措施。

7.沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形，当管径较大、管顶覆 土较高时，可在管内设置临时支撑或采取预变形等措施。回填时，可 利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形来抵消 一部分垂直荷载引起的管道竖向变形，但必须将其控制在设计的管道 竖向变新范围内。

8.从管底到管顶以上 0.5m 范围内的沟槽回填材料和密实度要求 规定采用。

9.管底基础层必须铺设在符合承载能力要求的地基上。

10.管道的土弧基础中心角 2 α范围内的管底腋角部位必须用中 砂或粗砂填实密实，并与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。 回填土的密实度应符合设计要求。

三、混凝土路面修复

1．模板支立：依导线方向和高度立模板，模板顶面和内侧面应紧贴导线，上下垂直，不能倾斜，确保位置正确。模板支立应牢固， 保证混凝土在浇筑、振捣过程中，模板不会位移、下沉和变形。模板 的内侧面应均匀涂刷脱模剂，不能污染环境和传力杆钢筋以及其他施 工设备。安装拉杆钢筋时，其钢筋间距和位置要符合设计要求，安装 牢固，保证混凝土浇筑后拉杆钢筋应垂直中心线与混凝土表面平行。

2．铺设轨道：轨道可选用 12 型 I 字钢或 12 型槽钢均可，一般 只需配备 4 根标准 I 字钢长度即可，向前倒换使用，并应将 I 字钢或 槽钢固定在 0．5mX0．15mX0．15m 的小型枕木上，枕木间距为 lm。 轨道应与中心线平行，轨道顶面与模板顶面应为一个固定差值，轨道 与模板间的距离应保持在一个常数不变。应保证轨道平稳顺直，接头 处平滑不突变。

3．混凝土摊铺

①、摊铺前应对基层表面进行洒水润湿，但不能有积水。

②、混凝土人模前，先检查坍落度，控制在配合比要求坍落度± lcm 范围内，制作混凝土检测抗压抗折强度的试件。

③、摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间。

④、摊铺现场应设专人指挥卸料，应根据摊铺宽度、厚度，每车 混凝土数量均匀卸料，严格掌握，不能亏料，可适当略有富余，但又 不能太多，防止被刮到模板之外。

⑤、摊铺过后，对拉杆要进行整理，保证拉杆平行与水平，同时 要用铝合金直尺进行平整度初查，确保混凝土表面平整，不缺料。

⑥、每日工作结束，施工缝宜设在胀缝或缩缝处，按胀缝和缩缝 要求处治。因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝。宜 设在缩缝处，按缩缝处理。

⑦、当摊铺到胀缝位置时，应按胀缝设计要求设置胀缝和安装传 力杆，传力杆范围内的混凝土可用人工振实和整平。如继续浇筑，摊 铺机需跳开一块板的长度开始进行，留下部分待模板拆除并套上胀缝 后用人工摊铺振捣成型。

⑧、摊铺机在摊铺时，两侧应各设 1 名辅助操作员，保证摊铺机 运行安全和摊铺质量。

4.混凝土振捣(小型机具施工)

(1)在待振横断面上，每车道路面应使用 2 根振捣棒，组成横向 振捣棒组，沿横断面连续捣密实，并应注意路面板底、内部和边角处 不得欠振或漏振。

(2)振捣棒在每一处的持续时间，应以拌合物全面振动液化，表 面不再冒气泡和泛水泥浆为限，不宜过振，也不宜少于30s。振捣棒 的移动间距不宜大于 500mm；至模板边缘的距离不宜大于 200mm。应 避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。

(3)在振捣棒已完成振实的部位，可开始振动板纵横交错两遍全 面提浆振实，每车道路面应配备 l 块振动板。

(4)振动板移位时，应重叠 100~200mm，振动板在一个位置的持 续振捣时间不应少于 15s。振动板须由两人提位振捣和移位，不得自 由放置或长时持续振动。移位控制以振动板底部和边缘泛浆厚度 3± lmm 为限。

(5)缺料的部位，应铺以人工补料找平。

(6)振动粱振实，每车道路面宜使用 1 根振动梁。振动梁应具有 足够的刚度和质量，振动梁应垂直路面中线沿纵向拖行，往返 2—3 遍，使表面泛浆均匀平整。

设备更换

1、高位水箱间稳压泵更换

根据《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014 标准，5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求：

(1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要 求；

(2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压 力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值，且增加值宜为 0.07MPa~0.10MPa；  (根据稳压泵的设计位置在上还是在下定)

(3) 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准 工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa。  (即 15m 静水压力)

条文说明：5.3.3 本条第 1 款为强制性条文，必须严格执行。本 条规定了稳压泵设计压力的设计原则和技术规定。

稳压泵要满足其设定功能，就需要有一定的压力，压力过大，管 网压力等级高带来造价提高，压力过低不能满足其系统充水和启泵功 能的要求，因此第 1 款作了原则性规定，第 2 款和第 3 款作了相应的 技术规定。

1) 稳压泵启泵压力 P1＞15，且＞H1+10

2) 稳压泵停泵压力 P2=P1/0.8

3) 消防泵启泵压力 P=P1- (7~10)

4) 当稳压泵从高位水箱吸水时，提示 1~3 中的参数仍适用，但 稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力 P1 的 1.5 倍 (一般取 0.8) 。

2、厨房火灾烟感传感器更换

烟感报警安防系统是建立在多级通讯网络平台上，采用总线方式 和专业高速通讯协议进行数据传输和处理，具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等 特点。

新一代探测器采用低功耗电路设计，最新纳米技术传感器，能够 很敏感的探测燃气的浓度，当然气浓度达到一定标准时，探测器声光 报警，同时向报警中心传输报警信号。

产品性能：

(1) 采用纳米传感器，配合本公司专利技术设计，有效地解决 漏报、误报现象。

(2) 联网信号有 NO、NC 和电平输出方式。

(3) 适合与大多数弱电控制系统 (防盗报警、楼宇对讲、三表 远传等) 配套使用。

(4) 高稳定性、长寿命

(5) 吸顶式安装，造型美观、功耗低，360 度方位探测。

(6) 警情排除自动复位产品信息：

传感器：全新纳米技术传感器，超长使用寿命

感应气体：煤气、天然气、液化气石油气

报警浓度：煤气、液化石油气 0.1 - 0.5%天然气 0.1-0.3%：

工作电压：12V

工作电流：≤100MA

工作温度：-10℃~55℃工作湿度：≤97%

报警音量：10 英尺处 75 分贝

响应时间≤20S  产品尺寸    80.75.29(mm)

安装方法：

选择一个合适的安装区域。依照安装支架的孔在顶棚或墙上划两 个孔位。在两个孔位中间钻两个孔。在两个孔中塞入两个塑料腰钉，然后将安装支架的背面紧贴墙面。塞入并紧固安装螺钉直至安装支架 彻底牢固为止。

避免安装于以下位置：

1、太接近门口，窗户，风扇等地方均会影响报警器的灵敏度， 因为这些地方一般空气流通较快。

2、不可安装于高温湿度的地点，如浴室，顶楼或温度高于 39°C 或低于 5°C 本探测器是一种密闭型装置病不允许打开，请把电池塞 入本机背面的隔间。

用探测器的背面靠到安装的位置口，并顺时针转动，并确信这两 个螺钉头已给滑入腰形孔中。轻轻按下测试按钮一下探测器是否正常 工作。工作，测试及维修的程序：

本探测器在安装好之后就已处于工作状态之中，在此状态，其上 面发光二极管大约每分钟闪烁一次。当燃烧微粒被探测到时，本探测 器会发出清脆响亮的东宝警讯直至空气重新平静为止。测试方法：

按下并保持住测试按钮至少 3 秒钟，LED 灯开始闪烁，延迟几秒 后 (离子式无延迟) 一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出这意味着 探测器真正工作，在报警的同时，发光二极管快速闪烁，也可以用把 烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。

简易保养：

每隔6 个月便需清洁警报器一次以保持工作效率良好，先把电源 关掉，再用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动。

3、高位箱止回阀更换

止回阀用于管路系统，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其 驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的 压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。止回阀根据材质的不同，可以适用于各种介质的管路上。止回阀安装在管路 上，即成为这一完整管路的流体部件之一，其阀瓣启闭过程就要受它 所处系统瞬变流动状态所影响；反过来，阀瓣的关闭特性又对流体流 动状态产生发作用。

止回阀安装方法：

(1) 安装止回阀之前一定要仔细查看止回阀的外观、品牌等等， 看看是否符合我们国家所规定的相关标准，并且应该对止回阀进行强 度试验和密封性试验，确认合格以后，才可以安装使用。

(2) 若要正确的安装止回阀的话，那么止回阀的安装高度、水 流的进出口方向等都必须要符合相关的安装规范，而内部介质的流动 方向则应该和止回阀上所标注的箭头方向一样，至于连接位置则一定 要紧密牢固。

(3) 安装止回阀的时候，应该先详细观察一下止回阀的两端， 再把止回阀的进水端口找出来，然后把止回阀的进水端口和水管的出 水端口连接在一起，当水流从止回阀的进水端口流入的时候，止回阀 就会开始运行。

(4) 止回阀的进水端口通常都是位于止回阀比较偏下的位置， 而止回阀的出水端口一般都是位于止回阀比较偏上的位置。当止回阀 内所流入的水流水压超过一定数值的时候，止回阀的阀门就户自动开 启，这时止回阀的出水端口就会有水流出来。

(5) 当止回阀内所流入的水流水压低于一定数值的时候，止回 阀内就会出现水流倒流的现象，而止回阀的阀门也会自动关闭，出水 端口不再有水流出去。通过以上这些水流现象就可以检测出止回阀是 否安装正确。

4、湿式报警阀更换

湿式报警阀在安装时，要先确定好阀体的方向，确保与管道水流 方向是一致。湿式报警阀是安装在管道上的，因此需要先对管道进行 冲洗，可以将管道中沉积的泥沙、污物等冲走，避免出现堵塞情况。 在使用期间需要经常检查管路系统，确保不会有无堵塞情况。

湿式报警阀在安装时，要检查好报警阀本身是否正常，若是在关 闭状态下依旧有水从延时器排水口不断流出的话，说明报警阀的阀瓣 不能密封，需要拆下来进行检修，或者换个新的。在使用期间也要经 常放水进行检查，确保压力开关、水力警铃、报警阀等都是正常通水 的。安装方法：

(1) 先确定安装位置，它包括报警阀、延迟器和水力警铃，三 者要控制好间距，方便后续维修，报警阀可以在 1.2m 的高度，在安 装点做上标记。

(2) 在管道端安装上报警阀装置，并在管道连接后端设置水力 警铃，警铃的高度要控制在2m 以内，同时要设置好排水设施。

(3) 延时器安装在报警阀与水力警铃中间部位，再配置上压力 开关即可。

(4) 安装后进行检测，水流经各个设施后，能发出火警信号并 启动消防泵，就代表合格了。

5、水泵房更换

(1) 水泵故障维修方案

实践中处理故障，因根据具体问题，实际分析，应遵从先外后里 的原则，切勿盲目操作。

病症一、水泵无法启动

常见原因：填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞；泵轴、 轴承、减漏环锈住；泵轴严重弯曲等。

排除方法：放松填料，疏通引水槽；拆开泵体清除杂物、除锈； 拆下泵轴校正或更替新的泵轴。

病症二、流量不足

产生原因：多是吸水管漏气、底阀漏气；进水口堵塞；底阀入水 深度不足；水泵转速太低；密封环或叶轮磨损过大；吸水高度超标等。

排除方法：检查吸水管与底阀，堵住漏气源;清理进水口处的淤 泥或堵塞物；底阀入水深度必须大于进水管直径的 1.5 倍，加大底阀 入水深度；检查电源电压，提高水泵转速，更换密封环或叶轮；降低 水泵的安装位置，或更换高扬程水泵。

病症三、吸不上水

产生原因：泵体内有空气或进水管积气，或是底阀关闭不紧，灌 引水不满、真空泵填料漏气厉害，闸阀或拍门关闭不严。

排除方法：

1) .先把水压上来，再将泵体注满水，然后开机。同时检视逆止 阀是否严密，管路、接头有无漏气现象，若发现漏气，拆卸后在接头 处涂上润滑油或调合漆，并扭紧螺丝。

2) .检查水泵轴的油封环，若磨损严重应更换新件。

3) .管路漏水或漏气。可能安设时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重, 可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时 性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺 帽,若漏水严重则必须重新拆装，更换有裂痕的管子;降低扬程，将水 泵的管口压入水下 0.5m。

病症四、水泵不出水

产生原因：泵体和吸水管没灌满引水;动水位低于水泵滤水管； 吸水管破裂等。

排除方法：排除底阀故障，灌满引水;降低水泵的安装位置，使 滤水管在动水位之下，或等动水位升过滤水管再抽水；修补或更换吸 水管。

病症五、泵体剧烈振动或产生噪音

产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高；电机滚珠轴承损坏； 水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。

处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度；更换电机滚珠轴承； 矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。

病症六、功率消耗过大

产生原因：水泵转速太高；水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴 不同心或不平行;选用水泵扬程不合适；水泵吸入泥沙或有堵塞物; 电机滚珠轴承损坏等。

处理方法：检查电路电压，降低水泵转速；矫正水泵主轴或调整 水泵与电机的相对位置；选用合适扬程的水泵；清理泥沙或堵塞物； 更换电机的滚珠轴承。

病症七、传动轴或电机轴承过热

产生原因：缺少润滑油或轴承破裂等。

处理方法：加注润滑油或更换轴承。

这些是造成水泵“病症”的常见原因，并不是所有原因，实践中 处理故障，还因根据具体问题，实际分析，应遵从先外后里的原则， 切勿盲目操作。

(2) 水泵房排水泵自动模块更换

对井下十采泵房的排水泵为了防止因备用泵及其电气设备长期 不用而使电机和电气设备受潮或锈死，在工作泵出现紧急故障需投入 备用泵时，而不能及时投入以至影响矿井安全，系统程序设计了自动轮换工作控制，控制程序将水泵运行时间自动记录并累计，决定下次 开机时的开机顺序，实现各台水泵轮换运转，原则上 1—4#泵依次运 行，即打开 1#泵启停 1 次后，下次开停即为 2#泵，依次为 3#泵，2# 泵故障不能启动时，及时启动开启 3#泵。以使各台水泵具有较为平 均的开机时间，延长其使用寿命，保证煤矿的安全生产。

(3) 水泵房巡检柜维修

随着社会的发展，消防巡检柜的出现和发展可以更好地帮助人们 预防火灾。因此，它受到人们的广泛青睐。

巡检柜：消防系统维护方法有以下几点

1、每季度或半年(视消防工程规模而定)进行一次全面检查。而 祥泰电气提示发现问题并处理。

2、每月按计划抽样检测部分设备，导致一年内所有设备再次检 测。确保设备的正常运行。

3.每年进行详细的消防检查和专业消防检查，包括消防设施检查 和消防电气性能检查。出具正式检测报告，报消防部门备案。

4.专业的探测器清洗工厂将每隔一年完成所有探测器的清洗。

5.协助或全面负责与消防部门的业务，以确保其他工作不会因火 灾问题而延误。

6.根据消防项目的规模，公司可能会指派专门人员长期协助处理 日常问题。

巡检柜故障一般原因有：

1) 故障是由于巡检柜腔内线路松动、线路潮湿、连接点松动和 线路老化造成的。

2) 巡检装置安装现场不符合要求。雨天安装，灰尘大， 日晒腐

蚀，导致巡检装置失效。

3) 由于巡视检查装置中的湿气，防锈电机的柜体和内部部件的 绝缘性能以及主回路电气部件的性能降低。不能正常启动将导致失 败。

巡检柜故障预防措施：

1 定期检查检查装置箱内的接线是否松动，接线是否安装正确，

是否有湿气，接线是否因长期使用而老化，如果老化，更换接线。

2、消防巡检柜不应安装在多雨、灰尘、 日晒和腐蚀的环境中，

因为安装在这些环境中的巡逻控制柜不能有效发挥其应有的性能。 如果巡检装置受潮，可以用空气干燥器对内部部件和电路进行风

干，然后采取防潮保护措施。

巡检柜故障方案：

当消防巡检柜并沒有进行运作的状况下：先选用电笔开展检验电 闸开关三相电路是不是有电、断相。当有电的状况下，要检测控制电 路的每一个熔断器保险左右两侧是不是有电，当熔断器保险上边是有 电，正下方是并沒有电的状况下，那样是会表明保险熔芯有一定的断， 这个是对调试进行拆卸，当一次、二次的控制电路均是有电，在较后 进行检测热继器是不是有热安全防护的个人行为，按着复位开关进行

校正。

假如消防巡检柜不能进行远程操作，手拉式运作一切正常的状况

下不能够进行远程操作的自动启动得话，是要先找寻配电箱里消防安 全远程操作启泵线，将消防安全逐渐多段盘内的运作按键就这些按 着，在离心水泵消防巡检柜里进行测量远程操作启泵线是不是有电流 电压，应当并沒有电流电压的状况下，要检测远程操作启泵线路是不 是有断掉、短路故障常见故障的状况，理应有电流电压却不能启泵的 状况下，可以先将一次二次开关电源后进行检验手拉式全自动切换开关，看其是不是碰触不哈，当这一一部分是没有问题的状况下，是要 检测和拆卸远程启动24 伏汽车继电器，进行拆卸。

新增电动门

门体外观要求：自动伸缩门的表面应平整无划痕、毛刺及其他机 械损伤，外露金属不应有锈蚀，文字符号应清晰，门体高度：1.6M 宽 度：M 抗风等级 8 级。

规格用料要求：1、门体所有材料均为不锈钢 201 材质；门体颜 色为不锈钢本色；采用八面管材料。2、门排侧面宽度不能小于M； 门排主框与主框间隔宽度不能大于 400MM。3、主材规格 51 ×50 × 0.89；副材规格菱形大八角 48×36×0.6。

门体结构要求：1、门排采用下固定上滑动联动交叉网状结构；2、 门排与机头驱动装置使用柔性连接；3、采用数码导航无轨运行技术。

门体运行耐磨损要求：1、门体每个伸缩管孔眼都镶有 PA 耐磨套， 可做到无刺耳的摩擦运行，连续 60H 带负荷 360°旋转 100 万次测试 无明显松动。2、走轮在 10 米行程里，通过 30 万次来回测试，无明 显磨损。

机头安全要求：1、电机必须采用高效节能 (弱电) 直流电机， 防止漏电。2、机头底盘采用高强度塑钢材料，提高绝缘效果。3、单 轨：加强抗风的抱死装置。抗风力强，保证大型车辆反复碾压不变形 4、无轨：起导向作用可保证门体沿磁轨直线运行。延长门体使用寿命。

驱动电机参数：工作温度：-25°~+90° ，额定电压：  220V± 10%，额定功率：370W，电流：1.2A-3.9A，频率：50HZ，绝缘等级： E 级，相对温度：≤95%，遥控距离≥30M，空旷地带≥50M。

门平移速度：要求门平移速度为 (15-18) M/MIN。选定伸缩门式样规格型号长度后，根据现场实际情况：

(1)确定警卫传达室内控制盒的位置,即操纵伸缩门开关的装置 位置；

(2) 将 220V 电源引到控制盒的位置下端,要求最好是再带 1 根 接地线,粗细规格为 1.37,而且有漏电保护装置,并采用PVC 暗敷；

(3) 预留￠32mm PVC 管道，从控制盒的位置下端往下至地平面 以下，穿墙往外，至轨道大致位置地平面下 0.1-0.15 米处，供以后 伸缩门室外线路入室；

(4) 砌门洞时洞宽内净空不小于 0.75-0.8 米，高度内净尺寸普 通门不小于门高+0.25 米，门洞末端里侧中上端留宽 0.4 米，高 0.6 米检修孔，这样可将检修孔改成一扇小门，方便日后检修维护伸缩门 电气线路；

(5) 在铺设轨道前除留下约 0.8-0.9 米宽外,做好两边的地面； 2-3 日后，再在铺设轨道的同时，土建配合做好轨道处的地面，注意 铺设轨道期间，路面禁止通行，以免压弯轨道；

(6) 安装伸缩门，接好线路，调试开关控制盒。

以上六个步骤铺设轨道和安装伸缩门接线由售门方负责，其余工 作均由购门方负责。

第八章   合同部分政府采购工程合同书（参考）
 合同号：

甲方： (以下简称甲方)

乙方： 以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将               工程承包给乙方 ，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1. 工程名称：
2. 施工范围：

3. 工程地点：

4. 工 期：

4.1 开工日期：             竣工日期：                       

合同工期：         天

4.2 甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气及节假日等因素，(除本合同定义的不可抗因素外)。甲方提出的合理的赶工乙方必须积极配合完成，甲方不再支付赶工费用。

4.3 如乙方未在4.1条给定工期内完成本工程并通过甲方全面验收，每延期一天，乙方将承担本合同价款的1‰违约金。

4.4 因甲方原因影响工期的，工期顺延。因停水、停电(连续停水、停电超8小时)等不可抗的因素影响工期的，工期顺延，顺延时间以甲方项目部签字为准。因乙方原因影响工期的，工期不顺延。

4.5暂停施工

甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后48h内提出书面意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完成工程直至甲方下达进一步的指令。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。因甲方原因造成停工的，工期可以相应顺延。

5. 合同价款(最终决价)：

本合同属于          合同，合同金额为：           元整(￥          元)人民币。 乙方不得以图纸、报价清单或未说明之项作为追加工程款的依据。

第二条 工程款支付

按合同当期进度可请款日期定为每月20日送请款单至工程部审核，次月30日为公司付款日期。

1.第一期为本工程预付款为总价的           %(即            元)。

2.第二期为乙方施工完毕，经甲方及有关部门验收合格后付工程款的   %(即    元整)。

3.第三期为保留款    %(即    万元整)作为保修金，保修期为   年，期满如无质量问题全额付清。【保修金不计利息】。

第三条 甲乙方驻工地代表

1. 甲方项目负责人：

2. 乙方项目负责人：

3. 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

第四条 甲方工作

1. 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

2. 负责组织甲方规划部、工程部、政府主管部门对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

3. 根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

4. 乙方送请款单以及相应证明文件齐全，甲方应按时付款。如甲方延迟当期付款金额，按当期金额月利率的1%利息作为违约金;乙方应按时保量的将后期工程完成，不得将工期延期或因此停工。若乙方出现延期或停工，甲方得另行组织施工，相应费用从乙方工程款中扣除乙方不得异议。

5. 其他甲方需做事项：

第五条 乙方工作

1. 按照国家工程质量检验标准，担负设备的提供、安装、调试以及验收工作，以及负责工作。最后完成甲方以及政府主管部门的验收。

2. 与甲方签订工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

3. 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

4. 对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

5. 提供施工的工程进度计划表、竣工图、验收记录表以及施工前、中、后的照片记录，并移交档案作为请款依据。

6. 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

7. 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

8. 做好施工现场邻近建筑物的.保护工作。

9. 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第六条 工程质量等级

1. 工程质量等级：按行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，并提供缺失整改前、中、后期的照片作为依据。因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任，并双倍扣除乙方单项工程款。

2. 质量评定部门：甲方 、政府主管部门等单位。

第七条 验收和重新检验

1. 甲方根据乙方的申请，组织甲方 、政府主管部门等单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

2. 检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

3. 隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

第八条 保修条款

1.保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

2. 保修期限：年，自工程验收合格并投入使用起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起 天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。因乙方原因延期返修时期，造成的经济损失由乙方承担一切赔偿责任，甲方得从保修金中相应扣除，不足部分由乙方支付。

第九条 争议

因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由威海市人民法院仲裁。

第十条 安全施工

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十一条 合同的生效和份数

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲三份，乙方一份，由双方各自分送相关部门。

2. 除正常保修外，甲乙双方履行合同的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，工程款支付完毕，本合同即告终止。

第十二条 附加条款

合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________              乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________        法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日             _________年____月____日   

第九章  附　　件

（附件一）响应承诺书
谈判响应单位（盖章）：                         

投标单位全权代表：                            

新疆益正胜项目管理有限公司：

我们收到你们　　　　    号竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定对     参加谈判。

1、愿意按照谈判采购文件的一切要求，提供以上工程服务，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、售后服务等，总价格及明细见《谈判响应报价表》。

2、如果我们的响应性文件被接受，我们将严格履行谈判采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行项目建设义务。并免费提供        年的服务。

3、投标人已详细阅读并理解了竞争性谈判文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本响应性文件的有效期限为谈判后60天。

5、我们愿意提供采购人在谈判采购文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

9、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方在谈判响应文件和谈判中所作的承诺在谈判后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按竞争性谈判文件的规定交纳          元的投标保证金。

12、如我方成为成交供应商，我方愿意在签订合同时按中标金额的比例向招标代理机构支付成交服务费。

13、综合说明：

伴随服务及配合措施；

要求需方提供的配合；

对竞争性谈判文件有不同意见的偏离说明； 

其它说明： 

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                             　　　　邮      编：

联 系 人：                            　　　　 地      址：

开户名称：                            　　　　 电      话：

开户银行：                            　　　　 传      真：

开户账号：

（附件二）关于资格的声明函
致新疆益正胜项目管理有限公司：

关于贵方20　　年　　月　　日第（HTMFX[2022]001号）招标公告关于“民丰县福利院区基础设施提升项目”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （民丰县福利院区基础设施提升项目） 项目中的（所投内容）招标项目及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标人名称　　　　　　　签字人姓名、职务：                 

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名
传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　年　月　 日

（附件三）法人代表授权书格式（另单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法人代表  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次                    项目，招标编号为                 的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：                        联系电话：                     
代理（被授权人）签字或盖章：                  联系电话：                     
见证人签字或盖章：                            

职务：                                      

单位名称：                                  

授权日期：20　  年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月    日

	法定代表人正面身份证

（扫描件）
	法定代表人反面身份证

（扫描件）

	粘贴被授权人正面身份证

（扫描件）
	粘贴被授权人反面身份证

（扫描件）


注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。所有联系电话均为有效联系方式，联系方式无效的，自行承担后果。

（附件四）谈判响应报价表（另单独提交）

项目名称：民丰县福利院区基础设施提升项目

竞争性谈判文件编号：HTMFX[2022]001号 

	投标内容
	投标总报价

	报价
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	工期：
	20日

	地点：
	民丰县境内，具体由采购单位指定


所投内容： 

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：                               
代理（被授权人）签字：                  
日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后单独提交。
本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

项目名称：                                   竞争性谈判文件编号：                

投标单位（盖章）：                            竞争性谈判文件内容：                   
	序号
	工程名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	品牌及产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	


注：

1、本表中的“工程名称”系指工程量清单中的每一个单项。

2、其他费用：供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要的其他费用（费用包括：产品价格，标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、此表中的价格若与报价一览中所报的价格不一致的，以报价一览表中的价格为准。

5、投标人根据需要可以进行扩展和补充，需清楚明了的体现出报价明细。

6、合价不得超过招标控制价，超过总投标限价其投标被否决。
投标人签字：                          日期

（附件六）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　   竞争性谈判项目名称：　　　　 　　　    

竞争性谈判文件编号：　　　　 　　　     竞争性谈判内容：　　　　 　　　    

	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

（附件七）备品、备件清单

投标人名称（公章）：         　　　　　   竞争性谈判项目名称：　　　　 　　　    

竞争性谈判文件编号：　　　　 　　　     竞争性谈判内容：　　　　 　　　     

	序号
	备品、备件名称
	规格、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：　　　　　　　 　　

日期：20    年　  月　  日
（附件八）规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　   竞争性谈判项目名称：　　　　 　　　    

竞争性谈判文件编号：　　　　 　　　      竞争性谈判内容：　　　　 　　　    

	序号
	竞争性谈判文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与竞争性谈判文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（附件九）  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　   竞争性谈判项目名称：　　　　 　　　    

竞争性谈判文件编号：　　　　 　　　      竞争性谈判内容：　　　　 　　　    　

	序号
	竞争性谈判文件条目号
	竞争性谈判文件的商务条款
	谈判文件的商务条款
	说明

	1
	
	响应性文件份数
	
	

	2
	
	是否交纳保证金
	
	

	3
	
	是否满足供货要求
	
	

	…
	
	……
	
	


投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

（附件十）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专     业
	

	学位
	
	职称
	
	职     务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历
	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


（附件十一）近三年类似项目业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　   竞争性谈判项目名称：　　　　 　　　    竞争性谈判文件编号：　　　　 　　　      竞争性谈判内容：　　　　 　　　    

	地　区
	项目名称
	金　额
	日　期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附中标通知书或合同复印件。

（附件十二）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十三）售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：                              

二、维修及安装等方案计划（内容包含：维修的方案、人员安排、货物到指定地点的时间，安装计划，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）                                                       
三、售后服务响应及到达现场的时间：                            
四、售后服务机构及联系方式：                              （后附相关房产证明等证明材料）

六、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：                           

公司法人代表(盖章或签字)：                      
法人授权代表(盖章或签字)：                      
项目经办人(盖章或签字)：                         
       日期：20    年     月     日

（附件十四）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件十四-1
节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

（附件十五）投标人标人企业类型声明函

（附件十五-1）
中小微企业声明函（中小微企业适用）

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 
体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业 收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
（附件十五-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表
（若有，请如实填写）

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）报价总计：           （元）

	
	本标段（包）价格评审扣除金额总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×谈判文件文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

（附件十五-2）
监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
（附件十五-3）残疾人福利性单位声明函

（若有，请如实填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

（附件十六）信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（自公告发布之日起至开标日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期。
提供资料真实性承诺书
致：       招标人名称        

我方郑重承诺：在        项目名称                  招标中参加投标（招标编号：                     ），如我方所提供的所有印证材料（包含业绩材料）真实、准确、完整、有效。若因提供虚假资料所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方。我方对此无任何异议，并愿意承担由此引起的一切法律后果。

特此承诺！

                            投标人（加盖公章）：                           

                            投标人代表签字：                              
邮 编：                 电 话：               

                            传 真：                 日 期：               

附件
不参与围标串标承诺书

      本人作为经授权投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、 我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》所列围标串标行为的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

承诺人：（企业名称）                            

                        法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）           

                        联系电话：                    


