
英吉沙县人民医院信息化提升项目

（项目编号：[2022]670号-01）

第一册

招    标   人：英吉沙县人民医院                           

联    系   人：尚燕                                   

联  系 电  话：0998-3627455                           

采 购代理机构：新疆建艺工程造价咨询有限公司           

代理机构地址：喀什市百合苑三期九号楼2单元2801室                  

联   系   人：赵长城                                  

联  系 电 话：15599988917                             

发  出 日 期：2022年10月
目录
4第一章  投标人须知


4一   总 则


41.采购人、采购代理机构及投标人


52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


6三   投标文件的编制


68.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


610.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


611.投标报价


712.投标保证金


713.投标有效期


814.投标文件的签署及规定


8四   投标文件的递交


815.投标文件的密封和标记


816.投标截止


817.投标文件的接收、修改与撤回


9五   开标及评标


918. 开标


919.资格审查及组建评标委员会


1020.投标文件符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1224.废标


1225.保密原则


13六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1333.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


15附件1：履约保证金保函（格式）


16附件2：履约担保函格式


16（采用政府采购信用担保形式时使用）


18第二章  投标文件格式


18第一部分 开标一览表及资格证明文件


191  开标一览表（投标文件格式一）


192  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


238    投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


259 .投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件


2613  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件


26进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）（若有）


27第二部分  商务及技术文件


281   投标书（投标文件格式五）


292 投标分项报价表（投标文件格式七）


303  货物说明一览表（投标文件格式八）


314  技术规格偏离表（投标文件格式九）


325   商务条款偏离表（投标文件格式十）


336-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）


346-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）


356-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）


357  投标人关联单位的说明


358   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


38第四章  投标人须知资料表


47第五章、货物需求一览表及技术规格


47第六章、评标方法和标准


59项目


59评审内容


65第七章、政府采购合同


661.1 合同组成部分


661.2 货物


661.3 价款


671.4 付款方式和发票开具方式


671.4.1 付款方式：


671.4.2 发票开具方式： 增值税普通发票


671.5 货物交付期限、地点和方式


671.6 违约责任


681.7 合同争议的解决


691.8 合同生效


702.1 定义


702.2 技术规范


702.3 知识产权


712.4 包装和装运


712.5 履约检查和问题反馈


712.6 结算方式和付款条件


712.7 技术资料和保密义务


722.8 质量保证


722.9 货物的风险负担


722.10 延迟交货


722.11 合同变更


732.12 合同转让和分包


732.13 不可抗力


732.14 税费


732.15 乙方破产


732.16 合同中止、终止


742.17 检验和验收


742.18 通知和送达


742.19 计量单位


742.20 合同使用的文字和适用的法律


752.21 履约保证金


752.22 合同份数




第一章  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    提交响应文件截止之日前，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止之日15个工作日前，以书面形式通知所有接收招标文件的供应商，不足15个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.2
采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成册，正副本分别密封递交。开标一览表及U盘单独密封，资格证明文件需手持；投标人应承担封装失误产生的任何后果。
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1  投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成册，正副本分别密封递交。开标一览表及U盘单独密封，资格证明文件需手持；投标人应承担封装失误产生的任何后果。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章并由由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封    情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，资格审查文件均须携带原件，未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一轮评审和谈判。

注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或复印件的，评标委员会可以视同其未提供。原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

本项目现场开标必须提供证件原件:

三证合一的营业执照（营业范围包含此次招标范围）、开户银行许可证；

法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）；

提供税务部门出具的近3个月的完税证明；

依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书；

投标保证金缴纳汇款凭证（加盖公章）及保证金收据；

投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；

投标人具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件。

19.2   不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.3   查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.4   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。（本项目专家由喀什地区专家库随机抽取5名专家组成本项目评标委员会。）
20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效 。

21.    投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合

要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
23.    比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3     根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第4章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

报价相同的处理方式详见招标文件第六章。
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

三证合一的营业执照（营业范围包含此次招标范围）、开户银行许可证；

法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）；

提供税务部门出具的近3个月的完税证明；

依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书；

投标保证金缴纳汇款凭证（加盖公章）及保证金收据；

投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；

投标人具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

投标人可提供有利于投标的其他证明材料；

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                    

报价单位：人民币（元）
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	供货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):
     

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件（经营范围内须包含此次招标内容），复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件（正、反面）。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人授权委托书(法人投标需提供法人身份证明书)
（一）法定代表人身份证明书

               同志，现任我单位          （职务）为法定代表人，特此证明。

单位：                      签发日期：

法定代表人：                性别：            年龄：           

身份证号码：                联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判响应文件附件。

 附：法定代表人身份证复印件


投标人（盖章）：                    
法定代表人（签章）：             
日   期：                        

注：1. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

        2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。
授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人（签字）：                           

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
年   月   日 
4   具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度（2021年）经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、（本项目不接受联合体投标）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5  提供税务部门出具的近3个月的完税证明

6  依法缴纳近3个月的社会保险的凭据
需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单

7  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书.

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

8    投标保证金收据复印件和银行打款凭证复印件
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

	投标保证金收据复印件


	银行打款凭证复印件


政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日 

9 .投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：
说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

10.  在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；自行打印并加盖公章（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）

11 .投标人具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

12  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

 2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）（若有）

致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标分项报价表（投标文件格式七）

3、货物说明一览表（投标文件格式八）

4、技术规格偏离表（投标文件格式九）

5、商务条款偏离表（投标文件格式十）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥ %

（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。
（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2 投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	规格
	数量
	原产地
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3  货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                                         

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4  技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


5   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


    6-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：             

日　期：____________                     

　

    6-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：___________   

日　期：____________                     

6-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：_____________________________________________

7  投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   投标文件还应包括投标人须知中的所有技术文件

	                                                （正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊

包号：（如有）
投 标 文 件

投标单位：                                        （公章）

项目名称：                                        

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址：                                        

注：   在202X年   月  日 上午XX之前不得启封




英吉沙县人民医院信息化提升项目

招标文件

（项目编号：[2022]670号-01）
第二册

第三章、招标公告

项目概况

英吉沙县人民医院信息化提升项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网上获取获取招标文件，并于2022年11月16日 15:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2022]670号-01

项目名称：英吉沙县人民医院信息化提升项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4000000

最高限价（元）：4000000

采购需求：


   标项名称:英吉沙县人民医院信息化提升项目
   数量:不限
   预算金额（元）:4000000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆喀什地区英吉沙县人民医院英吉沙县人民医院信息化提升项目模块含（急诊预检分诊工作站、患者时间采集管理模块（RFID）、急诊卒中中心、急诊胸痛中心、急诊创伤中心、院前急救协作信息管理系统、远程会诊平台）； 院前急救协作信息管理系统一套、监护型救护车车辆改造相关硬件、院前急救指挥中心相关硬件
   备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
1.三证合一的营业执照（营业范围包含此次招标范围）、开户银行许可证；
2.法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）；
4.提供税务部门出具的近3个月的完税证明；
5.依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书；
7.投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；
8.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；
9.投标人具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取招标文件

时间：2022年10月24日至2022年10月31日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网上获取

方式：新疆政府采购网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月16日 15:30（北京时间）

投标地点：喀什市前海宾馆会议室

开标时间：2022年11月16日 15:30（北京时间）

开标地点：喀什市前海宾馆会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆喀什地区英吉沙县人民医院

地 址：新疆喀什地区英吉沙县克孜勒路26号

联系方式：0998-3627455

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建艺工程造价咨询有限公司

地 址：喀什百合苑三期九号楼2单元2081室

联系方式：15599988917

3.项目联系方式

项目联系人：赵长城

电 话：15599988917

新疆建艺工程造价咨询有限公司关于英吉沙县人民医院信息化提升项目的更正公告
一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：[2022]670号-01

原公告的采购项目名称：英吉沙县人民医院信息化提升项目

首次公告日期：2022年10月24日  

 
二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：
       

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	招标文件中：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2022年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2022年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）

	2
	招标文件中：依法缴纳近3个月的社会保险的凭据【被授权委托人在本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表），法人投标需提供本单位员工近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证和人员明细表）】
	依法缴纳近3个月的社会保险的凭据【被授权委托人在本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证和个人明细表），法人投标需提供本单位员工近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证和人员明细表）】
	依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）


更正日期：2022年10月24日

三、其他补充事宜

  

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆喀什地区英吉沙县人民医院

地 址：新疆喀什地区英吉沙县克孜勒路26号

联系方式：0998-3627455

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建艺工程造价咨询有限公司

地 址：喀什百合苑三期九号楼2单元2081室

联系方式：15599988917

3.项目联系方式

项目联系人：赵长城

电 话：15599988917

新疆建艺工程造价咨询有限公司关于英吉沙县人民医院信息化提升项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：[2022]670号-01

原公告的采购项目名称：英吉沙县人民医院信息化提升项目

首次公告日期：2022年10月24日  

 

二、更正信息

更正事项：采购公告

更正内容：
       

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	提交投标文件截止时间
	提交投标文件截止时间：2022年11月16日 15:30（北京时间）
	因疫情原因，提交投标文件截止时间另行通知

	2
	开标时间
	开标时间：2022年11月16日 15:30（北京时间）
	因疫情原因，开标时间另行通知

	3
	投标保证金缴纳截止时间
	保证金截止时间：2022年11月15日下午18:00前（北京时间）
	因疫情原因，保证金截止时间另行通知


更正日期：2022年11月12日

三、其他补充事宜

  

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆喀什地区英吉沙县人民医院

地 址：新疆喀什地区英吉沙县克孜勒路26号

联系方式：0998-3627455

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建艺工程造价咨询有限公司

地 址：喀什百合苑三期九号楼2单元2081室

联系方式：15599988917

3.项目联系方式

项目联系人：赵长城

电 话：15599988917

新疆建艺工程造价咨询有限公司关于英吉沙县人民医院信息化提升项目的更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：[2022]670号-01

原公告的采购项目名称：英吉沙县人民医院信息化提升项目

首次公告日期：2022年10月24日  

 

二、更正信息

更正事项：采购公告

更正内容：
       

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	投标地点：喀什市前海宾馆前楼三楼会议室
	投标地点：喀什市前海宾馆前楼三楼会议室
	投标地点：喀什市百合苑三期九号楼2单元2801室

	2
	投标截止时间：2022年11月16日下午15时30分（北京时间）
	投标截止时间：2022年11月16日下午15时30分（北京时间）
	投标截止时间：2022年12月13日下午15时30分（北京时间）

	3
	保证金截止时间：2022年11月15日下午18:00前（北京时间）
	保证金截止时间：2022年11月15日下午18:00前（北京时间）
	保证金截止时间：2022年12 月12日下午18：00前（北京时间）


更正日期：2022年12月08日

三、其他补充事宜

  

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆喀什地区英吉沙县人民医院

地 址：新疆喀什地区英吉沙县克孜勒路26号

联系方式：0998-3627455

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建艺工程造价咨询有限公司

地 址：喀什百合苑三期九号楼2单元2081室

联系方式：15599988917

3.项目联系方式

项目联系人：赵长城

电 话：15599988917

第四章  投标人须知资料表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采 购 人：英吉沙县人民医院

地    址：英吉沙县

联系人：尚燕         联系方式：0998-3627455 

	1.2
	采购代理机构：新疆建艺工程造价咨询有限公司         

地址：喀什百合苑三期九号楼2单元2081室  

业务联系人：赵长城   电话：15599988917

	1.3.1
	合格投标人的其他资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

三证合一的营业执照（营业范围包含此次招标范围）、开户银行许可证；

法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）；

提供税务部门出具的近3个月的完税证明；

依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书；

投标保证金缴纳汇款凭证（加盖公章）及保证金收据；

投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；

投标人具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

投标人可提供有利于投标的其他证明材料；

本项目不允许联合体投标。
以上需提供原件，以备资格审查

	1.3.2
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）

	1.4.1
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	1.4.2
	联合体的其他资格要求：无

	1.4.3
	是否采用进口货物：否

	2
	项目预算金额：4000000.00元   肆佰万元整

	3
	如投标商对多个包进行投标，可以中标/包

	4
	保证金形式：□保函  ☑电汇  □支票  ☑ 网银

保证金截止时间：2022年12月12日下午18:00前（北京时间），汇款时需注明项目名称和用途。

保证金数额：80000.00元（大写：捌万元整）

单位名称：新疆建艺工程造价咨询有限公司喀什分公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司喀什经济开发区支行

账    号：65050111052900000280（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金）                          

联系电话：15599988917

若投标人未按上述规定缴纳投标保证金，投标文件将被拒绝评审。 

	5
	投标有效期：60日历日

	6
	投标文件：正本：壹份、副本：贰份；（密封袋封面右上角标明“正本、副本”字样）

供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

	7
	投标截止时间：2022年12月13日下午15时30分

	8
	接收投标文件递交地点：喀什百合苑三期九号楼2单元2081室

	9
	供货期：具体以签订合同为准

	10
	评标方法：综合评分法　　　

	11
	推荐中标候选供应商的数量：3个

	12
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 （是、否）

	13
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的5%）

履约保证金形式：电汇、网银、支票、银行保函

提交履约保证金的时间：签订合同前。（货物供应并验收合格后无息返还）

	14
	中标服务费：□根据发改委价格[2015]299文件计取。

成交供应商支付招标代理服务费，

支付形式：    由中标单位支付            

支付时间：    中标通知书发布之日      

	15
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	备注：/


资格审查表

	投标人名称
	审查内容
	结论

	
	三证合一的营业执照（营业范围包含此次招标范围）

、

开户银行许可证
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）)
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）

	提供税务部门出具的近

3

个月的完税证明
	依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书
	投标保证金缴纳汇款凭证（加盖公章）及保证金收据
	投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录
	投标人具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）
	

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章、货物需求一览表及技术规格

一、附：英吉沙县人民医院信息化提升项目清单及数量

 院前120急救调度指挥平台

 系统架构要求
系统软件需部署在云服务器，本地无需搭建服务器。

系统软件升级支持远程升级，支持客户方无感知升级。

▲受理指挥调度软件要求采用B/S架构，系统只需通过浏览器进行访问即可使用。投标人需提供系统功能截图加盖投标人公章。
▲地图要求采用互联网电子地图，可以实现地理信息显示、呼救电话（包括移动电话）位置显示、救护车位置显示、轨迹回放、事发地点位置显示、分站显示、医院显示、实时路况显示等。投标人需提供与地图平台正式签订的商用授权书复印件加盖投标人公章.

免费预留标准化接口，为调度系统的扩展提供供标准化接口，实现流程对接和数据对接。 

可实现云服务及私有云服务，满足不同部署需求。

▲提供中华人民共和国公安部认可的信息系统安全三级或以上等级保护备案证明复印件，并加盖制造商公章
 调度受理功能要求：
要求采用一机一屏的显示模式；

要求提供登录、退出、休息及受理功能；

要求提供主叫信息显示、软电话、电话提示、排队提示、电话保持、骚扰电话处理等功能；

要求提供事件记录，需包括事件来源、现场地址、接车地址、呼叫原因、事件类型及等级等，事件显示、事件同步及事件调度等功能；

要求预受理功能：电话呼入时，进入预受理界面，页面有按钮：受理工单、催车电话、内部沟通、医疗护送、咨询电话、骚扰电话、转（分)中心、其他，调度员可根据患者呼入的实际情况，选择对应的功能按钮。

急救路径测算功能，在输入现场地址后系统自动计算急救车辆到达现场的直线距离、行驶距离、行驶时间。

要求输入现场地址后可以在地图上定点地位该地址，同时计算出系统所有车辆与该地点的距离并从近到远排序。可以按照分站选择最近车辆。如无适合车辆，可以推荐车辆。
各种延时（受理时长、出车状态）等提示。
 数字录音功能要求：
当有呼救时，系统自动启动录音，记录并存储主叫号码、受理台号、通话时间等信息；

可通过120受理系统按时间、受理台号、主叫号码等多条件对呼救录音进行查询、回放，电话录音的播放支持任意时间点开始；

支持双声道录音记录；

支持IP话机和模拟话机通话录音；

录音通道要满足系统录音需求。实现多方通话功能，并将所有通话内容进行录音；

提供对录音系统的完整管理功能，包括录音资料的备份、查询、统计等。同时，录音系统的管理要有权限设定；

提供录音容量满时的告警功能；

数字录音与报警事件相关联；

实现远程录音回放；

支持录音文件的自动备份，系统按照预先设置的目录和容量自动备份，备份目录可随时把录音资料同步备份到外置存储设备或刻录成光盘，方便长期保存；

支持电话会议的全程录音，电话会议过程中，增加会议方，或任意会议方退出（包括受理席），均不影响对整个电话会议的全程录音；电话会议在录音过程中，记录相关会议方加入电话会议和退出电话会议的时间点；

实现录音回听时暂停、快进、后退等功能；

实现受理记录、录音记录查询时，不自动恢复到初始时间；

对备份的录音文件可脱离系统使用环境进行管理，例如可对备份录音目录在其他PC上进行查询、删除、标注、备注等各种功能；

支持主备录音服务器文件名称相同；

主录音无法播放时，受理席自动播放备份录音。

 地理信息功能要求：
标注功能

急救车辆定位及急救车辆位置移动时动态标注急救车位置；

急救任务定位标注及任务完成时主动清除标注；

分站位置标注；

医院的位置标注；

急救车轨迹回看标注，系统将急救车轨迹回放成一组动画，在地图上动态展示急救车行驶路径；

急救车轨迹回放标注，系统将急救车轨迹及状态节点通过线路+旗帜标注，标注在地图页面；

 POI数据查询功能
文字查询POI信息定位：通过调度系统受理界面中“现场地址”录入的文字信息，查询地理信息位置信息；

地图文字查询POI信息定位：通过GIS平台查询地理信息位置信息；

地图逆编码信息定位：通过地图拾取点，提取该拾取点地址文字信息自动反填写至调度系统受理界面中“现场地址”文本框内；

拼音模糊定位：系统支持通过输入拼音查询定位功能；

同音错别字模糊定位：系统支持同音错别字模糊定位搜索，自动将同音错别字纠正为正确地理位置信息；

运营商手机定位标注：系统支持，移动运营商（移动\联通\电信）手机定位报警定位标注，同时自动返回报警位置地图逆编码文字位置信息；

智能手机报警GPS定位推送及标注

微信/小程序渠道报警定位标注：系统支持，微信/小程序报警精确定位标注，同时自动返回报警位置地图逆编码文字位置信息；

POI地理信息量：3000万+；

 地理信息标准
比例尺：1:5000（国内全境）；

坐标系支持：WGS84（GPS全球坐标系/经纬度坐标系）\GCJ02（国家测绘局02坐标系）\BD09（百度09坐标系）；

 地图移动及放缩
地图具备无级放缩供功能，支持滚轮放大&缩小功能及按钮放大&缩小功能；
 卫星地图
地图具备市区（地级市以上）5000:1的高清卫星影像地图；
 实时路况
地图提供实时路况图层；
地图提供根据实时路况最优路径计算API接口，可实现调度待派车辆列表根据最优路径及到达现场时间排序；
 网络地图软件接口
提供地址查询能力；

提供语义搜索功能；

实用的最优路径等新功能；

覆盖全国的、实时更新的地图数据；

地图界面按钮功能：“漫游”、“中心”、“放大”、 “缩小”、 “测距”、 “测面积”、“信息”、“地名查询”、“交叉路查询”、“打印地图”和“查看”；

电话定位：那么在电话呼入时，地图能自动定位到电话位置，方便调度员确定现场地点；

现场地址定位“通过调度员输入的现场地址，或者直接在地图上标注，地图能够定位现场地址，还能够计算出所有分站和GPS车载距离现场地址的距离；

车载GPS位置显示：能够实时显示车载GPS位置的信息，用不同颜色标识车辆的实时运行状态，能够直观地显示执行急救任务的进度；每车辆状态改变时间能够实时且平铺观看，状态改变实时性延迟必须小于1秒；

地图直接拨打电话:地图上的车辆、时间或者车辆关联电话；

轨迹回放：查询主界面中车辆列表里选择的车辆在某一时间段内的历史行驶轨迹，点击回放可以播放历史轨迹，地图会根据车辆行驶坐标绘制出线，并让车辆按线以动画行驶；

网络地图提供全国的卫星影像图（结合矢量道路图）；

大中城市的实时路况信息；

地图轨道交通信息地图突出显示轨道交通的信息，并放大情况下查看地图站内部通道口情况；

可在地图(GIS)实时显示或调看急救车车载摄像头的监控图像，在地图上选择在线车辆可以查看车载摄像头，能浏览车上的前、中、后任意一个摄像头画面，并用电脑能播放车内通话语音。

在系统中预留接口方便与第三方系统对接，以便系统将来改造、扩容、升级。
 急救调度话务系统
采用云呼叫中心系统建设方案，并与指挥调度系统平台进行对接，实现IP电话系统和调度系统的联动功能。
监控并接收交换机的交换控制信号及各种状态；

接收计算机系统对交换机系统的控制信号；

向计算机系统发送受理、录音所需的交换信息，如主叫号码等；接收所有的120呼救电话，监控所有受理台的忙闲状态，将有效的120电话排队，并根据任务均衡算法将其发往相应的受理台；

提供恶意电话屏蔽功能；

▲实现软电话功能，不需要物理电话机即可实现接警功能；（提供系统功能截图并加盖投标人公章）
▲实现移动、异地电话接警；（提供功能实现照片并加盖投标人公章）
记录呼救接收及分配调度的时间与结果；

通过ACD报告统计调度员示闲、整理、休息等时间；

支持同时召开多个3方通话。

 院前急救电子病历管理系统
电子病历终端系统与120受理调度系统集成，获取调度的受理及工单信息；
现场医护人员通过移动终端查询病人既往急救病历、填写病历进行上传、全程支持音频录音，作为证据留存；
外科检查以人体图的形式展现出来，医生可以根据急救伤员的情况点击图片中身体不同的部位来填写伤情。
病人病历信息可实时传送到医疗机构和急救中心，实现远程会诊；
支持完成病历后可以自动生成相关收费信息，并自动计算药品耗材费用；
支持移动支付急救费用；
病历管理：实现对院前急救电子病历的报告、审核、修订、查重、归档、质控、查询等管理。
统计分析：提供对病历管理的各种维度统计分析，并提供统计报表。
病历报告与打印：实现对院前急救病历的报告、上传、打印、审核等管理。
离线填报：当急救车辆无法联网时，通过离线填报，在线上传的方式解决数据上报的问题。
需要满足一次任务多次病历填报功能。
投标人需按采购人要求提供功能定制及二次开发。
 急救调度助手APP
系统可接收120指挥中心发送来的调度指令、通知并显示提示及语音播报提示；
系统支持按键反馈急救过程中的状态信息（接受指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、站内待命等），状态管理符合现有系统运作流程；
任务工单信息包含：患者姓名、患者性别、现场地址、接车地点、患者描述、医学判断、MPDS判断、主叫号码、联系电话、联系人、任务地点坐标（X,Y）等，并可根据调度指令直接进入地图导航；
车组人员上下班功能，车载端可记录司机、医生、护士、担架工上下班请求，人员以工号形式查询，并执行上下班操作；
车组人员上下班同时也会同步车组人员其他途径上线班信息（如调度人员调度台协助上班、APP上班等）；
车组上下班提供主\备班选项；
系统支持查看已登记的本车上班人员的信息、本车实际标识、所属分站机构名称；
系统支持病人上车后医院选择，并将信息实施返回到调度系统同时自动进入导航；
系统支持当前上班车组历史通知单、历史任务单查询及详情查询；
系统可结合手机地图，自动根据调度下发的坐标进行自动导航；系统支持在线升级。
 急救调度运营管理系统
查询功能
要求可以按日期、患者姓名、现场地址或呼救电话号码查询、显示调度事件全过程的文字和录音信息；

要求可以按日期查询、显示和打印某段时间的各急救站点工作数量统计，包括日报、月报、年报等内容；

要求可以统计急救病历数据，了解和统计急救效果。

提供院前急救全过程各项结果和统计的查看，统计以图表方式体现。包括但不限于以下表格：
电话流水

事件管理

任务管理

任务流水

分站统计汇总表

分站统计月汇总表

分站统计日汇总表

调度员派车明细

调度员工作质量

调度员派车情况

司机院前出车情况

调度员工作用时

分站出车用时统计

各站点送院人数统计

任务空跑及中止原因分析

急救反应速度

病人分流占比

急救病因分类

接诊人数统计

 指挥调度系统硬件清单和技术参数要求
	120指挥调度系统硬件清单配置

	编号
	名称
	型号/规格
	数量
	单位

	01
	云对接
	话机话务平台租赁年服务费（话务业务）
	2
	项/年

	02
	
	IPCC平台一次性对接服务费（数据业务）
	1
	项

	03
	数字中继网关
	数字中继网关（支持2条30B+D)，含MX VOIP软件 V1.9.2
2. 网口：RJ45, 4×Base-T
3. E1接口：2个（最大240路并发
	1
	个

	04
	网络电话交换机
	网络电话交换机，含OFFICIUM办公通信 软件 V2.1.5
2. IP分机数：20个，IP外线数：24路；
3. 模拟分机数：4个，模拟外线数：4路；
	1
	个

	05
	防火墙
	支持一体化防护：具有传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能，全局配置视图和一体化策略管理，增强保密性。
	1
	套

	06
	网络交换机
	24口千兆三层网管企业交换机
	1
	套

	07
	调度坐席工作站显示器 
	21:9宽屏幕，接口：支持HDMI、DP、USB
分辨率：3440*1440（超宽全高清 ）
	2
	套

	08
	调度坐席工作站主机
	处理器≥12代Intel Core i5   内存≥：16GB DDR4内存，硬盘≥512GB SSD硬盘/无光驱/USB键鼠/Win10 home 64bit/三年上门服务/ 21.5寸显示器，集成显卡，4个USB2.0接口，4个USB3.0接口，含音频接口，含HDMI接口，含DP接口，
	2
	套

	09
	IP电话
	IP话机（含耳机）
液晶彩屏显示
耳机接口：RJ-9/USB
	2
	个

	10
	调度桌椅
	根据调度室房间大小进行调整
	2
	套

	11
	机柜
	22U网络机柜，配置2个6口PDU
	1
	个

	12
	防雷击插座
	突破保镖防雷击6控插座
	3
	个

	13
	75寸电视
	75寸电视，端口参数
USB2.0接口数：≥2个
HDMI(ARC)接口有
HDMI2.0接口数≥2个
模拟RF接口支持模拟RF接口
数字RF接口
支持数字RF接口
网络连接方式：无线/有线
功耗参数
电源功率：≤220W
工作电压220V
待机功率：≤0.5W
外观设计
屏占比：≥97%
单屏重量:≤28kg
底座材质：金属
边框材质：金属
系统
Android
背光方式
直下式/DLED
运行内存/RAM1.5GB
WIFI频段2.4G
存储内存8GB
CPU架构四核A35
CPU核心数四核
音响功率20W
独立音响无
支持格式（高清）2160p
亮度：≥300尼特
屏幕比例16:9
响应时间：≤8.5ms
对比度5000：1
屏幕分辨率超高清4K
屏幕尺寸75英寸
色域值80%
色域标准DCI-P3
	2
	个

	21
	系统集成
	系统集成，安装调试培训及中心软件定制化开发费用
	1
	次


 院前急救系统
远程急救指导工作站
在医院的急诊室部署医院工作站软件，用于协助医院查询车辆到达时间和车辆中病人体征数据和音视频，为入院就诊做准备。

查看急救车状态和患者基本信息，显示与该医院相关的急救任务的状态，显示院前患者的姓名、年龄、性别、急救医生的印象诊断、预计到达时间。

▲查看患者的院前病历，包含患者急救病史，体格检查，辅助检查，初步诊断，诊疗措施、院前车载设备数据体征的实时显示（需要完成设备对接）。（提供系统功能截图）
实时与急救车辆音视频交互，支持1:1的救治指导。

能够在大屏幕显示正在进行中的急救任务，并有地图追踪。

支持知情同意书的查看。

支持交接单查看。

支持交接单查看。

支持病历浏览查看。

支持展示时间轴。

支持全屏地图展示，并且支持普通地图和卫星地图两种模式。

支持展示急救患者生命体征，意识状态，急救患者评分信息。

患者概览界面支持自定义布局展示患者基本信息，患者生命体征，体征监护信息，评分信息，辅助检查信息，急救措施信息，患者救治时间线，等，系统预设功能可配置展示。

支持展示患者急救类型，如：普通急救，卒中急救，胸痛急救，创伤急救。

支持历史患者查看，可通过姓名，呼救电话，受理员，急救车，时间范围，条件进行筛选。支持查看历史患者病历。

监护型救护车移动工作站
登录成功后，可显示患者基本信息和急救事件信息，并可编辑患者基本信息等。

能够实时采集车载监护仪测量的所有监护数据，同时通过网络模块上传。支持主流十二导联除颤监护仪（如飞利浦，迈瑞，卓尔等）。

能够录入病人抢救的病历和医嘱，同时实时上传至数据库服务器，保证急救信息的完整性及急救病历标准化管理。

实时监控车内外情况并录音。提供车内摄像头两个，一个监视车内急救情况，一个放置于驾驶室，拍摄车前路况。视频数据存储于车载网关内置硬盘中，车载网关提供音频录制功能。按照2Mbps视频图像要求，存储时间不低于31*10小时，需配置相应的硬盘，随时供急救方调阅。

急救车上录入的病历、医嘱、用药用料、生命体征（显示体征波形）、音视频等信息，会保存在数据库服务器。

可记录患者的救治时间线。

支持急救地图选择附近医院，支持两种方式地图模式和列表模式，在列表中可标记卒中中心、胸痛中心等。

支持知情同意书的签署。

支持交接单签署。

支持转诊。

支持调度室下达任务进行弹出窗体提醒。

关键时间节点录入支持，扫描二维码，手动录入，NFC标签扫描3钟方式。

支持记录随车医生，随车护士，司机，担架员信息。

支持临时增加患者急救任务。

支持扫码或点选方式绑定车辆信息。

支持按照固定时间段，急救类型，患者急救任务状态（已到院，未到院）筛选历史患者，并查看。

支持历史患者病历信息补录。

支持身份证拍照识别基本信息。

支持主诉，现病史模板维护，通过模板进行快速录入。

支持录入项切换光标后自动保存，实现快速录入和保存，避免数据丢失，提高书写效率。

支持心电图文件拍照上传。

支持检查化验结果快速录入。检查化验结果项支持自定义维护。

支持自定义维护患者评分项。

自动生成院前病历和交接单。

院前病历支持手机端医生签名和手机端家属签名。

交接单支持手机端院前签名和手机端院内签名。

支持照片，视频上传。

院前急救系统硬件清单
	救护车改造硬件清单

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	移动急救终端
	5G平板终端, ≥6英寸屏幕，6GB+128GB，移动联通电信5G，双卡双待，800万像素，Android 10系统，支持NFC,支持蓝牙，Type-C耳机，Type-C充电接口
	12
	台

	2
	院前屏幕
	1.基本参数：黑色55英寸 4K超清电视；人工智能电视 
2.核心参数：CPU：Cortex A53 四核 1.5GHz，运行内存2GB，存储内存8GB，GPU：Mali-450 750MHz 
3.接口：USB2.0接口* 2，HDMI2.0接口* 3
4.显示：高清2160p ，HDR显示，三级能效，刷屏率60HZ
5.支持无线，扬声器数量2X8W，支持语音控制，蓝牙遥控
6.整机功率：120W，待机功率（w）≤0.50W，工作电压（v）220v
7.尺寸重量：安装孔距300*300,单屏重量（kg）12.7kg,单屏尺寸（宽*高*厚）1242mm*722.2mm*85.7mm,含底座尺寸（宽*高*厚）1242mm*776mm*246.7mm
8.包装清单：机身x1、支架x2、安装说明x1、蓝牙语音遥控器x1、螺钉x5，
专用小型微机
I3-9100T-4G-128G-QCA9377无线-W10H64-3年
	1
	台

	3
	管理电脑
	
处理器≥12代Intel Core i5   内存≥：16GB DDR4内存，硬盘≥512GB SSD硬盘/无光驱/USB键鼠/Win10 home 64bit/三年上门服务/ 21.5寸显示器，集成显卡，4个USB2.0接口，4个USB3.0接口，含音频接口，含HDMI接口，含DP接口，
	1
	台


 预检分诊系统
急诊预检分诊工作站
系统符合卫健委的《急诊患者病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》要求。

系统按照《医院急诊科规范化流程》（WS/T390-2012）执行病情分诊程序。

系统符合《急诊预检分诊专家共识（2018年版）》标准。

支持读卡器对接，实现预检分诊快速读取患者基本信息进行登记。常见就诊卡、医保卡、身份证、电子健康卡、扫描患者微信二维码（院内公众号）等多种方式进行选择。支持直接录入患者身份信息、发病时间、来院方式、主诉等内容。

支持不同年龄的显示规则。可根据医院规则进行定制，如：（小于三小时显示分钟，小于3天显示小时，小于1年显示天，小于14岁显示岁月大于等于14显示岁）。

支持直接录入患者基本信息、身份信息、来院方式、发病时间、主诉等内容。

支持与院内系统对接，自动获取患者挂号信息。

支持特殊人群登记与标识，如无名氏、群伤患者、120患者、老人、儿童、孕产妇等，建立特殊患者标识，方便患者信息追踪。

支持三无患者登记，预先分配分诊号，后期可匹配挂号信息。

支持群伤患者管理与标识，快速建立群伤患者列表，支持批量分诊功能，批量分诊完成后可随时补充患者的详细分诊信息。

▲支持120患者登记，能够登记120车辆信息。（提供系统功能截图）
▲支持绿色通道建立与标识，对于绿色通道等紧急抢救患者，允许选定床旁监护仪，自动采集体征数据，补录分诊信息。（提供系统功能截图）
支持患者生命体征数据：血压、心率、SPO2、呼吸、体温的自动采集和直接录入。

▲支持分诊时采集不同区域的监护仪数据，获取准确的患者生命体征。（提供系统功能截图）
支持生命体征数据自动化分级。

支持自定义生命体征分级推荐策略。

支持患者评分管理，包括：MEWS评分、REMS评分、GCS评分、创伤评分、疼痛评分，支持通过评分进行自动化分级。

患者评分支持已获取的数据自动代入，主观数据快速点选，自动计算分值。

▲支持分诊知识库（症状分类、主诉、判定依据）进行自动化分级并关联患者分诊去向。（提供系统功能截图）
支持授权人员自定义维护分诊知识库，符合医院实际分诊业务流程。

▲支持根据常见的急诊患者症状进行快捷分诊，支持自动化分级并关联患者分诊去向。（提供系统功能截图）
支持人工更改自动化分级和去向信息，同时填写分级更改理由。

支持人工选择患者分诊级别和去向。

支持分诊后打印腕带或分诊条，可以根据医院需要配置打印的信息。

支持分诊各项指标统计 ，如分诊人数、分级患者比例、三无患者占比等。

支持统计报表，急诊日报表、分诊病人登记表、分诊工作量统计表自动生成，能够打印和导出。

急诊分诊常用统计功能，可以统计的指标有：分诊患者性别比例分布、预检分诊分级分布、分诊患者评分使用情况统计、分诊患者分诊去向统计、分诊患者年龄分布统计、分诊准确率统计等指标。

支持先分诊后挂号，先挂号后分诊，分诊的同时挂号，三种模式适应医院不同的业务流程。

支持预留120院前系统集成接口，方便实现院前院内无缝衔接。

支持分诊来院方式“外院转入”时，可选择转入医院。

支持分诊记录绿色通道患者发病时间。

▲支持已分诊的患者进行群伤标识关联。（提供系统功能截图）
支持预留分诊队列与院内叫号系统集成 ，实现按照分诊级别有序就诊。

▲患者分诊去向支持单去向和多去向两种模式。（提供系统功能截图）
分诊患者列表支持多种方式查询筛选患者（时间，姓名，绿色通道标识，去向）。

支持患者基本信息建档功能。

分诊患者列表支持导出患者信息。

预检分诊流程要求
要求根据医院的现场实际情况设计最适合医院的分诊流程，并提出多种可选方案。

设备连接工作站
接入抢救区Philips、迈瑞、GE主流品牌监护仪及呼吸机。（需要提供协议和具备输出端口）

接入Roche、GEM、Alere主流品牌血气、心肌标志物POCT。（需要提供协议和具备输出端口）

【承诺可连接设备：包括但不仅限与以下设备：】

	序号
	类型
	厂商
	型号

	1
	监护仪
	Monitor
	I-STAT

	2
	监护仪
	Comen科曼
	克曼中央站

	3
	监护仪
	Drage 德尔格
	Infinity Delta/Delta XL infinity Vista/Vista XL
infinity Gamma/Gamma XL Infinity kappa/ Kappa XLT

	4
	监护仪
	Edan    理邦
	理邦iM80

	5
	监护仪
	Edan    理邦
	M8

	6
	监护仪
	GE 通用电气
	GER-860

	7
	监护仪
	GE 通用电气
	CARESCAPE Monitor B450/B650/B850

	8
	监护仪
	GE 通用电气
	Dash4000系列

	9
	监护仪
	GE 通用电气
	GE B20

	10
	监护仪
	GE 通用电气
	GE Advance CS2

	11
	监护仪
	GE 通用电气
	Solar 8000M/i

	12
	监护仪
	Goldway飞利浦
	GS20 GS30 GS40

	13
	监护仪
	Hamilton 哈美顿
	Hamilton G系列、C系列

	14
	监护仪
	Mindray 迈瑞
	PM9000 iPM系列 iMEC系列

	15
	监护仪
	Mindray 迈瑞
	BenyView T8,WATO EX-55,部分iPM系列

	16
	监护仪
	Mindray 迈瑞
	新款迈瑞中央站；BeneVision N 系列 如 N19

	17
	监护仪
	Newport 纽邦
	Newport E360Adapter

	18
	监护仪
	NihonKohden
日本光电
	BSM 2300C

	19
	监护仪
	NihonKohden
日本光电
	BSC 6701C

	20
	监护仪
	NihonKohden
日本光电
	MU-671RC

	21
	监护仪
	Philips 飞利浦
	Philips中央站

	22
	监护仪
	Philips 飞利浦
	Philips SureSings VM8;VM6系列

	23
	监护仪
	Philips 飞利浦
	interlliVue MP系列，MX系列

	24
	监护仪
	Philips 飞利浦
	G30

	25
	监护仪
	Philips 飞利浦
	G520；G560；G580

	26
	监护仪
	Philips 飞利浦
	Efficia CM Series

	27
	监护仪
	Spacelabs 
美国天空
	91369

	28
	呼吸机
	凯迪泰
	Inspiration TM LS

	29
	呼吸机
	Tyco 泰科
	Puritan Bennett 840

	30
	呼吸机
	Philips 飞利浦
	Respironics V60

	31
	呼吸机
	Philips 飞利浦
	V200

	32
	呼吸机
	Maquet 迈柯唯
	Maquet Servo-x

	33
	呼吸机
	Hamilton 哈美顿
	Hamilton G系列；C系列

	34
	呼吸机
	Drager 德尔格
	Savina,Drager Evita 2 dura

	35
	呼吸机
	Aeonmed 谊安
	Shangrila 580

	36
	呼吸机
	CareFusion 
	Vela系列；Avea 系列

	37
	血气分析仪
	Abbott  雅培
	I-STAT

	38
	血气分析仪
	Instrumentation Laboratory 
美国实验仪器
	GEM3000;
GEM3500;
GEM4000

	39
	血气分析仪
	Nova
	AQT90 FLEX 免疫分析仪 ABL800

	40
	血气分析仪
	Radiometer
 雷度米特
	TCM4;TCM40

	41
	血气分析仪
	Roche 罗氏
	Cobas b 123

	42
	血气分析仪
	Runda 润达
	Runda

	43
	血气分析仪
	Siemens 西门子
	RAPID Point 500

	44
	血气分析仪
	基蛋生物
	FIA8600

	45
	血气分析仪
	基蛋生物
	Micropoint

	46
	血压计
	RBP-9000脉冲波
	RBP=9000脉搏波血压计

	47
	血压计
	Omron欧姆龙
	HBP-9020


……
预检分诊院内急诊配套硬件
	
	预检分诊院内急诊信息系统硬件

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	医生站/护士站
打印机
	最高分辨率4800*600dpi；黑白打印速度38ppm；处理器1200MHz 内存：256MB，支持有线网络打印；正常模式(A4)：38ppm 双面打印(A4)：30ppm 耗材类型鼓粉一体 硒鼓型号77A，77X，硒鼓寿命77A：约3100页；77X：约9800页
	3
	台

	2
	腕带打印机
	热转印或热敏打印方式 分辨率：203DPI（8点/毫米），内存(标配):256 MB 闪存、128 MB SDRAM,打印速度：6 英寸/152 毫米/秒，打印宽度:4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi)，通讯接口：USB，标签类型：热敏不干胶/铜板不干胶/哑银纸等，尺寸：热转印：
267mm x 197mm x 191mm 热敏：220mm x 176mm x 151mm,重量1.1KG
	2
	台

	3
	分诊/输液标签打印机
	热转印或热敏打印方式 分辨率：203DPI（8点/毫米），内存(标配):256 MB 闪存、128 MB SDRAM,打印速度：6 英寸/152 毫米/秒，打印宽度:4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi)，通讯接口：USB，标签类型：热敏不干胶/铜板不干胶/哑银纸等，尺寸：热转印：
267mm x 197mm x 191mm 热敏：220mm x 176mm x 151mm,重量1.1KG
	2
	台

	4
	身份证读卡器
	CPU 24M 8bit高性能处理器
存储器 64KB片载Flash,4KB片载RAM
支持符合Type A和Type B规范的非接触卡
内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准；读卡距离>5CM,读卡速度≤1.5S
1路HID USB DEVICE 2.0或1路RS232，2路标准PSAM卡座，蜂鸣器 300*2300Hz DC5V电源,通过USB接口供电，主机尺寸144*110*31.5mm,重量300g
	2
	台

	5
	扫描枪
	可读条码 一维和二维，影像式扫描，支持屏幕扫描，USB连接，即插即用，免驱安装。
	2
	台

	6
	55寸大屏
	1.基本参数：黑色55英寸 4K超清电视；人工智能电视 
2.核心参数：CPU：Cortex A53 四核 1.5GHz，运行内存2GB，存储内存8GB，GPU：Mali-450 750MHz 
3.接口：USB2.0接口* 2，HDMI2.0接口* 3
4.显示：高清2160p ，HDR显示，三级能效，刷屏率60HZ
5.支持无线，扬声器数量2X8W，支持语音控制，蓝牙遥控
6.整机功率：120W，待机功率（w）≤0.50W，工作电压（v）220v
7.尺寸重量：安装孔距300*300,单屏重量（kg）12.7kg,单屏尺寸（宽*高*厚）1242mm*722.2mm*85.7mm,含底座尺寸（宽*高*厚）1242mm*776mm*246.7mm
8.包装清单：机身x1、支架x2、安装说明x1、蓝牙语音遥控器x1、螺钉x5
	1
	台

	7
	串口服务器
	以太网端口数量：1  串口端口数量：1；串口类型：RS-232
速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX；接头：8针RJ45
电磁隔离保护：内建1.5 KV 接头：DB9针式；支持Windows/Linux COM/TTY串口驱动程序模式，支持有线网络
	1
	套

	8
	PDA
	处理器  八核A53 1.5 GHz CPU，T860 Mali GPU 安卓7.0系统,内存 RAM3G+ROM32G 显示屏 5.1寸，分辨率1920*1080,触摸屏 IPS屏，电容5点触控，康宁2D加厚玻璃  摄像头 1300W
电池 3.8V，4500 mAh，支持NFC，可充电的锂离子智能电池,采用抑菌材料；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒,可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用,可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及WIFI网络
	2
	台


 专病中心医学临床信息系统
患者时间节点采集管理（RFID）
通过可重复使用的有源无线射频识别技术（RFID）标签腕带和感应距离可调的传感器，自动记录绿色通道中患者救治关键环节的执行情况，相比其他物联网技术，具有精确度高、稳定性强等特点。

支持可重复使用的患者RFID标签的发放与回收。

▲支持将RFID时间采集节点关联不同的专病救治环节，通过传感器实现数据自动采集。支持RFID时间采集器安装在医院的需要进行时间采集的各个位置,如急诊重症监护室（EICU）、电子计算机断层扫描（CT）室、X光室、进入导管室大楼的入口、心内科重症监护室（CCU）、导管室门口等。（提供系统功能截图）
支持设置RFID传感器的感应距离，以适应医院不同的空间布局。

胸痛急救管理系统
胸痛急救管理信息系统，充分利用医院信息集成、物联网和移动互联网技术，实时监控绿色通道的运行情况，通过临床质量测度和临床决策支持紧密结合的方法，落实过程质量管理，以胸痛患者为核心，围绕急救路径，进行数据搜集、流程监控、质量管理和持续改进，进而支撑多学科协作的一站式紧急医疗服务体系的高效运转。

胸痛路径管理
为实现胸痛救治的计划、实施、检查、行动（PDCA, Plan,Do,Check,Action)闭环管理，系统对胸痛急救流程环节、质控点、数据关联提供灵活便捷的配置工具，实现胸痛路径信息化、数字化管理。

胸痛急救路径定义
根据国家胸痛中心建设指南，以及医院实际情况，进行胸痛院内急救路径的定义、维护和实施，从而支持胸痛绿色通道流程记录移动端的设置、二维码设置及打印、近场通信(NFC)、无线射频识别技术（RFID）传感器安装的设计和部署等。

根据国家胸痛中心建设指南，以及医院实际情况，进行胸痛质控提规则的定义和维护。

能够接入的信息按照胸痛急救路径进行综合分类整理和集中呈现。

路径基本信息维护
定义胸痛急救路径，如名称、创建者、创建时间等内容。

对胸痛急救路径进行增加、修改、启用、停用等操作。

胸痛急救路径可以与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。

显示路径使用情况，使用状态。

诊疗记录维护
能够维护诊疗过程中产生的数据对象的代码，包括检查/检验结果等。

可对诊疗记录执行对应的添加、修改、删除等操作。

临床事件维护
▲能创建基于胸痛急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。（提供系统功能截图）
临床事件可灵活绑定诊疗记录。

质控点维护

可维护路径中各事件与临床事件的对应关系。

▲可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控、危急值报警类质控。（提供系统功能截图）
可对质控点进行添加、删除、修改等工作。

可根据质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。

支持在某些非自动记录的地点/物品/人员等重要质控点，设置有针对性的地点/物品/人员二维码，打印好后贴在相应地点/物品环节或人员胸牌背面，以便在绿道执行时精确记录。

针对重点环节的质控数据，能够给出具体的参考值供医护人员参考，也同时为数据统计设定标准值。

胸痛绿道管理
为实现胸痛救治的计划、实施、检查、行动（PDCA, Plan,Do,Check,Action)闭环管理，系统对患者的胸痛急救绿色通道提供关键环节的诊疗动作记录及确认，同时为保障救治安全，系统提供智能化的过程质控风险提醒功能。为提升绿色通道医护人员工作效率，保障数据的准确性和客观性，系统提供自动化、结构化、智能化的多种数据记录方式。
可视化的绿道路径
可显示病人基本信息包括：病人姓名、病人ID,性别、年龄等。
可显示胸痛急救路径基本信息：路径名称、入径时间、出径时间。
▲可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。（提供系统功能截图）
▲支持两个病人胸痛急救时间轴的横向对比，便于分析和发现流程执行问题。（提供系统功能截图）
能够打印胸痛绿色通道执行单，记录各关键环节的临床事件发生事件和执行人。
自动化的胸痛绿道流程执行记录
通过自动化的患者时间节点采集管理系统，在绿道运行的过程中，无线射频识别技术（RFID）采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至胸痛专病数据库系统当中，无需人为干预，客观真实。
胸痛小组用移动端通过人工点击确认、近场通信（NFC）、二维码扫描的任意方式，准确、客观记录预设的关键诊疗环节时间和地点。
支持对接院内现有系统，获取绿色通道执行过程中的相关数据，如检验检查报告时间、指标等。
支持根据不同角色，显示该角色需要记录执行的诊疗环节事件列表，建议包含院前急救时间节点（发病时间、呼救时间、出诊时间、出诊医生到达现场时间、离开现场时间、院前首份心电图时间、转出医院入门时间、转院出发时间）及院内抢救时间节点（到达本院大门时间、首次医疗接触时间、挂号时间、到达急诊科时间、院内首份心电图时间、首份心电图确诊时间、肌钙蛋白抽血完成时间、肌钙蛋白报告时间、初步诊断时间、本院心内科医生首诊时间、首次抗血小板给药时间、首次抗凝给药时间、溶栓开始时间等），支持在绿道路径上呈现。
绿道执行提醒
▲可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间（临床事件管理服务监测到该事件相关的临床活动都已完成的时间）、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。（提供系统功能截图）
对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的时间轴执行情况。
胸痛专病数据库
为实现胸痛救治的计划、实施、检查、行动（PDCA, Plan,Do,Check,Action)闭环管理，系统具备胸痛专病数据库管理功能。对接院内系统自动获取患者的胸痛救治诊疗数据、支持已有胸痛患者病案查询、胸痛患者信息补录、胸痛专病病历归档等功能，形成以患者为中心的胸痛救治全过程的完整档案。
胸痛专病病历建立及基本信息记录
为患者建立胸痛急救病历，包括：建立时间、患者基本信息（如身份证号码、姓名、性别、年龄、电话等）、时间采集、患者ID、发病地址、发病时间、呼救时间、病情记录等内容。
支持专病病历内容有效性校验。
支持记录胸痛患者的不同来院方式，如：自行来院、呼叫120来院、其他医院转院、院内发病等。
胸痛患者来院方式信息详细记录
系统支持胸痛专病病历建立时记录的基本信息之外，还可对其来院方式进行详细补充记录。
对于患者自行来院的方式，支持记录患者出发时间、到达医院大门时间、挂号时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士、是否绕行急诊、是否绕行心内科重症监护室（CCU）等信息。
对于呼叫120来院的方式，支持记录出车单位、出诊医生、出诊护士、救护车、出诊时间、到达现场时间、离开现场时间、开始抢救时间、抢救结束时间、医院大门时间、挂号时间、院内接诊时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士、是否绕行急诊、是否绕行心内科重症监护室（CCU）等信息。
对于由其他医院转院的方式，支持记录出车单位、转出医院名称、决定转院时间、离开转出医院时间、救护车到达院大门时间、挂号时间、院内接诊时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士、是否绕行急诊、心内科重症监护室（CCU）等信息。
对于患者院内发病的方式，支持记录发病科室、会诊时间、离开科室等信息。
首次医疗接触信息记录
系统支持记录首次医疗接触信息，包括首次医疗接触时间、首次医疗接触医护人员、院前首份心电图完成时间、院内首份心电图完成时间、首份心电图确诊时间以及接触地点等。
胸痛患者状态标记
系统支持对胸痛患者状态进行标记，如持续性胸闷、胸痛间断性胸闷、胸痛症状已缓解、腹痛、呼吸困难、休克、心衰、恶性心律失常、心肺复苏、合并出血、其它。
系统支持记录患者初步诊断，如ST段抬高型心肌梗死（STEMI）、非ST段抬高的心肌梗死（NSTEMI）、不稳定性心绞痛（UA）、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非急性冠状动脉综合症（ACS）心源性胸痛等内容。
生命体征、检查、检验等信息记录
系统支持记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压等内容，支持体征信息修改（未归档状态）。
系统支持记录胸痛患者的检验项目相关信息，如肌钙蛋白抽血时间、肌钙蛋白报告时间、肌钙蛋白T（cTnI）数值、肌钙蛋白I（cTnT）数值、肌红蛋白（Myo）数值、肌酸激酶同工酶 MB（CKMB）数值、血清肌酐数值等内容。
系统支持进行心功能分级评估记录，包括Killip 心功能分级和纽约心脏病协会心功能分级（NYHA心功能分级）。
系统支持记录患者影像检查相关信息，如影像报告时间、影像诊断等内容。
系统支持记录并发症的相关信息，如时间，并发症类型、并发症地点以及并发症详细描述等。
如果医院有院前急救系统，可以通过与院前系统对接，实现院前院内信息关联匹配，打通院前院内信息流。（需要院前系统允许对接）。

胸痛专病病历归档
支持胸痛专病病历归档功能，胸痛患者急救结束后，有权限的医护人员可对胸痛专病病历发起归档申请，提交给上级审核。
根据权限的划分，上级可对待审核的胸痛专病病历进行审核，可选择审核通过、拒绝通过，可录入拒绝的原因。
胸痛专病病历查看
支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能。
支持查询当前所有在科胸痛专病患者，通过患者相关信息筛选，如通过状态（在科）、患者ID、门诊号、姓名、性别、年龄、住址、联系人、联系电话、入科时间等条件查看对应患者胸痛专病病历。
支持通过初步诊断、救治状态、呼救信息、溶栓情况、转归情况等内容，查询符合条件的胸痛患者，查看胸痛专病病历。
可显示病人基本信息：病人姓名、病人ID、性别、年龄，责任医生。
可显示当前已进入专病急救路径列表，字段包括：路径名称、医生、入径日期时间。
可显示当前警告信息列表，字段包括：路径提醒名称、状态、创建者、创建时间、更新者、更新时间。
胸痛质控统计
根据国家胸痛中心建设指南，提供胸痛急救过程相关的质控指标的统计。
胸痛急救患者入径情况分析
统计查询时间段内专病急救患者人数、入径人数、患者入径率。
自动查询时间段内统计胸痛急救患者未入径或变异出径原因占比。
以上统计皆支持柱状图、饼状图或曲线图显示。
胸痛急救质控点依从性分析
包括患者入院至球囊扩张时间（D2B）等环节质控指标即临床规则依从性分析，如基于时间统计，如D2B时间，
包括患者急性心梗患者从到达医院大门至开通闭塞冠脉血管的时间，救治从患者进入医院至导丝通过的时间(D2W)等环节质控指标即临床规则依从性分析，如基于时间统计，如D2W时间。
自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。
▲自动统计查询时间段内各个质控点未完成的原因，如对D2B或D2W延误原因。（提供系统功能截图）
以上统计皆支持柱状图、饼状图或曲线图显示。
点击对应的统计图，可以显示出对应的质控点信息或质控点未完成原因列表。
指标统计概要、月度趋势表格、指标统计详情（指标最大值、最小值、达标率、无效数据病例数、入选病历数量等）
胸痛中心认证数据采集上报
在医院信息系统（HIS系统）允许对接的情况下，对接HIS系统获取门诊及住院的诊断、医嘱、手术、麻醉、会诊等胸痛、胸痛诊疗相关信息。
在实验室信息管理系统（LIS系统）允许对接的情况下，对接LIS系统获取检验申请、检验过程及检验报告等相关信息。
在医疗影像存储与传输系统（PACS系统）允许对接的情况下，对接PACS系统获取检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息。
在急诊系统允许对接的情况下，对接急诊系统获取患者基本信息、院内急救各时间点、初步诊断、急诊医嘱、生命体征等相关信息。
支持基于多时间段统计进行质量控制；
支持实时查看相关考核指标的月趋势或比例统计图表；
支持配置有效值域，筛查排除异常值，更客观的分析数据结果。
支持胸痛专病数据库中获取院内相关信息。
对接电子病历系统获取病案首页、主诉等相关信息。
对接院前急救系统获取患者院前急救相关信息。
对接心电系统获取心电图检查申请单及心电图报告等相关信息。
对接国家胸痛中心数据上报系统进行数据上报。
支持查看上报明细数据，和返回的错误详细信息。
支持查看上报历史记录。
卒中急救管理信息系统
卒中急救管理信息系统，充分利用医院信息集成、物联网和移动互联网技术，实时监控绿色通道的运行情况，通过临床质量测度和临床决策支持紧密结合的方法，落实过程质量管理，以卒中患者为核心，围绕急救路径，进行卒中专病数据搜集、流程监控、质量管理和持续改进，进而支撑多学科协作的一站式紧急医疗服务体系的高效运转。
卒中路径管理
为实现卒中救治的计划、实施、检查、行动（PDCA ，Plan ,Do,Check,Action）闭环管理，系统对卒中急救流程环节、质控点、数据关联提供灵活便捷的配置工具，实现卒中路径信息化、数字化管理。
卒中急救路径定义
根据国家卒中中心建设指南，以及医院实际情况，进行卒中院内急救路径的定义、维护和实施，从而支持卒中绿色通道流程记录PDA的设置、二维码设置及打印、近场通信（NFC）、无线射频识别技术（RFID）传感器安装的设计和部署等。
根据国家卒中中心建设指南，以及医院实际情况，进行卒中质控提规则的定义和维护。
能够接入的信息按照卒中急救路径进行综合分类整理和集中呈现。
路径基本信息维护
定义卒中急救路径，如名称、创建者、创建时间等内容。
对卒中急救路径进行增加、修改、启用、停用等操作。
卒中急救路径可以与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。
显示路径使用情况，使用状态。
诊疗记录维护
能够维护诊疗过程中产生的数据对象的代码，包括检查/检验结果等。
可对诊疗记录执行对应的添加、修改、删除等操作。
临床事件维护
▲能创建基于卒中急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。（提供系统功能截图）
临床事件可灵活绑定诊疗记录。
质控点维护

可维护路径中各事件与临床事件的对应关系。
▲可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控、危急值报警类质控。（提供系统功能截图）
可对质控点进行添加、删除、修改等工作。
可根据质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。
支持在某些非自动记录的地点/物品/人员等重要质控点，设置有针对性的地点/物品/人员二维码，打印好后贴在相应地点/物品环节或人员胸牌背面，以便在绿道执行时精确记录。
针对重点环节的质控数据，能够给出具体的参考值供医护人员参考，也同时为数据统计设定标准值。
卒中绿道管理
为实现卒中救治的计划、实施、检查、行动（PDCA ，Plan ,Do,Check,Action）闭环管理，系统对患者的卒中急救绿色通道提供关键环节的诊疗动作记录及确认，同时为保障救治安全，系统提供智能化的过程质控风险提醒功能。为提升绿色通道医护人员工作效率，保障数据的准确性和客观性，系统提供自动化、结构化、智能化的多种数据记录方式。
可视化的绿道路径
可显示病人基本信息包括：病人姓名、病人ID,性别、年龄等。
可显示卒中急救路径基本信息：路径名称、入径时间、出径时间。
▲可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。（提供系统功能截图）
▲支持两个病人卒中急救时间轴的横向对比，便于分析和发现流程执行问题。（提供系统功能截图）
能够打印卒中绿色通道执行单，记录各关键环节的临床事件发生事件和执行人。
自动化的卒中绿道流程执行记录
通过自动化的患者时间节点采集管理系统，在绿道运行的过程中，无线射频识别技术（RFID）采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至卒中专病数据库系统当中，无需人为干预，客观真实。
卒中小组用掌上电脑（PDA）通过人工点击确认、近场通信（NFC）、二维码扫描的任意方式，准确、客观记录预设的关键诊疗环节时间和地点。
支持对接院内现有系统，获取绿色通道执行过程中的相关数据，如检验检查报告时间、指标等。
支持根据不同角色，显示该角色需要记录执行的诊疗环节事件列表，建议包含院前急救时间节点（发病时间、呼救时间、出诊时间、出诊医生到达现场时间、离开现场时间、院前首份心电图时间、转出医院入门时间、转院出发时间等）及院内抢救时间节点（到达本院大门时间、首次医疗接触时间、挂号时间、到达急诊科时间、急诊抽血时间、CT报告时间、凝血报告时间、神经专科会诊时间、静脉溶栓治疗开始时间等），支持在绿道路径上呈现。
绿道执行提醒
▲可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间（临床事件管理服务监测到该事件相关的临床活动都已完成的时间）、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。（提供系统功能截图）
对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的时间轴执行情况。
卒中质控统计
根据国家卒中中心建设指南，提供卒中急救过程相关的质控指标的统计。
	序号
	质控指标

	1
	卒中患者抵达急诊接受 国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS 评分）的比例。

	2
	缺血性卒中患者在溶栓时间窗内接受静脉溶栓患者的比例。

	3
	在抵达医院 60 分钟内，急性缺血性卒中患者接受静脉溶栓患者的比例。

	4
	在发病 6h 内到达医院的急性缺血性卒中患者，从到达急诊至开始做多模式头部 电子计算机断层扫描（CT）/计算机体层血管成像（CTA） 或磁共振成像（MRI）/磁共振血管成像（MRA） 的时间。完成头颅CT<25 分钟的比例；

	5
	对急性缺血性卒中患者，从入院到开始血管内治疗的时间。

	6
	对缺血性卒中患者，在静脉溶栓治疗 36h 内发生症状性颅内出血的患者比例。

	7
	对急性缺血性卒中患者，在接受血管内治疗的 36h 内发生明显颅内出血的患者比例。

	8
	对接受静脉溶栓或血管内治疗的急性缺血性卒中患者有治疗后 90 天 改良RANKIN量表（mRS） 记录的患者比例。

	9
	诊断性全脑血管造影检查术后 24 小时内患者的卒中发生率和死亡率。

	10
	接受 颈动脉内膜剥脱术（CEA） 或 颈动脉支架成形术（CAS） 治疗的患者在 30 天内卒中发生率和死 亡率。

	11
	蛛网膜下腔出血（SAH）、脑出血（ICH）、颅内动静脉畸形（AVM）患者入院时病情严重程度评估率。

	12
	48 小时内动脉瘤破裂导致的 蛛网膜下腔出血（SAH） 患者从就诊到行动脉瘤夹闭或介入术治疗的平均时间。 

	13
	颅内动静脉畸形（AVM） 导致的卒中患者在 30 天内行外科或血管内治疗的比例。

	14
	卒中患者行去骨瓣减压、血肿清除术的比例及死亡率。

	15
	卒中患者行脑室外引流的比例及死亡率。

	16
	与华法林治疗相关的颅内出血率；凝血酶原国际标准化比值（INR） 升高（INR＞1.4）患者从入院到给予促凝血治疗后 INR 达标的平均时间。

	17
	各类型卒中，颅内外动脉狭窄，蛛网膜下腔出血（SAH） 或 短暂性脑缺血发作（TIA）患者入组相关临床试验研究的比例。


卒中急救患者入径情况分析
统计查询时间段内专病急救患者人数、入径人数、患者入径率。
自动查询时间段内统计卒中急救患者未入径或变异出径原因占比。
以上统计皆支持柱状图、饼状图或曲线图显示。
卒中急救质控点依从性分析
包括患者入院至静脉溶栓开始给药时间（DNT）等环节质控指标即临床规则依从性分析，如基于时间统计，如DNT时间。
自动统计查询时间段内各个质控点依从性完成程度。
▲自动统计查询时间段内各个质控点未完成的原因，如对DNT延误原因。（提供系统功能截图）
以上统计皆支持柱状图、饼状图或曲线图显示。
点击对应的统计图，可以显示出对应的质控点信息或质控点未完成原因列表。
指标统计概要、月度趋势表格、指标统计详情（指标最大值、最小值、达标率、无效数据病例数、入选病历数量等）。
卒中专病数据管理
为实现卒中救治的计划、实施、检查、行动（PDCA ，Plan ,Do,Check,Action）闭环管理，系统具备卒中专病数据库管理功能。对接院内系统自动获取患者的卒中救治诊疗数据、支持已有卒中患者病案查询、卒中患者信息补录、卒中专病病历归档等功能，形成以患者为中心的卒中救治全过程的完整档案。
支持对接医院信息系统（HIS系统）获取患者专病病历数据，提高录入的有效性、节省录入时间。
卒中专病病历建立及基本信息记录
为患者建立卒中急救病历，包括：建立时间、患者基本信息（如姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等）、患者住院ID等内容。
支持专病病历内容有效性校验。
支持记录卒中患者的不同治疗类型，如：急性缺血性脑卒中（AIS）静脉溶栓、急性缺血性脑卒中（AIS）介入再通、颈动脉内膜剥脱术（CEA）/颈动脉支架成形术（CAS）、脑出血治疗、颅内动脉瘤治疗等。
卒中患者入院情况记录
系统支持卒中专病病历建立时记录的基本信息之外，还可对其入院情况进行详细补充记录。
支持对患者的入院途径进行登记，支持记录患者急诊、门诊、其他医疗机构转入、其他等入院途径。
支持对患者的来院方式进行登记，支持记录本院急救车、本地120、外院转院、协作医院、自行来院等入院途径。
支持对患者入院体征情况进行记录，支持记录患者身高、体重、收缩压、舒张压、脉搏等内容。
支持记录卒中患者的发病时间、到院时间、住院时间等信息。
支持记录卒中患者是否属于院内发病。
对于患者自行来院的方式，支持记录患者出发时间、到达医院大门时间、挂号时间、接诊医生、接诊护士等信息。
对于呼叫120来院的方式，支持记录出车单位、出诊医生、出诊护士、救护车、出诊时间、到达现场时间、离开现场时间、开始抢救时间、抢救结束时间、医院大门时间、挂号时间、院内接诊时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士等信息。
对于由其他医院转院的方式，支持记录出车单位、转出医院名称、决定转院时间、离开转出医院时间、救护车到达院大门时间、挂号时间、院内接诊时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士等信息。
对于患者院内发病的方式，支持记录发病科室、会诊时间、离开科室等信息。
卒中患者入院评估记录
支持卒中患者的入院评估信息记录。
支持记录患者入院 改良RANKIN量表（mRS）、国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS）、蛛网膜下腔出血Hunt-Hess分级、蛛网膜下腔出血Fisher分级、吞咽功能等评估评级信息。
支持记录卒中患者是否经过颈部血管检查，支持记录检查方式为颈部血管超声、计算机体层血管成像（CTA）、磁共振血管成像（MRA）、数字减影血管造影（DSA）等方式。
支持记录卒中患者颈部血管检查结果，是否狭窄，支持勾选快速记录颈部血管狭窄位置、狭窄程度。
支持记录卒中患者是否发生脑疝。
支持记录卒中患者有无既往动脉瘤破裂史，支持记录记录动脉瘤临床分类。
患者卒中病因分型记录
系统支持患者卒中病因分型，大动脉粥样硬化性卒中(LAA)，心源性脑栓塞(CE)，小动脉闭塞性卒中或间隙性卒中(SAA)，其它原因导致的缺血性卒中(SOE)，不明原因的缺血性卒中(SUE)。
AIS静脉溶栓记录
系统支持记录患者是否进行静脉溶栓治疗，支持记录未溶栓的原因，如超时间窗、禁忌症、患者/家属拒绝等。
系统支持记录开始静脉溶栓的场所，如急救车、本院急诊科、本院电子计算机断层扫描（CT）室、本院病房、外院等。
系统支持记录开始静脉溶栓的时间。
系统支持记录溶栓药物，如阿替普酶、尿激酶、阿尼普酶、瑞替普酶等。
系统支持记录溶栓并发症信息，如颅内出血、消化道出血、牙龈出血、再灌注损伤、其他等。
系统支持记录溶栓结束后即刻、溶栓后24h、溶栓后7±2天的 国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS评分）。
AIS介入再通记录
系统支持选择 是否采取血管内治疗措施，支持记录未给予血管内治疗措施的原因，如超时间窗、禁忌症、患者/家属拒绝、外院溶栓等。
系统支持选择介入手术前 是否进行国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS评分），支持NIHSS评估并记录结果。
系统支持选择介入手术前 是否进行 Alberta卒中项目早期CT评分（ASPECT评分），支持ASPECT评估并记录结果。
系统支持选择介入手术前 是否进行改良脑梗死溶栓分级（mTICI分级），支持记录mTICI评级分级结果。
系统支持记录患者发病至股动脉穿刺（OPT）时间。
系统支持记录患者入院至股动脉穿刺（DPT）时间。
系统支持记录患者血管内开通方法，如支架取栓、抽栓、球囊成形、支架成形、动脉溶栓、机械碎栓、其他等。
系统支持选择介入手术后即刻、术后24H、术后7±2天是否进行国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS评分），支持NIHSS评估并记录结果。
系统支持选择介入手术后即刻 是否进行改良脑梗死溶栓分级（mTICI分级），支持记录mTICI评级分级结果。
系统支持对术后并发症进行记录，如颅内出血、动脉夹层、缺血性并发症、其他部位动脉闭塞、支架脱离、再闭塞、消化道出血、再灌注损伤、颈动脉海绵窦瘘等。
CEA/CAS手术操作记录
系统支持对 颈动脉内膜剥脱术（CEA）/颈动脉支架成形术（CAS）手术的开始时间进行记录。
系统支持对CEA/CAS手术的手术部位进行记录，如左侧颈动脉（LICA）、右侧颈动脉（RICA）等。
系统支持选择CEA/CAS手术的麻醉方式，如全麻、局麻。
系统支持对检测手段进行选择，如经颅多普勒超声（TCD）、脑电图、其他等。
系统支持选择手术的标准方式，如标准式CEA、外翻式CEA、CAS、复合手术等。
系统支持选择是否使用补片。
系统支持对术后并发症进行记录，如脑梗死、高灌注、脑出血、周围神经损伤、切口感染、继发性癫痫、肺部感染、泌尿系感染等。
脑出血手术操作记录
系统支持对脑出血手术的开始时间进行记录。
系统支持选择脑出血手术的麻醉方式，如全麻、局麻。
系统支持选择脑出血手术的方式，如开颅血肿清除术、去骨瓣减压术、脑室镜下血肿抽吸术、钻孔血肿抽吸术、复合手术、其他等。
系统支持对术后并发症进行记录，如手术部位再次脑出血、手术远隔部位再出血、脑梗死、继发性癫痫、颅内感染、其他等 。
系统支持对术后预后进行记录，如治愈、好转、加重、死亡。
颅内动脉瘤记录
系统支持对颅内动脉瘤影像检查进行记录，支持对出血位置进行记录，如左侧/右侧、 基底节区、幕上脑叶、小脑、脑干、脑室等。
系统支持对出血量大小进行记录。
系统支持对颅内血管的检查方式进行记录，如经颅多普勒超声（TCD）、经颅彩色多普勒超声（TCCD）、计算机体层血管成像（CTA）、磁共振血管成像（MRA）、数字减影血管造影（
[image: image1]DSA）、
[image: image2]未查、其他等。
系统支持对病因诊断进行记录，如高血压、动静脉畸形、颅内动静脉畸形（AVM） 、烟雾病、血管淀粉样变性、颅内动脉瘤、硬脑膜动静脉瘘、海绵状血管瘤、颅内静脉窦血栓、其他等。
系统支持对动脉瘤相关信息进行记录，如动脉瘤数量、动脉瘤侧别、动脉瘤部位、动脉瘤大小、动脉瘤类型、手术类型、手术详情及结果等。
药物及康复治疗记录
系统支持对患者术后/住院的抗血小板药物进行记录，如氯吡格雷、奥扎格雷、双嘧达莫、塞氯吡啶、西洛他唑、其他等。
系统支持对患者术后/住院的调脂药物进行记录，如他汀类、烟酸及其衍生物、贝特类、胆固醇吸收抑制剂、其他等。
系统支持对患者术后/住院的降压药物进行记录，如血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）、血管紧张素受体拮抗剂（ 
[image: image3]ARB）、 
[image: image4]利尿剂、受体阻滞剂、钙拮抗剂、其他等。
系统支持对患者术后/住院的降糖药物进行记录，如胰岛素、磺酰脲类、双胍类、α糖苷酶抑制剂、胰岛素增敏剂、促胰岛素分泌剂、其他等。
系统支持对患者术后/住院的抗凝药物进行记录，如法华林、利伐沙班、
[image: image5]达比加群、阿哌沙班、依度沙班、低分子肝素、
[image: image6]普通肝素 、其他等。
系统支持对患者是否接受康复治疗进行记录，支持对康复治疗方式记录，如传统康复（针灸、推拿）、
[image: image7]运动疗法（PT）、 
[image: image8]作业疗法（OT）、口语训练（ST）等。
出院及健康教育情况记录
系统支持出院患者进行评估记录，如改良RANKIN量表（mRS）、国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS评分）、格拉斯哥昏迷评分（GCS评分）等。
系统支持对患者出院情况进行记录，如出院时间、出院带药、离院方式等。
系统支持对患者的健康宣教情况进行记录，支持选择宣教方式。
卒中专病病历同步归档
支持卒中专病病历同步功能，将已有信息自动同步到卒中病历中。
支持卒中专病病历归档功能，卒中患者急救结束后，有权限的医护人员可对卒中专病病历发起归档申请，提交给上级审核。
根据权限的划分，上级可对待审核的卒中专病病历进行审核，可选择审核通过、拒绝通过，可录入拒绝的原因。
卒中专病病历查看
支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能。
支持通过患者相关信息筛选，如通过患者ID、姓名、性别、年龄、住址、联系人、联系电话、入科时间等条件查看对应患者卒中专病病历。
支持通过初步诊断、救治状态、呼救信息、溶栓情况、转归情况等内容，查询符合条件的卒中患者，查看卒中专病病历。
可显示病人基本信息：病人姓名、病人ID、性别、年龄，责任医生。
可显示当前已进入专病急救路径列表，字段包括：路径名称、医生、入径日期时间。
可显示当前警告信息列表，字段包括：路径提醒名称、状态、创建者、创建时间、更新者、更新时间。
卒中中心认证数据采集上报
在医院信息系统（HIS系统）允许对接的情况下，对接HIS系统获取门诊及住院的诊断、医嘱、手术、麻醉、会诊等卒中、卒中诊疗相关信息。
在实验室信息管理系统（LIS系统）允许对接的情况下，对接LIS系统获取检验申请、检验过程及检验报告等相关信息。
在医疗影像存储与传输系统（PACS系统）允许对接的情况下，对接PACS系统获取检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息。
在急诊系统允许对接的情况下，对接急诊系统获取患者基本信息、院内急救各时间点、初步诊断、急诊医嘱、生命体征等相关信息。
支持基于多时间段统计进行质量控制；
支持实时查看相关考核指标的月趋势或比例统计图表；
支持配置有效值域，筛查排除异常值，更客观的分析数据结果。
支持卒中专病数据库中获取院内卒中诊疗等相关信息。
对接电子病历系统获取病案首页、主诉等相关信息。
对接院前急救系统获取患者院前急救相关信息。
对接心电系统获取心电图检查申请单及心电图报告等相关信息。
对接国家卒中中心数据上报系统进行数据上报。
支持查看上报明细数据，和返回的错误详细信息。
支持查看上报历史记录。
创伤急救管理信息系统
创伤急救管理信息系统，充分利用医院信息集成、物联网和移动互联网技术，实时监控绿色通道的运行情况，通过临床质量测度和临床决策支持紧密结合的方法，落实过程质量管理，以创伤患者为核心，围绕急救路径，进行数据搜集、流程监控、质量管理和持续改进，进而支撑多学科协作的一站式紧急医疗服务体系的高效运转。
创伤路径管理
为实现创伤救治的PDCA闭环管理，系统对创伤急救流程环节、质控点、数据关联提供灵活便捷的配置工具，实现创伤路径信息化、数字化管理。
创伤急救路径定义
根据国家创伤中心建设指南，以及医院实际情况，进行创伤院内急救路径的定义、维护和实施，从而支持创伤绿色通道流程记录移动端的设置、二维码设置及打印、NFC、RFID传感器安装的设计和部署等。
根据国家创伤中心建设指南，以及医院实际情况，进行创伤质控提规则的定义和维护。
能够接入的信息按照创伤急救路径进行综合分类整理和集中呈现。
路径基本信息维护
定义创伤急救路径，如名称、创建者、创建时间等内容。
对创伤急救路径进行增加、修改、启用、停用等操作。
创伤急救路径可以与诊断、症状等信息相关联，作为进入路径的标准或前提条件。
显示路径使用情况，使用状态。
诊疗记录维护
能够维护诊疗过程中产生的数据对象的代码，包括检查/检验结果等。
可对诊疗记录执行对应的添加、修改、删除等操作。
临床事件维护
▲能创建基于创伤急救业务流程的临床事件，包括名称、编码、对应的诊疗记录等。（提供系统功能截图）
临床事件可灵活绑定诊疗记录。
质控点维护

可维护路径中各事件与临床事件的对应关系。
▲可创建对应的质控点，包括时限类质控，漏项提醒类质控、危急值报警类质控。（提供系统功能截图）
可对质控点进行添加、删除、修改等工作。
可根据质控事件及质控点自动生成可视化的质控时间轴。
支持在某些非自动记录的地点/物品/人员等重要质控点，设置有针对性的地点/物品/人员二维码，打印好后贴在相应地点/物品环节或人员胸牌背面，以便在绿道执行时精确记录。
针对重点环节的质控数据，能够给出具体的参考值供医护人员参考，也同时为数据统计设定标准值。
创伤绿道管理
为实现创伤救治的PDCA闭环管理，系统对患者的创伤急救绿色通道提供关键环节的诊疗动作记录及确认，同时为保障救治安全，系统提供智能化的过程质控风险提醒功能。为提升绿色通道医护人员工作效率，保障数据的准确性和客观性，系统提供自动化、结构化、智能化的多种数据记录方式。
可视化的绿道路径
可显示病人基本信息包括：病人姓名、病人ID,性别、年龄等。
可显示创伤急救路径基本信息：路径名称、入径时间、出径时间。
▲可直观显示路径总览，包括路径中所有的事件，执行情况和执行时间。（提供系统功能截图）
▲支持两个病人创伤急救时间轴的横向对比，便于分析和发现流程执行问题。（提供系统功能截图）
能够打印创伤绿色通道执行单，记录各关键环节的临床事件发生事件和执行人。
自动化的创伤绿道流程执行记录
通过自动化的患者时间节点采集管理系统，在绿道运行的过程中，RFID采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至创伤专病数据库系统当中，无需人为干预，客观真实。
创伤小组用移动端通过人工点击确认、NFC、二维码扫描的任意方式，准确、客观记录预设的关键诊疗环节时间和地点。
支持对接院内现有系统，获取绿色通道执行过程中的相关数据，如检验检查报告时间、指标等。
支持根据不同角色，显示该角色需要记录执行的诊疗环节事件列表，至少包含但不限于院前急救8个时间节点（发病时间、呼救时间、出诊时间、出诊医生到达现场时间、离开现场时间、院前首份心电图时间、转出医院入门时间、转院出发时间）及院内抢救8个时间节点（到达本院大门时间、首次医疗接触时间、挂号时间、到达急诊科时间、初步诊断时间、本院外科医生首诊时间、手术时间、转归时间），支持在绿道路径上呈现。
绿道执行提醒
▲可显示临床事件列表，包括临床事件名称、完成时间（临床事件管理服务监测到该事件相关的临床活动都已完成的时间）、执行人、是否超时、超时时间、延迟和拒绝理由等。（提供系统功能截图）
对时限类提醒和建议类提醒有清晰的图标或颜色显示，能够一目了然的了解当前的时间轴执行情况。
创伤专病数据库
为实现创伤救治的PDCA闭环管理，系统具备创伤专病数据库管理功能。对接院内系统自动获取患者的创伤救治诊疗数据、支持已有创伤患者病案查询、创伤患者信息补录、创伤专病病历归档等功能，形成以患者为中心的创伤救治全过程的完整档案。
创伤专病病历建立及基本信息记录
为患者建立创伤急救病历，包括：建立时间、患者基本信息（如身份证号码、姓名、性别、年龄、电话等）、时间采集、患者ID、发病地址、发病时间、呼救时间、病情记录等内容。
支持专病病历内容有效性校验。
支持记录创伤患者的不同来院方式，如：自行来院、呼叫120来院、其他医院转院、院内发病等。
创伤患者来院方式信息详细记录
系统支持创伤专病病历建立时记录的基本信息之外，还可对其来院方式进行详细补充记录。
对于患者自行来院的方式，支持记录患者出发时间、到达医院大门时间、挂号时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士、是否绕行急诊等信息。
对于呼叫120来院的方式，支持记录出车单位、出诊医生、出诊护士、救护车、出诊时间、到达现场时间、离开现场时间、开始抢救时间、抢救结束时间、医院大门时间、挂号时间、院内接诊时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士、是否绕行急诊等信息。
对于由其他医院转院的方式，支持记录出车单位、转出医院名称、决定转院时间、离开转出医院时间、救护车到达院大门时间、挂号时间、院内接诊时间、接诊地点、接诊医生、接诊护士、是否绕行急诊等信息。
对于患者院内发病的方式，支持记录发病科室、会诊时间、离开科室等信息。
创伤患者状态标记
系统支持对创伤患者状态进行标记，如休克、出血、受伤情况等。
系统支持标记患者的预警级别，包含红色预警、黄色预警、绿色预警。
生命体征、检查、检验等信息记录
系统支持记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压等内容，支持体征信息修改（未归档状态）。
系统支持记录创伤患者的检验项目相关信息，如血常规、肝功能、cTnI数值、cTnT数值、Myo数值、CKMB数值、凝血功能、血糖等。
系统支持记录并发症的相关信息，如时间，并发症类型、并发症地点以及并发症详细描述等。
如果医院有院前急救系统，可以通过与院前系统对接，实现院前院内信息关联匹配，打通院前院内信息流（需要院前系统允许对接）。

支持创伤相关的评分评估，如格拉斯哥昏迷评分（GCS）、TI创伤指数等。
创伤专病病历归档
支持创伤专病病历归档功能，创伤患者急救结束后，有权限的医护人员可对创伤专病病历发起归档申请，提交给上级审核。
根据权限的划分，上级可对待审核的创伤专病病历进行审核，可选择审核通过、拒绝通过，可录入拒绝的原因。
创伤专病病历查看
支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能。
支持查询当前所有在科创伤专病患者，通过患者相关信息筛选，如通过状态（在科）、患者ID、门诊号、姓名、性别、年龄、住址、联系人、联系电话、入科时间等条件查看对应患者创伤专病病历。
支持通过初步诊断、救治状态、呼救信息、溶栓情况、转归情况等内容，查询符合条件的创伤患者，查看创伤专病病历。
可显示病人基本信息：病人姓名、病人ID、性别、年龄，责任医生。
可显示当前已进入专病急救路径列表，字段包括：路径名称、医生、入径日期时间。
可显示当前警告信息列表，字段包括：路径提醒名称、状态、创建者、创建时间、更新者、更新时间。
创伤质控统计
根据国家创伤中心建设指南，提供创伤急救过程相关的质控指标的统计。
创伤急救患者入径情况分析
统计查询时间段内专病急救患者人数、入径人数、患者入径率。
自动查询时间段内统计创伤急救患者未入径或变异出径原因占比。
以上统计皆支持柱状图、饼状图或曲线图显示。
创伤数据统计分析 
严重创伤患者到达医院后至开始抢救时间。
从就诊到完成全身快速CT、胸片和骨盆片的检查时间
患者需紧急输血时。从提出输血申请到护士执行输血的时间。
存在上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食道瘘等影响正常通气时建立人工气道时间。
张力性气胸或中等量气血胸时，完成胸腔闭式引流时间。
创伤患者抢救室滞留时间中位数。
严重创伤患者从入院到出院之间的手术次数。
严重创伤患者重症监护病房住院天数。
严重创伤患者呼吸机使用时长（以小时为单位）和呼吸机相关肺炎发生率。
严重创伤患者（ISS≥16者）抢救成功率。
创伤患者入院诊断与出院时确定性诊断的符合率。
年收治创伤患者人数。
接受外院转诊患者比例。
需要转诊治疗的创伤患者比例。
创伤患者年平均住院日。
创伤患者均次住院费用。
指标统计概要、月度趋势表格、该指标具体情况（分子、分母、达标率、无效数据病例数等）。
创伤中心认证数据采集上报
在HIS系统允许对接的情况下，对接HIS系统获取门诊及住院的诊断、医嘱、手术、麻醉、会诊等创伤、创伤诊疗相关信息。
在LIS系统允许对接的情况下，对接LIS系统获取检验申请、检验过程及检验报告等相关信息。
在PACS系统允许对接的情况下，对接PACS系统获取检查申请单、检查过程、检查报告等相关信息。
在急诊系统允许对接的情况下，对接急诊系统获取患者基本信息、院内急救各时间点、初步诊断、急诊医嘱、生命体征等相关信息。
支持基于多时间段统计进行质量控制；
支持实时查看相关考核指标的月趋势或比例统计图表；
支持配置有效值域，筛查排除异常值，更客观的分析数据结果。
支持创伤专病数据库中获取院内创伤PCI等相关信息。
对接电子病历系统获取病案首页、主诉等相关信息。
对接院前急救系统获取患者院前急救相关信息。
对接指定地方性创伤中心数据上报系统进行数据上报。
支持查看上报明细数据，和返回的错误详细信息。
支持查看上报历史记录。
高危孕产妇及危重新生儿数据采集
支持采集高危孕产妇及危重新生儿绿道患者信息。
支持采集高危孕产妇及危重新生儿急诊救治信息。
支持使用RFID设备针对高危孕产妇及危重新生儿自动记录绿色通道中患者救治关键环节的执行情况
支持高危孕产妇及危重新生儿等不同的来院方式
支持危重新生儿救治质量管理，以医疗救治预定路线为参照，记录危重儿童和新生儿救治流程，内容包括救治过程中关键数据的记录
支持危重孕产妇救治质量管理，以医疗救治预定路线为参照，记录危重孕产妇救治流程，内容包括救治过程中关键数据的记录
专病急救管理信息系统配套硬件
	专病急救管理信息系统配套硬件

	1
	RFID 传感器
	外形尺寸160mm*35mm；外壳材料ABS；产品颜色白色；产品重量0.7kg；包装瓦楞纸盒（1个/盒）（可定制）；
环境参数：工作湿度≤ 90%；工作温度-25℃ ~+75℃；存储温度-20℃ ~+85℃；
性能参数：工作电压24V~48V；额定功率<12W；工作频段2.4GHz~2.483GHz；高频参数2.45GHz 250K速率　　FSK调制方式；低频参数125KHz  FSK调制方式；激活距离小于4米（直径）；通讯协议TCP/IP客户端
	9
	套

	2
	PoE供电模块
	PoE供电器模块
黑色，尺寸（mm）84.5mm*44mm*29.8mm
输出电压：48V 输出功率：15W输入电压：AC：100～240V 50/60Hz 非标准POE产品，只能给符合802.3af标准或受电电压是48V的受电设备使用
	9
	套

	3
	RFID半有源标签
	物理参数：尺寸45mm×35mm×12mm；产品材质塑胶+硅胶；重量<26g；
电压3.7V；工作频率125k 新增显示屏可显示时间，电量模块。&2.4GHz&13.56MHz；电池循环次数＞500次；工作电流（发射信号）<18mA(脉冲模式）；冲撞能力>200PCS；发射时间1次/秒；接收灵敏度-90 dbm；抗电磁干扰：10V/m   0.1~1000MHz AM调幅电磁波;可靠性：防水等级：IP65； 可扩展低频125K和 13.56M频率在内。
	50
	个

	4
	55寸大屏
	1.基本参数：黑色55英寸 4K超清电视；人工智能电视 
2.核心参数：CPU：Cortex A53 四核 1.5GHz，运行内存2GB，存储内存8GB，GPU：Mali-450 750MHz 
3.接口：USB2.0接口* 2，HDMI2.0接口* 3
4.显示：高清2160p ，HDR显示，三级能效，刷屏率60HZ
5.支持无线，扬声器数量2X8W，支持语音控制，蓝牙遥控
6.整机功率：120W，待机功率（w）≤0.50W，工作电压（v）220v
7.尺寸重量：安装孔距300*300,单屏重量（kg）12.7kg,单屏尺寸（宽*高*厚）1242mm*722.2mm*85.7mm,含底座尺寸（宽*高*厚）1242mm*776mm*246.7mm
8.包装清单：机身x1、支架x2、安装说明x1、蓝牙语音遥控器x1、螺钉x5，接台式电脑
	5
	套

	5
	RFID发卡器
	工作频段13.56Mhz；读卡类型MF\S50\S70等14443A协议标签；重量140G；尺寸104mm×68mm×10mm；读卡距离0~80mm；读卡时间＜100mS；读卡速度0.2S；读卡间距0.5S；通讯接口USB，工作温度-20℃—70℃工作电压5V工作电流100mA
	1
	套

	6
	时钟同步服务器
	1、接收GPS+北斗时间信息，输出2路NTP网口，1路串口1路秒脉冲，内置守时模块
2、授时精度1-10ms（典型值0.5ms），可出具国家级计量单位检测证书
3、有线管理的基础上可以实现WiFi无线管理功能
4、有防火墙保护，启用SYN-flood防御
5、提供软硬件看门狗设计QoS功能（流量监控）和网络诊断
6、显示实时链接，包括客户端访问时间服务器的IP、通信协议和交互数据量
7、支持大于20000条NTP日志记录功能等
8、输入域名即可登录NTP时间服务器，避免记录IP的麻烦
	1
	套

	7
	GPS北斗双模授时天线
	1、频率范围  GPS卫星L1频点：1575MHz±5 MHz北斗二代B1频点：1561MHz±4 MHz
2、极化方式：右旋圆极化
3、天线增益：≥38dB
4、噪声系数≤1.5dB
5、反射损耗-14dB(即驻波比≤1.5)
6、干扰抑制：25dB±100MHz
标配线为30M，超过30M，需特殊处理，成本翻倍增加
	50
	米

	8
	NTP网络子钟
	1、NTP网络子钟从母钟上获取时间信息 ，接口方式为RJ45网口
2、子钟带后备电池，内部时钟可连续运行1年
3、独立计时精度≤±0.2秒/天，可出具第三方计量单位检测证书
4、LED显示屏MTBF≥30000
5、子钟的外观结构采用表面喷黑色亚光塑，框内镶嵌浅色有机玻璃，可悬挂可壁挂
6、2联显示年月日星期和时分秒,单面为尺寸为750*280*55mm
	6
	套

	9
	时间统一监控系统
	对子母钟的工作状态进行实时监控，一旦出现同步异常会发出报警声音，已邮件等方式发送通知
	1
	套

	10
	PDA
	处理器  八核A53 1.5 GHz CPU，T860 Mali GPU 安卓7.0系统,内存 RAM3G+ROM32G 显示屏 5.1寸，分辨率1920*1080,触摸屏 IPS屏，电容5点触控，康宁2D加厚玻璃  摄像头 1300W
电池 3.8V，4500 mAh，支持NFC，可充电的锂离子智能电池,采用抑菌材料；耐受酒精等各种医院常用消毒剂，可使用紫外线消毒,可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用,可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及WIFI网络
	8
	台


 监护设备等
本次项目采收的分析仪、监护仪、心电图机等设备要求对接本次采购的软件系统。
免疫定量分析仪技术参数

仪器采购数量：12台
仪器基本参数

检测用的方法要求：荧光免疫法

通道数要求： 单通道 

电源要求：  输入：AC100V~AC240V±10%，50Hz~60Hz±1Hz；功率：60VA
正常工作条件要求：

环境温度范围：10℃~35℃，应配备空调

相对湿度范围：≤70%

大气压力范围: 70.0kPa~106.0kPa

运输和储存环境限制条件要求：

储存温度范围：-40℃~+55℃

储存湿度范围：≤93%

大气压力范围：50.0kPa~106.0kPa

检测样本要求：全血、血清、血浆或尿液样本

通信接口要求：  输入: 一个SD卡接口、两个USB接口，一个RFID识别装置；

输出：一个RS232串行口、一个以太网口。

打印功能要求：内置热敏打印机；存储数据100000组 
质控功能要求 ：SD卡质控或RFID射频卡质控、液体质控

显示屏要求：要求≥7.0英寸LCD彩色电容显示屏，≥1024×600分辨率，支持触摸和手写操作
机身尺寸：261mm（长）×241mm（宽）×115mm（高）

净重：主机2000（g/克），电源适配器430（g/克），锂电池组（选配）300（g/克）

仪器外观操作等方面要求：

外观新颖，小巧便携；

安卓系统操作人性化，步骤简单，易于及时检测；

支持触摸和手写操作，可自动识别检测项目，支持机外展板连续检测；

质控方式多样化，检测结果精准，重复性及稳定性高；

支持仪器自动打印，数据储存量巨大，满足科室需求；

检测项目多，涵盖心血管、炎症、肾损伤，适用于多种样本模式。
试剂基本参数范围要求：
	项目
	显 示 范 围
	线 性 范 围
	仪器检测范围
	参考值

	cTnI
	0.01-100.00 ng/ml
	0.20-40.00 ng/ml
	0.01-100.00 ng/ml
	1 ng/ml

	NT-proBNP
	100-35000 pg/ml
	100-20000 pg/ml
	50-35000 pg/ml
	300 pg/ml

	hs-CRP+CRP
	0.50-200.00 mg/L
	0.50-150.00 mg/L
	0.5-5.0 mg/L
	3 mg/L

	
	
	
	5.0-200.0 mg/L
	10 mg/L

	D-Dimer
	0.10-10.00 mg/L
	0.10-10.00 mg/L
	0.10-10.00 mg/L
	0.5 mg/L

	Myo
	30.00-600.00 ng/ml
	50.00-400.00 ng/ml
	30.0-600.0 ng/ml
	70 ng/ml

	CK-MB
	2.50-80.00 ng/ml
	2.5-80.00 ng/ml
	2.50-80.00 ng/ml
	5 ng/ml

	PCT
	0.10-50.00 ng/ml
	0.10-40.00 ng/ml
	0.05-100.00 ng/ml
	0.5 ng/ml

	mAlb
	10.00-200.00 mg/L
	10.00-200.00 mg/L
	10.0-200.0 mg/L
	20.0 mg/L

	HbA1c
	2.0-14.0%
	在2.0-14.0%范围内
	2.00-14.00%
	3.8%-5.8%

	CysC
	0.5-10.0 mg/L
	0.5 -10.0 mg/L
	0.5-10.0 mg/L
	0.51-1.09 mg/L

	β2-MG
	0.5-20.0 mg/L
	0.5 -20.0 mg/L
	0.5-20.0 mg/L
	0.8-3.0 mg/L

	NGAL
	50.0-5000.0 ng/ml
	50.0-5000.0 ng/ml
	50.0-5000.0 ng/ml
	尿：<100 ng/ml
血：<200 ng/ml

	H-FABP
	1.00～120.00 ng/ml
	1.00～120.00 ng/ml
	1.00～120.00 ng/ml
	6.36 ng/ml

	HCG+β
	5.0~10000.0 mIU/ml
	5.0~10000.0 mIU/ml
	5.0~10000.0 mIU/ml
	25.0 mIU/ml


四、仪器安装条件
1.安装环境

安装环境应尽可能无尘、无机械振动、无大噪音源和电源干扰，不要靠近电刷型发动机、闪烁荧光灯和经常开关的电接触性设备。避免阳光直射或置于热源及风源附近。
2.空间要求

将仪器放置在稳固的操作台上，并保证足够大的空间以便放置试剂。

监护仪技术参数要求

仪器采购数量：12台

便携式一体化监护仪，固定式提手，通过国家三类注册。

可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级MasimoSPO2、2IBP、ETCO2等参数。

心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

仪器重量≤2.8kg。

≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。

▲幕亮度10-100级调节。

心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

具有ECG全屏级联。

▲心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

▲可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

具有NIBP与血氧同侧测量功能。

NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

▲血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。
▲IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件）

IBP监护可测量10余种压力项目。

呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。
防液等级:IPXI。

监护仪使用寿命≥10年；

支持连接同品牌中央监护系统。

为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻本省的办事处证明文件及八名以上厂家工程师的社保证明及联系方式。
心电图机技术参数要求

仪器采购数量：12台

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1   ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集

2.2  导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系

2.3  输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

2.4  频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB）

2.5   定标电压：1mV±2%

2.6  耐极化电压：±900mV（±5%）   

2.7   内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8   时间常数：≥3.2s(0,+20%)

2.9  共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 

2.10  输入电流：≤0.01µA   

三、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2  采样率：64kHz，每导联

3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 

四、存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历800例

4.2  数据可通过USB口导入导出

4.3  支持外接U盘扩展存储空间 

五、 显示器：

5.2   ≥8英寸彩色高清液晶触摸显示屏；分辨率：800*600

5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

6.3  记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

6.4  记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm

6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

6.9 具备在无网格纸上打印网格功能 

七、外部输入接口：

7.1   RS232端口，USB接口，网络接口,外部输入输出接口

7.2  可以直接输出DAT FDA-XMLSCPPDFDICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）

八、机器功能

8.1 手动、自动、节律、R-R、心电向量（选配），多种工作模式可供选择

8.2  病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

8.3  具有心律失常延长打印功能

九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间不小于5小时

彩超技术参数要求

仪器采购数量：1台

1、设备名称： 
全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 
2、 用途说明： 
2.1.腹部、浅表及小器官、盆腔、心脏、腔内、外周血管等的超声检查 
3、系统概述： 
3.1.全新超声平台：全数字化处理通道≥60000，帧频采集能力≥1750 帧/秒 
3.2.微细灰阶聚焦技术，能实现精确的空间聚焦控制和先进的焦点复合 
3.3.融合信号处理技术，能针对穿透力，纹理和分辨率对图像进行优化 
3.4.可配斑点噪声去除技术，实现自适应实时图像优化处理 
3.5.可配空间复合成像技术，可作用于凸阵、线阵、腔内探头、腹部容积≥5 线 
3.6.智能化聚焦技术，可对感兴趣区域自动动态聚焦 
3.7.具备智能图像单键优化技术，可根据不同的组织，不同体型的病人，不同状 
态的血流等 
3.8 单键控制仪器的调节来满足临床的需要 
3.9.检查模式下可以在同一个屏幕内显示不同探头的切面图像 
3.10.智能彩色多普勒技术，具备根据深度自动调整多普勒频率功能 
3.11.智能频谱多普勒技术，具备自动调整多普勒角度功能 
主要技术规格及要求: 
4、系统通用功能: 
4.1.彩色监视器：19 吋高分辨率彩色硬屏液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫 
描，上下倾斜角度≥150 度。 
4.2.显示器万向关节臂，可自动实现关节锁定 
4.3.系统动态范围≥270DB 
4.4.可视最大动态范围 96dB,步长 1 dB 
4.5.可激活探头接口：≥4 个。 
4.6.全数字化处理通道≥60000 
4.7.可配智能化工作流功能，可自由设置检查步骤，建立标准化检查流程 
4.8.二维灰阶成像单元 
4.9.彩色多普勒成像单元 
4.10.彩色能量图单元 
4.11.彩色方向性能量图单元 
4.12.M 型模式 
4.13.彩色 M 型，支持腹部凸阵、腔内、相控阵、容积成像探头 
4.14.可配解剖 M 型功能 
4.15.PW 功能 
4.16.CW 功能 
4.17.实时三同步功能 
4.18.侧向增益补偿功能，LGC≥2 段 
4.19.具备梯形成像功能，单侧扩展可达 21 度20 

4.20. 具备频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数，可选择单个或 
多个心动周期 
4.21. 二维及彩色同步分屏对比显示功能 
4.22. 双幅成像 
4.23. 具备中文操作界面及中文输入功能 
4.24. 可配 3D/4D 功能，可配腔内容积和腹部容积探头 
5、探头规格: 
5.1.频率：超宽频带探头频率范围 2.0 - 12.0MHZ。6.2.2.类型：凸阵探头、线 
阵探头、相控阵探头、腔内凸阵探头 
5.2.腹部凸阵探头频率 2.0-5.0MHZ，基波≥5 段变频，谐波≥3 段变频，多普 
勒频率≥3 段变频。 
5.3.线阵探头频率 4.0-12.0MHZ，基波≥3 段变频，具谐波功能，多普勒频率≥ 
5 段变频。 
5.4.相控阵探头频率 1.0-4.0MHZ，基波≥3 段变频，谐波≥3 段变频。 
5.5 腔内凸阵探头频率 4.0-9.0MHz，基波≥3 段变频。 
5.6.腔内探头扫查视野≥180°。 
6、显像参数： 
6.1.成像速度：相控阵探头，85°角,18CM 深度时,二维帧速度≥50 帧/秒。 
6.2.扫查每帧线密度：每帧线密度≥230 超声线。 
6.3.焦点数量：≥8 个 
6.4.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。 
6.5.STC 分段调节≥8 段 
8.6.最大成像深度 30CM 
6.7.扇形扫查角度：10°- 180°选择，可连续调节 
6.8.显示位置调整：线阵扫查感兴趣的图像范围：-20°~+20° 
6.9.具中文输入功能及报告系统，可生成完整的图文报告。 
6.10.超声功率输出调节：B/M、CWD, PWD、彩色多普勒输出功率可调 
6.11.具有中/英文等多语言操作系统 
6.12 容积探头 4D 最大扫查最大帧频：≥50 帧/秒 
7、频谱多普勒： 
7.1.方式:脉冲波多普勒 PWD，连续多普勒 CWD 
7.2.最大测量速度：CWD:血流速度 16.32m/s 
7.3.最低测量速度：≤0.7mm/s(非噪音信号) 
7.4.Doppler 及 M 型电影回放时可以测量和计算 
7.5.取样宽度及位置范围：宽度 0.08cm-2.55cm; 
7.6.具备频谱自动测量分析软件，可自由配置显示的参数，可选择单个或多个心 
动周期
8、测量/分析和报告 21 

8.1.测量和分析：（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒） 
8.2.一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压 
力、流速比等） 
8.3.产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎 
儿超声心动图计测） 
8.4.心血管系统测量与分析 
8.5.外周血管测量分析 
9、存储、电影回放和原始数据处理 
9.1.全数字化硬盘，硬盘容量为≥500GB 
9.2.CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW,USB 图像存储 
10、连通性要求 
10.1.参考信号：心电、心电触发 
10.2.输入/输出信号： 
10.3.输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频, USB 
10.4.输出：S-视频，USB，DVI-I，HDMI 
10.5.图像管理与记录装置 
10.6.超声图像存档与病案管理 
10.7.可选用 CD-R/RW/ DVD-R/DVD-RW 及 USB 输出数据 
10.8.USB 接口支持打印和数据输出，可输出 PDF 格式报告及图像数据 
10.9.主机可配 Dicom 联网功能 
11、外设和附件要求： 
11.1. 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及数字化 B/W 热 
敏打印机 
11.2. LAN 连接器 
11.3. 支持脚踏开关 
11.4. 支持生理信号
2.售后服务

2.1免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。

2.2整机质保期不少于4年。质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价。

2.3设备配件齐全，保证正常运行，设备安装培训时带一批试用试剂免费带来操作培训

注：投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

供货期：具体已签订合同为准。

质保期：按国家相关规定执行
付款方式：签订合同后付款40%，验收合格后付款40%，运行满一年后付款10%，质保期满后付款10%（具体以签订合同为准）。
交货地点：英吉沙县人民医院

第六章、评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标依据

1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

2、评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3、本项目评标采用综合评分法。

特别说明：为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
注：

1.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则： 自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人 ；

如采用综合评标法，则： 自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

初步评审—资格性审查表

	项目
	评审内容
	评审

意见

	
	
	是
	否

	审查标准
	1
	是否提供三证合一的营业执照（营业范围包含此次招标范围）、开户银行许可证
	
	

	
	2
	是否提供法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
	
	

	
	3
	是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2021年财务审计报告，新公司提供近三个月的银行资信证明）；
	
	

	
	4
	提供税务部门出具的近3个月的完税证明
	
	

	
	5
	依法缴纳近3个月的社会保险的凭据（需提供投标截止日前近3个月的员工社保汇总及明细单）；
	
	

	
	6
	是否提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺书
	
	

	
	7
	是否提供投标保证金缴纳汇款凭证（加盖公章）及保证金收据；
	
	

	
	8
	投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	
	

	
	9
	是否提供在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；
	
	

	
	10
	投标人是否具有医疗器械经营资格：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）
	
	

	
	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作废标处理。
	
	


（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 了   

初步评审—符合性审查表

	项目
	评审内容
	投标单位

	
	
	A
	B
	…

	审

查

标

准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	
	

	
	2
	投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；
	
	
	

	
	3
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	
	4
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	
	

	
	5
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	
	

	
	6
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	
	
	

	
	7
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	
	

	
	8
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	
	

	
	9
	投标人不满足详细地址、联系人、电话、
	
	
	

	
	10
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.....
	
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作废标处理。
	
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

评分方法（综合评分法）及评分标准

	序号
	指标项
	评分标准：价格40分，技术36分，商务24分

	1
	价格报价(40分)
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100%（价格权值为40分）

	序号
	技术分值（36分）
	评分标准

	1
	总体设计(3分)
	服务方案完全符合本项目要求，对本项目涉及的 所有系统熟悉、理解深刻，故障处理流程明确、方法科学、技术先进得3 分；                       服务方案基本符合本项目要求，对本项目涉及的所有系统熟悉，有一定的理解，故障处理流程、方法不科学，技术不够先进得2分                                                     服务方案不符合本项目要求，对各个系统的运行原理理解不深刻，整体方案不完全适用于本项目得0分

	
	
	

	
	
	

	2
	功能模块响应程度(25分)
	评审内容：投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足招标文件要求，全部满足技术指标参数的，得分25分；带“▲”项指标为重要技术指标，有1项负偏离的，扣2分，扣完为止；不带“▲”的指标为普通技术指标，每有1项负偏离的，扣0.1分，扣完为止。带“▲”项指标需按技术部分要求提供软件系统截图、测试报告、产品图片、或其他证明材料等作为证明材料，不提供视为负偏离。

投标人不得虚假应答，如虚假应答则有导致废标的风险，中标后用户有权要求设备测试，如测试发现虚假应答则直接废除中标资格并将相关投标人及厂商拉入不诚信黑名单，并赔偿用户损失。  

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3
	实施方案
(2分)
	投标人须针对本项目提供项目实施方案，了解项目基本情况，本次招标不统一组织现场踏勘调研，投标单位需自行前往医院现场踏勘调研，需在调研报告上有信息科责任人签字或者盖章。
①方案完善合理的、满意的得2分；
②方案较为详细、基本完善合理的得1分；
③方案不太合理、可操作性略差的得0分，未提供不得分。
评审依据：提供项目实施方案并加盖公章，未提供或提供不符合要求者不得分。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4
	培训方案及人员配置
(6分)
	1.人员配置
项目人员配备齐全，分工明确，职责合理，需提交拟投入实施工程师简历表、资格证、社保缴纳证明（6个月以上的缴纳社保证明），以及在项目中负责的专项工作内容满足本项目要求的，本项目组的负责与管理人员、安装调试人员、安全管理人员（必须持相应专业的作业证或资格证：团队至少 1 位成员拥有 PMP 证书，团队至少 1 位成员具有系统分析师高级资格证书，团队至少 1 位成员具有信息系统项目管理师高级证书；团队至少 1 位成员信息系统集成与电气自动化应用的从业资格证明文件和证书；
需提供证书原件开标时备查，人员及证书原件提供齐全者得4分，提供不全者不得分。
2.培训方案
针对医院相关人员有完善培训计划（人员数量、培训课程的全面性、培训教员的素质、培训计划安排的合理性、培训地点、培训方式、培训时间等等，进行对比，方案全面、具体、可行性高；技术培训方案针对性强，符合项目环境的实际需要，采购人可接受度高，培训计划合理，培训项目能考虑到系统安装前基础培训、安装后的日常维护以及系统软硬件升级、更新后必要的培训等方面进行综合评定）；
培训方案全面合理、完全符合本项目实际情况的得2分；
培训方案较全面，基本符合本项目实际情况的得 1 分；
培训方案不能满足本项目的基本要求的得 0 分。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	序号
	商务分值（24分）
	评分标准

	1
	所投产品(10分)
	1.所投产品具有《胸痛临床信息系统》、《卒中临床信息系统》、《创伤临床信息系统》、《专病中心绿色通道流程管理》、《专病中心多学科协同救治》、《急诊医学临床信息系统》、《单病种急救管理》、《院前急救协作平台》、《电子病历系统》等相关软件著作权；所投产品具有《卒中急救管理系统》、《胸痛急救管理系统》《创伤急救管理系统》产品测试报告提供证书复印件并加盖公章，每提供 1 个可以得0.5分，不提供不得分。最高6分
2. 120调度指挥系统提供中华人民共和国公安部认可的信息系统安全三级或以上等级保护备案证明复印件，并加盖制造商公章，提供每提供一个得0.5分，最高得1分，不提供者不得分。
3.软件生产厂家具有软件开发成熟度CMMI认证3级得0.5分，CMMI4级得1分，CMMI5级得2分
4.投标人所投系统制造商具有ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书，提供相关证明文件及证书复印件并加盖投标人公章每提供一个得0.5分，最高得1分。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	设备的运行成本（3分）
	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（供应商需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。
所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分）

	
	
	

	4
	项目业绩
(2分)
	投标人或制造商近三年来（2020.2021.2022）（以合同签订时间为准），承担过类似业绩的，以合同为准，每提供一个得1分，最高得2分。
评审依据：提供合同复印件或中标通知书（含合同首页、签字盖章页和主要内容页）加盖响应供应商公章进行佐证，否则不得分。开标时需提供原件，不提供者不得。

	
	
	

	
	电子病历应用水平评价支持能力（2分）
	所投产品制造商具有支撑国家电子病历应用水平分级评价的经验案例，案例医院需在《国家卫生健康委医院管理研究所关于2020年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医疗机构结果公示的通知》的医院名单上。具备2019年1月1日以来电子病历应用水平五级及以上评价案例经验的提供每份合同得1分，共计2分。
注：提供《国家卫生健康委医院管理研究所关于2020年度电子病历系统功能应用水平分级评价高级别医疗机构结果公示的通知》公示的名单及合同复印件，合同原件开标时备查。

	
	
	

	
	互联互通成熟度测评支持能力（2分）
	所投产品制造商具有支撑国家医院互联互通标准化成熟度测评的经验案例，案例医院需在《国家卫生健康委统计信息中心关于2020年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果公示的通知》（及第二批）的医院名单上。具备2019年1月1日以来具备互联互通四级甲等案例经验的每份合同得1分，共计2分；
注：提供《国家卫生健康委统计信息中心关于2020年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果公示的通知》（及第二批）医院名单及合同复印件，合同原件中标后备查）

	
	
	

	
	售后方案（5分）
	承诺接到故障报修后30分钟响应，24小时赶到现场处理故障问题。得1分，承诺接到故障报修后20分钟响应，12小时赶到现场处理故障问题得2分。承诺接到故障报修后10分钟响应，6小时赶到现场处理故障问题。得3分（提供承诺书及相应证明材料）；
拥有完善的售后服务保障体系和售后人员，设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持和保证设备的日常维护及故障排除（1分）(提供有效证明，如证书、三个月以上的社保缴纳证明等）；
设有备件仓库保证常规配件供应（1分）附相应证明材料（房屋租赁合同等）
以上证明材料都需提供原件备查否则不得分。

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：各项目服务方的计分方法：汇总所有评标小组成员对各服务方的有效记分的算术平均值为该项目服务方的综合得分。计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。(价格评分仅限于有效投标人。)
（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除 /  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：   无        

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：          无             
6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。；

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：符合招标参数并报价一致的由采购人随机抽取决定
如采用综合评标法，则：符合招标参数要求评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，由采购人随机抽取决定 。
英吉沙县人民医院信息化提升项目招标文件
（项目编号：[2022]670号-01）

第三册

第七章、政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                    ；

1.4.2 发票开具方式： 增值税普通发票     。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：               前必须安装完毕，并进入调试，人员培训；

1.5.2 交付地点： 采购人指定地点 ；

1.5.3 交付方式： 按1.4.1执行   。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以担保机构（银行）出具的保函，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











法定代表人身份证复印件





  








法定代表人身份证复印件





























授权委托人身份证复印件














授权委托人身份证复印件





  








法人身份证复印件

















法人身份证复印件






















































