招  标  文  件
项目编号：0634-224XZ2ZH0301

项目名称：乌鲁木齐市无线电监测网控制中心建设项目

委托单位：乌鲁木齐市无线电管理局

采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制
目     录
3

第一部分 投标邀请

第二部分  投标人须知
5
第三部分  货物需求及技术要求
19
第四部分  合同一般条款
35
41

第五部分  合同特殊条款

第六部分　范本格式
44


第一部分 采购公告
项目编号：0634-224XZ2ZH0301
1、新疆招标有限公司受乌鲁木齐市无线电管理局的委托，对乌鲁木齐市无线电监测网控制中心建设项目采购组织公开招标；兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。
项目内容：乌鲁木齐市无线电监测网控制中心建设项目（预算金额：115万元）
2、本项目专门面向中小企业采购。
3、投标人资格要求： 
3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2021年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）；
3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，投标人须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无重大违法违规行为的查询纪录（如未提供，以现场查询为准）；
3.6符合国家有关法律法规的规定；
3.7本项目不接受联合体；
3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、获取招标文件的时间期限、方式：
投标人可从2022年10月24日至2022年10月31日每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外），在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载招标文件，过期不予受理。购买招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。
5、公告期限：5个工作日。 
6、投标截止时间及开标时间：2022年11月14日16 ：00时（北京时间）
7、开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街759号凯迪大厦2号楼金融大厦10楼开标二室

采购人名称：乌鲁木齐市无线电管理局
采购人地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华写字楼22-25楼
联系人：寇园园

联系电话：0991-4157885
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
电子信箱：274394479qq@.com
联 系 人：张晓峰
电话：0991-4523229
帐户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571

（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

第二部分  投标人须知
目    录
说明
1.适用范围
2.定义
3.合格的投标人

4.投标人资格
5.投标费用
采购文件
6.采购文件构成
7.采购文件澄清
8.采购文件的修改
投标文件的编写
9.要求
10.投标语言
11.投标文件的构成
12.投标文件格式
13.投标报价
14.投标货币
15.投标人资格的证明文件
16.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件
17.投标有效期
18.投标文件的书写要求
19.投标保证金
投标文件的递交
20.投标文件的密封与标记
21.投标截止时间
22.投标文件的修改和撤销
评标程序
23.开标
24.评标过程
25.投标文件的澄清
26.对投标文件的评标
27.评标过程的保密性
授予合同
28.合同授予标准
29.接受和拒绝任何或所有投标的权力
30.中标通知书
31.签订合同
32.招标代理标服务费
招标失败条件
投标人须知附表
	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：乌鲁木齐市无线电监测网控制中心建设项目
项目编号：0634-224XZ2ZH0301

	2
	采购人名称：乌鲁木齐市无线电管理局 

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号
邮编：830000

电话：0991-4523229
传真：0991-4523229

	4
	招标文件售价：200元（售后不退）
投标保证金金额：20000元（须足额交纳）
投标保证金形式：电汇、转账等（须从单位基本账户汇出，请将投标保证金凭证封入信封，开标现场随身携带，信封上注明公司名称）。
帐户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号）
开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

	5
	投标语言：中文

	6
	投标货币：人民币

	7
	预算金额：115万元，投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额，否则其投标无效。

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	8
	投标人资格标准：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2021年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）；
5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，投标人须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无重大违法违规行为的查询纪录（如未提供，以现场查询为准）；

6）符合国家有关法律法规的规定；

7）本项目不接受联合体；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	9
	交货期：合同签订后30个日历天，货物送至采购人指定的现场地点，并负责卸货、安装、设备调试。

	10
	付款方式：合同签订后付60%预付款，货到现场安装调试并验收合格后付40%。

履约保证金：合同签订后，7个工作日内，乙方向甲方支付合同总金额的10%作为履约保函。

	11
	投标有效期：90天（如不满足将导致废标）

	12
	投标文件：一套正本，四套副本，电子版U盘一份（密封）

	13
	投标文件以密封形式递交至：开标现场
投标文件递交截止时间：2022年11月14日16：00时（北京时间）

	14
	开标日期：2022年11月14日16：00时（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街759号凯迪大厦2号楼金融大厦10楼开标二室

	15
	采购标的所属行业：工业-制造业-电子器件制造

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，招标代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号文件和发改委【2003】857号文件规定的收费标准计取（不含税）。


A  说　明
1. 适用范围
 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。
2．定义
2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；
2.2 “采购人”系指乌鲁木齐市无线电管理局；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；
2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。
3．合格的投标人

3.1 有能力提供采购文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；
3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。
4．投标人资格（详见“投标人须知附表”第8条）
5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B  采购文件
6．采购文件构成
6.1采购文件包括：
⑴投标邀请；
⑵投标人须知；
⑶货物需求一览表及技术规格；
⑷合同一般条款；
⑸合同特殊条款；
⑹范本格式。
6.2 采购文件以中文编写。
6.3 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。
7．采购文件澄清
7.1投标人对采购文件有疑问的，须在投标截止时间15日前以书面形式向招标机构提出；招标机构在收到书面疑问后尽快做出答复，并以书面形式通知疑问投标人和其他有关投标人。
7.2投标人对采购文件有质疑的，须在得到采购文件之日起7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
8.  采购文件的修改
8.1 对采购文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买采购文件的投标人。该修改的内容为采购文件的组成部分；
8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买采购文件的投标人。
C  投标文件的编写
9．要求
9.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10．投标语言
10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
11．投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：
商务部分

1）、投标函；

2）、法人代表身份证明；

3）、法定代表人授权委托书；

4）、报价一览表；

5）、明细报价表；

6）、投标人基本情况；

7）、公司简介；

8）、近三年同类项目业绩一览表（后附合同或中标（成交）通知书加盖公章）；

9）、商务条款偏离表；

技术部分

1）、所投产品介绍（包括但不限于指标、产品技术性能详述、验收标准等）

2）、所投设备的相关技术/证明资料；

3）、售后服务及质保期承诺书（含优惠条件）及培训计划（详述）等；

4）、技术规格偏离表；

5）、所投设备彩页；

6）、投标人认为有必要提供的其它材料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。
12．投标文件格式
12.1 投标人应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。
13．投标报价
13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。
13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1 采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
13.2.2 采购文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；
13.2.3 货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的大写金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。
14．投标货币
14.1人民币报价。
15．投标人的证明文件：
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）
 详见“投标人须知附表”第8条
注：（1）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致废标。
16 投标产品符合采购文件规定的技术响应文件
16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：
（1）产品主要技术及性能特点的详细描述；
（2）产品主要部件的详细资料；
（3）一份在技术规格中规定的保证产品正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；
（4）规格、技术参数偏离表（见附件）；

（5）所投货物检测报告。
17．投标的有效期
17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。
18．投标文件的书写要求。
18.1 投标文件须打印胶装成册。
18.2 投标文件应清楚工整。
18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。
18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子版U盘1份。
19．投标保证金
19.1投标保证金于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。
19.2 本次招标可接受电汇、转账等作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
19.3投标保证金的退还时间：
19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。
19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。
19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
19.5.1投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；
19.5.2中标方在规定期限内未能：
19.5.2.1按本须知规定签订合同； 

19.5.2.2按本须知规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
D  投标文件的递交
20. 投标文件的密封与标记
20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。
20.2 投标文件袋上应写明：
招标机构：新疆招标有限公司
项目名称：             
项目编号：             
包号：                 
注明“开标时才能启封”

投标人名称：            
20.3为方便开标唱标，投标人须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。
20.4采购文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。
21. 投标截止时间
21.1 投标文件的递交不得迟于2022年11月14日16：00时（北京时间）。
投标文件以密封形式递交至：开标现场
21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到采购文件规定的地点。
21.3 出现第8.2款因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。
22．投标文件的修改和撤销
22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。
22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。
22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。
E  评标程序
23．开标
23.1本次招标按采购文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。
23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。
23.4 评标原则在开标会议上宣布。
23.5 对采购人的纪律要求
      采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
23.6对投标人的纪律要求
投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
23.8对评标委员会成员要求评标纪律
23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照采购文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。采购文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。
23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。
23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。
23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。
24．评标过程
24.1 评标的依据为采购文件和投标文件。
24.2开标结束后，监督人或采购代理机构工作人员将按照“投标人须知附表”第8项内容要求对投标人进行资格审查，资格审查通过后进入详细评审。
24.3开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。
24.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。
24.5 评标委员会确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。其中，投标人的报价超出最高限价的，视为未实质性响应采购文件的要求，其投标文件可能被拒绝或导致废标。
25．投标文件的澄清
25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。
25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较
对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照采购文件要求对投标文件中的投标人重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行符合性审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，商务部分占20分，技术部分占50分。将每位投标人的价格得分、商务得分、技术得分相加即为该投标人的总得分。
26.1符合性审查标准如下：

	序号
	评审内容

	1
	在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。

	2
	在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

	3
	评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

	4
	评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性相应招标文件。

	5
	投标报价没有高于设定的预算金额的。

	6
	投标保证金的缴纳主体与投标人一致的，按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保无瑕疵的，按照招标文件要求提供投标保证金的。

	7
	供应商为中小企业（需提供中小企业声明函）。

	8
	没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。

	注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


26.2详细评分标准如下： 

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。   
二、商务部分（ 20分）
	序号
	项目
	评分细则
	得分

	1
	企业
资质
	1.投标人具有有效真实的质量管理体系认证(ISO9001)、信息安全管理体系认证(ISO27001)、信息技术服务管理体系认证(ISO20000)、业务连续性管理体系认证（ISO22301），每提供一个得1分，最多得4分。

2.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3或CS4级的，得2分，否则不得分。
注：以上均需提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章。
	6分

	2
	项目团队人员构成
	根据本项目技术实施需要，投标人需要具备长期有效的服务能力，针对本项目成立的项目组成员的专业技术能力要符合以下要求：项目经理具有高级工程师（计算机专业或电子信息专业或通信专业）职称，得2分；其他项目成员中级级工程师（计算机专业或电子信息专业或通信专业）职称，每有1人得1分，最高得3分。
注：需提供在投标人单位1年以上（从2021年9月计算）的社保缴费证明、身份证复印件、专业资格证书复印件，并加盖投标人公章。有一项证明资料未提供的不得分。
	5分

	3
	类似
业绩
	根据各投标人所提供的近3年内（以合同签订时间为准）由投标人在国内与项目主要内容相同的同类项目的销售业绩情况进行评分，每提供1份得1分，满分9分。【注：投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。】
	9分


三、技术部分（50分）
	序号
	项目
	评分细则
	得分

	1
	所投重要产品技术指标
	根据招标要求对各技术参数要求进行功能打分, 标“★”项指标为核心指标。技术参数无负偏离得38分；核心技术指标有1项负偏离扣5分，扣完为止；非核心技术指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。
注：核心参数需提供相应的检测报告或功能证明文件复印件，并加盖投标人公章，不提供视为不满足该项技术指标。
	38分

	2
	技术方案
	投标技术方案编制合理，有设计图纸、施工方案、安装调试、验收计划和步骤，有安全措施并明确完工日期的得4分；技术方案描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止。
	4分

	3
	售后服务
	1、质保期每超过一年加1分，满分2分。
2、具有详细的售后服务实施方案，包括服务承诺的可行性，完整性及服务承诺落实的保障措施，后续技术支持等情况。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求细化制定方案，措施可行合理得3分；方案描述不清晰有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供不得分；

3、为证明投标人具有较强的售后运行维护和项目执行能力，投标人提供自2019年1月1日起至投标截止时间前，有运行维护项目成功案例，证明材料包括中标通知书、合同（需加盖用户单位公章），原件备查。（原件不提供的不得分）一个案例1分，最多得3分。
	8分


说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
在《环境标志产品政府采购清单》内的产品给予2分加分。

26.3评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选投标人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.4采购人根据评标小组推荐的中标候选投标人名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选投标人的实际情况与其招标资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选投标人递补，以此类推。
27．评标过程的保密性
27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。
27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。
28．关于质疑
28.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.2采购人及采购代理机构接受投标人的质疑为：投标人在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。
F  授予合同
29．合同授予标准
29.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

29.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

29.4 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

30．接受和拒绝任何或所有投标的权力
30.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。
31．中标通知书
31.1 评标结束后，采购代理将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过招标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.1.1投标人在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。
31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
31.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。
32．签订合同
32.1 投标人收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。
32.3采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
34.因重大变故，采购任务取消的；
35.采购文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；
36.投标报价超过最高限价导致有效投标人不足三家的；
37.对采购文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的；
第三部分  采购需求
一、概述

为了提高日常业务保障和突发事件处置能力，乌鲁木齐市无线电管理局拟建设一套集通信、指挥和调度于一体，高度智能化的指挥显示系统。
二、项目建设内容及功能需求
1、项目建设内容：
	序号
	名称
	建设情况
	数量

	1
	DLP大屏
	新建DLP拼接大屏： 拆除原拼接大屏系统及附属设备，在原拼接大屏位置新建一套DLP大屏幕，尺寸60吋2行×5列，光源技术采用当前先进的冗余超高亮LED光源技术。单屏分辨率为1920×1080，显示比例16:9，亮度≥2500流明。
	10块

	2
	分布式控制系统
	1.新建分布式控制系统：新建一套分布式图像控制系统，同时完成信号源的扩容，并将会议系统及远端信号显示一并考虑。
2.支持远程控制、多用户控制和权限控制；Ipad控制、灵活、方便的信号窗口管理；丰富的显示预案功能；显示墙信号回显功能，远端镜像显示；信号源实时预览与快速调用；大屏幕分区管理及多屏幕墙控制；多显示屏共享信号，如多会议室实时同步调用监控中心信号。
	1套

	3
	音频系统
	更换原有会议室的音频扩声系统，包含扩声音箱、数字音频处理器、发言系统等。
	1项


2、产品清单及技术参数
	序号
	项目
	参数性能
	单位
	数量

	一
	大屏显示系统
	　
	　

	1
	DLP显示单元
（60英寸）
	本项目的大屏幕显示系统拼接墙由DLP一体化显示单元以2（行）×5（列）的方式拼接而成，单个投影箱体屏幕对角线尺寸为60英寸，具体要求如下：
1)投影机采用以DLP为核心技术的产品，核心光源采用3×6点阵式冗余超高亮LED光源技术，LED单机原始分辨率≥1920×1080。
2)★投影机亮度需要按照SJ/T 11346-2015中5.2条进行测试，亮度不低于2500ANSI流明。
3)★投影机对比度≥3000；照度均匀性≥99%，需按照SJ/T 11346-2015中5.3条进行测试，提供第三方检测报告，并且测试条款中要体现SJ/T 11346-2015中5.3条标准。
4)★基本色度不均匀性≤0.01。基本色度不均匀性按照SJ/T 11346-2015中5.11条进行测试，提供第三方检测报告，并且测试条款中要体现SJ/T 11346-2015中5.11条标准。
5)★色彩均匀性≥99%。白色色度不均匀性需要按照SJ/T 11346-2015中5.12条进行测试，提供第三方检测报告，并且测试条款中要体现SJ/T 11346-2015中5.12条标准。
6)投影机芯采用双CPU（主芯片）设计，可快速同时处理不少于40路H.264格式IP视频信号。提供第三方检测报告。
7)★投影机必须具备良好的防尘结构设计，必须通过GB 4208-2008《外壳防护等级》测试，达到IP5X等级，需提供第三方检测报告，并且测试条款中要体现GB 4208-2008《外壳防护等级》标准。
8)显示单元采用复合玻璃幕，屏幕必须具备宽视角、防变形、易清洁维护等性能满足环境要求，屏幕的水平视角≥170°，垂直视角≥160°，物理拼缝≤0.1mm，整墙平整度≤0.1mm.
9)拼墙系统各单元采用网络互连控制，RJ45网络接口控制符合TCP/IP协议。
10)★显示单元信号处理板卡支持热插拔以及业务自动恢复功能，业务自动恢复时间≤20秒，需提供第三方检测报告。
11)大屏幕系统应能满足不低于8度烈度抗震设计要求，同时具备通过不少于2层拼接系统的抗震性能检测。
12)显示单元的MTBF平均无故障时间不低于100000小时。提供第三方检测报告。
	块
	10

	2
	大屏底座
	1、与DLP同一品牌；
2、高度根据现场定制；
3、底座采用合金材质，底座下方配置可调节高度的脚盘。
	台
	5

	3
	配电箱
	总功率30KW
保护功能：具备过压、过流、短路、定时、防雷、分步延时启动等保护功能，同时具有状态自动检测与状态异常报警功能；
上电模式：智能模块远程控制上电，远程监控，自动/手动控制，含多功能卡，含40KA防雷器，户内壁挂式箱体。尺寸：≤800mm*≤600mm*≤200mm，需与中控系统对接，提供232/485/TCP协议接口。
	台
	1

	4
	线材
	大屏配套线缆，包含且不限于以下:高清视频线缆、电源线、控制线、信号传输线
	项
	1

	二
	视频处理及管控系统
	　
	　

	1
	分布式处理系统
	所有信号与应用窗口可以在全墙任意位置、任意大小、任意顺序叠加显示。
系统配置如下：
15路HDMI分布式KVM输入2K节点；
12台HDMI分布式KVM输出2K节点；
12台分布式拼接输出节点。
系统要求如下：
1、坐席支持配置超过16个显示器进行业务控制管理，鼠标移动到某个业务系统的画面即可取得该业务系统的键盘鼠标控制，切换过程零延时，无卡顿。
2、支持跨屏提醒功能，鼠标移动到哪个显示屏，对应的显示屏就会出现提示边框提醒已经进入此业务系统，提高操作员寻找鼠标效率。
3、支持信号预览功能，能同时预览8路信号，可以直接把预览信号拖拽到显示器上，即可实现对此路信号进行控制。
4、支持信号源中英文字符名称快速搜索。
5、支持信号源锁定功能，锁定的信号源无法被切换。
6、系统可支持人脸、指纹、身份ID和密码登录，系统支持画面记忆，操作员登录时，自动恢复退出时的画面布局。
7、系统支持针对不同操作人员提供个性化设置，包括鼠标加速度/跨屏速度，窗口布局，USB跟随设置，音频默认开启/关闭等。
8、★支持Windows、Linux、Unix、Mac OS、鸿蒙等各种操作系统的KVM控制，鼠标可在各系统间移动平滑，无顿挫感。
9、★支持坐席信号直接推送大屏显示，方便操作人员快速对大屏的控制管理，投标人需提供详细的功能说明。
10、★支持所见即所控的的高分直控功能，可对回显的信号窗口进行KVM控制和无极缩放功能，投标人需提供具体的实现方案。
11、★本项目所要求的控制系统必须采用分布式、无主控节点架构设计，无需配置专门的主控节点，任意节点故障不影响其他节点工作，投标人应提供详细的设计说明。
12、★系统的节点采用了热拔插设计，更换即插即用，无需任何设置，便可实现自动恢复业务功能。
13、★分布式系统必须通过CEPREI-QM/JG005-2020《智能多屏管理产品信息安全评估技术规范》，以保证系统的安全可靠性，投标方需提供第三方权威检测机构颁发的产品信息安全评估证书。
14、支持设备运维自动诊断功能，系统部件异常时，主动上报告警信息，并可直观显示系统故障信息，得到系统具体的故障点，缩短系统故障恢复时间。
15、系统支持窗口跨屏画面同步显示，屏与屏之间同步时间≤1ms，运动图像无撕裂。
16、支持开窗无缝切换，切换过程中无黑场、蓝屏、闪屏等过渡画面，不会漏出底图或背景，切换过程瞬间完成。
17、系统具备丰富的信号输入，兼容目前主流输入信号包括HDMI、SDI、DVI、DP等。
18、系统支持各种高分辨率欢迎页的底图动态切换功能，要求支持不少于5张底图数量。
19、系统支持单屏64个信号画面同时显示，支持窗口漫游和任意叠加缩放。
20、★为保证整套系统的兼容稳定性、易管理性和售后服务质量，投标方提供的显示单元、分布式系统和大屏控制软件，必须采用同一品牌的产品，投标时需提供有效的资质认证报告资料证明（CCC、软件著作权登记证书和国家认可的第三方检测机构出具的性能检测报告等），并作为最终验收依据。
21、分布式系统应通过中国环境标志产品认证，要求提供相关认证证书。
22、★投标产品必须是投标品牌的自主知识产权产品，所投产品应具有软件著作权登记证书，要求提供相关证书。
23、在大屏幕显示墙上，可以实现飞行字幕功能，根据需求可自行快速修改字幕滚动方向、背景（背景色和背景图）、边框（颜色、粗细和类型）、文字（内容、字体、颜色）、动画（方向、速度、次数）等设置。
24、在大屏幕显示墙上支持值班表功能，值班表可显示在大屏任意位置，可以快速更改值班表信息。
25、在大屏幕显示墙上支持图片自动轮播功能，可设置需要轮播的图片进行自动轮巡播放。
26、在大屏幕显示墙上支持天气显示功能，可设置根据地点自动获取天气，也可手动录入天气，支持多种样式表现。
27、在大屏显示墙上支持日期时间及正计时、倒计时功能，可拖拽在任意位置显示。
28、软件支持手机、平板电脑、笔记本等移动设备的无线投屏，方便各种移动办公、应急接入等应用。
29、软件分为投屏设备和显示端，投屏设备只要输入数字投屏码，即可把相关投屏的画面在显端呈现，不需要任何硬件支撑。
	套
	1

	2
	一体化集控软件
	1.★软件必须通过GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》的“安全漏洞扫描”，以保证软件的安全可靠性，请提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告。
2.本招标文件中要求软件所提供的检测报告测试机构必须是国家认可的第三方检测机构。
3.软件必须具有严格的权限控制：根据系统对象的不同，可提供三类用户权限，包括但不限于系统管理员权限、普通管理员权限、操作员权限，并支持对拼墙、资源、模式、拼墙区域、应用场景按照不同权限分配给不同用户。提供测试报告证明。
4.软件必须具备方便直观的中文界面，可实现多用户操作管理。允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大屏幕进行操作。
5.软件可提供日志管理，可查询系统日志和用户日志，记录用户轨迹。
6.软件必须具备系统硬件控制、调节功能，能够实时对显示单元、图像拼接处理器、坐席、矩阵等硬件设备进行控制操作，拥有底层参数调节能力。
	套
	1

	3
	交换机
	48口全千兆电口+4端口万兆光三层核心交换机
	台
	1

	4
	PC管控终端
	12代i5-12400 16G 1T+256G SSD 27英寸显示器
	台
	1

	5
	管控终端
	12.6英寸二合一平板影音娱乐办公平板电脑 8G+128G WiFi版，系统支持：WINDOWS、鸿蒙
	台
	1

	6
	无线WIFI
	覆盖面积不小于160㎡，WAN接入口：千兆网口
支持IPv6；无线速率：1900M；无线协议：Wi-Fi 6； 5G MIMO技术：3x3 MIMO；2.4G MIMO技术：3x3 MIMO
	台
	1

	三
	扩声系统
	　
	　

	1
	主扩声音柱
	1.不少于 12 只单元全频线性音柱；
2.额定功率≥400W, 峰值功率≥1600W ；
3.灵敏度：≥97 dB；
4.最高声压级 ：≥128 dB；
5.阻抗：8 OHMS；
6.覆盖角度:水平 H90°×垂直V20°；
7.频率响应优于 110Hz-20KHz；
8.扬声器单元：3＂×12
9.具有凤凰接头输入，方便安装
10.需提供产品资料彩页复印件加盖生产厂商公章；
11.需提供产品 CE 认证证书加盖生产厂商公章；
12.需提供国家认可的CNAS认证产品质量检测报告加盖生产厂商公章。
13.产品生产厂家通过 ISO14001 环境管理体系认证与 ISO9001 质量管理体系认证，提供复印件加盖生产厂商公章
	只
	2

	2
	后场补声音柱
	1.不少于 8 只 3"单元全频线性音柱；
2.额定功率≥300W,峰值功率≥1200W；
3.灵敏度：≥96 dB；
4.最高声压级：≥123 dB；
5.阻抗：8 OHMS；
6.覆盖角度:水平 H90°×垂直V30°；
7.频率响应优于 100Hz-18KHz，
9.全频单元Fell:4*4".
10.具有凤凰接头输入，方便安装
11.需提供产品资料彩页复印件加盖生产厂商公章；
12.需提供产品CE认证证书加盖生产厂商公章
13.需提供国家认可的CNAS认证产品质量检测报告加盖生产厂商公章。
14.产品生产厂家通过 ISO14001 环境管理体系认证与 ISO9001 质量管理体系认证，提供复印件加盖生产厂商公章
	只
	2

	3
	两通道数字功放机
	1.两通道数字功率放大器 
2.模块采用Powersoft 自主的开关电源模式技术   
3.自适应全球电源的工作范围    
4.采用新一代独家专利技术PFC(功率因数校正技术)
6.频率响应 20Hz–20kHz
7.功率输出:8 欧 2*400W，4 欧 2*600W，
8.桥接功率输出:8 欧桥接 800W    
9.总谐波失真:20Hz-20KHz（8Ω）0.05%
10.具有自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能
11.功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏
12.输入单通道，立体声，桥接模式选择  
13.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），(出具满足该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，提供相关证明材料)。
14.提供国家级产品 CNAS 检测报告复印件加盖生产厂商公章
15.提供产品 3C 认证证书复印件加盖生产厂商公章
	台
	1

	4
	四通道数字功放机
	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）,输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，提供相关证明材料)
2.模块采用Powersoft 自主的开关电源模式技术   
3.自适应全球电源的工作范围    
4.采用新一代独家专利技术PFC(功率因数校正技术)
6.频率响应 20Hz–20kHz
7.功率输出:8 欧 2*250W，4 欧 2*400W，
8.桥接功率输出:8 欧桥接 500W    
9.总谐波失真:20Hz-20KHz（8Ω）0.05%
10.具有自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能
11.功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏
12.输入单通道，立体声，桥接模式选择  
13.采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，提供相关证明材料)
14.提供国家级产品 CNAS 检测报告复印件加盖生产厂商公章
15.提供产品 3C 认证证书复印件加盖生产厂商公章
	台
	1

	四
	发言系统
	　
	　

	1
	全数字有线无线双传输视像跟踪会议主机
	1.主机支持数字有线无线双传输视像跟踪功能（需提供主机背板无线和有线接口连接图，加盖生产厂商公章）
2.主机支持远距离数据信号传输，具有无线扩展数据接口（需提供主机背板无线数据扩展接口连接图，加盖生产厂商公章）
3.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。
4.不小于4.3寸全视角 IPS 电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数
5.需支持USB录音，高保真 WAV 格式输出 
6.WIFI网口：连接无线AP
7.每套系统可支持200个无线会议单元，同时发言人数可设定为 1-6人，最大支持6个主席同时发言。
8.可实现环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。支持 30 个 8 芯接口的单元。
9.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）
10.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务
11.采用高性能DSP 处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫
12.具有USB 接口，可连接电脑对主机进行操作设置
13.具有 485 通讯接口（6P 凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持 SONY VISCA、PELCO P/D 通讯协议 
14.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。
15.具有中控代码 232 接口，可连接中控系统
16.具有 1 路平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备
17.具有 1 路非平衡音频输出接口，可连接扩声或录音设备
18.具有 1 路非平衡音频输入接口，可输入外部音频信号
19.具有警报信号输入接口，当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息
20.需提供产品资料彩页复印件加盖生产厂商公章；
21.需提供国家认可的 CNAS 认证产品质量检测报告加盖生产厂商公章。
22.产品生产厂家通过 ISO14001 环境管理体系认证与 ISO9001 质量管理体系认证，提供复印件加盖生产厂商公章。
	台
	1

	2
	有线主席单元话筒
	1.采用铝合金枪式方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度；
2.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V，属安全范围；
4.单元连接采用T 型 8 芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰；
5.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到 20Hz-20KHz 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色；
6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色；
7.不少 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况
8.话筒需带发言计时功能； 
9.话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量；
10.主席单元具有批准代表的发言申请功能;
11.主席单元不受发言人数限制;
12.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能;
13.主席单元的连接位置不受限制。
	支
	1

	3
	有线代表单元话筒
	1.采用铝合金枪式方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。
2.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
3.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为 24V，属安全范围。
4.单元连接采用T 型 8 芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰。
5.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到 20Hz-20KHz 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色。
6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色。
7.不少于2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况
8.话筒需带发言计时功能。
9.话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。
	支
	8

	4
	无线主席单元话筒
	1.采用铝合金枪式方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度；
2.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
4.采用WIFI无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。
5.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz-20KHz 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色。
6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色。
7.不少于2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况
8.话筒需带发言计时功能。
9.话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。
10.内置高性能锂电池，自带TYPE-C 接口，可以边充电边使用。
11.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于 8 小时，待机时间不少于12 小时。
12.主席单元具有批准代表的发言申请功能;
13.主席单元不受发言人数限制;
14.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能。
	支
	1

	5
	无线代表单元话筒
	1.采用铝合金枪式方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。
2.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰。
3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
4.采用WIFI无线传输技术，只需要极少会场布置时间，即可开展会场活动。
5.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到 20Hz-20KHz话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色。
6.灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色。
7.不少于2.4寸高亮度IPS TFT 显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况。
8.话筒需带发言计时功能。
9. 话筒单元带有耳机输出口，并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量。
10.内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用。
11.超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时。
	支
	6

	6
	数字会议线缆
	1.20米
2.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。
	套
	2

	7
	无线数据扩展器
	发射器：1.采用最新802.11ac方案，能为用户提供一个安全稳定高速的无线网络。支持接入无线单元≥50个。2.智能 AP采用PoE供电方式，安装使用简捷方便。3.采用802.11n和802.11ac双频双空间流技术，提供最高约1.2Gbps的千兆WiFi接入，满足室内大容量、高吞吐量的应用需求。4.无线AP支持包括OPEN，WEP, WPA，WPA2，WPA-PSK，WPA2-PSK，802.11i在内的多种加密标准。
充电箱：1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V供电。一端连接充电器一端连接会议单元。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
交换机：8端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W。
	台
	1

	五
	数字音频处理系统
	　
	　

	1
	智享音频处理器
	1.48kHz 采样频率，24-bitA/D 及 D/A 转换;
2.5 档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。
3. 采用 2 英寸IPS 真彩显示屏，分辨率 320*240，支持中/英文菜单显示;
4. 提供USB 和RS-485 通讯接口，连接 PC 上位机及中控设备;
5. 通过PC 上位机可任意编辑 5 档预设模式，支持模式存档及 EQ 存档导入导出;
6. 需提供产品资料彩页复印件加盖生产厂商公章
	台
	1

	2
	数字音频处理器
	1. 支持≥8 路平衡式话筒/线路输入通道，支持≥8 路平衡式线路输出；  
2. 输入每通道具有：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、15 段英式参量均衡、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、AM 自动混音台等；输出每通道具有：音箱管理器（参量均衡和 31 段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、即时响应限幅器等（厂家需提供相关功能模块操作界面截图及说明加盖公章）。
3. 需支持ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制、切换 8 个不同场景；
4. 具备一进一出的USB 声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议；
5. 配置双向RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）；
6. 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在 XP/Windows7.8.10 等系统环境下；
7. 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能；
8. 需提供产品资料彩页复印件加盖生产厂商公章；
9. 需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品质量检测报告加盖生产厂商公章。
	台
	1

	3
	电源时序器
	★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）
2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。
3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。
4.采用3芯单相的电源接线接口。
5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。
6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。
★7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证，并盖生产厂商公章）
8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。
9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。
	台
	1

	六
	机房配套设备及材料、系统集成及技术服务
	　
	　

	1
	施工辅材
	拆除原有大屏设备、大屏墙面，会议室扩声设备，对大屏墙面进行装饰，结合原有的装饰风格进行优化设计。
	项
	1

	2
	大屏墙面装饰
	包含不限于以下：
1、线缆桥架及安装配件：弱电桥架、强电桥架；
2、穿线管：强电穿线管、弱电穿线管；
3、底盒、卡农头、音频链接头、金属软管、扎带、标签、电工胶带、焊锡丝、机柜等。
	项
	1

	3
	系统集成及技术服务
	★为了保证本项目后期的正常运行及会议保障工作，要求投标人提供现场技术服务1人。具体服务内容如下：
1、技术支持
提供多路7*24小时电话支持，提供热线电话技术支持，提供电子邮件回复、传真回复等远程技术服务，根据用户要求，工程师一小时到现场服务，并提供一年内不少于12次数、时间的现场服务。在出现系统重大故障后按乌鲁木齐无管局要求提供现场技术支持。
2、现场服务
现场服务采取到场服务制。投标方应提供至少1名现场人员，现场人员负责日常巡检，设备监控，故障处理，性能优化，文档编写等。投标方需提供全年不少于12次工作日（不含国家法定节假日）的现场服务，现场时间为早9点半至晚19点半，其他时间需提供24小时可联系电话，保证故障发生2小时内能安排人员到场处理。

3、特殊时段技术支持：
对于市无线电监测网业务特殊时间点，如系统推广上线的关键时间点、系统测试、系统上线切换、特殊时间段的应急事件处理或测试演练、重大节假日（春节、十一），服务商应不限次数和时间的现场服务，时间为合同签订后3年内。
4、日常巡检
投标方需自备系统运维管理工具，负责安装、部署和培训，保证对本次建设系统不造成不良影响。每个季度至少1次现场巡检服务、每季度出具系统运行报告、每季度针对上一季度发生的常见问题提出解决办法，半年、全年提供运维总结报告。
5、投标方需对本招标文件内的所有设备进行安装、测试、培训等工作。针对项目中的软件定制化开发用户功能并负责调试各设备间的设备接口，从而满足后期所见即所得的功能实现。
	项
	1


（1）提供全部设备三年服务承诺函原件。
（2）技术参数内的标★项为设备的核心参数，投标方所投产品必须高于或满足标★项的技术参数。
四、其它要求（包含但不仅限于以下内容）：

1、交货期：合同签订后30个日历天，货物送至采购人指定的现场地点，并负责卸货、安装、设备调试。（如有违约，中标人需每天按合同总金额的1%交纳违约金，违约金最多不超过合同总额的10％）
2、技术服务和人员培训要求：本项目为集成项目，在产品维修与维护期间，若故障在24小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再使用原产品维修技术服务。要求提供不少于7个工作日的工程师上门培训（培训人数、时间、地点、教材、费用），应在投标文件中详细说明。

本项目第三方检测、培训、技术服务、系统集成等费用均包含在设备成本中，不单独列支。
3、安装交付使用地点：采购人指定安装现场。
4、本项目为交钥匙工程。投标人的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，包括一人每年24次的会议保障服务及相关系统的对接产生的其他费用，并承担一切风险责任。投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术、管理水平、竞争能力，确定最终报价。
5、质保期：整体系统自最终验收合格之日起三年，并免费上门维修服务，对所有设备负责终身维修。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。其中投标产品中DLP显示单元、分布式处理系统的质保期应不低于招标文件中规定的相应质保期，其它未作规定的产品质保期按国家相关质保标准执行。
6、投标人在提供设备的同时须提供足够的备件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行三年的需要，在投标文件中，投标人应列明所供备件的详细清单，包括型号、名称、数量、单价、总价等，价格应包含在总报价中。
7、所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供，价格应包含在总报价中。
8、本次采购项目的安装质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，应标人应根据企业实际能力在投标文件中对工程质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。
9、中标人提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。中标人必须确保标书中所投的所有产品：符合我国相关业界产品标准，有产品合格证和国家质检标志，并应提交国家相关部门的质量检测报告。
10、若因系统设备及产品不符合我国国家质量标准及现行规范要求而给采购人造成损失，中标人需承担相应责任并赔偿采购人的损失。
11、所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。
12、中标人须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件、操作系统）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作。中标人应根据采购人的要求对设备外观进行尽可能的修改，以符合采购人的设计要求；中标人应负责安装、调试以及环保设计与施工；所有设备均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用；中标人设备到达目的地后的10天内必须派人到现场负责安装和调试，采购人按中标人提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在10日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担；中标人应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人；中标人须免费提供调试专用工具，直到工程保修期满。

13、投标人必须提供系统建设的详细实施建议方案和系统安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、集成验收、应用系统运行、技术培训等。
14、中标人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。
15、在由采购人确认：A产品投标文件中提供的技术数据经核验证实是真实的；B在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；C所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字。
17、中标人应负责安装、调试及施工，提供设备安装、调试等必备连接材料设施、软件和技术文档。
18、在安装联调过程中，中标人供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标人负责；中标人在采购人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通由中标人负责。
19、验收：

（1）交货验收

设备到货后，采购方、监理方依招标文件和中标方投标文件、答疑、承诺及合同等要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（原产地证明、保修证明、海关进口手续、装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、采购方许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，由中标方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

设备通电测试：所有设备通电自检正常后，才能相互连接、安装。

设备安装、调试结束后，中标方和采购方专家（每套设备1-2人）、监理等共同依据三方预先确定的验收计划和方案，对合同货物进行联合验收，确定产品达到中华人民共和国有关标准、招标文件和中标方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求和性能，并实现系统运行正常。

验收过程中如发现设备性能指标或功能上不符合中华人民共和国有关标准、招标文件和中标方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。测试原始记录和验收报告需经三方签字后作为验收的文件之一。

验收结束由中标方出具验收报告。

如发现产品不符合上述验收要求时，将被看作不合格，用户有权拒收并要求赔偿。系统安装、调试、验收的过程和结果必须详细记录，经三方签字后作为验收的文件之一。

（2）最终验收

交货验收合格后，进行为期3个月的试运行。试运行期间与系统测试、调整有关的费用由中标方负责。

试运行后若整个系统稳定、可靠，达到各项要求，经中标方和采购方、监理方有关专家按三方预先确定的最终验收计划和方案进行联合验收。验收合格后，中标方将整个工程项目正式移交采购方；否则，采购方有权拒收产品并要求赔偿。在征得采购方书面同意后，中标方可以对系统继续进行调试，直至满足要求为止，中标方负责超时试运行期间的一切费用。

20、设备到货时，中标人应向采购人提供以下资料：
A、设备硬件操作手册、软件使用手册（提供中文版）；
B、系统调试手册（提供中文版）；
C、测试报告
D、系统各种设备的维修、保养手册（提供中文版）；
E、设备到货清单；
F、产品出厂检验合格证书； 
G、原产地证书；
20、系统验收时，中标人应向采购人提供以下资料：
A、系统自测报告；
B、系统实施报告
C、系统使用手册
D、保修服务计划。
中标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料、及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

 合同一般条款

（以采购人最终签订合同为准）

1．定义
 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。
 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。
 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。
 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。
 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。
 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。
2．适用范围
 2.1本合同条款适用于本次招标活动。
3．原产地
 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4．技术规格和标准
 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。
5．专利权
 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
6．包装
 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
7．运输标记
 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
  (1)收货人
  (2)合同号
  (3)收货人代号
(4)发货单位
(5)目的地
  (6)货物的名称、品目号、箱号
  (7)出厂或装箱日期
  (8)毛重／净重(公斤)
  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)
 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。
8.卖方的交货价合同
 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。
 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。
 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。
 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。
9．装运通知
 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。
10．保险
10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。
11.支付
 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：
     (1)转账支票；
     (2)电汇付款。
11.2 付款方式见合同特殊条款。
12．技术资料
 12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。
 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。
13．价格
 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。
14．质量保证
 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。
 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后36个月。
15．检验
 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。
16．索赔
 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。
 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
17．延期交货与核定损失额
 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
18．不可抗力
 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19．仲裁
 19.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。
 19.2仲裁应由买方当地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。
 19.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
 19.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
 19.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。
20．违约终止合同
20.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：
    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
      (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。
 21.一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
22．变更指示
 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
    (2)装运方式和包装方式；
    (3)交货地点；
    (4)卖方须提供的服务。
 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。
23．合同修改
 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
24．转让与分包
 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。
25．适用法律
 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。
26．通知
 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。
27．合同文件及资料的使用
 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。
 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。
 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。
28．合同生效及其他
 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。
 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。
 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。
 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；
 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；
采购文件；
中标通知书；
中标方的投标文件及询标中的书面答疑；
  4）  合同条款及合同特殊条款；
买方：                                     卖方：
代表：                                     代表：
附录：
附录1  价目表
附录2  供货范围及详细报价的技术资料
附录3  技术服务
附录4  技术参数
附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
甲方：
乙方：
鉴于：
甲方根据新疆招标有限公司组织的              （项目编号：  ）进行采购。
乙方（    ）为依法成立的其他有限责任公司，具有独立法人资格，企业法人营业执照统一社会信用代码为         。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，甲方的招标文件和乙方的投标文件，甲乙双方的授权代表就所供设备的购销、安装、调试及售后服务等事宜在平等自愿的基础上签订本合同，并共同遵照执行。
一、合同货物名称、型号、数量、规格、价格
1.1合同货物名称：       ，型号：     数量：     。
产品规格、型号、数量、价格等详见合同附件设备分项明细表。
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	小写： 元整 人民币大写：  元整（详见附件设备分项明细表）


二、货物的标准与质量
2.1乙方保证其提供的货物具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，符合国际及国内或行业的有关标准要求。
2.2本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件规定的标准和乙方投标文件、答疑时的承诺相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应正式标准。乙方必须了解中国国家的一切与其销售的设备和软件有关的法律和规定，并根据上述法律和规定，自行办理任何必要的手续和取得有关文件、许可，承担全部费用。
2.3乙方保证其提供的货物：是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求；是目前已定型且仍在生产的软硬件产品，并具有一定的技术先进性、质量稳定性和可靠性；经过正确安装、合理操作和维护保养，在使用寿命期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何故障负责。
除合同另有规定外，出现上述情况，乙方应在接到甲方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失甲方保留索赔的权利。
2.4从订货之日至乙方开始制造之时的这段时期内，甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，双方协商解决。不论甲方知道与否，乙方有责任及时书面通知甲方有关规程、规范和标准发生的变化。对合同中还未被执行的项目，甲方保留在价格和优惠幅度相当的情况下更换新设备的权利。
2.5甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；装运方式和包装方式及交货地点；卖方须提供的服务。若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，乙方认为应对合同价格或交货进度进行合理调整的，乙方应在接到甲方的变更指示后30天内以书面方式提出调整实施意见，经双方协商后签订书面补充协议，否则合同价格不予调整。
三、货物的包装与运输
3.1乙方负责安排货物（包括设备及材料）自发运地至甲方指定现场的物流、保管、组织管理和保险，费用包含在合同总价中。在运输过程中发生任何货物损失，由乙方承担责任。
3.2乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装，包装物不回收。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，乙方承担由于其包装或防护措施不完善而造成的任何损失或费用。
乙方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人；合同号；目的地；货物的名称、品目号、箱号；毛重／净重(公斤)；尺寸(长x宽x高，以厘米计)。
3.3乙方应提供与合同设备或仪器相符的中文和英文（如果有）技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等，包装好随货物一起发运。每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。
3.4乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。
3.5乙方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，乙方应以邮政快递EMS寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
3.6乙方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。
四、交货时间与交货地点
4.1履行期限：本合同签订后1个月交货验收合格，交货验收3个月内最终验收合格。
4.2交货地点：甲方指定地点。
五、合同总金额及付款方式
5.1总价（全套人民币计价方式）小写：¥  元整（人民币大写：   元整）。该价格是合同货物运送到甲方指定地点并完成安装、调试运行至最终验收合格的含税价，包含货物及其运输、保管、税金、保险、改装、组装、维护、检测、验收、服务、培训等所有乙方承担的费用（开具正式发票），甲方就本合同不再另行支付任何费用。
5.2付款方式
5.2.1合同签订后，甲方收到乙方合同总金额货物类全额发票及货物发票清单¥ 元整（人民币大写： 元整）及60%的货物类收据¥ 元整（人民币大写： 元整）后，十五个工作日内甲方经相关审批部门批准后，根据付款流程支付乙方¥   元整（人民币大写：  元整)。（乙方指定收款账户见合同落款处。）

5.2.2在全部满足下述2个条件后十五个工作日内，甲方按合同货物类总金额的40%向当地财政部门申请支付乙方即¥ 元整（大写： 元整）：
乙方交付的货物经甲方交货验收合格并出具验收报告，乙方向甲方提交合同总金额40%的货物类收据；
2）合同签订后，7个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额的10%银行履约保函，即：¥ 元整（大写： 元整）。

5.2.3设备最终验收合格后（以正式书面报告为准），如没有出现甲方不可接受的问题，乙方所提供货物无质量问题，乙方向甲方提交退还银行履约保函的申请，甲方十个工作日内退还乙方合同总金额10%的银行履约保函，即¥  元整（大写： 元整）。
5.2.4因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。

六、验收标准和验收方法

按照中华人民共和国有关标准、招标文件和乙方提供的投标文件、答疑、承诺及合同等规定的技术要求、验收标准、验收方法、产品实际配置的技术、功能等参数进行验收。乙方提供产品的实际配置、各项指标和技术参数应符合招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及合同规定的要求，并能通过国家级技术质量监督部门的检验。

乙方应提供货物制造厂的出厂检验报告或/和合格证书，国家级技术质量监督部门能够检验的应出具检验合格证书。若进口货物，乙方应提供进口的有关证明，包括货物的产地、品牌及装运港等与报价文件相一致的证明材料。

验收分为两个阶段，乙方负责在交货前30日将产品的有关技术文件、资料和依据本招标文件规定制定的二阶段验收计划、方案提交给甲方，验收计划和方案经甲方、监理方同意后才能开展验收（甲方应在收到乙方书面验收计划、方案后15个工作日内做出答复，否则视为接受乙方建议），并且甲方不承担验收产生的费用。验收后所有安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。二阶段验收报告由甲、乙、监理三方代表签字确认后方可生效。
1.交货验收

设备到货后，采购方、监理方依招标文件和中标方投标文件、答疑、承诺及合同等要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（原产地证明、保修证明、海关进口手续、装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

设备拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、采购方许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，由中标方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

设备通电测试：所有设备通电自检正常后，才能相互连接、安装。

设备安装、调试结束后，中标方和采购方专家（每套设备1-2人）、监理等共同依据三方预先确定的验收计划和方案，对合同货物进行联合验收，确定产品达到中华人民共和国有关标准、招标文件和中标方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求和性能，并实现系统运行正常。

验收过程中如发现设备性能指标或功能上不符合中华人民共和国有关标准、招标文件和中标方投标文件、答疑、承诺及正式合同等规定的技术要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。测试原始记录和验收报告需经三方签字后作为验收的文件之一。

验收结束由中标方出具验收报告。

如发现产品不符合上述验收要求时，将被看作不合格，用户有权拒收并要求赔偿。系统安装、调试、验收的过程和结果必须详细记录，经三方签字后作为验收的文件之一。

2.最终验收

交货验收合格后，进行为期3个月的试运行。试运行期间与系统测试、调整有关的费用由中标方负责。

试运行后若整个系统稳定、可靠，达到各项要求，经中标方和采购方、监理方有关专家按三方预先确定的最终验收计划和方案进行联合验收。验收合格后，中标方将整个工程项目正式移交采购方；否则，采购方有权拒收产品并要求赔偿。在征得采购方书面同意后，中标方可以对系统继续进行调试，直至满足要求为止，中标方负责超时试运行期间的一切费用。

七、索赔
7.1乙方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。
7.2由于产品质量问题而造成的损失，甲方应立即书面通知乙方，相关部门能够出具检验证明的应同时提供，作为索赔的基础。对出现的故障和产品质量问题，乙方必须提供合理的书面解释，提出解决方案，并避免再次出现此类问题。
7.3在甲方已于规定的检验、调试、验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
7.3.1乙方根据甲方的要求，有责任立即更换部分或全部产品，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。
7.3.2乙方同意甲方拒收设备并把被拒收设备已付金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其它必要费用。
7.3.3根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低设备价格。
7.4如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将通过履约保函进行索赔，同时保留按照合同第九条要求赔偿的权利，不足部分，甲方有权要求乙方在5个工作日内给付完毕。
7.5甲方因乙方延期交付而提出的索赔要求，乙方应无条件接受。
八、培训、售后服务
8.1培训是指乙方为甲方免费提供设备的操作、调试、使用和保养维修及故障排除等有关内容的培训。乙方有义务对甲方技术人员进行培训，使其能够熟练掌握设备的各项功能和操作，能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除。培训、售后服务的具体内容详见乙方相应投标文件、书面答疑及承诺记录。
8.2本合同项下货物的质量保证期为设备最终验收合格报告生效后36个月（战争、火灾、洪水、雪灾、台风、雷击、地震等不可抗拒力因素或人为因素造成的损坏不在保修范围之内），并提供终身技术支持服务，保修期内免费，保修期之后乙方以优惠价格提供维修和备件更换。乙方须在中华人民共和国境内设有备品备件库并设有生产厂家维修点。
在质保期内设备运行发生问题，应由乙方提供设备原厂免费保修服务，一切费用由乙方承担。若机件损坏（不包括人为因素和战争、火灾、洪水、雪灾、台风、雷击、地震等不可抗拒因素造成的损坏），乙方应免费更换损坏的零部件；出现不可维修的故障，乙方应免费返换新设备或仪器，并赔偿甲方损失（人为因素和战争、火灾、洪水、雪灾、台风、雷击、地震等不可抗拒因素造成的损坏或故障不赔偿）。
乙方根据自身软件开发情况，终身免费升级本次采购设备的相关配套软件。
8.3质保期结束后，乙方有责任继续对甲方的设备提供良好的维保服务。
 8.4如果产品出现故障，乙方必须于24小时内响应，5个工作日内排除故障。如果设备故障在5个工作日后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。提供备用设备所需费用，质保期内由乙方负责，质保期外甲方仅负责备用设备的出疆国内件邮寄费用，其他费用由乙方负责。
8.5乙方根据招标文件和投标文件、谈判、答疑承诺的要求负责各种软、硬件设备的采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、技术培训和售后维保服务等工作。
8.6采购货物由乙方免费送达甲方指定地点。到达甲方现场后，乙方应派技术人员到现场安装、调试，配合甲方进行初步验收和最终验收。有关供货、安装和验收的细节问题，甲方和乙方将通过技术协议的形式另行确定。
8.7乙方应向甲方提供安装和维修所需的特殊专用工具和详细的中文说明书、设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册、电路图等，其费用包括在合同总价内。
8.8若乙方不能及时兑现服务承诺内容而影响甲方使用时，乙方承诺给予甲方相应的经济补偿。
九、违约责任

9.1甲方违约责任
9.1.1甲方应按合同规定时间按期支付货款，除非乙方已有违约行为。如果甲方延期支付应付款项，甲方应承担违约责任，并应继续履行付款义务。
9.1.2如果甲方延期支付应付款项已超过三个月，则从第四个月起,甲方在完成支付义务的同时,还应按贷款市场一年期报价利率向乙方支付应付款的利息。
9.2乙方违约责任
9.2.1 如乙方有向甲方工作人员行贿或给予其他好处等行为，甲方有权立即解除合同且乙方应按本合同总价款的30%向甲方支付违约金。
9.2.2 本合同价格已充分考虑市场变化因素，双方不再做任何调整。履约过程中，乙方任何形式的涨价要求皆视为乙方单方违约甲方有权解除合同，且乙方应向甲方承担本合同总价款20%的违约责任，若涨价协议已实际履行，同时甲方有权要求乙方返还已付涨价款。
9.2.3 乙方逾期交货验收合格的，每逾期一天应按本合同总金额1%向甲方支付违约金，至本合同项下货物交付齐全之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同向甲方交付义务；如乙方逾期20天仍未交齐的，甲方有权解除合同，乙方则应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。
9.2.4 货物出厂验收不合格或交货验收不合格或最终验收不合格，乙方未在甲方限定的期限内完成修复或更换货物的，或者货物经修复或更换后重新验收仍不合格的，或者在质保期内经二次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已付款项，并按合同总金额的30%向甲方支付违约金并赔偿损失。
9.2.5 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，乙方应无条件地按甲方要求进行修复或者更换，由此造成的时间延误视为乙方未按时交货，按合同本条第3款处理。
9.2.6 乙方承诺其销售的货物不存在权利瑕疵，没有侵犯他人知识产权或其他合法权益，也不存在司法或行政的查封、扣押、冻结等转让限制。因存在前述权利瑕疵给甲方造成损失的，乙方除应退还甲方已支付的全部价款及其利息外，还应按合同总金额的30%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
9.2.7 乙方未履行培训、售后服务的，按每违反一次甲方有权要求乙方承担合同总价的百分之二（2%）的违约金，累计满五次，甲方有权终止合同，乙方应向支付甲方相当于合同总金额50%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。
9.2.8 乙方违反本合同其他约定义务，应向甲方支付本合同总金额款20%的违约金。
9.2.9 合同的所有内容为甲方的商业秘密，乙方不得对外泄露，否则，乙方构成违约，应向甲方支付违约金拾万元并承担因此造成的所有一切损失。
9.2.10对乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，甲方有权直接从履约保证金或银行质量保函中扣除，如履约保证金或银行质量保函不足以支付违约金的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方补足违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5％向甲方支付逾期付款赔偿金。
9.3一方违约，除承担违约金和赔偿金外，守约方为维护自身合法权益产生的合理费用，包括但不限于律师费、差旅费等均由违约方承担。
9.4乙方逾期出厂验收合格的，每逾期一天应按本合同总金额1%向甲方支付违约金，至本合同项下货物出厂验收合格之日止，支付违约金后乙方仍需履行合同交付义务。
十、合同的生效：本合同在甲、乙方签字及加盖公章后生效。
十一、争议的解决：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，可以向甲方住所地的法院提出诉讼。
 十二、其它
12.1除甲方事先同意外，乙方不得转让部分或全部其应履行的合同义务。乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同，但该通知不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。如有未经甲方同意的转包、分包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方所付的所有款项及承担合同总价30%的违约金。
12.2乙方须保障甲方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的一切法律责任和费用。
12.3下述文件为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等法律效力，本合同没有约定的，按下列文件的相关规定执行：
招标文件及修改与补充、澄清；中标通知书和本合同所有附件；乙方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录；谈判中的承诺函、报价。
12.4在履行合同中，乙方需根据甲方的需求提供相应资料。招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及本合同中如有表述不一致的地方，以有利于甲方的条款履行。
12.5本合同按中华人民共和国的相关法律解释。
12.6本合同文本不得涂改，如需修改，经双方一致同意，共同签署补充协议。
12.7本合同用中文书写，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。除另有规定外，本合同计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
12.8本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。合同尾页列明的地址为双方寄送收往来文件的不变地址及人民法院、仲裁机构处理纠纷时送达法律文书的专用地址，如有任何一方发生变化，应当在24小时内书面通知对方，否则送达至收件邮局的文件视为对方已送达。
12.9除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。除合同本身以外，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还甲方。

本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
12.10本合同约定的单方解除权条件成就时，可以通知方式解除本合同，在解除通知到达对方时本合同解除，该通知应以书面或电传、电报、传真的形式发送。对方有异议的，应当在收到解除通知后五日内提出书面异议，经甲乙双方协商，若10日内不能达成一致时，由被解除方向甲方所在地有权管辖的人民法院起诉，否则将视为对合同解除无异议。乙方应当于接到甲方解除合同通知后五日内，退还甲方已支付的全部合同价款。
本合同一式拾份，甲方持捌份，乙方持贰份。
附件：设备分项明细表
甲方：
负责人或授权代表（签字）：
地址：
开户银行：
帐号：
邮编：
固定电话：手机：　联系人：
传真：　　　　　E－mail:
乙方：
法定代表人或授权代表（签字）:
地址：
开户银行：
帐号： 
邮编：
固定电话：    手机：   联系人：
传真：　　   E－mail:
签订时间：   年  月  日
签订地点：

范本格式

正本或副本
（投标文件封面）

            （项目名称）            招标

项目编号：

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

       年        月        日
1、 投 标 书
致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。
开标一览表
投标分项报价表
规格、技术参数、功能偏离表
商务条款偏离表
按采购文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
资格证明文件
投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务；
3．投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。
5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
  地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　
　法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　
　投标人名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日
　2、开标一览表
投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　
	名称
	数量
	制造商
	型号规格
	投标总价
（万元）
	投标
保证金
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（万元）：


法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
3、分项报价表
投标人名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。 

法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
4、技术参数、功能偏离表
投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	采购文件规格条目号
	采购文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与采购文件中“第三部分 货物需求及技术要求”逐条对应填写。
法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
5、商务条款偏离表
投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	采购文件
条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与采购文件中“第五部分  合同特殊条款”逐条对应填写。　
法人代表或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


                               法定代表人签字或盖章：
                                       被授权人签字：
                                       公        章：
                                       年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件
7、关于资格的声明函
致：　新疆招标有限公司　　：
关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。
　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：
　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）
　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　
　盖章：
近三年类似销售业绩表

（附采购合同或中标（成交）通知书或安装调试验收单复印件加盖公章）
9、资格证明文件
1、内容见“投标人须知”第8条。 

2、其它一切有利于投标人的证明材料。


10、投标人认为需要添加的其他相关资料
1、所投产品介绍（包括但不限于指标、产品技术性能详述、验收标准等）

2、所投重要产品技术指标

3、技术方案

4、售后服务

11、中小企业声明函（货物）
本公司      郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：  

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员  人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章）

日期： 年 月 日

开票信息

致：新疆招标有限公司

请按以下开票信息出具增值税（专用/普通）          发票：

开票单位名称：                                               

统一社会信用代码：                                           
地址：                                     开票信息备案电话：               

开户行：                                   
账号：                                     
普通电子发票接收邮箱：                     （专用发票不填此项）
                          投标人名称：                              

              财务专用章：                  

注：1、以上开票信息必须由投标单位财务部门出具或经投标单位财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

    2、开票信息于投标响应文件递交时与《开户许可证》单独提供。
