新疆维吾尔自治区人民医院急救楼暖气高、中、低区板换机组板换更换项目

公开招标文件

项目编号：GXTC-C-22510080

| 采 购 人： | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 国信招标集团股份有限公司 |

2022年08月05日

目   录

第一章 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 投标人须知	5

（一）投标人须知前附表	5

（二）投标人须知	10

1	总则	10

2	招标文件	12

3	投标文件	13

4	投标	16

5	开标	17

6	资格审查	18

7	评标	18

8	合同授予	19

9	纪律和监督	20

10	需要补充的其他内容	22

第三章 资格审查、评标办法和标准	23

1	评审方法	23

2	评审标准	23

3	评审程序	24

附表一 资格审查表	27

附表二 符合性审查表	28

附表三 详细评审表	29

商务和技术评审标准（70分）	29

投标报价评分标准（30分）	30

第四章 合同条款	31

合同附件一：	40

采购需求、项目验收标准和程序	40

第五章 采购需求	43

一、 商务要求	43

二、 技术参数要求	45

第六章 投标文件格式（范本）	47

第一部分  商务部分	51

一、投标函	51

二、《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等	52

2  资格证明文件	55

2-1 投标人在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等）	56

2-2  财务审计报告或财务报表	57

2-3  依法缴纳税收的证明	58

2-4  社会保障资金缴纳记录	59

2-5  提供具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的相关证明材料或声明；	60

2-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）	61

2-7  其他特定资格证明（根据所投内容提供，没有则不需要提供）	62

2-8  政府采购政策的证明材料	63

2-9 不参与围标串标承诺书	68

2-10投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）	69

三、质保期	70

四、投标人业绩一览表（2019年1月1日至投标截止日）	71

五、商务、合同条款偏差表	72

六、投标人基本情况表	73

七、投标承诺书	74

八、反商业贿赂承诺书	75

九、拟配备人员和设备表	76

9-1 拟派施工或服务实施人员表	76

9-2 拟派人员资历表	77

9-3拟投入本项目的主要施工设备表	78

十、其他商务部分资料	79

十一、其他补充资料	80

第二部分 报价部分	83

一、开标一览表	83

二、投标分项报价表	84

第三部分 技术部分	90

一、技术偏离表	90

二、货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应	91

三、售后服务体系及服务情况	92

四、售后服务承诺书	94

五、质量保证承诺书	95

六、质量保证措施	96

七、主要货物的技术规格、数量、主要技术指标和性能等要求的响应	97

八、其他资料	98

第七章 其它	99

- 招标公告

项目概况：

新疆维吾尔自治区人民医院急救楼暖气高、中、低区板换机组板换更换项目 招标项目的潜在投标人应在国信招标集团股份有限公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座）获取招标文件，并于2022年08月26日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXTC-C-22510080

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院急救楼暖气高、中、低区板换机组板换更换项目

招标方式：公开招标

预算金额（元）：320000.00

最高限价（元）：320000.00（超过最高限价按否决投标处理）

采购需求：急救楼设备机房暖气高、中、低区板换机组于2008年投入使用,使用过程中板换不锈钢板片变形，多次出现漏水现象，现已维修多次，现因产品更新换代，板片及板片密封胶垫市场已无对应配件，需要带独定制，维修成本过高。现申请对急救楼暖气高、中、低区板换机组6台板换进行更换。温控阀控制器年久老化，阀体磨损严重关闭不严，造成暖气板换机组超温运行，超温运行对末端系统存在安全隐患。对急救楼暖气高、中、低区板换机组3台电动温控阀进行更换。暖气板换定压系统控制PLC控制系统软件丢失，无法精准定压，造成系统超压运行，存在安全隐患。对暖气板换机组PLC控制定压系统进行软件编程。具体详见招标文件第五章采购需求。

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履行完毕止。

服务地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收。

是否专门面对中小企业采购：是

中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目提交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的投标人、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件

时间：2022年08月05日至2022年08月12日，每天上午9:30至13:00，下午14:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：国信招标集团股份有限公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座）。

方式：现场获取。供应商应在规定的时间内获取招标文件，获取招标文件时应提供其《法定代表人证明》（如法定代表人授权委托代理人获取招标文件的，应提供法定代表人《授权委托书》及被授权人的有效身份证明）原件及复印件（相关证明材料均需加盖供应商公章；如供应商为自然人的，提供本人或被授权人的有效身份证明），如需开具发票的，请携带开票信息并注明发票类型（增值税专用发票或普通发票）。

售价：人民币200元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年08月26日11点00分（北京时间）

地点：国信招标集团股份有限公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座会议室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目执行政府采购政策

（1）对中小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于中型、小型、微型企业的，不重复享受政策）。（本项目专门面向中小企业采购，本条不适用于本项目）

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

2.请投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

4.接收标书款的银行账户信息：

账户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市人民路支行

银行账号：107076680534（标书款专用账户请勿汇入保证金）

银行行号：104881004032

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区人民医院

项目联系人：黄老师

联系地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号

联系方式：0991-8562590

2、代理机构信息

名    称：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

联 系 人：于海臣、任园园

地    址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座

联系方式：18199185399、18195911775

3、项目联系方式

联 系 人：于海臣、任园园

电    话：18199185399、18195911775

- 投标人须知

## （一）投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 招标范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.6 | 是否允许采用分包方式履行合同 | ☑不允许 □允许，分包要求：/ |  |
| 1.11 | 现场踏勘 | ☑不组织 □组 织： 踏勘时间： 集合地点： |  |
| 2.2 | 投标人询问或要求澄清的截止时间 | 投标截止日15日前 |  |
| 2.2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式）；质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求；质疑函按招标文件第七章提供的质疑函范本格式编写。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：于海臣 联系电话：0991-2329176 通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座 邮箱：gxxj_yhc@163.com |  |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 90日历日 |  |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 投标人可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 投标保证金的金额：2400.00元（大写：人民币贰仟肆佰元整） 保证金账户信息： 开户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 银行行号：308881029059 银行账号：9919048608102012200011672 1、请各投标人在投标截止时间前3日，按招标文件的要求向采购代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。投标人必须在投标截止时间前按照招标文件中关于投标保证金的各项要求提交投标保证金，并至采购代理机构财务部开具保证金收据。请投标人在汇款时务必注明所参加项目的项目编号及款项用途，否则，因投标保证金未在投标截止时间之前到账或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由投标人自行承担。 2、投标保证金交纳人必须与投标人名称保持一致；投标人需保证其保证金从其基本账户中转出，若投标人未按此要求办理而产生的一切后果由投标人自行承担。 3、投标人保证金付款的银行回单复印件（或采购代理机构开具的投标保证金收据复印件）（加盖投标人公章），需单独密封随投标文件一起递交，开标时由工作人员现场查验。 4、中标人需在中标合同签订之日起五个工作日内，持中标合同到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续；未中标人需在中标通知书发出之日起五个工作日内到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续。逾期未办理的，我方不承担相关责任。 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金/保函的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。 |  |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章、法人公章、法人代表签章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章和法人公章、法人代表签章。 |  |
| 3.8.3 | 投标文件副本份数、电子版份数及开标一览表 | 投标文件纸质版：正本一份、副本四份； 投标文件电子版：一份。 投标文件分为开标一览表信封、投标文件纸质版信封和投标文件电子版信封，必须包括下列内容： 1、开标一览表信封 （1）开标一览表； （2）投标分项报价表（如有）； （3）投标保证金支付的凭证（收据或银行汇款凭证）； 2、投标文件纸质版信封 正本、副本可以单独密封，也可以密封在同一个密封袋中。 3、投标文件电子版信封（U盘或光盘） （1）开标一览表电子版 （2）投标分项报价表（Excel格式，如有） （3）投标文件电子版：Word格式一份、PDF格式一份，PDF格式须为以投标文件正本按要求签字盖章后彩色扫描成PDF格式。投标文件电子版须包含投标文件纸质版所有内容，且电子版与纸质版内容必须一致。 |  |
| 3.8.4 | 装订要求 | （1）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订。 （2）投标人可以根据实际情况，将“商务部分、报价部分、技术部分”单独分册装订，也可以合并成册装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： 项目编号： （项目名称） 投标文件在 年 月 日时分前不得开启 投标人名称： |  |
| 6.1 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | ☑采购人 □采购人委托评标委员会 |  |
| 6.4.1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |  |
| 7.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5名，采购人代表1人，专家成员4人，从政府采购评审专家库相关专业随机抽取。 |  |
| 7.4 | 评标办法 | 综合评分法 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| （1） | 招标代理服务费 |  | 招标代理服务费以中标金额为基数按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件规定的服务类标准下浮50%计算。 中标人应在收到中标通知书后五个工作日内向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| （2） | 公告发布媒介 | 新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |  |
| （3） | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |  |
| （4） | 近年财务状况的年份要求 | 提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 |  |
| （5） | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2019年1月1日至投标截止日 |  |
| （6） | 社保记录年份要求 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供） |  |
| （7） | 最高限价 | 本项目最高限价：32万元（大写：叁拾贰万元整）。 超出最高限价的投标按无效投标处理。 |  |
| （8） | 资格审查主体 | ☑采购人 □采购人委托的采购代理机构 □采购人和采购代理机构 |  |
| （9） | 付款方式、结算方式、及质保期 | （1）项目验收合格后，支付合同价款的70%。 （2）第一个供暖期运行正常后，支付至合同价款90%。 （3）剩余10%，作为质保金，质保期结束后，一次性支付。 付款币种本次招标所述的项目资金均以人民币支付，最终付款方式以和采购人签订合同为准。 质保期：以验收合格之日起计算质保期两年。（招标文件第五章“采购需求”另有规定的，从其规定） |  |
| (10) | 验收标准 | 按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。具体如下： 1、提供招标项目内设备出厂合格证明、使用说明书、检验合格证、性能测试报告等相关资料。 2、以甲方现场验收和采暖期温度控制及换热面积内温度测试达标为验收合格证明。 3、此工程为交钥匙工程。 |  |
| (11) | 采购需求其他要求 | 投标人的服务方案、售后服务能力（人员及售后服务体系等）、培训方案（如有）及质保承诺（如有）等应满足采购人的实际需求。 |  |
| （12） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业为：其他未列明行业。 |  |
| （13） | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | ☑是 □否 |  |
| （14） | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |  |

注：投标人须知正文与本表不一致的以本表为准。

## （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本项目通过公开招标进行采购。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告/投标函。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

    - 采购项目名称：见招标公告。

  - 采购预算及最高限价：见招标公告。

  - 采购范围、工期和质量要求：见第五章采购需求。

  - 申请人/投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的申请人/投标人应具备以下条件：见招标公告。

    - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

    - 招标公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：递交投标文件截止时间。

- 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/） 和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在投标人的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告“申请人的资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与投标。

  - 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在中标后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

    - 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。

    - 除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告或（或投标邀请）；

- 投标人须知；

- 评标办法和标准；

- 合同条款；

- 采购需求

- 投标文件格式。

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清或修改

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以在投标人须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评标委员会可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构或者评标委员会应当在提交投标文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收招标文件的投标人，不足5日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

通过发布公告邀请投标人参加投标的，澄清修改和更正内容将在招标公告发布媒体上予以公告。

    - 投标人应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或评标委员会，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

    - 投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，按投标人须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 本投标文件应包括下列内容：

- 商务部分

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；

- 投标保证金；

- 开标一览表；

- 投标分项报价表（如有）；

- 商务、合同条款偏差表；

- 投标人基本情况表；

- 政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式要求）；

- 投标人供货业绩一览表；

- 投标承诺书；

- 技术部分：

- 技术偏离表；

- 对采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应；

3）  售后服务支持能力；

4）  投标人服务承诺（如有）；

- 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的报价中。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 本项目为总价合同，除非合同另有约定，投标人所报的最后价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。

  - 报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

  - 投标文件有效期

    - 本项目投标文件有效期见投标人须知前附表。投标文件有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的有效期应当不少于招标文件中载明的有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标保证金

    - 投标人应按投标人前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。以联合体形式递交投标文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

    - 投标人在递交投标文件截止时间3日前，按招标文件的要求向采购代理机构递交投标保证金，递交投标文件截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

    - 投标人在汇款时务必注明所参与项目的编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标文件无效等后果由投标人自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还非中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。投标人未在法定时限内办理投标保证金退还手续的，相关法律责任由投标人自行承担。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳代理服务费而中标人未缴纳的；

（6）招标文件规定的其他情形。

（7）存在其他违法违规行为的。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、对采购需求以及采购项目的技术规格、数量、质量标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在投标文件中。

投标文件递交截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括在投标文件行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

投标文件的副本可采用正本的复印件。

    - 投标文件正本一份，副本份数及电子文档要求见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

    - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标人递交的投标文件，应按照标包分别加以密封。密封方式为在投标文件外包装封口处加盖公章或“密封章”。

    - 投标文件的封套上应标识的其他内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封并加写标识的投标文件，采购人不予受理。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在招标公告或投标邀请规定的递交投标文件截止时间前递交投标文件。如有变化，见澄清修改文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告或投标邀请。如有变化，见澄清修改文件。

    - 除因投标人不足3家未进行投标的情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在招标公告或投标邀请规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

    - 采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

    - 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不进行开标。

    - 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

    - 投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

6.1       开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 评标

7.1        评标委员会

7.1.1      评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

7.1.2      评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3       评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.2        评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定

其是否满足招标文件的实质性要求。

7.3       不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.4         评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.5       在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投

标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.6      公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格

审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标

或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

8.1       定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.2       中标公告

8.2.1     采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上

财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

8.2.2     投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，在中标公告期限届满之日起

七个工作日内，按本须知2.2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

8.3       中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.4       履约保证金

8.4.1      在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

8.4.2      中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5        签订合同

8.5.1      采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2     中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.3     发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投、标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.4     依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 纪律和监督

9.1       对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

9.2       对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

9.3       对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.4       评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

9.5       对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.6       投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 需要补充的其他内容

- 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。具体见投标人须知前附表。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 资格审查、评标办法和标准

资格审查及标准

详见投标人须知前附表6.1，由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 评审标准

  - 资格审查和符合性评审标准：见附表一附表二。投标人须满足附表一附表二审查表的全部内容，否则其投标无效。

  - 分值构成，

分值构成：总分100分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表三

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）调整投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予10%的扣除。或

大中型企业与小型、微型企业组成联合体，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体的报价给予/%的扣除。

分包意向协议约定中型、小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予/%的扣除。

注：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按2.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按2.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价) × 30

- 评审程序

    - 资格审查及符合性审查

    - 采购人按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

    - 评标委员会对符合资格要求的投标人按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。

    - 澄清有关问题

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）采购人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）采购人和评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足采购人或评标委员会的要求。

3.1.4     投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（如有）；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的单价合计为准，并修改单价；

（4）	单价计算结果与单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其响应无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

3.2      商务和技术评审

3.2.1     比较与评价

评标委员会按本章第2.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.2     评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

3.2.3     评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4    投标人得分=A＋B＋C

3.3     评标结果

3.3.1    提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3.2    除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.3.3    评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 附表一 资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 投标人代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）。 |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供） |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 无 |  |  |  |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料； |  |  |  |
| 10 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 11 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

审核人员签字：_________

注：

1、本表由采购人或采购代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格，符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

## 附表二 符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交投标文件份数； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报服务期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺为准）； |  |  |  |  |
| 8 | 技术条款响应是否符合“采购需求”，无重大偏差（满足“*”号条款要求）。 |  |  |  |  |
| 9 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 附表三 详细评审表

评分标准（100分）

商务和技术评审标准（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评审因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所投产品选型及兼容性 | 产品选型（5分） | 从投标产品功能和质量（包括性能、材料、结构、安全）等方面来评审产品的选型合理性，合理得5分；基本合理，得3分；不合理，得1分；不提供不得分。 |
|  |  | 产品兼容性（2分） | 投标方所投主要产品能够与用户现有投入的设备以及整个系统进行兼容，得2分；不兼容不得分。 |
| 2 | 产品配置及性能指标 | 配置及性能指标（45分） | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得45分。 每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，最多扣至0分。 （以投标人提供投标人自身出具的或其他相关部门出具的关于本次招标涉及的主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。） |
| 3 | 售后服务体系及服务情况 | 售后服务人员 （4分） | 厂家在乌鲁木齐具备稳定的售后服务团队，得4分，未提供的不得分。 （以投标人提供的团队人员名单及相应人员有关证书（如有证书）等证明材料进行评分） |
|  |  | 售后服务响应时间 （1分） | 投标人售后服务响应时间满足招标文件的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 配送及安装实施方案 （5分） | 从①配送计划、②安装调试方案、③测试与试运行等方面对投标人提供的配送及安装实施方案方案进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得5分，不够完善的得3分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩 （8分） | 根据投标文件提供的近三年板换机组更换服务项目类似业绩，每提供一项业绩得2分，最高得8分； （以投标人提供的合同或中标通知书复印件为依据进行评分，日期以合同签订日期或中标通知书发出日期为准。） |

投标报价评分标准（30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

注：评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业对投标报价进行价格扣除（本项目专门面向中小企业采购，不再进行价格扣除），扣除后的价格将作为评标价格，具体如下：

（一）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×投标报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×投标报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（二）中小企业产品价格折扣比例及方法（适用于非专门面向中小企业采购项目）

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承建的工程或者承担的服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：投标人《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。 投标人应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 合同条款

（所提供为合同条款格式，中标人与采购人可根据项目实际情况进行编制）

合 同 书

工程名称：        XXXXXXXXXXXXX

需方（甲方）：新疆维吾尔自治区人民医院

供方（乙方）：        XXXXXXXXXXXXX

合同编号：

（填写政府采购项目名称）

合同

项目名称：        XXXXXXXXXXXXX

采购人（甲方）：新疆维吾尔自治区人民医院

服务商（乙方）：        XXXXXXXXXXXXX

签订日期：二〇二二年  月  日

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲方与乙方就（填写项目名称）相关事宜进行友好协商，根据《中华人民共和国民法典》的规定，按下述条款签订本合同。

一、定义

1.本合同下列术语解释：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “甲方”系指与中标人签署合同的人（含最终用户）。

1.4 “乙方”系指根据合同约定提供相关服务的中标人。

二、合同内容及期限

2.甲方购买乙方提供的以下服务：（填写项目名称）。

2.1 服务项目要求：（工作任务、工作任务下达方式、数量/质量要求、完成方式、特殊需求等）

（1）                           ；

（2）                           ；

（3）                           。

2.2 提供服务地点：              。

3.本合同项目下的服务期限

3.1 自合同生效起至______年___ 月    日止。

三、合同价格

4.本合同服务费总金额为人民币（大写）：__________元（￥____元）。（此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担）

5.服务支出包括：                                            。

四、支付和结算方式

6.双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

7.双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

8.付款方式：

一次性支付               分期支付                 按服务进度支付

8.1 一次性支付

乙方履约完毕经甲方验收合格后   日内，一次性支付全部服务费。

8.2 分期支付

（1）合同签订后  日内，甲方向乙方支付    元（或服务费总额的    % ）。

（2）乙方履约完毕，甲方验收合格后   日内，支付   元（或服务费总额的   %）。

8.3 按服务进度支付

（1)服务人员到达服务地并提交服务实施方案后     天内，甲方应向乙方支付     元（或服务费总额的   %）。

（2)乙方履约完毕，甲方验收合格后   日内，支付   元（或服务费总额的   %）。

五.履约验收

9.验收时间：        年       月       日。

10.验收方式：

11.验收程序与标准：

六、甲乙双方权利义务

12.甲方的权利和义务

12.1根据需要向乙方以书面形式下达工作任务。

12.2根据项目要求，监督乙方的服务质量。

12.3协调乙方在提供服务过程相关的政府部门和单位有关事宜。

12.4 ……

13.乙方的权利和义务：

13.1乙方可要求甲方按本合同的规定按时足额拨付项目经费。

13.2应依法独立完成的工作任务，不得以任何形式转包于其他机构。

13.3乙方应严格按照服务承诺完成相关工作。

13.4乙方对甲方提供的资料负有保密义务。

13.5 ……

七、知识产权和使用权

14.知识产权和使用权归属：                            。

15.乙方应保证，甲方在使用乙方提供的服务或与服务配套的货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

八、履约保证金和预付款保证金

16.履约保证金

16.1 乙方在合同签订后且甲方付款前，向甲方提供相当于合同总价   %的履约保证金。

16.2 乙方的履约保证金将在合同执行完成并且甲方完成支付后 7 个工作日内提交退款手续办理退保证金事宜。

16.3 履约保证金以电汇、履约保函或双发约定的其他形式向甲方提供履约保证金。

17.预付款保函

17.1 乙方在合同签订后且甲方付款前，向甲方提供相当于合同总价  %的预付款保函。

17.2 乙方的预付款保函将在合同执行完成并且甲方完成支付后 7 个工作日内提交退款手续办理退预付款保函事宜。

17.3 预付款保函以电汇、履约保函或双发约定的其他形式向甲方提供履约保证金。

九、违约责任

18.因乙方提供的服务使合同标的无法实现的；乙方转包服务的；或未按规定时间提供服务逾期超过   天以上的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付本合同总价___%的违约金。

十、不可抗力

19.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

20.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

21.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

22.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、保密条款

23.任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

24.在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

25.此外的其它情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十二、合同的解释和法律适用

26.任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

27.本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

28.对本合同的任何解释均应以书面作出。

29.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十三、合同的终止

30.本合同因下列原因而终止：

30.1本合同正常履行完毕。

30.2合同双方协议终止本合同的履行。

30.3不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要。

30.4任何一方行使解除权，解除本合同。

31.对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十四、权利的保留

32.任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

33.如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十五、争议的解决

34.合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意：

34.1 在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼；

34.2 由贸易仲裁委员会根据其现行有效的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决为最终裁决对双方均具有约束力。

35.本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

36.在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的补充修改和变更

37.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

38.对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报采购代理机构备案。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。

39.招投标文件及其全部条款、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十七、合同的生效

40.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十八、其他约定事项

41.本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

42.一方当事人未经另一方事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

43.本合同正本一式   份，甲、乙双方各执  份，每份正本具有同等法律效力。

甲乙双方签字盖公章：

甲方：

联系人：

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

开户银行及帐号：

法人或授权代表：（签名）

年  月  日

乙方：

联系人：

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

开户银行及帐号：

法人或授权代表：（签名）

年  月  日

# 合同附件一：

# 采购需求、项目验收标准和程序

合同附件二（如有）：

履约保证金担保函（格式）

编号：

（填写买方名称）：

鉴于你方与（填写供应商名称）（以下简称供应商）于  年  月  日签定的《    政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在  年  月  日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.未按主合同约定的质量、数量和期限执行的。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的  %数额为人民币  大写金额  元整（¥小写）。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的 完工期限届满后   日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方提供服务的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因服务质量问题产生争议，你方还需同时提供有关部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在  个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行合同义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

注：最终合同以实际签订为准。

- 采购需求

- 商务要求

1、投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

2、付款方式：

（1）项目验收合格后，支付合同价款的70%。

（2）第一个供暖期运行正常后，支付至合同价款90%。

（3）剩余10%，作为质保金，质保期结束后，一次性支付。

最终付款方式以和采购人签订合同为准。

3、服务期：自合同签订之日起30天。

4、服务地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收。

5、质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

6、验收标准：按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。具体如下：

（1）提供招标项目内设备出厂合格证明、使用说明书、检验合格证、性能测试报告等相关资料。

（2）以甲方现场验收和采暖期温度控制及换热面积内温度测试达标为验收合格证明。

（3）此工程为交钥匙工程。

7、包装和运输：供应商应根据货物的特点和运输的条件进行包装，避免货物损坏或变质。包装上应标注运输、装卸标记。货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

8、售后服务要求：应具有相应售后服务能力，发现产品质量问题时能够无条件进行调换服务。

9、质保期：以验收合格之日起计算质保期两年。

（1）板换机组设备设施质保期内，提供≥2次/年的免费上门巡查服务。

（2）板换机组设备设施质保期内，收到故障报修电话2小时内赶到现场进行故障处置，48小时内对故障进行恢复。

（3）板换机组设备设施质保期以外，要求对损坏设备设施更换维修收取成本价，终身免费维护。

10、服务内容及范围

（1）拆除更换暖气高、中、低区板换机组板式换热器6台。

（2）拆除更换暖气高、中、低区板换机组电动温控阀3套。

（3）对更换暖气高、中、低区板换机组进行橡塑棉保温。

（4）对急救楼3套暖气板换机组PLC控制定压系统进行软件编程。

（5）板式换热器须由原厂装配和制造。

（6）带“*”号条款参数均为重要参数，如不满足将视为对招标文件的不响应，投标将被拒绝。

（7）技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

- 技术参数要求

1、急救楼设备机房一次网高温供水最高温度110℃，压力1.1Mpa。

（1）暖气高区2台板换要求单台换热面积≥5㎡，设计压力≥2.5Mpa；设计温度≥150℃，流程组合：1×11H。

（2）暖气中区2台板换要求单台换热面积≥6㎡，设计压力≥1.6Mpa，设计温度≥150℃；流程组合：1×16H。

（3）暖气低区2台板换要求单台换热面积≥20㎡，设计压力≥1.6Mpa，设计温度≥150℃，流程组合：1×25H+12ML。

2、板式换热器的换热功能须按照本章“二、技术参数要求第1条”要求选定，并预留10%的富余量，以补偿污垢阻等引起的换热损失。

3、换热器应选择逆流式结构换热，适合于空调及采暖系统。

4、板式换热器确保高效传热率，传热系数≥3500W/K.㎡。

5、板式换热器板片采用304不锈钢传热板片，板厚≥0.5mm，耐压1.6MPa，板片要求一次性冲压成型，不容许有拼接、焊接现象，制造商保证板片供应期不少于10年。板片与板片之边缘和通道周围均用橡胶垫片作密封，密封垫圈选择三元乙丙橡胶免粘卡口式垫片，使用寿命不小于5年。

6、板式换热器一次网、二次网接管要求同侧接管。

7、板式换热器外观采用蓝色喷塑处理，确保高温状态下长时间颜色不变色、不脱落。

8、板式换热器的设计与生产，各项指标、材料及工艺均符合本项目所涉及的规范及标准。

9、本次招标项目范围内更换安装板式换热器及原板换机组系统管路进行采用橡塑棉保温，保温厚度≥5cm。

10、更换1台DN125电动温控阀，1台DN65电动温控阀及DN50电动温控阀与原电源线连接，要求具备停电自动关闭保护功能。

- 对原有5套地暖、暖气板换机组西门子PLC控制系统进行编程，要求具备温度调节自控功能，定压系统调节下线自动启动系统补水泵，上线自动停止系统补水泵自控功能，具备超压自动泄压装置。

- 对所有拆除设备设施运输至甲方规定地点存放，由甲方固定资产报废及管理部门处置。

- 对现有板换机组上敷设的电源线、信号线导线进行穿管固定，控制回水温控传感器探头位置移位，移位至板式换热器二次出口共用管段。

- 协助甲方进行工作现场设计、安装、调试及验收工作。

- 投标文件格式（范本）

注：投标人可根据项目实际情况编制投标文件

封面

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投   标  文  件

（商务部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

投标文件在   年  月  日时分前不得开启

评审索引

| 序号 | 评标办法条款号 |  | 评标办法要求 |  |  | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  | 第 1 页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 第 2-3 页 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 符合性审查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | / |  | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； | 第 页 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

注：该评审索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

评标索引

| 序号 | 评标办法审查内容 | 评标办法审查标准 |  | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分评审 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 第 页 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

第一部分  商务部分

一、投标函

投标函

新疆维吾尔自治区人民医院（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价、工期及服务地点，向你方提供招标文件要求的货物、施工和相关服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额见“开标一览表”。

4.本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

5.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

7．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年  月   日

二、《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等

（1）法定代表人资格证明书

（适用于法定代表人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖投标人公章）

年  月  日

（2）授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或加盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

（3）授权委托书

（适用于自然人授权代理人投标）

致：____________(采购人)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（          ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

## 2  资格证明文件

1、投标人在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等）（格式见2-1）

2、提供上年度（2021年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）（格式见2-2）

3、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明（当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的须提供相应证明材料。）（格式见2-3）

4、提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）（格式见2-4）

5、具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的相关证明材料或声明（格式见2-5）；

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见2-6)

7、其他特定资格证明（格式见2-7)

8、落实政府采购政策的证明材料（格式见2-8)

9、不参与围标串标承诺书（格式见2-9）

10、投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）（格式见2-10）

以上提供的原件、扫描件、复印件须加盖投标人公章。

### 2-1 投标人在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等）

说明：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

### 2-2  财务审计报告或财务报表

说明：

提供上一年度（2021年度）经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，成立不足一年的需提供基本开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

### 2-3  依法缴纳税收的证明

说明：

提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

### 2-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

提供社会保险登记证或社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立公司不需提供）。

### 2-5  提供具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的相关证明材料或声明；

若提供声明函，参考格式如下：

具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的声明函

新疆维吾尔自治区人民医院(采购人名称) ：

我方承诺具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力，具体配备人员和设备详见《九、拟配备人员和设备表》。

特此声明

投标人名称：             （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

### 2-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

致：   （采购人）

在本项目投标截止时间前，我方郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。我方未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我方提供的声明函不实时，我方将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人名称(盖章)：

日期：

### 2-7  其他特定资格证明（根据所投内容提供，没有则不需要提供）

### 2-8  政府采购政策的证明材料

落实政府采购政策的证明材料

（一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         项目编号：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

（二）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

（三）中小企业声明函（服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；承接企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；承接企业为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供证明文件，不符合的不提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          （项目名称）         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-9 不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我方本项目投标活动，对以下事项作出承诺∶

一、我方和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我方和我本人在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我方如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通采购违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

### 2-10投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）

说明：

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 三、质保期

说明：格式自拟，并加盖公章。

## 四、投标人业绩一览表（2019年1月1日至投标截止日）

| 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 业主方单位名称 | 业主方单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供合同复印件）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）日期：  年 月  日

## 五、商务、合同条款偏差表

商务条款偏差表

| 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在商务、合同偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2.如完全响应可填无偏离。

## 六、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 资质类型 |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行号 （如有） |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

## 七、投标承诺书

投标承诺书

致：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次投标中我方无与其他投标人相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次投标中我方无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我方没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我方不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我方愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 八、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我方承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

## 九、拟配备人员和设备表

### 9-1 拟派施工或服务实施人员表

项目名称：

项目编号：

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应附相应的证明材料（如工程师、相关专业技师、技工证书等）。项目组主要人员（项目负责人、技术主管）须单独列表详细说明，且在项目执行过程中未得到采购人书面同意不得更换。

投标人名称：        公章

授权代表：     签字或加盖人名章

日期 ：

### 9-2 拟派人员资历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）及取得的专业认证情况： |  |  |  |  |  |  |
| 参加过的主要项目 |  |  |  |  | 担任职务 |  |
| 1.业主单位名称 2.项目名称 3.合同金额 4.业主联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 1.业主单位名称 2.项目名称 3.合同金额 4.业主联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        公章

授权代表：     签字或加盖人名章

日期 ：

### 9-3拟投入本项目的主要施工设备表

（投标人可根据实施方案及项目需求，增加或删减表格内容）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供项目施工涉及相关设备的购置发票（或租赁合同协议或相关证明材料或自行承诺具有设备使用权的承诺书）。

## 十、其他商务部分资料

招标文件中要求提交的其他商务部分资料或投标人认为需要提供的其它商务部分说明或资料。

## 十一、其他补充资料

为了便于为投标人在招标文件规定时间内尽快退还投标保证金，节省办理相关手续所需时间，在此邀请投标人单独提供以下两项资料（投标文件中无需提供），建议密封后递交。未提供以下两项补充资料的，不构成不响应招标文件要求。

（1）补充资料一：开户许可证复印件；或银行账户信息（加盖公章）

若选择提供银行账户信息的，可以按以下格式格式提供：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

开户行号：

单位地址：

财务部门联系电话：

（2）补充资料二：投标保证金转招标服务费说明（如有）

投标保证金转招标服务费说明

国信招标集团股份有限公司新疆分公司：

我方如在新疆维吾尔自治区人民医院急救楼暖气高、中、低区板换机组板换更换项目 （项目编号：GXTC-C-22510080）中中标，请按照《招标服务费通知单》中的服务费金额从我方交纳的投标保证金RMB     元 （大写： ）元中扣除，并开具

增值税普通发票

或按照以下信息开具增值税专用发票：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

投标人名称：       （公章）

20  年  月  日

（注： 此说明要求投标人填写后单独提交）

封面

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投   标  文  件

（报价部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

投标文件在   年  月  日时分前不得开启

- 报价部分

一、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | GXTC-C-22510080 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院急救楼暖气高、中、低区板换机组板换更换项目 |
| 标项名称 | / |
| 标项号 | / |
| 投标报价 （元） | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 注：如有不一致，以大写为准。 |
| 投标保证金 | 人民币 元 |
| 服务期 | 自合同签订之日起30天。 |
| 服务地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收。 |
| 其他声明（如有） |  |
| 我方属于 （填写示例：小型企业）。 注：请根据供应商实际情况，在横线处填写：大/中/小/微型企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位。 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或加盖人名章)：

日期：

（注：《开标一览表》除在投标文件中提供外，还须单独密封提交一份）

二、投标分项报价表

附件2-1   投标货物分项报价表

项目编号：

标项号：

投标货物分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 9=4+5+6+7+8 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 12=11×9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为开标一览表之设备分项报价表。

2、所报内容需参照招标文件及采购需求相关条款的要求。

（注：《投标货物分项报价表》除在投标文件中提供外，还须单独密封提交一份。）

附件2-2   备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表（如有）

备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表

项目编号：                                          标项号：                                         [货币单位：人民币元]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 产品品牌 | 出厂价 | 运输费 | 保险费 | 装卸费 | 其他费用 | 设备单价 （现场落地/车板价） 9=4+5+6+7+8 | 单位 | 数量 | 设备总价 （现场落地/车板价） 12=11×9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价汇总表之备品备件、专用工具和专用试验仪器分项报价表。

2、所报内容详见采购需求相关条款的要求。

3、本表费用均需报出，不可填“已含”或“已包括”

附件2-3   服务费分项报价表

服务费分项报价表

项目编号：                   标项号：                  [货币单位：人民币元]

| 项号 | 服务 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络 |  |  |  |  |
| 2 | 相关验收 |  |  |  |  |
| 3 | 安装调试（或安装督导） |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |
| 5 | 配合费用 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、此表为报价汇总表之服务费分项报价表。上述服务项目应由投标人根据投标人的经验及本招标项目的特点进行合理报价，上述服务项目的报价基准，参见“采购需求”的要求。

2、投标人所涉及的所有服务费用均应含在此报价表中。

附件2-4   单件货物价格构成表（如有）

单件货物价格构成表

项目编号：              标项号：                         [货币单位：人民币元]

| 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要元器件（/材料）明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 型号 | 生产厂家/产地 | 数量（个） | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（含附加） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价（出厂价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日期：

注：1、详细注明型号。

2、本表按所投产品进行单台分别报价。

附件2-5   ***报价表（如有）

请投标人根据采购需求及投标人需要，编制响应报价表，如：易损件价格报价表、一次性耗材价格报价表等。

封面

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

投   标  文  件

（技术部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

投标文件在   年  月  日时分前不得开启

- 技术部分

一、技术偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 技术条款要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

二、货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应

如：货物的主要技术指标，服务的组织及保证措施等；或服务方案、服务措施及标准等。

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

三、售后服务体系及服务情况

详细说明售后服务体系及服务情况，包括但不限于：

（1）售后服务人员及及相应人员有关证书（如有证书）；

（2）售后服务响应时间（例如：对发现质量问题时的响应时间、售后服务时间等具体描述）

（3）配送及安装实施方案

（4）培训方案

（5）其他

四、售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品售后免费质保服务期限：

三、服务响应及到达现场的时间：

四、投标人的其他服务承诺：

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

五、质量保证承诺书

说明：格式自拟。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

六、质量保证措施

说明：格式自拟，并加盖公章。

七、主要货物的技术规格、数量、主要技术指标和性能等要求的响应

包括：货物的技术规格、数量、主要技术指标和性能等。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

八、其他资料

招标文件中要求提交的其他技术资料，或投标人认为需要提供的其它说明和资料。

- 其它

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。