丶[image: image2.jpg]e i N1148806

GATHERING RECEIPT 2023 %00 S 100 B

Sl FEHRTERAERAT

I TR 11 %
‘¥ BT B

) iz

! r & "
DT AECRE) x Bx B xE X BABR Bt % B | %

I | B (aE) EE ¥ AGeE
ST it ik HE g g x BFA
"‘H ‘ Approve: Accountant: Chalkitup: Cashier: Cleal with:





招 标 文 件
文件编号：2241xzj031

项目名称：乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备采购

项目

招标人：乌鲁木齐市口腔医院
地址：乌鲁木齐市天山区中山路196号

联系电话：0991- 2830861

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系人：刘高、汤梦雨

联系电话：0991-4527158

2022年07月
目    录
1

投标须知前附表

7

第一章  招标公告

7

第二章  投标须知

39

第三章  招标内容及技术要求

39

第四章  合同主要条款


附件：（投标书格式）

 投标须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备采购项目

项目编号：2241xzj031 

招标方式：公开招标

评分办法：综合评分法

	2
	招标内容：医疗设备一批, 具体详见第三章采购内容及技术要求。
项目预算：44953000.00元 （标项一1443万元；标项二875万元；标项三996.7万元；标项四609.1万元；标项五571.5万元）

最高投标限价：1443万元，875万元，996.7万元，609.1万元，571.5万元，各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价）及各产品的最高限价（单价），若不满足此项则视为重大偏离。

	3
	采购人：乌鲁木齐市口腔医院
地址：乌鲁木齐市天山区中山路196号 

联系电话：0991- 2830861

	4
	采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系人：刘高、汤梦雨

联系电话：0991-4527158

	5
	投标保证金金额：20000.00元/每个标项（大写：贰万元整）。须按标项汇款，以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。

银行信息：

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账      号：107673584569

行      号：104881006022

备注：汇款时请备注项目简称及汇款事由

	6
	答疑接受时间：自收到招标文件之日起7个工作日内，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。

答疑形式：书面形式加盖公章送至新疆新之建工程咨询有限公司，并将电子版的文件发至邮箱。（以纸质版送达时间为准）

联系人：汤梦雨 

联系电话：0991-4527158

邮箱：1473558937@qq.com

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

	7
	资格要求：

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2）投标人应出具有效的《营业执照》；
3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

4）所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的唯一授权；

5）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证

6）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动；；

7)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8）本项目不允许联合体投标。

	8
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	9
	投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，并列分项清单明细。国家强制计量单位设备初次检定费用由中标供应商支付。

	10
	是否允许投报进口产品：☑是  □否

	11
	投标截止时间：2022年08月17日11：00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。

投标文件递交至：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

	12
	纸质投标文件的数目：正本贰份、副本叁份。

电子版投标文件：一份（内容包含投标文件的所有内容,其中开标一览表需为word版本）（若同时参与多标项，按标项分别制作，切勿合订本）

	13
	开标时间：2022年08月17日11：00时（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

	14
	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。

	15
	交货期：自合同签订之日起，国产设备30个日历日内，进口设备60个日历日内完成交货、安装调试并验收合格，具体以实际签订合同为准。

	16
	付款方式：与中标方签订合同前，中标方将履约保证金（成交金额的5%）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函交于院方，凭中标通知书、合同、发票等资料支付100%的金额，待货到验收合格后归还履约保证金或保函。

	17
	质保期：自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件）原厂保修服务2年。（具体保修时长以第三章技术要求中各产品要求质保时间为准），承担保修期内设备任何故障产生的费用。

	18
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	19
	支持中小企业发展：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。若大中大中型企业中标，鼓励大中型企业向小微企业分包。

	20
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：
1.在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

	21
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	22
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	23
	资格审查:开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，投标人须单独提供以下手持证件的复印件加盖公章，如缺项将导致废标。

1）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）及其身份证原件；（需加盖公章）

2）有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（复印件加盖公章）

4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供说明承诺书；（需加盖公章）

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供说明承诺书。（需加盖公章）

8）投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）。（需加盖公章）
 (详见第二章 第22.1条）

	24
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	25
	中标代理服务费：按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。

	26
	解释权:构成采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，按招标公告、投标人须知前附表、投标人须知、采购需求、合同条款、投标文件格式的先后顺序解释；如采购文件出现前后不一致的内容以投标人须知前附表为准。


第一章    招标公告

乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备采购项目  
公开招标公告

	项目概况

乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备采购项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼(业务八部)获取招标文件，并于2022年08月17日11:00时（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：2241xzj031 

项目名称：乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：44953000.00

最高限价（元）： 14430000,8750000,9967000，6091000,5715000

采购需求：

标项一

标项名称：医疗设备

数量：1批
预算金额（元）： 14430000
简要规格描述：口腔综合治疗机、种植牙椅等一批。具体详见招标文件 

备注：最高限价： 14430000元。
标项二

标项名称：医疗设备

数量：1批
预算金额（元）：8750000
简要规格描述：牙科低速弯机头、牙科低速直机头、牙科高速手机、反角高速手机等一批。具体详见招标文件 

备注：最高限价：8750000元。
标项三

标项名称：医疗设备

数量：1批
预算金额（元）：9967000

简要规格描述：数字化、种植、修复、正畸和教学医疗设备一批。具体详见招标文件 

备注：最高限价：9967000元。
标项四

标项名称：医疗设备

数量：1批
预算金额（元）：6091000

简要规格描述：检验类设备、彩色多普勒超声诊断仪等一批。具体详见招标文件 

备注：最高限价：6091000元。
标项五

标项名称：医疗设备

数量：1批
预算金额（元）：5715000
简要规格描述：空气消毒机等一批。具体详见招标文件 

备注：最高限价：5715000元。
合同履行期限：具体详见招标文件 

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人应出具有效的《营业执照》

2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 

3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

4）所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的唯一授权
5) 未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

7)法律、行政法规规定的其他条件。
三、获取招标文件

时间：2022年07月26日至2022年08月02日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼(业务八部)

方式：现场现金获取（售后不退）

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

  提交响应文件截止时间：2022年08月17日11:00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室

开标时间：2022年08月17日11:00时（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

报名时请提供以下资料复印件加盖公章一套交由代理机构留存：

1）法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）及其身份证原件；

2）投标人应出具有效的《营业执照》；
3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：乌鲁木齐市口腔医院
地址：乌鲁木齐市天山区中山路196号

项目联系方式（询问）：0991- 2830861
2.采购代理机构信息

名称：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系方式：0991-4527158

3.项目联系方式

项目联系人：刘高、汤梦雨、王冬芝
    电话：0991-4527158

第二章  投 标 须 知
一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列内容提供：

8.1.1 资格证明文件(如不满足以下条款将导致废标，以下文件必须在有效期内)

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件；如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明书及其身份证原件；（需加盖公章）

2）有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（复印件加盖公章）

4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供说明承诺书；（需加盖公章）

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供说明承诺书。（需加盖公章）

8）投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）

8.1.2 商务、技术投标书
(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 报价明细表

(4) 备品备件价格清单表

(5) 技术参数、功能偏离表

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”中一一列出）
(6) 商务条款偏离表

(7) 法人代表授权书、法定代表人身份证明书

(8) 关于资格的声明函

(9) 制造商出具的授权函（所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的唯一授权）

(10) 投标人所投产品近三年（2019年7月）至今同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(11) 资质证明文件（详见第二章 第8.1.1款内容）
(12) 产品的详细技术参数说明、产品彩页
供应商所投产品需提供国家权威部门出具的完整检验报告及产品彩页作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。质量检测报告内容及彩页图片、文字部分须清晰可见；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(13) 供应商认为有必要提供的其他声明及文件资料

8.2 第8.1.1条中第(1) -(11)项、第8.1.2条中包含（1）-（9）、（11）、（12）项，但不限于以上内容，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8.1条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；

13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；

13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，并编制目录及起始页码，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：详见投标须知前附表；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。
16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按《投标须知前附表》中明确的银行、账号，按规定要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

退保证金需提供以下资料： 

1、授权委托书；

2、开户许可证复印件盖公章；

3、对开收据（原件）；模板后附
4、提供填写完整的退保证金信息表

单位名称：

开户银行：

开户行行号：

公司账号：

联系电话：

（对开收据模板）

[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd




注：各投标供应商请将以上资料递交至开标现场，未中标单位将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表除投标文件内含有之外再单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 供应商应将电子版投标文件（内容包含投标文件的所有内容,其中开标一览表需为word版本）单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.4 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称： 

⑶招标编号： 

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.5 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。
18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.2 其他投标无效情形

（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（3）任何包含价格调整要求的投标；

（4）投标有效期不满足要求的投标；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标文件报价出现前后不一致的情形，投标人不确认修正后的报价的；

（7）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（8）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

20.3 废标情况

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
21.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员的姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案。

（5）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标结束。

21.3 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员或监督人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，投标人须单独提供以下证件的复印件加盖公章，如缺项将导致废标。资格审查不合格的，其投标无效。

资格审查含：

1）法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件；如为法定代表人投标则需提供法定代表人身份证明书及其身份证原件；（需加盖公章）

2）有效的《营业执照》；

3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；（复印件加盖公章）

4）报名期限内“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”的查询截图（需加盖公章）；

5）报名期限内“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供说明承诺书；（需加盖公章）

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供说明承诺书。（需加盖公章）

8）投标保证金缴纳凭证（有效的银行汇款凭证）。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

1）投标人是否交纳投标保证金；

2）投标人资格证明文件是否满足招标文件要求；

3）投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；

4）投标人的报价未超过采购预算；

5）投标人是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

6）投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审内容
	投标人

	
	
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人交纳投标保证金；
	
	
	

	2
	投标人资格证明文件满足招标文件要求；
	
	
	

	3
	投标文件按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；
	
	
	

	4
	投标人的报价未超过采购预算及最高投标限价；
	
	
	

	5
	投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	6
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	评标委员会成员签字：


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。
24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

A、价格部分（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
包1-包3：
B、商务、技术部分（70分）
	评分因素
	评审项目
	分值
	内     容

	商务因素（23分）
	业绩
	15分
	所投产品自 2019 年7月1以来全国性的非特定行业的类似项目成功案例，每个核心设备需提供一项业绩证明材料得2分，最多得10分，如缺漏则本项不得分，每提供1个一般设备类似业绩证明材料得0.5分，最多得5分。业绩认定：同一业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

	
	优惠条款
	3分
	有实质性优于招标文件要求的条款，如质保期等，每优于1项得1分，最高得3分。

	
	售后服务体系及售后承诺
	5分
	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除，且随时提供技术服务支持；附专业人员认证资格证书等相应证明材料（1分），否则不得分。

	
	
	
	生产厂家具有售后服务能力，拥有完善的售后服务保障体系（1分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	
	设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附库存等相应证明材料，否则不得分。

	
	
	
	故障处理方案及培训计划（2分）：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。

	技术因素（47分）
	技术参数响应
	33分
	技术参数完全满足招标文件要求得33分；星号参数每负偏离一条扣3分，普通参数每负偏离一条扣2分，最低得0分，最高得33分。

注：若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

	
	技术支持资料
	6分
	所投产品为进口产品的必须具有制造商针对本项目的唯一授权文件，否则扣3分。

所有产品提供完整技术支持资料的得3分；

所有产品的授权文件及技术支持资料均完整提供则得分，每缺一项扣1分，扣完为止。（技术支持资料是指：进口产品需提供中文白皮书，国产产品需提供投标产品质量检测报告）

	
	产品性能质量及安全可靠性
	2分
	所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得2分。附客户评价、验收记录、维修记录等相应证明材料，否则不得分。

	
	可操作、可维护性
	2分
	以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得0.5分，不符合不得分。

	
	投标设备的运行成本
	2分
	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。

所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得1分，项目不全或产品的维修维护成本高得0分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分）

	
	供货、安装、调试方案
	2分
	供货、安装、调试及应急保证方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，方案整体优良得2分；

方案计划详细、供货进度保证措施合理，方案整体较好得1分； 

方案计划一般、供货进度保证措施一般得 0-1 分；未提供不得分。


说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
包4-包5：

B、商务、技术部分（70分）
	评分因素
	评审项目
	分值
	内     容

	商务因素（23分）
	业绩
	15分
	所投产品自 2019 年7月1以来全国性的非特定行业的类似项目成功案例，每个核心设备需提供一项业绩证明材料得2分，最多得10分，如缺漏则本项不得分，每提供1个一般设备类似业绩证明材料得0.5分，最多得5分。业绩认定：同一业绩必须提供合同协议书或中标通知书的复印件或扫描件。未按上述要求提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

	
	优惠条款
	3分
	有实质性优于招标文件要求的条款，如质保期等，每优于1项得1分，最高得3分。

	
	售后服务体系及售后承诺
	5分
	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除，且随时提供技术服务支持；附专业人员认证资格证书等相应证明材料（1分），否则不得分。

	
	
	
	生产厂家具有售后服务能力，拥有完善的售后服务保障体系（1分）；附相应证明材料，否则不得分。

	
	
	
	设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；附库存等相应证明材料，否则不得分。

	
	
	
	故障处理方案及培训计划（2分）：由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。

	技术因素（47分）
	技术参数响应
	33分
	技术参数完全满足招标文件要求得33分；星号参数每负偏离一条扣3分，普通参数每负偏离一条2分，最低得0分，最高得33分。

注：若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

	
	技术支持资料
	6分
	所投产品为进口产品的必须具有制造商针对本项目的唯一授权文件，国产产品提供制造商的授权文件得3分，提供完整技术支持资料的得3分；所有产品的授权文件及技术支持资料均完整提供则得分，每缺一项扣1分，扣完为止。（技术支持资料是指：进口产品需提供中文白皮书，国产产品需提供投标产品质量检测报告）

	
	产品性能质量及安全可靠性
	2分
	所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得2分。附客户评价、验收记录、维修记录等相应证明材料，否则不得分。

	
	可操作、可维护性
	2分
	以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得0.5分，不符合不得分。

	
	投标设备的运行成本
	2分
	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。

所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得1分，项目不全或产品的维修维护成本高得0分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得1分，未提供不得分）

	
	供货、安装、调试方案
	2分
	供货、安装、调试及应急保证方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，方案整体优良得2分；

方案计划详细、供货进度保证措施合理，方案整体较好得1分； 

方案计划一般、供货进度保证措施一般得0- 1 分；未提供不得分。


说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
24.8.2.1  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

（1）在评审过程中，评审委员会认为，供应商投标价低于成本价有可能影响产品质量，或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，不能证明其报价和理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求。逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人、主要负责人、本人或其授权代表签字确认。

（3）供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。

24.8.2.2  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近两年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.3  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：
1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.4属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：
根据中华人民共和国财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格〔2015〕299号规定全面放开招标代理费，由实行政府指导价管理改为实行市场调节价，价格由双方协商确定。
33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。
邮    编：830000

联 系 人：汤梦雨  

电    话：0991-4527158
第三章   招标内容及技术要求

标项一：

	序号
	产品名称
	国产/进口
	数量
	单价（万元）
	合计(万元)
	备注

	※1
	口腔综合治疗机
	进口
	7
	30
	210
	名医工作科

	※2
	口腔综合治疗机（高端）
	进口
	1
	130
	130
	配置修复种植各类设备

	※3
	口腔综合治疗机（高端）
	进口
	1
	150
	150
	配置牙体牙周各类设备

	※4
	口腔综合治疗机
	国产
	76
	8
	608
	

	※5
	口腔综合治疗机
	国产
	61
	5
	305
	

	6
	种植牙椅（带迪尔吸引器)
	国产
	2
	20
	40
	

	合计（万元）
	1443


此标项中1-5项为核心产品。

标项二：

	序号
	产品名称
	国产/进口
	数量
	单价（万元）
	合计(万元)
	备注

	※1
	牙科低速弯机头
	进口
	600
	0.2
	120
	

	2
	牙科低速直机头
	进口
	300
	0.2
	60
	

	※3
	牙科高速手机
	进口
	1500
	0.3
	450
	

	4
	牙科高速手机（光纤）
	进口
	150
	1.5
	225
	

	5
	反角高速手机
	国产
	100
	0.2
	20
	

	合计（万元）
	875


此标项中1、3项为核心产品。

标项三：

	序号
	产品名称
	国产/进口
	数量
	单价（万元）
	合计(万元)
	备注

	※1
	3D打印机
	进口
	1
	75
	75
	

	2
	3D牙科扫描仪
	进口
	1
	35
	35
	

	※3
	口腔计算机扫描系统
	进口
	1
	70
	70
	适用于隐适美

	※4
	数字化扫描仪
	进口
	2
	80
	160
	

	※5
	数字化椅旁全瓷修复设计加工系统
	进口
	1
	190
	190
	CAD/CAM

	6
	仿头模设备（教师用）
	国产
	1
	30
	30
	

	7
	仿头模设备（学生用）
	国产
	36
	5
	180
	

	8
	种植机（配置带电源推车）
	进口
	2
	10
	20
	

	9
	种植弯机头（光纤）
	进口
	10
	1
	10
	与种植机参数配置一起做

	10
	种植直机头
	进口
	4
	0.5
	2
	与种植机参数配置一起做

	11
	高能光固灯
	进口
	53
	1
	53
	

	12
	口腔头灯放大镜
	国产
	7
	1
	7
	

	13
	口腔头灯放大镜
	进口
	4
	5
	20
	

	14
	正压压膜机
	进口
	4
	8
	32
	

	15
	压膜机
	国产
	1
	1.8
	1.8
	

	16
	负压压膜机
	进口
	1
	3
	3
	

	17
	印模材调拌机
	国产
	3
	0.5
	1.5
	

	18
	硅橡胶重体混合机
	国产
	2
	0.8
	1.6
	

	19
	硅橡胶自动搅拌机
	进口
	2
	6
	12
	

	20
	胶囊混配机
	进口
	3
	2
	6
	

	21
	全可调颌架
	进口
	2
	10
	20
	

	22
	面弓
	进口
	2
	1.5
	3
	

	23
	印模自动混配机
	进口
	2
	6
	12
	

	24
	模型修整机（石膏修整机）
	国产
	3
	0.8
	2.4
	

	25
	石膏振荡机
	国产
	3
	0.5
	1.5
	

	26
	抛光机
	国产
	1
	0.2
	0.2
	

	27
	全自动拆冠器
	进口
	10
	0.5
	5
	

	28
	移动口腔治疗台
	国产
	4
	0.6
	2.4
	

	29
	隐形正畸钳
	进口
	12
	1.7
	20.4
	（4把钳子加器械盒）/套

	30
	点焊机
	国产
	1
	0.3
	0.3
	

	31
	喷砂箱
	国产
	1
	1.2
	1.2
	

	32
	口内喷砂枪
	进口
	2
	1.2
	2.4
	

	33
	手机注油机
	进口
	8
	2
	16
	供应室使用

	合计（万元）
	996.7


此标项中1、3、4、5项为核心产品。

标项四：

	序号
	产品名称
	国产/进口
	数量
	单价（万元）
	合计(万元)

	1
	便携式血气分析仪
	国产
	1
	10
	10

	2
	冰冻血浆解冻箱
	国产
	1
	3.8
	3.8

	3
	超净工作台（单人）
	国产
	1
	1.5
	1.5

	4
	超净工作台（双人）
	国产
	1
	2
	2

	5
	低速离心机
	国产
	1
	0.8
	0.8

	6
	多管混悬仪
	国产
	1
	0.7
	0.7

	7
	高压灭菌器（内排式100L）
	国产
	2
	3.5
	7

	8
	恒温培养箱37℃
	国产
	1
	0.5
	0.5

	9
	恒温培养箱56℃
	国产
	1
	0.5
	0.5

	10
	干燥箱
	国产
	1
	0.5
	0.5

	11
	离心机（普通）
	国产
	7
	2
	14

	12
	尿液分析仪（全自动）
	国产
	1
	12
	12

	※13
	全血细胞分析仪（带CRP）
	国产
	1
	50
	50

	14
	全自动 PCR定量分析仪
	国产
	1
	23
	23

	15
	全自动PCR核酸提取仪（32孔）
	国产
	1
	10
	10

	16
	全自动PCR核酸提取仪（96孔）
	国产
	1
	20
	20

	17
	全自动酶标仪洗板机（分体机）
	国产
	1
	10
	10

	18
	全自动血凝仪
	国产
	1
	25
	25

	※19
	全自动生化分析仪
	国产
	1
	120
	120

	※20
	全自动化学发光测定仪
	国产
	1
	70
	70

	21
	显微镜（双目）
	国产
	3
	1.5
	4.5

	22
	血小板恒温震荡保存箱
	国产
	1
	3.8
	3.8

	23
	血液细菌培养仪
	国产
	1
	20
	20

	24
	水机电导率检测仪
	国产
	1
	2
	2

	25
	药敏鉴定分析仪
	国产
	1
	20
	20

	26
	超低温冷冻冰箱（-80）小
	国产
	1
	4
	4

	27
	医用冷藏冰箱（300-400L、2-8℃）
	国产
	5
	1.5
	7.5

	28
	医用冷冻冰箱（≤200L、≤-18℃）
	国产
	2
	1
	2

	29
	医用血液冷藏箱（2-8℃）
	国产
	2
	5
	10

	※30
	彩色多普勒超声诊断仪
	国产
	1
	150
	150

	31
	电针治疗仪
	国产
	2
	2
	4

	合计（万元）
	609.1


此标项中13、19、20、30项为核心产品。

标项五：

	序号
	产品名称
	国产/进口
	数量
	单价（万元）
	合计(万元)
	备注

	1
	酸性氧化电位水生成器
	国产
	1
	19.5
	19.5
	

	※2
	快速式全自动清洗消毒器
	国产
	2
	30
	60
	

	3
	医用干燥柜
	国产
	1
	8
	8
	

	4
	牙科清洗机
	国产
	1
	6
	6
	

	5
	碗盘清洗架
	国产
	2
	2.5
	5
	

	6
	牙科手机清洗架
	国产
	2
	2.5
	5
	

	7
	污物清洗槽
	国产
	4
	1
	4
	

	8
	干燥喷枪
	国产
	2
	0.5
	1
	

	9
	清洗喷枪
	国产
	2
	0.5
	1
	

	10
	污物接收台
	国产
	2
	0.3
	0.6
	

	11
	清洗工作台
	国产
	2
	0.4
	0.8
	

	12
	自动升降传递窗
	国产
	5
	1.2
	6
	

	13
	密封回收车
	国产
	3
	1
	3
	

	※14
	脉动真空灭菌器
	国产
	2
	35
	70
	

	15
	电热蒸汽发生器
	国产
	3
	15
	45
	

	16
	环境浓度报警系统
	国产
	1
	7
	7
	

	※17
	甲醛灭菌器
	国产
	1
	40
	40
	

	18
	台式灭菌器（60L）
	国产
	1
	5
	5
	

	19
	台式灭菌器（24L）
	国产
	1
	3.5
	3.5
	

	20
	干燥台
	国产
	2
	1
	2
	

	21
	干燥台
	国产
	1
	1.5
	1.5
	

	22
	器械柜
	国产
	2
	1.2
	2.4
	

	23
	多功能台
	国产
	3
	2
	6
	

	24
	包布车
	国产
	2
	0.3
	0.6
	

	25
	封口机
	国产
	3
	4
	12
	

	26
	温度压力检测仪
	国产
	1
	13
	13
	

	27
	压缩机
	国产
	2
	0.5
	1
	

	28
	单列立式网筐存储架
	国产
	2
	0.7
	1.4
	

	29
	自动升降传递窗
	国产
	3
	3
	9
	六单元双面互锁

	※30
	空气消毒机（壁挂式+嵌入式）
	国产
	276
	0.5
	138
	

	31
	空气消毒机（移动）
	国产
	4
	1
	4
	

	32
	空气消毒机（移动）2500型
	国产
	18
	1.6
	28.8
	

	33
	空气消毒机（移动式）600型
	国产
	44
	0.6
	26.4
	

	34
	封口机
	国产
	10
	3.5
	35
	

	合计（万元）
	571.5


此标项中2、14、17、30项为核心产品。
备注：1、各标项产品清单及详细参数详见附件
各标项中所有产品为一个整体，不得拆分，需完整提供，否则视为没有完全响应招标文件，视为无效投标。

3、各投标单位的投标报价不得超过每标项的最高限价（总价）及各产品的最高限价（单价），若不满足此项则视为重大偏离。
第四章  合同主要条款
（具体以实际签订合同为准）

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起12个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：乌鲁木齐市口腔医院指定地点。

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。响应文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到谈判文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证
4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：与中标方签订合同前，中标方将履约保证金（成交金额的5%）以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函交于院方，凭中标通知书、合同、发票等资料支付100%的金额，待货到验收合格后归还履约保证金或保函。
甲方支付任何一期款项前，乙方均应当事前依规定提交等额的税务发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为理由不履行合同。。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 供货周期

6.1成交人自公布中标结果之日起成为院方成交供应商商；

6.2自合同签订之日起，国产设备30个日历日内，进口设备60个日历日内完成交货、安装调试并验收合格，具体以实际签订合同为准。
7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障。须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质量保证：两年。
以招标文件第三章技术内容中各标段所涉及设备的质保期为准

质保期后，中标方提供终生服务，保证零配件的供给。自验收报告确认签字之日起，开始进入质保期，保修范围包括整机及所有附件。
9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 其它事项

10.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

10.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式
               项目
标项   投标书
项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：
年      月      日
为便于查阅，投标文件在编制时必须编制目录及对应页码（除索引表外，目录自拟）

	评分因素
	分值
	内容
	对应页码

	商务因素


	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页

	技术因素


	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页

	
	
	
	第 页~ 第 页


1、投标书

致：（招标人）

根据贵方为　   （项目名称/标项号）   项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

开标一览表

投标分项报价表

备品备件价格清单表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标商代表签字：　　　　　　　　　　
　投标商名称：　　　　　　　　　
　公章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　　年　月　日

2、开标一览表

项目名称：　　　　　　　　　　标项号：
项目编号：　　　　　　　　　　                                   单    位：元
	序号
	产品名称
	型号规格
	制造商名称及国籍、地区
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	交货期
	

	质保期
	

	投标总报价
	小写（元）：

大写（元）：


注：1、此表除在投标文件内正常制作外还需单独密封一份唱标时使用。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

3、分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　                  标项号：
项目编号：　　　　　　　　　　                               单    位：元

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列所投标项内的每种设备及配置清单。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

4、备品备件价格清单表

	免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

5、技术参数、功能偏离表
投标商名称（公章）：　　　　　               项目编号/标项号：　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
6、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　    项目编号/标项号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。　

投标商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

7、法人代表授权书格式
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、标项、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公   章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（盖章）： 

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

8、关于资格的声明函

致：　新疆新之建工程咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称、标项）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或贸易公司的　　　　　　　        受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　        邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

　

盖章：

9、制造商出具的授权函

致：(招标机构)   

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于年

月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                                     制造商名称：

签字人职务和部门：                                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                                       签字人姓名：

注：1.所投产品为进口产品的需具有制造商针对本项目的唯一授权;

2.若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、 投标人所投产品近三年（2019年7月至今）同类产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）
11、资质证明文件

1、内容见第8.1.1条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

12、产品的详细技术参数说明、产品彩页

13、其他内容(若有，请如实填写)

13.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

13.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
13.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表
报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

13.4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称、标项） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

13.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

13.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：
