特克斯县方舱医院改建采购项目

项目编号：HYYL-2022-114

招

标

文

件

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：刘涛

联系电话：19190382352

二〇二二年十一月

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	6

第二章  投标须知	10

第三章  招标内容及技术要求	38

第四章  合同主要条款	38

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：特克斯县方舱医院改建采购项目 项目编号：HYYL-2022-114 招标内容：为特克斯方舱医院采购一批相关设施设备（具体内容详见招标文件）。 |
| 2 | 项目采购预算：853000元； |
| 3 | 采购人：特克斯县卫生健康委员会 联系电话：15022888007 |
| 4 | 采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。 地址：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号。 |
| 5 | 保证金要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2% 本项目的投标保证金为： 13000.00（大写：壹万叁仟元整） 提交方式为投标人基本账户以网银或银行电汇形式，在投标截止时间之前汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 账户信息：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司伊犁分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司伊宁阿合买提江街支行 银行账号：3006023109200131786 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）； 3、供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称及项目编号（或标段号）。 |
| 6 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 7 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （一）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号），投标人及其所投产品的制造商均属于《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 （二）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知(财库[2014]168号)监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局；戒毒管理局(新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 （三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的,按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 （四）《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）。 3.法定代表人投标需提供法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；被委托人必须是投标单位法人或正式员工； 4.具有有效的营业执照且经营范围内包含此次采购内容； 5.具有有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》副本； 6.有效的第二类医疗器械经营备案凭证； 7.提供授权委托人近半年（2022年5月至10月）在本单位的社保缴纳证明； 8.提供2020年度-2021年度本单位的财务审计报告； 9.所有投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。须提供截图证明，信用信息截止时点为报名期内; 10.本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 9 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 10 | 投标截止时间：2022年12月12日16:00时 （北京时间） |
| 11 | 投标文件的数量：正本1份、副本2份，正本副本单独密封。 投标报价单的数量：1份（单独密封） 电子版投标文件：1份(□扫描件，☑ Word，可多选，以U盘形式提交，单独密封) （注：装订形式：不得采用活页、拉杆等方式，必须采用胶装，否则按废标处理） |
| 12 | 投标文件递交至：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号。 |
| 13 | 开标时间：2022年12月12日16:00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 14 | 开标地点：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号。 |
| 15 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 16 | 合同履约期限：合同签订后15日历天内供货交付使用并验收完毕。 |
| 17 | 付款方式：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 18 | 质保期：1年 。（如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。） |
| 19 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 20 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。 |
| 21 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 23 | 开标时须携带（以下证件均需原件）： 1、法定代表人投标需提供法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；被委托人必须是投标单位法人或正式员工； 2、具有有效的营业执照且经营范围内包含此次采购内容； 3、具有有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》副本； 4、有效的第二类医疗器械经营备案凭证； 5、提供授权委托人近半年（2022年5月至10月）在本单位的社保缴纳证明 6、提供2020年度-2021年度本单位的财务审计报告或银行资信证明； 7、所有投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。须提供截图证明，信用信息截止时点为报名期内; 8、投标保证金收据或汇款凭证； 注：无法提供以上资料的投标人为无效投标人，其投标文件不予开封并退回投标人。 |
| 24 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 25 | 招标代理服务费：按照国家发改价格（2011）534号文及发改办价格[2015]299号文计算，项目招标代理服务费由中标人支付。 |

招标公告

项目概况

特克斯县方舱医院改建采购项目招标项目的潜在投标人应在伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号获取招标文件，并于2022年12月12日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYYL-2022-114

项目名称：特克斯县方舱医院改建采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：853000

最高限价（元）：853000

采购需求：

标项名称:特克斯县方舱医院改建采购项目

数量:1

预算金额（元）:853000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为特克斯方舱医院采购一批相关设施设备（具体内容详见招标文件）。

备注：

合同履约期限：标项 1，15日历天;

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：

（一）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号），投标人及其所投产品的制造商均属于《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。

（二）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知(财库[2014]168号)监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局；戒毒管理局(新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的,按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。

（四）  为进一步贯彻落实自治区人民政府《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.法定代表人投标需提供法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；被委托人必须是投标单位法人或正式员工；

4.具有有效的营业执照且经营范围内包含此次采购内容；

5.具有有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》副本；

6.有效的第二类医疗器械经营备案凭证；

7.提供授权委托人近半年（2022年5月至10月）在本单位的社保缴纳证明；

8.提供2020年度-2021年度本单位的财务审计报告；

9.所有投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。须提供截图证明，信用信息截止时点为报名期内;

10.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年11月21日至2022年11月28日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号

方式：现场获取或者电子邮箱获取（采用电子邮箱获取，所需提供证件及资料的扫描件发至邮箱751897642@qq.com①资料为加盖公章的PDF格式，邮件标题格式为“xx公司xx项目xx联系人xx联系电话”；

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月12日 16:00（北京时间）

投标地点：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号

开标时间：2022年12月12日 16:00（北京时间）

开标地点：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

获取招标文件须提供的证明材料：法定代表人授权委托书、委托人身份证、营业执照副本、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、第二类医疗器械经营备案凭证、提供授权委托人近半年（2022年5月至10月）在本单位的社保缴纳证明、提供2020年度-2021年度本单位的财务审计报告、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图（日期必须在自本公告发布日期之后）。

注明：以上证件资料需携带原件备查,资料不全不予出售招标文件。并提供加盖投标单位公章的复印件三份。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：特克斯县卫生健康委员会

地 址：特克斯县

联系人：杨主任

联系方式：15022888007

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号

3.项目联系方式

项目联系人：刘涛

电 话：19190382352

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 中小企业声明函

附件七 开标一览表

附件八 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件九 技术规格偏离表

附件十 商务条款偏离表

附件十一 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十二 投标人认为有必要的其他证明材料

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期前 15 日以书面形式要求招标采购单位澄清，在招标现场以任何方式和理由对招标文件提出的质疑都将被拒绝。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

5.3 采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

5.4招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变招标需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位应推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人。

5.5 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.6 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

1、法定代表人投标需提供法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；被委托人必须是投标单位法人或正式员工；

2、具有有效的营业执照且经营范围内包含此次采购内容；

3、具有有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》副本；

4、有效的第二类医疗器械经营备案凭证；

5、提供授权委托人近半年（2022年5月至10月）在本单位的社保缴纳证明；

6、提供2020年度-2021年度本单位的财务审计报告或银行资信证明；

7、所有投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。须提供截图证明，信用信息截止时点为报名期内;

8、投标保证金收据或汇款凭证；

9、本项目不接受联合体投标。

10、 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年相同产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

- 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

对于技术规格 中标注“*”号的技术参数，供应商须在响应文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供所投产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）不完整，则作为负偏离处理。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

(6)投标人对投标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第1、2、3、4、5、6、7、8、9项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)（5）(6)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的内容书写要求、签署、份数及装订。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章，投标文件需逐页加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式3份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本并编页码，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

- 15.9  投标人应完整地编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及电子投标文件”和“正、副本投标文件”的投标文件。以上文件分别密封递交、否则按废标处理。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：

13000.00（大写：壹万叁仟元整）

提交方式为投标人基本账户以网银或银行电汇形式，在投标截止时间之前汇至本招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，于投标时交招标代理机构。未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章。

17.2 供应商应将填好的开标一览表及电子版投标文件单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章，在信袋上注明“开标一览表”和“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。投标书密封口处必须加盖公章、正本、副本投标文件、开标一览表、电子投标文件分别单独密封，否则将被拒绝接受。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带投标须知前附表23条规定的开标需要携带的原件，以备开标结束后，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-8项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（40分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 价格(30分) | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |  |
| 2 | 标书量质 | 标书质量（4 分） | 根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，双面打印等情况进行综合评定，优秀的得 4 分，较好的得 2 分，一般的得 1 分； |  |
| 3 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩 （3分） | 根据投标人近三年类似项目业绩情况进行评定： 经营业绩根据投标文件所提供的投标截止日前三年内类似经营业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加 1 分，直至满 3 分。 |  |
| 4 | 其它有利 投标资料 | 其它有利投标资料(3分) | 其它有利投标资料 1-3 分。 |  |

B、技术部分（60分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所投产品（设备符合性） | 设备符合性 （15 分） | 投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的基本需求的根据提供产品的档次情况进行综合对比打分（1-8 分） |
|  |  |  | 投标方所投产品具有一定的品牌知名度和市场认可情况（1-2 分） |
|  |  |  | 投标方所投主要产品能够与用户现有设备以及整个系统进行兼容得（1-5 分） |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标 （30 分） | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分 30 分，每有一项重要★技术指标低于招标文件要求的扣 5分，每有一项技术指标低于要求的扣2分，此项最高得 30 分，最低得 0 分。以投标人提供响应招标文件的相关机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。 |
| 3 | 产品来源 | 产品来源情况（2 分） | 投标人为代理商的投标文件中提供了产品来源说明的得2 分,投标文件中未提供的不得分； 投标人为制造商的，投标文件中提供生产企业声明函（格式拟）得 1 分，投标文件中未提供的不得分。 |
| 4 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 质保年限（2 分） | 满足招标文件质保年限的得基本分 0 分，每增加一年加 1 分，此项最高不超过 2 分； |
|  |  | 售后服务响应时间（5 分 | 投标人明确列有售后服务响应时间的得 1-3 分，优于其他投标人的得1- 2 分； |
|  |  | 售后服务体系（3 分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术服务机构并提供相关证明材料的得 2 分，在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得 1 分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得 0 分） |
| 5 | 配送及安装 验收方案 | 配送及安装验收（3 分） | （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(3 分)；良(2 分)；中(1 分)；差(0 分)（得差 0 分值为无此项说明） |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文、 《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件的规定执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌 产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 按照国家发改价格（2011）534号文及发改办价格[2015]299号文计算，项目招标代理服务费由中标人支付。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

通讯地址：伊宁市经济合作区北京路一品墅新房大厦10楼1004号

联 系 人：刘涛

邮    箱：751897642@qq.com

第三章 招标内容及技术要求

特克斯县方舱医院改建采购项目需求及参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救床 | 2 | 台 |
| 2 | 多参数监护仪 | 2 | 台 |
| 3 | 数字式心电图机 | 2 | 台 |
| 4 | 除颤监护仪 | 2 | 台 |
| 5 | 吸痰器 | 2 | 台 |
| 6 | ABS急救车 | 2 | 台 |
| 7 | 简易呼吸器 | 2 | 台 |
| 8 | 可视喉镜（配重复镜片） | 2 | 台 |
| 9 | 不锈钢病历柜 | 10 | 台 |
| 10 | 病历夹 | 500 | 个 |
| 11 | 血氧饱和度监测仪 | 2 | 台 |
| 12 | 轮椅 | 10 | 个 |
| 13 | 不锈钢大小轮担架车 | 10 | 台 |
| 14 | 全自动医用 PCR 分析仪 | 2 | 台 |
| 15 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 |
| 16 | 不锈钢护理车 | 2 | 台 |
| 17 | 不锈钢治疗车 | 2 | 台 |
| 18 | 不锈钢污物车 | 2 | 台 |
| 19 | 超声波雾化器（成人） | 2 | 台 |
| 20 | 超声波雾化器（儿童） | 2 | 台 |
| 21 | 生物安全运输箱 | 20 | 个 |
| 22 | 手动移液器 | 4 | 把 |
| 23 | 碳钢床(单摇带床垫带输液架) | 178 | 张 |

一、  抢救床

1、升降功能：

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º。

②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。

2、床面板：

①▲床面板采用优质冷轧板材整版一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.2mm，表面光滑无毛刺。四块床面板大小规格完全符合人身体结构，造型合理科学，整版一次性拉伸多孔无焊接成型，床面整体有凹型面板结构，带防滑孔，易清洗，强度高、透气性好；床板四周和中间两条加强筋采用 25×25≥1.0mm矩管焊接，增加承载力。

②▲病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

③▲床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

3、床身主要部件：

①床框采用 40mm×60mm≥1.5mm 优质碳钢矩管；

②床框四角带输液架插座。

4、护栏：

①▲电泳铝合金折叠护栏，规格：1480×420mm（允许偏差±5mm），上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥3mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。

②▲高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。

③▲加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.5mm表面硬化处理，下座横管为30×30≥1.5mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。

④▲护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥350mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。

⑤▲护栏折叠方向受拉力≥780N。

5、床头床尾板：

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。

②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥450N；

③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。

④▲床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。

6、床架加工：

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

7、传动装置：

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

8、杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。

9、▲床脚：采用 50×50≥1.5mm 优质冷轧型材弯管焊接成型，采用 5 寸全包防缠绕静音脚轮。

10、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。

11、▲床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

- 二、多参数监护仪

- 监护仪外形结构：

  - 便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

  - ★≥10寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥8通道波形显示

  - ★整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 监测参数：

  - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

  - 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

  - 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s ≥4种选择

  - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

  - ★提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

  - ★血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

  - 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

  - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式

  - 成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg

  - 小儿无创血压测量范围：收缩压 25~240mmHg，舒张压 10~200mmHg

  - 新生儿无创血压测量范围：收缩压 25~140mmHg，舒张压 10~115mmHg

  - ★提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

- 系统功能：

  - 支持中/英文输入

  - 具有三级声光报警，参数报警级别可调

  - 具备报警集中设置功能

  - 具备血液动力学、药物计算功能

  - 支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能

  - 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式≥5种工作模式

  - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

  - 具备网络通信功能，实现中央站的集中监护

  - 标配一块高能锂电池，工作时间可达≥4小时

  - 支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

  - ★主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

  - ★产品设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

- 安全与认证：

★4.1：投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。

★4.2：投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料

★4.3：产品设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

三、数字式心电图机

1. 导联：标准12导联。

2. 采集方式：12导联同步采集 。

3. 显示：彩色液晶显示，同屏可显示12导联心电波形。

4. 液晶屏≥10寸，可触摸操作彩色图文菜单。

5. 输入方式：浮地输入,具有除颤效应防护和起博脉冲抑制电路。

6. 输入阻抗：≥2.5MΩ。

7. 输入回路电流：≤0.1μA。

8. 定标电压：1 mV±5%。

9. 抗极化电压：±300mV

10 灵敏度选择：1.25 mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV和自动六档，增益准确度为±5%。

11.滤波器交流：50Hz；肌电滤波：25 Hz，35Hz，45Hz，75Hz，100Hz；漂移滤波：0.25Hz，0.5 Hz。

12.记录速度：5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s六档可调。

13.记录道数：1导联，1+R（节律）导联，3导联，3+R（节律）导联，6导联，6+R（节律）导联，12导联，6+3R（节律）导联，12+R（节律）导联。

14.记录方式：手动和自动均能同步打印十二道不压缩的心电波形。

15.A/D转换：≥12位

16.采样率： ≥8000样/秒

17.连续工作时间：交流≥8h；直流≥2h。

18.时间常数≥3.2s。

19.噪声电平≤30μVp-p。

20.共模抑制比≥112dB（打开滤波）。

21.记录系统：高灵敏度热点阵打印，记录纸宽： 210mm。

22. 分析功能：自动测量、自动分析，R-R间期分析，5分钟心率失常分析。

23. 数据存储：≥200个心电数据存储。

24. 安全类别：为I类、内部电源：CF型。

25. 电源要求：交流：110V-230V，50Hz；直流：内置可充电电池与电路。

26.标准配置：主机一台，导连线一条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1卷，其它必要辅件一套。

| 四、除颤监护仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 招标技术要求 |
| 1 |  | 物理规格/性能 |
| 1.1 |  | 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg |
| 1.2 |  | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 |
| 1.3 |  | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP44 |
| 1.4 |  | 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa） |
| 1.5 |  | 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示 |
| 1.6 |  | 提供双色报警灯 |
| 1.7 | ★ | 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南，提供说明书或机器截图等证明材料 |
| 1.8 | ★ | 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频，提供说明书或机身照片，并支持现场扫码等证明材料 |
| 2 |  | 显示屏 |
| 2.1 |  | 彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率≥800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形 |
| 2.2 |  | 支持中文操作界面 |
| 2.3 |  | 有高对比度显示界面，支持户外查看 |
| 3 |  | 电源及电池 |
| 3.1 |  | 内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换 |
| 3.2 | ☆ | 电池工作时间：连续监护时间≥6小时；≥300次200J充放电；≥200次360J充放电 |
| 4 |  | 手动除颤 |
| 4.1 |  | 支持成人、小儿、新生儿，提供注册证等证明文件 |
| 4.2 |  | 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 |
| 4.3 |  | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上 |
| 4.4 |  | 输出能量：成人最大能量可支持360J |
| 4.5 | ★ | 开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s，提供说明书或检测报告等证明材料 |
| 4.6 | ☆ | 充电至200J≤3s |
| 4.7 | ★ | 除颤后心电基线恢复时间＜2.5s，提供说明书或检测报告等证明材料 |
| 4.8 | ★ | 病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值 |
| 4.9 | ☆ | 手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引 |
| 4.10 | ★ | 手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量，提供说明书等证明材料 |
| 4.11 |  | 体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件 |
| 4.12 |  | 体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作 |
| 4.13 |  | 支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间 |
| 5 |  | 监护 |
| 5.1 | ☆ | 支持3导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm |
| 5.2 |  | 频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB |
| 6 |  | 记录仪 |
| 6.1 |  | 内置50mm热敏记录仪 |
| 6.2 |  | 自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警 |
| 6.3 | ☆ | 走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s，提供说明书等证明材料 |
| 7 |  | 存储容量 |
| 7.1 |  | 设备的内部存储容量＞1Gbit |
| 7.2 |  | 可存储＞10小时连续心电波形；可存储＞500个事件 |
| 7.3 |  | 支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据 |
| 8 |  | 设备维护与自检 |
| 8.1 |  | 设备具有用户检测和设备自检功能 |
| 8.2 |  | 支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检 |
| 8.3 | ★ | 定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量，提供说明书等证明材料 |
| 8.4 | ☆ | 支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示 |
| 8.5 |  | 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态 |
| 8.6 | ★ | 查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。提供说明书等证明材料 |
| 8.7 | ★ | 自检失败时，提供图文故障排除提示，提供说明书或机器截图等证明材料 |
| 9 |  | 远程设备管理 |
| 9.1 | ★ | 可选配蜂窝移动传输（4G）功能，支持连接远程设备管理系统，进行设备集中批量管理、故障保修 |

- 吸痰器

- 工作原理：采用无油润滑负压泵，产生负压进行吸引。

- 输入功率：90VA

- 极限负压值：≥0.075MPa

- 负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

- 噪音：≤65dB（A）

- 抽气速率:≥15L/min

- 熔丝管：RF1 5*20/1.5A

- 贮液瓶：1000ml，1只

- 产品特点：采用无油润滑活塞泵，无油污污染。噪音低，体积小，重量轻，携带方便，尤其适应各种急救场合和外出巡诊需要。

- 附件清单：空气过滤器2只，吸引软导管（长度2米）1根、吸痰管（F8、F12）各1根、熔丝管RF1 5*20/1.5A 2只。

六、ABS急救车

- 材料：ABS材质。

- 车的整体分为五层抽屉，车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑道，活页采用排版式活页。第1、2层每层抽屉可分为36个小格（数量可调），抽屉屉高约为70 mm；第3、4层抽屉可分为25个小格（数量可调），抽屉屉高约为140 mm；第5层抽屉可分为16格（数量可调），抽屉屉高约为210mm（注：屉高须满足放置500毫升液体）。

- 车体配有一块活动抽板，带围栏，车身配有污物桶、1只针头处理器、1只透明文件盒、1只氧气瓶挂架、1套电源插座、1个仪器支架、1套输液架；车体后面挂随车抢救板。

- 轮子为4寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。

七、简易呼吸器综合参数

| 球体 | 球体容积 | 单手压缩量 | 双手压缩量 | 球体体积（约为） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大人1600ml | 950ml | 1350ml | 24cm×13cm×13cm |
|  | 大人1500ml | 900ml | 1300ml | 23cm×13cm×13cm |
|  | 小孩550ml | 350ml |  | 16cm×9cm×9cm |
|  | 婴儿280ml | 100ml |  | 15cm×7cm×7cm |
|  | 最大压缩次数：大人45次/分 小孩105次/分 婴儿100次/分 |  |  |  |
|  | 球体押出量： | 大人 800ml单手、1350ml双手 |  |  |
|  |  | 小孩 300ml |  |  |
|  |  | 婴儿 100ml |  |  |
| 单向阀 | 安全阀压力设定 | 大人不受规定或60cmH20 |  |  |
|  |  | 小孩婴儿40cmH20 |  |  |
|  |  | 平均死腔逆止阀7ml |  |  |
|  |  | 呼吸器患者接头内径15mm外径22mm |  |  |
|  | 终端正压阀接头 | 2~10cmH2O及5~20cmH2O(土2cmH20) 校正于流量3Lpm |  |  |
|  |  | 接头:30mm 22/15mm 外径22mm及30mm |  |  |
|  |  | 材质：硅胶 |  |  |
| 面罩 | 硅质呼吸器之面罩规格有0、1、2、3、4、5号 |  |  |  |
| 氧气储气阀组（氧气储气阀与储气袋） | 硅质呼吸器之储气袋容量2500ml (大人小孩) 婴儿600ml |  |  |  |
|  | 大人29cm X 13cm X 13cm 小孩22cm X 9cm X 9cm |  |  |  |
| 输氧管 | 选配 |  |  |  |
| 口咽通气道 | 口咽通气道的大小配置根据球体的大小进行选配 |  |  |  |
|  | 成人8cm、9cm、10cm |  |  |  |
|  | 儿童6cm、7cm、8cm |  |  |  |
|  | 婴儿4cm、5cm、6cm |  |  |  |
| 开口器 | 选配 |  |  |  |
| - 呼吸器保存环境摄氏-40*C~+60*C - 呼吸器操作环境摄氏-18C~+50*C - 3. 成人大小之界定以体重超过30公斤为大人 |  |  |  |  |

- 可视喉镜（配重复镜片）

- ★显示屏：≥3.5寸LCD全视角无眩光"，分辨率≥640*480，

- ★视频宽高比4:3（或可选4:3），屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°；

- 摄像头：像素≥200万，镜头分辨率≥600LW/PH,视场角≥60°，光照度≥400lX；

- 电池：≥3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间≤4H，持续工作时间≥200min

- 电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-240V/50/60HZ,充电器输出DC5V,2A

- 充电/数据传输接口：MicroUSB；

- 储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa

- 工作环境：温度5℃/+40℃，湿度20%--85%，大气压力700hPa/106kPa

- 整机重量：≤350g

- 防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

- 拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器；

- ★喉镜片为316医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险；

- 镜片通过IPX8防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用1000次以上；

- 一台主机配3个规格喉镜片；

- 手柄：人体工学设计，手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝受力强度大，无折断折弯的风险；

- 通过相关认证：CFDA、ISO13485

- 不锈钢病历柜

规格：650×440×710/840/970/1100 mm；不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm，柜体侧边和台面正面为圆弧形，安全、美观；配锁，带抽屉，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。

- 病历夹

- 多功能文件夹，规格约为334mm*227mm*2mm：配置：竖款，产品材质：ABS，适用场所：医院办公收纳，可选颜色：深蓝、浅蓝。

- 血氧饱和度监测仪

- 监护参数

标准配置参数：

血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- 显示

- 背光、大尺寸的LCD屏幕，实时显示波形、数字

- 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

- 数据存储、回顾

- ≥10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾

- 性能特点

- 4节AA普通电池可供电≥48小时，可选配镍氢充电电池，具有音频和视觉报警，报警上下限可调

- ≥300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要。

- 自动关机功能和实时时钟显示

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 全面适用于成人、小儿、新生儿

- 通过CE认证，FDA注册

五、    各参数性能指标

血氧饱和度（SpO2）

- 测量范围：0-100%

- 分辨率：1%

- 准确度：

成人/小儿：±2%(70%-100)；

新生儿：±3%(70%-100)

脉搏（PR）

- 测量范围：30-254 bpm

- 分辨率：1bpm

- 精度：±3bpm

十二、轮椅

【产品作用】 供行动不便的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。

【产品用途】供行动不便的残疾人、病人及年老体弱者做代步工具。

- 十三、不锈钢大小轮担架车

- 材质：车架采用Φ32优质不锈钢管壁厚度≥1.5mm，焊接成型。

- 配两个大摩托车轮子，及两个5寸静音轮子，配不锈钢输液架。

- 带可移动不锈钢担架面一个，下配篮筐。配3公分防水床垫。

- 十四、全自动医用 PCR 分析仪

1. 样本容量： 96 通量；

2. 反应体系：15-100uL；

3. 适用耗材：0.2ml PCR 管，8 联排管，96 孔板；

4. 检测时长：完成 96 孔位的 6 种荧光通道的逐孔扫描＜7 秒，高效且无荧光边

缘效应；

5. ※最大升降温速率：≥5℃/s；

6. 温度范围：4.0℃～99.0℃，温度准确性：≤0.5℃；

7. ※多区温控：8 分区独立控温方式；

8. 热循环系统：基于 Peltier 技术的半导体热电模块；

9. ※热盖性能：温度 50℃~108℃，热盖运行采用高精度多级传动机构，运行平

稳，位置精准

10. 激发光源：LED 免维护光源，独特的恒流电源设计，使 LED 光源稳定可靠；

11. ※荧光检测模式：侧面扫描检测；

12. 动态范围：≥10 个数量级；

13. 指示灯：三种不同颜色的状态指示灯，准确反应实验状态；

14. 4 色激发光通道和 4 色检测光通道，另有 2 色定制通道，根据客户需求定制

染料，可同时检测 6 个靶标；

15. 光学激发检测范围：300-800 nm/500-800 nm，可支持“FAM，SYBR-Green，

HEX，JOE，VIC，TET，ROX，Texas-Red，CY5”等多种染料；

16. 数据稳定性好：6 个通道间有较强的抗干扰性；

17. 内部结构：独特的转盘设计，确保荧光采集激发光的一致性，每个通道互不

干扰；

18. 分析软件应用：定性/绝对定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分

型，可自动进行数据分析、比对、作图；

19. 扫描模式：全板扫描，指定行扫描；

20. 有断电保护功能，保留数据不丢失；

21. 控温模式：试管控温，模块控温；

22. 检测组件：光电二极管检测系统；

23. ※激发和检测通道传播介质：双向 192 根稳定的耐高温光导纤维，稳定的光

纤安装方式，光纤通光率强，灵敏度高，损耗小；

24. 荧光线性：线性回归系数 r≥0.99；

25. 报告模式：支持自定义报告单，EXCEL 、CSV 等导出格式；

26. 电源输入：220V、50Hz；

27. ※接口方式：随设备配置了两根连接线，USB 转串口线、RS232 串口线，两

根线均可独立使用，可根据客户需求选择合适的连接线；

28. 配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂；

29. 注册证书：可提供有效期内的第三类 NMPA 注册证；

30. 软件：加热程序可以从外部导入，并在实验中直接编辑；

1. 软件界面可缩放，方便用户操作；

2. 包含中英文版，方便用户选择；

3. 可根据模板创建实验，方便用户操作，无需重复设置；

4. 可自动禁止电脑休眠；

5. 最近打开的实验和模板可按实验类型分类显示，方便用户打开查

看；

6. 强大的报表设计编辑功能

十五、全自动核酸提取仪

1、★磁棒套：磁棒套自动装载功能，避免手动装载造成的耗材污染

2、★加热板：升降式加热板位，可避免试剂挥发，升温速度快，温控效果好

3、防滴落设计：磁珠防滴落设计，保障实验结果准确可靠

4、★试剂应用范围：支持6连条小人份试剂避免试剂浪费，开放式平台，应用范围广，可适配市面上大部分同类别检测

5、样本通量：可同时在线1-96个样品的核酸提取

6、处理体积：20ul-1000ul

7、磁珠回收率＞95%

8、★提取纯化孔间差异：经过提取纯化后产物的浓度孔间差异＜2%

9、支持板类型：96孔深孔板

10、★深孔板位≥8位，采用旋转式(非平板矩阵式)板位排布

11、温控模式：96孔可升降式加热板位

12、温控温度：室温-100℃，受热均匀

13、温度控制：温度设定在65℃，温度值在设定值的±1℃内，波动度≤±1℃

14、★磁棒模块、磁套模块结构：磁棒模块、磁套模块均采用电机精准控制结构，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行

15、模块独立性：磁棒架、磁套架均采用独立模块，可避免仪器振动、共振

16、震荡模式：多种震荡方式，震荡频率、振幅可调

17、杀菌消毒：具有内置可定时紫外消毒功能

18、显示屏：≥7寸触控彩色屏幕，支持中英文界面，简单易用

19、程序管理：支持中英文界面切换、新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序

20、相关资质：取得国家ISO9001、ISO13485质量管理体系认证

十六、 不锈钢护理车

1、全不锈钢材质，管壁厚度≥1.5mm，板材厚度≥1.0mm。

2、配防水布护理袋，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带围栏，配高档静音耐磨脚轮。4，底部4个豪华静音脚轮，两个带刹车，推动无声音。

十七、 不锈钢治疗车

1、不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；双层台面，带全不锈钢围栏，带抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，配污物桶，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。

十八、 不锈钢污物车

全不锈钢制作，管壁厚≥1.5mm。带防水布污物袋，可拆卸，清洁、美观；静音脚轮，其中二个带刹

十九、超声波雾化器（成人）

超声波雾化器主要用于配合药物对呼吸道疾病患者吸入雾化治疗

  - 技术参数

★1.1电源电压：AC220V±10% 50HZ，电源开关加防水罩

1.2频率：1.7MHZ±10%

1.3雾化量：＞2ML/MIN

1.4缺水保护功能

★1.5水槽有外置排水管子有快速排水功能，

1.6雾化器时间设定：连续0～60min定时

1.7特设加液口盖，便于治疗时药液的补给；

★1.8送风系统拆装清洁简易：定期清洁雾化器送风系统，可有效防止医疗机构多人使用时病菌的交叉感染，并延长雾化器的使用寿命

★1.9科学的水电隔离设计：特制的排水缺口能将回流到送风系统中的药液迅速排出，有效防止了药液内渗腐蚀机器线路系统

★1.10单一药杯设计，雾化时操作简单、方便

2.标准配置要求

2.1 主机  1台

2.2 雾化配件1套

2.3药杯4个

2.4保修卡1张

2.5说明书1本

2.6保险管2个

2.7晶片1片

二十、超声波雾化器（儿童）

超声波雾化器主要用于配合药物对呼吸道疾病患者吸入雾化治疗

  - 技术参数

★1.1电源电压：AC220V±10% 50HZ，电源开关加防水罩

1.2频率：1.7MHZ±10%

1.3雾化量：＞2ML/MIN

1.4缺水保护功能

★1.5水槽有外置排水管子有快速排水功能，

1.6雾化器时间设定：连续0～60min定时

1.7特设加液口盖，便于治疗时药液的补给；

★1.8送风系统拆装清洁简易：定期清洁雾化器送风系统，可有效防止医疗机构多人使用时病菌的交叉感染，并延长雾化器的使用寿命

★1.9科学的水电隔离设计：特制的排水缺口能将回流到送风系统中的药液迅速排出，有效防止了药液内渗腐蚀机器线路系统

★1.10单一药杯设计，雾化时操作简单、方便

2.标准配置要求

2.1 主机  1台

2.2 雾化配件1套

2.3药杯4个

2.4保修卡1张

2.5说明书1本

2.6保险管2个

2.7晶片1片

二十一、 生物安全运输箱

产品基本信息：

容量：≤12L (可容纳不低于40个采样管）

外观描述-特点（*硬性要求）

- 外层采用PP原料改性材料，外表光洁，韧性更好。箱子正面--嵌入式温度计。

- 顶盖--加固型提手。

- *箱子正面--密码锁孔。

- 底部---圆形垫角。箱子两侧---固定背带的孔位。

- 箱子背面合页--微型摇臂，可控制箱子的开合角度，避免箱盖角度太大导致箱子后翻。

- *箱子顶盖--环绕硅胶密封圈，使得箱盖和箱体无缝对接，防止冷气流失。

- *箱内--插入式冰盒，可固定在箱内侧。

- *箱内--实心托盘，不仅防止冷凝水低落在箱内，还可防止冷气流失

- 保温层--无氟聚氨酯发泡，平均发泡厚度2CM，密度50KGS/M3

配件描述--95KPA生物安全运输罐

- 箱子内配置2个95KPA生物安全运输罐。盖上带有生物危险标识。

- *每个罐子配套1个采样管架，1个吸附垫片，1个生物危害标签， 1个密封圈。

配件描述--环保冰盒

- 环保HDPE原料食品级材料。

- *采用硅胶内塞+螺纹盖的双重密封方式。

- 盒内带有高分子蓄冷材料。

温度要求：在环境温度20℃-25℃，保持箱内温度2℃-8℃在25小时以上.

产品检测报告资质要求：

1.*冷藏外箱的冷链时间报告。要求权威第三方省级质量监督管理局出具的检测报告。

2.*冷藏外箱通过ROHS标准10项(重金属/苯/邻苯）检测。对人体无刺激性。

3.蓄冷材料配备最新年度MSDS数据说明。

4.*蓄冷材料通过省级疾控中心出具无毒报告。

5.*蓄冷材料外壳通过（Pb,Cd,Cr,Hg）及苯/邻苯检测，对人体无刺激性。

6.*蓄冷材料属于食品级(内外材料在乙醇溶液中的迁移量符合食品级要求）

7.*国家级别第三方95千帕A类生物安全运输罐密封性能报告

- 8*国家级别第三方A类生物安全运输箱(UN2814)报告(与生物安全运输罐报告供应商一致）

配置清单：

| - 生物安全运输箱A类（UN2814) | - 液晶温度计 | - 1个 |
| --- | --- | --- |
|  | - 95KPA生物安全运输罐 | - 2个 |
|  | - 95KPA生物安全运输罐配件-采样管托架 | - 2个 |
|  | - 95KPA生物安全运输罐配件-密封圈 | - 2个 |
|  | - 95KPA生物安全运输罐配件-吸附垫片 | - 2片 |
|  | - 斜纹背带 | - 1条 |
|  | - 实心托盘 | - 1个 |
|  | - 可插式冰盒-双重密封(16x17x2.5cm) | - 4个 |
|  | - 生物安全标签(UN2814) | - 1套 |
|  | - 检测报告-鲜章版本 | - 1份 |
|  | - 密码锁-选配 | - 1个 |

二十二、 手动移液器(可调式&固定式)

单道移液器要求：

- 轻便且设计符合人机工效学；

- 数字视窗，令所设定量程一目了然；

- 量程范围广（0.1μl-5000μl）；

- 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。

多道移液器要求：

- 管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴；

- 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板；

- 液头可360度旋转，以方便移液；

- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置；

- 易于观察吸嘴的密封状况。

二十三、 碳钢床(单摇带床垫带输液架)

1、升降功能：

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º。

2、床面板 ：

①▲床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。床面带有凹凸型防滑孔结构，易清洗，强度高、透气性好；床板四周加强筋采用 20×30≥1.5mm矩管焊接，中间三条加强筋采用 20×30≥1.0mm矩管焊接增加承载力。

②▲病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。

③▲床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

3、床身主要部件：

①床框采用优质碳钢矩管；

②床框四角带输液架插座。

4、床头床尾板：

- ①床头床尾采用Φ38mm优质钢管壁厚度≥1.5mm弯管成型，床尾带病员牌。

5、床架加工：

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。

6、传动装置：

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

7、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆。

8、▲床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

备注：

（1）如果以上技术参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

（2）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

（3）标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

第四章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起12个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：甲方指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：与甲方签订合同为准。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：合同签订后15日历天内供货交付使用并验收完毕；

7. 变更指示及合同修改

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务

9.1质保期：1年。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

10. 备品备件

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项

12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式（未提供的格式需自拟）

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

供应商联系人及电话：

年      月      日

附件一

投  标  书

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：          万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：         传       真：         邮 政 编 码：

联  系  人：                       授权代表签字：

投标单位：（公章）

年   月    日
附件二

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

附件：法定代表人身份证及委托人身份证

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在          号（             项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .

法人授权代表：（签字）                    .

项 目 经 理： （签字）                   .

公司签章       .

年      月     日

附件六

中小微企业声明函及其他资料（如中小微企业需提供下列资料，如为大型企业可不提供）

# 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的      （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖公章）

日期：  年  月  日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若所有货物均为监狱企业或残疾人企业制造，供应商须提供监狱企业或残疾人企业声明函（格式自拟）

3、中标的供应商的《中小微企业声明函》将作为中标结果公告一并公示。

附件七

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                    单位：元

项目名称：                                编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 数量 | 制造商名称及国籍、地区 | 设备单价 | 设备总价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件八

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：                          
附件九

技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：                                                  年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位应点对点应答本招标文件“货物需求”“*”标记的主要参数。应给予明确的“无偏离”或“负偏离”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：
附件十

商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：                                                     年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对重要商务条款列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十一

投标产品近三年相同产品销售业绩表

项目编号：                                             年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书或合同等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

# 附件十二

# 投标人认为有必要的其他证明材料

# （此项包含资格审查资料）