霍尔果斯市应急管理局消防车及随车装备采购项目

竞争性谈判

采购文件

| 招标人： | 霍尔果斯市应急管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构: | 霍尔果斯经济开发区政府采购中心 |
| 项目编号： | HEGSCG-2022TP-29号 |

| 目录 |  |
| --- | --- |
| 第一章 | 招标公告 |
| 第二章 | 投标须知 |
|  | 投标须知前附表 |
|  | 投标须知正文 |
| 一、 | 总则 |
| 二、 | 谈判响应文件的编写 |
| 三、 | 谈判响应文件的递交 |
| 四、 | 谈判小组 |
| 五、 | 谈判、评审和成立 |
| 六、 | 谈判响应文件的无效和废除 |
| 七、 | 授予合同 |
| 八、 | 项目验收 |
| 第三章 | 政府采购合同格式、验收书 |
| 一、 | 政府采购合同协议书 |
| 二、 | 政府采购合同通用条款 |
| 三、 | 政府采购合同专用条款 |
| 四、 | 验收书 |
| 第四章 | 采购需求 |
| 第五章 | 投标文件格式 |
| 附件 |  |

# 第一章  招标公告

受霍尔果斯市应急管理局的委托，霍尔果斯经济开发区政府采购中心对霍尔果斯市应急管理局消防车及随车装备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

- 招标编号：HEGSCG-2022TP-29号

- 项目名称：霍尔果斯市应急管理局消防车及随车装备采购项目

- 3、招标内容及要求

3.1 标项：

| 标项1：抢险救援车辆随车个人防护装备、抢险救援车辆随车装备器材（预算资金：600000元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 简要规格描述或项目基本概况 | 数量 单位 | 备注 |
| 1 | 抢险救援车辆随车个人防护装备 | 消防半盔（战斗员）、消防员灭火防护服（四层）、抢险救援防护服（夏）、抢险救援防护服（冬）、灭火防护靴（夏）、灭火防护靴（冬）、消防手套、消防安全腰带、消防员呼救器、灭火防护头套、抢险救援手套、二级化学防护服、一级化学防护服、佩戴式防爆照明灯、消防用荧光棒、防静电内衣、防穿刺手套、数字对讲机 | 1批 | 具体查看采购需求 |
| 2 | 抢险救援车辆随车装备器材 | 多功能水枪（内扣式）、直流水枪（内扣式)、消防机动泵、移车器、移动式排烟机、救援支架、救生缓降器、大流量多功能遥控消防炮、三分水器、折叠式担架、锚点扁带、分锚器（多孔板）、UP胸升、万向节双滑轮、静力绳、D4 双制停自锁下降器、气动起重气垫、牛尾绳、脚持上升器（1副）、10cm双人防坠落带、3英寸单滑轮、3英寸双滑轮、滑轮组、支撑保护套具、泡沫管枪PQ8（内扣式）、泡沫管枪PQ16（内扣式）、消防救生气垫 | 1批 | 具体查看采购需求 |
| 标项2：抢险救援车辆（预算资金：900000元） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 简要规格描述或项目基本概况 | 数量 单位 | 备注 |
| 1 | 抢险救援车辆 | 抢险救援车 | 1辆 | 具体查看采购需求 |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）；

（2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（4）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（5）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（6）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（7）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
    5、投标人的资格要求：
    （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自采购文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（3）针对本项目的特殊资质；

（4）本项目不接受联合体；分公司参与投标需提供总公司营业执照及授权。

6、获取采购文件时间、地点、方式或事项：

（1）供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190，95763）。

（2）时间：2022年12月5日至2022年12月7日。

7、采购文件售价：免费
8、报名开始时间：2022年12月5日10点00分

报名截止时间：2022年12月7日18点00分

9、投标截止时间：投标人应于2022年12月9日16：00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可通过政采云平台自助查询、钉钉群及政采云在线客服、或致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190,95763。

10、开标、评标时间及地点（网址）：

（1）开标时间：2022年12月9日16：00

（2）开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云电子开标大厅

（3）评标时间：电子投标文件解密后

（4）评标地点：霍尔果斯市政务服务中心三楼公共资源交易中心305评标室，评审小组到达后开启电子评标，投标人无需到达评标地点。

| 11、本项目采购人： | 霍尔果斯市应急管理局 |
| --- | --- |
| 地址： | 霍尔果斯市第四办公楼508室 |
| 联系人： | 徐兴宇 |
| 联系电话： | 0999-8797318 |
| 采购代理机构： | 霍尔果斯经济开发区政府采购中心 |
| 地址： | 霍尔果斯市政务服务中心225办公室 |
| 联系人： | 祖力 |
| 联系电话： | 0999-8797331 |

注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 霍尔果斯市应急管理局消防车及随车装备采购项目 |
| 第二章第1.2款 | 采购类目 | A02030708消防车 |
| 第二章第1.3款 | 项目地点 | 新疆霍尔果斯市 |
| 第二章第1.4款 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 第二章第1.5款 | 供货期限 | 标项1（抢险救援车辆随车个人防护装备、抢险救援车辆随车装备器材）：签订合同后30天内 |
|  |  | 标项2（抢险救援车辆）：签订合同后90天内 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：霍尔果斯市应急管理局 地 址：霍尔果斯市第四办公楼508室 联系人：徐兴宇 联系电话：0999-8797318 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：霍尔果斯经济开发区政府采购中心 地 址：霍尔果斯市政务服务中心225办公室 联系人：祖力 联系电话：0999-8797331 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 （要求请查看本文件后附《投标人的资格证明材料说明》） | 1、符合政府采购法二十二条规定： （1）提供营业执照；（不查看经营范围） （2）法人（负责人）提供法定代表人身份证明，或委托代理人提供授权委托书； （3）提供2021年度财务审计报告或近六个月银行资信证明； （4）提供税务部门出具的2022年任一个月完税证明； （5）提供社保机构出具的投标单位给员工近三个月社保缴纳证明； （6）三年内在经营活动中没有重大违法记录，并提供无重大违法记录声明书； （7）法律、行政法规规定的其他条件。 （8）针对本项目特殊资质。 2、提供“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 无需提供现场勘查证明。 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购优先采购节能产品、环境标志产品 | 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 支持中小企业发展 | 本项目不专门面向中小企业的预留份额。 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 第二章第10.1款 | 质保期 | 标项1（抢险救援车辆随车个人防护装备、抢险救援车辆随车装备器材）：质保期一年。质保期内对设备故障提供免费维修、维护。 |
|  |  | 标项2（抢险救援车辆）：质保期三年。质保期内对设备故障提供免费维修、维护。 |
| 二、采购文件 |  |  |
| 第二章第11.1款 | 提交电子投标文件的截止时间 | 2022年12月9日16：00 |
|  | 电子投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2022年12月9日16:00-16：30前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.4款 | 预算总资金 | 标项1（抢险救援车辆随车个人防护装备、抢险救援车辆随车装备器材）：600000元 |
|  |  | 标项2（抢险救援车辆）：900000元 |
| 第二章第16.3款 | 业绩 | 提供同类项目近三年的业绩（2019年1月1日至今），证明材料扫描件编制于投标文件内（具体查看评分因素）。 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 不收取 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 90日历日 |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件一份 |
| 四、投标文件递交 |  |  |
| 第二章第22.1款 | 投标地点（网址） | 电子版投标文件提交至政采云平台在线投标，投标人无需到达评标现场 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 六、中标结果信息公布与履约保证金 |  |  |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第32.3款 | 履约保证金 | 与采购人签订合同约定，履约保证金的数额不得超出政府采购合同金额的10%，以非现金形式提交至采购人，项目按时履约、按质履约后无息退还。为进一步推进“放管服”改革，优化营商环境，采购人可根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 付款方式 | 全部货物送达安装调试完毕、经买方验收合格后支付。 （具体要求与采购人签订合同约定） |  |
| 样品 | 不提供 |  |
| 场地费 | 不收取 |  |
| 招标代理服务费 | 不收取 |  |

| 关于政采云平台线上电子招投标的注意事项 | 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。 （2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） （5）建议参与远程视频评审的供应商需使用带有摄像头和麦克风的设备。浏览器要求：建议使用者谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式。 |
| --- | --- |
| CA办理及技术支持 | CA服务电话：0991-2819290 CA申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html |

投标须知正文

### 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购范围：详见投标须知前附表；

1.3项目地点：详见投标须知前附表；

1.4采购方式：详见投标须知前附表；

1.5供货期限：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应采购文件要求、参加采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.6偏离

2.6.1本条所称偏离为投标文件对采购文件的偏离，即不满足、或不响应采购文件的要求。偏离分为对采购文件的实质性要求条款偏离和对采购文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.7.特别说明

2.7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.7.2投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应提供法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次采购不接受为联合体形式的投标人。

7.现场勘察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对采购项目现场设备型号、数量和周围环境进行现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及 财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款的，应提供相关证明材料。

9.2电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

### 二、谈判响应文件的编写

10、 要求

10.1 供应商应详细阅读谈判采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对谈判采购文件做出实质性响应。否则，其谈判文件可能被拒绝。

10.2电子投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

11、谈判响应文件语言和度量单位

11.1 谈判响应文件及供应商和组织采购方就采购、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

11.2 除在谈判采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成和编制顺序

查看“第五部分 投标文件编制顺序”

13、谈判响应文件格式

13.1　投标人应仔细阅读采购文件的全部内容，按照谈判文件要求编制投标文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

14  谈判报价

14.1 组织采购方不接受有任何选择性的报价。

14.2 谈判报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

14.3 供应商应在报价明细表上标明单价和总价。如单价和总价不符时，以单价累计为准。小写和大写不符时，以大写为准。供应商应在投标报价明细表成交明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价。

14.4 谈判报价时应注意下列几点：

（1）谈判采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）谈判采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

15、谈判报价的货币单位

15.1　谈判报价货币为人民币；

15.2  谈判报价单位为元。

16、谈判有效期

16.1　谈判响应文件从开始谈判之时起，谈判有效期为90天（如不满足将导致废标）。

16.2　在特殊情况下，组织采购方可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期。

17、谈判响应文件的签署规定

17.1　采用电子签章

18.谈判保证金

18.1  谈判保证金是为了弥补采购中心因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购中心在因供应商的违规行为而受到损害时将没收供应商的谈判保证金作为所受损害的补偿。

18.2  供应商应在谈判开始时间前及时向采购中心交纳谈判保证金。

18.3  投标保证金以企业名义（基本户）通过支票、汇票、本票、保函、电汇、转账等非现金形式的形式交纳，其有效期应不低于投标有效期。

18.4  不同标段投标保证金应分开缴纳，本项目不收取保证金。

18.5  下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）供应商在谈判采购文件规定的谈判有效期内撤回其投标的；

（2）成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

（3）因成交供应商自身原因导致弃标行为的。

19、履约保证金

19.1  履约保证金金额应不高于成交价的10%

19.2  中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金。

19.3  项目验收后采购单位退还履约保证金。

19.4  未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。

19.5  为进一步推进“放管服”改革，优化营商环境，采购人可根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

三、谈判响应文件的递交

20、谈判响应文件的密封与标记

20.1　“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

20.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

20.3投标文件如果未按上述规定解密、上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

21、谈判响应文件递交的截止时间

21.1投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达指定的地点（网址）。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22、谈判文件的修改和撤销

22.1供应商在递交谈判文件后，可在规定的开始谈判截止时间之前，对其谈判响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有谈判代理人的签字，并得到组织采购方的确认。

22.2供应商对谈判响应文件修改的书面材料或撤消通知应按谈判响应文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改谈判响应文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按谈判采购文件的要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

22.3对谈判响应文件修改的书面材料应于开始谈判截止日前送达组织采购方，开始谈判截止时间以后不得修改谈判响应文件。

22.4 供应商不得在开标后至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。否则组织采购方将没收其谈判保证金。

### 四、谈判小组

23、谈判小组

23.1 组织采购方将根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建本次采购项目的谈判小组 ，负责本次采购评审活动。谈判小组负责向组织采购方推荐成交供应商候选人。

23.2  谈判小组人选于谈判开始时间前确定，成员名单在成交结果确定前保密。

23.3　谈判小组由有关工程技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

23.4　按前款规定，谈判小组成员由采购人在监督部门现场监督下，于谈判开始前以抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评审工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

24.5　有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

谈判小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

25.6  谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何投标人或者与谈判结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

25.7  谈判小组成员和与本次评审活动有关的工作人员（是指谈判小组成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审活动有关的其他情况。

五、谈判、评审和成交

26、谈判资格审查

26.1　供应商谈判资格审查由评审小组审核，评审小组在现场监督下逐一审查供应商资格是否符合谈判采购文件规定要求。资格符合采购文件规定的供应商方可准予谈判。

26.2  谈判资格审查时间和地点：2022年12月9日16：00后；霍尔果斯市政务服务中心三楼公共资源交易中心评标室。

26.3  谈判资格审查顺序：按照递交谈判文件的正顺序依次进行。

26.4  谈判资格审查内容：详见本采购文件第一章“谈判资质要求”条款。

26.5  供应商应该按照谈判采购文件规定的时间和地点送审资格证明文件。

27、谈判

27.1　本次谈判按谈判响应文件中规定的时间和地点进行。

27.2　谈判的顺序，谈判小组按照递交谈判响应文件的正顺序依次进行。为保证项目评审顺利进行，投标供应商应使用带有音视频输入输出设备（摄像头、麦克风、音响等设备）的电脑参与开标，并确保能够正常使用。如因供应商设备原因造成的后果自行承担。

27.3　开始谈判时间截止后，提交谈判响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

28、评审

28.1 评审依据

（1）评审的依据只能是组织采购方的采购文件、供应商递交的谈判响应文件，以及相关有效的补充、修改文件。谈判采购文件要求供应商提供实物样品的，该实物样品也应作为评审依据。

（2）评审应当根据谈判采购文件规定的标准和方法，对谈判响应文件进行系统地评估和比较,采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

28.2  评审方法

（1）本次采购项目的评审采用最低评标价法。

（2）谈判小组依据谈判采购文件，在对供应商谈判响应文件综合评审的基础上，要求供应商进行最终报价，并根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

29.3.1谈判响应文件初审

（1）依据谈判采购文件的规定，从谈判文件的有效性、完整性和对谈判采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判采购文件的实质性要求作出响应。

（2）谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于谈判响应文件本身而不靠外部证据。

（3）谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判报价。供应商不能通过修正或撤消不符合之处而使其谈判成为实质性响应的谈判报价。

29.3.2 谈判文件的澄清

（1）为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，组织采购方组建的谈判小组将对认为需要的供应商进行询问，请供应商澄清其谈判内容。供应商有责任按照组织采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，询问时供应商代表应对重要内容做出书面答复。

（2）重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由谈判法人代表或法人授权代表签字和（或）加盖供应商公章并作为谈判响应文件的组成部分。

29.3.3 谈判的报价方式

（1）本次响应报价实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。评审专家将依照现场情况确定是否继续三轮报价，如本轮为最终报价，政采云系统将会有标识，请供应商报价时关注。

（2）供应商在提交的第一次报价在开标现场当场不公示，在评审过程中，谈判后进行报价。该报价以谈判后供应商填报于电子交易平台的报价为准，只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

（3）经过政采云电子平台答疑及技术澄清后，谈判小组与供应商进行价格谈判，最终谈判价以供应商填报于电子交易平台的报价为准。

（4）最终报价采取加密的形式提交，投标供应商需在截止时间内提交最终报价。到报价截止时间后，由平台自动显示所有投标供应商最终报价，未在截止时间内提交视同为放弃投标资格。

29.3.4 对谈判文件的评估和比较

（1）谈判小组将对实质性响应的谈判文件进行评估和比较，除考虑谈判报价外，应从以下方面予以评估和比较：

①供应商的技术实力和业务熟悉程度；

②供应商为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性及相关服务费用；

③企业的类似业绩；

④其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

（2）在评估和比较过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，使得其谈判报价有可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以认定该供应商的谈判报价低于成本价。

（3）在谈判和评审过程中，谈判小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，应该及时向组织采购方和现场监督部门报告。

（4）供应商不得误导、干扰组织采购方的采购活动。

（5）谈判一般应当在开始谈判后当日内完成。不能在当日完成的，组织采购方应当提前3天通知所有供应商。

（6）在谈判过程中，因有效谈判供应商不足二家使得谈判明显缺乏竞争性时，按《政府采购法》等法规规定处理。

30、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目不专门面向中小企业预留份额。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

31.4推荐成交候选供应商。

（1）谈判小组成员推荐成交供应商时不得协商,应独立完成。

（2）未满足采购文件要求的谈判方,不予推荐。

（3）采购中心工作人员汇总谈判小组成员的推荐表，以得票最多者，为最终成交供应商候选人。

31.5谈判过程的保密

（1）开始谈判后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等亦小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何采购项目的评审。

（2）供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的不符合《政府采购法》及本次采购有关规定的活动，将被取消成交资格。

32、成交

32.1 成交标准

（1）根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，合同将授予实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、技术和商务条件都符合谈判采购文件要求的、政策享受优惠后报价最低的供应商。

（2）如果确定该供应商无条件圆满履行合同，组织采购方将按照供应商的得票由多到少的顺序把合同授予下一个成交候选人。

32.2 接受和拒绝任何或所有谈判的权力

为维护国家和采购人的利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何谈判的权力。

32.3 成交通知书

（1）谈判结束后7个工作日内，政府采购中心将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。请成交供应商凭借履约保证金转账凭证或采购单位证明领取《成交通知书》。

（2）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、谈判响应文件的无效和废除

33、无效的谈判响应文件

33.1　概念

无效的谈判响应文件一般是指由于供应商所递交的单个谈判响应文件，经审查不符合采购文件对资格性、符合性的要求，从而导致谈判小组拒绝接受该谈判响应文件。谈判响应文件的无效对其他供应商谈判行为的有效性不直接产生影响，该采购项目可以继续进行。

33.2  有下列情况之一的谈判应作无效文件处理：

（1）未在规定时间内按时解密的；

（2）应交未交投标保证金的；（该项目不收取投标保证金）

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）投标文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求签章的；

（6）投标文件载明的采购项目供货期限超过采购文件规定期限的；

（7）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（8）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（9）投标文件附有采购人和组织采购方不能接受的其它条件的；

(10)谈判响应文件中“第四部分 采购需求”中加注“★”号且标红条款为实质条款，负偏离视同为无效投标；

（11）投标报价超出上限控制价的；

（12）未在规定时间内填报最终报价的。

34、废除的谈判文件

34.1 概念

废除的谈判响应文件一般是指由于供应商所递交的所有谈判响应文件，经谈判小组审查，在合格谈判响应文件的数量、投标报价、采购过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致谈判小组拒绝接受所有谈判响应文件。谈判响应文件的废除对所有供应商的谈判行为都直接产生影响，标志着该采购项目立即终止，需要重新采购或改用其他采购方式。

34.2  采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

七、授予合同

35、签订合同

35.1　预成交供应商，必须在7日内完成相关产品的技术指标测试。完全符合标书要求者，才能与采购单位签订正式合同。对不符合标书要求的，采购单位有权利废除其成交资格。并且没收投标保证金。

35.2  成交供应商通过采购方的技术测试后7日内，按照谈判采购文件和成交供应商所投谈判响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对谈判采购文件和成交供应商的谈判响应文件作实质性修改。

35.3 谈判采购文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

35.4不允许成交供应商将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交供应商必须经采购方和采购人同意后，可将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交供应商必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合谈判采购文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

35.5评标结束后5个工作日内，在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上公布成交结果。

八、项目验收

36.1  政府采购合同及投标承诺是政府采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

36.2  对供应商履约和项目完成情况，由采购人组织验收人员进行验收，以确认政府采购项目是否符合合同的要求。霍尔果斯经济开发区政府采购中心视情况参与验收整个过程。

36.3  验收人员根据政府采购合同条款认真核对品牌、型号、配件、产地、数量、价格、服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或货物、服务质量。

36.4  项目验收应有验收记录，验收结束后，所有验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

九、询问及质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：                                            （可参考新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ 办事指南栏目中的模板）

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

# 第四章  政府采购合同格式、验收书

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

| 总价 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   合同履行地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 2.23 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 2 | 供货期限 | 标项1：签订合同后30天内 |
|  |  | 标项2：签订合同后90天内 |
| 3 | 签订合同日期 | 自成交通知书发出之日起三十日内签订完毕 |
| 4 | 响应时间 | 接服务咨询后2小时响应，24小时处理问题 |
| 5 | 合同价款支付方式和条件 | 经买方或其它有关部门验收合格后按照合同支付价格。 |
| 6 | 伴随服务 | 按通用条款执行 |
| 7 | 解决争议的方式 | 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 8 | 合同未尽事项 | 双方协商 |

四、验收书

政府采购项目验收书

（本验收书为验收书样稿，最终稿由双方协商后确定）

| 项目名称及编号 | 霍尔果斯市 项目 HEGSCG-20 - 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  |  | 交货单位 |  |
| 验收人 |  |  |  | 交货人 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 提供服务名称 |  | 数量（单位） |  | 相关服务要求 |  |
| ... |  | ... |  | ... |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收单位（盖章）： 日期： |  |  | 交货单位（盖章）： 日期： |  |  |

# 备注：本验收书一式四份，采购单位、成交供应商各一份，并报送采购办、采购中心留档。

- 第四章 采购需求

| 标项1：抢险救援车辆随车个人防护装备、抢险救援车辆随车装备器材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、抢险救援车辆随车个人防护装备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 标的物所属行业 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 消防半盔（战斗员） | 工业 | ★满足XF44-2015或GA44-2015标准；标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》； ★一、颜色 1、盔壳：黄色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 ★二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：耐高温阻燃材质 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，为耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫：插扣为快脱插扣。 7、面罩：耐高温阻燃材质。 8、披肩：防水处理、耐高温阻燃芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，为耐高温材质，宽度为30mm±1mm，长度为226mm±2mm，弧形总高52mm±2mm；黄色头盔使用荧光桔红色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 ★三、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9厘米、宽5.7厘米。 2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列。 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 ★四、性能 1、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力（N）：≤3100，辐射热预处理最大冲击力（N）：≤3010，低温预处理最大冲击力（N）：≤3450，浸水预处理最大冲击力（N）：≤3000， 2、抗冲击加速度性能：帽顶部（gn）:≤135，帽前部（gn）:≤320，帽后部（gn）:≤315， 3、耐穿透性能:钢锥应不能穿透头盔与头模产生接触 4、耐燃烧性能:火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 5、阻燃性能：下颚带：损毁长度（mm）：≤10。续燃时间（s）：≤2。披肩：损毁长度（mm）：≤30. 续燃时间（s）：≤2。面罩：续燃时间（s）：≤5，且以上均不应有熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能:帽壳泄露电流：≤1mA 7、侧向刚性:帽壳最大变形标准要求：≤35mm，卸载后变形标准要求：≤3mm 8、质量（g）：≤1100 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 如有可提供第三方耐寒测试报告 | 15 | 件 |
| 2 | 消防员灭火防护服（四层） | 工业 | ★满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用四层结构； ★一、颜色 藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 ★二、款式 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm。 2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部采用一体式设计 5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于 8 号。 7、背部设有风琴褶。 (二）附属结构： 1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 9、背部设有救生拖拉带，展开时间不大于10S，可以拖动80kg假人10米以上。 ★三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 ★四、性能 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：>32。 2、整套衣服重量：<2.6kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤35mm）；防水透气隔热层损毁长度（经向、纬向≤40mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤45mm）。 4、断裂强力：外层（经向≥1000N，纬向≥900N）；舒适层（经向≥300N，纬向: ≥500N）。 5、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥100N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤5％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤30mm。 8、防水透气层：耐静水压：>50KPa；拒油性能≥3级；透湿率>8000g/m2·24h。 9、缩水率：外层、防水透气隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤3％。 10、接缝断裂强力：外层经向、纬向≥800N。 11、外层表面抗湿性能：≥4级。 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 32 | 套 |
| 3 | 抢险救援防护服（夏） | 工业 | ★满足XF633-2006标准；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、鸭舌帽、腰带； ★一、颜色 橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 ★二、款式 （一）主体结构。 1、夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于120mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3、前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm（2英寸）宽反光标志带。 （二）附属结构 1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋：上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。- 10 - 3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防员软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、袖口及腋下：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。腋下有透气设计。 5、裤腰及门襟：裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 6、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 7、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm。 8、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。 9、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 10、左右肩部设有两个挂袢。 ★三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm。 ★四、性能 1.阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤35； 纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤23 2.表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4 3.断裂强度：经向（N）≥800 纬向（N）：≥780 4.撕破强力：经向（N）≥185 纬向（N）：≥205 5.接缝断裂强力：经向（N）：≥695 纬向（N）：≥705 6.加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤15 ，纬向：续燃时间(s)：≤1 损毁长度（mm）≤13 试验现象：以上均应无熔融、滴落现象 7.质量（kg）：≤1.05 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书； | 40 | 套 |
| 4 | 抢险救援防护服（冬） | 工业 | ★满足XF633-2006标准；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、腰带； ★一、颜色 橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 ★二、款式 （一）主体结构 1、冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。3、反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带 （二）附属结构 1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋：上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、袖口：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。 5、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 6、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm。 7、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。 8、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 9、左右肩部设有两个挂袢。 三、标识 （一）背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm。 ★四、性能 1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤65。 纬向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤52。 2.表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4 3.断裂强度：经向（N）≥970 纬向（N）：≥1015 4.撕破强力：经向（N）≥205 纬向（N）：≥230 5.接缝断裂强力：经向（N）：≥930 纬向（N）：≥960 6.舒适层面料：断裂强力：经向（N）≥505，纬向（N）：≥480，阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤38，纬向：续燃时间(s)：≤1 损毁长度（mm）≤43 7.加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤50，纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤45，且以上均不应有熔融、滴落现象。 8.质量（kg）：≤1.85 9、保温层采用羽绒材质（羽绒保暖部分可拆卸），满足-20℃以下的保暖需求 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 45 | 套 |
| 5 | 灭火防护靴（夏） | 工业 | ★满足XF6-2004标准，标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： ★一、颜色 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 ★二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。靴帮顶部设有便于穿戴的提手。 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 ★三、标志 1、“执行标准:XF6-2004” 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记； ★四、性能 1、外底耐油性能(%)：-2—10. 2、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 3、防砸性能(mm)：≥15 4、抗刺穿性能(N)：≥2250， 5、抗切割性能：靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 6、隔热性能(°C)：≤18， 7、抗辐射热渗透性能(°C)：≤16 8、击穿电压不小于8000V，且泄漏电压不少于3mA. 9、总质量不应超过1.8kg 如有可提供提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 30 | 双 |
| 6 | 灭火防护靴（冬） | 工业 | ★满足XF633-2006标准，标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 ★二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。靴帮顶部设有便于穿戴的提手。 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭、抗菌鞋垫。 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 11、抗电压 ★三、标志 1、“执行标准:XF6-2004” 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记； ★四、性能 1、应在满足技术性能同时透气性好； 2、应满足小腿部及足部的防护需求； 3、应具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 4、救援靴的靴帮和外底结合度应满足GB21148-2007的标准要求，防滑性能：始滑角≥15°； 5、阻燃性能：试验后其损毁长度≤11;离火熄灭时间：≤1s，且不应产生熔融，熔滴或者剥离现象。 6、质量：≤ 2kg。 7、鞋内设置棉绒等保暖材质； 8、击穿电压不小于8000V，且泄漏电压不少于3mA. 如有可提供提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 40 | 双 |
| 7 | 消防手套 | 工业 | ★1、满足XF7-2004标准 ★2、手套外层应采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性。 ★3、应采用反光标志带，应具有耐火性。 ★4、隔热层应为芳纶水刺毡。 ★5、五分钟浸水测试，不渗透。 ★6、手腕部位具有可调节松紧尼龙粘胶。 ★7、型号分为大、中、小三个型号。 ★8、颜色为藏蓝色 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 60 | 副 |
| 8 | 消防安全腰带 | 工业 | ★标识符合《17式消防安全腰带款式标识统型要求》： ★一、颜色 1、织带：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》）。 2、带扣、D型环：铝本色。 3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色。 4、缝线：颜色为灰色。 ★二、款式（插扦改良式） 1、织带：尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 2、带扣：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。 3、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 4、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 5、扦针孔：优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。 6、移动板：尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm。 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。 8、缝线：尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 9、型号：分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 ★三、标志带 永久性标志：耐磨水洗布，长160mm×宽60mm，缝于腰内侧。 ★四、性能 1、腰带质量：≤0.85kg。腰带的带扣的边角半径应≥6mm。正立方向静拉力：≥13KN。 2、安全腰带的拉环不允许焊接。 3、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融熔，焦化现象。 4、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后。 如有可提供提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 10 | 件 |
| 9 | 消防员呼救器 | 工业 | - ★1、满足GB27900-2011标准； - ★2、防水、防爆、耐挤压、耐高温； ★3、壳体阻燃，具备方位灯功能； ★4、开启方式为按钮开关； ★5、配充电器1个，重量≤180g（包括电池），便于悬挂； ★6、允许静止时间：30s±1s。预报警时间：15±1s。报警声强度：距离 3 米处≥100dB，连续报警时间：≥350min， ★7、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 ★8、应具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压显示等多种功能。 - 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 20 | 件 |
| 10 | 灭火防护头套 | 工业 | ★1、满足XF869-2010标准； ★2、采用优质阻燃材料；原材料采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象；头套应有弹性，隔热透气，贴合面部，佩带舒适； ★3、颜色为黑色。 ★4、续燃时间：≤2S；损毁长度：≤100mm；且不应有熔融，滴落现象； ★5、甲醛含量≤70/kg； ★6、质量≤300g； 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 27 | 件 |
| 11 | 抢险救援手套 | 工业 | ★1、满足XF633-2006标准； ★2、符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背；耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能。 ★3、填充D3O®吸震棉，能够有效吸收冲击力降低手部震动，提高整体动作的精准度。 ★4、阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤15mm,且没有熔融、滴落现象；抗切割性能：割破力≥12N；耐撕破性能：经向≥300N，纬向≥150N；抗机械刺穿性能：≥140N；灵巧性能：徒手控制百分比≤200%；抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比≥100%；穿戴性能：≤9s。 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 28 | 双 |
| 12 | 二级化学防护服 | 工业 | ★1、满足XF770-2008标准； 2、连体式设计，由化学防护头套、化学防护服、化学防护手套构成； 3、质量≤5KG，化学防护靴防穿刺力≥900N，化学防护手套耐穿刺力≥22N；抗化学品渗透时间不低于60min。 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 8 | 件 |
| 13 | 一级化学防护服 | 工业 | ★1、满足XF770-2008标准； ★2、采用杜邦或PVC双图层材料，采用全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成； ★3、质量≤8KG；化学防护靴防穿刺力≥1100N，化学防护手套耐穿刺力≥22N；抗化学品渗透时间≥60min。 ★4、每5套配备一套可以检测气密性的工具 如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书 | 2 | 件 |
| 14 | 佩戴式防爆照明灯 | 工业 | ★满足国家GB30734-2014标准； ★标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》： ★一、主体结构 17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ。整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。灯具重量≤110g，夹具重量≤40g。 1、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。 2、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm。 3、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2 m高度跌落不影响使用。 4、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx。 ★二、附属结构 1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30.6±1mm。当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h。 2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为34°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为29.5±1mm。当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足。 3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40.5±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构。 4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm。 5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分。挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位。 6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13.2±0.5mm，位于外壳尾端正中位置。 7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m。 8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具，上下可调节。 ★三、电池 1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。 2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。 ★四、标志 灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志。 鼓励配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，体现箱体内灯具电量是否全部充满。 如有可提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告或消防产品认证书； | 13 | 件 |
| 15 | 消防用荧光棒 | 工业 | ★1、满足GB/T 8416-2003 标准； ★2、长度≥300mm，直径≥15mm；2、发光时间强光型≥30min，普通型≥120min。 ★3、配备详细的中文说明书。 如有可提供相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书 | 100 | 根 |
| 16 | 防静电内衣 | 工业 | 1、如有可提供国家级消防装备检测报告或认证证书； ★2、由纯棉织物并经过防静电处理而成，由100%纯棉织物并经过防静电处理而成； ★3、采用高强缝线缝制，关键部位均有加固，不开缝，不开线； ★4、手感柔软，穿着舒适，符合人体最佳设计，有良好的伸缩性，洗涤后不变形； ★5、密度（根/10㎝）：经≥650，纬≥350； ★6、断裂强力≥390N，撕破强力≥10N；6、染色牢度级：耐洗、变色≥4；7、起毛起球级≥4； ★7、颜色：黑色或灰色，配备详细的中文说明书。 | 36 | 件 |
| 17 | 防穿刺手套 | 工业 | ★抢险救援作业时的手部防护，具有防穿刺功能。 | 8 | 双 |
| 18 | 数字对讲机 | 工业 | ★工作电压：7.5V ★电池容量：薄型锂离子电池:1500mAH，高容量锂离子电池:2150mAH ★平均工作时间：数字模式下16.2小时，模拟模式下11.1小时 ★功能特点：防水防尘 ★机身颜色：黑色 ★产品尺寸：薄型锂离子电池:130.3x55.2x35.8mm，高容量锂离子电池:130.3x55.2x41.1mm ★工作温度：-30~+B0°C1 ★IMPRES2150mAh锂离子电池x1IMPRES单联充电器x1 标准超高频或其高频天线x1；配件防尘置x1 2.5英寸皮带扣x1 ★强行发射中断(解码)，私线，独立工作者，语音提示，智能语音，文本消息，呼叫转移，GPS操作，超时定时器，电话簿，控传输(VOX)，脱网功能，呼叫铃声时定时器 | 9 | 台 |
| 二、抢险救援车辆随车装备器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 标的物所属行业 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多功能水枪（内扣式） | 工业 | ★满足GB8181-2005标准； ★单个消防员可有效操作控制，由喷雾枪头、球阀开关、枪管组织，带有握把，马蹄式环形水流开关，枪体内设置铝合金球型阀门可启闭水流；进水口径65mm，内扣式接口，配防打结接口；具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，可调节不少于5个档位的流量变化，直流有效射程不低于35米；重量不大于2Kg，金属表面硬质阳极氧化处理涂层 如有可提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书。 | 9 | 件 |
| 2 | 直流水枪（内扣式) | 工业 | ★1、铝合金材质，配备开关； ★2、内扣式接口，口径65mm； ★3、流量≥7L/s，射程≥25m。 ★4、满足GB8181-2005标准 配备详细的中文说明书。 如有可提供产品相关认证书或国家级检测报告 | 8 | 件 |
| 3 | 消防机动泵 | 工业 | ★1、内燃机功率≥9kw，手动、电动两种方式启动；2、额定流量≥12L/s，工作压力≥0.5mpa；3、引水时间≤20s，最大吸深度≥7m，最大扬程≥50m；4、出水口口径65mm，内扣式出水接口；5、吸水管长度≥7m，配有滤水器，重量≤45kg。6、满足GB6245-2006标准。 如有可提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书 | 1 | 台 |
| 4 | 移车器 | 工业 | ★杠杆式原理，每套由4个万向轮移车器，单个＜25公斤，单个负载≥1T，可举升不小于4T的车辆， 1-2 人就可轻松推车。 | 1 | 套 |
| 5 | 移动式排烟机 | 工业 | ★满足GB 27901-2011标准。汽油驱动，用于灾害现场的排烟和送风，配有相应口径的风管（≥7M），排烟量不小于15000立方/H，全幅可折叠手柄，配备半自动聚氨酯轮胎，脚轮的组合方便运输和现场的移动，全焊接钢架结构，脚踏式角度调校系统，质量≤50公斤，防爆认证CSA/UL，电源220V/50Hz，功率≥1.5KW；机器可连续运行时间≥2h 如有可提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书。 | 1 | 件 |
| 6 | 救援支架 | 工业 | ★1、铝合金材质，配手摇式绞盘，腿脚长度可调节，三脚架设环形保护链，最大工作高度≥3m； ★2、绞盘带有超速制动系统，带上升、下降自锁装置，最大承载≥250kg，钢丝绳索长度≥30m； ★3、整套含铁链附件1套、组装工具（含可拆卸式双滑轮、挂钩等）1套及包装便携箱1个； 4、如有可提供国家级检测机构（第三方）的检测报告或认证证书。 | 1 | 套 |
| 7 | 救生缓降器 | 工业 | ★1、满足GB21976.2-2012标准； ★2、缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象。金属件的外表面应光滑，无锈烛、斑点、毛刺并进行防腐 蚀处理。绳索端头应采用保护物包扎； ★3、钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径应≥3mm，材质应符合YB/T5197的要求。 ★4、绳芯应采用航空用钢丝绳，直径应≥3mm,材质应符合YB/T5197的要求。外层材质应为棉纱或合成纤维材料。全绳应结构一致，编织5、紧密，粗细均匀并无扭曲现象。 ★6、安全带材质应为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm~80mm，带厚1mm〜3mm,带长1000mm〜1800mm，并带有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。 ★7、安全钩应由金属材料制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠。 ★8、绳索卷盘应由橡胶、塑料等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起。安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件及绳索卷盘组成， ★9、缓降器经跌落试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。然后进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s〜1.5m/s。 ★10、缓降器经冲击试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索等部件应无明显变形、破损等异常现象。然后 进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s~1.5m/s。 ★11、运送形式往返式，绳索长度≥30米，载重：≥220Kg。最小负荷：343±5，标准负荷687±5，最大负荷981±5； ★12、配备便携箱。 如有可提供国家级检测报告或认证证书 | 4 | 件 |
| 8 | 大流量多功能遥控消防炮 | 工业 | ★符合国家GB19156－2003《消防炮通用技术条件》规范； ★1.体积小、重量轻，支撑脚可折叠，炮身和炮头可进行远距离遥控操作，同时安装手动装置。 ★2. 流量≥60L/S, 射程≥65米 ★3.遥控器启动至消防炮动作的响应时间＜5s, ★4. 控制方式：无线遥控和手动控制等两种控制方式。 ★5.最小仰角范围：+30~+70°，水平回转角≥90°，最大喷雾角度≥90° ★6. 无线遥控距离≥200M，且不会出现信号延迟或断续情况。 ★7. 具有自泄水装置。 ★8. 开机后，炮头可自动回到安全位置（＋80 ），避免在启动时因供水压力突然增大，而炮头处于小仰角状态下炮体可能产生的位移。 ★9. 重量≤45kg，方便搬运及运输，炮体上有警示标志，设有保险带。 如有可提供产品相关认证书或国家级检测报告，配备详细的中文说明书。 | 1 | 台 |
| 9 | 三分水器 | 工业 | ★满足GA868-2010标准，表面无结疤、裂痕、砂眼；工作压力不低于1.6Mpa，铝合金材质；进水口径：80mm，出水口径：3×65mm，重量不大于3.5kg。 如有可提供国家级检测机构出具的检测报告 | 4 | 件 |
| 10 | 折叠式担架 | 工业 | ★1、优质高强度合金骨架，可折叠存放，便于洗消； ★2、担架主体采用耐割、防穿刺面料，在担架两侧各设置4个固定环和扣绳； ★3、承重≥120kg，跌落承重≥300kg； ★4、配携带防水包； 5、提供中文详细使用说明书。 | 1 | 套 |
| 11 | 锚点扁带 | 工业 | 1、如有可提供国家级检测报告或认证证书； ★2、扁带为尼龙材质；耐磨损挂点； ★3、双层缝合设计； ★4、连接孔的承受拉力大于20KN、裂拉力大于30KN，长度大于150cm； | 2 | 件 |
| 12 | 分锚器（多孔板） | 工业 | ★符合EN或NFPA标准。 | 4 | 件 |
| 13 | UP胸升 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准。 | 4 | 件 |
| 14 | 万向节双滑轮 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准。 | 4 | 件 |
| 15 | 静力绳 | 工业 | ★10.5mm或11mm 不同颜色（2根100米，4根50米） | 400 | 米 |
| 16 | D4 双制停自锁下降器 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准。 | 2 | 件 |
| 17 | 气动起重气垫 | 工业 | ★1、具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能； ★2、高压气瓶驱动，由减压器、控制阀、高压软管、气垫等部件组成； ★3、气垫规格≥4种，单个气垫起重能力分别如下：15吨≥ A≥5吨、25吨≥B≥16吨、44吨≥ C≥26吨、55吨≥ D≥45吨； ★4、配备器材运输箱； 5、如有可提供国家级检测机构（第三方）的检测报告。 | 1 | 套 |
| 18 | 牛尾绳 | 工业 | ★带挂钩的个人保护绳 | 6 | 件 |
| 19 | 脚持上升器（1副） | 工业 | ★符合EN或NFPA标准，30KN.与9-12.5毫米直径动力绳配合使用。 | 4 | 副 |
| 20 | 10cm双人防坠落带 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准。 | 4 | 件 |
| 21 | 3英寸单滑轮 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准，30KN.与9-12.5毫米直径动力绳配合使用。 | 4 | 件 |
| 22 | 3英寸双滑轮 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准，30KN.与9-12.5毫米直径动力绳配合使用。 | 4 | 件 |
| 23 | 滑轮组 | 工业 | ★符合EN或NFPA标准，30KN.与9-12.5毫米直径动力绳配合使用。 | 4 | 套 |
| 24 | 支撑保护套具 | 工业 | ★符合XF631-2006标准。 | 1 | 套 |
| 25 | 泡沫管枪PQ8（内扣式） | 工业 | ★接口耐压2.5MPa | 4 | 件 |
| 26 | 泡沫管枪PQ16（内扣式） | 工业 | ★接口耐压2.5MPa | 4 | 件 |
| 27 | 消防救生气垫 | 工业 | ★1、满足XF631-2006标准； ★2、普通型消防救生气垫，面料材质PVC（厚度≥0.35mm），尺寸（长*宽）≥8m*6m，限定高度≥16m； ★3、补气时间≤25S，充气时间≤59S； ★4、整套设备包括气垫1个、护垫1张、燃油式鼓风机2台、修补包1套、气垫包装携行袋1个； ★5、气垫中心设有明显靶心标识； 6、如有可提供国家级检测机构（第三方）的检测报告和认证证书。 | 1 | 套 |

| 标项2：抢险救援车辆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 标的物及标的物所属行业 | 载水量（吨） | 载泡沫量（吨） | 数量 |
|  |  | ▲ 抢险救援消防车（所属行业：工业） | \ | \ | 1（辆） |
| 1 | 底盘 | ★1、底盘，比功率≥12；驱动形式4*2 |  |  |  |
|  |  | ★2、发动机功率≥250kw；上车脚踏板全部采用新型鱼鳞式不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定。 |  |  |  |
|  |  | ★3、尾气排放满足国Ⅵ以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 |  |  |  |
| 2 | 驾驶室 | ★1、电源总开关安装驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥1000W的逆变器（12V、24V、220v)。 - ★安装360度全景行车记录仪及辅助系统，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存。 - ★主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； |  |  |  |
|  |  | ★2、原装驾驶室为四门双排，座位≥6个；所有座椅靠背内嵌6.8L空气呼吸器支架≥4个，乘员室内有足够的空间保证消防员乘坐及移动，座椅采用软质材料，配备安全带。 |  |  |  |
|  |  | ★3、配备车载台，与采购方通信指挥系统配套使用。 |  |  |  |
| 3 | 牵引装置 | ★1、车头加装电动绞盘牵引系统，与底盘大梁硬连接，牵引力≥5吨，总牵引长度≥40米，配备遥控器，配备绞盘滚轮导口，配有金属材质绞盘保护箱。 |  |  |  |
| 4 | 吊臂系统 | ★1、配备折叠伸缩吊臂，最大起重重量≥5T，支腿为后置液压式，并配备垫木；使用符合高寒区工作要求的液压油，工作环境温度-45—70℃。 |  |  |  |
| 5 | 器材箱 | ★1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识。 |  |  |  |
|  |  | ★2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关； |  |  |  |
|  |  | ★3、车顶设置器材箱，铝合金型材，器材箱与车顶固定牢靠，可拆卸。 |  |  |  |
|  |  | ★4、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能。 |  |  |  |
|  |  | ★5、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用机械弹簧加隐藏式锁销，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 |  |  |  |
| 6 | 电气系统 | ★1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥500W，车辆两侧及后方，加装≥80W的LED长条照明射灯，左右各2个，后侧1个，所有控制开关设在驾驶室内。 |  |  |  |
|  |  | ★2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识。 |  |  |  |
|  |  | ★3、车顶加装单独照明升降系统，灯杆收缩复位后固定牢靠，照明灯工作高度≥7米，单个照明灯功率≥100W，灯组≥4个，灯头具有防水功能，灯组左右360°旋转，上下仰俯角≥60°。照明灯采用LED光源；数码静音式发电机（220V、380V），两种启动方式，功率≥10KW； |  |  |  |
|  |  | - ★4、电气系统线路改装要求： - 、加装应急充电、充气装置。 - 、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。 - （3）、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 |  |  |  |
| 7 | 燃油箱 | ★1、配有燃油箱及管路加热保温系统。 |  |  |  |
| 8 | 随车资料 | ★1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、吊臂使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。 |  |  |  |
| 9 | 随车器材 | ★1、铁铤、消防斧、50磅铁锤一个、汽油桶两个（≥20升）、轮楔两副、10T起吊扁带2根。 |  |  |  |
| 10 | 总体要求 | ★1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌； |  |  |  |
|  |  | ★2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定； |  |  |  |
|  |  | ★3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态。 |  |  |  |
|  |  | ★4、整车质保期3年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日。 |  |  |  |
|  |  | ★5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等。 |  |  |  |
|  |  | ★6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 |  |  |  |

说明：

（1）加注“★”号且标红条款为实质条款，负偏离视同为无效投标。

# （2）加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照87号令第三十一条执行。

# （3）如果以上参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

# （4）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件，即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

（5）标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

第五章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号（标项号）：

包装内容：

投标人名称：                      （加盖签章）

投标人地址：

投标联系人：

联系电话/传真:

投标文件编制顺序

| 名称 |  | 编制内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分： 开标记录表 |  | 投标人于电子交易平台填写 | 如投标价超出预算价或完工时间不满足采购文件要求，则视为无效投标。 | 需与报价文件中价格一致，电子交易平台生成的开标记录表内容与报价文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准。 |
| 第二部分： 资格响应 |  | 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标) 或 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标) | 仅需提供任意一项即可。 | 具体要求查看投标人的资格证明材料说明 |
|  |  | 附件3：无重大违法记录声明书 |  |  |
|  |  | 附件4：信用记录 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件 |  |  |
|  |  | 有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 2021年度财务审计报告，或近六个月内银行出具的资信证明 |  |  |
|  |  | 税务部门出具的2022年任一个月完税证明 |  |  |
|  |  | 社保机构出具的投标单位给员工近三个月社保缴纳证明 |  |  |
|  |  | 针对本项目的其他相关资质 |  |  |
| 第三部分： 商务技术 | 符合性审查文件 | 附件5：保证金缴纳证明 | 本项目无需提供 | 说明：包括但不限于以上资料，投标人可根据项目具体情况提供其他有利于评审的资料 |
|  |  | 附件14：开标记录表（第一次） |  |  |
|  |  | 附件10：参数偏离表 |  |  |
|  | 商务技术响应文件 | 附件6：投标函 |  |  |
|  |  | 附件7：投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 附件8：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |  |  |
|  |  | 附件9：投标明细表（此页无报价） |  |  |
|  |  | 附件11：近三年同类项目业绩表 |  |  |
|  |  | 附件12：拟投入本项目的服务人员及设备一览表 |  |  |
|  |  | 附件13：服务附表 |  |  |
|  |  | 附件16：《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位证明） | 如不符合 可不提供 |  |
|  |  | 附件17：政府采购政策情况表 | 如不符合 可不提供 |  |
| 第四部分： 报价 |  | 附件14：开标记录表（第一次） |  |  |
|  |  | 附件15：报价明细表（第一次） |  |  |

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人 （姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    标段投标文件、鉴定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

代理人:             。性别:             。年龄:            。

部门:              。职务:             。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 代理人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |

投标单位：（盖企业法人公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：

传真：

邮政编号：

二0     年   月   日

附件3

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标单位条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有无重大违法记录、无重大安全事故，我公司将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件4

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标单位须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标单位须提供本单位近3年（本项目至递交投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标单位

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果

投标人的资格证明材料说明

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

投标单位是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

投标单位是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标单位是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

投标单位是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标单位是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；

投标单位是法人的，应提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前六个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

投标单位是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明。

银行资信证明应能说明该投标单位与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）有依法缴纳税收的良好记录，提供完税证明；

（2）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供社保机构出具的社会保障资金的证明

1）如投标单位的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标单位与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标单位代缴其社会保险）。

（四）投标单位须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明；

（五）近三年内在经营活动中没有无重大违法记录、无重大安全事故的书面声明；

- （六）近三年内（本项目递交投标文件截止期前）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间内），不得参与本项目的政府采购活动，投标单位须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料。

- 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件5：保证金缴纳证明

本页附自行打印的银行流水单复印件/支票复印件/保函复印件等，如未要求无需提供。

本项目无需提供

附件6

- 投标函

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的采购文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在采购文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交电子加密投标文件一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件7

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

附件9

投标明细表

（此页无报价）

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商/原产地 | 品牌型号 | 投标参数 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在此表后附其产品详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件10

参数偏离表（商务、技术）

| 序号 | 采购文件品目名称 | 采购文件要求参数 | 投标文件响应参数（投标文件技术参数） | 相关证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章第1.5款：供货期限 | 标项1：签订合同后30天内 |  | 开标一览表（实质性审查文件） |  |
|  |  | 标项2：签订合同后90天内 |  |  |  |
| 2 | 第二章第10.1款：质保期 | 标项1：质保期一年。质保期内对设备故障提供免费维修、维护 |  | 开标一览表（实质性审查文件） |  |
|  |  | 标项2：质保期三年。质保期内对设备故障提供免费维修、维护 |  |  |  |
| 3 | 第四章 第1款 |  |  | 投标明细表 （页码） |  |
| 4 | 第四章 第2款 | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

注：

- 投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。

- 此表1-2项均为实质性要求，不得存在负偏离，否则视同为无效投标。

- 3、此表3项往后，请供应商应根据投标货物的性能指标、对照文件中“第四部分 采购需求”中的所有参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况，加注“★”号且标红条款为实质条款，若有负偏离或不满足则导致投标无效；

- 4、请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假参数信息，将上报失信名单并追究相关责任。

- 附件11

近三年同类项目业绩表

近三年(2019年1月1日至今）同类项目业绩统计：

| 地 区 | 项目名称 | 成交日期或 合同签订日期 | 成交金额 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、此表可向下延伸，后附成交通知书或合同扫描件作为业绩评审资料，提供资料中须显示成交金额及日期。

兹证明上述声明是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标单位授权代表(签字)：________________________________

投标单位授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

签章：__________________________________________

附件12

拟投入本项目的服务人员一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件13

售后服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 商务技术响应文件说明

商务技术响应文件可依照项目具体要求灵活提供：

（1）企业经营理念及经营策略。

（2）拟投入本项目的员工人数、技术等级及持证上岗情况等。

（3）对本项目的管理方式、施工措施、服务水平、质量控制的整体设想等。

（4）相关的管理制度（如：安全生产制度、质量控制方案、施工进度控制方案等）。

（5）需提供相关货物的参考图（消防头盔、抢险救援手套、佩戴式防爆照明灯、救援支架、支撑保护套具、抢险救援车等）

（6）其他有利于评审的资料。

附件14

开标记录表（第   次）

注：1、电子版投标文件内附《开标记录表（第一次）》

2、二轮报价时需填写盖章后上传《开标记录表（第二次）》。

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期限 | 签订合同后 天内 |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 4 | 其他事项声明 |  | 是否享受政策扣除（中小企业、残疾人企业等） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有运输费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年     月     日

附件15

投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商、原产地 | 品牌型号 | 投标参数 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件16

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

2、请查看《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定后填报“行业”类型。行业应划分为：农、林、牧、渔业、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务业、其他未列明行业等。

3、中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.例：激光打印机，属于工业；制造商为***有限公司，从业人员 30 人，营业收入为 50 万元，资产总额为 150 万元，属于小型企业。

附件16-1

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖单位章）：

日期：        年     月     日

说明：

1、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、监狱企业视同为小微企业。如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件17

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“中型”、“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审及符合性审查的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果第一、第二部分填写不完整或填写有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 第一部分：环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 第二部分：节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 第三部分：小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 依照《采购计划书》，本项目不专门面相中小企业预留。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
|  | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
|  | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：        年     月     日