甲 F165004764 甲 ZYTZ-A2016040

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局卫生服务中心医疗器械采购项目

招 标 文 件

采 购 人：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区

（工业区）社会事务管理局

采购内容：医疗器械采购

采购编号：XJGZ-2022-688

新疆国际招标中心有限公司

二〇二二年九月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

投标须知前附表	4

第三章  评标方法及标准	37

第四章  采购合同主要条款	47

第五章  采购需求	54

第六章  投标文件格式	137

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标要求或黑体字、加注“▲”“★”符号的内容应符合要求或响应,若不符合要求或不响应将有可能导致投标失败。

第一章  招标公告

项目概况 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局卫生服务中心医疗器械采购项目的潜在供应商应在中招联合招标采购网（网址http://www.365trade.com.cn）获取招标文件，并于2022年10月11日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJGZ-2022-688

项目名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局卫生服务中心医疗器械采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2750000

最高限价（元）：2750000

采购需求：

标项名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局卫生服务中心医疗器械采购项目

数量：不限

预算金额（元）：2750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗器械采购，详见招标文件第五章采购需求

备注：/

合同履约期限：合同签订后三十天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：标项1：1、投标单位需具备有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。

三、获取招标文件

时间：2022年09月19日至2022年09月26日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中招联合招标采购网（网址http://www.365trade.com.cn）

方式：凡有意购买文件的供应商，请登陆“中招联合招标采购网”进行免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版招标文件。供应商请在招标文件发售截止时间前登录中招联合招标采购网完成注册、招标文件购买操作，否则将无法保证获取电子版招标文件。注册或购标过程中如遇问题，请及时与网站公司或采购代理机构联系，网站公司免费咨询电话：010-86397110。

获取文件时需递交的资料：下载前须上传： 营业执照、医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证 。上传成功后，请及时与采购代理机构联系。

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月11日11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座36楼新疆国际招标中心有限公司会议室

开标时间：2022年10月11日11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座36楼新疆国际招标中心有限公司会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局

地    址：乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号

项目联系方式：0991-6970528

2.采购代理机构信息

名    称：新疆国际招标中心有限公司

地    址：乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座36楼

联系方式：0991-8812233转6621、15689945095

3.项目联系方式

项目联系人：黄伟艺

电话：0991-8812233转6621、15689945095

第二章  投标须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |
| 1.1 | 项目名称 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局卫生服务中心医疗器械采购项目 |
| 1.2 | 招标范围 | 医疗器械采购采购，详见第五章采购需求。 |
| 1.3 | 项目地点 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局（采购人指定地点） |
| 1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.5 | 供货时间 | 合同签订后三十天 |
| 2.1 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局 地址：乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区瀚海东街2345号 联系人：王杰 电话：0991-6970528 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：新疆国际招标中心有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座36楼 联系人：黄伟艺 电话：0991-8812233转6621、15689945095 |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业； 3.本项目的特定资格要求：标项1：1、投标单位需具备有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证。 |
| 4.1 | 核心产品 | 本采购项目的核心产品为： 1、医用诊断X射线摄影系统（DR） 2、高档彩色多普勒超声波诊断仪 3、急救转运呼吸机 4、智能艾灸熏蒸治疗床 5、干式多功能水疗床 6、全自动生化分析仪 7、全自动凝血分析仪 8、全自动五分类血细胞分析仪 9、听力测试仪（耳声发射检测仪) 10、连体式牙科综合治疗台 （投标人提供相同品牌核心产品的，按提供相同品牌产品的规定处理） |
| 5.1 | 现场考察或者召开开标前答疑会 | 不采用 采用 |
| 9.1 | 采购进口产品 | 接受 不接受 |
| 7 | 落实政府采购政策 | 1、本项目为专门面向中小企业项目，资金为全部预留。投标人应当为中小企业（含微型企业），须提供的《中小企业声明函》 2、本采购项目中小企业划分标准所属行业为：工业。 3、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 5、投标人应当对所提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件的真实性负责。审查材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定处理：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 6、政府采购节能产品、环境标志产品的优先采购政策 （1）投标人提供符合政府采购优先采购节能产品、环境标志产品的（由投标人在报价文件中选择并填报），评标时实行评审优惠，对其评审价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 （2）投标人提供的货物中有部分货物属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品的，评标时只对该部分货物实行评审优惠。 |
| 7.1 | 联合体形式 | 接受不接受 |
| 7.2 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2022年10月11日上午11:00分 |
| 三、投标文件 |  |  |
| 9 | 采购预算资金 | 采购预算资金：2750000元 大写：贰佰柒拾伍万元整 供应商的报价不得高于本项目采购预算和采购单价限价，否则投标无效 |
| 10 | 投标保证金 | 金额：30000.00元（大写：叁万元整） 提交方式：以电汇或转账的形式提交。 提交时间：距投标截止时间前一工作日19:00前； [投标保证金缴纳账号]： 以电汇或转账提交投标保证金的供应商应从其本单位账户以转账或汇款形式汇至指定账户 单位名称：新疆国际工程管理（集团）有限公司 帐 号：688010100100048666 开户银行：新疆银行股份有限公司 行 号：313881088887 注：汇款单上需注明供应商名称、项目名称、采购编号、标包号及金额 注：★未按上述时间规定提交投标保证金的视为弃标。 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止时间之日起90日历日 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标文件份数：正本1份，副本4份 提交电子版文件：提交电子版（U盘，word版）1套单独密封提交 开标一览表另单独密封1份提交 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 13 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： （项目名称）投标文件 项目编号： 供应商名称： 供应商地址： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 14.1 | 投标文件的递交地点 | 新疆国际招标中心有限公司（乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座36楼） |
| 14.2 | 样品 | 无 有 样品要求：/ |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年10月11日上午11:00分 开标地点：新疆国际招标中心有限公司（乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座36楼） |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 17 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 评标专家确定方式：政采云的评标专家库中随机抽取及采购人代表组成 |
| 18 | 推荐的中标候选人数量 | 前 3 名 |
| 19 | 付款方式 | 货到验收合格后支付合同金额的97%，一年后支付剩余合同金额的3% |
| 六、中标结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 20 | 公示媒介 | 发布招标公告的相同媒介 |
| 21 | 履约担保 | 无 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 22 | 采购代理费 | 中标人必须在中标通知书发前向采购代理机构支付采购代理费，采购代理费应汇入以下账户： 开户名称：新疆国际招标中心有限公司； 开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市中山路支行； 开户账号：3002010209200181682 收费标准：按计价格〔2002〕1980号文及发改办价格〔2003〕857号文下浮20%计取。 |
| 23 | 招标会现场供应商需提供的证件原件 | 开标前，将由监标人员和采购人审查供应商下列资格证件： （1）企业法人营业执照（未办理三证合一的同时提供税务登记证和组织机构代码证原件）； （2）医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证及医疗器械经营许可证； （3）中小企业声明函或残疾人福利性单位证明或监狱企业证明； （4）法定代表人身份证明及法人身份证原件或法人授权委托书原件和被授权人身份证原件。 （5）近三年内“信用中国”网站失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果（查询结果页面打印并加盖公章）。 上述所有证件开标时均需提供复印件并加盖公章，否则投标无效。 |

投标须知正文

一、总  则

1．项目概况

1.1 项目名称：详见投标须知前附表；

1.2 招标范围：详见投标须知前附表；

1.3 项目地点：详见投标须知前附表；

1.4 招标方式：详见投标须知前附表；

1.5 交 货 期：详见投标须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《中华人民共和国财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号及《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119号。

2.6 偏离

2.6.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.7 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.7.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.7.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.7.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.7.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.7.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.7.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商（即供应商）实行差别待遇或者歧视待遇：

2.8.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

2.8.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.8.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

2.8.4对供应商采取不同的资格审查或者评标标准；

2.8.5限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

2.8.6非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.8.7以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

2.9 特别说明

2.9.1 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律、法规的规定。凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.9.2 供应商参加投标所使用的资格、信誉、荣誉与相关认证等必须为供应商所拥有；

2.9.3 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.9.4 供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合投标须知前附表中规定；

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

3.2.1 与采购人、采购代理机构存在利害关系；

3.2.2 受到刑事处罚，或者受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监督部门认定的其他重大违法记录。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 供应商提供相同品牌产品的处理方法

4.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

5．投标费用和知识产权

5.1 供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.2 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6. 授权委托

6.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

7. 联合体投标

7.1 除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受以联合体形式投标的供应商。

7.2 两个以上的法人、其他组织或者自然人可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

7.2.1 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

7.2.2 联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.2.3 除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件。

7.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8. 现场考察

8.1 供应商应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察或者参加开标前答疑会。

8.2 现场考察或者参加开标前答疑会的费用由供应商自行承担，现场考察或者参加开标前答疑会期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自行负责。

8.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。如果中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9. 采购进口产品

9.1 除投标须知前附表另有规定外,本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

9.2 本章第9.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.3 采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得监督部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加投标。

10. 政府采购政策支持

10.1 本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人须为中小企业（含微型企业）。残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业，可以参加本采购项目的投标。

10.2 本项目投标人提供符合政府采购优先采购节能产品、环境标志产品的（由投标人在报价文件中选择并填报），评标时实行评审优惠，评审优惠办法见投标人须知前附表。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

投标人提供的货物中有部分货物属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品的，评标时只对该部分货物实行评审优惠。

10.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（①有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。②省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。③各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。④各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。）

10.4 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

10.5 投标人应当对所提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件的真实性负责。审查材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定处理：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

二、招标文件

11. 招标文件的组成

11.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，本招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购合同格式

笫五章 采购需求

第六章 投标文件格式

11.2 本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，是招标文件的组成部分。

11.3 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝，其风险由供应商承担。

12. 提交投标文件的截止时间

12.1 供应商提交投标文件的截止时间见投标须知前附表。

13. 招标文件的澄清或者修改

13.1 采购人或者采购代理机构对己发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

13.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日且可能影响供应商编制投标文件，采购人将相应顺延投标截止时间。

13.3 供应商认为招标文件存在歧视性条款或其它异议，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出。

三、投标文件

14. 一般要求

14.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，在充分理解招标文件提出的各项条款和要求后，制作投标文件。

14.2 供应商制作的投标文件应当对招标文件作出实质性响应，且供应商应保证所提供的全部资料的真实性。

14.3 供应商对招标文件所要求的任何条款有偏离的，均应按本招标文件所附的技术或商务偏离表格式逐一填报，如未在偏离表中填报，则采购人/采购代理机构有充分理由认为供应商已响应或满足招标文件的部分或全部条款。

14.4 投标语言

14.4.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果供应商提供的文件资料以其它语言书写，供应商应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

14.5 计量单位

14.5.1 投标文件应使用我国法定计量单位，未注明计量单位的默认为我国法定计量单位。

14.6 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

14.7供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。本招标文件提供了一部分用于编制投标文件时的必要格式，供应商应按所提供的格式填报，格式可扩展。对于招标文件中未提供格式的投标内容，由供应商自行编制。

15. 投标文件的组成

一、投标函

二、法定代表人身份证明、授权委托书

三、投标保证金

四、开标一览表及投标报价明细表

五、供应商的资格证明材料

六、投标供应商基本情况表

七、联合体协议

八、近年类似业绩情况表

九、偏离表

十、培训方案

十一、设备的运行成本

十二、质量保证措施

十三、售后服务保证措施

十四、供应商认为需要提供的其他资料

15.2 ▲上述所列内容，投标文件正、副本中均应包含。正本中，供应商自行编制的内容应为原件，各种资格证书、证件均须为加盖供应商公章的复印件；副本应当是正本的复印件或影印件，且内容应一致。如果正本与副本不符，以正本为准，如因投标文件正、副本内容不一致对供应商产生不利影响，由供应商自行负责。

15.3 上述15.1款所列内容▲投标文件须装订成一册，在投标文件封面上列明项目编号（必须提供电子版投标文件（U盘），电子版投标文件必须为可编辑的word版本，单独密封）。如投标单位未按照要求提供电子版文件，在评审过程中因电子版投标文件未能打开造成的一切后果，投标单位自行负责。

15.4 招标文件第六章提供了一部分用于编制投标文件时的必要格式，供应商应按所提供的格式填报，填写时可根据项目具体情况调整和扩展。对于招标文件中未提供格式的投标内容，由供应商自行编制。

15.5 供应商应充分结合本招标文件第三章《评标办法》中的评标细则，编制投标文件。

15.6 ▲投标文件不得采用活页装订（推荐使用胶装），并在首页编制“投标文件目录”并标注准确的页码索引。投标文件封面应标明采购项目名称、采购内容、项目编号、采购人名称、供应商名称、供应商地址、联系人、联系方式等内容。

15.7 供应商应按《供应商须知前附表》要求的份数提供投标文件。在每本投标文件的封面右上角标明“正本”或“副本”。

15.8 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件均不予退还。

15.9 供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，该部分应与“供应商的资格证明材料”编制在同一章节，列表说明拟分包项目的具体内容、分包承担主体及其资质条件，并附入分包承担主体的法人营业执照副本、资质证书及其它资质证明文件。

16. 投标报价

16.1 投标货币

以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物（含配套件、备品备件、专用工具）及其供货、运输、安装调试、检验、培训、保险、税金及技术服务等全部费用。

16.3 投标报价应按填报准确、齐全，供应商免费提供的项目，应注明免费。供应商漏报、少报的费用，视为已包含在其他报价中，中标后不予调整。▲任何有选择性的投标报价将被认为未实质响应招标文件而被视为投标无效。

16.4供应商应按第六章“投标文件格式”所提供的报价表格式填写，所投货物须满足第五章“采购需求”要求。若供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应报价表中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

16.6 本采购项目预算详见投标须知前附表，▲供应商的报价不得超过采购项目预算，否则投标无效。

17. 供应商符合招标文件规定的证明文件

17.1 供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

17.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

17.3 供应商在货物说明中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

17.4 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

17.4.1 货物主要性能和参数的详细说明；

17.4.2 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

18. 投标保证金

18.1 ▲投标须知前附表规定提交投标保证金的，供应商应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

18.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的主办方或者联合体各方共同提交投标保证金，其提交的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

18.3 供应商在投标截止时间前撤回已递交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金（无息），自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金（无息）。

18.4 ▲有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

18.4.1 供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

18.4.2 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

18.4.3 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目转包或部分分包给他人的；

18.4.4 中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；

18.4.5 拒绝履行合同义务的。

18.4.6 供应商恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。

18.4.7 供应商出现本章23.7款所述情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效。

19. 投标有效期

19.1 投标有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。▲投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

19.2 投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

19.3若遇特殊情况，采购人/采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期。相应的要求应以书面、电传、传真形式送达供应商，供应商应在规定的时间内书面答复采购人/采购代理机构。如果供应商接受延期，投标保证金的有效期也应相应延长。供应商也可以拒绝延期要求而无须以其投标保证金为抵押。任何同意延期的供应商都不会被要求或被允许修改其投标文件。

20. 投标文件的签署

20.1 ▲投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位公章和由法定代表人或其授权代表签字；任何行间插字、涂改、增删处，均应由法定代表人或其授权代表在旁边签字并加盖单位公章。否则，将导致投标文件无效。

20.2 ▲投标文件正本和副本封面供应商落款处必须加盖供应商单位公章，需由法定代表人或其授权代表签字处均须由法定代表人或其授权代表签字。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

21. 投标文件的密封和标记

21.1 投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或密封章。

21.2 投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。

21.3 投标文件如果未按上述规定密封、标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.4 《招标文件》中要求单独密封递交的文件，供应商必须按上述要求单独密封和递交。

21.5 开标一览表必须加盖供应商公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

22. 投标文件的补充、修改和撤回

22.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构，该通知应由供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖供应商单位公章。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2 补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.3 除非采购人/采购代理机构要求，供应商在投标截止时间后不得修改和补充其投标文件。

22.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

23. 投标文件的递交

23.1 供应商应在投标截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的投标地点。在投标截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

23.2 如投标须知前附表中要求提供样品的，应按要求提供样品及相关资料。

23.2.1提供样品的包件，必须提供与投标型号相同的现场实样展示；

23.2.2未提供样品的供应商，该包件投标将不进入样品评审，样品评审环节不得分。递交样品不得有投标单位名称或与本单位有关的标识，否则投标无效。

23.2.3样品按招标文件要求制作，材质、式样及规格、型号必须满足招标文件的实质性要求，并为检测合格的产品。中标后由采购人予以封存；未中标的投标样品由采购代理机构统一退还。

23.2.4样品提交要求：详见须知前附表。

23.2.5采购人不对样品支付任何补偿。

23.3 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

五、开标和评标

24. 开标

24.1 采购代理机构在招标文件规定的投标截止时间的同一时间即开标时间和规定的地点组织公开开标，开标由采购人或者采购代理机构主持，并邀请所有供应商法定代表人或其授权代表参加。参加开标的供应商代表应签名以证明其出席。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并记录在案。

如果递交投标文件的供应商不足3家，将不进行开标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

24.3 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表、采购人代表、监督人、记录人和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

24.4 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.4.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.4.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定。

24.5 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

如果资格审查合格的供应商不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

24.6 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告监督部门。

24.7 ▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效,并对供应商依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

24.7.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.7.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.7.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.7.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.7.5 不同供应商的投标文件相互混装；

24.7.6 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 评标委员会

25.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

25.1.1核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向监督部门报告；

25.1.2宣布评标纪律；

25.1.3公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形；

25.1.4组织评标委员会推选评标组长,采购人代表不得担任组长；

25.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰；

25.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

25.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

25.1.8核对评标结果，有本招标文件投标须知正文第25.10条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级监督部门报告；

25.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

25.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.2.3对投标文件进行比较和评价；

25.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

25.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3 评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

25.3.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

25.3.2 评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.3.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

25.4 采购人或者采购代理机构应当从专家库随机方式抽取评标专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

25.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

25.6  采购人委派代表参加评标委员会的，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过2人。

25.7  评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

25.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件投标须知正文第25.2条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上任何一项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

25.9评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向监督部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

26. 评标

26.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评标因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件投标须知正文第25.2款的规定经供应商确认后产生约束力，▲供应商拒绝确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7 本项目评标方法为：综合评分法。

26.7.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

26.7.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

26.7.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.7.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

26.8 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.9 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

26.10 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级监督部门。

供应商对上述(1)～(4)项提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级监督部门。

26.11 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

26.12 采购人、采购代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。评标委员会成员及其它有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26.13 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级监督部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项（即：本招标文件投标须知正文第25.8条第（1）至（5）项）情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

26.14 评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

27. 确定中标人

27.1 定标

27.1.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.1.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.1.3 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人拒绝签订合同而放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

27.1.4 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.2 中标结果公告

27.2.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

27.2.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。

27.2.3 中标公告期限为3日。

27.2.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

27.3 采购人不保证将合同授予最低投标报价的供应商。

27.4 在确定中标人前，招标采购单位不得与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

27.5 采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

28. 招标终止

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

28.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在监督部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

28.2.1 因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

28.2.4 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

28.2.5 因重大变故，采购任务取消的。

29. 重新评标

29.1 除本须知第25.10所述情形外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评标。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级监督部门。

30. 保密与纪律事项

30.1 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对供应商资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、采购代理机构、评标委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，有关行政主管部门将根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

30.2 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

30.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，投标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）供应商按照采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

30.4 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述第（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

30.5 供应商有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，供应商未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

30.6 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

六、中标结果信息公布与授予合同

31. 中标信息的公布

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府监督部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

31.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32. 询问及质疑

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

32.2 供应商若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

32.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，应在收到招标文件之日7个工作日内。

32.2.2 对采购过程提出质疑的，应在该采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

32.2.3 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后7个工作日内提出。

32.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.4 质疑书应当包括下列内容：

32.4.1 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

32.4.2 质疑事项；

32.4.3 事实依据及相关证明材料；

32.4.4 相关请求及主张。

32.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

32.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关的供应商。

32.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规的规定及程序，向同级监督部门提出投诉。

32.8 参与政府采购活动的供应商对评标过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报监督部门备案。

33. 中标通知

33.1 中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.2 中标人在收到中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3 招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

33.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34. 签订合同

34.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

34.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34.4 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

34.6 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

34.7 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

34.7.1 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

34.7.2 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

34.7.3 拒绝履行合同义务的；

34.7.4 违反法律、规章、规范性文件规定的。

34.8 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

34.9 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府监督部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

七、其他规定

36. 招标代理服务费

36.1 中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

37. 履约保证金

37.1第一中标候选人在收到中标公示结束后10日内（签订合同前）向采购人提供中标金额10%的履约保证金。否则视为自动放弃中标资格，由第二候选人中标，以此类推。

37.2 履约保证金形式：银行履约保函

中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

37.3 履约保证金缴纳账户信息：无。

37.4 履约保证金的退还：合同履约完成，项目竣工验收合格后，凭验收报告向乙方无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。

38.其他规定

38.1 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

38.2 招标文件的其他规定见投标须知前附表。

38.3 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制，解释权属新疆国际招标中心有限公司。

38.4参与本次招标的供应商应当派商务、技术人员参加开标会议，并对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑和澄清。

第三章  评标方法及标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1评标由依法组建的评标委员会负责,其成员构成方式详见投标须知正文。

2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1 综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

2.1.3 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3. 评标原则和评标纪律

3.1 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3 评标纪律

3.3.1 采购人可以委派代表参加评标委员会。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过2人。采购人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2 评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向监督部门报告。

3.3.3 评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4 评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

3.3.5 采购人、采购代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级监督部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，将依法严肃处理。

3.4 评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1 评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标，遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2 评标委员会成员应熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3 对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4 评标委员会如需要供应商对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予供应商必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。

3.4.5 评标委员会应对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标人，起草并签署评标报告。

3.4.6 评标委员会应在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，并协助采购人、采购代理机构、监督部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7 评标委员会应对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密。

二、评标程序

4．投标文件的初步评标

4.1 初步评标分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1 资格性检查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。审查事项如下表：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标供应商营业执照复印件（须具有统一社会信用代码），自然人只需提供本人身份证 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商商业信誉情况，以及2021年度财务报表。自然人提供本人银行资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商缴纳税收和社会保障金证明材料复印件(提供税务部门出具的近三个月完税证明和社保机构出具的近三个月社保缴纳证明)，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明是否提供； 2）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人、采购代理机构负责查询）。 |
| 2 | 资质证书 |  | 符合招标文件要求 |
| 3 | 代理人的授权文件和身份证明 |  | 法定代表人授权书原件和代理人的身份证复印件 |
| 4 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件关于投标保证金的规定 |
| 5 | 联合体 |  | 本项目不接受联合体 |
| 6 | 中小企业声明函 |  | 本项目为专门面向中小企业项目，资金为全部预留，投标人须提供中小企业声明函（监狱企业视同小微企业；残疾人福利性单位视同小型、微型企业） |

4.1.2 符合性检查

4.1.2.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.2.2 供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性检查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标方案 | 每个项目只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本、电子版数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 投标内容 | 符合本次招标的招标范围 |
|  |  | 供货范围 | 对招标文件规定的供货范围全部作出响应。 |
|  |  | 供货时间 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质保期及售后服务 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.2 有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有供应商：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

(2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3) 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

（5）如发现有二份及以上投标文件的相互之间有相同或高度相似之处，且无合理解释的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

4.3 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府监督部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

(1)投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。

(2)不满足第二章投标须知第2.10款规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.1款的规定经供应商确认后产生约束力，▲供应商不确认或拒绝修正的，其投标无效。

5.4 供应商按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.5 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲供应商规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．详细评标

6.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.3 供应商在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4 评分标准：各供应商的总评分：商务评分（20）+技术评分（50分）+报价评分（30分）=100分，具体评分细则如下：

6.4.1 评分细则

1）商务评分20分。

| 评审项目 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 6 | 近三年（2019年1月至今）承担过类似业绩的，每一个得2分，满分6分。注：以上均需提供中标通知书或合同。 |
| 培训方案 | 6 | 提供供应商针对本次项目提供的培训方案进行评审。包括：设备的操作使用、设备的日常保养、设备安全注意事项、设备简易故障排除等情况。方案完整、科学、针对性强的得6分；每缺一项扣1.5分；每出现一项不合理处扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |
| 供货时间 | 2 | 根据供应商的供货时间进行评分，优于招标文件的得2分。 |
| 技术力量配备 | 4 | 供应商需提供项目团队成员的相关证明材料、公司的资质证明材料、技术能力证明，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，人员配备齐全、技术能力完全满足项目需求得4分，基本满足项目需求得2分，不满足项目需求的不得分。 |
| 投标文件编制 | 2 | 投标书按照招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，得2分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |

2）技术评分50分。

| 评审项目 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品配置及技术参数 | 35 | 所投产品中参数指标配置详细完整,技术指标配置提供齐全，能够详细说明投标产品的各项使用功能参数的，计35分。配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣1分,扣完为止；有负偏离的,每项扣1分,扣完为止。 |
| 设备的运行成本 | 4 | 根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（投标人需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行评审；所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得4分，项目不全或产品的维修维护成本高得2分，未提供不得分。 |
| 供货方案 | 3 | 产品的供货计划（包括设备的供货、运输），供货方案清晰完整、有专人专车配送的得3分。有欠合理的，每处扣0.5分，扣完为止。 |
| 质量保证措施 | 5 | 根据供应商提供的质量保证措施，性能稳定、运行良好、故障率小、返修率低，能够最大化地保护采购人的利益和需求进行评审：方案优秀、完整、科学合理的得5分；方案较好、较完整、较科学合理的得3分；方案较差、不完整、不科学合理的得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务保证措施 | 3 | 根据各供应商的售后服务保证措施进行评审。包括：服务方案承诺（包括设备日常维护方案、维护时间、维护内容等）、响应时间（包括非人为故障的处理时间、解决问题时间）、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）、应急预案、备品备件及退换货方案、售后服务记录。售后服务保证措施完整且满足项目要求的得3分，没缺一项或每有一项不能满足设备运行维护要求的扣0.5分。未提供不得分。 |

3）投标报价评分办法30分。

| 评审项目 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价评分 | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价； 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品的，给予一定比例的价格扣除，用扣除后的评标价格参与价格分的评标。投标人应按招标文件第二章投标须知的相关规定提供证明材料，否则不予优惠。价格扣除比例为：见投标须知前附表。 注：同一采购项目中部分产品属于节能、环境标志产品的，只对该部分产品给予价格评审优惠。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分或评审优惠。 |

7．推荐中标候选人名单

7.1 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

7.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级监督部门。

供应商对上述(1)～(4)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级监督部门。

7.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4 本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

第四章  采购合同主要条款

（本合同仅供参考，具体以签订时为准）

### 1.签订合同

1.1招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制招标人以其他方式签订合同的权利。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，招标人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则招标人应重新组织采购。

1.5招标人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

### 2.追加合同金额

政府采购合同履行中，招标人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经招标人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则招标人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3. 服务质量与验收

3.1招标文件中的服务按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺提供服务。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由中标人承担全部责任。

### 4.合同主要条款

合同编号：

甲方（招标人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住所地：

乙方于    年  月   日参加了 （招标人或者代理机构） 组织的“  （项目名称及项目编号）  ”政府采购活动，经谈判小组评审确定乙方为 （包及包名称）  中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

服务名称：

服务内容：

…………

技术标准：

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条  服务交付

1、交付日期：

2、交付地点：

……

第四条  交付验收

1、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据招标文件、投标文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。

3、对复杂的服务，甲方可邀请国家认可的专业机构参与验收，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

……

第五条  所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

第六条  包装、装运及运输

1、乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成任何损坏均由乙方负责。

2、包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

……

第七条  合同款支付

1、服务成果交付到指定地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理合同款支付手续。

2、属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将合同款直接支付至乙方账户。

3、付款方式

货到验收合格后支付合同金额的97%，一年后支付剩余合同金额的3%

第八条  履约保证金

1、乙方须向甲方交纳人民币（大写）            （￥        ）元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

……

第九条  售后服务及承诺

1、服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

4、服务范围：

第十条  知识产权

1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1、保证所提供服务为投标文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2、保证所提供服务的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

3、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2、乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额3‰的滞纳金。逾期交货超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其他

1、除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3、本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，同级财政部门一份，市公共资源交易管理办公室一份。

……

第十八条   服务期限

本项目服务期限为   年，服务期限自     年   月   日起至   年   月   日止。本项目合同期限届满，如需续签，在不改变原合同标的额及服务内容的基础上，双方可以根据法律及各项规定继续签订书面合同，累计履行期限不超过   年。

第十九条  下列文件为本合同不可分割部分

1、本项目招标文件（包括澄清、修改）；

2、乙方投标文件；

3、中标通知书；

4、中标人在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5、政府采购委托协议书；

甲    方：                          乙    方：

单位名称(公章)：                    单位名称(公章)：

法定代表人（被授权代表）签字：      法定代表人（被授权代表）签字：

电    话：                          电    话：

年   月   日                           年   月   日

第五章  采购需求

| 序号 | 科室 | 名称 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科 | 超声波治疗仪 | 1 | 1、便携式机型，7寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。 2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。 探头尺寸分别为移动式5cm2,固定式15cm2。 3、输入功率：80VA。 4、额定输出功率：5W±20%。 5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。 6、波束类型：准直型。 7、波束不均匀系数：≤8.0。 8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。 9、治疗时间：≤30分钟。 10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。 11、治疗头：仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。 |
|  |  | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | - 双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。 2、仪器单个通道具有四组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 3、电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。 4、主极基本频率：23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。 辅极基本频率：4000Hz±10%。 5、主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测值可在 70～90mAp-p 范围内变化。 辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测值可在 62～82mAp-p 范围内变化。 6、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。 7、输出处方：不少于10种治疗，分别对应不少于10种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。 8、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1。 9、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz～4KHz。 10、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H。 11、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT。 12、磁场频率为50Hz±2%。 - 13、振动按摩强度四档可调：0V,10V,16V,27V。 14、振动按摩频率四档可调：0Hz,2Hz,5Hz,10Hz。 15、磁疗帽有成人款和儿童款供选择。 16、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器。 17、入选2011版国家中医药管理局推荐目录，可提供证明文件。 18、本产品取得计算机软件著作权。 |
|  |  | 药物导入治疗仪 | 1 | 技术参数： 1、5英寸彩色液晶触摸显示屏，手持便携式，可随意组合。 2、双通道输出，可单独控制。 3、治疗强度：0～99共100级连续可调，步长为1。 4、最大输出电流：≤100mA（r.m.s）。 5、最大输入功率：36VA。 6、基波波形：方波，频率4000Hz±10%，最大幅度为50V±20%。 7、调制信号波形：方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波。 8、直流分量：非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于1V。导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于20V。 9、工作模式：导入、按摩、导入按摩。 10、处方选择：不少于20种处方可供选择。 11、温热功能：38℃~44℃，步长2℃，误差：±3℃。（需配温热电极板使用）。 12、治疗时间：电疗：1min～60min连续可调，步长1min，定时误差：±1min。 超声：1min～30min连续可调，步长1min，定时误差：±1min。 13、连续工作时间：≥4h。 14、中频脉冲频率：4000Hz±10%。 15、超声参数： a. 工作频率：100kHz±10%。 b. 导入输出功率：80mW±20%。 c. 有效声强：不大于3.0W/cm2。 16、电源参数： AC 220V±10%，50Hz±1Hz。 17、计次功能：自动识别计次卡,读取使用次数，读取成功时,治疗仪发出蜂鸣声，进行提示。 18、安全类型：II类BF型。 19、绑带、电极片、超声治疗固定贴为已注册或备案的医疗器械产品。 |
|  |  | 磁振热治疗仪 | 1 | - 四通道机型，配四种适用不同部位的治疗导子； - 2、7寸彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0～38mT； 4、振动频率：50Hz±1Hz； 5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； 7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源； 8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ； 9、连续工作时间：＞8h； |
|  |  | 熏蒸治疗仪 | 1 | 1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制； 2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调； 3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为70℃～90℃； 4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3-10分钟）； 5、治疗时间1-60分钟可调； 6、具有低液位报警及温度保护开关功能； 7、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调； 8、远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； 9、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； 10、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压； 11、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； 12、设备输入功率：2100VA； 13、额定装药最大容量：≥5L ； 14、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符； 15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离； 16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺； 17、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护； 18、外置气路过滤器，方便清洁维护； 19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上； |
|  |  | 经穴治疗仪 | 1 | 1、 电源电压：AC220V±10﹪ 2、 DC12V±2V或6节碱性5号电池串联（电压为9V） 3、 频率：50Hz±1Hz 输入功率：≤13VA 4、 输出脉冲波形：双向非对称脉冲波 5、 输出模式：连续、疏密、断续 6、 波形频率范围：0.2-100HZ可调 7、 输出脉冲宽度：0.5ms （±30%） 8、 通过发光二极管闪烁来显示输出 9、 输出：6路输出，分别控制输出强度 10、 输出电压：大于30V 11、 计时方式：机械定时，0-60分钟任意可调 12、 配有专用穴位探针，探测穴位时蜂鸣声指示 |
|  |  | 微波治疗机 | 1 | 1、双微波源,微波工作频率： 2450MHz±30MHz，波长12.2CM； 2、输出功率：手术模式：0-150W，理疗模式0-50W； 3、预置工作时间范围： 0～30min或0～99s，预置为30min（最常用）时，其时间精度应为30min±1min； 4、无溅射创面修复好，无空气污染 5、采用微电脑控制，PID调节及锁相，输出功率更稳定 6、产品配置：不少于2枚玻璃管式熔断器。 7、输出模式：连续波、脉冲波、集束波 8、输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆 9、手术、理疗、切割一体化，功能齐全，适合各临床科室需要。 10、误操作报警：当操作发生错误时，治疗机发出报警声，并自动切断输出。 11、过载保护：输出功率达到设置功率极限时，能自动切断输出，并发出报警信号。 12、闭锁保护：当电源中断再恢复时，停止一切微波输出。 13、保护功能：具有闭锁保护、过载保护、误操作报警。 |
|  |  | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 1、安全分类符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、BF型、普通设备； 2、电源电压：AC220V±10% 频率50Hz±1Hz； 3、额定输入功率≤450VA±15%； 4、设备要有1路近红外直线偏振光输出，有效照射深度更深；同时还有1路波长范围更宽的大功率红外光照射输出，使用范围更广； 5、平板电脑触摸屏显示，安卓操作系统，操作方便，画质细腻。 6、偏振光输出部分配备了多种治疗头，供使用者针对不同病症、不同部位的治疗进行选择，使治疗更有效； 7、上万种病例存储功能，方便临床查询； 8、偏振光部分 1）光源功率：宽光谱金卤灯（高分子碘光源），150W； 2）波长范围：0.6~1.6µm； 3）治疗头输出光偏振度≥91%； 4）输出光功率：B型治疗头为2200mw±10%(标配)，C型治疗头为2800mw±10%（标配），SG治疗头为1800mw±10%（标配）； 5）输出控制：0-100%连续可调节，调节步长1%,默认值50%； 6）输出方式：按“照射时间（1～9秒：默认为3秒，调节步长1秒）”和“间歇时间（0～9秒：默认为3秒，调节步长1秒）”的不同组合，形成81种间歇输出方式；当“间歇时间”为零秒时， 输出方式为连续输出方式； 7）治疗时间设定范围：1min-30min，调节步长为1min，默认值为15min，治疗结束自动关断输出并发出声响提示； 8）高导光导纤维，长2米，直径8毫米，藕合头外径为16毫米； 9）16个常用临床治疗参考方案，随时提供临床应用支持； 10）P/T/S/M四种预治疗方案，多种治疗方案可自定义模式； 11）1路偏振输出（1套治疗头）； 9、红外光部分 1）有效光谱波长范围：0.66µm～2.14µm； 2）输出功率控制：0W～30W内可调，调节步长1W,默认15W； 3）治疗时间设定范围：0min～30min，调节步长为1min，默认值15min； 10、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。 |
|  |  | 足疗 | 1 | 材质：铁衫木 功率：380W 重量：≥15公斤 电压范围：220V-240V温度设定范围：30℃-65℃ 时间设定范围：1-99分钟 配置：桶壁70多颗砭石扣，脚底不少于12颗按摩滚珠 |
|  |  | 沙疗床 | 1 | 床体材质：铁杉木 额定电压：220V 额定功率：1800W 加热系统：普通加热板/石墨烯频谱加热板(可定制) 保温材料：航空等级阻燃保温材料 电路导线 ： 国标耐高温、阻燃 智能温控器：数码温控器/液晶显示温控器(可定制) |
|  |  | 智能艾灸熏蒸治疗床 | 1 | 二、 技术参数： 1、工作条件：环境温度0℃～40℃，电源要求220V，50/60Hz，额定功率650W; 2、两套点火系统：点火器16支，每支点火功率24V/25W，可一次性点燃艾柱； 3、两套点火自动脱离装置：艾柱点燃后与点火器自动脱离； 4、两套控温系统：行程0—160MM，数量2台，单台功率40W； 5、两套循温系统：左右循温范围：55MM；循温电机2台，单机功率30W； 6、有烟与无烟两套点火系统：支持有烟艾灸档位和无烟艾灸档位自由切换； 7、一套免维护引烟系统：功率30W，分强排、弱排两个档，强排风量160m³/H，弱排风量80m³/H，利用负压引烟技术； 8、一套自动供氧系统：燃烧供氧技术使艾柱在艾灸箱体里充分燃烧； 9、施灸范围：50x150CM; 10、双翻盖床面：可左右两侧分别打开床面； 11、安全护栏：2个，左右各一个； 12、输入额定电压：AC220V±10%；输出额定电压：DC24V±10%; 13、绝缘电阻：0.5kv >200MΩ；耐压强度：1.5kv <0.99mA; 14、外壳泄漏电流：234v <500uA；接地阻值：10A <100mΩ； 15、环境温度：0℃-40℃；相对湿度：30%-75% ; 16、连续工作时间：≤8 h；最大定时时间：60±1min； 17、通过欧盟CE和环保RoHS认证，安全可靠; |
|  |  | 干式多功能水疗床 | 1 | 产品参数： 1、空着面板：亚克力开模一体成型，电源电压：220V，输出功率：2600W； 2、进水水压：0.2～0.5Mpa ，按摩水压：0.4Mpa； 3、水容量：≤380L 4、工作条件：温度 10℃～40℃，相对湿度30%～80%，大气压力700hPa～1060hPa； 5、时间设定功能：按摩时间1～60min可调，默认30min,步长为1min。 6、五种按摩方式可选：头颈按摩、腿脚按摩、定点按摩、背腰按摩和全身按摩。 7、按摩力度：设备的按摩力度分为强、弱两档。 8、音乐疗法：立体3D音乐环绕的播放系统可放入CD或插入SD卡，让患者在治疗的过程享受音乐在耳边流淌的感觉，身心得到放松。 9、温度疗法：温度可调节范围25～35℃，可对患者进行全身性的冷疗或热疗，有改善局部循环，消肿、止痛和缓解粘连的作用。 10、工作时间：设备允许的最长连续工作时间是8小时。 |
| 2 | 放射科 | 医用诊断X射线摄影系统（DR） | 1 | 一、基本要求 1、设备名称：数字化摄影X射线机 2、设备用途说明：作数字化X射线摄影诊断使用 3、设备主要构成： 3.1平板探测器 3.2 X射线管 3.3高压发生器 3.4摄影机架 3.5滤线栅 3.6图像采集处理系统 二、具体技术要求 1平板探测器 1.1探测器成像介质：非晶硅 1.2平板探测器尺寸≥17″×17″ 1.3探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板 1.4探测器像素尺寸：≤140um 1.5有效数据位数：≥16bit 1.6成像时间：≤5s，提供产品检验报告证明 1.7最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm 2 X射线管 2.1焦点功率：≥50KW 2.2阳极热容量：≥300kHu 2.3球管阳极旋转速度：≥2700转/分钟（50hz） 2.4双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点） 3高压发生器 3.1 类型：高频高压发生器，最大功率：≥50kW 3.2 输入电源：380V 50HZ 三相电源 3.3 输出电压：40～150kV 3.4 最大摄影mA：≥630mA 3.5 电流时间积：≥1000mAs 3.6 最大加载时间：≥10s 3.7与平板探测器品牌一致，提供产品检验报告证明 4 摄影机架 4.1 U直臂型摄影机架，非镰刀臂、双立柱、悬吊、电动床结构 4.2横臂（水平时）上下竖直移动行程：≥1200mm 4.3横臂（水平时）焦点与地面最小距离：≤440mm 4.4横臂旋转范围：0°～90° 4.5BUCKY旋转：≥-45°~45° 4.6焦点与接收器输入屏间距(SID)：1000mm～1800mm，可实现一键到位 4.7生产厂家已开发胸片正位摄影定位电路功能以触发探测器的上升或下降运动，提供第三方权威证明文件，无法证明能触发探测器运动的无效。 4.8床面尺寸：长≥2000mm、宽≥630mm、高≤680mm 4.9配备集成控制台，可在一个控制台实现远距离控制机架的胸片定位和摆位等运动，及曝光控制，控制台尺寸≤255mm*215mm*108mm，并提供控制台实物图片和实物尺寸图，尺寸图要求卷尺测量实际尺寸，不能为模型图。 4.10 机架与整机品牌一致，提供机架注册证或产品检验报告证明 5 滤线栅 5.1 栅格比：≥10：1 栅密度：≥40Lp/cm 6 图像采集处理系统 6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 6.2 配置：Intel CPU主频≥3.5GHz、内存容量≥4G、硬盘容量≥500G 6.3 工作站显示器≥21″液晶显示器 6.4全中文操作界面 6.5 DICOM3.0接口 7图像采集处理软件功能： 7.1一体化工作站系统软件有以下功能：移动注释标记、恢复原图、放大或缩小、移动图像、调节窗宽窗位、反显、裁剪、上下左右翻转、图像旋转、左右标记、取消标记注释、长度测量、角度测量、将标记写入图像）功能 7.2密码登录、信息登记、状态显示、退出功能 7.3检查部位选择、列表查询、检查功能 7.4图像采集（病人体位和体型选择、加载因素调节、焦点选择）功能 7.5图像预浏览、胶片打印、诊断报告、病历管理、配置管理、系统配置、权限设置功能。 7.6具备摄影的剂量面积积指示功能 7.7支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST 7.8不同患者图像可打印在同一张胶片上 7.9每个身体部位采用不同的处理协议，达到最优的显示效果；采用图像增强模块，以保证获得最佳的图像，图像无需医生调节即可诊断 7.10采集、控制软件必须与整机品牌一致，提供软件著作权证明 7.11产品配备双能减影应用软件，提供软件著作权证书，软件开发完成四年以上，并提供该软件可集成于图像采集处理软件页面截图证明 7.12产品配备图像全景拼接应用软件，提供软件著作权证书，软件开发完成四年以上，并提供该软件可集成于图像采集处理软件页面截图证明 7.13产品配备远程医学影像诊断平台，提供软件著作权证书，软件开发完成两年以上 7.14产品配备AI辅助诊断系统,提供软件著作权 7.15 产品配备云联设备智能管理平台，提供软件著作权 7.16产品配备尘肺检测系统，提供软件著作权 8 整套设备要求： 8.1投标产品具有有效的医疗器械注册证，并通过电磁兼容检测 8.2所投产品厂家为高新技术企业、中国医学装备协会会员单位并通过第一批优秀国产医疗设备遴选（不接受子公司或分公司共享资质） 8.3 所投产品厂家通过ISO13485、ISO14001，并提供相关证书（不接受子公司或分公司共享资质） 8.4 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书（不接受子公司或分公司共享资质） 8.5为保障所投产品厂家实力，需出具厂家有效的平板注册证和高压注册证 8.6为保证整机兼容性和匹配性，平板探测器、高压发生器、机架为同一品牌，提供产品检验报告证明 8.7 所投产品为低碳节能环保创新产品，并提供证明材料 8.8所投产品厂家具备CE认证，并提供第三方证书 三、售后及安装、验收 5. 上述设备整机免费保修壹年。提供维修地点及专职维修工程师联系电话 6. 维修响应速度：2小时内响应，电话不能解决的工程师48小时内到达现场 7. 保证设备年运行开机率≥95% 8. 软件免费升级。提供免费400维修热线电话 9. 负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运转 10. 负责操作人员的免费培训 |
| 3 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | - 1 | - 1、全自动分立式生化分析仪，急诊样本优先检测 2、检测速度：生化恒速≥400 测试/小时（单/双试剂比色法），选配ISE最大800T测试/小时 3、测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法（ISE） 4、检测方法学：要求具备终点法，两点法，速率法等 5、测试项目：＞40个（双试剂) 6、光源：卤素灯，包容式水冷却技术 7、分光方式：光栅后分光方式 8、波长数量及范围：波长数量≥12个；范围要求340-800nm任选 9、吸光度线性范围：0-3.3Abs 10、温控方式：采用恒温水浴温控系统，控温精度要求达到37°C±0.1°C 11、进样方式：智能灵活，圆盘式进样 12、样本针功能：具有凝块检测、液面探测、立体防撞检测功能 13、样本量：2–30 ul,0.1 ul步进 14、同时在线样本位：无需扩展≥110个 15、样品携带污染率：不大于0.05% 16、试剂量：20–300 ul,1 ul步进 17、试剂位：≥90个，双试剂盘，具有24小时试剂冷藏功能 18、反应位：无需扩展≥115个 19、反应杯材质：UV光学比色杯 20、反应杯清洗系统：全自动温水清洗 21、分注定量系统：高耐磨陶瓷芯分注泵 22、搅拌系统：≥2个，加入试剂后立即混匀 23、配套试剂项目数及溯源系统： 具有原厂配套试剂、校准品和质控品，提供完整的溯源报告，可提供试剂配套项目≥80项 |
|  |  | 全自动凝血分析仪 | - 1 | - 检测原理：光学透射法 - 检测方法：采用凝固法、发色底物法、免疫比浊法 - 检测项目：至少包含PT、APTT、FIB、TT、AT-III、FDP、D-Dimer - 检测速度：PT≥100T/H，PT衍生FIB≥200T/H - 检测通道 ：4个凝固法，2个发色底物法，2个免疫比浊法，各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试 - 同时检测项目：≥7个 - 标本位：≥40个，采用样本架抽拉式进样，可以不停机连续进样，具有进样到位提示功能 - 标本量：5μL～170μL - 试剂位：≥23个，其中冷藏试剂位≥20个；均带LED指示灯 - 试剂量：20μL～175μL - 孵育位：≥8个 - 测试位：≥8个 - 反应杯：≥72个，可实现不停机加反应杯，机械手带抓杯感应功能，取杯失败可报警提示； - 加样针：具有立体防撞和液面感应功能；具有加热功能，可实现自动恒温 - 标本、试剂条码扫描：具有内置条码扫描装置，具备标本、试剂条码自动识别功能 - 位置识别：样品和试剂任意放置，样品和试剂自动识别功能； - 急诊检测：任意位置可设置急诊位 - 质控功能：具有Xbar、L-J 及Westgard 质控功能，同时支持用户自定义质量控制程序 - 校准体系：手动校准及自动校准 - 自动定标：多点定标、机内自动完成倍比稀释 - 自动复查：支持自动复检，用户可自定义复检规则 - 自动稀释：具备稀释液且校准项目支持自动稀释 - 软件功能：配有中文操作系统，操作方便 - 数据传输：支持LIS双向通讯 |
|  |  | 全自动血细胞分析 | - 1 | - 测试项目：≥ 24项（含直方图），白细胞三分类 测试方法 电阻抗法，比色法 - 测试模式：末梢血模式、全血模式 - 样本用量：全血≤8.5μl，末梢血≤20μl - 试剂种类：样本测试最多使用两种试剂，以节约成本 - 测试速度：≥70样本/小时 - 操作界面：全中文界面，≥10.4寸彩色触摸屏 - 报告单：可显示、输出全中文报告 - 数据接口：仪器具有至少4个USB接口，同时支持双向LIS传输，方便使用 - 质控方式：包含L-J、Xbar、Xbar-R、X-B等至少四种质控方式 - 校准：可对仪器进行自动校准、人工校准和新鲜血校准 - 存储样本量：大于100000个样本存储（包括直方图），并可按病人信息及时间段检索，打印 |
|  |  | 全自动五分类血细胞分析仪 | - 1 | - 一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测 - 测试项目：报告参数≥27项 ，不含散点图和直方图，具有形态学异常报警提示功能 - 检测原理：半导体激光流式细胞技术结合细胞化学染色，电阻抗法，环保型无氰试剂测量HGB、乳胶增强免疫比浊法检测CRP - 测试模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。且支持预稀释校准功能 - 样本用量：五分类+CRP模式≤30μl - WBC分类通道：有单独的嗜碱性粒细胞分类通道 - 研究性参数：≥8个，包含异型淋巴细胞、未成熟粒细胞、有核红细胞、原始细胞等参数的计数及百分比 - 进样方式：全自动进样装置，可进行全自动封闭进样（单个或多个标本）且一次性放置样本≥50个 - 急诊位：具有单个封闭穿刺进样装置（非手动开放进样），避免操作人员生物危害。 - 测试速度：五分类+CRP模式≥60样本/小时 - 操作方式：主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏，方便用户操作 - 操作界面：全中文操作分析报告软件，报告单可显示、输出全中文报告 - 条码扫描：配有条码阅读器接口，具有条码识别功能； - 自动稀释功能：仪器可自动完成末梢血定量稀释 - 质控方法：包含L-J、Xbar、Xbar-R、X-B等至少四种质控方式 - 校准：可对仪器进行自动校准、人工校准、新鲜血校准； - 存储样本量：≥200000个样本存储（包括直方图），并可按病人信息及时间段检索，打印 - 系统维护：设备具备固定标本量后的自动系统维护功能 |
|  |  | 尿液分析仪 | - 1 | - 测试项目：10-14项， 尿胆原（UBG） 胆红素（BIL） 酮体（KET）肌酐（CRE）血（BLD） 蛋白质（PRO） 微白蛋白（MALB）亚硝酸盐（NIT）白细胞（LEU） 葡萄糖（GLU） 比重（SG）酸碱度（pH） 维生素C（VC）尿钙 （Ca）（其中肌酐、微白蛋白、尿钙、维生素C可选） - 测试波长：525nm、572nm、610nm、660nm - 测试原理：采用光电比色法，测试系统采用超高亮度冷光源 - 测试速度：＞510条/小时 - 数据存储：不少于5000份测试结果 - 数据存储：串行RS-232接口、并行打印接口 - 显 示 屏：液晶屏 - 语言：中文，英文 - 电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz - 功率：40VA - 报告方式：国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选 - 打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机 - 自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响 - 可外接条码阅读器，并可与尿沉渣分析仪联机 - 具有异常值标记功能 - 自动感应并运送待测试纸条 - 配有废料收集装置 |
| 000000000000000000 |  | 生物安全柜 | 1 | 1、安全柜基本参数： （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 （4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：360m³/h （7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx （10）过滤效率：送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （11）使用人数：单人 2、生物安全性： （1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 （2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 （3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 |
|  |  | 酶标仪 | 1 | 1. 光源：寿命5000小时以上 2. 波长范围：400-750nm 3. 滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片； 4. 空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白； 5. 测量范围：0.0000-4.5000Abs 6. 分辨率：0.0001A 7. 灵敏度：≥ 0.01mg/L； 8. 示值稳定性：±0.002A 9. 吸光度示值误差：±0.015A 10. 吸光度重复性：<0.1%通道差异：≤0.02A 11. 显示：嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线； |
|  |  | 洗板机 | 1 | 1. 适用各型微孔板：平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）； 2. 清洗液残留量：每孔<0.7ul； 3. 96孔间加液误差：CV<1.5%； 4. 清洗头：8通道和12通道 5. 清洗次数：0-99次可调； 6. 清洗条数：通过键盘1-12排可快速选中并指示； 7. 清洗方式：板式或条式；12孔/排，可更换8孔清洗针 |
|  |  | 水机 | 1 | 1．进水水源：市政自来水（TDS≤400ppm，进水压力：2.0-5.0kg/cm2，水温 5-45℃） 2．工作电源：220V/50Hz； 3．制水量≥40L/h。 4．纯化水：在线监测电导率≤ 0.2μs/cm，微颗粒＜1 个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣 ＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb 出水水质符合 NCCLS，ASTM 一类水质要求。 5．总功率：100W 6．采用微电脑全自动控制,内部主要电器元件采用 24V 直流电压，保证人员安全。 7．采用 RO 膜、管接件等元器件。 8．具备预处理系统，提升使用寿命降低运行成本。 9．主机占地面积≤1 ㎡，占地面积小，外形美观。 10．采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、 水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能。 11．具备恒压输送系统，实现与全自动生化分析仪的无缝对接。 12．采用模块化、集成化先进工艺设计，性能稳定优越，设备安装与维护简单。 13．RO 膜自动冲洗，最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质. 14、主机正面设有取水口，方便用户其它用水需求。 |
|  |  | UPS电源6K | 1 | 主要技术规格及系统概述： 1、额定容量：6KVA 后备半小时 2、输入： 2.1、电压范围：110V（可选定）（59±5%~150±5%）VAC 负载＜50%、（70±5%~150 ±5￥）VAC 50%≤负载＜70%、（80±5%~150±5%）VAC 负载≥70% 2.1.1、电压范围：220V（可选定）（118±5%~300±5%）VAC 负载＜50%、（140±5%~300±5%）VAC 50%≤负载＜70%、（160±5%~300±5%）VAC 负载≥70 2.2、频率范围： 2.2..1、50Hz：46-54Hz 2.2..2、60Hz：56-64Hz 2.3、功率因数：＞0.95 3、输出： 3.1、电压：110/220VAC±2%（110/220VAC可选定） 3.2、频率：与输入市电同步（市电模式）50/60Hz±0.2%（电池模式） 3.3、功率因数：0.8 3.4、电流峰值比：3：1 3.5、波形：正弦波 4、过载能力：105%-130%30秒钟后输出转为旁路，130%-300%维持200ms输出转为旁路，300%以上立即关闭输出 5、效率：＞91% 6、电池标称电压：192VDC 7、内置电池备用时间（半载/满载）：12’/5’ 8、转换时间：零中断（市电模式-电池模式：0ms） 9、自动旁路：内置（市电模式—旁路模式：≤4ms，标准为：2.5ms） 10、指示灯：指示负载大小，电池容量和UPS运行状态等 11、警报声音： 11.1、电池放电：当输入断电时每4秒发出警告声 11.2、UPS异常：当电池用尽时每秒发出警告声 12、通信界面：RS232 13、操作环境：温度、0°C~40°C、20%~90%，无凝结，20%~90% |
|  |  | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1 | 医用冷藏冷冻箱 一、用 途： 可用于冷藏药品、疫苗、试剂、生物制品等，适用于药房、医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站、高校实验等。 二、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。 2.2、样式：立式，双门。 2.3、有效容积：不小于300L（冷藏不小于186L、冷冻不小于114L）。 2.4、额定功率：约316W 2.5、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室不小于3个ABS抽屉，便于存放物品。 2.6、箱体底部配四个万向脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 2.7、无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度不小于50mm,冷冻室保温层厚度不小于100mm。 2.8、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 2.9、高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 2.10、高精度微电脑温度控制系统，确保箱内冷藏温度保持在2~8℃、冷冻温度保持在-10~-26℃范围内，显示精度1℃。 2.11、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 2.12、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 2.15、压缩机：采用高效压缩机，节能高效、静音。 2.13、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 2.14、具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 2.15、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 2.16、箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 2.17、LED照明，视物更清晰。 2.18、冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。 2.19、冰箱背部采用平面设计，让冰箱可以全方位展示，既美观又便于清洗。 |
|  |  | 离心机 | 1 | 1.最高转速：5000rpm； 2.最大离心力：4298×g； 3.最大容量：4×100ml； 4.定时范围：0-99min 5.转速精度：±30rpm； 6.噪音水平：≤65dB（A）； 7.电源：220V/50Hz 450W 可配水平转子：32×3/5ml 产品特性： 1.免维护无碳刷电机，高精度、超低噪音； 2.高亮数码管显示：转子号、转速（离心力与转速可切换）、离心剩余时间、故障显示； 3.定速记时功能：运转时间从达到设定速度开始计时； 4.电动锁盖装置，实现最佳运转性能； 5.10种加速与减速预设曲线； 6.独特的风道结构设计，能有效的抑制机器在运行过程中腔体内的温升，室温25℃或者以下，最大温升≤12℃。 |
|  |  | 生物显微镜 | 1 | - 观察头：铰链式双目观察头，30°倾斜，瞳距 48-75mm - 目镜：大视场目镜WF10×/18 - 物镜：无限远半平场消色差物镜 4×，10×，40×，100× - 转换器：四孔转换器 - 载物台：双层活动平台，载物台面积≥140mm×140mm，移动范围≥75mm×75mm - 聚光镜：插入式聚光镜 NA1.25 - 调焦系统：同轴粗微调焦机构，行程20mm - 照明系统 S-LED照明，亮度连续可调 |
|  |  | 操作台 | 3 | - 操作台台面理化板是由牛皮纸经过树脂高温高压聚合而成的高密度、高强度平板。 - 操作台台面理化板的性能应达到一下要求： 1.抗菌易清洁 2.耐强酸强碱，耐腐蚀 3.无毒无害无异味，防静电 4.防火阻燃、耐烟灼 5.耐磨耐刮花 三、操作台台面理化板的加工与安装与柜体连接使用于实验室桌面时，首先使用玻璃胶或 AB 胶与柜体粘黏固定，然后必须使用螺丝固定，同时每间隔 550mm 使用 L型五金件固定，并采用直径5mm 左右的平头螺丝固定 L型五金件，必要时应在理化板背面加置横档，钻孔采用带有限位的枪钻以防钻孔深度过大穿透表面。 安装实验室台面时，必须在两块板的接缝处留空间防止台面膨胀而造成弯曲。在潮湿的环境里，使用可调节接口预留板材的膨胀空间。使用硅胶封闭接口，但水槽附近避免有接口也应避开接缝。 安装结束后应立即同时撕去理化板表面及 背面的保护膜，否则在长时间下容易产生拉力不均而变形。 - 四、实验室家具（钢制）技术标准及依据 - 家具表面漆膜耐磨性：GB/T 4893.8； - 家具表面漆膜抗冲击性；GB/T 4893.9； - 家具力学性能试验 桌类强度和耐久性：GB/T 10357.1； - 金属家具通用技术条件：GB/T3325-2017； - 五、生产材料及结构的技术要求 - 台柜体材料 - 整柜体采用标准16mm或18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等。 - 主框架（钢架）采用38*58*1.2~1.8mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，成为实验台的主要支撑结构，台面与钢架结构连接后可承受300kg/m²的荷重。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。 - 台面采用12.7mm厚实芯理化板，耐强酸强碱耐腐蚀，耐高温，可抵抗105种酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂，外缘双层贴边加厚至25.4mm厚，经磨边外观手感俱佳；颜色多种可选，常规为黑色。。 - 柜体五金及配件 铰链：开启角度110°或175°普通铰链（或阻尼铰链），承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次； 拉手：铝合金U型拉手或一字拉手（可搭配不同颜色），304不锈钢拉手，耐用，耐腐蚀，易清洁； 地脚：采用12mm大尼龙可调地脚，具有防滑、减震、耐腐蚀、承重力强等优点，更适合在实验室环境中使用。 滑轨：采用三节承重滚珠式静音滑轨。 - 柜体结构 柜体为拆装式设计，以二合一扣件连接板件，易于拆装及后期维护，结构稳固，承重性能好；组合式设计可按客户不同的需要选用或调整组合的大小与款式。 |
| 4 | 五官科 | 视力表灯箱 | 1 | 1、具体规格型号为标准对数（普通型2.5m） 儿童对数（普通型2.5m） 2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1）正常工作条件 a)环境温度：5℃～40℃； b)相对湿度：≤80%； c)大气压力：80kPa～106kPa； d)使用电源：交流220V、50Hz。 2）视力表灯箱上框和下框均采用特制电泳铝合金型材制作而成，面板采用亚克力透光面板，整体外观高贵大方及耐用。 3）视力表的印制符合GB11533的要求。 |
|  |  | 全自动电脑验光仪 | 1 | 测量范围 顶点距（VD） ： 0 , 12 ,13.75 mm 球镜 ：-20mˉ¹～+20mˉ¹（0.125Dmˉ¹（D）step） 柱镜 ：-8mˉ¹ ～+8mˉ¹（D）（0.125mˉ¹（D）step） 光轴 ：0°～180°（1°精度） 最小可测瞳孔 ：φ2.0mm 瞳距范围 ： 45～88mm（1mm step） 角膜曲率模式 曲率半径： 5.0mm～10mm（步长0.01mm） 角膜屈光度：33.75mˉ¹～67.50mˉ¹（当角折射率为1.337时（0.12mˉ¹，0.25mˉ¹（D）step） 角膜散光： 0mˉ¹～8.00mˉ¹（D）（0.12mˉ¹，0.25mˉ¹，（D）step） 光轴 ： 1°至180°（1°step） 数据存储 ：每只眼睛十次 其他参数 视标：随动云雾图 显示：7寸彩页LCD 打印：热敏打印机 电源：AC 90V-264V～50Hz/60Hz,60VA |
|  |  | 裂隙灯显微镜 | 1 | 一、技术参数 显微镜部分： 显微镜类型：双目交角式立体显微镜 目镜：10X 总放大率： 10X、16X 市场直径：￠17.5mm、￠14mm 瞳距距离可调：55-72mm 屈光度调节：>±5D 裂隙灯部分： 裂隙宽度： 0~10mm 连续可调 裂隙长度： 1~10mm 连续可调 裂隙旋转角度：0-180° 光斑直径： ￠10、￠8、￠5、￠3、￠2、￠0.2（mm） 滤色片 ：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 照明灯泡：12V30W 或12V50W进口卤钨灯灯泡 输入电压：AC110V/60Hz 或AC220V/50Hz 输入功率：80W 固视灯： 红色LED |
|  |  | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1 | 1、台面及机身1套 台面及机身均采用304不锈钢材质、台面距地面不低于800mm，光洁度高、易清洁、耐刮、耐磨、耐腐蚀、防渗透。 2、吸枪1把 利用负压吸引系统，吸取患处，如鼻膜分泌物，伤口处血击块，脓液等；负压泵吸引力范围：20Kpa-70 Kpa。具有自动伸缩式医用枪管道结构。 3、直头喷枪2把、弯头喷枪1把 不锈钢制造，可拆卸，倒置不漏水，无滴水现象，可高温高压消毒，喷雾压力：100 Kpa-150 Kpa。具有自动伸缩式医用枪管道结构。 4、集污瓶1个 医用透明防回流玻璃瓶≥1500 ml/个。 5、玻璃小药瓶4个 医用透明玻璃瓶≥30ml/个。 6、带盖不锈钢杯4个 不锈钢材质，≥φ80mm×80mm/个，可高温消毒。 7、带盖器械盘1个 不锈钢材质,≥300×200×50mm/个，可高温消毒。 8、欧式管1套 脚踏控制，稳定可靠，正压0.025～0.2Mpa可调，压力精度±0.02Mpa。 9、间接镜除雾装置1套 450W，有温控保护装置，可自动控制，加热温度≥40度。 10、万向聚光灯1套 灯臂长约3m，可在水平180度范围内旋转，高低可调，无晃动，便于医生操作。贰万五千小时的超长寿命, 色温5000K左右。 11、静音气泵装置1套 采用超静音技术，人性化设计，噪音小，稳定性高，经久耐用，体积小，噪音低。正压泵：2.5Kg/cm²无油压缩机，负压泵：740mmHg（max）。具有减震装置。 12、阅片灯1套 可壁挂，稳定性高，照片夹光滑无毛刺，不会划伤照片，色温大于等于6500K。 13、万向脚轮6个 便于有需要时移动，带锁定功能，更加人性化，便于医生操作。 14、全自动型检查椅1把 座垫以上部位可回转360 °，靠背可后仰 140°，头架通过手动，靠背部位通过电动控制可上下，通过手动控制可前后140°调整角度。 15、医生椅1把 座垫以上部位可回转360 °，气动高度调节。 |
|  |  | 听力测试仪（耳声发射检测仪) | 1 | - 两种测试功能同时具备： - TEOAE和DPOAE两种功能 二、测试手段：采用耳声发射技术 TEOAE 评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算 刺激类型：Click（非线性） 刺激水平：60 70 83dBSPL 刺激速率：≤ 50Hz 接收频率：841Hz ~ 4757Hz 显 示：曲线显示，参数显示。 DPOAE 评估方法：相位统计法 测试范围：984Hz到6000Hz 刺激类型：两个基本匹配的纯音 显示： DPOAE水平、测试进程、噪音水平、信噪比、波形 结果显示：DPOAE水平、噪音水平、信噪比 显示器： 操作语言：全中文测试界面 类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯 分辨率：272×480像素 按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用 按键：电容式触屏按键 内存：主机存储器可以储存≥2000个测试者资料 实时时钟： 机器与计算机连接时可与计算机同步； 数据接口： 电脑：USB数据接口 运输及存储环境 温度范围：-10～+40℃ 湿度范围：10～100%（相对），不凝结 气压：500 hPa～1060 hPa 操作环境： 温度范围：10～40℃ 湿度范围：不大于85%（相对），不凝结 气压：700hPa～1060 hPa 患者安全：患者安全符合GB9706.1-2007标准，内部供电，II类、B型 电磁兼容标准：YY0505-2012 电源及电池 电池类型：可充电锂电池7.4V/2400mAh，满电8.4V 预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长） 电池等级指示器：4级电池等级指示器 PC接口： 接口类型：USB2.0，全速 USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流 打印机接口： 蓝牙连接 直流电源输入： 输入电压：9V DC±1V TEOAE和DPOAE |
|  |  | 牙科影像板扫描仪 | 1 | 支持影像板型号 0#，1#，2#，3# 分辨率 ≥14lp/mm 像素尺寸 35µm 灰度值 16bits 磷光片数据擦除方式 自动 进片方式 无损非挤压进片，对影像板零损耗 通讯接口 USB 智能交互 状态灯（待机、读片、完成）指示 电源 220V(AC)，50Hz 支持操作系统 Windows7 及 Windows7 以上系统(x64) 软件功能 支持局部放大、缩放、旋转、亮度调节、对比度调节、距离测量、角度测量、文字标注等图像处理以及图像打印操作； 图像支持bmp、dcm、dcmdir等格式进行导出到本地保存、也可支持云端储存。 |
|  |  | 连体式牙科综合治疗台 | 1 | 1.1设计符合人机工程原理，其外观美观，线条流畅，治疗舒适。 1.2质量稳定，使运行平稳、机椅互锁设计使手术更安全。 1.3电脑开启，自动恒温漱口给水系统 1.4三用枪(冷、热)各一支 1.5手动感应无极调光口腔冷光灯一套 1.6手机水管消毒系统 1.7强、弱吸唾器各一套 1.8内置式低压24V观片灯一套 1.9内置式双净水瓶 1.10可旋转开启式机箱门设计 1.11可旋转陶瓷盂盆一套 1.12进口静音直流电机两支 1.13带九位记忆控制系统一套 1.14纸巾盒、搁物盘一套 1.15双气锁平衡臂及工具盘（器械盘）一套 1.16豪华医生椅一张 2、电源参数 2．1电源220V±10％ 50 Hz±1 Hz 2．2输入功率：800W 2．3观片灯： 24V 7W 2．4冷光手术灯： 10.5V(11.5V、12.5V) 55W 2．5冷光口腔灯：8000～15000Lux 色温：4900K 2．6牙椅电机：24V 200VA 2．7加热器： 24V 120VA 2．8连体牙科综合治疗机各部件的运动范围： 牙科椅(座垫中心)：420 mm～720 mm 靠背转角：12°～78° 医师座椅升降范围≥130mm 器械横臂转角：100° 平衡弹簧臂转角：200°，上下移动范围：400 mm 器械盘转角：120° 旋转痰盂旋转角度：90° 灯臂转角：300°，上下移动范围：460 mm 手术灯转角：270° 助手臂转角：90°，助手臂挂架盒转角：90 2．9牙椅负载≥135KG 2．10漱口水温度：40℃±5℃ 2．11气源参数 气压：>0.55MPa 流量：>50L／min 2．12水源参数 水压：0.2～0.4MPa。 2．13使用环境 温度：10～35℃ 相对湿度：≤75％ 大气压力范围：86Kpa ～106Kpa |
|  |  | 八颗牙根管牙周全能王 | 1 | 1.1 两种供水模式：提供外接水供水模式和水瓶供水模式，可根据使用需要进行选择，随心切换 1.2 三种工作模式：提供洁牙模式、牙周模式、根管模式，针对不同需要选择不同模式 1.3每种工作模式下提供 10 个档位的功率选择，可调功率范围宽，智能控制 1.4工作尖材质采用钛合金（硬度：29-32HRC）及不锈钢（洁牙工作尖硬度：46-52HRC，根管工作尖硬度：39-43HRC），椭圆形振动轨迹，工作尖振幅小，更柔和，更舒适 1.5 共配置2个银色手柄，18枚工作尖：基础配置6枚（G1 G2 G4 P1 P3 E4 ），牙周配置12枚（P50L*2,P50R*2, P52*2,P53L*2,P53R*2,P59*2） 1.6 全新调节水量方式设计：水瓶供水模式下，手柄端及主机端皆可调节水量；外接水供水模式下，通过手柄端轻松实现调节 1.7内置“清洁”模式，可对液体管路进行清洗，以减少液体管路中的结晶物积聚和细菌数量 1.8 配置超薄脚踏开关，解放双手，脚感舒适 1.9可拆卸手柄支撑，方便消毒与清洁，防止交叉感染 1.10手柄、工作尖能在 134℃高温和 0.22MPa 高压中消毒 1.11智能触控系统，操作便捷，贴膜、戴手套、水渍覆盖都不影响使用 1.12正弦波驱动，不会有瞬间冲击的电流输出，体验感舒适 1.13 900mL大容量水瓶，拒绝频繁加水，可使用次氯酸钠、洗必泰、双氧水、生理盐水等药液进行治，清晰20mL刻度线，药液配比更方便 2.1电源输入 ~220V /50Hz 2.2输入功率 38VA 2.3重量 ≥ 3.75KG |
|  |  | 高频（直流）牙科X射线机 | 1 | 产品主要技术指标 1．管电压：70KV.65KVp.60KVp三档可调。 2. 管电流：7mA.5mA；二档可调。 3. 曝光时间调节范围：0.05S～2.00S； 4．焦皮距：200mm； 5.工作电压：220V，50Hz ；输出功率： 1200W ； 6．X射线发生器工作频率：200kHz； 7．占空比：1/30 ； 8. X射线泄漏：0.14mGy/h； 9.焦点尺寸：0.8 ； 10.辐照区域(园直径)：<60mm； 11.球管头重量：约4.5kg ； 12.泄露辐射：1米处为0.05mGY/h 13.曝光时间由微电脑准确控制，预置了九组曝光时间，可针对每种牙片选取，并设置了RVG功能键，操作更简便。 14.远距离无线遥控,采用带自编码的高频电磁波无线遥控，可在距离设备10米内任意方位操作 15.X射线穿透能力（kV）及管电流（mA）分别可调，根据就诊者的不同状态调节 |
| 5 | B超室 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪 | - 1 | - 设备名称：高档彩色多普勒超声波诊断仪 - 设备用途说明：主要用于腹部、妇产、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。 - 4.1投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。 4．2投标设备具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 - 主要规格及系统概述： 5.1≥19英寸高分辨无角度依赖专业医用液晶监视器。 5.2数字化二维灰阶成像单元。 5.3数字化彩色多普勒单元。 5.4数字化频谱多普勒显示和分析单元。 5.5数字化能量血流成像单元。 5.6全数字式波束形成器。 5.7具备侧向增益补偿≥8段，横向增益补偿≥8段。 5.8 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。 5.9系统动态范围≥280dB，每2dB步进逐级调节。 5.10两种组织谐波成像模式：组织谐波与脉冲反向谐波。 5.11具备高清晰斑点噪音抑制技术。 5.12空间复合成像技术。 5.13支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理和测量注释。 5.14具备斑块评估功能。 5.15全屏放大显示功能。 5.16 Zoom 局部放大功能，放大倍数≥20倍。 5.17双幅实时成像，成像大小不变。 5.18可支持实时双同步、三同步。 5.19具备一键自动优化功能。 5.20梯形成像、凸型扩展功能。 5.21具备图像存储与（电影）回放重现单元。 5.22 ≥5个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他操作。 5.23 硬盘≥1T。 5.24连通性：AVI, VRD，JEMP， DICOM（选配）医学数字图像格式(DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)。 5.25测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)。 5.25.1一般测量。 5.25.2妇、产科测量包。 5.25.3肾脏测量包。 5.25.4血管测量包。 5.25.5泌尿科测量与分析。 5.25.6容积测量包。 5.25.7多普勒血流测量与分析。 5.25.8自动多普勒血流测量与分析。 5.25.9客户自定义测量。 - 技术参数及要求： - 系统通用功能： - ≥19英寸高分辨率液晶监视器。 - ≥8英寸电容操作触摸屏，具备菜单滑屏操作技术，支持注释、体表图选择、容积剪切功能。 - 无针、卡式探头接口：≥ 3个。 - 探头规格： - 探头数量：2个(凸阵，腔内) - 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率点数值显示（非频段显示），可视可调。 - 标配探头所支持最高频率≥16MHZ。 - 标配探头兼容同品牌便携式超声设备。 - 穿刺导向：探头可支持穿刺导向装置，穿刺引导方式≥3种。 - 二维灰阶显像主要参数： - 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒。 - 机器最大帧频≥1200帧/秒。 - 扫描线：每帧线密度≥512超声线。 - 发射声束聚焦：连续聚焦≥8段。 - 接收方式：多倍信号并行处理。 - 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 - 回放重现：回放时间≥1500秒。 - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。探头切换界面可以脏器图形化显示，直观易懂。 - 增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥8。 - 最大显示深度≥38cm。 - 频谱多普勒： - PWD最高测量速度≥15m/s，最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。 - 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。 - 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。 - 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。 - 频谱自动跟踪与测量。 - 彩色多普勒： - 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 - 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。 - 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒。彩色最大帧频≥460帧/秒。 - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。 - 显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 - 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。 - 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。 - 3D/4D功能主要参数： - 渲染方式≥7种。 - 备件、资料及其它 - 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 - 资料 - 卖方须向买方提供操作手册一套。 - 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 - 技术服务 - 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 - 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 - 技术培训要求 - 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 - 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。 |
| 6 | 急诊科 | 数字式十二道心电图机 | 1 | 1.标准12导联同步采集，12导联心电波形同步打印； 2.输入保护：浮地输入，抗除颤保护电路； 3.滤波器：交流，漂移和肌电滤波器； 4.≥7英寸彩屏，可0-80度翻转； 5.中文操作菜单，心电波形显示，心率，导联名称，走纸速度，增益，滤波器状态，日期，患者信息，测量信息，工作模式显示等； 6.成人\儿童专用特异性分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确； 7.具有手动/自动、周期、自动触发、省纸等记录模式； 8.可冻结300秒心电波形，并可全息回放、打印； 9.具有心律不齐检测模式，能自动检测心律不齐并额外记录节律波形； 10.长时间R-R分析，可采集300秒不压缩心电波形，具有趋势图、直方图分析； 11.具有简单分析报告、详细分析报告、代表心搏报告和手动报告等报告格式可选； 12.支持3*4，3*4+1R，3*4+3R，6*2，6*2+1R，6*2+3R，12*1等记录格式； 13.具有内置存储，并支持大容量U盘、SD卡； 14.支持XML、JPG等多种数据格式，方便网络连接，转存； 15.支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等输入； 16.具有FDA认证、CE认证、CMD认证； |
|  |  | 多参数监护仪 | 1 | 1.检测参数：5导联心电、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、双通道体温； 2.≥12.1高亮度TFT彩色液晶显示，同屏可显8道波形； 3.全中文操作界面（支持英语、西班牙、法语等多种语言）； 4.大字符显示、呼吸氧合图、趋势表数据等多种界面供用户选择，界面参数及波形可由用户按需自由选择设定； 5.血压温漂处理技术，提升血压测量的准确性； 6.强抗弱灌注技术，血氧在40-60%范围内仍可高精度测量； 7.双重过压保护，血压测量更安全； 8.通过三种方式给出报警提示，分别是：声音报警、灯光报警和文字描述，提示更直观； 9.≥720小时趋势数据、≥1000个无创血压测量数据、≥200个报警事件的存储； 10.交流：100V～240V、50/60Hz；直流：高性能锂电池可持续工作≥4小时； 11.具备有线联网，能广泛地应用手术中病人监测和重病集中监护； 12.可选配：中央监护站、记录仪、墙上支架、台车； 13.心率规格（HR）： 13.1.测量范围：成人：15bpm～300bpm儿童和新生儿：15bpm～350bpm； 13.2.心率显示误差：±1%或±1bpm； 14.呼吸规格（RESP）： 14.1.测量范围：成人：7rpm～120 rpm儿童和新生儿：7rpm～150 rpm； 14.2.呼吸监测误差：在7 rpm～150rpm范围内，测量误差应为±2rpm或±2%； 14.3.窒息报警：10s～40s； 15.血压规格（NIBP）： 15.1.工作模式：手动、自动、连续； 15.2.测量范围： 15.2.1.收缩压：40～270mmHg（成人），40～200mmHg（儿童），40～135mmHg（新生儿）； 15.2.2.平均压：20～230mmHg（成人），20～165mmHg（儿童），20～110mmHg（新生儿）； 15.2.3.舒张压：10～210mmHg（成人），10～150mmHg（儿童），10～100mmHg（新生儿）； 15.3.静态压力测量范围：在0kPa（0mmHg）～40.0kPa（300mmHg）范围内，测量误差应为±0.4kPa（±3mmHg）；15.血压规格（NIBP）： 15.1.工作模式：手动、自动、连续； 15.2.测量范围： 15.2.1.收缩压：40～270mmHg（成人），40～200mmHg（儿童），40～135mmHg（新生儿）； 15.2.2.平均压：20～230mmHg（成人），20～165mmHg（儿童），20～110mmHg（新生儿）； 15.2.3.舒张压：10～210mmHg（成人），10～150mmHg（儿童），10～100mmHg（新生儿）； 15.3.静态压力测量范围：在0kPa（0mmHg）～40.0kPa（300mmHg）范围内，测量误差应为±0.4kPa（±3mmHg）； 15.4.血压精度：测量误差应为±0.8kPa（±6mmHg）； 15.5.过压保护：300mmHg(39.9kPa)、儿童：240mmHg(32kPa)、新生儿：150mmHg(19.6kPa)； 16.血氧规格（SPO2）： 16.1.监测范围：0%～100%； 16.2.测量精度：在70%～100%范围内，测量误差应为±2个字数；在0%～69%范围内，测量误差不予定义； 16.3.脉率监测范围：20bpm～254bpm； 16.4.脉率监测误差：±3bpm； 17.体温规格（Temp） 17.1.测量范围：0℃～50.0℃； 17.2.体温测量精度：±0.1℃； 17.3.通道数：单、双通道可选； 18.产品需通过CE、CMC认证 19.公司需通过ISO9001,ISO13485质量体系认证 |
|  |  | 动态心电记录仪 | 1 | 导联：12通道，可选配3通道 2.电极：标配10电极，选配5电极 3.记录时间：24h、48h（选配）、72h（选配） 4.存储方式：SD卡（标配容量8GB） 5.采样率：可设置128、256、512、1024常规256Hz，心室晚电位1024Hz 6.频率响应范围：常规为0.05~55Hz，心室晚电位为0.05~250Hz 7.心电灵敏度：5、10、20mm/mV 8.共模抑制比≥60dB 9.系统噪声≤50μVp-v 10.输入阻抗＞10MΩ 11.心电示值误差±5% 12.电源功率：＜0.3W 13.灵敏阀≤50μV 14.动态输入范围：10mVp-v（叠加±300mV直流极化电压） 15.增益准确度：误差≤10% 16.增益稳定度：24小时改变≤3% 17.多路串扰：≤0.2mVp-v 18.最小信号：50uV 19.时间准确性：24小时误差≤30秒 20.工作制：连续运行工作制 21.外设接口：SD卡插槽、AAA 7号干电池座、导联与USB综合接口 22.内部电池：1节AAA(7号)碱性电池，1.5V，800mAh，满足工作72小时 23.安全类别：II类，含内部电源，BF型应用部分 24.重量：≤50g（不含电池） |
|  |  | 动态血压记录仪 | 1 | - 电源功率：3VA 2．记录时间：24小时 3．存储方式：FLASH存储器 4．测量方法：振荡法（示波法） 5．测量次数：100次~512次（视电池容量而定） 6．示值范围：0mmHg–300mmHg 7．压力精度≤3mmHg 8．设备类型：BF型应用部分，防除颤型 9．工作环境：温度5℃~45℃，相对湿度10%~80%（无冷凝），大气压强80kPa~106kPa 10.双MCU，双传感器，双电磁阀，确保患者不会受到过高压力或过长时间的压力，符合欧洲标准EN 60601-2-30对于血压设备的专用安全要求 11．记录仪设计结构紧凑，具备抗冲击和震动能力 12．高度集成化设计实现结构紧凑，从根本上提高了记录仪工作的可靠性，并具备抗冲击和抗震动功能。 13.具有自动监测电池电力不足并自动停止工作的功能 14.预置病人信息于记录仪中，杜绝混淆，特别适合拥有较多记录仪的大医院用户 - 15.重量 ≥150克（不含电池） 16.电池：2节AA（5号）电池 17.标准套件（记录仪部分）：记录仪，标准成人袖带，背包 |
|  |  | 半自动体外除颤器 | 1 | 1．采用提手设计，方便携带 2．除颤输出波形：双向波 3．输出能量：具有150,150,200J除颤能量 4.充电时间：在电池使用少于15次的状态下，达到最大充电能量小于9秒 5．最大电压：1100±50V 6．可除颤的阻抗范围：20Ω～200Ω 7.电池待机存放时间：不低于5年 8．防水等级：IP55 9.具有LED可视性提示功能 10.具有自动自检功能 11．具有红外数据传输功能 12．具有ECG记录功能 13．具有除颤波形管理软件 |
|  |  | 微量注射泵 | 1 | - 注射模式：恒速、时间/总量、药物体重、微量、可编程五种注射模式； - 注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，自动识别； - 注射速度设定范围：0.10ml/h～1200.00ml/h； - 速度增量：0.1ml/h； - 时间设置：≥99小时； - 注射过程参数修改：支持在运行过程中修改预置量、速度； - 注射流速精度：≤±2%（包括注射泵的机械精度±1%）； - 预置量设定范围：0.10-9999.99ml及推空； - 累计量显示范围：0.00-9999.99ml； - 快排速度： 30～1200ml/h； - Bolus速度范围：：0.10ml/h～1200.00ml/h； - KVO：0.10～5.00ml/h； - 阻塞压力检测：20Kpa～140Kpa，灵敏度≥8档可调，动态显示压力值； - 报警：注射完成、接近完成、注射将空、注射器已排空、阻塞、注射器脱落、 遗忘操作、参数错误、注射器错误、电池电量低、电池耗尽、网电源脱落、注射异常、启动注射失败、通讯错误、注射完成！KVO； - 注射器管理：内置注射器品牌≥10种，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器 - 显示：≥3.5英寸TFT彩色显示屏，显示屏亮度多档可调； - 压力自动释放：具有阻塞后压力自动释放功能； - 交流电源：交流：100V～240V，50/60Hz，最大输出功耗45W； - 内置电池：电池电量≥3000mA，工作时间：≥8小时（5ml/h）； - 语音提示：具备静音功能，报警音量≥8档可调； - 历史记录：具备8000条以上历史记录功能； - 防水级别： IPX4设备； - CPU设计：双CPU设计； - 操作设计；数字按键录入； |
|  |  | 输液泵 | 1 | 1、输液模式：毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库四种输液模式 2、输液器规格：专用或标准一次性输液器（20和60滴/毫升,管径3.4～4.5mm） 3、流速设定范围：1.0ml/h～1200ml/h 4、流速增量：1.0-99.9ml/h以 0.1ml/h递增；100-1200ml/h以1ml/h递增 5、输液精度：≤±5%（标准输液器经校准后） 6、预置量设定范围：0.1～9999.9 ml 7、累计量显示范围：0～9999.9 ml 时间设置：1分钟～＞99小时00分钟 快排速度：600ml/h，并显示已快排量 KVO流速：1.0ml/h~5ml/h，可调 按键功能：全数字按键 BOLUS功能：具有首次（丸）剂量功能，流速可任意设定 夜间功能：启动夜间模式，输液后5分钟无操作，屏幕自动减低亮度 |
|  |  | ABS急救推车 | 1 | 1、台面：凹陷设计。 2、 车体：主要由、塑钢、ABS工程塑料结构组成；四柱挤塑内外设计。 3、 上部：台面注塑工艺成型 配有透明软玻璃，凹陷设计，外观、强度更好、304不锈钢三面围栏ABS套垫，防止医务人员误操作药品掉落。除颤平台带有反扣式扎带，电镀回扣，台面两侧扶手凹陷设计专业锐器盒，左右任意摆放； 4、 正面：中控锁，配置有五层抽屉。两小抽面；两中抽面；一大抽面；可自由分隔；便于各类药品及器材存放。ABS抽屉面板带标示牌，标示抽屉物品。 5、 车体左侧面：隐藏式书写工作台；三折静音导轨设计在台面的下部，下部配置一个ABS侧挂盒。 6、 车体右侧面：两个ABS污物桶，方便分类、存放垃圾。；右侧面配置一套输液架(升降输液架带锁螺头，外杆304不锈钢材质φ25，内杆304不锈钢材质φ19，4个φ6回旋，输液架的底部有专业设计ABS垫圈，输液架高度调节范围：1085~1885（mm）挂钩)。 背面：除颤板上下托挂钩推起来不会左右摆动、5M电源插板专业设计在凹陷板内、氧气瓶基座带有反扣式扎带。 7、 底部： 4寸平板静音脚轮.（其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。）坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向。 |
|  |  | 急救转运呼吸机 | 1 | 1.适用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机 2.电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 3.通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。 4.设置参数 4.1 潮气量：20ml-2200ml 4.2 呼吸频率：1-80次/min 4.3 吸/呼比：4：1-1：10 4.4 呼末正压：0-40mmHg 4.5 压力上升时间：0-2000 ms 4.6 压力支持：3-65cmH2O 4.7 氧浓度：21-100% 4.8 氧疗流量：2~60L/min 5.特殊功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能等 6.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 7.具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 8.可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 9.可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 10.可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图 11.具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。 12.可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 13.可选脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压、浅快呼吸指数。 14.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 15.呼吸机提供锁屏功能。 16. 具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。 17.具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能。 18.≥280分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选≥560分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 19.8.4英寸TFT 彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。 20.防水等级：IPX4。 21.符合EN 1789 和EN 794-3标准。 |
|  |  | 医用转移车 | 1 | 1、车面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型。采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠； 2、车面为分体结构，上体采用进口气弹簧做为支撑力源，操作简易、方便； 3、床板位置调节：背板0~75度； 4、最大承重：≤250KG； 5、包含输液架、可升降导轮、PP护栏、PP床面、“心肺复苏位”快速释放把手，床垫（选配）； 6、表层静电粉末喷涂。 7、带一只氧气瓶架。 |
|  |  | 自动洗胃机 | 1 | 一、产品特点 1、自动压力反馈控制系统。 2、强力换向防堵结构。 3、压力液量双安全保护。 4、进出胃液量平衡控制功能。 5、进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。） 6、进出胃动态模拟压力显示。 7、无油膜式泵。 二、技术参数 1、洗胃压力：47kPa-55kPa 2、出胃液量：≤450ml/次 3、进胃液量：≤350ml/次 4、液量平衡：≤250ml/次 5、噪声：≤65dB(A) 6、输入功率：≤80VA 7、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 三、主机、标准附件清单 1、主机 1台 2、一次性使用负压引流（吸引）接管 3包 3、一次性使用胃管 3根 4、防尘堵 4个 5、电源线 1根 6、其他必须的配置 |
|  |  | 负压吸引器 | 1 | 一、产品特点 1、无油膜式泵 2、低噪音、连续负压调节 3、浮子式防溢流装置 4、压力表显示 5、通过欧盟CE认证 6、可选配移动升降支架（伸缩高度58cm-78cm） 二、性能指标 1、极限负压：-0.08MPa/600mmHg 2、抽气速率：20L/min 3、储液瓶容量：1L 4、电源：220V±10%/50Hz 5、噪音：≤50dB（A） 6、功率：≤120VA 三、主机、标准附件清单 1、主机 1套 2、储液瓶（1000ml可配一次性液袋） 1个 3、储液瓶瓶盖（带防溢流装置） 1套 4、过滤器 1个 5、一次性吸痰管 1个 6、Ф8液管（2M） 1根 7、220V电源线 1根 8、保险管（Ф5×20/2A） 2个 |
|  |  | 空气消毒机 | - 1 | - 全液晶大屏幕显示 2.紫外线强度自动检测（实时监控） 3.整机自动累时维护 4.灯管故障自动报警，并自动启动备用灯管 5.风机故障自动报警 6.负离子故障自动报警 - 7.负离子浓度6*1017 8.初效，中效网双重过滤 9.红外遥控,手动，自动两种运行模式 - 10.程控定时，多个定时时段；并具有一键定时功能，消毒1小时后自动关机 11.超静音运行，三档风速可调，风向多向循环 12.超强C波段紫外线杀菌彻底，可人机共存，连续消毒 13.活性炭强力除异味，光触媒杀菌 14.1m处最大紫外线辐射强度：148.6uw/cm2 15.机外紫外线泄露：0 uw/cm2 16.噪音：≦45db（A） 17.循环风量：≧1200 m3/h 18.细菌指数：≦200cfu/cm3 19.消毒体积：120 m3 20.消毒时臭氧浓度：≦0 mg/m3 21.灯管寿命：≥8000小时 22.消毒后对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00% |
|  |  | 台式血压仪 | 1 | 一、技术要求 测量范围：0-40Kpa（0-300mmHg） 最小分度值为：0.5Kpa和2mmHg 双刻度显示：（Kpa和mmHg） 铝合金材质，表面采用喷塑 示值管顶部加装阴汞纸，能有效防止使用不当水银漏出 测量精确，最小分度值为0.5Kpa和2mmHg，误差不超过+-3mmHg 外加防护套，防止血压计滑脱，同时对表面起到防护作用，自动开关血压计无需手动开关，无需倾斜。 品应符合GB3053-1993血压计标准要求 |
|  |  | 药物振荡器 | 1 | - 耐酸碱、不变形、易清洗、防溢漏 2. 方便直观，可设定为不定时连续运转 3. 牢固，无磨损，适合长时间使用 4. 超小型设计，节约实验室有限空间 5. 营造安静和谐的实验环境 6. 可选择双层托盘或单层托盘 7. 转速范围 20-200rpm 8. 定时范围 1min~23h59min 9.最大载重 ≥2.0kg 10.输入电源 AC100~230V,50/60Hz 11.功率 50W 12.熔断器 250V,1A, 5X20 - 13.净重 ≥15kg |
|  |  | 电子人体气管插管训练模型 | 1 | 一、技能点： 1、气管插管术 2、鼻饲 3、瞳孔示教 二、产品特点： 1、本模型为成年男性，形态逼真，包括头、颈、胸部、真实大小的双肺以及胃，解剖标志明显，便于操作定位 2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。仰卧位，头可后仰。颈动脉可自主搏动可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统 3、插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示 4、插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示 5、喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示 6、瞳孔示教： 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大 |
|  |  | 心肺复苏模拟人（基础版，无电子、无软件） | 1 | 功能特点： 1、成年男性整体模型，解剖标志明显：胸骨、剑突、乳头。 2、执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 3、心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 4、胸廓按压深度正常为5/6厘米 5、瞳孔可示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 |
|  |  | 紫外线消毒车 | 1 | 紫外线杀菌灯车主要参数 1、辐射照度：107uw/cm² 2、灯臂调节角度：-90°∽ +90° 3、适用灯管功率：2×30W 4、紫外线射峰值波长为：253.7nm 5、输入功率：160VA 6、安全分类：B型普通设备 7、熔断器规格型号：F2AL(φ5*20）250V 8、杀菌灯车的紫外线杀菌灯管应具有良好的启动特征，在198V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃。 9、环境温度：5℃~40℃ 10、大气压力：86kpa~106kpa 11、工作电源：电压220V±22V, 频率50Hz±1Hz 12、定时时间：120分钟 |
|  |  | 医用冷藏箱 | 1 | 一、用 途： 用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备， 用于储存 疫苗、药品、试剂等，适用于药房、 疾病预防控制中心、社区卫生服务中心等。 二、主要技术参数： 2.2、样式：立式，单门，带双锁。 2.3、有效容积(L)：不小于315。 2.4、箱体材质：内壁为PCM彩板材质， 内胆材质为ABS材质。 2.5、箱内筒状双LED照明系统。 2.7、钢丝浸塑搁架带标签卡，方便存放物品标识配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。 2.8、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁。 2.9、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自动关门功能。 2.10、微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等不少于7路传感器 。 2.11、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。 2.12、 温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，。 2.13、报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。 2.14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，具备自动化霜功能。 2.15、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 2.16、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 2.17、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 |
|  |  | ABS仪器车 | 1 | 1、材质主要由不锈钢和ABS塑料结构组成。三层台面为ABS塑料，一次性注塑成型。不锈钢为立柱承载力强。结构强度高。 2.配3寸万向静音轮，带减震弹簧垫。（其中2个带刹车，2个不带刹车）。大尺寸轮子确保推动更轻松，转向更灵活。 |
| 7 | 病房设备 | 手动双摇病床 | 20 | 1、【说明】病床供病员作检查、诊断、护理、疗养之用。 2、【功能】可移动双摇床。背部上折：≥65°，腿部上折≥50°。 3、【配置】伸缩餐桌、铝合金护栏、静音脚轮、输液架、搁物架。 4、【床头尾】采用全新ABS高强度工程聚塑材料，整体吹塑成型。床尾板外侧设有信息卡插槽，床头尾板遇紧急医疗作业是可快速拆卸，并且牢固，提高抢救速度。 5、【床面】1.2毫米优质冷轧钢板焊接成型。床体结实，透气性强。采用静电粉末喷涂，美观大方。 6、【床框】30x60x1.5毫米优质碳钢矩形方管焊接而成。床体四周有4个输液杆插孔，床体两侧配有2个多体位引流钩。 7、【丝杆】装有过盈保护装置，静音耐磨。 8、【床腿】采用40x40x1.5毫米的优质碳钢方管焊接而成，配有φ125高级静音脚轮带刹车，优质专业精密轴承轮脚轮 ，静音，美观，牢固，不易老化，轻便，灵活。 |
|  |  | 推拿床 | 5 | 1. 床边采用40×60优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm，床脚采用30*50优质碳钢方管，壁厚度≥2.0mm；分离式床脚、装卸和搬运方便。抬条采用20×40优质碳钢矩管壁厚度≥1.5mm；优质冷轧钢板焊接成型。 2.床面由优质皮革和3公分高密度海绵1.5公分中密度纤维板组成，床面带呼吸洞。 3.采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 4、床面有效载荷≥300KG。 |
|  |  | 诊查床 | 5 | 1.床边采用25×50优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm，床脚采用床脚采用Φ38优质钢管园管，壁厚度≥2.0mm；抬条采用20×40优质碳钢矩管壁厚度≥1.0mm；优质冷轧钢板焊接成型。 2.床面由优质皮革和3公分高密度海绵1.5公分中密度纤维板组成。 3.采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 4.喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 5、床面有效载荷≥200KG。 |
|  |  | 电子血压计 | 1 | 商品名称 上臂式电子血压计 测量范围 压力：0-299mmHg 脉搏数 40-180次/分 测量精度 压力：士3mmHg 脉搏数精度为士5% 附件 主机、臂带、5号干电池4节、使用说明书、合格证。 |
| 8 | 药房设备 | 实木46抽中药柜 | 2 | 实木46抽中药柜 柜体包含46个抽，每抽放三味中药；一共可放132味中药。主框架采用优质木材拼接而成。每层之间有隔板，防止串药、串味，抽屉配标准药名插卡框，方便识别，配装高级防脱静音导轨。上面带双开门。 |
|  |  | 不锈钢面座治疗台 | 2 | 不锈钢面座治疗台 底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥1.2mm；柜体碳钢喷塑，板材厚度≥1.0mm，分上层和下层，上层玻璃门，台面下带抽屉，抽屉安装优质三折静音滑轨，下层柜体为钢制对开门带锁，表面经多次处理后静电喷塑。 |
|  |  | 不锈钢输液椅 | 10 | 主框架采用优质不锈钢钢管直径38mm，壁厚2.0mm，横梁为20*40mm，壁厚1.5mm，其它材料厚度≥1.5mm。木扶手，带杂物框，带伸缩式输液架，椅背可任意调整倾斜角度，并由新型防滑轨道和手柄固定。椅背厚度≥80mm，座垫厚度≥50mm，均由高级蓝色PU皮革和高密度定型海绵制成。 |
|  |  | 不锈钢治疗车 | 3 | 不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；双层台面，均带全不锈钢围栏，上方配有单抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，带1个不锈钢污物桶，底部采用不锈钢框架焊接而成。配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。 |
|  |  | 轮椅 | 2 | 1、产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求。 1）产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 2）车架为钢管材料，表面处理为喷塑； 3) 固定扶手，固定搁脚，带旁板； 4）座位深度445mm，座宽450mm，张车宽665mm，车长1030mm，靠背高445mm，座高500mm，车高900mm，收车宽270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 5）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠； 6）前轮为直径7英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径22英寸充气轮胎；使用36根辐条，后轮外胎和内胎与轮辋相配合，将轮胎充气到推荐压力的110%，经过5min后，外胎仍完整地包合在轮辋上；前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求。后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构； 7）轮椅车配备安全带，承重100KG 以上； |
|  |  | 臂筒式血压计 | 1 | 操作系统 采用专业为健康体检深度定制安卓4.4智能最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单； 通讯方式 提供RS232接口、WiFi接口、RJ45网口，蓝牙（选配），3G/4G（选配）。 可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信； 血压测量 1、方式：采用上臂式血压计测量（支持左右血压测量）； 2、性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率； 3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min； 4、精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5％ ； 5、温度：5℃～40℃ 6、臂周：约20cm～34cm； 紧急停止开关 测量中如感觉不适，如果按开始/结束扭，袖带中的空气也无法排出时，请按下[紧急排气]扭，约4秒钟后，空气即可排净； LCD显示 采用10.2寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦； 电源电压 采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区； 消耗功率 待机10W,工作时平均15W； 工作环境 温度-10℃至+40℃ 湿度：20%-85%PH； |
|  |  | 药品架 | 4 | 规格：长1.3-1.5米；宽0.9-1.2米；高0.75-1米 材质：铁质喷漆 |
|  |  | 中药煎药机 | 1 | 产品名称 自动煎药包装机 袋装能力袋/min 8 袋装容量(ml) 50~300(可调) 电压(V) 220V/50HZ 煎药功率W 2000*2 总功率 4800 煎药量 付 (3-15)*2 煎药煲容量 20*2 |
|  |  | 冷藏包（蓄冷冷链保温箱） | 1 | 箱体材料 外表面材料PP塑料，中间保温层PU（厚≤25mm） 配件材料 箱盖发泡硅胶条密封；箱盖顶部单手塑料把手，后面塑料活页；塑料搭扣；两侧有塑料提手。 蓄冷盒型号/数量（标准配置）4块TK-1100C冰盒（内装1.25KG蓄冷剂） 使用温层/保持时间 在环境温度30℃情况下测试箱体内温度保持：冷藏2℃-8℃为36小时/冷冻-22℃～-15℃为24小时。 使用容积 ≤33升 箱体重量 ≥4.5KG 最大载重量 ≤25KG |
|  |  | 恒温箱 | 1 | 技术参数 - 采用高精度传感器控制、显示、报警；LED温湿度显示屏幕，便于观察。 - 风冷式制冷，微电脑控制，数字温度显示精度为1℃，箱内温度控制在8-20℃，湿度范围35%-75%，符合新版GSP认证。 - 高效内冷系统设计，制冷速度快，温度均匀；采用新材料密封条设计，保温性能好。 - 开机延时保护，避免同时启动造成电流过大，影响其他设备以及线路故障。 - 具有高低温报警功能，声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种方式。 - 采用高效压缩机，环保高效制冷剂，静音高效蒸发风机，冷凝风机性能优越。 - 安全门锁设计，防止随意开启，贵重和危险药品安全存放。 - 内置两层可调节搁架，方便放置价目表和药品标签，内置照明灯，底部有四个脚轮方便移动。 9.开门风扇停止运转，关门自动运行，有效节能。 10.电压（V/Hz）：220/50 11.功率(w)：80 12.箱内温度（℃）：8-20 13.气候类型：N 14.容积（L）： ≤160 15.净重（Kg）：≥40 |

第六章  投标文件格式

XXXXX项目

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

采购内容：

供应商名称：                             （加盖公章）

供应商地址：

供应商授权代表：                电话：

年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人身份证明、授权委托书

三、投标保证金

四、开标一览表及投标报价明细表

五、供应商的资格证明材料

六、投标供应商基本情况表

七、联合体协议

八、近年类似业绩情况表

九、偏离表

十、培训方案

十一、设备的运行成本

十二、质量保证措施

十三、售后服务保证措施

十四、供应商认为需要提供的其他资料

一、投 标 函

致              （采购人名称）：

我们收到贵公司项目招标文件，知悉参加投标的风险，经认真研究，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

1、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起 90 日内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力，不作任何更改和变动。

2、按照招标文件中的一切要求，提供本项目招标货物及技术服务的投标总价（大写）      元，￥：        元人民币。

3、我方提交投标文件正本一份和副本四份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

4、我方愿意向贵方(采购人)提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

7、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

8、我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

9、我们同意按招标文件规定，交纳万元的投标保证金。

10、综合说明：

1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

3）技术服务。

4）运输方式。

5）要求采购人提供的配合。

6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

7）其它。

11、所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

联   系  人：

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

投标声明

我们，        （供应商名称）      己认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及       （项目名称）       (项目编号：                ）招标文件相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标供应商不存在控股、关联关系，或者与其他投标供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

二、我方承诺：

参加政府采购近3年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到较大数额以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

注：近3年：成立3年以上的，为提交首次投标文件截止时间前3年内；成立不足3年的，为实际时间。

二、法定代表人身份证明、授权委托书

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商名称（盖单位章）：

日期：      年   月   日

法定代表人授权书

本人      (姓名、职务)      系        (供应商名称)       的法定代表人,现授权         (代理人姓名、职务)        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交(项目名称、项目编号)投标文件及报价；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

代理人情况

姓名：        性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

附：代理人身份证复印件（正反面）。

法定代表人身份证复印件（正反面）。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

日期：      年   月   日

三、投标保证金

供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

四、开标一览表及投标报价明细表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |
| 2 | 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 3 | 供货时间 |  |
| 4 | 其他事项申明 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

3、本表后须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

4、开标一览表必须加盖供应商公章（复印件无效），投标文件正本中须附入原件，另需制作一份原件单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件一并递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，供应商投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                   金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌 | 厂家 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：小写：，大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述全部报价均应包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、管理费、利润、税费及其他一切费用。

2、供应商可在此表后附其报价详细说明。所投产品属于节能、环境标志产品的，应按后附格式填报《节能、环境标志产品明细表》并附证明材料。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

附件：

节能、环境标志产品明细表

（若有，请如实填写）

| 序号 | 清单产品名称 | 金额（元） | 清单页数及序号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1、上表中填报的节能、环境标志产品必须属于《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》（最新版）范围内，投标人须在本表后附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2、上表中的金额须与投标报价明细表中的金额一致，否则不予认定。

3、若无产品属于节能、环境标志产品的，则不填报此表。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年     月     日

五、供应商的资格证明材料

（一）满足《政府采购法》第二十二条规定的证明材料

1、营业执照

提供：法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件，以证明投标人具有独立承担民事责任的能力。

2、近年财务状况报告

提供：近年财务状况报告，以证明投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，自然人应附本人的银行资信证明，具体年份要求见投标须知和评标方法及标准。投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表并附相应证明文件。

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

年    月    日

附：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，以证明供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（内容和格式自拟）。

4、依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件

提供：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（应提供含有查询二维码的打印件），以证明投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。具体时间要求见投标须知和评标方法及标准。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我们，        （投标人名称）己认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及       （招标项目名称）(项目编号：                ）的招标文件相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

我方在此郑重声明，我方在参加本政府采购项目投标近3年内：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、者吊销许可证或者执照、200万元以上罚款的行政处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年   月   日

注：1、近3年：成立3年以上的，为投标截止时间前3年内；成立不足3年的，为实际时间。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。有前述情形的，投标人应附相应的证明材料。

6、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

内容和格式自拟

（二）满足特定资格要求的证明文件

提供：投标人满足本项目特定资格要求的证明文件，应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本或制造许可证或投标货物检测报告或认证证书复印件等材料。

（三）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任

供应商：（公章）

年月日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（公章）

年月日

六、投标供应商基本情况表

盖供应商单位公章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、联合体协议（本项目不适用）

致（采购人或采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目 （项目编号）的招标。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息 ：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件的编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与招标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年月日

说明：1、本协议书由委托代理人签宇的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、联合体符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011] 300号）和《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定的提交。

八、近年类似业绩情况表

| 序号 | 合同号 | 合同内容 | 金额 | 买方单位 及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

供应商公章：

供应商授权代表签字：

年月日

附：主要业绩合同或中标通知书复印件并加盖供应商单位章。

九、偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

供应商公章：

供应商授权代表签字：

年月日

注：供应商要将投标文件和招标文件在商务部分的差异之处汇集成表。

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 内容 | 条目 | 内容 |

供应商公章：

供应商授权代表签字：

年月日

注：供应商要将投标文件和招标文件在技术部分的差异之处汇集成表。

十、投标货物技术性能指标的详细描述

1. 投标货物综合技术性能说明（自拟，应符合采购需求相关规定）；

2. 投标货物型号、规格及主要技术参数表（至少须包含名称、规格、型号、单位、数量、主要技术参数、产地等，格式自拟）；

3. 投标货物供货范围清单（按单台设备分别提供，格式自拟）。

4. 与本次招标货物同型、同规模的产品检测报告、测试报告等各类试验报告（如有）；

5. 投标货物图纸、产品样本及其它技术资料、手册、指南、安装图或安装说明书等；

6. 投标人认为其它应提供的资料；

十一、培训方案

格式自拟

十二、设备的运行成本

格式自拟

十三、质量保证措施

格式自拟

十四、售后服务保证措施

格式自拟

十五、供应商认为需要提供的其他资料

格式自拟