
政  府  采  购

招  标  文  件

项目编号：HTXJ-ZCG(2022)-167号  
项目名称：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第五批）采购项目
新疆医科大学第二附属医院

中正恒天国际招标有限公司
共同编制
2022年11月

目 录
1

第一章  投标邀请

3

第二章  投标人须知

19

第三章  投标文件格式

20

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

48

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

48

第六章  招标项目技术、商务及其他要求

74

第七章  评标办法

83

第八章  政府采购合同（样例）



第一章  投标邀请

中正恒天国际招标有限公司受新疆医科大学第二附属医院委托，拟对“新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第五批）采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：HTXJ-ZCG(2022)-167号 
二、招标项目：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第五批）采购项目

三、资金情况：预算金额：308.2万元；

第1包采购预算：人民币142万元

第2包采购预算：人民币166.2万元；
四、招标项目简介：（详见第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；
7、本项目不接受联合体投标；

8、根据采购项目提出的特殊条件：包一至包二（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

（2）进口设备代理商投标的，须提供制造或生产商出具的针对本次招标的有效的投标授权书原件。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2022年11月15日至2022年11月21日上午10:30-13:30，下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）线上获取 。
本项目招标文件有偿获取，招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。
方式：获取招标文件时，经办人员当场提交以下资料：投标人为法人或者其他组织的，只需提供营业执照复印件、法人授权书及法人身份证明、经办人身份证明。（以上资料均需加盖公章；发送报名资料至邮箱号：1498677447@qq.com核实。）
注：若因疫情原因投标人无法完整提供报名材料的，需出具情况说明（内容为：承诺本公司所提供的电子报名材料均属实，未完整提供的报名材料，承诺在解封后2个工作日内完整提供）；报名材料无法加盖公司公章、法人章的，均需由本公司法人签字。 

七、投标截止时间和开标时间：2022年12月7日11时00分（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司（乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼）。
九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式 
采购人：新疆医科大学第二附属医院
    地    址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

联 系 人：韩玺梅 董玮
联系电话：0991-4609126 
监督电话：0991-4609121
采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司
      地    址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼

联 系 人：张越

联系电话：0991-3650025、18099420890
2022年11月

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	采购预算

（实质性要求）
	第1包采购预算：人民币142万元
第2包采购预算：人民币166.2万元

注：超过采购预算的报价无效。

	
	最高限价
（实质性要求）
	第1包最高限价：人民币142万元
第2包最高限价：人民币166.2万元
注：超过最高限价的报价无效

采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。（无分包项目本段删除）

	
	是否接受
联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	
	是否允许进口产品投标
	本项目允许投标的进口产品：第1包：手术动力系统、头脉冲试验仪 。第2包：糖尿病足筛查诊断箱、足底压力步态分析测力仪、乳房活检与旋切系统。

	
	考察现场、
标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。

	
	构成招标文件的
其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	
	投标有效期
	  120  日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效）

	
	采购方式
	公开招标

	
	评标方法
	综合评分法

	
	投标保证金
	金    额： 包一：14000.00元（人民币壹万肆仟元整）

           包二：16000.00元（人民币壹万陆仟元整）

交款方式：从供应商所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户均以到账时间为准。

收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行

银行账号：3002013309200110208

交款截止时间：2022年12月7日11时。
备注：须注明项目编号及分包号，以便登记、查询。

	
	履约保证金
	金    额：合同总金额的 10 %
交款方式：非现金方式
收款单位：新疆医科大学第二附属医院

开 户 行：采购人指定银行
银行账号：采购人指定账号

备    注：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第五批）采购项目履约保证金
交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前

	
	询问和质疑
	投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。同一质疑人的质疑只接受一次。投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即自治区财政厅政府采购管理处。

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	
	评审情况的公告
	评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	
	中标通知书
领取方式
	中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼受理处领取中标通知书。
联系电话：0991-3650025、18099420890

	
	政府采购合同

备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。
政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。

	
	低于成本价不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。

4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。

注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

	
	项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（工业）

	
	节能、环保产品政策体现（如涉及）
	1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 

2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求 提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则作无效响应处理。（实质性要求）
注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。

	
	招标代理费
	代理费收取方式：现金或银行转账

代理费收取标准：按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定及国家发展改革委办公厅发改办价格［2003］857号规定,按中标价的下浮50%计取招标代理服务费。由供应商领取成交通知书前一次性支付。

	
	样品管理

（如涉及）
	如需提供样品的，未中标供应商在结果公告发布后五个工作日内到代理机构处取回样品，未领取样品的，由代理机构自行处理；中标供应商样品保管与采购人协商处理。

	
	信用查询记录
	资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

	
	开标现场须递交材料（实质性要求）
	1、投标人须递交的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

2、投标人提供营业执照复印件；由授权代表参与投标的，开标现场须提供法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证原件；由法定代表人/单位负责人参加投标的，提供法定代表人/单位负责人身份证明材料及身份证原件。（以上资料均需加盖公章，如提供不全或未提供，投标人责任自负）

	
	疫情防控提醒（实质性要求）
	根据疫情防控需要，投标单位参与投标过程需全程佩戴口罩，出示健康码，往返交通，自行做好防护措施，严格遵守政府疫情防控相关要求和政策。（如不合格，不准入内，责任自负）

	24
	其他说明
	如疫情原因导致无法线下开标时，本项目将以腾讯会议形式组织线上开标，届时会做相关通知，请供应商知晓。


二、总  则
1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是新疆医科大学第二附属医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 中正恒天国际招标有限公司 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3.合格的投标人

    合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件规定的供应商资格条件；

    ⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。
4.合格的投标产品
4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。
4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。
4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。
5.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
6.充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。

6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。
三、招标文件

7.招标文件的构成

    招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

    （一）投标邀请；

　　（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

　　（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

　　（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

　　（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

　　（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

　　（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

　　（八）拟签订的合同文本；

　　（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

　　（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

　　（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

　　（十二）投标有效期；

　　（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

　　（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

　　（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

9.答疑会和现场考察（如涉及）

9.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）
10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

11.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。
12.投标货币

     本次招标项目的投标均以人民币报价。

13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。
14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，供应商按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。
15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：
（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：
（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用； 
（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理； 

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。
（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括（但不限于）以下内容：
（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括（但不限于）以下内容：
（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15.3 开标一览表。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。
15.4 电子文档。投标人针对本项目作出的投标文件相应的电子文档。
16.投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）
16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，电子文档采用Ｕ盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。
16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。
16.7本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。
17.投标文件的密封和标注

    17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。（实质性要求）
18.投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

19.投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

19.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）
19.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；
（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；
（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；
（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
20.投标有效期（实质性要求）
20.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。
20.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。 
20.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。
22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件第17条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。
五、开标和中标

23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督代表等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。同时，做好开标记录。投标人不足3家的，不得开标。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在新疆政府采购网上查看。
25.开评标过程存档
开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。
26. 评标情况公告

评标结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。
27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。
六、签订及履行合同和验收 

28.签订合同

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
28.3　政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。
28.4　采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
28.5采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
28.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.合同分包（实质性要求）
29.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。
分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

32.履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。
33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。
中标供应商应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到中正恒天国际招标有限公司（详细地址见须知表）备案。
35.履行合同

    35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收合格报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

七、投标纪律要求

37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。
八、询问、质疑和投诉
38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。
39. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

九、其他

40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。
第三章  投标文件格式
一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。
二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。
“资格性响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XXX项目
资格性响应投标文件
投 标 人名称：
采购项目编号：
包        号：
投标时间：   年  月  日

1、承诺函（实质性要求）

中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。
七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；
八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

2、法定代表人/单位负责人授权书
中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

投标人名称：XXXX（单位盖章）

投标日期：XXXX

说明：
1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。
3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。
4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，且应在有效期内。
5、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则按无效标处理。
提示：委托代理人或法定代表人参加投标时应带上身份证原件，以备评审时复核审查。

3、具备良好商业信誉的证明材料
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

4、具备健全的财务会计制度的证明材料
（以下4项任选其一提供）

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；

②提供2020年或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；
④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

6、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函
中正恒天国际招标有限公司：
本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

8、在经营活动中没有重大违法记录
①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）
说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
9、其他类似效力要求的相关证明材料
注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。
“技术商务响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XX项目
技术商务响应投标文件
投 标 人名称：
采购项目编号：
包        号：
投标时间：X年X月X日

1、投标函（实质性要求）
中正恒天国际招标有限公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。
二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
三、我方为本项目提交的资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），开标一览表1式2份，电子文档U盘1份。
四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。
七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

通讯地址：XXXX

邮政编码：XXXX

联系电话：XXXX

传    真：XXXX

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日

2、开标一览表
项目编号：
项目名称：                                                     第X包
	序号
	货物名称
	制造商家及规格型号
	数量
	单价最高限价（元）
	投标单价（元）
	投标总价

 （元）
	交货时间
	是否属于进口产品
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：        万元            大写：        


注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写，除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。
4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，投标人以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

5、请将表中的单价最高限价（元）进行填写，单价最高限价（元）在第六章。
投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
3、分项报价明细表
项目编号：
项目名称：                                              第X包
	序号
	产品名称
	规格型号
	  品牌
	单位
	 数量
	 单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计：        万元     大写：


注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
4、投标产品技术参数偏离表
项目编号： 
项目名称：                                               第X包
	序号
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：1、供应商必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
5、商务应答表
项目编号：
项目名称：                                        第X包
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商必须把招标文件第六章全部商务要求事项列入此表，未全部列明的视为完全响应商务要求内容。

2、按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
6、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质

等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称

人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称

人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称

人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
7、类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
8、本项目人员情况表
项目编号：
项目名称：                                          第X包
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上提供相关人员证明材料。
投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期: XXXX
9、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：
注：

此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
3、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。
10、监狱企业声明函（如涉及）
（格式自拟）
说明：
1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
11、残疾人福利性单位声明函（如涉及）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

12、供应商诚信情况承诺函
致中正恒天国际招标有限公司： 

    本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

13、知识产权承诺函
中正恒天国际招标有限公司：
本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：
1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。
2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。
4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：XXXX  （盖章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
投标日期：XXXX
14、实施方案
供应商根据项目采购需求，提供具体的实施方案，格式自拟。

15、售后服务方案
供应商根据项目售后服务要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。
第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。
8、根据采购项目提出的特殊条件：包一至包二
（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

（2）进口设备代理商投标的，须提供制造或生产商出具的针对本次招标的有效的投标授权书原件。
9、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
注：采购人或采购代理机构将在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。
二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无
（三）其他类似效力要求：

（1）满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、国家市场监督管理总局、税务部门、中国人民银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料 

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；

②提供2020年或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（以下2项任选其一提供）

①提供 2022年以来任意一月税务部门出具的纳税证明和社保缴纳的证明材料；

②提供承诺函（格式详见第三章）。
在经营活动中没有重大违法记录（查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）

①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）
8、根据采购项目提出的特殊条件：包一至包二
（1）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。（复印件）
（2）进口设备代理商投标的，须提供制造或生产商出具的针对本次招标的有效的投标授权书原件。
9、有效投标保证金缴纳凭证复印件；

10、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

11、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

注：以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的鲜章。（以上为实质性要求）
第六章  招标项目技术、商务及其他要求
包一：
项目概况：

	序号
	科室
	设备名称
	国别
	数量
	单价（元）
	控价（元）

	1
	眼科
	数码裂隙灯显微镜
	国产
	1台
	100000
	100000

	2
	眼科
	A/B超声诊断仪
	国产
	1台
	110000
	110000

	3
	口腔科
	热牙胶根管充填系统（热熔牙胶充填机及牙胶充填仪）
	国产
	2套
	40000
	80000

	4
	口腔科
	牙科治疗椅
	国产
	5台
	70000
	350000

	5
	口腔科
	牙科种植机
	国产
	1台
	50000
	50000

	6
	耳鼻咽喉科
	手术动力系统
	进口
	1套
	450000
	450000

	7
	耳鼻咽喉科
	头脉冲试验仪
	进口
	1台
	280000
	280000

	合计
	1420000


本项目核心产品为：1、手术动力系统 2、头脉冲试验仪 3、数码裂隙灯显微镜、4、牙科治疗椅

三、项目技术参数要求：
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	数码裂隙灯显微镜
	1台
	一、显微镜系统

*1、光学分辨率：高清分辨率。

2、显微镜类型：伽利略平行夹角式

3、变倍方式：非连续5级转鼓式变倍

4、放大倍率5档可选，需列出放大倍率及相应的视场直径。

5、目镜倍率：12.5倍

6、目镜夹角：10°

7、瞳距调节范围：52~80mm

8、屈光度调节：-8D~+8D

二、照明系统

1、裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

2、裂隙高度：1~14mm连续可调

3、光斑直径至少7种可选。

4、裂隙角度：0°~180°

5、裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

6、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片

7、光源：LED灯泡

8、光源照度：≥150KLX

9、光源亮度连续可调

*10、具备红外光、普通光照明；

11、背景自然光亮度连续可调；

三、采集设备

1、成像系统：医用专业ccd成像或高清数码相机。 

2、视频输出：HDMI高清接口输出，可连接显示屏直接预览数码模块画面，方便示教和展示。

3、DICOM接口：支持网络连接医院影像系统。

四、软件功能：

1、可实现红外睑板腺拍照，并能实现睑板腺的形态分析。

2、可实现照片和视频的多功能编辑，病历对比大于等于四张照片的同界面比较。

3、可实现多用户同平台，数据相互独立互不干扰，具备多种方式的病人搜索。

4、可实现多台电脑远程互联，病历共享远程诊断功能。
	国产

	2
	A/B超声诊断仪
	1台
	一、B超

1、探头频率：10MHZ

2、分辨率：轴向：≤0.2mm  纵向：≤0.4 mm

3、探测深度：0mm-60mm

4、扫描方式：扇形扫描

*5、探头增益：30dB-105 dB

6、扫描角度：53º

7、图像灰级：256级

8、伪彩模式：七种彩色

9、测量类型：具备距离1、距离2、距离3、距离4、角度1、角度2、周长、面积等。

10、病例报告具备PDF格式存储

11、电影回放：≥100幅电影回放，具备AVI、ZIP、JPG等格式影象输出。

*12、具备玻璃体和视网膜增强功能及各部位的分段增益调节。

二、A超：

1、探头频率：10MHZ

2、深度：0-40 mm

3、测量精度：≤0.04mm

4、眼睛模式：根据内置的晶体模式，可识别有晶体眼、致密晶体眼、无晶体眼、PMMA、丙烯酸和硅胶，具备黄斑跟踪功能。

5、具备不少于5种人工晶状体屈光度计算公式，至少包含：SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS。

6、统计计算：平均值和标准差。

7、传导速度：根据不同部位选择不同声速，每只眼可存贮10次A超扫描结果。

8、预置专家字典，多种病例选择。

9、具备影像工作站：内置或外置。
	国产

	3
	热牙胶根管充填系统（热熔牙胶充填机及牙胶充填仪）
	2套
	一、主机部分
1、无线笔式；

2、具备360°环型开关，具备工作指示灯，工作时有工作提示音，可根据左右手习惯调整屏幕角度；

3、配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；

4、工作尖可多方向操作，6个方向可以调整；

*5、加温到200度时间≤0.2s，冷却时间≤1s；

6、电池采用大容量锂电池，充电时间≤4个小时，充放电次数≥500；
7、具备OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

8、具备不少于五个自定义预设工作模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。

9、加热温度90℃-300℃连续可调。

*10、工作尖在加热过程中只有尖端及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套；

11、自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，≥4种设定可调。

二、牙胶充填仪

1、无线笔式；

2、温度区间不低于100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

3、加热至设定工作温度时间≤20秒

4、具备OLED屏幕，实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量；

5、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手；

6、全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；

*7、具备自动清洗免维护功能；

8、电池采用大容量锂电池，充电时间≤4个小时，充放电次数≥500，连续使用时间≥3小时；

9、标配23Ga、25Ga纯银工作尖；
	国产

	4
	牙科治疗椅
	5台
	一、基本要求
1、设备采用微电脑控制,直流安全低电压≤35V，地箱配备水、气压力表；

2、牙椅配置靠背后仰及座垫下降安全开关、紧急制动安全装置；

3、器械盒配置可消毒的硅橡胶片；

4、具备二套各4个预设位置程序；

*5、具备故障自检系统，显示故障代码，提供故障代码解释及；

6、方便残疾人治疗，可不下轮椅就医；

7、具备直流、变频、调速工作模式；

*8、头靠可360°调节，头架和靠背长度可自行调节，最低档位满足儿童的诊疗需求；

9、主操作面板、助手操作面板分别具备椅位控制、观片灯控制、冲盂、漱口控制按钮；

10、设备箱体(包括痰盂)可内外旋转，多功能助手架可以在水平和垂直两个方向旋转；

11、上挂式器械操作方式，防止手机坠落；

*12、三关节器械平横臂水平移动范围≥0°-270°，具备助手直接清理器械盘位置功能；

13、水气管路采用优质管线，耐压，使用寿命长，治疗机地箱内配置的水、气过滤减压阀要求采用进口品牌，所投设备需明确管路、电磁阀质保时间（提供证明材料）；

14、靠背和座垫采用进口PU材料。

二、每台配置要求   

序号

品目

数量

备注

1

进口高速手机

2支

2

进口低速气马达含直、弯机头

1套

3

三用喷枪(直、弯)

各1套

4

可调光口腔冷光灯

1套

5

恒温可调节冲盂漱口定量给水自动控制系统

1套

6

强力吸引器和吸唾器

1套

7

气控脚开关

1套

8

八按钮四手操作助手架

1套

9

牙科椅双重（器械盒及助手架）控制系统

1套

10

牙科椅故障自动检测系统

1套

11

电动牙科椅下降、后仰安全系统

1套

12

U型医生座椅

1只

13

新型陶瓷痰盂

1套

14

口腔专用移动边柜

1只

15

助手椅

1只

16

带冲洗功能的净水瓶

1只


	国产

	5
	牙科种植机
	1台
	一、主机显示屏：≥7.0 英寸触控屏幕显示； 

二、脚踏控制器

1、脚踏防水等级不低于IPX6；

2、脚踏功能：水源开关、程序切换、正反转、启动踏板（无极变速/非无极变速） 

三、手术程序及功能设计

1、≥9 种预设用户模式设置；

2、≥10 个自定义参数程序，并可通过脚控进行切换；

*3、种植过程扭矩曲线图可存储，可导出;

4、种植体植入记录可存储，可导出；

5、设置参数记录可存储，可导出（程序、转速、扭矩、水量）；

6、具备手机扭矩检测；

7、具备自动攻丝功能；

8、具备实时转速、扭矩显示；

9、转速、扭矩可调节；

10、内置安全保护模式； 

四、种植马达及手机

*1、配带光马达一个，速度范围不小于100-40000rpm。

*2、配20：1传速比的光纤弯手机一把。

3、最大扭矩不低于70Ncm。 

五、其他要求

1、弯手机、马达、管线均可高温高压消毒； 

2、内置冷却水泵。

3、配知名品牌洁牙机3个
	国产

	6
	手术动力系统
	1套
	一、主机部分

*1、操作系统可升级

2、显示屏/触摸屏：对角线尺寸≥21cm，分辨率≥480×640

*3、触摸屏显示转速、转向（顺、逆时针旋转）、刀头开口角度、手柄连接状态、注水量等，可查询不同类型手术的数据参数，具有帮助菜单
4、可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、高速电钻等。

*5、具备多功能脚踏：可以控制马达开停、转动方向、手柄切换、刀头开口角度等

6、具备手柄自动识别功能及安装帮助，能够在屏幕提示操作方法。

7、具备故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

8、具备专业手术模式设定：手术模式选择，使用者可自由控制程序

9、注水泵：内置式,注水量可调。可由主机、脚踏开关分别控制同步冲水。

10、自由选择注水量：0.5–100cc/分，连续可调。

11、水冷式冷却手柄

12、具备内窥镜冲洗功能

13、可以连接神经监护仪，提供神经监护功能。

14、必须提供最新批次机器；

二、鼻咽喉吸切手柄：

1、转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速≥12000RPM；最低转速≤60PRM ；扭矩≥90mNm；可由主机和脚踏开关分别控制。

2、材质：钛金属，重量≤240克。

3、从刀头到吸引排出口直排式吸引；

4、可自由改变方向和方位

5、匹配≥100种刀头及钻头，可完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术，可匹配切割钻和磨钻。

6、手柄及电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

7、刀口可360度旋转

8、手柄两侧可固定注水管

9、具备刀头旋转锁定装置

三、耳科手柄

1、水冷式

2、钛金属机身,手柄重量≤150克，尾部电缆可以自由旋转

3、最高转速≥80000RPM；扭矩≥23.55mNm.

4、具备钻头锁扣装置，可轻易的转换钻头

5、可适配20度弯钻头，钻杆表面具备保护鞘，且不可旋转。

四、鼻科、喉科刀头、钻头：

1、钻头刀头可以注水和吸引

2、种类≥100种，可满足不同治疗需要：

2.1、0°刀头:长度11cm

2.2、40°刀头：长度11cm60°刀头：长度11cm
2.3、120度上颌窦刀头。

五、耳科钻头

1、材料有碳钢，工具钢，不锈钢；

2、分切割和圆磨钻头（金刚石、金刚砂两种），钻头圆形以及橡子头形；

3、20°度弯钻头，长度90－115mm；
	进口

	7
	头脉冲试验仪
	1台
	1、眼罩重量≤40g；
2、电脑接口：USB或其他；
3、摄像头分辨率≥750×480像素；

4、陀螺仪：1Hz以上；

5、速度范围：≥+/-200度/秒；

6、可检测3维头动、眼动；

7、可分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况；

8、分析测试结果：具备图形，瞬时增益（仅水平半规管），速度回归曲线，增益点谱图等；

9、可生成不少于6个半规管的综合报告；
10、可测试自发性眼震；

*11、可测试左眼、也可测试右眼；

12、测试结果具备2种以上的增益值；

13、实时数据分析，延迟≤4ms；
14、数字摄像头，帧速率≥400Hz；
*15、分辨率≥0.01度；

*16、激光校准不少于4点； 

17、具备独立的工作站进行数据处理。
	进口


四、商务要求

（一）交货时间：签订合同后30天内完成货物的交付、安装、培训等工作。
（二）交货地点：新疆医科大学第二附属医院采购人指定地点。
（三）付款方式：
1、中标人在收到中标通知书之日起15个日内，向采购人提交合同总价10%的履约保函，担保期限涵盖至质保期满之日止。采购人收到保函后向中标人支付合同总价款20%的预付款；

2、剩余80％款货到经采购人书面验收合格后一次性支付，如因新冠疫情等不可抗力等原因导致货物无法送达验收的，由双方协商一致变更付款方式。

3、采购人向中标人支付任何一笔款项前，中标人须提供符合采购人财务做账要求的正规发票，否则采购人有权拒付款项且不承担违约责任。

（四）服务要求：

1、自验收合格之日起质保期整机三年，质保期内产品出现任何非人为故障及质量问题免费上门服务，质保期满后只收取材料成本费，软件终身免费升级，硬件终身维修。

2、响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，24小时内服务人员到场解决。（提供承诺函并加盖公章）

3、培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。（提供承诺函并加盖公章）

4、供应商向采购人提供全部合格有效证件、软件使用证、操作手册、维修手册、图纸各一套(如有)，提供全套专用维修工具，应标明配置、规格、承诺作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

5、货物抵达使用单位后，供应商应在三天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员和检验检疫人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬运，安装调试均由供应商负责，供应商承担所有费用。

6、供应商派技术部门负责人到达现场，确认售后服务内容和相关事项，同时提供招标产品的检测报告(或技术白皮书)。

7、验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要求，采购人代表和有关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。依据合同逐项验收,如有不符合项即作为不合格产品,供应商承担一切责任；

（五）其它要求：提供投标设备的检测报告或技术白皮书
（六）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商响应文件内容进行验收。
2、严格按照政府采购相关法律法规以的要求进行验收。
3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

包二：
一、项目概况：

	序号
	科室
	设备名称
	国别
	数量
	单价（元）
	控价（元）

	1
	骨一科
	开放式脊柱内镜手术系统（大通道椎间孔镜、器械及骨科动力）
	国产
	1套
	650000
	650000

	2
	骨三科
	红外治疗仪（血管神经病变）
	国产
	1台
	100000
	100000

	3
	骨三科
	糖尿病足筛查诊断箱
	进口
	1套
	90000
	90000

	4
	骨三科
	震动感觉阈值检测仪
	国产
	1台
	80000
	80000

	5
	骨三科
	足底压力步态分析测力仪
	进口
	1台
	230000
	230000

	6
	骨二科
	磁振热治疗仪
	国产
	2台
	26000
	52000

	7
	骨三科
	多功能超声清创治疗机
	国产
	1台
	110000
	110000

	8
	肿瘤外科
	乳房活检与旋切系统
	进口
	1套
	350000
	350000

	合计
	1662000


二、本项目核心产品为：1.开放式脊柱内镜手术系统（大通道椎间孔镜、器械及骨科动力）2.足底压力步态分析测力仪 3.乳房活检与旋切系统
三、项目技术参数要求：
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1


	开放式脊柱内镜手术系统（大通道椎间孔镜、器械及骨科动力）
	1套
	一、动力系统

1.1主机：

*1.1.1满足大通道脊柱内镜手术需要，具有往复功能；

1.1.2内镜手术打磨转速≥28000转/分钟。

1.2脚踏：

1.2.1防水设计；

1.2.2无级调速，可轻松实现各种功能。

1.3手柄：

1.3.1转速≥28000转/分钟；

1.3.2直径≤22mm，长度≤130mm。

1.4内镜切割磨头：

1.4.1转速≥28000转/分钟，可高温高压消毒，重复使用；

1.4.2长度180-360mm，各种长度内镜需要。

1.4.3磨头外套管直径＞3.6mm，头端直径3.0-5.0mm可选，满足工作通道6.5-7.5mm内镜使用；

1.4.4磨头具有限深功能；

1.4.5重复使用次数不少于20次。

1.5内镜打磨磨头：

1.5.1转速≥28000转/分钟，可高温高压消毒，重复使用；

1.5.2长度180-360mm，满足各种长度内镜需要；

1.5.3磨头外套管直径＞3.6mm，头端直径3.0-5.0mm可选，满足工作通道6.5-7.5mm内镜使用；

1.5.4磨头具有限深功能；

1.5.5重复使用次数不少于20次。

1.6内镜往复磨头：

1.6.1转速≥28000转/分钟，可高温高压消毒，重复使用；

1.6.2长度180-360mm，满足各种长度内镜需要；

1.6.3磨头外套管直径＞3.6mm，头端直径3.0-5.0mm可选，满足工作通道6.5-7.5mm内镜使用；

1.6.4磨头具有限深功能；

1.6.5磨头具有偏心功能；

1.6.6重复使用次数≥20次。

二、大通道椎间孔镜及器械配置：
1、椎间孔镜：大通道椎间孔镜，视向角15°，视场角＞80°，外径10mm，工作通道7.1mm，工作长度≥125mm，2个无阀门通道；
2、定位导丝：长度≥260mm,直径1.5mm；
3、逐级扩张管：前端圆锥形，内径1.7 mm，外径3.0mm，长度230mm；
4、逐级扩张管：前端圆锥形，内径3.2mm，外径5.0mm，长度210mm；
5、逐级扩张管：前端圆锥形，内径5.2 mm，外径8.0mm，长度190mm；
6、逐级扩张管：前端圆锥形，内径8.2mm，外径10mm，长度170mm；
7、逐级扩张管：前端圆锥形，内径10.2mm，外径11.3mm，长度150mm；
8、导杆(单通道)：前端圆锥形，内径1.2mm，外径10.0mm，长度180mm；
9、套管：前端斜面，外表螺纹设计、聚苯帆材质，透视可显影内径10.2mm，外径14mm，长度120mm；
10、套管：前端平口，外表螺纹设计、不锈钢材质。内径10.2mm，外径14mm，长度85mm；
11、套管：带封帽保护套管。长度120mm，外径11.2mm，内径10.2mm；         
12、套管：φ6×195mm，平口；
13、套管：φ6×231mm，开口长30mm鸭嘴；
14、镜外可视环锯：可视环锯。长度115mm，外径11.2mm，内径10.2mm；            
15、镜外可视环锯保护套管：可视环锯保护套管。长度95mm，外径12.5mm，内径11.5mm；
16、直视环锯：全程直视径向环锯（BEIS锯）,外径11.2mm， 内径10.2mm， 长度 ≥115mm，前端具有径向切削锯齿和圆周切削锯齿,径向刃中间有≥1.5mm导向孔,径向刃切削锯齿安全设计非三角尖锐形状，内镜下从扩孔开始到结束均可全程实时观察锯齿工作区前端手术视野，并能随时对手术视野部位进行消融或止血；
17、镜下环锯：可视环锯。长度260mm，外径6.5mm，内径5.5mm；                
18、髓核钳：髓核钳，直径3.5mm，长度260mm，上翘45度，带负载保护装置；
18、髓核钳：大直髓核钳，直径4.0mm，长度260mm，带负载保护装置；
19、髓核钳：髓核钳，直径3.5mm，长度260mm，带负载保护装置；
20、抓钳：大抓钳带齿，直径 3.5mm，长度260mm  带负载保护装置；    
21、蓝钳：咬切钳，0°，直径4mm，长度260mm；
22、蓝钳：咬切钳，45°，直径3.5mm，长度260mm；
23、弹簧抓钳：蛇形髓核钳3.0×260mm；
24、神经拉钩：神经拉钩（钩状）长度260mm，直径3.0mm（L型）；
25、剥离子：长度260mm，直径3.0mm 神经（剥离子）；   
26、刮匙：φ4×260mm；
27、骨凿：φ3.5×260mm；
28、咬骨钳手柄：咬骨钳手柄；
29、咬骨钳：咬骨钳。角度45°，直径5.5mm钳头宽2.5mm。可 360°旋转调节。工作长度260mm；
30、咬骨钳：咬骨钳。角度90°，直径5.5mm钳头宽2.5mm。可 360°旋转；
31、咬骨钳：咬骨钳。角度45°，直径5.5mm钳头宽3.5mm。可 360°旋转；
32、咬骨钳：咬骨钳。角度90°，直径5.5mm钳头宽3.5mm。可 360°旋转；
33、镜子消毒盒：方便安全消毒；
34、器械消毒盒：方便安全消毒。
	国产

	2
	红外治疗仪（血管神经病变）
	1台
	1、适用于糖尿病足，治疗垫，可兼容治疗鞋，治疗垫规格：（长X宽X高）124mmX83mm X12mm, 误差±5mm；治疗鞋规格：（长X宽X高）320mmX 135mm X 125mm, 误差±5mm。
*2、前足上方治疗发光二极管≥15个，前足底治疗发光二极管≥60个，后足底治疗发光二极管≥60个；

3、非激光类，非红光类，为单一近红外线光源；（提供证明文件）

4、每个治疗垫有近红外发光二极管≥66个，每只鞋有近红外发光二极管≥135个，整个治疗垫/治疗鞋为单一近红外0.85um—0.95um光源。

5、表面温度：≤41℃（出示国家药监局下发的产品注册证及技术指标）；

6、强度控制：≥4档；

强：每个二极管光功率：3.5mw±0.35mw ； 

中：每个二极管光功率：3mw±0.3mw； 

弱：每个二极管光功率：2.5mw±0.25mw；

*7、时间控制：10-40min±1min分钟四个档位可调，步进10min ，控制最长治疗时间不得高于40±1min分钟；

8、最大功耗：≤50W；

*9、每个二极管近红外线波长范围：0.85um—0.95um；

10、液晶显示：可显示时间，显示强度；

11、噪声：≤55dB；

12、最大功耗：≤50W。
	国产

	3
	糖尿病足筛查诊断箱
	1套
	1、双向连续波（CW）多普勒主机能同时反映双方向血流状况。

2、具备8MHz探头，用于踝动脉及足趾动脉检查。

3、可对探头方向、模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置。 

4、内置数据接口，主机既可独立使用，又可配合计算机使用。

5、主机可适配多种功能的探头，主机波形存储: ≥30条记录

*6、主机开机、关机、波形采集、波形冻结均可由探头上按钮控制操作完成。

*7、主机连续记录双向线性波形，正、反向血流分别显示或叠加显示，液晶显示屏显示双向连续多普勒血流图模式 (常态和减慢模式)。

8、临床应用：上、下肢动脉测量，上、下肢动脉节段压测量。

9、至少可测得或计算获得ABI指数、TBI指数、收缩期血流速度、平均血流速度、峰值血流速度、舒张期血流度、搏动指数、阻力指数、S/D 比、心率等； 

*10、具备2种以上不同宽度足趾袖带，适用于TBI检查。

11、具备神经检查笔：一头10G尼龙丝，一头含20G、40G、60G大头针（疼痛觉、检查）。

12、≥9项检测模板，根据需求任意选择。

13、可自定义定制检测部位。

14、自动计算打印不少于9项检测报告。

15、报告单可生成PDF格式，便于阅读及打印。

16、配工作站一套（全中文操作界面），推车1套。
	进口

	4
	震动感觉阈值检测仪
	1台
	一、临床应用：早期发现糖尿病患者感觉的减退和消失、周围神经病变定量阈值检测、高风险足病筛查、性功能障碍检查、深感觉神经纤维病损、深感觉神经纤维病损。

二、技术要求：

*1、震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值不大于30VAC；

*2、震动频率：检测手柄震动头震动频率50HZ，误差±1%；

*3、震动头振幅峰-峰值：震动头最大振幅峰-峰值25μm,误差±15%；

4、主机重量：≤3kg；

5、检测手柄重量：≤0.4kg；

6、检测手柄材质：检测手柄使用材料为ABS塑料；

7、智能分析软件，检测每个足底部位≥6个，自动平均值诊断，病例报告自动生成；

8、手柄具有停止、开始、记录功能，无需手动输入；

9、一体机电脑参数：屏幕尺寸≥23.8英寸，四核处理器，8G内存，256G固态硬盘，USB接口≥6个；

10、配置ASB材质推车，整体分为4层，可分别放置震动感觉阈值检测仪、电脑、打印机，推车底座内置金属增加推车整体稳定性，安装万向静音轮。

三、配置要求

1、主机（数量：一个）

2、手柄（数量：一个）

3、软件盘（数量：一个）

4、遥控器 (数量：一个）

5、数据线(数量：一个）

6、品牌一体机电脑（数量：一台）

7、彩色喷墨打印机（数量：一台）

8、ABS推车（数量：一台）
	国产

	5
	足底压力步态分析测力仪
	1台
	一、硬件要求：

1、原装进口产品。

2、传感器有效感应面积：≥120cm×50cm（非拼接一体式）；前后步态板各≥100cm，步道总长度≥320cm；

*3、传感器密度：≥4只传感器/cm^2；传感器数量：≥24000只高精度压强传感器；传感器量程：≥0-150N/cm^2，系统自动校准，无需另购标定装置；

4、传感器寿命：≥1000000次循环；

5、采样频率：≥200-400Hz；传感器扫描：逐行矩阵扫描。

二、软件要求：

1、中英文界面，具备对步态、足底压力进行静态、动态和姿态稳定性进行分析和评估；

2、支持对受试对象的基础信息数据进行汇总与统计，同时可支持内置预约日历；

3、具备对足底压力印迹采用视频播放器式回放，足底接触面受力过程二维彩色图像、三维动态模拟、压力分布梯度，压力印迹模式包括：插值显示、阵列显示、等级显示、数值显示和3D显示；

4、具备对静态足底压力印迹数据的分析和评估：足长，足宽，接触面积，负荷，最大压强，平均压强，压力中心点(COP)，左右足局部压力中心点，足底在四个象限的承重百分比，左右足足翻角度，足部轴线角度，与COP的偏离距离及角度，足部自动分区面积及负荷数据统计，并协助评定足部功能；

*5、具备基于足底压力印迹数据步态与平衡功能的分析和评估：全自动识别左右脚和脚印边界，绘制步态线，步态周期全自动识别（计算触地期、支撑初期、中期、末期在步态周期时间域中的比例、平均速度、最大面积、最大负荷等，自动计算双支撑时间、摆动期时间、步长、步宽、步速、步向角，接触面积、负荷和最大压力随时间变化曲线及标准差范围曲线），压力印迹的逐帧绘制，平均压力帧和最大压力帧的绘制、计算和统计，可自动对足底压力印迹进行≥11个区域的划分,受试对象动态视频与足底压力步态同步采集、同步分析数据；

*6、对姿态稳定性数据的分析和评估：单/双脚睁/闭眼平衡功能检测，重心轨迹及其椭圆范围绘制，重心轨迹长度、面积、椭圆长轴、椭圆短轴、椭圆倾斜角度、偏心度分析评估，重心前后左右随时间的摆动幅度，平衡功能频谱图（傅里叶（FFT）分析：信号频率幅度及其能量分布；

*7、系统全自动计算足弓指数（Arch Index:指1987由Cavanagh and Rodgers两位提出的Arch Index。）；

8、可根据评估结果，快速适配相应生物力学矫形鞋垫；

9、可将分析评估结果一键打印报表；可将检测数据导出至*.CSV格式文件；可提供SDK的开发包（基于VC++6.0），方便用户根据实际需求进行深度开发。
	进口

	6
	磁振热治疗仪
	2台
	一、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

二、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

三、性能参数：

*1、具备磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

2、通道输出≥4，单通道可独立调节，可同时治疗患者或部位≥4个；

*3、磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；

4、振动频率：

4.1单一振动模式：30Hz-60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2-5s可调；

4.2多频振动模式：30Hz-60Hz四档循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10-16s可调；

5、治疗温度调节40-58℃范围≥4级，精度：±3℃；

6、具备颈肩型、标准型、膝肩型治疗导子≥3种；

7、具备无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；

*8、软件内置处方，治疗模式≥3种，处方≥13种；每种处方有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。

9、治疗时间1~99min可调，步进1min；

10、具有多种安全保护装置：输入过流保护装置；输出过流保护装置；双重过温度保护装置。
	国产

	7
	多功能超声清创治疗机
	1台
	一、适用范围：适用于医疗机构对人体部分可直接接触的污染与感染部位的超声清创、冲洗治疗与负压引流：

1、各类外伤、手术切口、污染或者感染伤口/创面，如烧伤创面、化脓性伤口/创面、窦道、瘘道等；难愈伤口，如糖尿病伤口、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡等；

2、软组织创伤、开放性骨折清创冲洗等。

二、技术要求：

1、主机超声频率输出：36～44kHz；

2、有效超声工作频率（超声手柄工作频率）：40kHz±1kHz； 

3、自动扫频时间＜5秒，频率自动跟踪使，超声手柄前端振幅：≥60μm；

4、有效超声输出功率：＜60W；

5、超声清创时液体流量：≥50mL/min，连续可调；

6、具有液体控温功能，可设定的温度范围为20～35℃，误差±2℃。正常工作条件下出液温度均＜37℃；

7、具有负压吸引功能，能将清创时产生的废液集中回收到废液瓶中避免环境污染。负压值在0～-0.09MPa范围内连续可调（高负压），抽气速度＜20L/min（低流量）。

8、储液瓶容量：≥2.5L，带溢流保护。

9、具有高压冲洗功能，可对大面积新鲜伤口进行快速清创，高压冲洗流量≥400mL/min，连续可调。

10、具有定时功能，定时范围0～60min，误差＜±1min，治疗结束声音提示。

11、超声清创、负压吸引和高压冲洗功能可分别使用也可配合使用，正常工作时整机噪声≤70dB（A）。

三、功能要求：

1、主机屏幕：液晶触摸屏，触摸操作；所有的运行状态、参数和帮助信息均可在屏幕上显示。

2、超声手柄为TC4钛合金材质，前端刀头可单独拆卸。

3、超声刀头经过生物相容性试验，直接接触伤口/创面。（附检验报告证明文件）

4、超声手柄标配三种不同形状的刀头，并可选配加长型刀头，满足各种创面与部位的清创需要。

5、水电分离式手柄，医用硅胶管水路；耐高温电路线缆，可高温高压消毒。

6、配备进口脚踏开关，防水等级IP68（符合YY 91057-1999《医用脚踏开关通用技术条件》的要求）。清创时可用脚踏开启和停止超声。
	国产

	8
	乳房活检与旋切系统
	1套
	1、适应范围及设备要求

1.1、适用范围：产品适用于对乳腺组织影像学异常以及可触及乳腺病灶的患者，通过微创方式完全或部分切除，进行切检取样时使用。

*1.2、设备为有源接触人体器械，整机及其配套耗材必须取得国家SFDA颁发的三类医疗器械认证，耗材一次性无菌包装。

2、主要技术参数及配置


*2.1、真空抽吸泵强度和形式：23-25inHG，连续可调负压，轴向和侧向双向真空吸引。

2.2、具备超声引导、三维立体定位引导功能。

2.3、主机具备多种旋切和取样方式，具备记忆功能。

2.4、具备≥7寸液晶触摸屏，可360度旋转，实时动画显示切割进度及旋切刀工作状态，并可操作主机。

2.5、故障报警：具备故障代码及提示，操作人员可根据故障报警提示快速确定并排除故障。

2.6、软件升级：终身免费升级、维护。

2.7、配备可移动推车及储物柜。

2.8、可适配超声、影像、核磁手柄，用于钼靶下、MRI下活检。

2.9、控制方式：具备脚踏、手柄等不少于两种控制方式。

2.10、穿刺方式：单次穿刺，多次切割，术中不需要反复插拔旋切探针。

2.11、术中处理要求：术中如有出血可用连续的真空抽吸血液及组织液；术中补充麻醉剂可直接通过旋切探针通道后端直接注入麻醉剂。

2.12、旋切探针可与专用的标记夹配套使用。

2.13、旋切探针转速：转速≥1100转/min。
2.14、双套管旋切探针。

2.15、旋切探针真空方向：向下和向后双向真空吸引。

2.16、旋切探针规格型号及标本量要求：配备8G、11G等多种规格。

2.17、旋切探针刀头具有自动真空清洁模式。

2.18、旋切探针刀槽具备真空孔。

2.19、旋切探针切割方式及速度：360°旋转切割，最高前进速度不小于6mm/秒，可根据乳腺的致密程度自动调整刀头速度。

3、其他要求：

3.1、设备所使用的耗材分项报价。

3.2、提供配套耗材或试剂名称及详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价)

3.3、提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) 
	进口


四、商务要求

（一）交货时间：签订合同后30天内完成货物的交付、安装、培训等工作。
（二）交货地点：新疆医科大学第二附属医院采购人指定地点。
（三）付款方式：

1、中标人在收到中标通知书之日起15个日内，向采购人提交合同总价10%的履约保函，担保期限涵盖至质保期满之日止。采购人收到保函后向中标人支付合同总价款20%的预付款；

2、剩余80％款货到经采购人书面验收合格后一次性支付，如因新冠疫情等不可抗力等原因导致货物无法送达验收的，由双方协商一致变更付款方式。

3、采购人向中标人支付任何一笔款项前，中标人须提供符合采购人财务做账要求的正规发票，否则采购人有权拒付款项且不承担违约责任。

（四）服务要求：

1、自验收合格之日起质保期整机三年，质保期内产品出现任何非人为故障及质量问题免费上门服务，质保期满后只收取材料成本费，软件终身免费升级，硬件终身维修。

2、响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，24小时内服务人员到场解决。（提供承诺函并加盖公章）

3、培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。（提供承诺函并加盖公章）

4、供应商向采购人提供全部合格有效证件、软件使用证、操作手册、维修手册、图纸各一套(如有)，提供全套专用维修工具，应标明配置、规格、承诺作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

5、货物抵达使用单位后，供应商应在三天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员和检验检疫人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬运，安装调试均由供应商负责，供应商承担所有费用。

6、供应商派技术部门负责人到达现场，确认售后服务内容和相关事项，同时提供招标产品的检测报告(或技术白皮书)。

7、验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要求，采购人代表和有关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。依据合同逐项验收,如有不符合项即作为不合格产品,供应商承担一切责任；

（五）其它要求：提供投标设备的检测报告或技术白皮书
（六）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商响应文件内容进行验收。
2、严格按照政府采购相关法律法规以的要求进行验收。
3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第七章  评标办法
1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
　　（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
　　（三）对投标文件进行比较和评价；
　　（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
　　（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。
1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。
1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
　　（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
　　（二）宣布评标纪律；
　　（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
　　（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
　　（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
　　（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
　　（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
　　（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
　　（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
　　（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（明确规定为无效投标的情形）；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。
（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
3.3.3投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。
3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会出具评标报告。

    除下列情形外，任何人不得修改评标结果： 

    （一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

    评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。
4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表：

包一、包二:
	序

号
	评分

因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	报价30%
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *价格权值*100
	政府采购相关政策要求按照招标文件须知附表规定执行。

	2
	技术因素50%
	50分
	1、技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得35分； 

对技术要求中带“*”号的负偏离；每负偏离一条扣3分，非标“*” 参数每个不响应扣1分，扣完为止。

2、以利于本项目需求为前提，关键性参数高于招标要求的，每增加1项得1分，最高得5分；不提供不加分。

3、根据所投产品在日常使用中的情况进行评分。从使用寿命（要求开机率≥95%，按365日计算）和故障发生率两方面进行评比，相比投标产品进行比较，使用寿命最长的得4分。故障率最低的得4分，本项目最高得8分。

4、其他有利于本项目需求的优惠条件的得2分，没有不得分。
	提供相关证明材料（技术检测报告或技术白皮书）；

	3
	履约能力
10%
	10分
	投标人提供2019年7月至今类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得10分。
	提供2019年7月至今所投产品型号核心设备类似业绩的中标通知书或采购合同复印件并加盖公章；

	4
	售后服务方案9%
	9分
	根据投标人针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：

①保证设备的日常维护及故障排除；

②拥有完善的售后服务保障体系；

③设有备件仓库保证常规配件供应等内容；

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得9分，每缺少一项内容扣3分，内容不完整、不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣1分；扣完为止。
	提供售后服务方案；

	5
	投标文件的规范性1%
	1分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	以投标文件为准。


4.3.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。
5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。
6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。
7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
第八章  政府采购合同
新疆医科大学第二附属医院

采购安装合同书

买    方：新疆医科大学第二附属医院

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：2022-11
合同编号：

二零二二年 月

甲方（买方）：新疆医科大学第二附属医院

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

电话：0991-4609101

乙方（卖方）：

地址：

电话： 

新疆医科大学第二附属医院（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）           设备采购、安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、设备名称、厂家、规格、数量及价格、技术配置要求见下表：

	设备名称
	生产厂家或品牌
	规格

型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税单价(元)
	合计金额（元）
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


3、本合同为固定总价，合同总价为人民币大写：              （小写：￥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本协议货物是全新的、未使用过，是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

3、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

5、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

三、质量保证期

1、合同内货物（含所有配件）质保期为 XX年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货时间、地点

1、乙方于合同签定后   天内，将货物送达至以下指定地点：新疆医科大学第二附属医院，并确保在 3天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、本合同货物由乙方直接发运至甲方，乙方应自行安排专门负责装卸货物的人员到甲方处与甲方指定的接货人对接，乙方人员负责将货物卸至甲方接货人指定的地点。

3、到货地点：新疆医科大学第二附属医院。甲方指定的接货人为：姓名：        ，电话号码：         ； 

   4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

5、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不承担任何责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。 

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

1、上述产品（含所有配件）的免费保修期为交货并验收合格后XX年 。

2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站（地址）：                                  ，售后服务联系人：        ，联系电话：           。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款；零备件的购买，先交货后付款；提供保修期后无偿技术支持。
3、质保期内发生一切故障,乙方售后服务人员应于接到甲方电话通知后4小时内免费进行维修处理；质保期外如设备发生故障,乙方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。

八、货款的支付

1、付款方式：
1.1、中标人在收到中标通知书之日起15个日内，向采购人提交合同总价10%的履约保函，担保期限涵盖至质保期满之日止。采购人收到保函后向中标人支付合同总价款20%的预付款；

1.2、剩余80％款货到经采购人书面验收合格后一次性支付，如因新冠疫情等不可抗力等原因导致货物无法送达验收的，由双方协商一致变更付款方式。

1.3、采购人向中标人支付任何一笔款项前，中标人须提供符合采购人财务做账要求的正规发票，否则采购人有权拒付款项且不承担违约责任。

2、乙方银行账户信息：

开户行：                                   

账户名称：                    

银行账号：                    

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期供货，每逾期一天，按合同总额的千分之五向甲方承担违约金；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或另行协商签订补充协议。
3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

新疆医科大学第二附属医院               
合 同 章：                             合 同 章：

法人签字：                             法人签字：

       授权代表签字：                         授权代表签字：

       电话：0991-4609101                     电话：

纳税人识别号:12650000457601578U        纳税人识别号：

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号     地址：

开户行：                               开户行：

行号：103881001270                     行号：

银行账号：30012701040001074            银行账号：

签订时间：  年  月  日                 签订时间：  年  月  日


[image: image1.png](L)

\LI'll/



