
新疆师范大学2022年中央专项（第二批）历史与社会学院-文物与博物馆专业实训室设备采购项目
采购文件

采购人： 新疆师范大学
采购代理机构：  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司              
时间：     2022年9月                   
目  录
1

第1章 投标邀请

4

第2章 

13

第3章  投标人须知

13

一   总 则

13

1.采购人、采购代理机构及投标人

13

2.资金来源

13

3.投标费用

14

4.适用法律

14

二   采购文件

14

5.采购文件构成

14

6.采购文件的澄清与修改

15

7.投标截止时间的顺延

15

三   投标文件的编制

15

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

15

9.投标文件组成

16

10.证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

16

11.投标报价

17

12.投标保证金

17

13.投标有效期

17

14.投标文件的制作

17

四   投标文件的递交

17

15.投标文件的密封和标记

18

16.投标截止

18

17.投标文件的接收、修改与撤回

19

五   开标及评标

19

18. 开标

19

19.资格审查及组建评标委员会

20

20.投标文件符合性审查与澄清

21

21.投标偏离

21

22.投标无效

22

23.比较与评价

22

24.废标

22

25.保密要求

22

六   确定中标

22

26.中标候选人的确定原则及标准

23

27.确定中标候选人和中标供应商

23

29. 告知招标结果

23

30.签订合同

23

31.履约保证金

24

32.招标代理费

24

33.廉洁自律规定

24

34.人员回避

24

35.质疑的提出与接收

29

第4章 货物及伴随服务和工程需求

34

第5章 评标方法和标准

45

第6章 合同

46

第7章 投标文件格式

46

第一部分 开标一览表及资格证明文件

47

1 开标一览表

48

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

49

3  法定代表人身份证明书

50

4  法定代表人授权委托书

51

5  投标保证承诺书

52

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

53

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

54

8  参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

55

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

56

10  进口产品制造厂家的授权书

57

第二部分  商务及技术文件

58

1 投标书

60

2 投标分项报价表

62

3 货物及伴随服务和工程说明一览表

63

4 技术规格偏离表

64

5 商务条款偏离表

65

6 投标人关联单位的说明

66

7 评审所需要的其他商务文件

67

8  投标人须知的所有技术文件

68

9  投标须知前附表要求的其他文件




第一章 投标邀请
新疆师范大学2022年中央专项（第二批）历史与社会学院-文物与博物馆专业实训室设备采购项目的公开招标公告
项目概况
新疆师范大学2022年中央专项（第二批）历史与社会学院-文物与博物馆专业实训室设备采购项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室获取采购文件，并于2022年09月   日 11点00分（北京时间）

前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HYZB-2022-  
项目名称：新疆师范大学2022年中央专项（第二批）历史与社会学院-文物与博物馆专业实训室设备采购项目
采购方式：公开招标

预算金额：200万元 
采购需求：

基础设施设备、预处理准备区、鉴赏分析研究区、纸质文物修复、纺织品文物修复、陶瓷玉石修复、金属修复等设备；产品需求列表及详细参数见采购文件。

合同履约期限：详见采购文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
 1.本项目的特定资格要求：
（1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；

（2）供应商应有良好的信誉；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有行政处罚、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。

（4）近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； 

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

（5）本项目不接受联合体。
三、获取采购文件
时间：2022年09月  日至2022年09月  日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室
方式：现场购买
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年09月  日 11:00（北京时间）
投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307） 
开标时间：2022年09月  日 11:00（北京时间）
开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
购买采购文件时须提交的文件资料：
（报名须知：将以下资料加盖公章扫描件发送至1044457244@qq.com）
（1）营业执照副本原件；
（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）并注明所投项目名称；
（3）投标人须提供在在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有行政处罚、未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单的网页截图打印件并加盖公章；
以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。不接受电话、网络报名，不接受扫描件、彩印件报名。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆师范大学
地 址：/
联系方式：0991-4112288
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市五星北路194号
联系方式：13565911520
3.项目联系方式
项目联系人：陈磊
电 话：13565911520
第二章 投标须知前附表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：　　新疆师范大学　　　　
地  址：　/　　　　　　　  　　　
电  话：　　0991-4112288　　　

	1.2
	采购代理机构：  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司                
地址：     乌鲁木齐市五星北路194号                     
业务联系人：　陈磊　　　　 电话：13565911520    　 

	1.3
	是否允许联合体投标：不允许联合体

	1.3.1
	供货期：合同签订后90个工作日内完成供货、安装、调试及相关事宜。

	1.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否   （是、否）

	1.4.1
	提供样品要求：无

	1.5
	投标有效期：提交投标文件截止之日起　　　90　　　日历日

	1.6
	投标人应按照相应的采购内容制作响应文件（第一部分与第二部分合二为一）。
投标文件：正本：　1 份、副本： 4　份；
除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份、投标报价单1份。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘）。（u盘封面请载明项目名称、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。（正本须逐页加盖公章，副本可为加盖公章的正本复印件。）

	1.7
	投标截止时间：　2022年09月   日 11:00（北京时间）　　　　　　

	1.8
	开标时间：2022年09月   日 11:00（北京时间）　    　
开标地点：　新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）  　　　　    　　

	1.9
	信用查询时间: 2022年09月   日 11:00（北京时间）前一天　　　　　    　

	2.1
	评标方法：综合评估法　　　

	3.1
	是否提交履约保证金： 否   （是、否）
履约保证金：中标方将中标金额的10%作为履约保证金。中标方收到中标通知书起15个日历日内将履约保证金汇至招标方指定账号，在该项目运行验收通过后退回。中标方没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其成交资格。若中标方未能按照招投标文件及合同要求履行的或存在违约的，履约保证金将用于赔偿采购人的经济损失，不予退回。（此处确认）
履约保证金的退还：合同履约完成，项目运行验收合格后，招标方无息退还履约保证金。中标方未按照合同、法律法规、采购文件等相关规定履行责任，招标方有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标方自行承担。

提交履约保证金的时间：收到中标通知书后   15  日历日

	4.1
	付款方式：
1、付款币种：人民币支付。
2、付款方式
1、签订合同后，7日内甲方支付给乙方30%的预付款，金额为¥     元（人民币大写：     元整），交货完毕，经甲方验收合格且办理完毕资金拨付手续后，由甲方支付给乙方合同总价65%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方办理资金拨付手续，七日内由甲方支付。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

	5.1
	针对同一采购程序环节的质疑次数：☑一次性提出      

	6.1
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：    是   （是、否）

	7.1
	是否允许进口设备：否

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	8
	★1、响应人资格要求：
（1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；

（2）供应商应有良好的信誉；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有行政处罚、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。

（4）近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； 

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

（5）本项目不接受联合体。
★2.资格审查原件（不提供视为无效投标文件）：
（1）、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本（原件）；

（3）、提交投标保证金缴纳证明材料；

备注：采购文件涉及要求供应商在开标时所带的原件，请供应商在开标现场一次性提供。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：投标人在报名获取采购文件时的资格审查，仅代表其在获取采购文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	9
	投标保证金
投标保证金金额：40006元
投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。
收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
银行账号：107083025521
开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行
银行行号：104881006151
请各投标人将投标保证金于2022年9 月   日18:00时（北京时间）前汇入；
投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从投标人基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至招标代理机构账户，各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”（备注：不接受投标保函）若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件、开户许可证复印件，找招标文件中的项目负责人签字办理。

	10
	1、采购文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成采购文件被拒收。
2、在密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、包号、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样。
3、未按本章第 1 项或 2 项密封和加写标记的采购文件, 造成采购文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
4、供应商必须将“电子版 U 盘”与“投标报价单”单独密封提交，并在封面上注明“电子版 U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

	11
	低于成本不正当竞争预防措施：
在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者委托代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	12
	政府采购政策支持，所属行业（软件和信息技术服务业）

1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。

3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品：

投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	13
	特别说明：
(1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
(2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。
(3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 
（4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
（5）采购文件中除（技术参数外）部分加标“★”“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
（6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。

（7）采购文件如出现不一致情况，以前附表为准。

（8）、投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人，采购代理机构承诺不以上述参考品牌、牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。“技术参数中如出现品牌，型号等指向性内容，仅作为参考”

	14
	备注：
1、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的根据计价格[2002]1980号文和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定下浮65%计取、专家评审费由中标人支付。

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）未按采购文件的规定提交投标保证金的；
（二）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；
（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的响应文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4、有下列情形之一的，招标保证金不予退还：
（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；
（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（五）采购文件规定的其他情形。


第三章  投标人须知
一   总 则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1   采购人：是指依法进行招投标活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标须知前附表。
1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织。潜在投标人：以采购文件规定的方式获取本项目采购文件的法人、非法人组织。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；

1.3.2供应商应有良好的信誉；

1.3.3凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； 

1.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

1.3.5  以采购文件规定的方式获得了本项目的采购文件。
1.3.6  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。
1.3.7  投标须知前附表中已写明如允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
1.4    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。
1.5    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
4.适用法律
       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》及本项目本级和上级财政部门有关规定的约束和保护。
二   采购文件

5.采购文件构成
5.1
采购文件共7章，构成如下：
第1章  投标邀请
第2章  投标须知前附表
第3章  投标人须知 
第4章  货物及伴随服务和工程需求
第5章  评标方法和标准
第6章  合同  
第7章  投标文件格式
5.2
采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
5.3    投标人应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
6.采购文件的澄清与修改
6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改采购文件，澄清或修改内容作为采购文件的组成部分。
6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。
       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对采购文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制
8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1    投标人应当对所投分包采购文件中“货物及伴随服务和项目需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应文件中的部分内容，其该投标将被认定为投标无效。
8.2     无论采购文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务或工程均应符合国家强制性标准。
8.3     除采购文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照采购文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足采购文件要求的，其投标将被认定为投标无效。
9.2    上述文件应按照采购文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。
10.证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合采购文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括以下：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；
10.2.2
货物从买方开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
10.2.3
对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。除采购人标注为”扩容”、”兼容原有环境”等其他要求的，需按要求响应。
10.4   本条所指证明文件不包括对采购文件相关部分的文字、图标的复制。
11.投标报价
11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；
11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.5
采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
12.投标保证金
12.1
本项目投标人需提交投标保证金，详见投标人须知前附表。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购人支付本项目违约赔偿金。
14.投标文件的制作
14.1
投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用加盖公章正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。
14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按采购文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
未按采购文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。
14.3   投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”制作，所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订成册，否则其投标将被认定为投标无效。
14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。
四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记
15.1   投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告中投标项目名称、投标人名称、项目编号、联系人及联系方式、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。
（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。
15.3    如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。   
16.投标截止
16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到采购文件中规定的地点。
16.2
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回
17.1
采购人和采购代理机构将按采购文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。
17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
17.4
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
17.5
除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
五   开标及评标
18. 开标
18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不予开标。
18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查所有投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。各投标人如对本次开标过程存有疑义，应及时提出以便进行现场答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，将不予采信。
19.资格审查及组建评标委员会
19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件中规定的内容，对投标人及的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。
19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据采购文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
20.2
投标文件的澄清
20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20.4  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
20.4.1  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
21.投标偏离
     投标文件中存在对采购文件（除技术参数外）的实质性要求和条件的任何负偏离，其投标将被认定为投标无效。
22.投标无效
22.1   在比较与评价之前，根据采购文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了采购文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据采购文件要求和投标文件内容。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1） 未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
（2） 未满足采购文件中商务和技术条款的实质性要求；
（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6） 属于采购文件规定的其他投标无效情形；
（7） 不符合法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
23.比较与评价
23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
23.2  
评标严格按照采购文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见采购文件第5章：
 综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   落实其他政策条款。具体办法详见采购文件第6章。
24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。   
25.保密要求
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。
25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标
26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应采购文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见采购文件第5章。
27.确定中标候选人和中标供应商
27.1评标委员会将根据评标标准，按规定推荐三名中标候选人。
28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。
30.签订合同
30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
31.履约保证金
31.1
本项目履约保证金按照投标须知前附表规定执行。
32.招标代理费
   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。
33.廉洁自律规定
33.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
33.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
33.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。
34.人员回避
       潜在投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
35.质疑的提出与接收
36.1、质疑的提出
36.1.1  质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。
36.1.2  对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得采购文件后，可对采购文件提出质疑；未报名及未取得采购文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或评审委员会小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
36.1.3  对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人提出质疑。
37.1.4  提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
37.1.5  质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
37.1.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。
37.1.7  佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
37.1.8  对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
37.1.9  对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向标代理机构提出并抄送标代理机构，并有代理机构确认后反馈于采购人。
37.2、 受理和处理
37.2.1  《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。
37.2.2  对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
37.2.3  对于不符合所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。
37.2.4  在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
37.2.5  采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。
37.2.6  对采购文件（采购）文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照采购文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈管理部门，视情对当事人进行处理。
37.2.7. 质疑须知
投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
37.3、 质疑无效的处理
37.3.1  质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
37.3.2  对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
37.3.3  质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。
37.3.4  对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。
37.3.5  质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向管理部门进行投诉。
37.3.6超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
附表一
质疑函
 
                  ：
依据招投标相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。
我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。
 
法定代表人（签字并盖名章）：
身份证号码：
固话：      传真：     手机：
 
本项目授权代理人（签字）：
身份证号码：
固话：        传真：    手机：
公司地址：              邮编：
（如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）
注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章； 
质疑人（公章）：
 
                      年   月   日
附表二
质疑内容
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料：
二、质疑事项2：
主要内容：
事实依据：
适应法规条款：
佐证材料： 
三、同上


质疑人（盖公章）：
法定发表人（签字、盖章）：
授权代理人（签字）：
日期：年  月 日
备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。
2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。
4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。
5、质疑函一式三份。
第四章 货物及伴随服务和工程需求
一 、需求一览表
招标编号：               
项目名称：                                   数量：   
	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	数量
	主要技术规格及要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                     技术规格及要求
一、采购内容需求明细

	序号
	名称
	数量

	1
	配套实验室台柜家具及通风系统
	1套

	2
	超声波清洗机
	1台

	3
	真空干燥箱
	1台

	4
	纯水/超纯水一体机
	1台

	5
	电子天平
	1台

	6
	智能调湿充氮消毒灭菌平台
	1套

	7
	体式显微镜
	1台

	8
	移动考古勘察箱
	1套

	9
	内窥镜
	1台

	10
	色差仪
	1台

	11
	白度计
	1台

	12
	酸度计
	1台

	13
	纸与纸板厚度测定仪
	1台

	14
	MIT耐折度测定仪
	1台

	15
	裱糊墙
	1套

	16
	裱糊工作台
	1台

	17
	可移动负压修复工作台
	1台

	18
	字画拷贝台
	1台

	19
	书画装裱与修复工具
	10套

	20
	全光谱高显指文物修复专用无影灯
	2套

	21
	专用修复放大台灯
	8套

	22
	修复工作台模块
	8套

	23
	清洗工作槽
	1套

	24
	可升降工作台
	1套

	25
	病害图软件
	1套

	26
	修复工具组I
	20套

	27
	喷砂机
	1套


2、 技术规格参数及要求

（标★号为核心要求项）
1、配套实验室台柜家具及通风系统

1-1整体布局规划设计图纸要求：

★1）整体规划设计平面图

★2）整体规划设计立体图

★3）整体规划设计效果图
1-2整体系统技术要求：
1） 中央台

1.1台面：采用≥12.7mm厚度的高品质耐腐蚀实芯理化板. 

★（1）台面理化性能需通过2020年“国家建筑工程材料质量监督检测中心”参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括氢氟酸40%、盐酸37%、硝酸65%、甲酸88%、乙酸99%、氢氧化钠40%、氨水28%等70项以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。同时需提供常规49种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010第2.1节。提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖公章
★（2）理化板台面需提供由国家建筑材料测试中心出具的2020年型式检验报告（委托抽样型）；经GB18580-2017标准检测，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.07；吸水率符合 GB/T17657-2013标准,吸水率检测结果≤0.22。提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖公章
（3）燃烧性能符合 GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求。

★（4）理化板台面需提供由国家化学建筑材料测试中心出具的2020年抽样检验报告（报告中检验项目包含有：防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能等）。经GB/T17657-2013标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，表面无变化，耐光色牢度≥5级，表面无变化，防静电性能≤1.1x109 Ω。提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖商公章
★（5）由SGS检测部门出具的抗菌性能测试报告（2017年版本）经ISO22196：2011标准测试， 报告中测试项目至少包含有：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌抗菌活性值达到6.0，粪链球菌抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值达到4.1。提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖商公章
★（6）理化板台面通过2018年“国家建筑工程材料质量监督检测中心”化学物排放测试报告，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出。提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖公章
（7）要求台面制造商持有SEFA证书、PEFC证书，FSC证书，中国质量检验协会团体会员单位证书并通过ISO4001/9001认证。

★（8）提供台面厂家出具的针对本项目的授权及十年售后服务承诺函。
1.2柜体：要求采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板焊接而成，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达75μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。承重力强，抗冲击力强，长期暴露于空气中也不易生锈，经久耐用, 且防火、防腐蚀性好。水平可调地脚高度0~50mm。实验边台标准承重，每延米≥150KG。

1.3柜门/抽屉面板：要求采用不小于1.0mm厚优质冷轧钢板焊接而成，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达75μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。承重力强，抗冲击力强，长期暴露于空气中也不易生锈，经久耐用, 且防火、防腐蚀性好。柜门要求双开门型式，承重性能佳不易变形。

1.4铰链：采用知名品牌优质铰链,开启角度不小于110°，使用寿命高达40万次。

1.5滑轨：采用知名品牌优质超静音托底承重轨。

1.6拉手：钢制长条槽型拉手，坚固耐用，美观大方。

1.7地脚：每个柜体单元配备4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm±10%钢塑地脚，可调高度为0－50mm；柜体底部应离地板10mm±10%以隔离地面潮气。

2.1 规格：L*1500*850mm±10%
2.2 数量：41.5延米
2）边台
(技术要求同:1）中央台）

2.1 规格：L*750*850mm±10%
2.2 数量：38.1延米
3）登记工作台

(技术要求同:1）中央台）

2.1 规格：L*750*850mm±10%
2.2 数量：5延米
4）通风柜


1.1 规格：1500*820*2350mm±10%
1.2 数量：8台

1.3 控制面板：控制器设计在外面板上，便于观察与操作、控制.控制器连接后方的电机器材，包括漏电断路器与电磁开关等.门表面以固定风速排废气.

1.4 内外面板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成内外结构以容纳电击器

材，并阻隔腐蚀气体的侵入.外面板可拆卸，方便更换日光灯及电击器材.

1.5 双层侧板：外侧以采用1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成内侧为抗倍特板，

双侧结构构成抗腐防爆结构. 外侧设有窗口，便于维修电路、气路.

1.6 台面：实验室专用实芯理化板台面，厚度12.7mm，四周加厚导边呈弧型并抛光。

1.7 底柜：采用1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成。

1.8 背板/顶板：采用6mm厚防酸板。

1.9 视窗：采用6mm厚钢化玻璃，其配重可使于任意位置。

1.10 把手：钢制长条槽型拉手，坚固耐用，美观大方。

1.11 电源：采用220V/10A多功能插座，适用各种仪器插头，2.5mm²三芯护套线。

1.12 导流板：采用5mm厚抗倍特板，结构为三段式，对不同比重气体进行有效排放。

1.13 上柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，为排毒柜上方水平支撑

结构.柜内采用PP暗式铆钉，并耐强酸强碱耐腐蚀。

1.14 下柜体：柜体做工作排风口设计，通风柜工作时能对下箱体空间进行通风排气。整体采用1.2mm厚冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂，等工艺加工生产，耐酸碱，防腐蚀。柜门、采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。

1.15 日光灯：日光灯隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换.日光

灯长度及瓦数以达到台面照度400LUX为准

1.16 调整脚：由钢制镀镍螺杆、ABS工程塑料圆罩盖、橡胶脚垫组合而成。具有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点。可调节高度范围10～50mm。

1.17 悬吊钢索：采用PVC包覆钢索.

1.18 插座：六孔插座，配漏电保护开关，每台通风柜配置2个220v/10A电源。

1.19 铰链：采用开启角度不低于110度铰链，且具备耐腐蚀得特性；使用寿命高达10万次。
5）货架

1.1 钢架：采用35*75*1.2mm±10%矩形钢管，表面经EPOXY粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性；

1.2 立柱：采用40*60*0.8mm±10%优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化做EOPXY

粉末静电喷涂，防腐处理，钢板内部加钢衬提高整体承重性及抗冲击能力；

1.3 结构：五层设计、层板高度可随意调节。

1.4 规格：1500*500*2000mm±10%
1.5 数量：2组
6）试剂柜
 

1.1 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

1.2 柜门：上柜门采用钢制边框5mm厚平板玻璃，下柜门采用全钢制，柜门面板采取隔音设计，双层结构，配置防撞垫片，防止碰撞产生噪音。

1.3 层板：采用0.8mm厚冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。柜内共4层活动层板1层固定层板。层板高度可调。

1.4 把手：优质PVC扣手。

1.5 铰链：采用开启角度不低于110度铰链，且具备耐腐蚀得特性；使用寿命高达10万次。

1.6 地脚：每个柜体单元配备4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm；柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气。

1.7规格：900*450*1800mm±10%
1.8 数量：7个
7）水盆+水龙头 

1.1水盆：采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；壁厚5mm平整不变形。规格500*400*300mm±10%。水槽内底部带滤水垫片、滤水提笼及水盖。水槽下水附带PP组合式椭圆形落水防臭装置。

1.2 水龙头：采用实验室专用三口水龙头,配有可360°旋转鹅颈管铜质陶瓷芯，表面喷涂环氧树脂，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。寿命不低于开关30万次。

1.3数量：10套
8）滴水架

底板为实芯理化板背板，背板上为耐酸碱PP滴水柱。规格：500*400mm，数量：10套
9）桌上型洗眼器


1.1 主体:加厚铜质。
1.2 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压。
1.3 处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。
1.4 防尘盖:PP材质,使用时自动被水冲开。
1.5 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。
1.6 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。
1.7 供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。
1.8 有效防止生锈、渗漏。
1.9 最大耐水压:6巴。

1.10）规格：单眼、桌上型，数量：10套

10）电源插座
 

采用220V、10A多功能插座适用各种仪器插头，2.5mm²三芯护套线。数量：32个
11）多功能插座箱
1.1 规格：隐藏式

1.2 数量：30个

1.3隐藏式多功能插座盒，钢制。
12）物品柜
1.1 规格：900*450*1800mm±10%
1.2 数量：14个

1.3 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

1.4 柜门：上柜门采用钢制边框5mm厚平板玻璃，下柜门采用全钢制，柜门面板采取隔音设计，双层结构，配置防撞垫片，防止碰撞产生噪音。

1.5 层板：采用0.8mm厚冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。柜内共4层活动层板1层固定层板。层板高度可调。

1.6 把手：优质PVC扣手。

1.7 铰链：采用开启角度不低于110度铰链，且具备耐腐蚀得特性；使用寿命高达10万次。

1.8 地脚：每个柜体单元配备4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm；柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气。
13）档案柜

1.1 规格：900*450*1800mm±10%
1.2 数量：2个

1.3 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

1.4 柜门：上柜门采用钢制边框5mm厚平板玻璃，下柜门采用全钢制，柜门面板采取隔音设计，双层结构，配置防撞垫片，防止碰撞产生噪音。

1.5 层板：采用0.8mm厚冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。柜内共4层活动层板1层固定层板。层板高度可调。

1.6 把手：优质PVC扣手。

1.7 铰链：采用开启角度不低于110度铰链，且具备耐腐蚀得特性；使用寿命高达10万次。

1.8 地脚：每个柜体单元配备4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm；柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气。
14）风机
 

1.1 规格：HF-250mm  

1.2 数量：15套

1.3 管道式风机,PP 耐蚀风机,表面风速为 0.5M/S,噪声为 65 分贝，转速：2450r/min，静压：488Pa ，排风量为 1450M3/H 。
15）万向抽气罩

1.1 规格：三节、360°旋转

1.2 数量：18套

1.3 PP材质，管道直径75mm，罩口直径：420mm。

1.4 顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用；

1.5 罩口：拱型/杯型；

1.6 集气罩：高密度PP/PC材质，罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风；

1.7 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

1.8 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。

1.9 关节连接杆：304不锈钢；

1.10 关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

1.11 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；

1.12 覆盖范围：长度3.15米，以固定架为中心最大活动半径可达2040mm。长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm；

1.13 伸缩导管75mm/110mm 改性PP；

1.14 固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形；

1.15 耐化学性：常温下，经硫酸、硝酸、氢氧化钠、甲醛、乙醚各30%的稀释液，各自擦拭主要部件表面10min后洗净，无明显变形、脱色和影响使用性能的缺陷。

1.16 冲击强度：常温下经0.5J冲击试验3次后任一部件不应有破裂等影响强度的现象。

1.17 耐高温：零部件在110℃环境下，经1h耐高温试验后，无影响使用功能的缺陷。

16）辅料材料
 

 采用优质辅材辅料：电源线、插头、开关、吊杆、膨胀螺丝、吊管卡子、拉爆、波纹管、方线槽、密封胶、防水胶布等，配套风机及管道使用通风柜管道及附件，实验室专用，耐强腐蚀，平整光滑，不易变形。防酸、防碱，比强度高，力学性能好，使用方便。绝缘性好，防污抗蛀。壁厚可达 6mm，灰白色。数量8项

2、超声波清洗机
超声波功率
360/720W可调

时间设置
0-30min可调


加热功率
800W

温度设置
常温-80度可调


材质
内槽304不锈钢材质

内槽尺寸
500*300*250mm±10%

容量
不小于38L
频率
40KHz


不锈钢清洗篮
1个

3、真空干燥箱
产品类型：液晶显示升级型

电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

输入功率：1300W

控温范围：室温+2℃-250℃

温度分辨率：1℃

温度波动度：±0.5℃

达到真空度：133Pa

容积：50L

内胆尺寸(mm)：400*400*350±10%
外形尺寸(mm)：710*510*550±10%
载物托架：2块

定时范围：0-99小时60分钟

4、 纯水/超纯水一体机

一、技术参数：

1.1进水水源：自来水，可同时制取两种不同水质的水：RO纯水，UP超纯水；

1.2出水水质： 

RO纯水1-5µs/cm@25°C,水质为中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标准，优于一次蒸馏水；

UP超纯水：18.2MΩ.CM@25°C，水质优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级实验室用水标准，优于多次蒸馏水；

1.3 制水量：纯水 40L/H，超纯水40L/H， 瞬间取水量： 1.5-2.0L/min；

1.4 规格尺寸：970*520*420（mm）±10%
1.5重金属离子＜0.1ppb，                微颗粒物≤1个/mL

微生物≤1cfu/mL，                   TOC≤20ppb

二、性能:

2.1薄膜式轻触开关控制，LCD真彩液晶显示，系统运行状态全中文界面显示（系统自检/保护/制水/设置）：自动制水，无需专人看护，支持系统更新，升级；

★2.2采用“实验室纯水器低水压和无水保护信号” 装置，PLC全自动控制，具有低水压报警，停水/停电/水箱满水自动停机保护功能；

2.3 UP超纯水电阻率在线监测；    

2.4 超纯水系统自动内循环；

三、配置:

★3.1配备加强型预处理,具有“超纯水生产用的预处理检测装置”, 专门针对西北地区高硬度水质设计；

3.2超纯化系统：具有UP全管路自动定时消毒清洗功能，系统配置除精细纯化柱，全部为整体注塑真空封装，注塑型双通道超纯化系统，并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”先进技术，模块化设计，使用寿命长，更换简单快捷，节省运行成本；超纯化系统经过特殊的设计，采用具极低化学溶出量的管路材料，以产出最佳品质的超纯水，适用于易受到水质影响的IVF/DNA/RNA等分子生物学实验及高灵敏度的ICP/MS等超低元素（ppt级）分析实验等；

3.3后处理系统：加配629纯化罐，增加设备过水量，同时，使产水水质更稳定；

3.4标配70L压力纯水箱；

3.5 配有独立的接地装置UP特性电路板，水/电路、强/弱电分区设计；

四、 厂家资质与售后服务：

★4.1厂家资质：具有CE认证，“省环境保护产业协会会员单位” “ISO9001质量认证”，并提供相应证明文件； 

4.2具备400全国免费服务电话；在西北设有长期办事处，有专职售后工程师≥3名；

4.3自设备安装之日起，提供12个月的产品质保期，若接到设备故障电话或信息后，通过电话沟通不能立即解决的问题，售后工程师将需在2-24小时内(视远近而决定)到达现场，及时解决问题。

★4.4提供本设备系统的生产厂家针对本项目的授权书原件

5、 电子天平

1.最大秤量：不小于2.2 kg
2.可读性：0.01 g

3.重复性（典型）：0.007 g

4.最小称量值 (USP)，典型值：14 g

5.接口：RS232

6.线性误差（典型值）±：0.02 g

7.重复性（校验砝码）：0.01 g (1,000 g)

8.秤盘外形尺寸(宽x深)：180 mm x 180 mm±10%

9.校正：内部

10.显示屏：背光 LCD

11.尺寸 (高x宽)：319 mm x 200 mm±10%
12.外壳：压铸铝，塑料 ABS

13.稳定时间：1 s

14.温度准确度(±)：3 ppm/°C

15.分辨率：0.01 g

16.卫生设计：Yes

6、智能调湿充氮消毒灭菌平台及配套气密性多次利用囊
★1、功能：系统具有充氮消毒灭菌杀虫，调湿封护，兼顾文物修复和操作平台

2、电源电压：220v，50Hz；

3、操作工作台尺寸：


制氮单元（长宽高）:1200*740*1000mm±10%

气源-操作单元（长宽高）：1200*740*1000mm±10%
4、氮气发生器：PSA变压吸附制氮，氮气纯度>99.99%，输出压力0.1-0.8Mpa可调；

5、充氮纯度：99.9%；

6、湿度调节：30%-80%可调；

7、充氮流量：0-20L/Min根据控制充气压力，可控可调.

★8、充气灭菌控制模块：采用自动化控制灭菌介质流量、纯度、湿度等指标。回气实时在

线监测模块：灭菌封护囊回气通过导管回到主机，专业模块对回气质量（包括温度、湿度、

纯度等指标）进行监测和记录。

★9、灭菌多次利用封护囊：采采用高气体阻隔性共聚物随形制成，装备即插即拔高气体阻

隔性阀门，装备高气密拉链可反复来开和闭合，可阻隔氮气等气体，保证囊内气体一年内不

泄露。

★10、密封阀：高气体阻隔性阀门

★11、修复工位模块：


1）微孔工作区尺寸：400mm*300mm±10%，孔径4mm，孔间距8mm。


2）台面材质：底板采用金属耐磨材料，工作台面采用高分子材料制成，回弹性好，柔

韧性好、强度高，使用寿命长，耐温可达260℃以上。


3）采用专利吸尘斗屉，通过负压吸附技术，实现吸尘、吸废气、收集整理一体化工作。 


4）集尘滤网可实现更换。


5）负压风量可无级调速。

12配置：工作平台1套，耗材封护膜1卷50m，密封阀10个，打孔器一套，封口器一

套，多次利用囊10个。

★13、提供本设备系统的生产厂家针对本项目的授权书原件。
7、体式显微镜
1、总体要求：三目数码照相体视显微镜。

2、光学系统：格里诺光学系统。

3、观察方式：体视显微镜观察，双目观察光路有夹角，被观察物体有前后纵深得立体视觉，便于在显微镜下进行微细操作。

4、照明方式：环形白光LED灯照明 

5、镜筒：45°倾角观察镜筒，瞳距52-76mm可调，具备左右联动功能。

6、目镜：10x视场数22。左右眼均可进行屈光度调整。

7、光学变倍体：0.67-4.5倍。

8、变倍比：6.7：1

9、总光学放大倍率：6.7-45倍

10、工作距离：110mm。

11、载物台板：黑白双面载物台板。 

12、视频接口：0.5倍C型接口。

13、其他：具备光学放大倍率，工作距离等升级功能

14、摄像头：像素500万，USB3.0接口，像素尺寸不小于2.25 x 2.25微米，ISO感光度200-1000，量子效率51%（550nm时），动态范围60db，位深：8or10bit，曝光时间0.1ms-2s，帧率MAX100fps，FULL FRAME15fps，曝光控制手动/自动。增益控制手动/自动，图像格式RAW,BMP,JPEG,TIFF,PNG

15、图象软件：拍照控制，二维测量（包括角度、点、线、矩形、平行线、圆、椭圆测量以及标尺定标、叠加等功能），三维景深叠加，二维大图拼接，区域抓图，灰度分布测量、彩色荧光合成，多种滤镜等图像处理功能。
8、移动考古勘察箱
移动考古箱将专业的便携显微设备集合一体，配有多种光源（白光，紫外光，红外光）便携式显微镜，现场快速对不同材质规格的文物进行显微观察、取证、数据采集、对比和分析等工作，为现场考古人员后期提供了强有力的数据支持，并提供学术分享与讨论的宝贵原始资料。

1.配有高清自动对焦显微镜，5寸高清触摸屏，5倍、60倍、200倍放大，128G超大内存（定制款）。一键自动对焦功能，直接显微拍照，可进行测量及定点备案分析。

2.红外显微镜可代替红外相机的功能，具有超强穿透性，观看壁画，古画等物体上是否有墨迹，痕迹等，并可以显微放大到200倍，带无线WIFI传输功能，4个白光4个红外光切换。

3.紫光和白光的便携式WIFI显微镜，搭配平板电脑操作，可实时采集数据并进行分析。10-200倍白紫切换，450-600倍白光LED。产品可有线可无线操作，调焦范围：8~300毫米。在现场实时观察显微拍照存储，高倍和低倍两个显微镜筒，满足字画，陶瓷、金属品等微观研究不同倍率需求。

4.可调倍LED放大镜大视野，带3颗高亮度LED灯，5-7倍放大镜，可触控；用于文物基本观察。配有专业的显微镜支架，方便操作。

9、内窥镜

摄像头像素100W，镜头直径6mm，长度1.5米，3.5寸彩色液晶显示屏，探头可实现360度全向弯曲，弯曲角度可达190度，视场角120度，前置LED照明，管线具备高耐磨性。探头、物镜、管线可承受IP67防水；智能检测功能可用于缺陷大小对比测量，辅助十字标尺显示测量和直径刻度测量；图像参数调节，可对伽马、锐度值进行调节；插入管和主机连接处采用缓冲保护装置。

10、色差仪

1. 工作条件：

1.1 电源：230V，50Hz；
1.2 工作环境温度：15 ~ 25(C；
1.3 工作环境湿度：20~80%。

2. 设备用途：

颜色测量、品质控制、荧光样品测量。
3. 技术规格：

3.1 主机参数：
★3.1.1照明方式：D/8（漫射照明，8°方向接收）;SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量；
符合标准：不限于CIE No.15，GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7；

#3.1.2 积分球尺寸：Φ40mm；

3.1.3光源类型：全光谱LED光源，UV光源；

★3.2 分光方式：平面光栅；

3.3波长范围：400~700nm；

3.4 测量口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm；SAV:Φ4mm/Φ5mm;

3.5 观察者角度：2°/10°；

3.6观测光源：D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4，F5，F6,F7(DLF),F8,F9，F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)；

3.7 结果显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，颜色偏向；

3.8 测量时间：约3.5s；

3.9 光源寿命：大于300万次测量；

3.10 数据存储：30000条；

3.11 操作语言：中英文可选；
4. 产品基本配置：

4.1色度仪主机   1套；

4.2 电源适配器   1套；

4.3 数据管理软件  1套；

4.4 黑白校正盒   1套；

4.5 测量口径    4套；

4.6 数据线及保护盖  1套；
4.6 操作指南    1套。
5. 技术服务：

5.1 质保期：验收之日起12个月；

5.2 仪器到达采购人项目现场前，供货方提供安装前期准备书面通知，并协助最终用户做好安装前准备；

5.3 到货后免费由供货方的技术人员到现场免费进行安装调试。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标，同时提供不少于1天的使用培训；

5.4 提供原厂技术人员负责的对采购人的操作技术培训和相关的技术资料；

5.5 维修响应时间：保修期间设备发生故障，供货方应在2小时内对采购人的服务要求做出响应，接到采购人维修通知后2个工作日内必须到达现场；

5.6 供货方在质保期内应对设备进行定期巡检；

5.7 要求供货方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）。
11、 白度计

1、本仪器符合GB3978-83；标准照明体和照明观测条件。模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件，漫射球直径150mm，测试孔直径30mm，设有光吸收器，消除了试样镜面反射光的影响。 R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm，半高宽44 nm，Y10光学系统符合GB3979-83；物体色测量方法。

2.采用大屏幕高象素的液晶显示模块，中文显示并提示操作步骤显示测量及统计结果，友好的人机界面使得仪器操作简单方便。

3.仪器增加了打印机并采用进口热敏打印机芯，无须使用油墨和色带、工作时无噪音、打印速度快等特点。

4.本仪器配有标准RS232接口，可配合微机软件进行通讯

5.仪器有断电保护，校准数据断电后不会丢失

6、测定并数字显示白度，荧光（增白）白度，不透明度（%）等。

7、零点漂移：≤0.1

8、示值漂移：≤0.1

9、示值误差：≤0.5

10、重复性误差：≤0.02

11、镜面反射误差：≤0.1

12、试样尺寸：测试平面不少于Φ30mm，试样厚度不超过40mm

13、电源：交流170~264V（宽电压范围），50Hz，0.2A

14、工作环境：温度0～40℃，相对湿度不超过85%

12、 酸度计

1.RS232 接口：是

2.USB 接口：是

3.分辨率/精度 (pH)：0.01 /0.1 / ± 0.01

4.参比输入：是

5.声音信号：是

6.数据存储：200 组测量数据，当前校准数据

7.校准点：5

8.测量范围 (pH)：-2.00…16.00

9.温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

10.温度范围 (°C)：0…105

11.温度补偿：ATC 和 MTC

12.理想之选：包括乳剂和混悬剂的常规样品

13、 纸与纸板厚度测定仪
测量范围：0至4mm
精度：0.001mm

示值误差：0.05%

接触面积：200±5 mm²

接触压力：100±10kpa

平行度：≤0.002mm

工作环境：温度（20±10）℃，湿度＜85%

外型尺寸：160*120*250mm±10%

14、 MIT耐折度测定仪
1.电源电压：AC(100～240)V，(50/60)Hz 100W

2.工作环境：温度(10～35)℃，相对湿度 ≤ 85％

3.显示：5寸彩色触摸屏

4.测量范围：0-99999次

5.折口半径：0.38±0.02 mm

6.折叠角度：（135±2）°

7.弹簧张力：4.91/9.81/14.72 N

8.折叠头夹缝：（0.25/0.50/0.75/1.00）mm

9.通信接口：RS232(默认) (USB,WIFI可选)

15、 裱糊墙
裱画墙的作用是将托好画心在周围镶嵌纸、绫、绢等材料且进行加厚覆被的书画贴在上面，让其挣平且晾干。
采用传统工艺制作的裱画大墙，用专业传统纸糊制，制作工艺考究、复杂，其优点是透气性好、容易干燥，防虫，防霉。
要求：木质为白松实木老料，脱脂，烘干，干净无死结四面平整光滑、咬口白乳胶沾合. 采用皮纸扒格、1层衬布、18层宣纸、1层白报纸罩面

规格：240cm×200cm*5±10%
16、 裱糊工作台
用于：新画托心、托料、染色、覆背、砑装，旧画洗心、揭裱修复等的工作台

选用质地较硬、无疤、无虫蛀的杉木做原材料，经过严密的接缝、刨平，使整个台面平整，不会出现裂缝或表面凹凸、龟裂和局部伤残。台面采用传统工艺上了多层大漆，表面光滑而有一定的涩力，耐酸碱，不怕热水浸烫，适用于旧画揭裱中各种工序。尺寸：260cm×160cm±10%
17、 可移动负压修复工作台
1、工作台面



标准工作台： 150cm(长)x120cm（宽）x85(高) cm±10%；（外形尺寸可定制）



工作台面共分四层，从下到上分别是：不锈钢底层：带废水收集槽、抽气管道和排水管

的密封不锈钢围槽，用于收集废水、风管连接。



均风铝孔板：直径4mm孔间距8mm的微孔布满整张铝板，用于产生均匀的负压风力。预

埋有螺丝孔，可以取出清洗均风铝板及废水槽。



硅胶微孔板工作层：硅胶板厚度4mm，微孔直径2mm，孔间距5mm，小直径微孔在负压

清洗时不会对纸张产生破坏力；硅胶质地柔软温和，回弹性好，强度高，使用寿命长，耐温

可达260℃以上，可以清洗更换，且不会对纸张等柔性文物产生磨损和刮伤。



辅助修复工具热风枪，温度范围60℃-600℃可调。


2、框架及挡板



采用高强度框架结构，台面置于框架之上，框架底部装有设备安装板，风机、净水上水

系统、蒸汽发生器、加热系统等均安装在设备板上。


3、显示及控制箱


    显示内容：水温、蒸汽温度、运行时间、报警信息等。控制内容：电源、风机开闭及风

量调节、水泵及蒸汽发生器的开闭、水及蒸汽的加热。


4、负压系统



1)负压风机： AC220V, 50HZ, 2.2kw。



2)流量 ≥210立方米/小时。



3)真空度 ≥110毫巴



4)噪音 ＜64分贝，加装消音器。 


6)风管直径50mm，负压吸风点4个。


★5、多方式热水清洗



1）配有净水箱和污水箱。  



2）加热电源：AC 220V，50HZ，3.5KW  



3）水箱尺寸：300（长）x300（宽）x 400 (高) mm±10%，容积不小于30升。



4）温控范围：25℃-100℃



5）具有低液位报警。


★6、全自动雾化发生器



全自动雾化发生器可以发生温度可调的雾气对纸张表面污渍进行清洗。



1）加热功率：3KW。



2）蒸汽产率：≥60g/Min。



3）保护：缺水保护。



4）重量：<15Kg。



5）雾化温度范围：25℃-100℃



6）最大蒸汽压力：0.4MPa。

18、 字画拷贝台
外观尺寸：90cmX150cm ±10%
透光尺寸：78cmX138cm ±10%
光源：LED 

亮度调节：触摸式

亮度调节工作面板：6mm钢化玻璃

电耗功率：30W 

面板承重：≥60公斤

19、 书画装裱与修复工具套装
1. 鬃刷3把：纯手工上等天然棕树皮制成；

2. 排笔3把：羊毛材质；

3. 刷子3把：羊毛材质，刷头15cm、25cm、40cm。

4. 裁纸刀1把；

5. 加湿喷壶1个：强劲微型静音水泵，高容量锂电池，喷头直径40mm，壶高265mm，储水量1000ml。

6. 尺子组合6把：钢尺15cm、30cm、50cm、100cm、各一把；100cm、200cm塑料直尺个一把；

7. 小电熨斗1个：宽3.5厘米，长6厘米，重量200克，35瓦；

8. 便携式显微镜2个：金属材质，带刻度线，带LED灯，可折叠。30倍放大一个；100倍不带刻度一个；

9. 不锈钢专用书画修复工具10把。

20、 全光谱高显指文物修复专用无影灯
1、真彩 LED 光源，达到被照物体的色彩逼真，接近日光(天空光)下的显色效果。

2、可提供了在1米的距离高达 10000 勒克斯,2米2800勒克斯，3米1300勒克斯低眩

光，无反射，无红外线或紫外线辐射的高质量日光光源。

★3、LED显色指数Ra≥96(更加接近自然光)，饱和红色R9≥95,色保真度Rf≥90（颜色

更加真实）,色饱和度Rg≥98（颜色更加鲜艳）。

4、全尺寸：580mm×610mm×38mm±10%，发光面积：550mm×560m±10%，由9组LED光源模块和高透

匀光板组合而成。

5、色温：3500K-6500K 连续可调。

6、恒流驱动，无闪烁，可0-100%无级亮度调节。

★7、LED电功率：3500K暖色温LED模组144W，6500K冷色温LED模组144W。

★8、LED光通量：3500K暖色温LED模组16560流明；6500K冷色温LED模组18000 流明。

9、 电源总功率：<300W。

21、 专用修复放大台灯
1.放大：3x ／折光度3

2.工作半径：约1040mm

3.电线：1.75m　

4.电压：230V/50Hz

5.镜片尺寸：直径125mm

6.金属桌夹：跨度60mm

22、 修复工作台模块

1.微孔工作区尺寸：400mm*300mm±5%,孔径 4mm,孔间距 8mm； 

2.台面材质：底板采用金属耐磨材料，工作台面采用高分子材料制成，回弹性好，柔韧性好、

强度高，使用寿命长，耐温可达 260℃以上；

★3.采用吸尘斗屉，通过负压吸附技术，实现吸尘、吸废气、收集整理一体化工作； 

4.集尘滤网可实现更换； 

5.负压风量可无级调速； 

★6.配套修复工作台加工，嵌入修复工作台工位，整个台面平整。
    7.外形尺寸：400*300*155mm±10%。
23、 清洗工作槽
1.1 外框尺寸：1800*1200*880mm±10%，


1.2水槽深150mm；


1.3 采用304不锈钢材质，


1.4 能倾斜5cm，方便水排出，


1.5 可采用电动手控板控制，


1.6 清洗槽底部两固定轮和两刹车轮，便于移动。


1.7水浴温控范围：25℃-100℃
24、可升降工作台

1.规格：长2000mm×宽1000mm×高650mm±10%

2.材质描述：台面：采用18mm木质成型板外罩2 mm钢板表面贴附细绒纺织品面料制成。


3.表面铺设无色透明硅胶垫。


4.钢制支架表面经过酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。


5.电动升降立柱，修复台最低高度为650 mm最高高度不低于1100 mm。


6.承重：不小于150KG，


7.升降速度4mm/s


8.输入电压220V
25、文物病害标绘以及图像处理系统

（一）、功能指标要求
1.1 用户可以自定义各种病害类别绘制、标注等功能
1） 用户可以自定义各种病害类别（相当于图层）。可用的类别包括块状病害、

线状病害、矢量符号、局部细节图、注释及尺寸标注；
2） 类别可以自由分组，方便管理（例如按馆藏、按材质、按保存状况等）；
3） 允许为每一个病害类别和组别创建图例；
4） 将已有的病害图作为模板导入新建文档，既可重复使用已经建立的类别和

图例；
5） GAEB 界面，可针对指定病害类别，将信息自动导入/导出到符合行业规范

的格式中；
6） 文档组功能，可实现多文档管理，协同工作（文档导航、编辑修改各个文

档、记录各文档编辑进度和修改状况、跨多个文档的整体数据分析）。
1.2 丰富的绘图功能及图像处理功能
1） 丰富的绘制工具与图例符号（支持多边形、手绘曲线、圆弧、样条曲线等） 

2） 为丰富边界和闭合范围提供剪切功能，支持矢量对象的合并/交叉/重叠区域剪裁；
    3） CAD 绘制编辑工具（延伸、修剪、 移动、镜像、旋转等等）和对象捕捉模式；
    4） 丰富的线条与图案库，包括填充图案、线型、矢量符号；支持设计自定义图例；附带带矢量图形编辑器。
    ★1.3 图像的矫正与自动拼接，可实现大幅面复制
    ★1）基于实测尺寸数据进行几何矫形（包括矩形矫正、平行线矫正、网格矫正）；
    2） 软件可以根据已矫正的整体照片，自动矫正任何局部细节照片；也可以自动矫正一系列红外热成像照片；
    ★3）基于控制点坐标的图像矫正功能（从已有的 CAD 图纸中导入坐标，支持导入用户自定义 3D 坐标系）。
    4）可生成高清正投影图像，可打印出 400dpi 的高清分辨率的图像。
   ★ 1.4 带比例的底图
    1） 经过矫正的照片、扫描图纸（TIF/JPG/BMP 等格式）及 CAD 绘图文件（DWG/DXF格式）均可作为底图；也可以联合使用不同格式的文件；
    2） 支持导入 3D 表面模型（STL,VRML,SHP 格式），直接在 3D 模型表面绘制病害图。可以与三维激光扫描系统配合使用，或在软件中将图像与模型匹配；
    3） 可生成各个视角的基于真实比例的正投影图像。
    ★1.5 量统计和数据分析
    1） 自动计算每一个病害单元的区域面积、长度、宽度和其他自定义量值；
    2） 显示尺寸测量数据、整体分布百分比统计，以及在本类别中所占面积比例，
用鼠标可以任意测量两点的距离或者任意面的面积；
    3） 为每个病害类别单独分配数据区域（例如：保存状况、测量技术信息、个性化内容等等）
    4） 支持单独输入现场手工测量数据，用于计算开支；
    5） 针对文物整体或局部的病害分析或尺寸计算。
    1.6 图像导出
    1） 将病害图或拼接图像导出为位图格式（支持多图层 TIFF）；
    2） 将病害图导出到 CAD 中（DWG/DXF 格式）；
    3） 将测量数据导出为 Excel 数据表或数据；
    4） 1:1 实际比例输出（通过 PDF 打印机可输出为 PDF 格式）。

 1.7 三维模型的标记

（1）导入三维模型一键生成四式图或者六式图；

（2）可以在三维模型上标记病害，可以测量三维模型表面的病害进行测量；

（3）可以对三维模型分块处理。

 1.8 三维模型处理

（1）支持2D、3D两种特定的视图显示模式；

（2）支持多种常见品牌三维激光扫描仪数据导入；

（3）具备与AutoCAD, BricsCAD, ProgeCAD, Rhino, ARES, VIS-All二三维矢量制图软件的直接挂接，可完成数据内容的相互同步；

（4）可基于点云数据进行快速模式的正射影像制作；

（5）可基于点云数据进行快速模式的截面制作；

（6）可快速生成法线模式视图；

（7）可生成边缘增强模式视图；

（8）支持浏览动画制作功能；

（9）具备灵活的点、线、多边形、平面等图形元素的绘制：
（二）、配置要求
  2.1 软件系统 1 套
  2.2移动数据处理器 1 套
 ★（三）、需提供以上1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.7条目的截图；

★（四）、提供系统生产厂家针对项目的厂家授权书

26、修复工具组I

35件套，不锈钢材质，适合于出土发掘工作和修复工作的使用，文物修复工具，表面剐蹭雕刻。

27、喷砂机
1.工作压力：0.1-6磅；

2.压缩能力：60-80升/分钟；

3.尺寸：16*10.5*28cm±10%;

第5章 评标方法和标准
一、总则
1.根据《中华人民共和国政府采购法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
2.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的采购小组负责。评审委员会由 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。
3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。
4.评审委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查采购文件是否符合采购文件要求，并做出评价；
（2）要求投标供应商对采购文件有关事项做出解释或者澄清；
（3）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
二、评标、定标组织
1.开标后，由评审委员会组织进行评标。
2.评审委员会由 5 人及以上单数组成，评审委员会组长由评审委员会成员共同推举产生，评审委员会组长主持整个评标工作，与评审委员会的其他成员有同等的表决权。
三、评标原则
1.评审委员会按照公平、公正、科学、择优的原则对待所有的供应商；
2.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审委员会成员实行主动回避制度；评审委员会成员及工作人员对整个评标活动保密。
3.评审委员会审查采购文件是否符合采购文件的所有条款、条件和规定。
4.评标只对实质上响应采购文件要求的有效采购文件进行评审，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。 
5.评标将依据采购文件确定的标准和方法，结合采购文件及其补充文件进行，不得忽视采购文件的实质性内容进行评标。 
6.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。
四、评标方法
1.本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各采购文件质量、价格、供应商的售后服务、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。评标委员会向采购人推选三名中标候选人。采购人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者公开采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。。
2.采购人、采购代理机构不向供应商承诺最低价中标，不解释中标或落标原因，不退还采购文件。
3.供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
4.供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
5.供应商在采购文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
6.供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。
7.评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
五、评标过程的保密性 
1.开标后，至到向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。 
2.在评标过程中，如果供应商试图在采购文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。 
3.评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。
六、评标过程中采购文件的澄清
1.为了公平、公正的对《采购文件》进行审查、评估和比较，评审委员会可以向投标供应商质疑，请供应商对有关情况作必要说明。供应商有责任按照评审委员会提出的质疑，指派专人进行答疑。重要问题供应商应以书面形式解答。但是澄清或者说明不得超过采购文件的范围或修改采购文件的实质性内容，解答文件作为《投标文件》的组成部分。《投标文件》、《解答文件》及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。若供应商对评审委员会提出的质疑不予答复，其不利后果由供应商自行承担。
2.若评审委员会发现供应商的投标报价或主要单项货物报价明显低于同标段其它供应商投标报价或者在设有参考标底时明显低于参考标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应该要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。如果供应商不能提供材料证明该项报价有效，评审委员会应当认定低于成本价竞标，否决其投标。如果供应商提供了证明材料，且评审委员会无法证明其无效的，评审委员会应当接受该项投标报价。
★3.评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
七、定标方法：
1.评审委员会以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《采购文件》及供应商进行综合评审打分，总分值设定为 100 分。
2.投标报价得分由评审委员会按照价格分计算公式计算分值。
3.商务部分由评审委员会共同评定唯一的得分。
4.技术部分由评审委员会专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
5.供应商综合评分最终总分值为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。
八、评标程序及标准（综合评分法）
1.初步评审（资格后审）：
1.1 资格性审查：依据法律法规和《采购文件》的规定，对《采购文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
资格审查主要审查以下方面的内容（包括但不限于以下内容）：
（1）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；
（2）、营业执照副本原件；
（3）、投标保证金汇款凭证
★备注：
（1）以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书，要求提供的原件。
（2）相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。
2.采购及详细评审：
（1）评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括响应性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。
符合性评审：评标委员会将根据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。
响应性审查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。
（2）评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
（3）评标委员会根据采购文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。
（4）评标委员会按照签到顺序对有效供应商依次评标。
（5）围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效供应商递交的投标文件分别进行评标。
（6）评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要供应商澄清的，评标委员会将以书面形式通知供应商。
（7）评标委员会认为供应商投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
4.供应商有下列情形之一的，视为无效投标。
（1）投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；
（2）投标文件与事实不符的；
（3）经评标委员会一致认定为重大偏离的；
（4）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；
（5）不符合法律、法规有关规定的。
5.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。
（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
非以上情形导致项目被废标的，经管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知供应商当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。
6.评标办法
本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评标标准进行综合评审。
评标委员会严格按照采购文件的要求、条件及供应商所作的实质性响应内容，对供应商的投标文件进行综合打分。供应商的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。
资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	营业执照副本（原件）
	提交投标保证金缴纳证明材料
	授权委托书、身份证原件
	

	
	　
　
	　
　
	　
　
　
	　

	
	
	
	
	


审核人员签字：_________
注：1、本表由采购人或招标代理机构核对并如实填写。
2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

符合性审查
	符合性审查记录表

	序号
	审查项目
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	

	1
	投标单位营业执照是否提供并符合本项目采购内容
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件是否提供
	
	
	

	3
	投标保证金是否提供（汇款凭证）
	
	
	

	4
	反商业贿赂承诺书是否提供
	
	
	

	5
	在“中国执行信息公开网” （http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有行政处罚、未被列入税收违法黑名单、未被列入政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。需提供查询结果截图
	
	
	

	审查结果： 通过：√  不通过：×
	
	
	

	以上为必须提供的符合性审查文件，如果没有提供或不通过的按无效标处理。

	评标委员会全体成员签名：

年    月    日

	注：1、上述要求提供的所有材料必须与投标企业名称保持一致。

2、以上为必须提供的资格审查文件，如没有提供，则按照废标处理。

3、评标委员会对上述资格性评审标准进行评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入符合性评审的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。


响应性审查
	响应性审查表记录表

	序号
	评  审  内  容
	投标人名称

	1
	投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；
	

	2
	投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；
	

	3
	投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；
	

	4
	投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；
	

	5
	投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求；
	

	6
	投标文件是否附有采购人不能接受的条件；
	

	7
	是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；
	

	结论
	

	评标委员会签字：                            

	1、如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

2、评标委员会对投标文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审“栏中打“√”。

3、通过符合审查的投标人不足三家的，将重新招标。


详细评审表
	评分项目
	评分细则
	评分标准

	价格部分（30分）
	投标报价30分
	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重30%）×100

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、实施维护费用等成本构成事项详细陈述， 书面说明材料应当签字确认或者加盖公章，否则无效。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术商务部分

（70分）
	技术参数及性能35分
	投标产品完全满足招标文件技术指标、参数性能要求的得35分；其中标“★”项技术指标为核心功能，每负偏离一项扣4分，需按参数要求提供相关证明材料，否则按负偏离处理；未标“★”项技术指标每负偏离一项扣1分。投标参数不得照抄采购文件参数，照抄按无效标处理。

	
	节能和环保2分
	所投产品为节能产品，得1分；所投产品为环保产品，得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。

	
	软件演示15分
	文物病害标绘以及图像处理系统软件现场操作演示：投标人按招标文件技术参数要求需进行现场功能演示，横向比较，优的得 10-15 分，一般得 0-5 分，差或未演示的不得分。演示时间不超过 15 分钟。满分15分

	
	企业资质

（3分）
	1.投标人或所投产品厂商具有取得质量管理体系认证、环境管理体系认证、标准职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分,满分3分。

	
	项目业绩

（9分）
	投标人提供投标截止日前3年（2019年1月1日至投标截止时间）的类似业绩证明材料，每提供一项得3分,满分9分；没有或未提供的不得分；

注：以上需提供中标通知书及合同的复印件加盖公章，否则不得分。

	
	售后服务

（6分）
	1）本地化服务能力：投标人在本地设有服务机构或有合作性服务机构的得2分；没有的不得分。注：本地化服务能力应包括人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件加盖公章）

（2）售后服务计划、措施：投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间等方面进行横向比较：供应商验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得4分；投标人验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得2分；投标人验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得1分；未提供的不得分。


第六章 合同
（具体事宜以甲乙双方签订的最终合同为准！）

                                                       甲方合同编号：
乙方合同编号：

合同
甲    方：           
乙    方：                              

签订日期：          年       月       

甲   方：新疆师范大学
乙   方：       
按照20  年  月   日组织的采购文件编号为             的     项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
1、 货物名称、型号、数量及价格
	序号
	产品名称及费用名称
	规格、型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	总计：大写人民币       元整，小写¥     元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价
1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。
三、付款方式

1、签订合同后，7日内甲方支付给乙方30%的预付款，金额为¥     元（人民币大写：     元整），交货完毕，经甲方验收合格且办理完毕资金拨付手续后，由甲方支付给乙方合同总价65%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方办理资金拨付手续，七日内由甲方支付。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。
乙方账户信息如下：
开户名称：                              
账    号：                             
开 户 行：                              
2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交货地点、时间
甲方指定的地点：新疆师范大学 ，具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：合同生效后30个工作日内交货、安装调试完毕并通过甲方书面验收。
五、产品质量保证
1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。
2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足采购文件要求。
3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。
4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。
六、质量保证期
1、合同内货物质保期至少为三年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于三年的，以三年为准；生产厂家提供的质保期长于三年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
七、技术资料
乙方需向甲方提供下述资料：
所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。
八、包装及验收
1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。
3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。
4、货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。
九、甲、乙双方的权利及义务
1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。
2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。
3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。
4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。
5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。
十、合同变更、违约及其它
1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【15】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。
3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。
4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。
5、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。
6、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。
7、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
9、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。
10、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。
11、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。
12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。
13、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。
14、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。
甲方：
                      
     
乙方:


单位名称：
   
               


单位名称: 
   

公章：









公章:


法定代表人或授权代理人签字：


法定代表人或授权代理人签字：    

电话：

                          
电话:
     

传真：

                          
传真:
    

联系人：   
                        
联系人: 
    

通讯地址:                             
通讯地址:
     

开户银行:
                         
开户银行:
     

帐号：             
           

帐号：
     

注：具体以正式签订合同为准

第七章 投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件
1、 关于资格的声明函

2、 开标一览表（见投标文件格式一）
3、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）
4、 法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）
5、 法定代表人授权书（见投标文件格式三）
6、 投标保证承诺书（见投标文件格式四）
7、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
8、 社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
9、 参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
10、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
11、 投标须知前附表要求的其他资格证明文件
12、 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书
13、 投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）
1 关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“
”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务
签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务
地址：投标人地址

传真： 
电话： 

邮编： 

声明日期：       年   月  日

2 开标一览表
（投标文件格式一）
项目名称：　                  项目编号：      
	货物名称
	投标总价
	供货期
	交货地点
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。
2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
3  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。
4  法定代表人身份证明书
(投标文件格式二)
致（采购人名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。
特此证明。
投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
5  法定代表人授权委托书
(投标文件格式三)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　
	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：                              
法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
注：法定代表人投标的无需提供
6  投标保证承诺书
（投标文件格式四）
致：         （采购人名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的违约赔偿金。
1、 自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
2、 中标后不依法与采购人签订合同；
3、 中标后不按照本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4、 中标后不按照本采购文件规定向贵方缴纳招标代理费。
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
投标人：



     

（盖公章）
地址：










 


电话：






传真：


 


电子邮件：




邮编：


 


法定代表人或委托代理人(签字或签章)：






    
日期：




                      
7  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

说明：
1、投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

3、后附上年度财务审计报告

8  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书
投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

说明：
1、投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收（格式自拟）。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

3、后附社保缴纳凭证、完税证明
9  参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明（格式自拟）。
2．按照采购文件的规定盖章。
      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
10  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：（采购人名称）

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：
11 投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。
      2.复印件上应加盖公章。
     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足采购文件要求的其他资格证明文件。
12 投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

致：（采购人名称）

我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

承诺日期：            年        月       日

13 进口产品制造厂家的授权书　
     （如需要，格式自拟）
致： （采购人名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。
注：仅限于采购文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件
第二部分  商务及技术文件
1、投标书（见投标文件格式五）
2、投标分项报价表（见投标文件格式六）
3、货物及伴随服务和工程说明一览表（见投标文件格式七）
4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）
5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）
6、投标人关联单位的说明（格式自拟）
7、符合评分标准要求的商务文件
8、投标人须知第10条要求的所有技术文件
9、投标须知前附表要求的其他文件
1 投标书
      （投标文件格式五）
致：   （采购人名称）      
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。
（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。
（4）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
（5）按照采购文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（7）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。
（8）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。
  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  
投标人（盖公章）：                  
投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

1 投标分项报价表
（投标文件格式六，具体内容可根据实际情况自行调整）
项目名称:                      招标编号:                        　
	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。
   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
2 货物及伴随服务和工程说明一览表
（投标文件格式七）
项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      
	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。
3 技术规格偏离表
（投标文件格式八）
项目名称:                       招标编号:                 包号:
	序号
	货物名称
及伴随服务和工程
	采购文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
4 商务条款偏离表
（投标文件格式九）
项目名称:                      招标编号:             包号:
	序号
	采购文件条款号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6 投标人关联单位的说明
（格式自拟）
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
7 评审所需要的其他商务文件

8  投标人须知的所有技术文件

9  投标须知前附表要求的其他文件
如：1）项目管理人员社保缴纳凭证
2）投标保证金汇款凭证
附件资料：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务 全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于 （采购文件规定所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于  （采购文件规定所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期： 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）
本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                    日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

PAGE  

