阿克苏地区政府采购中心   招标文件


阿克苏地区政府采购中心

招  标  文  件 
项目名称：    阿克苏地区公安局综合应用平台智能化建设项目

招标机构名称：阿克苏地区政府采购中心

文件编号：    AKS-ZFCG-GK-2022-21
采购单位：    阿克苏地区公安局

2022年9月
[image: image1.jpg]AR A A

b XA B SR ) 46 2

15009970868

Sop-21
) 3?1,.1 Rl

H#: 2022468 A 238

KW 4 -
o SRRARILHD

Ty

M TR T M)

&it & H
(L)

. |

| M ()

HAREHE K

B RALRRE 5 3800000 | 3800000

W RH

L it 38000005%

MEKHK: ¥ : 38000007

R AT Bt Al

202246 F 2780

HFS: ¥ . 7

R

20224F8 F 23E

& R o FEY; 0 REEFRGHLL o S EERERY T

Ofedn;

O 425

OTgx

DE# D= &;

Do > 5;

MEEHBIIXE:

O o R

O 14+ R0;

Oa#RY

CAF AT
D&  OEf

Cl#tiA 48 f;

O3 e g
O —

O&&utt; OR@Ef; O bEs

DafTa8 %%

B E R

A%
(£%)

BHAR: T

FEHFA:

2.2

3. LS 7 2 PR R R 4 S 1]
VAT E RIS AT A48 2RI HLH R I 2 RIALA R

i L ARERIAL AT, Sll— ARG MR, MALSHE. BRRNE RS . HHR
W RE A5t
2. B D7 B AT ARSI DA LR AR 7 RO B0 PR B 11 VP —

&I

4 RFRERMEKATE, RIANSEHETRIHHRE:; BT3RS RN ERRAMR

b 2

w B FHITE

Horl





目 录
第一部分 

招标公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购需求说明

第四部分 

采购合同条款

第五部分 

投标文件编制要求

第六部分 

附件

第一部分 招标公告

阿克苏地区公安局综合应用平台智能化建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于2022年10月10日10:20前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：AKS-ZFCG-GK-2022-21
项目名称：阿克苏地区公安局综合应用平台智能化建设项目

预算金额：3800000元

最高限价：3800000元

采购需求：详见采购需求说明
合同履行期限：合同签订后30天内完工。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：
（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（需提供截图，并由专家评委通过系统查询进行资格审查）。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）投标企业对年度财务审计报告（2019年-2021年任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料的原件扫描件或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕51号）。

2）执行国家规定的其它政府采购政策。
三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2022年9月19日至2022年9月26日（法定节假日除外）
地点：政府采购云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件递交截止时间、地点：
截止时间：2022年10月10日10:20

投标文件递交地点及格式：电子加密投标文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。

五、开标时间及投标文件解密时长：

开标时间：2022年10月10日10:20
投标文件解密时长：30分钟
六、公告期限：

自本公告发布之日起6个工作日。
七、其它要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼D5数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069,17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（4）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（5）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：阿克苏地区公安局
地 址：阿克苏市上海路6号
联系方式：赵旌淋，15009970868
2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区政府采购中心

地　址：阿克苏市北京东路25号为民服务中心A座3楼

联系方式：0997-2182088　

3.项目经办人联系方式

库地热提·库尔班：0997-2182088，13899252281　

阿克苏地区政府采购中心

                                 2022年9月16日

第二部分 投标须知
（一）总   则

1  定义

1.1 本招标文件仅适用于本次大型招标中所叙述的货物或服务采购。
1.2 “招标人”是指阿克苏地区政府采购中心。

1.3 “投标人”是指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的供应商。

1.4 “中标人”是指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人。

1.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其它类似义务。

1.7 “产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

1.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

1.9 “投标报价”是指投标人就招标文件《采购需求说明》规定的货物（或服务）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在投标报价表中注明其所提供商品的产品规格。

1.10 “投标总价”包括货物、随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。
2  投标人资格

2.1 符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的投标人均可参加投标。

2.2 符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任和义务。
3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人根据政府采购法和相关规定有权终止本次招标，无需向受影响的投标人承担责任。

（二） 招标文件

5　招标文件的构成：

5.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）
（4）采购合同条款
（5）投标文件编制要求

（6）附件

6　招标文件的澄清和质疑
6.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问或质疑实行实名制。投标人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求或主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。     

质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2 对招标文件的澄清和质疑

投标人应及时下载招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在投标截止15日前，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须由法定代表人亲笔签名。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面印证材料。澄清或质疑函应内容真实，理由充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法定代表人授权书和质疑授权书（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件仅用于阿克苏地区公安局综合应用平台智能化建设项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止3日前，根据澄清或质疑函的具体内容相应作出受理或不予受理的答复，并以书面形式回复提出澄清或质疑的投标人，或在新疆政府采购网上予以公告（但答复内容不得涉及商业秘密）。如因投标人自身原因，在投标文件中未对网上公布的内容做出实质性响应的，由此造成的后果由投标人自行承担。
6.3 对招标项目质疑的答复
投标人认为招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须由法定代表人亲笔签名，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面印证材料。质疑函应内容真实，理由充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，须提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法定代表人投标授权书和质疑授权书（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件仅用于阿克苏地区公安局综合应用平台智能化建设项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的内容及时向递交质疑函的投标人作出受理或不予受理的答复，并以书面形式回复提出质疑的投标人，或在新疆政府采购网上予以公告（但答复内容不得涉及商业秘密）。

6.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动的投标人;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(五) 其它不符合受理条件的情形。

6.5 其它

澄清或质疑函递交地点：阿克苏地区政府采购中心窗口（阿克苏地区为民服务中心A座三楼）。               
7　招标文件的修改

7.1 招标人可以按规定对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编辑

8.1 投标文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

8.2 投标文件应按《投标文件编制及排版顺序》制作。

 8.3 制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

8.4 电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

8.5 投标文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为废标。
9　投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
10　投标文件的主要组成

10.1 投标文件的组成：分为商务标文件和技术标文件两部分，必须分开制作，保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件必须按要求上传至政府采购云平台投标客户端，否则视为无效标书。

10.2 投标人递交的投标文件应包括以下文件（标书按以下顺序制作）：

商务标文件：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）货物或服务报价一览表（必须标明供货或完工时间）；

（4）产品或服务报价清单；
（5）投标人资质证明文件，包括：

a、法定代表人授权委托书和身份证复印件；

b、营业执照正本或副本；

c、《政府采购诚信承诺函》；

d、中小微企业声明函（若有）；
e、信用查询记录。

（6）售后服务承诺投标文件包括的主要内容。

详见招标文件附件部分。

技术标文件：

（1）投标产品质量承诺书；

（2）投标人技术支持和售后服务承诺;

（3）项目供货、安装、调试计划；

（4）投标产品设计及结构说明；

（5）典型项目的合同及中标通知书；

（6）质量证明文件；

（7）技术人员状况；

（8）投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表；

（9）其它有利于投标的资料。

10.3 证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。如采购项目涉及电线电缆，招标文件中必须提供符合国家标准（参数指标的产品合格证，产品检验报告及强制性认证证书），评委会在评审中作为首要条件进行审核把关。
（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。
11　投标报价

11.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标文件要求交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受选择性报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。

11.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5 固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6 合理评判供应商报价，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。
12　投标文件的装订顺序及份数

12.1 投标文件应按《投标文件编制及装订顺序》制作。

13　投标文件签署

13.1 投标文件应由法定代表人或其全权代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

13.2 投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改视为无效标。

14　投标保证金票据

14.1 投标保证金及提交方式：

投标保证金金额（元）:30000元

收款户名：阿克苏地区政府采购中心

收款账号：30355301040005707

开户银行：农业银行阿克苏市支行营业部

提交方式：仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，除此之外以电汇、转账等方式提交保证金的，作无效投标处理。

14.2 中标人在招标结果公告发布后三个工作日内，应主动将投标保证金票据原件送至地区政府采购中心经办人。

14.3 中标人在招标结果公告发布后，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到阿克苏地区政府采购中心办理退还投标保证金票据。
15  有下列情形之一的，投标保证金将予以没收。

（1）开标后投标人要求放弃投标的；

（2）投标人在投标期内撤回投标的；

（3）中标人在规定期限内未足额交纳履约保证金或不签订合同的。
（四）投标文件的递交

16　投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。
17　投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2 投标截止后上传的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1 投标文件逾期送交的；

18.2 在政采云平台所填写的“报名投标人名单”中“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

18.4 不具备招标文件中规定资格要求的；

18.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

(五)  开标

19  开标

19.1 招标人在招标公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。
(六)  评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  评标办法：采用综合评分法。

评标采用综合评分法，评标委员会对通过资质及实质响应的各合格投标人的投标价格内容，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的投标人将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标人排序在前。

评标:报价部分20分，商务部分和技术部分80分

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	商务部分（20分）

	1
	报价得分（20分）
	20
	经评委会审核，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重）×100。

	技术部分（80分）

	2
	企业实力（8分）
	8
	1.按照工业和信息化部组织制定的新信息服务标准，运行维护标准符合性证书贰级及以上资质证书的得4分，三级及以下资质证书的得1分，不提供不得分。
2.具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。
3.具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书1分。
以上证书需提供有效期内的原件扫描件，否则不得分。

	3
	
	
	4.投标人所投软件产品制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术奖励的，每提供一项得1分，满分2分。

需提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。

	4
	相关案例（1分）
	1
	投标人需提供相关案例，提供一个案例得1分，满分1分。

需提供合同复印件或中标通知书复印件，并加盖投标人公章。

	5
	技术方案（42分）
	4
	需提供国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书（含乙级）及以上资质，得4分。

需提供证书扫描件，并加盖投标人公章。

	6
	
	10
	技术设计方案：①需求分析；②建设思路；③系统组成；④功能描述；⑤系统亮点；⑥为用户解决的问题。

对本项目理解、总体设计、建设方案、建设思路、技术要求满足采购需求的得6-10分；

对本项目理解、总体设计、建设方案、建设思路、技术要求基本满足采购需求的得1-5分；

对本项目理解、总体设计、建设方案、建设思路、技术要求不满足采购需求的不得分。

	7
	
	6
	根据实施方案的合理性、可行性、严谨性等情况进行综合比较，实施方案包含项目实施计划、项目团队情况、质量保证措施计划及安装调试计划。

实施方案完全满足采购需求的，得4-6分；

实施方案基本满足采购需求的，得1-3分；

实施方案中项目实施计划，项目团队、质量保证措施计划及安装调试计划等内容有缺失或未提供不得分。

	8
	
	10
	为保障项目原有平台所有数据能够完整迁移至新建平台且数据不丢失，平台数据迁移不产生任何相关费用，其中授权路数不小于原有平台授权路数（支持不小于30万路视频监控级联接入，授权期限和数量不受限制，不产生相关费用），得10分。

需提供证明材料及对材料真实性保证的承诺函，并加盖投标单位公章。如发现此项要求不满足需求的，按无效投标处理。

	9
	
	12
	为保证本项目产品、服务及信息系统具备比较强的数据查询、处理能力：
查询性能1：支持1000亿数据规模下，根据条件过滤的结果，10个用户并发进行特定数据以图搜图，后台响应时间不超过2秒（以公安部检验报告为准），满足得分4分,不满足不得分。
查询性能2：支持1000亿数据规模下，根据条件过滤的结果，单用户进行特定数据检索的后台响应时间小于1秒（以公安部检验报告为准），满足得分4分,不满足不得分。
查询性能3：支持1000亿数据规模下，根据条件过滤的结果进行特定数据检索的后台响应时间小于1秒（以公安部检验报告为准），满足得分4分,不满足不得分。

需提证明材料，并加盖投标单位公章。

	10
	存储及虚拟化相关要求(9分)
	3
	存储扩展框需与现网存储控制器兼容，以确保和现有存储组成同一个存储池。满分得3分，未提供不得分。

	11
	
	6
	1.虚拟化支持双架构部署，可直接安装在基于x86架构或ARM架构的物理服务器上，可利旧现网x86设备，统一管理。
2.支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作。

3.解决全球互联网 IPv4 网络地址不足的问题，虚拟化平台包括容灾备份，需支持 IPV4 和 IPV6 双栈通信。
4.支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复。
5.系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求。
6.支持对指定告警进行屏蔽功能，被屏蔽的告警将不会显示在告警信息中。

投标人需提供以上6项功能完全满足采购需求的承诺函，每提供一项得1分，满分得6分。

注：以上1-6项需投标人提供厂家证明材料，并加盖投标人公章。

	12
	项目实施方案(8分）
	8
	组织实施方案思路清晰，条理明确、措施得当的得2分；

组织实施方案思路较清晰，条理较明确、措施较得当的得1分；

组织实施方案思路不清晰，措施不得当的不得分。

	13
	
	
	组织领导架构齐全，职责清晰的得2分；

组织架构齐全，但无明确职责划分的得1分；

组织架构及职责分工不明确的不得分。

	14
	
	
	项目进度安排合理，时间节点控制合理的得1-2分；项目进度安排及时间点进度不满足工期要求的不得分。

	15
	
	
	投入本项目的技术团队项目经理具有高级职称，并具有公安领域建设经验，技术负责人具有架构师资质，提供一项得1分，满分2分。

需提供人员名单、技术资格证明材料。

	16
	保密和培训（6分）
	4
	提供合理的项目保密管理制度、具体措施，抗风险能力强的3-4分；

保密措施有缺漏，抗风险能力一般的得1-2分。

	17
	
	2
	针对本项目制定培训计划、培训方式、培训内容、培训目标，可操作性强，作出具体承诺的得2分；每存在一处描述不清或遗漏的扣1分，扣完为止。未提供不得分。

	18
	售后服务方案（6分）
	6
	售后服务、应急措施、实施周期、保修期、售后服务人员组织结构、维护体系等制定相应的方案，方案完善、合理的，得2分；方案有遗漏或不满足需求的不得分。

	19
	
	
	投标人承诺提供7*24小时技术支持响应，承诺30分钟内到达现场进行服务，并制定详细的服务与技术保障方案，满足得2分，不满足不得分。

	20
	
	
	所投产品需提供售后服务承诺函，得1分，未提供不得分。

	21
	
	
	在售后服务期限内，根据用户要求，做好平台系统功能优化工作，并配合做好相关对接工作(不另行增加费用)，承诺完成以上工作的得1分，未做出承诺的不得分。

	


备注：投标人需将所有提供复印件的证明材料做进投标文件中。
23  对投标文件进行初审，有下列情形之一的，其投标作为废标 
23.1 应有法定代表人或其全权代理人签署意见的文件、证明等，未经本人签署的，应加盖公章的证照、函件而未加盖公章的；

23.2 不具备招标文件中规定资质要求的；

23.3 投标文件的内容不详实或有虚假的； 

23.4 招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

23.5 投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

23.6 所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

23.7 超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

23.8 投标单位提供的设备没有质保期的；

23.9 投标文件前后表述相互矛盾的；

23.10 投标文件中有招标人不能接受的条件的；

23.11 投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

23.12 投标人有不良记录的；

23.13 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。
24  评标报告

24.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

25  评标的有关要求

25.1 评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况等透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
25.2 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会向招标人报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。

（七） 授予合同

26  中标通知

26.1 招标人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网发布中标公告。公告期满后向中标人发出“中标通知书”，对未中标人不解释落标原因。

27  履约保证金
27.1 由采购人与中标人签订合同时按法律法规协商确定。
28  签订合同

28.1 采购人和中标人应按招标文件规定的时间、地点签订合同。

28.2 如中标人未按招标文件规定的时间、地点与采购人签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

28.3 招标文件、中标人的投标文件、投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

29  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

29.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

29.3 与采购人、其他投标人或招标人恶意串通的;

29.4 向采购人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标结果无效。

30  诚实信用

30.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入投标人诚信档案，依据情节轻重按照有关规定处理。

30.2 招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

30.3 投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在新疆政府采购网和阿克苏地区政府网记录和曝光。

31  关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

31.1 招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向同级政府采购监管部门提起废标处理意见，监管部门批准后采取相应的补救措施。
32   解释权

32.1 本招标文件的最终解释权归阿克苏地区政府采购中心

第三部分 采购需求说明
一、采购参数

	名称
	内容
	规格参数
	数量
	单位
	金额

	视图库建设
	数据

联网
	1.支持基于视图库标准协议（GA/T 1400）进行特定数据的采集、级联和共享。
2.支持数据、图片的跨网摆渡。
3.单台网关在千兆网络环境下支持并发处理100条/秒大图+小图（大图500K，小图30K）；小图1000条/秒；无图8000条/秒；支持多节点扩容。
	1
	套
	

	
	特征值数据模型管理
	1.提供与本系统各级部门一致的标准服务接口，支持多厂家、多类型、多版本特征值模型数据的统一存储管理，通过模型库、聚类档案库、管理调度服务，实现特征值数据模型比对、分发、考核等应用。
2.支持区分不同厂商的特征值进行分类存储。同时，可查看数据接收的状态、数量，同时实现特征数据的更新、注销操作。
3.平台支持通过比中轨迹反馈接口接收上级平台返回的详细信息数据。
4.支持第三方算法引擎注册、注销、监测功能，注册审批后允许下发模型数据。
5. 支持下级平台的注册、监测功能，注册的下级平台允许下发模型数据。
6.本级平台通过轨迹接口接收下级平台比中的轨迹信息，包括抓拍记录、抓拍时间、抓拍点位、人像小图等信息。
8.实现对本级平台用户的管理，包括用户添加、用户删除、用户授权、用户维护等功能。
9.实现对本级平台用户角色的管理，包括角色添加、角色维护、角色授权等功能，用户角色包括操作用户、审批用户、管理员等角色。
10.支持特征值数据模型下发功能，能够对从上级平台接收的特征模型以及本地建模产生的特征值进行存储管理，可支持将本地特征值下发给下级平台；能够将从上级获取对应厂商的特征模型按需同步至对应厂商的人像算法引擎，用于后续的特征比对服务。
	1
	套
	

	
	车辆数据管理
	对车辆应用中的车道数量进行管理。
1.以车辆属性搜索相关过车数据，支持根据过车类型、车辆颜色、车辆类型等属性查询匹配的过车数据。
2.支持查询存在关联的车辆信息。
3.支持车辆以图搜图。
	1
	套
	

	
	数据级联管理
	主要提供上下级以及多级的卡口资源、数据、告警信息从下级往上级推送以及数据信息从上级往下级的下发的能力；卡口终端设备等资源的级联, 数据的级联。
1.支持数据、特征值、图片的实时级联。

2.支持数据跨网摆渡。

3.B/S端支持级联管理，支持配置数据级联上下级域，并支持查看下级、本级及上级域的运行状态、在线状态及跨网域情况等。
	1
	套
	

	
	数据

集成
	包括全量插件、支持集群化部署，实例上限、任务上限无限制。
数据集成软件模块可实现海量原始数据（特别是增量数据）的多线程、快速抽取，并且可通过插件的形式实现对不同类型输入、输出、数据处理的支持，具备极为便捷的可扩展性。支持Txt、RabbitMQ、Postgresql、Oracle、MySQL、MariaDB、SQLServer、Kettle、Kafka、Impala、GreenPlum、ActiveMQ、BCP、Cassandra、Dameng、ElasticSearch、GaussDB、HANA、Hbase、HDFS、Hive、Kudu、Mongo、Pgcitus、Redis、华为ElasticSearch、华为Hbase、华为HDFS、华为Hive、华为Kafka的输入输出，支持名单输入插件，支持Kettle、JavaScript、图片下载、字段映射、转换处理、数据复制、数据过滤、标准转译、数据合并等处理插件。
	1
	套
	

	
	大数据基础软件
	1.提供基础大数据HBP能力。
2.提供感知数据以图搜图能力。
3.特定数据深度应用。
	1
	套
	

	视综平台

建设
	平台基础模块
	1. 系统支持用户名密码登录和证书登录方式，用户首次登陆或重置密码后登陆需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能。
2. 支持自动锁定用户ip。当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。
3. 应用支持以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页；支持刷新、关闭当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧所有应用、关闭除了当前应用外所有应用、以及关闭所有已打开的应用。
4. 支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。
5. 支持平铺及分类两种菜单展示模式，当应用少于12个时，默认使用平铺方式展示；当应用多于12个时，支持平铺及分类两种模式切换。
6. 支持鼠标悬停分类展示系统菜单，并支持快速打开对应应用。
7. 支持下载系统默认的已进行初始化的客户端、批量配置工具、插件助手、Chrome浏览器等工具安装包，支持扫描二维码下载移动客户端。
8. 支持用户退出、修改登录密码及下载帮助文档，支持显示系统名称、型号、版本等信息。
9. 支持针对系统用户进行统一的部门及权限管理，支持新增、编辑、启用/禁用、导入/导出用户，导入用户信息时若因数据内容错误导致导入失败时，支持下载导入失败报告，查看错误信息。
10. 支持根据用户实际业务和管理需要，针对系统内添加的资源进行标签标注，实现更有业务针对性的分类管理。
11. 支持针对目录资源参数进行通用配置，包括设置是否开启重点设备目录，设置网络标识，包括监控报警专网、公安信息网、政务网、互联网、社会资源接入网等，设置是否开启根节点名称修改、是否同步通道名称以及是否同步设备名称，设置每个区域接入的最大设备数以及每个区域接入的最大监控点数。
12. 日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询。 
13. 时间同步：支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步。
14.支持单网域多个节点的新增和删除；支持集群部署，具有负载均衡、集群节点主备切换、资源告警提示、集群节点和服务横向扩容等集群特性；支持集群证书的创建和更改。
	1
	套
	

	
	视频级联管理
	支持不小于30万路视频监控级联接入，授权期限和数量不受限制；基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等。
	1
	套
	

	
	电子

地图
	多图层显示控制：
1.支持导入多图层地图数据业务资源。
图上展示：
1.支持监控点、卡口等资源在地图上的显示与隐藏。 
业务资源关键字检索：
1.支持资源类型进行关键字模糊匹配检索、全局搜索。 
业务资源空间查询：
1.支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询。 
2.支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、上墙、跳转查询等操作。
视频预案：
1.支持提前把关键监控点保存，方便一键调阅视频。 
视频应用：
1.支持以指定位置为中心，自动搜索周边监控点并进行视频应用。 
视域联动：
1.支持在地图上框选目标，设置守望时间后，可视域相机自动转向该位置，其可视范围随相机转动同步变化。 
轨迹分析：
1.支持根据时间段等创建轨迹分析任务，分析目标被检测到的点位、数量及轨迹，支持轨迹回放。 
区域碰撞：
1.支持设定人脸或终端等目标及碰撞规则，对选定时间段经过区域内设备的目标进行碰撞。
GPS定位：
1.支持查看选中目标的GPS详情。
GPS轨迹：
1.按时间查询单兵、车载、无人机等在地图上的GPS位置及轨迹 。
告警视图：
1.依据报警分类，在地图上显示告警设备位置及告警状态 。
流量热力图：
1.在地图上显示车辆或终端在所选时间内的流量情况；支持智能围堵、车牌预案、线路预案、网格规划、场所规划、视频接力等功能。
	1
	套
	

	
	智能

搜索
	智能图片搜索。
智能属性搜索。
支持千亿级别数据查询。
	1
	套
	

	
	预警

应用
	支持相关特定数据的预警应用。
	1
	套
	

	
	数据

应用
	信息确认、以图搜图、数据统计。
支持属性查询：
以图片搜索相似数据，当上传图片中存在目标时，支持查找采集过的信息，可按特定关。键信息进行查找；
查找上传人脸图片中的身份信息，当上传图片中存在人脸目标时，支持根据人脸图片检索静态库，查询人脸目标对象身份信息。
支持抓拍数据进行统计。
支持根据颜色类型等属性查询车辆数据，支持车辆以图搜图，检索相似信息、支持数据统计、按日按月生成报表。
支持1000亿数据规模下，根据条件过滤的结果，15个用户并发进行车辆检索，后台响应时间不超过2秒。
	1
	套
	

	
	视频 

应用
	1. 支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放、对讲（支持国标（GB/T 28181-2016）设备级联对讲），抓图时支持上传至暂存架。
2. 针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡。
3. B/S端支持对设备（编码设备、存储设备以及解码设备等多类设备）的状态告警、性能告警和门限设置进行配置。
4. C/S端支持打开/关闭视频实时报警功能，当打开该功能时，若有新报警产生，页面自动弹出报警联动画面。
5. 移动端支持将手机注册成监控点，在其他移动端、B/S端或C/S端进行视频预览。
6.支持符合GB/T28181-2016标准的解码设备管理，支持查看国标设备信息（设备型号、软件版本及设备通道数），支持查看国标设备状态（在线状态及解码状态），支持国标设备重启，支持国标设备配置（设备名称、注册过期时间、心跳间隔时间和心跳超时次数），支持检测设备上输出口关联关系与电视墙上是否一致。
	1
	套
	

	
	视频  运维
	设备运行状态采集： 
1.支持对设备在线情况进行检测。
视频质量检测：
1.支持对视频的图像质量进行检测。
录像质量检测：
1.支持对录像的完整性进行检测。
运维告警查询、处理 ：
1.支持运维告警的查询和处理。
运维结果报表展示：
1.支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长）。
	1
	套
	

	
	视综平台能力开发
	数据服务能力开放：
1.提供数据库管理服务和基于详细的相关数据查重服务、检索服务以及数据统计、报表生成。
2.支持历史数据查询。
图像识别比对能力开放：
1.提供对图片数据的智能识别和比对服务。
2.基于提供的图像，能识别出特定信息。
3.基于提供的两张认证照片，返回相似度。
视频服务能力开放：
1.提供获取取流URL、设备控制、手动录像和抓图等服务。
资源目录服务能力开放：
1.提供区域信息的维护和查询能力，包括批量添加区域和修改区域，获取根区域信息等。
	1
	套
	

	算法建设
	分析算法建设
	通用智能分析基础模块，支持图片智能分析算法；视频、图片经过结构化的数据（属性、模型），可全部通过标准接口或协议进行开放。
	1
	套
	

	
	比对服务器软件建设
	基于模型批量比对，对数据实时标记。
支持抓拍数据与相关数据库比对，快速确定相关信息。
支持千万级别数据预警。
	1
	套
	

	
	异构云存储系统建设
	1.云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。2 .支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。
	1
	套
	

	存储
	存储扩展框
	1.集中式存储存储扩容，可和现有存储组成一个存储池。
2.配置1个硬盘框：4U，24盘位硬盘框。
3.硬盘：25块1.92TB 企业级固态硬盘 。
4.软件：存储的已有自动精简配置功能；LUN迁移功能；智能多租户功能；数据安全销毁功能同步扩容。
5.服务：提供专业安装服务，5年质保，5年介质保留服务。
	1
	套
	

	虚拟化授权
	虚拟化授权
	基本要求：                                                                                                                                                                                                                                                   1.虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。
2.支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等，需提供兼容中标麒麟v6.0及v7.0版本与凝思安全操作系统v6.0。
3.支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC以及国内自主品牌服务器等。
功能性需求：1、虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件。
1.提供集群共享文件系统功能，通过集群共享文件系统为虚拟机提供存储资源，允许多个虚机镜像使用同一个LUN，简化虚拟机的部署和管理。
2.支持CPU隔离技术，将指定的CPU从主机的多核平衡调度策略中移除。CPU被隔离后，系统不会自动把任务放到隔离的CPU上运行，隔离的CPU专用于虚拟机CPU绑定的物理CPU、DPDK绑定的物理CPU，以避免出现主机CPU一直处于忙碌状态，而一些重要业务的虚拟机或者主机启用DPDK功能时获取主机CPU资源过慢的情况，影响业务的处理速度。
3.支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡。
4.支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、启用VNC代理、tools自动升级等。
5.支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题。
6.多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到128台。
7.虚拟化平台内置健康巡检功能，从系统、集群、主机、存储、网络、告警分析等维度对系统运行情况进行巡检，针对巡检问题平台可自动给出优化建议，巡检报告支持以pdf方式导出。
8.支持一键切换大屏展示功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等。
9.虚拟化软件兼容OpenStack Havana、Juno、Kilo、Mikata、Pike等主流版本，并能提供标准插件实现与OpenStack平滑对接，要求产品插件在官网可下载，并提供官网截图及下载链接。
10.虚拟化软件界面支持客户自助式定制化修改界面背景、产品LOGO、产品名称等信息，并提供相关说明文档。
11.支持设置告警类型（紧急、严重、一般、提示）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘），针对告警信息平台可自动给出告警处理建议，同时支持将告警信息以短信和邮件方式发送给管理员，所有告警项目均提供配置开关。
12.提供虚拟机存储的动态负载平衡功能，通过存储特征来确定虚拟机数据在创建和使用时的最佳驻留位置，可根据存储卷IO、IOPS等性能参数及容量情况进行无中断自动迁移，消除存储隐患。
13.配置要求：虚拟化软件一套，含CPU授权2颗。软件要求实配DRS动态资源调度功能、DPM智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络IO控制、功能。
	15
	节点
	

	GPU卡
	GPU运算卡
	1.16GB 显存容量-70W 的半高单宽 AI 加速卡，部署算法具有开放性，可支持运行多家算法，支持部署图像识别，视频处理，推理计算等场景算法。单精度 8.1TFLOPS ，混合精度 65TFLOPS ，互 联带宽32GB/秒，INT8:130TOPS， INT4:260TOPS， CUDA 核心数：2560。 
2.与现有浪潮 NF5468M6 兼容。
3.含五年质保。
	5
	个
	

	平台操作网络键盘
	平台操作网络键盘
	1.支持平台解码器输出上墙，支持云台操作，预置点还原、视频巡航。
2.支持LCD触控屏、屏幕尺寸不小于7寸，分辨率不低于1024*600，支持前端视频预览。
3.支持语音对讲、3.5mm接口音频输出。
4.支持100M/1000M自适应以太网口接入，支持网络RS485、RS232网络及串口接入控制。
5.操纵杆为四维摇杆。
	1
	台
	

	服务器
	服务器
	1.含导轨：配置2*处理器，主频≥2.8GHz, 核数≥24核，总核数≥48。
2.内存：配置16*32G RDIMM DDR4 2933MHz 1.2v Rank，内存插槽数≥24个插槽。
3.系统盘：硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥25块2.5寸硬盘扩展。
4.磁盘阵列卡：配置独立RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 2GB缓存。
5.I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16。
6.以太网接口：板载1块双端口千兆网卡+1块双端口万兆网卡(含光模块)。
7.电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。
8.风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔。
9.温度：支持工作温度 5℃－45℃。
10.含安装调试，含五年质保，含五年介质保留服务。
	2
	台
	

	交换机
	交换机
	1.端口配置要求：40/100GE光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个。
2.转发性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps。
3.硬件规格：高度1U，固定接口交换机，电源1+1备份，风扇3+1备份，CPU、LSW均为国产自研芯片，支持前后；后前风道。
4.二层功能：支持Access、Trunk和Hybrid三种模式，支持QinQ、支持M-LAG或vPC等过类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）支持DLDP，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项。
5.三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4等动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，支持IP报文分片重组，支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route，支持IPv6ND、PMTU发现。
6.QoS：支持PQ、WRR，DRR，PQ+WRR，PQ+DRR调度方式；支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类，支持双向端口限速，提供广播风暴抑制功能，支持流量整形。
7.可靠性：支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP，支持硬件BFD3.3ms检测间隔；支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备。
8.DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性、支持QinQ Access VXLAN。
9.安全性：支持方式Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持微分段，支持NSH，支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持AAA、Radius和TACACS认证，支持RMON。
10.组播：支持组播流量抑制，支持IGMP Snooping，支持IGMP Proxy，支持IGMP，PIM-SM和MBGP等协议。
11.配置和维护：支持Telemetry：支持VxLAN OAM：VxLAN ping，VxLAN tracert，支持IPCA，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON\SSH，支持配置回滚，支持全网路劲探测，支持缓存的微突发检测，支持BootROM升级和远程在线升级，支持ZTP技术，配置自动下发流量分析，支持Netstream。
12.含五年质保。
	4
	台
	

	光模块
	光模块
	万兆单模光模块（双纤）10km，40GBase-LR4光模块-QSFP+-单模模块（1310nm，10km，LC）。
	6
	个
	

	光模块
	光模块
	万兆单模光模块（双纤）10km，光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm，10km，LC）。
	20
	个
	


★如对采购参数有疑问，请咨询地区公安局邓云波，联系方式：15299403234
二、服务地点：

服务地点（项目地点）：阿克苏市
三、项目类型：本项目属于软件和信息技术服务业。

四、质保期：5年。
五、付款方式：按照双方签订合同执行。

六、合同签订时间及地点：

时间：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

地点：阿克苏地区公安局行政办公室。
第四部分  采购合同条款
（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同

采购编号：                                 签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和阿克苏地区政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1.标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金
1.质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1.履约时间：
2.履约方式：

3.履约地点：
十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3.甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1.乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3.乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4.标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4.乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                 乙方： 

地址：                                 地址： 

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日              签字日期：      年  月  日  

第五部分　投标文件编制要求

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是填写投标文件各项内容。

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主、辅材料清单》。

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖。

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

5、所投货物类产品必须注明产品产地及生产厂家。

第六部分   附  件

附件1

投 标 函

阿克苏地区政府采购中心

  我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次                       采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释。

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效。

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定。
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7、我方完全同意本次招标并不一定以最低价中标。

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

9、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件。

10、本次投标总价为                      （大写）。

11、我方提交的投标文件为PDF格式的电子投标文件。

12、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：                  （签字）手机：                 

委托全权代理人：              （签字）手机：                 

  投标单位全称：                                （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件2

法定代表人资格证明文件

我是（投标单位全称）的法定代表人，现参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                              （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身份证复印件粘贴处


授权委托书

我（姓名）是（投标单位名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：         （签字）   

       投标单位全称：         （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证

复印件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证

复印件粘贴处


附件3  

投标人资格声明函

一、投标人概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

	项目年份
	2019年度
	2020年度
	2021年

	总 资 产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	


三、投标人认为需要声明的其它情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

投标单位全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件4
开标一览表

项目名称：                          项目编号：
	序号
	项目名称
	投标价（元）
	交货/完工日期

	1
	
	
	


注：1.此表作为唱标的依据。

投标方：                        （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：   （签字或盖章）

年     月     日

附件5
货物分项明细报价表
  单位：元

	序号
	投标产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	市场
售价
	单价
	总价
	免费
质保期
	交货

日期
	制造商名称（产地）
	生产厂家（是否中企业/小企业/微企业）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


法定代表人：         （签字） 

或

委托全权代理人：         （签字）        

签署日期：    年    月   日

附件6
投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表
	序号
	招标货物（设备）要求
	投标货物（设备）状况
	免费

质保期
	免费质保期外

服务年限
	投标货物（设备）符合程度
	偏离说明

	
	型号、规格、质量、技术性能及参数要求
	数量
	型号、规格、质量、技术性能及参数要求
	数量
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	高于要求
	符合

要求
	低于

要求
	不能

确定
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位(公章)：                      投标单位联系人：                 

投标单位联系电话：                    法定代表人(签字):

备注：1、供应商要严格按照《采购需求说明》所列的具体明细进行填写。

2、供应商应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，准确填写此表。

3、填写不清楚、不全面，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由供应商自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，在评审中被认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或废标

附件7
投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）
1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。
6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。
法定代表人：     （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件8
政府采购诚信承诺函

阿克苏地区政府采购中心：

我是                                公司的法定代表人                   ，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏地区                             项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人：     （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件 9 

中小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（ 标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，年营业收入为       万元，资产总额为   万元，属于                  （中型企业/小型企业/微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照工信部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

附件10
近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标人应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不完内容，可另附页。
法定代表人：           （签字）

或

委托全权代理人：           （签字）       

签署日期：   年    月     日

附件11
投标人认为需补充的其他资料或说明
附件12
投 标 文 件

项目编号：

项目名称：
投标包（项）数：
投标人（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

年      月      日

PAGE  


