
伊犁州少数民族语言节目译制中心录音棚声学装修项目
招

标

文

件

采  购   人：伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心
采购代理机构: 新疆齐盛泉工程项目管理有限公司
采  购 内 容：伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心录音棚声学设计装修（包括供货安装调试）
项  目 编 号：XJQSQZB2022-019
目录


3

第一章  招标公告

3

第二章 投标须知

6

投标须知前附表

12

投标须知正文

12

一、总则

14

二、招标文件

15

三、投标文件

17

四、投标文件的递交

18

五、开标和评标

22

第三章 评标方法及标准

32

第四章  政府采购合同格式

一、合同书
32
二、合同一般条款
37
三、政府采购合同专用条款
43
44

第五章 采购需求

44

第六章 投标文件格式

51

一、资格性自查表

52

二、投标函

55

三、投标保证金

56

四、开标一览表及投标报价明细表

64

五、供应商的资格证明材料

60

六、货物说明

七、实施方案
73
76

八、商务响应与偏离表

77

九、供应商认为需要提供的其它资料



第一章  招标公告

项目概况
伊犁州少数民族语言节目译制中心录音棚声学装修项目的潜在供应商应在新疆齐盛泉工程项目管理有限公司（伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼）获取采购文件，并于 2022年8月10日16点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：XJQSQZB2022-019
项目名称：伊犁州少数民族语言节目译制中心录音棚声学装修项目
采购方式：公开招标

预算金额：200万元
最高限价：190万元

数量：1

单位：批

采购需求：伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心录音棚声学设计装修（包括供货安装调试）（详细参数见采购需求）

合同履约期限：自合同签订之日起60日内交付使用
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；（5）财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照；（2）会计师事务所出具的2020年或2021年度财务审计报告或验资报告或开户银行出具的资信证明；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据；（5）本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据；（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（9）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息（财库[2016]125号）；（10）采购人保留对供应商进一步实地考察的权利，经考察供应商申请资料中关于公告所要求内容与事实不符的，采购人有权拒绝供应商的投标。
三、获取采购文件

时间:于2022年7月21日至2022年7月28日（上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼；

方式：来人领取或邮件领取；

售价（元）：200；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    提交投标文件截止时间：2022年8月10日16点30分（北京时间）
    投标地点：伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心一楼招标厅。 

开标时间：2022年8月10日16点30分（北京时间）
开标地点：伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心一楼招标厅。 
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

文件售价：200元（逾期不售，售后不退）
获取采购文件所需提供证件及资料：

来人领取：法定代表人身份证明及法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证、企业营业执照。（以上证件须带原件，且均在有效期内，同时提供加盖公章的复印件贰份，不接受公证件，复印件为单面复印，缺一不可，所有资料必须在有效期内符合要求者可以购买采购文件并获得投标资格)。
邮件领取：将来人领取中要求提供的资料以原件扫描件的形式发送至邮箱（59030160@qq.com），缺一不可，所有资料必须在有效期内符合要求者可以购买招标文件并获得投标资格。邮件主题注明供应商名称及项目名称，邮件中写明供应商联系人、联系电话。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心
地    址：伊宁市斯大林西路21号州政府4号综合办公楼431室

联系方式：13309993335

2.采购代理机构信息

名    称：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司
地　　址：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼
联系方式：0999-8800077、13579717696
3.项目联系方式

项目联系人：王翠、李文婷
电      话：0999-8800077、13579717696

第二章 投标须知

投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	伊犁州少数民族语言节目译制中心录音棚声学装修项目

	第二章第1.2款
	采购范围
	伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心录音棚声学设计装修（包括供货安装调试）（详细参数见采购需求）

	第二章第1.3款
	项目地点
	采购人指定地点

	第二章第1.4款
	采购方式
	公开招标

	第二章第1.5款
	合同履约期限
	自合同签订之日起60日内交付使用

注：项目实施完毕，由采购人组织相关专家人员对供应商履约进行验收。

	
	质保期
	自验收合格之日起，质保1年

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心
地  址：伊宁市斯大林西路21号州政府4号综合办公楼431室

联 系 人：刘闯
联系电话：13309993335

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司
地址：伊宁市解放路77号亚欧国际写字楼15楼
联系人：王翠、李文婷
联系电话：0999-8800077、13579717696

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息（财库[2016]125号）。

（4）采购人保留对供应商进一步实地考察的权利，经考察供应商申请资料中关于公告所要求内容与事实不符的，采购人有权拒绝供应商的投标。

	第二章第3.2款（4）
	信用查询时间
	近3年

（出售文件起至递交投标文件截止日前）

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	☑自行踏勘。

□统一组织。

联系人： 刘闯                            

联系电话： 13309993335                                     

踏勘时间：开标前10天                                                  

踏勘地点： 伊宁市斯大林西路21号州政府4号综合办公楼                    

注：本项目不组织统一的现场勘察会，有意向的投标人需自行联系本项目招标负责人预约现场勘察，现场勘察人员需按当地最新疫情防控要求和采购人的疫情防控要求提供相关证明文件，无法提供者，采购人有权拒绝其进行现场勘察。
勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责（后附勘察签到表格）。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

	第二章第9.1款
	政府采购优先采购节能产品、环境标志产品 
	按国家有关节能环保政策执行：

所供产品符合《节能产品政府采购品目清单》内强制采购（标记★符号）节能产品必须强制采购；优先采购属于品目清单范围（非标记★符号的节能产品），且具有认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的产品（根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号、18号、19号）最新的规定执行国家有关节能环保政策）。

	
	政府采购支持中小企业发展
	专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

本项目所属行业：其他未列明行业。

	
	政府采购支持中小企业融资
	中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	
	政府采购信用担保
	

	二、招标文件

	第二章第11.1款
	提交投标文件的截止时间
	2022年8月10日16点30分

	三、投标文件的编写

	第二章第15.4款
	预算资金
	200万元，最高限价：190万元；供应商的报价超过最高限价，其投标将被认定为无效。

	第二章第16.3款
	业绩
	近五年（2018年1月1日至今）类似项目业绩，须提供中标通知书或成交通知书或合同协议书

	第二章第17.1款
	投标保证金
	1、金额：28000元
2、形式：单位账户网银转账或银行电汇或保函；

3、递交时间：在投标截止时间前递交（保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具投标保证金收据）；

4、账户信息：

账户名称：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司

银行开户名称：新疆伊犁农村商业银行滨河支行

账号：8120 2051 2010 1053 52388

行号：402898000164

5、备注标明项目名称或项目编号

	第二章第18.1款
	投标文件有效期
	60日历日

	第二章第19.1款
	投标文件份数
	纸质版文件：正本壹份，副本肆份；投标文件不接受活页装订，必须胶装成册，密封递交，否则视为不响应本次招标；

电子文件U盘或光盘一份（U盘或光盘内容与投标文件正本一致）

	
	是否退还响应文件
	☑否

□是  

	四、投标文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	(1)采购机构：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司

(2)采购项目名称：

(3)采购文件编号：

(4)供应商名称、地址、项目法人名称、联系人及联系电话

(5)注明“2022年8月10日16点30分前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

	第二章第22.1款
	投标文件的递交地点
	伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心一楼招标厅

	五、开标和评标

	第二章第24.1款
	评标委员会的组建及评审专家的确定方式
	采购单位依法组建评标委员会共 5 人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。

小组确定方式：新疆政府采购网随机抽取语音通知方式

	第二章第25.1款
	评标办法
	综合评分法

	第二章第26.3款
	推荐的中标候选人数量
	3人

	
	评审地址
	伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心一楼招标厅

	六、中标结果信息公布与履约保证金

	第二章第30.1款
	财政部门指定的媒体
	新疆政府采购网

（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）、

伊犁州公共资源交易网（http://ggzy.xjyl.gov.cn/）

	第二章第32.3款
	履约保证金
	履约保证金金额：/
履约保证金递交：成交供应商人收到成交通知书后（签订合同前）向采购人缴纳；收款单位、开户银行、银行账号：与采购人沟通获得。

成交供应商未按采购文件规定缴纳履约保证金的，视为自动放弃此次成交项目，其投标保证金将不予退还。

	七、其他规定

	第二章第35.1款
	采购代理服务费
	中标供应商在收到中标通知书后，须向新疆齐盛泉工程项目管理有限公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。

账户信息：

账户名：新疆齐盛泉工程项目管理有限公司

账  号：8120 2051 2010 1053 52388 

开户行：新疆伊犁农村商业银行滨河支行

行  号：402898000164

	付款方式
	合同签订后支付合同价格的30%作为预付款，基础装修完成后支付合同价格的30％，窗帘、家具、监控等全项完成，经买方及其它有关部门检测验收合格后支付合同价格的35%。质保1年到期（从验收合格之日起算）无质量问题支付剩余5%质保金。

	现场供应商需提供下列证件
	法定代表人身份证明和法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）；法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致，以上证件均应当为原件；

（2）企业法人营业执照原件；

（3）投标保证金收据原件；

（4）供应商分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网上查询本公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）网上查询本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（黑名单）信息（提供查询结果网页截图（电脑全屏含时间显示）并加盖供应商公章，网页打印件须自采购公告发出之日起至截止日内从上述网站中打印）
（5）会计师事务所出具的2020年或2021年度财务审计报告原件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）或新企业验资报告原件或开户银行出具的资信证明原件并附基本户开户许可证

（6）供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明

（7）本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）（8）本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）

（9）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
备注：以上资质证件须经为有效证件，在开标时投标人必须随身携带，现场递交，由采购人核查，投标文件中也应附有相同的证件复印件并加盖公章。如不提供按无效投标处理。以上的提供的原件经管理部门核实后，如出现虚假，将会被取消投标资格。

	1、按评审办法提供材料。

2、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。

3、除非另有特殊说明，若本采购文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。

4、若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。

5、无论何种原因，在投标投标文件中的证书材料须提供与原件内容完全一致的扫描件，且内容完整、清晰可辨；提供不全、无法辨认或提供虚假证书材料的，评标委员会可以视同其未提供，并按照有关规定处理。


投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购范围：详见投标须知前附表；

1.3项目地点：详见投标须知前附表；

1.4采购方式：详见投标须知前附表；

1.5交付使用期：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的节能产品政府采购品目清单、环境标志产品品目清单内，并由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构认证的产品（根据财库〔2019〕9号 、18号、19号文执行）。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8.特别说明

2.8.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求；

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息，或在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入列入严重违法失信名单（黑名单）信息，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为投标无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式 
6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

现场勘察表

	项目名称：
	伊犁州少数民族语言节目译制中心录音棚声学装修项目

	勘察时间：
	2022年  月  日

	勘察地点：
	

	勘察内容（详细内容包含但不仅限以下列表）： 

	内容
	情况记录

	1
	位置布局
	

	2
	面积大小
	

	3
	电源布线
	

	4
	………
	

	供应商参加人员签到

	供应商名称
	参加人员
	联系电话

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	采购人参与人员签到

	单位名称
	参加人员
	联系电话

	伊犁哈萨克自治州少数民族影视剧译制中心
	　
	　

	
	　
	　

	备注

	


8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。
9.政府采购政策支持 

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商符合支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。

9.4供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。专门面向中小企业采购的项目，不再享受价格扣除。
9.5 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。
10.3供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交投标文件的截止时间
11.1供应商提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上公布，供应商应登陆系统自行下载查阅招标文件澄清或者修改文件，澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对供应商具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4供应商认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

三、投标文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容： 

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）投标保证金

（4）开标一览表及投标报价明细表

（5）供应商的资格证明文件

（6）货物说明

（7）实施方案

（8）商务响应与偏离表

（9）供应商认为需提供的其他资料

15.报价

15.1供应商应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、运输、调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。供应商漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“投标文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5供应商的报价不得超过采购项目预算总金额或者最高限价，采购项目预算或其计算方法见招标须知前附表。
16. 供应商满足招标文件规定的资格证明文件

16.1供应商符合招标文件规定的资格证明文件
16.1.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2如供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3至提交首次投标文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4供应商应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件
16.2.1供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2.2供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。
16.2.3上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）货物主要性能和参数的详细说明； 
（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

（3）供应商对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2 未按招标文件规定提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件。

17.3采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.4 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的； 

　　（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的； 

　　（3）拒绝履行合同义务的。 

18. 投标文件有效期
18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

19.2 投标文件正本和副本、电子文件应按采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

19.3 供应商在递交投标文件的同时必须提交电子文件U盘或光盘一份，电子文件内容须与投标文件正本一致，并能正常读取、拷贝。
四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1各供应商必须将投标文件正本、副本、电子档U盘或光盘，各自单独密封，分别独立包装，分别加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章并由法定代表人签字或盖私账，或其委托代理人签字或盖私账，一并递交，不得混装。

20.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。
20.3投标文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

20.4投标文件递交地点：伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层州政府采购中心一楼招标厅（逾期递交或者未递交指定地点的投标文件，采购人不予受理）。
21.投标文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的投标文件撤销或修改。

22.投标文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构或者评标委员会应当拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间后，由供应商代表当场查验投标文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封投标文件。

五、开标和评标
23.开标

23.1 本次招标按采购文件中规定的提交投标文件的截止时间、地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会，没有要求参加开标大会的投标将被视为自动弃权。

23.2 宣布投标文件开启顺序。

23.3开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构唱标并记录，请投标单位对宣读结果确认并签字。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8 对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照采购文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。采购文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24.评标委员会

24.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，见投标须知前附表。

　　采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

　　（一）采购预算金额在1000万元以上；

　　（二）技术复杂；

　　（三）社会影响较大。

　　评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

24.2评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。

25.评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26.确定中标人

26.1采购人不保证将合同授予最低投标报价的供应商。

26.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的2名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人（中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定），也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.4由采购人确定中标人的，在确定中标人前，采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询中标候选人的信用记录，采购人将确定未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的，排名第一的中标候选人为中标人。

27.招标终止

27.1采购人、采购代理机构在发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

28．重新评审

28.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改投标文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2供应商若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数为一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

31.7供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 中标人在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

32.4 中标人没有按照规定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

32.5如中标人未按照招标文件要求交付使用期的时间内交货，将缴纳按照中标金额的2%以日计算的违约金，从首次付款中扣除。
33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。
33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.5政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。并同时递交合同复印件一份给采购代理机构存档。
34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、其他规定

35.招标代理服务费

35.1中标人应按投标须知前附表规定交纳采购代理服务费。

36. 其他规定

36.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章 评标方法及标准

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
二、评标程序

3.投标文件的初步评审
3.1初步评审为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	项目
	审查要求
	要求说明
	是否通过

	资格性检查
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；
	

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	会计师事务所出具的2020年或2021年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明；
	

	
	有依法缴纳税收的良好记录
	供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）
	

	
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	1.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

2.供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。

3.如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。
	

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	
	投标人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息
	供应商须提供本单位近3年（采购公告发出之日起至截止日内）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。 截图含1）失信被执行人；2）重大税收违法失信主体；3）经营异常名录信息信息；4）政府采购严重违法失信行为记录名单；5）列入严重违法失信名单（黑名单）信息。
	

	
	供应商不存在第二章投标须知3.2项（1）-（3）规定
	（l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	具备法律、行政法规规定的其他条件
	

	符合性检查
	供应商名称
	是否与营业执照、资质证书一致
	

	
	投标文件内容
	投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，清晰可辨
	

	
	授权
	投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明
	

	
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全
	

	
	投标保证金
	按规定交纳投标保证金
	

	
	投标有效期
	投标文件承诺投标有效期满足招标文件要求
	

	
	合同履约期限等商务条款
	投标文件承诺合同履约期限、质保期满足招标文件要求
	

	
	报价唯一性
	报价具有唯一性，报价未超过招标文件中规定的预算总金额或者最高限价的。
	

	
	其他
	1、投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求

2、符合国家、行业技术标准的要求

3、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。
	


1）“是否通过”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“不通过”的结论为“不通过”。表中全部为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予此次招标活动无效，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的；

3.3公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2供应商不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.8款规定的实质性要求的投标文件内容。

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须由供应商采用书面形式确认，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.3、评分标准：

具体评分细则如下：

	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×30%×100
备注：1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：技术部分评分52分

	产品配置、技术参数
	1、基准分30分，所投产品性能及技术参数和商务要求完全符合招标文件采购需求无负偏离得30分。2、采购需求中带有★号的技术参数及要求若有负偏离或不满足每项扣2分，其他指标每有1项负偏离扣1分，扣完为止。注：要求提供佐证材料的（如彩页、检测报告等），未响应或响应不一致的，作负偏离处理；供应商不提供证明材料或者虚假提供的不得分，并按有关规定进行处罚；供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。
	30分

	
	技术成熟，安全可靠，产品选型、配置合理的计2分；技术成熟，安全可靠，产品选型、配置不合理的计1分；技术成熟度、安全可靠性有缺陷的计0.2分。
	2分

	图纸
	提供平面布置图、结构图及设计效果图，根据设计的合理性、科学性、安全性，酌情给分，满分5分。
	5分

	技术实施方案
	供应商针对采购需求的实际需求情况，提供整体技术方案，技术方案内 容针对性强，全面、合理、完善得10分；方案全面、合理、完善但针对性不足得7-9分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足得4-6分；方案不全面，有缺陷，不合理，无针对性得1-3分；未提供技术方案得0分。
	10分

	供货安装、调试方案
	人员配备及安排合理、进度计划及质量保证措施合理的得5分；人员配备及安排较合理、进度计划及质量保证措施较合理的得3-4分；人员配备及安排欠合理、进度计划及质量保证措施欠合理的得1-2分；未提供不得分。
	5分

	C：商务部分评分18分

	业绩
	提供同类项目近五年（2018年1月1日至今）的业绩，每个1分，满分3分（须提供中标通知书或成交通知书或合同协议书，未提供证明材料、不得分；提供不全或提供虚假材料的，评标委员会可以视同其未提供，不得分。）
	3分

	企业实力
	供应商具有质量管理相关资质(ISO 9001)的得1分，没有不得分。

供应商具有环境管理相关资质（ISO 14001）的得1分，没有不得分。

供应商项目实施人员具有项目管理（PMP）相关资质，提供得1分，不提供不得分。
	3分

	售后保障
	售后保障方案应详细说明售后服务内容，保修、售后、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施符合本项目情况的，全面、合理、完善、针对性足的得3分；方案全面、合理、完善但针对性不足的，得2分；方案基本全面、合理性不足，针对性不足的，得1分；方案不全面，方案缺陷的，得0.2分；未提供服务方案得0分。
	3分

	
	供应商售后机构健全、人员齐全的计（1.5）分；承诺售后保障完整，人员设备配合售后计划合理齐全的计（1.5）分；欠合理的，每处扣（0.5）分，扣完为止。（须提供资格证书及相关证明资料，未提供证明材料、不得分；提供不全或提供虚假材料的，评标委员会可以视同其未提供，不得分。）
	3分

	
	供应商在疆内设有分公司或者售后服务机构（需提供有效的营业执照或办公场所证明资料，未提供证明材料、不得分；提供不全或提供虚假材料的，评标委员会可以视同其未提供，不得分），得3分；不具备的不得分。
	3分

	投标文件规范性
	根据投标文件的规范性进行综合评价（0-3分），包括编写是否清晰整洁；关联点、目录、章节、页码是否清楚，查阅是否方便；提供的资料是否清晰易查等。
	3分

	D:属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

	（一）根据财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定执行，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函

进口产品不享受中小企业评审优惠

	E：节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

	根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号、18号、19号）最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是节能产品政府采购品目清单内产品，并提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构出具的认证证书，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购品目清单”内产品，在同等条件下，优先采购节能产品政府采购品目清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购品目清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

未单独分项报价且未提供属于品目清单内产品由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，不给予加分。

	价格项
	技术项

	1、（节能产品政府采购品目清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
	1、（节能产品政府采购品目清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

	2、（环境标志产品政府采购品目清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值
	2、（环境标志产品政府采购品目清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

	注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


5.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

　　评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

5.5同品牌同型号处理办法：

根据财办库〔2003〕38号，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加；如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。

提供相同品牌同一型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同一型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
6.推荐中标候选人名单

6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

6.2本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

第四章  政府采购合同格式
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   合同履行地    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.23 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目现场
	采购人指定地点

	2
	履行合同的时间
	交货地点：采购人指定地点

	
	
	合同履约期限：自合同签订之日起60日内交付使用

	3
	质量保证期
	自验收合格之日起，质保1年

	4
	响应时间
	接到用户报修电话后立即响应，如2小时内无法通过电话或远程维修解决问题，维修人员必须在接到故障报告24小时内到达现场。

	5
	合同价款支付方式和条件（实际付款方式须与招标文件规定一致）
	合同签订后支付合同价格的30%作为预付款，基础装修完成后支付合同价格的30％，窗帘、家具、监控等全项完成，经买方及其它有关部门检测验收合格后支付合同价格的35%。质保1年到期（从验收合格之日起算）无质量问题支付剩余5%质保金。

	6
	伴随服务
	1、售后维修维护、缺陷坏损货物更换

2、项目现场环境卫生的保持

3、按通用条款执行

	7
	解决争议的方式
	向甲方所在地人民法院提起诉讼

	8
	合同未尽事项
	双方协商


采购需求

	序号
	项目名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	大型录音间（2间  面积50.44㎡/间，隔断为控制室和录音室）

	一
	基础改造
	50.44
	㎡
	

	1
	轻质隔墙隔断240厚
	水泥、河沙、轻质砖块(加气砖）
	1
	项
	

	2
	单面水泥沙浆
	水泥、河沙
	1
	项
	

	3
	砼梁、柱
	定制240*240mm
	1
	项
	

	4
	窗户隐形封闭异型处理
	1、规格：定制；
2、阻燃板：厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
3、阻燃板：甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；                
4、装饰面板：须符合GB/T 15104—2006标准要求；
5、声学棉料：产品符合GB/T 13350—2000标准要求。
	1
	项
	
★提供装饰面板产品检测符合GB/T 15104—2006要求的检测报告复印件

	二
	隔音墙体
	280
	㎡
	

	1
	墙面木龙骨架
	1、木方规格：2440*1220*9mm；
2、木方：产品需符合GB 20286—2006要求，燃烧性能等级达到B级；
3、防火涂料:必须使用通过国家强制认证的防火涂料。
	1
	项
	★提供阻燃木方产品检测符合GB 20286-2006标准，燃烧性能等级达到B级要求的产品检测报告复印件
★提供防火涂料国家强制认证3C证书复印件

	2
	石膏板
	1、产品要求：双防纸面石膏板；                         2、规格：1000*1500*9.5mm；
3、双防纸面石膏板，须采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈浅蓝色，有较强抗受潮变形能力和抗开裂能力；
4、产品符合GB 8624-2012标准，产品燃烧性能等级：A级。
	1
	项
	★提供双防纸面石膏板产品检测符合GB 8624-2012标准，燃烧性能等级达到A级要求的产品检测报告复印件

	3
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm，密度：34/m³。
	1
	项
	★提供纤维棉产品检测符合GB/T 13350—2000标准的产品检测报告复印件

	4
	精工声学软包
	1、基材：声学棉料；
2、边框：轻质高强度金属成型框体；
3、饰面：声学布，厚度25mm，吸音系数需达到NRC-0.85；
4、防火等级：声学基材及框体结构为符合GB/T 13350—2000标准要求；
5、型号：直角。
	1
	项
	
★提供产品饰面声学布产品检测符合GB/T 20247-2006标准，吸音系数达到NRC-0.85的检测报告复印件

	三
	地面隔音处理
	50.44
	㎡
	

	1
	木龙垫高减震层
	1、木方规格:2440*1220*9mm；
2、木方:产品需符合GB 20286—2006要求，燃烧性能等级达到B级；
3、面封阻燃板:厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
4、面封阻燃板:甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求。                                                     5、防火涂料：必须使用通过国家强制认证的防火涂料。
	1
	项
	
★提供阻燃板产品检测符合GB 18580-2017标准要求的产品检测报告复印件                 ★提供阻燃板产品检测符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级的产品检测报告复印件

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	3
	实木复合地板
	1、实木复合地板，带防潮层；
2、产品检测报告符合GB/T 18103—2013标准要求；
3、甲醛释放量符合GB 18580-2017标准要求。
	1
	项
	★提供产品检测符合GB/T 18103—2013标准要求的产品检测报告复印件
★提供产品检测符合GB 18580-2017标准要求的产品检测报告复印件

	4
	吸音地毯
	1、厚度达到7mm；
2、产品检测符合GB 20286-2006标准，燃烧性能等级：B1级。
	1
	项
	★提供产品检测符合GB 20286-2006标准，燃烧性能等级达到B1级要求的产品检测报告复印件

	四
	顶面吸声处理
	50.44
	㎡
	

	1
	吊顶
	1、顶部冲孔平板吊顶。
2、须采用阻燃板，阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
3、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求。         
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	3
	石膏板
	1、产品要求：双防纸面石膏板；                         2、规格：1000*1500*9.5mm；
3、双防纸面石膏板，须采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈浅蓝色，有较强抗受潮变形能力和抗开裂能力；
3、产品符合GB 8624-2012标准，产品燃烧性能等级：A级。
	1
	项
	

	4
	聚酯纤维吸音板
	1、厚度9mm；
	1
	项
	

	五
	观察窗
	0.72
	㎡
	

	1
	橱窗木框
	1、阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
2、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；
3、不锈钢窗套（定制）。
	1
	项
	

	2
	橱窗玻璃
	三层对插10厘玻璃钢化玻璃
	1
	项
	

	六
	单开隔声门
	1
	项
	

	1
	木制隔音门
	1、阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
2、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；                                         3、装饰面板须符合GB/T 15104—2006标准要求；  4、定制尺寸
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	七
	隔声门（带锁）
	1
	项
	

	1
	隔声门（带锁）
	1、隔音量：35-41分贝
2、颜色：指定颜色
3、工艺：镀锌钢板
4、门扇填充：隔音棉
5、低频填充：高阻尼隔音胶（符合GB 18583—2008标准）
5、锁具：隔音加紧锁
6、尺寸：定制
7、门页：80mm配不锈钢承重合页
8、门框深度：15cm             
9、门槛高度：70mm
10、门扇：门扇厚80mm，
11、采用1.0mm镀锌钢板数控弯折成型
12、板材厚度：门面1.0mm/门框1.5mm
13、有门槛/STC隔音量：单开门35-41分贝
	1
	樘
	★提供填充隔音胶产品检测符合GB 18583—2008标准的检测报告复印件

	八
	电施部分
	1
	项
	

	1
	成套配电箱
	定制
	1
	套
	

	2
	斗胆灯
	1、四头斗胆灯筒灯嵌入式
2、功率：7W 
3、光通量：80-110LM/W
4、电压：AC170V/265V
5、寿命：＞50000小时
6、驱动转换效率：≥90%
7、温升：≤50℃
8、工作环境：-25℃~40℃
9、发光颜色：可选白、暖白、红、绿、蓝、黄、紫等
10、适应湿度：≤80%
11、CE&ROHS,无紫外线或红外线辐射
	4
	盏
	

	3
	导轨射灯
	1、每轨3支灯头
2、光源功率：9-12 W
3、电压：220V 
4、额定功率：9-12 W 
5、额定电压：220 V
6、平均使用寿命：50000 h
7、光源类型 ：LED灯 
8、开关类型 ：按钮式  
9、风格：中式 
10、变压器：电子变压器 
11、节能等级 ：1级  
12、发光角度: 标准配置为45°
13、发光光色: 可选白光、暖光、彩色光 
14、光 通 量: 40～120lm/颗
15、显色指数: ＞80Ra 
16、环境温度: -40℃～55℃ 
17、灯具材质: 优质铝材
18、外观颜色: 可选银色、黑色、白色
	2
	组
	

	4
	消防双头应急照明灯
	1、型式实验：符合新国标
2、主电电源：220V 50Hz；
3、主电功率：3W；
4、光源型式：LED/DC3.1V白光；
5、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池；
6、应急时间：≥90min；
7、充电时间： 24h；
8、转换时间：0.25S；
	2
	盏
	

	5
	消防安全出口灯
	1、型式实验：新国标
2、外形尺寸：290×135×35(mm)；
3、壳体材料 白色阻燃ABS壳体；
4、面板材料：透明PC；
5、安装方式：挂装/吊装；
6、发光亮度：初始≥18000mcd/m2；
7、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2；
8、工作模式：蓄光式。
	2
	盏
	

	6
	“正在录制”指示灯
	220V通电发光指示灯（发红绿光颜色可选）
	1
	盏
	

	7
	电源线
	1、国标阻燃铜芯电线单芯火L 、零N、 地E三色；                                              2、必须提供《聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆》3C强制认证；                                                                                          
	1
	项
	★提供《聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆》3C强制认证证书复印件           

	8
	灯光调控开关
	
	2
	组
	

	9
	插座五孔
	10A、（四位）二十孔
	4
	个
	

	九
	综合布线
	1
	项
	

	1
	网线
	超五类
	1
	项
	

	2
	光纤
	预埋光纤
	1
	项
	

	3
	面板
	双口（含模块）
	2
	个
	

	中型录音间（2间  面积38.39㎡/间，隔断为控制室和录音室）

	一
	基础改造
	38.39
	㎡
	

	1
	轻质隔墙隔断240厚
	水泥、河沙、轻质砖块(加气砖）
	1
	项
	

	2
	单面水泥沙浆
	水泥、河沙
	1
	项
	

	3
	砼梁、柱
	定制240*240mm
	1
	项
	

	4
	窗户隐形封闭异型处理
	1、规格：定制；
2、阻燃板：厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
3、阻燃板：甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；                
4、装饰面板：须符合GB/T 15104—2006标准要求；
5、声学棉料：产品符合GB/T 13350—2000标准要求。
	1
	项
	

	二
	隔音墙体
	240
	㎡
	

	1
	墙面木龙骨架
	1、木方规格：2440*1220*9mm；
2、木方：产品需符合GB 20286—2006要求，燃烧性能等级达到B级；
3、防火涂料:必须使用通过国家强制认证的防火涂料。
	1
	项
	

	2
	石膏板
	1、产品要求：双防纸面石膏板；                         2、规格：1000*1500*9.5mm；
3、双防纸面石膏板，须采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈浅蓝色，有较强抗受潮变形能力和抗开裂能力；
3、产品符合GB 8624-2012标准，产品燃烧性能等级：A级。
	1
	项
	

	3
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm，密度：34/m³。
	1
	项
	

	4
	精工声学软包
	1、基材：声学棉料；
2、边框：轻质高强度金属成型框体；
3、饰面：声学布，厚度25mm，吸音系数需达到NRC-0.85；
4、防火等级：声学基材及框体结构为符合GB/T 13350—2000标准要求；
5、型号：直角。
	1
	项
	

	三
	地面隔音处理
	38.39
	㎡
	

	1
	木龙垫高减震层
	1、木方规格:2440*1220*9mm；
2、木方:产品需符合GB 20286—2006要求，燃烧性能等级达到B级；
3、面封阻燃板:厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
4、面封阻燃板:甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求。                                                     5、防火涂料：必须使用通过国家强制认证的防火涂料。
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	3
	实木复合地板
	1、实木复合地板，带防潮层；
2、产品检测报告符合GB/T 18103—2013标准要求；
3、甲醛释放量符合GB 18580-2017标准要求。
	1
	项
	

	4
	吸音地毯
	1、厚度达到7mm；
2、产品检测符合GB 20286-2006标准，燃烧性能等级：B1级。
	1
	项
	

	四
	顶面吸声处理
	38.39
	㎡
	

	1
	吊顶
	1、顶部冲孔平板吊顶。
2、须采用阻燃板，阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
3、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求。         
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	3
	石膏板
	产品要求：双防纸面石膏板；                         

2、规格：1000*1500*9.5mm；
3、双防纸面石膏板，须采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈浅蓝色，有较强抗受潮变形能力和抗开裂能力；
3、产品符合GB 8624-2012标准，产品燃烧性能等级：A级。
	1
	项
	

	4
	聚酯纤维吸音板
	厚度9mm；
	1
	项
	

	五
	观察窗
	0.72
	㎡
	

	1
	橱窗木框
	1、阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
2、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；
3、不锈钢窗套（定制）。
	1
	项
	

	2
	橱窗玻璃
	三层对插10厘玻璃钢化玻璃
	1
	项
	

	六
	木制单开隔声门
	1
	项
	

	1
	木制隔音门
	1、阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
2、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；                                          3、装饰面板须符合GB/T 15104—2006标准要求；   4、定制尺寸
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	七
	隔声门（带锁）
	1
	项
	

	1
	隔声门（带锁）
	1、隔音量：35-41分贝
2、颜色：指定颜色
3、工艺：镀锌钢板
4、门扇填充：隔音棉
5、低频填充：高阻尼隔音胶（符合GB 18583—2008标准）
5、锁具：隔音加紧锁
6、尺寸：定制
7、门页：80mm配不锈钢承重合页
8、门框深度：15cm             
9、门槛高度：70mm
10、门扇：门扇厚80mm，
11、采用1.0mm镀锌钢板数控弯折成型
12、板材厚度：门面1.0mm/门框1.5mm
13、有门槛/STC隔音量：单开门35-41分贝
	1
	樘
	

	八
	电施部分
	1
	项
	

	1
	成套配电箱
	定制
	1
	套
	

	2
	斗胆灯
	1、四头斗胆灯筒灯嵌入式
2、功率：7W 
3、光通量：80-110LM/W
4、电压：AC170V/265V
5、寿命：＞50000小时
6、驱动转换效率：≥90%
7、温升：≤50℃
8、工作环 境：-25℃~40℃
9、发光颜色：可选白、暖白、红、绿、蓝、黄、紫等
11、适应湿度：≤80%
12、CE&ROHS,无紫外线或红外线辐射  
	4
	盏
	

	3
	导轨射灯
	1、每轨3支灯头
2、光源功率：9-12 W
3、电压：220V 
4、额定功率：9-12 W 
5、额定电压：220 V
6、平均使用寿命：50000 h
7、光源类型 ：LED灯 
8、开关类型 ：按钮式  
9、风格：中式 
10、变压器：电子变压器 
11、节能等级 ：1级  
12、发光角度: 标准配置为45°
13、发光光色: 可选白光、暖光、彩色光 
14、光 通 量: 40～120lm/颗
15、显色指数: ＞80Ra 
16、环境温度: -40℃～55℃ 
17、灯具材质: 优质铝材
18、外观颜色: 可选银色、黑色、白色
	2
	组
	

	4
	消防双头应急照明灯
	1、型式实验：符合新国标
2、主电电源：220V 50Hz；
3、主电功率：3W；
4、光源型式：LED/DC3.1V白光；
5、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池；
6、应急时间：≥90min；
7、充电时间： 24h；
8、转换时间：0.25S；
	2
	盏
	

	5
	消防安全出口灯
	1、型式实验：新国标
2、外形尺寸：290×135×35(mm)；
3、壳体材料 白色阻燃ABS壳体；
4、面板材料：透明PC；
5、安装方式：挂装/吊装；
6、发光亮度：初始≥18000mcd/m2；
7、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2；
8、工作模式：蓄光式。
	2
	盏
	

	6
	“正在录制”指示灯
	220V通电发光指示灯（发红绿光颜色可选）
	1
	盏
	

	7
	电源线
	1、国标阻燃铜芯电线单芯火L 、零N、 地E三色；                                              2、必须提供《聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆》3C强制认证；                                                                                          
	1
	项
	

	8
	灯光调控开关
	三开双控
	2
	组
	

	9
	插座五孔
	10A、（四位）二十孔
	4
	个
	

	九
	综合布线
	1
	项
	

	1
	网线
	超五类
	1
	项
	

	2
	光纤
	预埋光纤
	1
	项
	

	3
	面板
	双口（含模块）
	2
	个
	

	小型录音间（8间  面积24.58㎡/间）

	一
	基础改造
	24.58
	㎡
	

	1
	窗户隐形封闭异型处理
	1、规格：定制；
2、阻燃板：厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
3、阻燃板：甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求；                
4、装饰面板：须符合GB/T 15104—2006标准要求；
5、声学棉料：产品符合GB/T 13350—2000标准要求。
	1
	项
	

	二
	隔音墙体
	100
	㎡
	

	1
	墙面木龙骨架
	1、木方规格：2440*1220*9mm；
2、木方：产品需符合GB 20286—2006要求，燃烧性能等级达到B级；
3、防火涂料:必须使用通过国家强制认证的防火涂料。
	1
	项
	

	2
	石膏板
	产品要求：双防纸面石膏板；                        

2、规格：1000*1500*9.5mm；
3、双防纸面石膏板，须采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈浅蓝色，有较强抗受潮变形能力和抗开裂能力；
3、产品符合GB 8624-2012标准，产品燃烧性能等级：A级。
	1
	项
	

	3
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm，密度：34/m³。
	1
	项
	

	4
	精工声学软包
	1、基材：声学棉料；
2、边框：轻质高强度金属成型框体；
3、饰面：声学布，厚度25mm，吸音系数需达到NRC-0.85；
4、防火等级：声学基材及框体结构为符合GB/T 13350—2000标准要求；
5、型号：直角。
	1
	项
	

	三
	地面隔音处理
	24.58
	㎡
	

	1
	木龙垫高减震层
	1、木方规格:2440*1220*9mm；
2、木方:产品需符合GB 20286—2006要求，燃烧性能等级达到B级；
3、面封阻燃板:厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
4、面封阻燃板:甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求。                                                     5、防火涂料：必须使用通过国家强制认证的防火涂料。
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	3
	实木复合地板
	1、实木复合地板，带防潮层；
2、产品检测报告符合GB/T 18103—2013标准要求；
3、甲醛释放量符合GB 18580-2017标准要求。
	1
	项
	

	4
	吸音地毯
	1、厚度达到7mm；
2、产品检测符合GB 20286-2006标准，燃烧性能等级：B1级。
	1
	项
	

	四
	顶面吸声处理
	24.58
	㎡
	

	1
	吊顶
	1、顶部冲孔平板吊顶。
2、须采用阻燃板，阻燃板厚度9mm，符合GB 8624-2012标准要求，燃烧性能等级达到B1级；
3、阻燃板甲醛释放量须符合GB 18580-2017标准要求。         
	1
	项
	

	2
	声学棉料
	1、绝热阻燃无机纤维棉料；
2、产品检测报告符合GB/T 13350—2000标准要求；
3、规格1200*1600*55mm、密度：34/m³。
	1
	项
	

	3
	石膏板
	产品要求：双防纸面石膏板；                         

2、规格：1000*1500*9.5mm；
3、双防纸面石膏板，须采用高性能护面纸与建筑石膏及特殊添加剂等芯材牢固粘结成型，正面呈浅蓝色，有较强抗受潮变形能力和抗开裂能力；
3、产品符合GB 8624-2012标准，产品燃烧性能等级：A级。
	1
	项
	

	4
	聚酯纤维吸音板
	1、厚度9mm；
2、符合GB/T18696.2—2002
	1
	项
	

	五
	隔声门（带锁）
	1
	项
	

	1
	隔声门（带锁）
	1、隔音量：35-41分贝
2、颜色：指定颜色
3、工艺：镀锌钢板
4、门扇填充：隔音棉
5、低频填充：高阻尼隔音胶（符合GB 18583—2008标准）
5、锁具：隔音加紧锁
6、尺寸：定制
7、门页：80mm配不锈钢承重合页
8、门框深度：15cm             
9、门槛高度：70mm
10、门扇：门扇厚80mm，
11、采用1.0mm镀锌钢板数控弯折成型
12、板材厚度：门面1.0mm/门框1.5mm
13、有门槛/STC隔音量：单开门35-41分贝
	1
	樘
	

	六
	电施部分
	1
	项
	

	1
	成套配电箱
	定制
	1
	套
	

	2
	斗胆灯
	1、四头斗胆灯筒灯嵌入式
2、功率：7W 
3、光通量：80-110LM/W
4、电压：AC170V/265V
5、寿命：＞50000小时
6、驱动转换效率：≥90%
7、温升：≤50℃
8、工作环 境：-25℃~40℃
9、发光颜色：可选白、暖白、红、绿、蓝、黄、紫等
11、适应湿度：≤80%
12、CE&ROHS,无紫外线或红外线辐射  
	2
	盏
	

	3
	导轨射灯
	1、每轨3支灯头
2、光源功率：9-12 W
3、电压：220V 
4、额定功率：9-12 W 
5、额定电压：220 V
6、平均使用寿命：50000 h
7、光源类型 ：LED灯 
8、开关类型 ：按钮式  
9、风格：中式 
10、变压器：电子变压器 
11、节能等级 ：1级  
12、发光角度: 标准配置为45°
13、发光光色: 可选白光、暖光、彩色光 
14、光 通 量: 40～120lm/颗
15、显色指数: ＞80Ra 
16、环境温度: -40℃～55℃ 
17、灯具材质: 优质铝材
18、外观颜色: 可选银色、黑色、白色
	2
	组
	

	4
	消防双头应急照明灯
	1、型式实验：符合新国标
2、主电电源：220V 50Hz；
3、主电功率：3W；
4、光源型式：LED/DC3.1V白光；
5、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池；
6、应急时间：≥90min；
7、充电时间： 24h；
8、转换时间：0.25S；
	1
	盏
	

	5
	消防安全出口灯
	1、型式实验：新国标
2、外形尺寸：290×135×35(mm)；
3、壳体材料 白色阻燃ABS壳体；
4、面板材料：透明PC；
5、安装方式：挂装/吊装；
6、发光亮度：初始≥18000mcd/m2；
7、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2；
8、工作模式：蓄光式。
	1
	盏
	

	6
	“正在录制”指示灯
	220V通电发光指示灯（发红绿光颜色可选）
	1
	盏
	

	7
	电源线
	1、国标阻燃铜芯电线单芯火L 、零N、 地E三色；                                              2、必须提供《聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆》3C强制认证；                                                                                          
	1
	项
	

	8
	灯光调控开关
	三开双控
	2
	组
	

	9
	插座五孔
	10A、（四位）二十孔
	4
	个
	

	七
	综合布线
	
	1
	项
	

	1
	网线
	超五类
	1
	项
	

	2
	光纤
	预埋光纤
	1
	项
	

	3
	面板
	双口（含模块）
	2
	个
	

	大制作室（6间  面积23.65㎡/间）

	一
	地面处理
	23.65
	㎡
	

	1
	仿实木复合地板
	1、仿实木复合地板，带防潮层；
2、产品检测报告符合GB/T 18103—2013标准要求；
3、甲醛释放量符合GB 18580-2017标准要求。
	1
	项
	

	二
	墙面处理
	71
	㎡
	

	1
	墙面处理
	墙面粉刷
	1
	项
	

	中型制作室（2间  面积21.01㎡/间）

	一
	地面处理
	21.01
	㎡
	

	1
	仿实木复合地板
	1、仿实木复合地板，带防潮层；
2、产品检测报告符合GB/T 18103—2013标准要求；
3、甲醛释放量符合GB 18580-2017标准要求。
	1
	项
	

	二
	墙体处理
	68
	㎡
	

	1
	墙面处理
	墙面粉刷
	1
	项
	

	设备及其他

	1
	新风系统
	1、额定功率（W）：45W；
2、新风量（m3/h）：
3、200/170(高/低速）；
4、噪声：25dB；
5、热交换率70-72%，高效能回收；
6、￠100送、回风管道；
7、300*300mm送、回风口；
8、减震吊钩和穿墙软接触。
	2
	套
	

	2
	录音棚监控
	1、网络摄像机：全彩防水，双向360云台，红外，白光补光，双向对讲，搭配专用支架；
2、适配器：12v2A电源适配器；
3、交换机：8口千兆/自动翻转；
4、录像机：支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持最大8路网络视频接入，网络性能接入80Mbps，储存64Mbps，转发40Mbps 支持4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P解码，最大支持4路视频回放 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频异源输出 支持2个内置SATA接口，单盘容量支持8T 支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲。
5、硬盘：2块，4Tb机械硬盘；
6、综合线：4芯网线+2芯电线综合；
7、辅材：PVC线管/线槽卡扣
8、电脑主机：2台
	16
	套
	

	3
	录音棚办公桌椅
	1、办公桌尺寸：1400*600*1100
2、采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，木材含水率低于9%，符合国家ISO9001环保标准，全自动机器一次封边成型，封边条厚度2.0mm。优质品牌锁具及滑道，带活动柜、键盘架，主机架。桌面以上采用玻璃隔断，桌面以下优质防火板，优质铝合金龙骨架，铝材厚度1.0mm。
3、办公椅尺寸：600*600*950
4、基材选用金属电镀椅架，同材质扶手，硬度好，不易变形，表面采用网布，光泽度好，透气性强，柔软舒适。椅面采用高密度不变形海绵，回弹性好，久坐不变形，符合人体工程学设计。
	40
	套
	

	4
	录音棚专用移动座椅
	1、基材选用金属电镀椅架，橡胶扶手，硬度好，不易变形，表面采用优质高弹网布，光泽度好，透气性强，柔软舒适。椅面采用高密度不变形海绵，回弹性好，久坐不变形，旋转式气压升降，电镀五星脚，符合人体工程学设计。带靠枕。
	12
	个
	

	5
	文件柜
	1、尺寸：1850*850*350
2、柜体采用国产一级冷轧钢板，板材厚度≥0.5MM:表面采用酸洗磷化、除油除锈、静电喷塑、高温固化成型，柜子门上配有锁具、把手，内部配有可调节隔板，中间为两个抽屉。颜色套色。
3、金属材料均符合GB912GB710、GB700标准中的规定。金属部分经浸泡或喷淋脱脂、除锈、磷化后，采用高压静电喷塑，高温固化处理，符合QJ2057-91、JB/T6978-93标准的规定。
	30
	个
	

	6
	三人座沙发
	1、尺寸：1150*2050*600
2、金属框架，采用环保皮饰面，手感细滑、柔软、纹理细腻；经液体浸色、防虫、防潮、防污等工艺处理。PU成型发泡高密度50#海绵，海棉采用台湾低燃性成型，表面有一层防老化保护膜，可防气化，含水率小于9%。软硬适中，不变形回弹性能好；符合人体工程学原理要求，坐感舒适。靠背放平后可为沙发床。
	4
	个
	

	7
	主席台
	1、尺寸：1400*600*760 
2、采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，木材含水率低于9%，甲醛含量为320mg/kg，密度高达0.74g/m3，含水率仅为4.8%，且该板材内结合强度、静曲强度、表面结合强度、吸水密度膨帐率等技术含量均达到国家检测E1级标准，全自动机器一次封边成型，封边条厚度2.0mm。双色可选，浅木色和深胡桃木色。
	4
	个
	

	8
	会议室单红走字屏
	尺寸：4890*570
LED单红走字屏
	1
	个
	

	9
	窗帘
	双开布艺窗帘。采用全遮光窗帘布制作，双倍拆。多色可选。
	19
	对
	

	10
	会议室展示架
	1、尺寸：2000*7400*350/2000*51008*350
2、格架尺寸可定制，带内打灯。
3、采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，木材含水率低于9%，甲醛含量为320mg/kg，密度高达0.74g/m3，含水率仅为4.8%，且该板材内结合强度、静曲强度、表面结合强度、吸水密度膨帐率等技术含量均达到国家检测E1级标准，全自动机器一次封边成型，封边条厚度2.0mm。
	2
	组
	

	11
	墙面氛围营造
	墙面尺寸：4950*3280  
PVC + 亚克力 精雕字
	1
	项目
	


如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。
第六章 投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：                                    

项目编号：                                    
招标内容：                                   

供应商名称：                      （加盖公章）
供应商地址：                                 
法定代表人：         联系人：        电话:           ：容aobiao























































































































 
 年   月   日
一、资格性自查表

二、投标函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

三、投标保证金

附件3：投标保证金
四、报价一览表及投标报价明细表

附件4：开标一览表

附件5：投标报价明细表

附件6：节能、环境标志产品优惠明细表

附件7：中小企业生产或销售的产品优惠明细表

附件7-1：中小企业声明函

附件7-2：监狱企业声明函

附件7-3：残疾人福利性单位声明函

五、供应商的资格证明材料

附件8：供应商基本情况表

附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件10：无重大违法记录声明书

附件11：信用记录

六、货物说明

附件12：技术规格条款偏离表

附件13：拟供产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

七、实施方案
附件14：拟投入本项目的服务人员及设备一览表

附件15：售后服务附表

八、商务响应与偏离表

九、供应商认为需提供的其它资料

一、资格性自查表
	序号
	审查因素

	1
	有效的营业执照

	2
	提供上年度（2020年或2021年度）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明，或验资报告

	3
	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明

	4
	近6个月内任一月依法缴纳税收证明

	5
	社保机构出具的近6个月内任一月社保缴纳证明

	6
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	7
	供应商须提供本单位近3年在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。 截图含1）失信被执行人； 2）重大税收违法失信主体；3）经营异常名录信息；4）政府采购严重违法失信行为记录名单；5）列入严重违法失信名单（黑名单）信息。
（提供查询结果网页截图（电脑全屏含时间显示）并加盖供应商公章，网页打印件须自采购公告发出之日起至截止日内从上述网站中打印）

	9
	投标保证金收据


二、投标函

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的采购文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，同时提供一份电子文档（U盘或光盘），并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：                           

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人 （姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    标段投标文件、鉴定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

代理人:             。性别:             。年龄:            。
部门:              。职务:             。
	法定代表人身份证复印件（正面）
	代理人身份证复印件（正面）


                         投标单位：（盖企业法人公章）

                         法定代表人：（签字）

                         委托代理人：（签字）

                         单位地址：

                         电话：

                         传真：

                          邮政编号：

 二0一    年   月   日

三、投标保证金

附件3：

投标保证金收据复印件加盖公章
四、开标一览表及投标报价明细表
附件4    

开标一览表 
项目名称：

项目编号：

	序号
	内容
	备注

	1
	供应商名称
	
	

	2
	投标总报价
	大写：           元

小写：           元
	

	3
	合同履约期限（自合同签订之日起）
	        日内
	

	4
	质保期（自验收合格之日起）
	        年
	

	5
	其他事项声明
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有设备、材料、运输费、保险费、增值税、仓储费、安装费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件5
投标报价明细表 

项目名称：                                                        

项目编号：                                                 金额单位：元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	原产地及

生产厂家
	单位及数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	（大写）

	
	（小写）


注：1、以上报价包含税费；

    2、供应商如需对各费用项目的构成进行分解说明，表格自行设计。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日 

附件6

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

1）环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                       价格单位：元

	序号
	
产品名称
产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


供应商名称：（公章）

年  月  日

说明：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号、18号、19号）最新的规定。

2、如所投产品为环保产品，须提供《环境标志产品政府采购品目清单》关于投标产品由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

4.证明材料加盖投标单位公章。

5.属于强制性政府采购产品，提供证明材料。

2）节能产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


供应商名称：（公章）

年  月  日

说明：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号、18号、19号）最新的规定。

2、如所投产品为节能产品，须提供《节能产品政府采购品目清单》关于投标产品由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》内认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

4.证明材料加盖投标单位公章。

5.属于强制性政府采购产品，提供证明材料
附件7

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

项目编号、包号：                                              价格单位：元

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	价格

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	4
	合计
	
	
	


注：
1、如所投货物为中、小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

2、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件7-1
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
    1.我单位（企业名称），从业人员   
人，营业收入为      万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：

      　

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。 
附件7-2
监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接供应商，提供本企业（单位）服务。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖公章）：             
日　期：             

说明：非监狱企业，本表可不提供。
附件7-3
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位名称（盖公章）：                  

日  期：                             

　

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本表可不提供。
　
五、供应商的资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；
会计师事务所出具的2020年或2021年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；
如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；
如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证； 
银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目投标截止时间前 6 个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 

1.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 

2.供应商为其他组织或自然人的，也需要提供本项目投标截止时间时间前 6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）。

3.如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明： 

声明见附件9

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件10

（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入严重违法失信名单（黑名单）信息证明材料（财库[2016]125号）。

见附件11

注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
附件8
供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	供应商近五年项目业绩（2018年1月1日至今）

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	后附项目业绩证明材料（须提供中标通知书或成交通知书或合同协议书，未提供证明材料、提供不全或提供虚假材料的，评标委员会可以视同其未提供）


附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

附件10

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标单位条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：               
日期：      年      月      日

附注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件11
                          信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
供应商须提供本单位近3年（自采购公告发出之日起至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）失信被执行人

2）重大税收违法失信主体
3）经营异常名录信息

4）政府采购严重违法失信行为记录名单

5）列入严重违法失信名单（黑名单）信息
例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果（电脑全屏含时间显示）。

说明：供应商提供的截图与评标委员会或采购代理机构查询截图不一致的，以评标委员会或采购代理机构查询结果为准。

六、货物说明

货物说明包括（但不仅限于以下内容）：

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）配置、技术成熟度、安全可靠说明

（4）货物适用环境和功能描述

（5）安装调试程序、规范
（6）货物优势介绍

（7）免费提供的备件清单

（8）长期运维所需关键或易损备件建议清单价格表
（9）产品耐用性及使用功能安全性、采用新技术、新工艺或选用新材料情况

（10）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）产品检测报告、彩图

（2）其他

附件12

技术规格条款偏离表

	招标文件技术需求条目编号及所要求内容
	投标文件应答内容
	相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码
	偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
注：

1、投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照招标文件技术规格，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

附件13

拟供产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

	序号
	名  称
	单位
	数量/台
	材质说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附注：投标单位可按以上表格形式进行复制。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
七、实施方案

包括但不仅限于以下内容：

（1）供货、安装方案，供货进度计划及保证措施

（2）设计效果图、结构图、平面布置图
（3）质量保证措施、运维服务方案、安全文明施工措施

（4）项目现场保护措施及成品保护措施，重点说明

（5）人员（包括人员数量及专业）、货物投入计划及措施

（6）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）备品备件、质保期承诺

（9）其他售后服务承诺

附件14

拟投入本项目的服务人员及设备一览表

	人员

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	在本项目中担任的岗位
	从事类似工作年限
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	其人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员，提供学历、社保证明、资质等证明文件。

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

附件15
售后服务附表

项目编号：                           

供应商名称：                                   
	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：供应商出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

八、商务响应与偏离表

	序号
	文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	响应与偏离
	说明

	商务响应与偏离

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。 

供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日

九、供应商认为需要提供的其它资料


- 13 -

