新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院畜牧兽医和园艺技术实训室建设项目

项目编号：分2022-01-267

竞

争

性

磋

商

新疆领会项目管理有限公司

二〇二二年十月

竞争性磋商文件

工程名称：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院畜牧兽医和园艺技术实训室建设项目

招 标 人：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

法定代表人或授权委托人（签章）：

联 系 人：李洋

联系电话：18609975581

招标代理机构：新疆领会项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签章）：

联 系 人：杜亚兰

电    话：15886809969

联系地址：阿克苏市天山美玉城16栋004

二〇二二年十月

# 总  目  录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章	供应商须知	4

第三章	合同条款及格式	14

第四章	项目需求	15

第五章	评审标准	.......................................16

第六章	响应文件格式	18

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院畜牧兽医和园艺技术实训室建设项目竞争性磋商公告

项目概况

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院畜牧兽医和园艺技术实训室建设项目的潜在供应商应在政采云线上平台获取采购文件，并于2022年12月01日16:00时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2022-01-267

项目名称：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院畜牧兽医和园艺技术实训室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：800000元

最高限价：800000元

采购需求：

数量：1

单位：项

简要规格描述：详见竞争性磋商文件

合同履行期限：30天

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

3.本项目的特定资格要求：

(1)法人代表或其委托代理人应提供本人身份证，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；

（2）有效经年检的三证合一营业执照；

（3）近三年（2019-2021）任一度财务审计报告或财务报表（企业成立不足三年提供成立至今的）

(4)供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

(5)相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

三、获取采购文件

时间：2022年10月24日至2022年11月15日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除                                                                                                           外）

地点：政采云线上平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年12月01日16:00时（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台

五、响应文件开启

时间：2022年12月01日16:00时（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本公告在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网发布

2.本项目采购文件的答疑、澄清将在新疆政府采购网上发布，采购人在新疆政府采购网上发出澄清或修改通知即视为所有供应商收到该澄清或修改通知。请供应商每天自行登录新疆政府采购网查阅澄清或修改通知。

3.（1）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

（2）各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

（4）供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

（6）本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

（7）投标企业下载采购文件后请仔细阅读，如对采购文件内容有质疑，投标人应在采购文件规定的质疑及澄清时间内以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认磋商文件不存在质疑的相关问题。超过磋商文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

地    址：阿克苏地区温宿县温宿镇学府路 41号

联系方式：18609975581

2.采购代理机构信息

名    称：新疆领会项目管理有限公司

地　　址：阿克苏市天山美玉城16栋004

联系方式：15886809969

3.项目联系方式

项目联系人：杜亚兰

电　　  话：15886809969

- 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院畜牧兽医和园艺技术实训室建设项目 项目编号：分2022-01-267 |
| 2 | 采购代理机构：新疆领会项目管理有限公司 |
| 3 | 磋商内容：详见采购清单。 |
| 4 | 供货服务期限：自甲乙双方合同签订后30天。 供货服务区域：疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院。 |
| 5 | 最高限价：800000.00元（高于此报价视为无效报价） 对低于成本的报价需做出成本分析并提交相关证明材料。成本构成逐项做出详细说明，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。 |
| 6 | 供应商资格条件、能力和信誉： 资格条件：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； 3.本项目的特定资格要求： (1)法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件； （2）有效经年检的三证合一营业执照； （3）近三年（2019-2021）任一年度财务审计报告或财务报表（企业成立不足三年提供成立至今的） (4)供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖投标单位公章﹚； (5)相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。 财务要求：财务状况良好。 信誉要求：良好，无不良行为记录。 其他要求：无 |
| 7 | 投标保证金： - 投标保证金金额：本项目不缴纳投标保证金。 - 以下条款不适用。 投标保证金提交方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照磋商文件要求提交投标保证金的，投标无效。（注：保证金必须从供应商基本帐户一次性汇入指定的银行帐户，且标注项目名称、编号，可缩写） 开户银行：中国银行股份有限公司阿克苏市东大街支行 开户名称:新疆领会项目管理有限公司 开户行行号：104891001064 帐 号：108282793420 |
| 8 | 响应文件有效期：30天 |
| 9 | 投标截止时间：2022年12月01日16:00时（北京时间） |
| 10 | 响应文件递交地点：新疆政府采购网政采云平台。 |
| 11 | 开标日期：2022年12月01日16:00时（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网政采云平台 |
| 12 | 响应文件的要求： 1、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标壹份（U盘）。（开标结束后按要求提供给招标代理人） 2、装订要求：分册装订，响应文件装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的响应文件一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。 3、响应文件必须正式打印，并严格按磋商文件要求的格式、内容装订成册（死页胶粘本），加带封皮、封底，不能插页漏页。 4、响应文件基本要求：投标编制必须包括磋商文件附件规定的内容，应如实填写，逐一签署；响应文件必须制作成册，按磋商文件要求制作。 5、封套上写明：详见文件密封要求 |
| 13 | 踏勘现场：不组织，供应商可自行踏勘现场。 |
| 14 | 评标委员会的组建： 评标委员会由 3人构成其中采购人代表 0人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家3人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 |
| 15 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3人 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 16 | 报价方式：本次响应报价实行两轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。 |
| 17 | 中标公示及中标（成交）结果公告媒介：新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网 |
| 18 | 构成磋商文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 19 | 评标办法：综合评标法 |
| 20 | - 场地使用费：招标代理服务费依照（计价格【2002】1980号文）的规定的取费标准计取； - 场地费金额：供应商小于等于6家时，每家供应商应缴纳场地费1000元；供应商大于6家时，均摊6000元场地费。 公证费：由中标单位支付1000元公证费。 |
| 21 | 付款方式：签订合同时约定。 |
| 22 | - 本项目全额面向中小微企业。 |
| 23 | - 本项目不接受联合体投标。 |
| 24 | - 供应商不得存在下列情形之一： - （1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性； - （2）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人； - （3）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系； - （4）被依法暂停或者取消投标资格； - （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； - （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； - （7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； - （8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； - （9）在“中国政府采购网”网站中列入政府采购严重违法失信行为记录名单； - （10）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
| 25 | 供应商在开标时需携带的验资文件：本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。（投标结束后投标供应商在5天内将纸质版投标文件（一正三副）须与电子版响应文件内容一致，纸质响应文件需留存备案将一律不予退还。递交至阿克苏市友谊北路19号阿克苏丝路古镇（天山美玉城）16栋004号；联系人：郑薇 联系电话：13999839114 |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |

供应商须知

1.1	总则

1.1.1	采购方式及定义

1.本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

2.“采购人”系指本项目的需求方新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院。

3.“采购代理机构”系指负责组织本次竞争性磋商的新疆领会项目管理有限公司。

4.“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商或代理商。

5.“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

6.“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

7.“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

8.“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

9. 其他要求

1.1.2	合格的供应商

1.	满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。

2.	满足本文件实质性条款的规定。

3.	本项目不接受联合体参加磋商。

1.1.3	适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.1.4	磋商费用

1.	供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人、代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.1.5	竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束。

1.2	竞争性磋商文件

1.2.1	竞争性磋商文件构成

竞争性磋商文件有以下部分组成：

1.	竞争性磋商公告

2.	供应商须知

3.	合同条款及格式

4.	项目需求

5.	评审标准

6.	响应文件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2.2	竞争性磋商文件的澄清及修改

1.	任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人、代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在新疆政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购人、代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

1.3	响应文件的递交及编制

1.3.1	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

1.3.2磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

1.3.3	响应文件的语言及度量衡单位

1.	供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.	除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

1.3.4	响应文件构成

1.	供应商应该按照磋商文件的要求编写响应文件。

2.	供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

1.3.5	证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

1.	供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

2.	供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

1.3.6	分项报价表

1.	供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报分项报价表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

2.	采购人需求的根据合同规定中标人应承担的服务，如提供技术援助、培训和其他类似的义务。

3.	有关费用处理

竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供货物的运输费、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

1.3.7	其它费用处理

竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

1.3.8	分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.	项目总价：包括买方需求所涉及的所有费用。

2.	项目单价按分项报价表中要求填报。

3.	详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4.	供应商认为需要的其他技术文件或说明。

1.3.9	服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

1.	供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2.	提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

1.3.10	参加竞争性磋商函

1.	供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商函。

1.3.11	响应文件份数和签署

1.	供应商应编制竞争性磋商响应文件份数一式贰份（1份正本2份副本），电子标书1份（U盘），每份响应文件须在左上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.电子标书采用U盘制作，格式为PDF，是加盖签章的纸质版正本投标文件的扫描件。

3.	响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

4.	除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

1.4	响应文件的递交

1.4.1	响应文件的格式

1.	供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

2.	密封的响应文件应：

1)	注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按竞争性磋商公告中注明的地址送达；

2)	注明磋商项目名称、项目编号及“请勿在2022年12月01日16:00时（北京时间）（响应文件提交截止时间）之前启封”的字样。

3.	如果响应文件被宣布为“迟到”响应文件时，应原封退回。

4.	未按要求密封和加写标记，采购人、代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人、代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

1.4.2	响应文件提交截止时间

1.	采购人、代理机构收到响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的截止时间。

2.采购人、代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

1.4.3	迟交的响应文件

采购人、代理机构将拒绝并原封退回在其规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件。

1.5	磋商与评审

1.5.1	磋商仪式

1.代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席，详见供应商须知前附表。

2.	磋商仪式由代理机构主持，竞争性磋商领导小组成员、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

3.	磋商时请纪检监督人员或公证人员或供应商代表查验响应文件密封情况，至响应文件开启时间后由磋商小组开启响应文件。

1.5.2	磋商小组

1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数，包括技术、经济等相关专业专家。

2 磋商小组将在磋商文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.参加磋商的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

4. 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。

5. 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

1.5.3	响应文件审查

1.5.4	磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.5.5	供应商澄清

1.5.6	磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

1.5.7	磋商程序、最后报价、综合评分

1.5.8	磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.	在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.	磋商文件能够详细列明采购标的的服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.	已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4.	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.	评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.	磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低排序，得分排名前三的投标人为最终的入围供应商。并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。本次磋商报价采用两轮报价。

7.竞争性磋商报价：第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。在供应商二次报价后，根据财库【2014】214号文件规定，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商。

1.5.9	响应无效和终止磋商活动条款

1.	响应无效条款

1)	未按要求交纳磋商保证金的；

2)	未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

3)	供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

4)	不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

5)	其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形。

2.	终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购人、代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）	因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）	在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

1.6	确定成交、询问及质疑

1.6.1	确定成交供应商

1.	采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

2. 代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网公告成交结果。

1.6.2	询问及质疑

1.	询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规处理。

1.7	授予合同

1.7.1	签订合同

1.	采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.	采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额和服务要求等实质性内容的协议。

3.	成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.	竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

5.	签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.7.2	服务的追加、减少和添购

1.	采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

2.	项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从成交人处按照单一来源采购的方式进行添购但金额不超过原合同金额的10%，且所牵涉的服务的价格水平不得超过本次竞争性磋商的水平且低于当时的社会平均价。服务的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订服务的添购合同。

第三章	合同条款及格式

详见合同

第四章  项目需求

自治区职本衔接畜牧兽医专业“3+2”模式

《兽医综合实训室》建设设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格或技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 实训 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马解剖虚拟仿真3D教学系统PC版 | 主要参数： 一、系统软件根据中国农业出版社《家畜解剖学》教材内容为参考；标本制作图谱参照中国农业出版社《家畜解剖学》和《动物解剖学彩色图谱》；按照国家级虚拟现实实验标准开发，满足教学需求。 二、系统利用真实医学数据进行精确的动物结构三维重建。解剖结构有加注文字说明及关键结构标注，并带有英文名称及英文发音，以满足英语教学的需求；该系统提供终身免费升级。 三、系统包含“3D数字解剖”、“3D数字标本库”二大模块以满足动物解剖学的教学需求；系统模块架构要具有灵活的可扩展性，可针对使用者的具体情况进行模块调整；各模块具体要求如下： 1、3D数字解剖模块依据教学大纲在系统内预设好教学所需三维动物解剖结构标签，同时支持教师根据教学需要内容自行设定，系统具备移动、独显、剥离、撤销、拆分、爆炸、染色、标注、目录、自动旋转、重置、透明等功能，还具备画笔、截图、查找、更换背景、放大缩小、音量大小等操作。 部分功能操作详解如下： 1）独显：可选中某一解剖结构单独显示，更清楚的查看该解剖结构的形态。 2）剥离：可逐结构的隐藏点选解剖结构，方便学习掌握解剖结构的毗邻关系。 3）撤销：可撤销上一步的剥离操作，方便学生往返查看解剖结构的毗邻关系。 4）拆分：可逐结构的拆分点选解剖结构，方便学生学习掌握解剖结构毗邻关系。 5）爆炸：自动对当前操作窗口中三维结构进行一键拆分，方便学生学习掌握解剖结构的毗邻关系。 6）染色：自动对当前操作窗口中三维结构进行染色，系统自动进行用不同颜色对不同解剖结构染色，便于学生学习掌握解剖结构的毗邻关系。 7）标注：标记某个具体解剖结构上的重点部位。 8）自动旋转：整体三维结构自动旋转，方便全方位的查看。 6）透明：透明度调节，从0到100实现不同透明效果，通过调整上层解剖结构的透明度，可以透视察看内部解剖结构。 7）搜索：可对需要学习的结构进行搜索显示，方便快捷。 8）高亮显示：点击操作器官结构,立即显示其名称,且对应结构高亮显示。 9）放大缩小：放大缩小，近距离观察细节，高度清晰。 10）中英文：支持双语切换，满足国内国外学生的使用学习需求。 11）重置：多次操作后，一键还原初始状态。 12）截图：对需要的三维结构进行随时截图保存，供建设精品课程，教学PPT制作等处使用。 13）画笔功能：利于授课，在二维平面内进行标记，多种颜色可供选择，具有一键擦除功能。 2、3D数字标本库模块的三维数字标本由实物解剖标本通过三维扫描按1:1真实重建。标本库按解剖学十大系统进行分类。 1）3D数字实物标本内容如下： 运动系统：马骨骼构造、马全身散骨、马全身骨架、马头骨（矢状切）、马头骨（颅盖去除，显示蝶窦、上额窦）、马脊柱带胸廓、马全身骨连接（小型）、马全身骨连接（大型）、马颞下颌关节、马前肢关节（单侧）、马后肢关节（单侧）、马头颈部浅层肌肉（单侧）、马头颈部深层肌肉（单侧）、马前肢浅层肌肉（单侧）、马前肢深层肌肉（单侧）、马后肢浅层肌肉（单侧）、马后肢浅层肌肉（单侧）、马全身肌肉（犊马）、马全身肌肉（成马），共19个三维实物数字化标本。 消化系统：马头颈正中矢状切（含脑）、马的硬腭、马内脏器官原位展示（犊马）、马内脏器官原位展示（成马）、马消化系统全貌（离体）、马唾液腺、马肝外形、马舌外形、马大肠、小肠、马胃粘膜、马胃外形、马胆、胰、脾、十二指肠，共12个三维实物数字化标本。 呼吸系统：马鼻咽腔（头颈正中矢状切）、马呼吸系统该概观、马喉软骨、马喉肌、马肺外形，共5个三维实物数字化标本。 泌尿生殖系统：马泌尿、生殖系统全貌（公）、马泌尿、生殖系统全貌（母）、马双肾外形、马肾的解剖（冠状切）、马睾丸结构、马乳房，共8个三维实物数字化标本。 循环系统：马心外形、马心肌纤维环、马心血管、马心脏传导系、马心腔结构，共5个三维实物数字化标本。 神经系统：马脑血管、马脑外形、马脑半球、马脑神经、马脑干、马脑连脊髓整体观（离体）、马头颈浅层肌肉、血管、神经（单侧）、马头颈深层肌肉、血管、神经（单侧）、马前肢浅层肌肉、血管、神经（单侧）、马前肢深层肌肉、血管、神经（单侧）、马后肢浅层肌肉、血管、神经（单侧）、马后肢深层肌肉、血管、神经（单侧）、犊马肌肉血管神经、成马肌肉血管神经、，共15个三维实物数字化标本。 淋巴系统：马脾脏外形、马在体皮下浅淋巴结（单侧）共2个三维实物数字化标本。 感官系统：马视觉系统、马眶内结构、马眼肌，共3个三维实物数字化标本。 内分泌系统：马内分泌系统概观、马甲状腺、马胸腺，共3个三维实物数字化标本。 被皮系统：共1个三维实物数字化标本。 局部解剖：马肩臂部结构(浅层）、马肩臂部结构（深层）、马胸腔顶部局解（左侧面）、马胸腔顶部局解（右侧面）、马腹腔顶部局解（左侧面）、马腹腔顶部局解（右侧面）、马臀股部结构局解（公）、马臀股部结构局解（母）、马全身血管神经一侧深一侧浅附内脏（幼），共9个三维实物数字化标本。 2）该模块主要功能包含： 2.1、3D数字实物标本可360 度任意旋转，可以实现从不同角度观看解剖结构，并可以放大或缩小显示 2.2、标记能对当前三维实物标本进行标注操作，下次该用户使用时，自动显示该用户新增加的标注和系统自带标注信息。 2.3、搜索功能学习的结构进行搜索显示，方便快捷的定位到该3D数字标本的该搜索解剖结构位置。 2.4、中英文切换，解剖结构有中英文标注说明，适合中英文双语教学。 2.5、其它。 四、提供计算机软件著作权包含（马）（原件备查）； 五、推荐设备：86或65寸多点触控一体机，内嵌主机: CPU I5、内存16G、硬盘240G固态、WIFI、独立显卡支持4K输出、Win10系统软件。 | 1 | 个 |  |  | 用于家畜解剖课程专项实训 |
| 2 | 智慧纳米黑板 | 主要参数： 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。ops 参数： PC处理器：Intel Core i5-6400及以上 主频：2.5GHz或以上 内存：DDR4 8GB或以上 硬盘：MSATA 256GB整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度≤4cm 整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9 显示部分的钢化玻璃与液晶屏之间完全贴合，侧视角（水平视角）≥178°（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 中间屏幕对比度≥6000:1（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机无故障运行时间≥120000小时。（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机需包含以下接口：TV，HDMI，YPbPr-IN，VGA，AV-IN等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT、SPDIF-OUT等音频输出接口；USB、Multi USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口不少于3个（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 触控方案：上下两条红外框形成红外触控方案（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机天线支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station 模式，无干扰环境，通信距离10米；AP模式，无干扰环境，通信距离10米。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 支持一键除蓝光进入护眼模式，通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤70%，并提供莱英低蓝光认证证书（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 智慧黑板触控板玻璃具有抗磨性能，符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准技术要求（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 产品支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作，自动调整屏幕亮度，每间教室在不同时段，外界光源强弱不同，通过自动感光自动调整屏幕亮度，保障屏幕的清晰度（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 嵌入式系统版本不低于Android 8.0，内存RAM≥3GB，存储ROM≥8GB（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。 （提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 开机logo设置：支持自定义开机动画功能，可设置为图片或动画形式 （提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 双网口：设备支持双网口网络交换的功能（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 刷卡控制功能。可在设置中开启刷卡功能，即整机限定只能通过刷卡方式控制设备开机，以做开机权限控制，以防无权限使用者对黑板进行开机操作。卡录入时可以更改卡号名称；设备可录入IC卡≥10张，保障可授权人员数量。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 3D图形笔功能。安卓白板中具备3D图形笔功能，可选择的图形≥3个，可以在白板中画出立体图形并可以对图形进行拖动和缩放；立体图形的颜色可以通过色域板选择。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 在安卓、PC、HDMI、VGA通道下，设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能，进行画面局部区域放大以突出显示，放大倍率可设置2-4倍。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 整机电器部分采用可维护性抽拉盒，不需要进行整机拆卸，即可进行主板、电源板备件更换。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章） 提供制造厂家针对本项目的授权及售后服务承诺（加盖制造厂家公章） ★需与现有多媒体中控无缝融合，实现用中控控制开关机及输入信号切换，并能实现刷校园一卡通开关机。 | 1 | 台 |  |  | 多媒体 教学 |
| 3 | 通风橱 | 主要参数： 1.尺寸：长*宽*高：1500mm*850mm*2350mm 2.结构特征： 采用宝钢优质冷轧钢板厚≥1.0mm，表面须经环氧树脂粉沫静电喷涂，内部操作区间防腐材质与主体架构彻底隔离，保证其整体结构的牢固性。通风柜应采用智能化设计，便于安装维护水、电、气系统。 3.台面： 采用12.7mm厚实芯理化板，双层锁边加厚至25.4mm，16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温，耐刻磨撞击，永不变曲变形，防星火、防水。参与投标的供应商需出具台面材料生产厂家针对此项目所开具的投标（授权）书。 4.导流板： 通风柜操作区内侧， 采用5mm 抗倍特板，操作区污染气体作层流运动，无气流死角，不得产生紊流或涡流现象，能迅速将实验过程中产生的不同比重的有毒有害气体排出，导流板应调节在最佳位置。 5.内衬板： 通风柜内部材料采用耐腐蚀的5mm厚优质抗倍特板，具有良好的耐酸碱、耐高温性能，能抗化学品溅出及化学烟薰。扰流板和内衬材料一致，其引导通风柜气体快速排出柜外。 6.集风罩： 采用玻璃钢材质，排气口应采用一体成型的罩型设计，将通风柜的静压损失降到最低。 7.安全视窗： 采用窗框加防爆玻璃制作，根据实验要求可垂直升降、任意高度停留；使操作人员有可能进入操作区，同时也能有效阻挡有害物质的飞溅，确保操作人员及设备的安全； 8.视窗导向装置由抗腐蚀的PVC或相近材质构成。所有的内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀。 9.具有良好的密封性能，内部密封防止气体泄漏，不会使液体积留。 10.照明装置：采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，避免与化学物质接触；两套照明灯管与高反射的照明罩配合，确保操作区间的照度不小于400Lux。 11.水槽：高密度PP新料，耐强酸强碱及有机溶剂，如王水等。壁厚达7mm，平整不变形，稳定性强，并具弹性、韧性、不易老化；槽沿表面处理为皮纹，与大部份台面纹理一致，美观且耐刻刮；底部倾斜设计，有效使用面积大且排水流畅。附件：高密度PP去水，含阻水盖、滤片、PP提笼。颜色：黑色、灰色； 12.水龙头：主体加厚铜制、高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯，90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器。开关旋钮，高密度PP，更耐腐蚀。产品末端配有塑料过滤网，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率；鹅颈管可360度旋转。 13.插座：采用乳白色220V 10A万用一线品牌二、三插电插座，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。 14、每个通风柜配1个水龙头，1个水槽，包安装及接水、电。 15.包含水、电、通风改造。 | 1 | 台 |  |  | 畜禽病理组织切片制作、有机实验前处理、无机消化处理等实训 |
| 4 | 边台（全钢） | 主要参数： 1.尺寸：长*宽*高：13000mm*750mm*800mm 2.台面说明：采用≥12.7mm理化板，边缘加厚至25.4mm并作圆弧处理；台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。防静电、耐酸碱、耐高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨； 3.柜体说明：外壳采用冷轧钢≥1.0mm，优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。柜体为全钢落地式结构，钢板连接处无焊接痕迹，柜体可以单独或组合使用，柜体所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏钢板涂层，柜体含挡脚板； 4.柜门、抽屉面板说明：均为内嵌式、双层结构，1.0mm优质冷轧钢板，无焊连接，可拆卸，内含防撞橡胶垫； 5.拉手、铰链、合页：柜门拉手为一字暗拉，双层板厚一体成型拉手或不锈钢拉手，304不锈钢合页，最大开启角度180度，双层板厚一体成型拉手或不锈钢拉手，DTC三节静音导轨，开合时无噪音，次数达5万以上，防锈、耐腐蚀性能力强，达到国际五金行业标准。柜门采用强磁碰闭合方式； 6.调整脚说明：采用内置直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 7.整体工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。台面装带3C认证10A塔式五孔插座≥1个，电线为4平方国标钢心线。 8.含两个PP水槽，配套水龙头。 9.含水、电改造。 | 13 | 米 |  |  | 实验操作台面 |
| 5 | 教师讲台和学生实验台（全钢） | 主要参数： 讲台1个，尺寸：1800mm*1000mm*800mm； 学生实验台共6个，每个实验台尺寸：1800mm*1200mm*800mm 3.台面说明：采用≥12.7mm理化板，边缘加厚至25.4mm并作圆弧处理；台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。防静电、耐酸碱、耐高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨； 4.柜体说明：外壳采用冷轧钢裸板≥1.0mm，优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。柜体为全钢落地式结构，钢板连接处无焊接痕迹，柜体可以单独或组合使用，柜体所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏钢板涂层，柜体含挡脚板； 5.柜门、抽屉面板说明：均为内嵌式、双层结构，1.0mm优质冷轧钢板，无焊连接，可拆卸，内含防撞橡胶垫； 6.背板：采用冷轧钢≥1.0mm 7.拉手、铰链、合页：柜门拉手为一字暗拉，双层板厚一体成型拉手或不锈钢拉手，304不锈钢合页，最大开启角度180度，双层板厚一体成型拉手或不锈钢拉手，DTC三节静音导轨，开合时无噪音，次数达5万以上，防锈、耐腐蚀性能力强，达到国际五金行业标准。柜门采用强磁碰闭合方式； 8.调整脚说明：采用内置直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 9.整体工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。 10.台面装带3C认证10A塔式五孔插座≥1个，电线为4平方国标钢心线。 11.含电路改造，台面上安装立体插座。 | 13 | 米 |  |  | 用于学生分组实验操作 |
| 6 | 实验凳 | 主要参数 商品重量：4.0kg；坐面高度：40-60cm；坐面材质：皮革；座面软硬：软座面 座面形状：圆形；附加功能：可旋转，可升降 主体材质：金属；包装尺寸：长36cm；宽36cm；高18cm；商品最大承重：100kg | 40 | 个 |  |  | 实验室上课座椅 |
| 7 | 器皿柜 | 主要参数 1.名称:器皿柜 2.规格:900mm*450mm*2000mm，全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板。 3.钢材厚度：1mm | 1 | 台 |  |  | 可用于存放容量瓶、烧杯、培养皿等玻璃器皿。 |
| 8 | 药品柜 | 主要参数 1.名称:药品柜 2.规格:900mm*450mm*2000mm，全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板。双锁防腐。 3.钢材厚度：1mm | 1 | 台 |  |  | 存放试剂药品 |
| 9 | 水电布置 | 1.所有实验边台、中央台电线布设到位，通电。 2.边台供水、排水管道布设到位，通水，排水顺畅。 3.中央台用2.5平方铜芯电线，边台用4平方铜芯电线。 4.供水管为PPR热熔管，直径8cm，白色加厚，国际标准。 | / | / |  |  | 保障实验室水、电供应。 |
| 10 | 冰箱 | 主要参数 产品尺寸:深595mm；宽544mm；高1759mm 包装尺寸:深655mm；宽615mm；高1855mm 总容积:215升 制冷剂:R600a 运转音:40dB(A) 能效等级：一级能效 包装清单:冰箱*1，说明书*1 | 1 | 台 |  |  | 用于储存菌种、疫苗、抗体、血清等需要低温储存的物质。 |
| 11 | （1）家禽解剖模型 | 主要参数 （1）产品尺寸：43cm*16cm*47cm; （2）以母鸡为参照，展示鸡的外形和内部解剖结构，分为5部件，24个数字标识。 | 3 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （2）猪胚胎解剖模型 | 主要参数 （1）模型尺寸：52cm*38cm*20cm；重量：3900G；产品可以拆分为10部件； （2）采用环保PVC，纯手工彩绘。 | 3 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （3）小型犬前肢静脉输液模型 | 主要参数 1.功能特点： （1）仿真小型犬前肢，犬前肢上分布的多条主要静脉血管系统，可进行静脉注射输液（血）、抽血等穿刺练习。 （2）进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 （3）静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 （4）静脉血管和皮肤都可以更换。 2.材料特点： 皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，犬前肢用进口PVC 材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤 外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，材料达到国外同等水平。 外观尺寸：15cm*5cm*3cm | 6 | 个 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （4）小型犬后肢静脉输液模型 | 主要参数 1.主要功能： （1）根据小型犬后肢的解剖特征，采用进口塑胶材料，模拟小型犬后肢。 （2）设计骨骼、皮肤、肌肉、血管等，大小相同。 （3）静脉穿刺时，有明显的落空感，有回血产生。 （4）进行后肢静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺。 （5）静脉血管和皮肤都可以更换。 2.材料特点： 皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，犬后肢用进口 PVC 材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤 外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久 耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，其材料达到国外同等水平。 外观尺寸：20cm*6cm*3cm | 6 | 个 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （5）高级中型犬前肢静脉输液模型 | 主要参数 1.功能特点: （1）本模型由仿真中型犬前肢静脉模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血 液流动，手感真实，血流速度可以调节。 （2）犬前肢上分布的多条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）抽血等穿刺训练功能。 （3）进针时有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 （4）静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 （5）静脉血管和皮肤都可以更换。 2.材料特点: 皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，犬前肢用进口 PVC 材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤 外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久 耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，材料达到国外同等水平。 外观尺寸：22cm*6cm*8cm 控制器外观尺寸：31.5cm*14cm*11cm | 2 | 套 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （6）高级中型犬后肢静脉输液模型 | 主要参数 1.主要功能： （1）本模型由仿真中型犬后肢静脉模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，手感真实，血流速度可以调节。 （2）根据中型犬后肢的解剖特征，采用进口塑胶材料，模拟中型犬后肢，设计骨骼、皮肤、肌肉、血管等，大小相同。 （3）静脉穿刺时，有明显的落空感，有回血产生。 （4）进行后肢静脉穿刺、大隐静脉穿刺、小隐静脉穿刺、足根穿刺。 2.材料特点： 皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，神经血管采用进口乳胶材料，犬后肢用进口PVC 材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，皮肤 外表面按真实犬 模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装方便等特点，材料达到国外同等水平。 外观尺寸：22cm*6cm*8cm 控制器外观尺寸：31.5cm*14cm*11cm | 2 | 套 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （7）犬气管插管训练模型 | 主要参数 1.模型为成年犬只，形态逼真，包括头，颈，前胸，被毛，口腔气管结构解剖标志明显，便于操作练习和定位。 2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高仰卧位，头可后仰进行气管 插管的训练操作与教学演示插管进程中全程语音播报，插管正确与错误的提 示，音量大小可调节。 3.进行气管插管训练操作时；正确操作插入气道，有电子语音提示正确 “插入气管” ；供气使双肺膨胀。 4.进行气管插管训练操作时，错误操作插入食道，有电子语音提示错误“插 入食管”。 外观尺寸：27cm*17cm*16cm 控制器尺寸：22cm*4cm*14.5cm | 1 | 个 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （8）公犬导尿模型 | 主要参数 1.模型外型部件均以正常犬体解剖为依据，并附声、光、流液演示技术进行设 计制造。可用导尿的医用器具对本模型进行雄性(犬）导尿的实体操作，并能显示导尿操作的正确与否。特点是模型逼真、临场感强、多种用途。 2.功能特点： （1）模型参照成年公犬内外生殖器解剖结构设计。 （2）润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 （3）导尿管插入到达膀胱时，绿灯显示同时有“尿液”模拟尿液将从导管中流出并伴有语音提示。 （4）导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真 人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 2.材料特点： 皮肤系用进口塑胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，外表面 按 真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美 观、经久耐用、消毒清洗不变形等特点。 外观尺寸：38cm*18cm*23cm 控制器尺寸：22cm*4cm*14.5cm | 3 | 个 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （9）母犬导尿模型 | 主要参数 模型外型部件均以正常犬体解剖为依据，并附声、光、流液演示技术进行设 计制造。可用导尿的医用器具对本模型进行雌性(犬）导尿的实体操作，并能显示导尿操作的正确与否。特点是模型逼真、临场感强、多种用途。 1.功能特点： （1）模仿参照成年母犬外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 （2）模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 （3）小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 （4）当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 （5）导尿管插入到达膀胱时，绿灯显示同时有“尿液”模拟尿液将从导管中流出并伴有语音提示。 2.材料特点： 皮肤系用进口塑胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成，外表面 按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美 观、经久耐用、消毒清洗不变形等特点。 外观尺寸：38cm*18cm*23cm 控制器尺寸:22cm*4cm*14.5cm | 3 | 个 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （10）高级外科多技能训练模型 | 主要参数 1.功能特点： （1）皮肤模块：外科皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线。 （2）肠管模块：有 20mm 直径和 30mm 直径两种型号，练习肠管的钳夹、切开、吻合、打结、剪线。 （3）血管模块：练习血管的钳夹、切断、结扎。 （4）深部打结模块：练习狭小空间的深部打结技术。 （5）模型体积小，便于携带，可更换模块。 2.材料特点： 皮肤、肌肉系用进口塑胶材料，全部由不锈钢金属模具，经高温浇铸而成 皮肤 外表面按真实犬模特翻制而成，整体产品具有操作手感真实、逼真，外观肤色形态美观、经久耐用、消毒清洗不变形。 外观尺寸：22cm*22cm*8cm | 4 | 台 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （11）外科打结技能训练模型 | 主要参数 功能特点： （1）模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。 （2）采用磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种手术深部打结训练，使用灵活，拆卸方便。 （3）可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、三叠结打结和假结的辨认。练习小空间打结、大垂直空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和结扎训练。 （4）模拟血管可更换。 外观尺寸：21cm*20cm*23cm | 3 | 个 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （12）外科清创缝合练习皮肤模型 | 主要参数 功能特点： （1）皮肤表面为曲面； （2）仿真皮肤，肤质柔软，可以反复练习缝合。 皮肤根据解剖的结构分为皮肤层，脂肪层，肌肉层三个部分，采用高分子材料 不锈钢摸具高温注压而成，具有手感真实、肤色鲜艳、形态逼真、经久耐用、 消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 （3）手感真实，质地细腻，韧性好。 （4）小巧玲珑，携带方便，随时可进行模拟练习。 （5）可切开，练习各种缝合技术，打结，剪线，拆线等多种外科手术的基础训练。 （6）高仿真设计有皮肤层，脂肪层和肌肉层; （7）可在任意位置进行不同深度的切开缝合，可多次反复使用。 （8）高级无毒 TPE 材质。 外观尺寸：20cm*6cm*3cm | 10 | 套 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （13）外科清创缝合练习皮肤模型 | 主要参数 功能特点： （1）平面，皮肤上有多种形状的伤口。 （2）仿真皮肤，肤质柔软，可以反复练习缝合。 皮肤根据解剖的结构分为皮肤层，脂肪层，肌肉层三个部分，采用高分子材料 不锈钢摸具高温注压而成，具有手感真实、肤色鲜艳、形态逼真、经久耐用、 消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 （3）手感真实，质地细腻，韧性好。 （4）小巧玲珑，携带方便，随时可进行模拟练习。 （5）可切开，练习各种缝合技术，打结，剪线，拆线等多种外科手术的基础训练。 （6）高仿真设计，有皮肤层，脂肪层和肌肉层，练习感受和视觉效果更加真实。 （7）可在任意位置进行不同深度的切开缝合，可多次反复使用。 （8）高级无毒 TPE 材质。 外观尺寸：20cm*12cm*3.5cm | 10 | 套 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （14）外科清创缝合练习皮肤模型 | 主要参数 功能特点： （1）平面，皮肤表面平整无伤口。 （2）仿真皮肤，肤质柔软，可以反复练习缝合。 （3）皮肤根据解剖的结构分为皮肤层，脂肪层，肌肉层三个部分，采用高分子材料由 不锈钢摸具高温注压而成，具有手感真实、肤色鲜艳、形态逼真、经久耐用消毒清 洗不变形、拆装更换方便等特点。 （4）手感真实，质地细腻，韧性好。 （5）小巧玲珑，携带方便，随时可进行模拟练习。 （6）可切开，练习各种缝合技术，打结，剪线，拆线等多种外科手术基础训练 （7）高仿真设计，有皮肤层，脂肪层和肌肉层，练习感受和视觉效果更加真实 （8）可在任意位置进行不同深度的切开缝合，可多次反复使用。 （9）高级无毒 TPE 材质。 外观尺寸：20cm*12cm*3.5cm | 10 | 套 |  |  | 兽医临床诊断课程专项实训 |
|  | （15）牛子宫模型 | 主要参数 牛雌性生殖器解剖模型，阴道上壁作剖面，主要显示输卵管伞、输卵管、卵巢、子宫角、子宫 、子宫体、阴道穹、阴蒂、阴道、膀胱、尿道外口、子宫外口、子宫阔韧带等。 尺寸：62cm*31cm*34cm 材质：采用优质树脂、塑料精制而成。 | 4 | 套 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （16）羊子宫模型 | 主要参数 羊子宫解剖模型主要显示阴道、阴蒂、子宫、子宫角、子宫外口，尿道外口等。 尺寸：62cm*35cm*6.5cm 材质：采用优质树脂、塑料精制而成。 | 4 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （17）猪子宫模型 | 主要参数 猪子宫为双角子宫，子宫角长，弯曲如肠袢，产品示子宫、子宫角、子宫颈、部分阴道、输卵管、输卵管伞、卵巢、子宫阔韧带、猪胎儿等。 尺寸：37cm*60cm*7cm 材质：采用优质树脂、塑料精制而成。 | 3 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （18）马子宫模型 | 主要参数 马雌性生殖器模型主要显示马的外阴部、阴蒂、阴道、尿道、尿道外口、阴瓣、阴道前庭、阴蒂窝、尿生殖动脉、子宫卵巢动静脉、子宫体、子宫外口、子宫阴道部、子宫角、子宫阔韧带、输卵管、子宫角剖面、输卵管伞、卵巢等。 尺寸：76cm*54cm*10cm 材质：采用优质树脂、塑料精制而成。 | 3 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （19）狗子宫模型 | 主要参数 "Y"型狗子宫放大模型展示狗子宫的内部结构：卵巢、输卵管、子宫、阴道、阴户等结构。 尺寸：61cm*31cm*4.5cm 材料：采用优质树脂、塑料精制而成。 | 3 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （20）高级仿真牛人工授精模型 | 主要参数 模型由仿真黄牛按教学比例注模翻制而成，具有形态逼真、外形美观、仿真度高等特点；学员可准确具体地掌握牛人工授精技术的各项要领。 尺寸：长*宽*高（1.8米*0.6米*1.6米） 采取电动感应式开关控制。 具有仿真阴道，子宫、直肠等器官；实操过程真实逼真。 具有语音播报授精进度，实时提示到达位置，模拟牛的整个人工授精过程，加深学生的体验及记忆。 表皮采用仿真毛皮， 安全可靠，产品采用标配电源实现低压供电，可有效防止意外发生。 | 2 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
|  | （21）高级仿真羊人工授精模型 | 主要参数 模型由仿真羊按教学比例注模翻制而成，具有形态逼真、外形美观、仿真度高等特点；学员可准确具体地掌握羊的人工授精技术的各项要领。 尺寸：长*宽*高（1.3米*0.4米*1.2米） 采取电动感应式开关控制。 具有仿真阴道，子宫等器官；实操过程真实逼真。 具有语音播报进度，实时提示到达位置，模拟羊的整个人工授精过程，加深学生的体验及记忆。 采用仿真毛皮。 安全可靠，产品采用标配电源实现低压供电，可有效防止意外发生。 | 1 | 个 |  |  | 动物繁殖课程专项实训 |
| 12 | 手术器械推车 | 主要参数 医用不锈钢器械台 ；尺寸：80x48x86cm；商品毛重：10.0kg。 | 5 | 个 |  |  | 用于盛放实验物品 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

职本衔接“3+2”模式畜牧兽医专业本科兽医综合实训室设计图

自治区职本衔接园艺专业“4+0”模式

《园艺综合实训室》建设设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格或技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 生物技术功能实训区 |  |  |  |  |
| 1 | 水电布置 | 1.所有实验边台.中央台电线布设到位，通电。 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 2.边台供水，排水管道布设到位，通水，排水顺畅。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.中央台用4平方铜芯电线，边台用2.5平方电线。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.供水PE管，排水PVC管，材质国标。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.实验边台2组（带水槽），L*W*H：1600*750*850mm，13mm实芯理化板台面，全钢结构(1mm厚钢材），带线槽，带背封板，带PP大水槽/三口水龙头/四边挡水2个，带铝合金底盒+5孔插座（每组2个），所有设备包安装调试。 |  |  |  |  |
| 2 | 实验室置物架 | 1.设计承重为每位60kg | 14.5 | 米 |  |  |
|  |  | 2.立柱采用：80mm*42mm*1.2-2mm，铝镁合金专用型材 |  |  |  |  |
|  |  | 3.挡条采用：40mm*15mm*0.8-1mm，铝镁合金专用型材 |  |  |  |  |
|  |  | 4.支撑件采用1.8mm厚的冷轧钢板冲压成型，边实验台用的宽度为240mm |  |  |  |  |
|  |  | 中央实验台用的宽为：340mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节。金属件外喷纯环氧树脂，高温固化。 |  |  |  |  |
|  |  | 固定件采用4mm厚的专用合金件 |  |  |  |  |
|  |  | 6.电源盒：采用防溅结构。试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套。试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 |  |  |  |  |
|  |  | 7.层板采用：8-12mm浮法玻璃。包安装固定在现有实验台上。 |  |  |  |  |
| 3 | 实验室讲台 | 1.尺寸：4000mm*750mm*800mm | 4 | 米 |  |  |
|  |  | 2.材质：采用18mm E0级三聚氰胺饰面刨花板.PVC防水处理封边条，钢架采用40*60*1.5厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化 |  |  |  |  |
|  |  | 3.台面：12.7M M实心理化板，边缘加厚到25.4mm，所有设备包安装调试。 |  |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 1.凳面：采用1.0MM厚优质冷轧钢板模压成型。 | 20 | 把 |  |  |
|  |  | 2.凳腿：采用25mm×25mm×1.5mm优质矩形钢管。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.脚套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装 。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.钢制件外表面处理工艺：全部采用除油.除锈.磷化.清洗.静电喷涂，钢制产品必须经过磷化处理，经磷化处理后钢制件上形成的磷化膜检验，必须符合GB6807中附录D要求，并在1min内不泛红为合格；喷塑理化性能：光泽度为65%；冲击强度≥4N·M；附着力不低于2级要求；喷涂厚度应≥50μm；耐腐蚀：样板表面涂饰耐化学试剂性试验应能经受温度为15-25℃，浸泡在浓度为3%的氯化钠溶液中，周期为100h的耐腐蚀试验。 |  |  |  |  |
| 5 | 器皿柜 | 900*450*2000mm，全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 药品柜 | 规格:900*450*2000mm，全钢结构，上玻璃掩门下实掩门，带活动层板。双锁防腐。金属材质厚度：1mm | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 电陶炉 | 1.电压：220V; 2.功率：2000W; 3.控制方式：旋钮调节微电脑控制; 4.主要材质：面板-微晶板.外壳-尼龙加纤. | 4 | 个 |  |  |
| 8 | 微波炉 | 1.容量：20L | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 2.额定电压：220V |  |  |  |  |
|  |  | 3.功率：800W |  |  |  |  |
|  |  | 4.变频/定频：变频 |  |  |  |  |
|  |  | 5.额定频率;50Hz |  |  |  |  |
| 9 | 挂式空调 | 3匹，三级能效，壁挂式，自清洁，变频冷暖。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电脑 | 1.速度：DDR4 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 2.最大支持容量：32GB |  |  |  |  |
|  |  | 3.插槽数量：2个 |  |  |  |  |
|  |  | 4.前(侧)面接口，USB接口数：3个 |  |  |  |  |
|  |  | 5.后面接口，USB接口数：4个 |  |  |  |  |
|  |  | 6.视频接口：HDMI接口 |  |  |  |  |
|  |  | 7.CPU：核心数：十二核；CPU型号：i7-12700F |  |  |  |  |
|  |  | 8.显示器：分辨率：1920*1080；屏幕尺寸：21英寸 |  |  |  |  |
|  |  | 9.规格：产品尺寸：长340mm；宽287.9mm；高145mm |  |  |  |  |
|  |  | 10.输入设备：有线鼠标.有线键盘 |  |  |  |  |
|  |  | 11.主板：芯片组：B660 |  |  |  |  |
|  |  | 12.声卡：集成声卡 |  |  |  |  |
|  |  | 13.显卡类型：集成显卡 |  |  |  |  |
|  |  | 14.包装清单：主机 × 1 有线键盘 × 1 有线鼠标 × 1 电源线 × 1显示器× 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电泳仪 | 1.电源：微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷，工作状态中，可以实时微调; 2.大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间，具有存储记忆功能（10 组3 步程序），参数可以连续设定，可单步或分步工作，具有来电恢复功能，具有安全保护及报警功能，具有小电流维持功能。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 3.外型尺寸： （L × W × H）：360×246×80mm |  |  |  |  |
|  |  | 4.并联输出4组 |  |  |  |  |
|  |  | 5.输出范围（显示分辨率）： |  |  |  |  |
|  |  | 6~600V(1V)/4~600mA(1mA)/1~300W（1W） |  |  |  |  |
|  |  | 6.电泳槽：专用制胶器模具成型，制胶方便，透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察，凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察，高柔韧性导线，开盖断电，确保安全，聚碳酸酯注塑成型，无渗漏，桥式设计，节省缓冲液，耐高温，不变形，限位功能，操作准确，可拆卸电极架及电极头; |  |  |  |  |
|  |  | 7.外型尺寸：（L × W × H）：360 × 195 × 135mm和310 × 150 ×120mm; |  |  |  |  |
|  |  | 8.凝胶板规格：（L × W）：200 × 160mm、150 × 160mm、120×120mm、60 × 120mm、120×60mm、 60 × 60mm; |  |  |  |  |
|  |  | 试样格：8、17、34 齿 1.5mm 厚，1.0和1.5mm 厚，可用排枪加样 |  |  |  |  |
|  |  | 9.配置清单 |  |  |  |  |
|  |  | 电泳仪（主体）/1 个 |  |  |  |  |
|  |  | 电泳仪（上盖）/1 个 |  |  |  |  |
|  |  | 电泳槽 （中号、小号）/2个 |  |  |  |  |
|  |  | 1.0mm8 齿／ 15 齿/1 7 齿/34 齿试样格/1 个 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5mm8 齿／ 15 齿/1 7 齿/34 齿试样格/1 个 |  |  |  |  |
|  |  | 制胶器/1 个 |  |  |  |  |
|  |  | 凝胶托盘（100*70mm）/2 个 |  |  |  |  |
|  |  | 电泳导线/1 个 |  |  |  |  |
| 12 | 全自动核酸提取仪 | 技术参数 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1.样品通量：1-32 |  |  |  |  |
|  |  | 2.处理体积：50~1000ul |  |  |  |  |
|  |  | ★3.提纯孔间差：CV<5% |  |  |  |  |
|  |  | 4.磁珠回收率：>95% |  |  |  |  |
|  |  | 5.裂解温度：室温~120℃ |  |  |  |  |
|  |  | 6.洗脱温度：室温~120℃ |  |  |  |  |
|  |  | ★7.振荡混合：10档速度可调，多种混合方式 |  |  |  |  |
|  |  | ★8.程序管理：软件拥有加密功能，防止篡改程序或误删程序 |  |  |  |  |
|  |  | 9.操作界面：7寸触摸屏，3个快捷键，外接鼠标 |  |  |  |  |
|  |  | 10.仪器扩展接口：标准USB，以太网口，无线wiﬁ |  |  |  |  |
|  |  | 11.照明系统：有 |  |  |  |  |
|  |  | 12.净化消毒：风扇排气.紫外消毒 |  |  |  |  |
|  |  | 13.外形尺寸：40×47×45cm（长×宽×高） |  |  |  |  |
|  |  | 14.产品特点 |  |  |  |  |
|  |  | 14.1抽屉式进样，方便试剂盒放置 |  |  |  |  |
|  |  | 14.2 5个风扇对流设计，有效防止气溶胶污染 |  |  |  |  |
|  |  | 15配置清单 |  |  |  |  |
|  |  | 15.1全自动核酸提取仪主机 1台 |  |  |  |  |
|  |  | 15.2电源线 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 15.3鼠标 1个 |  |  |  |  |
|  |  | 16.厂家资质 |  |  |  |  |
|  |  | 16.1拥有该产品ISO证书.医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
| 13 | 全自动凝胶成像分析系统 | 1.主机 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1.1箱体两侧切胶口双开门设计，避免交叉污染，尺寸125mm×100mm |  |  |  |  |
|  |  | 1.2配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源，使用户免受紫外线辐射。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3含紫外灯箱，白光反射板，紫外二组反射，波长：紫外透射滤色片200×250mm光源300nm，白光板面积210×260mm两侧反射滤色片200×50mm，反射光源254nm、365nm，两侧白光反射装置 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4观察口：可自动关闭，尺寸125mm×60mm 2、CCD及镜头 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1CCD：分辨率2592(H)×1944(V) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2像素密度：：16bit |  |  |  |  |
|  |  | 2.3镜头型号：光学变焦8～48mm 光圈1.2自动 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4可通过软件或机箱面板进行镜头的变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5灵敏度：低于20pgEB染色双链的DNA |  |  |  |  |
|  |  | 2.7检测信噪比≥56db |  |  |  |  |
|  |  | 2.8专业滤光片590 nm超多层镀膜滤光片 |  |  |  |  |
|  |  | 3、图像采集分析软件 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1软件：分析软件（可选2D双向电泳凝胶分析软件） |  |  |  |  |
|  |  | 3.2定时保护功能：10分钟内没有输入任何命令，全部光源自动关闭. |  |  |  |  |
|  |  | 3.3关闭操作软件：系统同时自动关闭全部光源，令实验更加安全、高效 图像功能：调整图像大小、亮度、灰度、对比度、角度，条带校准、反色、裁切、旋转、缩放、加注文字 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4分析软件和图像获取软件一体化：图像拍摄、分析电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等在同一界面完成。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5条带水平度和垂直度可调：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据，具有多幅图像合并显示及分析功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.7、至少拥有2个以上针对该成像系统的计算机软件著作权。 |  |  |  |  |
| 14 | 96孔金属浴 | 1.描述：微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品仪器可配置多种模块，可广泛应用于样品的保存各种酶的保存和反应.核酸和蛋白质的变性处理.PCR 反应.电泳的预变性和血清凝固等。 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 2.产品特点 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 LCD液晶显示，人机友好的触摸式操作界面。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 微电脑温度控制器,控温精确可靠，同时显示实时温度和恒温倒计时间。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4采用金属模块，可使样品免受污染。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5金属模块能方便更换，便于清洁.消毒。 |  |  |  |  |
|  |  | 2.6温度偏差校准功能； 内置超温保护装置 |  |  |  |  |
|  |  | 2.7自动故障检测及蜂鸣器报警功能； |  |  |  |  |
|  |  | 2.8外观精美，蓝色液晶显示即时参数信息，触摸式操作界面。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.温度范围 ：RT+5℃~100℃ |  |  |  |  |
|  |  | 4.时间设置 1min-100h |  |  |  |  |
|  |  | 5.模块温度均匀性 ≤±0.3℃ |  |  |  |  |
|  |  | 6.显示精度 0.1℃ |  |  |  |  |
|  |  | 7.控温精度 ±0.5℃ |  |  |  |  |
|  |  | 8.升温时间 ≤15min(20℃ to 100℃) |  |  |  |  |
|  |  | 9.多点运行 支持（最多5点） |  |  |  |  |
|  |  | 10.加热方式 加热膜 |  |  |  |  |
|  |  | 11.熔断器 250Ⅴ 3A Φ 5× 20 |  |  |  |  |
|  |  | 12.尺寸 270×190宽×190高（mm） |  |  |  |  |
|  |  | 13.电源 AC220V/120V,50/60Hz |  |  |  |  |
|  |  | 14.功率 150w |  |  |  |  |
|  |  | 15.标配模块 2.0ml*35孔 |  |  |  |  |
|  |  | 16.选配模块 HX-A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N |  |  |  |  |
| 15 | 涡旋混匀仪（振荡器） | 1.用途：涡旋振荡，混匀物质； | 10 | 台 |  |  |
|  |  | 2.计时范围：0sec~99m59sec/∞； 3.转速范围：1000~2800rpm，振荡方式：圆周 |  |  |  |  |
|  |  | 4.周转直径：3mm |  |  |  |  |
|  |  | 5.运行方式：点动/连续运转 |  |  |  |  |
|  |  | 6.标配试管架：单管涡旋头.海绵托盘.四种海绵模块 |  |  |  |  |
|  |  | 7.电机类型：罩极电机 |  |  |  |  |
|  |  | 8.输入功率：100W |  |  |  |  |
|  |  | 9.电压：AC220V/50-60Hz |  |  |  |  |
|  |  | 10.熔断器：250V 3A Ф5×20 |  |  |  |  |
|  |  | 11.外形尺寸(mm)：197x135x156mm |  |  |  |  |
| 16 | PCR仪 | 升降温技术：半导体制冷 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1.工作环境 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 工作温度：15-40℃ |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 工作和存储湿度：20-80% |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 工作电源：100–240VAC，50–60HZ； |  |  |  |  |
|  |  | 2.用途：用于体外核酸片段扩增，核酸定性检测 |  |  |  |  |
|  |  | 3.主要技术参数： |  |  |  |  |
|  |  | ★3.1配备高分辨率彩色液晶触摸屏，方便程序设置，图文实时显示温控及运行状态； |  |  |  |  |
|  |  | 3.2容量：96孔； |  |  |  |  |
|  |  | 3.3兼容的PCR管：0.2ml单管.八连管.96孔板； |  |  |  |  |
|  |  | 3.4升温速率：4℃/秒； |  |  |  |  |
|  |  | ★3.5降温速率：4℃/秒； |  |  |  |  |
|  |  | ★3.6温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30-100℃；温差范围：1-25℃，各温度梯度之间孵育时间：相同； |  |  |  |  |
|  |  | ★3.7温控范围：4-100℃； |  |  |  |  |
|  |  | 3.8温度精度：0.5℃； |  |  |  |  |
|  |  | 3.9温度均一性：0.5℃； |  |  |  |  |
|  |  | ★3.10可存储500个用户程序；接口：1个USB，可接鼠标操作，方便操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 4质量保证期：设备安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。 |  |  |  |  |
| 17 | 制冰机 | 1.制冰量 (kg/24h)：40 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 2.储冰量 (kg)：15 |  |  |  |  |
|  |  | 3.冷凝方式：风冷 |  |  |  |  |
|  |  | 4.耗水量(L/H)：≤1.6 |  |  |  |  |
|  |  | 5.压缩机/制冷剂：无氟/R134a |  |  |  |  |
|  |  | 6.箱体外壳：不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 7.输入功率(w)：280 |  |  |  |  |
|  |  | 8.毛 重(Kg)：45 |  |  |  |  |
|  |  | 9.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |  |  |  |  |
| 18 | 台式低速离心机 | 技术参数： | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1.电源：220V 50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 2.电机:直流无刷 60W |  |  |  |  |
|  |  | 3.离心力:2150XG |  |  |  |  |
|  |  | 4.转速范围:启动-4000R/min |  |  |  |  |
|  |  | 5.定时范围:1～99min |  |  |  |  |
|  |  | 6.外形尺寸:320*270*215mm |  |  |  |  |
|  |  | 7.安全保护:漏电.短路.超温.电机过热.过电流保护 |  |  |  |  |
|  |  | 8.转速精度:220V/50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 9.转子容量:12孔*5ml |  |  |  |  |
|  |  | 10.重量：8KG |  |  |  |  |
| 19 | 高速冷冻离心机 | 技术参数： | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 1.控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增； |  |  |  |  |
|  |  | 2.转子最大容量4x250ml； |  |  |  |  |
|  |  | 3.温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在<4℃ |  |  |  |  |
|  |  | 4.自动搜索转子特异性数据，因而其转子自动识别功能可防止超速离心，符合当前所有安全标准地失衡停机功能； |  |  |  |  |
|  |  | 5.控制面板由大的液晶显示屏和便于清洁的轻触式按键共同构成，并自动显示目前安装的转子最后使用过的程序； |  |  |  |  |
|  |  | 6.马达驱动门自动锁使运行更安全； |  |  |  |  |
|  |  | 7.独特的机身高度设计，因此操作起来十分舒适； |  |  |  |  |
|  |  | 8.微机控制可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数； |  |  |  |  |
|  |  | 9.10种加.减速率保证样品安全，优化发动机来减少离心机启动和刹车时间，可以使所有转子的刹车时间都低于1分钟； |  |  |  |  |
|  |  | 10.快速控温功能，确保离心前后.甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷； |  |  |  |  |
|  |  | 11.可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心； |  |  |  |  |
|  |  | 12.缩短启动与刹车时间的功能； |  |  |  |  |
|  |  | 13.定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性； |  |  |  |  |
|  |  | 14.转速.相对离心力和半径修正值可有用户输入； |  |  |  |  |
|  |  | 15.离心结束时的提示音可以根据客户的需要而予以消除； |  |  |  |  |
|  |  | 16.所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒； |  |  |  |  |
|  |  | 17.符合最严格IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室； |  |  |  |  |
|  |  | 18.配置要求：主机一台；角转子30*1.5/2.0mL一个，离心机转速14,000rpm |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 花艺实训室 |  |  |  |  |
| 20 | 讲台 | 1、讲台钢木构造，木质扶手及台面，钢制材质；带办公椅子。 2、2000*800*800mm （1）框架结构，框架采用60mm*40mm方钢焊接双层，壁厚不小于1.5mm；桌面于下层间隔350mm，壁厚不小于1.2mm；底部配置活动轮可自由移动定位。 （2）台面材质：实木，优质纤维板，胡桃木贴面环保油漆。 3、计算机2台，INTEL I5/ Intel H110/1*8G DDR4 2133/R5 340 1G D5 64 256G固态/集成网卡/光驱/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标/WIN7 HOME BASIC/顶置电源开关/20L机箱/教育应用功能（可实现网络同传，排序同传，增量同传，断电断点续传及USB口管理功能/出厂预装同品牌远程管理软件(能够实现USB端口的有效管理、可以及时更新操作系统、安全补丁及业务系统的安装或升级、能够实现远程关机、重启，提供高效的远程维护、能够配置网络带宽、流量、能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警、能够提供完善的报表和系统日志三年保及上门/门到桌安装验机服务/原厂400/800售后电话，第2自然日上门服务21.5WLED 4、打印机1台，打印、复印、扫描、传真一体机，黑白激光，A4幅画。分辨率黑白（最佳）：高达 600 x 600 dpi；黑白（正常模式）：高达 600 x 600 dpi。扫描分辨率硬件：高达 300 x 300 dpi（彩色和黑白，ADF）；高达 600 x 600 dpi（彩色，平板式）；高达 1200 x 1200 dpi（黑白，平板式）。支持传真自动缩小：是；自动重拨：有；传真延迟发送：有；支持特色响铃检测：是；支持传真转发：是；支持垃圾传真屏蔽：是；快速拨号最大数量：最多 120 个号码（119 个组拨）； 支持台式电脑接口：是。Windows 8.1（32 和 64 位）、Windows 8（32 和 64 位）、Windows 7（32 和 64 位）、Windows Vista（32 和 64 位）、Windows XP（32 位）（SP2 或更高版本）等， 所有设备包安装和调试。 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 65英寸触控一体机 | 65英寸红外触控一体机，为课堂提供分组讨论显示环境，配合课堂互动系统，更可发挥其多屏协作教学、屏幕共享、小组讨论、操作示范等功能。包安装和调试。 | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 移动支架 | 触控一体机支架，高1m（适合40寸~100寸大屏/电视）。 | 1 | 台 |  |  |
| 23 | OPS主机 | 触控一体机PC模块，可替代授课电脑，可与触控一体机配合使用，触控一体机作为显示及触控交互输出。性能参数：CPU I5 4430、内存4G、固态硬盘128G。 | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 显示器 | 21.5寸LED显示器 | 2 | 台 |  |  |
| 25 | 无键盘键鼠 | 无线光电键盘鼠标 | 1 | 套 |  |  |
| 26 | 网线 | 超六类国标纯铜网线 | 2 | 根 |  |  |
| 27 | 电源线缆 | 4平方纯铜三项电缆 | 50 | 米 |  |  |
| 28 | 水晶头 | 超六类网络水晶头 | 6 | 个 |  |  |
| 29 | 配件线材 | 项目部署实施配套的相关配件、线材，根据项目实际情况确定配套内容和梳理，主要包括（供参考）： HDMI线、USB触摸线、免焊串口接头、免焊莲花头、免焊3.5mm接头、3.5mm音频滤波器、成品网线等。包安装和调试。 | 1 | 套 |  |  |
| 30 | 教室文化建设 | PVC板、亚克力，1公分PVC、UV喷图、雕刻、设计、安装施工 |  |  |  |  |
| 31 | 门 | 钛镁合金断桥隔热门、边框钛镁合金、双层钢化中空玻璃、安装施工 |  |  |  |  |
| 32 | 水电布置 | 1个水槽，边台供水、排水管道布设到位，通水、排水顺畅。PVC上水管，60米。墙边电源各8组，总计16组。 |  |  |  |  |
| 33 | 背景轴 | 4轴拍照背景轴，长度：2000-1500mm，根据用户现场要求再确定 电动升降 4轴 用于作品拍摄 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 幕布 | 2m*3m，4块，加厚加绒，不同颜色，用于作品拍摄 | 4 | 块 |  |  |
| 35 | 射灯 | Led等，白光，强光, 用于作品拍摄 | 4 | 个 |  |  |
| 36 | 桌布 | 香槟色，1.6*2.2m，长方形方桌布 | 30 | 块 |  |  |
| 37 | 工作台 | 1800*600*800mm （1）框架结构，框架采用60mm*40mm方钢焊接双层，壁厚不小于1.5mm；桌面于下层间隔350mm，壁厚不小于1.2mm；底部配置活动轮可自由移动定位。 （2）台面材质：厚度为12.7理化板，具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。台面颜色为白色。 所有设备包安装和调试。 | 20 | 个 |  |  |
| 38 | 阶梯式展示台 | 1000*600*800mm 框架活动柜结构，框架采用60mm*40mm方钢焊接，壁厚不小于1.5mm；钢架须配置活动轮，方便钢架移动。 台面材质：厚度为12.7理化板，具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 按照用户要求配置活动柜，所有柜体内置一块拆卸式搁板，搁板调节托架可根据需要自由调节高度。同型同尺寸的柜体，抽屉及门扇尺寸一致，其公差允许任意同型，同向柜体、抽屉及门扇彼此互换，且互换后不会产生闭合不全或不能关启的现象。柜门、抽屉拉手为钢制一体成型，面板均为双层结构，并且填充防火隔音材料。 所有设备包安装和调试 | 2 | 台 |  |  |
| 39 | 储物展示柜 | 7000*500*2600mm 实木多层全木结构，厚度18mmE0级多层实木板制作 | 1 | 个 |  |  |
| 40 | 储物展示柜 | 7000*500*600mm 实木多层全木结构，厚度18mmE0级多层实木板制作 | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 实验柜 | 900*450*1800mm全钢通玻，钢板1.0mm | 2 | 个 |  |  |
| 42 | 鲜花柜 | 底置压缩机，加热除雾四开门鲜花专用保鲜柜。1880*710*2003mm，风冷制冷耐用，电脑温控，温度均匀准确，外层彩钢板，内层聚氨酯加密保温层。 | 1 | 个 |  |  |
| 43 | 重型货架 | 3层，L*600*2000mm全钢 | 7 | 米 |  |  |
| 44 | 实验凳 | 1、凳面：采用1.0MM厚优质冷轧钢板模压成型。 2、凳腿：采用25mm×25mm×1.5mm优质矩形钢管。 3、脚套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装。 ★4、钢制件外表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、静电喷涂，钢制产品必须经过磷化处理，经磷化处理后钢制件上形成的磷化膜检验，必须符合GB6807中附录D要求，并在1min内不泛红为合格；喷塑理化性能：光泽度为65%；冲击强度≥4N·M；附着力不低于2级要求；喷涂厚度应≥50μm；耐腐蚀：样板表面涂饰耐化学试剂性试验应能经受温度为15-25℃，浸泡在浓度为3%的氯化钠溶液中，周期为100h的耐腐蚀试验。 | 40 | 把 |  |  |
| 45 | 电源插板 | 三项6插国标多功能电源插板 | 5 | 个 |  |  |
| 46 | 挂式空调 | 1.5匹，三级能效，壁挂式，自清洁，变频冷暖。 | 1 | 个 |  |  |
| 47 | 其它耗材及安装技术服务 | 安装所需的金属线材，PVC线槽及其他辅材和安装人工费用 | 1 | 批 |  |  |
| 48 | 碗 | 黑色、圆形，窑变螺纹碗、∅25cm ，高9.5cm | 2 | 个 |  |  |
| 49 | 碗 | 黑色、圆形，斗笠特大号碗、∅30cm ，高10cm | 2 | 个 |  |  |
| 50 | 水盘 | 圆形，标准直立凹槽水盘、∅34cm ，高9cm | 2 | 个 |  |  |
| 51 | 剑山 | ∅ 5cm，圆形 | 10 | 个 |  |  |
| 52 | 剑山 | ∅ 6cm，圆形 | 10 | 个 |  |  |
| 53 | 沉木 | 枯木、造景插花摆件 | 20 | 个 |  |  |
| 54 | 篮 | 小号标准篮，总高约38cm，篮高约12cm，直径约34cm | 2 | 个 |  |  |
| 55 | 篮 | 六角篮，总高约60cm，篮高约10cm，口径约14cm | 2 | 个 |  |  |
| 56 | 瓶 | 深色窑变柳瓶，高约33cm，直径约16cm | 4 | 个 |  |  |
| 57 | 瓶 | 窑变特大号柳瓶，高约36cm，直径约18cm | 2 | 个 |  |  |
| 58 | 瓶 | 磨砂黑色，高约18.5cm，口径约22.5cm，直径约27.5cm | 2 | 个 |  |  |
| 59 | 缸 | 窑变仿柴烧大号缸，高约21cm，直径约29cm | 2 | 个 |  |  |
| 60 | 缸 | 挂釉小缸，高约14cm，口径约14.5cm，直径约21cm | 2 | 个 |  |  |
| 61 | 竹筒 | 棕色双格竹筒，高约55-65cm，直径约8-10cm | 4 | 个 |  |  |
| 62 | 钻枪 | 充电款 | 4 | 个 |  |  |
| 63 | 热熔枪 | 60w | 4 | 个 |  |  |
| 64 | 尖嘴钳 | 101-226，偏心省力多功能斜咀钳(铬钒钢)，6*/100mm | 10 | 个 |  |  |
| 65 | 花艺环保铁丝 | 咖色/浅咖色，0.35Kg/卷 | 20 | 卷 |  |  |
| 66 | 细铁丝 | 绿色、直径0.8mm | 10 | 捆 |  |  |
| 67 | 铝丝 | 0.1mm，约5米/卷（银色） | 10 | 卷 |  |  |
| 68 | 铜丝 | 黄色、红色、0.4mm | 10 | 卷 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

# 施工规划图及设计效果图

图1.园艺专业“4+0”模式应用型本科园艺综合实训室完善布局图

- 评分标准

| 报价得分（30分） | 30 | 投标报价得分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分评分（70分） | 3 | 相关业绩 | 提供类似项目建设业绩，以中标（成交）通知书或签订的销售合同为准（复印件加盖供应商公章），提供一个业绩得1.5分，满分3分。 |
|  | 25 | 产品技术参数及性能 | 从供应商提供的所投产品的技术指标、基本功能、采购需求的吻合程度和偏差情况（包括所投产品配置、主要技术参数）进行评价，基础分为25分；采购文件中“★”号的条目为本项目的重要技术指标，有一条负偏离的扣2.5分，扣完25分为止。 |
|  | 15 | 材料的性能、质量 | - 有完善的质量保证体系，得3分。无质量保证体系不得分。 - 针对本项目提供具体的质量保证措施、内容、材料的性能、节能环保情况有详细介绍说明一项得得3分。（可提供但不限于权威检测机构的检测报告复印件、部分产品的CE证书等）不提供不得分。 |
|  | 10 | 安装调试方案 | 根据供应商提供的供货能力、安装调试方案、供货计划安排、产品安装和调试的主要技术保证措施等情况，是否具有科学性、经济性、可行性、安全性、针对性，是否符合采购文件要求，评委酌情打分。 内容详细、完整、合理有效、可行性高的最高得10分； 内容较详细、较完整，较合理、可行性一般的最高得7分； 内容粗略，缺乏针对性、可行性低的，最高得3分； 未提供或明显套用其他项目内容的不得分。 |
|  | 5 | 系统操作便捷 | 系统操作界面便捷、易懂，操作性强，得5分； 系统操作界面能看懂，操作程序一般，得3分； 系统界面相对复杂，相关功能调出、数据查询便捷性一般，得2分； 不提供操作情况说明得0分。 |
|  | 10 | 售后服务的承诺 | 投标人需提供售后服务方案，内容包括但不限于故障维修响应时间、定期巡检、软件升级服务等。 - 售后服务方案内容详细、完整，故障维修响应时间在2小时内的得8分；售后服务方案内容较详细、较完整，故障维修响应时间在2小时以上4小时内的得6分；售后服务方案内容较缺失、不够详细整，故障维修响应时间在4小时以上8小时内的得4分；售后服务方案内容不完整或未提供不得分。 2.配备驻场工程师1名的得2分，未提供不得分； |
|  | 2 | 质保 响应 | 提供产品质保期承诺，满足采购文件要求的质保期的前提下，每延长1年得1分，最高得2分。未提供或明显套用其他项目内容的不得分。 |

第六章响应文件格式

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

磋商内容：

供应商名称：                         （加盖公章）

供应商地址：

联系人：                  电话:

年   月   日

响应文件目录

一、资信证明文件要求

二、分项报价表

三、技术响应文件要求

四、竞争性磋商函格式

五、参加政府采购活动3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、其他资料（年度审计报告、社保证明、完税证明等资料）

投  标  函

致新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

根据贵方         (项目名称）招标文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式  份

1、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务工作。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（章）：

日    期：     年    月    日

法定代表人授权委托书

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院：

本授权书声明：                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                                 ，

投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：

职    务：

单位名称：

被授权人签字：

职    务：

单位名称：

谈判供应商名称（公章）：

年    月    日

身份证复印件：

竞争性磋商函格式

新疆维吾尔自治区阿克苏职业技术学院

根据贵方的_______号竞争性磋商文件，正式授权下述签_______________(姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启时间起遵循本响应文件。

5.如果在确定成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方别确认成交,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：________年    月__

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声   明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日    期：          年     月      日

- 其他资料（年度财务报表、社保证明、完税证明等资料）

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 投标总价 （元） | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《兽医综合实训室》 |  |  |  |
| 2 | 《园艺综合实训室》 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签字：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：