巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购

单一来源采购文件

采购编号：XJJLZFCG(DY)2022-023号

采购人：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

采购代理机构：新疆君立工程管理咨询有限公司

日期： 二○二二年八月

目录

第一章 单一来源采购公示	- 1 -

第二章 供应商须知	- 3 -

供应商须知前附表	- 3 -

供应商须知正文部分	- 7 -

第三章 合同条款	- 20 -

第四章 技术要求	- 24 -

第五章 响应文件格式	- 25 -

附件1:投 标 函	- 26 -

附件2:报价一览表	- 28 -

附件3:法定代表人身份证明书	- 29 -

授权委托书	- 30 -

附件4：商务条款响应/偏离表	- 31 -

附件5：技术规范响应/偏离表	- 32 -

附件6：报价保证金说明函	- 33 -

附件7：供应商基本信息表	- 34 -

附件7：供应商的资格证明文件	- 35 -

附件8：保密承诺书	- 36 -

附件9：服务方案	- 38 -

附件10：质量保证措施	- 39 -

附件11：近三年类似项目业绩	- 41 -

第一章 单一来源采购公示

一、项目信息：

采 购 人：巴音郭楞蒙古自治州人民医院

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购

拟采购的货物或服务的说明：

| 包段 | 项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购(一包) | 采购贝克曼化学发光试剂及定标液 梅里埃细菌鉴定、药敏卡片，微生物培养瓶、厌氧袋。 | 11137452元 | 进口 |
| 2 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购（二包） | 采购罗氏肌酸激酶同工酶发光试剂和定标液。 | 130200元 | 进口 |
| 3 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购（三包） | 采购西比亚电泳试剂（琼脂糖仪器专用）欧盟试剂的配套洗液、耗材。 | 117656元 | 进口 |
| 4 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购（四包） | 采购西比亚电泳试剂和护理液(C2仪器专用)。 | 14905元 | 进口 |

采用单一来源采购方式的原因及说明：

1、贝克曼化学发光分析仪DXL-800专机专用试剂。

2、微生物细菌检测的梅里埃全自动鉴定药敏仪VITEK2专机专用试剂，因67、09、04药敏卡停产，更换为新的中国定制卡N334、N335\P639卡。需要采购试剂满足细菌常规药敏检测项目的正常开展。需氧、厌氧血培养瓶也停产变更为血培养瓶（FAN PUS），需要采购满足血培养的正常开展。

3、罗氏E601专机专用试剂，应临床需求CKMB增加质量法，降低了溶血、脂血等标本对结果的的影响因素。

4、西比亚电泳仪专机专用检测试剂。

5、西比亚琼脂糖电泳仪专机专用试剂。

6、全自动免疫印迹仪专用，为ANA、ENA、自身免疫性肝病检测S试剂所需使用的洗液、耗材。（欧盟试剂专用耗材）

二、拟定供应商信息：

名    称：

地    址：

- 公示期限：2022年08月06至2022年08月12日

四、联系方式

1.采购人信息

联 系 人：敬先生

联系电话：18299816288

联系地址：库尔勒市

2.采购代理机构

联 系 人：苏女士

联系电话：15609964068

联系地址：新疆巴州库尔勒市迎宾辖区延安路53号圣安家园9栋3层18号-1

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：巴音郭楞蒙古自治州人民医院 地 址：库尔勒市 联系人：敬先生 电 话：18299816288 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆君立工程管理咨询有限公司 地 址：新疆巴州库尔勒市迎宾辖区延安路53号圣安家园9栋3层18号-1 联系人：苏女士 电 话：15609964068 |
| 3 | 项目名称 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院医学检验科检验试剂的采购 |
| 4 | 资金来源 | 预算金额：一包：11137452元 二包：130200元 三包：117656元 四包：14905元 资金来源：财政资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购内容 | 一包：采购贝克曼化学发光试剂及定标液 梅里埃细菌鉴定、药敏卡片，微生物培养瓶、厌氧袋。 二包：采购罗氏肌酸激酶同工酶发光试剂和定标液。 三包：采购西比亚电泳试剂（琼脂糖仪器专用）欧盟试剂的配套洗液、耗材。 四包：采购西比亚电泳试剂和护理液(C2仪器专用)。 |
| 7 | 服务期限 | 自合同签定之日起20日内完成供货及安装 |
| 8 | 质量要求 | 达到国家标准,一次性验收合格。 |
| 9 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同为准 |
| 10 | 技术要求 | 详见第四章 |
| 11 | 报价范围及要求 | 投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用供应商须以本文件所列的全部技术要求为基础提供报价，评审和合同授予也以此为基础。 |
| 12 | 响应文件有效期 | 提交响应文件的截止之日起90天 |
| 13 | 供应商 资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求。 3.法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证； 4.未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5.须具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)。 6.供应商所投产品如为进口设备，须具有进口货物制造商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书。 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 8.依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系； 9.符合国家有关法律法规的规定； 10.为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 15 | 签字和（或） 盖章要求 | 企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 16 | 说明 | 本单一来源采购文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于单一来源采购文件要求。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金金额：一包：200000元（贰拾万元整） 二包：2600元（贰仟陆佰元整） 三包：2300元（贰万叁仟元整） 四包：280元（贰佰捌拾元整） 投标保证金的形式：由供应商基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。 采购代理机构的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆君立工程管理咨询有限公司 三证合一：91652801MA78LXXP6F 开户行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 账 号：3010029109200102331 投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准）。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。 |
| 18 | 响应文件的组成 | 供应商应按本采购文件第五章规定的格式填写并提供相关文件或资料，本采购文件第四章要求提供的技术文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其它必要的技术响应资料、样本及附件等。 |
| 19 | 响应文件 (电子加密文件) 提交时间及地点 | 提交响应文件截止时间及开标时间：2022年8月16日11时00分（北京时间） 投标地点及开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 20 | 响应文件的份数 | 公示期满后提供纸质版文件一式三份。 |
| 21 | 最高限价 | 最高限价：一包：11137452元 二包：130200元 三包：117656元 四包：14905元 (投标报价不得高于最高限价金额，否则将按无效投标处理) |
| 22 | 代理服务费 | 由中标单位支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。 |
| 23 | 评定成交办法 | 谈判结束后，采购小组将在保证采购项目质量和双方商定的合理价格的基础上，提出成交的意见。 |
| 24 | 签订合同 | 1.接到成交通知书后30 天内，成交供应商与采购人签订采购合同。 2.本采购文件、响应文件及谈判、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容将作为签订合同的主要内容依据。 |
| 25 | 终止采购活动 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动： 1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.报价超过采购预算的。 |
| 26 | 成交通知书 | 采购人根据采购小组的意见，确定成交供应商。经采购人书面同意，采购代理机构代表采购人向成交供应商发出成交通知书。 |
| 27 | 最终评审报价 | 以完成全部采购内容所需的费用为基础计算最终评审报价。 |
| 28 | 其他说明 | 1.请供应商提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各供应商请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各供应商获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标须知要求为准。 |

供应商须知正文部分

一、总则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 合格的供应商必须是有能力按照本单一来源采购文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本项目不接受联合体投标。

1.3 合格的供应商必须符合单一来源采购文件“供应商须知前附表”规定，且具备独立完成本项目的能力。

1.4 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.4.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.4.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.4.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.4.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.4.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.4.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.5 合格的供应商应遵守中华人民共和国有关法律、法规。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8“单一来源采购文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“响应文件”系指供应商根据单一来源采购文件提交的所有文件。

3  适用法律

本次单一来源谈判及由本次单一来源谈判产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制约和保护。

4  单一来源采购文件的约束力

供应商一旦报名参加本项目投标且未要求采购文件澄清的，即被认为接受了本单一来源采购文件中的所有条件和规定。

二、单一来源采购文件

5  单一来源采购文件构成

第一章 单一来源采购公示

第二章 供应商须知

第三章 合同条款

第四章 技术要求

第五章 响应文件格式

供应商获取单一来源采购文件后，应仔细检查单一来源采购文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

6  单一来源采购文件的澄清

供应商要求对单一来源采购文件澄清的，应在在响应文件接收截止时间3日之前，以书面形式（如信函、传真等）通知采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

7  单一来源采购文件的修改

7.1 在响应文件接收截止日期前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对单一来源采购文件进行修改。

7.2 单一来源采购文件的修改将以书面形式通知供应商，供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复确认已收到。

7.3 为使供应商有充分的时间对单一来源采购文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和单一来源谈判时间，并将此变更书面通知所有购买单一来源采购文件的供应商。

7.4 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为单一来源采购文件的组成部分，与单一来源采购文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

8  响应文件的编制要求

8.1 供应商应仔细阅读“单一来源采购文件”的所有内容，按“单一来源采购文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其竞标对“单一来源采购文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、单一来源采购人员就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

9  响应文件构成

（1）报价函；

（2）报价一览表；

（3）授权委托书；

（4）商务条款响应/偏离表

（5）技术规范响应/偏离表

（6）报价保证金说明函

（7）供应商基本信息表

（8）供应商的资格证明文件

（9）保密承诺书

（10）服务方案

（11）质量保证措施

（12）近三年类似项目业绩

（13）供应商认为需要提供的资料证明文件

注：以上材料须加盖单位公章，供应商需将响应文件按上述顺序编写响应文件，未提供格式的格式自拟。

10  响应文件格式

供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按单一来源采购文件中提供的格式填写材料。

11  报价

11.1 10.1供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围报价。报价货币为人民币，以元为单位，保留小数点后两位。

11.2 凡要求供应商考虑在报价中的内容供应商在响应文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。

11.3 单一来源谈判报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

11.4 报价注意事项：供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦单一来源谈判结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12  保证金

12.1 供应商需须在响应文件接收截止时间前到帐，保证金金额、银行帐号见前附表，并作为参与单一来源谈判的组成部分之一。

12.2 对于未按要求提交单一来源谈判保证金的，将被视为非响应性单一来源谈判而予以拒绝。

12.3 成交供应商的单一来源谈判保证金，在成交供应商按规定签订合同并交纳成交服务费后退还。

12.4 下列任何情况发生时，单一来源谈判保证金将被没收:

（1）供应商在有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交供应商未在规定期限内缴纳履约保证金及签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

13  响应文件有效期

响应文件有效期见协商须知前附表。响应文件有效期不满足单一来源采购文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

14  响应文件份数和签署

14.1供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件。

14.2 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖公章。

15  响应文件装订

15.1 除特别说明外，全套响应文件的纸质版在公示期满后递交一式三份至采购代理机构，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

四、响应文件的递交

16  响应文件递交截止日期及方式

16.1 所有响应文件都必须在单一来源采购文件规定的递交截止时间前送达指定地点，采购人对误投概不负责。

16.2 采购代理机构将在单一来源采购文件规定的时间和地点组织会议。

16.3 采购人可以通过修改单一来源采购文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17  迟交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何响应文件。

18  响应文件的修改

供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。

五、无效标、废标条款

19  无效竞标条款

19.1 供应商资格不符合单一来源采购文件规定或未按规定提交相关证件及证明文件的；

19.2 供应商未在规定的时间内提交单一来源谈判保证金收据的；

19.3 响应文件密封、签署、盖章不符合单一来源采购文件要求的；

19.4 响应文件出现重大偏差，未对单一来源采购文件进行实质性响应；

19.5 被授权人不参加单一来源谈判仪式及质询事宜的；

19.6 其它单一来源专家小组认为有必要取消的单一来源谈判；

19.7 法律、法规规定的其他情况。

20  废标条款

出现下列情况之一时，采购人可以宣布单一来源谈判失败：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

21  取消成交候选供应商资格条款

21.1 提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5 在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

21.6 法律、法规规定的其他情况。

六、单一来源协商程序及最后报价

22  单一来源协商原则

22.1 评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及自治区等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

22.2 严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

22.3 在单一来源协商过程中，单一来源专家小组可以根据单一来源采购文件和单一来源协商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动单一来源采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对单一来源采购文件做出的实质性变动是单一来源采购文件的有效组成部分，单一来源谈判小组应当及时以书面形式同时通知参加单一来源谈判的供应商。

23  单一来源专家小组

采购人根据本项目的特点，业主代表组成。单一来源专家小组在监督部门的监督下独立完成单一来源协商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选供应商。

24  单一来源协商程序

24.1 代理机构按单一来源采购文件规定的时间、地点组织开标、单一来源协商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

24.2 供应商应委派法人或授权代表单一来源采购活动。

24.3 单一来源协商会议由单一来源专家小组组长主持。单一来源专家小组首先对各响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

24.3.1 资格性检查：单一来源专家小组将根据法律法规和单一来源采购文件的规定，对响应文件的资格证明文件、单一来源谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备单一来源谈判资格。

24.3.2 符合性检查：依据单一来源采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足单一来源采购文件要求。重大偏离的认定须经单一来源专家小组三分之二以上组员同意。

24.4 单一来源专家小组判断“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.5 单一来源专家小组根据单一来源采购文件要求，讨论、通过单一来源协商工作流程和单一来源协商要点。

24.6 单一来源采购文件有较大变动的，单一来源专家小组将以书面形式通知参加单一来源协商的供应商。

25  推荐成交供应商

单一来源采购人员与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。

26  单一来源协商过程保密

26.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较单一来源采购文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何单一来源协商供应商或与单一来源协商工作无关的人员。

26.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响单一来源协商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

26.3 在单一来源协商期间，代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

26.4 采购人和单一来源专家小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对单一来源协商过程中的细节问题进行公布。

七、评标办法

27  资格、符合性检查表

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1、具有有效的企业法人营业执照，且营业范围满足本项目需求 |
|  | 2、未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 3、供应商是否按照采购文件要求缴纳投标保证金 |
|  | 4、有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)。 |
|  | 5、须具有进口货物制造商或制造商中国区总部针对本项目出具的唯一授权书。 |
| 符合性 检查 | 1、响应文件按照单一来源采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |
|  | 2、响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合单一来源采购文件规定 |
|  | 4、响应文件承诺和响应有效期满足单一来源采购文件要求 |
|  | 5、响应性报价具有唯一性，且未超过采购预算金额 |
|  | 6、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合单一来源采购文件的其他要求 |
|  | 7、符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求 |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |

八、成交及合同签订

28  成交供应商

根据单一来源专家小组对供应商满足单一来源采购文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与单一来源采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由单一来源专家小组确定）、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商。

从单一来源专家小组提出的成交候选供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

29  资格条件

29.1 采购人将在签订合同前对成交候选供应商是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选供应商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2 采购人若发现成交候选供应商在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

30  成交通知书

30.1 成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告后，采购人将向成交供应商发出成交（成交）通知书。

30.2 成交供应商应及时到政府采购人领取成交（成交）通知书，成交（成交）通知书是签订合同的依据和组成部分。

31  签订合同

成交供应商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，单一来源采购文件、成交人的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。

成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

32  采购代理费

32.1由中标单位支付，收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行。

32.2 采购代理服务费的计算基数是中标（成交）通知书中载明的中标总金额。

九、质疑与投诉

33  质疑与投诉

33.1 质疑的提出

33.1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的供应商。

33.1.2 对采购内容有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购内容，在报名和取得单一来源采购文件后，可对单一来源采购文件提出质疑；未报名及未取得单一来源采购文件的，不得提出质疑；对资格审查不合格的供应商，不得对采购结果提出质疑；单一来源协商截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡采购人或单一来源专家小组明确提出须由供应商确认的事项，且供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

33.1.3 对成交公示有异议的，在成交公示发布之日起，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向采购人提出质疑。

33.1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

33.1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

33.1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

33.1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

33.1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

33.1.9 对于有关资格要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向代理机构提出并抄送采购人。

33.2 受理和处理

33.2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次竞标的授权人送达采购人或代理机构。

33.2.2 对符合要求的质疑，代理机构或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

33.2.3 对于不符合上述2项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

33.2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

33.2.5 采购人或代理机构负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或单一来源专家小组，并将处理意见回复质疑人。

33.2.6 对单一来源采购文件参数的质疑成立的，采购人或代理机构将对质疑部分进行调整；对成交结果质疑成立的，采购人将取消预成交供应商成交资格，按照单一来源采购文件有关约定重新确定成交供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

33.3 质疑无效的处理

33.3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

33.3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

33.3.3 质疑人提出的质疑，经评审专家审定后驳回的，列为无效质疑。

33.3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

33.3.5 质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

附表一

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对                  项目的（项目编号：                  ）采购活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：

传真：

手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：

传真：

手机：

公司地址：

邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年     月     日

附表二

质疑内容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目竞标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第三章 合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。（具体合同条款以甲乙双方签订为准）

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                             项目公开招标确定后的第一中标候选人，签署本合同。

# 一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

# 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：         （        元）人民币或其他币种。

# 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间将货物送到甲方指定地方。

# 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

# 六、履约担保

6.1 履约担保的金额：以双方约定为准；

履约保证金退还时间： 所供货物用品验收合格并由采购人出具接收资料证明后退还(不计利息)。

# 七、转包或分包

7.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

# 八、质保期

8.1 产品质保期 2年。（自验收合格之日起计算，质保期以年限为准，不计曝光次数）

# 九、供货及服务期限、供货方式及供货地点

9.1 供货及服务期限：自合同签定之日起20日内完成供货及安装。

9.2 供货方式：现场交货。

9.3 供货及服务地点：采购人指定地点。

# 十、付款方式

最终以签订合同为准

# 十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

# 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的产品在质量期内因产品本身的质量问题发生损坏，乙方应负责免费更换。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 在维保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4上述的产品的免费质保期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

# 十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 质量检验证明书、和清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

# 十四、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品品种、规格参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

# 十五、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

# 十六、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

# 十七、组成本合同的文件包括

18.1合同通用条款和专用条款；

18.2采购文件和乙方的投标文件；

18.3中标通知书；

18.4甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

# 十八、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                     联系电话：

签订日期：   年   月   日

第四章  技术要求

| 检验试剂明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 使用科室 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 使用数量 | 总金额（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 医学检验科 | Unconjugated Estriol 未结合雌三醇试剂盒 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 12 |  |  | 一、主要功能、适用范围： 1-47.为贝克曼化学发光分析仪专机专用试剂，贝克曼试剂价格低于罗氏，使用可大幅降低化学发光收支比以降低成本。 48-55.为微生物细菌检测的梅里埃全自动鉴定药敏仪专机专用试剂,因67、09、04药敏卡停产，更换为新的中国定制卡N334、N335\P639卡.需要采购试剂满足细菌常规药敏检测项目的正常开展。需氧、厌氧血培养瓶也停产变更为血培养瓶（FAN PUS），需要采购满足血培养的正常开展。 56-57.罗氏E601专机专用试剂，应临床需求CKMB增加质量法，降低了溶血、脂血等标本对结果的的影响因素。58-68.为c3电泳仪专机专用检测试剂。 69-71一、主要功能、适用范围： 全自动免疫印迹仪专用试剂ANA、ENA、自身免疫性肝病检测荧光法所需使用的耗材。 72-73.为琼脂糖电泳仪专机专用试剂。 |
| 2 | 医学检验科 | Unconjugated Estriol Cal 未结合雌三醇定标液 | 7 x 2.5 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 3 | 医学检验科 | AMH 抗缪勒管激素 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 360 |  |  |  |
| 4 | 医学检验科 | AMH Calibrator 抗缪勒管激素校准品 1 set, | 6x2ml | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 5 | 医学检验科 | 硫酸脫氫表雄酮 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 36 |  |  |  |
| 6 | 医学检验科 | 硫酸脫氫表雄酮校准品 | 6×2.5ml | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 7 | 医学检验科 | Thyroglobulin 甲状腺球蛋白试剂盒 2 x 50 Tests | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 120 |  |  |  |
| 8 | 医学检验科 | Thyroglobulin calibrator 甲状腺球蛋白定标液 6 vias of 2.0mL vial | 6 x2.0mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 9 | 医学检验科 | TPO Antibody 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒2 x 50 tests | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 120 |  |  |  |
| 10 | 医学检验科 | TPO Antibody Calibrator 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液6 vials, 2.9mL vial | 6 x2.9mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 11 | 医学检验科 | 甲状腺球蛋白抗体试剂盒 2 x 50 Tests | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 120 |  |  |  |
| 12 | 医学检验科 | Thyrogloblin Ab Calivrator 甲状腺球蛋白抗体定标液 S0- 4ml, S1-S5 2.5ml | 6 x2.5mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 13 | 医学检验科 | p2PSA PSA同源异构体 | 2*50T | 盒 |  | 120 |  |  |  |
| 14 | 医学检验科 | p2PSA Calibrator PSA同源异构体定标液 | 7瓶 x 2 .1mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 15 | 医学检验科 | p2PSA Control PSA同源异构体质控品 | QC1~QC3，5.0mL/瓶, 1瓶/水平 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 16 | 医学检验科 | Vitamin B12 维生素B12 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 24 |  |  |  |
| 17 | 医学检验科 | Vitamin B12 Calibrator 维生素B12校准品 1 set, | 6 x 4 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 18 | 医学检验科 | Ferritin 铁蛋白 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 360 |  |  |  |
| 19 | 医学检验科 | Ferritin Calibrator 铁蛋白校准品 1 set, | 6 x 4 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 20 | 医学检验科 | Intrinsic Factor Ab 内皮因子抗体 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 21 | 医学检验科 | Intrinsic Factor Ab Calibrator 内皮因子抗体校准品 | 2 x 4 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 22 | 医学检验科 | Intrinsic Factor Ab QC 内皮因子抗体质控品, | QC1~QC2：3×4.0mL/瓶 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 23 | 医学检验科 | EPO 促红细胞生成素, | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 24 |  |  |  |
| 24 | 医学检验科 | EPO Calibrator 促红细胞生成素校准品, | 10mL/瓶 S1-S5,2.5mL/瓶 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 25 | 医学检验科 | sTfR (可溶性转铁蛋白受体) | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 24 |  |  |  |
| 26 | 医学检验科 | sTfR Calibrator(可溶性转铁蛋白受体校准品) | S0 4mL/瓶；S1-S5 2.5mL/瓶 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 27 | 医学检验科 | sTfR QC1(可溶性转铁蛋白受体质控品) | 2*2.5mL/瓶, 1 Level | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 28 | 医学检验科 | sTfR QC2，QC3 (可溶性转铁蛋白受体质控品) | 4* 2.5mL/瓶, 2 Level | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 29 | 医学检验科 | Folate 叶酸 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 120 |  |  |  |
| 30 | 医学检验科 | Folate Calibrator 叶酸校准品 1 set, | 6 x 4 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 31 | 医学检验科 | Digoxin 地高辛 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 24 |  |  |  |
| 32 | 医学检验科 | goxin Calibator 地高辛校准品 1 set, | 6 x 4 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 33 | 医学检验科 | Access hs TnI高敏肌钙蛋白I | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 34 | 医学检验科 | Access hs TnI calibrators 高敏肌钙蛋白I校准品 | 校准品0（S0）:1.5mL／瓶、校准品1（S1）:1.5mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 35 | 医学检验科 | Myoglobin 肌红蛋白 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 36 | 医学检验科 | 肌红蛋白校准品 | 校准品0（S0）~校准品5（S5）-1.0mL／瓶. | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 37 | 医学检验科 | CK-MB 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 60 |  |  |  |
| 38 | 医学检验科 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 校准品0(S0)-校准品5(S5)，2.0mL/瓶. | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 39 | 医学检验科 | IL-6 白介素-6 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 40 | 医学检验科 | IL-6 Calibrator 白介素-6 校准品 | 校准品0（S0）:4mL／瓶、校准品（S1-S5）:2.5mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 41 | 医学检验科 | IL-6 Calibrator 白介素-6 质控品 | 3 levels, 2.5mL/vial, 2 vials | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 42 | 医学检验科 | Access PCT-降钙素原 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 43 | 医学检验科 | Assess PCT-降钙素原校准品 | S0-S6x 2 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 44 | 医学检验科 | 超敏胰岛素INS | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 72 |  |  |  |
| 45 | 医学检验科 | 超敏胰岛素校准品 | S0-S6x 2 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 46 | 医学检验科 | C肽 | 2 × 50 测试盒 | 盒 |  | 72 |  |  |  |
| 47 | 医学检验科 | C肽校准品 | S0-S6x 2 mL | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 48 | 医学检验科 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（FAN PUS） | 100瓶/箱 | 箱 |  | 24 |  |  |  |
| 49 | 医学检验科 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶（FAN PUS） | 100瓶/箱 | 箱 |  | 24 |  |  |  |
| 50 | 医学检验科 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（儿童）（FAN PUS） | 100瓶/箱 | 箱 |  | 24 |  |  |  |
| 51 | 医学检验科 | 厌氧产气袋 | 20个/盒 | 盒 |  | 24 |  |  |  |
| 52 | 医学检验科 | VITEK 2厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡ANC | 20测试/盒 | 盒 |  | 24 |  |  |  |
| 53 | 医学检验科 | 中国定制卡N334 | 20测试/盒 | 盒 |  | 72 |  |  |  |
| 54 | 医学检验科 | 中国定制卡N335 | 20测试/盒 | 盒 |  | 60 |  |  |  |
| 55 | 医学检验科 | 中国定制卡P639 | 20测试/盒 | 盒 |  | 60 |  |  |  |
| 二包明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 医学检验科 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys CK-MB | 100测试/盒 | 盒 |  | 72 |  |  |  |
| 57 | 医学检验科 | 肌酸激酶MB同工酶定标液 CK-MB CalSet | 4*1ml | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 三包明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 医学检验科 | 血清蛋白测定试剂盒 | 300人份/盒 | 盒 |  | 12 |  |  |  |
| 59 | 医学检验科 | 血清蛋白测定试剂盒 | 150人份/盒 | 盒 |  | 2 |  |  |  |
| 60 | 医学检验科 | 血清蛋白测定试剂盒 | 70人份/盒 | 盒 |  | 2 |  |  |  |
| 61 | 医学检验科 | 血清蛋白测定试剂盒 | 540人份/盒 | 盒 |  | 2 |  |  |  |
| 62 | 医学检验科 | 免疫固定检测试剂盒 | 9T*10/盒 | 盒 |  | 2 |  |  |  |
| 63 | 医学检验科 | 免疫固定检测试剂盒 | 4T*10/盒 | 盒 |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 医学检验科 | 免疫固定检测试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 |  | 2 |  |  |  |
| 65 | 医学检验科 | 免疫固定检测试剂盒 | 10人份/盒 | 盒 |  | 2 |  |  |  |
| 66 | 医学检验科 | 尿蛋白检测试剂盒 | 50人份/盒 | 盒 |  | 1 |  |  |  |
| 67 | 医学检验科 | 脑脊液免疫球蛋白G单克隆检测试剂盒 | 60人份/盒 | 盒 |  | 1 |  |  |  |
| 68 | 医学检验科 | 脑脊液免疫球蛋白G单克隆检测试剂盒 | 30人份/盒 | 盒 |  | 1 |  |  |  |
| 69 | 医学检验科 | Setup Clean 系统清洗液 | 100ml | 瓶 |  | 4 |  |  |  |
| 70 | 医学检验科 | SXL 初始稀释管 | 960个/包 | 包 |  | 8 |  |  |  |
| 71 | 医学检验科 | 黑色温育槽 | CHP-BL-EBM-20-1004 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 四包明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 医学检验科 | 毛细管仪器护理液 | 25ml/瓶 | 盒 |  | 5 |  |  |  |
| 73 | 医学检验科 | 免疫固定检测试剂盒(电泳法） | 2*700ml/瓶 | 盒 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章 响应文件格式

（项目名称）

项目编号：

# 响应文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件1:

投 标 函

致： （采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  的单一来源采购文件，在此我公司宣布同意如下：

- 按照单一来源采购文件中的一切要求，我方完全接受单一来源采购文件的规定和要求愿以      元（大写：       ），服务期限：        ，完成上述项目的所有工作；

2、供应商将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细审查全部单一来源采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4、供应商响应文件自提交之日起有效期为90天；

5、供应商同意提供可能要求的与采购活动有关的一切数据或资料；

6、供应商不是与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

7、供应商承诺遵守法律法规，不互相串通，不弄虚作假，保证响应文件中提供的信息真实、可靠；

10、与本次采购活动有关的一切正式信函请按下列方式联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件2:

报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （元） | 小写： 大写： |
| 服务期限 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3:

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：      年龄：       职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务：

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（背面） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件4：

商务条款响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 单一来源采购文件条目号 | 单一来源采购文件 的商务条款 | 响应文件 的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件5：

技术规范响应/偏离表

项目名称：

| 序号 | 单一来源采购文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件6：

报价保证金说明函

项目名称：

采购编号：

l、报价保证金金额    元（大写：       ），以       方式支付。

2、在担保期内，采购人和采购代理机构根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金：

1）在谈判有效期内，我方撤回响应文件；

- 被授予合同后我方未按规定签订合同。

3、报价保证金自响应文件递交截止期后90日内保持有效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：后附报价保证金递交凭据（汇款单据复印件）。

附件7：

供应商基本信息表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人 |  | 成立时间 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系方式 |  |
| 邮 箱 |  | 传 真 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件7：

供应商的资格证明文件

附件8：

保密承诺书

致： （采购人名称） ：

我方参与                   项目（项目编号：    ），为了保护贵方及用户的信息安全，我方对贵方作如下承诺：

第一条 贵方及用户一切信息，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，属于国家秘密。

第二条 我方应当采取谨慎合理的保护措施来防止丢失、泄露、被第三方窃取贵方信息；防止非授权披露、使用、复制贵方信息。

第三条 我方进入贵方和用户（包括由用户外延到全国相关上下级机构）从事招标合同执行相关活动，需经贵方和用户同意和陪同。未经贵方和用户书面许可，我方不得以任何方式从贵方和用户获取信息。

第四条 我方只能向我方确有必要知道信息的雇员披露贵方相关信息和资料。我方应确保我方知悉信息的所有雇员遵守本承诺的规定。

第五条 未经贵方用户书面许可，我方不向我方子公司、控股公司、分支机构、承包商、转包商、代理商、合伙人、客户及其他第三方披露任何贵方和用户的信息。

第六条 如果我方违反本承诺则应当赔偿对贵方和用户造成的所有损失并按照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定对责任人进行刑事处罚和行政处罚。

第七条 本承诺书自我方签字盖章之日起生效。我方在签署本承诺书前同贵方发生的业务往来中有关信息的保密同样适用本承诺。

第八条 我方同贵方和用户业务的终止并不解除我方就约定的保密事项履行保密义务。我方的变更，如公司的合并、分立、法定代表人的更换等情况，并不导致我方义务的增加和删减。

第九条 本承诺书签订后，我方同贵方签订或执行的所有项目均按照此承诺书执行，如有需要，应另行签订合同。

第十条 本承诺书一式两份，贵方持一份，我方持一份。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件9：

服务方案

（具体格式自定）

附件10：

质量保证措施

（具体格式自定）

附件11：

近三年类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 采购人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、所提供的业绩至少应包括合同首页、内容页、签字盖章页等作为业绩证明材料，如未提供业绩证明材料或提供的材料不齐全的，业绩将不予认可。

- 附业绩证明资料（如成交通知书/中标通知书或合同复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日