新疆农科院粮食作物研究所2022年中央引导地方仪器采购项目

招标编号：XJHY-2022-0901
招  标  文  件
招标人：新疆农科院粮食作物研究所

招标代理：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

2022年9月

目    录
1

第一章  招标公告

1

1. 招标条件

1

2. 项目概况与招标范围

1

3. 投标人资格要求

2

4. 竞争性磋商文件的获取

2

5. 投标文件的递交

2

6. 确认

2

7. 联系方式

4

第二章 投标人须知

4

投标人须知前附表

10

1.  总则

12

2.  竞争性磋商文件

14

3.  投标文件

18

4.  投标

19

5.  开标

20

6.  评标

20

7.  合同授予

22

8.  纪律和监督

22

9.  是否采用电子招标投标

22

10. 需要补充的其他内容

29

第三章 评标办法（综合评估法）

29

评标办法前附表

31

1.评标方法

32

2.评审标准

32

3.评标程序

35

第四章 技术规范书

36

一、供货部分

36

二、通用部分

56

三、专用部分

69

第五章 合同条款

79

第六章  投标文件格式

82

一、投标函

84

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

85

三、授权委托书

86

四、投标保证金

87

五、商务和技术偏差表

88

六、 分项报价表

90

七、资格审查资料

97

八、投标设备技术性能指标的详细描述

98

九、技术支持资料

99

十、技术服务和质保期服务计划

100

十一、其他资料



第一章  招标公告
新疆农科院粮食作物研究所2022年中央引导地方仪器采购项目招标公告
招标公告1、招标条件

本招标项目新疆农科院粮食作物研究所2022年中央引导地方仪器采购项目（项目编号：XJHY-2022-0901），招标人为新疆农科院粮食作物研究所，项目已具备招标条件，现对该项目进行竞争性磋商，欢迎合格的投标人前来报名。

2、项目概况

2.1项目名称：新疆农科院粮食作物研究所2022年中央引导地方仪器采购项目

2.2项目地址：新疆农科院粮食作物研究所

2.3招标范围：具体内容详见竞争性磋商文件。

3、投标人最低资质要求    
3.1 、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；（经营范围需包含本次采购内容）

3.2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）

    3.3、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章；（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）； 
3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5、不接收联合体投标。

4、报名、领取竞争性磋商文件时间及地点：2022年10月  20 日至2022年10月  27 日（北京时间上午10：00-13:00，下午15:00-19:00，节假日除外）响应方为单位的，提供企业工商营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权书或法定代表人身份证复印件、“信用中国”“中国政府采购网”网站截图及盖章复印件两套。

5、响应文件递交截止时间、开标时间及地点：
1、递交时间：2022年11月   1 日11:00（北京时间），逾期或不符合规定的响应文件恕不接收；

2、开启时间：2022年11月  1  日11:00（北京时间）；

3、开启地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401。

6、采购项目联系人及电话：新疆农科院粮食作物研究所  

联系人：刘老师
    电话：18099141988
招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地  址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401。

联系人及电话：郭龙龙 15999133890

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：新疆农科院粮食作物研究所
地址：新疆农科院粮食作物研究所

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401
联系人：郭龙龙
电 话：15999133890

	1.1.4
	招标项目名称
	新疆农科院粮食作物研究所2022年中央引导地方仪器采购项目

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见技术要求

	1.3.2
	交货期
	合同签订后5日历日。

	1.3.3
	交货地点
	 新疆农科院粮食作物研究所

	1.3.4
	技术性能

指标
	详见第四章 《技术规范书》

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	(不接受
□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	详见投标人须知正文第1.4.3款

	1.9.1
	投标预备会
	(不召开
□召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.1
	分包
	(不允许
□允许，分包内容要求：
分包金额要求： 
对分包人的资质要求：

	1.11.4
	偏  离
	(不允许
(允许，偏离范围：

	2.1
	构成竞争性磋商文件的

其他资料
	竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清

竞争性磋商文件
	时间：投标人下载或购买竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件等若有任何疑问需要澄清的，应于投标截止时间前10日。

	
	
	形式：要求澄清问题盖公章扫描发邮箱377244303@qq.com

	2.2.2
	竞争性磋商文件澄清

发出形式
	投标截止时间5日内，纸质版或电子版。

	2.2.3
	投标人确认收到

竞争性磋商文件澄清 
	在收到相应澄清文件后 24 小时内以书面形式给予确认，如未书面确认的，视为已收到。

	2.3.1
	竞争性磋商文件修改
	在投标截止时间5日前招标人都有可能修改竞争性磋商文件以竞争性磋商文件补充形式发布给投标人。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按照国家相关规定

	3.2.4
	最高投标限价
	(无
□有，最高投标限价：60.8万元；投标人的投标报价高于最高投标限价的，评标委员会将对该投标人按无效投标处理。

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日起90天

	3.4.1
	竞争性磋商文件费及

投标保证金
	投标保证金金额：1.2万元整（人民币）

投标保证金形式：电汇或网银；

投标人须在开标日期前3天将投标保证金从其基本账户汇至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司账户，并将汇款凭证复印件作为投标文件的一部分。
开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账户账号： 107083025521

开户行行号：104881006151

(请在汇款单上注明招标编号）


	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	无

	3.5
	资格审查方式及资料要求
	本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
资格后审，详见竞争性磋商文件《第六章》内容

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2019年至2021年（连续三年）

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2019年1月1日至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	2019年1月1日至今

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许

	3.7.3（A）（2）
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件正本份数：1份

投标文件副本份数：2份

提交电子版文件：U盘1份（副本可以是正本签字盖章后的复印件），U盘电子版一份（word版本一份，PDF版本一份）

其他要求：/

	3.7.5
	投标文件是否需分册装订
	(不需要
(需要，分册装订要求：投标文件正本和副本应按封面、目录、正文顺序分别胶装成册，不应采用活页杆夹或订书针装订。否则整个投标文件将被视为未按竞争性磋商文件要求胶装，而予以拒绝。

	4.1.2
	封套上应
载明的信息
	招标人的地址：新疆五家渠市北工业园区东一北路1655号新疆农科院粮食作物研究所
招标人名称：新疆农科院粮食作物研究所
项目名称：                   投标文件

招标编号：  　

在2022 年11月 1 日11时00分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2022 年11月1  日11时00分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件
地点
	新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

	4.2.3
	投标文件
是否退还
	(否   
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022 年11月 1  日11时00分（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

	5.2(4)
	开标程序
	开标顺序：按投标文件递交顺序

	6.1.1
	评标委员会的
组建
	评标委员会构成：3人 
其中招标人代表1人，专家2人； 
评标专家确定方式：招标代理机构的专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1～3人

	7.1
	中标候选人公示
	公示媒介：新疆政府采购网
公示期限：1日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否

	7.5
	中标通知书
	招标人以书面形式向中标人发出，中标人也可派代表到招标代理机构领取。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
(要求，履约保证金的形式：电汇
履约保证金的金额：合同金额5%
□不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	(否
□是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标代理服务费
	招标人向中标人发出中标通知书一周内，由中标人按国家发改委计价格【2002】1980号文规定标准收取（不含税）,以电汇或网银或从其缴纳的投标保证金中扣除的方式一次性向招标代理公司缴纳代理服务费。

	10.2
	评标过程保密
	指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始招标人定标结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与招标项目相关的招标人、招标代理机构、评标委员会及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，我公司将根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

	10.3
	投标文件的真实性要求
	投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。

如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人的中标资格。

	10.4
	开标会议
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加开标会。按开标程序进行点名时，向招标人提交身份证明文件、法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。


1.  总则
1.1招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。
1.1.2招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、交货期、交货地点
1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
需要提交的相关证明材料见本章第3.5 款的规定。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（7）为本招标项目的代建人；
（8）为本招标项目的招标代理机构；
（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（11）被依法暂停或者取消投标资格；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（14）在最近三年内发生重大产品质量问题；
（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买竞争性磋商文件的投标人。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。
1.10分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。
1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据竞争性磋商文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对竞争性磋商文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对竞争性磋商文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应竞争性磋商文件的全部要求。
2.  竞争性磋商文件
2.1  竞争性磋商文件的组成
本竞争性磋商文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）技术规范书；
（5）合同条款；
（6）投标文件格式。
根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2  竞争性磋商文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2 竞争性磋商文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性磋商文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3  竞争性磋商文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已购买竞争性磋商文件的投标人。修改竞争性磋商文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4  竞争性磋商文件的异议
投标人或者其他利害关系人对竞争性磋商文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3.  投标文件
3.1  投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书；
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
（11）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认,构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2  投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3投标报价中应包括：1）将货物运抵买方现场所需的适用于内陆运输以及多次装卸的坚固包装费用、路桥拆除及搭建费用、运输费（包括所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费、过路费等，设备和材料的保险费（陆路运输险种）包括在投标总价中；2）备品备件费用；3）专利使用权、专有技术费用；4）设计和技术文件费用；5）卖方对买方技术人员进行各种培训的费用；6）除本合同另有明确规定外，双方为执行本合同而派遣人员的一切费用由派遣方承担；7）设备安装调试及技术服务费用；8）特种设备取证，相关部门检测及相关费用（包括但不限于环保检测、特种设备检测等）；9）税费等各项费用。
投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以各分项合价累计数为准,修正投标报价;如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6投标报价的货币单位为人民币。

3.3  投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4  投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以电汇形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

（4）经确认违背承诺书以及提供虚假资料骗取中标的。

3.5  资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：
（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。
3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。
3.5.3“近年完成的类似项目业绩情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书或供货发票复印件或设备进场验收证书等清晰复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲

裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。 
3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6  备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照竞争性磋商文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价,或者在投标文件中提供一个报价,但同时提供两个或两个以上供货方案的,视为提供备选方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对竞争性磋商文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章和盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
（3）投标文件正本和副本应按封面、目录、正文顺序分别胶装成册，不应采用活页杆夹或订书针装订。否则整个投标文件将被视为未按竞争性磋商文件要求胶装，而予以拒绝。
3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
4.  投标
4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章和法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。
4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表

4.1.3未按本章第4.1.1、4.1.2款要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.1.4投标人还应将填好的附件十<退投标保证金相关信息>、 <发票开具通知单>和银行开户许可证复印件装入一单独密封的信封内，并在信封上注明“发票开具通知单”字样，作为投标文件的一部分。
4.2  投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.  开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2  开标程序
除投标须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律。
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按本章第5.1款规定查验有效证件，并记录在案；由监标人按投标文件递交顺序查验参加现场开标会投标人的法定代表人证明书原件和法定代表人身份证原件或法人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件；
（5）投标人授权代表检查投标文件的密封情况，监督人宣布查验结果，并记录在案；
（6）公布概算或标底（如有）
（7）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、制造商、交货地点及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束，投标人代表退场。
5.3  开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6.  评标
6.1  评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.  合同授予
7.1  中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期3天。
7.2评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3  中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照竞争性磋商文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
7.5中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出，中标人也可派代表到招标代理机构领取。
7.6履约保证金
7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7  签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据竞争性磋商文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.  纪律和监督
8.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当实名投诉，并有明确的请求和必要的证明材料。
9.  是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
开标记录表
项目名称：                            
   开标时间：   年   月   日   时   分 
	序号
	投标人
	投标保证金
	投标报价
（万元）
	交货期
	付款方式
	投标人代表确认签名

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价：


招标人代表签字：                                  监督人签字：               
记录人签字：                       
       年   月   日         

附件二：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号：
）

（投标人名称）：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清、说明或补正于 2022年 XX月 XX日 XX时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）或通过下载竞争性磋商文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在2022年XX月XX日XX时前将原件递交至（详细地址）。
评标委员会授权的招标人或招标代理机构（签字或盖章）：

2022年XX月XX日
附件三：问题的澄清
问题的澄清
（编号：）
评标委员会：
问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人：            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
2022年    月   日
附件四：中标通知书
中标通知书
      中标字【    】H     号
   （中标人名称） ：
    你方于      年      月      日所参加的招标编号为      的 （项目名称） 采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
    中标价：小写：                  元。
请你方接到本中标通知书后的 30 日内到    （指定地点）    与我方签订采购合同，并按竞争性磋商文件第二章“投标须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。
        招标人：   （盖单位章）               招标代理机构： （盖单位章）   
                                                          年      月      日
附件五：中标结果通知书
中标结果通知书

（未中标人名称）：
我方已接受
（中标人名称）于2022年    月   日（投标日期）所递交的（项目名称）设备采购招标的投标文件，确定
（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对招标项目的参与！
招标人：
（盖单位章）
2021年    月   日
附件六：确认通知
确认通知

（招标人名称）：
你方于2021年    月   日发出的
（项目名称）设备采购招标关于竞争性磋商文件的澄清/修改的通知,我方已于2021年    月   日收到。
特此确认。
投标人：            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
2021年    月   日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	序号
	评审内容

	1
	响应文件是否有投标人法定代表人或其授权代表人签章和加盖投标人公章；

	2
	投标保证金是否按竞争性磋商文件要求缴纳；

	3
	响应文件是否按竞争性磋商文件内容不存在不全或字迹模糊、辨认不清的；

	4
	合同特殊条款是否符合采购文件要求；

	5
	投标报价未超出本次项目预算；

	6
	响应文件封面必须注明“正本”或“副本”字样；

	7
	响应文件中无招标人不能接受的条件。

	注：响应文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术、商务部分占70分。将每位投标人的价格得分、技术、商务部分得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

	序号
	项目
	评审内容
	分值

	1
	制造厂生产能力
	A:15-22分 对招标物资所投入的生产、检测设备齐全、先进，具备充足的供货能力，能完全满足本项目的需要 

B:10-14分 对招标物资所投入的生产、检测设备配置较合理，具备本项目的供货能力

C:1-9分 对招标物资所投入的生产、检测设备配基本合理，基本具备本项目的供货能力
	22分

	2
	产品质量保证能力
	A:7-9分 质量保证措施切实可行、合理、可靠；主要原材料、外协件来源清楚、质量检测控制手段合理有效 

B:4-6分 质量保证措施较合理、可靠；主要原材料、外协件来源清楚、质量检测控制手段可行 

C:1-3分 质量保证措施基本可行，合理性一般；主要原材料、外协件来源基本清楚、质量检测控制手段基本可行 


	9分

	3
	技术

响应性
	A:4.5-6分 投标物资的各项性能和指标优良，质量水平和技术参数完全满足竞争性磋商文件的要求 

B：2.5-4.4分 投标物资的各项性能和指标合格，质量水平和技术参数符合竞争性磋商文件的要求 

C:2.4分 投标物资的各项性能和指标、质量水平和技术参数基本符合竞争性磋商文件的要求 


	6分

	4
	投标人

财务状况
	A：3.6-4分 投标人财务状况良好，具备实施本项目合同较强的资金保障能力 

B：2.5-3.5分 投标人财务状况较好，具备实施本项目合同的资金保障能力 

C：2.4分 投标人财务状一般，基本具备实施本项目合同的资金保障能力 
	4分

	7
	业绩
	提供一项类似项目及安装业绩得3分，每增加1项3分，满分15分
	15分

	5
	工期
	工期满足竞争性磋商文件要求,得3分，若有偏离不得分
	3分

	6
	售后服务
	A：4分 有完善的售后服务承诺和应急预案 

B：2-3分 有售后服务承诺和应急预案，切实可行 

C：0-1分 售后服务承诺和应急预案基本可行
	4分

	7
	标函质量
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；0-5分
	5分

	报价
	价格得分的评分方法:以满足竞争性磋商文件要求的合理低价作为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
	30分


注：评标委员会依据评标办法前附表中的形式评审、资格评审、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足竞争性磋商文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按评审后得分由高到低顺序排列推荐1～3中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表； 

（3）经济标（投标报价）：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算 
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 
2.2.3 投标报价的偏差率计算 
投标报价的浮动率计算公式：见评标办法前附表。 
2.2.4 评分标准 
（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标评分标准：见评标办法前附表； 
（3）经济标（投标报价）评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 
（1）投标文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对竞争性磋商文件的偏差超出竞争性磋商文件规定的偏差范围或最高项数； 
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 
3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）开标一览表中投标报价与投标函中的投标总报价不一致的，以开标一览表中投标报 价为准
（5）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2  详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果 
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。 
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。 
第四章 技术规范书
	
	设备名称
	数量
	参数

	1
	超低温冰箱
	1
	1、有效容积=626L；2、用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g；3、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门；整机装箱量400个冻存盒，整机样本量提升至40000份（10*10）。

	2
	多功能酶标仪
	1
	1、波长范围：200-800nm；比色皿模式(oD600测量)：600±8nm；2、光源：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)：LED发光二级管；3、样本体积要求：0.5-2ul；4、检测器：2048单元线性CCD阵列；5、波长精度：1nm；6、波长分辨率：≤3nm(FWHM at Hg 546nm)；7、吸光度精确度：0.003Abs；8、测试时间：＜5S；8、7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储。

	3
	纯水超纯水一体机
	1
	1、全套设备包括石英砂过滤器、活性碳过滤器、反渗透装置等设备 2、双级反渗透设备系统除盐率一般为97-99%。反渗透设备出水电导率一般在0.2MΩ以上。

	4
	小型冷冻离心机
	1
	1、转子自动识别技术、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护， 确保人身、 机器安全；2、温度设置范围： - 20°C~+40°C

	5
	4℃冰箱
	1
	1、化霜性能：自动化霜+强制除霜；2、温度范围：温度2~8℃；3、箱内制冷方式：智能风冷循环；4、蒸发器：高性能翅片式铝管蒸发器配纯铜回气管组；5、冷凝器降温方式：进口品牌EBM风机（2个）配大风量铝制叶片强制降温

	6
	水平电泳仪
	1
	1、可满足一切需求的电泳梳（高度固定的嵌入式梳、可调节高度的电泳疏和制备电泳梳）2、操作方便且具有可重复性

	7
	液氮罐
	1
	1、容积21L 2、内部有液氮吸附体，可吸收和保存液氮，即使容器倾倒也不会有液氮溢出

	8
	恒温培养箱
	1
	1、控温范围：室温+5℃-85℃；2、温度分辨率：0.1℃；3、温度波动度：±0.5℃（37℃时）；4、温度均匀度：±1℃（37℃时）；5、输入功率：450W；6、
内胆尺寸：550×470×550mm；7、外形尺寸：840×696×705mm；8、载物托架（标配/最多）：3块/7块；9、稳定时间：≤20min；10、定时范围：0-9999min/h（可切换）

	9
	烘箱
	2
	1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%；2、控温范围：室温+5～250℃；3、分辨率：0.1℃；4、波动度：±1℃(105℃)；5、均匀度：±2%；6、编程控制：10段100周期；7、容积：142L

	10
	磁力搅拌器
	1
	

	11
	PH计
	1
	1、pH测量范围：0.00至14.00 pH；2、自动识别pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。

	12
	电导仪
	1
	1、显示参数Parameters：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度;2、仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据。

	13
	水浴锅
	2
	1、规格：双列六孔

	14
	光照培养箱
	1
	1、控温范围：无光照时0-60℃，有光照时10-60℃；2、分辨率：0.1℃；3、波动度：±0.5℃；4、均匀度：±1℃（37℃时）；5、光照强度：0-15000Lx（分六级可调）；6、光源：LED灯管；7、输入功率：1500W；8、定时范围：0-9999分钟；9、内胆尺寸(mm)：554×610×1148；10、外形尺寸(mm)：783×905×1818

	15
	PCR仪
	1
	1、温度精度：±0.25°C（35°C 至 99.9°C）；2、反应速度：快速、标准

	16
	摇床
	1
	1、广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用；2、配有独立限温开关及门开关，保证安全；

	17
	制冰机
	1
	1、雪花形冰--不定形的小颗粒状的冰，能渗入较窄的间隙，快速冷却，冰浴效果好，适合实验室使用；2、优质制冷制冰系统，制冰快速，高效节能

	18
	电子天平（万分之一）
	1
	1、样品容量：0.2ml单管, 0.2mL 8联管, 0.2ml全裙边、半裙边和无裙边96孔板；2、反应体系：5~100μl；3、梯度模块；4、一次可实现12个梯度温度

	19
	移液器
	2
	

	20
	超净工作台
	1
	1、工作面：一个；2、洁净等极：100级@≥0.5µm（美联邦209E；）3、工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）；4、噪音：≤67dB5、振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）；6、照度：≥300LX7、高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×①；8荧光灯/紫外线规格及数量：20W×①/20W×①

	21
	高压灭菌锅
	1
	1、容积：75L；3、最高工作/设计温度：135℃/138℃；4、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa；5、定时范围（分钟）：0-120


第四部分 工程采购合同
合
同
书
            发 包 方（甲方）：新疆农科院粮食作物研究所 
 承 包 方（乙方）： 
 签订时间：2022年月   日
 签订地点：             
买方：   新疆农科院粮食作物研究所           （以下简称甲方）
卖方：                      公司            （以下简称乙方）
    经甲、乙双方充分友好协商，就      项目特订立本合同，以便共同遵守。
一、设备的名称、规格型号、质量标准及数量。

	编号
	产品名称
	规格型号
	性能要求
	产地
	单位
	数量
	单价
	金额
	备      注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	
	人民币        元（大写：        元整）                              


二、合同价格
合同总价为人民币：            （大写）：            
合同总价包括运输、保险、货损、上下车装卸搬运、安装调试、税金等全部相关费用。

三、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效。
四、付款方式
    合同总金额为（含税）： 元，大写 。

1.预付款：双方自正式签订合同，甲方7个工作日内支付合同总金额的30%，即   元，大写   ，付款前乙方先开具付款金额的普通增值税发票；

2.收货款：乙方按合同约定材料设备全部到场后，经双方确认后7个工作日内，甲方支付乙方总合同总金额的30%，即   元，（大写：   ），付款前乙方开具总合同的全额普通增值税发票；

验收款：设备安装工程结束，经甲方确认正式验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的35%，即   元（大写：   ）；

结清款：保留合同总金额的5%，即   元（大写：   ）作为质量保证金，质保期24个月自设备采购及安装工程正式验收合格之日起计算。质保期满，经甲方确认无质量问题和安装问题或其他抵扣款事项后7个工作日内，甲方一次性无息付清质保金。

乙方银行信息：
公司名称：
开户银行：
银行账号：
五、合同交付期限：
乙方在2022年  月  日前全部安装完毕。

六、乙方在甲方指定现场完成主体设备、相关配套设备期限及装配条件：
1、乙方在甲方指定现场的装配内容：（详见清单）
1.1主体设备及相关配套设备的现场安装（以清单内容）；
1.2相关配套设备（见清单）的现场装配。
2、本合同乙方制作的内容以合同附件（清单）为依据；
2.1甲方负责现场供电设施；
2.2甲方承担主体设备现场装配场地的回填土及费用。
3、乙方现场装配条件：
3.1甲方确保完成指定装配地点土建竣工、通电、通水、路畅等工作，并没有影响乙方工作的其他不利因素；
3.2甲方完成上述工作后，书面通知乙方派人察看现场，乙方对土建部分及预埋件进行质量检测，如有不符合主体设备装配的、需整改的，应当书面告知甲方。
3.3甲、乙双方对乙方加工、定作主体设备、相关配套设备安装日期应当由双方代表以书面形式签字确认。
3.4有下列情形之一的，不计入装配期限：
⑴、安装期间，停电或累计停电8小时，每8小时为一天；
⑵、因雨、雪、高温、暴风等恶劣天气无法现场（包括室内外）安装的；
⑶、甲方不按约定期限、数额付款的；
⑷、因甲方因素（包括故意、过失）造成乙方不能现场安装的；
⑸、因不可抗力，乙方不能安装的；
因上述情形，乙方安装期限相应顺延，并不承担迟延违约责任。
七、验收方式：
1、乙方完成安装工作后 3 日内通知甲方，并要求甲方组织竣工验收。
2、甲方接到乙方要求甲方组织竣工验收通知后7日内组织验收；
3、甲方接到乙方竣工验收通知后，超过7日不予验收，则视为初验收通过。乙方撤离现场，甲方接受乙方承揽的主体设备及相关配套设备，并负保管、保养、维护之义务；甲方带料运行验收前不得动用主体设备及相关配套设备，如使用未验收的主体设备及相关配套设备，则视为认可全部设备符合质量约定，应出具验收合格手续，并从使用之日起算保修期。
4、甲方具备带料运行条件后，书面通知乙方调试、验收。通知后甲方迟延提供带料调试运行验收，期限不得超过三十日。如超过，乙方不再派员参与调试、验收，并视为验收通过。甲方从30日届满之日起算保修期，甲方在保修期内需要乙方派员参加带料运行、调试，视为保修期内的售后服务。
八、乙方责任：
1、乙方在约定期间内以完成主体设备及相关配套设备的制作，并依据本合同约定数量（包括质量要求）送货到甲方场地内；
2、装配工具乙方自备并妥善保管。
3、装配期间，乙方派出人员遵守甲方有关制度和规定；
4、乙方对本合同约定产品实行保修二十四个月，保修期限内，乙方对其因产品或安装、调试质量问题需更换、维修发生的费用由乙方承担；主体设备、易损件、配套设备易损件和因操作不当造成的维修费用（包括零、配件更换等）由乙方向甲方收取成本费用。
九、甲方责任：
1、主体设备、配套设备到达后甲方需验收签字并按乙方要求提供堆放场地；
2、免费为乙方提供工作场地、用电、用水；
十、乙方在甲方现场进行主体设备及配套设备安装期间，指派             为项目安装负责人，由其组织、安排操作工人对主体设备及相关配套设备的签收、安装、调试等有关的文件；甲方在乙方现场联机装配期间指派          为甲方现场负责人，由其协调、提供乙方现场安装的各项条件并签发与安装的有关的文件。
十一、违约责任：
1、乙方在约定期限内未完成主体设备加工及安装的，应承担违约责任，每延迟一天，按总价款的日千分之一计算违约金向甲方支付。
2、甲方未按合同约定向乙方支付价款，应承担违约责任，每迟延一天，按总价款的日千分之一计算违约金向乙方支付。
3、甲方在使用本合同约定产品中，如因物料不符合条件，致使不能实现合同目的，甲方自行承担怠于合同履约责任；
4、乙方在保修期内，如怠于履行保修义务，应承担赔偿责任。
十二、其他约定：
1、乙方在甲方现场安装期间发生非不可抗力的事故，由造成事故的责任方承担事故责任；
2、乙方现场安装剩余的材料、零部件及配件由乙方全权处理；
3、甲方对土建施工质量负责；水、电及消防设计由甲方负责；土建施工中，设备布置所需预埋件等由乙方负责提供并放线指导。
4、甲方所在地政府（行政）所征收的各种规费由甲方承担。
5、甲、乙双方对本合同履行过程中涉及对方的商业秘密负有保密义务，乙方交给甲方的技术资料，未经乙方同意不得复制、转让。
6、签订合同前，乙方向甲方提供的主体设备、相关配套设备（包括单价）上价格、规格、型号，允许实际加工装配中有微小差异。
7、甲、乙双方互相提供的通讯地址、电话、传真、电子信箱，如有变化应及时通知对方；履行本合同中双方以专递、传真、电子邮件等为联络方式。
十三、本合同附件：设备报价清单  
十四、本合同双方代表签字盖章生效，修改部分需双方共同盖章或签字确认生效。
十五、本合同一式肆份，乙、甲双方签字盖章各执二份。
十六、本合同发生争议，协商解决，如协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：                    有限公司  
委托代表人（签字）：               2021___年      月      日 
乙方（盖章）：                   有限公司 
委托代表人（签字）：              2021___年     月     日 　　　　　

第二卷
第六章  投标文件格式
正本
×××项目×××设备采购招标项目
投   标   文   件
招标编号：          　×××
投标人名称：×××公司（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：×××（签字或盖章）
联系人：×××
联系电话：×××
编制时间：×年×月×日
目   录
一、投标函 
二、法定代表人(单位负责人)身份证明(适用于无委托代理人的情况)
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金
五、商务和技术偏差表


六、分项报价表
七、资格审查资料
八、投标设备技术性能指标的详细描述
九、技术支持资料
十、技术服务和质保期服务计划
十一、其他资料
一、投标函

（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了
（项目名称）（招标编号：      ）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
  （¥
   ）的投标总报价（其中，增值税税率为
）提供
（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；
（4）投标保证金；
（5）商务和技术偏差表；
（6）分项报价表；
（7）资格审查资料；
（8）投标设备技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和质保期服务计划；
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。
4．我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
5．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约束力的合同。
我方理解，你方不一定必须接受收到的最低价投标文件或任何投标文件。
。
投 标人： （盖单位章）
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：(签字)
地
址：

网
址：

电
话：

传
真：

邮政编码：

2021年XX月XX日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
	粘贴处：法定代表人（单位负责人）身份证复印件


注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
投标人：
（单位公章）
2021年XX月XX日
三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）（招标编号：XJHY-2022-0901）招标项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人(单位负责人)身份证复印件及委托代理人身份证复印件
	粘贴处：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

	粘贴处：委托代理人身份证复印件


注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人(单位负责人)和委托代理人签字。
投
标
人：
(单位公章)
法定代表人（单位负责人）：
(签字)
委托代理人：
（签字）
2022年XX月XX日
四、投标保证金
投标人应在此提供汇款凭证的复印件。
五、商务和技术偏差表
	序号
	竞争性磋商文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应竞争性磋商文件的全部要求。
投
标
人：
(单位公章)
法定代表人（单位负责人）：
(签字)
委托代理人：
（签字）
2022年XX月XX日
分项报价表
投 标 一览 表
投标人名称:                                                              
招标编号：XJHY-2022-0901
	货物名称
	数量
	投标报价
	制造商
	交货期
	付款方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（万元）：
	小写：
	大写：


投标人法人或授权代表签字：
投标人盖章：
2022年XX月XX日
(注：此表除投标文件中填写外还应单独密封提供备唱标时使用）
分项报价表（单价报价的无需此表）
1.  分项报价表说明
2.  分项报价表
单位：人民币元
	序号
	分项名称
	制造商
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	


投标人法人或授权代表签字：
投标人盖章：
2021年XX月XX日
七、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标
人需具有的各类资质 证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况
(包括但不限于与投 标人法定代表人(单 位负责人)为同一人 或者存在控股、管理
关系的不同单位)
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求 投标设备制造商需具
有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。
2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。
（二）近年财务状况表
1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
（三）近年完成的类似项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履 约情况
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）正在供货和新承接的项目情况表
	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合同价
	

	项目概况及投标人
履约情况
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况
注：投标人应根据投标人须知第3.5.5 项的要求附相关证明材料。
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：2019年1月1日～至今发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且与履行承包合同有关的案件（以“中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn”查询结果为准），不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。
信誉要求：近三年（2019年1月1日至今）无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的“法人和其他组织信用信息概况报告”
其他资料：投标人认为有助投标的其他资料，数量不限。
注：本证明需由投标人加盖单位公章。

   投标人：
（单位公章）

      年      月      日
（六）制造商授权书
制造商授权书
致：
（招标人）
我单位
（制造商名称）是按
（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在
（制造商地址）。兹授权按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在
（投标人的单位地址）的
（投标人名称）以我单位制造的
（设备名称）进行
（项目名称）（招标编号：XJHY-2022-0901）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 
授权期限：
。
投标人名称：(盖单位章)                制造商名称：(盖单位章)
签字人职务：                          签字人职务：
签字人姓名：                          签字人姓名：
签字人签名：                          签字人签名：
（七）承诺书
投标承诺书
根据招投标法律法规，现就参加本次投标事项本单位自愿承诺如下：
一、投标的所有资料真实准确完整，无虚假资料，近年无诉讼及仲裁或与投标资料事实不符事项，如有，自愿放弃中标资格；
二、在投标过程中无串标、围标等违法违规行为，如有，自愿承担法律责任；
三、无违法、违规招标活动的不良记录或经营行政处罚事项，如有，已在竞争性磋商文件中如实反映，否则，自愿接受提供虚假投标材料法律责任；
四、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
五、如中标，将严格按照投标文件中所承诺的质量、工期、方案等资料组织实施。否则，自愿承担违约责任；
六、如对招标过程有异议，在规定时间内向招标代理机构提供真实合法的资料；
七、若出现未按程序反映、无证据反映或举报、匿名诬陷举报、不正当竞争举报、违法违规举报等情况，自愿纳入招标人黑名单，不参与招标人及其控股或参股、同一母公司下所有分子公司的所有招标活动；
八、同意黑名单定期向招标人主管部门报告，由此产生的不良影响或损失自行承担。
本承诺具有投标文件同等法律效力，上述承诺均为本公司真实意思表示。若未按承诺内容履行，自愿依法接受投标保证金的处罚，承担一切责任和后果。
投标人名称：(盖公章)
法定代表人(或授权代理人) (签字)：
日  期：   年   月   日
八、投标设备技术性能指标的详细描述
九、技术支持资料
十、技术服务和质保期服务计划
十一、其他资料
退投标保证金相关信息（需单另提供开户许可证）

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织的           （招标编号：XJHY-2022-0901）的招投标活动，于2021年  月  日向贵公司账户汇入投标保证金人民币    元整（大写）（￥：       ）。退款时请按照以下信息支付：

单位名称：                                 

银行全称：                                 

银行账号：                                                         

银行行号：（银行行号是由12位数字组成的）   

联 系 人：                                

联系电话：                                 

单位盖章（公章或财务专用章）：             
______年___月___日
备注：投标保证金将按“投标保证金银行汇款单黏贴处”所贴票据信息直接退回。所有划横线处必须填写，不得为空。如有错误后果自负。



投标保证金


银行汇款单黏贴处









