# 环境监察专业设备项目

# 竞争性磋商文件

# 采 购 人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局

# 招标编号：分2022-01-259

# 采购代理机构：阿克苏旭腾工程项目管理有限公司

# 二〇二二年九月

竞争性磋商文件

项目名称：环境监察专业设备项目

招标人（公章）：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局

法定代表人（签章）：

联系电话：15886859972

代理机构：阿克苏旭腾工程项目管理有限公司

法定代表人（签章）：

联  系  人：肖玉

电    话：13899292416

联系地址：阿克苏地区创新创业大厦A栋613室

# 目录

第一章 竞争性磋商公告............................................................................................. 1

第二章 投标人须知........................................................................................................5

第三章 合同条款.......................................................................................................... 31

第四章 采购清单...................................................................................................... 35

第五章 附件.................................................................................................................. 91

- 第一章  环境监察专业设备项目竞争性磋商公告

项目概况 环境监察专业设备项目的潜在供应商应在新疆政府采购云平台（政采云平台）获取招标文件，并于2022年10月08日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2022-01-259

项目名称：环境监察专业设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1020000

最高限价（元）：1020000

采购需求：环境监察专业设备采购（详见磋商文件）

合同履约期限：合同签订后30日历天内交货并完成安装调试

本项不接受联合体

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）》；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.本项目的特定资格要求：

（1）有效的营业执照；

（2）法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明；

（3）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）具有近六个月的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明、近三年的财务审计报告或财务报表（成立不足三年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；

（5）法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；

（6）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

三、获取采购文件、

时间：2022年 09月20日至 2022年09月27日，每天上午 10:00至 14:00，下午 16:00至 20：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（政采云平台）报名

方式：新疆政府采购网（政采云平台）报名成功后自行下载

售价（元） ：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月08日10点30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

五、响应文件开启

开启时间：2022年10月08日10点30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、投标人不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）文件规定的公益一类事业单位。

7、其他内容详见采购文件。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局

地  址：阿克苏市文化路26号

联系方式：15886859972

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏旭腾工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏地区创新创业大厦A栋613室、614室

联系方式：13899292416

3.项目联系方式

项目联系人：肖玉

电 话：13899292416

# 第二章   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 名 称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局 地 址：阿克苏市文化局26号 联系方式：15886859972 |
| 2 | 名 称：阿克苏旭腾工程项目管理有限公司 地 址：阿克苏地区创新创业大厦A栋613室 联系方式：138992962416 |
| 3 | - 项目名称（合同名称）：环境监察专业设备 - 项目编号：分2022-01-259 招标内容：环境监察专业设备采购（详见采购需求） |
| 4 | 最高限价（元）：1020000 注：供应商的响应报价不得高于此价格否则做废标处理。 |
| 5 | 交货期：合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试 |
| 6 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 7 | 评审方法：在满足采购方所需采购内容的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。 |
| 8 | 质量要求： 合格 |
| 9 | 投标人资格条件、能力和信誉： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的投标人：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。 （二）具有有效的营业执照； （三）具有近六个月的社保（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明；具有近三年的财务审计报告或财务报表（成立不足三年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）； （四）提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明； （五）供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（以网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； （六）本项目不接受联合体投标。 （七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的投标。 （八）符合招标文件中其他实质性要求 信誉要求：良好，无不良行为记录。 其他要求：符合国家相关规范标准。 |

| 10 | 投标保证金：本项目不做要求 |
| --- | --- |
| 11 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 12 | 投标截止时间： 2022 年10月08 日10点 30分（北京时间） |
| 13 | 投标文件递交地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 14 | 开标日期： 2022 年10月08日10点 30分（北京时间） 开标地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统） |
| 15 | 投标文件的要求： 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本叁份，电子标肆份（U 盘 1 份，光盘叁份）。2、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册， 投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】 |

| 16 | 联合体投标： 本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- |
| 17 | 踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。 |
| 18 | 评标委员会的组建： 评标委员会由 3 人构成，其中采购人代表 0 人，专家 3人； 评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取 |
| 19 | 评标委员会推荐中标候选人的人数： 3 人 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人： 否 |
| 21 | 中标公示及中标公告媒介： 新疆政府采购网 |
| 22 | 构成招标文件的其他资料： 答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 23 | 评标办法： 综合评分法 |
| 24 | 场地使用费：供应商在提交磋商响应文件时，需按交易场所的规定缴纳场地使用费。 公证费：中标单位需按规定缴纳公证费。 代理服务费：由中标单位支付。 标准：按照发改价格〔2015〕299号通知要求，参照国家计委计价格〔2002〕1980号文及发改价格〔2011〕534号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。 |
| 25 | 付款方式： 签订合同时约定。 |
| 26 | 履约保证金：/ |
| 27 | 投标人信用信息查询： （1）查询渠道： 信用中国（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/） （2）信用信息查询记录和证据留存的方式： 网页截图 （3）信用信息的使用规则： 经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其 投标。（投标截止日期前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 下载的信用 信息报告查询结果为准，如相关失信记录已失效） 。 |
| 28 | 1、政府采购强制采购： (1)标记*符号的节能产品； (2)其他。 2、政府采购优先采购： (1)非标记*符号的节能产品； (2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》 (最新一期)内非标记*符号的节能产品及《环 境标志产品政府采购清单》 内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须 对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内 产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、 目录清单、 证书等） ，未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |

| 29 | 本项目面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 特别提示： 1.1超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 1.2对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进 行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 1.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 2、提供节能环保产品的企业，针对节能环保的产品进行 3%的优惠。 2.1、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。 2.2、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| --- | --- |
| 30 | 政府采购支持中小企业融资： 有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保： 有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 31 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）被依法暂停或者取消投标资格； （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 或各级信用信 息共享平台中列入失信被执行人名单； （8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》 ”第六十条之规定： 评 标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品 质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时 提交相关证明材料； 投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投 标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证 明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的 货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别） 、税金及附加、 销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商 为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认； 供应商为其他组织的，由其主要负责 人或者代理人签字确认； 供应商为自然人的， 由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应 商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒 绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会 应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 33 | 招标文件的澄清和质疑 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及 时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人 询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工 作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件： 必须是参与被质疑项目的投标人； 必须在 规定的质疑有效期内提起质疑； 政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质 疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容： 被质疑人的名称、地址、 电话； 采购项目名称、项目编号； 具体事项、请求和主张； 提起质疑的投标人名称、地 址及联系方式； 质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对招标文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标 7 日 前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标 的被授权人） 以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑 函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑 的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证 据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份 证复印件； 由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函 （均为原件） 及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并 要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称） 澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人在投标截止日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答 复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标 人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关 投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认 情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标 文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆 政府采购网发布拟中标结果之日起 3 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人 以书面形式向投标人递交质疑函（原件） ，并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签 字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函 应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代 表人身份证复印件； 由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权 函（均为原件） 及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效， 并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名 称） ”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标 人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交 质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到 上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答 复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受 理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点： 阿克苏地区创新创业大厦A栋613室 - 联系电话：15699418818 |
| 34 | - 质量保证与售后服务： （一）产品质量保证期 1、质保期1年 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。 3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。 （二）售后服务内容 1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。 1.3技术升级 在质保期内（售后服务期内），如果中标（成交）供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标（成交）供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。 2、质保期外服务要求 2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 3、备品备件及易损件 中标（成交）供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 |
| 35 | 培训计划： （一）培训内容 免费提供操作和维修培训 （二）培训要求 中标（成交）供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用系统各种功能，设备到位后的安装和售后服务均由中标（成交）供应商负责。 （三）培训方式 对于大型仪器设备或技术复杂，使用难度较高的仪器设备能提供2-3人去内地培训的机会，在此过程中产生的所有费用（路费、住宿费等）由中标（成交）供应商承担。 |
| 36 | 验收标准： 1、货物到达现场后，中标（成交）供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、中标（成交）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。 4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 7、采购人需要制造商对中标（成交）供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 8、产品包装材料归采购人所有。 |
| 37 | 投标企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消竞争性磋商资格。 若有涉嫌造假的行为，将上报自治区行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 |
| 38 | 若招标文件中其他内容与须知前附表内容不一致的，以须知前附表为准 |  |

投标人须知正文部分

### 一、总则

1. 合格的投标人

1.1 符合投标人须知前附表第9项要求级采购文件中其他要求。

1.2 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民  共和国招标投标法实施条例》 、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部87号令） 等相关法律法规的规定。

1.3  投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，投标文件内 需提供书面声明。

1.4  为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真 实有效，投标文件内需提供书面承诺书。

1.5  不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指阿克苏旭腾工程项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的服务供应商或货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备 品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》 (财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和 交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清 单》 或者《环境标志产品政府采购清单》 的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见 《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产 品管理有关问题的通知》 （财办库（ 2008） 248号） 。

2.9 “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有

中文注释。

2.10“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要 求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购； 符合政府采购优先采购政策 的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行 价格优惠)； 供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志 产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政 府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价 格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认 真阅读财政部门相关政策规定。

### 二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物或服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按 照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标 文件要求提交投标文件截止时间15 日前， 以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄 清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件 要求提交投标文件的截止时间3 日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

### 三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标 文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标 无效。

7.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进 行投标。本招标代理公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均 应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的， 投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单 位。

9. 投标文件构成

9.1投标文件分为唱标信封和投标文件（包含商务部分、技术部分），具体包括下列内容：

1  唱标信封

（1）投标报价表

2  投标文件（商务和技术部分合订成一册，投标书中内容需独立并清晰可分辨）

详见第五章”投标文件组成及参考格式”。

9.2 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件要求，标明拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符， 以单价累计为准。

11.2 本标针对每种服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文 件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求的服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证 明文件可以是图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的服务是否 对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”一 一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构、招标人可与投标单位 协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  投标文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，投标文件将不能通过符 合性检查，按重大偏离处理。

16.1  投标文件须用不褪色的墨水笔书写。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求 填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。

16.4  投标文件具有法律效力,若投标文件与采购需求要求不一致，其内容影响成交结 果时，责任由供应商自行承担。

16.5 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件必须逐页加盖单位公章。 授权代表须将 “法人授权书”附在投标文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改 错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.7  投标文件的份数： 详见《投标人须知前附表》 。

16.8  投标人可根据投标服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9  纸质版投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式 装订的投标书一律视同活页装订） 。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额： 详见投标人须知前附表规定。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》 中明确的银行、帐号 等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应 投标而予以拒绝。

17.4 投标保证金应以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现 金形式提交。

17.5  中标人的投标保证金自采购合同签定之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.6  未中标人的投标保证金， 自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退 还。

17.7  发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按 28 条规定签定合同；

17.7.2 未按第 31 条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3 未按招标文件要求提交合同履约保证金的。

### 四、投标文件的递交

18响应文件的份数

18.1投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台” 拒收。

18.2未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

18.3未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19响应文件的递交

19.1.1应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至指定地点。未在响应文件递交截止时间前递交的响应文件视为逾期送达。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

19.1.2采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。

19.2响应文件的修改和撤回

19.2.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

19.2.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

地点。

19.3  超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20.  投标文件的修改和撤销

20.1  投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标 截止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2  投标人对投标文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。

20.3  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。

### 五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》 中 规定的时间和地点开标。

21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后， 由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员 确认，认为有必要重新唱标的， 由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件 的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关 工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标 投标法实施条例》 、 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 、 《竞争性磋商管理办法》 （财政部87号令） 的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法 权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定， 获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何

活动。

22.6  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的

内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法（详见附件）

附件一  初步评审－资格、符合性审查表

| 评审因素 |  | 评审内容 | 评审标准 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 | 资 格 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照复印件 |  |
|  |  | 具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 近三年的财务审计报告或财务报表（成立不足三年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表） |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近六个月缴纳税收的电子回单或税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效的证明材料；提供近六个月相关人员（连续）缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效的证明材料（退休人员需提供退休证明）； |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |  |
|  |  | 信用查询记录 | 供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |
|  |  | 其他 | 法定代表人证明或其委托代理人身份证复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》 |  |
|  | 符 合 性 审 查 | 供应商名称与购买文件时一致且有有效变更证明的； |  |  |
|  |  | 响应文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； |  |  |
|  |  | 供应商报价低于招标文件规定的预算金额（最高限价） ； |  |  |
|  |  | 投标有效期、交货期不符合招标文件中规定的； |  |  |
|  |  | 投标文件载明的货物范围等不符合招标文件的要求； |  |  |
|  |  | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； |  |  |
|  |  | 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； |  |  |
|  |  | 响应文件中有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |
|  |  | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 注： 以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。 |  |  |  |  |

### 附件二   经济报价评分标准

| 经济 报价 （30 分） | 经济报价得分计算：（1）评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价低于或等于最高限价的为有效报价；满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，价格得分统一按照下列公式 计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100 一、中小企业价格折扣比例及方法 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企 业发展管理办法》（财库[2020]46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部 联企业〔2011〕300 号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货 物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 本项目面向中小企业对符合规定的小微企业报价给与 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 制造商、代理商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： （一）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51 号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库 [2004]185 号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节 能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若 属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 （二）“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》 的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 价格项加分： 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 技术项加分： 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值 注：1、投标人须提供最新期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、投标人提供最新期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。 |
| --- | --- |

### 附件三    技术部分评分标准（70分）

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 部分（30分） | 技术性能 | 0-27 | 1、供应商的产品技术规格、参数完全响应招标文件要求的，得25分； 2、技术参数有正偏离的，每项加1分，最多加2分； 3、参数有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。配置不详，技术参数不清，缺项漏项的，每处扣 2 分，扣完为止。 |
|  |  | 综合实力 | 0-3 | 提供近三年已完成的同类投标产品的业绩（中标通知书、采购合同、验收报告），每提供一份得1分，满分3分。 |
| 2 | 商务部分（40分） | 供货实施方案 | 0-20 | 综合考虑投标人的项目实施方案及培训方案、投标人的供货安装方案应包括进度计划和供货保证措施、质量保证措施、安全文明安装、人力物力投入计划、项目实施计划、质量保证措施、系统调试方案、验收组织及资料整理等。培训方案、内容、进度及相关承诺的完整性、可行性、按照实施内容的完善和优劣程度进行综合评分。 实施方案中包括以上全部内容，且各项内容叙述符合项目特点及需求，各项内容条理清晰，逻辑缜密的得11-20分。 实施方案中以上内容欠缺不完整，内容叙述无法体现项目特点及需求，条理紊乱，逻辑杂乱无序的扣1-10分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 0-10 | 提供可行的售后服务方案，能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容详实、完整、准确的得6-10分；提供的售后服务方案一般，基本能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容不够详实、不够完整、不够准确的得0-5分。 |
|  |  | 质量保证与承诺 | 0-5 | 有优质的质量保证与承诺的得4-5分； 有质量保证与承诺的得2-3分； 没有完整的质量保证与承诺的得0-1分。 |
|  |  | 备品备件供应的可靠性 | 0-5 | 1.投标人承诺提供5%备品备件的，得3-5分； 2.投标人承诺提供2%备品备件的，得1-2分； 3.不提供备品备件的得0分。 |

23.1 评审办法正文部分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提 交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审 得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每 个供应商每项评分因素的得分。

23.2 响应文件的初审

初审分为资格审查和符合性审查。

23.2.1 资格审查

（1）磋商小组根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进 行资格评审。资格审查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。 资格审查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格审查要求提交相应的原件和资 格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。

（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或 要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（5）通过全部资格审查条件合格的供应商才能通过资格审查，其响应文件方可进入下一 个检查阶段。

23.2.2 符合性审查

磋商小组根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符 合性审查。符合性审查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。

23.3 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

23.3.1 响应文件的修正及澄清

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表 达上的错误，算术错误将按以下方法更正： 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内 容不一致的，以磋商报价表为准； 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金 额小数点或者百分比有明显错位的， 以磋商报价表的总价为准，并修改单价； 总价金额与按 单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款 规定的顺序修正。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视 为无效文件。

23.3.2 评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实 质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响 应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的 响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实 不正确的内容的除外。

23.3.3 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修 正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。

23.3.4 评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述 不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照

磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对 响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商 小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实 质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

23.3.5 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

23.3.6提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、

符合性审查且报价最低的参加评标； 报价相同的， 由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋 商文件规定的方式（采取随机抽取） 确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品 品牌相同的，按前款规定处理。

24 磋商

24.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供 应商平等的磋商机会。磋商报价实行二轮报价，第一轮审查投标供应商的响应文件，响应文 件报价为供应商第一轮报价。第二轮报价磋商小组将只要求通过了“资格性检查和符合性检 查”的供应商进行最终承诺报价。原则上第二轮报价为最终报价。超过二轮报价的由磋商小 组现场集体决定是否继续报价，供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价； 否则磋商小组有 权据此确定为无效报价，参与磋商的供应商少于二家的予以废标。

24.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技 术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容， 须经采购人代表确认。

24.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书 面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

24.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其 法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。 供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当

要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家 。

24.6 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设 计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以 上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

24.7 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式 管理暂行办法》 第三条第四项情形： 市场竞争不充分的科研项目， 以及需要扶持的科技成果 转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

24.8 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法 对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.9 采购结果确认

（1）磋商小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。按评 审后得分由高到底顺序排列。得分相同的，按供应商报价由低到高的顺序排列。得分且报价 相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组依据对各响应文件的评审结果，按各供应商的 得分由高到低的顺序向采购人推荐成交候选供应商。

（2）合同可变细节包括项目公司注册地、资金到位时间及监管方式、收费年限到期后收 费收入不足以补偿建设运营成本时甲方对乙方的补偿政策、建设期项目公司与施工项目部的 关系以及工程款的支付方式等。

（3）条款是指磋商过程中确定的最终采购需求及报价。

25.推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2 名以上成交候选供 应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且 最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.确定成交供应商

26.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

26.2 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中， 按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商 为成交供应商。

## 27.串通投标的情况

27.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.2投标无效的情形

1、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2、在符合性审查和技术标审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明（不做要求）；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标有效期、质保期不能满足公开文件要求的；

（9）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

3、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

4、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照公开文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出所设定上限价的；

（3）投标商报价明显高于市场平均价的；

## 七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》 后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签 订一般在《中标通知书》 发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取 消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必 须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以 选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

### 29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的投标文件及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

## 八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第 12 项约定的内容对“货物需求 表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任 何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

## 九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》 核发时至核发后 3 天内，向采 购代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标 金额。

32. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术 问题进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同投标人的投标文件相互混装；

33.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款（拟订合同）

（参考文本）

注明： 本合同为参考合同，正式合同的签订以采购方的具体要求为准

注释： 《采购合同格式》 ，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利 和义务，可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合 同 号 ：

甲方(招标人)：                               签订地点：

乙方（中标人） ：                              签订日期：       年   月   日

现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 |  |  |  | 数量 | 单价 | 总价 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额： （大写） 人民币 （ ¥： |  |  | ） |  |  |  |  |

2、招标方在履行合同时，有权根据实际供货量对本次招标数量进行增加或减少。 数量增加单价不变； 数量减少在 10%以内，单价不变。

3、投标报价为单价，包产品包装、运输、装卸、税金等一切费用。

4、供货时间：

5、交货地点及要求：

货物产品到达甲方指定交货地点，若由于损坏需在后期补充采购的，乙方须按此次的 中标价及时供给，且有责任免费调换规格不适宜或质量不合格的产品。

6、验收：

甲方负责按照文件规定的事项进行验收。验收合格后，验收单必须盖有甲、乙双方 公章。货物产品验收移交前发生的任何外观损坏等问题，均由乙方负责，并承担相应的 经济责任。

7、付款方式：

8，中标方应按招标方的要求及时追加新增产品。

（1）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降 低货物的价格。

（2）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物来更换或不朽有缺陷的部分， 卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。

三、如果在买方发出索赔通知后 28 天内，卖方未作出答复，上述索赔应视为已被卖 方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后 28 天内或买方同意的延长期内，按照本款第 二条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从货款或卖方的履约保 证金中扣回索赔金额。

四、卖方履约延误：

（1）卖方应根据买方规定的时间表交货和提供服务。

（2）如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下任何一项或多项制裁： 没收合同履 约保证金； 加收误期赔偿； 终止合同。

（3）在履行合同中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时 以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后， 应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货和提供服务时间。

12、违约终止合同

12.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知 后 10 天内（或经甲方书面确认的更长时间内） 仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方 有权向乙方发出书面违约通知， 甲方终止本合同：

12.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同 约定的货物。

12.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

13、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履 行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及 持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或 者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于： 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾； 政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任 何无法预见、避免或者控制的事件。

14、合同纠纷处理方式： 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商

解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地） 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15、其他约定

15.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话） 均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

15.3 本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，具有同等效力。

甲    方 ：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话 ：

开户银行：

账    号 ：

乙    方 ：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话 ：

开户银行：

账    号 ：

第四章       招标内容及要求

- 采购清单

| 序号 | 装备类别 | 设备名称 | 数量（台/套） | 装备用途或者参数图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人移动执法信息化装备 | 移动执法终端 | 55 | 现场移动执法APP检查记录实时上传 |
| 2 |  | 现场执法记录仪 | 20 | 及时收集证据，记录各类事件的真相，实现公正执法、文明执纪 |
| 3 | 现场执法辅助设备 | 无人机（载荷大于4kg） | 10 | 带摄像头及手操器 |
| 4 |  | 数码照相机（防爆照相机） | 5 | 石油炼化、化工易燃易爆企业现场检查使用 |
| 5 |  | 微风风速计（热球风速仪等） | 10 | 用于风速、风量、风温等的测量 |
| 6 |  | 热成像仪 | 1 | 测量废气的烟温（火电厂、水泥厂、砖瓦厂） |
| 7 |  | 多参数气体检测仪 | 1 | 空气SO2 CO、H2S CH4、O2、NO等主要污染测定 |
| 8 |  | VOCs手持式直读监测仪（PID） | 1 | 用于现场环境空气及土壤中的有毒有害气体的监测、应急（泄漏）监测、职业卫生场所有毒有害气体检测 |
| 9 |  | 油气回收三项检测仪 | 1 | 加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测 |

1移动执法终端

执法手机参数

具备电信设备进网许可证，

机身材质；玻璃

机身尺寸；宽≤74.6mm；长≤163.9mm；厚≤8.18mm

屏幕刷新率≥120Hz

屏幕分辨率:≥FHD+ 2652*1200

屏幕尺寸≥6.78英寸

电池容量≥4500mAh(typ)

充电功率≥100W

网络支持：3G/2G网络；2G CDMA(电信)；2G GSM(移动/联通)；3G WCDMA(联通)；3G CDMA2000(电信)；支持5G网络

支持WIFI；蓝牙；NFC；USB

生物识别：屏幕指纹；人脸识别

后摄主像素≥5400万像素

前摄主像素≥5000万像素

2现场执法记录仪

▲执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于710cd/㎡

执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于110°

执法记录仪外壳防护等级应符合GB/T4208-2008中IP68要求（水深1m、持续2h）

执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离不低于7m，有效拍摄距离处可能看清人物面部特征

开启4G传输功能后，在视频分辨率1280×720下可连续续航传输视频时间不小于7h

▲裸机跌落高度2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落5次，共30次，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪及其内部结构单元不应产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固件松动。执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动和接触不良现象，试验后应能正常工作，存储的数据不应丢失

温度（-35℃±3）℃、电池工作持续时间：≥4h，试验期间执法记录仪处于工作状态，试验过程中不应发生状态改变，试验后执法记录仪应能正常工作

执法记录仪具有防抖设置功能，可通过菜单开启/关闭防抖功能

可通过后端平台开启语音对讲功能后，执法记录仪与同一群组内的其他执法记录仪或执法记录仪与平台直接可进行语音对讲；在同一群组内，执法记录仪与执法记录仪之间可进行视频通话

执法记录仪存储容量为32GB，最大支持扩展至512GB

执法记录仪具有以时间轴等方式浏览、检索和回放本机存储的视频、音频、照片的功能；视频文件回放支持1-128倍快进/快退；在待机状态下可一键回放最后录制的音视频文件；支持本机照片文件幻灯片形式浏览

执法记录仪支持远程控制功能，可通过安装第三方移动应用，实现远程控制执法记录仪拍照、对讲、音频通话、视频通话、录像、定位功能

冷启动定位时间应≤22秒；热启动定位时间应≤7秒；

▲执法记录仪采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于0.03s

执法记录仪应能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比大于或等于1260:1

执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均大于或等于115°

执法记录仪拍摄的照片分辨力大于或等于1450线，分辨率大于或等于8832×4960

执法记录仪在（-30±3）℃低温情况下电池工作时长≥6h

标“▲”项需提供公安部门检测报告

3无人机（载荷大于4kg）

1、重量895 克

2、4/3 CMOS 哈苏相机

3、2000 万像素，DNG (RAW)

4、5.1K/50fps，4K/120fps

5、46 分钟续航（无风）

6、O3+，15 公里 1080p/60fps 图传*

7、全向避障

8、智能跟随 5.0[6]

9、高级智能返航

10、标准遥控器

11、内置 8GB 存储

12、28 倍混合变焦

13、带屏遥控器

14、DjICare随心换提供1年2次置换权益，包含1次飞丢保障机会。面对进水、碰撞、飞丢等多重意外，只需支付相应的置换费，即可将损坏/飞丢产品置换为全新产品或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品。您需要为DII Mavic3第一次置换支付￥998，第二次支付￥1.198，如使用飞丢保障权益，将消耗1次置换机会，置换费用将变更为￥4599。 DjICare随心换提供1年2次置换权益，包含1次飞丢保障机会。面对进水、碰撞、飞丢等多重意外，只需支付相应的置换费，即可将损坏/飞丢产品置换为全新产品或与全新产品具有相同性能和可靠性的产品。您需要为DII Mavic3第一次置换支付￥998，第二次支付￥1.198，如使用飞丢保障权益，将消耗1次置换机会，置换费用将变更为￥4599。 搭配全新设计的动力系统，Mavic 3 可实现最长 46 分钟续航时间或 40 分钟悬停时间。

15、容量：5000 mAh

16、电池类型：LiPo 4S

17、充电环境温度：5℃ 至 40℃

18、最大充电功率：65 W每一枚桨叶均经过精密的动平衡检验，飞行噪声更低，气动效率更高，功耗更低，提升续航。全新的安全设计，降低意外情况所带来的损伤。

4数码照相机（防爆照相机）

1.技术特征

1.1主要性能

本安型数码照相机为高性能数码照相机，操作方便、图像清晰。

本安型数码照相机可以将图形数据传输到计算机以进行存储和编辑。

本安型数码照相机是单镜头反光相机，方便扩展各种拍摄情景。

2主要参数

2.1主要技术指标

(1)M小对焦范围：30cm。

(2)有效像素：不小于1790万。

(3)存储卡容量：4GB。

2.2主要功能

(1)显示：具有3.0英寸彩色液晶屏。

(2)对焦：具有自动对焦功能。

(3)拍摄：具有单拍、自拍、连拍功能。

(4)数据回放及传输：本安型数码照相机拍摄的图像可在

地面上传输到计算机中进行保存和编辑。

3.尺寸、重量

3.1外形尺寸：144.5 mm×105.8 mm×78.6 mm。

3.2重量：≤700g。

5微风风速计（热球风速仪等）

风速测量量程：0.05～30.0m/s；

风速测量误差：0.05～5.00m/s : ±（4%U+0.2）m/s；

5.0～30.0m/s : ±（4%U+0.3）m/s 。

风温测量范围：-10～50 ℃；  风温测量精度：≯±2 ℃；

附加误差： 测头方向偏差在±15°以内时，其显示风速值的附加误差不大于±5％U。其中U为实测风速（上同）。

响应时间：测头的响应时间不大于 3 秒。

风速最小分辨率：0.01m/s；

探头前段可弯曲，方便测量；

使用环境：环境温度5～40℃，相对湿度不大于90%RH的清洁空气中；

电源：4节5号碱性电池；

电池寿命：持续测量10小时以上。

外形尺寸：  187 × 84 × 46 mm

测杆尺寸:   最长：1200mm、最短：270mm

探头直径：φ11mm

探头引线长度:     3 米

重量:≯   600g(含电池)

三、产品配置

主机、测试杆、使用说明书、产品合格证、电池 (选配：电源适配器、微型打印机、微型台式打印机连接线）

6热成像仪

设备由红外相机、可见光相机、照明灯、激光指示、显示屏幕、内置分析软件及后端分析软件组成。

红外图像和光学，红外分辨率：384×288；

探测器类型：非制冷氧化钒/25μm/7.5~14μm；

*帧频：25HZ；热灵敏度/NETD：45mk；

*焦距：19mm/F1.0；

*视场角：28.4°×21.5°；

空间分辨率：1.29mrad；

最小成像距离：0.5m；

调焦方式：手动；

镜头识别：自动/手动；

选配镜头（* 焦距/视场角/空间分辨率/最小成像距离@测温范围）

广角镜头*：8.8mm/F1.0/57°×45°/2.65mrad/0.3m ；

长焦镜头*：40mm/F1.2/13.7°×10.3/0.62mrad/1m；

高温镜头@：650℃~1500℃；

可见光相机

*可见光：分辨率500W（可选择存储500W或640*480像素图片），免调焦，视场角25°×19°，有照明灯；

图像显示

显示屏：4寸高亮LCD触摸屏，480×800，24bits；

图像模式：红外，可见光，MIF，PIP；

*调色板：8条（白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹1、彩虹2）；

数字变倍：1.1~4；

*超像素重建：4倍提升像素，768 x 576；

Level Span 模式：自动、半自动、手动；

全景拼接：有；

测温

*测温范围：-20℃~150℃, 100℃~650℃, 650℃~1500℃（需配高温镜头）；

测温精度：±2℃或±2%取大值；

*测温区域(IR/PIP)：5个测温点，2条测温线，5个测温区域；

自动高/低温跟踪(IR/PIP)：1）全屏最高温、最低温、最高温+最低温、最高温+最低温+平均温跟踪；分析对象最高温、最低温、最高温+最低温、最高温+最低温+平均温、平均温跟踪；

报警：全屏最高温报警/全屏最低温报警；

存储

图片存储：本机和TF卡，JPG，带温度数据；

不带测温信息视频存储：H.264，帧频25HZ，可同步录制音频信息；

*带测温信息视频存储：.irgd,帧频12HZ，本机回放或使用PC红外分析软件打开，可进行温度分析，不可同步录制音频信息；

原始视频流：是，通过USB或WIFI可传输至PC端（红外分析软件）或移动端（Iphone或安卓手机）；

通信方式

对外接口：MICRO USB 2.0，MICRO HDMI，电源(12V)，TF卡（标配16G，最大支持32G），配备WiFi，激光；

电源系统

*电池类型：可充电锂电池（7.2V），工作时间≥4H；本机关机充电，座充充电；有定时关机和休眠模式；

7、便携式多气体检测仪

1 产品简介

便携式多气体检测仪主要用于现场环境空气及土壤中的有毒有害气体的监测、应急(泄漏) 监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。PID气体传感器能够检测极低浓度挥发性有机化合物和其它有毒气体，其对VOC反应灵敏，适合应对突发事件的快速响应和需要日常监控区域实时状况监测。

- 技术特点

2.1、独特的人机交互设计，小巧便携；不同传感器模块盒挂载方便，挂载后气路、电路自动连接，无需手动配置；

*2.2每个传感器模块盒可安装9只传感器，可挂载3个传感器模块盒，触控操作，无需按键；

2.3寸高亮显示屏，户外强光环境下依然可视；

2.4可更换电池设计，保证仪器的长时间工作；

*2.5负载能力最大超过15kPa；电池充满电，连续工作>10h；

2.6测量单位能在ppm、μmol/mol和mg/m3间切换；

2.7  PID传感器内置上百种VOC气体响应系数，示值无须人工转换；

2.8可用USB数据线对仪器充电；数据能通过U盘导出；具有低电量报警和传感器出错报警提示功能；

*2.9可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：TWA、STEL、MAC；具有气体浓度超限的声音报警功能；重量轻，低至600克；可安装于无人机，通过地面手操器可实现远程操控；

*2.10标配GPS和北斗定位功能；

2.11测量界面可显示：气体种类、瞬时值、STEL、TWA、MAC、电池电量等；

有防爆与非防爆机型可供选择；

6 技术指标

工作温度（-10～50）℃

工作湿度（0～95）%RH（无冷凝）

负载能力＞15kPa

数据存储量1万组

连续充电时间＜8h电池工作时间＞10h

电源适配器DC5V 3A

主机尺寸（＜220×宽135×高36）mm

主机重量约 600g

主机功耗＜3W

可检测气体及检测范围

| 主要参数 | 参数范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| SO2 (可选) | （0～150）μmol/mol | ±5%FS |
| CO (可选) | （0～1000）μmol/mol | ±10% |
| H2S(可选) | （0～500）μmol/mol | ±10% |
| CH4（可选） | （0～100）%LEL | ±5%FS |
| O2（可选） | （0～30）% | ±5% |
| NO2 (可选) | （0～20）μmol/mol | ±5%FS |
| NO (可选) | （0～250）μmol/mol | ±5%FS |

- VOCs手持式直读监测仪(PID)

VOCs手持式直读监测仪主要用于现场环境空气及土壤中的有毒有害气体的监测、应急（泄漏）监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测及土壤VOC检测等场景。实时反馈有毒有害气体数据，适合应对日常监测和突发应急状况。

技术要求

*1、优异的人机交互体验独特的人机交互设计，小巧便携；

2、触控操作，无需按键；5寸显示屏，户外可视；

*3、具有蓝牙数据打印功能。优异的产品功能设计，负载能力最大超过15kPa；

4、电池充满电，连续工作>8h；测量单位可切换；

5、针对PID传感器内置上百种VOC气体响应系数，示值无须人工转换；

*6、可使用Type-C接口进行充电、数据导出；低电量报警、传感器出错报警提示；

*7、具有气体浓度超限的声音报警功能；标配北斗定位功能；

技术指标

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 工作温度 | （-10~50）℃ |
| 工作湿度 | （0~95）%RH（无冷凝） |
| 负载能力 | >15kPa |
| 数据存储量 | 99999组 |
| 连续充电时间 | ≤8h |
| 电池工作时间 | ≥8h |
| 插墙式电源适配器 | DC5V/3A |
| 主机尺寸 | 不大于（长220×宽135×高36）mm |
| 主机重量 | 约600g |
| 主机功耗 | <4W |

可检测气体及检测范围

| 气体种类 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | （0~2000）μmol/mol | 1nmol/mol | ±5% F.S. |

9、油气回收多参数检测仪

产品用途要求：

油气回收多参数检测仪是用来对加油站油气回收系统的密闭性、液阻、气液比等关键参数进行检测的专用仪器。产品符合《GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准》的相关规定，满足油气回收现场的防爆性要求，通过了Ex ib Ⅱ B T4 Gb防爆等级认证。产品采用高亮防爆工业级手操器、高性能处理器、传感器以及轻质高强度材料，力求达到安全、稳定、可靠的高品质。适用于加油站的安全评定。

技术要求：

*1防爆设计，可应用于防爆及非防爆场合；一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数，各参数均可实现多次检测；手操器为防爆平板，采用高亮度触摸液晶屏设计，亮度可调节；

2仪器可通过平板进行人机交互、数据存储；软件采用独特算法配合高精度流量计硬件，流量、体积控制更准确；

*3内置蓝牙模块，支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机；通过Type-C转接线，进行检测数据导出和仪器升级；内置压力发生器，可进行仪器气密性检测；

*4可通过GPS和北斗卫星进行检测地点自动定位；实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度；内置可充电高性能防爆型锂电池，充满电可连续工作＞8h；

5主机箱采用分区设计，强度高、重量轻；可选配升降车；油桶设计安全可靠易操作，可有效防止泄漏，确保安全检测。

*6、适用环境： 主机Ex ib Ⅱ B T4 Gb，手操器Ex ib Ⅱ CT5 Gb/ExibD 21 T95℃ 防爆场合电源接地线应良好接地，野外工作时，应有防雨、雪、尘以及日光爆晒等侵袭的措施。

技术参数

1流量范围（10～150）L/min, 分辨率0.1L/min, 最大允许误差不超过±2%.

2压力范围（-2500～2500）Pa, 分辨率1Pa, 最大允许误差不超过±0.25%F.S

3环境温度（-20 ～ 45）℃,环境湿度（0 ～ 90）%RH,大气压力（50 ～ 130）kPa,工作电源AC（220±22）V，（50±1）Hz

4、主机尺寸（<长300×宽200×高200）mm。

- 二、采购要求

1、一般规定

1.1、供方责任

（1）供方负责所供设产品制造、供应、质量的检测、检验、和验收、移交前的维护、移交等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

（2）供方应负责产品达到要求的各项功能、技术性能、指标和参数。

- （3）供方提供的产品、配套附属设备必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与售后责任。

（4）产品应取得国家有关的强制性认证、具备有关部门批准的生产（经验、销售）许可证书、质量合格证书等。

（5）所供产品的各项功能指标和参数应符合国家或行业颁布的有关验收标准，需方有权委托中国境内有资格的单位或机构（权威专家）对产品的性能、指标进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求，其检测费用由供应商承担。

（6）投标人提供的产品（包括各项指标）必须采用的是最成熟、最先进和可靠的生产技术和工艺生产或加工，一旦发现其采用的生产技术和生产工艺已被淘汰或即将被淘汰，导致产品质量无法满足质量要求的，由此而引起的一切法律、经济责任将由供方承担。

1.2、交货（包括安装、调试、验收、移交）期

（1）交货期：30日历天（包括安装、调试、验收、移交）。

（2）中标供应商未能按上述（1）项规定，将所供设备按时到场和保证采购设备或产品按期投入运行的（根据采购人提供的相关证明材料），将没收其全部投标保证金，敬请成交供应商注意！

1.3、交货地点：采购人指定地点。

1.4采购标的的验收标准：

（1）供应商负责供应设备的安装、调试、试运行执行本谈判文件《通用合同条款》、《专用合同条款》的第6条的有关规定，并按有关规定完成安装、调试、检测、验收并交付使用。

（2）采购人有权免费获取有关采购设备的详细技术资料，供应商所供设备必须严格按厂家提供的安装详图进行安装、调试等，并最终符合验收合格要求。供应商应自行至项目现场进行踏勘和对设备或产品的安装环境进行测定，因所供设备的安装尺寸与所安装地室内尺寸不相匹配的，或不能适应安装地周围环境的，由此造成成交供应商需要对设备进行改造（或更换）等所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

（3）根据不同货物（设备或产品）按国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标等进行验收。成交供应商所供设备在运输或安装等过程中造成损坏或有缺陷等的，不能满足国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标的，由成交供应商对设备进行改造（或更换）、修复，所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

1.5、报价

（1）在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物采购清单》中提供的货物（产品）清单进行报价，报价均采用：人民币报价。

（2）其他费用的处理：招标文件中未列明而供应商认为必须列入的费用由供应商列入报价中。

（3）报价方式：分项报价。

1.6、付款方式及比例

具体的付款期限及方式由中标人与采购人在合同中约定。

1.7、技术文件

（1）为确保供货产品的验收，供应商按与采购人签订的合同的有关规定，向用户提供完整的使用说明手册等技术文件，并对所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

（2）供方提供的文件和资料能保证满足购方进行产品使用的需要。在合同签订后我方将按购方要求提供所有技术文件和有关技术资料。

1.8、培训

（1）供方将对采购方提供技术培训，购方技术人员（业务人员）在 设备操作、维护 等各方面将受到培训，使他们掌握 设备操作、运行、日常管理、检查、维护 等技能。

（2）需方可派 （由供应商承诺） 名相关操作人员或参与日常管理、维护的专业技术人员到我方或现场免费接受培训。培训中，购方有关能直接参与设备操作、运行、维护等工作，熟练掌握供方提供设备的相关技术，在正常条件下能够保证设备在使用过程中的正常运行。

1.9、售后服务

供方必须严格遵守与采购人签订的合同和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务，包括：

（1）保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

（2）为了确保设备的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对设备的使用提供技术咨询服务。

（3）供方在应有专业的售后服务机构及技术人员（能满足本次采购产品的应急服务要求），并注明售后服务机构办公地点（提供相关证明资料）及技术支持工程师名录和联系方式，否则其投标无效！

（4）保证在接到请求技术服务 （由供应商承诺） 小时内予以响应，在 （由供应商承诺） 小时内（如遇不可抗力因素除外）派出技术人员赶赴（到达）现场解决问题。

（5）及时准确地予以满足采购人对设备进行长期维护（维修）的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时由供方免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

1.10、产品质量保证

（1）供方应严格控制采购、检验、生产、包装、运输、移交和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

（2）严格按ISO质量保证体系标准和国家、行业的有关规范提供制造产品。

（3）严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

（4）严格控制原材料的进厂质量，保证产品加工生产工艺的完善，检验检测手段完备，质量保证措施完善，产品绝不带缺陷出厂。

（5）为所供的材料制造、运输、装卸等进行投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供进行免费更换、补偿等直到采购人满意为止。

（7）在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的丢失，我方负责尽快免费补齐。在产品的使用过程中发现的质量问题，如属供方原因，由供方承担责任。

（8）所提供的产品质量保证期为1年（自移交接收之日起）。

（9）上述规定是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，按有关规范、规程、标准严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

2、技术标准及要求

投标人提供实验室设备的技术指标或参数必须满足以下要求或标准（凡招标文件采购需求清单、技术参数或要求等中涉及到品牌或型号恰巧与某一品牌的型号发生雷同的均不具有指定或唯一意思的表示，也可以是类似品牌或型号，但技术参数或指标等要求必须满足或优于对采购设备或产品技术参数或指标等要求的规定），本章下述条款中规定的各项技术参数或指标带“★”是不可偏离的：

2.1总体要求

（1）具有先进成熟的技术，使用寿命长，节能环保、结构紧凑。

（2）结构紧凑，安装简易，配置先进、结构合理，具有先进性。

（3）配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。

（4）使用寿命不短于招标文件的要求（或国家或行业针对设备或产品的要求）。

2.2制造或生产适用标准及要求

（1）《中华人民共和国产品质量法》；

（2）《中华人民共和国消费者权益保护法》；

（3）涉及投标产品国家或行业的有关规范、规范及质量标准。

2.3执行标准的补充说明

（1）除执行以上标准外，还应执行其它现行国家标准和规范。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。本章所列的标准未涉及到的产品或设备均应满足国家或行业有关的质量标准、强制性认证、标志认证等。应供应商所提供的设备或产品在交验时，未能满足要求的，采购商有权拒绝，或要求供应商无条件进行更换。并按有关规定承担相应的责任。

（2）投标方提供的货物和服务必须是本规格书的文字和表格等所指定的所有内容的综合。对于本规格书中未列出但影响到设备或产品质量、使用等重要功能的组件，投标方应自行补齐（已经列明招标方供货范围的除外）。

2.4执行的标准应用

本规格书技术要求是基本的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，投标方应提供满足本规格书书中有关设备设计、制造标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。本规格书所引用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。国家或行业没有质量标准的，投标人应提供其制造或质量标准的执行情况。

2.5采购设备或产品的技术（参数）要求

（1）采购设备或产品的技术（参数或指标、质量标准）要求详见招标文件《采购需求清单》。

（2）质量保证期1年，在质量保质期期内，必须无条件履行其责任。★

（3）《采购需求清单》中“规格、型号”所涉及到的要求其所投产品执行的国家或行业标准应是最新版本，其采购数量和规格应与《采购需求清单》中相一致。★

（4）投标人在投标文件中必须承诺：中标后应对其产品进行全过程跟踪服务，无条件免费进行技术支持和服务，否则其投标无效！★

第五章   附件

（附件一）投标函

致：       :

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起60内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本五份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20   年   月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

20   年   月  日

注：1、参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面

## 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人应携带本人身份证（原件并附复印件），以证明其身   份。

（附件三）关于资格的声明函

致：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中（所投内容）的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20  年  月  日

（附件四）开标一览表（单独提交）

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                               投标内容：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： 元整 |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有服务名称、主要技术参数、数量、综合单价、总价。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

（附件六）商务条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件七）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（附件八）近三年类似业绩表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

备注：1、投标人应填写本项目一致或相类似的业绩，所有业绩应提供合同或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

（附件九）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十）售后服务承诺书

（附件十一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

（附件十二-1）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

（附件十三）投标人标人企业类型声明函

（附件十三-1）	中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发

中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司

为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖供应商公章。

（若投标文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

（附件十三-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计： （元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计： （元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

（附件十三-2）	监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

（附件十三-3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（附件十四）服务的内容和措施及服务承诺

投标项目的全称            ：

（投标单位自行编制）

法定代表人： （签字）

和

全权代理人： （签字）

签署日期：    年    月   日

（附件十五）保证项目实施组织方案及人力资源安排、保障措施；

（附件十六）投标人认为需要补充的其他材料和说明