阿克苏地区生态环境局环境监 测专业设备采购项目

招  标 文 件

采 购 人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局

招标编号：分2022-01-258

采购代理机构：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

招标文件

项目名称：阿克苏地区生态环境局环境监测专业设备采购项目

招标人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章) ：

联系电话：  15886859972

招标代理机构：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

法定代表人 (负责人)  (签章) ：

联  系   人：王晓丽

电    话：13899292416

联系地址：阿克苏农一师二中高层家属院1-1-706室

目录

第一章 采购招标公告

第二章 投标人须知第

三章 合同条款

第四章 服务要求

第五章 附件

第一章 阿克苏地区生态环境局环境监测专业设备采购项目公 开招标公告

项目概况 阿克苏地区生态环境局环境监测专业设备采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购 云平台 (政采云平台) 获取招标文件，并于2022年10月17日10点30分 (北京时间) 前递 交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2022-01-258

项目名称：阿克苏地区生态环境局环境监测专业设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额 (元) ：3230000

最高限价 (元) ：3230000

采购需求：环境监测专业设备采购 (详见招标文件)

合同履约期限：按照甲、乙双方约定并签订合同日期执行

本项不接受联合体

二、  申请人的资格要求：                                  1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

(1) 有效的营业执照；

(2) 法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明；

(3) 供应商在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法案 件当事人名单、  “中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信 被执行人、  “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法 失信行为记录名单；

(4) 具有近六个月 (任意一个月) 的社保证明 (需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员 需提供退休证明) 和完税证明、上一年度的财务审计报告或财务报表 ；

(5) 法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份 证原件 (授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件) ；

(6) 相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

三、获取采购文件、

时间：2022年09月26日至2022年10月08日，每天上午10:00至 14 :00，下午 16 :00 至 20：00 (北京时间，法定节假日除外)

地点：新疆政府采购网 (政采云平台) 报名

方式：新疆政府采购网 (政采云平台) 报名成功后自行下载

售价 (元)  ：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年10月17日10点30分 (北京时间)

地点：政府采购云平台 (政采云网上不见面开评标系统)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使

用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标, 自行承担与投标 有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商， 并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标  失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专

区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响 应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问 题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁， 电脑须提前配置好 浏览器 (建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ， 以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至 “政府采购云平台” ，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台” 拒收。

6、投标人不属于《政府购买服务管理办法》  (财政部令第102号) 文件规定的公益 一类事业单位。

7、其他内容详见采购文件。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小 企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留 给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目， 以及预留份额项目中的非预留部 分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20% (工程项 目为6%~10%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进 行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微 企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合 同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  4%~6% (工程项目为2%~4%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府 采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在 采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系 1.采购人信息

名  称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局

地  址：阿克苏市

联系方式：15886859972

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地 址：阿克苏农一师二中高层家属院1-1-706室

联系方式： 13899292416

3.项目联系方式

项目联系人：王晓丽

电 话：13899292416

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 名 称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区生态环境局 地 址：阿克苏市 联系方式：15886859972 |
| 2 | 名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司 地 址：阿克苏农一师二中高层家属院1-1-706室 联系方式：13899292416 |
| 3 | 招标内容： 环境监测专业设备采购 (详见招标文件) |
| 4 | 本项目采购预算价 (最高限价) ：3230000元； 供应商的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的 全部价格体现。 |
| 5 | 完工日期：合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试 |
| 6 | 供货地点：采购人指定地点 |
| 7 | 评审方法：在满足采购方所需采购内容的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺 序确定中标候选人。 |
| 8 | 质量要求：符合国家及行业质量验收合格标准； |
| 9 | 投标人资格条件、能力和信誉： ( 一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备相应资质的 投标人：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计 制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 (二) 有效的营业执照； (三) 法定代表人身份证明、授权委托书及委托人身份证明； |

|  | - 供应商在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法案 件当事人名单、“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失 信被执行人、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重 违法失信行为记录名单； (4) 具有近六个月 (任意一个月) 的社保证明 (需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员 需提供退休证明) 和完税证明、上一年度的财务审计报告或财务报表 ； - (五) 法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份 证原件 (授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件) ； (六) 相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标； (七) 本项目不接受联合体投标； (八) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同 一项目的投标； (九) 符合招标文件中其他实质性要求。 信誉要求： 良好，无不良行为记录。 其他要求：符合国家相关规范标准。 |
| --- | --- |

| 10 | 投标保证金： 1、投标保证金仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现 金形式提交 (投标人所在地企业基本账户) ，除此之外以电汇、转账等方式提交投标保 证金的，作无效投标处理； (仅支持保函) 2、金额：30000 元 (叁万元整) 。 3、投标保函截止时间：2022 年 10 月 17日 10:30 前。 4、账户名称: 阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司 账号：3014020909200059464 开户行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行塔北路支行 |
| --- | --- |
| 11 | 投标文件有效期：60 天 |
| 12 | 投标截止时间：2022 年 10月 17日 10点 30 分 (北京时间) |
| 13 | 投标文件递交地点：政府采购云平台 (政采云网上不见面开评标系统) |

| 14 | 开标日期：2022 年 10月 17日 10点 30 分 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台 (政采云网上不见面开评标系统) |
| --- | --- |
| 15 | 投标文件的要求： 1 、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要 使用 CA 锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成 JMBS 格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标, 自行承 担与投标有关的一切费用。 2 、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商， 并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或 投标失败等后果的由供应商自行承担。 3 、供应商可前往新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政 府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投 标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系 统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 4 、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁，电脑须提前配置好 浏览器 (建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器) ，以便开标时在线解密。 5 、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS 格式电子加密投标文件”上传 递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平 台”拒收。 6 、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标 代理处 (所产生的的费用投标单位自理) 。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件 打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本叁份，电子标 肆份 (U 盘 1 份，光盘叁份) 。2 、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册， 投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】 |
| 16 | 联合体投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 17 | 踏勘现场：不组织，投标人可自行踏勘现场。 |
| 18 | 评标委员会构成： 5 人 评标专家确定方式：随机抽取 |

| 19 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：3 人 |
| --- | --- |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人：否 |
| 21 | 中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网、阿克苏政府网 |
| 22 | 构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件 |
| 23 | 评标办法：综合评分法 |
| 24 | 场地使用费：本项目需缴纳场地使用费。 |
| 25 | 公证费：成交供应商向公证机关交纳公证费。 |
| 26 | 履约保证金：3% |
| 27 | 投标人信用信息查询： (1) 查询渠道： 信用中国(www.creditchina.gov.cn) 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) (2) 信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图 (3) 信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其 投标。 |
| 28 | 1、政府采购强制采购： (1)标记*符号的节能产品； (2)其他。 2、政府采购优先采购： (1)非标记*符号的节能产品； (2)环境标志产品； 3、采购产品为《节能产品政府采购清单》 (最新一期)内非标记*符号的节能产品及《环 境标志产品政府采购清单》 内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须 对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内 产品的证明资料 (从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、 目录清单、 证书等) ，未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 29 | 1、本项目非中小企业预留项目，根据《政府采购促 进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46 号) 的规定，评标时将给予此类企业进行价格优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 |

|  | 特别提示： 1.1 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小 企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预 留给小微企业的比例不低于 60%。 1.2 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分 采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20% (工程项 目为 6%~10%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设 项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进 行评分的基础上增加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。 1.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企 业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6% (工程项目为 2%~4%) 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府 采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在 采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。 2、提供节能环保产品的企业，针对节能环保的产品进行 3%的优惠。 2.1 、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购品目清单》 内并获得认证的强制采购节能产品。 2.2 、政府采购优先采购： (1)非标记★符号的节能产品； (2)环境标志产品；采购产品 为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志 产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：投标文件中对所供产品为节能、环境标 志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包 总金额的百分比，并提供证明资料 (中国政府采购网节能环保查询结果) ，未单独分项 报价或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| --- | --- |
| 30 | 政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。 政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。 |
| 31 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： (1) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； |

|  | (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； (4) 被依法暂停或者取消投标资格； (5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (7) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名 单； (8) 被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被 执行人名单； (9) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| --- | --- |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》 ”第六十条之规定：评 标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提 交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标 处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证 明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的 货物、工程和服务的主营业务成本 (应根据供应商企业类型予以区别) 、税金及附加、销 售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商 为法人的，由其法定代表人 (负责人) 或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由 其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供 应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财 务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者 变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会 应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 33 | 招标文件的澄清和质疑 1、综合说明 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及 时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人 |

|  | 询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工 作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规 定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑 时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电 话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及 联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。 2、对招标文件的澄清和质疑 投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标 7 日前 由澄清或质疑方的法定代表人 (负责人) 或授权投标人 (必须为法定代表人 (负责人) 授权 进行该项目投标的被授权人) 以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备 案。澄清或质疑函须有法定代表人 (负责人) 亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容， 质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质 疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人 (负责人) 递交澄清或 质疑函时，提供法定代表人 (负责人) 身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函 时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函 (均为原件) 及被授权投标人的身份证复印 件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白 位置注明“该复印件用于在(项目名称) 澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字 确认。上述资料均须加盖公章。 招标人在投标截止日 3 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答 复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人 和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投 标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情 况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文 件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标 人可以酌情延长投标截止时间。 3、对招标过程和拟中标结果的质疑 投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆 政府采购网发布拟中标结果之日起 3 个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人 以书面形式向投标人递交质疑函 (原件) ，并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签 |
| --- | --- |

|  | 字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函 应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表 人身份证复印件； 由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函 (均为原件) 及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效， 并要 求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明 “该复印件用于在 (项 目名 称) ”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标 人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交 质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到 上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答 复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。 4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受 理，由此产生的影响由投标人自行承担： (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的； (三)所有质疑事项超过质疑有效期的； (四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 5、其他 澄清或质疑函递交地点：阿克苏农一师二中高层家属院1-1-706室 联系电话：13899292416 |
| --- | --- |
| 34 | 投标企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消投标资格。若有涉 嫌造假的行为，将上报自治区行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 |
| 35 | 若招标文件中其他内容与须知前附表内容不一致的，以须知前附表为准 |

投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的投标人

1.1 符合投标人须知前附表第9项要求及采购文件中其他要求。

1.2 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民 共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》  (财政部87号令) 等相关法律法规的规定。

1.3  投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，投标文件内需 提供书面声明。

1.4  为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实 有效，投标文件内需提供书面承诺书。

1.5  不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的服务供应商或货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手 册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》 (财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付 使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或 者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关 于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管 理有关问题的通知》  (财办库 (2008) 248号) 。

2.9  “语言文字”招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有 中文注释。

2.10“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求 的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策 的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行 价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志 产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采 购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价 格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认 真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物或服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照 招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标 文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清 或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件 要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文 件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标无效。

7.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进 行投标。本招标代理公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应

使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人 应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1 投标文件分为唱标信封和投标文件 (包含商务部分、技术部分) ，具体包括下列内 容：

9.1.1唱标信封

9.1.1 投标报价表

9.1.2 投标文件 (商务和技术部分合订成一册，投标书中内容需独立并清晰可分辨) 详见第五章”投标文件组成及参考格式”。

9.1.3 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应 商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件 实质性要求处理。

10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件要求，标明拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符， 以单价累计为准。

11.2 本标针对每种服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文 件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求的服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明 文件可以是图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的服务是否对 招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”一一列 出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构、招标人可与投标单位 协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  投标文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，投标文件将不能通过符合 性检查，按重大偏离处理。

16.1  投标文件须用不褪色的墨水笔书写。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求

填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。

16.4  投标文件具有法律效力,若投标文件与采购需求要求不一致，其内容影响成交结果 时，责任由供应商自行承担。

16.5 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件必须逐页加盖单位公章。 授权代表须将  “法人 (负责人) 授权书” (原件) 附在投标文件中。

16.6 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错 漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.7  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.8  投标人可根据投标服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.9  纸质版投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订 (非胶粘方式

装订的投标书一律视同活页装订) 。

17.  投标保证金

17.1  投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币， 由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号

等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标 而予以拒绝。

17.4 投标保证金应以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交。

17.5  中标人的投标保证金自采购合同签定之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.6  未中标人的投标保证金， 自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退

还

。

17.7  发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1   未按 28 条规定签定合同；

17.7.2   未按第 31 条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3   未按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18.  投标文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上

传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台” 拒 收。

18.2  未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行 承担。

18.3  未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行 承担。

19.  投标文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的 地点。

19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20.  投标文件的修改和撤销

20.1  投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截 止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2  投标人对投标文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。

20.3  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。

五、开标

21.  开标

21.1   除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规 定的时间和地点开标。

21.2   开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3   开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4   唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员

确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5   所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人投标文件 的组成部分。

21.6   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关 工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7   投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标 投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》  (财政部87号令) 的规定及相 关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级 以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐 节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供 相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何 活动。

22.6  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的

内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1  采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会 成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员 总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任 何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价 和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标 被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5  本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1  初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入 详细评审阶段。

23.5.2  详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6  初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证 金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响 应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠， 是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效 性、真实性、合同的服务范围和采购需求等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这 种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标 人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：详见附件初步评审表

23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指 对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.2  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

23.7.3  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.4  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标 人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.5  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表 人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文 件的实质性内容。

23.7.6  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.7  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不 符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.8  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构 成重大偏离。

23.8  通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地 满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评 审和理解进行打分。经济报价权重占 30%，商务部分权重占 35%，技术部分权重占 35%。投标 人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审－资格、符合性审查表

| 评审因素 |  | 评审内容 | 评审标准 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 | 资 格 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有效的营业执照复印件；法定代表人证明或其委托代理人身份 证复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》 |  |
|  |  | 具备良好的商业信誉和健全的财 务会计制度 | 上一年度的财务审计报告或财务报表。 |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专 业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金 的良好记录 | 提供近六个月内任意一个月缴纳税收的电子回单或税务部门出具的 纳税证明或完税证明或有效的证明材料；提供近六个月内任意一个月单位缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴 纳证明材料或有效的证明材料 ； |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在 经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明或相关证明材料 |  |
|  |  | 信用查询记录 | 供应商在“信用中国” (www.creditchina.gov.cn) 未被列入 重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/) 未被列入失信被执行人、 “中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政 府采购严重违法失信行为记录名单； |  |
|  |  | 企业信誉 | 企业信誉是否满足招标文件的要求 |  |
|  | 符 合 性 审 查 | 供应商名称与购买文件时一致且有有效变更证明的； |  |  |
|  |  | 响应文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； |  |  |
|  |  | 供应商报价低于招标文件规定的预算金额 (最高限价) ； |  |  |
|  |  | 投标有效期、交货期、质保期不符合招标文件中规定的； |  |  |
|  |  | 投标文件载明的货物范围等不符合招标文件的要求； |  |  |
|  |  | 符合招标文件中规定的实质性要求和条件的； |  |  |
|  |  | 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； |  |  |
|  |  | 响应文件中有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |
|  |  | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |  |  |
| 注： 以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。 |  |  |  |  |

经济报价评分标准

| 经济 报价 (30 分) | 经济报价得分计算： (1) 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于 基准值的得满分，投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×价格权重×100。有效投标 报价为通过初步审查的供应商报价低于或等于最高限价的为有效报价；满足招标文件要求 的最低投标报价为评标基准价，价格得分统一按照下列公式 计算: 投标报价得分= (评 标基准价/投标报价)×30%×100 一、中小企业价格折扣比例及方法 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小 企 业发展管理办法》 (财库[2020]46 号) 文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及 幅度如下： ( 一) 中小企业 (含中型、小型、微型企业) 应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准 (按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部 联企业〔2011〕300 号) 执行) ； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货 物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 (二) 价格扣除办法： 本项目面向中小企业对符合规定的小微企业报价给与 10%的扣除，用扣除后的价格 参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。 (三) 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函 。 制造商、代理商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口 产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业 仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。 二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： ( 一) 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 (国办发 [2007]51 号) 和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》 (财库 [2004]185 号) 以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知 》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节 能产品政府采购清单》 内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若 属 于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 (二) “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清 单》 的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采 购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单 内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能 、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加 分。 价格项加分： 1、 (节能清单部分产品的价格/投标报价) ×3%×价格项满分值 2、 (环境清单部分产品的价格/投标报价) ×3%×价格项满分值 技术项加分： 1、 (节能清单部分产品的价格/投标报价) ×3%×技术项满分值 2、 (环境清单部分产品的价格/投标报价) ×3%×技术项满分值 注：1、投标人须提供最新期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印 件； 2、投标人提供最新期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件 ； 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。 |
| --- | --- |

技术部分评分标准 (70分)

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 部分(55 分) | 技术性能 | 0-30 | 投标人对招标文件中货物参数要求、技术指标的响应程度，即满足了 招标文件所要求的各项技术指标得30分，其中标注“★”的条款为重要条款每一项负偏离的扣 3 分，直至扣完；无标识的非关键参数每一项负偏离的扣 2 分，直至扣完。 |
|  |  | 产品选型 | 0-5 | 投标产品选型基本合理、应标方案满足招标需求且配置齐全的，得2分；投标产品选型技术更新，整体更符合招标需求，核心技术成熟经过市场验证，得5分；满分5分。 |
|  |  | 软硬件 | 0-5 | 软、硬件配置内容及水平满足招标文件使用要求得3分； 软、硬件功能要求优于招标文件使用要求加5分，满分5分 |
|  |  | 供货实施 方案 | 0-10 | 综合考虑投标人的项目实施方案及培训方案、投标人的供货安装方案 应包括进度计划和供货保证措施、质量保证措施、安全文明安装、人力物力投入计划、项目实施计划、系统调试方案、验收组织及资料整理等。培训方案、内容、进度及相关承诺的完整性、 可行性、按照实施内容的完善和优劣程度进行综合评分。 实施方案中包括以上全部内容，且各项内容叙述符合项目特点及需求，各项内容条理清晰，逻辑缜密的得6-10分。 实施方案中以上内容欠缺不完整，内容叙述无法提现项目特点及需求，条理紊乱，逻辑杂乱无序的得1-5分。 |
|  |  | 应急措施 | 0-5 | 根据供应商针对培训全程各个环节的应急措施进行评审 应急措施简单，考虑不全面；得0-1分； 应急措施不够详细，考虑较简单，可行性一般；得2-3分； 应急措施详细，考虑全面，可行性高；得4-5分； |
| 2 | 商务 部分 (15 分) | 综合实力 | 0-2 | 提供近三年已完成的类似投标产品的业绩 (中标通知书或者采购合同）每提供一份得0.5分，满分2分。 |
|  |  | 售后服务 方案 | 0-13 | 提供可行的售后服务方案，能保障技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故 障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配 置等内容详实、完整、准确的得6-13分； 提供的售后服务方案一般，基本能保障技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服 务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流 程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容不够详实、不够完整、不够准确的得0-5分。 |

23.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人 的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2+F3

其中：F1、F2、F3 分别为经济报价、商务得分、技术得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项 评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评 分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采 购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，  重新评审 改变评标结果的，书面报告财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由 低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投 标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原 则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同 意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答 疑。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人 或其授权的代表签字。

24.3  投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内 容。

24.4  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名 单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文

件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标

人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一中标候选人为中标人。

25.3  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有 权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员 无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单 排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正 当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一 般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合

同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须 在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选 择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的投标文件及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第 12 项约定的内容对“货物需求表” 中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变， 对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后 3 天内，向采购 代理机构支付中标服务费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金 额。

32. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题 进行答疑。

33. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

33.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

33.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

33.5  不同投标人的投标文件相互混装；

33.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款 (拟订合同)

(本格式条款仅作为双方签订合同时的参考)

甲方：

地址 :

法定代表人 (负责人) ：

乙方:

地址：

法定代表人 (负责人) ：

第一条 总则

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就      事 宜，协商一致，签订本协议。

第二条 服务内容

2.1. 服务内容:

2.2. 乙方根据本项目实际情况提供集成服务，提供本项目设备采购与安装调试、集成与实施服务、运营维 护服务、专业培训服务、项目组织等服务，保障项目按时交付。

2.2.服务内容详见附件一。

第三条 费用及支付

3.1. 本项目总金额含税价     元 (大写：            ) ；

3.2. 本项目融资租赁费用为：      元 (大写：            ) ；

融资租赁服务期限： 自    年  月起至   年   月,具体以验收日期为准；

3.3.集成服务费含税价     元 (大写：            ) ；

第四条 付款方式

4.1. /。

4.2.乙方账户信息如下：

收款单位名称：

开户行名称：

银行账号：

第五条 验收与交付

5.1./。

5.2 验收地点：

5.3 验收方式： 甲方验收采用   现场 方式进行。

第六条 甲乙双方约定

6.1. 甲方应配合向乙方完成对应建设过程中相关配合、组织、调度及验收交付工作。

6.2. 乙方在整个服务过程中应提供和保持一套质量保证体系和严格的质量控制程序，保证使用适当合 格的人员为甲方提供服务，保证按本协议规定提供的服务满足协议要求，符合本项目目标。

6.3. 本融资租赁服务合同服务期限为   个月，租赁期内相关产权归乙方所有，如有损坏需照价赔偿，  租

期结束后产权为甲方所有。

6.4. 乙方按照要求提供对应等额发票。

6.5. 甲、乙双方如发生争议应协商解决，对本合同以上事项补充约定，双方应另外签署补充协议。

第七条 质量保障和故障处理

7.1. 乙方提供的服务具体标准应符合《中华人民共和国电信条例》的规定，满足工业和信息化部颁布 的《电信服务规范》的要求，保证甲方使用通信业务安全畅通。

7.2. 乙方应向甲方提供项目   年的技术服务，故障申告电话：               ，并提供“7  X  24”

小时客服服务，接听甲方的故障申告。

(1)  一般故障 2-8 小时内恢复

(2) 重大故障 1-3 天内恢复

第八条 违约责任

8.1. 违约方应依照相关法律法规的规定和本协议的约定，就其违约行为，向守约方承担相应违约责任。

8.2. 甲方应按时足额支付到期费用，甲方迟延付款达 30 日的，乙方有权暂停提供服务；甲方逾期超过 90 日的，乙方有权终止服务，并向甲方追索欠费。

8.3. 本协议项下乙方所提供服务，如未能达到《电信条例》等法律法规规定和双方约定的标准及质量，    乙

方应按照要求进行整改，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方的损失。

8.4. 除法律、行政法规另有规定或有权机关要求提供外，未经对方事先书面同意，任何一方均不得擅

自向第三方披露其在本协议项下获得的，有关对方的信息、资料，以及本协议的具体内容。否则，违反前述保密责任的一方，应依法赔偿由此给另一 方造成的损失。

第九条 免责条款

9.1. 因不可抗力或意外事件，导致甲、乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务的

(包括地震、火灾、洪水等) ，双方得以免责。

附则

本合同未经对方事先书面同意，任何一方不得自行变更或修改本合同。

本合同一式 肆份，双方各执 贰 份。本协议所有附件作为本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。

甲方 (盖章) ：

法定代表人 (负责人)

或授权代表：

签字日期：

乙方 (盖章) ：

法定代表人 (负责人)

或授权代表：

签字日期：

备注：最终签订合同以与甲方签订合同为准。

第四章     招标内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 需配置数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快速溶剂萃取 | 1 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 |
| 3 | 全自动固相萃取仪（六通道） | 1 |
| 4 | 全自动红外测油仪 | 1 |
| 5 | 微波消解仪 | 1 |
| 6 | 吹扫捕集仪 | 1 |
| 7 | 智能一体化蒸馏仪 | 1 |
| 8 | 气相色谱仪 | 1 |
| 9 | 震动筛 | 1 |
| 10 | 离子色谱淋洗液自动发生装置 | 1 |
| 11 | COD·氨氮双参数测定仪 | 1 |
| 12 | 低温冷却循环水机 | 1 |
| 13 | 抗化学腐蚀真空泵 | 1 |
| 14 | 便携式紫外烟气分析仪 | 1 |
| 15 | 现场水质采样抽滤装置 | 2 |
| 16 | 手持取样器（插电型） | 2 |
| 17 | 样品冷藏贮存箱 | 1 |
| 18 | 便携式风向风速仪 | 2 |
| 19 | 循环水式真空泵 | 3 |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速溶剂萃取 | 台 | 1 | 1.仪器原理：通过加压、加温技术加快有机物从各种固体或半固体样品的萃取速度。在高压环境下，处于液体状态的溶剂充满整个萃取池；在高温的条件下，溶剂分子迅速扩散浸润样品实现对有机组分的高效快速萃取。一个样品的萃取时间从十几小时缩短到几十分钟。 2.仪器用途：用于环境（土壤、大气颗粒物）、化工、制药、电子产品、农产品和食品以及一些天然产物中固体或者半固体样品中的目标组分的萃取。 3.仪器组成： 3.1 高压输液系统、溶剂选择与比例混合系统、温度控制系统、萃取液收集系统、萃取池单元 3.2 萃取池上下出入口每个通道具有独立的阀门，避免交叉污染风险，节省溶剂。 4.仪器的工作环境：10℃~40℃；电源供给：220VAC、50HZ，相对湿度：25%RH ~85%RH。 5仪器性能指标： 5.1 流量泵压力：常压-20 Mpa。 5.2 溶剂控制系统：4种溶剂以任意比例混合；具有溶剂混合系统，确保不同溶剂根据需求混合。 5.3 泵：采购并行高精度流量泵，流速0~100mL/min；可根据萃取池的不同体积自动调节泵速，缩短加液时间并且有效降低过压情况，提高了系统运行的稳定性 5.4 独立通道：每个萃取池的出入口都具有单独的阀，出口阀可以选择收集或者排到废液。降低交叉污染的风险。 5.5 萃取池：自动密封，萃取池装载完样品后可直接放入仪器，由仪器以机械形式完成萃取池的密封操作，无手动旋紧固定操作，操作便捷。 5.6 反应釜：11mL，22mL，34mL，66mL反应釜规格，满足不同方法中快速溶剂萃取体积的需求， 5.7 收集模块：具备80 ~300mL带定容尾管试管。 5.8 温控范围：室温~200℃，控温精度±5℃。 5.9加热方式：环抱式加热，升温快；安全模块，具备压力控制单元和过压过温保护功能，自适应压力调节，平衡式控压，确保萃取压力的稳定性，在压力或温度过高时会被激活，自动泄压保证实验室人员安全。 5.10、萃取池密封圈具备使用计次功能，当密封圈使用超过一定次数，仪器自动提醒进行密封圈更换。具有溶剂管理系统，溶剂不足，自动报警提醒方可运行。 5.11、具有氮气自动吹扫功能，避免样品在反应釜中的转移不完全。 5.12、固定式触摸屏控制，无需外置控制端，有效的节省了实验室空间，操作便捷，工作站软件可对仪器各部分进行实时反控。 5.13、操作软件：人性化交互界面，方法编辑与运行简单快捷。 5.14、具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 台 | 1 | 1. 配置要求： 1.1 电感耦合等子体质谱仪主机1台，包括：采样锥/截取锥、射频发生器、偏转离子透镜、碰撞反应池、全质量流量气体控制器、检测器、机械泵、四通道蠕动泵、减压阀、旋流雾化室组件、石英同心雾化器组件、石英矩管中心管组件。 1.2 专用分析软件以及在线帮助系统。 1.3 快速进样控制软件模块。 1.4 ETV固体进样控制软件模块。 1.5 全自动超级微波消解装置控制软件模块。 1.6 调谐液和内标液 1套。 2. 其它配套配置：计算机系统，1套；冷却循环水系统，1套；1激光打印机，1套；交流参数稳压器，1套；不间断电源，1套； 3.技术要求： 3.1 离子源： 3.1.1 平衡式驱动，减少离子动能色散，降低二次离子产生，无需屏蔽圈等额外的昂贵消耗品，就可消除锥口二次电弧放电，延长锥使用寿命。 3.1.2 提供500W超低功率待机，降低氩气消耗50%以上，氩气用量仅为5L/min。 3.2 接口：锥材质为镍、铂材质可选。提手式换锥系统，自带联锁保护，杜绝异常操作。简便的体外换锥维护，无需泄真空就可以方便换锥维护，且避免线圈的损坏。（体内换锥需提供10套锥备用） 3.3 等离子体可视系统：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能，可以通过工作站软件实时监控等离子体状态，实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认。 3.4 静音罩：可配置静音罩，降低实验室噪音，改善实验室分析环境。 3.5 进样系统要求： 3.5.1 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器； 3.5.2 小体积惰性旋流型雾化室，死体积小，耐腐蚀性强，气溶胶雾化效率高，低记忆效应，标配TEC制冷模块，制冷温度<-15℃，提高仪器的连续工作稳定性和有机溶剂分析能力，降低氧化物产率，提升仪器的稳定性。 3.5.3可配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染，消除高基体造成的信号抑制效果，具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式。传统ICP-MS耐盐~0.2%，氩气稀释后可实现>10%含盐量的直接测定。 3.6 软件要求： 3.6.1 操作系统：知名品牌商用电脑， Microsoft® Windows 10等多任务、多用户系统软件。 3.6.2全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等) 3.6.3 实时数据显示和实时报告显示。 3.6.4 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件. 3.6.5 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 3.6.6 可配置 HPLC-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制现有HPLC和ICP-MS，实现联机全自动同步分析的系统，包括实时显示，实时数据分析，谱图叠加、保留时间、峰积分、工作曲线，自动进样分析等功能。 3.6.7后期可配置全自动超级微波-ICP-MS接口：可以用同一台电脑和同一套软件同时控制全自动超级微波和ICP-MS，实现联机全自动“一键式”分析，包括加酸、加盖、消解、定容、混匀、点火、进样、建立标曲、制定报表等一系列自动化功能。 3.6.8具有软件源代码修改以适应在线监测等特殊需要的能力。 3.7 性能要求： 3.7.1 质量范围不低于：2－260 amu。 3.7.2 质量分辨率：节范围0.4-2.0amu，连续可调 3.7.3 线性动态范围：大于 9个数量级。 3.12.4 背景稳定性： 定义为5amu处背景信号的平均值，低于0.5cps。 3.7.4 短期稳定性：20分钟稳定性RSD均<2% 3.7.5 长期稳定性：2小时稳定性RSD均<3% 3.7.6 灵敏度：在同样一个仪器条件下， Li的灵敏度应在20 Mcps/ppm 以上，In的灵敏度应在180 Mcps/ppm 以上， U的灵敏度应在200 Mcps/ppm 以上。 3.7.7 双电荷离子和氧化物离子: Ce ++/ Ce +低于3％，CeO+/Ce+的低于3％。 3.7.8 检出限： Li的检出限应低于3ppt, In的检出限应低于0.3ppt, U的检出限应低于0.3ppt。 |
| 3 | 全自动固相萃取仪 | 台 | 1 | 1.工作条件 1.1 工作温度: 15 - 35 C 1.2 湿度: 25 - 85 % 1.3 电源: 单相200-230 V, 50/60 Hz 2.仪器性能技术指标 2.1主机能自动完成固相萃取全过程，自动完成柱切换等功能，实现批量样品的处理。 2.2六通道萃取：六样品位上样，实现六通道的同时活化、同时上样、同时洗脱、同时干燥。 2.3正压柱萃取技术，采用高精度注射泵，保证液体流速的高度重复性及精度。上样速率：0.1-100mL/min，批处理量在60个样品，可适用于1，3，6，12，20mlSPE柱；可使用标准的免疫亲和柱，并且连续自动处理，扩大了仪器的使用范围。 2.4连续处理样品能力：单机可连续自动处理60个样品，自主更换样品及SPE柱，完全达到自动化要求。 2.5主机全封闭设计，无任何试剂直接暴露在实验室环境中，保护操作人员安全，避免磕碰。 整个方法序列运行时样品位和收集位都不会移出主机。 2.6 通过12通阀可选择8种溶剂，不仅可避免样品盒溶剂的交叉污染，又可减少机械臂的频繁动作，提高样品处理速度，并且具有自动清洗管道功能。 2.7 用柱插杆技术，柱插杆紧贴SPE柱填料上方，设定的液体流速即为液体流过SPE柱的流速，确保回收率平行性。 2.8 更换不同型号的柱插杆不需要扳手等工具辅助，快速方便。 2.9 样品管规格：20ml、80ml玻璃管可选；收集管可定制其他规格； 2.10 配置大体积上样组件，可实现1L以上大体积水样的萃取与富集。可连续自动处理大体积样品不少于60个。 2.11能够连接氮气瓶或者直接通过注射泵对SPE柱进行在线干燥；气压输入：最大100psi；气压输出：0-20psi。 4.12客户可自由放置和取出，操作方便简单.收集架可直接与氮吹仪配合使用。 2.13健全的清洗方案：柱插杆清洗、针清洗并主动排液。进样样针具有清洗内外壁功能，外壁采用浸泡方式，有防漏防交叉污染技术。 2.14具有串柱功能。 2.15具有三个排废通道，可将废水、废有机溶剂、废含氯有机溶剂分开回收处理。 2.16采用12寸大触控屏幕控制，无需外接电脑控制或无线控制，不用担心信号不稳定导致控制失效。 2.17 进样针喷涂特氟龙涂层防腐处理，可有效防止有机溶剂的腐蚀，同时可减少液体在针外壁的附着。 |
| 4 | 全自动红外测油仪 | 台 | 1 | 1，水样体积：0～700ml任意 2，溶剂加入体积：0～700ml任意（步进量为1ml） 3，样品测量范围：0～96000mg/L（超量程自动稀释） 4，校准方式：仪器既可以用校正系数测量，也可用标准曲线校准测量，满足不同需求 5，方法检出限：当水样体积为500ml，萃取液体积为50ml时，检出限为0.08mg/L 6，仪器检出限：DL≤0.04mg/L（测量11次四氯乙烯空白液的3倍SD） 7，特殊油品准确度：测量20mg/L正十六烷、20mg/L异辛烷、20 mg/L苯和100mg/L苯，准确度≤±8%（直接校正系数测测量，不制作标准曲线，也不显示标准曲线） 8，标准物质准确度：50mg/L±1%；5mg/L±0.4mg/L 9，重复性：RSD≤0.2%（30-40mg/L油标样测定11次）；RSD≤3%（0.5mg/L水样） 10，测量值依据：ρ＝X·A2930+Y·A2960+Z·(A3030-A2930/F) 11，校正系数准确度：取适量石油类标准使用液，以四氯乙烯为溶剂配置适当浓度石油类标准溶液，以试样测定相同步骤进行测定，测定值与标准值相对误差在±10%以内 12，仪器测量范围：0.0～960mg/L 13，吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T） 14，波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941～4167nm） 15，波长分辨率和重复性：±1nm 16，波数准确度：±1cm-1 17，线性相关系数：R﹥0.9995 18，标准方法及测量时间：红外分光光度法，仪器具有全波长连续的红外吸收光谱图，全谱扫描，35S/次；非分散红外光度法，2S/次。 |
| 5 | 微波消解仪 | 台 | 1 | 1、 仪器性能 1.1微波功率：1200W； 1.2最大实际工作压力：200Bar 1.3最大实际工作温度：280℃；升温速率>25℃/min 2. 技术规格 2.1. 超级微波化学工作站 2.2.1微波消解模块：通过微波加热，实现了超高温度，超高压力下样品的高效消解。独特的单反应腔设计，微波直接从底部发射到腔体内，放置在该反应腔体的所有样品是严格在相同的温度和压力下进行消解。 *2.2.2微波功率：微波发射功率≥1100W；磁控管水冷设计，提高磁控管使用寿命； 2.2.3最大温度：290℃； 2.2.4最大工作压力：200Bar； 2.2.5反应腔体体积：1L； 2.2.6消解通量：每腔体6*60ml、 8*35ml、 18*15ml、 24*8ml四种规格可选。 *2.2.7全自动密闭腔体：消解腔密封盖和夹爪自动关闭锁紧，无需手动操作或借助外部工具。 *2.2.8全自动预加压，预先向腔体内加入50-100Bar的惰性气体，使样品的严格的高压下进行消解，过压保护，自动泄压；同时管内外压力平衡，消除爆管风险。 2.2.9双相钢腔体设计，微波被密闭于金属腔体内，最大限度保障承压安全性，避免泄露，泄漏量小于0.02mW/cm2。 2.2.10冷却方式：使用冷却循环水进行冷却，提高冷却的效率； 2.2.11全自动泄压：消解腔体冷却到设定目标温度时，会自动泄压。管道内部有特氟龙涂层，防止氧化酸蚀； 2.2.12防腐设计：聚四氟乙烯操作平台，全PFA管路设计。消解过程中可直接使用盐酸，氢氟酸、无需额外使用传感器套管或消解管密封组件。 2.2.13高精度铂电阻温度传感器实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线。控温范围：0-500℃，精度：±0.1℃； 2.2.14外置式密闭式水冷系统，可提供大功率冷却水； 2.2.15外置式密闭式水冷系统，控温精度：±0.2℃，冷却范围：5-50℃。 2.3控制系统 2.3.1分体控制终端，可远距离控制微波消解系统的，减少电子电路的损害，减少微波辐射。 2.3.2Windows控制系统，支持无线和有线连接，操作简单直接、最小存储空间128G，在整个设备使用周期内，无需导出数据。操作终端可以播放操作视频、查看说明书、SOP等文件。 *2.2.3一键式操作：一键式操作完成样品消解功能，过程中自动关盖、加压、消解、冷却、泄压、开盖，全程无需人为干预。操作人员可远离高温/高压设备； |
| 6 | 吹扫铺集仪 | 台 | 1 | 技术参数： 1、样品位：60位， 2、吹扫管温度：室温～100℃，控制精度±2℃ 3、冷阱（电子半导体制冷）温度：最低制冷温度可达-20℃ 4、捕集管解吸温度：160～380℃，升温速率>2000℃/分；90秒内由250℃降至40℃ 5、管路加热温度：50～220℃，控制精度±3℃ 6、除水器加热温度：室温～400℃ 7、清洗蒸馏水温度：室温～90℃，控制精度±2℃ 8、固体样品瓶加热：室温～100℃，控制精度±2℃ |
| 7 | 智能一体化蒸馏仪 | 台 | 1 | 1.仪器技术指标 1.1 系统指标 1.1.1加热方式：远红外陶瓷辐射加热，采用智能PID控制，0~100%功率可程序线性设定 1.1.2时间控制：0~180min 1.1.3温度控制：室温~300℃程序可调 1.1.4额定功率：2400W，单孔额定功率≤400W 1.1.5升温时间：20min内 1.1.6蒸馏量控制：称重+时间双重控制 1.1.7蒸馏量0~400mL 1.1.8接收瓶规格：锥形瓶、容量瓶、烧杯等 1.2 设备部件要求 1.2.1非明火模具化陶瓷碗体加热，表面特殊涂层处理（非电热套或者电阻丝明火，非铝碗不防腐） 1.2.2远红外辐射加热，热转换效率高，精确控温，均匀受热，不爆沸且防水防腐蚀。 1.2.3蒸馏单元任意组合，一次可完成1~6组样品蒸馏，效率高且可单孔单控，加热功率可自由设定。 1.2.4 冷凝管采用半隐藏式设计，更换烧瓶无需移动冷凝管，操作更方便； 1.2.5可配外置冷水机，密闭冷却循环水源，压缩机制冷，即使炎热的夏季也无需外接自来水源，满足不同工况下的冷凝工作。 1.2.6蒸馏量和接收瓶规格可任意设定选择。 1.2.7整机模块化设计，结构紧凑，组合灵活，互不干扰，性能稳定，节水节电。 1.3 精准定量蒸馏单元 1.3.1 可程序设定单孔蒸馏量1-500ml，蒸馏结束后系统应能自动断电结束蒸馏，自动泄压，防止过量蒸馏造成实验失败；1.3.2 蒸馏接收区域应不受接收瓶形状限制，馏出液接收托盘方便更换； 1.3.3蒸馏过程中，能实时显示流出液重量，方便观察蒸馏速度。 1.4 自动清洗功能： 1.4.1内置自动清洗功能，直接点击清洗，各通道依次自动清洗 1.4.2无需提取双口瓶或等待自然降温清洗 |
| 8 | 气相色谱仪 | 台 | 1 | 1 环境适应性 1.1环境工作温度范围：15℃~35℃； 1.2环境工作湿度范围：20%~95%RH - 技术参数 - 机显和操控 2.1.18英寸高分辨全彩电容触控屏:分辨率 1280（RGB）*720，颜色深度 16.7M，像素间距（mm）0.138*0.138，内置智能操作系统； 2.1.2基于安卓系统的定制化主机控制软件，中文图形化界面，全触摸操作，图像化UI，结合自诊断提 醒、自检漏、载气自节省等智能化功能，降低使用和维护难度， 轻松掌握仪器的状态。 - 柱温箱 2.2.1温度控制范围：室温+5℃ 400℃； 2.2.2温度准确度：420℃下±0.4℃偏差以内； 2.2.3温度精度： 0.4℃； 2.2.4程序阶：最大32阶、33段程序升温，同一升温程序下重现性优于0.7%，可执行程序升温和程序降温； - 柱箱室温快速平衡技术，降温至目标温度的平衡时间低至0.83min - 进样口 - 分流/不分流进样口最高使用温度：380℃； EPC采用红宝石阻尼器 气路控制模式：恒压、恒流以及最高四阶的程序升压和程序升流； 分流比范围：最大分流比1:7500； 进样系统：进样口具备自动诊断功能。 2.4 检测器 2.4.1 氢火焰离子检测器（FID）(双FID检测器) 气路控制模式：三通道高精度电子压力控制； EPC采用红宝石阻尼器 最高使用温度：450℃（FID）； 检测限：＜5pg C/s（正十六烷）； 线性范围：≥107； 信号采集频率： 10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz可选； 带自动点火功能和熄火保护功能； 2.5阀进样系统 2.5.1采用VICI十四通进样阀，惰性高，稳定性好； 2.5.2采用独立加热阀箱系统 2.5.3带反吹功能，结果更准确，增加色谱柱使用寿命。 2.6 控制/数据处理软件 2.6.1 自主研发系统层控制软件，拥有强大软件兼容能力，可兼容主流前处理设备和质谱检测器； 2.6.2 软件采用中文内核，中文界面显示，软件显示、运行更加稳定。 2.6.3 采集软件：带有实时诊断和报警功能，支持双模式诊断能力；具有载气保护功能 |
| 9 | 震动筛 | 台 | 1 | 1. 样品粒径筛分范围：25um-45mm 2. 样品处理量：最大 6kg， 3. 最大分析筛级数：6 级 4：筛盘底座有四个定位孔，可同时满足分析筛盘直径 100mm、150mm、200mm、300mm 放置， 5. 筛分时间：数字显示 1min-99min，可设置间歇时间 5s-99s，防止样品团聚，更有利于样品的筛分。 6. 振幅范围：0.2-3mm 7. 筛分方式：干筛和湿筛（由不同的配件完成） 8. 可储存至少 9 组参数组合，具有参数锁定功能，快速的匹配不同的样品，更加规范化和效率化，5 英寸高清液晶触摸显示屏，无需按键。 9. 舒适型紧固装置带双重锁定开启功能（只需在顶部的手柄处向下一按，就能安全、快速的锁紧固定好分析筛，向上一按，就能快速解锁分析筛），操作简单。 10.仪器可配置尼龙中间收集盘，满足一次可筛分收集多种粒度的样品。 11. 可选配称量数据软件，实现自动化的操作，通过电脑对筛分仪的整个筛分过程进行监控和记录，并自动分析结果。 |
| 10 | 离子色谱淋洗液自动发生装置 | 台 | 1 | 1 设备技术要求、规格、性能参数 1.1 在线电解淋洗液发生器 1.1.1 产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 1.1.2 梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。 1.1.3 梯度精度：0.2%。 1.1.4 梯度准确度：0.2% 1.2 持续再生阴离子捕获柱 1.2.1 持续去除淋洗液中的离子污染物，无需进行离线化学再生。 1.3 淋洗液发生罐 1.3.1流速0.1-3ml/min，最大使用压力3000psi，生成淋洗液浓度0.1- 100mmol。淋洗液罐基线背景电导值小于2us。 1.4 色谱柱 可以有效分离氟离子、氯离子、氯酸根离子、亚氯酸根、硝酸根、亚硝酸根、溴离子、溴酸根、硫酸根、磷酸根、碘离子。 1.5该设备主要用于测试溴酸盐指标，验收时需调试测试该项目。 |
| 11 | COD· 氨氮双参数测定仪 | 台 | 1 | 1. 采用5.6英寸彩色触摸屏搭配直观的GUI图形导航，符合用户操作使用习惯，便于用户上手使用。 2. 可测量多种水常规参数，浓度直读，测量结果更准确。 3. 具备大容量存储功能，内置5条厂家曲线，195条扩展曲线，可存储5000条以上的实验数据，方便用户自由查看。 4. 独特的高精度滤光系统，使仪器更稳定，测量精度更高。 5. 内置热敏打印机，可打印当前数据及存储数据，为用户节约实验空间。 6. 采用冷光源，窄带干涉技术，光源寿命长达10W小时。 7. 搭配新款ARM9芯片，仪器反应更灵敏，容量更大可达500M内存。 8. 支持USB存储，方便用户存储数据。 9. 支持用户根据不同测量的需求自建曲线，分段系数K可根据测量需求调整。 10. 搭配Lab-yy预制试剂，实验步骤大大减少，测量更轻松，数据更准确。 11. 检测项目依据国家行业标准。 检测项目：COD（化学需氧量）、氨氮 测量范围：COD:5-10000mg/L; 氨氮：0.05-100mg/L(分段） 测定方法： COD：快速消解分光光度法；氨氮：纳氏试剂分光光度法 示值误差：≤10% 重复性：≤±8% 光学稳定性：≤0.001A/10min 光源寿命：不低于10万小时 测量时间：15-20分钟 曲线数量：可设置200条以上 数据存储：可存储5000条以上 比色方式：比色皿 |
| 12 | 低温冷却循环水机 | 台 | 1 | 1、控温范围-25-40℃，温度稳定性±0.4 2、制冷量1500W 3、泵流量24L/min,泵压力1.0bar 4、水箱溶剂10.0L |
| 13 | 抗化学腐蚀真空泵 | 台 | 1 | 1、仪器种类：隔膜泵 2、产品类型：无油泵 3、抽气速率：34 4、最大真空度：8 mbar 5、电机功率：245 W |
| 14 | 便携式紫外烟气分析仪 | 台 | 1 | 主要参数 参数范围 分辨率 准确度 烟气温度 （0～500）℃ 0.1℃ 不超过±3℃ 流速 （5～45）m/s 0.1m/s 不超过±5% 烟气动压 （0～2000）Pa 1Pa 不超过±1%FS 烟气静压 （-30～＋30）kPa 0.01kPa 不超过±1%FS 烟气采样流量 0.5 L/min 烟气浓度 SO2 低量程：(0～150)μmol/mol 高量程：(0～1500)μmol/mol >1000mg/m3, 分辨率1mg/m3； ≤1000mg/m3， 分辨率0.1mg/m3 不超过±2.5% NO (0～1000)μmol/mol NO2 (0～500) μmol/mol O2 (0～30)% 0.01% 不超过±3％ 烟气湿度（体积百分比） （0~40）% 0.01% ≤5%时，绝对误差不超过±0.75% ＞5%时，相对误差不超过15% 采样流量 0.5L/min 重复性 ≤2％ 响应时间 ≤90s 稳定性 1h内示值变化不大于5％ |
| 15 | 便携式抽滤仪 | 台 | 2 | 技术要求： 1、-30~60℃ 2、抽速：17升/分钟 3、膜片：EPDM，耐酸碱、耐油/4 4、噪音：≤55（dB） 5、锂电池容量：24V10.4Ah 6、连续工作时间：一次充电可工作8小时以上 配置清单： 仪器主机、电源充电器、0.45um滤膜 |
| 16 | 手持取样器 （插电 型） | 台 | 2 | 1.性能特点： 1.1 产品适配多种蠕动泵头，多种流量可选择 1.2 操作简便、性能稳定可靠 1.3 一键旋钮操作，控制启停、升降速 1.4 标配带脚垫适合放置在桌面工作，选配安装板可壁挂、节约空间。 |
| 17 | 样品冷藏贮存箱 （车载冰箱） | 台 | 1 | 1.产品参数： 1.1制冷范围：-20℃至+20℃ 1.2 噪音：≤40db 1.3 功率：60w 1.4电压：DC12/24V,AC220V |
| 18 | 便携式风向风速仪 | 台 | 2 | 测量范围 0～25m/s； 起动风速 0.8m/s； 测量精度 ±（0.3+0.04v）m/s（v 指示风速）； 风速参数 瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高；显示分辨率 0.1m/s（风速）1 级（风级）0.1m（浪高）。 风向技术指标 测量范围 0～360 度，16 个方位；起动风速 1.0m/s 测量精度 ±1/2 方位；风速定北 自动 |
| 19 | 循环 水式真空 泵 | 台 | 3 | 输入电源 AC 220V 频率50Hz 功率190W 显示方式 压力表×2 抽气头数量 2 最大真空度MPa 0.097 单头抽气量L/min 10 流量L/min 60 |

备注： 以上设备需带校准/检定证书。

二、采购要求

1 、一般规定

1.1、供方责任

(1) 供方负责所供设产品制造、供应、质量的检测、检验、和验收、移交前的维护、移交等工作，以及提供为 完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

(2) 供方应负责产品达到要求的各项功能、技术性能、指标和参数。

(3) 供方提供的产品、配套附属设备必须符合国家、或行业的相关的规范规定的技术要求、质量标准，并承担 缺陷责任与售后责任。

(4) 产品应取得国家有关的强制性认证、具备有关部门批准的生产 (经验、销售) 许可证书、质量合格证书等。

(5) 所供产品的各项功能指标和参数应符合国家或行业颁布的有关验收标准，需方有权委托中国境内有资格的  单位或机构 (权威专家) 对产品的性能、指标进行检测或校核。以确定是否符合国家或行业的有关质量标准及要求， 其检测费用由供应商承担。

(6) 投标人提供的产品 (包括各项指标) 必须采用的是最成熟、最先进和可靠的生产技术和工艺生产或加工， 一旦发现其采用的生产技术和生产工艺已被淘汰或即将被淘汰，导致产品质量无法满足质量要求的， 由此而引起的 一切法律、经济责任将由供方承担。

1.2、交货 (包括安装、调试、验收、移交) 期

(1) 交货期：30日历天 (包括安装、调试、验收、移交) 。

(2) 中标供应商未能按上述 (1) 项规定，将所供设备按时到场和保证采购设备或产品按期投入运行的 (根据采购人提供的相关证明材料) ，将没收其全部投标保证金，敬请成交供应商注意！

1.3、交货地点：采购人指定地点。

1.4采购标的的验收标准：

(1) 供应商负责供应设备的安装、调试、试运行执行本谈判文件《通用合同条款》、《专用合同条款》的第6 条的有关规定，并按有关规定完成安装、调试、检测、验收并交付使用。

(2) 采购人有权免费获取有关采购设备的详细技术资料，供应商所供设备必须严格按厂家提供的安装详图进 行安装、调试等，并最终符合验收合格要求。供应商应自行至项目现场进行踏勘和对设备或产品的安装环境进行测 定，因所供设备的安装尺寸与所安装地室内尺寸不相匹配的，或不能适应安装地周围环境的，由此造成成交供应商 需要对设备进行改造 (或更换) 等所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

(3) 根据不同货物 (设备或产品) 按国家或行业颁布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、 性能指标等进行验收。成交供应商所供设备在运输或安装等过程中造成损坏或有缺陷等的，不能满足国家或行业颁 布的最新有关标准及谈判文件规定的技术参数、质量要求、性能指标的， 由成交供应商对设备进行改造 (或更换) 、 修复，所发生的一切费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。

1.5、报价

(1) 在技术要求不低于招标文件中要求的条件下，按《货物采购清单》中提供的货物 (产品) 清单进行报价， 报价均采用：人民币报价。

(2) 其他费用的处理：招标文件中未列明而供应商认为必须列入的费用由供应商列入报价中。

(3) 报价方式：分项报价。

1.6、付款方式及比例

具体的付款期限及方式由中标人与采购人在合同中约定。

1.7、技术文件

(1) 为确保供货产品的验收，供应商按与采购人签订的合同的有关规定，向用户提供完整的使用说明手册等技 术文件，并对所提供的全部技术资料的准确性和适用性负责。

(2) 供方提供的文件和资料能保证满足购方进行产品使用的需要。在合同签订后我方将按购方要求提供所有技 术文件和有关技术资料。

1.8、培训

(1) 供方将对采购方提供技术培训，购方技术人员 (业务人员) 在 设备操作、维护 等各方面将受到培训，使 他们掌握 设备操作、运行、 日常管理、检查、维护 等技能。

(2) 需方可派 (由供应商承诺) 名相关操作人员或参与日常管理、维护的专业技术人员到我方或现场免费 接受培训。培训中，购方有关能直接参与设备操作、运行、维护等工作，熟练掌握供方提供设备的相关技术，在正 常条件下能够保证设备在使用过程中的正常运行。

1.9、售后服务

供方必须严格遵守与采购人签订的合同和投标文件中的承诺的有关规定为用户提供售后服务及其他类似服务， 包括：

(1) 保证为购方提供优质、快捷的技术服务。

(2) 为了确保设备的正常使用及时解答采购方提出的疑问，帮助解决问题，负责对设备的使用提供技术咨询服

务

。

(3) 供方在应有专业的售后服务机构及技术人员 (能满足本次采购产品的应急服务要求) ，并注明售后服务机 构办公地点 (提供相关证明资料) 及技术支持工程师名录和联系方式，否则其投标无效！

(4) 保证在接到请求技术服务 (由供应商承诺) 小时内予以响应，在 (由供应商承诺) 小时内 (如遇不可抗 力因素除外) 派出技术人员赶赴 (到达) 现场解决问题。

(5) 及时准确地予以满足采购人对设备进行长期维护 (维修) 的需要，在保修期内对出现任何质量问题，随时 由供方免费进行处理，包括配件的维修、更换等。

1.10、产品质量保证

(1) 供方应严格控制采购、检验、生产、包装、运输、移交和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关 的行业和国家标准的要求。

(2) 严格按ISO质量保证体系标准和国家、行业的有关规范提供制造产品。

(3) 严格按照合同要求，确保产品符合需方要求。

(4) 严格控制原材料的进厂质量，保证产品加工生产工艺的完善，检验检测手段完备，质量保证措施完善，产 品绝不带缺陷出厂。

(5) 为所供的材料制造、运输、装卸等进行投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供进行免费更换、补 偿等直到采购人满意为止。

(7) 在交验过程中如发现缺件及其他原因引起的丢失，我方负责尽快免费补齐。在产品的使用过程中发现的质 量问题，如属供方原因，由供方承担责任。

(8) 所提供的产品质量保证期为1年 (自移交接收之日起) 。

(9) 上述规定是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。在本合同实施过程中，按有关规范、规程、 标准严格质量控制，确保提供合格产品及服务。

2、技术标准及要求

投标人提供实验室设备的技术指标或参数必须满足以下要求或标准 (凡招标文件采购需求清单、技术参 数或要求等中涉及到品牌或型号恰巧与某一品牌的型号发生雷同的均不具有指定或唯一意思的表示，也可以 是类似品牌或型号，但技术参数或指标等要求必须满足或优于对采购设备或产品技术参数或指标等要求的规 定) ，本章下述条款中规定的各项技术参数或指标带“★”是不可偏离的：

2.1总体要求

(1) 具有先进成熟的技术，使用寿命长，节能环保、结构紧凑。

(2) 结构紧凑，安装简易，配置先进、结构合理，具有先进性。

(3) 配置灵活，可根据用户要科学、合理的优化配置，最大限度地满足客户要求。

(4) 使用寿命不短于招标文件的要求 (或国家或行业针对设备或产品的要求) 。

2.2制造或生产适用标准及要求

(1)  《中华人民共和国产品质量法》；

(2)  《中华人民共和国消费者权益保护法》；

(3) 涉及投标产品国家或行业的有关规范、规范及质量标准。

2.3执行标准的补充说明

(1) 除执行以上标准外，还应执行其它现行国家标准和规范。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部 门最新颁布的相应标准及规范为准。本章所列的标准未涉及到的产品或设备均应满足国家或行业有关的质量 标准、强制性认证、标志认证等。应供应商所提供的设备或产品在交验时，未能满足要求的，采购商有权拒 绝，或要求供应商无条件进行更换。并按有关规定承担相应的责任。

(2) 投标方提供的货物和服务必须是本规格书的文字和表格等所指定的所有内容的综合。对于本规格书中 未列出但影响到设备或产品质量、使用等重要功能的组件，投标方应自行补齐 (已经列明招标方供货范围的 除外) 。

2.4执行的标准应用

本规格书技术要求是基本的技术要求，并未对一切技术细节作出明确的规定，投标方应提供满足本规格 书书中有关设备设计、制造标准。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。 本规格书所引用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。国家或行业没有质量标准 的，投标人应提供其制造或质量标准的执行情况。

2.5采购设备或产品的技术 (参数) 要求

(1) 采购设备或产品的技术 (参数或指标、质量标准) 要求详见招标文件《采购需求清单》。

(2) 质量保证期3年，在质量保质期期内，必须无条件履行其责任。★

(3)  《采购需求清单》中“规格、型号”所涉及到的要求其所投产品执行的国家或行业标准应是最新版本，

其采购数量和规格应与《采购需求清单》中相一致。★

(4) 投标人在投标文件中必须承诺： 中标后应对其产品进行全过程跟踪服务，无条件免费进行技术支持和服务， 否则其投标无效！ ★

第五章   附件

附件 1-1  投标函

致：

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表 (姓名、职务) 经正式 授权并代表投标人 (投标人名称、地址) 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布 并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 60 日内遵守本投标文件中的承 诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。                3. 已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。 4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的 合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件 中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。          8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息 保密。

10. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件， 如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品 厂家授权书原件。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地          址：                      邮编：   电

传真：

标人代表签字：

投标人名称：                       (单位公章)

话：

投

20  年  月  日

注：．除可填报项 目外，．对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，．从而 导 致该投标被拒绝。．

附件 1-1-1  法定代表人 (负责人) 身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：              年         月        日

经营期限：

姓    名：                           性别：

年    龄：                           职务：

系                            (投标人名称) 的法定代表人 (负责人) 。 特此证明。

注：后附法定代表人 (负责人) 身份证复印件

投标人：                         (盖单位章) 法定代表或委托代理人：                (签章)

年       月      日

注：1、法定代表人 (负责人) 参加本次投标的应签署本文件并附本人身 份证复印件；

2、如法定代表人 (负责人) 不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人 (负责人) 身份证复印件粘贴处

法定代表人 (负责人) 的授权委托书

本人                (姓名) 系             ( 投标人名称) 的法定代表人 (负 责人) ，现委托    (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、 澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            (项目名称)            标段施 工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人 (负责人) 身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                     (盖单位章)

法定代表人 (负责人) ：                                     (签字)

身份证号码：

委托代理人：                                       (签字)

身份证号码：

年        月        日

附件 2-2    反商业贿赂承诺书

我公司承诺在 (项目名称、项目编号) 招标活动中，不给予采购方工作人员以及 招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂 (包括送礼金礼品、有价证券、 购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消 费凭证、宴请、娱乐等) ，如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当 竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

附件 2-3-1    开标一览表

招标项目名称：                             投标单位名称：

项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： ￥ | 元 |
|  | 大写： |  |
| 完工日期 | 合同签订后 个日历日内交货及安装完毕 |  |

兹声明： 以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称 (加盖公章) ：

投标人代表签字：

日 期 ：         年      月     日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

附件 2-3-2    明细报价表

格式自拟

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术 参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、 培训及其它必需服务的报价。

附件 2-4  商务条款偏离表

投标人名称 (公章) ：                     招标编号：

所投内容 ：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20 年 月  日

附件 2-10    项目经理简历表及拟投入本项目主要成员表 1 、     项目经理简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2 、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称 (公章) ：

投标人代表签字：

日期：20 年 月 日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件 2-11    近三年业绩表

投标人名称 (公章) ：                      招标编号：

所投内容/分包：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书复印件。

附件 2-13    规格、技术参数偏离表

投标人名称 (公章) ：                          招标编号：

所投内容/分包：

| 序号 | 招标文件规格条 目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20      年 月 日

附件 2-14    售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、所投产品免费运维期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、服务响应及到达现场的时间：

七、如中标后，我单位承诺提供运维车         辆，并承诺在签订合同前提供自有车辆或租

赁车辆的证明材料。

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

附件 2-15    投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

(投标人自行填写)

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴 纳税收和社会保障资金。

(有无必须说明，否则作为废标)

法定代表人 (负责人) ：  (签字)  或

全权代理人：  (签字)

投标单位全称：

(加盖单位公章)

签署日期：       年     月     日

附件 2-16      投标人标人企业类型声明函

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财 库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号)的规定，本公司(联合体)参加          (单位名称)的        (项 目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含 联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.            (标的名称) ，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造 商为             (企业名称) ，从业人员          人，营业收入为         万元， 资产总额为      万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.            (标的名称) ，属于           (采购文件中明确的所属行业) 行 业；制造商为               (企业名称) ，从业人员        人，营业收入

为        万元，资产总额为       万元 1，属于           (中型企业、小型企业、 微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如 实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2020〕46 号》的规定出具 《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

中小企业声明函 (工程、服务)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财 库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加         (单位名称) 的 (项目名 称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务全部由 符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向 协议的中小企业) 的具体情况如下：

1.       (标的名称) ，属于         (采购文件中明确的所属行业) ；承建 (承 接) 企业为  (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为                    万元， 资产总额为                           万元，属于                            	(中型企业、小型企业、微型企业) ；

2.           (标的名称) ，属于           (采购文件中明确的所属行业) 行 业；制造商为               (企业名称) ，从业人员        人，营业收入

为        万元，资产总额为       万元 1，属于           (中型企业、小型企业、 微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如 实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2020〕46 号》的规定出具 《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

注：若是中小企业则填写此声明函加盖公章，否则不给予价格折扣。若不是中小企业 则无须提供此声明函。

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 (包) | 小型和微型企业 产品名称 | 数量 | 报价 (元) | 价格评审 扣除金额 (元) | 品牌型号 规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段 (包) 报价总计： (元) |  |  |  |  |  |
|  | 本标段 (包) 价格评审扣除金额总计： (元) |  |  |  |  |  |

注：

1、 当一个标段 (包) 内有多个属于小型和微型企业的产品时，  供应商应按序号 详细填写。

2、栏目 5=栏目 4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必 填写。

供应商 (盖单位章) ： 法定代表人或其委托代理人签字：

日期：           年     月    日

中小企业划型标准规定 (工信部联企业[2011]300 号 )

| 行业 | 中小微型企业 (或) |  |  | 中型企业 (且) |  |  | 小型企业 (且) |  |  | 微型企业 (或) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 | 从业人员 | 营业收入 | 资产总额 |
| 农、林、牧、渔业 |  | 20000 万元 以下 |  |  | 500 万元及 以上 |  |  | 50 万元及 以上 |  |  | 50 万元以 下 |  |
| 工业 (包括采矿业，制 造业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业) | 1000 人以 下 | 40000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 300 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 300 万元 以下 |  |
| 建筑业 |  | 80000 万元 以下 | 80000 万元 以下 |  | 6000 万元及 以上 | 5000 万元 及以上 |  | 300 万元 及以上 | 300 万元 及以上 |  | 300 万元 以下 | 300 万元以 下 |
| 批发业 | 200 人以 下 | 40000 万元 以下 |  | 20 人及以 上 | 5000 万元及 以上 |  | 5 人及以 上 | 1000 万元 及以上 |  | 5 人以下 | 1000 万元 以下 |  |
| 零售业 | 300 人以 下 | 20000 万元 以下 |  | 50 人及以 上 | 500 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 交通运输业 (不含铁路 运输业) | 1000 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 3000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 200 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 200 万元 以下 |  |
| 仓储业 | 200 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 邮政业 | 1000 人以 下 | 30000 万元 以下 |  | 300 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 20 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 20 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 住宿业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 餐饮业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 2000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 信息传输业 (包括电信、 互联网和相关服务) | 2000 人以 下 | 100000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 100 万元 及以上 |  | 10 人以下 | 100 万元 以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 | 300 人以 下 | 10000 万元 以下 |  | 100 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 10 人及以 上 | 50 万元及 以上 |  | 10 人以下 | 50 万元以 下 |  |
| 房地产开发经营 | 200000 万 元以下 | 10000 万元 以下 |  |  | 1000 万元及 以上 | 5000 万元 及以上 |  | 100 万元 及以上 | 2000 万 元及以上 |  | 100 万元 以下 | 2000 万元 以下 |
| 物业管理 | 1000 人以 下 | 5000 万元以 下 |  | 300 人及 以上 | 1000 万元及 以上 |  | 100 人及 以上 | 500 万元 及以上 |  | 100 人以下 | 500 万元 以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 300 人以 下 |  | 120000 万 元以下 | 100 人及 以上 |  | 8000 万元 及以上 | 10 人及以 上 |  | 100 万元 及以上 | 10 人以下 |  | 100 万元以 下 |
| 其他未列明行业 (包括 科学研究和技术服务 业，水利、环境和公共 设施管理业，居民服务 修理和其他服务业，社 会工作，文化、体育和 娱乐业等) | 300 人以 下 |  |  | 100 人及 以上 |  |  | 10 人及以 上 |  |  | 10 人以下 |  |  |

监狱企业声明函

(监狱企业适用)

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》  (财库 [2014]68 号) 的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加     _单位的       项目采购活动，采购活动提供本企业 (填写制造 的货物， 由本企业承担工程、提供服务) 。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖公章) ：

法定代表人 (负责人) 或其授权代表

(签字)：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明 ，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕  141 号) 的规定 ，本单位为符合条件 的残疾人福利性单位 ，且本单位参加______单位的______ 项 目采购活动提供本单 位制造的货物 (由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制 造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章) ：

日  期：

投标人认为需补充的其它资料或说明

企业认为有必要提供的其他材料 (产品样本、说明书、技术资料等)