竞争性磋商文件

                                                   

磋商文件
(项目编码：XJDH-YKD2022-173)

项目名称：新疆医科大学健康管理技能实验教学平台采购项目 
采 购 人（盖章）：新疆医科大学
联 系 人:陶璐、赵晓勇

电    话：0991-2110172


代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）： 

联系人：吴楚、李娟娟

电  话：0991-4833203

详细地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

          目    录

第一部分  磋商须知 ………………………………………………………………………………………………………………………………………4
第二部分  磋商说明一 ………………………………………………………………………………………………………………………………6
第三部分  磋商说明二
第一章、对供应商的资质要求 ………………………………………………………………………………………………………7
第二章、响应文件的编写 ……………………………………………………………………………………………………………………8
第三章、响应文件的递交 ……………………………………………………………………………………………………………………11
第四章、磋  商 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
       第五章、定　标 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
第六章、授予合同 ………………………………………………………………………………………………………………………………………18
第七章、质疑及处理 ………………………………………………………………………………………………………………………………19
第四部分  货物需求一览表及技术规格说明……………………………………………………… 21

第五部分  商务部分

第一章   合同一般条款…………………………………………………………………………………………………………………………35
第二章   合同特殊条款…………………………………………………………………………………………………………………………40
第三章   付款币种及方式…………………………………………………………………………………………………………………42
第四章   售后服务承诺……………………………………………………………………………………………………………………… 42

第六部分  附件

响应文件编制顺序…………………………………………………………………………………………………………………………………………53
响应文件顺序及格式范本…………………………………………………………………………………………………………………… 54
第一部份    磋商须知

1、项目名称：新疆医科大学健康管理技能实验教学平台采购项目 
磋商文件编号：XJDH-YKD2022-173
3、采购单位名称：新疆医科大学

4、采购方式：竞争性磋商

5、采购预算：340000.00元（超出采购的报价做废标处理）

6、供货期：成交之日起一个月内供货    

7、质保期：3年

8、交货地点：新疆医科大学院内

9、响应文件有效期：90天

10、保证金金额：3000.00元（人民币：叁仟元整） 
（保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、递交时间：响应文件递交截止时间前【2022年 11 月29日11:00（北京时间）之前】、递交方式：基本账户转出，须注明所投项目及标段、提交保证金应充分考虑相关时间。汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段）、邮箱：396916938@qq.com（招标代理）。

注：保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为响应文件递交无效，自行承担责任。

11、响应文件份数：正本二份、副本二份、报价一览表一份、类似业绩原件、电子光盘一张（光盘刻录内容为正本加盖公章的PDF版），共5个封袋。

12、响应文件递交截止时间: 2022年 11  月 29 日11:00 (北京时间) 
13、响应文件递交地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室
14、磋商开始时间：2022年 11  月 29 日11:00 (北京时间) 
15、磋商地点：新疆医科大学雪莲山校区综合楼B107室
16、代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

17、代理机构地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园1803室

18、联系人：吴楚、李娟娟      联系电话：0991-4833203

19、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（一）财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）； 

（二）《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 

（三）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）； 

（四）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； 

（五）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

20、本项目专门面向中小微企业采购，参与磋商的中小微企业也不再享受对报价评审给予优惠的扣除。

21、本项目代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮50%由中标人向采购代理机构支付。

22、备注：因疫情防控进入新疆医科大学投标需提前报备人员信息，为避免不必要的情况出现，请各供应商于2022年11月28 日12:00前将确认好的参标人员（一名）信息wold版发送至396916938@qq.com，所需人员信息为：项目名称、姓名、身份证号码、电话号码、近7天的核酸检测报告截图及通行大数据截图，谢谢配合！
第二部分   磋商说明一

1.  适用范围

1.1本磋商文件仅适用于新疆医科大学健康管理技能实验教学平台采购项目的合格供应商（包括制造商和代理商）。

1.2 采购范围：新疆医科大学健康管理技能实验教学平台采购项目中所包含的全部工作内容。

2. 供应商资格

1）.符合政府采购法第二十二条的规定；

2）.投标人须具有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；

3）.投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

4）.拥有一定的技术支持和后续服务能力；

5）.法律、行政法规规定的其他条件；

6）.本项目专门面向中小企业。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购方”系指新疆医科大学。

3.2 “供应商”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及磋商表现人。

3.3 “货物”系指磋商文件规定的，供应商须向采购方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4.  磋商活动费用

4.1无论磋商结果如何，与参与磋商活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2供应商被视为熟悉本项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 磋商文件的构成

5.1　磋商文件由下述部分组成：

第一部分 磋商须知

第二部分 磋商说明一

第三部分 磋商说明二

第四部分 货物需求及技术规格说明

第五部分 商务部分

第六部分 附件（响应文件编制顺序及范本格式）

6. 磋商文件的澄清

6.1供应商对磋商文件如有疑点，可在响应文件递交截止时间前按磋商文件中载明的地址以书面形式（原件）通知采购方要求澄清。采购方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟供应商。

7. 磋商文件的修改或补充

7.1在响应文件递交截止时间前任何时间，采购方可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2为使供应商在准备响应文件时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购方有权决定推迟响应文件递交截止日期，并将此变更通知所有的供应商。

7.3磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次磋商活动中，新疆医科大学保证不接受任何供应商送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与供应商及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向供应商及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在供应商支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、磋商小组要填写《廉洁自律承诺书》，所有供应商必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理），并在磋商活动结束后，将签订的《廉洁自律承诺书》和《反商业贿赂承诺书》报自治区财政厅政府采购管理办公室备案。

第三部分   磋商说明二

第一章 对供应商的资质要求

1、供应商资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

（1）.法定代表人授权委托书原件及被授权人居民身份证复印件；

（2）.工商营业执照复印件；

（3）.供应商反商业贿赂承诺书 ；

（4）.供应商合法经营和履行国家规定义务的有关证明；

（5）.根据供应商对产品技术参数响应程度和产品质量必须符合行业标准要求（须提供由国家质检部门（或国家认可的第三方专业检测机构）出具的满足招标要求的的检测报告）。

（6）.根据供应商的售后服务、技术支持能力及服务响应速度等方面；

（7）.根据供应商提供针对本项目培训安排方案，需包含培训计划时间（可根据使用方需要进行上门培训，并列清详细培训时间安排）等方面：；

（8）.本磋商文件中“对供应商的资质要求”一节中所要求之外的其他方面的资质证明文件；

（9）.近三年（2019年10月01日-至今）的类似业绩表，并提供中标（成交）通知书或合同复印件（原件备查）。

1.2磋商活动结束后，供应商提供的资质证明文件的原件可根据供应商的需要退回。

1.3所有资格证明文件必须满足磋商文件的要求，否则将导致废标。

1.4 磋商时供应商需携带以下证件由采购人进行查验：企业类型声明函、企业营业执照原件、法人授权委托书原件及委托人身份证原件（如是法人参加需携带法人身份证原件及法人身份证明书原件）。

如未按要求提供上述原件则视为无效供应商，响应文件将被拒绝。

第二章 响应文件的编写

2、 要求

2.1供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

2.2允许供应商对本磋商文件中的所有标包响应，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分标包进行响应，但不允许供应商对某一标包中的一项或部分项进行响应。采购人可选择一家供应商为所有标包的成交人，也可选择若干个供应商分别成交。

3、磋商文件语言和度量单位

3.1 磋商文件及供应商和采购方就磋商、响应交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、响应文件的组成

4.1　供应商编写的响应文件应包括下列内容：

1）、响应函

2）、法定代表人授权委托书

3）、报价一览表

4）、关于资格的声明函

5）、企业简介

6）、分项报价表

7）、技术参数、功能偏离表

8）、商务条款偏离表

9）、产品安全性

10）、售后服务

11）、供货服务方案

12）、培训服务

13）、近三年（2019年10月01日-至今）的类似业绩表

14）、供应商反商业贿赂承诺书

15）、企业类型声明函

16）、承诺函

17）、其它资料

具体编制顺序按附件中响应文件编制顺序。

5、响应文件格式

5.1供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式认真编写响应文件，并使用A4规格纸张打印，装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。响应文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册，响应文件封面须标注项目编号，否则将被视为无效投标。

牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证响应文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

6、报价

6.1供应商应在报价一览表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。供应商如果不同意上述修改原则，其响应文件将被拒绝。供应商应在报价一览表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购方不接受任何有选择性的报价。
6.2.报价时应注意下列几点：

6.2.1磋商文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2磋商文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3供应商提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

7、报价的货币单位

7.1投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许供应商填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、磋商文件规定的技术文件

8.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术文件，作为响应文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

9、响应有效期

9.1 响应文件从磋商之日起，有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2 在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长响应文件的有效期。

10、响应文件的签署规定

10.1响应文件的页面必须用印刷体打印。

10.2响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法人代表签章。

10.3响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有供应商签字、法定代表人签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的供应商的印章后，响应文件方为有效。

10.4 所有响应文件必须在封面上标记“正本”、“副本”“报价一览表”、“类似业绩原件”和“电子光盘”。

10.5 响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应概不接受。

11.保证金

11.1保证金是为了弥补新疆医科大学第五附属医院因供应商的违规行为而蒙受的损失。新疆医科大学第五附属医院在因供应商的违规行为而受到损害时将没收供应商的保证金作为所受损害的补偿。

11.2供应商应在提交响应文件前提交保证金。

11.3保证金以电汇或转账形式交纳，其有效期应不低于响应有效期。

11.4未成交的供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，不计利息。

11.5未按规定提交保证金的供应商，将被视为响应无效。

11.6 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

11.6.1供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤回其响应的； 

11.6.2成交方在规定期限内未能按规定与采购方签订合同的。

11.7两个以上供应商组成联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或共同提交保证金，联合体任何一方提交的保证金，对联合体各方均具有约束力。

第三章 响应文件的递交

12、响应文件的密封与标记

12.1　供应商应将响应文件的正本、副本、报价一览表、类似业绩原件和电子光盘分别密封，在每个密封袋的封面上标明项目编号、响应包号、项目名称、供应商名称、法定代表人、联系人、联系电话并加盖公章、法人章，每个对应的密封袋应标注“正本”、“副本”、“报价一览表”、“业绩原件”、“电子光盘”字样。
12.2 　响应文件袋上应写明：

采购单位：新疆医科大学

项目名称：     　　　　        

项目编号：      　　          

供应商名称：       　　　     

法定代表人：                  

联系人：                      

联系电话：                    

注明“磋商时才能启封”字样等

12.3由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应文件时，采购方将不负责任。

13、响应文件截止时间

13.1响应文件的递交不得迟于2022年11 月29 日11:00（北京时间）。响应文件以密封形式递交至指定地点。

13.2所有响应文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在采购方规定的响应文件递交截止时间之前送达磋商文件指定的地点，在此之后送达的响应文件，为无效投标，响应文件将一律被拒绝。

13.3出现因磋商文件的修改而推迟响应截止时间的情况时，供应商则须按采购方的书面修改通知重新规定的响应时间递交。

14、响应文件的修改和撤销

14.1供应商在递交响应文件后，可在规定的响应截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有响应代理人的签字，并得到采购方的确认。

14.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

14.3对响应文件修改的书面材料应于响应截止日前送达采购方，响应截止时间以后不得修改响应文件。

14.4 供应商不得在磋商后至响应有效期期满前撤销响应文件。否则采购方将没收其保证金。

第四章  磋  商

15、磋商

15.1本次磋商按磋商文件中规定的时间和地点开展磋商活动，允许供应商的法定代表人或其授权人参加磋商活动。

15.2响应文件递交时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、磋商依据

16.1　磋商的依据为磋商文件（包括采购方的磋商文件和供应商的响应文件）。

17、磋商小组

17.1.采购方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次项目的磋商小组，负责本次项目的磋商活动。磋商小组负责向采购方推荐成交候选人，由采购方确定成交供应商。

17.2 磋商小组人选于磋商前确定。磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

17. 3 磋商小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.4按前款规定，磋商小组的成员，由自治区政采云专家库中抽取和新疆医科大学校内的专家共同组成。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

17.5磋商小组成员遵循法定的回避规定。

18、竞争性磋商的报价方式

18.1采用二次及以上报价的方式。

18.1.1供应商在提交的响应文件中的报价以公开的方式，在磋商现场由代理机构工作人员宣布给磋商小组。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.2磋商结束后，供应商可根据情况，进行二次及以上报价，最后一次报价为最终报价。

18.2第二次及以上次数报价，由监督人或代理机构工作人员统一收取并在磋商现场公布给磋商小组。供应商在进行第二次及以上次数报价时，报价应用大写书写，写明名称，并由响应被授权人签字或盖章。

18.3落实政府采购政策

18.3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的应答人，其磋商报价扣除6%后参与评审。

18.3.2根据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)的规定和要求，对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品，在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。

18.3.2.1如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属于政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，应答人均必须投报《节能产品政府采购清单》（有效期内）内的产品，其中包括但不限于，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并填写《政府采购节能、环保产品汇总表》中，否则将视为无效投标。

18.3.2.2政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请应答人及时查阅。

19.磋商和评审过程的保密性

19.1　所有与本次采购及磋商有关的人员，均不得向供应商及与磋商项目无关的其他人员，透露与磋商有关的资料以及授予合同的意见等。

19.2　在磋商过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人

员施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

20、磋商程序、报价确认和澄清及成交原则

20.1　磋商程序：

磋商小组根据磋商文件的规定，集体与符合性审查合格的供应商分别进行磋商。
（1）在磋商过程中，在供应商介绍供应商方案后（如需要时），进行技术和商务磋商。

（2）在首轮磋商的基础上，磋商小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行磋商。

（3）磋商小组进行符合性审查。只有通过符合性审查的供应商方可进行第二次及以上次数报价。
    （4）进行第二次及以上次数报价。
    20.2　对第二次及以上次数报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，磋商小组有权决定拒绝所有响应文件。

20.3　磋商小组对响应文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的响应文件，将作无效报价处理：

	序号
	标  准

	1   
	响应文件未按磋商文件规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字、盖章的；

	2    
	供应商是否交纳投标保证金；

	3
	供应商的报价未超过采购预算；

	4    
	响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定期限的；

	5    
	响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

	6     
	响应文件附有采购人不能接受的条件的；

	7
	不符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

	备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应。


20.4　对报价的审查：磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其保证金将被没收。

低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

1. 在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。
20.5 　澄清：磋商小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由磋商小组签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将取消其继续参加磋商的资格。

20.6成交原则：本次磋商采用综合评分法

综合评分法衡量响应文件在是否最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的供应商为成交候选人。

20.7评分标准

商务、技术部分70分 

1.产品技术参数响应

2.类似业绩

3.质保期

4.产品安全性

5.售后服务

6.培训服务

7.供货服务方案

经济部分30分

报价

评标办法及标准

	序号
	评审项目
	分值(权重）
	评审标准

	1
	产品技术参数响应
	30
	供应商在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是材质、功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分14分；

优于文件中参数标记“*”以上内容每有一项正偏离加1分，满分16分。

本项满分30分

正偏离必须提供佐证材料，未提供不加分。

	2
	类似业绩
	10
	提供近三年（2019年10月01日-至今）完成的同类项目类似业绩，每一项加2分，本项满分10分。

须提供中标/成交通知书或业绩合同。如经评标小组认定所提供中标/成交通知书或业绩合同残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。(注：需提交原件备查，不提交不得分)。

	3
	质保期
	5
	供应商承诺：在满足招标文件基础上增加一年质保期加2.5分，满分5分。本项满分5分。

	4
	产品安全性
	5
	供应商须提供由国家质检部门（或国家认可的第三方专业检测机构）出具的满足磋商要求的的检测报告，每提供一项加1分，本项满分5分。需提供相应证明材料。

	5
	售后服务
	10
	根据供应商的售后服务、技术支持能力及服务响应速度等方面进行评分：

1、应急保障时间按照采购人的要求：

符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间8小时内，得基础分3分；

符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间4小时内，加1分；

符合招标文件供货要求且承诺应急保障时间2小时内，加2分；

不满足不得分，本项满分5分；

2、技术支持能力：

提供针对本项目的服务团队名单，包含专业运维人员、客服人员及专业老师，人员若具备相关资格证书证件皆可，需提供证明材料。提供名单得5分，不提供人员不足不得分。

本项满分5分。

	6
	培训服务
	5
	提供针对本项目培训安排方案，需包含培训计划时间（可根据使用方需要进行上门培训，并列清详细培训时间安排）：

1、设备安装验收合格完成后7日内，供应商需向采购人工作人员提供培训服务，要求15个工作日内能熟练操作，承诺此项得2分；

2、供应商每月需派专业人员对采购人工作人员进行培训，每次时长不少于6小时，承诺此项得2分；

3、供应商应具有专职服务人员不低于3人，提供者得1分，不提供或不完善不得分0分。

本项满分5分。

	7
	供货服务方案
	5
	1、按照采购人的实际要求配送货物、运输方案，得1分；

2、提供每月1次定期设备养护服务，得1分； 

3、供应商需根据采购人的特殊性制定安全措施及相应的应急预案，应急预案需考虑到如遇设备故障无法运行的，要求方案全面具体、预案可行性度高且完善，提供方案得1分；

4、供应商提供的方案中有超出以上要求内容且有利于项目实施的，有利于时间和空间上合理统筹的，每有一项加1分，最多加2分。

本项满分5分。

	8
	价格
	30
	价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/响应报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

	9
	总分
	100


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。
第五章 定　标

23、定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合磋商文件要求的、对买方最为有利的供应商。

23.2 最低报价不是被授予合同的保证。

23.3 如果确定该供应商无条件圆满履行合同，磋商小组将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

25、成交通知书

25.1 磋商结束5个工作日后，新疆医科大学将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。
第六章 授予合同

26、签订合同

26.1成交方收到采购方的《成交通知书》后30日内，按照磋商文件的约定和成交方响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和成交方的响应文件作实质性修改。

26.2 采购方在授予合同时，有权对竞争性磋商文件中规定的货物和服务的金额在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3 如成交方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其保证金。

26.4 若供应商提供的货物及服务不是供应商生产或拥有的，国内产品必须得到货物制造商或拥有合法代理权限的代理商的授权证明（如有时）。

26.5 为确保采购货物销售渠道的合法、货物质量和售后服务优质，保障采购人的利益，在签订合同前，成交供应商必须向采购单位提交成交产品的合法授权书原件，否则采购人有权拒绝签订合同。
26.6 磋商文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.7 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第七章   质疑及处理

27、质疑的提出
27.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的供应商。

27.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得磋商文件后，可对磋商文件提出质疑；未报名及未取得磋商文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的供应商，不得对结果提出质疑；磋商活动截止期前5日，停止接受质疑。在磋商活动过程中，凡采购方或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，且供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

27.3  对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

27.4  提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”、的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

27.5  质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

27.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购方。采购方不具有法定调查、认定权限和义务。

27.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

27.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

27.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的、及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购方。

28. 受理和处理

28.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次供应商的授权人送达采购方或采购单位。

28.2 对符合要求的质疑，采购单位或采购方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

28.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购方将不予受理。

28.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供，质疑回复时间也相应顺延。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

28.5 采购方或采购单位负责组织质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

28.6 对磋商文件参数的质疑成立的，采购方或采购单位将对质疑部分进行调整；对成交结果质疑成立的，采购方将取消预成交供应商成交资格，按照磋商文件有关约定重新确定成交供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

29  质疑无效的处理

29.1 质疑人提供相关佐证材料，但不能证明质疑成立的，采购方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

29.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

29.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

29.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

29.5 质疑人进行质疑后，采购方对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

第四部分 货物需求一览表及技术规格说明 

说明：1、下列技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

本采购文件涉及的所有采购内容除标注为“进口”的产品可采购国产或进口产品外，均采购国产品。

3、预算价：34万元。

设备名称及技术参数

	品目
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	食物电子秤
	见详细技术参数
	个
	10
	国产设备

	2
	哑铃架
	同上
	个
	4
	国产设备

	3
	高级医学婴儿模型（教具）
	同上
	个
	10
	国产设备

	4
	心肺复苏模拟人
	同上
	个
	2
	国产设备

	5
	AED训练器
	同上
	个
	2
	国产设备

	6
	医学人体心血管病模型教具
	同上
	台
	2
	国产设备

	7
	人体医学解剖可拆卸内脏器官结构教学模型
	同上
	个
	2
	国产设备

	8
	人体脊柱模型
	同上
	个
	2
	国产设备

	9
	全身肌肉模型
	同上
	个
	2
	国产设备

	10
	人体骨骼模型
	同上
	个
	2
	国产设备

	11
	CPR急救模型模拟人半身假人
	同上
	个
	1
	国产设备

	12
	超短波治疗仪（落地推车）
	同上
	台
	1
	国产设备

	13
	微波治疗仪
	同上
	台
	1
	国产设备

	14
	激光治疗仪
	同上
	台
	1
	国产设备

	15
	治疗师专用凳
	同上
	个
	50
	国产设备

	16
	人体肌肉模型
	同上
	个
	1
	国产设备

	17
	人体骨骼模型
	同上
	个
	1
	国产设备

	18
	平行杠（配矫正板）
	同上
	个
	2
	国产设备

	19
	训练用扶梯
	同上
	个
	1
	国产设备

	20
	作业训练器
	同上
	套
	1
	国产设备

	21
	作业治疗桌
	同上
	个
	6
	国产设备

	22
	运动康复及悬吊系统
	同上
	套
	1
	国产设备

	23
	置物架
	同上
	组
	12
	国产设备


设备技术参数

品目1、食物电子秤

秤量值1g-5K；精度值：0.1g/0.5g/1g

品目2、哑铃架

名称：多功能哑铃存储架；

规格：长1219*宽721*高834mm 净重: 24.1kg 毛重: 27.1kg 

材质：碳钢方管

包装尺寸：950*650*170mm

品目3、高级医学婴儿模型（教具）

1.为一男性新生儿全身模型，外形可爱，头部、四肢均可活动；

2.采用高级塑料制成，防水，耐用；

3.可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围；

4.皮肤护理，佩戴腕带。

品目4、心肺复苏模拟人

本产品针对全国大学生临床技能大赛考核要求设计，可进行CPR训练、考核及数据统计。IPAD运行客户端软件，与模拟人通过无线方式实现一对一连接，实时显示操作数据；支持接入服务器，实时将数据上传，并可投影到大屏幕，适应大赛现场的需求。

IPAD软件功能

1.IPAD一对一连接模型，开机自动检测模型并连接；

2.可显示模拟人电量；

3.提供训练和考核两种模式；

4.训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换；

5.特别针对全国大学生临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。

6.内置AHA评价标准、ERC评价标准。 

7.考试结束后，可保存学生成绩，支持打印；

8.支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节；

9.随机考核功能：可以对学生的技能操作进行逐项打分。功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名；

10.统计数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、放气时长、胸廓是否完全回弹；

课堂讨论功能特点

一产品特点

1、以学生为中心，以问题为导向。智能化的课程安排:挑选经典案例,根据教学需要，对课程时间、参与人数、上课地点轻松安排,让时间花在“刀刃”上。

2、自由式的讨论氛围:课堂还给学生， 鼓励发散性思考，聚合式总结,多人思维实时碰撞。

3、科学性的思维塑造:鼓励学生独立思考， 灵活掌握运用知识,为终生学习打下基础,培养“能力大师”而非“记忆高手”。

4、多维度的评价反馈:持续性对个人、小组进行评价，支持自评、互评，多维度统计数据 ，及时发现问题、反馈、督促，展现评价的“精髓”  。

二重点模块介绍

场景模块:根据讨论进度展现不同的场景内容，分“幕”式体现剧情。

讨论模块:小组自由式讨论, 语音文字无缝识别转换。发散思维模块:小组成员有理有据提出可疑疾病，成员集体投票决定疾病排列顺序。

统计模块:成员表现智能实时记录，一目了然展现给老师。  

三初始模块

1系统APP可按照提示输入用户名、密码，登录成功后，找到课程列表，选择一个想要加入的课程，点击进入后 ,如果指导老师已经开始该课程, 点击“确认”按钮,进入。如果此课程还未开始,请等待指导老师开始课程后，该界面 自动弹出,点击进入。等待组长控制进入场景作业并评价。

2选择一个人数未满的小组加入，如果您此次课程被系统自动分配为组长身份，您将负责带领小组进行讨论,并负责汇总讨论结果,记录重要结论。点击“进入场景”按钮之后您将正式开始和小组其他成员共同进行讨论的过程。如果您未被分配为组长身份,则可等待具有组长身份的小组成员组织进行小组讨论，也可转让组长。

四讨论功能：

1加入一个讨论小组后,系统会从小组成员中自动选出一名组长,被赋予组长身份的成员有强大功能帮助小组讨论顺利进行确认身份,负责课程的开始。

“进入场景”进入的成员会自动和组长--起进入案例第一场景，开始课程的学习。如果此次担任的组长另有安排,也可将组长身份转交小组内其他任意成员。

2.把控进度,汇总讨论结果。

在讨论中,案例资料会分为多个场景逐步呈现，组长需要把控讨论进度，有序地带领本组成员逐步深入，了解案例隐藏的信息。组长可切换场景和聊天页面与小组成员进行案例讨论。

五讨论内容

1.组织进行VINDICATE环节的讨论

每个案例的第一 场景资料提供后,小组需要集体进行发散性思考,按照V-I-N-D-A-T.E的顺序尽量无遗漏的找到可能的假设(VINDICATE:Vascular、 IflammationNeoplasm、Degenerative、 Infection、Congenital、 Autoimmuneallergy、Iraumaltoxicity、 Endocrine等九个方面疾病。   

2.代表小组各成员进行案例内置问题的回答

案例的每一个场景都配有相关的问题，这业问题是在当前场景必须解决的问题，因此需要小组共同讨论给出结论,由组长代为填写答案。

3.记录得出的诊断并排序

发散性思考过后 ,需要对提出的假设进行提炼，找出最可能的各条诊断,并按照可能性进行排列,进入到诊断并编辑排列现有诊断，编写当前案例涉及到的疾病、症状的机制分析。诊断一填写及确定顺序.更改需要填写更改理由，所有的更改理由会汇总罗列。

4.将讨论中悬而未决的问题，布置为作业指派给小组成员课下解决。即可以将其留为作业，指派给合成员课下寻找资料解决,学习在下次课程完成。

5.对指导教师及其他小组成员进行评价。每次讨论课程结束,小组成员间,小组成员对指导教师,教师对小组各成员都需要进行客观的评价。

6本讨论系统也将在讨论过程中从以下四方面对个人进行雷达图分值评价

态度与表达能力

分析问题能力

学习资源利用能力

小组协作能力

模拟人功能

1.高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等；

2.模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运；

3.可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等；

4.可检测学员是否查看患者意识；

5.可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测；

6.模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度；

7.模拟人可实时检测潮气量值；

8.精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置；

9.模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池续航达6小时；

品目5、AED训练器

功能特点：

■ 设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。

■ 模拟急救现场AED的工作流程，TY-AED自动体外除颤仪（训练专用）无高压电击除颤工作，全程中文语音提示，指导学员熟悉AED工作流程及使用要点。

■ 自动侦测除颤电极片的贴敷位置是否正确，学员通过反复使用模拟AED可以熟悉电极片贴敷位置。

■ 与高智能数字化综合急救技能训练系统配套使用。

品目6、医学人体心血管病模型教具

1、产品材质:PVC 29*25*13左右；脑、眼、心脏、肾、血管5部件。 

品目7、人体医学解剖可拆卸内脏器官结构教学模型

材质: 环保PVC材料；1两性人体躯干模型

品目8、人体脊柱模型

材质: 环保PVC材料；尺寸78cm左右；净重4Kg左右

品目9、全身肌肉模型

材质: 环保PVC材料；尺寸：75cm左右 ；肌肉模型+白色骨骼模型

品目10、人体骨骼模型

材质: 环保PVC材料；尺寸：170cm左右

品目11、CPR急救模型模拟人半身假人

模型特点：

1.为男性上半身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。

2.有口腔、鼻腔和气道结构，可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。

3.胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。

4.可手动方式产生双侧颈动脉搏动。

软件功能特点

1.软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。

2.提供以下功能：

2.1支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。

2.2支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。

2.3可自定义时长的学员自我测试训练。

2.4可实时看到模拟人的按压通气数据与图形，并以打点形式显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。

3.产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。

4.将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。

5.所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。

6.可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

7.提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。

8.提供成绩导出功能。

9.提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。

10.随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。

产品性能

1.按压机械寿命大于10万次。

2.全无线设计。

3.内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。

4.软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。

产品配置

1.心肺复苏模拟人  * 1台

2.模拟人充电器 *1个

3.产品登录标识  *1个（固定于模拟人体侧位置）

4.产品使用说明 *1份

5.CPR衬垫/背包   *1套

6.模拟人服装      * 1套

品目12、 超短波治疗仪（落地推车）
一、 用途：本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。

二、 落地式移动方便，治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度，使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。

三、主要技术指标：

1.输出功率：200W，允许偏差±20%。

2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

4.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

5..工作制：连续工作4h。

6.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。

7.外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。

品目13、微波治疗仪

产品原理

生物体在极超短波的作用下，其体内带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应，使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢加快，血细胞吞噬作用加强，促进病理代谢产物的吸收，从而达到治疗目的。

技术参数：

1、额定输入功率：400VA

2、辐射器尺寸：Φ80×95mm，允差±5mm

3、配有可旋转支臂，方便医务人员操作

4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min

*5、输出方式：连续式和脉冲式

6、辐射器驻波比不大于3

7、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =420mm×357mm×245mm

8、工作频率：2450MHz±50MHz

9、输出功率：为0~50W连续可调，级差1W

*10、具有医疗器械注册证；

11、配有生物陶瓷热敷袋，用于治疗后热敷；

11.1、升温速度：热敷袋置于微波炉中，用高档加热，4分钟后，敷袋中央表面温度高于60℃。

11.2、保温时间：热敷袋加温后，在25℃室温下，40分钟后外袋中央表面温度不小于50℃。

11.3、耐热性能：瓷珠在微波炉内加温至100℃时，无破裂。

*11.4、耐压性能：粒瓷珠在10kg静态压力下，历时10min无破裂。提供官方检测机构出具的检测报告予以说明。

11.5、瓷珠坚固耐用，正常使用可达十年使用寿命；

*11.6、提供医疗器械产品注册证及注册登记表；

*12、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录，提供相关目录的证明资料。

13、产品通过IS09001、13485医疗器械质 量管理体系认证。

14、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

适应症：

适用于软组织疼痛的辅助治疗。

产品优势：

台式设计，移动方便；LED数码管显示时间和输出功率；配有可旋转支臂，方便医务人员操作；微电脑控制技术，并有电压自动反馈系统，使输出更稳定。

品目14、激光治疗仪
一、产品原理

采用微电脑控制，将电能转化为光能，主要用于人体体表照射，适用于软组织疼痛的辅助治疗。利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，并使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，缓解或止痛的目的

二、技术参数

1、额定输入功率：170VA。

*2、两路输出：一路点状输出，一路球状输出。

3、治疗仪辐射器尺寸：

a）点状辐射器长160mm，允差±5mm，外径30mm，允差±2mm；

b）点状辐射器连接线长1080mm，允差±10%。

c）球状辐射器口直径为165mm，允差±5％。

4、治疗仪输出光波长

a) 点状辐射器输出光波长810nm，允差±5％；

b) 球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5％。

*5、治疗仪输出光功率：允差±20%。

a）球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档，最大输出功率为150W。提供官方检测机构出具的检测报告予以说明。

b）点状辐射器波长为810nm的输出功率设定范围为0～500mW连续可调，单按按键级差1mW，长按按键级差10mW。

6、治疗仪上有输出光功率显示计（球状辐射器除外），显示值与实际输出功率允差±20％。

7、治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％。

8、输出光功率不稳定度±5%。

9、多节活动支臂，使治疗头更灵活，使用更方便

10、治疗仪配有钥匙开关

11、治疗仪配有紧急激光终止器，当需要立即停止激光输出时，可以马上按下终止器按钮，就可终止激光输出。

12、四个独立万向轮移动

*13、微电脑控制液晶显示，实时显示输出参数；

14、治疗结束后有响声提示

*15、该产品具备激光非热治疗和激光热疗

16、优选特定波长光谱，生物效应显著，通过档位选择照射深度和强度;

确保临床治疗有效性;

17、点状辐射器和球状辐射器一体设计，使治疗时更加贴近临床部位照射，治疗时达到点面结合，深浅组合;

18、多节活动支臂，使治疗头更灵活，使用更方便;

*19、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录，提供相关目录的证明资料。

20、公司通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 

21、公司具备高新技术企业证书。

22、公司荣获省长质量奖。

23、公司为全国守合同重信用企业。

24、公司通过知识产权管理体系认证。 

25、公司为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

26、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

品目15、治疗师专用凳

一、产品组成

由凳面、油缸、调节手柄、五星脚、脚轮组成。

二、主要技术指标和参数

1、 外形尺寸（直径×高）：Φ60×（42～56）cm左右

2、铝钢结合，

3、带液压油缸，360°旋转。

4、凳面上升载荷≤15kg,

5、凳面下降载荷≥25kg

6、额定承载：2000N

三、产品用途：

康复师进行手法治疗时可移动的坐具。

四、产品特性

1) 凳面高度可调，方便康复师使用。

2) 凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。

3）凳面可以360°旋转。

品目16、人体肌肉模型

1.参考《中国人体数据》和人卫版《人体系统解剖学》、《局部解剖学》、《断层解剖学》研发设计和生产。 2.尺寸：自然大小，80CM,直立姿势，固定在底座上。                                                                

3.部件：由27个部件组合而成，包括颅盖1个、脑半球2个、胸腹壁1个、肺2个、心2半、肝1个、胃1个、大小肠加胰1个；左上肢可拆卸指伸肌、肱桡肌、掌长肌加指浅屈肌、肱二头肌、三角肌及剩余部分共6个，右上肢为1个整体；下肢可拆卸为阔筋膜张肌1块、缝匠肌1块、股直肌1块、趾长伸肌1块、小腿三头肌可进一步拆分1块腓肠肌共2块、股二头肌加半腱肌1块、臀大肌1块，上述各部件可以灵活拆卸和组合。                                        

4.功能：（1）软质效果，逼真手感，全身肌肉的分布和胸腹部脏器的位置及形态结构。（2）配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转，3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活。                                                        

5.材质：环保软质硅胶材料，环保油漆。

品目17、人体骨骼模型

1.参考《中国人体数据》和人卫版《人体系统解剖学》、《局部解剖学》、《断层解剖学》研发设计和生产。2.尺寸：自然大小比例，170CM。

3.部件：由全身散骨穿制而成的一套整体骨架。

4.功能说明：（1）显示全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，颅骨可灵活组装，能固定在支架上，带底座，可灵活移动。 （2）配带该产品虚拟3D模型二维码，使用手机微信扫描二维码，可在线免费观看该产品的高清晰虚拟3D效果，可放大和缩小，可全方位旋转。3D效果操作时，不卡顿，视频效果可触屏控制，操作灵活。                                                                                           

5.材质材料：环保PVC材料，环保油漆。

品目18、平行杠（配矫正板）

1.规格：300×115×75-120cm     

2.基本组成：是由底座、支柱、横杆扶手和矫正板构成,不锈钢扶手高度可调节。

3.矫正板是采用木材经加工而成的。

4.杠杆长340cm，器械宽可调范围35-75cm，杠杆直径φ3.2cm，杠杆间距（最小值）40±5cm。

5.底座坡度10°±5°底面与平板间隙＜3cm。

6.调节部位锁定装置，按调节范围能在任一位置可靠锁定并方便调节扶手，调节范围0-40cm，使用灵活。

7.杠杆静荷载135kg。

用途：借助上肢进行步态训练，锻炼行走的平衡性和稳定性。

品目19、训练用扶梯

1.规格：188×98×124-150cm      

2.材质：主体框架材质为型钢表面静电喷涂。

3.扶手为不锈钢，高度可调0-25cm，4.踏步表面为高强度多层板表面铺材质为优质地毯。

用途：进行上下楼的训练，提高下肢行走能力，用于患者恢复日常上下楼功能。

品目20、作业训练器

1、规格：190×105×95 cm

2、材质：优质ABS+配件木质材料。

3、脚轮带刹车。

*4、配有11种产品附件（包括：分指板、上肢协调功能练习器（手指）、铁棍插板、木插板、立式套圈、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮）。

*5、左右操作面板和后操作面板不锈钢滑道，高度可调，调整行程大于300mm。 

6、随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。

用途：改善手指功能，提高手眼协调功能，提高认知感知功能及训练上肢稳定性和协调性。

品目21、作业治疗桌

1、规格：120×80×60-85cm                    

2、材质：主体为型钢表面静电喷涂，优质木料表面清漆，木件表面油漆5°

3、桌面尺寸120*80cm，桌面高度调节范围61～81cm。

4、手柄转动力矩10N•m。

5、桌面额定载荷50kg；

6、高度可调。

用途：作业训练时使用，桌面高度可调。

品目22、运动康复及悬吊系统

一、主要技术指标和参数1、规格：床尺寸（长×宽×高）182×66×55～98cm，外形尺寸（长×宽×高）212×217×223.5cm

2、材质：主体框架为型钢表面静电喷涂，床垫以及绑带绳使用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型。

用途:在床上做各种针对性的物理治疗活动，肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练。增加“核心稳定肌群”力量、被动颈椎牵引和腰椎自我牵引四肢、脊柱、躯干和身体的姿势性训练肌力练习、肌力练习。

1、外形尺寸：2800*2000*2470（高）mm（落地式）

2、结构：框架式支架结构、可移动悬吊模块任意组合

3、平移驱动：根据实际情况定制

4、最大悬吊负载≥200Kg，无声、无间隙滑道，可固定在滑道任何点。

5、中弹力绳：规格：长30cm  承重20－30公斤  （2条） 

a）拉伸范围（％）33   50   100  150 ，

b）阻力（公斤）  3     4    6   10.5

6、高弹力绳，规格：长30cm  承重30- 50公斤  （2条）

a）拉伸范围（％）33   50   100  150 ，

b）阻力（公斤） 2   3    4    5

7、双股弹力绳，规格：长30cm 承重20－30公斤（2条）

a）拉力范围（％）33   50   100  150 ，

b）阻力（公斤）  4     5    10   18　

8、三股弹力绳，规格：长30cm 承重20－30公斤 （2条）

a）拉伸范围（％）33   50   100  150 ，

b）阻力（公斤）   4   5   10   18　

9、弹力绳，规格：长30cm 承重20－30公斤 （4条）

a）拉伸范围（％）33   50   100  150 ，

b）阻力（公斤）   4   5   10   18　

10、30cm 无弹力绳        承重 50公斤     （2条）

11、45cm 无弹力绳        承重 100公斤    （2条）

12、60cm 无弹力绳        承重 150公斤    （4条）

13、运动手柄  3个（ 1个双握、2个单握）承重 80-130公斤

14、不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位；

a）手带：承重 80-130公斤          （2个）

b）窄带：承重 80-130公斤           (1个)

c）中悬带：尺寸 750*95 mm  用于颈部支撑 承重100-150公斤 （1条）

d）宽悬带：尺寸 820*250*5 mm  用于腰部背部 承重100-150公斤 （1条）

e）胸部悬带：940*650*5 mm 用于胸部 承重100-150公斤 (1条)

15、配01型三段位多体位治疗床

二、产品特性

1、技术特点

     a) 神经肌肉控制训练

     b) 激活核心稳定肌群

     c) 弱链测试结合闭链运动训练的评估治疗体系

     d) 无痛、渐进式的主动训练

2、产品特点

a) 悬吊康复工作站是以神经肌肉激活技术为基础，以持久改善肌肉骨骼疾病为目的，是治疗损伤和慢性疼痛的综合方法，包括诊断和治疗两大系统。

b) 诊断系统的核心为弱链测试，能确切筛查出弱链。

c) 治疗系统包括：肌肉放松训练、关节活动度训练、牵引、关节稳定性训练、感觉运动的协调训练、渐进阻抗训练等。

d) 利用悬吊、振动以及载荷变化等方法从而治疗运动控制系统疾病，使神经、肌肉、关节功能达到协调统一，激发躯干肌肉和身体各大肌群之间的神经肌肉协调收缩能力，从而达到康复目的。

三、产品用途

1、慢性非特异性疼痛，如下背痛、颈肩腰腿痛等。

2、关节紊乱导致的疾病，包括颈椎病、腰椎间盘突出等。

3、运动损伤、关节术后康复。

4、偏瘫、截瘫、脑瘫神经系统损伤后运动功能训练、平衡训练以及步态异常的训练。

品目23、置物架     200*60*200四层，层板厚度（冷轧钢）0.6mm，立柱厚度（C型钢）75*35*1.3mm，横梁厚度（P型钢）80*50*1.3mm             

第五部分 商务部分

第一章 合同一般条款
1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的磋商文件、响应文件、答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购方”均系指通过项目采购，接受合同货物及服务的新疆医科大学及新疆德鸿项目管理咨询有限公司。

1.6 “乙方”、“卖方”系指成交后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次磋商活动。

3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本磋商文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

  7、运输标记
    7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
  　(1)收货人

  　(2)合同号
  　(3)收货人代号
  　(4)目的地

  　(5)货物的名称、品目号、箱号

  　(6)毛重／净重(公斤)

(7)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，  否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1 除另有规定者外，本合同价款将由财政部门直接向卖方支付。

12、技术资料

12.1除磋商文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其报价一致。　

14、质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2 除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后3年。

15、履约保证金

15.1合同签订后，在买方向卖方支付预付款的时同，卖方须向采购方提供/%的履约保证金。

15.2采购方在收到买方的货物验收合格的报告后，采购方在七个工作日无息退还履约保证金。

16、检验

16.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔

  17.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。
(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2　如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18、延期交货与核定损失额

18.1　如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19、不可抗力
19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1 买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

     (1)合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

     (2)装运方式和包装方式；

     (3)交货地点；

     (4)卖方须提供的服务。

22.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1 欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2 除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3 除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他

28.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字后，收到卖方的履约保证金并加盖鉴证章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4　下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）磋商文件

（2）成交通知书

（3）成交方的响应文件及磋商过程中的书面答疑记录。

第二章 合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在响应文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收；

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5 上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在响应文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6  卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

3.7 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4、 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 卖方对合同项下设备提供为期3年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5、售后服务

5.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册；

5.2 在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新产品；

5.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在响应文件中。

6、 其他  

6.1  报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2  货币：人民币

6.3  列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4  供货期：成交之日起一个月内供货     

6.5  质保期：3年

第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次采购所述的项目资金为人民币。

2、付款方式：

（1）成交方与新疆医科大学签订合同，合同签订支付30%，货到支付30%，验收合格支付35%、5%（质保金，一年后二次验收合格，无息支付）。

第四章 售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在响应文件中均应明确说明。卖方应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

采购合同书

(模板)

买    方：新疆医科大学

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：  年   月   日

合同编号：XJMU-2021-
二零二一年  月

甲方（买方）：新疆医科大学

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就    采购安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。


第一部分 通用条款


在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

	序号
	物品名称
	生产厂家或

品牌
	规格

型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税

单价

(元)
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）                               小写：￥          元

	说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税


3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：              元整（小写：¥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

4、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。但因产品升级换代而改变产品规格、参数的情形除外，此种情形需形成书面情况说明，并由双方盖章或签字确认后执行。  
二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购合同定点采购要求。

3、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

4、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险以及不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为    年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于    年的，以    年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：                          ，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，身份证号：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
   3、在交付时，乙方必须向甲方提供保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

4、货物交付完成且经甲方验收合格前，本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，货物交付完成且经甲方验收合格后，商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。乙方应承担货物外观验收完成之日前毁损灭失风险。

5、在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不付相关责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担，乙方放弃在上述甲方连带责任支付赔偿款项条件下的抗辩权利。现场设施维护由乙方负责。与甲方无关，甲方不付相关责任。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的验收单。该验收单将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认，交货清单一式两份，作为今后双方结算的依据。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；
联系电话                      。 
八、货款的支付

1、原则上不支付预付款。货到验收合格后付总价款的  %（大写：                     小写：      ），质保金为  %（大写：             小写：      ），待质保期满后经甲方再次验收产品无任何质量问题，甲方无息支付。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

开 户 行：                   

账户名称：                                   
银行账号：                                  
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  

九、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货并完成安装调试等一切相关工作，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：                法人或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：                                 

电话：                                 电话：                               

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日                                                    

第六部分  附　　件

 一、响应文件编制顺序

正本或副本

响应文件

采购单位： 

项目名称：     　　　　        

项目编号：      　　          

供应商名称：       　　　     

法定代表人：                  

联系人：                      

联系电话：                    

年      月      日
目录

   供应商应按下列顺序排列和装订响应文件：

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、报价一览表

4、关于资格的声明函

5、企业简介

6、分项报价表

7、技术参数、功能偏离表

8、商务条款偏离表

9、产品安全性

10、售后服务

11、供货服务方案

12、培训服务

13、近三年（2019年10月01日-至今）的类似业绩表

14、供应商反商业贿赂承诺书

15、企业类型声明函

16、承诺函

17、其它资料

注：供应商需将响应文件按上述顺序装订成册并编制目录及页码。

二、其它有关附件格式范本

1.响应函

致　　　（采购人）：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目的邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本　　份、副本　　份、电子光盘    份、报价一览表    份、类似业绩原件    份。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为              （注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、有效期自磋商之日起　　　个日历日。

5、在规定的磋商时间后，如果在响应有效期内撤回响应文件，同意保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应的约定。

7、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　　　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　　供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　　　供 应 商 名 称：　      　　　　　　　　　
公          章：　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

2.法定代表人授权委托书（需单独再提交一份）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面）

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）： 

法人授权代表（签字）：

　　　　　　　　　　　　　　

授权日期：20　年　　月　　日
注：法定代表人作为公司代理人前来参加响应的供应商，可自行提供法定代表人身份证明书原件。

3.报价一览表（需单独再提交一份）
供应商名称：                      

项目名称：                                

项目编号：

	项目名称
	 

	响应总报价
	大写：

小写：

	供货期
	

	质保期
	

	注：报价中包含负责运输、装卸、仓储、安装、调试、验收等相关所以费用。


供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）： 

法人授权代表（签字）：

日期：

注:此表响应文件中应有一份，并单独制作一份装在密封信封中。

4.关于资格的声明函

致：采购人　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或经销商的　　　　　　　          受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　        邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　
供应商名称（盖章）：　　　　　　
法定代表人签字并盖章 ：　　　　　　
日期：　　　　　　
5.企业简介

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职工概况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况
	


附营业执照、“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

6.分项报价表
项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　

单    位：元

	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列投标的每种设备。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）： 

法人授权代表（签字）：

日期：

7.技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件的规格
	响应文件的规格
	偏离
	说明
	对应页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：与磋商文件技术要求逐条对应填写。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）： 

法人授权代表（签字）：

日期：

8.商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件

条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


　

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）： 

法人授权代表（签字）：

日期：

9.产品安全性

供应商须提供由国家质检部门（或国家认可的第三方专业检测机构）出具的满足招标要求的的检测报告，格式自拟。
10.售后服务

根据供应商的售后服务、技术支持能力及服务响应速度等方面进行评分：

1、应急保障时间按照采购人的要求：

2、技术支持能力：

提供针对本项目的服务团队名单，包含专业运维人员、客服人员及专业老师，人员若具备相关资格证书证件皆可，需提供证明材料。

格式自拟

11.供货服务方案

1、按照采购人的实际要求配送货物、运输方案；

2、提供每月1次定期设备养护服务； 

3、供应商需根据采购人的特殊性制定安全措施及相应的应急预案，应急预案需考虑到如遇设备故障无法运行的，要求方案全面具体、预案可行性度高且完善的方案；

4、供应商提供的方案中有超出以上要求内容且有利于项目实施的，有利于时间和空间上合理统筹的。

格式自拟
12.培训服务

提供针对本项目培训安排方案，需包含培训计划时间（可根据使用方需要进行上门培训，并列清详细培训时间安排）：

1、设备安装验收合格完成后7日内，供应商需向采购人工作人员提供培训服务，要求15个工作日内能熟练操作，做出相应承诺；

2、供应商每月需派专业人员对采购人工作人员进行培训，每次时长不少于6小时，做出相应承诺；

3、供应商应具有专职服务人员不低于3人。

格式自拟。

13.近三年（2019年10月01日-至今）的类似业绩表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	项目名称
	采购单位
	采购内容
	金额
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：注：近三年(2019年10月01日-至今)类似业绩，每个有效的类似业绩，需提供中标/成交通知书或合同复印件（原件备查）。

14.供应商反商业贿赂承诺书 （单独提交）

    我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。供应商承诺书 

我公司承诺在参加本次采购活动前三年内，无以下行为：

1、
重大违法行为；

2、
商业贿赂行为；

3、
政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的响应、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。 

公司法定代表人签字：

公司委托代理人签字：

                                                     日期：

15.企业类型声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

16.承诺函
致：新疆医科大学

根据贵方(项目名称、项目编号)项目。我方作出如下承诺：
1、我单位在后期配送的货物均是原装生产制造的、符合国家相关质检部门质量检验规范、未应用过的全新升级货品，附带货物的质量检测报告或合格证书及货运单，并向甲方交货相关资料和专用工具。

2、如因不可抗力延迟供货，应当在24小时内及时通知甲方，并在48小时内为甲方提供解决方案，以减轻延迟供货可能给甲方造成的损失。经甲方同意可更换同等或优于所供设备质量及性能的其他品牌产品。

3、如因不可抗力不能履行合同的，应当在24小时内及时通知甲方，赔偿甲方合同预算总额30%的违约金 ，同时甲方有权解除合同。
特此承诺！
供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）： 

法人授权代表（签字）：

日期：

17.其它资料
1、保证金汇款凭证

2、供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。
附件一

质   疑  函

                    ：

依据政府采购相关法规，我公司对           　　　　　　　项目的（项目编号：         ）采购活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：     　　　 传真： 　　　    手机：　

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：   　　     传真：   　　　　 手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

                           年   月   日

质   疑  内  容

	项目名称
	

	项目编号
	

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：

主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

三、同上




备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。








                                                                        5

