
伊犁州中医医院移动护理、一体化 管理系统及消毒灭菌在线监测系统服务项目
公开招标文件
采 购 人：伊犁哈萨克自治州中医医院
文件编号：XJDB-2022GK-069

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司
编制日期：2022年8月1日
目  录

2

第1章招标公告

6

第2章投标人须知

6

一 总  则

8

二 招标文件

9

三 投标文件的编制

11

四 投标文件的递交

12

五 开标及评标

17

六 确定中标

21

第3章 投标人须知资料表

27

第4章 采购需求

27

第一部分技术部分

80

第二部分  商务要求

83

第5章  评标方法和标准

89

第6章投标响应文件格式

89

第一部分 投标响应文件的编写

90

第二部分投标响应文件格式

103

第7章附件

106

第8章政府采购合同参考范本



第1章招标公告
 伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统及消毒 灭菌在线监测系统服务项目的公开招标公告

项目概况

伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统及消毒灭菌在线监测系统服务项目的潜在投标人应在新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室获取招标文件，并于2022年8月24日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJDB-2022GK-069 
项目名称：伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统及消毒灭菌在线监测系统服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2850000元

最高限价：

标段一：伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统最高限价2520000元；

标段二：消毒灭菌在线监测系统服务最高限价330000元。

采购需求：

标段一：移动护理信息系统1套、护理管理系统平台1套（具体内容详见采购文件）；

标段二：消毒灭菌在线监测系统1套（具体内容详见采购文件）。

   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统及消毒灭菌在线监测系统服务项目（具体内容详见采购文件）。
备注：

合同履约期限：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法定代表人（或负责人）授权委托书原件【法定代表人（或负责人）参加提供法定代表人（或负责人）身份证明书】。（投标单位为分公司的需提供上一级单位的授权书。） 

（2）被授权人《居民身份证》原件【法定代表人（或负责人）参加提供本人《居民身份证》原件】。

（3）投标人具有有效期内的营业执照副本原件或复印件加盖公章。

（4）新疆鼎标招投标代理有限公司开具的投标保证金收据或投标保函原件。

（5）社保机构或税务机构出具的投标企业缴纳近6个月的社会保障资金证明原件。

（6）税务机关出具的参加本次采购活动近6个月报价人依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明。 

（7）会计事务所出具的供应商2021年度财务审计报告或财务报表或银行资信证明。

（8）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

（9）踏勘证明：开标现场投标人须出具采购方开具的现场勘察证明函原件。（现场勘察证明函模板见采购文件）

（10）投标人需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业相关证明文件（标段二需提供）。

（11）投标人需提供分包意向协议原件（标段一需提供）。
注意：不允许联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件
时间：2022年8月 4日至2022年8月10日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室

方式：现场获取或微信获取（采用微信获取，需提供有效期内的营业执照及法人（或负责人）授权委托书的扫描件发至微信号13394996638）。

售价（元）：200（售后不退）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年8月24日10：30（北京时间）

投标地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标一室
开标时间：2022年8月24日10：30（北京时间）
开标地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标一室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜:无
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州中医医院
地 址：健康路2号
联系方式：0999-8133926
2.采购代理机构信息

名 称：新疆鼎标招投标代理有限公司
地 址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室

联系方式：13394996638

3.项目联系方式

项目联系人：潘永华

电 话：0999-8355211
第2章投标人须知
一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和最高限价见投标人须知资料表。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

   本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件分为8章，内容如下：

第1章招标公告

第2章投标人须知

第3章投标人须知资料表

第4章采购需求

第5章评标方法和标准

第6章投标文件格式

第7章附件

第8章政府采购合同标准文本
5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
三  投标文件的编制

7.投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1项目有标段的，投标人可对招标文件其中一个或几个标段进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投项目招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应某一项中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3 无论招标文件第4章采购需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

7.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件的页面必须用A4纸印刷体双面打印，胶粘装订。所有投标文件必须提交开标一览表1份、正本1套和副本4套PDF版电子投标文件（附U盘）1份，并在封面上标记“正本”和“副本”并分开密封，投标文件正本一律不退。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
8.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

9.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

9.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人（或负责人）或其委托代理人签署。

10.3采购人不接受具有附加条件的报价。

10.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.投标保证金

11.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第28条的规定缴纳中标服务费的；

（4）存在其他违法违规行为的。

11.3投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

11.4投标保证金应采用银行转账或网银转账或投标保函。
11.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

11.6投标保证金的退还

11.6.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

11.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

11.7因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

12.投标有效期

12.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

四   投标文件的递交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标响应文件资格证明文件、商务技术文件正本、副本、PDF版电子投标文件。

13.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（或负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。法定代表人（或负责人）须持有书面的“法定代表人（或负责人）证明书”（投标文件格式），委托代理人须持有书面的“法定代表人（或负责人）授权委托书”（投标文件格式），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（或负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

13.4投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

13.5外包装封套和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、标段号、投标人名称法定代表人（或负责人）、被授权人、单位公章、“正本”或“副本”字样、投标人地址、电话和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
13.6如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

13.7资格证明文件原件为审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。
14.投标截止

14.1投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点，并在《投标供应商登记表》上进行登记，在开标时间之前不做登记的，视为自动放弃投标。

14.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

15.投标文件的接收、修改与撤回

15.1在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
15.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

15.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

15.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

16.开标

16.1（1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加，由采购代理机构项目负责人主持，投标人的授权代表参加开标会，评标委员会成员不参加开标活动。

（2）开标时，由采购人代表、监督人、投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，并在确认无误后由采购人或采购代理机构当众拆封《开标一览表》唱标，该报价以《开标一览表》为准，任何有选择性的报价将不予接受。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认

（3）开标和启封的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

（4）开标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

16.2 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

16.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

17.资格审查及组建评标委员会

17.1资质审查

（1）投标人投标资格审查由采购代理机构组织，采购人在监督人的现场监督下逐一审查投标人资格是否符合招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可准予投标。

（2）投标人应该按照招标文件规定的时间和地点送审资格证明文件。
17.2组建评标委员会  

17.2.1采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政采云平台专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2 评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3评标委员会由有关工程技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，项目采购人代表1人，专家4人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
17.2.5有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8 如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。
18.投标文件的符合性审查与澄清
18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

18.2投标文件的澄清

18.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

19.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

20.投标无效

20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。
20.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标截止时间过后递交的投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）未提供《开标一览表》的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；
（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的

（7）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的附加条件的；

（11）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（12）符合性审查不通过的。
21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.废标

22.1废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

22.2有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。
23.保密原则

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

24.中标候选人的确定原则及标准

24.1除第26条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

24.2.确定中标候选人和中标人

（1）招标方在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《中标确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn-)上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

25.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

26.中标通知书和招标结果通知书

（1）招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

27.签订合同

27.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

28.中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
[image: image1.jpg]® %
ES - . -
= n i EsiE TRt
Pl (hn)

100 AT 1.5% 1.5% 1.0%
100-500 11% 03% 0.7%
500-1000 0.3% 0.45% 0.55%
1000-5000 05% 0.25% 0.35%
5000-10000 0.25% 0.1% 0.2%
10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%
100000, AL 0.01% 0.01% 0.01%





29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

29.2在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。
30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31.质疑与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑供应商将依法承担不利后果。

31.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
32、质疑答复

32.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

32.2对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

32.3 投标人对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
32.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
33.组织验收

33.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

33.2验收标准:招标文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。
第3章 投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。 

	条款号
	内      容

	1
	项目名称:伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统及消毒  灭菌在线监测系统服务项目
项目编号：XJDB-2022GK-069

	2
	采购人：伊犁哈萨克自治州中医医院             
联系人：马丽
电  话：0999-8133926

	3
	采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

地址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦B座1633室

业务联系人：潘永华 

电话：13394996638 、0999-8355211

	4
	采购内容：

标段一：移动护理信息系统1套、护理管理系统平台1套（详见公开招标文件第4章“采购需求”）。

标段二：消毒灭菌在线监测系统1套（详见公开招标文件第4章“采购需求”）。
采购方式：公开招标

	5
	项目实施地点：伊犁哈萨克自治州中医医院。

	6
	质保（维护）期：

免费服务期限3年，系统配置设备质保3年，3年内免费维修或者更换备机，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；（保修期自中标人和采购方双方代表在验收单上签字之日起计算，维保计算日期以货物安装调试完成，采购方管理人员验收签字日期计算为准）。

	7
	完成时限:合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕。

	8
	预算总金额：人民币大写：贰佰捌拾伍万元整

¥：2850000元

最高限价：

标段一：伊犁州中医医院移动护理、一体化管理系统最高限价2520000元；

标段二：消毒灭菌在线监测系统服务最高限价330000元。

	9
	资金来源：

标段一：援疆资金；

标段二：单位自筹。

	10
	公告发布媒体：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn-)。

	11
	合格投标人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法定代表人（或负责人）授权委托书原件【法定代表人（或负责人）参加提供法定代表人（或负责人）身份证明书】。（投标单位为分公司的需提供上一级单位的授权书。） 

（2）被授权人《居民身份证》原件【法定代表人（或负责人）参加提供本人《居民身份证》原件】。

（3）投标人具有有效期内的营业执照副本原件或复印件加盖公章。
（4）新疆鼎标招投标代理有限公司开具的投标保证金收据或投标保函原件。

（5）社保机构或税务机构出具的投标企业缴纳近6个月的社会保障资金证明原件。

（6）税务机关出具的参加本次采购活动近6个月报价人依法纳税凭证原件或有电子专用章的完税证明。 

（7）会计事务所出具的供应商2021年度财务审计报告或财务报表或银行资信证明。
（8）投标人需提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。

（9）踏勘证明：开标现场投标人须出具采购方开具的现场勘察证明函原件。（现场勘察证明函模板见采购文件）
（10）投标人需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》原件或监狱企业相关证明文件（标段二需提供）。

（11）投标人需提供分包意向协议原件（标段一需提供）。
注意：不允许联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

其中（1）-（11）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求现场单独提供，如果提供不全（或密封在投标文件中）则视为对竞争性磋商采购文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

	12
	是否允许采购进口产品： 否   （是、否）

	13
	标段一是否为专门面向中小企业采购：  否 （是、否）

	14
	标段二是否为专门面向中小企业采购：  是  （是、否）

	15
	是否允许联合体投标：  否    （是、否）

	16
	联合体的其他资格要求：/

	17
	标段一是否允许分包： 是  （是、否）

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。）

	18
	标段二是否允许分包： 否  （是、否）

	19
	保证金形式：采用纸质保函方式作为投标保证金，或银行电汇或网银转账形式。

保证金数额：标段一：人民币：50000元

标段二：人民币：6600元  
（按照预算金额2%以内的整数计算）

（1）银行电汇或网银转账形式

递交时间：在2022年8月23日19点30前到账（以到账时间为准）

账户信息：

开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司

开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行

银行账号：812020112010108965773

银行行号：402898000197

投标人的投标保证金，须在汇款/转账凭单附注说明中写明项目编号。投标人递交保证金后，需至新疆鼎标招投标代理有限公司领取投标保证金收据。 招标结束后，投标人持《投标保证金收据》到采购代理机构直接退还。

（2）递交方式：保函

投标人采用纸质保函方式作为投标保证金的，须在投标截止时间前将所投项目对应的“项目所在地银行或保险公司出具的投标保函”或“伊犁州财信融通融资担保有限公司出具的投标保函”密封随投标文件一起提交。递交投标保函的投标供应商需在2022年8月23日19：30点前以PDF版扫描件发送到采购代理机构微信（微信号：13394996638）并电话（电话：13394996638、0999-8355211）告知。

（3）公司名称：伊犁州财信融通融资担保有限公司；

联系人：马丽娜 联系电话：18609998772，0999-8075738

（4）潜在投标人可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金。

	20
	投标响应文件有效期：　90　　日历日

	21
	投标响应文件组成：《开标一览表》1份、正本 1 份、副本4份，PDF格式电子版投标文件1份（附U盘）。

	22
	采购文件发放日期:2022年8月4日至2022年8月10日（北京时间10:00-14:00，16:00-19:30，法定节假日除外。）

	23
	投标截止时间：2022年8月24日（北京时间10:30分 ）　

	24
	开标时间：2022年8月24日（北京时间10:30分）　　　　    　

开标地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标一室

	25
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	26
	推荐中标候选供应商的数量：　1家   　　

	27
	中标通知书：中标公告发布后发放。

	28
	采购文件售价:200元/份（售后不退）

	29
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	30
	付款方式：

标段一：合同签订后，甲方向乙方支付合同款总额的95%，乙方给甲方开具增值税普通（专用）发票。项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的5%。
标段二：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的20%，乙方给甲方开具增值税普通（专用）发票。项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的40%，项目验收合格满1年后10个工作日内，甲方支付合同款总额的35%， 项目验收合格3年后10个工作日内，甲方将合同尾款5%支付给乙方。

	31
	付款程序：所有货款均以人民币支付，采购人办理具体付款手续。

	32
	本项目不得转包。

	33
	现场勘查：为确保项目建设符合医院实际情况并充分满足医院的建设需求，由投标人自行组织人员到伊犁哈萨克自治州中医医院进行实地踏勘。（北京时间10:00-14:00，16:30-19:00，法定节假日除外）

	    34
	低于成本价不正当竞争预防措施：

    在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

   供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	文件解释权：本招标文件的解释权归新疆鼎标招投标代理有限公司所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。招标文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。


第4章 采购需求

第一部分技术部分  
标段一：

1.项目概述：
基于伊犁哈萨克自治州中医医院的发展思路及战略目标，结合伊犁哈萨克自治州中医医院护理信息化现状，本着先进、实用的原则，护理信息化建设的总体目标应为：“以病人为中心”，提供先进的、便捷的、人性化的信息服务达到并超越三级医院信息化标准，为伊犁哈萨克自治州中医医院护理以及医院的发展战略提供全方位的信息化支撑，并最终实现以下目标：

（1）人性化：本着“以病人为中心”的原则，在系统的每个细节设置都应体现人文关怀，考虑如何设置才能更加的方便患者，方便业务人员，更加人性化。

（2）智能化：应突出智能的特点，减少人工环节，增强自动化的程度。

（3）无纸化：信息化建设中，通过电子病历、电子办公、综合统计分析等应用建设使护理乃至伊犁哈萨克自治州中医医院各级业务操作逐步走向无纸化。

护理人员一直以来是医院里面人员数量最庞大的群体，超过近半的医疗护理行为都由护理人员完成。如何将全体护理人员的工作状态数据，以及整体工作情况反应给护理管理团队，以及如何提高护理团队的整体工作效率，改善护理服务管理水平成为首先要考虑的问题；本项目旨在通过护理管理系统的建设，着力于规划培养具有较高职业素养的智慧型护理团队，以适应伊犁哈萨克自治州中医医院建设的发展步伐。

2.采购需求一览表：
	序号
	货物名称
	数量
	交货期

	1
	移动护理信息系统
	1套
	合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕

	2
	护理管理系统平台
	1套
	合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕


3.项目实施总体要求：

（1）、本次招标建设的软件要求符合国家网络安全与信息化建设相关政策法规等管理要求。同时，要求在内网上使用的所有软件模块必须构建在统一平台上，实现系统前台界面的统一和单点登录、后台数据集中存储，消除交互障碍，降低管理成本，真正实现业务的协同管理。

（2）、供应商提供的应用软件必须是主流、成熟、先进的商业化软件产品，在国内三级以上医院有成功应用的案例。

（3）、项目为总价包干工程，投标人承诺所投价格包含了完成项目所有系统建设费用，包括项目的软件开发、安装部署涉及的所有软、硬件，人工及所有接口（含第三方接口）等费用，确保项目达到项目目标，采购人不再支付任何其他费用。

（4）、投标人须根据伊犁哈萨克自治州中医医院信息化建设项目要求，深入调研，开展项目建设方案深化设计，确保项目能满足建设工程项目建设要求，投标人须提供详细的设计方案。

（5）、项目作为医院核心运营类应用系统，系统设计要充分考虑到与医院集成平台及相关信息系统的对接，各系统通过标准的接口接入到信息系统及数据中心，实现数据交换、消息传输、数据抽取等功能，避免出现信息孤岛式应用。

（6）、投标人提供的项目方案及系统，需要专门针对医院进行设计，同时支持医院未来移动护理与护理管理系统的扩展，医疗主题清晰、按条线推进，可以实现端到端闭环管理，投标文件中要有示意图展示。

（7）、产品全部模块能够实现B/S架构模式。

（8）、支持PC多个WEB同时访问，无需安装插件；支持多种终端，支持windows，苹果系统、手机端、PDA端访问，且根据登录终端，界面自适应。

（9）、满足多护理人员同时工作，各人员数据实时通讯共享。

（10）、必须为可运行的成品软件，软件框架设计合理、各种功能齐全、软件系统稳定、通用，在医院的实施周期短、成本低。

（11）、符合护理人员操作习惯，方便易用，具有很强的拓展性，遵循相关政策法规。

（12）、满足容器化便捷快速部署，系统维护升级的停机时间短（低于4小时）。

（13）、产品代码开放给医院，便于医院进行二次开发。
（14）、数据库要求支持ORACLE数据库，支持开源数据库。如MySQL、PostgreSQL等。

（15）、网络安全功能必须满足网络安全等级保护制度2.0相关标准建设要求。
且必须满足以下关键条款：

支持https协议。

用户登录校验密码不可明文传输且具有显式验证码或隐式校验码功能。

支持数据容灾，数据库支持主从热备份。
支持系统容灾，软件系统支持多节点集群部署，部分结点服务器宕机时不影响系统正常提供服务、用户操作无中断影响。
系统具备权限管理功能，不同角色用户实现不同的功能屏蔽及数据屏蔽。
（16）、★系统能够按科室需求二次设计并修改软件。

（17）、★系统不限用户数量。
4.项目技术要求：

（1）、系统设计要求

1）先进性

采用先进的基于构件/构架的设计思想和开发方法，支持大用户量并发访问，包括大并发下的缓存技术，页面异步数据交换，支持htm5等新的互联网技术。

2）安全性

系统采用分级管理模式，对不同级别用户的操作权限和数据访问范围有严格的限制，系统管理员可以根据情况灵活设置安全策略。系统级安全：定期备份、应急（支持脱机程序及相应的应急预案、支持智能客户端）及恢复、灾备解决方案。

3）兼容性

技术上按照国际标准，同时符合国家标准，支持多种主流浏览器访问，自适应移动设备在线浏览，实现良好的跨平台能力，便于与不同系统间的数据交互。

4）开发技术

系统采用B/S、C/S或C/M/S架构，数据库支持Oracle、SQL Server等大型数据库，支持主流的应用服务器、集群及负载等。

5）可扩展性

采用模块化的设计框架，模块之间相对独立又可相互关联。在已有功能基础上添加新模块或新功能，都非常方便。而且系统采用对象化设计理念，程序接口和数据接口都要清晰，便于二次开发。

6）易维护性

采用代码维护、公式调整、参数配置等手段，确保管理员可自维护系统基础设置数据项。系统升级和日常维护只需要在服务器进行即可。系统为管理员有系统设置和维护功能，包括用户和权限设置、字段维护、代码表维护、日志监控、数据批量处理、远程备份、数据同步等等。系统维护期满后，采购人有权要求投标人提供应用系统相关技术文档。开放数据库规格描述。

7）可操作性

设计方案符合业务流程，不是停留理论框架，而是切实可行，并具有成功案例。

（2）、系统总体要求：

1）、要求移动护理信息系统采用C/S(客户机/服务器)架构模式。基于真正的SOA三层架构体系（用户界面层-业务逻辑层-数据库层）。服务器为JavaEE环境，客户端为.net环境，两个异构环境之间的通信采取基于SOAP的webservice传输协议。

2）、系统应遵循《医院信息系统基本功能规范》、《电子病历基本规范》、《电子病历系统功能规范（试行）》及国家有关护理规章制度。系统需满足卫计委对三级医院优质护理服务的评审要求。

3）、系统需要支持主流数据库系统，如：Oracle 11g等；服务器操作系统支持Unix、Linux、Windows；中间层应用服务器和开发工具必须通过J2EE规范认证。

4）、移动护理信息系统必须拥有结构化的护理文书系统，具有丰富的全科护理记录模板，单病种健康宣教模板，症状学护理措施模板。

5）、系统要求与院方的HIS、LIS、PACS等系统无缝集成，并应提供标准的数据交换接口，支持被医院其他信息系统的应用集成。
（3）、技术参数

1）移动护理系统要求

	序号
	模块
	功能
	功能描述

	
	pda端登录
	扫描登陆
	系统支持PDA扫描移动护理系统打印工牌的二维码自动登录系统

	
	患者信息
	床位卡
	通过床位卡方式展示全病区所有患者情况，不同护理级别的患者用显著的标识来标记。每个患者的床位卡上涵盖床号、姓名、年龄、性别、住院号、护理级别、入院时间、医保类别、费用情况、过敏标志、手术标志、评估结果、饮食类别、管床医生等相关信息。

	
	
	
	通过列表、床位卡、简卡三种模式对患者信息快速检索、浏览，各护理业务模块里根据患者一览表，护士快速定位、切换患者信息。

	
	
	患者信息查看
	能够显示病区床位和患者信息，床位信息包括床号、空床标志、床位性别标志、床位等级；空床可进行预约，预约信息包括患者姓名、性别、诊断、联系方式、居住地址、预约日期、床位要求、拟入院日期、拟分配床位、特殊情况备注、预约状态等。

	
	
	
	能够显示病人的姓名、性别、护理等级、年龄、诊断、医保类型、病人状态等；病人状态包括：是否为新病人、是否为危重病人、是否为手术病人、是否为高温病人、是否为儿童患者、是否为老年患者等；是否为待出院病人、是否正在输液、是否欠费、是否特殊检查、是否特殊治疗等；患者简卡上以图标的形式显示患者状态：显示发热、过敏史、新病人、新医嘱、手术标识、欠费标志、高警示药品、病重、压疮、坠床/跌倒、疼痛等，根据医院需要定制标识。

	
	
	
	患者简卡评估标识可直接进入评估界面。

	
	
	
	查看患者费用信息，系统可根据警戒线设置，显示欠费患者；

	
	
	患者筛选
	支持在搜索框输入床号、姓名、住院号等信息来查找患者。

	
	
	
	可根据分组筛选并查看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。

	
	
	高风险患者信息查看
	▲分类查看全院或各个护理单元各类高风险的人员列表，包括姓名、高风险类型、评估时间、评估分值、评估人等信息。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	
	可以查看患者的评估单详细内容，包括给予的护理措施。

	
	
	高风险患者数量统计
	按照高风险类型统计全院或各病区在查询时间内的各类高风险患者的人数。

	
	
	
	按照病区统计全院或各病区在查询时间内的各类高风险患者的人数。

	
	
	
	按照时间统计全院或各病区在查询时间内各类高风险患者的人数。

	
	
	
	汇总各病区各类高风险患者的总数总评估人数。

	
	
	实时统计
	自动统计出当前病区的住院总人数、欠费人数、各个护理等级人数、病危病重、手术、当日出院人数等。具体项目类型和数量根据病区需求进行配置。

	
	
	
	可显示空床、新入、转入、转出、特级护理、一级护理、二级护理、病重、病危、出院、体征单打印提醒等项目具体床号，点击床号可直接了解详细信息。

	
	
	
	可根据病区需求配置需要进行统计的具体项目类型。

	
	
	腕带、床头卡打印
	可以通过患者床头卡右键或患者主页快速打印腕带，腕带包含2个带有患者信息的二维条码。方便护士扫描。支持成人、婴儿和儿童腕带打印。

	
	
	
	床头卡尺寸和显示的内容可以根据医院需求定制。

	
	
	
	支持病区腕带打印和住院处腕带打印。

	
	
	患者主页
	进入患者主页，显示患者的护理计划，24小时体征信息，并可通过菜单项进入体征采集，体温单、医嘱执行，护理记录，护理评估，检验检查记录，巡视记录，出入记录，手术记录，皮试记录，健康宣教，输血记录，住院病历【需相关系统接口支持】等。

	
	
	护理工作计划
	▲把患者每日需要执行的医嘱、体征采集、护理内容按照时间排序显示，执行后就标记成已执行，便于护士查看患者一天的治疗内容，工作更加有序。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	转科、出院患者信息查看
	展示当前科室内历史患者列表，包括转科、出院的患者。 三个月内的患者直接在患者列表上选择转科和出院，三个月以前历史患者需要进入病区历史患者进行查询。

	
	
	
	点击患者可以展示患者详细信息、展示的信息内容同在院患者相同。

	
	医嘱信息管理
	医嘱分类
	▲根据医院的规则，把医嘱进行二级分类，一级分类包括输液、注射、口服药、治疗、检查、检验、护理等， 在每个一级分类下有更细致的二级分类，便于护士查看和检索某一类医嘱的执行情况。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	医嘱查看
	可以查看医生开的原始医嘱，也可以查看根据医嘱执行时间拆分后的医嘱。

	
	
	
	查看和核对当前病区内在院的任一患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、状态、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频次、开立医生、停嘱医生和停嘱时间等。

	
	
	医嘱查询
	根据多种条件筛选医嘱。时间：自行选择起止时间；医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：未停、停止、撤销；医嘱类别及医嘱用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等。支持以病区为单位进行汇总查询。

	
	医嘱管理-输液医嘱
	输液标签打印
	显示任一或多个、全部患者的瓶签信息，包括姓名、床号、医嘱内容、剂量、用法、频次等。

	
	
	
	病区配液标签打印，在移动护理系统PC端按医嘱分类及医嘱类型（长期、临时）打印输液标签

	
	
	
	可以按时间段、单个患者、全科患者、医嘱类型、医嘱分类、上下午、药品等多种方式打印医嘱标签。

	
	
	
	支持补打印输液标签条码标签。

	
	
	
	可根据不同规则进行筛选和组合打印。医嘱类型：长期医嘱、临时医嘱等；医嘱内容类别：治疗、护理、手术、检验等；医嘱状态：正常、停止等；用法：输液、口服药、检验、雾化吸入、静脉推注、皮内注射等；打印情况：已打印、未打印等。

	
	
	输液医嘱-摆药
	PDA端护理APP：进入输液管理摆药界面进入摆药流程

	
	
	输液医嘱-摆药核对
	PDA端护理APP：进入输液管理摆药核对界面进入摆药核对流程

	
	
	输液医嘱-配药
	PDA端护理APP：进入输液管理配药药界面进入配药流程

	
	
	输液医嘱-配药核对
	PDA端护理APP：进入输液管理配药药界面进入配药核对流程，配药操作进行确认。

	
	
	输液医嘱执行
	PDA端护理APP：护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描输液瓶签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配不能继续执行并进行提醒（提醒包括视觉、听觉、触觉）。

	
	
	医嘱执行-输液巡视
	PDA端护理APP：对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况

	
	
	医嘱执行-结束输液
	PDA端护理APP：通过PDA扫描液体结束输液，系统自动记录输液结束时间、结束人。在连续输液时，可以开始新一瓶输液并自动结束上一瓶。

	
	
	医嘱执行-多组输液
	PDA端护理APP：支持同时多个输液医嘱同时执行。

	
	
	高危药品双人核对
	PDA端护理APP：当患者使用高危药品时，按要求需要双人核对确认后方可执行。

	
	
	药品配伍禁忌
	当药品出现配伍禁忌时出现提示界面。

	
	
	医嘱补执行
	护士对患者用药未能通过PDA执行，在PC端进行补录

	
	
	医嘱执行退回
	 对于特殊情况误操作执行的医嘱，支持回退；可配置回退权限；默认仅执行人可回退对应医嘱状态。

	
	
	执行结果回写
	可将输液医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中【需相关系统接口支持】

	
	医嘱管理-注射医嘱

　
	注射医嘱-标签打印
	在移动护理系统PC端按医嘱分类选择注射类别及医嘱类型（长期、临时）打印注射标签

	
	
	
	可以按时间段、单个患者、全科患者、医嘱类型、医嘱分类、上下午、药品等多种方式打印医嘱标签。

	
	
	
	支持补打印注射标签条码标签。

	
	
	注射医嘱-静配接收
	PDA护理app：病区接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。

	
	
	注射医嘱-摆药
	PDA护理app：进入输液管理摆药界面进入摆药流程

	
	
	注射医嘱-摆药核对
	PDA护理app：进入输液管理摆药核对界面进入摆药核对流程

	
	
	注射医嘱-配药
	PDA护理app：进入输液管理配药药界面进入配药流程

	
	
	注射医嘱-配药核对
	PDA护理app：进入输液管理配药药界面进入配药核对流程，配药操作进行确认。

	
	
	针剂医嘱执行
	护理人员在注射类医嘱执行前首先扫描针剂签上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒（提醒包括视觉、听觉、触觉）。针剂由于执行时间较短，不需要记录结束时间。

	
	
	高危药品双人核对
	PDA护理app：当患者使用高危药品时，按要求需要双人核对确认后方可执行。

	
	
	医嘱补执行
	护士对患者用药未能通过PDA执行，在PC端进行补录

	
	
	执行结果回写
	可将注射医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中【需相关系统接口支持】

	
	医嘱管理-皮试医嘱
	皮试药品维护
	病区可以维护皮试药品库，当医生开出含有易过敏的输液医嘱时，护士在配药时会自动提示护士录入皮试结果，如果没有结果或结果为阳性，就不能进行配药和后续的操作。 

	
	
	皮试医嘱执行
	护士在皮试医嘱执行前扫描腕带信息匹配可用药，不匹配有提醒，同时记录用药时间及用药人信息

	
	
	皮试结果提醒
	护士扫描腕带和皮试药签进行皮试，到时间（例如20分钟）后，自动提醒护士录入皮试结果，并有双人进行核对皮试结果。

	
	
	皮试结果记录
	PDA护理app：扫描患者腕带录入皮试结果

	
	
	皮试实拍
	皮试前后提供实拍照片

	
	
	皮试相关药品执行
	输液时会检查皮试结果，没有皮试结果会提示录入皮试结果，皮试结果为阳性时会有声音警示，不能使用该药品。

	
	
	执行结果回写
	可将皮试医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中【需相关系统接口支持】

	
	医嘱管理-口服药医嘱
	口服药品接收
	使用PDA护理APP，扫码接收药品，记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间。

	
	
	医嘱执行之口服药
	使用PDA护理APP：扫描口服药签上的条码及患者腕带，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。 

	
	
	高危药品核对
	高危药品需要双人核对，使用PDA护理APP：扫描口服药签上的条码及患者腕带，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人及核对人）；如不匹配进行提醒或报警。 

	
	
	医嘱补执行 
	对未能通过PDA执行的，可在PC端进行补录。并记录原因

	
	
	口服药执行结果回写
	将口服药执行结果回写至HIS或电子病历系统中【需对方系统接口支持】

	
	医嘱管理-检验医嘱
	标本采集
	标本采集，提供标本采集信息与患者身份核对功能，如不匹配，则给出提示并记录不能匹配时系统三维一体的提醒功能（视觉、听觉、触觉）；扫描血条码结束后，显示提示对话框，提醒护士血条码是否扫描完毕，点击“确定”或“取消”。

	
	
	标本接收
	使用PDA护理APP：标本送检，完成采集后，外勤批量送检至检验科，记录送检人和送检时间，检验科提供样本接收信息，可追溯整个检验过程。检验标本送检后、不得单方面改变医嘱执行状态。

使用PDA护理APP：需要患者自行采集的标本，如痰、尿等标本，由PDA扫描标本签及患者腕带发管，患者提交标本后PDA扫描标本签收管，完成标本采集。

	
	
	标本送发
	使用PDA护理APP：扫描检验标签点击发送。系统生成标本送出时间及人员信息，可回传相关系统

	
	
	危急值提醒
	检验结果有危机值时，检验结果界面有明显提示

	
	
	危急值确认
	医生、护士对危急值进行双人核对、确认。

	
	
	采集信息回写
	将标本采集信息回写到LIS系统中【需对方系统接口支持】

	
	医嘱管理-输血医嘱
	血袋接收
	使用PDA护理APP：扫描血袋标签将血袋接收入病区。

	
	
	输血前核对
	护理系统记录输血前核对人、核对时间。

	
	
	输血执行核对
	护理人员在血液类医嘱执行前首先扫描输血药袋上的条码，再扫描患者腕带条码，当两者匹配后继续输血（同时记录输血时间和输血人）；如不匹配进行提醒 。

	
	
	输血巡视
	当患者进行输血时，系统会自动定时提醒对患者进行巡视。

	
	
	输血执行单
	根据输血执行记录生成执行单，可按不同条件进行查询、打印

	
	
	输血执行结果回写
	将输血医嘱执行结果回写至HIS或电子病历系统中【需对方系统接口支持】

	
	医嘱管理-治疗类医嘱
	　
	使用设备进行治疗的项目，可以扫描设备上的二维码标签和患者腕带，系统自动匹配，如果核对正确，就开始执行。

	
	
	　
	对于不能打印标签的治疗类医嘱，护士使用PDA扫描患者腕带，核对患者身份后，可以勾选执行，记录执行时间和执行人。

	
	医嘱管理-护理类医嘱
	　
	对于病区常用的护理项目，系统支持把这些项目打印成二维码粘贴在床位上，护士扫描腕带和护理项目的二维码，核对无误后就可以执行，并记录执行时间和执行人。

	
	
	　
	对不能打印成二维码的护理项目，护士使用PDA扫描患者腕带，核对患者身份后，可以勾选执行，同时记录执行时间和执行人。

	
	
	护理类医嘱：记录与执行关联
	▲测血压、血糖，执行医嘱可跳转到记录单，提交文书后，相应的医嘱也执行。（须提供系统截图作为证明）                                   

	
	备注执行
	对于暂时不能执行的所有类型、类别医嘱，护士可以填写执行备注，并可标明原因。

	
	专科护理
	压疮护理
	压疮护理全流程闭环管理，护士可以利用PDA在患者床前进行压疮的风险评估，以在PDA终端上进行压疮上报、包括部位、程度、分级，并拍摄上传照片，可以对已发生压疮的患者进行跟踪治疗记录，护士长、压疮护理小组可以对发生压疮患者进行定期的访视和督查，对采取的护理措施进行评价，给出建议。最后对压疮患者的去向和压疮的治疗效果进行转归记录。

	
	护理文书
	护理文书模板
	▲系统提供可视化模板编辑器，可自定义各种护理文书模板、包括体征模板、护理记录模板、护理评估等，病区可以自定义本科室的模板，也可以多个病区共用同一模板。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	护理文书种类
	可以自定义配置医院各种护理记录单，包括但不限于下面列出的护理文书，成人体温单、婴儿体温单、体征记录单、一般护理记录单、危重护理记录单、手术护理记录单、产科护理记录单、出入量记录单、引流记录单、血糖、血压记录单、入院评估单、各种风险评估单、巡视记录、输液单、长期医嘱单、临时医嘱单、产程图、健康宣教记录单、护理计划、交接班报告机械通气护理记录单、床边快速检验报告单、微泵量记录单、 疼痛护理记录单等。

	
	
	护理文书录入
	移动终端PDA和电脑PC都可以录入各种护理文书，系统会记录录入时间，录入人，并支持查看，修改，删除。

	
	
	
	软件可设置护理文书录入的时间范围，如不能早于入院时间、不能晚于出院时间、不能早于系统时间+N小时等等

	
	
	体征管理及体温单
	在移动PDA终端上进行病人体征录入，可以连续录入生命体征，可以记录病人的体重、体温、脉搏、呼吸、血压、大便、出入量等各项固定以及科室自定义项目。支持对于新生儿的体征录入采取特殊处理。

	
	
	
	录入生命体征时，可以同时进行疼痛评估，可录入疼痛强度并在体温单上展现疼痛强度与体温变化的关系。

	
	
	
	在PC和PDA终端上可以进行体征信息新增、删除【只有PC端有权限删除】、查看等操作。

	
	
	
	智能提醒纠错，对每个体征项目设定有输入范围，如果护士录入的值超出范围，PDA自动提醒护士录入错误并要求重新录入。智能键盘，方便护士录入，对灌肠大便、呼吸机、体温未测等特殊情况都提供选项供护士勾选。

	
	
	
	支持在电脑PC端批量录入体征信息。可录入单一患者全日的体征，也支持批量录入全科室患者某一时点的体征，以提升护士的工作效率。

	
	
	
	▲体征数据的相互引用，录入的体征数据可以相互引用，避免重复录入，可以引用到一般护理记录单，重症护理记录单，交接班报告中。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	
	PC和PDA终端支持历史体征查看，对科室自定义的项目，会根据患者的录入情况，智能显示。

	
	
	
	PDA终端和PC上自动生成标准体温单，护士可以方便地查看患者体温变化情况。

	
	
	
	智能体征测量提醒，根据医院的规则和患者的护理等级、入院时间、危重状态、发烧以及手术情况，系统智能计算出患者每日需要测量体征的时间点，并进行提醒。当患者的状态发生变化时，系统会自动进行调整。

	
	
	
	对某些需要医嘱的测量项目，例如测血糖，定时测血压等，系统会根据医嘱自动提醒，并自动关联到相应的护理记录单上。

	
	
	
	系统自动计算输入液量，只要护士使用PDA进行输液操作，就自动计算输入液量，不需要护士手工计算。

	
	
	
	其它出入量自动汇总计算，如各种口入量，引流量，痰量，呕吐量，尿量等。并按需自动显示在体温单上

	
	
	
	出入量的12/24小时汇总。并按需自动显示在体温单上

	
	
	
	标准7日体温单生成及打印，根据体征录入结果生成符合国家护理文书书写标准的体温单。

	
	
	
	体征批量录入支持设置回车键横向或纵向跳转

	
	
	
	对于体征数据、大小便等漏填信息有提示，包括三日未大便患者进行筛选。

	
	
	
	当患者的体温单满页时，提供满页提醒标志

	
	
	
	支持多种规格纸张（A4、16K）打印。

	
	
	
	自定义项目的展示和打印，根据录入的数据自动显示和打印。

	
	
	患者转交接
	支持病区之间、病区与手术室的患者转交接。由转出、转入科室分别填写患者交接记录单，包括生命体征、管路状态、正在使用的药物、交接的病案资料和物品等，并经双方确认无误。

	
	
	病历记录查询
	可查看各类病程记录，包含：入院记录、首日病程、日常病程及三级医师查房记录。

	
	
	护理文书质控审核
	针对患者住院过程的护理记录文书，进行评分和归档每日由护士长进行审核，未审核的护理文件进行颜色区分

	
	
	护理文书打印
	可以显示并打印各种护理文书。

	
	
	必填项校验
	可配置文书中必填项目，在保存时提醒漏填的项目。

	
	
	评估智能联动
	出现异常指征（高危、压疮、跌倒、疼痛等）弹出相关护理措施，选择措施点击确认，自动生成护理计划并向护理记录单中导入措施记录

	
	
	数据共享与引用
	▲护理文书的项目可以共享和相互引用，如果一个项目已经录入了值，在其它护理记录中可以引用，避免多次录入或拷贝粘贴引起的错误。护理文书录入时可引用其他类型信息，包括医嘱、检验、手术、所有记录单、评估结果、交接记录等。（须提供系统截图作为证明）

	
	告知记录
	文书定义
	可以自定义不同样式的告知文书。

	
	
	告知记录
	维护告知记录，告知单提供电子签字留档。

	
	健康宣教
	制定宣教计划
	科室可以针对不同疾病制定相应的宣教计划，从患者入院到出院有详细的宣教计划。包括患者使用药品的简要作用、禁忌症可查询浏览。

	
	
	宣教模板
	采用宣教模板，宣教计划、项目和内容可编辑、可修改，科室可以定义本科室各种疾病的的宣教计划和宣教内容，包括入院宣教、术前宣教、术后宣教、疾病治疗宣教、运动饮食、出院宣教、各项检查健康教育、各种症状健康教育等。宣教知识库配置：根据病区&全院配置不同宣教内容，包括文字、图片、视频等。宣教内容可以在PDA端查看，根据患者需求可推送至患者手机端。

	
	
	中医护理方案
	制定中医护理方案模板，项目和内容可编辑、可修改。

	
	
	为患者执行健康宣教
	扫描患者腕带，确定患者身份后对患者和或家属进行健康宣教，护士长可以对宣教的效果进行评价，还可以对宣教效果不佳的，再次进行宣教。系统记录宣教人、宣教对象、宣教时间、效果评价。

	
	
	宣教记录查看
	在PDA和电脑PC上可以查看以往的宣教记录和宣教内容。

	
	
	宣教内容提示
	完全实现无纸化，PDA上显示宣教的要点，点击可以查看详细的宣教内容，对护士在实际使用中有很大的帮助。

	
	护理巡视
	高危患者巡视
	对特级、一级护理、病危、病重的患者，系统会根据医院的规则定时提醒对患者进行巡视。

	
	
	高风险患者巡视
	对各种高风险患者，系统会根据医院的规则定时提醒对患者进行巡视。

	
	
	巡视字典
	可以预先各种情况的字典，护士可以根据实际情况选择，也可以手工录入。

	
	
	巡视记录
	可以在PDA和PC上查看详细巡视记录，巡视时间、巡视人、滴数、巡视情况等信息。

	
	手术信息管理
	手术信息查看
	可以查看手术的详细信息，包括手术名称、等级、时间、麻醉方式、术者、助手、体位等。

	
	
	手术信息引用
	手术信息可以被护理记录单、交接班、体温单等护理文书引用，方便护士书写护理文书。

	
	
	手术患者交接
	患者去手术室和回病房时，需要手术室护士和病房护士进行患者交接，护士扫描患者腕带，记录出入时间和携带的物品及药品。

	
	
	手术患者体征测量提醒
	护理系统会根据病区手术患者体征测量规则，自动提醒患者术前和术后的体征测量时间和频次，确保不出现遗漏的情况。

	
	护理计划
	计划定义
	各病区自定义护理计划文书，包括问题、目标、措施等信息。

	
	
	计划记录
	为不同病人建立不同的护理计划，并记录追踪执行的措施、结果。

	
	护理路径
	路径定义
	自定义护理路径，包括每阶段的目标、护理措施等信息。

	
	
	路径记录
	为不同病人建立不同的护理路径，并记录追踪执行情况。

	
	管路管理
	管路定义
	自定义管路信息，编码、名称、长度、深度、部位，并可定义图片区域。

	
	
	管路记录
	为病人建立管路记录，置管、拔管记录等，并可通过图片方式选择相应的置管部位。

	
	病区管理
	护理人员管理
	管理病区所有护理人员，包括基本信息、职务、能级、权限、登陆名、激活/停用等信息。

	
	
	智能排班管理
	病区可以设置班次，时间、权重、班次组合、排班人员、人员分组、管床等信息。护士长可以根据这些设置进行排班，并自动统计上班时间，所欠工时。

	
	
	病床管理
	同步HIS病床设定，包括数量和床号，可以显示全部病床，也可以只显示有病人占用的病床。

	
	
	
	支持病床的排序，可以根据病区病床的排序规则，设定病床在护理软件的显示顺序。

	
	
	
	支持患者分组管理，可以调整床位和患者分组，根据分组可以快速查找患者。

	
	
	病区医嘱执行情况
	病区医嘱执行情况查询，可以选择时间段、医嘱类型、执行情况等条件对全病区医嘱进行查询，便于护士长查看整个病区的医嘱执行情况。

	
	
	交接班管理
	▲自动生成交接班记录，自动统计出院、入院、转入、转出、分娩、死亡、病危、病重、手术患者数量，并自动生成交接班报告。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	
	对于危重或特殊情况病人可书写交班记录，交班记录内容包含基础生命体征报告、病情摘要及治疗经过等。

	
	
	
	▲可以直接引用其它护理文书中的体征、医嘱、检验异常值、检查、手术等信息，不需要从其它护理文书中拷贝粘贴。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	
	支持在病人文书编写时按照指定规则将文书内容导入交班信息中

	
	
	
	可查询、预览或打印交班报告。

	
	
	巡视记录查询
	病区巡视情况查询，可以选择时间段、巡视类型等条件对病区所有患者的巡视情况进行查询，便于护士长查看整个病区的巡视情况，对巡视中存在的问题及时解决。

	
	
	病区设备管理
	病区常用的护理设备维护，设备负责人，设备状态等信息。可以将护理设备名称关联相关医嘱。

	
	
	
	可以打印设备标签，粘贴在设备上，护士通过扫描设备标签和患者腕带，自动匹配该患者需要执行的医嘱，核对后执行。

	
	
	中医护理操作工作量统计
	以科室为单位，统计各中医护理操作工作量。

	
	
	科室工作量统计
	科室工作量统计，以科室为单位，分析整个科室工作量。

	
	
	个人工作量统计
	护理人员个人工作量统计，以护士为单位，分析每个护士的工作量。

	
	
	工作班次统计
	根据病区的排班，可以自动统计每位护理人员每月的工作时长、请假的时间、各个班次的数量，可以作为病区工作量统计的一部分。

	
	
	班次系数设定
	可以设定各个班次的系数，作为核算工作量的一个系数。

	
	
	护理患者统计
	根据排班的设定，系统可以自动统计每个护理人员每个月护理的各个级别患者的数量，作为病区工作量统计的一部分。

	
	
	护理操作统计
	▲可以统计每个护理人员进行各种护理操作、执行各种医嘱的数量，病区可以自定义统计哪些护理操作。统计的结果可以作为病区工作量的一部分。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	工作量系数
	病区可以定义班次、护理病人数量、护理操作的权重系数，最后系统根据设定的系数，自动计算出本病区每位护理人员每月的工作量。

	
	
	医嘱执行率
	可按天、月 统计各类医嘱的执行情况，执行了多少条医嘱，哪些医嘱未执行。并且详细统计PDA、PC各自执行了多少条医嘱及所占百分比。支持导出电子表格

	
	
	医嘱用药时间符合率
	统计全院及病区在指定日期范围内的用药时间符合率

	
	
	异常统计分析
	按姓名或工号搜索用户异常操作，查看全院及科室异常医嘱执行数据，包括异常操作的患者、医嘱名称、条码号、发生时间

	
	
	PDA设备列表
	▲可以查看各科室PDA设备的使用情况、运行状况。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	PDA设备安全管理
	设备远程禁用、启用的管理。

	
	
	PDA软件自动升级分发
	支持设备APK自动更新升级。

	
	
	PDA使用记录
	完整的PDA使用日志，记录设备的登陆、使用记录等信息。

	
	
	高警示药品管理
	可以维护高警示药品库，包括名称、剂量、浓度等。

	
	
	皮试药品管理
	可以维护皮试药品库，包括名称、皮试结果等。

	
	
	传染病管理
	可以维护标准及自定义传染病信息，并可进行相关提醒。

	
	
	诊断管理
	可以维护ICD10标准的诊断信息。

	
	
	检查机构
	可以维护检查机构信息，包括名称、电话、地点、注意事项等，并可打印相关标签给患者去指定地点进行检验。

	
	智能提醒
	体征采集提醒
	根据病区的体征采集规则，到时提醒护士需要对哪些患者进行体征采集，提醒内容包括体温、脉搏、呼吸、血压、血糖、疼痛等。

	
	
	医嘱提醒
	医嘱自动提醒，包括新开立医嘱的提醒，指示护士当前需要完成的工作以及未完成工作内容。

	
	
	高危患者提醒
	提醒病区内各类高危患者。

	
	
	护理文书提醒
	提醒护士录入护理文书，例如一般护理记录单、危重记录单、血糖、血压记录单、跌倒、压疮等需要定时完成的护理文书。

	
	
	患者变化提醒
	提醒病区内今日出院、入院、转入、转出、病危、病重、死亡、分娩的情况。

	
	
	特殊患者提醒
	提醒病区内特殊病情的患者，例如发烧、三日无大便、药物过敏、房颤、疼痛的患者。

	
	
	病区自定义提醒
	▲病区可以个性化设置本病区需要特殊设置的提醒。（须提供系统截图作为证明）

	
	
	异常提醒
	信息核对异常时通过特殊警报音智能提示。

	
	
	皮试提醒
	对皮试时间进行提醒，对没有经过皮试使用过敏药物的提醒。

	
	
	高危药品提醒
	对患者使用过敏药物时，系统会在配药、输液时提醒用药剂量、浓度、滴数等。

	
	
	配置药品过期提醒
	护理人员在执行配置超过特定时间（如4小时）的无菌药品时，系统会智能提示拦截

	
	
	执行超时提示
	系统能对超过计划执行时间2小时（具体时间可以根据医院管理要求配置）的医嘱记录进行智能提示

	
	
	巡视提醒
	对危重病人、高风险患者、输液患者、输血患者、使用高危药品患者定时的巡视提醒，及时掌握患者情况，出现问题能够及时处理。

	
	
	手数天数
	对手术患者，显示手术的天数。支持多次手术天数的合并显示

	
	文书集成
	共享给第三方调阅
	通过web形式将移动护理体温单和文书共享给第三方系统调阅

	
	系统设置
	用户账户管理
	支持系统密码强度校验、密码有限期管理、密码输入阀值的控制

	
	
	用户权限管理
	系统操作人员权限分配管理，实现院、科、病区、个人分级管理

	
	
	
	系统对记录增加、修改、删除等操作，可按照用户角色进行分配设置

	
	
	科室病区管理
	医院科室、病区的添加、删除、设置等功能

	
	
	知识库配置
	提供文书模板配置功能，健康宣教知识库配置功能

	
	
	二维码扫描登陆
	扫描二维码自动登录系统

	
	
	时间同步
	用户登录，自动同步服务器时间

	
	
	异常操作记录
	记录用户使用系统过程中的异常操作，如错误执行医嘱，后台记录

	
	
	屏幕锁定功能
	超过一定时间未操作，pda退出到登陆界面。


（2）护理管理系统要求
	序号
	功能分类
	功能模块
	功能说明

	
	系统

资质
	
	软件平台服务商需协助部门和科室做等级评审工作，如协助部门和科室创建全年教学计划、完成汇总报告分析工作。

	
	
	
	软件平台功能在使用期间免费迭代更新（对接接口和软硬件结合除外），使用期间提供技术服务。

	
	护理制度建设
	制度体系建设
	根据医院的护理规范，建立制度体系结构，如护理法规体系、专科制度体系

	
	
	文档组织管理
	文档管理
	在制度体系中增加各相应的制度文档，并可进行版本控制

	
	
	
	文档变更记录
	可以清晰的查看文档的变更历史

	
	
	
	文档权限控制
	用于控制文档的查看、下载、修改权限，可以给指定的人或者组织分配相应的权限

	
	
	文档阅读管理
	文档在线浏览
	用户可以直接在线浏览word、ppt、pdf文档

	
	
	
	文档阅读记录
	可以统计文档的阅读覆盖率及及时率

	
	护理人员管理
	档案管理
	护理人员基本档案---列表展示及高级查询
	1.可按职工性质分类查询；2.提供工号、姓名、简拼的快速查询；3.提供人员高级查询；4.可按科室显示人员；5.可自定义显示列

	
	
	
	护理人员基本档案---增加、修改及注销
	1.护理人员建档、基本信息修改及人员注销；2.自定义字段是否显示；3.自定义字段是否可修改；

	
	
	
	护理人员基本档案---汇总档案列表导入、导出
	1.可自定义excel导入模版（新增或更新）；2.excel数据导入（新增或更新）；3.excel数据导出（可自定义导出列）

	
	
	
	护士简历
	支持个人全档案简历查看，导出和打印

	
	
	
	护士照片管理
	支持照片的个人导入，批量导入

	
	
	
	护士证件管理/督察
	支持护士的证件管理，含有效期，原证件照片上传，以及有效期督察功能。

	
	
	人员变动管理
	人事调动
	1.指定到人员、调出科室、调出日期，执行调动；2.撤消调动记录，清除相关数据痕迹 3. 调动记录可自动生成个人档案记录 4. 调动记录汇总查询

	
	
	
	人员借调
	1.指定到人员、临时借调科室、借调日期，执行借调；2.临时调动记录汇总查询

	
	
	
	人员外派
	记录人员外派的情况，如参加抗险救灾任务

	
	
	
	外出进修结果登记
	护士外出进修结果登记

	
	
	人员统计分析
	鞋衣帽统计
	分析全院及各科护士鞋衣帽情况

	
	
	
	护士男女分布
	分析全院及各科男女护士比例情况

	
	
	
	护士职称分布
	分析全院及各科护士职称分布情况

	
	
	
	护士职工性质分布
	分析全院及各科护士职工性质分布情况

	
	
	
	护士职务分布
	分析全院及各科护士职务情况

	
	
	
	护士层级分布
	分析全院及各科护士层级分布情况

	
	
	
	护士学历分布
	分析全院及各科护士学历分布情况

	
	
	
	护士专业类别分布
	分析全院及各科护士专业类别分布情况

	
	
	
	护士政治面貌分布
	分析全院及各科护士政治面貌分布情况

	
	
	
	护士工作年限分析
	分析全院及各科护士工作年限情况

	
	
	
	护士年龄分布
	分析全院及各科护士各年龄段分布情况

	
	
	
	护士注销率分析
	分析全院及各科护士注销情况

	
	
	
	护士注销率原因分析
	分析全院及各科护士注销原因分布情况

	
	
	
	全院人员一览
	分析全院各科护士分布情况，可显示各科在岗人数、编制人数、进修人数、请假人数、预产期人数、各层级护士数、各职称护士数、各职务护士数、各性别护士数

	
	实习生管理
	实习生档案
	维护实习生的基本档案，方便管理实习生；可按性别、学历等查询

	
	
	实习生批次定义
	维护实习生批次，分批次管理来院实习生

	
	
	实习生轮转
	为实习生安排轮转科室，并可查看各实习生的轮转及科室的轮转情况

	
	
	实习带教安排
	轮转科室为实习生安排带教老师

	
	
	实习成绩
	轮转科室维护实习生的理论、技能考核成绩

	
	
	科室对实习生评价
	轮转科室对实习生的整体情况做出评价

	
	
	实习生简历
	显示实习生在院的情况，包括基本信息、轮转信息、成绩、科室评价、实习评定及实习小结

	
	
	实习生成绩统计
	可查看实习生的成绩统计信息

	
	
	实习生评价带教老师
	实习生对带教老师进行评价，以便相对客观的反映老师的带教情况

	
	
	实习生排班
	实习生排班管理

	
	进修生管理
	进修生档案
	维护进修生的基本档案，方便管理进修生；可按性别、学历等查询

	
	
	进修生轮转表
	为进修生安排轮转科室，并可查看各进修生的轮转及科室的轮转情况

	
	
	进修带教安排
	轮转科室为进修生安排带教老师

	
	
	进修成绩
	轮转科室维护进修生的理论、技能考核成绩

	
	
	进修生简历
	显示进修生在院的情况，包括基本信息、轮转信息、成绩、科室评价、进修评定及进修小结

	
	
	科室对进修生评价
	轮转科室对进修生的整体情况做出评价

	
	
	进修生评价带教老师
	进修生对带教老师进行评价，以便相对客观的反映老师的带教情况

	
	
	进修生排班
	进修生排班管理

	
	护理排班管理
	排班设置
	班次设置
	可以按需设定全院统一班次和各科室的班次，如班次的颜色，班时值等

	
	
	
	分组设置
	设定各护理单元的排班分组信息

	
	
	
	床位设置
	设定各护理单元的床位信息

	
	
	
	夜班费设置
	设定各护理单元的夜班费计算规则

	
	
	
	时间换算规则设置
	设定医院每天的工作时间换算规则，夜班计入换算规则

	
	
	
	假期设置
	设定医院的各种假日，比如国家法定假日、院庆日等

	
	
	
	请假类型设置
	维护各种请假类型，例如病假、产假、年假、事假等

	
	
	
	排班约束设置
	设定排班的各种约束，比如每周每人工作时间限制，白班人员数量等

	
	
	排班功能
	护士排班
	科室按周、按月排班
1.分病区、分人员按周填报护理人员每天排班数据及备注；2.支持一次操作多人、复制粘贴备注等功能；3.病区可自定义人员排序、班次颜色等，允许病区人员调出；4.支持彩色excel导出、彩色打印

	
	
	
	借调排班
	对临时借调到科室的人员进行排班

	
	
	
	排班轮班
	可以对相应的人员进行轮班管理

	
	
	
	排班个人需求
	护士可以提出对班次的个人需求，如想上白班

	
	
	
	排班分组
	对科室内的人员进行分组排班

	
	
	
	排班审核
	护理部可以对各科室的排班进行监督

	
	
	
	排班合理性查询
	科室排班界面，科室护士长可查看当前时间段的排班统计

	
	
	
	全院排班一览
	护理部可查看所有护理单元的排班以及提交情况

	
	
	
	排班统计属性设置
	用户可自由设定统计的内容

	
	
	
	加扣班统计查看
	科室排班界面，科室护士长可查看当前排班每个人的加扣班总数

	
	
	
	班时值统计查看
	科室排班界面，科室护士长可查看当前排班每个人的班时值总数

	
	
	
	区域复制
	支持区域复制排班

	
	
	
	组排
	支持同一组护士一键安排同一个班次

	
	
	
	自定义显示列
	支持用户自定义显示显示列，并支持自定义列名称

	
	
	
	添加备注（文字、图形）
	支持排班备注、班次备注、人员备注、日期备注

	
	
	
	排班导出
	支持导出排班内容

	
	
	
	排班打印（支持黑白打印、彩色打印）
	1、支持直接打印排班内容；2、支持用户自由调节字体大小； 3、可以自由选择打印内容；例如：可自由选择是否打印“班次合计”、“层级合计”；

	
	
	统计分析
	排班统计
	统计各科室各种班次的排班、在岗、休假等信息

	
	
	
	班时值统计
	统计各科总班时值、人均班时值、总加扣班及人均加扣班数据并可导出、打印

	
	
	
	夜班费统计
	根据排班信息，自动计算夜班费

	
	
	
	床护比
	统计科室执业护士人数及核定床位数，分析各科床护比

	
	
	
	护患比
	统计上班护士人数及在院病人数，分析各科护患比

	
	
	
	私人需求统计
	分析护士的私人需求提交次数及满足情况

	
	
	请假管理
	护士请假登记
	护士长或者护理部可以对护士的请假信息进行登记，方便后续和排班直接同步

	
	
	
	年休管理
	可以维护各位护士的年假信息

	
	
	
	存休管理
	可以维护各位护士的存假信息

	
	
	
	请假自动生成排班
	系统可自动根据请假情况生成排班，在班次后显示请假总数并且自动计算当前班次是第几天

	
	
	请假统计
	请假统计
	系统根据请假情况自动统计护士、护士长、护理部的病假、事假、年假、产假、婚假等各种假期

	
	
	
	请假概况统计
	1、系统根据请假情况对全院、科室的在岗人员概况做统计汇总并且以图形的方式展现并支持下载；2、请假人员概况统计以图形的方式展现并支持下载；3、各护理单元请假人数分布以柱状图的形式展现并支持下载；4、请假人员详细信息以图标的形式展现并支持导出

	
	
	流程节点变化通知消息
	排班流程消息
	排班上报，退回将发送对应的流程消息到对应接收人

	
	护理日常工作
	每周护理隐患讨论
	护理隐患讨论记录，记录讨论时间、护理隐患内容、原困分析、整改措施、参加人数等信息。

	
	
	科务会议记录
	护理科务会登记上报，记录参加科务会的人员、存在的问题、整体改措施、其它问题讨论的结果。

	
	
	工休会记录
	填写工休会的讨论的内容

	
	
	月计划与总结
	病区填报月工作计划/总结，护理部查看全院科室年度工作计划/总结。

	
	
	疑难病例讨论
	填写疑难病例讨论的相关内容

	
	
	年度计划与总结
	病区填报年度工作计划/总结，护理部查看全院科室年度工作计划/总结。

	
	
	业务查房
	填写个案查看或者教学查房的相关内容

	
	
	应急预案演练记录
	填写应急预案演练记录

	
	
	疑难病例讨论
	填写护理部组织的疑难病例讨论内容

	
	
	护士长例会
	填写护士长例会的讨论内容

	
	护理质量检查(含pad端功能)
	一级质量检查
	护理质量自查
	登记各护理单元自行组织的质量检查结果

	
	
	二级质量检查
	二级护理质量抽查
	登记二级质控的质量检查结果

	
	
	
	二级质控小组管理
	登记二级质控小组的成员

	
	
	
	质量检查任务(二级)
	分配二级质控的质量检查任务，比如参加人员、检查内容

	
	
	三级质量检查
	三级护理质量抽查
	登记三级质控的质量检查结果

	
	
	
	三级质控小组管理
	登记三级质控小组的成员

	
	
	
	质量检查任务(三级)
	分配三级质控的质量检查任务，比如参加人员、检查内容

	
	
	检查任务执行
	执行质量检查任务，显示检查任务执行进度

	
	
	质量模板维护
	维护质量检查表，支持扣分式，得分式，符合率式，以及选择式四种模型维护

	
	
	质量问题整改
	汇总科室和全院的质量检查问题，方便科室进行分析、整改

	
	
	质量问题整改督查
	根据PDCA的流程，对科室的质量检查问题整改情况进行跟踪、效果评价

	
	
	统计分析
	质量检查得分分析
	护理单元间的得分情况总览、对比分析，检查标准间的总览、对比分析；提供柱状图、折线图的分析形式

	
	
	
	质量检查得分趋势分析
	对一个/多个科室的一次/多次质量检查得分情况绘制趋势图和趋势表，提供折线图形式

	
	
	
	质量检查得分对比分析
	统计护理单元/检查内容在多个时间维度上的得分情况对比分析

	
	
	
	质量检查问题分析
	频发问题统计、频发问题护理单元统计，可以根据护理单元、检查内容、质控级别等进行过滤，提供柏拉图、柱状图、折线图分析形式

	
	
	
	质量检查问题对比分析
	频发问题护理单元/频发问题检查内容在时间维度上的对比分析

	
	
	
	质量检查反馈表
	记录每次检查的得分、问题、整改情况，可根据护理单元、检查内容、质控级别等进行过滤

	
	
	质量整改原因维护
	每个科室可自定义自己科室的质量整改原因模板，方便护士长填写质量问题的原因分析

	
	
	流程节点变化通知消息
	质量检查结果存在问题，质量检查整改完成，质量检查整改确认将发送对应的流程消息到对应接收人

	
	不良事件管理
	不良事件填报表管理
	定制符合医院要求的护理不良事件模板

	
	
	不良事件上报
	支持实名及匿名方式的不良事件上报

	
	
	不良事件管理（护理部）
	护理根据实际情况可以对各护理单元的不良事件提出整改意见等，也可以转交给质控组进行处理

	
	
	不良事件管理（质控组）
	各质控组(如压疮小组)对不良事件提出整改意见

	
	
	质控小组设置
	设置和管理不良事件质控小组名单

	
	
	不良事件跟踪
	可以根据闭环管理流程进行不良事件的分析、整改以及评价，包括质量委员会和护理部两种跟踪模型

	
	
	不良事件案例分享
	分享不良事件案例，发放给各科室学习（在分享时，系统支持隐藏不良事件中的敏感信息如：病人信息、责任人信息）

	
	
	不良事件分析
	不良事件概况分析
	统计不良事件的整体情况，如每月不良事件数量、各护理单元不良事件的数量，支持柱状图、折线图分析形式

	
	
	
	事件类型汇总分析
	显示各类型不良事件的汇总数据，支持饼图、柏拉图分析形式

	
	
	
	专项分析
	根据医院要求对不同科室、不同类型的不良事件进行专项分析，如压疮事件，提供包括数量、发生时间段、压疮部位、患者年龄段等信息进行专项分析，支持饼图、柏拉图分析形式

	
	
	不良事件统计设置
	不良事件专项统计类型设置

	
	
	流程节点变化通知消息
	不良事件上报，不良事件退回，不良事件护理部整改意见，不良事件科室整改，不良事件科室整改护理部确认将发送对应的流程消息到对应接收人

	
	敏感性指标管理（含数据引擎）
	指标管理
	质量指标定义
	维护符合医院需要使用的质量指标，并定义指标的计算方法

	
	
	
	科室指标管理
	可以维护某护理单元可以需要使用哪些指标

	
	
	
	指标基准值管理
	为每个指标设定全院、护理单元的基准值

	
	
	
	指标使用管理
	对于某些不再使用的指标，可以关闭；关闭后可以继续查看原先采集的数据

	
	
	指标采集
	采集频次管理
	可以设定各指标的采集频次，支持日采集、月采集、季采集

	
	
	
	手动采集
	对于没有数据来源的指标，可以有护士录入指标的数值

	
	
	
	指标自动采集
	通过指标引擎，从HIS、移动护理、护理管理等系统内自动采集数据

	
	
	
	自动采集修正
	可以手动触发修订自动采集的指标数据

	
	
	
	指标不采集
	某些指标在某些日期不需要采集，护士可以手动标记该指标不采集

	
	
	
	指标上报
	护士长可以按月上报各项指标数据

	
	
	
	指标退回
	护理部可以退回某护理单元某月的指标，以便护理单元重新修订数据

	
	
	
	指标上报查看
	护理部可以查看某段时间内各护理单元指标采集的上报情况，以便督查指标采集上报工作

	
	
	指标分析
	全院指标汇总
	护理部可以查看各指标的全院汇总值

	
	
	
	科室指标查看
	护理部可以查各某护理单元的各项指标值；护理单元也可以自己权限范围内的各项指标值

	
	
	
	指标对比(按时间)
	可以查看各项指标的按月、季的变化，支持柱状图

	
	
	
	指标对比(按科室)
	可以查看各项指标在某段时间内，各科室间的对比，支持柱状图

	
	
	
	指标分布
	可以查看各指标某段时间内的均值、中位数、上下四分位数等值

	
	
	
	质量指标预警
	对于未达到基准值的质量指标进行特殊标识提醒

	
	
	采集引擎
	数据接入
	可以接入不同系统的初始数据，如HIS、移动护理、不良事件等

	
	
	
	数据校验
	对于接入的数据，进行结构校验，是否符合需要

	
	
	
	数据清洗
	对于不符合条件的数据，通过去重、补值、剔除等手段，修正成符合条件的数据

	
	
	
	数据建模
	把数据转换成敏感指标需要的内容，方便使用

	
	
	核心数据指标库(除此标准指标库外，可按医院实际情况扩展)
	护士数量配置相关数据
	本季度实际开放床位数

	
	
	
	
	季初病区执业护士总人数

	
	
	
	
	季末病区执业护士总人数

	
	
	
	
	本季度白班责任护士数

	
	
	
	
	本季度白班护理患者数

	
	
	
	
	本季度夜班责任护士数

	
	
	
	
	本季度夜班护理患者数

	
	
	
	
	本季度病区执业护士实际上班小时数

	
	
	
	
	本季度住院患者实际占用床日数

	
	
	
	
	季初在院患者数

	
	
	
	
	本季度新入病区患者总数

	
	
	
	人力资源结构--职称相关数据
	季初护士（初级）人数

	
	
	
	
	季末护士（初级）人数

	
	
	
	
	季初护师人数

	
	
	
	
	季末护师人数

	
	
	
	
	季初主管护师人数

	
	
	
	
	季末主管护师人数

	
	
	
	
	季初副主任护师职称人数

	
	
	
	
	季末副主任护师职称人数

	
	
	
	
	季初主任护师人数

	
	
	
	
	季末主任护师人数

	
	
	
	人力资源结构--学历相关数据
	季初中专护士人数

	
	
	
	
	季末中专护士人数

	
	
	
	
	季初大专护士人数

	
	
	
	
	季末大专护士人数

	
	
	
	
	季初本科护士人数

	
	
	
	
	季末本科护士人数

	
	
	
	
	季初硕士护士人数

	
	
	
	
	季末硕士护士人数

	
	
	
	
	季初博士护士人数

	
	
	
	
	季末博士护士人数

	
	
	
	人力资源结构--工作年限相关数据
	季初<1年资护士人数

	
	
	
	
	季末<1年资护士人数

	
	
	
	
	季初1≤y<2年资护士人数

	
	
	
	
	季末1≤y<2年资护士人数

	
	
	
	
	季初2≤y<5年资护士人数

	
	
	
	
	季末2≤y<5年资护士人数

	
	
	
	
	季初5≤y<10年资护士人数

	
	
	
	
	季末5≤y<10年资护士人数

	
	
	
	
	季初10≤y<20年资护士人数

	
	
	
	
	季末10≤y<20年资护士人数

	
	
	
	
	季初≥20年资护士人数

	
	
	
	
	季末≥20年资护士人数

	
	
	
	离职相关数据
	病区执业护士离职总人数

	
	
	
	身体约束相关数据
	住院患者身体约束日数

	
	
	
	导管非计划拔管相关数据
	气管导管非计划拔管例次数

	
	
	
	
	气管导管留置总日数

	
	
	
	
	CVC非计划拔管例次数

	
	
	
	
	CVC留置总日数

	
	
	
	
	PICC非计划拔管例次数

	
	
	
	
	PICC留置总日数

	
	
	
	
	导尿管非计划拔管发生例次数

	
	
	
	
	导尿管留置总日数

	
	
	
	
	胃肠管（经口鼻）非计划拔管发生例次数

	
	
	
	
	胃肠管（经口鼻）留置总日数

	
	
	
	导管相关性感染相关数据
	PICC相关血流感染发生例次数

	
	
	
	
	CVC相关血流感染发生例次数

	
	
	
	
	VAP发生例次数

	
	
	
	
	有创机械通气总日数

	
	
	
	
	导尿管相关尿路感染（CAUTI)发生例次数

	
	
	
	跌倒相关数据
	住院患者跌倒无伤害（0级）例次数

	
	
	
	
	住院患者跌倒轻度伤害（1级）例次数

	
	
	
	
	住院患者跌倒中度伤害（2级）例次数

	
	
	
	
	住院患者跌倒重度伤害（3级）例次数

	
	
	
	
	住院患者跌倒死亡例数

	
	
	
	病区压力性损伤相关数据
	2期及以上病区压力性损伤（包括粘膜压力性损伤）新发病例数

	
	满意度调查(含pad端功能)
	住院患者满意度
	住院患者满意度调查(科室)
	科室可以发起在院患者满意度调查

	
	
	
	住院患者满意度调查(护理部)
	护理部可以发起在院患者满意度调查

	
	
	
	住院患者满意度分析
	可以统计各科室/全院的患者满意度得分情况以及排名，分析各调查项目的得分情况，患者提出的意见/建议进行汇总

	
	
	护士满意度
	发起护士满意度调查
	可以对不同层级/工作年限/职称/职务的护士进行随机满意度调查

	
	
	
	护士满意度填写
	护士完成满意度填写

	
	
	
	护士满意度分析
	可以统计各科室/全院的护士满意度得分情况，分析各调查项目的得分情况，同时按护士工龄进行得分及满意率分析

	
	
	
	护士满意度趋势分析
	对同一科室或者全院的护士满意度进行趋势跟踪以及同比/环比分析

	
	
	
	护士评优分析
	对最满意护士/最不满意护士进行排名分析

	
	
	
	对护士长满意度调查表管理
	可以维护符合医院要求的护士对护士长的满意度调查表

	
	
	
	发起对护士长满意度调查
	可以针对不同层级/工作年限/职称/职务的护士进行对某护士长的随机满意度调查

	
	
	
	护士长满意度调查统计
	可以分析对被调查护士长的满意度得分情况，分析各调查项目的得分情况，调查表意见收集统计

	
	
	满意度选项设置
	维护满意度的各种选项类型

	
	
	满意度选项维护
	维护满意度的各种选项

	
	
	满意度调查表管理
	可以维护符合医院/科室要求的在院患者满意度调查表和护士满意度调查表

	
	护理继续教育和科研
	学习记录
	科内业务学习
	登记科内业务学习的信息，包括课程名称、授课老师、时间、学分等内容。

	
	
	
	院内业务学习
	登记院内学习的信息，包括课程名称、开课时间、学分、学时、授课老师等内容。

	
	
	
	学习班
	登记护士参加学习班的信息，包括内容、时间、学分、学时等

	
	
	护理科研
	论文
	登记各护士发表的论文情况

	
	
	
	编著
	登记各护士编写的著作情况

	
	
	
	专利
	登记各护士申请的专利情况

	
	
	
	课题
	登记各护士申请的课题情况

	
	
	
	学术会议
	登记各护士参加学术会议的情况

	
	
	
	学术任职
	登记各护士在学术机构的任职情况

	
	
	
	奖励
	登记各护士获得的奖励情况

	
	
	护士专业档案
	个人专业技术档案
	个人填报、查看专业技术档案（包括学习班、学术会议、院内业务学习、科内业务学习、论文、著作、课题、奖励、专利、学术任职）

	
	
	
	个人专业技术档案科室汇总
	从科室的角度查看各护理人员的专业技术档案

	
	
	学时学分管理
	学时学分督导
	提醒医院所有护理人员今年所需的各类学分总分，完成的情况，以及是否达标。

	
	
	
	学时学分督导规则
	设定不同资质人员的学分学时要求

	
	人员培训
	培训
	协助护理部或科室制定本年度培训计划。

	
	
	
	培训课件上传，供参加人员在线学习。视频学习支持查看与自己相关的视频课件、视频观看进度记录、观看过程跳出题目、课后评测

	
	
	
	根据护理能级创建分层培训计划，培训给予相应学时。

	
	
	
	提供西学中100学时培训方案，培训合格给予相应学分。

	
	
	
	录入参加培训人员取得的学分。

	
	
	
	如果培训有考试，可以录入考试成绩。

	
	
	
	支持查看护士视频学习数据：观看进度，次数、重复次数、答题；视频任意时段插入问答，确保护士观看中答题；上传教学视频入库；系统自带护理几十个专业操作视频，视频内容可更新。

	
	
	
	护士可利用碎片时间通过手机APP端进行线上培训学习。（相应软件平台需具备公安部备案的三级等保证书。）

	
	
	
	培训分析报告支持excel、pdf、word等形式导出。

	
	人员考核
	考核
	通过手机app端线上进行理论考试，考试前开启练习模式及线上报名，考试中设置随机试卷和防作弊，成绩自动更新至个人档案考试记录中。（软件平台需具备公安部备案的三级等保证书。）

	
	
	
	操作考核无纸化，支持手机上传照片留档、成绩自动汇总到后台并更新至个人档案考试记录中、多个人员考核自动计算平均成绩、查看即将参加的考核

	
	
	
	系统自带题库，题库内容可实时更新，也可支持院方批量导入题库。

	
	
	
	考核分析报告支持excel、pdf、word等形式导出。

	
	消息中心
	院内消息通知通告
	可以发送通知通告给指定人员，以便传达信息

	
	系统设置
	系统字典维护
	维护系统内使用的基础数据，比如职务等

	
	
	护理单元维护
	维护医院的各护理单元

	
	
	系统用户角色维护
	维护系统内的各种角色

	
	
	系统用户维护
	维护系统内的用户，包括角色分配，数据权限分配等

	
	
	文书模板管理
	维护系统内的文书模板

	
	
	科室设置
	维护医院的科室信息

	
	
	院区设置
	维护医院的院区信息

	
	
	消息提醒设置
	维护系统内的消息提醒信息，比如什么消息需要通知


（3）护理大屏要求
	序号
	模块
	功能
	功能描述

	
	 病区概览
	病区动态
	医护人员可以通过病区概览，了解整个病区的整体情况。系统自动提取包括查看病区患者动态信息。可满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。

	
	
	
	护士可以手动修改病区动态。可满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。

	
	
	布局自定义
	可自定义患者的业务标识，如护理等级颜色、风险标识样式

	
	
	
	根据医院类型自定义显示主题色

	
	
	
	可自定义业务块的布局

	
	
	换床
	自动提取转床患者，显示患者从X床转到X床，多次转床可自动归集；支持手动编辑病区的换床信息

	
	
	手术动态
	自动提取预手术患者和今日手术患者床号。今日手术患者按照手术的顺序排列，显示手术的台号。能够区分出全麻患者和半麻患者。患者手术后返回病房后，显示返回的标记，提示医护人员该患者已经返回。（需提供功能截图证明文件）

	
	
	
	展示病区今日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新。

	
	
	
	展示病区明日/择日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计划时间，手术状态并动态更新。

	
	
	预约检查
	显示病区患者近期检验检查预约情况，包括床号、姓名、检验检查项目、部位、预约日期与时间段、特殊备注等。

	
	
	
	用户可根据使用需要对显示的内容进行筛选，如只显示部分特殊的检查内容

	
	
	
	项目类型包括但不限于胃肠镜、空腹/非空腹B超、心脏彩超、CT、MR、DR、X线等。按病区需要配置。

	
	
	
	支持对接检验检查预约数据自动排期显示预约情况。

	
	
	护理内容
	医护人员可以一目了然的看到病区患者护理重点项目，系统自动提取，包括但不限于绝对卧床、24小时出入量、测血压（分频次）、测血糖（分时段）、输氧、气切护理、病灶冲洗、引流、各类换药、导管等。满足不同病区的不同需求，按病区需要进行配置。支持备注。

	
	
	导管类
	展示患者的导管详情，包含导管类型，风险级别，置管时间

	
	
	患者查看
	根据临床业务引擎的风险识别结果，标识相应的患者，如1、病危；2、病重；3、跌倒风险；3、压疮风险；4、过敏；5、静脉炎/静脉血栓风险；6、mews早期潜在风险；7、高温；8、疼痛风险；9、出血风险；10、低血糖风险；11、管道滑脱/堵管风险；12、误吸窒息风险；13、感染风险；14、走失风险 15、烫伤风险 16、接触隔离、飞沫隔离、空气隔离 17、IAD风险（失禁性皮炎） 18、营养、营养不良风险；19、堵痰风险等；并能分类查看

	
	
	病区备忘
	支持书写录入生成并查看备忘录，如设备借用、病区公告等，可进行新增、编辑、删除等操作

	
	
	
	支持用户用红色标记重要的备忘录条目

	
	
	
	支持备忘录设置过期时间，系统根据过期时间自动删除备忘录

	
	
	
	支持显示备忘录录入的用户名，用于追踪备忘录的来源

	
	
	医护排班
	显示当天各班次分组情况、管床范围和责任护士，以及一二三线当班医生。按病区需要配置。展示病区当天的管床信息，支持护士手动维护管床信息，支持以责任组的维度显示管床信息，支持以护士的维度显示管床信息

	
	
	
	显示值班护士的能级，符合护理质控要求。

	
	
	通知公告
	显示通知公告、重点注意事项等。支持pc端录入，也支持直接在屏幕打字、手写

	
	
	健康教育
	病区护士长及护士可在后台管理里管理宣教材料

	
	
	
	可根据全院或者病区维度维护宣教材料

	
	
	
	可统计各个宣教材料的播放/点击次数

	
	交班管理
	交班内容
	能够帮助护士快速的生成SBAR交接本，以保障护士的交班汇报标准、全面。1、自动汇总应交患者及患者的重要信息，包括手术、诊断、风险等  2、支持引用检查、化验、手术、病历等信息

	
	
	患者标记
	按交接周期自动统计和显示重点项目人数，包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术等。

	
	
	交班管理
	自动抓取交接患者的重要信息，减少书写工作量。按交接周期自动显示重点患者交接内容，包括患者标记、床号、姓名、性别、年龄、诊断、护理问题、相关背景介绍、相关评估结果、建议等。

	
	
	
	生成交接记录本。可以查看历史的交接记录。支持查看任意交接周期的记录内容。

	
	
	
	支持通过患者标记（包括原有人数、入院、转入、出院、转出、特/一级护理、病危、病重、预手术、手术等）筛选患者类型。支持自定义患者标记

	
	
	
	可查看患者的体征信息，包含体温，血压，脉搏，呼吸，支持查看体征变化的趋势图

	
	
	
	在录入交班记录时，可提供护理记录单、检验报告异常值、检查报告内容的参考，并支持在选中后将相关内容导入至交班记录中

	
	
	
	支持打印交班记录

	
	病区质量管控平台
	资源效率数据统计
	实时显示病区的床位资源使用情况和执业护士人员在岗情况。

	
	
	▲资源效率数据统计
	按月显示病区患者出入流量、基础统计资源效率数据统计病床使用率、病床周转率、平均住院日、医师日均担负、床护比、护患比、平均护理时数、住院次均费用、住院次均药占比。（需提供功能截图证明文件）

	
	
	基础统计
	基础统计：统计实时在院人数，显示近一周在院人数变化情况；统计实时特级、一级护理人数，显示实时各级护理级别的人数占比；统计实时病危、病重人数，显示实时病危、病重、普通患者的人数占比。

	
	
	高风险项
	高风险项：根据病区关注的护理风险类型，显示实时各类风险的高危人数和今日新增的高危人数，显示实时各风险级别的人数占比。


（4）手持终端PDA参数要求（90台）
	序号
	类别
	指标项目
	技术要求

	1
	性能参数
	★CPU处理器
	8核处理器，频率2.3GHZ及以上

	2
	
	运行内存
	≥3GB RAM

	3
	
	储存内存
	≥32GB ROM

	4
	
	★操作系统
	Android 8或以上操作系统，并具备物联网终端安全系统（需提供软件著作权证书）

	5
	基础参数
	★电池
	容量≥4100mAh（需提供第三方机构出具的电池容量检测证明复印件），可充电的锂离子电池，电池可徒手拆卸。

	6
	
	★卡槽
	1个SIM卡槽，2个PSAM卡槽，1个MICRO SD卡槽（最大支持128G）

	7
	
	屏幕
	≥5.3英寸，分辨率≥1920*1080；电容式触控，支持湿手或戴手套输入；

	8
	
	摄像头
	≥1300万像素后镜头（具有自动对焦功能），支持手电筒模式

	9
	
	提醒模式
	提示音;多颜色LED;振动

	10
	
	重量
	≤240g 含标准电池

	11
	
	机身
	医用机身，具备抑菌涂层，可耐受消毒剂擦拭。

	12
	
	传感器
	支持重力加速度传感器，光线传感器，近距离传感器，地磁传感器

	13
	
	通讯接口
	Micro USB  支持OTG

	14
	
	音频
	麦克风、扬声器、听筒

	15
	
	IP防护等级
	≥IP65 （提供证明材料）

	16
	
	安全PSAM
	支持ISO7816标准，支持2张PSAM卡

	17
	
	NFC
	具备NFC功能，工作频段：13.56MHz，支持协议：MifareClassic（MF1）NDEF,NfcV（15693），UItraligh（MF0），IsoDep（准CPU MF3）,IsoDep（CPU）

	18
	网络参数
	WIFI网络
	支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G/5G双频，不借助第三方软件即可实现黑白名单设置。

	19
	
	4G/5G网络
	支持4G/5G全网通

	20
	
	蓝牙网络
	支持Bluetooth 4.2

	21
	数据采集
	条码扫描
	使用知名品牌扫描头，行业领先的等多种扫描引擎。

	22
	
	★连续扫描
	支持多种一维、二维条码扫描；并可支持一键扫描采集10个或以上条码的功能。（需提供功能截图证明文件）

	23
	
	RFID数据采集
	可扩展RFID 数据采集功能，工作频段 US：902-928MHz，4-30dBm（EIRP）；EP:865-868MHZ，4-30dBm（EIRP）

	24
	工作环境
	工作温度
	至少满足-10℃至55℃

	25
	
	工作湿度
	至少满足5%至85%(无冷凝)

	26
	
	静电防护
	+/- 8kv空气放电; +/-6kv接触电;

	27
	软件系统
	★应用软件管理
	支持隐藏或冻结不常用的应用软件，通过管理员权限可使用该应用软件，限制操作人员工作外的不安全操作。

	28
	
	★网络安全管理
	不借助任何第三方软件即可实现设备仅链接医院指定wlan。确保证设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件）

	29
	
	★设备极速配置
	通过扫描二维码或无线热点快速实现1对多，复制其他设备参数设置，如条码扫描、密码、WiFi等设置（需提供功能截图证明文件）

	30
	
	★设备安全管理
	提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、进行密码保护。（需提供功能截图证明文件）、可远程管理设备，软件分发、批量系统设置、维护等（需配合服务器端）（需提供功能截图证明文件）

	31
	产品资质
	★产品资质
	设备须具有：3C，CE，RoHS 、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证。


（5）护士站智能大屏（19台）

	序号
	名称
	技术参数要求

	1
	显示参数
	显示尺寸≥55寸英寸，背光源类型：DLED，对比度：4500：1（Typ.）

分辨率≥3840*2160显示屏，支持蓝光护眼模式，可降低90%超短波蓝光对人眼的伤害，可调节屏幕色温，调整屏幕的显示效果

	2
	
	支持20点触控，1mm触控精度，采用AG防眩光、顺滑处理防爆玻璃。

	3
	系统配置
	★整机采用 CPU：2xCA73(1.4 GHz)+2xCA53(1.3GHz)；3GB内存，32 GB存储；支持H.265/H.264解码，操作系统Android8.0及以上，支持多任务分屏协作，能同时打开两个及以上可分屏的应用，提供第三方检测报告证明文件。

	4
	整机功能
	整机内置双WiFi模块，支持双发双收，收发均支持2.4G（2432MHz）和5G(5180 MHz)双频段，连接外网WiFi的同时可发热点；支持内置蓝牙模块，支持蓝牙5.0协议，支持连接蓝牙音箱、耳机、鼠标等常见的无线蓝牙设备。

	5
	
	支持双声道音箱，支持音量自定义调节；接口：HDMI2.0IN*2路，HDMI OUT（4K@60Hz）*1路；VGAIN *1路；AUDIO IN*1路，LINE  in*1；SPDIF OUT*1路，EARPHONE OUT *1路；前置USB*2，后置USB*2；TOUCH-USB*1；RJ45*2，RS232*1,OPS标准80pin接口；RJ45*2路，内置网络交换机功能，支持单根网线可同时支持安卓、Windows任一操作系统下实现联网互通功能；需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件。

	6
	
	★支持开机自定义进入特定通道，支持通道名称自定义；支持USB接口用户自定义系统是否跟随，自主设置跟随的系统，支持开机logo和开机动画的自定义更换；需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件。

	7
	
	支持OTA在线升级和本地U盘升级方式，升级可采取整机软件包全量升级或差分升级方式，支持白板软件、文件管理、平板管家、图库、帮助指南APP均可根据需要自定义在线升级；持在线监测，云端提供恶意应用监测、安全状态监测、系统漏洞检测及热修复、系统加固等安全方案，确保会议平板APP运行及升级的安全性

	8
	
	支持平板管家、持局域网内远程桌面（非第三方软件）、应用商城、文件管理、图库、帮助、欢迎词等应用。

	9
	
	★内置播放器，支持支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录；内置输入法支持手写输入、支持键盘大小自定义调节；内置搜索引擎，搜索结果可截图插入白板页面；支持单页分屏浏览，支持一个长网页的分屏浏览；支持双页面浏览：支持分屏浏览两个网页；支持随页批注：支持长网页批注时，手势上下滑动网页，单点直接批注手写需提供封面具有CNAS标识权威机构出具的检测报告

	10
	
	白板软件支持粉笔、毛笔、铅笔三种笔形可选，红外触控下单点和多点均支持实现笔锋书写，可写出毛笔字效果，笔粗可线性调节支持30级以上，从1像素开始增加粗细；支持单点书写/多点书写模式任意切换；支持不少于5种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏、惯性擦除等）；支持漫游、单指书写、多指拖拽/漫游、双指缩放、单手擦除等手势操作、支持更换背景、图形识别、50页以上书写版面、菜单左右调整、表格插入、流程图插入等功能

	11
	
	内容共享：支持白板内容保存在本地或U盘保存，支持局域网和公网两种模式的扫码分享，可自定义选择，同时支持邮件分享，需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件；支持自有格式、图片、PDF格式保存白板记录内容，支持调出已保存的书写内容进行二次编辑，支持对已经保存内容的历史记录列表显示

	12
	
	多通道批注：在任意通道下可一键快速进入批注； 支持线性调节笔粗，支持常用笔迹色彩任意选择；批注内容可本地／U盘保存，支持公网和局域网两种模式的扫码分享

	13
	
	无线投屏：支持手机、PAD、电脑（安卓/IOS/Windows/mac）混合投屏不少于四画面同屏展示，可对投屏内容进行独立反向操作；支持会议平板画面镜像传输到安卓终端设备上显示，支持在安卓移动终端设备上批注书写，双屏显示相同内容；支持屏幕群组功能；   ★支持PC电脑无线投屏至会议平板，支持通过投屏列表反向选择投屏设备是否投屏，解决只能通过投屏器控制投屏与结束投屏的不便，同时可反向控制电脑；                                  ★电脑投屏支持扩展模式无线投屏，需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件

	14
	
	视频会议支持屏幕共享、同步批注等远程协作功能，支持分会场与主会场通过屏幕共享解决同步观看问题，每个会场人员均可对屏幕内容进行多方批注，解决会议讨论过程中可以直观地指出会议资料、文档资料的修改意见

	15
	
	集控信息发布支持不少于500台设备管理；支持对终端缩略图显示，手动刷新，终端管理系统架构一览，支持对终端分级分组管理、终端统一开关机控制、文字消息推送、节目内容推送等功能应用。提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件

	16
	
	支持与第三方办公OA、会议预约系统联动对接

	17
	产品证书
	产品需具备中国强制性产品认证CCC、中国节能产品CQC认证证书

	18
	
	产品需具备CE、CB、FCC产品认证证书，符合环境安全

	

	1
	移动护理工作站核心部件包括：计算机、电池、电源控制系统、车体(3台）

	2
	计算机参数

	2.1
	电脑主机
	工业控制级带电分体机电脑（物理散热静音），内置于台面内方便快速更换和维护。（提供实物安装位置图片）

	2.2
	CPU芯片
	Intel Core I5七代

	2.3
	OS系统
	Windows 7或windows 10

	2.4
	 内存
	≥ 8GB

	2.5
	 硬盘
	固态硬盘≥256G

	2.6
	网络设置
	802.11 ac/a/b/g/n，双频无线

	2.7
	显示器接口
	VGA+HDMI,可同时支持

	2.8
	 USB接口
	USB3.0*2,USB2.0*2

	2.9
	有线网口
	千兆网口*1

	3
	电池参数

	3.1
	★★ 电池电芯
	三元锂电（提供实物图片与技术文件）

	3.2
	循环次数
	≥2000次以上

	3.3
	充电时间
	≤5小时

	3.4
	使用时间
	本工作站正常工作≥8小时

	3.5
	★★电池位置
	电池内置于台面内部方便快速更换和维护。（提供实物安装位置图片）

	3.6
	★★电池数量/容量
	36节/2600MAH

	3.7
	电源线
	采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电及收纳

	3.8
	漏电保护
	具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能

	3.9
	电流电压保护
	具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能

	4
	电源控制系统

	4.1
	模块式设计
	电源控制系统模块式设计，利于稳定，便于维修

	4.2
	开关设计
	自锁式按钮开关，在不工作时彻底切断电源，利于运输安全及保护电池寿命

	4.3
	★★电源显示
	百分比数字显示及负载监控功能，设备低电量报警时，务必及时进行充电

	5
	脚轮参数

	5.1
	脚轮尺寸
	进口4寸医疗级静音防缠绕脚轮

	5.2
	脚轮特性
	符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板

	5.3
	脚轮数量
	2个万向轮带刹车、2个万向不带刹车

	6
	车体参数

	6.1
	★★按钮显示面板
	百分比数字电量显示，电源开关（提供实物安装位置图片）

	6.2
	外形尺寸
	尺寸≥长530*宽520*高1200（参考）mm

	6.3
	★★ 工作台面
	尺寸≥长460mm±10mm*宽440±10mm*，中后部有20－40mm高的防滑落挡条，防止物品掉落，桌面有防漏液槽（提供实物安装位置图片）

	6.4
	推车整机重量
	≤50KG

	6.5
	主要材质
	台面为ABS工程塑料,立柱为铝合金型材，底盘及拉手均为金属铸铝

	6.6
	箱体尺寸
	尺寸≥长460*宽480高640mm

	6.7
	抽屉尺寸
	尺寸≥抽屉一390*380*60mm  抽屉二三四390*380*140mm   

	6.8
	外挂件
	垃圾桶X2个；利器盒X1；洗手液支架X1；储物盒X2；（根据客户要求可定制）

	6.9
	整机材质
	铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料，面板采用医用级的ABS抑菌材料

	6.10
	导轨
	带阻尼静音导轨

	6.11
	★★把手
	下沉式一体成型全铝把手，前后可推拉，封闭环形，防止钩挂物品摔倒。（提供实物安装位置图片）

	6.12
	★★键鼠位
	隐藏式键盘位，在拉手上面，不受阻挡，专用鼠标挂架（提供实物安装位置图片）

	7
	显示器支架参数

	7.1
	★★显示器尺寸
	≥21.5 寸高清IPS液晶屏超薄无边框，显示器分辨率 1920×1080，带音响输出

	7.2
	支架调整角度
	左右旋转220度，屏幕仰角可30度调整，显示高度调节120MM

	8
	售后服务

	8.1
	技术培训
	提供售前专职人员技术支持、简易故障排查培训、样机测试

	9
	商务条款

	9.1
	★★ 资质
	一类医疗生产许可证、产品注册证；ISO9001,ISO13485，企业信用AAA证书

	备注：★★标为重点技术参数


（6）腕带打印机（21台）
6.1支持热敏纸打印

6.2输液标签建议规格为80mm*50mm

6.3针剂标签建议为50mm*30mm

6.4腕带应该使用抗菌腕带，常规规格为260mm*40mm

	序号
	名称
	主要参数
	数量
	单位

	1
	超融合节点
	4214R(2.4GHz_12C)*2颗，32G DDR4 2933*6即192G内存，系统盘480G S4510*2+缓存盘960G S4610*2，8T SATA*4即32T硬盘，SAS 3008IR*1，双口万兆(82599芯片)带模块*1+四口千兆卡，550W冗余双电，三年7*24金牌维保，增加至医院内网原有超融合平台中，包含超融合节点所有功能软件授权（计算虚拟化授权、网络虚拟化授权、存储虚拟化授权；具备VMware纳管和V2V迁移功能）
	3
	台

	2
	业务交换机
	24*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口；1个Console口；包转发率108Mpps；交换容量336Gbps/3.36Tbps；

产品质保3年，软件升级3年，和原有交换机实现虚拟化。
	1
	台

	3
	存储交换机
	24个1/10G SFP Plus端口（2个Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T自适应以太网端口）；包转发率：360Mpps；交换容量；2.56Tbps/23.04Tbps；1个RJ-45 Console口          产品质保3年，软件升级3年，和原有交换机实现虚拟化。
	1
	台

	4
	万兆光模块
	万兆多模光模块
	12
	个

	5
	硬盘扩容
	8T硬盘，256M缓存、7200转，3年质保
	10
	块

	6
	技术服务
	新增超融合节点实施/医院新增服务器节点实施等
	1
	项

	7
	业务迁移
	迁移内容包含医院原有物理服务器业务、虚拟化平台40多个业务系统迁移至内网超融合平台的数据迁移技术服务
	1
	项


（7）内网超融合节点扩容

5.技术支持：
中标供应商应提供永久技术支持，包括各种软、硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。

标段二：

1、项目说明：

为落实《关于加快推进全区卫生健康在线监管工作的通知》（新卫监督食品发[2021]4号）工作要求，充分发挥信息化在支撑疫情防控，提高监管水平等方面作用，实现对消毒物品的质量管理追溯，拟采购的消毒灭菌在线监测系统，包括服务软件、硬件、耗材及相关服务。
2、项目要求：

（1）须考虑实际操作人员使用的便利性

1）系统需在满足各类规范要求的前提下，最大程度简化信息录入操作，采用电子标签、二维码、传感器等技术手段，实现数据的快速录入。

2）必须提供详细的培训、指导，包括现场培训、视频教程、文字教程、现场使用引导等。

3）▲不改造原有灭菌锅的前提下完成灭菌过程温度、压力采集。

4）▲系统数据上传采用无线通信，采集温度、压力参数过程中，无需消毒灭菌工作人员额外操作。。

5）▲温度、压力采集放置方便，能够快速放入的消毒灭菌锅中，无需消毒灭菌工作人员进行额外的绑、系操作。

（2）、须满足院内监管需求

1）需支持多账号登录，支持消毒灭菌相关科室，包括：院感、临床登录系统；

2）需按天、周、月显示全院消毒灭菌每次操作的过程数据、和达标判别；

3）▲需支持自动预警功能，预警项包括但不限于：温度预警、压力预警、时间预警、设备电量预警等；

4）支持每次消毒灭菌操作进行追溯，能详细查看每一次消毒灭菌过程数据，包括温度随时间变化曲线、压力随时间变化曲线；

5）支持按天、周、月，不同时间段，进行消毒灭菌统计；需支持可视化数据分析统计，包括折线图、直方图、扇形图等多种形式，有效显示消毒灭菌操作相关数据；

6）支持的消毒灭菌报表定制。

（3）、须符合的操作流程

1）无需改造消毒灭菌锅，避免造成消毒灭菌设备因改造不符合相关要求；

2）能够自动判别消毒灭菌过程结束，自动上传数据，无需操作人员进行数据上传操作，避免因设备过高温度烫伤操作人员；

3）消毒灭菌过程，必须生成唯一编码，编码身份识别码必须采用有效编码机制，确保编码的唯一性；

4）设备电池必须能够至少工作3个月，避免频繁换电池或缺电影响系统稳定运行。

2、采购清单及技术参数
	编号
	项目
	数量
	备注

	1
	温度、压力传感器
	9
	用途：用于监测灭菌器温度、压力变化
（1）▲数据上传方式：无线 （提供无线工作机制证明材料）
（2）数据上传操作：自动上传无需工作人员操作

（3）▲材质：采用304 不锈钢（或优于304不锈钢）及PEEK耐高温材料，可消毒、可高压冲洗；（提供材质证明材料）
（4）IP68工业防水，防尘，防摔； 

（5）▲电池，温度范围-40℃~150℃，容量2.0Ah 3.6V以上，可自行现场更换电池

（6）工作温度范围：-40℃~150℃

（7）压力采集量程：0-400KPa
（8）▲温度采集，精确度±0.1℃，分辨率0.02℃（提供第三方监测报告或CMA证书等材料）
（9）▲压力采集，精确度0.01Bar，分辨率0.002Bar（提供第三方监测报告或CMA证书等材料）
（10）记录容量，不少于32000个数据点

（11）记录频率，1秒~24小时

（12）外形尺寸，不大于 φ40*120mm

	2
	网关
	5
	用途：用于和传感器进行通信
（1）▲通信方式：支持ISM频段低功耗物联网协议，支持4G cat.1,无线传输（提供相关证明材料）

（2）无线功能：无线自组网协议，支持传感器快速连接；
（3）▲降温功能：辅助传感器迅速降温，实现数据及时读取；
（4）天线：外置天线2根

（5）实时时钟：硬件RTC+NTP时间同步服务器

（6）供电方式：12V，1A

（7）在线升级：支持用于通过MQTT下发在线升级命令

（8）通信加密：支持hmacsha1/128/256, MD5, base64等数据加密协议

	4
	监测系统
	1
	（1）报警管理：具备院内管理风险分级功能可以根据医疗机构内在线监测数据设定风险阈值，并通过风险阈值建立高、中、低三级风险等级。当触发“中度风险”、“高度风险”阈值时，立即将报警信息发送至相关负责人。

（2）数据导出：导出的数据包含医疗机构名称、所在地区、监测日期、上报时间结果判定、不合格原因、小型压力蒸汽灭菌器品牌型号等信息。数据格式按照自治区监测系统规范数据集进行设计。

（3）溯源管理：对每批次灭菌包的灭菌效果提供溯源管理功能。

（4）数据传输：传输每批次的灭菌信息包括监测数据、数据分析、灭菌周期曲线，不合格原因和处理方法等，且数据不可修改。

（5）统计分析：医疗机构数量、级别及类别；小型压力蒸汽灭菌器品牌及型号使用机构及科室；各区域、各医疗机构、单台灭菌器等的监测灭菌周期数量及合格率；不合格原因分类等，所有分析可生成适宜图表。
（6）消息通知：监管端可实现对各科室统一或批量发送系统通知。
（7）基本配置：包含机构管理、科室管理、权限管理、用户管理、角色管理等功能。


第二部分  商务要求

标段一：
1.质保及维护期：

免费服务期限3年，系统配置设备质保3年，3年内免费维修或者更换备机，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；（保修期自中标人和采购方双方代表在验收单上签字之日起计算，维保计算日期以货物安装调试完成，采购方管理人员验收签字日期计算为准）

2.培训

培训分为对普通业务人员的应用培训和系统维护人员的专业技术培训等。系统正式运行前，要制订详细的培训计划，分别提供对按理人员、使用人员、系统管理员等不同层面的培训(不少于3次)。确保用户单位以上相关人员掌握操作。

3.售后服务

中标方在疆内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是产品厂家派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，产品厂家在疆内有办事处，并提供疆内办事处证明文件。
  4.安装调试：投标人必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

5.现场维护响应时间在24小时以内，紧急需求要求在2小时以内响应。

6.投标人必须承诺提供验收之日起36个月的7×24小时的免费售后服务，包括对用户在此期间提出的功能完善性需求进行免费调整和开发及软件升级服务。
7.免费服务期满后，不间断的技术服务支持。
8、交货期限及交付地点

（1）交货期限：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕。

（2）交付地点：采购方指定地点。

9、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同款总额的95%，乙方给甲方开具增值税普通（专用）发票。项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的5%。

10、其他要求

（1）本项目投标人报价应包含所有咨询实施服务及配套网络、硬件设备费用，应用软件授权费用，应用软件定制化开发及与医院其它各个系统的接口费用。

（2）本次项目客户主体为伊犁哈萨克自治州中医医院，供应商所提供产品不应限制最终用户使用数量。
标段二：
1.质保及维护期：
免费服务期限3年，系统配置设备质保3年，3年内免费维修或者更换备机，终身维修，出保后只收取材料费，不再收取其他费用（包括差旅费）；（保修期自中标人和采购方双方代表在验收单上签字之日起计算，维保计算日期以货物安装调试完成，采购方管理人员验收签字日期计算为准）

2.培训
中标供应商应针对本项目制订详细的培训计划。为用户单位使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训(不少于3次)，确保用户单位以上相关人员掌握操作及基本维修技能。

3.售后服务
（1）在质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由供应商承担；供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。供应商须向采购单位提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时热线电话接受采购单位的电话技术咨询；现场维护响应时间在24小时以内，紧急需求要求在2小时以内响应。如故障不能排除，供应商须提供相关备品替换，确保数据每日正常运行。

（2）维保期内，负责对提供的产品进行维护保修，不收取额外费用。对系统安装、使用、升级指导、自身存在的缺陷（BUG）进行修复。在不改变主体功能需求的情况下，进行系统功能改进与升级、进行的界面调整优化。检测平台性能，查找性能瓶颈，对应用软件、数据库、网络服务进行优化与升级，并适时对硬件设备提出升级需求。
4、交货期限及交付地点

（1）交货期限：合同签订之日起6个月内到货、安装、调试完毕。

（2）交付地点：采购方指定地点。

5、付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的20%，乙方给甲方开具增值税普通（专用）发票。项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款总额的40%，项目验收合格满1年后10个工作日内，甲方支付合同款总额的35%， 项目验收合格3年后10个工作日内，甲方将合同尾款5%支付给乙方。

6、其他要求

（1）本项目投标人报价应包含所有咨询实施服务及配套网络、硬件设备费用，应用软件授权费用，应用软件定制化开发及与医院其它各个系统的接口费用。

（2）本次项目客户主体为伊犁哈萨克自治州中医医院，供应商所提供产品不应限制最终用户使用数量。
第5章  评标方法和标准
第一部分投标文件响应程度初步审查表

一、初步审查

（1）《初步审查表-资格性审查》

	资质审查
	详见招标文件第3章投标人须知资料表中合格投标人的资格要求（1-11）条资质要求

	采购人和监督人在开标时对供应商的资质进行审查，审查不通过的将投标无效。


（2）《初步审查表-符合性审查》

	初步审查表-符合性审查

（符合通过打“√”，不通过打“×”；评审专家对投标响应文件进行审查，审查不通过的将投标无效。）

	序号
	符合性审查要求
	
	
	
	

	1
	是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权的代理人签字（或签章）。
	
	
	
	

	2
	投标报价是否超过预算金额及最高限价。
	
	
	
	

	3
	是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
	
	
	
	

	4
	投标有效期（90日历日）是否满足采购文件要求的。
	
	
	
	

	5
	投标人所报项目期限、质保（维护）期是否满足采购文件规定期限的。
	
	
	
	

	供应商签字
	
	
	
	

	监督人：

评标委员会：


第二部分评审办法及评分标准

本项目将按照采购文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

（标段一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
评标方法： 
（1）本次评标采用综合评分法

（2）评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为80分，报价分20分。

中标候选人并列式时的处理方式：   

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。 

评分项目、分值及评分办法如下：

标段一：

	评审项目
	分值
	内容

	报价部分(20分)
	报价部分
	20分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

	
	
	
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

	商务部分（21分）
	综合实力
	4分
	所投产品厂商具有国内外与医疗相关标准制定的技术能力参与过国际标准制定的得2分，参与过国内标准制定的得1分，没有的得0分。

投标文件中提供上述参与对应标准制定的证明材料复印件并加盖投标人公章。

所投产品厂商具有工程实验室（与医疗信息化产品相关），并且能够从此类工程实验室获取技术支撑的得2分。

（需提供证书复印件并加盖公章）

	
	资质证书
	5分
	所投产品厂商具有：

（1）CMMI软件成熟度认证证书（五级）；

（2）ISO9001质量管理体系认证证书（适用于软件的开发、实施、售后及技术服务）；
（3）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（认证范围为医疗信息相关系统开发、技术服务或运维服务）；

（4）ISO27001信息安全管理体系认证证书（认证范围为医疗信息相关系统开发、技术服务或运维服务）；

（5）ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。
提供1份得1分；最高得5分。

投标文件中提供上述证书（有效期内）复印件并加盖公章。

	
	软件产品自主知识产权
	5分
	所投产品厂商需具有移动护理系统、护理评分系统、健康教育系统、医嘱执行管理系统、闭环流程追溯管理系统等计算机软件著作权登记证书。投标文件中提供上述软件著作权登记证书的复印件并加盖投标人公章。证书登记注册的软件名称无需与完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。

全部满足得5分，一项不满足的扣1分，直至扣完为止。

	
	技术服务能力
	2分
	所投产品厂商具有有效的ITSS信息技术服务标准符合性认证、软件企业证书证书

提供1份得1分；最高得2分

	
	类似业绩
	5分
	投标人提供近三年的类似业绩，每个得1分，最高5分，本项须提供中标通知书（成交通知书）或合同复印件以及验收报告为证明材料）。

	技术部分（59分）
	系统总体设计方案
	15分
	根据投标人所投系统总体设计方案综合评价打分，供应商应充分考虑用户实际使用要求，提供满足用户需求的内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度的技术方案。产品设计过程中，同时保证提供性能的设备满足用户对投标产品技术指标的满足程度，产品应用的安全性、稳定性。优得12-15分；良得7-11分；中得3-6分；差得0分；

	
	重要技术参数响应
	18分
	完全满足招标文件技术参数指标及要求得18分，▲★为实质性参数，有一项指标负偏离扣3分、其余每项负偏离扣1分，扣完为止，正偏离不加分。（参数中需要提供证明材料复印件的需提供复印件，未提供复印件不得分）

	
	系统技术人员保障
	6分
	投标人拟配备的项目负责人具备本科及以上学历、高级电子信息工程师证和一级项目管理师证，全部满足得6分，缺少一项扣2分，并提供上述人员在本单位近六个月的社保缴纳凭证及相关证书复印件加盖公章。

	
	
	4分
	项目团队具有1名网络规划设计师得1分，具有1 名信息系统项目管理师得1分、具有2名系统集成项目管理工程师得2分，一名得1分；满分4分；（所提供的证书须加盖投标单位公章且提供以上人员在本单位近六个月的社保缴纳凭证加盖投标人公章）

	
	项目实施管理
	4分
	根据投标人所提供实施方案的合理性、计划性、过程管理的规范性；组织实施管理办法、实施步骤和实施计划等内容的完整性是否满足招标文件要求，合理得4分；较合理得1-3分；差得0分。

	
	
	2分
	根据投标所提供的项目培训管理方案的完整性、合理性。明确具体培训内容、方式、时间、对象以及培训目标，有专业培训队伍。评委对各投标人的培训方案进行整体综合评价，合理得2分；较合理得1分；差得0分。

	
	售后服务保障
	3分
	投标人能提供及时可靠的售后服务，在项目所在地区设有技术支持机构，组建有稳定的售后服务团队的得3分。需提供相关证明材料(含近三个月当地服务机构员工社保缴费证明) 

	
	
	4分
	投标人提供售后服务说明，保修、售后服务方案，服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施符合本项目情况得4分，较符合得1-3分 ,不符合得0分。（在维护期内每季度提供一次上门巡检服务）

	
	
	3分
	根据投标人提供的临时、突发服务支撑方案进行打分.服务支撑方案完整、合理得3分; 服务支撑方案较完整、较合理得1-2分 ,服务支撑方案不完整、不合理得0分。


标段二：
	评分办法

	价格部分（满分20分）

	1
	报价部分(20分)
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

	商务部分（满分35分）

	1
	售后服务方案
（12分）
	根据投标人提供的售后服务方案的科学性、适用性、合理性、先进性及对项目重点、难点的分析及其解决措施等进行综合评审：

1、整体售后方案完善，针对性强，具有可操作性。优得10-12分；

2、整体售后方案较为完善，针对性较强，具有可操作性。良得7-9分；

3、整体售后方案基本完善，针对性强，有可操作。中得4-6分；

4、整体售后方案不够完善，针对性不强，无可操作。差得1-3分。

	2
	公司实力

（15分）
	1、所投产品厂商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、信息服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，且在有效期内的，每项得 2分，最高得10分； 

2、所投产品厂商拥有物联网系统的售后服务认证证书，得 3分；

3、所投产品厂商拥有消毒灭菌在线监测系统相关软件著作权的得 2 分; 

注：提供有效的证明文件复印件加盖投标人公章。

	3
	类似业绩

（5分）
	所投产品厂商需提供所投产品2019年以来的类似业绩，每提供1个得1分，本项最高为5分。（须提供中标通知书或合同）复印件加盖投标人公章。

	4
	标书质量（3分）
	对投标文件制作是否规范、投标文件编制的内容是否完整、齐全、叙述是否严谨；标书是否有错页、漏页现象等综合评审。优得3分,良得2分，中得1分，差得0分。

	技术部分（满分45分）

	1
	系统总体设计方案（10）
	根据投标人所投系统总体设计方案综合评价打分，供应商应充分考虑用户实际使用要求，提供满足用户需求的内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度的技术方案。产品设计过程中，同时保证提供性能的设备满足用户对投标产品技术指标的满足程度，产品应用的安全性、稳定性。优得7-10分；良得4-6分；中得1-3分；差得0分。

	2
	技术要求响应情况（10分）
	完全满足招标文件技术参数指标及要求的得10分，▲为实质性参数，有一项指标负偏离扣2分、其余每项负偏离扣1分，扣完为止，正偏离不加分。
投标人需按要求提供相应的证明材料，投标文件中未提供的，视为不满足招标要求，不得分。

	3
	服务器及软件系统等级保护响应情况 （满分6分）
	所投产品厂商需提供如下材料：
提供《信息系统安全等级保护备案证明》三级得6分，
提供《信息系统安全等级保护备案证明》二级得3分；
提供云服务器机房等保三级证明 得 1分
投标人需按要求提供相应的证明材料，投标文件中未提供的，视为不满足招标要求，不得分。

	4
	项目实施方案

（10分）
	根据投标人提供的项目实施方案、实施流程符合实际情况，系统维护，系统集成供货计划、工作流程，质量保障措施、科学有效的管理、运输配送体系齐全，安装计划、安全文明施工措施及设备调试方案等合理性情况进行综合评审，优得7-10分；良得4-6分；中得1-3分；差得0分。

	5
	系统技术人员保障（5分）
	拟派项目实施团队须具有1名网络规划设计师、1 名信息系统项目管理师、2 名系统集成项目管理工程师、1名国家信息安全水平证书，每项得1 分，满分5分；（所提供的证书须加盖投标单位公章且提供近六个月的投标企业缴纳社保缴纳凭证加盖投标人公章。）

	6
	培训方案（4分）
	根据培训方案、组织、培训人员、软硬件资料等内容是否完整科学合理，培训方案是否满足本项目需求，符合实际等情况，优得4分,良得3分，中得1分，差不得分。。


第6章投标响应文件格式

第一部分 投标响应文件的编写
投标响应文件的组成和编制顺序：

    请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，保证目录清晰、内容完整，如未按要求编制投标文件的，投标无效。供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 
1.投标函；（见投标响应文件格式）

2.投标声明函；（见投标响应文件格式）
3.法定代表人（或负责人）授权委托书；（法定代表人（或负责人）参加附法定代表人（或负责人）证明书、见投标响应文件格式）

4.投标资质(3)-(11)项资料复印件加盖公章；
5.报价一览表；（一式两份，一份小信封单独密封供唱标时用，另一份装订于标书中，见投标响应文件格式）；
6.技术响应偏离表（见投标响应文件格式）；

7.商务条款响应及偏离表（见投标响应文件格式）；

8.本招标文件中综合评分的相关内容；
9.近三年的类似业绩;（必须附中标、成交通知书或合同复印件加盖企业公章）；（见投标响应文件格式）
10.采购文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料；
第二部分投标响应文件格式
1.投 标 函

伊犁哈萨克自治州中医医院:
根据贵方组织招标的　　　（项目名称、标段号 ）    项目招标文号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件正本1份、副本4份。
（1）投标声明函
（2）法人（或负责人）授权委托书/法定代表人（或负责人）身份证明书
（3）开标一览表
（4）按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
（5）资格证明文件
（6）投标保证金，形式      ，金额为　　　　。
据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称（加盖公章）：　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20 　年　   月   　日
2.投标声明函

伊犁哈萨克自治州中医医院:
关于贵方20　　年　　月　　日第（项目编号）关于“　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称、标段号） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
供应商：　供应商名称（盖章）　　　　　　　

签字人姓名、职务：                 

授权签署本资格文件人：授权人姓名
地址：　            传真：　　　　　　   　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　  电话：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　           　                        

                                  20　　年　月　日
3.1法定代表人（或负责人）授权书
伊犁哈萨克自治州中医医院:
本授权书声明:我（姓名）系注册于（地区的名称）             （供应商名称）的        （法定代表人、负责人），现授权（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称、标段号）【XJDB-2022GK-  号】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。

法定代表人（或负责人）签字：　　　　 　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　 联系电话：             　　　
公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日
注：法定代表人（或负责人）亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。
法定代表人（或负责人）身份证复印件
	正面 
	背面 


被授权人身份证复印件

	正面 
	背面 


3.2法定代表人（或负责人）身份证明书

伊犁哈萨克自治州中医医院:
（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的    （法定代表人、负责人）,代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

特此证明。

法定代表人（或负责人）身份证复印件
	正面 
	背面 


法定代表人（或负责人）签字：　　　　 　联系电话：　               　
被授权人签字：　　　　　　 联系电话：             　　　
公        章：

授权日期：20　　年　　月　　日
注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

4.投标资质(3)-(11)项资料复印件加盖公章；
5.报价一览表
报价单位：人民币元

	项目名称、标段号
	

	项目编号
	

	名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	项目完成期限
	

	质保期、维保期
	

	其他事项声明
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人（或负责人）或委托代理(签字):
         

日期：

注:1.此表应按投标人须知的规定装订密封。一式两份，一份小信封单独密封供唱标时用，另一份装订于标书中。
6.技术参数响应偏离表
投标人名称（公章）：                     项目编号：

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


注：按照技术要求详细填列，若复制粘贴招标参数，按无效标处理。此表可延伸。

法定代表人（或负责人）或委托代理(签字):
         

日期：  年   月   日 
7.商务条款响应及偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：
	商务要求条款
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8.本招标文件中综合评分的相关内容；
9.类似项目业绩
供应商名称（公章）：                项目编号： 
	地　　区
	项目名称
	中标金额(万元)
	验收结果
	备 注

	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	


   此表可向下延伸。   

2022年  月  日
注：以上案例需提供中标通知书（成交通知书）或合同复印件以及验收报告为证明材料）
10.现场踏勘证明

致：伊犁哈萨克自治州中医医院：
我公司有意参与贵单位组织的（项目名称、标段号）     的招标工作，兹委派我司     （姓名：  身份证号码：            ），按招标文件规定要求于2022年  月  日进行现场勘查。请予证明。

感谢!

                             XXXXXX公司（盖章）

                          法人（或负责人）或授权代表签字：  

                         2022年  月  日

现场勘察证明意见：

证明人签字：               

证明单位：（盖章）         

附：现场勘察人身份证复印件。

11.投入此项目人员配备表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	专职/兼职
	岗位职责
	从业时间
	项目经验
	联系电话
	资格证明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其

他

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.拟投入人员证件、项目经验证明文件及本单位提供以上人员的社保缴纳凭证的复印或扫描件（按拟投入情况表所列顺序依次排列，复印或扫描件须加盖投标人公章）

投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人（或负责人）或委托代理(签字):
         

日期：年  月  日
12.中小企业声明函
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

     1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；投标企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；        

    2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述

声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     企业名称（盖章）： 

                                      日 期：
13.残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 残疾人福利性单位名称（盖单位章）：

         日  期  ：

注：如供应商不是残疾人福利性单位，无需附此涵。
14.招标文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料。
15.投标文件标书封皮格式

正（副）本
       ****        项目
（项目编号）
投 标 文 件
采购人：                               

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司
投标人名称（盖章）：                    

法定代表（或负责人）/被授权人：                     

联系电话：                              

地址：                                  

第7章附件
附表一、采购项目验收单
	项目名称及编号
	

	采购人
	
	项目负责人
	

	中标(成交)供应商
	
	采购方式
	

	合同完成时间
	
	项目验收时间
	

	中标(成交)设备
	验收情况

	序号
	设备

名称
	制造商
	数量
	规格参数
	是否合格

	详见《中标（成交）通知书》采购清单
	

	验收小组
	采购人代表
	

	
	专业技术或

使用人员
	

	
	验收监督人员
	

	
	项目验收意见
	（是否合格）

	供应商意见：（是否属实）

供应商代表（签字）：                       20   年   月  日

	采购人意见:

(是否合格)

                             采购人公章

                         20    年   月  日


备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应邀请第三方人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。
附表二、质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：

法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    
质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第8章政府采购合同参考范本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
采购方（以下简称甲方）：       

中标方（以下简称乙方）：       

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的规定等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称） (以下简称：甲方)和  （中标供应商名称）  (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。双方共同遵守如下条款：

一、总则

1.1.项目基本情况本项目是对 。

1.2.乙方提供服务的受益人为本项目的甲方，甲乙方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务期限

服务期限：自 年 月 日时起至 年 月 日止。

三、委托服务事项（具体要求参照招标文件）

四、知识产权产权归属

五、保密

六、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价  %的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的服务期限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价  %的数额向甲方支付违约金；逾期1个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》第三编“合同”的规定相关法律法规处理。

七、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十、合同生效

1）本合同在甲乙双方法人代表（或负责人）或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式 份。

十一、付款方式

合同签订后，首付总价款的   %。

十二、甲方权利和义务

1、代表和维护委托方的合法权益。

2、甲方有权对乙方委派的人员提出更换的权利。

3、审批乙方拟定的相关制度。

4、监督乙方管理服务及制度的执行情况。

5、乙方如不履行合同约定的服务质量要求或其它虚假欺诈行为，甲方有权先处罚后终止合同，乙方赔偿甲方所受损失。

十三、乙方的权利、责任和义务

1、根据有关法律法规及本合同的约定，制定相关服务制度。

2、按照本合同的约定，协调处理相关事项。

3、按照本合同不得将本项目责任以任何形式全部或部分转让给第三方。

4、按合同约定，负责向甲方收取相关费用。

5、乙方管理人员及其它所属工作人员应遵守甲方的规章制度和社会公德，爱护甲方的财产和其它资源。

十四、服务质量

（一）具体的服务质量要求按招标文件及投标文件执行。

（二）如甲方或乙方中有一方要求中止合同，须提前 3 个月通知对方，并交付对方违约金(按合同办)。

十五、其他约定

1、乙方的服务实施人员要有符合国家规定的相关资格，要严格政审，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。并须将其管理人有效证明及担保提交给委托方管理部门存查备案。

2、如有需要，乙方的管理人员要听从甲方调动指挥。

十六、违约责任

1、甲方违约，应无条件退还乙方履约保证金，并赔偿乙方的直接经济损失。

2、乙方违约，按合同有关规定办理，无权要求甲方退还履约保证金，并赔偿甲方的经济损失。

3、乙方不遵守承检合约，不按合约签订的各项要求完成工作或出现重大安全事故时，乙方赔偿损失后，甲方保留追究法律责任的权利。甲方有权终止乙方承检资格，且不予退还乙方的履约保证金。

4、乙方不得转让承检权，如发现乙方把承检权转让他人，则视为乙方自行毁约，其履约保证金不得退回并立即停止乙方承检资格。   

5、甲方逾期支付乙方服务费用的，向乙方支付相应的违约金。（具体支付时间按有关规定执行）

6、乙方违反本合同要求的规定，未能达到约定的服务要求，使用人投诉多或出现重大管理失误，或在服务项目时造成重大事故、负有主要责任，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

十七、其他

1、本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执壹份，乙方执壹份、采购办执壹份，招标机构执壹份。合同自签字之日起即时生效。

2、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

4、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

5、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

6、本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方：                   乙方：

地址：                   地址：

法定代表人（或负责人）： 法定代表人（或负责人）：

委托代理人：             委托代理人：

电话：                   电话：

开户银行：               开户银行：

帐号：                   帐号：

PAGE  

