昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费-昌吉州水资源管理中心竞争性磋商文件

（采购项目编号：XJTC2022ZB22-01）

采购人：昌吉州水资源管理中心

招标代理机构：新疆天诚项目管理咨询有限公司

编制日期：2022年9月

目      录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 投标报名须知	3

第三部分 磋商响应文件格式	14

第四部分 合同书（格式）	23

第五部分 技术参数	30

昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费---电磁流量计更新改造试点竞争性磋商公告

昌吉州水资源管理中心昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费---电磁流量计更新改造试点的潜在供应商应在新疆天诚项目管理咨询有限公司（新疆昌吉市建国西路和谐国际广场E座17楼会议室） 获取采购文件，并于2022年10月31日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTC2022ZB022-01

项目名称：昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费---电磁流量计更新改造试点

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：648000.00

最高限价（元）：648000.00

采购需求：安装电磁流量计48台。并对电井监测计量设施进行更新改造。

合同履约期限：交货期：60天。 （实际交货期依据合同约定）

计划开始交货日期：2022 年11月5日，

计划完成交货日期：2023 年1月4日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

（2）《关于政府采购支持**企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：独立法人资格，须具备本项目要求的产品经营范围及供应能力,近 3 年有类似工程业绩；

（2）财务要求：信用状况良好，财务状况良好，没有处于财产被接管 、破产或其它关、停、并、转现象；

（3）投标人业绩要求：在近 3 年至少承担过一个类似项目业绩（提供中标通知书和合同协议书），并有良好的工作业绩和履约记录；

（4）信誉要求：良好。最近三年内没有与骗取合同有关联以及其它经济方面的严重违法行为； 近几年有较好的安全记录，近一年内没有发生重大质量和特大安全事故；依法限制列入水利部水利建设市场监管平台“黑名单”http://xypt.mwr.cn/的水利建设市场主体参与新疆维吾尔自治区水利招投标活动。近三年没有出现违法违规或失信行为（A. 投标人可自行登陆“中国裁判文书网 http：//wenshu.court.gov.cn” 查询（单位、法定代表人、项目负责人）行贿犯罪结果做为证明文件； B.投标人可自行登陆“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询单位是否被列入失信被执行人名单（查询结果做为证明文件）。

（5）其他要求：

拟投标流量计的生产企业具有国内法人资格，是电磁流量计的专业制造企业的（非流量计生产企业投标须提供拟投标流量计生产企业授权书并附上流量计生产企业营业执照、型式批准证书（同投标产品型号一致）、ISO 9001质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证资质文件）。拟投标流量计的生产企业具有完善的售后服务体系，能提供优质的售后服务，须提供流量计生产企业售后服务承诺。

4.其他说明： 1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标: 2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

5.本项目不接受联合体投标；

三、获取采购文件

时间：2022年10月20日至2022年10月27日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆天诚项目管理咨询有限公司（新疆昌吉市建国西路和谐国际广场E座17楼会议室）

方式：线下获取：投标人购买标书时应提交的资料：有效的营业执照原件、审计报告（复印件加盖公章）、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；法定代表人参加时提供：法人身份证明书原件、身份证原件及加盖公章的法人身份证复印件；授权委托人参加时提供：授权委托人身份证原件、加盖公章的法人身份证复印件及加盖公章的被授权人身份证复印件、授权委托书原件；（以上资料需另外提供复印件加盖公章一套作为报名资料留存,原件备查）到新疆天诚项目管理咨询有限公司（新疆昌吉市建国西路和谐国际广场E座17楼会议室）报名，资料不全及不合格的投标人不予接受报名。领取招标文件，招标文件售后不退。

售价（元）：200

四、响应文件提交

截止时间：2022年10月31日 11:00（北京时间）

地点：新疆天诚项目管理咨询有限公司（新疆昌吉市建国西路和谐国际广场E座17楼会议室）

五、响应文件开启

开启时间：2022年10月31日 11:00（北京时间）

地点：新疆天诚项目管理咨询有限公司（新疆昌吉市建国西路和谐国际广场E座17楼会议室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

其他补充事宜

1、保证金金额：6000元（陆仟元整）

2、投标保证金的方式：投标保证金的缴纳到账时间为投标人提交投标文件投标截止时间（2022年10月31日11：00时）前，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，投标保证金的缴付时间以凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳投标保证金视为报名无效。投标保证金允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。采用电汇或网银转帐的方式，由投标单位基本帐户汇至新疆天诚项目管理咨询有限公司

账户单位：新疆天诚项目管理咨询有限公司

开户行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司农业园区支行

账号：806260012010101336175

开户行号：402885000602

（不得以现金和其他未要求形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途和投标项目名称，以便查对核实）。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉州水资源管理中心

地 址：昌吉回族自治州昌吉市建设路258号

联系人：甘敏斐

联系方式：15999082957

- 投标报名须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购项目 | 昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费-电磁流量计更新改造试点 |
| 2 | 政府采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购人 | 采购人名称：昌吉州水资源管理中心 联系人：甘敏斐 联系电话：15999082957 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：新疆天诚项目管理咨询有限公司 联系人：赖丽萍 联系电话：0994-2223310 15199696972 |
| 5 | 项目内容 | 主要建设内容：安装电磁流量计48台。 采购项目编号：XJTC2022ZB22-01； |
| 6 | 成交方式 | 按照采购合同格式中合同文件内容执行 |
| 7 | 计价方式 | 严格按照磋商文件提供目录报价。 |
| 8 | 项目地点 | 昌吉州 |
| 9 | 《磋商响应文件》 | 正本1份 副本2份 |
| 10 | 《磋商文件》澄清期 | 截止磋商日的前五日 |
| 11 | 《磋商响应文件》有效期 | 从磋商成交通知书发出之日起90日 |
| 12 | 磋商报名起止日期 | 2022年10月20日至2021年10月27日（工作日内） |
| 13 | 报名时间 | 10:00 -14:00，16:00-19:00（北京时间） |
| 14 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2022年10月31日11：00（北京时间） |
| 15 | 磋商地点 | 新疆昌吉市建国西路和谐国际广场E座17楼会议室 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：网银/电汇 投标保证金的金额：6000元（陆仟元整） 投标单位须在2022年10月31日11：00前将投标保证金交存到招标代理公司指定账户（以实际到账时间为准），以银行出具的交款回单及开户许可证复印件加盖公章到招标代理公司换收据作为投标保证金交款证明，（开标时由监标机构查验）。投标保证金缴纳时需注明项目名称简称，未按要求标注即为废标。 开户单位：新疆天诚项目管理咨询有限公司 开户银行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司农业园区支行 账号：806260012010101336175； 行号：402885000602 备注：投标人办理保证金退还手续时，需携带加盖公司财务章的收款收据，收据上需注明项目名称全称。 |
| 17 | 采购付款方式 | 由采购人与中标人合同中约定。 |
| 18 | 最高投标限价 | 648000元，投标报价高于投标最高限价的按无效标处理。 |
| 19 | 服务周期 | 交货期：60天。（实际交货期依据合同约定） 计划开始交货日期：2022 年11月5日， 计划完成交货日期：2023 年1月4日。 |
| 20 | 磋商费用 | 无论磋商活动的结果如何，供应商将承担所有与准备和递交磋商文件有关的费用。 |

一、项目内容：

昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费-电磁流量计更新改造试点，服务周期：交货期：60天。 （实际交货期依据合同约定）计划开始交货日期：2022 年11月5日， 计划完成交货日期：2023 年1月4日。

二、供应商在磋商会现场提供以下审核资料：

1、法人营业执照；

2、法人授权委托书、法人授权委托代理人的身份证（法人仅携带法定代表人身份证原件）。

3、投标保证金缴纳凭证原件（招标代理机构开具的财务收据）。

三、磋商文件构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）磋商人报名须知；

（3）磋商报价表；

（4）项目概况及具体要求；

（5）同类项目业绩；

（6）格式参考；

（7）采购合同格式。

四、磋商响应文件编制

（一）磋商响应文件编写须知

1．磋商响应文件语言

供应商提交的磋商响应文件应使用中文。

2．磋商货币

磋商应以人民币报价。

3．磋商报价

⑴供应商应在磋商响应文件中的磋商报价表上标明，供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素；

⑵在磋商文件中供应商报价不得高于最高投标限价，否则将被视为未实质性响应磋商被拒绝。

4．投标保证金

⑴供应商应按磋商文件第二部分磋商人报名须知规定提供相应磋商投标保证金作为其磋商的一部分；

⑵投标保证金以银行电汇或网银方式交入，并换取招标代理机构开具的收据；

⑶项目投标保证金金额详见报名须知前附表16项规定。

⑷书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

5．磋商文件澄清

采购人、采购代理机构对磋商文件可以进行必要的澄清或修改，均应在磋商截止期前5日前以书面形式通知获取磋商文件的供应商。

6.磋商文件修改

⑴在磋商截止期前的5日，无论出于何种原因，昌吉州水资源管理中心可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改；

⑵磋商文件的修改将以书面形式，包括传真和电传，通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到通知后应立即以邮件、电传、传真形式确认已收到修改文件；

⑶为使供应商编写磋商文件时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，昌吉州水资源管理中心可以自行决定，酌情延长磋商截止日期。

（二）磋商响应文件的标准和格式

1、磋商报价函；

2、法定代表人授权委托书

3、投标保证金

4、投标报价；

5、技术文件

6、拟投入本项目的编制人员情况表

7、资格审查资料

（三）磋商响应文件编写要求

1、磋商响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印；

2、磋商响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法人授权代表人全权代表签章；

3、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的磋商文件将被定为不合格的磋商人；

4、磋商响应文件正本、副本均由企业法人代表或法人授权代表人逐页签署及加盖单位的公章；

5、磋商响应文件的份数：一式3份。正本1份，副本2份，并在磋商文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符,以正本为准，参考资料不限量；

6、任何行间插字、涂改或增删，必须由法人授权代表人在旁边签字才有效；

7、磋商响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖磋商人单位章；

8、供应商应按磋商文件中提供的磋商文件格式编写磋商响应文件，并使用A4规格打印，装订成册。磋商响应文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。没有牢固装订或编排页码的磋商文件将被拒绝。

五、磋商响应文件递交

（一）磋商响应文件密封和标记

磋商响应文件的封套上除应清楚地标记“正本” 或“副本” 字样外，封套还应写明以下内容：

１、项目名称和项目编号；

２、采购人的名称；

３、供应商的名称和地址，并加盖单位公章。

（二）磋商截止日期

1、收到磋商响应文件的时间不得迟于竞争性磋商文件中规定的截止时间；

2、将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

（三）供应商

供应商参加磋商的人员数原则上控制在3人以内，有特殊情况的需提前一天向我方书面说明。

（四）磋商小组

磋商由组建的磋商小组负责。磋商小组由项目单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人及以上单数。而且专家人数不少于磋商小组人数的三分之二。

- 磋商程序

1、供应商于 2022年10月31日11：00之前（北京时间）递交磋商文件；超过磋商截止时间送达的磋商文件将不予接受；

2、宣读磋商注意事项、磋商原则；

3、资质审验；

4、磋商小组审阅磋商响应文件；

5、磋商小组对磋商响应文件进行评估，并分别与各供应商进行磋商并做出现场记录；

6、综合评审；

7、磋商小组根据磋商情况确定成交单位。

（六）磋商方式

1、磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商；

2、磋商小组所有成员集中与单一采购供应商单位分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商；

3、磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商采购供应商在规定时间内进行最后报价。

（七）确定成交供应商

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，磋商小组按照综合评分法原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

（八）磋商注意事项

1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

2、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消参与磋商的资格；

3、对供应商的商业秘密，磋商小组成员予以保密，不得泄露给其它供应商。

（九）磋商原则

1、通过磋商，激发各报价单位展开竞争，使报价最符合用户预期要求；

2、应遵循公开、公平、公正、择优的原则，采取综合评分法得分由高到低顺序确定成交候选人的办法。

（十）评审方法

1、磋商小组在对响应文件的资格、符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；

3、磋商文件不能详细列明采购标的服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价；最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

资格审查表

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 企业法人营业执照 |
| 2 | 基本资质 | 2.1供应商营业执照具有与本次招标内容2.1供应商营业执照具有与本次招标内容 2.2未被“信用中国”( www. credi tchina. gov. cn)、中国政府¦采购网(www. ccgp. gov. cn)列入失信被政府采购严重违法失信行为记录名单政府采购严重违法失信行为记录名单 | 按照审查要求出具证明材 |

符合性审查表

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价要求 | 有下列情形之一的其投标无效: 响应文件出现不是唯一的有选择性投标报价的; 投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有 可能影响产 品质量或者不能诚信履约的; 未能按要求提供书面或者提交相关证明材料不能证 投标或者(开标一览表)填写不完整或有漏项的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 商务资信 | 响应性文件编写符合竞争性磋商的要求 | 有下列情形之一的其投标无效: 未按照竞争性磋商文件规定要求签署盖章的； 组成漏项内容不全的； 未按照竞争性磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的； 响应文件未按照规定的格式编制的。 |
| 3 | 技术 | 响应性文件编写符合竞争性磋商的要求 | 响应性文件编写符合竞争性磋商的要求： 供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的； 响应文件中承诺的投标有效期少于竞争性磋商文件； 中投标有效期的。 |

评分标准

| 评审项目 |  | 分值 （权重） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 30.0 | 以供应商的平均价为基准价，报价高于基准价每一个百分点扣1.5分，低于基准价每一个百分点扣1分。计算结果保留两位小数 |
| 商务部分 （28分） | 近年来的供货设备及装备的相似业绩 | 6 | 投标供应商提供 2019 年至今供货水资源流量监控装置类似业绩，每一项业绩得 2 分，满分 6分。 |
|  | 企业财务状况生产加工设备技术能力 | 5 | 企业的财务状况介绍是否满足投标要求、（附近三年财务报告） （优：5分 良：3分 一般：2分） |
|  | 投标人是电磁流量计制造商 | 8 | 是：得8分，不是：不得分 |
|  | 有关地下水资源监控系统知识产权的 | 5 | 每一份专利得1分，满分5分（提供证明材料） |
|  | 体系资质证书 | 4 | ISO90001质量管理体系证书得1分，ISO14001环境管理体系证书得1分，ISO45001职业安全管理体系证书得1分，测量管理体系证书得1分。 |
| 技术 部分 （42分） | 供应商供货能力及安装能力 | 5 | 须提供相关证明材料（优：5分 良好:3分 一般1分），没有不得分 |
|  | 产品售后服务及应急措施 | 4 | 售后服务，保障措施。（优：4 分，良好：3 分，一般：1 分， 没有不得分） |
|  | 产品质量、性能; | 7 | 产品质量、性能及优势：（优：7分，良好：4 分，一般：2 分，没有不得分） |
|  | 质保期后的服务与承诺 | 3 | 质 保 期 后 可 以 提 供 的 服 务优：3分，良好：2 分，一般： 1 分，没有不得分） |
|  | 投标人从事生产电磁流量计的年限 | 4 | 年限＜3年 不得分；6年≥年限≥3年 得2分；10年≥年限＞6年，得3分；年限＞10年，得4分 |
|  | 供货设备参数 | 7 | 供货设备参数优于招标文件（优：7 分，）完全符合招标文件得（5 分），低于招标参数不得分 |
|  | 企业信誉等级证书 | 3 | 高新技术企业得1分，区及以上被授予重点企业得1分，3A信誉等级得1分 |
|  | 电磁流量计（口径≥DN100）提供省级以上第三方检定或校准证书 | 2 | 提供检定或校准证书得1分；提供电磁流量计+蝶阀组合体的证书得1分，不提供没有得分。 |
|  | 配送网点完善管理措施 | 2 | 投标企业须编制相关管理措施 |
|  | 投标人拥有中国计量科学研究院认证水流体检定 | 5 | 拥有中国计量研究院认证证书得得5分，没有的不得分 |

六、授予合同

（一）合同授予标准

1、采购人将把合同授予按磋商文件评选出的成交人，确定为成交人的必须具有承担本合同的技术实力和相应配套的资源；

2、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的质量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同；

3、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（二）成交通知书

1、磋商结束并确定成交人后，昌吉州水资源管理中心将以书面形式发出《成交通知书》（成交人须在2日内签收成交通知书，否则将按自动放弃处理）；

2、昌吉州水资源管理中心对未成交的供应商不承担任何解释义务。

（三） 合同签订

1、成交人在收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按放弃成交权处理；

2、成交合同既不得转让，也不得分包。否则，昌吉州水资源管理中心有权取消成交人的成交资格；

3、昌吉州水资源管理中心如遇成交人违约，可从候选成交人中重新选定成交人，并组织成交人和采购人签订合同；

4、签订合同及合同条款应以政府采购文件和成交人的磋商响应文件及其澄清文件为依据；

5、成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

6、合同签订后预付40%，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付40%货款，缺陷责任期结束后支付20%。

（四）项目验收

1、本项目以磋商文件、合同及与本次磋商工作相关文件内容验收；

2、采购人可根据实际情况对项目验收时间做出适当调整。

七、质疑处理

（一）对采购有关需求、供应商资质要求方面有质疑的，直接向采购人提出；

（二）对采购程序环节有相关质疑的，直接向昌吉州水资源管理中心提出；

（三）对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(四)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;

(五)对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 磋商响应文件格式

- 磋商报价函  格 式

致：                        （采购人名称）

根据贵方                      (项目名称)的磋商        （编号），正式授权的下述签字人                   （名称和职务）代表供应商         （供应商的名称），提交下述文件。

1．资格证明文件；

2．要求供应商提交的全部文件，据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 按磋商文件规定提供交付的总价为人民币大写：           ；人民币小写RMB：      元；计划工期      天。

(2) 我们承担根据磋商文件的规定，完成合同的责任和义务；

(3) 我方承诺投标有效期  90   天（日历天）。

(4)我们已详细审核了全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如果有），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

(5) 同意向采购人提供磋商人可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料；

（6）我们完全理解采购人和昌吉州水资源管理中心不一定要接受最低报价的投标。

与本次磋商有关的正式通信地址为：

供应商名称：                        （盖章）

地     址：

电     话：

授权代表人：                         （签字）

日    期：       年    月     日

- 法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（有效复印件）

被授权人身份证明（有效复印件）

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年     月     日

（三）投标保证金

（采购人名称）:

我方     已将          项目投标保证金（大写）        元交纳到招标人指定账户。

附：投标保证金收据或打款回单复印件。

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

（四）投标报价

投标报价

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌吉州水资源管理中心2022年度追加水资源治理专项经费-电磁流量计更新改造试点 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | …… （投标单位自行填写内容） |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

（五）技术文件

（此部分内容由供应商自行编制）

（六）拟投入本项目的人员一览表

项目名称：                                              标段：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附全部人员证件复印件，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

（七）资格审查资料

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 投标人近三年（2019年10月至今）已完成项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 中标通知书（成交通知书）或采购合同复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、近三年财务状况表

（2019-2021年度）

3、投标人承担类似项目业绩

| 工程名称 | 建设单位（业主） | 合同额（万元） | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附业绩证明材料（提供合同协议书），否则视为业绩无效。

4、服务承诺

（此部分内容由供应商自行编制）

承诺书

昌吉州水利局：

我单位现对昌吉州地下水远程计量设施更新改造项目的实施作出如下承诺：

- 项目配套自筹资金按计划落实到位，每眼井1万元，共     万元。

- 2022年12月底前完成     眼机电井一体化“井电双控”智能计量设施的设备安装工作。

- 项目验收合格后，实现数据采集、存储、控制、报警及传输等综合功能，并接入州、县信息化平台，实现上线率100%。

- 承诺单位：                 （盖章）

- 承 诺 人：                 （签字）

- 年  月  日

- 合同书（格式）

合同的签订原则：

1.成交供应商在收到成交通知书后，按成交通知书规定的时间与采购人公平协商后签订政府采购合同，采购人和成交供应商不得再订立背离政府采购合同实质性内容的其他协议；

2.如成交供应商拒签政府采购合同，则按违约处理，昌吉州水资源管理中心没收其谈判保证金，并可视情况追究其违约责任。

__________________________(以下简称“采购人”)

__________________________(以下简称“供应商”)同意按下述条款和条件签订本合同(以下简称“合同”)：

1.合同文件

下列关于新疆天诚项目管理咨询有限公司XJTC2022ZB22-01，磋商文件是构成本合同不可分割的部分：

1）付款方式：__________________________  ；

2）供应商提交的响应文件和报价表；

3）技术规格及服务要求；

4）工程技术规格响应表；

5）服务承诺；

6）成交通知书；

7）采购人和供应商商定的其他必要文件。

2.合同和条件范围

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.施工、设备材料及数量

本合同所提供的工程施工及数量详见“项目概况及具体要求”。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为_______元人民币，分项价格在谈判报价表中有明确规定。

5.付款条件

本项目的付款条件在合同条款及前报名须知中有明确规定。

6.完工时间

本合同项目完工时间在“报名须知”中有明确规定。

7.合同纠纷处理

本合同施工交付验收使用后所发生的合同纠纷，由采购人直接与供应商进行处理。

8.合同份数

本采购合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交新疆天诚项目管理咨询有限公司备案，一份报送政府采购管理办公室备案。

9.合同生效及其它

本合同经采购人和供应商双方授权代表签字盖章，并在昌吉回族自治州发展和改革委员会收到供应商提交的履约保证金后生效。

采购人：                            供应商：

单位盖章：                          单位盖章：

日期：   年    月    日

第五部分 技术参数

昌吉州地下水远程计量设施更新改造项目技术参数

- 一、技术标准

- 昌吉州一体式井电双控“智能计量设施”设备，主要组成部件为8个部分，分别为金属箱体、电磁流量计、电磁球阀、传输模块、三相电表（动力电空气开关）、太阳能板、蓄电池、摄像头。

- （1）金属箱体：采用碳钢材质、板厚不低于2mm、防腐、喷塑处理、防护等级不低于IP55。箱体整体为撬装式结构，并具有防拆盗功能，同时采用智能锁开关方式，无钥匙设计，需通过软件平台或APP实现远程开启/关闭箱门。

- （2）电磁流量计：管径范围： DN40-300

- 准确度要求：等级需达到0.5级，最大允许误差在±0.5%

- 传感器要求：内衬材料为橡胶或PFA(须做耐负压处理）（使用寿命10年），转换器电极材料为316L。

- 材质要求：导流管、转换器外壳为不锈钢。

- 供电系统：不高于24V，推荐12V/24V，保证不间断计量。

- 数据输出：RS-485—Modbus协议

- 仪表功耗：≤3.0W

- 流量信号：采样速率能达到1K，一秒采样次数50次以上，须实时读取流量变化数据。

- 报警功能：具备空管、励磁等报警功能。

- （3）电磁（电动）球阀或蝶阀（提供省级及以上技术监督局出具的所投流量计和蝶阀组合体满足0.5%级精度要求的检测报告）：管径：DN40-DN300；压力：1.6Mpa。介质：农业灌溉用水；工作温度：20℃-65℃，开关阀最大电流低于电池的最大电流输出能力。

- 电动球阀材质：钢制；执行机构：DC12V/24V电动；触点：2对常开、2对常闭触点。

- 电动蝶阀阀体材质：碳钢喷塑；阀板材质：米洛奇双轴板；执行机构：DC12V/24V电动；输出信号：常开、常闭。

- （4）传输模块：具备4G远程通信功能。

- 数据采集要求：集数据采集与4G数据传输功能于一体，实现数据采集、存储、控制、报警及传输等综合功能。

- 接入端口：同时提供RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入、开关量输出等接口，可满足各种因子监测及其它应用需求。

- 报文要求：上报数据可实现一点四发方式，支持刷卡取水功能（一机一卡，或一机多卡模式），支持远程参数配置、远程程序升级，提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理。

- （5）三相智能电能表（动力电空气开关）：（智能多功能电表+带脱扣断路器，结合控制器实现控电、断电），额定频率为50HZ，参比电压为3*220/380V，电流3*1（5）A,准确度不低于有功0.5S级。

- （6）太阳能板：

- 压玻璃多晶硅-太阳能板。带铝边框，表面层压钢化玻璃，带接线盒，4万LUX测试带，配带太阳能支架。

- （7）蓄电池:

- 磷酸铁锂电池包：磷酸铁锂电池包，带防水外壳，充放电电流最大10A Max。放电环境温度-30℃-65℃（提供第三方检测证明），配带电缆防水接头。

- （8）摄像头（定焦网络摄像机）

- 最高分辨率可达2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，透雾；支持萤石平台接入；支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m；支持最大256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；1个内置麦克风，高清拾音；支持LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM 4G无线网络传输；符合IP66防尘防水设计，可靠性高。

- 具备场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测，虚焦侦测。

- 二、施工技术要求

- （1）控制箱：“井电双控”智能计量控制柜要求在箱体外侧不能有任何可拆除的隐患，在箱体两侧印有清晰不易脱落的《中华人民共和国水法》第六十九条、《地下水资源管理条例》国务院748号令第五十六条。

- （2）电磁流量计精度要求需满足《中华人民共和国国家计量检定规程》（JJG1033-2007），在地面以上垂直法兰安装。

- （3）电动阀门：输出扭矩M≥40N.m，负荷循环率10[%]，全程激动时间≤35s。

- （4）传输模块：4G远程通信功能，要求“井电双控”地下水管理终端通讯符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）规定，至少具备同时链接4个数据中心进行通讯的功能，同时对接县信息化平台、昌吉州信息化平台和自治区信息化平台，数据发送频率不低于10次/小时。

- （5）智能电表（动力电空气开关）：智能电表内置在“井电双控”智能计量控制柜中，全部密闭在控制柜内保护，能够通过“井电双控”地下水管理终端实现远程断开和闭合水泵动力供电。

- （6）太阳能板：大于电磁流量计用电功率。

- （7）蓄电池：容量要支持无市电和太阳能充电条件下，全系统正常工作时间不低于10天，3年后不低于7天。

- （8）摄像头：“井电双控”智能计量控制柜顶端安装监控摄像头，地面垂直距离不小于3米，监控覆盖以设备为中心直径6米范围，现地保存不低10天录像视频，可远程实时查看视频和历史视频。