
	[image: image2]
	新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

	
	Xinjiang huaheng huixin engineering project management co., ltd


单一来源采购文件
项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目

项目编号：Hhhx2222-Zjly003

采购人：新疆维吾尔自治区计量测试研究院（盖章）

采购代理机构：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司（盖章）

二〇二二年十一月

目  录

- 1 -

第一部分  单一来源采购邀请函

- 3 -

第二部分  供应商须知

- 3 -

供应商须知前附表

- 11 -

第一章  供应商须知

- 12 -

第二章  采购文件的编写

- 13 -

第三章  响应文件的编写

- 15 -

第四章  响应文件的递交

- 16 -

第五章  谈判

- 19 -

第六章  授予合同

- 20 -

第七章  其 他

- 25 -

第三部分  采购需求

- 32 -

第四部分  拟签订的合同文本

- 37 -

第五部分  响应文件格式

- 39 -

附件 1 响应函格式

- 41 -

附件 2 报价一览表格式

- 42 -

附件 3 分项报价表格式

- 43 -

附件 4 技术服务需求偏离表格式

- 44 -

附件 5 商务条款偏离表格式

- 45 -

附件 6 法定代表人授权书格式

- 46 -

附件 7 谈判保证金承诺函格式和退还保证金说明函

- 48 -

附件 8 代理服务费承诺函格式

- 50 -

附件 9 供应商情况表建议格式

- 51 -

附件 10 详细的技术服务响应

- 54 -

附件 11 其他商务技术文件材料

- 55 -

附件 12 政府采购政策的证明文件

- 59 -

附件 13 资格、资信证明文件



第一部分  单一来源采购邀请函
新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目单一来源采购邀请函

麦科仪（北京）科技有限公司：
经政府采购监督管理部门批准，对新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目进行单一来源采购，资金来源为财政资金。拟邀请贵公司作为单一来源供应商。

一、项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目

二、项目编号：Hhhx2222-Zjly003
三、采购方式：单一来源采购

四、采购内容及预算：

1.采购内容：1台光照度计检定装置，具体参数详见采购文件。
2.采购预算：40万元。

3.本项目不接受联合体投标。
五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）本项目不接受进口产品投标。

六、获取采购文件
时间：2022年11月22日至 2022年11月25日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：邮箱

方式：有意参加本次政府采购的请按以下内容发送至邮箱1767495113@qq.com：

（1）供应商发送邮箱“主题”包含项目名称及编号；

（2）供应商发送邮箱“正文”包含以下内容：1）项目名称（包号）、2）项目编号；3）公司名称；4）联系人；5）联系电话；6）邮箱号；

（3）供应商发送邮箱“附件”包含：单一来源采购邀请回执函（详见附件）、法定代表人证明或身份证扫描件、授权委托书和本人身份证扫描件（法定代表人不需要）、营业执照扫描件，扫描件需加盖公章。

售价：200元/包，售后不退。

七、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点

提交响应文件截止时间：2022年11月25日 11点00分（北京时间）

谈判时间：2022年11月25日 11点00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号创新空间一楼会议室（疫情管控时线上谈判）
八、其他补充事宜

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地 址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系方式：0991-3191512

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号

联系方式：18130912292

3.项目联系方式

项目联系人：冯工

电 话：18130912292 

新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司
2022年11月22日             
第二部分  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概述
	1、项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目

2、项目编号：Hhhx2222-Zjly003

3、采购范围：本次采购项目，共1个标项；

具体详见采购清单：1台光照度计检定装置

4、项目地点：采购人指定地点

5、采购方式：单一来源采购

6、交货期：合同签订之日起4个月内
7、质保期：2年
7、资金来源及比例：财政资金100%。
8、资金落实情况：已落实

9、采购人

名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

地址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系人：张波

电话：0991-3191512

10、采购代理机构

名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号

联系人：冯工

电话：18016893069

11.监督：

监    督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组

监督电话：0991-2841556

	2
	采购项目的属性
	货物

	3
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的所属行业为：工业（制造业）

	4
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）本项目不接受进口产品投标。

	5
	对联合体投标的具体要求
	□接受√不接受

对联合体各方的要求：无

	6
	踏勘现场
	√不组织
  组织，踏勘时间：             
        踏勘集中地点：          

	7
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许进口产品投标。

	8
	支持中小企业发展
	1.是否为专门面向中小企业采购：否

2.是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否

3.符合要求的中小型和微型企业扣除比例：

对符合规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目为单一来源采购不适用价格扣除。

	9
	政府采购促进残疾人就业、政府采购支持监狱企业发展
	1.促进残疾人就业政府采购政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。本项目为单一来源采购不适用价格扣除。
2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。本项目为单一来源采购不适用价格扣除。

	10
	政府采购强制采购的节能产品
	节能产品品目清单内的强制采购节能产品

	11
	政府采购优先采购的节能产品、环境标志产品
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	12
	业绩
	近三年已完成类似项目业绩，业绩内容须与本次采购的内容相关。
业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页并加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

	13
	资格、资信证明部分构成
	基本资格、资信证明文件：
（1）法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中：
供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；
供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；
（2）财务状况报告：
近一年由会计师事务所出具财务审计报告或提供由开标日前三个月内供应商开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明；或者具有良好财务状况的承诺函。

（3）依法缴纳税收的相关材料：
开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；

缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；

依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；
或者依法缴纳税收的承诺函。

（4）依法缴纳社会保障资金的相关材料：
开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；或者依法缴纳社会保障资金的承诺函。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（供应商自行出具，格式自拟，加盖公章）
（6）信用查询

供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；
（7）供应商须提供投标单位（供应商）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）供应商针对供应商限制行为的声明；
本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。除以上内容外，其他响应文件纸质材料均应编入响应文件。

	14
	商务、技术部分构成
	*1.响应函；
*2.报价一览表；
*3.分项报价表；
*4.技术服务需求偏离表；
*5.商务条款偏离表；
*6.法定代表人授权书 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的响应文件构成其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）；
*7.谈判保证金承诺函；
*8.代理服务费承诺函；
9.供应商情况表；
10.详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）；
11.评审标准中提及的相关评审证明材料以及供应商认为需要提供的其他材料。

	15
	响应文件内容其他要求或注意事项
	1、货物及服务主要技术指标和性能的详细说明，应提供详细技术支持材料。技术支持材料形式为以下几种中的一种： 
①第三方机构出具的检测报告 或 
②投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料） 或 
③产品技术手册/说明书 或 
④产品制造商出具的技术参数承诺（加盖制造商公章） 或 
⑤采购文件规定认可的其他形式。 
供应商提供的多种技术支持材料内容出现矛盾的，按照从①至⑤的优先顺序进行认定（①为最优先）。 
2、对照采购文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项作出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，供应商应量化明确应答；对于非量化的条款供应商应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足，供应商应提供明确的说明文件及证明文件在响应文件中的页码索引，未提供索引或索引错误的后果由供应商自行承担。

	16
	响应文件份数
	（1）纸质《响应文件》：正本1份，副本2份；

响应文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若响应文件有其他纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本” 或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸” 或“附件”等）。若响应文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。

（2）《电子文档》：1份（以U盘形式提供）

响应文件电子版必须与纸质响应文件一致，内容必须包括：

①响应文件所有页面的扫描件（含所有签字及盖章部分）电子版，为保证电子版不可编辑，格式必须为PDF或JPEG（电子版可以将签字盖章部分扫描后插入响应文件电子文档后以PDF或JPEG格式输出生成）。

②响应报价明细表电子版，格式为Word或Excel。

响应文件电子版要求包含响应文件全部内容，响应文件电子版与纸质版文件不一致时以纸质版文件为准。响应文件必须使用胶粘装订，如果出现拉杆或活页装订等活页装订将导致结果由供应商自行承担。

（3）《报价一览表》：1份（单独密封，应与《响应文件》中内容保持一致）；（4）《谈判保证金缴纳凭证》（电汇时为电汇底单复印件）、《供应商开票信息表》、《退还保证金说明函》：各1份（三者一起包装，应与《响应文件》中内容保持一致）。

	17
	谈判费用
	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

	18
	响应报价及最高限价
	报价方式：项目现场完税价。
采购人就本合同约定内容将不再支付响应报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是供应商的风险，供应商将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。

报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决

	19
	最高限价（采购预算）
	本项目的最高限价(即采购预算)如下：400000元，

响应报价超过最高限价的，其响应文件将被否决。

	20
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	21
	谈判保证金
	谈判保证金金额：人民币8000元（捌仟元整）

谈判保证金形式：电汇、网上银行支付等非现金形式

谈判保证金提交截止时间：供应商应在提交响应文件截止时间前按采购文件规定的金额、形式等，将谈判保证金交到保证金收款账户（采用电汇或网上银行支付的，须在提交首次响应文件截止时间前到账，并注明“交计量院光照度计检定装置采购谈判保证金”）

谈判保证金银行账号：

开户名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

账号：632815927

开户银行：中国民生银行乌鲁木齐分行营业部

行号：305881088014

（汇款时，请输入开户银行全称，以避免出现汇款不成功）

	22
	谈判保证金的退还
	（1）供应商在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的谈判保证金或者转为中标人的履约保证金。

	23
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）采购文件规定的其他情形。

	24
	响应文件密封
	1.供应商须按采购文件的规定制作响应文件，正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“于【递交响应文件截止时间】之前不得启封”字样。
2. 供应商须制作“报价一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”的字样。

3.供应商须制作“单独密封文件”，包含：谈判保证金缴纳凭证（电汇时为电汇底单复印件）、供应商开票信息表、退还保证金说明函：各1份。并在信封上标明“单独密封文件”的字样。
3.响应文件袋、《报价一览表》袋和《单独密封文件》袋上可写明：
项目名称：
项目编号：
采购人：
供应商名称：                    （公章）
供应商地址：
联系人：

联系电话：
年月日时（递交响应文件截止时间）前不得开封。
（“正本”或“副本”）

	25
	递交响应文件截止时间及地点
	时间：详见“单一来源采购邀请函”。
地点：详见“单一来源采购邀请函”。

	26
	谈判时间及地点
	时间：同响应文件递交截止时间
地点：同响应文件递交地点   

	27
	评审办法
	详见单一来源采购文件

	28
	成交结果公告及成交通知书
	1、采购代理机构于协商结束后2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起2个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上发布成交结果公告。

2、在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。成交人自接到通知之日起2个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	29
	需要补充的其他内容。

	（1）
	自购买采购文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(采购文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

	（2）
	履约保证金：无。

	（3）
	付款方式：详见采购需求。

	（4）
	签订合同时间：成交通知书发出后30日内成交人须与采购人完成合同签订。

	（5）
	低于成本价不正当竞争预防措施：

在评审过程中，专家小姐认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，专家小姐应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，专家小姐应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，专家小姐应当将其投标文件作为无效处理。

	（6）
	特别提示1：供应商须提供信用记录查询资料；
查询时间为：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。
查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”及其他国家行政机关列入限制行为。
查询结果：附网页截图。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。

	（7）
	分包：本项目是否允许分包：

☑不允许

□允许，具体要求：/。 

（1）可以分包履行的具体内容：/； 

（2）允许分包的金额或者比例：/； 

（3）其他要求：/。

	（8）
	采购代理服务费金额、交纳方式和时限：

采购代理服务费的标准与收取：成交供应商支付。

依据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号），执行《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的规定。本项目采购代理服务收费参照《依据国家发展计划委员会文件关于印发《采购代理服务费管理暂行办法》的通知》（计价格〔2002〕1980号）中采购代理服务收费标准收取。由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算，不足4000元按4000元收取。

代理服务费银行账号：

收款单位：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

银行账号：65050161665000001758

开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济开发区支行

开户行行号：105881000454 

	（9）
	注：如本《供应商须知前附表》相关内容与采购文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。

	（10）
	疫情管控时谈判流程

如响应文件递交截止时间在疫情管控时按如下流程进行谈判：
（1）供应商将电子版响应文件（响应文件扫描件、报价一览表）压缩加密（压缩文件名称为“XXXX单位响应文件，再XX年XX月XX日XX时XX分不得开启”，未按要求压缩加密响应文件的，按无效响应处理。）在响应文件递交截止时间前发送邮箱（1767495113@qq.com）递交响应文件，过时我们将不再接收递交的响应文件。注：递交时邮件标题为供应商名称+授权人+授权人联系电话。如未按要求标明标题信息，一切后果由供应商自行承担。
（2）供应商将进行远程线上参加谈判活动即可，届时将采用“腾讯会议”APP进行远程谈判活动。
（3）谈判会议开始后，请供应商在响应文件递交截止时间后5分钟内将解密密码发至递交响应文件邮箱（1767495113@qq.com），代理工作人员将供应商响应文件进行解密。注：提交解密密码时邮件标题为供应商名称，正文为解密密码，如未按要求标明标题信息，一切后果由供应商自行承担。
（4）解密各响应文件后将进入评审环节，请各供应商做好进行谈判报价准备。

（5）评审专家评审供应商响应文件后，进行协商环节，代理公司会以邮件形式将谈判会议邀请函发送至供应商邮箱，请供应商随时关注邮件。（谈判会议邀请函发出5分钟后，仍无法取得联系，经联系后仍未进入远程会议系统、拒绝参加远程会议系统谈判，未进入远程会议系统的供应商，视同放弃进行谈判，一切后果由供应商自行承担。）
（5）协商结束后供应商将协商好的最终报价已邮件形式发送至邮箱（1767495113@qq.com）进行最终报价响应。
注：提交最终报价时邮件标题为供应商名称+最终报价，如未按要求标明标题信息，一切后果由供应商自行承担。

（6）最终报价提交后，如还需供应商谈判或澄清时会电话通知供应商进入会议室，进行远程谈判或澄清。

（7）谈判会议结束。
（8）在谈判前会以邮件的形式将谈判会议通知（其中包含：远程会议系统邀请链接、参会密码等）发给各供应商，参加远程谈判仪式。

（9）各供应商需在谈判开始前自行完成所有远程线上会议准备工作（如准备远程线上会议所需设备、下载并注册“腾讯会议”APP等），并确保谈判期间正常使用，因供应商自身准备不充分等原因导致其无法正常参与谈判活动的，后果由供应商自行负责。

（10）响应文件递交截止时间前，采购代理机构工作人员将开启远程会议系统。各供应商需及时进入远程会议系统，并将名称修改为“供应商名称”格式。

（11）谈判会议开始15分钟后，仍无法取得联系、经联系仍未进入远程会议系统、拒绝参加远程会议系统谈判仪式等未进入远程会议系统的供应商，视同放弃参加谈判仪式并认可谈判结果。


第一章  供应商须知

1. 项目概况
1.1项目名称：详见供应商须知前附表；
1.2 采购方式：详见供应商须知前附表；
1.3 采购内容：详见供应商须知前附表；
1.4资金来源：详见供应商须知前附表；
1.5 项目地点：详见供应商须知前附表；
1.6服务期：详见供应商须知前附表；

1.7质保期：详见供应商须知前附表。
2. 定义
下述术语和缩写的定义为：
2.1“采购人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。
2.2“采购代理机构”“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。
2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。
2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.7 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。
2.8 偏离
2.8.1 本条所称偏离为响应文件对采购文件的偏离，即不满足、或不响应采购文件的要求。偏离分为对采购文件的实质性要求条款偏离和对采购文件的一般商务和技术条款偏离。
2.8.2除法律、法规和规章规定外。采购文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“响应被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
2.9 特别说明
2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。
2.9.2 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.9.3 采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。
3. 供应商资格
3.1供应商资格：详见供应商须知前附表。
3.2供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。
3.3供应商不得存在下列情形之一：
（1）与采购人、代理机构存在利害关系。
4. 投标费用
4.1无论采购响应过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加采购响应有关的费用。
4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

5．现场勘察
5.1 供应商应按供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
6.采购进口产品
6.1除供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。
第二章  采购文件的编写
7. 采购文件的构成
7.1 采购文件由下述部分组成：
第一部分 单一来源采购邀请函
第二部分 供应商须知
第三部分 采购需求
第四部分 拟签订的合同文本
第五部分 响应文件格式
7.2采购文件以中文书写。
7.3供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
7.4供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺应在领到采购文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的采购响应损失自负；供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商编制的响应文件，没有按照采购文件的要求提交全部资料或者没有对采购文件做出实质性响应的，其风险应由供应商自行承担，并根据有关条款规定，有可能为无效响应。
第三章  响应文件的编写
8.要求
8.1供应商应详细阅读采购文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按采购文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其响应对采购文件做出实质性响应。否则，有可能为无效响应。
9.响应文件语言和度量单位
9.1响应文件及供应商和采购人就采购、响应交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。
9.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。
10.响应文件的组成
10.1供应商响应文件顺序排列和装订：资格、资信证明部分和商务技术部分，具体详见供应商须知前附表。
10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件。
10.3响应性文件应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性的应答。

10.4供应商可按采购文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。
11. 符合采购文件规定的证明文件
11.1 供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。
11.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。
11.3供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。
11.4 供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合采购文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。
11.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。
11.6 对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应采购文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。
11.7 供应商应当提交符合采购文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件的要求详见供应商须知前附表
没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由供应商自行承担。
12. 响应报价
12.1供应商应在响应报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。
12.2其报价须保证在响应有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

12.3为了防止本次采购的响应报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购项目的设定了最高限价（即采购预算），如果供应商的响应报价高于本项目的最高限价，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的响应报价均超出最高限价，采购人有权重新组织采购。 

12.4 响应报价货币单位：人民币。
12. 响应有效期
12.1响应有效期详见供应商须知前附表，如不满足将被视为无效响应。
12.2特殊情况下，采购人可于响应有效期期满之前，要求供应商同意延长响应有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件。
13．谈判保证金
13.1 谈判保证金的缴纳详见供应商须知前附表。未按规定提交谈判保证金的响应，将被视为无效响应。
13.2 谈判保证金的退还详见供应商须知前附表。
特别提示：退还谈判保证金的供应商办理退款业务时需提供以下资料:
① 采购代理机构财务部门开具的保证金《财务收据》原件（以便核查）。
② 退还中标方保证金时，中标方须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。
13.3 不予退还保证金的情形，详见供应商须知前附表。
14. 响应文件的签署及规定
14.1响应文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。
14.2 响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法定代表人或授权代理人签章。
14.3供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。
14.4响应文件的份数详见供应商须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；响应文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。
14.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。
14.6 电报、电话、传真形式的响应概不接受。
14.7 所有已进入评审程序的响应文件，采购人及采购代理机构有权不予退还供应商递交的响应文件。
第四章  响应文件的递交
15. 响应性文件的密封与标记
15.1 响应文件的密封：详见供应商须知前附表。
15.2如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。
15.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏响应包装体内的响应文件，采购人将不负责任。
16. 响应文件递交截止时间
16.1 响应文件的递交截止时间为竞争性谈判公告所规定的时间。响应文件以密封形式递交至指定的响应地点，采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。
逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
16.2 出现因采购文件的修改推迟响应截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。
17. 响应文件的修改和撤回
17.1供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
17.2对响应文件修改的书面材料应于响应截止日前送达采购人，响应截止时间以后不得修改响应文件。
17.3 供应商不得在开标时间起至响应有效期期满前撤回响应文件。
第五章  谈判
18．谈判
18.1 本次谈判将按单一来源采购邀请中规定的时间地点进行。
18.2 谈判过程做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

19.专家小组 

19.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次采购的专家小组，负责本次采购的评审、评审等活动。专家小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。
19.2 专家小组成员名单在评审结果公告前应当保密。
19.3 专家小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
19.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
19.5评审中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致专家小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的专家小组成员所作出的评审意见无效。
无法及时补足专家小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建专家小组进行评审。原专家小组所作出的评审意见无效。
采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建专家小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
20.评审过程的保密性
20.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。
20.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评审有关的其他任何情况均应严格保密；专家小组成员及参与评审的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任专家小组成员的资格。
20.3供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次采购的有关规定的活动，将被取消其中标资格。
21. 评审依据及评审程序
21.1评审的依据：本项目单一来源采购文件。
21.2评审程序：


成立专家小组→初步审查→商务、技术符合性审查→最终报价→推荐成交候选人→完成评审报告。

22.初步审查

22.1专家小组依据采购文件的规定，从供应商递交响应性文件的资格、有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

如供应商未作出实质性响应的，应实行现场告知，由专家小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

22.2供应商存在下列情况之一的，无效响应：
(1)未按照采购文件的规定提交谈判保证金的；
(2)响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
(3)不具备采购文件中规定的资格要求的；
(4)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
资格性审查的标准详见附表1；
符合性审查的标准详见附表2。

23.商务、技术部分等的审查

专家小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，专家小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

23.1商务部分：主要包括业绩证明材料（应附合同复印件）、质量要求以及售后服务等的审查。

23.2技术部分：主要包括拟提供货物的技术参数的详细说明、详细的供货方案、验收标准、技术资料等。如果提供的货物与采购文件要求有偏差，必须详细说明。

23.3报价部分：要求供应商在本项目的限价内进行报价。供应商应按照采购文件要求报出拟提供货物的单价、总价以及分项报价，分项报价包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价
商务、技术的符合性审查详见附表3
23.4 专家小组按照递交的响应性文件，就采购项目的技术要求、市场价格、服务期等与供应商进行谈判。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，专家小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多轮谈判。

24. 采购需求的修正

专家小组调整或修改采购需求内容时，应取得专家小组的一致同意，并以书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。 

25. 最终报价

谈判结束后，供应商应在规定的时间内密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由专家小组决定）。除非在谈判中专家小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。

26.在谈判(商定)过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

26.确定中标（成交）供应商的原则

26.1 专家小组进行综合评议。由采购人、采购代理机构组织的具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。
第六章  授予合同
27.接受和拒绝任何响应的权力
27.1　为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何响应的权力。
28.成交通知书
28.1成交结果公示结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
28. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

29．签订合同
29.1成交人在收到采购方的《成交通知书》后，须及时按照采购文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的响应文件作实质性修改。

29.2不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。
第七章  其 他
30.需要补充的其他内容
30.1需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。
附表1：资格性检查要求
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”；供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”；供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书；供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或提供由开标日前三个月内供应商开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明；或者具有良好财务状况的承诺函。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（供应商自行出具，格式自拟，加盖公章）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1）依法缴纳税收的相关材料：

开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；

缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；

依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

或者依法缴纳税收的承诺函。

2）依法缴纳社会保障资金的相关材料：

开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；或者依法缴纳社会保障资金的承诺函。

	
	
	（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商须提供供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

	2
	信用查询
	供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

	3
	限制行为
	1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.本项目不接受进口产品投标。

	3
	其他要求
	/


附表2：符合性审查表

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按采购文件要求提供授权委托书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	3
	商务技术响应
	响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的响应。

	4
	响应报价
	响应报价(包括首次报价、最后报价以及经确认的修正报价)未超过项目最高限价；

	5
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价(采购文件另有规定的除外)；

	6
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的投标有效期的；

	7
	签署、盖章
	按照采购文件要求签署、盖章的；

	8
	谈判保证金
	按时、足额缴纳谈判保证金；

	9
	供货期
	满足采购文件要求；

	10
	质保期
	满足采购文件要求；

	11
	付款方式
	响应文件承诺的付款方式满足采购文件要求；

	12
	★号条款响应
	响应文件满足采购文件《采购需求》中★号条款要求的；

	13
	报价合理性
	报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评审委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	14
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	15
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


附表3：商务、技术符合性审查表

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	业绩
	近三年已完成类似项目业绩，业绩内容须与本次采购的内容相关。

业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页并加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

	2
	质量要求
	货物质量符合相关规定。

	3
	售后服务
	供应商提供详细售后服务方案。

	4
	技术参数
	供应商的技术参数满足采购需求，技术参数与采购需求有偏差，必须详细说明。

	5
	供货方案
	供应商提供详细供货方案。

	6
	验收标准
	供应商提供验收方案满足采购需求。

	7
	技术资料
	供应商提供详细技术资料。


第三部分  采购需求
说明：1、供应商须对以本项目为单位的供货进行响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、注有“★”号的条款为重要技术条款，出现负偏离为无效响应。

	标项号
	标项名称
	数量
	最高限价

（人民币元）
	供货期

	1
	新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目
	1台
	400000
	合同签订之日起4个月内


注：1、供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致无效响应。

2、响应报价超过预算金额为投标无效。

3、本项目为政府采购项目。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目进行单一来源采购，供应商应根据采购文件所提出的产品规格和服务要求，综合考虑商品的适用性，及性能价格比前来响应。供应商应以优良的商品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的实力。由采购人、采购代理机构组织的具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求
1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具采购文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：供应商所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，供应商需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

5.鼓励环保政策：供应商所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，供应商需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件并加盖单位公章。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的内容（标注★品目为核心产品）

	标项号
	标项名称
	品目名称
	数量
	*质保期
	*供货期

	1
	新疆维吾尔自治区计量测试研究院光照度计检定装置采购项目
	光照度计检定装置
	1台
	2年
	合同签订之日起4个月内


（二）采购项目交付或者实施的时间、地点和付款方式

1.采购项目（标的）交货期：合同签订之日起4个月内
2.采购项目（标的）交货地点：采购人指定地点

3.*付款方式：合同签订后支付合同价款的30%，乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，经甲方验收合格后，支付至价款的 90 %，留 10%为质保金。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式（保修电话、固定电话）、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有投标产品提供维护保养服务。 
2.供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。
3.供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。 
4.供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。 
5.供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6.在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。 
7.供应商需提供设备易损件及消耗品清单。
（二）采购招标的需满足的供货期限要求
1.交货期要求

合同签订生效后4个月，设备经检定或校准符合合同技术要求后，全部运抵现场实验室并安装、调试结束，验收合格，交付使用。

2.售后服务要求

1、设备质量保证期为最终设备验收合格之日起2年。质保期后，实行终身有偿售后服务。

2、供货商负责免费安装调试、培训操作人员，为用户提供技术支持，直至用户使用人员能独立操作设备为止。

3、保修期后的质保措施：供货商长期向用户提供技术咨询，介绍使用经验及小故障的检修方法，介绍行业发展动态、设备相关的新技术、新特点，进行功能升级，介绍其他用户的检测方法和使用经验。
五、采购标的的验收标准：

对装置进行验收：

1、对设备型号、规格、数量、外观、资料逐一清点和验收，并在验收表格上双方签字；

2、对于合同中要求附带计量报告的产品，按国家计量院检定、校准证书进行验收，确认后双方在验收表格上签字；

3、仪器设备验收时由供货商按JJG245-2005《光照度计国家计量检定规程》要求现场演示操作和试运行，主要技术指标符合合同要求。

需提供中国计量科学研究院检定检定或校准证书，费用由乙方承担。
六、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.供应商须在响应文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求，则应提交本条款规定的技术支持资料。其中 “技术支持资料”指生产厂家公开发布的印刷资料或制造厂家出具证明材料或制造商的官网截图（附截图的网址链接）或检测机构出具的检验报告。若供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准；若技术支持资料（或证明材料）之间不一致，评审依据依次为检测报告、官网截图、印刷资料。 

2.对于技术规格中标注“★”号和“*”的技术参数，供应商未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未加盖供应商公章的，或提供的技术支持资料（或证明材料）无法证明技术响应满足采购文件要求的，或提供的技术支持材料（或证明材料）语言为外文，且未提供中文翻译文本的，或在技术偏离表中未标明/未标清支持材料所在页码及所在具体位置，导致评审委员会无法找到响应依据的，评审委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的评审风险，由供应商承担。

3.供应商应对采购文件第三章采购需求中技术参数的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制招标的技术要求作为响应内容，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投产品的具体参数值，否则视为无效投标。 

4.供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

5.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。 

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关响应文件中加以说明。 

6.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入响应报价。

七、需要满足的其他技术规格要求：

光照度计量标准装置

1 系统功能及组成

照度是光度计量中最主要的基本物理量之一，光照度计是应用最广泛的光度计量器具，在电光源工业、电影电视工业、航空航天工业、兵器工业、交通运输业、照明工程、医疗卫生、气象预报、环境保护和科研等部门，经常需要测量各种电光源、自然光和其它发光体产生的光照度，而光照度计量标准装置就用于检定、校准各种类型的光照度计。 

光照度计量标准装置由分布温度为2856K的一组高稳定性发光强度标准灯和光度测量装置、电测系统、标准照度计等组成。光度测量装置又包括精密光学导轨、五维可调滑车、光路调整系统、照度计光度头夹具、杂散光屏蔽系统。发光强度标准灯由高稳定性直流电源供电，通过数字电压表和标准电阻控制灯电流。

2 系统配置方案

2.1 系统工作原理

根据距离平方反比定律，垂直于光线传播方向的被照平面的照度，与光源的发光强度I成正比，与光源到被照表面的距离l平方成反比。因此距发光强度标准灯一定距离l处的照度E用下式求得：

[image: image3.jpg]



式中，I为发光强度标准灯的发光强度值，cd；

      l为发光强度标准灯灯丝中心至照度计光度头测试面的距离，m。


[image: image1.png]



图1 光照度计量标准装置示意图

1—照度计光度头；2—光阑；3—发光强度标准灯
如图1所示，按照JJG245-2005《光照度计国家计量检定规程》，移动光强标准灯就可在照度计光度头表面产生不同的照度标准值Es，读取对应的照度计显示值Et，从而可以对照度计进行检定、校准，并计算照度示值误差。

2.2 系统主要技术指标

照度计量标准装置的测量范围：（5(3000）lx

照度计量标准装置的扩展不确定度为：Urel = 1.3%，k=2。

2.3 系统设备配置

	设备明细
	技术指标
	数量

	发光强度

标准灯组
	共6只，包括：3只BDQ3，3只BDQ8，出具中国计量院检定证书，符合JJG246-2005发光强度标准灯要求。
	1组

	标准

照度计
	1、五位数字式显示；

2、测量范围： （0.01-100000）lx

3、出具中国计量院检定证书，符合JJG245-2005标准级照度计要求。
	1台

	光度测量

装置
	1、6m测光导轨（由精密钢管、测距米尺和光轨座装配组成）；

2、带游标滑车3台，五维调节架3个；灯座2个；

3、探测器夹具1套（适用于市售各种型号照度计的夹持）；

4、遮光围帐及支架一套，杂散光屏蔽装置一套；

5、光路调整系统一套：包括灯丝平面及光度头调节器1台；激光定位装置1套，投影装置1套。

6、光轨平直性误差不超过(1mm，测距1m内总误差不大于0.2mm。
	1套

	电测系统
	高精度直流电源1台，150V/10A，具备恒流恒压功能；

6位半数字多用表1台；

0.01级标准电阻1台。
	1套


2.4 系统量值溯源和传递框图

	上一级计量器具


	[image: image4.wmf]2

l

I

E

=



	本单位计量器具


	

	下

一级计量器具


	


3 配置条件及安装条件

3.1 随机附件

1、BDQ-8型发光强度标准灯定制专用灯头一个；

2、BDQ-3型发光强度标准灯定制专用灯头一个；

3、柱形光度头夹具一个；

4、板式光度头夹具一个；

5、9米标准灯供电线一套。

3.2 随机技术资料

1、发光强度标准灯说明书一份；

2、标准照度计说明书一份；

3、直流电源说明书一份；

4、数字多用表说明书一份；

5、标准电阻说明书一份。

3.3 设备安装环境

照度计量标准装置所在实验室应为暗室，温度应保持在23(2℃，湿度应小于75%RH。配电要求：220V30A。

5.4 设备工艺布局

1、实验室面积不小于8m(3m；

2、实验室地面铺黑色哑光地毯；  

3、实验室窗帘使用黑色遮光窗帘；

4、按供货商图纸及施工工艺要求，构造承载载光轨用水泥台；

5、按供货商图纸布局，安装16A、10A插座若干。

第四部分  拟签订的合同文本

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

新疆维吾尔自治区计量测试研究院
合  同  文  本

二〇二二年  月  日

新疆维吾尔自治区政府采购合同
甲方：                                       
乙方：                                       

由                           组织的关于                           的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币：         ，￥          元。
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

货物名称、型号、数量及价格

	序号
	名称
	品牌
	型号
	总数
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：      元（          元整）
	
	
	


1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。

2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其他使货物正常运转所必需的服务。

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额        元整，￥        元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何费用。

三、付款方式

1期：合同签订后支付合同价款的30%；计人民币    元整，￥    元
2期：乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，经甲方验收合格后，支付至价款的 90 %；计人民币    元整，￥    元

3期：留10％的质保金，质保期满后无质量问题7日内退还。计人民币    元整，￥    元

四、交货日期

合同签订后4个月内到货，安装调试根据用户实际情况安排。

其他备注说明：乙方技术人员必须来甲方使用现场进行设备的安装调试，并指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方人员会操作使用设备。
五、交货地点、方式及运费承担

交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）

运费、装卸搬运费由乙方承担。

                             指定的设备安装现场。
六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同货物为全新的产品。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。

七、质量保证期

中标货物质保期为贰年，自全部中标货物验收合格之日起算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的时间，应当相应顺延质保期限。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，提供甲方认可的省级以上计量检定机构出具确认合格的校准/检定证书。

九、包装及验收

1、对设备型号、规格、数量、外观、资料逐一清点和验收，并在验收表格上双方签字；

2、对于合同中要求附带计量报告的产品，按国家计量院检定、校准证书进行验收，确认后双方在验收表格上签字；

3、仪器设备验收时由供货商按JJG245-2005《光照度计国家计量检定规程》要求现场演示操作和试运行，主要技术指标符合合同要求。

需提供中国计量科学研究院检定检定或校准证书，费用由乙方承担。
十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个自然日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。

3、乙方应严格按照招标、响应文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单件设备款价的30%承担违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自治区政府采购中心认可后，方能生效。

5、采购文件、响应文件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。

6、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

11、本合同附件（一）技术协议属合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（公章）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院
	乙方（公章）： 

	授权代表签字：
	法定代表人签字：

	地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号
	地址： 

	电话：
	电话：

	开户行：
	开户行： 

	帐  号：
	帐  号：

	税  号：
	税  号：

	签订日期：
	签订日期：


注：以上为合同模板，具体签订方式、内容以甲方提供合同为准

第五部分  响应文件格式

（响应性文件参考格式）

正本【或副本】
项目名称：                             

项目编号：                             
响应文件

供应商：   （全称）               （盖章）
供应商法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联系人：
联系电话：

日期：    年  月   日

响应文件编制顺序

资格文件：详见附件13
商务技术部分：

*1.响应函；

*2.报价一览表；

*3.分项报价表；

*4.技术服务需求偏离表；

*5.商务条款偏离表；

*6.法定代表人授权书 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的响应文件构成其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）；

*7.谈判保证金承诺函；

*8.代理服务费承诺函；

9.供应商情况表；

10.详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）；

11.评审标准中提及的相关评审证明材料以及供应商认为需要提供的其他材料。

 注：响应文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

附件 1 响应函格式

响应函

致： 
【采购代理机构】

根据贵方为 【项目名称】
项目招标采购的 
【项目编号】
采购文件，授权代表 【全名、职务】经正式授权并代表供应商  【供应商名称、地址】

提交下述文件：

1.本响应函

2.报价一览表；

3.分项报价表；

4.技术服务需求偏离表；

5.商务条款偏离表；

6.【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】；

7.谈判保证金承诺函；

8.代理服务费承诺函；

9.详细的技术服务响应；

10.资格、资信证明文件；

11.其他。

在此，我方郑重承诺：

我方提交的响应文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方响应文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下：

1.所附响应报价表中规定的应提交和交付的响应报价见《报价一览表》。

2.我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方己详细审查全部采购文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本响应有效期为自响应截止时间起【90】日 。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

6.所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：                                         .

电话：                                         .

传真：                                         .

联系人：                                         .

开户名称：                                         .

开户银行：                                         .

银行账号：                                         .

日期：                                            

附件 2 报价一览表格式
报价一览表

项目名称：                            
项目编号：                            
	供应商
	

	1
	标项名称
	

	2
	响应报价金额（元）
	大写：

小写：

	3
	谈判保证金金额及缴纳方式
	

	4
	供货期
	

	5
	质量保证
	

	6
	质保期
	

	备注
	


注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用，响应报价为含税、含运费等一切费用在内的价格。

2.供应商确认并单独密封开标一览表后，不得更改电子版内容，如电子版开标一览表内容与提交的响应文件中开标一览表内容不一致的，以单独提交的开标一览表为准。

3.响应报价金额需等于各分项单价金额的合计。









供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             

附件 3 分项报价表格式
分项报价表（货物类适用）

项目名称：                    项目编号：                       

价格单位：人民币元

	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	分项合计
	品牌
	原产地和制造商名称
	国产/进口

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（元）（小写）：

	合计金额（元）（大写）：


注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各供应商根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、数量、单价、品牌和产地等。

3、单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             

附件 4 技术服务需求偏离表格式
技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	设备名称
	采购文件需求要求
	响应货物及服务的技术参数和性能
	偏离说明
	相关说明文件及证明文件在响应文件中的页码

	
	
	【填写采购文件的技术要求中该编号对应的 具体 要求】
	【填写响应货物及服务对该要求的技术参数和性能响应】
	【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行说明】
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
注：


1、要求供应商对采购文件中《采购需求》中“设备参数”进行逐条（项目背景介绍和采购需求一览表除外）应答。
2、供应商应提供明确的说明文件及证明文件在响应文件中的页码索引。
附件 5 商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离说明

	
	【填写采购文件的拟签订的合同文本中该编号具体要求】
	【填写供应商对该要求的响应】
	【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行 偏离 说明】

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
注：


1、供应商如果对采购文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。
2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为供应商无条件满足并接受采购文件规定的所有其他商务条款。
3、如不列出，视为供应商无条件满足并接受采购文件规定的所有商务条款。
4、如无偏离，则填写“商务条款无偏离”。
附件 6 法定代表人授权书格式
【供应商为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【供应商须知前附表加注“*”的响应文件构成部分其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件】

法定代表人授权书

致【采购代理机构】：

本授权书声明：注册于  【注册地址】 的 【某某公司或某某单位】 的在下面签字的  【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本公司授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本公司的合法代理人，就 【项目名称】 的响应及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 
年 
月 
日签字生效，特此声明。

法定代表人签署： 

代理人（被授权人）签字： 

代理人职务： 

单位名称（公章）： 

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

	【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】

【正面】
	【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】

【反面】


被授权人身份证复印件

	【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】
【正面】
	【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】

【反面】


附件 7 谈判保证金承诺函格式和退还保证金说明函
谈判保证金承诺函

致：【采购代理机构】
我方于
年
月
日参加
（项目名称）的响应，现保证：我方在规定的响应有效期内撤销或修改响应文件的，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，谈判保证金不予退还。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
缴费回单（复印件应附在响应文件中）

*备注：谈判保证金缴费回单复印件加盖公章

说明：谈判保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从供应商基本账户转出，谈判保证金必须在响应截止时间前到指定的账户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取采购文件、缴纳保证金的供应商不得参与响应，谈判保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由供应商自行承担。

退还保证金说明函

致：【采购代理机构】
我单位已按项目（项目号：）的采购文件要求，提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

帐号：

联系人：

联系电话：

行号：

（联系人和电话请填写财务人员，以便我公司财务人员核实退还保证金账户正确性）

供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
附件 8 代理服务费承诺函格式
代理服务费承诺函

【采购代理机构】：

我司在贵公司组织的 【项目名称】  项目（项目编号：  【项目编号】_）采购中若成交，我司保证在接到成交通知后三日内按采购文件的规定，以电汇形式向代理服务费收款账户支付服务费（须按供应商须知规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

供应商名称（承诺方法定名称，盖章）： 



法定代表人签署或被授权人签字： 

地址： 


邮编： 
 

电话： 


传真： 
                    

承诺日期： 


供应商开票信息表格式

开票信息表格式

项目名称：                           

项目编号：                           
如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

我单位开票信息为：

单位全称： 

纳税人识别号： 

地址： 
 

电话： 

开户行名称： 
 

开户行账号： 

发票接收邮箱：                                      

注：

我单位将发票开出后，会发至邮箱。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  

日期：                             

附件 9 供应商情况表建议格式
供应商情况表

	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人或负责人
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构情况
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	人
	生产工人/管理人员
人

	
	
	
	技术人员
人

	
	员工情况
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	技工

	
	人数
	
	
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值
	万元
	净值
	万元

	企业财务状况
	
	收入总额
	利润总额
	净利润
	负债总额

	
	     年（近一年）
	
	
	
	

	
	     年（近二年）
	
	
	
	

	
	     年（近三年）
	
	
	
	

	办公地点
	


供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
附件 10 详细的技术服务响应
供应商技术响应

【供应商对照采购文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由供应商自行编制，须对采购文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件 10-1 和 10-2 格式填写，以便评审时查阅。】

10-1 拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员表

	姓名
	联系方式
	本项目中拟任岗位
	相关资质认证
	主要项目经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
10-2 拟派实施人员表格式

人员简历

	姓名
	
	职务
	
	职称
	

	年龄
	
	本项目拟任职
	
	单位任职时间
	

	学历（毕业学校、时间、专业）：

	取得的专业认证、资质情况：

	人员优势及特长：

	人员其他情况介绍：

	人员业绩情况

	年份
	最近参加过的主要项目名称
	担任职务或承担的主

要工作

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

10-3 主、辅件一览表格式

	序号
	原材料、五金件名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商
	备注所应用的响应产品

	一
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	五
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	六
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	七
	其他
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
附件 11 其他商务技术文件材料
11-1、相关业绩表建议格式

	序号
	案例项目名称
	用户单位
	合同签订日期
	案例概况简介
	所在页码
	其他说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


11-2、其它采购文件要求的或供应商认为应当或有必要提供的资料

附件 12 政府采购政策的证明文件
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

    （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         
万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 
万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位适用，不符合的无需提供）

供应商所报产品中有残疾人福利单位制造的货物的，应同时提交下列文件：

①供应商盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的残疾人服务单位声明函。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 【采购人】_单位的 【项目名称】 项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本采购文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。

监狱企业证明材料（不符合的无需提供）
供应商所报产品中有监狱企业制造的货物的，应同时提交下列文件：

①供应商盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的监狱企业证明材料。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》的规定提交有关部门出具的证明材料。

节能、环境标志产品证明材料（符合填写）

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 供应商应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，供应商应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

附件 13 资格、资信证明文件
资格、资信证明文件部分建议格式

	附件顺序
	提交文件
	提交文件说明与评审标准

	13-1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；
供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

	13-2
	财务状况：提供（1）、（2）、（3）任意一种
	（1）近一年度由会计师事务所出具财务审计报告（复印件，至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表、现金流量表和附注）

	
	
	（2）提供由开标日前三个月内供应商开户银行出具的资信证明原件。资信证明还应满足以下要求：

无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

	
	
	（3）具有良好财务状况的承诺函。（供应商自行拟定格式，加盖公章）

	13-3
	依法缴纳税收的相关材料：提供（1）、（2）任意一种
	（1）开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；

缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；

依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

（2）依法缴纳税收的承诺函。（供应商自行拟定格式，加盖公章）

	13-4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供（1）、（2）任意一种
	（1）开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

（2）依法缴纳社会保障资金的承诺函。（供应商自行拟定格式，加盖公章）

	13-5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函
	供应商自行拟定格式，加盖公章。

	13-6
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	供应商自行拟定格式，加盖公章。

	13-7
	供应商针对供应商资格要求限制行为的声明格式
	供应商自行拟定格式，加盖公章。

	13-8
	联合体协议（联合体投标时适用）
	如为联合体投标，联合体各方均需提供联合体协议。应加盖所有成员单位公章。


13-6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明格式

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
13-7、供应商针对供应商资格要求限制行为的声明格式

供应商针对供应商资格要求限制行为的声明

我方声明：
1、与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下表：

	序号
	供应商名称
	相互关系

	
	
	【请填写：直接控股我方、直接管理我

方、由我方直接控股或由我方直接管理】

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2、若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：                  
日期 ：                             
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





检定、校准方法


光轨标定法








计量基(标)准名称：光照度工作基准装置


测量范围：(1～3000)lx


不确定度：Urel=0.40%, k=2


溯源单位：中国计量科学研究院





检定、校准方法


光轨标定法


       





计量标准名称：光照度标准装置


测量范围：(5～3000)lx


不确定度：Urel=1.3%, k=2





计量器具名称：一级及以下光照度计


测量范围：(5～3000)lx


最大允许误差：±4%








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891

