新疆文化馆剧场舞台设备及消防设施改造提升项目

竞争性磋商文件

采  购  人：新疆维吾尔自治区文化馆

采购代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司

项 目 编 号：WTHH-ZB20221109

2022年11月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	18

第四章 合同格式	20

第五章 响应文件格式	33

响 应 文 件	33

一、资格性自查表	34

二、投标函	23

三、报价一览表及投标报价明细表	错误！未定义书签。

四、投标人基本情况	错误！未定义书签。

五、投标人的资格审查材料	错误！未定义书签。

六、服务方案	错误！未定义书签。

七、服务承诺书	错误！未定义书签。

八、投标人认为需提供的其它资料	错误！未定义书签。

# 第一章 竞争性磋商公告

一、采购项目编号：WTHH-ZB20221109

二、采购组织类型：分散采购-委托中介机构

三、采购项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 (元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆文化馆剧场舞台设备及消防设施改造提升项目 | 1 | 1000000.00 | 详见采购文件采购需求 |  |

四、供应商资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2）近两年任意年度的财务审计报表；
3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图）

“信用中国”查询：进入“信用中国”首页，点击信用服务，查询失信被执行人和税收违法黑名单保存完整网页截图；进入“信用中国”首页，在信用信息输入单位名称查询并下载信用报告。
“中国政府采购网”查询：进入“中国政府采购网”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称，查询时间为2019年1月1日至今。

五、获取采购文件

时间：2022年11月14日至2022年11月18日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园S2栋1802

方式：现场现金获取

六、响应文件提交

截止时间：2022年11月24日 10:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园S2栋602室

七、响应文件开启

开启时间：2022年11月24日 11:00（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园S2栋602室

八、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

九、其他补充事宜

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

十、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区文化馆

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路167号新疆文化馆

2.采购代理机构信息

名 称：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园S2栋1802

联系方式：15999133890

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：新疆文化馆剧场舞台设备及消防设施改造提升项目 |  |  |
| 2 | 1.2.1 | 采购范围：新疆文化馆剧场舞台设备及消防设施改造提升；（包括招标文件、答疑补充文件）。 |  |  |
| 3 | 1.3.1 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 4 | 1.4.1 | 供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业 3.本项目的特定资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；2）近两年任意年度的财务审计报表；3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图） 备注：“信用中国”查询：进入“信用中国”首页，点击信用服务，查询失信被执行人和税收违法黑名单保存完整网页截图；进入“信用中国”首页，在信用信息输入单位名称查询并下载信用报告。“中国政府采购网”查询：进入“中国政府采购网”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称，查询时间为2019年1月1日至今。 |  |  |
| 5 | 3 | - 磋商保证金： - 大写：贰万元整，小写：20000.00元整。 收款单位：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖广场支行 账户账号： 3002016309200163095 开户行行号： 102881001634 2.递交形式：电汇 3.递交时间：在磋商截止时间前递交； |  |  |
| 6 |  | 响应报价 | 供货商报价应一次性包干，不受市场价格变动影响。费用包括但不限于：资料制作费用、交通费、人工费、税费等。 本项目采购预算：1000000.00元； 供应商超过本项目采购预算的报价将导致投标被拒绝。 报价货币：人民币 |  |
| 7 | 5.2.1 | 响应文件的份数 | 纸质版文件：正本一份，副本叁份；电子版文件：一份（以U盘形式递交，内容为响应文件word格式及盖章扫描件，PDF格式及word可编辑格式，U盘内不得附带任何与本次磋商无关内容）； 响应文件电子版要求包含磋商文件全部内容，响应文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。正本、副本、电子版单独密封。 |  |
| 8 | 5.5.1 | 响应文件递交 | 截止时间：2022年11月24日11时00分（北京时间） 递交地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园S2栋602室 |  |
| 9 | 7.1 | 开启时间 | 截止时间：2022年11月24日11时00分（北京时间） 开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区万科中央公园S2栋602室 |  |
| 10 | 6.2 | 评标方法 | 综合评估法。 |  |
| 11 | 9.1 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止时间后90天。 |  |
| 12 | 磋商答疑要求 |  | 供应商若有疑问需要澄清的，应在响应文件递交截止时间前5日以书面形式向本代理机构提出，否则采购人不作任何解释。 |  |
| 13 | 交货期限 | 合同签订后30日历日项目完成并验收。（ 如有不可抗因素根据实际情况适当延长工期） |  |  |
| 14 | 服务质量 | 保质、保量、按时完成各项服务。 |  |  |
| 15 | 注意事项 | - 开标时请供应商代表随身携带：营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件（身份证）、保证金汇款凭证。 |  |  |

供应商须知正文

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 本竞争性磋商项目的项目概况已在供应商须知前附表第1项中说明。

1.2 项目磋商范围

1.2.1 本项目磋商范围已在供应商须知前附表第2项中说明，供应商除非接到采购人发布的《磋商文件补充》，否则不得擅自增加或删减项目的磋商范围。

1.3 采购方式及备案

1.3.1 本项目采购方式已在供应商须知前附表第3项说明。

1.4 合格供应商

1.4.1 参加磋商的供应商资格要求已在供应商须知前附表第4项说明。

1.5 磋商费用

1.5.1 供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 磋商文件由本文件及按本文件有关规定发出的《磋商文件补充》组成。

2.1.2 供应商应认真研究本磋商文件所有内容，尤其应注意有 “拒绝评审”字样的条款，以免引起废标，对此产生的后果由供应商自负。

2.2 磋商文件的解释

2.2.1 磋商答疑要求详见供应商须知前附表第12项

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 在投标截止时间5日前，采购人可以采取《磋商文件补充》的方式修改磋商文件。

2.3.2 《磋商文件补充》作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

2.3.3 为使供应商在编制响应文件时把《磋商文件补充》内容考虑进去，采购人可以延长递交响应文件的截止时间，具体时间将在《磋商文件补充》中写明。

2.3.4 磋商文件的澄清、修改、磋商答疑会纪要等书面材料在本竞争性磋商项目中均称《磋商文件补充》。如果《磋商文件补充》内容与在此《磋商文件补充》发出之前的磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行《磋商文件补充》的相关规定，先前发出的磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

3、磋商保证金详见供应商须知前附表第5项说明

4、本项目代理费的收取由中标单位支付。

5、响应文件

5.1 响应文件的组成

5.1.1商务部分

（1）资格性自查表

（2）投标函

（3）报价一览表及投标报价明细表

（4）投标人基本情况

（5）投标人的资格审查材料

（6）近三年同类项目业绩一览表

（7）服务承诺书

（8）商务条款偏离表

（9）投标人认为需要提供的其它资料

5.1.2技术部分

（1）履行合同所必需的能力和专业技术证明材料

（2）项目实施方案

（3）详细售后方案（格式自拟），内容包括：相关技术措施、质量保障措施、本地化服务条件

（4）售后机构证明（自行提供）

（5）技术条款偏差表

（6）供应商认为有必要提供的其它材料

5.2 响应文件的份数和签署

5.2.1 供应商必须按供应商须知前附表第7项规定，编制响应文件“正本”和“副本”份数，响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.2.2 响应文件正本与副本用打印方式编制，严禁涂改和行间插字。

5.2.3 响应文件中凡是要求盖供应商公章和法定代表人或委托代理人章的，必须加盖。

5.2.4 响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖供应商公章。

5.4 响应文件的密封与标示

5.4.1 竞争性磋商响应文件正本、所有副本、电子版，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子版”，并注明竞争性磋商采购人和响应人名称、采购项目编号、采购项目名称。

5.4.2 封袋必须在开启处密封，并加盖供应商公章或法定代表人或委托代理人章（因签名无备案，签名一律无效）。

5.4.3 如果响应文件未按上述规定密封与标示的，将视为整个响应文件不响应磋商文件,而予以拒绝评审。

5.5 响应文件递交

5.5.1 供应商必须按供应商须知前附表第8项规定，将响应文件送指定开标地点，递交给招标代理机构。违反的将视为整个响应文件不响应磋商文件,而予以拒绝评审。

5.5.2 采购人事先约定延长投标截止时间的，采购人与供应商以前的磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的磋商截止期。

5.6 响应文件修改与撤回

5.6.1 供应商可以在递交响应文件以后，在规定的磋商截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

5.6.2 响应文件的修改或撤回，同样应按本磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.6.3 投标截止时间后，供应商不得撤回或修改响应文件。

5.7 响应文件的澄清

5.7.1 评审过程中，评审委员会为了有助于响应文件的评审，可以要求供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清评审委员会将不予接受。

5.8 响应文件格式

5.8.1 响应文件格式见第五章。

5.8.2 供应商必须使用本磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

6、评审及定标方法

6.1 本竞争性磋商项目评审、定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评审中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

6.2 本次竞争性磋商项目采用综合评估法进行评标。综合评估法：评审委员会以评分方式对投标人的企业资质及业绩、项目负责人及团队人员业绩等评分要素能否最大限度地满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评估，满分共计100分。

6.2.1 响应文件的初步评审

评审委员会将对供应商递交的响应文件按《响应文件资格性及符合性审查标准》进行审查。如果响应文件中有一项未通过审查标准，评审委员会将认定该响应文件不响应磋商文件而予以废标处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

如果响应文件初步评审造成供应商不足三个的，评审委员会应认定本次竞争性磋商的供应商数量没有竞争力，宣布本次竞争性磋商失败，业主将重新组织采购活动。

附表：响应文件完备性及符合性审查标准

《响应文件资格性及符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2）近两年任意年度的财务审计报表； 3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）； 4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 2 | 与采购人、招标代理机构存在利害关系； |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
| 4 | 近三年内（本项目投标截止时间前）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）； |
| 5 | 响应文件要求加盖供应商单位公章和供应商单位法定代表人或其授权代表签章处，必须加盖； |
| 6 | 响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明； |
| 7 | 已提交磋商保证金，投标人提供缴纳凭证复印件加盖单位公章； |
| 8 | 响应文件必须按照本《磋商文件》要求完整提供，且注明“正副本”字样； |
| 9 | 交货期是否符合招标文件要求； |
| 10 | 技术要求是否满足招标文件要求； |
| 11 | 响应文件是否含有采购人不能接受的条件； |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标评审委员会将认定该投标人供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

6.2.2 响应文件的详细评审

6.2.2.1 评审委员会将按照《评分标准》（附后）对通过初评的响应文件进行详细评审。

6.2.2.2 供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值作为该供应商的最终得分。按最终得分由高至低排出各有效供应商的名次，出现最终得分并列时，按供应商商务部分方案的得分情况由高到低顺序排列。

6.3 定标原则

6.3.1 评审委员会依照磋商文件的规定推荐前3名中标候选人。

6.3.2 招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

6.3.3 采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，也可以书面授权评审委员会直接确定中标人。

7、开标时间、地点

7.1 开标会议的时间、地点已在供应商须知前附表第8项说明。

7.2 采购人将邀请所有供应商拟派代表参加开标会。但请供应商代表随身携带一份营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件（身份证），接受监督人的检查。

8、开标会程序

8.1 标前会

8.1.1 采购人和监督人参加。

8.1.2 标前会由采购人主持。

8.1.3 采购人在标前会现场确定评审委员会负责人、会议主持人、记录人、唱标人。

评审委员会负责人职责是宣布评标纪律、结果、中标候选人等内容。评审委员会负责人如果参与评审则与其他评审专家的权利相同。

会议主持人职责是按本磋商文件规定的程序主持招标会议。

记录人职责是对整个招标会情况进行记录。

唱标人职责是公开宣读响应文件的符合性检查结果。

8.2 招标会议

8.2.1 请参加磋商的供应商代表签名报到，开标会主持人介绍参加会议的人员。

8.2.2 监督人查验法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

8.2.3 供应商或其推选的代表宣读相应文件送达时间是否符合要求。

8.2.4 会议主持人宣布响应文件送达时间是否符合磋商文件要求。

8.2.5 监督人对响应文件是否按磋商文件规定密封与标示进行核查。

8.2.6 开标会主持人征求各供应商有无书面补充材料，但不能对标书实质性内容更改。

8.2.7 经确认无误后，由工作人员将磋商响应文件递交至磋商小组处。

8.2.8 供应商休会，进入评审阶段。

8.3 评审准备会

采购人向评审专家提供评审时的重要信息和数据。其中包括：招标的目标、范围和性质；磋商文件中规定的主要技术要求、标准和条款；磋商文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

8.4 评审委员会对响应文件依据《响应文件完备性及符合性审查标准》进行初评。

8.5 评审委员会对通过初评的响应文件依据《评分标准》（附后）进行详评。

8.6 第一轮磋商

磋商小组对实质性响应文件从技术、服务要求等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应程度，做好磋商准备。按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商；

8.7 最终报价

最终报价以书面形式由法定代表人或其授权人签字确认后，在规定的时间内送交磋商小组。最终报价逾时不交的，视为自动放弃。

8.8 汇总出各评委评审、推荐结果，并经所有评委签字确认。

8.9 评审委员会负责人宣布各供应商评审结果并按有关条款规定宣布中标候选人。

8.10 开标会主持人请各供应商对最终结果签字确认并宣布本次招标会议结束。

9、投标有效期

评审和定标将在竞争性磋商前附表第11项规定内完成，如果不能完成，采购人应通知供应商延长投标有效期。

评分标准

| 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 （总分100分) |  | 评审价格：30分 | 100 |
|  |  | 商务部分评分：10分 |  |
|  |  | 技术部分方案：60分 |  |
| 评审价格 （30分） |  | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他满足磋商文件要求的供应商的价格分统一按照下列公式计算： 评审价格分数=（评审基准价/最终报价）×价格权重（30%）×100 | 30 |
| 商务部分 （10分） | 企业类似业绩 （5 分） | 供应商提供近3年（2019年11月至投标文件递交截止日前）独立承担的与本项目类似的业绩，有一项类似项目业绩者得1分，每增加一项业绩增加1分，最多5分。 备注：业绩证明（以合同或中标通知书为准，在投标文件中附合同扫描件或中标通知书扫描件加盖单位公章，须携带原件备查，弄虚作假者取消其投标资格）。 | 0-5 |
|  | 项目负责人 （5 分） | 项目负责人（满分5分） 项目负责人近三年承担过类似的业绩， 每承担过一个得 1 分，最高得 3 分； 具有高级职称得 2 分，中级职称得 1 分，其他得 0 分； 提供项目负责人近 3 个月内在本单位缴纳社保的证明。 备注：1.业绩证明文件（包含显示本项目负责人姓名内容合同复印件或采购人出具的履约证明文件）； 2.提供简历、身份证、学历证书、职称证及其他证明文件。 | 0-5 |
| 技术部分（60分） | 技术响应（15 分） | 供应商在应充分考虑用户需求，提供的产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分10分（需在技术参数响应表中体现清楚并提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、合格证、官网和功能截图等）； 主要产品技术指标和性能高于基本招标要求，有一项正偏离加1分,最多加5分；若有与磋商文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。 | 0-15 |
|  | 设计方案（15分） | 供应商根据需求情况结合磋商文件要求进行设计并出具设案及计方施工图和效果图：设计需完整、科学、合理、美观，进行综合评审： 优秀得 10-15 分；良好得 6-9分；一般得 0-5 分。 | 0-15 |
|  | 实施方案及技术措施（15分） | 根据供应商供货、安装调试计划日程是否科学、合理、完善等进行综合打分。须提供完善的组织机构及人员（列明管理施工人员、专业技术人员等情况），符合实际情况的供货计划、工作流程，质量保障措施、科学有效的管理、运输配送体系齐全，人员配备合理等情况进行综合评审：方案合理、严谨、具有创意，且有针对性的方案；工作进度控制措施有力，合理、详细、可操作性强： 优秀得10-15分；良好得6-9分；一般得0-5分。 | 0-15 |
|  | 售后服务（10 分） | 针对本项目的具体售后服务方案（包括售后服务团队的配置及分工、服务内容及承诺、响应时间及保障措施）：方案完善可靠、科学合理、切实可行，进行横向对比综合赋分： 优秀得 8-10 分；良好得 5-7 分；一般得0-4；不提供者不得分。 | 0-10 |
|  | 安全与应急预案 （5分） | 具有完善健全的安全保证措施及应急预案，应急预案需按照国家、地方政策及现状和有关规定进行编制，并满足本项目需求（项目执行应在疫情防控下进行，需符合当地疫情防控要求）。根据供应商所提供措施和预案的全面性、针对性、精细性进行横向对比综合赋分： 优秀得 4-5 分；良好得 2-3 分；一般得1- 0；不提供者不得分。 | 0-5 |
| 备注：如果供应商需要剧场图纸，请联系： 杜树刚 电话：13999207882 |  |  |  |

# 第三章  采购清单

| 一、舞台电源线路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED投光灯 | 技术参数： 功率：400W 光源类型：LED 色温：≥5000 光通量：20000LM 发光角度：≥90° 工作电压：AC165-265V 支架调节：≥300° 灯具材质：压铸铝、钢化玻璃 防护等级 IP66 安装方式 U型支架 灯具寿命 30000hrs 防水等级：IP66 | 台 | 14 |  |  | 舞台区域；上、下台口工作照明；栅顶区域工作照明 |
| 2 | LED照明 | 15W-30W | 台 | 12 |  |  | 两侧耳光每层楼梯照明 |
| 3 | LED灯带 | 单色温小于3500K | 米 | 280 |  |  | 两层马道地脚照明、三层门洞以及三层至四层马道钢梯 |
| 4 | LED染色灯 | 带遮光扉 输入电压：AC220V/50Hz， 光源：54颗3W 高亮度LED （ 红14，绿14，蓝14 ，白12） 功率：180W，电源：开关电源 光源寿命：6-10万小时，灯具采用具有PFC功率因数校正的开关电源，PF﹥0.99，效率高达90%，真正绿色环保 颜色：1670万种颜色变化，无闪烁 控制：DMX512、主从控制、自走 声控 通道： 8通道（数码显示） 冷却：风扇冷却 特征：@双支架提手，可自支撑，可悬挂 @分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 @独有光学系统设计，均匀的色斑效果 @超高频（64KHz）调光技术，无抖动闪， 尺寸：220×220×235mm 净重：3.5kg 毛重：4kg， | 台 | 10 |  |  | 演出时上台口副台、下台口副台照明用 |
| 5 | 收线筐 | 采用金属材料制做 | 套 | 14 |  |  | 灯杆新增加收线筐 |
| 6 | 电源线、信号线 | BV4㎟ 铜芯线，专业信号线 | 项 | 1 |  |  | 由直通柜分出至各灯杆电源转接箱，控制室至灯栅层4条DMX512信号线，由信号分配柜至各灯杆转接箱之间的信号线 |
| 7 | 扁平缆 | 7*4㎟ 2*DMX512 | 米 | 450 |  |  | 栅顶转接箱至灯杆收线筐 |
| 8 | 电源转接箱 | 定做 | 套 | 42 |  |  | 栅顶电源直通柜电源线到电源转接箱，扁平缆从转接箱至灯杆收线筐 |
| 9 | 线槽 | 100*50防火线槽 | 米 | 422 |  |  | 每道灯杆上安装防火线槽 |
| 10 | 电源分线座 | 线槽固定至灯杆中间，从灯杆上转接箱连接电源线、信号线到线槽各个电源和信号插座点位；电源插座位数量6个航空电源插座，DMX512信号点位2个； | 套 | 168 |  |  | 在灯杆线槽上开孔安装航空电源插座 |
| 11 | 电源线跳线 | 航空电源插头转40A\10A胶木插插头,跳线长度为1.5米 | 根 | 60 |  |  | 为不同灯具电源插头提供转接 |
| 12 | 48路数控电源直通箱 | 性能特点：接收所有符合DMX512协议的数字控制台发送的信号 ，地址可以任意设置，每台小窗口16*2液晶显示各种运行状态和数据，过流短路保护，过压报警并保护回路输出，每一个回路可以设置为手动控制，自动控制，断零自动保护，漏电自动保护，零线误接火线保护，DMX512信号控制三种控制方式，每一个回路可在过压保护和不保护两种状态下选择设置，48路输出，每路4KW, | 套 | 2 |  |  | 所有灯光电源由数控电源直通箱输出，可通过灯光控制台通控制电源直通柜电源开关 |
| 13 | 数字放大器 | 8路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，8个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度。并且支持RDM双向传输协议外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生.是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档。 技术参数 ● 输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz. ● 输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接. ● 输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座. ● 外形尺寸（mm）：483mm×255mm×45mm 单机重量:3.3KG. | 台 | 10 |  |  | 舞台灯光信号从信号放大器输出给每台灯具 |
| 14 | NPU网路处理器 | ·Intel i5 4590处理器，4Gb 内存，金士顿 120G SSD系统硬盘 ·实时计算，可同时控制多达4,096控制参数· ·自带8个DMX512输出口 ·内置1个7寸TFT触摸显示屏 ·UPS无外接电源工作一小时 如需更久时间可定制 ·可定制220V通电自动开机 220V电源断开延时一分钟自动关机 无需人工操作，方便工程设备在机房来回跑的操作过程 ·内置4口千兆网络交换机 ·2个USB 2.0连接接口 ·2个快速电源插头级联减少过多的电源线 ·标准4U尺寸可上机柜 | 台 | 1 |  |  | 灯光控制台连接至NPU网路处理器，再从NPU网路处理器信号输出给信号放大器 |
| 15 | 电缆线 | 电缆线3*50+2*25 | 米 | 80 |  |  | 从主配电柜引至栅顶直通柜 |
| 16 | 辅材及安装 | 线路改造、线槽、穿线管、照明电源线、辅材、原有预留信号线音箱线焊接接插头等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、面光灯、耳光灯改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED1000W切割摇头灯 | 主要特征 出光镜头直径: 180mm 采用强大的1000W LED 光引擎，有效出光直径180mm 色温: 6,000K 缩放角度：5°-52° 光通量：31,000 lm 显色指数： Ra≥95, R9≥90 TM-30 Rf: 91 TM-30 Rg: 100 线性CMY混色系统 卓越的色彩宏效果 线性CTO色温调节：2700K-6000K 固定图案盘：1个固定图案盘，8种固定图案 旋转图案盘：1个旋转图案盘，7种旋转图案，便于替换 图案片外径：29.8mm 图案片内径：22mm 颜色盘：1个颜色盘，6种固定颜色 动态盘：1个可旋转及更换的动态盘，制造出众的水纹及火焰效果 配备均可双向旋转的一个4棱镜和一个4面直排镜 两片新型材料的高亮度雾化片(轻度、中度）,可有效提升切入雾化模式的亮度 4片切割片实现快速、平滑切割，每片切割片方向及角度可以独立控制；单片可完整闭光,整个切割模块可以旋转±60° 机械线性光圈 在高清摄像机下无闪烁 防尘、防油污设计 光源 光源: 强大的1000W LED 光引擎 LED预期使用寿命: 20000 小时 光学系统 先进的光学系统确保清晰的成像质量 高效的光学系统，有效出光直径180mm 缩放角度：5°-52° 控制与程序 4个触摸按键 控制面板: 内置彩色 LCD 液晶面板 内置电池：内置充电电池，可在不供应外部电源状态下进行菜单设置 控制协议: DMX512, RDM, Art-Net, sACN DMX 通道模式: 4种 控制通道: 35,26,29,20 人工智能物联网系统：AIOT丰云系统，“毅•数据”自动管理系统（选配） X轴/Y轴：16 bit 精度扫描 软件升级：通过 DMX或USB 连接更新软件 X轴/Y轴 X轴运转角度: 540° Y轴运转角度: 270° 固定锁：水平/垂直锁 X轴/Y轴位置失步自动校正 旋转图案盘 1个旋转图案盘，7种旋转图案，便于替换 图案片外径：29.8mm 图案片内径：22mm 厚度: 1.1 mm 可接受的最大厚度: 4mm 优质的玻璃材料 设有“插槽和锁定”系统，便于更换Gobos 固定图案盘 1个固定图案盘，8种固定图案 颜色盘 1个颜色盘，6种固定颜色 动态盘 1个可旋转及更换的动态盘，制造出众的水纹及火焰效果 切割系统 4片切割片实现快速、平滑切割，每片切割片方向及角度可以独立控制； 运转快速平滑, 速度可调节 切割系统可平滑移动并精准定位 单片可完整闭光,整个切割模块可以旋转±60° 电气与接口 自适配电源 输入电压范围: AC 100-240 V, 50/60 Hz 功率: 1350 W 电源插座：电源连接器输入/输出 信号输入/输出：三芯和五芯卡侬头插座，RJ45接口 灯具规格 高: 770 mm (30.3") 宽: 308 mm (12.1") 深: 412 mm (16.2") 净重: 43.2kg (95.2lbs) 飞行箱尺寸： 高: 905 mm (35.6") 宽: 595 mm (23.4") 深: 715 mm (28.1") 净重: 85kg (187.4 lbs) | 台 | 9 |  |  | 面光5台，耳光4台 |
| 2 | 墙面电源箱 | 定做，内接3路电源航空插座和1路512信号插座 | 台 | 2 |  |  | 舞台左右两侧副台区墙面安装，可对地面临时增加灯具提供电源及512信号 |
| 3 | 电源线、信号线 | BV2.5㎟ 铜芯线，专业信号线 | 项 | 1 |  |  | 原面光灯、耳光灯、副台区电源线信号线全部引至栅顶层直通柜 |
| 4 | 安装及辅材 | 原有灯具拆除、防火线槽、穿线管、五金件等； | 项 | 1 |  |  | 切割灯、原面光灯、耳光灯线路改造灯具安装 |
| 5 | 照明控制改造 | 观众区域灯光照明控制开关改为双控开关 | 项 | 1 |  |  | 一层入口处照明控制区做防护，将原有单控开关改为双控开关，另一处控制开关安装于灯光控制室内。 |
| 6 | 舞台机械控制改造 | 将舞台机械控制部分迁移至一层舞台下场口处 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、消防器材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水基型灭火器 | 性能参数： 灭火剂充装量: 42.75-45L 喷射时间: 40~210s 喷射距离:≥6m 喷射剩余率:≤10% 灭火级别: 4A 144B 使用温度: +5°C~+55C 工作压力: 1.2MPa 水压试验压力: 2.1MPa | 个 | 2 |  |  | 舞台副台区左右两侧摆放 |
| 2 | 3KG二氧化碳灭火器 | 3KG手提式二氧化碳碳火器性能参数： 灭火剂充装量: 2.85-3.0kg 喷射时间:≥8s 喷射距离:≥2.0m 喷射剩余率:≤15% 灭火级别: 21 B C E 使用温度: - 10°C~+55°C 水压试验压力: 25.5MPa | 个 | 30 |  |  |  |
| 3 | 应急灯 | 应急指示灯 | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 安装及辅材 | 应急指示灯安装及所需线材、辅材； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 小计3 |  |  |  |  |  |  |
| 四、剧院监控及热成像 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清球形摄像机 | 变倍: 23倍光学变倍，16倍数字变倍 400万像素红外网络高清 焦距: 4.8~110 mm 视场角: 55~2.7度（广角~望远） 补光灯类型: 红外补光 补光灯距离: 50 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 水平范围: 0°~360° 垂直范围: -5°~90° 水平速度: 0.1°~300°/s，速度可设；水平预置点速度：350°/s 垂直速度: 0.1°~160°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440） ；60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 支持萤石接入 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 宽动态: 120 dB超宽动态 图像增强: 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 | 台 | 6 |  |  | 观众区域2个、上台口1个、下台口1个、副台区2个 |
| 2 | 热成像摄像机 | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机 热成像：分辨率：160×120；焦距：6mm；视场角：15.96°× 12° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm；视场角：39.4°×22.1° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：72m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：11m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：50m 吸烟检测最远报警距离：10m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 | 台 | 6 |  |  | 三楼马道2个监控配电柜、栅顶层2个、面光马道2个 |
| 3 | 星光摄像机 | 40× 智能红外网络球机】 具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 前端建模比对：前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果。 支持GB35114安全加密 传感器类型: 1/1.2＂ progressive scan CMOS 最低照度: 0 Lux with IR,彩色：0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON),黑白：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON) 宽动态: 支持 焦距: 7.5- 300mm，40倍光学变倍 激光照射距离: 500m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(3840×2160); 60Hz:24fps(3840×2160) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) GPS: 内置GPS、北斗卫星定位模块 电子罗盘: 支持 网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 光纤接口: 采用FC接口，内置光纤模块（100M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离） | 台 | 1 |  |  | 安装于观众区监控舞台口及舞台区域 |
| 4 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 2 |  |  | 舞台总监室1台、音响灯光控制室各1台； |
| 5 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA 4盘位 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：128M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 2 |  |  | 男女化妆间各安装1台，显示舞台口画面 |
| 6 | 硬盘 | 8T监控专用 | 块 | 8 |  |  | 录相存储 |
| 7 | 摄像机支架 | 摄像机专用 | 副 | 12 |  |  | 固定摄像机 |
| 8 | 摄像机吊架 | 球机专用 | 副 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电源适配器 | 摄像机专用 | 个 | 13 |  |  | 每台摄像机用 |
| 10 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 显示器（65寸） | 核心参数 系统 Android CPU核心数 四核 语音控制 人工智能语音 智能语音助手 其他 存储内存 16GB 运行内存/RAM 2GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED WIFI频段 2.4G 外观设计 底座材质 塑料 屏占比 95%>N≥90% 单屏重量 17.2kg 安装孔距 300*300mm 边框材质 塑料 端口参数 DP接口 无 HDMI(ARC)接口 有 RBG接口 不支持RBG接口 USB2.0接口数 1个 HDMI1.4接口数 无 模拟RF接口 不支持模拟RF接口 数字RF接口 不支持数字RF接口 光纤音频输出 不支持光纤音频输出 HDMI2.0接口数 2个 HDMI2.1接口数 无 USB3.0接口数 无USB3.0 HDMI1.3接口数 无 规格参数 含底座尺寸 宽1455mm；高891mm；厚277mm 单屏尺寸 宽1455mm；高843mm；厚85mm 显示参数 对比度 5000：1 色域值 100% VRR可变刷新率 不支持VRR可变刷新率 刷屏率 60Hz 亮度 200-300尼特 HDR显示 支持HDR 屏幕比例 16:9 响应时间 8ms 屏幕分辨率 超高清4K 色域标准 BT.709 屏幕尺寸 65英寸 支持格式（高清） 2160p 音频参数 音响功率 20W 独立音响 无 主体参数 是否触摸屏 非触摸屏 认证型号 65V2-Pro 显示类型 LED显示 类型 教育电视；体育电视；智能电视 摄像头 无摄像头 上市时间 2020-08 护眼电视 否 型号 65V2-Pro 网络参数 连接方式 无线/有线 功耗参数 待机功率 0.5W 电源功率 150W 工作电压 220V | 台 | 4 |  |  | 舞台总监室1台 、音响灯光控制室1台，男女化妆间各1台 |
| 12 | 网线 | 六类监控专用网线 | 箱 | 10 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | 电源护套线2*0.75监控摄像机专用 | 米 | 800 |  |  |  |
| 14 | 桥架 | 100*50线槽 | 米 | 300 |  |  |  |
| 15 | 机柜 | 网络专用金属机柜 | 台 | 4 |  |  | 安装硬盘录相机用 |
| 16 | 监听音箱 | 类型：双向近场演播室参考监视器 频率响应：45赫兹- 22千赫 频率范围：45至35赫兹KHz 放大器，RMS：如果70 W高频60 W 信噪比：100 dB典型加权 交叉频率：2.5千赫 高频驱动器：1英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶 输入连接器：1×XLR平衡输入连接器/ 1×TRS平衡不平衡输入连接器，如果驱动器：6英寸（153毫米）凯夫拉尔锥形锥体和高温语音环，阻尼橡胶环绕。磁屏蔽 极性：输出正信号+输入产生低频圆锥位移 输入阻抗：20 K平衡，10 K失衡 指示器：电源开/关后面板指示器 | 只 | 4 |  |  | 男女 化妆间各2只 |
| 17 | 安装及辅材 | 施工安装、高清线、信号线、插线板、穿线管、系统优化等安装所需材料； | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计4 |  |  |  |  |  |  |
| 五、剧院舞台侧屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2 LED全彩屏 | 室内P2 LED屏，单块净尺寸宽2.56米*高1.28米（3.28平方*2块） 单块含边框尺寸：宽2.66米*高1.38米 宽8块*高8块,320*160 3840刷新，两块侧屏。配套视频处理器（三画面同步播放）、电脑、线材、安装及辅材； | 项 | 1 |  |  | 舞台两侧各安装一块P2全彩LED侧屏 |
| 2 | 小计5 |  |  |  |  |  |  |
| 6、建设要求 本项目建设中的所有设施设备及施工安装工作必须符合《剧场建筑设计规范 JGJ57-2016》中的相关要求。具体如下： - 1、结合新疆文化馆剧场现有设施设备的现状，建设并完成满足消防《剧场建筑设计规范 JGJ57-2016》要求，建造一个完整的电路安全体系，有效保障各类演出活动的安全正常开展。 - 2、施工方需提供设计方案和效果图，设计方案按照建设方需求，根据《剧场建筑设计规范 JGJ57-2016》指标的要求，进行科学、完整的设计，消除各种安全隐患，获得高性价比的理想效果，并适应剧场综合功能的要求。 3、剧场消防配有原结构烟感和喷淋系统，施工过程不许擅自拆卸或改装。所用设备和材料难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气、耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、抗火性能、耐高温性能、防火等级测试、阻燃等级、水平燃烧、垂直燃烧、氧指数测试、烟密度测试要达到UL94检测标准，同时要达到国家GB50016-2014号《建筑设计防火规范》标准。空调、强电路、灯光照明方面继续沿用原空调、强电路、灯光照明系统。所有材料参数必须达到A级防火标准。 4、施工方在施工期间要服从物业方的相关管理和要求，不能擅自修改水、电、风等设施设备，如需修改，必须提前给物业方备案。 5、项目实施过程中不能耽误我馆正常开展工作，做好施工防护措施，确保施工安全。 6、项目实施过程中，施工方对原有建筑物品、设备造成的破坏、拆除，由施工方负责恢复，产生的垃圾清理干净并外运，所产生的费用均有施工方承担； 7、施工方安装调试过程中应充分考虑风险因素，施工过程所发生的一切安全问题由施工方负责。 8、质保期： 年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 （小计1+小计2+小计3+小计4+小计5） |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 合同格式

（具体内容甲乙双方签订合同时协商确定）

合同一般条款

具体合同条款以最终签订为准

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为： 1.1“买方”系指买服务的单位。

1.2“卖方”系指提供合同服务和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的服务内容及其它类似的义务。

2.合同标的(详见技术规格及要求)

3.供货范围

3.1合同的采购范围详见第三章相关条款。

4.合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括服务及与合同

有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（ ）万元。

4.1.2 合同其他费为（ ）万元。

4.2合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关服务情况， 经甲乙双方现场确认，报财务局审批后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

4.2.2如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的服务的，在不改变合同条款的 前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的服务总价不得超过本合同金额的10%。如追加的服务总价超过本合同金额的10%，由甲方报财务局采购管理处按有关规定处理。

5. 服务期限：1 年 。

6.结算方式：

6.1本合同使用的货币种类为人民币。

6.2费用的支付：中标后合同签订中约定

7.服务内容

7.1本合同服务内容为满足招标文件的要求。

8.违约罚款

8.1如果卖方没有按照规定的时间完成服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的   的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

9.不可抗力

9.1如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后 天内，将有关部门出具的证明文件用特快

专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续    天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10.税费

10.1本合同价格为含税价。卖方提供的服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

11.合同争议的解决

11.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交人民法院诉讼解决。

11.2法院判决对双方均有约束力。

11.3由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

11.4在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12.违约终止合同

12.1在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部服务。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后   天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

12.2在买方根据12.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，卖方应对购买类似服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

13.转让和分包

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

13.3卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

14.适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。合同生效及其他：

14.1合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

14.2本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

14.3招标文件、投标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

# 14.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。
第五章 响应文件格式

# 响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：                      （加盖公章）

投标人地址：

投标联系人：             电话:

年   月   日

目 录

# 一、资格性自查表

# 二、商务部分

# ***

- 三、技术部分

- ***

一、投标文件审查索引表

| 序号 | 审查因素 |  | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |
| 1 | 有效的营业执照 |  |  |
| 2 | 经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |  |
| 3 | 税务登记证或开标前近半年内任一月依法缴纳税收凭证 |  |  |
| 4 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |  |
| 5 | 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 商务评分标准 |  |  |  |
| 1 | 。。。 |  | 。。。 |
| 2 |  |  |  |
| 技术评分标准 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

二、投标函

致             (采购人或招标代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本     份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                  （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                             。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：被授权人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

三、报价一览表及投标报价明细表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标内容 |  |  |
| 3 | 投标报价 | 大写： 小写： |  |
| 4 | 交货期限 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、完成本项目招标范围内所有服务的全部费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件4

投标报价明细表

（格式自拟）

注：1、报价单中应有成本分析、人员安排表等详细信息。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

报价一览表（二次）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标内容 |  |  |
| 3 | 投标报价 | 大写： 小写： |  |
| 4 | 交货期限 |  |  |
| 5 | 投标有效期 |  |  |
| 6 | 其他事项声明 |  |  |

注: 供应商须将此表加盖公章后带至开标现场填报；

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件5

节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件6

节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖投标人公章。

附件7

中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）总计： （元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 供应商应按品目号详细填写。

2、栏目6=栏目5×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所投的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。如不填写视同为无。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9

中小企业证明材料

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

4.证明材料加盖投标人公章。

附件10

四、投标人基本情况

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

项目负责人简历

项目名称：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 工作经历简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担项目的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 | 服务周期 |  |  | 担负的技术职务 |  | 获奖情况 |  |

备注：1、如上表不够填写，可照此表样扩展使用；

2、此表请本人签字并加盖单位公章。

3、项目负责人简历中应附资格证书及职称证书复印件并加盖公章。

4、若需要更换本项目项目负责人时须经采购人同意。未经采购人同意，擅自更换人员，中标单位方应承担违约责任，并且按照中标价 5 ％给委托方支付违约金。

单位名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

附件12

项目专业人员介绍

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 所学专业 | 承担的项目、专业及目前的进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目一旦我单位成交，将配备上述项目专业人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、成交方若需要更换本项目响应文件中原有人员时须经采购人同意。未经采购人同意，擅自更换人员，成交方应承担违约责任，并且按照中标价 5 ％ 给委托方支付违约金。

单位名称（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：       年     月    日

设备投入的情况

（格式自拟）

附件13

投标人主要业绩

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人 |  |
| 采购人联系人 及联系电话 |  |
| 项目地点 |  |
| 服务期限 |  |
| 签约合同金额 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |
| 说明：1、附近三年证明材料。2019年1月1日-至今类似业绩； 2、本表后附合同或中标通知书等其他有效证明材料复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。 |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

五、投标人的资格审查材料

1、企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2、税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3、组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4、投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

5、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

6、投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供税务登记证复印件或开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件；；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供社会保险登记证或开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

7、近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

附件14

近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。
附件15

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

六、服务方案

# 七、服务承诺书

格式自拟

八、投标人认为需要提供的其它资料