喀什地区第二人民医院互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设及医疗设备采购项目

（第一包、第二包）

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22042

采购单位名称：           喀什地区第二人民医院

联   系   人：                罗丽丽

联 系  电 话：              13899128188

代理机构名称：      中经国际招标集团有限公司

联   系   人：             王丽娟

联 系 电 话 ：           15099650569

日期：2022年10月

目   录

第1章  供应商须知	3

一   总 则	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	7

五   开标及评标	8

六   确定中标	13

第2章   投标文件格式	19

第一部分 开标一览表及资格证明文件	19

1、开标一览表	20

2、具有有效的独立法人营业执照；	20

3、法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证)	20

4、第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）；	22

5、依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据；	22

6、税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明；	22

7、近两年任意一年的财务审计报告；	22

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；	23

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	23

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。	23

11、缴纳投标保证金有效凭证；	23

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	24

第二部分  商务及技术文件	25

1、投标书	26

2、投标分项报价表（一）	27

（二）备品备件设备分项报价表	28

3、货物说明一览表	29

4、技术规格偏离表	30

5、商务条款偏离表	31

6-1  中小企业声明函	32

6-2  残疾人福利性单位声明函	33

7、供应商关联单位的说明	33

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料	33

9、投标文件格式范本	34

第3章 投标邀请	36

第4章  供应商须知资料表	42

第5章 货物内容及项目要求	46

第6章  评标方法和标准	72

初步评审—资格性审查表	77

初步评审—符合性审查表	78

第一包综合评分表	81

第二包综合评分表	82

第7章 政府采购合同	84

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1  采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法定代表人、非法定代表人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在投标供应商须知资料表中另有规定。

8.2     投标供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册，上传至政采云平台。投标供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

12.1	投标供应商应提交投标供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、开标一览表”。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

## 四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记（后期邮寄的投标文件）

15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2  递交的投标文件数量：壹正贰副。

15.3 如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。

16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标 文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按投标供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标供应商代表参加。

投标供应商不足3家的，不得开标。

18.2   供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.3   采购代理机构在规定时间内对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4   由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

(1)具有有效的独立法人营业执照；

(2)法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证)

(3)第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）；

(4)依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据；

(5)税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明；

(6)近两年任意一年的财务审计报告；

(7)提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

(8)参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

(9)根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。

(10)缴纳投标保证金有效凭证。

注：1、“税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

2、上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取5名专家，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法， 第一包和第二包：价格占30%，商务占6%，技术占64%。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

本项目采用综合评分法，第一包和第二包：价格占30%，商务占6%，技术占64%。

27.确定成交候选人和成交人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法定代表人或者非法定代表人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委      托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表;

2、具有有效的独立法人营业执照；

3、法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证)

4、第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）；

5、依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据；

6、税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明；

7、近两年任意一年的财务审计报告；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。

11、缴纳投标保证金有效凭证；

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

注：1、“税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                  包号：

报价单位：人民币  元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 具有有效的独立法人营业执照；

- 3、法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证)

法定代表人身份证

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：提供法定代表人身份证正反面复印件

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）；

- 5、依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据；

- 6、税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明；

- 7、近两年任意一年的财务审计报告；

- 8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

- 9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- 10、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。

- 11、缴纳投标保证金有效凭证；

缴纳投标保证金的银行转账回执单或保函

注：本项目以缴纳投标保证金的银行转账回执单或保函复印件盖公章为准。

- 12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2残疾人福利性单位声明函

7、供应商关联单位的说明

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标文件格式范本

## 1、投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传投标文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

## 2、投标分项报价表（一）

项目名称:                      项目编号:                        　 　          报价单位： 人民币元            包号：

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

（二）备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签/章）：

日       期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3、货物说明一览表

项目名称:                 项目编号:                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

项目名称:                     项目编号:            包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

## 5、商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:          包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

## 6-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

## 6-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 9、投标文件格式范本

（正本和副本） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 编号 ＊＊＊ 包号：＊＊＊ 投 标 文 件 供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在2022年＊月＊日＊午XX之前不得启封

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22042

第 二 册

- 投标邀请

喀什地区第二人民医院互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设及医疗设备采购项目公开招标公告

项目概况

喀什地区第二人民医院互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设及医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台 获取招标文件，并于2022年11月16日上午10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZJ(GK)-22042

2、项目名称：喀什地区第二人民医院互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设及医疗设备采购项目

3、预算金额（元）：256.21万

4、最高限价（元）：256.21万

5、采购需求：

第一包:互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设；预算金额：200万元；

第二包:采购神经肌肉低频电刺激仪、超声理疗仪、磁振热治疗仪、超短波治疗仪、深层肌肉振动仪、心电监护仪等医疗设备一批；预算金额：56.21万元。（详细参数见招标文件）

6、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有有效的独立法人营业执照；

（2）法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证）

（3）依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据；

（4）税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明；

（5）近两年任意一年的财务审计报告；

（6）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）。

三、获取招标文件

获取时间：2022年10月27日至2022年11月3日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

获取地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月16日上午10点30分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2022年11月16日上午10点30分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什地区第二人民医院

地    址：喀什市健康路1号

联 系 人：罗丽丽

联系电话：13899128188

2.代理机构信息

名    称：中经国际招标集团有限公司

地  　址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204

联 系 人：王丽娟

联系电话：15099650569

3、同级监督部门

单位名称：喀什地区财政局采购办

联系电话：0998-2597200

中经国际招标集团有限公司

2022年10月26日

喀什地区第二人民医院互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设及医疗设备采购项目（第一包）更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZJ(GK)-22042

原公告的采购项目名称：喀什地区第二人民医院互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设及医疗设备采购项目

首次公告日期：2022年10月25日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五章 货物内容及项目要求 第一包： 货物内容： | 3★依托单位： 上海三级甲等医疗机构为诊断中心； | 3.★依托单位： 三级甲等医疗机构为诊断中心。 |
| 2 |  | 1★电源： 1 节 AAA 电池； | 1★电源： 1 节 AAA 电池或其它供电方案； |
| 3 |  | 3.重量： 48g； (允许偏差±3%) ； 4.基本尺寸： 72mm×53mm×16mm； (允许偏差±3%) ”； | 3.重量： 50g； 4.基本尺寸： 75mm×56mm×19mm； (各数值允许偏差±10%) ”； |
| 4 |  | 15.★产品通过 CE 认证。 | 取消本项参数要求。 |
| 5 | 四、提交投标文件截止时间、开标时间 | 提交投标文件截止时间：2022年11月16日上午10点30分（北京时间） 开标时间：2022年11月16日上午10点30分（北京时间） | 提交投标文件截止时间：2022年11月18日上午10点30分（北京时间） 开标时间：2022年11月18日上午10点30分（北京时间） |

更正日期：2022年11月03日

三、其他补充事宜

无

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什地区第二人民医院

地    址：喀什市健康路1号

联 系 人：罗丽丽

联系电话：13899128188

2.代理机构信息

名    称：中经国际招标集团有限公司

地  　址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204

联 系 人：王丽娟

联系电话：15099650569

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区第二人民医院 联系人： 罗丽丽 联系电话：13899128188 |
| 1.2 | 采购代理机构：中经国际招标集团有限公司 地址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204 业务联系人：王丽娟 联系电话： 15099650569 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（本项目资格审查资料须附在投标文件中） (1)具有有效的独立法人营业执照； (2)法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证) (3)第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）； (4)依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据； (5)税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明； (6)近两年任意一年的财务审计报告； (7)提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； (8)参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； (9)根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。 (10)缴纳投标保证金有效凭证。 注：1、“税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ 2、上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否）（注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目总预算金额：256.21万元； 第一包:互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设；预算金额：200万元； 第二包:采购神经肌肉低频电刺激仪、超声理疗仪、磁振热治疗仪、超短波治疗仪、深层肌肉振动仪、心电监护仪等医疗设备一批；预算金额：56.21万元。 |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 投标保证金数额：第一包：¥40000元（人民币肆万元整）； 第二包：¥11000元（人民币壹万壹仟元整）。（按照预算金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 单位名称：中经国际招标集团有限公司喀什分公司 开 户 行：乌鲁木齐银行喀什分行营业部 账 号：0000020070110051349823（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金） 行 号：313894000405 财务室联系人及联系方式：15099650569 注意事项： A:缴纳保证金要求：供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 （2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱2783389030@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | （1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） （9）各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 （10）解密时长为30分钟。 （11）须供应商提供备份的投标文件,后缀为.bfbs。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年11月18日10点30分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年11月18日10点30分（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户。 注：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金； - （2）双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 |
| 32 | 中标服务费：根据发改价格[2015]299文件：确定代理服务费按照中标价的1.5%收取。（由中标供应商一次性支付） 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 说明 | 本项目可同时参加两个包投标，每个包必须单独制作及提交投标文件，否则按废标处理。本项目参加两个包投标不允许兼中兼得。 |

- 货物内容及项目要求

## 第一包：

## 货物内容：

| 序号 | 申请科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图室 | 互联网医疗+心电分级诊断服务平台建设项目 | 套 | 1 |

提供常规心电、动态心电、动态血压诊断服务，连接上海市优质医疗资源，协助医院建设远程常规心电诊断中心。全面提升医院卫生服务水平和服务效率、医技人员的专业水平、医院的美誉度以及老百姓医疗保障的获得感。该项目详细参数如下：

- 一、远程常规心电

- （一）远程心电诊断服务

- 1.远程诊断服务免费周期：3年；

- 2.★远程心电诊断中心：心电诊断中心平台运行时间：≥3年；

- 3.★依托单位： 三级甲等医疗机构为诊断中心。

- 4.★诊断报告回复时间：≤30分钟；

- 5.★诊断服务时间：365天7x24小时制（含国定节假日）；

- 6.心电图危急值处理：具备心电图危急值管理体系；

- 7.诊断量：年诊断量大于60万人次者优先；

- 8.已服务医疗机构数量：远程心电诊断中心已服务的医疗机构数大于80家者优先（需提供名单）；

- 9.诊断中心资质：列表诊断医师姓名、资质、从事心电图诊断业务年限、从事远程心电诊断业务年限。

- （二）远程常规心电采集设备硬件参数

- 1.心电产品分类及安全（心电采集盒）：内部电源、CF型设备；

- 2.电源：交流或直流,直流支持干电池连续工作时间：≥8h；

- 3.电量报警：在直流工作状况下实时监测电量，电量不足报警；

- 4.工作模式：移动和固定两用，采集盒通过蓝牙与电脑、手机连接；

- 5.采集：十二导联同步；

- 6.灵敏度：5、10、20 mm/mV；

- 7.走纸速度：2.5, 5, 10, 20 ,10/5(mm/mV)，AGC；

- 8.定标电压：1mV±2%；

- 9.共模抑制比：≥100dB；

- 10.输入阻抗：≥10MΩ；

- 11.时间常数：≥3.2s；

- 12.★采样率：≥10kHz；

- 13.频率响应：0.05Hz~150Hz；

- 14.耐极化电压：±500mV；

- 15.交流滤波：50Hz（≥20dB）；

- 16.基漂滤波：0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz；

- 17.肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz/关闭；

- 18.低通滤波：150Hz/100Hz/75Hz；

- 19.起搏检测：支持起搏脉冲检测；

- 20.★近场数据传输：支持蓝牙传输；

- 21.广域数据传输：支持无线公网GSM/4G直接传输；

- 二、动态心电设备参数

- （一）动态心电采集设备软件参数

- 1.智能QRS分析、智能室早分析、智能伪差自动识别；

- 2.全导联ST自动扫描，可随时设置关键点；

- 3.高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种最新类型的起搏器；

- 4.支持片段图横向或纵向打印，可以连续打印选择的片段图；

- 5.强大的数据库管理功能，支持数据的导入、导出、归档、调档等功能；

- 6.P-R间期趋势图，能自动识别R波前1到多个P波，甚至无P波也能准确识别；

- 7.瀑布图：利用最先进的图形处理与数字分析技术，快速识别24小时P波、ST段、T波变异区域，检测精度达到微伏级。临床上可以快速识别传导阻滞、房颤/房扑等P波异常的病例。

- （二）动态心电采集设备硬件参数

- 1★电源： 1 节 AAA 电池或技术更先进的其它供电方案；

- 2.记录时间：连续记录48小时以上；

- 3.重量： 50g；  (各数值允许偏差±10%) ；

- 4.基本尺寸： 75mm×56mm×19mm； (各数值允许偏差±10%) ；

- 5.导联(通道)：3导联；

- 6.频率响应：0.05～50HZ；

- 7.记录方式：全信息；

- 8.输入阻抗：≥6MΩ；

- 9.增益:0.5、1、2；

- 10.共模抑制比：≥90dB；

- 11.★采样率：128-1024次/秒/通道；

- 12.显示：LCD显示文字和波形；

- 13.转换精度：8-16位；

- 14.数据接口：USB2.0或SD卡；

- 15.存储介质：Flash卡；

- 16.存储容量：16GB；

- 17.导联线：7芯；

- 18.起博检测：独立显示通道，3通道检测；

- 19.支持接入远程诊断中心。

- 三、动态血压设备参数

- （一）动态血压采集设备软件参数

- 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论；

- 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找；

- 3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆；

- 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据；

- 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断；

- 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间；

- 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求；

- 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息。

- （二）动态血压采集设备硬件参数

- 1.★全玻璃面板，体积小，重量＜260g，方便受检者佩戴；

- 2.★屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果；

- 3.设计科学合理，能够快速连接、更换袖带，保证患者佩戴舒适性；

- 4.★灵活的数据传输方式，支持有线或无线方式进行数据传输、读取；

- 5.供电要求：直流电源电池供电；

- 6.日常电池的更换设计合理，方便临床医生使用；

- 7.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析；

- 8.数据存储器：闪存储存，至少可存储100组数据；

- 9.测量方法：示波法；

- 10.量程：0 mmHg~260 mmHg；

- 11.压力测量范围：20 mmHg~260 mmHg；

- 12.脉率测量范围：50 bpm~200 bpm；

- 13.过压保护：有过压保护功能；

- 14.监测间隔：5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟；

- 四、其他要求

- 1.接口改造服务：

- 第三方接口改造服务：本项目的“十二导联常规心电图机”如果需要和我院使用的HIS、心电系统、体检等第三方系统对接，接口改造工作由中标方自行联系相关厂家进行对接，本项目与上述各个系统对接时第三方公司收取的接口费由中标方承担。

- 2.其他服务：

- 项目中部署软件所新增的物理服务器或虚拟服务器必须进行安全加固及防勒索防护（按照每个服务器端计算），由项目中标单位联系我院原有安全服务提供商进行安装部署，符合要求后方可进行项目验收。

- 五、配置清单

| - 设备名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- |
| - 十二导联常规心电图机 | - 8 | - 台 |
| - 动态血压监测仪 | - 10 | - 台 |
| 动态心电图机 | 10 | 台 |

## 第二包：

- 货物内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏柜 | 台 | 1 |
| 2 | 涡旋混匀器 | 台 | 6 |
| 3 | 平车 | 辆 | 1 |
| 4 | 行走辅助用具 | 台 | 2 |
| 5 | 坐式体重计 | 台 | 1 |
| 6 | 气垫床 | 个 | 1 |
| 7 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 台 | 2 |
| 8 | 超声理疗仪 | 台 | 1 |
| 9 | 特定电磁波治疗器 | 台 | 10 |
| 10 | 音频电治疗仪 | 台 | 2 |
| 11 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 |
| 12 | 超短波治疗仪 | 台 | 1 |
| 13 | 深层肌肉振动仪 | 台 | 1 |
| 14 | 床头柜 | 个 | 5 |
| 15 | 治疗车 | 辆 | 4 |
| 16 | 检查床 | 张 | 2 |
| 17 | 气垫床 | 张 | 3 |
| 18 | 心电监护仪 | 台 | 6 |
| 19 | 双通道注射泵 | 台 | 6 |
| 20 | 输液泵 | 台 | 6 |

- 医用冷藏柜

一、技术参数：

1、样式：立式，单门。

2、有效容积(L)：395。（允许偏差±3%）

3、净重/毛重（KG）：94.5/108。（允许偏差±3%）

4、箱体材质：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁，内胆材质为ABS材质。

5、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

6、压缩机：采用高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。

7、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。

8、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。

9、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

10、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

11、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

12、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

13、英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度。

14、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

15、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

16、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

17、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

18、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。

19、标配RS485接口、远程报警接口。

20、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

21、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期3年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 涡旋混匀器

- 技术参数：

- 转速：500~2500rpm

- 振幅：4mm水平回转

- 时间设置：1min~99h59min

- 最大载重：4.5kg

- 外形尺寸：410x276x432mm(长宽高)（允许偏差±3%）

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 平车

一、技术参数：

1.平车面尺寸：1930*640mm（允许偏差±3%）

2.平车升降高

3.净重约200kg 承重≥250kg

4.车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

5.护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

6.背部起背采用气弹簧式起背，操作简便，可单手操作。

7.头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。

8.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液。

9.整体升降采用摇杆式设计，升降行程550-900mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

10.脚轮为2档中控脚轮，直径150mm。

11.辅助装置：带有厚度4CM牛津布车垫，带有4条安全绑带，使用魔术贴固定，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 行走辅助用具

- 一、技术参数：

- 承重≥100kg

- 重量≤3kg

- 轻便，稳固，省力

- 铝合金材质，高度可调节

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 参考图片：

- 坐式体重计

- 技术参数：

- 1.台面加固，台面防滑设计

2.加厚钢板

3.体重测量范围≥120kg

4.能实现（老幼）坐式测量体重

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 气垫床（老年友善医疗机构建设）

- 一、技术参数：

- 可调充气压力

- 充气尺寸：2000*900*100mm（允许偏差±3%）

- 载重≥130kg

- 外壳材料：阻燃级ABS

- 气条材料：尼龙PVC

- 流动模式：双管交替波动

- 床罩材料：尼龙PU床罩

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 神经肌肉低频电刺激仪

一、技术参数：

可以快速的选择参数及操作：

1、输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

2、输出频率：模式一输出脉冲基波频率为500Hz；调制脉冲频率为0.5Hz～5Hz；模式二输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz；允差为每档最高频率的±10%

3、输出脉冲宽度和调制波脉宽：模式一输出脉冲宽度为1ms；调制波脉宽为10ms；模式二输出脉冲宽度为10ms；允差为±20%

4、输出强度：刺激仪各路独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；输出值允差±30%

5、定时时间为5min～30min可调，允差±5%

6、输出通道：四组输出；

二、配置要求：

主机：壹台。

理疗电极片：16个

电极线：8条

电源线：1条

熔断器：2个

使用说明书：1份

产品培训验收报告：1份

合格证：1份

装箱单：壹份

保修卡：壹份

三、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 超声理疗仪

一、技术参数：

- 1.安全分类：I类bf型应用部分设备

- 2.尺寸：350 (L) x185 (W) x80 (H) mm（允许偏差±3%）

- 3.重量：2.25kg（允许偏差±3%）

- 4.电源输A： 100V-240V-, 47-63Hz, 1.35A

- 5.输出：15V=3A

- 6.超声工作频率：1MHz±10%, 3MHz±10%

- 7.输出功率：

- 0.5W-10W±20%,当占空比≥80%,使用5 cm²治疗头。

- 0.5W-15W±20%,当占空比≤70%,使用5 cm²治疗头。

- 0.1W-2.0W±20%,当占空比≥80%,使用1 ㎝²治疗头。

- 0.1W-3.0W±20%,当占空比≤70%,使用1 cm²治疗头。

- 8.脉冲持续时间：1ms-56ms

- 9.脉冲重复周期：63ms, 21ms, 10ms

- 10.脉冲重复频率：16Hz, 48Hz, 100Hz

- 11.占空比：10%-100%,每步调节10%

- 12.治疗时间：1-30分钟可调，允许差±10%

- 13.有效辐射面积：1cm2±20%; 5 cm2±20%

- 14.有臓强：不大于3.0W/ cm²

- 15.波束不均匀系数：≤8.0

- 16.波束类型：准直型

- 17.防水等级：IPX7 (可用于水下操作)

- 18.波形类型：连续波' 脉冲波

- 19.波束最大声强：24W/cm²

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 特定电磁波治疗器

一、技术参数：

电源电压：220V

频率：50Hz

安全类型：Ⅰ类B型

功耗：250W（每个照射头）

运行方式：连续工作

定时控制范围：0-60min（机械定时）

工作环境温度：5-40℃

工作环境湿度：≤80％

电磁波谱范围：2-22μm

升降杆升降范围：＞200mm

支臂伸缩范围：＞500mm

俯仰角：＞90°

转角：360°

治疗板直径：166毫米

治疗板寿命：1000小时

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 音频电治疗仪

一、技术参数：

- 1.功率：≤100VA

- 2.脉冲频率：0.5Hz~9000Hz

- 3.输出组数：电疗4组、热疗四组、一路激光输出，每路输出单独操作，同异步治疗四位患者或四个部位；

- 4.调制波形：有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形；

- 5.工作时间：10min 20min 30min；治疗时间到语音提示，并停止输出；

- 6.内存功能：负压治疗、激光治疗、全功能、中频、针灸、按摩、音频电治疗等；

- 7.四种处方设置:每种处方有多种波形循环;

- 8.远红外热疗、药物离子导入功能和负压治疗功能,远红外热疗温度：40℃、50℃、60℃可选择；

- 9.设备具有恒温装置，温度控制在60℃以下，同时设置附件线路检测功能。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 磁振热治疗仪

一、技术参数：

★1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

2、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。

3、主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成

★4、结构形式：不可分拆的柜机推车式

5、显示方式：液晶屏幕显示界面

★6、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必须提供专利证书佐证。

7、输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子

★8、导子种类：可提供四种不同形状的导子

9、功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗

★10、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联

11、磁场强度：≤38mT

12、振动强度（频率）档位数：三档

13、振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz

14、振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz

15、振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz

16、治疗模式种数：四种

17、治疗模式1：连续

18、治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S

19、治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S

20、治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S

21、热疗功能档位：可选择关闭或开启

★22、热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃

- 定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 超短波治疗仪

- 一、技术参数：

使用电源：AC220V、50Hz。

输入功率：＜1000VA。

输出功率：最大200W。分为50W、100W、150W、200W共4档可选。

工作频率：40.68MHz±1.5%。

输出模式：连续波输出、断续波输出、脉冲波输出。

断续输出：输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%。

脉冲输出：脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%。

治疗时间：0～99min，误差不大于1min。

显示装置：7.0寸16位65536色真彩TFT液晶屏，显示治疗参数和设备状态。

按钮控制：7.0寸电阻触摸屏。

操作提示：按钮操作提示音、输出提示音。

输出电极：大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。

输出导线：特制铜质电缆，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠。

场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱。

电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级。

调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐。

产品样式：落地推车式，移动方便。

执行标准：GB 9706.1、GB/T 14710、YY 91086、YY 91087、YY 0505。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 深层肌肉振动仪

一、产品特点

1、由振动仪产生的具有节奏性、高频率、有规律的机械按压，可以达到人工按摩无法企及的效果。

2、可用于缓解全身肌肉或局部肌肉痉挛。

3、可以促进血液循环和淋巴流动。

4、可以松弛挛缩肌肉，刺激较弱以及萎缩肌肉，有效促进肌肉力量平衡，帮助患者恢复正确的姿势。

5、有助于扭伤、拉伤等软组织损伤的恢复。

6、可以促进肌肉恢复，强健肌肉和改善肌肉状态。

7、对结缔组织起到正面地修复作用，有助于保持其弹性。

二、性能参数

★ 1、振动频率固定为36.7Hz，精度：±20％。振动次数：2200次/分钟。

2、振动头伸缩距离恒定，振动仪振动头伸缩距离为6.3mm，精度：±1mm。

3、振动头分为5种可选，直径分别为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm，精度：±1mm。

4、手柄直径：手柄直径41mm，更适合亚洲人的手型，便于操作。

5、重量：方便操作和携带，重量约2.5kg。（允许偏差±3%）

6、外形小巧：长150mm×宽50mm×高245mm。（允许偏差±3%）

★ 7、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）。

三、标准配置

1、主机：1台

2、振动头：3个（尺寸分别为：15mm、25mm、35mm）

3、1.8米2芯电源线 2×0.75/1.5m：1根

4、电源适配器15V4A：1个

5、润滑剂（88.7ml）：1瓶

6、毛巾：1条

7、使用（技术）说明书：1本

8、产品合格证：1张

9、产品保修卡：1张

10、安装验收单：1份

售后服务

乙方应提供整机保修期2年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 床头柜

- 一、技术参数：

- 尺寸（长*宽*高）≥(mm)480*480*760

- 耐腐蚀，耐老化，抗冲击，韧性高

- 整柜材料用原生ABS材质

- 柜板面承重≥60kg

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

参考样图：

- 治疗车

- 技术参数：

- 规格：850*480*970mm；

- 2.★柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

3. 台面及台面底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面上方带不锈钢围栏，外表光洁、美观；

4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板及框架采用钢制件制作，抽屉拉手为ABS拉手；

5. 抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；

6.★抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，每只塑料筐承重≥60Kg,塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）； 400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号）。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；

7.★抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象；

8. 整车配置两层抽屉，一个中号抽屉和一个大号抽屉并带排锁控制，抽屉下方带无门贮物柜，方便放置药品或液体；推车配置ABS文件盒一个，锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；

9. 整车配置4只4寸橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 检查床

一、技术参数：

规格：长190cm、宽80cm、高65cm

- 床头略高，上半身与下半身之间可调节成一定角度（约120度），海绵或乳胶床面，厚度适宜，柔软舒适。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

参考样图：

- 气垫床（急诊重症医学科重症组）

- 一、技术参数：

- 可调充气压力

- 充气尺寸：2000*900*100mm

- 载重≥130kg

- 外壳材料：阻燃级ABS

- 气条材料：尼龙PVC

- 流动模式：双管交替波动

- 床罩材料：尼龙PU床罩

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 心电监护仪

一、整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。

1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.6、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

★1.8、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, IBP , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。

★1.11、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥9通道波形显示。

二、监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.9、配置无创血压测量，适用于小儿，成人和新生儿。

2.10、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA

★2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.13、提供辅助静脉穿刺功能。

2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

2.15、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA

三、系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.4、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.5、≥1000组NIBP测量结果。

3.6、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式和演示模式，提供界面截图证明材料。

3.11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

★3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

四、售后服务：

乙方应提供整机保修期3年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 双通道注射泵

- 一、技术参数：

- 双通道为主机一体化设计。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。

- 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者

- 速率范围：0.1-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：0.1-1500ml/h，具有手动快进和自动可选

- KVO：0.1-5ml/h

- 双通道注射时，电池工作时间≥3小时5ml/h，可升级至≥6小时5ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

- 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 具备间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液

- 具有联机功能，可自动启动第二通道注射，保证临床连续给药功能，维持血药浓度稳定。LCD显示屏，可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、累计量、预置量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

- 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

- 全中文软件操作界面

- 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

- 压力报警阈值可调，最低85mmHg

- 信息储存：可存储至少1000条的历史记录

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

- 防异物及进液等级IP34

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

- 可升级无线模块，实现无线联网监测；

- 整机重量不超过4kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。

二、售后服务：

乙方应提供整机保修期3年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

- 输液泵

- 一、技术参数

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 屏幕不小于2.4英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；

- 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

- 在线滴定功能：输液过程中无需中断更改速率；

- 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

- 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 快进流速范围：0.1-1450ml/h；

- 压力报警阈值可调，最低150mmHg；

- 电池工作时间≥3小时25ml/h；可升级至≥7小时25ml/h；

- 防进液等级IPX4；

- 可升级无线模块，实现无线联网监测；

- 输液精度≤±5%；

- 速率范围：0.1-1450ml/h, 最小步进0.1ml/h；

- 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒；

- 接口支持RS232数据传输、护士呼叫；

- 整机重量不超过2.5kg，主机自带提手，方便携带；

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用。

二、配置要求：

输液泵架（带轮子）   一个

三、售后服务：

乙方应提供整机保修期3年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

## 二、项目要求

（一）设备性能要求

1、本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。

2、凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“★”号的技术参数为重要参数，投标供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料），如出现负偏离的则以扣分处理。

3、技术参数中存在“正偏离”需设备真实技术支持资料（或证明材料）。未提供的不得作为正偏离。

（二）项目的交货期和质保期

1、交货期：合同签订后30天。

2、质保期：根据各参数需求。

3、投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

（三）付款方式和交货地点

1、付款方式：验收合格后支付100%。

2、供货地点：甲方指定地点。

（四）售后服务

1、售后服务承诺：在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应怎样给予补偿。

2、维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，24小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用。

3、如有未尽事宜或收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（五）实施方案及培训方案

1、供应商应保证供货设备在项目实施过程中的

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备质量保障：（1）设备品牌型号选择；（2）设备出厂日期；（3）设备运输安全；（4）设备维护及保养等方案。

项目实施过程各个环节的时间安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

送货、安装、调试、检测：供货的流程、安装调试、检测流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

安全保障措施：（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

突发事件处理措施：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应并在最快时间内处理。

2、培训方案应包括：①培训时间，②培训地点，③培训内容及方式，④培训教师及资质，培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定供货地点对设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

（六）验收

1、项目业主按标准、技术要求在现场验收，货物验收按照国家最新标准及招标文件中所提出的要求，如供方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按买方标准验收。

2、项目业主在货物抵达供货地点之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准。

3、项目所有内容实施并完工后，双方共同派员参加验收，如承包方在接到项目业主通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意买方自行验收的结果。

4、上述检验和验收不能代替质保期内设备制造性能质量考核。

（七）其他要求

1、近三年内类似项目业绩证明材料中标通知书及采购合同复印件。

2、投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找。

3、为保证项目的正常运行，最好在疆内有固定售后维修点，并提供联系人、联系电话及维修点详细地址。

注：本项目技术参数接受偏离，投标供应商提供的技术参数中出现正偏离，正偏离加分，负偏离扣分。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（10）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（11）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（12）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）开标时，由代理机构对供应商的投标文件进行解密，解密时间为30分钟。

（4）由代理机构开启报价，所有投标供应商签字确认。

（5）采购人或采购代理机构登录政采云平台对投标供应商的资格证明材料进行审查。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取5名专家，负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有通过资格审查要求的投标供应商的投标文件，进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 9.定标：

- （1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

- （3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- （5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

- 第一包至第二包：

- （1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

- （2）商务评分占6%，包含业绩、标书制作。

- （3）技术评分占64%，包含配置及性能指标、检测报告、实施方案、培训方案、售后服务方案。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的独立法人营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标须提供身份证) |  |  |  |
| 3 | 第二包提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（所投产品为二类医疗器械的需提供二类医疗器械备案凭证）； |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳近6个月任意1个月的社会保险凭据； |  |  |  |
| 5 | 税务部门出具近6个月任意1个月的完税证明； |  |  |  |
| 6 | 近两年任意一年的财务审计报告； |  |  |  |
| 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 9 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）。 |  |  |  |
| 10 | 缴纳投标保证金有效凭证。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 按照招标文件的规定编制、标记及签章，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求； |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容全面； |  |
| 6 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 7 | 不同供应商的投标文件内容没有错漏一致的情况； |  |
| 8 | 符合招标文件中规定的要求； |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合审查的供应商不进入评标；通过符合审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联（1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 供应商对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求（13.1） | 自提交投标文件截止之日起 60 日历日 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称 | 供应商名称 | 供应商名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 货物内容 | 第5章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

## 第一包综合评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 价 格：30分 商 务：6分 技 术：64分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小微、微型企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标准 | 业绩 | 4 | 提供近三年内类似项目业绩证明材料（中标通知书及采购合同）复印件，每提供一个得2分，共4分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 标书制作 | 2 | 投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找得2分，否则不得分。 |  |
| 技术评分标准 | 配置及性能指标 | 35 | 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分完全满足招标要求的得30分；技术参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；“★”参数每有一项负偏离扣3分，一般参数每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 检测报告 | 6 | 每提供一个由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的完整的设备检测检验报告得2分，最高得6分，不提供不得分。 |  |
|  | 实施方案 | 10 | 根据供应商提供的服务及设备质量保障措施，送货、安装、调试、检测、验收及安全保障措施，突发事件处理措施及项目实施过程各个环节的时间安排进行打分。完全符合项目实际情况的得10分，方案描述不详细但没有缺失内容且基本符合项目实际情况得7分，方案描述不详细但没有缺失内容且不太符合项目实际情况得4分，方案描述内容有缺失不符合项目实际情况或不提供得0分。 |  |
|  | 培训方案 | 4 | 根据投标人培训方案：①培训时间，②培训地点，③培训内容及方式，④培训教师及资质进行评审。方案切实可行完全符合项目实际情况得4分，不够详细、完善、基本能满足项目需求得2分，缺项或不能满足项目需求或不提供不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 9 | 1、根据供应商提供的质保期内的售后服务方案，含设备保养、一般故障排除、突发故障抢修、备品备件等情况说明进行打分：方案完全符合项目特点，各项内容具体详细且实际可行得7分，方案基本符合项目特点，各项内容不太具体详细较为可行得4分，服务方案不全面、不具体、可行性低得2分，无内容或极差不得分。 2、在疆内有固定售后服务网点，提供真实的售后服务人员姓名、联系电话及服务网点详细地址及服务网点房屋使用证明得2分，否则不得分。 |  |

## 第二包综合评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 价 格：30分 商 务：6分 技 术：64分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 投标报价 | 30 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小微、微型企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标准 | 业绩 | 4 | 提供近三年内类似项目业绩证明材料（中标通知书及采购合同）复印件，每提供一个得2分，共4分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 标书制作 | 2 | 投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找得2分，否则不得分。 |  |
| 技术评分标准 | 配置及性能指标 | 35 | 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分完全满足招标要求的得30分；技术参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；“★”参数每有一项负偏离扣3分，一般参数每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 检测报告 | 6 | 神经肌肉低频电刺激仪、超声理疗仪、磁振热治疗仪、超短波治疗仪、深层肌肉振动仪、心电监护仪。每提供一个由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的完整的设备检测检验报告得1分，最高得6分，不提供不得分。 |  |
|  | 实施方案 | 10 | 根据供应商提供的服务及设备质量保障措施，送货、安装、调试、检测、验收及安全保障措施，突发事件处理措施及项目实施过程各个环节的时间安排进行打分。完全符合项目实际情况的得10分，方案描述不详细但没有缺失内容且基本符合项目实际情况得7分，方案描述不详细但没有缺失内容且不太符合项目实际情况得4分，方案描述内容有缺失不符合项目实际情况或不提供得0分。 |  |
|  | 培训方案 | 4 | 根据投标人培训方案：①培训时间，②培训地点，③培训内容及方式，④培训教师及资质进行评审。方案切实可行完全符合项目实际情况得4分，不够详细、完善、基本能满足项目需求得2分，缺项或不能满足项目需求或不提供不得分。 |  |
|  | 售后服务方案 | 9 | 1、根据供应商提供的质保期内的售后服务方案，含设备保养、一般故障排除、突发故障抢修、备品备件等情况说明进行打分：方案完全符合项目特点，各项内容具体详细且实际可行得7分，方案基本符合项目特点，各项内容不太具体详细较为可行得4分，服务方案不全面、不具体、可行性低得2分，无内容或极差不得分。 2、在疆内有固定售后服务网点，提供真实的售后服务人员姓名、联系电话及服务网点详细地址及服务网点房屋使用证明得2分，否则不得分。 |  |

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22042

第 三 册

- 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |