招 标 文 件

文件编号：2241xzjk011

项目名称：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第二批）采购项目

招标人：新疆医科大学第二附属医院

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

联系人：韩玺梅 董玮

联系电话：0991-4609126

招标代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：吴坤 李雪 任素仙

联系方式：0991-8852519

新疆新之建工程咨询有限公司

2022年10月

目    录

投标须知前附表	1

第一章 招标公告	6

第二章 投标须知	12

第三章 招标内容及技术要求	33

第四章 合同条款	67

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术规格偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第二批）采购项目 项目编号：2241xzjk011 招标内容：医疗设备1批 |
| 2 | 项目采购预算：259.6万元； 投标人投标报价不得高于项目的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。 |
| 3 | 采购人：新疆医科大学第二附属医院 联系人：韩玺梅 董玮 联系电话：0991-4609126 |
| 4 | 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司。 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。 |
| 5 | 投标保证金金额：20000元；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。 |
| 6 | 资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。 2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定执行。 3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。 4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。 7、本项目的特定资格要求： 7.1、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）； 8、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 |
| 9 | 投标截止时间：2022年11月17日16:00时（北京时间） |
| 10 | 投标文件的数目： 投标文件：正本贰份、副本叁份 开标一览表：1份（单独密封） 投标文件电子版：1份（单独密封，U盘介质，文件格式为PDF版本；U盘内另须提供一份excel或word可编辑模式的“开标一览表”及“投标产品名称、数量、规格明细报价表”） |
| 11 | 投标文件递交至：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知） |
| 12 | 开标时间：2022年11月17日16:00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 13 | 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼会议室。（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知） |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：签订合同后30天内完成货物的交付、安装、培训等工作。 |
| 16 | 付款方式：签订合同后预付20％，货到验收合格后付到97％，剩余3％尾款一年内付清。中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在质保到期后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。 |
| 17 | 质保期：自验收合格之日起质保期整机三年，质保期内产品出现任何非人为故障及质量问题免费上门服务，质保期满后只收取材料成本费，软件终身免费升级，硬件终身维修。 |
| 18 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 19 | 特别提示： 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 4、本项目具体扣除比例为10%。 |
| 20 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款： 1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 2、技术参数中“*”号项不是废标项，是重要技术参数。 |
| 21 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 22 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人授权委托书或法人身份证明书原件及法定代表人或被授权代表的身份证原件、加盖供应商公章的营业执照复印件、按中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定执行；所投产品属于第二类医疗器械的须提供加盖供应商公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证复印件（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供加盖供应商公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证复印件（或医疗器械经营许可证复印件），以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章，以备采购人对其资格进行审查。如不符合，由评标委员会最终确认。 |
| 23 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 24 | 银行信息： 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 |
| 25 | 公证费：500元，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张女士 联系电话：0991-2358326 |

第一章 招标公告

项目概况

新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第二批）采购项目的潜在投标人应在政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取（下载）招标文件，并于2022年11月17日16:00时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2241xzjk011

项目名称：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第二批）采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2596000.00

最高限价（元）：2596000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：医疗设备1批

数量：1批

预算金额（元）：2596000.00

简要规格描述：采购电子生物反馈治疗仪*1，预算金额：90000元；短波紫外线治疗仪*1，预算金额：50000元；多体位手法床*1，预算金额：30000元；干扰电治疗仪*1，预算金额：80000元；便携式体外膈肌起搏器*1，预算金额：26000元；认知康复诊断系统*1，预算金额：80000元；手功能康复机器人*1，预算金额：50000元；冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）*	2，预算金额：380000元；脑功能障碍治疗仪*1，预算金额：80000元；足下垂助行仪*1，预算金额：50000元；超声治疗仪*1，预算金额：20000元；红外偏振光治疗仪*1，预算金额：80000元；上下肢自动康复机*1，预算金额：80000元；日常生活作业智能训练系统*1，预算金额：130000元；吸附式点刺激低频治疗仪*1，预算金额：100000元；子午流注低频治疗仪*1，预算金额：150000元；电子皮肤镜影像系统*1，预算金额：150000元；皮下电子注射器控制助推装置（原装进口）*1，预算金额：80000元；强脉冲光治疗仪*1，预算金额：350000元；红外/红光神经血管治疗仪（高能窄谱红光治疗仪）*2，预算金额：120000元；冰毯冰帽（亚低温治疗仪）*8，预算金额：160000元；胃肠多功能治疗仪（中频治疗仪）*2，预算金额：180000元；呼吸湿化治疗仪*2，预算金额：80000元，具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履约期限：签订合同后30天内完成货物的交付、安装、培训等工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

①所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

②监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

③中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定执行。

（3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

（4）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）。

（7）本项目的特定资格要求：

①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。

三、获取招标文件

时间：2022年10月25日至2022年11月1日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：线上获取。

售价（元）：200元/份。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月17日16:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知）

开标时间：2022年11月17日16:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼开标会议室（如因疫情原因，开标时未解封，投标、开标地点可能会变更为网上开标，望各投标人周知）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人购买招标文件时请提交以下资料（提供加盖公章的彩色扫描件。疫情期间，若投标人受疫情影响无法提供以下资料的，可提交情况说明(可手写，并法人签字）。待疫情结束后，再联系代理机构补交报名资料）：

（1）法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（2）营业执照复印件；

（3）网页查询截图。查询方法：①“信用中国”网站查询截图（查询方法：信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-查询；②“中国执行信息公开网”网站查询截图(查询方法：首页-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-查询);③“中国政府采购网”网站查询截图（查询方法：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；

资料不齐及逾期报名的均视为无效。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第二附属医院

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路北二巷38号

联系人：韩玺梅 董玮

联系电话：0991-4609126

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

项目联系人：吴坤  李雪  任素仙

联系方式：0991-8852519  13699394417

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆新之建工程咨询有限公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格明细报价表

附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术规格偏离表

附件十 投标产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)

4.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（复印件加盖公章，开标时携带备查)。

(2) 所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）（复印件加盖公章，开标时携带备查)。

(3)投标代表的授权委托书或法人资格证明书(原件装订在正本，复印件装订在副本中)及被授权人身份证复印件或法人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查）。授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章，私章无效。

(4)供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章。

(5)投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(6)按中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定执行。

(7)参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(8)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标产品名称、数量、规格明细报价表

(4) 商务所有条款偏离表

(5) 投标产品近三年相同产品销售业绩表（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明：

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、模糊不清及不全的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）。

(3) 备品备件及专用工具清单。

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或技术支持资料。

(6)投标人对招标文件必须做一一对应的响应。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第8.1.3条中第(2)(6)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格明细报价表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“商务所有条款（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样、必须标明包号，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金金额：按照投标须知前附表第5条规定金额缴纳；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按“投标须知前附表”中规定的银行、帐号，按16.1条要求的数额办理，于投标截止时间前交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。

3）金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表及电子版投标文件分别单独密封在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”或“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆新之建工程咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“包号”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带《投标须知前附表》第22条要求的证件，以备开标时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-6项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对投标货物技术规格和标准的要求；24.6.7 投标文件载明的投标交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为30分，商务条件满分为10分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务部分（40分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件 | 质保期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 交货期 | 1分 | 满足招标文件要求得0.5分，优于得1分。 |
|  | 业绩 | 8分 | 核心设备每提供1份业绩得1分，满分8分。提供投标产品同型号业绩证明资料如合同或中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

B、技术部分（60分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 40分 | 技术参数满足招标文件要求的得40分。其中核心设备技术参数满足招标文件要求的得30分；其他设备技术参数满足招标文件要求的得10分。 核心设备技术条款：星号条款每偏离一条扣除2分、一般条款每偏离一条扣1分；其他设备技术条款：星号条款每偏离一项扣1分、一般条款每偏离一条扣0.5分。分数扣完为止，最低得0分，最高得40分。 |
| 技术支持资料 | 12分 | 核心设备有技术支持资料的得12分，无技术支持资料的不得分。 |
| 授权文件 | 6分 | 核心设备有针对本项目的唯一授权文件的得6分，没有的不得分。 |
| 售后服务 | 2分 | 生产厂家须有在中国设立经工商注册的售后服务机构，在投标文件中提供营业执照复印件并加盖投标企业公章的得2分，未提供的不得分。 |

24.8.2.1 对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2 在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3 在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商相同设备的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3 各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6 经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3 供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1 评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1 中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法参照[2011]534号文件和发改办价格[2003]857号文件的有关规定下浮40%执行。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

邮    编：830000

联 系 人：吴坤

电    话：0991-8852519

- 招标内容及技术要求

采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子生物反馈治疗仪 | 1 | 90000 | 90000 |  |
| 2 | 短波紫外线治疗仪 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 3 | 多体位手法床 | 1 | 30000 | 30000 |  |
| 4 | 干扰电治疗仪 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 5 | 便携式体外膈肌起搏器 | 1 | 26000 | 26000 |  |
| 6 | 认知康复诊断系统 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 7 | 手功能康复机器人 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 8 | 冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪） | 2 | 190000 | 380000 |  |
| 9 | 脑功能障碍治疗仪 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 10 | 足下垂助行仪 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 11 | 超声治疗仪 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 12 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 13 | 上下肢自动康复机 | 1 | 80000 | 80000 |  |
| 14 | 日常生活作业智能训练系统 | 1 | 130000 | 130000 |  |
| 15 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 1 | 100000 | 100000 |  |
| 16 | 子午流注低频治疗仪 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 17 | 电子皮肤镜影像系统 | 1 | 150000 | 150000 |  |
| 18 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 1 | 80000 | 80000 | 进口 |
| 19 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 350000 | 350000 |  |
| 20 | 红外/红光神经血管治疗仪（高能窄谱红光治疗仪） | 2 | 60000 | 120000 |  |
| 21 | 冰毯冰帽（亚低温治疗仪） | 8 | 20000 | 160000 |  |
| 22 | 胃肠多功能治疗仪（中频治疗仪） | 2 | 90000 | 180000 |  |
| 23 | 呼吸湿化治疗仪 | 2 | 40000 | 80000 |  |

*注：

- 电子生物反馈治疗仪、冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）、电子皮肤镜影像系统、皮下电子注射器控制助推装置、强脉冲光治疗仪、胃肠多功能治疗仪（中频治疗仪）为核心设备不能分包、拆包。

2、所有设备为一个整体。

品目一：电子生物反馈治疗仪

一、设备名称：电子生物反馈治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

（一）、硬件配置

1、独立双通道表面肌电采集与电刺激。

*2、液晶触摸显示屏≥21.5寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的要求。

*3、独立双屏显示模式，倾角可调式屏幕，满足医患双方个性化观察指标的要求。

4、可通过主机旋钮和触摸屏、屏幕鼠标等操作方式控制电刺激电流强度。

*5、AD采样率≥8192Hz。

6、AD采样位数≥16位。

7、脉冲宽度：10μs~1000μs范围内可调。

8、输出电流：0-100 mA。

9、刺激频率：0.5Hz~999Hz范围内可调。

10、肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）范围内可调。

11、刺激/休息时间：刺激时间：1s~20s，休息时间：0s~20s。

12、主机自带功能性接地。

13、配置音响和头戴式耳机双声音反馈模式。

14、配置扫码枪，方便用户安全、快捷的使用阴道电极肠道电极等耗材。

15、配置可移动式推车。

16、配置打印机，实时打印报告和治疗记录。

（二）、软件配置：

1、配置多种评估模式，在评估正式开始前进行预览及盆底肌收缩放松训练。

2、配置评估报告软件，内容包括评估数据、正常范围、盆底肌/腹肌肌电图以及报告解读说明。

3、配置神经肌肉电刺激功能，内置多种不同的盆底治疗方案，且可自定义设定不同的参数。

4、配置肌电触发电刺激模式，可自动和手动设定阈值，也可自定义设定不同的参数。

5、配置多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练。

6、配置标准的、进阶式Kegel训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练。

7、具备放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练。

8、具备控尿反射：运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练。

9、具备游戏训练：通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练。

10、具备处方治疗模式，此模式下，可预置电刺激、Kegel训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序，一键无间断完成整个治疗过程。

11、注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作。

12、全程语音指导，便于患者理解正确的收缩放松肌肉，实现准确评估和有效治疗。

13、信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。

品目二：短波紫外线治疗仪

一、设备名称：短波紫外线治疗仪（紫外线治疗仪）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

*1、紫外线辐射波长：254nm±3nm。

*2、紫外线辐射强度：

体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥12mW/cm2,，误差±20%。

体表灯管强度（灯管距照射部位3厘米）≥20 mW/cm2，误差±20%。

3、治疗计时范围：(秒）

体腔辐照器：0.1~125.0。

体表辐照器：0.1~75.0。

4、治疗剂量和治疗时间具备自动换算功能。

5、彩色触摸液晶屏≥5寸。

6、体表照射器配置反光板。

7、照射器配置：大体表照射器≥1个、体腔照射器≥1个，小体表照射器≥1个，光导≥3个。

8、发光体的极性：双热阴极，治疗时无需预热既可以达到比较高的强度。

9、治疗结束蜂鸣提示。

10、具备治疗时间过量报警：操作系统自动启动过量保护功能。

11、配置照射器降温保护功能：治疗状态下，体腔手柄超温保护。

12、安全类型：Ⅰ类B型。

品目三：多体位手法床

一、设备名称：多体位手法床

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

*1、3段式多体位手法床，头板、背板、臀腿板角度均可调节。

2、治疗床升降范围：450-800mm，精度≤50mm。

3、床体承重重量≥170KG，升降架承重重量≥220KG。

4、床板可电动水平上升、下降，上升速度15mm/s,水平下降速度17.5mm/s，精度≤2mm/s。

*5、各段位调节角度误差≤±5°：

6、头板手动调节范围：上折30°，下折50°。

7、背板电动调节范围：上折55°，下折10°。

8、臀腿板电动调节范围：上折45°，下折20°。

9、床体整体尺寸不小于：（长）2012mm*（宽）650mm*（高）450mm(最低位置)。

品目四：干扰电治疗仪

一、设备名称：干扰电治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

1、具有国家医疗器械产品注册证；

2、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

3、适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

*4、双路三维干涉波，输出电极≥12个，可三维、二维输出相互转换，治疗部位≥6个。

5、吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调。

6、吸引模式：连续、脉冲（15次/分、30次/分、60次/分）和自动模式。

7、具备吸引压智能调节。

8、吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适。

9、顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激。

10、治疗波形为正弦波、正弦调制波。

11、输出频率为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz四种可调。

12、干涉波差频频率1~120Hz。

13、在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA。

*14、可调节干涉模式≥五种。

15、六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5。

16、扫引时间四种可调节：1/f、15秒、30秒、60秒。

17、六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特。

18、五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高。

19、强度旋钮自动锁定功能。

20、治疗结束输出强度自动归零并声音提示。

21、吸附电极以颜色区分电极。

22、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；

23、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

品目五：便携式体外膈肌起搏器

一、设备名称：便携式体外膈肌起搏器（低频体外膈肌起搏器）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

1、脉冲频率：可调单频，30-50Hz可调。

*2、脉冲宽度≤200us。

*3、起搏次数：5-15次/分钟，可调。

*4、刺激强度：0-27V可调。

5、治疗时间：5-120min，可调，有倒计时功能。

6、具有贴片位置提示功能。

7、内置锂电池：充电时间≤4h，满电可持续工作≥8h。

8、具有LED指示、蜂鸣器报警功能。

9、工作噪音≤60dB。

10、脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

11、具备可充电电池。

品目六：认知康复诊断系统

一、设备名称：语言障碍康复评估训练系统（认知康复诊断系统）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

1、一体机式电脑医生操作平台，液晶屏幕≥23英寸，分辨率≥1920*1080，内存8G，256G固态硬盘，一机两显示器。

2、患者触摸显示屏：屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。

*3、双屏显示，治疗师通过一体式电脑操作，患者使用触摸屏进行治疗及互动。

4、触摸显示屏支架：气弹式自由悬停多功能支架。

5、麦克风：领夹式麦克风套装。

6、键盘鼠标：标配键盘鼠标套装。

7、可进行辨识、记忆、判断、定向、比较等认知方面的训练。

8、可进行交流能力训练，包括名词，动词，语句的听力理解训练、复述训练等题型≥9种。

9、语言沟通交流训练含视频教学、发音训练游戏、元音发音口型训练、辅音口型训练等≥4类。

10、提示功能：综合训练中具有语音或图形的提示方式，辅助患者作答。

11、重听题目功能：进行综合训练的训练一、训练二的子项目训练或评估训练的功能评估表训练时，治疗师或患者需要重新听取题目内容时，按键可重新播放该训练题目。

*12、功能评估评估项目包含功能评估表、汉语标准失语症检查表、西方失语成套测验等≥3种，评估成绩可保存。

13、资料库：包括患者病例登记，详细记载每位患者的病例资料，可在原有基础上增加已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。治疗师资料库，可快速保存治疗师资料，方便治疗师的资料记录。

14、打印功能：配置打印机，可对评估测试结果进行打印。

15、用户访问控制：需用户名和密码才能访问使用。

品目七：手功能康复机器人

一、设备名称：手功能康复机器人（手功能康复训练与评估系统）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数：

- 驱动方式：气动驱动，多通道多人同时使用，气动手套可快速插拔。

- 具备医疗器械注册证。

- 治疗时间可任意调节，智能屈伸≥10档独立可调。

*4、多种训练模式：智能被动训练、镜像训练、助力训练、语音声控、抗阻训练、主动训练；训练强度可调，可选择左右手。

*5、具有防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛。

6、配有可拆卸锂电池，便携式小巧机身。

7、配置穿戴式数据手套。

8、具备场景化的任务导向性训练，可设置抓球场景动画并伴有语音引导。

9、助力训练，气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作。训练强度可调。

10、配置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，可进行言语训练和手功能康复训练。

11、主动康复训练，主动屈伸模式可选，游戏难度可调。

12、抗阻训练模式，训练强度可调。

13、液晶触摸屏≥8寸。

14、配置1双M号训练手套，1双M号进项手套。

15、运行速度范围：90°～150°/s。

16、主机输出压力：负压:-90kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa。

17、康复手套四指活动范围≥0°～270°，大拇指活动范围≥0°～180°。

18、增配1双L号训练手套，1双L号进项手套。

品目八：冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）

- 设备名称：冲击波治疗仪（气压弹道式体外冲击波治疗仪）

- 国别：国产

- 数量：2

- 技术要求

1、产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

2、产品通过欧盟医疗CE认证,符合SGS的EMC和安规要求。

3、技术参数：

3.1、气动弹道式放射状冲击波源，适用骨骼肌肉系统冲击波治疗。

*3.2、独立的双通道输出，设定值及参数可独立调节。

3.3、彩色液晶触摸屏≥10英寸。

3.4、语言界面≥6种。

3.5、内置治疗处方及治疗图示。

3.6、可自由编辑并储存自定义处方。

3.7、大容量病例库，可保存病例信息≥10000个。

3.8、支持USB接口一键升级，并可导出PDF格式病历。

3.9、内置治疗前后疼痛评估系统，可记录病程中疼痛的变化，绘制曲线图，并可保存在患者个人病例库。

3.10、人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作。

*3.11、治疗强度1~5bar可调，步长0.1bar。

*3.12、治疗频率1~22Hz连续可调，步长1Hz。

*3.13、自动变频输出≥5种。

3.14治疗手柄子弹、枪管等易耗件拆卸简便。

3.15、具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位。

3.16、标配治疗头≥5种。

品目九：脑功能障碍治疗仪

一、设备名称：脑功能（障碍）治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数

1、主要构成：由一台治疗仪主机、磁治疗帽、治疗主电极组成。

2、结构形式：不可分拆的柜机推车式。

3、屏幕显示：触摸显示屏≥8英寸。

4、治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）两种功能。

*5、输出线数：磁疗≥4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）。

6、定时功能：可在1-99min可调。

7、磁疗部分：

*7.1、治疗强度：I档：3-15mT可调；II档：15-30mT可调。

7.2、微振功能≥四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V；

8、电疗部分：

8.1、主频谱：≤20KHz。

8.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调。

品目十：足下垂助行仪

一、设备名称：低频电子脉冲刺激仪（足下垂助行仪）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数

1、刺激仪模式≥2种：训练模式和行走模式，适合患者从早期到步态恢复期全周期康复训练。

2、刺激仪配有APP软件对采集的步态数据进行图形化显示、存储和对比分析，医生可通过参考数据来设定或校准患者特有的步态处方程序，再将设定好的程序通过蓝牙发送给主机。

3、行走模式的电刺激触发方式为倾斜角触发，且不分左右腿。

4、一体化电极，耗材免维护。

5、磁吸式充电，可充电式锂电池供电，充满可连续工作≥10h。

6、配备专用收纳和充电柜。

*7、主机≥6个，可同时治疗6个病人。

8、刺激仪电刺激的强度、脉宽和时间可通过APP软件进行调节。

9、刺激仪具有电极脱落检测提示功能。

*10、脉冲频率范围：16-50Hz(±10%); 脉冲宽度范围：100-300µs(±10%)之间调节。

11、通讯方式：蓝牙通讯。

12、负载500欧姆时，最大输出电流为90mA±10%。

13、自动关机功能：主机电池处于关机电量时会自动关机。

14、适用范围：于脑卒中或其他中枢神经系统损伤造成的足下垂的康复训练和辅助步行。

15、配置智能手机一个，下载app专用。

品目十一：超声治疗仪

一、设备名称：超声治疗仪(便携式超声波治疗仪)

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数:

1、便携式机型，彩色液晶显示屏≥7寸，可一键飞梭操作。

2、具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。具备固定式、移动式不少于2种探头。

3、额定输出功率：5W±20%。

4、绝对最大有效声强≤3.0W/cm2。

5、波束类型：准直型。

6、波束不均匀系数≤8.0。

7、十种占空比：10%～100%可调。

8、治疗时间：≤30分钟。

9、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

*10、治疗头：仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，两治疗探头可分别独立控制，可同时使用，互不干扰。

品目十二：红外偏振光治疗仪

一、设备名称：红外偏振光治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数

1、偏振光波长范围：具有红外直线偏振光特性，有效光谱波长范围600-1600nm，中心峰值波长约1100nm。

*2、偏振度算数平均值：≥97%，需附检测报告。

3、光源：要求采用进口光源。

*4、光传导方式：光纤传导。

5、控制方式：单路控制，使用一拖二输出的光纤，接两个治疗头。

6、人机交互界面：高清彩色显示≥4.3寸，中文操作指引。

7、治疗模式：安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等≥5种模式；其中间隔模式下，通过光输出强度、间隔照射时间与间隔关闭时间的调节，组合≥100种。

8、光输出强度范围：10-100%，调节步长1%。

9、时间调节：1-10分钟可调，调节步长1分钟。

10、治疗头种类≥4种，焦点直径7-78mm，最大输出功率1.3-2.8W。

11、配置患者紧急停止保护装置。

12、安全保护：具有声光提示及光源保护装置。

13、预防性维护自主提示：具有灯泡寿命提示和除尘提示功能。

14、患者治疗信息存储：配置SD卡一个，可存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目。

15、治疗万向臂：旋转≥360度，任意角度稳定悬停；配置强力磁性夹头，可进行手持照射及固定照射。

品目十三：上下肢自动康复机

一、设备名称：自动康复机（上下肢）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数:

1、训练模式≥五种，具备上肢主动、上肢被动、下肢主动、下肢被动及上肢主动+下肢被动。

2、配置智能痉挛保护，训练过程中可自动改变运转方向。

3、具备高度升降及水平移动调整行程，以适应不同身高患者进行训练。

4、触摸屏：彩色液晶触屏≥5.6英寸，即使肌力很小的患者也可方便操作。

*5、电机：上下肢分别由1个直流无刷电机和步进电机控制。

6、运动时间：1-99min.步进增量分为：1min和10min 误差±10%。

*7、电机转速：上肢转速5-60r/min，下肢转速5-60 r/min，误差±4min；

8、阻力扭矩：4-9Nm可调。

9、具备符合人机工程学上肢手托板，下肢脚盒，以束带固定上下肢。

10、上肢手托板连结：双曲柄连结。

11、下肢的脚盒连结：双曲柄连结，半径可调，运动半径范围更大。

12、接口：RJ2312一个。

13、具备输出过载、过压、过热、短路保护功能，且具备保护自恢复功能。

品目十四：日常生活作业智能训练系统

一、设备名称：手功能综合康复训练平台（日常生活作业智能训练系统）

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数:

- 训练人数≥4人。

- Win10及以上操作系统，显示屏≥12.3寸，显示屏≥4块。

3、阻力调节可快速整，升降台可自由升降。

4、主机外形尺寸：(长)1500mm×（宽）1500mm×（高）1140～1540mm，允差±30mm。

5、工作台面高度：670mm～1070mm ,允差±30mm。

6、阻力调节范围：300g-1800g。

7、承重≥80Kg。

8、训练模式≥12种。

*9、情景互动模式训练≥10种。

*10、支持医护人员自定义治疗方案。

11、具备训练评估报告：根据患者训练的数据，在屏幕生成整体的评估报告，患者可直观治疗情况。

12、配重阻力，可有效地保证患者手指在训练中的安全。

13、可有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑。

14、支持联机训练电脑≥4台。

品目十五：吸附式点刺激低频治疗仪

一、设备名称：吸附式点刺激低频治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数:

1、适用范围：适用于经皮镇痛及改善肌肉萎缩,对神经及肌肉进行刺激和无创针灸治疗。

2、显示：彩色触摸液晶显示屏，尺寸≥10.4英寸。

3、具备不少于6组（12个治疗点）输出，每组强度、时间可单独设定。

4、脉冲频率范围：1Hz～999Hz。

5、负载为500Ω时，最大输出电流有效值≤50mA。

6、可适配普通电极。

7、治疗时间：1-99min可调，步长1min。

*8、负压工作压力设置范围5-40KPa可调。

*9、具备多种操作模式，至少包含无创针灸、低频电疗等，具备自定义模式，可自行设置各项参数。

*10、内置治疗处方、穴位点及取穴图示。

11、具备≥八种治疗模式，至少包含连续、间歇、扫引、主副、混合等。

12、具备网架，便于电极的放置。

13、治疗结束输出强度自动归零并具备声音提示。

14、如需使用专用耗材，需单独报价。

品目十六：子午流注低频治疗仪

一、设备名称：子午流注低频治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数

*1、提供产品能够自动计算子午流注及灵龟八法开穴的精确时间，配合病症辨证分型及针灸处方查询，进行治疗。要求提供医疗器械注册许可证。

2、子午流注纳甲法开穴查询：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询。

3、灵龟八法开穴查询：即时开穴、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询。

4、十四经穴位查询：部位、作用、主治、解剖、图形。

5、经外奇穴查询：部位、作用、主治、解剖、图形。

6、病症查询：包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示。

7、治疗时间可调。

8、具备时区设定，真太阳时自动计算。

9、病症信息：≥13种。

*10、≥10路治疗输出，治疗强度1-99档可调，可同时治疗两个患者，每路输出可单独调节强度。

11、脉冲频率多档可调：至少具备单一频率、任选一档固定频率不变、频率组、多档频率顺序输出。

12、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：

输出电压有效值≤20V，输出电流≤40 ma。

最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma。

*13、输出频率：低频输出范围不小于1.25hz至1khz，（±15%误差）≥15档可调。

14、具备操作指导演示教学视频。

15、显示屏：多点触控彩色触摸屏≥8寸。

16、提供可拆卸金属台车支架。

17、如需使用专用耗材，耗材规格、价格需单独报价。

品目十七：电子皮肤镜影像系统

一、设备名称：电子皮肤镜影像系统

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数

基本要求：所投产品需通过“医用电器设备安全通用要求”和“电磁兼容”检测。具备医疗器械注册证，且适用于对人皮肤和毛发的病变组织进行拍照和观察，提供整套设备。

（一）硬件要求

1、体表微观摄像机：

*1.1、最大像素不低于500万像素，成像分辨率640×480至2592×1944可选，可选分辨率≥5种。

1.2、皮肤体表微观摄像机LED光源照度≥3000Lux。（提供检测报告）

*1.3、倍数范围：20X～200X连续可调，放大倍率支持无极变倍功能并具有倍率锁定功能，无需更换镜头。

1.4、适配≥12种镜头罩，支持多种不同皮损检测;支持观察指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术、支持介入引导治疗，光学浸润镜头罩支持刻度显示。

1.5、照明： 内置LED高亮度光源。
1.6、传感器：CMOS。
1.7、帧速：≤30fps。

1.8、成像视野范围：20倍≥19.8X14.9mm；30倍≥13X9.9mm；60倍≥6.6X5mm；180倍≥2.2X1.7mm；大于等于200倍≥1.8X1.4mm。

1.9、自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整。

1.10、自动/手动曝光，曝光时间可调。

1.11、镜头支架透光率：≥85%。

1.12、镜头：镜头自带偏光功能，采用光学偏光镜，实时放大，支持偏振、非偏振、浸润、非浸润、接触、非接触多种模式的任意组合，使用光学接触式浸润法时，具有标尺显示功能；偏振度80~100%，偏振角度0-90可任意调整。

1.13、具备镜头罩、镜头罩垫片及医用隔离垫，实现污染控制，防交叉感染。

1.14、具备便携式微观皮肤镜，可上传数据至主机。

2、计算机主机参数

2.1、CPU：I5及以上。

2.2、硬盘：1T。

2.3、内存≥8G。

2.4、显示器≥23寸。

（二）医学影像管理与传输系统软件参数工作站提供断电保护功能。断电后从起计算机数据不会丢失。

1、图像采集：

1.1、采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成。

1.2、具备图像暂存功能。

2、采集设置：

2.1、视频捕捉速率、捕捉时间、文件格式、压缩方式、调整。

2.2、可将动态图像导出成电脑专用的标准文件，在任意PC上进行回放，并可加入POWERPOINT中制作演示文档，方便教学与学术交流。

2.3、具备刻录机，可将动态图像刻录成光盘。此光盘内容同样可在任意电脑上回放。

3、分析功能：

*3.1、提供“三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”等至少6种模式不少于21种分析方法。

3.2、具备诊断提示功能。

3.3、自动计算测量结果和诊断提示。

3.4、具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能，支持刻度尺显示。

4、提供专家诊断图库对比功能。

5、图像处理及报告编辑：

5.1、具备电子皮肤镜专用报告模版，模板根据不同分析方法自动切换。

5.2、提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。

*5.3、软件系统数据库、报告模板涉及病种包括：痣、黑素瘤、面部黑素瘤、肢端黑素细胞性皮损、非黑素细胞性肿瘤、色素减少性皮肤病、非色素性皮肤肿瘤、感染性皮肤病、红斑鳞屑性疾病、甲病、毛发等；具备皮肤病皮肤镜图谱数据库，并对疾病有详细的图像、文字描述。

5.4、报告模版可进行自定义修改，随意添加修改所有结构或条目。可针对每个医生进行个人模板与专用模块的建设。

6、报告排版和打印：

6.1、可对示意图进行箭头、颜色标识等标注。

6.2、具备自定义打印格式的选择和存储。

6.3、预览窗口中可修改报告文字内容，并与数据库同步。无需返回报告窗口进行修改。

7、病历检索：

7.1、具备统计检索功能，检索条件包括检查项目、分类、年龄、性别、申请科室、申请医生、检查医生、报告医生、病种等。

7.2、支持模糊查询功能。

8、病历统计：

8.1、所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表。检查工作量统计，包括检查医生工作量、报告医生工作量、科室工作量等。

8.2、支持病理（阳性率）统计。所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表。

9、具备数据库倒出功能，提供典型图片倒出倒入功能，方便医生调取有价值的图片。

# 品目十八：皮下电子注射器控制助推装置

# 一、设备名称：皮下电子注射器控制助推装置

# 二、国别：原装进口

# 三、数量：1

# 四、技术参数

*1、通过了国家药品监督管理局认证的2类医疗器械。

2、具备负压系统，可选多种注射模式，至少包括自动及半自动、持续快慢速注射等模式。

*3、吸引负压150mmHg-700mmHg多级可调。

*4、具备9针、12针针头，独立式针头具有长度调节功能，可调范围在0mm-4mm之间，能够满足不同层次的注射需求。

5、手柄握持方便，操作简便。

6、有便捷售后服务，所有售后工程师接受过专业系统的培训，售后工程师7*24小时解决问题，遇故障可提供备用机。售后服务人员上门进行机器调试、安装、故障排查、机器维修，免收售后服务费用。

7、如需使用专用耗材，需单独报价（品名、规格、单价等）。

品目十九：强脉冲光治疗仪

一、设备名称：强脉冲光治疗仪

二、国别：国产

三、数量：1

四、技术参数

1、具备2类医疗器械注册许可证。

2、强脉冲光源：氙灯光源，发射次数≥50万次。

*3、多级可调波长光：至少可选6个及以上的滤玻片，分别是400-420、510-515、560-570、590-620、640-670、695-710nm（滤波片可滤光源波段在可选区间内）。

4、滤波片切换方式：可插拔滤波片，不需开关机，可切换不同波长滤波片。

5、智能脉冲技术，可自动调节子脉宽和延时，脉冲个数≥7个子脉冲，脉宽：5ms-600ms。

6、能量密度可调：最小可调能量密度不大于5J/cm2 ，最大可调能量密度不小于30J/cm2 ，能量可以≤1J/cm2 逐级上调。

*7、大光斑手柄：光斑面积≥15mm x 35mm，并最少配有2个或2个以上圆形、方形的小型适配器可满足小面积、特殊部位使用，直径或边长不超过20mm。

8、冷却温度：0°C -35°C逐级可调（调节单位≤1℃）。

9、设备主机水路冷却，有效保障稳定工作。

10、提供免费操作培训及维修培训。

11、发射手柄及滤玻片配件到货期≤5天。仪器出现故障能够提供备用设备。

品目二十：红外/红光神经血管治疗仪（高能窄谱红光治疗仪）

- 设备名称：红外/红光神经血管治疗仪（高能窄谱红光治疗仪）（红外红光治疗仪）

二、国别：国产

三、数量：2

四、技术参数

1、功能与配置：

1.1、要求采用3R类激光的LED红外和红光两种耦合光源照射技术。

1.2、针对不同人体器官、组织可选择多种脉冲频率治疗模式。

1.3、触摸控制面板，治疗强度10档调节。

1.4、治疗时间可调，定时误差不超过±5%。治疗完有定时提醒功能。

1.5、治疗仪分可同时用于两名患者治疗，治疗片强度、治疗时间单独可调。

1.6、治疗片可自由弯曲，能贴合人体各部位。

1.7、治疗片、线材均可自由拆卸，方便更换，每个治疗片包含红外、红光功能，不少于60个LED光源。

1.8、主机一台，治疗片≥8个，绑带≥8条。

2、性能要求：

2.1、LED光源波长：

2.1.1、红光LED峰值波长640nm，误差不超过±10%。

2.1.2、红外LED峰值波长880nm，误差不超过±10%。

2.2、治疗脉冲频率：

2.2.1、脉冲频率73Hz、146Hz、293Hz、587Hz、1174Hz、2349Hz、4698Hz可选。

2.2.2、脉冲频率误差不超过±5%。

*2.3、治疗片输出功率密度范围：0～5mW/cm2，由小到大可调，误差不超过±20%。

2.4、可选工作模式：7种及以上单一频率治疗模式；不少于3种组合频率治疗模式。

品目二十一：冰毯冰帽（亚低温治疗仪）

一、设备名称：冰毯冰帽（亚低温治疗仪）（医用控温仪（冰毯冰帽））

二、国别：国产

三、数量：8

四、技术参数

1、配置要求：主机、冰毯1条、软冰帽1个、体温传感器2条、毯温传感器1条、帽温传感器1条。

2、安全要求：

2.1、通过ISO9001、ISO13485质量管理体系认证。

2.2、通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告。

- 主机性能：

3.1、机箱材质：ABS。

*3.2、制冷方式：进口全无氟压缩机制冷。

3.3、全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。

3.4、制冷/制热，双重功能，降温/升温迅速。

3.5、控温方式：机控/体控，双重测温，可任意选择。

3.6、双路输出，采用进口快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

3.7、语音和声光报警：具备系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警。

3.8 、具备LCD液晶屏幕，操作界面全中文。

*4、软冰帽、冰毯，要求使用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩。

5、性能要求：

5.1、毯、帽温度范围：1-40℃。

5.2、体温控温范围：26-40℃。

5.3、水温范围（升降温）：-5-40℃。

5.4、空载降温速度≤3℃/分。

5.5、空载升温速度≤2℃/分。

5.6、噪音≤45db。

品目二十二：胃肠多功能治疗仪（中频治疗仪）

一、设备名称：胃肠多功能治疗仪（中频治疗仪）（胃肠起搏治疗仪）

二、国别：国产

三、数量：2

四、技术参数

*1、适用范围：用于胃肠动力障碍性疾病、功能性胃肠疾病的治疗与改善。

2、技术要求：

2.1、具备数字化音乐，使类正弦信号与音乐信号优化叠加。产生的合成信号更接近人体自然胃肠电波形，起搏效果好，长期治疗无耐受性。

2.2、胃/肠起搏波形（低频调制部分）频率: 0.033Hz～0.333Hz（2～20 cpm），分档可调(步距0.1 cpm)，误差≤±5%（默认胃起搏为3 cpm，肠起搏为12 cpm）。

2.3、胃/肠起搏波形（中频载波部分）频率：1.1kHz，误差≤±5%。

*2.4、胃/肠起搏输出：中频载波叠加音频波形作为输出。

2.5、胃/肠起搏输出峰值：24V，连续可调，误差≤±20%。

*2.6、穴位刺激输出：纯音乐信号作为输出。

2.7、穴位刺激端输出峰值：24V，连续可调，误差≤±20%。

2.8、治疗时间：20～40分钟，分档可调，误差≤±5%。

2.9、专用耗材：胃肠起搏用体表电极（提供注册备案证）。

3、功能及说明：

3.1、主机彩色触摸显示屏≥10英寸，可显示治疗部位、强度、频率、音乐处方等参数。

3.2、治疗方法:胃肠起搏疗法、穴位电针疗法和音乐疗法。三种疗法可单独使用也可任意组合使用。

3.3、治疗过程中可通过耳机聆听音乐，感受刺激与音乐的同步脉动。

3.4、提供两个胃/肠起搏输出和两个穴位刺激输出端口，可双人同时使用；也可单人使用。

3.5、具备USB、TF卡接口，可通过外部优盘、TF卡输入音频信号（标配16G的TF卡）。

3.6、音频控制：可切换音乐处方、可调节音量大小、可暂停。

4.主要配置：

4.1、一体式治疗主机1台。

4.2、电极线≥4根。

4.3、起搏电极≥3套。

4.4、带延长线耳机≥2个。

4.5、16G的TF卡≥2个（已内置歌曲）。

4.6、电源线≥1根。

品目二十三：呼吸湿化治疗仪

一、设备名称：呼吸湿化治疗仪

二、国别：国产

三、数量：2

四、技术参数

1、适用人群：成人、小儿，可监测温度、流量、氧浓度、呼吸频率、血氧、脉率等参数。

2、触摸显示屏≥4英寸，支持触摸、飞梭双重操作。

3、流量设置范围不小于：2～80L/Min。（提供检测报告）

4、内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。

5、高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

6、温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。

*7、支持血氧饱和度监测，配置配套血氧指夹，可评估高流量氧疗的治疗效果。

*8、血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。

9、具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

10、具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，可提高患者氧储备。（提供证明文件）

11、具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

12、配置流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min。

13、可存储趋势图/趋势表数据回顾≥160小时，日志记录信息≥1800条。

14、配置轻质医用推车，便于院内转运。

商务条款：

（一）交货时间：签订合同后30天内完成货物的交付、安装、培训等工作。

（二）交货地点：新疆医科大学第二附属医院。

（三）付款方式：签订合同后预付20％，货到验收合格后付到97％，剩余3％尾款一年内付清，同时中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在质保到期后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。

（四）售后服务要求：

1、自验收合格之日起质保期整机三年，质保期内产品出现任何非人为故障及质量问题免费上门服务，质保期满后只收取材料成本费，软件终身免费升级，硬件终身维修。

2、响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，24小时内服务人员到场解决。（提供承诺函并加盖公章）

3、培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。（提供承诺函并加盖公章）

4、供应商向采购人提供全部合格有效证件、软件使用证、操作手册、维修手册、图纸各一套(如有)，提供全套专用维修工具，应标明配置、规格、承诺作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

5、货物抵达使用单位后，供应商应在三天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员和检验检疫人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬运，安装调试均由供应商负责，供应商承担所有费用。

6、供应商派技术部门负责人到达现场，确认售后服务内容和相关事项，同时提供招标产品的检测报告(或技术白皮书)。

7、验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要求，采购人代表和有关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。依据合同逐项验收,如有不符合项即作为不合格产品,供应商承担一切责任；

（五）验收：

1、严格按照磋商文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规以的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收

第四章 合同条款

甲方（买方）：新疆医科大学第二附属医院

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

电话：0991-4609101

乙方（卖方）：

地址：

电话：

新疆医科大学第二附属医院（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）           设备采购、安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、设备名称、厂家、规格、数量及价格、技术配置要求见下表：

| 设备名称 | 生产厂家或品牌 | 规格 型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 合计金额（元） | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同为固定总价，合同总价为人民币大写：              （小写：￥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本协议货物是全新的、未使用过，是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

3、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

5、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

三、质量保证期

1、合同内货物（含所有配件）质保期为 XX年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货时间、地点

1、乙方于合同签定后   天内，将货物送达至以下指定地点：新疆医科大学第二附属医院，并确保在 3天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、本合同货物由乙方直接发运至甲方，乙方应自行安排专门负责装卸货物的人员到甲方处与甲方指定的接货人对接，乙方人员负责将货物卸至甲方接货人指定的地点。

3、到货地点：新疆医科大学第二附属医院。甲方指定的接货人为：姓名：        ，电话号码：         ；

4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

5、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不承担任何责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

1、上述产品（含所有配件）的免费保修期为交货并验收合格后XX年。

2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站（地址）：                     ，售后服务联系人：        ，联系电话：           。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款；零备件的购买，先交货后付款；提供保修期后无偿技术支持。

3、质保期内发生一切故障,乙方售后服务人员应于接到甲方电话通知后4小时内免费进行维修处理；质保期外如设备发生故障,乙方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。

八、货款的支付

1、签订合同后预付20％，货到验收合格后付到97％，剩余3％尾款一年内付清。中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在质保到期后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期供货，每逾期一天，按合同总额的千分之五向甲方承担违约金；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或另行协商签订补充协议。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

新疆医科大学第二附属医院

合 同 章：                             合 同 章：

法人签字：                             法人签字：

授权代表签字：                         授权代表签字：

电话：0991-4609101                     电话：

纳税人识别号:12650000457601578U        纳税人识别号：

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

投  标  书

新疆新之建工程咨询有限公司：

我们收到你们            号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价    万元（人民币大写）￥：   万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：   （公章）

授权代表签字：

年   月    日
附件二

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                          ；

地    址：                                          ；

姓    名：             性别：     年龄：     职务：           ；

该同志系        公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：    （公章）

法定代表人签名：

日  期：   年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：           姓名：            性别：            年龄：

身份证号码：                         职务：

供应商：    （盖章）

法定代表人：      （签字）

授权委托日期：   年   月   日

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有    份正本，    份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在                号（项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：   （签字）   .

法人授权代表：   （签字）   .

项 目 经 理：   （签字）   .

公司签章       .

年      月     日

附件六

开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                单位：元

项目名称：                                                                  编号：

| 序号 | 投标内容 | 投标总报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备1批 |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  | 小写： 大写： |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

附件七

投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                              编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：

附件八

商 务 所 有 条 款 偏 离 表

编号：                                                                年    月    日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对招标文件中所有商务条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表签字：                                                  投标单位公章：

附件九

技 术 规 格 偏 离 表

编号：                                                       年    月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表签字：                                                      投标单位公章：

附件十

投标产品近三年相同产品销售业绩表

编号：                                                                   年    月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

投标单位授权代表签字：                                                  投标单位公章：

附件十一

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。