新疆农业大学农学院植物保护一流本科专业教学实验平台建设项目
招 标 文 件

项目编号：ZXCD-2022-02008
招标人（盖章）：新疆农业大学
联系人： 李老师

联系电话：18909921248
招标代理机构（盖章）：新疆众信诚达项目管理有限公司
联系人：张一莹、郑翠玲、黄伟平
联系电话：0991-2308167、0991-2308213

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
二〇二二年十月
目    录

第一部分  招标公告
3
第二部分  投标人须知
5
第三部分  合同（参考）
31
第四部分  技术需求
38
第五部分  投标文件格式
58


第一部分  招标公告
项目概况 
新疆农业大学农学院植物保护一流本科专业教学实验平台建设项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108获取招标文件，并于2022年11月11日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况 

项目编号：ZXCD-2022-02008 

项目名称：新疆农业大学农学院植物保护一流本科专业教学实验平台建设项目
采购方式：公开招标
招标范围：新疆农业大学农学院植物保护一流本科专业教学实验平台建设（具体内容详见招标文件第四章“技术需求”）
预算金额：220万元
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求： 

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（2）企业具有良好信用，近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标；

（4）投标人不得以其他公司资质投标或中标后转包。如发现执行项目的公司并非中标公司，则采购人有权终止合作，并向中标人追索由此造成的一切损失；

（5）本次招标不接受联合体投标。
（6）本次投标拟采用的资格审查办法为：资格后审。
三、获取招标文件

时间：2022年10月18日至2022年10月25日，每天上午10:30至13:30，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
方式：（1）现场缴费报名：凡有意参加投标者，请于2022年10月18日10:30时至2022年10月25日19:00时(北京时间)，携带法定代表人证明书或法定代表人授权委托书原件；法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件；营业执照副本；到新疆众信诚达项目管理有限公司（乌鲁木齐市天山区文艺路恒福大厦B-2108）购买招标文件。招标文件每套售价300元/标包，售后不退。（2）银行电汇购买招标文件：凡有意参加投标者，请于2022年10月18日10:30时至2022年10月25日19:00时(北京时间)，将法定代表人证明书或法定代表人授权委托书原件及营业执照副本扫描后打成压缩包发送至邮箱3232654292@qq.com并电汇招标文件费用可获取招标文件。招标文件每套售价300元/标包，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年11月11日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
开标时间：2022年11月11日 11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
/
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息

名 称：新疆农业大学

联系方式：18909921248
2.招标代理机构信息

名 称：新疆众信诚达项目管理有限公司
地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
联系方式：0991-2308167、0991-2308213
3.项目联系方式

项目联系人：张一莹、郑翠玲、黄伟平
电 话：0991-2308167、0991-2308213
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	项目
	内    容

	1
	招标人：新疆农业大学

联系人： 李老师

联系电话：18909921248

	2
	招标代理机构：新疆众信诚达项目管理有限公司
联系人：张一莹、郑翠玲、黄伟平
联系电话：0991-2308167、0991-2308213

	3
	（1）项目名称：新疆农业大学农学院植物保护一流本科专业教学实验平台建设项目 
（2）项目编号：ZXCD-2022-02008
（3）招标内容：新疆农业大学农学院植物保护一流本科专业教学实验平台建设（具体内容详见招标文件第四章“技术规范”）。

	4
	资金来源：中央财政支持地方高校发展专项资金

	5
	投标人资格条件：   
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求： 

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（2）企业具有良好信用，近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录，具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标；

（4）投标人不得以其他公司资质投标或中标后转包。如发现执行项目的公司并非中标公司，则采购人有权终止合作，并向中标人追索由此造成的一切损失；

（5）本次招标不接受联合体投标。

（6）本次投标拟采用的资格审查办法为：资格后审。

	6
	投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出）

户名：新疆众信诚达项目管理有限公司；
开户行：新疆银行股份有限公司
银行账号：0801250000003448
行号：313881088887
金额：44000元（肆万肆仟元整）
1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在新疆众信诚达项目管理有限公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证或银行出具的基本账户信息证明复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。

2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。

3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

4..投标保证金退还：①未中标人开标结束五个工作日之后携带投标保证金收据原件以及投标人对开的收据办理退保证金事宜②中标人签订合同之后携带投标保证金收据原件、投标人对开的收据、加盖公章的合同复印件、中标服务费汇款凭证办理退保证金事宜。

	7
	招标文件费用：300元/本，售后不退。

	8
	到货及安装地址：新疆农业大学

	9
	联合体投标：不接受

	10
	投标文件份数：正本壹份，副本肆份（均双面打印），投标报价表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。

	11
	投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下资料原件：

（1）营业执照 (三证合一)；
（2）投标保证金汇款凭证；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）；
（4）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件；
上述资料审查不合格将被取消其投标资格。

	12
	1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件正本必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。密封袋封口处加盖单位公章。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。

2、投标文件的密封要求：

(1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样；

(2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、采购人名称、联系电话等。

	13
	投标文件递交时间：2022年  月  日11：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。

递交地点：乌鲁木齐天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

	14
	投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日

	15
	开标日期：2022年  月  日11：00（北京时间）
开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

	16
	供货期：合同签订之日起30天

	17
	付款方式：签订合同另行约定

	18
	投标报价：投标人的报价应为所确定的技术需求、设备清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现（包含货物成本、运输费用、安装费用等，采购人不再另行支付其它任何费用）。

	19
	质量保证：符合国家相关规定标准。

	20
	现场踏勘：不组织。如对招标文件有疑问请于2022年  月  日前以加盖单位公章后的扫描件发送邮件至3232654292@qq.com，未提出异议的投标单位就认为对招标文件、采购货物清单及技术参数内容全部认可。如因投标人原因造成偏差的，投标人自行承担相关责任。

	21
	政府政策：
（1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。
查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。

（2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品：

响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等）
政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；
采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品：
投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等）。
（3）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，产品制造商为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；
（4）根据工信部联企业〔2011〕300号 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	22
	评标原则： 

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

	23
	中标服务费：中标投标人应向招标代理机构交纳中标服务费，由中标投标人领取中标通知书时向招标代理机构缴纳。根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准。

	24
	合同签订：中标通知书发出之日起30日内

	25
	评标委员会组成：5人，采购人从专家库随机抽取4名专家与采购方技术评审专家1名组建评标委员会。

	26
	履约保证金：/

	25
	特别说明：

（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。

（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。

（3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 

（4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
（5）招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

（6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。

（7）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。


一、总则

    1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

    2.合格的投标人

    2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。
2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件第一部分的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
1.招标文件构成
    第一部分 招标公告；

    第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；
第四部分 招标范围及技术要求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/采购代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

2.投标文件构成

商务部分

（1）投标函
（2）法定代表人授权委托书
（3）报价一览表
（4）明细报价表
（5）投标人概况；（附营业执照等证明材料）
（6）投标人递交投标保证金收据或汇款凭证证明复印件
（7）近三年（2019年1月1日至今）以来类似项目业绩一览表
（8）商务偏差表
（9）技术偏差表（参数响应程度）
（10）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（11）反商业贿赂承诺书；

（12）产品制造商为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件； 

（13）售后服务方案
（14）项目保证措施

（15）安装调试、验收、培训方案

（16）投标人认为适宜的其他资料。（详见评标办法）
3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件并标清页码，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。
4.投标报价

4.1投标报价为“技术需求”内的总报价。

4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.3投标人的报价明细应列明货物的品牌、型号等详细参数。
4.4投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。投标人漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。
4.5投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
4.6报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。
5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。 
5.4中标投标人的投标保证金，在中标投标人按规定签订合同之日起5个工作日内并交纳中标服务费后退还。
5.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）中标投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
6.投标有效期
6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署
7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本需打印，投标文件正本必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件；正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份单独密封。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、标项名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。招标单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由采购代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价一览表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。
2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

    （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

    （3）推荐中标候选人；

    （4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标委员会成员的义务

    （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    （2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    （4）参与评标报告的起草；

    （5）配合财政部门的投诉处理工作；

    （6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

 “公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述是否满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目服务质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。得分相同，报价相同的，按照技术评分高者为中标人。
6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

    7.2投标文件与事实不符的；

    7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

    7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

    7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

   8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

   8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

   8.3因重大变故，采购任务取消的。
非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。
9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。
初步评审表

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供：
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人应提供2021年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织形式的，没有财务报告的，可提供银行出具的资信证明或财务报表。

	
	
	（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.供应商依法缴纳税收的证明材料（近六个月内至少一个月）；

2.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料近六个月内至少一个月）；

	
	
	（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

	2
	信用查询
	（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
（2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动，现场查询；

	3
	限制行为
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。

	序号
	评标因素
	评标标准

	1
	符合性
审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。

	
	
	报价唯一
	其报价未超过采购最高限价金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	投标保证金
	按时、足额缴纳投标保证金。

	
	
	技术要求
	满足招标文件提出的技术和功能要求。

	
	
	交货期
	满足招标文件要求。

	
	
	响应有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“(”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。
评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	以本次有效的最低投标报价为基准价，
投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30分    

	评审因素
	分值
	评分标准

	技术

商务部分70分
	技术参数
	0-35分
	根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度:

投标人应对详细技术参数逐条响应，投标人完全响应技术参数，无偏离，得30分；若有参数优于，每一个优于项计0.5分，最多加5分；若有普通参数不满足，每出现一条负偏离扣2分，扣完为止。

	
	售后服务方案
	0-8分
	按照采购文件要求，提出完整有效且可行的售后服务方案（包括产品的售后服务承诺、故障处理、响应时间、应急响应预案、验收方案、质保期内服务方式、质保期外服务方式、备件库），每提供一条符合本项目特点的上述内容得1分，本项共计8分。

	
	项目保证措施
	0-4分
	人员配备齐全、进度计划、质量保证措施合理、应急措施全面，每提供一条符合本项目特点的上述内容得1分，本项共计4分

	
	安装调试、验收、培训方案
	0-10分
	安装调试方案（应包含具体的安装调试计划、安装步骤、安装调试人员安排等），每提供一条符合本项目特点的上述内容得1分，本项共计3分；

验收方案（应包含验收步骤、验收标准、验收人员等），每提供一条符合本项目特点的上述内容得1分，本项共计3分；

培训方案（应包含具体的培训目标、培训师资、培训方式、培训内容及时间安排），每提供一条符合本项目特点的上述内容得1分，本项共计4分；

	
	质保期
	0-5分
	质保期满足采购文件要求得1分，在此基础上将所有所投产品质保期每增加1年得2分，本项目共计5分。（提供承诺函加盖公章）

	
	同类产品业绩
	0-8分
	投标人所投产品业绩应根据采购文件中的要求，提供近三年以来（2019年1月1日至今）类似产品的项目业绩，每个项目需要提供中标通知书或合同等证明材料。每提供一项得1分，满分8分。


七、成交及合同签订

1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】
采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后公示1个工作日，投标人如无异议由代理机构向投标人发出。
3.2中标投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物或服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。
八、验收及付款
1.验收

1.1 采购单位组建验收小组，甲方保有开箱权，在第三方专家在场情况下供货设备如不符合招标要求甲方有权退回，所产生一切费用由中标方承担。并出具验收报告。

1.2由采购单位组织本单位纪检及相关人员验收。

2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。
中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

十、质疑及处理
1.质疑的提出
1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。
1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在投标人根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。
1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。
1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。
1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。
2.受理和处理
2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。
2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。
2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。
2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。
2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）投标人。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。
2.7.质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.质疑无效的处理
3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。
3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录投标人名单。
3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。
质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三部分  授予合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。
甲方：新疆农业大学 
乙方：                                       
由                           组织的关于                 项目的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币：         ，￥          元。
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
1、 货物名称、型号、数量及价格
	序号
	名称
	品牌
	型号
	总数
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：      元（          元整）
	
	
	


1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。
2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务。
2、 报价币种、合同总价
1、本合同总金额        元整，￥        元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。
2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。
三、付款方式
四、交货日期
供货期： 合同签订之日起30天
其它备注说明：乙方技术人员必须来甲方使用现场进行设备的安装调试，并指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方人员会操作使用设备。
五、交货地点、方式及运费承担
交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）
运费、装卸搬运费由乙方承担。
新疆农业大学指定的设备安装现场。
六、产品质量保证
1、乙方保证提供的合同货物质量合格。
  2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。
3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。
七、质量保证
八、技术资料
乙方需向甲方提供下述资料：
所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，提供甲方认可的省级以上计量检定机构出具确认合格的校准/检定证书。
九、包装及验收
１、乙方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
２、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由乙方承担完全责任。
３、验收方式、标准：
3.1货物接收
设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货按乙方提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。
3.2货物验收
3.2.1开箱检验：
甲乙双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。乙方负责在10天内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。
3.2.2安装验收：
工作须在签署《货物签收单》之日后30个自然日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，乙方应在10个自然日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，甲方有权停止验收、拒收设备并解除合同，由乙方承担违约责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。
3.2.3调试验收：
全部产品由乙方安装并调试正常后，乙方负责派出相关技术人员现场指导甲方对设备功能进行测试，由甲乙双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、乙方向甲方提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）、省级以上计量检定部门出具的检定/校准合格证书、验收人员等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后甲乙双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。
3.2.4最终验收：
系统在质保期期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。
3.2.5综合验收：
如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
十、甲、乙双方的权利及义务
1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。
2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。
3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。
4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。
5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。
十一、合同变更、违约及其它
1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。
2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个自然日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。
     3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单件设备款价的30%承担违约金。
    4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自治区政府采购中心认可后，方能生效。
5、招标文件、投标件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。
6、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。
7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。
8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。
9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。
11、本合同附件（一）技术协议属合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力。
	甲方（公章）：新疆农业大学
	乙方（公章）： 

	授权代表签字：
	法定代表人签字：

	地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号
	地址： 

	电话： 
	电话：

	开户行： 
	开户行： 

	帐  号： 
	帐  号：

	税  号： 
	税  号：

	签订日期：
	签订日期：


附件（一）
技术协议
甲
方: 新疆农业大学
乙 方:  
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买的由制造商制造的产品技术细节达成如下协议，本协议是订货合同不可侵害的一部分，与其具有同等的法律效力。
一、性能特点及技术参数： 
	序号
	产品名称
	技术参数

	
	
	

	
	
	


二、售后服务承诺
售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述
1、仪器的保修
1.1仪器的保修期为     年。保修期的起计日为数量验收齐全，质量验收合格之日。数量验收方式为：装箱清单、仪器配置清单、仪器组件三者一致；质量验收方式为：按照“合同” “九、包装及验收”执行。
1.2在保修期内，如仪器出现故障停止运行，自报修日至仪器修复，恢复运行期超过5天的，则仪器的保修期应顺延相应的天数。
1.3在保修期内，由于仪器本身质量问题引起的仪器故障，解除仪器故障所发生一切费用均由供货方承担。
2、安装与培训
2.1供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责地基的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源、水源，连接及材料由供方负责）。
2.2仪器安装前，双方对货物的质量、规格、性能、数量进行详细全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，供货方负责赔偿。
2.3仪器的到货期，起计日为购货方向供货方提交仪器首付款之日，至仪器到货日；供货方及时安排公司专职工程师免费现场安装、调试，仪器设备所使用的软件终身不得加密。
2.4仪器验收、安装、调试完成后，供方的安装工程师将对购方该仪器的使用人员进行常规的现场操作培训，培训要求为：使购方人员知道仪器的分析原理、组成及作用；掌握仪器的基本操作方法，并使之能独立熟练操作仪器，掌握设备维护和简单维修及故障诊断排除，并对使用人员进行实际操作考核合格，在实际操作考核单签字确认。
3、保修期外的服务
3.1仪器使用过程中遇到问题，供方保证24小时内给予答复，若确需工程师到达现场，供方在2周内保证恢复仪器正常运转。
3.2仪器保修期外供方也负责仪器的终身维修。其费用按照厂家最低随主机供货配件的标准执行，软件终身免费升级。保修期后的设备维修应先维修验收合格后再付维修款,设备维修人员的差旅费购方不承担。
4、售后联系人：          电话： 

三、其他
本附件未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
	甲方：新疆农业大学
甲方代表签字
日期：
	乙方： 

乙方代表签字：
  日期


第四部分   技术需求
	ADDIN CNKISM.UserStyle
序号
	设备名称
	主要参数
	数量（台）

	1
	生物显微镜
	用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
1、工作条件

1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标  2.1、生物显微镜

*2.1.1、光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。显微镜把柄的颜色标明出显微镜可以握持的部位，移动搬运非常方便。
*2.1.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构，不会对使用者造成误伤

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*2.1.5、照明系统：20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。
*2.1.6、双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7、目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20

2.1.8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.1.9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
2.1.10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，

2.1.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃，背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。
	80

	2
	体式显微镜 MOTIC
	*1、光学系统：采用Greenough光学系统，双重色差校正；绿色多层宽带镀膜（绿色镀膜需提供真机照片证明）。
2、整机：眼点高度≥397mm。 3、放大倍率：7.5x-45x。

*4、镜体：变倍物镜范围0.75x-4.5x倍, 横轴式连续变倍系数，双侧手轮水平变倍。变倍比≥1：6。0.75x/1x/2x/3x/4x/4.5x这6个倍数带有软定位，方便使用者在眼睛不离开目镜时便可了解当前放大倍数。
5、工作距离：1X物镜时物方有效工作距离≥110mm。

*6、目镜：WF10X/23mm，视场直径≥23mm。
*7、观察筒：双目铰链式，45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围50-75mm，双目视度±5屈光度可调。
8、物镜：标准1.0X平场物镜（工作距离≥110mm）。

*9、调焦机构：三角钢导轨与钢球组合的调焦机构。
*10、底座：立柱式支架，支架高266mm；底座盖板：黑白板，毛玻璃板。旋转式载物台：载物台安装在底座的工作台板孔内，既可作任意方向的平行移动，又可作360度平面转动，易于观察微小标本，不会跳动并方便观察。
*11、光源：亮度可调，反射与透射光源能够单独使用也可同时使用。反射与透射光源均为：6V/3W的LED光源。采用高亮度LED冷光源，达到6000K理想色温，寿命≥2万小时。反射光源角度可调，在不同入射角度都可以获得足够的光照。透射光源为科勒照明系统，即光源在被观察标本后方（不在正下方），光源采用折射方式照明。
*12、获得SGS认证机构出具的ISO9001、ISO13485和ISO14001国际质量体系认证。
	40

	3
	正置数码微分干涉显微镜
	1、显微镜系统：

1.1、光学系统：CFI60无限远光学系统；  1.2、放大倍率：40X~1000X；

1.3、调焦机构：同轴粗微调焦机构，调焦行程大于28mm，上限位止动功能；

*1.4、照明：内置“复眼”照明光学系统；12V-100W卤素灯；100-240V（世界各地电压）；内置滤色镜NCB11、ND8、ND32和散射片，可再加装一个滤色片；
*1.5、目镜筒：三目镜筒，分光比例100/0；20/80；0/100；
*1.6、目镜：超宽视野目镜，视野数≥25mm，双目带屈光度调节机构；
1.7、物镜转换器：六孔位DIC物镜转换器； 1.8、载物台:右手柄夹片载物台；

1.9、观察方法：明场观察、荧光观察、DIC观察；  

1.10、荧光系统
1.10.1、六孔位荧光滤光块转盘，内置噪音消除器机构，带光闸；
*1.10.2、固态荧光光源，寿命≥20000个小时，无需预热和冷却，即开即用；荧光亮度0-100%调节，调节精度1%，遥控器调节；
*1.10.3、配备DAPI\ FITC\ TRITC\mCherry 4色荧光滤光块；
1.11、高品质荧光物镜：满足明场、荧光、DIC观察方法；

4X   N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm

10X   N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm

20X   N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm、Spring-loaded

40X   N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm、Spring-loaded

100X Oil   N.A. 1.30, W.D. 0.2 mm、Spring-loaded, Stopper

1.12、通用干式聚光镜，可放DIC观察所需部件。

*1.13、对应物镜的DIC微分干涉观察套装1套。
2、图像采集分析系统：

*2.1、芯片面积：≥ 35 mm × 23 mm，真实物理分辨率≥ 2300万；
*2.2、像素面积：≥ 5.9×5.9μm；
2.3、图像分辨率：不小于6000 × 3900；

*2.4、图像采集速度：全像素6000 × 3900 ≥ 9帧/秒；1920 ×1080 ≥ 55帧/秒；
2.5、曝光时间：0.1毫秒至120秒；  2.6、曝光控制：一键自动曝光，连续自动曝光，手动曝光；

*2.7、图像采集模式：彩色及黑白双模式。
3、专业版图像分析软件

3.1、文件处理：支持Tiff，jpg，jp2等文件格式；多维图像输出成图像序列，或图像序列组成多维图像；用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息；图像，通道和自定义区域之间的拷贝，粘贴；预设荧光染料数据库，保证通道颜色的真实；标注功能（箭头、文字、各种形状）；

3.2、图像处理：图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节；白平衡矫正；RGB,色调，饱和度调节；通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正；图像平滑，锐化，中值滤镜，形态学处理：开放，关闭，扩张，腐蚀；卷积功能(去模糊)：图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转；Gray/RGB/HIS/Binary之间互相转换，位深转换；自动拼图，拍摄超大视野图像，支持AF，Timelapse拍摄时，支持AF；

3.3、测量功能：自动测量，半自动测量，交互式测量；提供测量框（具备体视学功能）和测量挡板，来限制测量范围；自定义过滤器，对测量结果进行过滤；自动分类器，且具备学习功能；各种测量网格，方便进行粗略测量；对测量结果进行开放/关闭/扩张/腐蚀/骨架化等操作，多种编辑工具；区域测量功能；动态测量功能，Ratio测量功能；宏功能（Micro)：录制，编辑，界面设计，以实现自动化操作；

*3.4、景深扩展功能（EDF功能）：配合显微镜和成像系统可手动拍摄景深扩展图片序列，对齐序列并自动修正，合成三维立体图像，合成超景深图像。
4、计算机工作站：HP Z2 SFF G5 OS ；操作系统：Windows10 Pro 64位；CPU：不低于Intel Xeon W-1250；内存：不小于16GB；显卡：不低于NVIDIA Quadro P620；

相机接口I/F：USB3.2 Gen2 Type-C on the front port。
	1

	4
	梯度PCR仪
	1、特点：能设置12列温度跨度最大可达40℃的温度梯度，能快速确定最佳的PCR退火温度进而快速优化反应条件。

2、技术参数： 

*2.1、采用镀金银槽模块，容量为96×0.2ml反应管或标准96孔板；
*2.2、另有48孔（012-102）、384孔（012-101）镀金银槽、96孔铝槽（012-106/012-108）和三槽模块（012-104）模块可选，并可自行简单更换；
*2.3、模块控温范围 -5℃-99.9℃；
*2.4、最大变温速度5℃/秒，最小变温速度0.001℃/秒 ；
*2.5、温度梯度范围：0-40℃，在一次PCR反应中可设置多达12个反应温度；
2.6、控温精度±0.01℃；温度均一性±0.25℃@55℃，±0.4℃@95℃；

2.7、模块温度可实时监控并以曲线方式显示；
*2.8、分体式热盖，热盖由顶盖和侧盖两部分组成，工作时可保证模块外部形成一个密闭的空间，避免PCR反应过程中冷凝水的形成；
2.9、热盖温度最高105℃；
*2.10、热盖压力可在程序中输入压力数值进行预设，无需人工扭动旋钮施压，保证每次实验所用压力精准的相同；
2.11、5.7寸TFT无反光彩色大触摸控制显示屏;

2.12、特别功能：断电重启后程序会自动回到最近一个循环的变性步骤开始运行，最大程度保证PCR的保真性；

2.13、内置软件可容纳680个标准程序，界面软件可管理64个不同的用户并有密码保护，同时设有管理员账户及维修账户；

2.14、2个RS232接口，通过电脑可以实现软件升级或远程控制，可在不同仪器间进行程序和数据的拷贝和传输；

2.15、可以记录最近使用过的16个程序，并记录程序完成情况和仪器状况；

2.16、超低能耗≤350w，电子寿命长，噪音≤38分贝；

*2.17、整机原装进口，整机保修4年。
	1

	5
	高速冷冻离心机
	用途：生物活性物质离心，用于微生物,生化和分子生物学，DNA研究等。

1、工作条件

1.1、工作温度：＋10℃～＋32℃，230V，50/60Hz2主要技术指标
2、技术参数

*2.1、最高转速≥15,300rpm，精度达±1rpm;
2.2、最大离心力(xg)：≥23000；
2.3、最大容量(ml)：角转子6x94ml/水平转子4×200ml

*2.4、最大动能（Nm）：≥9970；
2.5、采用环保无氟制冷剂（R134a），制冷功率（W）：≥550；

2.6、温控范围：-20~40度，最高转速下，转子最低温度可达5°C，13000rpm以下可达0°C；
2.7、时间控制范围：0-9小时59分钟/连续运转/短时加速

2.8、噪音(dBA)：角转子<66dBA（最大转速时）；水平转子<63dBA（最大转速时）；

*2.9、20种加速及减速曲线，10种程序记忆功能；
2.10、磁性转头识别，防止转头过速；

2.11、免维护无碳刷变频电机;

2.12、微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度；

*2.13、具有转子测速孔，便于转速校正；
*2.14、符合国际IEC1010安全标准及ISO9001质量认证；

3、基本配置

3.1、主机1台。  3.2铝合金角转子24x1.5/2.0ml,含转子盖，最高转速≥15,300rpm，最大相对离心力≥21,400xg；1个
	1

	6
	紫外透照台 UV切胶仪 
	1、用途：主要用于核酸电泳凝胶的观察带紫外防护罩，防护罩带阻尼，可任意停。无暗箱，切胶方便。具备紫外透 射功能，金属包边。

2、产品规格

外形尺寸 (mm)：（（W × D × H） 390 × 316 × 121mm 

透射紫外光源波长：302nm  透视面积：220 × 200mm 

紫外灯的功率：波长为 302nm 的紫外灯， 功率为8W。

3、配置清单：紫外仪 /1台  保险管 /3A/2只  电源线 /1根
	1

	7
	孢子捕捉仪
	1、功能特点：可固定在测报区域内，定点观察特定区域孢子种类及数量。

2、技术参数：

2.1、电源：太阳能供电，（直流型）12V，太阳能板150W

2.2、功率：<180W  2.3、材料：GB3280-92不锈钢  2.4、可设定12个工作时段

2.5、集气口风速0.3～5 m/s连续可调

2.6、载玻片规格：长：76.2mm；宽：25.4mm；厚：1-1.2mm

2.7、绝缘电阻：≥2.5MΩ
	4

	8
	联想一体机电脑
	1、技术参数：

1.1、产品类型：家用一体电脑，商用一体电脑
1.2、操作系统：预装Windows 10 Home Basic 64bit（64位家庭普通版） 屏幕尺寸：27英寸 屏幕分辨率：1920x1080

1.3、屏幕比例：16:9，背光类型：FHD，LED背光

1.4、CPU系列：英特尔 酷睿i i5 1135G7  1.5、CPU主频：2.4GHz，缓存：L3 8MB

1.6、核心/线程数：四核心/八线程

1.7、内存容量：16GB（8GB×2），内存类型：DDR4 3200MHz

1.8、内存插槽：2xSO-DIMM  1.9、硬盘容量：512GB固态硬盘

1.10、光驱类型：无内置光驱  显卡类型：集成显卡  蓝牙：支持蓝牙功能      无线网卡：支持802.11ax无线协议
	4

	9
	大疆多光谱无人机
	1、设备使用目的、用途方向多光谱相机可提供多光谱波段的主要光谱特征，可以快速测量不同波段的光谱反射率，快速计算出各种植被指数。同时保证高空间分辨率和光谱准确性，为精准农业，智慧农业，地物分类，林业监测，生态景观调查，河道生态监测等研究提供重要的信息
2、仪器设备技术参数  无人机要求
2.1、对称电机轴距：约895mm
2.2、工作频率：2.4000-2.4835GHz，5.725-5.850GHz
2.3、最大旋转角速度：俯仰轴：300°/s，航向轴：100°/s
2.4、最大上升速度：S模式：约6m/s  2.5、最大倾斜下降速度：约7m/s
2.6、最大水平飞行速度：约23m/s
2.7、最大飞行海拔高度：约5000m（2110桨叶，起飞重量≤7kg）/7000m（2195高原静音桨叶，起飞重量≤7kg）
2.8、最大可承受风速：不小于15m/s（7级风）  2.9、最大飞行时间：约55min
2.10、飞行半径：约15km
2.11、支持云台安装方式：下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台
2.12、IP防护等级：IP45  2.13、工作环境温度：-20℃至50℃
2.14、避障：具备上、下、左、右、前、后，六项避障
2.15、角度抖动量：±0.01° 2.16、安装方式：可拆式
2.17、可控转动范围：平移：±320°，俯仰：-120°~+30°
2.18、结构设计范围：平移：±320°，俯仰：-120°~+30°，横滚：-55°~+55°
2.19、最大控制转速：平移：90°/s，俯仰：90°/s
3、多光谱相机要求
3.1、通道组配：6通道多光谱  3.2、传感器类型：1/3英寸CMOS
3.3、传感器像素：≥120万  3.4、快门类型：全局
3.5、视场角：HFOV≥45°；VFOV≥35°  3.6、典型幅宽：≥100m×80m@h=120m
*3.7、地面分辨率：优于10cm@h=120m
*3.8、波段范围：典型值：450nm、555nm、660nm、720nm、750nm、840nm，支持400-1000nm范围支持定制
*3.9、最大空间采样误差：不超过1.5像素
3.10、数据标定：高精度光谱、辐射和几何标定，支持环境校正
3.11、最大空间采样误差：不超过1.5像素  3.12、传感器片上量化位数：不低于12bit  3.13、图像存储格式：16位TIFF格式  3.14、捕获次数：最快1s/次（全部通道）  3.15、定位模块：兼容DJI飞机GPS数据  3.16、存储空间：≥64G  3.17、机电接口：兼容DJI飞机SkyPort  3.18、工作温度：-20℃～50℃（相对风速≥1m/s）  3.19、存储温度：-30℃～70℃  3.20、触发模式：单点触发、定时触发、重叠率触发  3.21、尺寸：满足DJI飞机双云台挂载要求
3.22、重量：≤700g，满足大疆M300RTK双云台挂载  3.23、环境适应性：光学窗口防尘保护  3.24、数据兼容性：兼容Pix4D等主流数据处理软件  3.25、控制软件：DJIPilot  3.26、产品认证：CE、FCC、RoSH  3.27、设备厂家认证：质量（ISO9001:2015）、环境（ISO14001:2015）、职业健康安全（OHSAS18001:2007）三体系认证、CMMI3级及以上  3.28、设备厂家属地:中国大陆
3.29、产品用户认可度:国内科研、行业用户总和不低于50家，且有境外（含港澳台）用户

4、仪器设备配置清单

4.1、无人机1台   4.2、电池组共计4块   4.3、多光谱相机1台保险1年   
4.4、飞机保险1年
	1

	10
	灭菌锅
	1、品名、数量及用途

1.1、品名：全自动高压灭菌锅  1.2、数量：1台

1.3、用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。

2、工作条件

2.1、环境温度10-35℃室温  2.2、湿度最高可达30-85%  2.3、230V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；

3、主要技术指标

3.1、腔体容量：有效腔体容积: 50L 内部容积: 58L
*3.2、电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察
*3.3、分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度

*3.4、开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作
3.5、开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人
*3.6、标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟
*3.7、双孔平衡式压力控制系统：可做样品消解等试验，保证样品压力均匀。
3.8、灭菌：105℃-135℃(0.019-0.212MPa)  3.9、加热：45-104℃(0-0.015MPa)

3.10、保温：45－ 95℃  3.11、最大操作压力：0.263Mpa  3.12、温度显示方法：数字式  3.13、压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力  3.14、加热功率：2.0 kW 

3.15、安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀

3.16、时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1-99小时/默认设置4小时

3.17、温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。

3.18、明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化

3.19、多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度，包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等

3.20、主体尺寸：410W x 477 Dx 970H（mm）  3.21、自重：60kg

*3.22、带中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）
4、基本配置：主机一台，附件：2个不锈钢篮子(直径300 x 181mm)，1个腔体底板，4个脚轮制动器，1本操作说明书，1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张客户卡，1张检查单

5、技术服务

5.1、安装、调试及培训  5.2、验收及验收标准  5.3、维修及技术服务 1年质保，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。
	1

	11
	5L全自动玻璃发酵罐
	1、技术参数

1.1、罐体系统:全容量：5L，装液序数70%，硅硼玻璃罐体, 不锈钢316L罐盖罐底，便于观察物料; 带有温度、pH、DO、消泡、液位接口，有接种口、补料口；内抛光精度Ra0.4，外抛光精度Ra0.4，所有焊缝坚固整齐美观  径高比：1：

1.2、进罐空气系统:通气：转子流量计手动控制，根据工艺要求调节控制各气体的流量。空气系统配置要求由转子流量计、空气精过滤器、过滤精度：0.01um，进口滤芯。

1.3、灭菌方式:离位灭菌，将罐体整体放入高压灭菌锅。

1.4、搅拌系统:采用强磁力传动上悬挂机械搅拌系统，无轴封系统、底部无顶针（其他磁力搅拌都是低部有顶针固定搅拌轴，有磨损，搅拌轴晃动很厉害，且经常需要维护，且清洗不方便），转速稳定；高性能搅拌桨、消泡桨、交流调速电机，无级调速。罐内件全部安装在罐盖上，维护、清洗十分方便;发酵专用标准六叶平桨，桨片高度可调，亦可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨。无机械密封不易泄漏，变频调速电机、调速控制器。马达与罐体分离的设计使罐体重量大大减轻，操作更加轻松方便，节省了大量人力。磁力传动系统采用特殊永磁材料，特有加工工艺，永不褪磁，最高搅拌转速在发酵罐寿命期限内不会低于1000rpm，在高粘度介质中亦可达到最高转速

1.5、温度控制:电加热水冷却，智能PID控制既保证了温控的快速性又实现了节能。发酵温度控制范围：冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃，分辨率：0.1℃ 。

温度传感器：德国PT100温度电极元件  

1.6、泡沫控制:电极自动检测泡沫或液位，蠕动泵自动添加消泡剂或补料，并计量，全自动PID控制与报警，灵敏度100 ~100000Ω
1.7、补料控制:开关控制，自动流加并计量 ，全自动PID控制，发酵过程分段控制。控制器可实现：补料量曲线分析，加入量累计，显示记录，批报表分析数据保存。发酵过程分段控制（根据发酵时间，补料自动变量控制，至少10段）控制器可实现：补料量曲线分析  加入量累计显示记录 批报表分析 数据保存

1.8、PH控制:采用智能PID控制，控制精度高，不容易产生波动，瑞士原装进口电极及屏蔽导线检测，2台蠕动泵开关控制流加酸碱，自动控制，自动计量。电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正。

1.8.1、瑞士进口品牌可耐高温消毒的玻璃凝胶电极和导线 

1.8.2、显示范围：0.00~14.00±0.01，全自动控制范围：2.00~12.00±0.02

1.8.3、在线检测，自动报警，配接蠕动泵自动添加酸碱液
1.8.4、PID智能模糊控制。控制器可实现：Ph值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录，发酵过程顺序控制（根据发酵时间，PH自动变量控制，至少10段

1.9、DO控制:瑞士进口电极及屏蔽导线检测，可与转速、空气流量、罐压、补料等参数进行关联控制。瑞士进口梅特勒电极和导线极谱型DO电极，测量范围0.1~150%，控制精度：±3%,分辨率：0.1%.发酵过程顺序控制（根据发酵时间，DO自动变量控制，至少10段）

1.10、阀门管件:外抛光不锈钢管道及优质配件，物料管路卫生级内外抛光管；

2、货物质保期

2.1、设备验收后，免费保修一年（易耗品除外）。  2.2、保修期后,仍将继续为用户提供完善的技术支持和服务。  2.3、采用多级技术响应方式并提供技术支持热线  2.4、免费提供软件升级
	1

	12
	旋转实验凳
	不锈钢凳面、螺旋升降，升降高度：50mm，四星地脚，高度：450mm-500mm
	100

	13
	动物行为观察仪
	1、用途：动物行为分析系统是一款简单易用的动物行为分析系统，更新后的系统可以进行三维跟踪，可以支持大多数相机类型实时跟踪。支持各种视频格式。可以跟踪24、48、96微孔板动物或者单个动物进行分析。并且可以进行多点跟踪以及用户自定义事件间隔进行跟踪。典型的应用包括斑马鱼的行为表型（微孔板），啮齿类动物实验（迷宫、开放的区域），鱼群的追踪、昆虫群的追踪，从微生物到大型成年动物的基本运动行为跟踪。

2、特点：

2.1、批处理文件多次试验分析  2.2、创建视频文件行为数据覆盖  2.3、定义区域和兴趣点（POI）  2.4、保存所有设置文件，例如区域、遮盖、兴趣点和阈值等  2.5、删除不需要的对象和遮盖区域  2.6、米、厘米或毫米的校准数据

2.7、时间标记数据保存在Excel，兼容TXT文件  2.8、原始数据文件带X、Y点

3、分析数据文件内容含摘要和计算参数

3.1、分析软件技术规格：计算参数
前、后、中线和重心的X，Y坐标、移动距离；

速度和速度；加速；运动方向；定向方向；弯曲(如尾声频率等振动的身体角度)；

运动或方向的转向率；活动/不活动时间和%；在区域中度过的时间；个体间距离(IID)；跟踪原理：根据反差法即目标对象与周围环境的反差监测对象的行为，需要跟踪的对象和背景有鲜明的对比颜色；输入视频格式AVI；支持操作系统Win10（64位）；电脑要求内存8GB以上，CPU双核2.0GHz以上

彩色摄像机技术规格：USB2.0工业彩色摄像机；像素130万像素；视频速率 最高20帧/秒（1280×1024像素）；通讯接口USB 2.0；传感器 CMOS 1/3”（4.8×3.6毫米）；镜头接口C型；防护等级 IP30；重量 65克；镜头（用于百万像素的高质量镜头）；焦距 6mm、8mm、12mm、16mm、25mm、50mm；
尺寸 7.18*5.23mm；像素 2MP；螺纹 C型；聚焦范围0.1~∞；
装运重量 500g。
	1

	14
	刺吸仪器
	1、特点：操作简便，可同时测量8只昆虫；高倍率信号放大器：可放大50到100倍；电位仪基于直流设计原则，可避免交流信号干扰；输入阻抗可调节1GΩ（默认）或10TΩ；8通道的植物电极，每个通道有独立切换开关、独立电压调节、独立校准脉冲旋钮、独立增益调节旋钮；EPG波形可判断昆虫是在取食还是其他行为，查看方便直观；电脑USB供电；数模转换器自带USB口，方便与电脑连接；

软件可支持WIN XP，WIN7、8、10等多操作系统。

2、技术规格参数：

信号放大倍数:50到100倍；输入阻抗:默认109欧姆，可以转换为1013欧姆；

输入偏值电流:30fA；标定脉冲:-50 mV（大约）；最大调节范围:±0.5V；最大输出:±5.85V；电源:USB供电；USB口的数模转换器:100赫兹/14位分辩率

软件支持:Win95，98，2000，XP，Win 7、8、10
	1

	15
	智能性诱测报仪
	主要参数：

1、测报硬件采用太阳能板、昆虫性诱剂及互联网组合而成。2、内置设备云协议，支持远程升级服务。3、设备主要参数：太阳能电池板功率 12W/18V。整机设备功耗≤3W。4、锂电池容量≥10AH 阴雨天可持续工作5-7天。

5、时段控制：根据靶向害虫的生活习性规律，自定义电网的工作时间。

6、设备自诊断与告警输出，手机短迅实时提醒。7、GPS 实时定位，4G 网络无线数据传输。8、诱芯更换提醒，显示下次更换日期。9、自主导出平台原始数据。

10、支持多频段网络传输。11、控制器：雨控、时控、充放电自动保护，对插式防水插头，工作环境温度：（-20℃）-（+60℃）。

*12、软件后台结合太阳光照强弱自动调节一天计数开启时长，支持手控每天计数开启关闭时长。排除阶段性杂虫干扰。

*13、虫害报警：可依据需求自定义设备日捕捉害虫数量告警值，平台将自动以黄色、红色方式告警提示。
*14、防盗措施：结构上设置防拆卸螺丝、倾倒报警、电子围栏（预留手机号可收到告警短讯提示）。
*15、捕虫数据图样展示方式:折线/饼图/柱状图，分别为害虫逐日种群动态图、各省累计（逐日平均）监测虫口数、各省当日监测虫口数比。
*16、监测系统大数据平台：可外接第三方环境设备关联管理（二氧化碳，土壤、风向、风力、温度、湿度、光照度、及雨感环境监测检测数据等）。害虫数量统计能按照时、日、月、年统计形成曲线图，数据并且能在线导出；数据平台能同时关联多台测报设备，显示设备总数、自动计算害虫数量平均值，在地图上可查看关联设备地理位置，选中后能查看单台设备详情。

*17、运用昆虫性诱剂吸引害虫，通过进虫口进入诱捕容器内利用双重电网阻击害虫（双高压网：高压 2000-3000V），双通道红外脉冲监测，数量统计准确率大于 90%，可远程控制高压电网开关，可根据害虫种类替换相对应的昆虫性诱剂。

*18、数据对接：可与国家级或省级农作物有害生物监控信息系统对接，实现相关数据填报同步填报；具备标准化数据接口，可与指定的病虫测报物联网系统或其他相关系统进行进行数据对接。
	1

	16
	昆虫四臂嗅觉仪
	1、应用范围：研究昆虫与植物化学成分关系，化学生态学研究，研究昆虫行为信息，配合摄像系统监测昆虫行为

2、技术参数：

2.1、流量计：0.1-1L/min用于调节气流流速  2.2、平衡瓶：100 ml，用于盛蒸馏水，调节空气湿度  2.3、气味瓶：100 ml，用于盛挥发油及溶剂

2.4、捕捉瓶：100 ml，缓冲气流和捕捉从抽气管进来的受试昆虫

2.5、真空泵：从方位室顶部抽气，形成气压差，并在室中形成四个气味区域

2.6、方位室：有四个处理臂，气味源从四个处理臂中进入

配置：流量计4，平衡瓶4，气味瓶4，捕捉瓶4，真空泵1，观察室1，便携箱1
	2

	17
	接触角测量仪
	接触角主机外形尺寸：550mm（长）*196mm（宽）*485mm（高）；重量：11KG

电源：220V / 60HZ；光源系统:光源:密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源

寿命:使用寿命达贰万伍仟小时以上；注射单元注射器：专用精密注射器、容量500μL；滴液：精密旋转式进液，滴液精度可达0.1μL；注射单元移动：上下50mm  左右50mm

采集系统:CCD：SONY原装进口高速工业级芯片、30帧/S，可360°旋转

镜头：0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜；采集系统调节：前后60mm、视角角度（仰视、平视、俯视）可调

样品台装置:工作台面尺寸:120mm*150mm；最大样品尺寸：6寸

样品台移动:前后移动 手动，行程60mm，精度0.1mm；左右移动 手动，行程35mm，精度0.1mm；上下移动 手动，行程80mm，精度0.1mm

分析软件：接触角测量范围:0-180°；接触角分辨测量精度:±0.001°；接触角测试精度:±1°

分析软件功能:1、国内先进的接触角测量分析软件自动拟合法（一键自动拟合，不存在人工误差）包括：圆法拟合（Circle method）、椭圆/斜椭圆拟合法（Ellipse/Oblique ellipse）、LY、微分椭圆法/微分圆法（Differential circle / Differential ellipse）（有国家版权局的著作权登记证书）；

2、动态接触角拟合（批量拟合多张图像）包括：润湿性能测试（Wettability）、视频连续拟合计算（Video analysis）；表面能计算（Surface energy）；粘附功（Adhesion work）；全自动倾斜基线分析；测量超低角度的凹凸面方案；软件自带校准方案功能；在线式实时测量拟合；一键式生成三报告模式；表面自由能:Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸湿功、铺展系数；动态接触角拟合:批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合、具备粗糙样品表面修正功能、具备亲水和吸水材料实时拟合并可生成实时动态谱图（有国家版权局的著作权登记证书）；表/界面张力测试:悬滴法（可实时全自动动态表面张力测试）；测试液滴状态:悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3态）、掳泡法、座滴法、座针法；前进角后退角 :增液缩液法全自动测量前进角后退角变化；分析谱图显示:左接触角、右接触角、平均接触角

主要参数：

1、采集系统：SONY原装进口高速工业级芯片、最高可选配≥2000幅图像/秒、130W像素，可360度旋转，镜头高清工业级连续变倍式显微镜，6.5倍放大聚焦，前后约60mm可调,视角角度（仰视、平视、俯视）可调；光源系统：密集LED背光，470nm可调节蓝色基调工业级冷光源；注射单元：专用配套高精密石英注射器、容量500μL，精度高达0.01μL，上下50mm;  左右50mm

2、软件配带微分圆，微分椭圆等标准测试方法（有国家版权局的著作权登记证书）；

3、具备动态表面张力实时测量功能，可生成实时分析谱图（有国家版权局的著作权登记证书）；

4必配德国进口TUV认证证书标准片校准方案；

5、动态接触角拟合：批量截图拟合、视频连续自动拟合、自动在线实时拟合、具备粗糙样品表面修正功能、具备亲水和吸水材料实时拟合并可生成实时动态谱图（有国家版权局的著作权登记证书）；

6、一键式测定表面能、表面张力、粘附功、浸湿功、铺展系数。

7、全自动倾斜基线分析，配置全自动、半自动、手动拟合方案；

8、测量超低角度的凹凸面方案；

9、设备带ISO认证、CE认证、测量管理体系认证等相关证书。
	1

	18
	冷冻干燥机
	主要特点：

1、采用PLC可编程逻辑控制系统，操作简单，运行更稳定可靠，环境友好；

2、控制屏为彩色触摸屏，人机界面交互友好，可中英文语言转换，显示屏有锁屏功能；

3、实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度并形成冻干曲线，每分钟存储一次数据，可连续记录物料和设备状况数据，支持数据离线浏览、分析、打印及存储，配置USB数据存储串口；

4、采用原装进口封闭式压缩机，单机混合环保制冷技术，国际标准绿色环保冷煤，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强；

5、冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面全为304不锈钢材料，冷阱腔内无盘管，光洁耐腐蚀且易清洁。

6、冷阱具有前期样品独立预冻功能，无需再配备超低温冰箱及用液氮处理。

7、具有压缩机二次启动廷时保护及压力过载保护系统。

8、采用防返油真空泵，主机与真空泵采用国标KF25快卸法兰连接。
9、干燥室采用耐高压、耐低温航空亚克力材质高透明门，可观察物料冻干变化全过程。  10、标配远程控制系统，可实现手机端远程操作

技术指标：

达标冷阱温度（空载）： ≤-60℃ （环境温度 ≤30℃）

极限冷阱温度（空载）： ≤-65℃ （环境温度 ≤25℃）

最大捕水量：2.5 Kg； 达标真空度（空载）： ≤0.005 Pa

极限真空度： 0.002 Pa； 冷阱腔容量： 13L

物料托盘、冻干量：普通型(散装物料）：物料盘Φ180 mm共4层，层间距51mm，总冻干面积0.1m2（约每次处理量1L）；物料筒φ236mm×290mm

主机外形尺寸（长×深×高）：610mm×610mm×460mm（不含干燥室）；电源要求：AC220V 50HZ；总功率：1250W；净重：85KG  


适用环境：环境温度≤30℃； 整机运行噪声：≤55dB
	1

	19
	干式氮吹仪
	1、产品应用：应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且具有省时，易操作，快捷的特点。

2、产品特点

2.1、每条吹扫针可独立控制，有24个气道控制开关，不浪费气体。2.2、加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩。2.3、整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成。2.4、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm。2.5、气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。2.6、自动故障检测及报警功能。2.7、标准配备气腔和专用可调节支架。2.8、内置超温保护装置。2.9、即时温度显示、时间递减显示。

3、技术参数

3.1、温度范围:RT+5~150℃； 3.2、时间设定:0~99h59min； 
3.3、温度稳定性@40℃:±0.3℃； 3.4、显示精度:0.1℃；

3.5、升温时间 (20℃ to 100℃):≤15min； 3.6、氮气压力:≤0.1Mpa；

3.7、氮气流量:0~10L/min； 3.8、气针长度:150mm

3.9、屏幕显示:LCD液晶显示（5段程序可控制）； 3.10、样品处理量:2个标准模块； 3.11、电源:AC220V,50Hz； 3.12、功率:400W

3.13、标配模块:2*12孔*16.5mm； 3.14、尺寸:330*220*540（mm）

4、装箱清单：氮气吹扫仪主机1台，电源线1根，说明书1份，保险丝1只，

合格证（保修证）1份，拆卸螺丝刀1把，标配模块（16.5mm*12孔)2只(已安装仪器内)，支架含气针1套，专用日本进气管1只
	1

	20
	高速剪切分散乳化机
	1、应用：中试型高剪切分散乳化机专为中试，模拟生产及工厂小批量生产而设计。标准工作头采用爪式结构，针对不同物料及工艺要求，可自由更换适合的定转子

2、特点

2.1、实验室中试型设备，处理量50L（H2O）  2.2、仅需更换工作头，设备就可以实现强力搅拌、分散、均质、乳化、截流混合、固液分散混合，研磨等功能

2.3、设备配备高速变频马达，开机时变频启动，保护设备，转速可调并显示，连续工作时间可达8小时

2.4、分散头采用快速连接方式、便于拆卸更换，设备模块化设计，可灵活组合

2.5、具有冷阱一键化霜功能。

3、技术参数

3.1、功率:1500W；3.2、电源:220V，50Hz；3.3、处理量:5-50L；3.4、处理粘度:8000CP；3.5、速度范围:300-3600rpm；3.6、转速控制:变频调速；3.7、转速显示:数字显示；3.8、接触物料材质:SS316L；3.9、轴套材质:PTFE；3.10、标准工作头配置:90F；3.11、允许环境温度:5-40℃；3.12、允许相对湿度:80%

3.13、马达保护等级:IP54；3.14、变频器:标配；3.15、过载保护:有；3.16、工序类型:分批处理；3.17、工作架、底座:电动升降；3.18、工作架、底座材质:SS304、CS喷塑；3.19、升降行程:400；3.20、外形尺寸:710×550×1060。
	1

	21
	喷雾激光粒度仪
	1、特点：采用夫琅和费衍射原理和全量程米氏（ Mie）散射理论专门设计开发的一款激光粒度分析仪。可实时测量雾滴粒度分布，激光器具有单色性好、相干性高、发散角小、稳定性强等优点，确保了光路稳定，提升了检测精度,喷头纵向滑动距离，横向滑动距离连续可调，可以多角度检测雾滴状态。操作简便、测试速度快、测量范围宽，全自动操作等特点。友好软件操作界面，过程清晰，独特的专业设计，防止了颠簸、灰尘适应恶劣环境下工作。行业应用：喷嘴制造、喷雾、喷雾干燥、燃油喷雾、结冰风洞、水雾、烟雾、消防干粉、气雾剂等，数据处理具有微分分布、累积分布、标准分级、R-R分布、自定义分级、按目分级和数量分布等多种格式。

2、技术参数

2.1、信号光源：采用He-Ne激光气体光源寿命30000小时；2.2、工作波长：0.6328微米；2.3、测量范围：0.1～1200微米，全量程；2.4、动态检测范围：0.1-1200微米；2.5、重复性：误差≤±1％；2.6、环境温度：0～35℃；2.7、校准方式：光路自动对中系统；2.8、数据储存：128G；2.9、操作系统：Windows 98/XP/7/8/10系统均可运行；2.10、电源：AC220V ±10％ 200W；2.11、仪器尺寸：920mm*320mm*320mm；2.12、品牌电脑一套
	1

	22
	旋转蒸发仪
	1、特点：采用轨道式组合自动升降形式，稳定可靠，低噪音，无冲击。数码显示器，多数据一屏显示，简单易懂便于观察与操作。PID控制器，转速、温度设定，简便快捷。变频控制，同步传动。独特冷却器，采用耐高温优质玻璃双回流一体化标准口冷凝管，增大冷却面积，提高回收率。专业的密封系统设计，选用高弹的PTFE材料，具有耐高温、耐腐蚀、经久耐用等特点。水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温，节能，防污染。

2、主要技术参数：

温度范围：PID温度自动控制数码管显示室温－99℃；变频调速：10-200转／分；

升降范围：船形按键快速自动升降0~150mm； 冷凝器：双回流冷凝管冷凝面积0.15m；浴锅：4升容量 可用50~2000ml范围内蒸发瓶； 控温精度：水浴精度±1℃； 加热功率：1200W； 电机功率：80W； 电压：220V/50HZ；外形尺寸：450x400x850(mm)； 整机重量：30KG
	4

	23
	循环水真空泵
	1、用途：广泛用于蒸馏、结晶、过滤、减压、升华等作业。循环用水，节约水资源。比其它类型真空泵节电35%以上。特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高；减少气液摩擦，降低噪声。

*双抽头、双表显，可单独或并联使用。
耐酸、碱溶剂腐蚀。电机由知名电机制造商提供，氟橡胶密封，防止电机内部侵入腐蚀性气体。需定期更换水槽中的水，保证水质纯净，利于保证真空度。用于抽取腐蚀性气体时，需缩短换水周期。壳体、水槽、射流器、三通、止回阀、抽气咀为PP材质；。

2、技术参数：

2.1、电源（V/Hz）：220-240V~,50/60Hz；2.2、流量（L/min）：80

*2.3、扬程（m）：10

*2.4、最大真空度（MPa）：0.098 (2KPa)
2.5、单头抽气速率（L/min）：10

*2.6、抽气头数（个）：2

*2.7、安全功能：止回阀
*2.8、水箱容积（L）：15 
2.9、壳体、水槽、射流器、三通、止回阀、抽气咀为PP材质；2.10、泵体、叶轮（六流道、双密封）为304不锈钢板压制
	4

	24
	粘度计/流变仪
	1、主要用途：用于各种流质化学品、药品、食品、化妆品、饮料、香精香料、油品、油漆、涂料、高分子溶液，高分子膏体，高分子凝胶等样品的粘度。

2、技术参数

1.粘度测试：多点；2.转速：0.01-250rpm，可设置25种转速范围；3.最大转子扭矩：L型≥0.067mNm；R型≥0.71mNm；H型≥5.74； 4.准确度全范围优于±1.0%；

5.粘度测量重复性精度优于±0.2%；6.粘度范围：1-320MmPa.s（具体取决于测量系统）；7.中文界面,采用7英寸彩色液晶显示屏显示

*8.具有数字水平功能：数字水平仪用于在启动时和每次测量时检查是否正确校准；
*9.转子接口为磁性耦合方式，非螺旋杆，单手可以实现拆卸，有效避免粘度计损伤，可规避螺旋杆式转子损伤后的返厂校准，节约日后使用成本和提高工作效率；

*10.具有自动转子识别功能，Toolmaster智能分析测量数据，不需要手动选择转子，自动转子识别以确保选择正确粘度计算因子；
*11.具有TruGuard功能，自动识别和记录是否连接了防护罩；
*12.具有T-Ready功能，自动识别样品是否达到温度平衡（在配备帕尔贴控温时）；
13.中文界面,采用彩色液晶显示屏显示，具备数字式水平调节器显示功能；

*14.具备TruMode自动搜索模式，让样品转子和转速未知情况下，仪器自动搜索最恰当的参数，保证测量的准确性；
15.轴承检测自动进行，无需手动；16.转子采用AISI316L材质，具有更好的耐化学性；

*17.操作模式有手动模式联用TruMode、固定时间联用TruMode、固定扭矩/温度/粘度、速度/时间/温度扫描、所有方法具备：QC临界值功能、用户说明；
18.可方便地管理样品数据和动力粘度结果；

18.1.通过可选条形码扫描仪将样品数据轻松输入仪器；18.2.通过 LIMS Bridge 将数据传输到您的网络以进一步处理数据；18.3.将结果从仪器数据存储直接导出为 pdf 或 csv；18.4.每个标准配置都包括免费的 V-Collect 数据采集软件；

18.5. DYMO® LabelWriter™ 用于在测量后直接打印结果；

18.6.具备数据存储（最多999个测量值），将结果从仪器打印到页式打印机（USB 或网络）；

*19.日后可升级气冷型T-Ready™帕尔贴温度控制模块，自动显示样品是否达到温度平衡，两种模块可选：“控温范围：15℃ - 80℃”和“控温范围：-40℃ - 175℃”，温度稳定性±0.1℃，无需外接水浴，能迅速实现升降温，提高工作效率。
20. 质保三年，由原厂进行售后服务，含现场安装培训

3、配置清单：
1、旋转粘度仪主机 一台； 2、水浴 一套； 3、磁性耦合转子(L1、L2、L3、L4)    一套； 4、SC4-18 同心圆筒磁性转子一套； 5、护腿一个； 6、小量样品适配器一套； 7、操作手册一套。
	1


注：整体要求：带*号的项目为重要参数要求。
第五部分 投标文件格式
投标文件封面

正本/副本

项目名称： 

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：                                 

法定代表人：                           （盖章）
被授权人：                              （签字）
联系电话：                              

        年        月        日
目 录

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）报价一览表；

（4）明细报价表；

（5）投标人概况；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据或汇款凭证证明复印件；

（7）近三年（2019年1月1日至今）以来类似项目业绩一览表；

（8）商务偏差表；

（9）技术偏差表（参数响应程度）

（10）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（11）反商业贿赂承诺书；

（12）产品制造商为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件； 

（13）售后服务方案

（14）项目保证措施

（15）安装调试、验收、培训方案

（16）投标人认为适宜的其他资料。（详见评标办法）

注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。
目录索引
投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

   经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
一、我方承诺以             元承担本次项目招标文件中要求所有工作，交货期  ：      

质保期：                 
二、完全响应招标文件中所有条款。
三、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订后个工作日交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。
四、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本项目产品质量，质量要求：合格，必须达到国家最新规定的标准。
五、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。
六、如果我方中标，到达现场的货物质量、品牌、型号与招标文件要求不一致的，产品质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。
七、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。
八、到货地点：新疆农业大学
九、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
十、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期：

法定代表人身份证明书
单位名称：                                               
企业类型：                                               
地    址：                                               
营业期限：                                               
成立时间：                                               
姓名：                       性别：                
年龄：                      职务：               
系          （投标人名称）               的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）
日  期：        年        月        日
法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

                （单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

	正面
	背面


单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：
日期：
报 价 一 览 表

	投标人
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权委托人
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


	交货期
	

	备注
	


注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         

明细报价表

	序号
	名称
	品牌
	生产厂家
	规格型号
	单价
	数量
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	………
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：人民币 

元小写：￥ 元


1.本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用、运输费、安装费、调试费、维护费等本次项目所涉及所有工作内容的费用，采购人不再支付其它任何费用。）
单位公章：            法定代表人或被授权人签字：          

投标人概况

	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内经营活动中

有无重大违法记录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	     人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产        万元
	固定资产原值:   万元

固定资产净值:   万元     

	
	
	负债          万元
	

	财务状况

（近三年）
	年份
	主营收入（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附营业执照等相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：             

（1）具有独立承担民事责任的能力：
如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
投标人应提供2021年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织形式的，没有财务报告的，可提供银行出具的资信证明或财务报表。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：
投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：
1.供应商依法缴纳税收的证明材料（近六个月内至少一个月）；

2.供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料近六个月内至少一个月）；

（5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

（6）信用查询：
1.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

2.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动，现场查询；

（7）限制行为：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。

投标人递交投标保证金收据或汇款凭证证明复印件

近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	招标单位
	时间
	金额
	项目负责人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证明材料按照评分标准提供。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：           
商 务 偏 差 表

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：凡投标文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏差内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：         
中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；
附截图证明

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区采购办反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 日期：
[image: image1.jpg]



1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
售后服务方案
格式自拟
项目保证措施
格式自拟
安装调试、验收、培训方案
格式自拟
投标人认为适宜的其他资料。（详见评标办法）
注：其他未提供格式的内容请按照目录或评审标准自拟格式

