昌吉市政府采购中心                                                      公开招标文件

昌 吉 市 政 府 采 购 中 心
公  开  招  标  文  件
项目名称：新城区供水营收系统升级、老城区供水抢修设备购置公开招标（二次）采购公告

项目编号：CJSCG-HW2022-038A
采购机构：昌吉市政府采购中心
联 系 人： 胡察   吴海榕

电话：0994-2528512
电话：0994-2528713
温馨提示
尊敬的投标人：
   您好！非常感谢您前来参加昌吉市政府采购中心组织的公开招标活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。
   一：请您务必仔细阅读、认真理解公开招标采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件引起高度重视。
   二：请您务必在公开招标文件递交前检查贵单位投标文件的密封及签章情况，若投标文件未按照公开招标采购文件要求密封签章的，我们将予以拒收。
   三：评定内容均在公开招标采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应公开招标文件。
   四：文中“公开招标文件”为我中心印发的采购文件，“公开招标投标文件”为投标人针对此项目印制的响应文件。
    以上仅是友情提示，不作为公开招标文件的一部分，请您严格按照公开招标文件的要求做好投标文件的编制及相关招投标工作。
招标文件目录
第一部分  招标公告（略）或项目概要    
第二部分  投标须知
第三部分  项目要求
第四部分  合同主要条款(样本)
第五部分  投标文件格式
项目概要
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	项目名称
	新城区供水营收系统升级、老城区供水抢修设备购置公开招标（二次）

	2
	控制价
	3500000.00元

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	采购人
	名  称：昌吉市住房和城乡建设局
地  址：昌吉市建国西路134号

联系人：韩晓胜

电  话：18609942136

	5
	采购机构
	名  称： 昌吉市政府采购中心
地  址：昌吉市财政局一楼102室。
联系人：胡察  吴海榕

电  话：0994-2528512  

	6
	投标保证金
	投标保证金金额：70000.00元（柒万元整）

投标保证金的形式：由投标企业基本账户支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。
采购机构的开户银行及账号如下：
账户名称：昌吉市政府采购中心 
账    号：107006933941

开户行号：104885001050
开 户 行：中国银行昌吉市开发区支行（公对公转账）
于投标文件递交截止时间前交至昌吉市政府采购中心指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效）在提交保证金时必须标注明项目名称（昌吉市垃圾分类处理建设项目—综合管理机电设备购置项目投标保证金），如未按以上要求递交投标保证金，采购人将拒绝其投标。

	7
	所属行业
	工业

	8
	实施地点
	昌吉市住建局指定地点

	9
	资金来源
	地债资金

	10
	出资比例
	100%

	11
	资金落实情况
	已落实

	12
	采购范围
	详见招标项目要求

	13
	供货期
	成交日起45个工作日内完成验收标准

	14
	质量要求
	按照招标文件要求及合同约定达到国家要求验收质量标准

	15
	付款方式
	合同签订后支付中标金额的30%预付款，货到指定现场验收合格并办理完成车辆交强险、商业险及车辆落户手续后，支付至合同价款的97%，留3%质保期满后一次性付清。

	16
	现场踏勘
	不组织

	17
	是否接受联合体投标
	不接受

	18
	合同履约期
	2年（验收合格之日起计算）

	19
	投标有效期
	投标单位同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对投标单位产生法律约束力，投标有效期截至开标日后60日历天。

	20
	递交截止时间
	2022 年10月24日下午16:00:00（北京时间）

	21
	投标文件要求
	纸质版投标文件：投标单位提供纸质版文件一式二份，即正副本各一份

递交地址：邮寄或送至昌吉市长宁路17号市财政局一楼102室昌吉市政府采购中心办公室

电子投标文件：电子加密文件一份

投标文件递交途径：https://www.zcygov.cn在线上传 

	22
	开标时间
	2022 年10月24日下午16:00:00（北京时间），逾期递交将被拒收

	23
	开标地点
	昌吉市长宁路17号市财政局一楼102室昌吉市政府采购中心办公室

	24
	是否退还
响应文件
	不退还

	25
	说明
	本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，投标人在投标时必须满足招标文件要求。

	26
	招标文件领取
	获取方式：线上免费获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。
投标单位登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190或加入“政采云新疆网超投标单位服务群”钉钉号：32569183）。  

	27
	评标办法
	采用综合评分法 

	28
	备注：
	1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“响应”，如未填写视为不响应招标文件；
2、本次招标项目，请各投标单位以人民币报价;
3、招标文件中所涉及的日期均为日历日;

	29
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。
（如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。）
2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。
3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。
投标单位应在公开招标文件规定的时间将纸质版和电子版响应文件递交或送达，如二者内容不一致，则以电子版响应文件为准。

	30
	履约保证金
	中标价的10%

	31
	质保期
	2年（或详见参数表）

	
	需要补充的其它内容

	1
	落实政府

采购政策
	1、落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.1、根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购 〔2022〕22号、昌吉市贯彻落实区、州《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》实施方案给予评审优惠。
1.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策

	2
	支持中小企业发展
	给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为20%。

2、投标单位需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》格式及内容以（财库[2020]46 号）为准，如未按文件要求填写则不参与价格优惠。

	3
	中标结果公示
	本项目中标结果将在开标后三日内在新疆政府采购网公示，公示期1天。

	4
	中标说明
	综合得分最高者中标


第二部分  投标须知
本招标文件仅适用本次招标采购中所叙述的新城区供水营收系统升级、老城区供水抢修设备购置公开招标（二次）采购公告。
     一、报名及领取招标文件截止时间
时间：2022年 9 月30日至2022年 10月13日下午19:30分（北京时间）
二、投标人资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
（二）本项目不接受联合体投标。
（三）根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：“信用中国”网址（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn），查询打印时间自开评标前20日内。
四、投标文件的编制要求
1、纸质版投标文件和电子版投标文件的所有内容应当完全一致，如内容不一致，则以电子版投标文件为准。
    2、投标文件须以中文书写，除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
3、投标文件应统一使用A4规格纸打印，编写目录页码，文字、图片等材料要清晰，并装订成册。
4、投标文件应装入封装袋密封，密封袋上注明项目名称、投标人单位名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。正、副本投标文件（封面及规定签章处）应由投标人单位法定代表人亲自签署或签章并加盖投标人公章。
5、招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，建议投标人应按此格式的要求和内容编制投标文件，招标文件中未提供格式的部分可由投标人自行编制。
五、投标文件的组成（按顺序排列）
（一）、资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
1.营业执照、开户行许可证或基本存款账户信息（包含账户名称、账户号码、开户银行、法定代表人和基本存款账户编号）。
2.投标保证金汇款回执截图。
3.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图。
（二)、响应文件的报价要求：

1.开标一览表（见表一）
2.报价明细表（见表二）
（三）、响应文件的商务部分：
1.法定代表人资格证明及授权委托书（见表三）
2.反商业贿赂承诺书（见表四）
3.商务规格偏离表（见表五）

4.中小企业声明函（见表六）
  5.无重大违法记录、书面声明（见附件一、二）
6.完成类似项目业绩证明材料（见表七）
7.投标人认为需要提供的其他商务材料（相关证明文件） 
（四）、响应文件的技术部分：
1.技术规格偏离表(见表八)
2.产品性能指标、故障率、质量保证体系及安装、调试方案
3.所投产品资料及彩印图片
4.售后服务承诺函
5.投标单位认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件） 
另，电子版投标文件应按照“政府采购云平台”的规定和要求上传相关资料，如果漏传或错传，则按无效文件处理，由投标单位自行承担相应的责任。
六、投标文件的修改和撤回
1、投标人递交投标文件后，不得有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，必须在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标机构提出补充修改或撤回其已递交的投标文件，投标截止日期之后不允许修改投标文件，
2、投标人对投标文件补充修改的书面材料或撤销通知按招标文件要求进行密封、标注和递交，并在包封上注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，投标文件封页由投标人法定代表人签字并加盖公章和印鉴。不接受电报、电话、电传、E-MAIL形式的投标文件。
七、评标办法及评定标准
（一）采取综合评分法。由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成评标委员会进行评标，并依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规及本招标文件进行评审，有关监督部门现场监督。
（二）招标文件评分分值由商务、技术、价格和服务及其他部分组成，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，凡以价格、百分比计算的均保留两位小数。  

	内容
	分值

	报价部分
	供应商有效最低报价为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100
	30

	商务部分
	企业综合实力1.生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分；                                                                                                                                                               2.生产厂家通过IS014001通过环境管理体系认证的，得1分；                                                                                                                                       3.生产厂家通过职业健康安全管理体系认证的，得1分；                                                                                                                                                                                                                                                                     
	3

	
	业绩：提供近三年(2019年1月1日起至今）所投产品的销售业绩，以相关证明有效日期为准，每提供一个合同或中标通知书等证明材料复印件得1分。不重复计分，满分10分。
	10

	技术部分
	产品符合性：所有投标人初始分值都为25分；投标人须根据招标文件中的技术参数要求逐项如实填写所投产品的技术参数，否则视为非实质性响应；投标人所投产品须具有国家工信部汽车产品公告及具有国家法定部门出具的整车检测报告的必须提供。 
1.参数中带★号部分不允许出现负偏离，否则作废标处理。                 

2.未带★号参数有一项不满足招标文件要求扣2分，扣完25分为止。 

3.带★号参数有一项正偏离加1分，未带★号参数有一项正偏离加0.5分，满分10分。有正偏离项的须附质检部门的检验报告，否则不予确认。                                                                                                                                                     
	35

	
	项目整体方案：

1.方案完整、详细,体现对需求的深入理解，具有成熟性，具有较强的可操作性合理，人员配备安排合理、 进度计划及质量保证措施合理的得 7-10分；

2.方案基本完整，对需求把握基本到位，基本可操作，人员配备及安排较合理、 进度计划及质量保证措施较合理的得 4-6分；

3.方案不完整，没有很好的细化，可操作性较差，人员配备及安排欠合理、进度计划及质量保证措施欠合理的得1-3分。    
	10

	
	 服务承诺：

提供送货上门、提供完善的设备使用、操作培训及中文操作手册的，得1分；                                                                                                                                              2.供应商具备完备的售后服务机构且提供售后承诺函，售后服务承诺等优于其他投标方得2分，否则酌情扣分；                                                                                                                            3.满足招标文件质保要求的基础上，投标人所承诺的质保期超出招标文件要求且质保内容全面得3分，否则酌情扣分（以提供的售后服务函为准）；                                                                                                                                                                     4.承诺接到故障通知后30分钟内响应，在保修期内24小时内给予免费维修的，得1分；                                                                                                                                                                           5.免费维修期满后，承诺材料费及服务费给予一定优惠的，及投标人承诺维修的时间长短程度分：优3分；良2分；一般得1分。

6.必须免费提供备品备件（附产品质检报告），备品备件与专用车辆（或设备）配置合理、齐全，优得2分；良得1分；一般不得分。  
	12


（四）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中的明细表内容不一致，则以开标一览表为准。
电子版投标文件和纸质版投标文件不一致的，以电子版投标文件为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（五）在监督部门监督下，评标委员会根据招标文件规定，对提交投标文件和其他必要的资料进行进一步审查，投标文件响应性不能出现重大偏离，如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标。
下列情况属于重大偏离：
（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（2）不符合技术规格、技术标准的要求；
（3）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
（六）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要法定代表人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

八、无效投标
评标小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（1）逾期递交纸质版和电子版投标文件或未将纸质版和电子版投标文件送达或上传至指定地点；
（2）投标文件未按要求密封、未签署、加盖单位公章；
（3）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（不接受联合体投标的除外）；
（4）资格证明文件不全或不符合招标文件标明的资格要求；
（5）投标文件出现多个投标方案或投标报价、超过最高限价竞标的；
    （6）投标文件中《开标一览表》和《开标记录表》中的最终报价不相符的；
（7）投标产品不符合必须强制执行的国家标准，含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（8）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；
（9）评标委员会认为投标人所递交的投标文件所附相关资料内容不真实，且投标人不能提交证明其真实性的材料的；
（10）投标人所递交的投标文件雷同，或存在其他情形导致评标委员会认为投标人之间存在串标、围标嫌疑的；
（11）法律、法规规定的其他情况。
  九、关于投标保证金
若发生下列情形之一，投标保证金将不予退还并取消投标资格。情节严重的，将列入不良记录名单，在三年内禁止参加任何政府采购活动。
    1、评标开始后，未经同意中途离场、无故撤回报价的；
2、交纳保证金后无故不参加投标的；
3、投标人在被通知成交后未按规定时间与采购单位签订合同或拒绝按成交状态签订合同的；
4、签约后无法按时间、质量要求完成合同内容，履行合同义务的；
5、投标人在投标文件中提供虚假材料谋取中标的；
6、评标过程中，发现有意扰乱采购活动或围标、串标等情形的；
7、违反招标采购文件有关规定的其他情形的；
十、废标
根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、因重大变故，采购任务取消的。
废标后可按照相关法律要求重新招标
十一、定标原则
1、评标委员会成员以打分的方法，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
如排名第一的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或认定中标无效，中标无效的重新组织招标。
 2、招标人及采购机构将有权对成交投标人的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。
3、中标结果将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）公示。
 十二、履约条款
1、中标单位需在中标公告结束后五个工作日内将与采购单位签订的合同交至昌吉市政府采购中心。《成交（中标）通知书》是合同的组成部分，是签订合同的依据。
2、履约保证金由采购单位收取，收取比例不得高于国家标准。
   十三、其他事项
未中标投标单位在中标通知书发出之日起就可到政府采购中心办理退付投标保证金手续；中标投标单位自政府采购合同签订后即可到政府采购中心办理退付投标保证金手续。如一个月内仍未办理，则政府采购中心将该款项上缴国库。
十四、其他事项
1、昌吉市政府采购中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开招标文件不可分割的部分。在招投标过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法，保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。
2、投标人必须严格按照采购文件约定的技术要求进行相应服务，凡是达不到采购单位要求，采购单位有权拒绝。
3、在开标前，投标人若对招标文件中规格及要求有异议或对要求有不合理之处，可及时提出相关意见（以书面形式向采购人、昌吉市政府采购中心提出质疑），如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入评标程序，即视为各投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。 
4、在招标活动全程中，如发生对招标文件理解不一致或出现任何其他争议事项，均可提交评标委员会并按少数服从多数的原则进行表决，该表决在作出时直接发生效力。
    5、本文件由昌吉市政府采购中心负责解释。
项目要求
一、新城区供水营收系统升级、老城区供水抢修设备购置项目（二标段）技术参数及要求 
采购车辆技术参数要求

抢修车技术参数

	序号
	系统
	名称
	型号及描述

	
	
	防抱死系统
	有

	
	
	接近角/离去角
	22.1/23.7(°)

	
	
	前悬/后悬
	982/1100(mm)

	
	
	轴荷
	1700/2000

	
	
	*轴距
	3750mm

	
	
	轴数
	2

	
	
	最高车速
	120km/h

	
	
	弹簧片数
	-/2

	
	
	轮胎数
	4个

	
	
	前/后轮距
	1740mm/1704mm

	
	
	转向形式
	方向盘

	
	
	功率
	100kw

	
	
	燃油类型
	柴油

	
	
	*底盘排放标准
	国六

	2
	改装
	发电机固定支架
	1

	
	
	加装高杆灯
	1

	
	
	加装随车吊
	1

	
	
	车后门加装液晶显示屏
	1

	
	
	动力站固定支架
	1

	
	
	渣浆泵固定支架
	1

	
	
	水泵固定支架
	1

	
	
	金刚砂砾锯固定支架
	1

	
	
	冲击扳手固定支架
	1

	
	
	液压电焊机固定支架
	1

	
	
	排风扇固定支架
	1

	
	
	破碎镐固定支架
	1

	
	
	爬管机固定支架
	1

	
	
	圆盘锯固定支架
	1

	
	
	金刚石链锯固定支架
	1

	
	
	液压油管固定支架
	2


抢修车内部配置技术参数

	序号
	名称
	参数

	1
	*液压动力站
	应用范围：为1台或2台液压设备提供液压动力
输出流量：可同时提供两个5或8gpm/20或30lpm液压回路
工作压力：140bar
油管连接：8/3in平面快速接头
散热能力：大于9hp
系统工作压力大于等于140bar
免维护电瓶，实心轮胎，避免被扎的危险
自带吊装支架和抬机手柄，装卸便利
自带主动温度控制技术，使得设备在极端环境中正常工作
嵌入式面板避免损坏
可同时带两把工具或一个450立方/小时水泵

	2
	渣浆泵
	应用范围：泵送含有直径10cm以下固体颗粒的污水
作业能力：出水接口为100mm凸轮锁紧式接口，可达180m³/h.
液压流量：26-34lpm
连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	3
	*大流量水泵
	应用范围：专为应急使用设计，短时间排放大量的污水
作业能力：大口径（200mm及以上）、最大排量450立方/小时
液压流量：30-40lpm
连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	4
	金刚砂砾锯
	应用范围：切割球墨铸铁管、铸铁管、PVC、PVE等材料
作业能力：33或46cm
流量范围：26-34lpm
连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	5
	冲击扳手
	应用范围：螺栓的紧固或拆除
作业能力：3/4in驱动方
流量范围：15-45lpm
连接方式：连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	6
	液压电焊机
	应用范围：金属部件焊接修复，钢管焊接，建筑施工焊接，设备维修焊接
焊接电流：40-190A
焊条规格：φ1.6-φ4
流量范围：30-40lpm
辅助电力输出及功率：220v/2kw
连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	7
	排风扇
	应用范围：需要通风的场所，如地窖、窨井等
液压流量：15-45lpm
连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	8
	破碎镐
	应用范围：混凝土及黏土的破碎、凿削、小型岩石的破碎、小型桩打桩

镐钎尺寸：1-1/8x6in

液压流量：26-34lpm

连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	9
	爬管机
	应用范围：球墨铸铁管、钢管等管道的切割

作业能力：最大直径1600mm

爬行速度80-110mm/min

	10
	圆盘锯
	应用范围：用于砖石、混凝土及管件的切割

锯片规格：安装直径14in内孔1in的砂轮或金刚石锯片

液压流量：26-34lpm

连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	11
	金刚石链锯
	应用范围：切割混凝土、钢筋混凝土、岩石、管道及其他砖石材料
作业能力：33或46cm  流量范围：26-34lpm
连接方式：油管连接，3/8in快速接头

	12
	*发电机
	额定电压:230V/380V       最大功率:8KW

额定电流:19A             额定频率:50Hz

相数:单相/三相          净重:90KG

	13
	液压油管
	连接装置，可承受≥180par，长度大于等于15米


吸污车技术参数

	序号
	系统
	名称
	型号及描述

	
	
	*排放标准
	GB17691-2018 国Ⅵ

	
	
	轴距
	≥3800mm

	
	
	驾驶室准乘人数（人）
	3

	2
	污泥罐
	材质
	优质钢

	
	
	罐体总容量
	≥5700L

	
	
	*罐体壁厚
	≥6mm

	
	
	设计压力
	全真空

	
	
	排污阀
	≥5 英寸球阀

	
	
	液压举升卸料
	液压油缸举升卸料

	
	
	空气流量
	≥11000L/min

	
	
	真空度
	≥90%

	
	
	泵体保护
	三重保护系统、罐体顶端装有止回阀

	
	
	真空泵啮合控制
	气动控制

	4
	后罐门
	操作
	液压开启

	
	
	锁紧装置
	液压锁紧

	
	
	密封
	橡胶密封圈

	5
	吸污吊臂
	半径
	2770mm-3880mm

	
	
	吸污吊臂旋转角
	≥300°

	
	
	吸污管直径
	≥DN100mm(4 英寸)


自卸吊技术参数

	序号
	系统
	名称
	型号及描述

	1
	整车
	12吨随车吊
	底盘配置: D3排半驾驶室，*国六发动机，*9档变速箱，1100钢丝胎，气囊座椅，原厂空调。

专用功能配置:

配≥5节直臂吊机，臂长≥16.5米，全液压，360度全回转。




管道疏通车技术参数

	序号
	系统
	名称
	描述

	
	
	功率*
	≥154kw

	
	
	排放标准*
	GB17691-2018国Ⅵ

	
	罐体
	材质
	优质钢

	
	
	罐体总容量
	≥5610L

	
	
	罐体壁厚
	≥3mm

	
	
	防浪隔板
	厚度≥3mm

	
	
	流量
	≥212L/min

	
	
	压力
	≥20Mpa

	
	
	功率
	≥81kw

	
	
	最高转速
	≥1800rpm

	
	
	驱动
	PTO

	
	
	泵体保护*
	低水位报警及保护装置

	
	
	高压泵啮合控制
	气动控制

	4
	控制系统
	电动控制
	手自两位一体

	
	
	一键停机
	紧急停机保护

	
	
	远程电子油门
	远程电子油门控制系统

	
	
	控制系统
	控制器控制、数字显示

	5
	安全系统
	安全阀
	符合国家标准

	
	
	限压阀
	符合国家标准

	
	
	冬季排水系统
	1套

	
	
	警示灯
	夜间施工警示灯1套

	
	
	倒车影像
	1套

	6
	旋转绞盘
	材料
	优质钢

	
	
	驱动方式
	电子液压收放胶管

	
	
	摆动角度
	水平

	8
	高压喷头
	陶瓷喷头
	蘑菇形喷头 *2

	
	
	
	榴弹型喷头 *1

	
	
	
	菱形喷头   *1

	
	
	喷头保护
	喷头保护装置

	9
	控制台
	操作面板
	透明、防水

	
	
	位置
	固定于车辆尾部高压卷盘处，方便观察、操作

	10
	工具箱
	侧工具箱
	侧工具箱*2

	11
	辅助系统
	护管器
	1套

	
	
	洗管器
	1套

	
	
	消防水带
	通用型、附带接头

	
	
	冬季油品
	-25度以上液压油、机油、防冻液


发电车技术参数
	整车
	救险车

	车辆驾驶室
	排半、原装空调、助力转向 

	防抱死系统及轮胎
	配置ABS防抱死系统,钢丝胎。

	排放标准*
	国六

	最高时速（Km/h） 
	≥89（Km/h）

	发动机
	排量(ml)
	6200

	
	额定功率 (kw)
	≥154

	前悬(mm) 
	1430

	后悬(mm) 
	2370

	涉水深度(mm) 
	涉水深度：500mm

	发电机组
	额定功率(kw)
	400kw

	
	额定电压（V）
	400/230V


功能与配置

	序号
	项目
	描述

	1
	车辆底盘*
	空调助力转向，排放标准国六，发动机功率≥154kw。

	2
	厢体


	1、厢体外部钢材为优质冷轧钢板，内衬优质冷轧钢板折弯骨架，工艺先进，强度牢固。厢体为全密封结构，具备运输、防雨、防腐、防火、防锈要求。

2、车厢顶部四角安装示宽灯

3、车厢设有防漏电保护装置及措施。

4、厢体机组进、排风口应安装防雨、防尘百叶 窗，汽车运行及电站停放时防止雨水及灰尘进入厢体；

5、配专用排烟系统，排烟系统应外置，烟囱为自动开启烟囱。

6、急停开关：在控制柜处应设置急停开关，当发电机组出现异常情况时便于停机；

7、设置外接市电电源接口，作为充电及辅助电 源使用；

8、车厢地板表层应采用花纹防滑铝合金板材；发电室侧墙壁及顶部采用多孔板板材，内壁填充吸音降噪棉。

9、车辆厢体要求采用整体包覆式，设置下围箱，下围箱内应设置 2 只以上储藏箱，放置相关维修工具、接地装置等物品；接线安装位置要求设置在车厢侧面合理位置，密闭防水；

10、车厢内部必须粘贴有安全警示以及安全操作规程、守则等标牌，标牌采用防水 PVC 或铝标牌制作。 

11、2 组进风降噪系统，对称式双向多级多片吸音装置；1组排风降噪系统，多级多片车尾放射状 排风风道；1套复合式消声器；

12、带底座油箱，可满足机组连续工作8小时以上。 

	3
	柴油发电机组


	车辆配置最新国三排放标准的柴油发电机组一套，额定功率400kw，带底座油箱，工作时间≥8小时。

	4
	升降高杆照明灯
	车厢顶上安装高杆照明灯，不使用时可收回。升降高度≥1.8米，遥控操作；系统工作电压：220V,水平旋转≥380°，垂直旋转≥380°，具有无线摇控和有线两种控制方式。照明灯头背面带红蓝爆闪警示灯，处理事故时，可以提高车辆的警示距离。一体化手柄控制，有线手柄带有照明灯同步指示功能，实现远距离警示作用。

	5
	控制系统


	1.控制系统实现集中操控,方便操作;

2. 机组可以显示水温、油压、速度、电流、电压等，出现异常会报警直至停机，有效保护发电机组。

3、急停开关：在控制柜处应设置急停开关，当发电机组出现异常情况时便于停机；

4、为智能型控制系统，各使用功能均采用一键式启动；整车电路集中控制，设置交直流配电系统，供充电器、照明、插座等使用，配置外部辅助电源接口 

	6
	电源输出
	1、配备全功率输出接口；

2、配备负载输出箱，电缆与输出箱间采用快速接头连接。 


消防扒地泵

	（一）水泵技术参数

	1
	★水泵类型：防汛泵；

	2
	★当流量200m³/h时，扬程≥10m；

	3
	★当流量150m³/h时，扬程≥15m；  

	4
	★当流量100m³/h时，扬程≥20m；

	5
	功率：≤11kw

	6
	出水口口径：≤150mm

	7
	电机冷态绝缘电阻：≥500MΏ；

	8
	★通过颗粒物直径：≥20mm；

	9
	运行转速：≥3000RPM；

	10
	水泵材质：叶轮及对应泵体采用铝合金材质，泵体可以采用304不锈钢材质

	11
	泵体铝合金轻型重量：≤26kg。

	12
	泵应配备不锈钢滤网包裹，具有有效的通过率；

	13
	泵两侧上应有搬运提手，便于搬运；

	14
	泵绝缘等级：F；

	15
	泵电缆材质：JHS级潜水电缆；

	16
	水泵材质：泵体、叶轮采用304不锈钢材质

	17
	★电泵防护等级：IP68

	18
	★电缆线快速插头防护等级：≥IP67

	19
	泵自带电缆线长根据要求可延长（费用另计）

	（二）控制柜参数

	1
	有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护功能；

	2
	泵机组供电可以使用柴油机或380V市电供电工作；

	3
	柜体车上型可移拆卸，有脚轮可移动；

	4
	具有变频控制器，具备本地手动一键启停、远程遥控控制启停功能，

	5
	具备调速功能，通过旋钮开关调节频率大小，从而控制水泵流量和扬程大小；

	6
	具备运行时间统计功能：设备应支持统计运行时间；

	7
	远程控制功能有功率、转速、电压、频率，电泫等运行参数显示，有多时间工作设定功能性。远程功能性属可选项。


二、供货时间、地点及验收方式
（一）供货时间：成交日起45个工作日内到货，并达到验收标准。
（二）供货地点：昌吉市住建局指定的地点。
（三）验收方式：
1、按照国家相关规定进行验收。

2、验收时必须提供完整的产品合格证。
三、付款方式：合同签订后支付中标金额的30%预付款，货到指定现场验收合格并办理完成车辆交强险、商业险及车辆落户手续后，支付至合同价款的97%，留3%质保期满后一次性付清。
四、履约保证金
：中标价款的10%。
五、质量保证及售后服务
质保期：2年

售后服务：货物成交后，提供二年免费维护及保养，在货物出现任何问题承诺无条件维修保养，确保服务期内发生的所有问题能够及时解决。
六、其他要求：
1、报价应为人民币含税全包价，包括货物的供应、运输、装卸、安装调试、培训、售后服务、车辆交强险、商险费、车辆落户缴纳的所有费用、发票税费等一切费用（详见清单要求）。
2、安装调试及培训中应包含软件及硬件的安装调试及培训。
第四部分 合同主要条款和格式合同（样板）       
                                           合同编号：

购   销   合   同 
买方：                                   （盖章）

卖方：                                   （盖章）
签 订 时 间：      年    月    日
签 订 地 点：    
车辆买卖合同

买方：                            签订地点：  

卖方：                            签订时间：         
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就买方向卖方购买清单里包含的设备购销安装、调测和售后(质保、维护)服务等事宜达成如下条款。
一、设备清单
注：以上含增值税（13%），含运费，车辆含交强险、商险、车辆落户所包含的一切费用。

第2条 技术标准（质量要求）：符合企业技术标准及规范，参见产品使用说明书。

第3条 交货时间：预付款到账后车辆45天。

第4条 付款方式：合同签订后支付中标金额的30%预付款，货到指定现场验收合格并办理完成车辆交强险、商业险及车辆落户手续后，支付至合同价款的97%，留3%质保金，质保期满后一次性付清。

第5条 产品包装及包装物的提供与回收：原厂包装，不回收。  

第6条 交货地点，买方指定地点。

第7条 产品所有权自 购买 时起转移，但买方未履行支付价款义务时，标的物属于卖方所有，但买方须承担产品的保管责任。

第8条 运输方式及到达站（港）和费用负担：费用卖方负担。

第9条 验收标准及提出异议期限：按照使用说明书，异议期限15天内。买方在验收中，如果发现产品的型号、规格和质量不合规定，应在10天内向卖方提出书面异议。买方怠于通知或者自标的物收到之日起过10天内未通知卖方的，视为产品合乎规定。买方因使用、保管不善造成产品质量下降的，不得提出异议。

第10条 违约责任：1、逾期交付加工成品或逾期付款均构成违约，每逾期一日，违约方应当支付合同价款万分之五的日违约金；逾期超过六十日的，守约方可单方面通知对方解除合同、赔偿损失并支付违约金；2、违约方除承担上述违约责任和实际损失外，还应当承担守约方为此产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、评估鉴定费、保全费、保全保险费等。
第11条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向昌吉市人民法院起诉。

第12条 本合同自    年    月   日签定日起生效。

第13条 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第14条 质量保证：自合同签订日期起，整机产品质保期壹年（非人为损坏情况下，

易损件除外）.质保期内，设备出现一般故障4小时内修复，重大故障24小时内修复。

第15条 货物交接时卖方负责设备使用培训工作。

第16条 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份，双方各持二份。

第17条 其它约定事项：本合同未尽事宜，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应。传真件、扫描件与原件有同等法律效应。

	买方
	卖方

	买方（章）：
	卖方（章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人:

	电话号码:
	电话号码: 

	传真号码/邮箱：/
	传真号码/邮箱：

	开户银行:
	开户银行:

	账号:


	账号：

	税号:
	税号：


第五部分  投标文件格式
表一：

开标一览表
    我方将严格按招投标法及招标文件的要求参加本次公开招标，并理解你方以综合评分法确定中标结果，且对中标结果也没有解释义务。如我方为中标候选人，在接到你方发出的中标通知书五个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。
    我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目交纳的投标保证金。
    1、交纳保证金后无故不参加投标。
    2、在招标过程中，未经招标人同意的情况下，我方代表人中途离场。
    3、被通知中标后，我方不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时招标人的要求及我方的承诺签订合同）。     
4、与其他投标人串通或发生其他影响招标公平竞争的行为。
投标人（盖公章）：             法定代表人（签字或加盖印鉴）：
联系人：                      联系地址：     
电话：                        邮编：
                             年     月     日
表二：
报价表


投标人（盖章）：          法定代表人（签字或加盖印鉴）：   
     年    月    日
表三（1）:

授权委托书
授权单位：                           （投标人全称）
公司地址：                           
法定代表人：            手机号码：                  。
被授权人：            手机号码：                  。
项目名称：                             
授权单位现授权被授权人为本公司合法代理人，以本公司的名义全权参与本次政府采购活动，签署相关合同及其他相关法律文书，并有权办理与该项目相关的其他所有事宜。 
委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。
受托人在办理上述事项过程中所实施的民事法律行为及签署的法律文书，授权单位均予以认可。
投标人：           法定代表人： 

（盖公章）          （签字或加盖印鉴）  
 年  月 日
表三（2）:
法定代表人身份证明书
兹证明XXX（性别 ，公民身份号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）系我公司法定代表人。
                             XXXXXXXXXXX公司
年    月    日
备注：若法人参与本项目，则填写本表，不填写表三（1）。
表四：
反商业贿赂承诺书
昌吉市政府采购中心：
    为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：
    在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。
    如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
                投标单位（投标人）：
                法定代表人：
                                    年     月     日
表五：
投标人业绩情况表
	序号
	服务单位
	设备或项目名称
	合同金额
	数量
	单位联系人
	单位联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：
                                      年    月    日
备注：按照业绩情况表提供相对应的成交通知书或服务合同，作为业绩类评分依据。
表六：

中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：

表七：

商务规格偏离表
	项目
	技术要求
	应标参数
	正/负偏离/响应
	备注

	项目供货时间及地点
	
	
	
	

	验收方式


	
	
	
	

	质保期
	
	
	
	

	付款方式

	
	
	
	

	售后服务
	
	
	
	

	履约保证金
	
	
	
	


投标人（盖章）：         法定代表人（签字或加盖印鉴）：
年    月    日
表八：
技术规格偏离表
	项目
	招标参数
	应标参数
	正/负偏离/响应
	备注

	产品名称
	......
......
......
........
	......
......
......
........
	正/负/响应
	需逐条对应

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：
     年    月    日
(附件1)
无违法记录证明
昌吉市政府采购中心：
    我公司郑重承诺，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    如我公司的上述声明及提供的资料有任何虚假内容，则采购机构有权取消我公司的参与、中标或成交资格，且我公司自愿承担由此而引起的一切法律责任。
                       投标单位（投标人）：
                       法定代表人：
                                    年     月     日
(附件2)
声   明  书
昌吉市政府采购中心：
我公司已收到并阅读采购文件，在完全理解该项目的采购质量技术要求、商务条件以及其他内容后，决定参与此次采购活动，并作出如下声明：
1、我公司具有独立承担民事责任的能力；
2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我公司具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力；
4、我公司严格按照法律规定缴纳税金和社会保障资金；
5、我公司保证提供的所有资料及相关证明文件均真实、准确；
6、我公司保证所投货物品牌型号、投标文件及相关资料的合法性，且均未侵犯他人的知识产权。
7、我公司保证使用了他人的专利、专有技术、涉及的费用由其自行承担。
8、如我公司被确定为中标人或成交人，将根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任；
     上述声明内容全部属实，如有不实，我公司自愿承担由此而引起的所有法律责任。
                       投标单位（投标单位）：
                       法定代表人：
                                       年     月     日
序号�
设备名称�
设备型号�
数量�
品牌�
单价�
总价�
�
1�
抢修车�
流动服务车�
1�
�
�
�
�
2�
自卸吊�
12吨随车吊�
1�
�
�
�
�
3�
吸污车�
12m³吸污车�
1�
�
�
�
�
4�
管道疏通车�
联合疏通车�
1�
�
�
�
�
5�
动力站一套�
液压动力站�（双回路）�
1�
�
�
�
�
�
�
550m³/h水泵�
�
�
�
�
�
�
�
渣浆泵�
�
�
�
�
�
�
�
油管（15m配备3/8in快速接头）�
�
�
�
�
�
6�
发电车�
400kw�
1�
�
�
�
�
7�
消防扒地泵�
150m³/h�
1�
�
�
�
�






投标人�
�
�
总报价（大写 ）�
�
�
总报价（小写 ）�
�
�
备注�
�
�






序号�
设备名称�
设备型号�
数量�
品牌�
单价�
总价�
�
1�
抢修车�
流动服务车�
1�
�
�
�
�
2�
自卸吊�
12吨随车吊�
1�
�
�
�
�
3�
吸污车�
12m³吸污车�
1�
�
�
�
�
4�
管道疏通车�
联合疏通车�
1�
�
�
�
�
5�
动力站一套�
液压动力站�（双回路）�
1�
�
�
�
�
�
�
550m³/h水泵�
�
�
�
�
�
�
�
渣浆泵�
�
�
�
�
�
�
�
油管（15m配备3/8in快速接头）�
�
�
�
�
�
6�
发电车�
400kw�
1�
�
�
�
�
7�
消防扒地泵�
150m³/h�
1�
�
�
�
�






授权人（法定代表人）身份证复印件�
被授权人身份证复印件�
�









�从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






