|  | 新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | Xinjiang huaheng huixin engineering project management co., ltd |

招 标 文 件

项目名称：自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分）

项目编号：Hhhx-2220-Zjy002

采购人：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院（盖章）

采购代理机构：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司（盖章）

二〇二二年十月

目录

第一章 投标邀请	- 1 -

第二章 投标人须知前附表和投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

投标人须知	- 11 -

一、说 明	- 11 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件的编制	- 16 -

四、投标文件的递交	- 18 -

五、开标与评标	- 19 -

六、授予合同	- 30 -

七、验收	- 34 -

八、其他	- 34 -

第三章 采购需求	- 36 -

第四章 评标方法和评标标准	- 58 -

一、评标方法	- 58 -

二、评标程序	- 59 -

三、评标中的落实政府采购政策具体办法	- 64 -

四、评标标准	- 66 -

第五章 拟签订的合同文本	- 69 -

第六章 投标文件格式	- 74 -

投标文件封面建议格式	- 75 -

第一节 商务技术文件格式	- 77 -

附件 1 投标函格式	- 77 -

附件 2 技术服务需求偏离表格式	- 79 -

附件 3 商务条款偏离表格式	- 80 -

附件 4 法定代表人授权书格式	- 81 -

附件 5 投标保证金承诺函格式和退还保证金说明函	- 82 -

附件 6 代理服务费承诺函格式	- 84 -

附件 7 投标人情况表建议格式	- 86 -

附件 8 详细的技术服务响应	- 87 -

附件 9 其他商务技术文件材料	- 90 -

第二节 报价文件格式	- 91 -

附件 1 开标一览表格式	- 91 -

附件 2 投标分项报价表格式	- 92 -

第三节 政府采购政策的证明文件	- 93 -

附件 1 中小企业声明函（货物）	- 93 -

附件 2 残疾人福利性单位声明函	- 94 -

附件 3 监狱企业证明材料	- 95 -

附件 4 节能、环境标志产品证明材料（符合填写）	- 96 -

第四节 资格证明文件格式	- 97 -

附件 1 资格、资信证明文件	- 97 -

# 第一章 投标邀请

自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分）公开招标公告

项目概况

自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分）招标项目的潜在投标人应在邮箱获取招标文件，并于2022年11月07日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：Hhhx-2220-Zjy002

项目名称：自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分）

预算金额（元）：1707000

最高限价（元）：553000，669000，485000，

采购需求：

标项一

标项名称：第三批能力提升检测设备采购项目-标项1

数量：1批

预算金额（元）:553000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：300kV周向X射线机、300kV定向X射线机、250kV定向X射线机、250kV定向X射线机、数字式超声波探伤仪、磁粉探伤机的设备采购项目，具体参数详见招标文件。

备注：

标项二

标项名称：第三批能力提升检测设备采购项目-标项2

数量：1批

预算金额（元）:669000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大流量高压力供水系统、室内栓压力损失及减压、稳压试验装置、软管卷盘射程试验装置、消防水枪喷射性能试验装置、成套卡具堵头、数显薄膜测厚仪、精密直径围尺、数显压力表的设备采购项目，具体参数详见招标文件。

备注：

标项三

标项名称：第三批能力提升检测设备采购项目-标项3

数量：1批

预算金额（元）:485000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置、数显深度计、恒温水浴锅、恒温恒压供水系统的设备采购项目，具体参数详见招标文件。

备注：

合同履行期限：标项 1、2、3：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1、2、3：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：标项 1、2、3：

（1）供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

时间：2022年10月17日至 2022年10月24日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件。（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）获取采购文件时，需上传《中小企业声明函》（详见附件，所属行业：工业（制造业））或其他视为中小企业或小型、微型企业证明材料，否则审核不通过。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月07日 11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/在线递交投标文件

开标时间：2022年11月07日 11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目专门面向中小企业采购，非中型企业或小型、微型企业的将被拒绝。（1）供应商提供的货物应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。（2）供应商为监 狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1材料，但应当提供由省级以上监 狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监 狱企业的证明文件。（3）供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、本项目实行电子招投标响应，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://login.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

5、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7、依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的所属行业为：工业（制造业）

8、若因疫情原因供应商无法完整提供获取文件资料的，需出具情况说明；情况说明无法加盖公司公章、法人章的，均需由本单位法人签字。

9、其他内容详见采购文件。

10、监督电话：

自治区质检院纪委举报电话：0991-3191260/13579955566

驻局纪检组举报电话：0991-2841556

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

地 址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号

联系方式：13579888171

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号

联系方式：18130912292

3.项目联系方式

项目联系人：冯工

电 话：18130912292

新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司

2022年10月17日

# 第二章 投标人须知前附表和投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号” 是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。

| 序号及内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 1.项目概述 | 1.1 | 1、项目名称：自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分） 2、项目编号：Hhhx-2220-Zjy002 3、招标范围：本次自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分），共3个标项，具体详见采购清单： 标项1：用途：300kV周向X射线机、300kV定向X射线机、250kV定向X射线机、250kV定向X射线机、数字式超声波探伤仪（为核心产品）、磁粉探伤机； 标项2：大流量高压力供水系统（为核心产品）、室内栓压力损失及减压、稳压试验装置、软管卷盘射程试验装置、消防水枪喷射性能试验装置、成套卡具堵头、数显薄膜测厚仪、精密直径围尺、数显压力表； 标项3：单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置、数显深度计、恒温水浴锅、恒温恒压供水系统（为核心产品）； 4、项目地点：采购人指定地点 5、招标方式：公开招标 6、交货期：合同签订后30个日历日。 7、资金来源及比例：自筹资金。 8、资金落实情况：已落实 9、采购人 名称：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号 联系人：刘老师 电话：13579888171 10、采购代理机构 名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 地址：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路浦东街三号 联系人：冯工 电话：18016893069 |
| 2.采购项目的属性 | 1.2 | 货物 |
| 3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.3 | 依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的所属行业为：工业（制造业） |
| 4.投标人资格要求 | 3.2 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购，非中型企业或小型、微型企业的将被拒绝。（1）供应商提供的货物应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。（2）供应商为监狱企业的视同小型和微型企业，可不提供以上第1材料，但应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（3）供应商为残疾人福利性单位的视同小型和微型企业，可不提供以上第1点材料，但应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （3）本项目不接受进口产品投标。 |
| 5.对联合体投标的具体要求 | 3.3 | □接受√不接受 对联合体各方的要求：无 |
| 6.是否允许采购进口产品 | 4.1 | 本项目不允许进口产品投标。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 7.现场踏勘 | 9.3 | √不组织 □组织 现场踏勘时间：/ 现场踏勘地点：/ |
| 8.标前会 | 9.4 | √不召开 □召开 召开开标前答疑会时间：/ 召开开标前答疑会地点：/ |
| 9支持中小企业发展 | 10.1 | 1.是否为专门面向中小企业采购：是 2.是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否，本标项专门面向中小微企业采购。 3.符合要求的中小型和微型企业扣除比例：否，本标项专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。 |
| 10政府采购支持中小企业融资 | 10.1 | 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 11政府采购信用担保 | 10.1 |  |
| 12政府采购促进残疾人就业、政府采购支持监狱企业发展 | 10.1 | 1.促进残疾人就业政府采购政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。本标项专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。 2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。本标项专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。 |
| 三、投标文件的编制 |  |  |
| 13.资格、资信证明部分构成 | 12.1 | 基本资格、资信证明文件： （1）法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中： 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； （2）财务状况报告： 近一年由会计师事务所出具财务审计报告或提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 （3）依法缴纳税收的相关材料： 开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件； 缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 （4）依法缴纳社会保障资金的相关材料： 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 （5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） （6）信用查询 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； （7）投标人须提供投标单位（投标人）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）投标人针对投标人限制行为的声明； 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。除以上内容外，其他投标文件纸质材料均应编入投标文件。 |
| 14.商务技术部分构成 | 12.1 | *1.投标函（格式见第六章商务技术文件格式附件 1）； *2.技术服务需求偏离表（格式见第六章商务技术文件格式附件 2）； *3.商务条款偏离表（格式见第六章商务技术文件格式附件 3）； *4.法定代表人授权书（格式见第六章商务技术文件格式附件 4） 或 法定代表人身份证明复印件（加注“*”的投标文件构成其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，则无需提供法定代表人授权书，此情况下应提供法定代表人身份证明复印件）； *5.投标保证金承诺函（格式见第六章商务技术文件格式附件 5）； *6.代理服务费承诺函（格式见第六章商务技术文件格式附件 6）； 7.投标人情况表（建议格式见第六章商务技术文件格式附件 7）； 8.详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）； 9.评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。 |
| 15报价部分构成 | 12.1 | *1.开标一览表（格式见第六章报价文件格式附件 1）； *2.投标分项报价表（格式见第六章报价文件格式附件 2）； |
| 16.投标文件内容其他要求或注意事项 | 12.2 | 1、货物及服务主要技术指标和性能的详细说明，应提供详细技术支持材料。技术支持材料形式为以下几种中的一种： ①第三方机构出具的检测报告 或 ②投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料） 或 ③产品技术手册/说明书 或 ④产品制造商出具的技术参数承诺（加盖制造商公章） 或 ⑤招标文件规定认可的其他形式。 投标人提供的多种技术支持材料内容出现矛盾的，按照从①至⑤的优先顺序进行认定（①为最优先）。 2、对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项作出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足，投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。 |
| 17.投标文件编制要求 | 13.1 | 响应文件应按资格证明文件、商务技术文件分别编制，资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版响应文件制作请咨询政采云平台。 |
| 18.投标报价 | 14.1 | 开标一览表具体格式见“附件 2” 报价方式：项目现场完税价。 采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标将被否决。 |
|  | 14.1 | 报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标将被否决 |
| 19.最高限价 | 14.5 | 最高限价（最高投标限价）：标项1：553000元；标项2：669000元；标项3：485000元； |
| 20.投标有效期 | 15.1 | 自投标截止时间之日起 60 日。 |
| 21.投标保证金 | 15.2 | 投标保证金金额：标项1：人民币 11000 元（壹万壹仟元整） 标项2：人民币 13000 元（壹万叁仟元整） 标项3：人民币 9700 元（玖仟柒佰元整） 投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式 投标保证金提交截止时间：投标人应在提交投标文件截止时间前按采购文件规定的金额、形式等，将投标保证金交到保证金收款账户（采用电汇或网上银行支付的，须在提交投标文件截止时间前到账，并注明“交质检院第三批检测设备采购标项1（标项2、标项3）投标保证金”） 投标保证金银行账号： 开户名称：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 账号：632815927 开户银行：中国民生银行乌鲁木齐分行营业部 行号：305881088014 （汇款时，请输入开户银行全称，以避免出现汇款不成功） |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 22.备份投标文件 | 16.4 | 中标供应商在领取中标通知书时须向代理机构提供纸质版投标文件正本1份，副本2份（归档资料备用），并标明正本副本字样，副本可为正本复印件。 注：纸质版投标文件必须与不见面开标系统上传的电子版固化投标文件相同，正本纸质投标文件需有单位鲜章（彩色打印）。 提交方式：现场提交或邮寄 提交份数：正本一份，副本二份（归档资料备用） |
| 23.样品 | 17 | √无 □有 |
| 24.投标文件提交地点及截止时间 | 18.1 | 提交地点：详见“第一章 投标邀请” 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 五、开标与评标 |  |  |
| 25.开标时间和地点 | 20.1 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 26.评标委员会组成 | 21.3 | 评标委员会构成：5人，业主代表1人，专家4人。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 27.评标办法 | 22.1 | √综合评分法 □最低评标价法 |
| 28.其它无效投标情况 | 22.2.3 （2） | 1）货物招标时，投标分项报价表中对采购需求一览表中所列货物的缺项或数量缺少都将被视为未实质性响应招标文件； 2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，在要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料后，投标人不能证明其报价合理性的。 |
| 29.核心产品 | 22.2.6 | 本项目核心产品：标项1：数字式超声波探伤仪；标项2：大流量高压力供水系统；标项3：恒温恒压供水系统； |
| 30.提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则 | 23.1.5 23.1.6 | 提供相同品牌产品的不同投标人的中标候选人推荐原则是综合得分最高的为第一中标候选人。 |
| 31.兼投不兼中说明 | 23.1.7 | 是否兼投不兼中：（是☑ 否 □） 如投标人对多个标项进行投标，只可以中标 1 个标项。 兼投不兼中描述：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个标项的第一中标候选人。本项目按标项的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐三名中标候选人。同时对多标项投标的投标人，如投标人在前面标项已被评审为第一中标候选人，则评审委员会在评审后面标项时，已经作为第一中标候选人的不再作为其他标项的有效投标人。 |
| 32.推荐的中标候选人数量 | 23.3 | 推荐的中标候选人数：3名。 |
| 六、授予合同 |  |  |
| 33.定标主体 | 28.1 | 采购人确定中标人 |
| 34.中标候选人并列的处理 | 28.2 | 中标候选人并列的，采购人将确定报价得分较高者为中标人。 |
| 35.财政部门指定的媒体 | 29.1 | 新疆政府采购网 |
| 36.分包要求 | / | 不允许分包 |
| 七、其他 |  |  |
| 37.接收质疑方式及联系方式 | 34 | （1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，投标人应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； （2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：陆工 电话：15299129605 邮箱：645709441@qq.com |
| 38.履约保证金 | 38 | 履约保证金的金额：/%。 履约保证金的形式：转账或银行保函 履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在7个工作日内向招标人提交履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 39.采购代理服务费金额、缴纳方式和时限 | 39 | 采购代理服务费的计算与收取：中标人支付。 依据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号），执行《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的规定。本项目采购代理服务收费参照《依据国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知》（计价格〔2002〕1980号）中招标代理服务收费标准收取。由中标人在领取中标通知书时一次性向代理机构支付。 注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算，不足4000元按4000元收取。 代理服务费银行账号： 收款单位：新疆华恒惠欣工程项目管理有限责任公司 银行账号：65050161665000001758 开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行 开户行行号：105881000454 |
| 补充条款 |  |  |
| 40.解释权 | 40.3 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.其他 | 40.4 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称 的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 本表是对“投标人须知正文”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表内容为准。 |

投标人须知

一、说 明

1 概述

1.1 项目概述见《投标人须知前附表》。

1.2 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》。

1.3 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》。

2 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见《投标人须知前附表》。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见《投标人须知前附表》。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.7 “买方”系指购买货物和服务的单位。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号文）。

2.10 偏离

2.10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“*”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

2.11 若采购人员及相关人员与投标人（即投标人）有下列利害关系之一的，应当回避：

2.11.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

2.11.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

2.11.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

2.11.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.11.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.11.6 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.12 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对投标人（即投标人）实行差别待遇或者歧视待遇：

2.12.1 就同一采购项目向投标人提供有差别的项目信息；

2.12.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

2.12.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定投标人、特定产品；

2.12.4 对投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

2.12.5 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者投标人；

2.12.6 非法限定投标人的所有制形式、组织形式或者所在地；

2.12.7 以其他不合理条件限制或者排斥潜在投标人。

2.13 特别说明

2.13.1 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第84号）等相关法律、法规的规定。凡参加投标的投标人必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好；

2.13.2 投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉与相关认证等必须为投标人所拥有；

2.13.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任；

2.13.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3 合格投标人

3.1 “投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。

3.2 “合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》投标人资格要求的投标人。

3.3 联合体投标

3.3.1 对于本须知 3.2 条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》；对于本须知 3.2 条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。

3.3.2联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。投标人为联合体形式的，除应符合本须知 3.2 条规定外，还应遵守以下规定：

3.3.2.1 联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

3.3.2.2 联合体各方均应当符合本须知 3.2 条规定的投标人基本资格条件；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.3.2.3 除《投标人须知前附表》中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本须知 3.2 条规定的投标人特定资格条件。

3.3.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。

3.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

3.4.1 与采购人、采购代理机构存在利害关系；

3.4.2 受到刑事处罚，或者受到3万元以上的罚款、责令停产停业、在1至3年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

3.5 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

4 进口产品

4.1 本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号文）。

5 投标费用和知识产权

5.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.2 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6 通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、电子邮件、传真、中化商务电子招投标平台通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱、传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应以立即予以回复确认。因信息登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 “招标文件”以下六部分组成，包括：

第一章 投标邀请；

第二章 投标人须知前附表和投标人须知；

第三章 采购需求；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式。

8 对招标文件的询问

8.1 任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知 34 条规定提出质疑。

9 招标文件的澄清和修改

9.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

9.2 招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。

9.3 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》。

9.4 采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》。

10 政府采购政策支持

10.1促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号，以下简称“发展管理办法”）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见投标文件格式。

（5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定， 供应商如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见投标文件格式。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.2鼓励节能、环保政策落实

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证

机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

三、投标文件的编制

11 投标文件的语言和计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准，未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的不利后果均由投标人自行承担。

11.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。

12 投标文件构成

12.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》所列资格、资信证明部分、商务技术部分和报价部分中的内容。

12.2 投标人编写的投标文件具体内容的其他要求或注意事项见《投标人须知前附表》。

12.3 投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

13.投标文件的编制

13.1 投标文件编制要求详见《投标人须知前附表》。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

13.2 投标文件按照招标文件要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

13.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

13.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

13.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

13.7 本项目为全流程电子化项目，异常情况见“投标人须知正文”中开标程序。

14 投标报价

14.1 报价方式详见《投标人须知前附表》。所有投标报价均以《投标人须知前附表》规定的币种和单位为计量单位。

14.2 投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第 1 包件）。

14.3 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。

14.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标人案和报价将被视为无效投标。

14.5 本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》。

15 投标有效期和投标保证金

15.1 投标有效期见《投标人须知前附表》。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

15.2 投标保证金金额应满足《投标人须知前附表》的要求。投标保证金提交方式建议见《投标人须知前附表》，同时，接受法律法规规定可以使用的其他形式的投标保证金。以电汇形式提交投标保证金的，汇款底单或截图复印件作为凭证随投标文件一同提交；以其他形式提交投标保证金的，保证金原件随投标文件一同提交。

15.3 采购代理机构自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。

15.4 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目转包或部分分包给他人的；

（4）中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；

（5）拒绝履行合同义务的。

（6）投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

（7）投标人出现本须知第 20.7 条所述情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

四、投标文件的递交

16.投标文件的提交

16.1 投标人必须在《投标人须知前附表》规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“新疆政采云平台”。

16.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

16.3 电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

16.4 投标人必须在《投标人须知前附表》规定的方式提交备份投标文件。

17.样品递交

17.1如《投标人须知前附表》中要求提供样品的，应按要求提供样品及相关资料。

17.1.1提供样品的包件，必须提供与投标型号相同的现场实样展示；

17.1.2未提供样品的投标人，该包件投标将不进入样品评审，样品评审环节不得分。样品外醒目处必须用不干胶材料（自粘标签材料）粘贴并注明投标单位全称、器材（装备）名称、型号，并与投标样品清单相对应，不干胶材料大小小于4cm*4cm。

17.1.3样品按招标文件要求制作，材质、式样及规格、型号必须满足招标文件的实质性要求，并为检测合格的产品。中标后由采购人予以封存；未中标的投标样品由采购代理机构统一退还。

17.1.4样品提交要求：递交样品时需同时递交投标样品清单及U盘一套。U盘内容为电子版投标样品清单，格式为EXCEL或WORD。（样品清单表格自拟）样品清单须包含正面、背面、左侧面45度角清晰照片三张。

17.1.5采购人不对样品支付任何补偿。

17.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

18 投标截止时间及投标地点

18.1 提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。

18.2 投标文件须按照招标文件规定的时间上传，在投标截止时间以后上传的投标文件，采购代理机构应当拒收。

18.3 采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

19.投标文件的补充、修改、撤回与退回

19.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

19.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

19.3 在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足 3 家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

五、开标与评标

20.开标

20.1开标时间和地点

20.1.1 开标时间及地点详见《投标人须知前附表》

20.1.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足 3 家的，不得开标。

20..2开标程序

20.2.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

20.2.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。响应文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各供应商签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

20.3公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止时间后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

20.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

20.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

20.4开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其他采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.6*有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.评标委员会

21.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

21.1.1核对评标专家身份和采购人代表授权函，对评标专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

21.1.2宣布评标纪律；

21.1.3公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

21.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

21.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

21.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

21.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评标，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；

21.1.8核对评标结果，有本须知 22.11 条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

21.1.9评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评标差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评标劳务报酬；

21.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.2.3对投标文件进行比较和评价；

21.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.3.1采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

21.3.2评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.3.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评标专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。

21.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6采购人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任委员。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过２人。

21.7评标委员会成员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定，同时维护采购人与投标人的合法权益。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件投标须知正文第22.2条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评标因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有以上第1至5项行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

21.9评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

22.评标

22.1评标委员会按照第三章“评标方法和评标标准”规定的评标方法、评标因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评标，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.2 投标文件的初步审查

22.2.1 资格审查标准：详见第三章“评标方法和评标标准”规定。

22.2.2 符合性审查标准：详见第三章“评标方法和评标标准”规定。

22.2.3 在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：

（1）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（2）出现《投标人须知前附表》列明的其他无效投标情况之一的；

（3）法律、法规规定的其他无效情形；

（4）投标文件符合招标文件中规定投标被否决的其他条款。

22.2.4 评标委员会决定投标的响应性质根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

22.2.5 投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：

（1）公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；

（2）公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。

修正后的报价按照本须知 24 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的， 其投标将被否决。

22.2.6 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》。

22.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

22.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

22.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

22.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件本须知 22.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，*投标人拒绝确认的，其投标无效。

22.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；*投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.8本项目评标方法为：综合评分法。

22.8.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

22.8.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.8.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

22.8.4因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.9评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.10评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述(1)～(4)项提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

22.12评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

22.13采购人、采购代理机构应当采取必要措施加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。评标委员会成员及其他有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.14评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本招标文件规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项（即：本须知 21.8 条第（1）至（5）项）情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

22.15评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

23.确定中标人

23.1定标

23.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

23.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.1.3采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人拒绝签订合同而放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

23.1.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.1.5 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.1.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.1.7关于兼投不兼中要求：详见《投标人须知前附表》。

23.2中标结果公告

23.2.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

23.2.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。

23.2.3中标公告期限为1个工作日。

23.2.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。

23.3采购人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

23.4在确定中标人前，招标采购单位不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

23.5采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

24 投标文件的澄清、说明或补正

24.1 投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。

24.2 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

24.3 投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。

25.招标终止

25.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

25.2出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

25.2.1因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.4政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，需从合格的中标候选人中另行确定中标人但没有合格的中标候选人的；

25.2.5因重大变故，采购任务取消的。

26.重新评标

26.1除本须知 22.11 条所述情形外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评标。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评标的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

27.保密与纪律事项

27.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标过程保密是指评标开始后评标委员会对投标人资格审查开始至中标公告期结束、中标通知书发出等与项目相关所有的文字、评标委员会的对话、音视频等相关资料的保密，如与采购项目相关的采购人、采购代理机构、评标委员会及公共资源交易中心人员及其他相关人员泄密，从而导致评标结果出现不公正性，有关行政主管部门将根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关法律法规规定将责任人提请上级行政主管部门追究其责任；构成犯罪的，将提请司法机关依法追究其刑事责任。

27.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

27.3有下列情形之一的，属于恶意串通，投标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

27.4投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述第（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

27.5投标人有下列情形之一的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有上述第一项规定情形的，中标无效。评标阶段资格发生变化，投标人未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

27.6 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

27.7 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.8 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、授予合同

28 中标人的确定及合同授予

28.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》。

28.2 中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.中标信息的公布

29.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.中标通知

30.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.2中标人在收到中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.3招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人没有按照规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标通知书是合同文件的组成部分。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

31.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.4采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

31.6中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

31.7中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

31.7.1中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

31.7.2未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

31.7.3拒绝履行合同义务的；

31.7.4违反法律、规章、规范性文件规定的。

31.8政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

31.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

32.政府采购合同履行中数量的变更

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

33.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“新疆政府采购网”上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 询问、质疑和投诉

34.1 询问

34.1.1 供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

34.1.2 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

34.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

34.2 质疑

34.2.1 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

34.2.2 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

34.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

34.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第 38.2.5 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

34.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在

法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

34.2.6 采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

34.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

34.3 投诉

34.3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向新疆政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见《投标人须知前附表》。

34.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续 三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

34.3.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

34.3.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于新疆政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经新疆政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

34.3.5 新疆政府采购监督管理部门自受理投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“新疆政府采购网”发布。

34.3.6 新疆政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

七、验收

35.验收

35.1 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

35.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

35.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

35.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

八、其他

36 投标人的商业秘密

36.1 投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。

36.2 投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。

37 保密条款

37.1 除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

37.2 除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

37.3 采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。

38 履约保证金

38.1 第一成交候选人在收到成交公示结束后7个工作日内（签订合同前）向采购人缴纳采购人规定的履约保证金。否则视为自动放弃成交资格，由第二候选人成交，以此类推。

38.2 履约保证金形式：转账或银行保函

成交单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

38.3 履约保证金缴纳账户信息：根据签订合同账户汇款。

38.4 履约保证金的退还：合同履约完成，质保期（一年）结束，无息退还履约保证金。成交单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由成交单位自行承担。

39 采购代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见《投标人须知前附表》，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

40 其他规定

40.1 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

40.2 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定编制，解释权属采购人与采购代理机构。

40.3 本招标文件解释规则详见《投标人须知前附表》。

40.4 其他事项详见《投标人须知前附表》。

40.5 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 采购需求

说明：1、投标人须对以本项目为单位的供货进行响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2、注有“★”号的条款为重要技术条款，出现负偏离为无效响应。

| 标项号 | 标项名称 | 数量 | 最高限价 （人民币元） | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三批能力提升检测设备采购项目-标项1 | 1批 | 553000 | 合同签订后30个日历日 |
| 2 | 第三批能力提升检测设备采购项目-标项2 | 1批 | 669000 | 合同签订后30个日历日 |
| 3 | 第三批能力提升检测设备采购项目-标项3 | 1批 | 485000 | 合同签订后30个日历日 |

注：1、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2、开标时投标报价超过预算金额为投标无效。

3、本项目为政府采购项目。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为自治区质检院第三批检测设备能力提升采购项目（国产部分），投标人应根据招标文件所提出的产品规格和服务要求，综合考虑商品的适用性，及性能价格比前来投标。投标人应以优良的商品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，供应商应出具《中小企业声明函》，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：供应商所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，供应商需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

5.鼓励环保政策：供应商所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，供应商需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件并加盖单位公章。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的内容（标注★品目为核心产品）

| 标项号 | 标项名称 | 品目名称 | 数量 | *质保期 | *供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三批能力提升检测设备采购项目-标项1 | 300kV周向X射线机 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 300kV定向X射线机 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 250kV定向X射线机 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 250kV定向X射线机 | 4 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | ★数字式超声波探伤仪 | 3 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 磁粉探伤机 | 4 | 36个月 | 30个日历日 |
| 2 | 第三批能力提升检测设备采购项目-标项2 | ★大流量高压力供水系统 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 室内栓压力损失及减压、稳压试验装置 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 软管卷盘射程试验装置 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 消防水枪喷射性能试验装置 | 1 | 36个月 | 30个日历日 |
|  |  | 成套卡具堵头 | 1 | 3年 | 30个日历日 |
|  |  | 数显薄膜测厚仪 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |
|  |  | 精密直径围尺 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |
|  |  | 数显压力表 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |
| 3 | 第三批能力提升检测设备采购项目-标项3 | 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |
|  |  | 数显深度计 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |
|  |  | 恒温水浴锅 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |
|  |  | ★恒温恒压供水系统 | 1 | ≥1年 | 30个日历日 |

（二）采购项目交付或者实施的时间、地点和付款方式

1.采购项目（标的）交货期：合同签订后30个日历日。

2.采购项目（标的）交货地点：采购人指定地点

3.★付款方式：合同签订后七日内支付给中标人合同总价30%的预付款。全部设备交货，且安装调试完毕后，由采购人和中标人双方共同组织验收且经采购人验收合格后一个月内，先由中标人提供向采购人出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），随后采购人出具付款手续，支付给中标人合同总金额65%的货款，按合同总金额的5%预留质量保证金。从全部设备验收合格之日起，1年后经再次复核并且产品均无质量问题，由采购人将质量保证金一次性支付给中标人。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（一）采购招标的需满足的供货标准、效率要求

1.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式（保修电话、固定电话）、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6.在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

7.投标人需提供设备易损件及消耗品清单。

（二）采购招标的需满足的供货期限要求

★1、质量保证期：以详细参数为准，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。投标人要对所投产品的质量负有全部责任，需提供具体的质量保证措施方案。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

2、提供质量保证期（保修期）结束后的年度维保费用承诺，保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。提供所有软件终身免费升级服务。

3、投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）、年度维保费用及其他服务要求的承诺函并加盖单位公章。

五、采购标的的验收标准：

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.包装和运输

（1）所有设备应包装后运输。其包装应适于运输并保证设备在运输过程中不得受任何形式的损坏。

（2）每一个包装箱都应正确地贴上说明标签。

（3）备件应当单独包装运输，包装应保证备件在 3 年内不受损坏。

（4）包装箱内应保证清洁，在包装内不应有制造过程的废物和其他杂物。

３.验收方式、标准：

（1）货物接收

设备运到采购人指定地点当日，由采购人和中标人双方按本合同要求共同验货。验货按中标人提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。

（2）货物验收

1）开箱检验：

采购人和中标人双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。中标人负责在10天内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。

2）安装验收：

工作须在签署《货物签收单》之日后30个自然日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，中标人应在10个自然日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，采购人有权停止验收、拒收设备并解除合同，由中标人承担违约责任。如因采购人或不可抗力原因导致未能进行安装验收，采购人须向中标人出具和签署相关证明。

3）调试验收：

全部产品由中标人安装并调试正常后，中标人负责派出相关技术人员现场指导采购人对设备功能进行测试，由采购人和中标人双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、中标人向采购人提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和中标人投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）、省级以上计量检定部门出具的检定/校准合格证书、验收人员等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后采购人和中标人双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。

4）最终验收：

系统在质保期期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。

5）综合验收：

如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，采购人均可以拒绝接受，中标人应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响采购人正常工作，费用由中标人承担，如因更换或重作导致中标人逾期交付货物的，中标人还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除中标人在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求，则应提交本条款规定的技术支持资料。其中 “技术支持资料”指生产厂家公开发布的印刷资料或制造厂家出具证明材料或制造商的官网截图（附截图的网址链接）或检测机构出具的检验报告。若投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准；若技术支持资料（或证明材料）之间不一致，评审依据依次为检测报告、官网截图、印刷资料。

2.对于技术规格中标注“★”号的技术参数，投标人未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未加盖投标人公章的，或提供的技术支持资料（或证明材料）无法证明技术响应满足招标文件要求的，或提供的技术支持材料（或证明材料）语言为外文，且未提供中文翻译文本的，或在技术偏离表中未标明/未标清支持材料所在页码及所在具体位置，导致评标委员会无法找到响应依据的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

3.投标人应对招标文件第三章采购需求中技术参数的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复制招标的技术要求作为响应内容，特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数值，否则视为无效投标。

4.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

5.工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

6.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、需要满足的其他技术规格要求：

标项1

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300kV周向X射线机 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合 NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测第2部分:射线检测》、GB/T 37910.1-2019《焊缝无损检测射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》、GB/T3323.1-2019《焊缝无损检测射线检测第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》等国家标准和行业标准要求。 1.主要技术参数： 1.1★输入功率：≤3.0KVA； 1.2输入电压范围AC：190V～250V 50HZ； 1.3输出电压范围：150KV～300KV；1.4 电压级差KV：1 KV； 1.5 输出电流范围：2～5mA； 1.6焦点尺寸：1.0×2.5 ；1.7 ★辐射角度：360×30°；1.8 ★灵敏度：≤1.8%； 1.9 ★绝缘方式：SF6气体绝缘；1.10气体压力：0.35MPa～0.45MPa ； 1.11★控制器型号：中文语音控制器； 1.12 重量 发生器：不大于32Kg 控制器：不大于8Kg；1.13 穿透能力A3钢：40mm； 1.14 拍照条件：(材料A3钢底片天津3型焦距600mm 增感屏0.03mm铅箔曝光时间5分钟,显影条件20℃) 2.整机配置： 2.1 300kV周向X射线机 1台； 2.1.1 主机配置清单： 2.1.1.1 发生器1台； 2.1.1.2 控制器1台； 2.1.1.3 连接电缆 1根； 2.1.1.4 电源电缆 1根； 2.1.1.5 中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个； 2.2 射线警示灯 1套； 2.3 观片灯 4台； 2.3.1观片灯主要特点及技术参数： 2.3.1.1自动感应屏，放胶片时自动由低亮转换成高亮，无胶片时自动转低亮； 2.3.1.2无级调光，亮度调整由30%-100%全亮, 设有常用和高亮切换开关，减轻眼疲劳，缺陷分辨率高； 2.3.1.3 ★最高照度：400000 cd/㎡； 2.3.1.4 ★观察底片黑度：0～5.0； 2.3.1.5 观察屏面积：（200x60）mm； 2.3.1.6 电源：47-63H/170-260VAC； 2.3.1.7 功耗：3～48W可调，平均10W； 2.3.1.8 重量：不大于1.1kg。 2.3.2观片灯配置清单： 2.3.2.1 观片灯 4台； 2.3.2.2 电源适配器 4个； 2.3.2.3 脚踏开关 4个；2.3.2.4 操作手册、合格证、保修卡 4份、铝合金仪器箱4个，装箱卡4张，防尘罩4个。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 2 | 300kV定向X射线机 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合 NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测第2部分:射线检测》、GB/T 37910.1-2019《焊缝无损检测射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》、GB/T3323.1-2019《焊缝无损检测射线检测第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》等国家标准和行业标准要求。 1.主要技术参数： 1.1★输入功率：≤3.0KVA； 1.2输入电压范围AC：190V～250V 50HZ； 1.3输出电压范围：150KV～300KV； 1.4电压级差KV：1 KV； 1.5输出电流范围：2～5mA； 1.6焦点尺寸：2.5×2.5； 1.7★辐射角度：40+5°； 1.8★灵敏度：≤1.8% ； 1.9★绝缘方式：SF6气体绝缘； 1.10气体压力：0.35MPa～0.45MPa； 1.11★控制器型号：中文语音控制器； 1.12重量 发生器：不大于29Kg 控制器：不大于8Kg； 1.13穿透能力A3钢：50mm； 1.14拍照条件：(材料A3钢底片天津3型焦距600mm 增感屏0.03mm铅箔曝光时间5分钟,显影条件20℃) 2.整机配置： 2.1 300kV定向X射线机 1台； 2.1.1 主机配置清单： 2.1.1.1 发生器1台；2.1.1.2 控制器1台；2.1.1.3 连接电缆 1根；2.1.1.4 电源电缆 1根； 2.1.1.5 中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个； 2.2 射线梯形试块 1个； 2.3 暗室红灯定时器 2个 2.3.1暗室红灯定时器主要技术参数： 2.3.1.1最大定时时间：99分59秒； 2.3.1.2额定电压：220V/50HZ； 2.3.1.3 额定功率：10W ；2.3.1.4 重量：不大于0.8Kg； 2.3.1暗室红灯定时器配置清单： 2.3.1.1暗室红灯定时器2台；2.3.1.2防尘罩、操作手册、合格证、保修卡2份。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 3 | 250kV定向X射线机 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合 NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测第2部分:射线检测》、GB/T 37910.1-2019《焊缝无损检测射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》、GB/T3323.1-2019《焊缝无损检测射线检测第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》等国家标准和行业标准要求。 1.主要技术参数： 1.1 ★输入功率：≤2.5KVA； 1.2 输入电压范围AC：190V～250V 50HZ；1.3 输出电压范围：100KV～250KV；1.4 电压级差KV：1 KV；1.5 输出电流范围：2～5mA； 1.6 焦点尺寸：2.0×2.0 ； 1.7 ★辐射角度：40+5 °； 1.8 ★灵敏度：≤1.8% ； 1.9 ★绝缘方式：SF6气体绝缘； 1.10 气体压力：0.35MPa～0.45MPa； 1.11 ★控制器型号：中文语音控制器； 1.12 重量 发生器：不大于22Kg 控制器：不大于8Kg； 1.13 穿透能力A3钢：40mm； 1.14 拍照条件：(材料A3钢底片天津3型焦距600mm 增感屏0.03mm铅箔曝光时间5分钟,显影条件20℃) 2.整机配置： 2.1 250kV定向X射线机 1台； 2.1.1 主机配置清单： 2.1.1.1 发生器1台；2.1.1.2 控制器1台；2.1.1.3 连接电缆 1根；2.1.1.4 电源电缆 1根； 2.1.1.5 中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个； 2.2 射线报警仪 6台 2.2.1 射线报警仪主要技术特点及参数 2.2.1.1 ★探测射线：γ、X 和硬β射线； 2.2.1.2 探测器：能量补偿GM管(盖格计数管)，低能响应特性好； 2.2.1.3 ★测量范围：（1）剂量率：0.01～1000μSv/h；（2）累积剂量： 0.01μSv～500.0mSv； 2.2.1.4 ★能量响应：50 keV～1.5 MeV； 2.2.1.5 ★相对误差： ≤ ±15%； 2.2.1.6 ★灵敏度：80 CPM /μSv/h (对于Co60)； 2.2.2 射线报警仪配置清单: 2.2.2.1 射线报警仪 6台；2.2.2.2 操作手册、合格证、保修卡 6份；铝合金仪器箱6个，装箱卡6张，防尘罩6个。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 4 | 250kV定向X射线机 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合 NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测第2部分:射线检测》、GB/T 37910.1-2019《焊缝无损检测射线检测验收等级 第1部分：钢、镍、钛及其合金》、GB/T3323.1-2019《焊缝无损检测射线检测第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》等国家标准和行业标准要求。 1.主要技术参数： 1.1 ★输入功率：≤2.5KVA；1.2 输入电压范围AC：190V～250V 50HZ；1.3 输出电压范围：100KV～250KV；1.4 电压级差KV：1 KV ；1.5 输出电流范围：2～5mA；1.6 焦点尺寸2.0×2.0 ；1.7 ★辐射角度：40+5°；1.8 ★灵敏度：≤1.8%；1.9 ★绝缘方式：SF6气体绝缘；1.10 气体压力：0.35MPa～0.45MPa；1.11 ★控制器型号：中文语音控制器；1.12重量 发生器：不大于29Kg 控制器：不大于8Kg；1.13 穿透能力A3钢：40mm ；1.14 拍照条件：(材料A3钢底片天津3型焦距600mm 增感屏0.03mm铅箔曝光时间5分钟,显影条件20℃) 2.整机配置： 2.1 250kV定向X射线机 4台； 2.1.1 主机配置清单： 2.1.1.1 发生器4台；2.1.1.2 控制器4台；2.1.1.3 连接电缆 4根；2.1.1.4 电源电缆 4根；2.1.1.5 中文说明书4本、中文操作视频4个 合格证4张、保修卡4张、装箱卡4张，防尘罩4个； 2.2 底片烘干箱 1个 2.2.1 底片烘干箱主要技术参数： 2.2.1.1 一次性烘干数量：80张； 2.2.1.2 ★控温范围：室温+5℃～70℃； 2.2.1.3 ★温度波动：±1℃； 2.2.1.4 ★显示和给定允差：±2℃；2.2.1.5电源电压：AC220～240V/50～60Hz；2.2.1.6★电热器功率：600W★2；2.2.1.7电机功率：15W；2.2.1.8工作室尺寸：不大于（605mm★375mm★520mm）；2.2.1.9 整机重量：不大于54.5kg； 2.2.2 底片烘干箱配置清单： 2.2.2.1 烘干箱主机1台； 2.2.2.2 晾片架6个；2.2.2.3 10A保险丝5个；2.2.2.4防尘罩、操作手册、合格证、保修卡1份；2.2.2.5免熏蒸包装箱1个。 2.3 黑度计（含密度片） 1套 2.3.1 黑度计主要技术参数： 2.3.1.1 显示方式：三位数显直读；2.3.1.2 ★测量范围：D=0.00～4.502.3.1.3 采样时间：0.8s；2.3.1.4 ★不确定度：0.00-3.99D≤0.02D，4.00D-5.00D≤0.04D；2.3.1.5 ★读数稳定性：±0.02； 2.3.1.6 光孔直径：2mm；2.3.1.7 电源规格：AC 220V(±10%)/50Hz；2.3.1.8 整机功耗：6W； 2.3.1.9 工作环境：温度：0℃～40℃，相对湿度≤85%；2.3.1.10 整机重量：1.5kg。 2.3.2黑度计配置清单： 2.3.2.1 主机（带电源线）1台；2.3.2.2 密度片1份； 2.3.2.3 密度片校准证书1份；2.3.2.4 熔断器（2A）2支；2.3.2.5 防尘罩、操作手册、合格证、保修卡1份； 铝合金仪器箱1个。 2.4射线材料； 2.4.1 暗袋+增感屏80mm★360mm 30个；2.4.2 铅托板80mm★360mm★(3~5mm) 5副；2.4.3 洗片槽80mm★360mm 5个；2.4.4 洗片架80mm★360mm 100个；2.4.5 拉环磁铁 50个；2.4.6 射线用全套铅字 5套（包含搭接标记+年月日+中心标记+数字0~9+26个英文字母） 像质计 50个；2.4.7 评片尺 5把；2.4.8 切片刀A3 14★17 1把；2.5 铁质工作架（长度：4米 2层以上） 2个；2.6 不锈钢工作台（1.5m×2m） 1个。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 4 |  |
| 5 | 数字式超声波探伤仪 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合NB/T 47013.3-2015《承压设备无损检测 第3部分:超声检测》、GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》、GB/T 5777-2008《无缝钢管超声波探伤检验方法》、GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》、JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级》等国家标准和行业标准要求。 1.主要特点： 1.1 400MHz 采样频率，波形还原度更高；1.2 GPS、GLONASS、GSM、网络、重力感应 5 重定位；1.3 通过手机 APP 实现远程实时定位；1.4 电阻式触摸屏，防油防水，触控灵敏；1.5 具有 B 扫、C 扫、TOFD、导波功能，可任意选配；1.6 检测辅助功能：频谱分析，裂纹测高，缺陷φ值自动计算，焊缝坡口形式，性能校验，距离补偿曲线；1.7 FTP 服务器功能：提供永久免费使用 FTP 服务器，上行和下行速度不低于 1MB/S，并提供移动端配套软件，可实时传输、查看、分析数据，远程实时更新设备软件；1.8 设备电气性能指标满足NB/T 47013.3标准要求，并具有中国特种设备检测研究院出具的检测设备性能测试证书B级。 2.主要技术参数： 2.1 ★脉冲类型：负方波脉冲；2.2 发射脉冲电压：200V～400V；2.3 ★脉冲前沿：<10 ns；2.4 ★脉冲宽度：5nS‐1185nS 连续可调； 2.5 阻抗匹配：48Ω /500Ω可调；2.6 ★扫描范围：零界面入射～14000mm钢纵波 采样频率/位数：400MHz/10bits；2.7 采样深度：512；2.8 重复频率：15‐1000Hz 可调；2.9 检波方式：数字检波；2.10 ★衰减器精度：<+1dB/12dB；2.11 增益范围：0dB ～ 120dB（0.1dB、2dB、6dB步进，全自动调节）；2.12 声速范围：300~20000 m/s；2.13 动态范围：≥30dB ；2.14 信号带宽：0.1MHz‐40MHz；2.15 ★垂直线性误差：≤3%；2.16 ★水平线性误差：≤0.1%；2.17 ★分辨力：>40dB；2.18 灵敏度余量：>60dB(深 200mmΦ2 平底孔)；2.19 波形显示方式：射频波，检波 (全波、负或正半波)；2.20 输出：WIFI，USB2.0，VGA；2.21 显屏：5.7" 高亮真彩色 640×480 日光可读 LCD，最大 A 扫尺寸 115.2×86.4 mm；2.22 控制：前板密封键盘，飞梭，触摸屏；2.23 电源、电压：电池 8.4V10Ah 连续工作 8 小时（锂电池供电）；2.24 环境温度：(‐10～40)℃；2.25 重量：不大于 1.25Kg 含电池 3.整机配置： 3.1 数字式超声波探伤仪 3台； 3.1.1 主机配置清单： 3.1.1.1 5P9x9K2.5探头3只；3.1.1.2 2.5P13x13K2探头3只3.1.1.3 2.5P13x13K2.5探头3只；3.1.1.4 5P6x6K3探头3只 3.1.1.5 探头线(Q9-Q9) 15根；3.1.1.6 探头线Q9-Q6 15根；3.1.1.7 电源适配器3个；3.1.1.8 座式充电器3个；3.1.1.9 锂电池6块3.1.1.10 电源线3根；3.1.1.11 便携作业带3套 ；3.1.1.12 通讯线、通讯驱动软件3套；3.1.1.13 仪器提箱3个3.1.1.14 中文说明书3本、中文操作视频3个 合格证3张、保修卡3张、装箱卡3张，防尘罩3个. 3.2 超声波测厚仪 1台 3.2.1 超声波测厚仪技术参数： 3.2.1.1 ★测量范围：0.63mm～500mm（钢，取决于探头）；3.2.1.2 ★分辨率：0.01mm；3.2.1.3 探头频率：1MHz～10MHz；3.2.1.3 显示方式：4 位半数字液晶显示，带背光；3.2.1.4 校准：对话式探头，自动校准；3.2.1.5 声速范围：1250～10000m/s；3.2.1.6 ★示值精度：±（0.5％H＋0.05）mm，H 为被测物实际厚度；3.2.1.7 扫描方式：每秒测量 16 个点，可以捕捉到最薄点；3.2.1.8 测量方式：双晶探头，脉冲回波；3.2.1.9 键盘：6 键防水、防油键盘；3.2.1.10 电源电压：3V（2 节 AA 碱性电池），连续使用时间达 200 小时，供电不足时，显示器会闪烁报警，直至自动关机；3.2.1.11整机重量：不大于300g。 3.2.2 超声波测厚仪配置清单： 3.2.2.1 超声波测厚仪主机1台； 3.2.2.2 标准探头1支；3.2.2.3 耦合剂3瓶； 3.2.2.4 AA碱性电池2节；3.2.2.5 铝合金仪器箱1个；3.2.2.6 防尘罩、操作手册、合格证、保修卡1份； 3.3 超声波试块（CSK-IA、CSK-IIA-1、CSK-IIA-2、CSK-IB、RB-1、RB-2、RB-3、GS-1、GS-2、GS-3、GS-4、阶梯平底试块） 12块 3.4 对比试块（1#、2#、3#） 3块 3.5 铁质工作架（长度：3米 2层以上） 1个 3.6不锈钢工作台（1.5m×2m） 1个 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、曲线建立与校正、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 3 |  |
| 6 | 磁粉探伤机 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合GB/T 26951-2011《焊缝无损检测磁粉检测》 、GB/T 26952-2011《焊缝无损检测焊缝磁粉检测验收等级》、NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测第4部分:磁粉检测》等国家标准和行业标准要求。 1.充电式交流磁轭探伤仪 1.1性能特点： 1.1.1 仪器由微型磁轭探头和便携充电式交流磁能电源组成； 1.1.2 仪器无需外接电源即可产生交流磁场, 保证检测灵敏度, 使磁粉探伤简单、方便、高效、安全； 1.1.3 仪器集成有-逆变电磁场智能恒磁芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。保证检验质量； 1.1.4 仪器仿人体工程学设计, 手感舒适； 1.1.5 磁轭探头集成有高亮度 LED 白光源和紫外光源，既可进行普通磁粉探伤也可进行荧光磁粉探伤； 1.1.6 智能多用开关，整机一健操作,既方便了使用,又减少了故障点； 1.1.7 智能空载自动识别及控制功能, 免于仪器空载时过流过热烧坏； 1.1.8 智能软启动、软停止功能, 缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击, 防止电冲击对元器件造成损伤； 1.1.9 电池运行自动监视保护器, 异常情况时, 及时切断电路, 防止出现意外； 1.1.10 电量显示器指示, 实时显示电源电量； 1.1.11 特制探头脚调节器, 使得探头脚调整方便、容易、快捷。l.插接件的防插错设计，防止操作失误造成仪器损坏； 1.1.12 配有专用工作包, 干活更轻松, 更安全。 1.2 技术参数： 1.2.1 ★提升力（任何电量时）：＞70N；1.2.2 ★灵敏度（任何电量时）：A1-15/100 ；1.2.3 ★磁极间距：40～200mm；1.2.4 工作时间：16h；1.2.5 磁化电源重量：不大于1kg；1.2.6 磁轭重量：不大于1.6kg；1.2.7 ★工作暂载率：100%；1.2.8 ★白光强度：≥2000LUX；1.2.9 ★黑光辐照度：≥6000uW/cm 2； ；1.2.10 充电电源：100～240V/AC；1.2.11 充电时间：4～6h；1.2.12 专用充电器：16.8V/3A 。 1.2.13 标 准 配 置： 1.2.13.1 充电式交流磁轭探伤仪 3台； 1.2.13.2 磁轭探头 3个；1.2.13.3 磁能电源 3个；1.2.13.4 专用充电器 3个；1.2.13.5 专用工作包个正斜脚 3 对；1.2.13.6 探头脚调节器 3个；1.2.13.7 使用说明书 3份 合格证/保修卡3份 仪器箱3 个 防尘罩3份、操作手册3份；1.2.13.8 黑磁膏3盒； 2.磁粉探伤机 2.1 性能特点及参数： 2.1.1 ★提升力： 马蹄磁轭探头： AC≥4.5㎏ 电磁轭探头： AC≥4.5㎏ 旋转磁场探头： AC≥12㎏ 环形探头中心磁场：≥1800TA； 2.1.2 ★探头极距 马蹄磁轭探头： 0～150mm 电磁轭探头： 0～225mm 旋转磁场探头 （80×80）mm环形探头内径：90mm ； 2.1.3 主机重量不大于4.7kg ；2.1.4 电源电压：AC 220V/50HZ ；2.1.5 探头工作电压： AC 36V；2.1.6 探头工作电流： 12A ； 2.1.7 ★灵敏度：可清晰完整地显示（15/100）A型标准试片上的刻槽；2.1.8 ★探头温升：≤60℃；2.1.9 ★工作节拍：(建议在长时间使用时)充磁时间≤3秒，间隙时间≥2秒； 2.1.10 标 准 配 置： 2.1.10.1 磁粉探伤机主机 1台；2.1.10.2 探头：A探头 1个 D探头 1个 E探头 1个 O探头1个； 2.1.10.3 连接电缆 1条；2.1.10.4使用说明书 2份 合格证 1份 防尘罩1份 合格证/保修卡1份 仪器箱1个. 3.整机配置： 3.1 磁场指示器 1台；3.2 重力块（118N 45N） 2块；3.3 兆欧表1个；3.4 黑光灯 1个；3.5 黑光辐照计（UV-A单通道） 1个； 3.5.1 黑光辐照计技术特点及参数： 3.5.1.1光谱及角度特性经严格校正3.5.1.2 数字液晶显示，带背光；3.5.1.3 手动/自动量程切换；3.5.1.4 数字输出接口（USB，冗余供电）；3.5.1.5 低电量提醒；3.5.1.6 自动延时关机；3.5.1.7 有数字保持；3.5.1.8 轻触按键操作，蜂鸣提示；3.5.1.9 ★波长范围及峰值波长：λ：(375～475)nm；λP＝420nm；3.5.1.10 ★紫外带外区杂光：小于0.02% ；3.5.1.11 ★辐照度测量范围：(0.1～199.9×103) μW/cm2 ；3.5.1.12 ★相对示值误差：±10%（相对与NIM标准）；3.5.1.13 ★线性误差：±1% ；3.5.1.14 重量：不大于0.2kg；3.5.2 黑光辐照计配置：3.5.2.1 黑光辐照计主机 1台 3.5.2.2 使用说明书 1份 合格证 1份 防尘罩1份 合格证/保修卡1份；3.5.2.3 仪器箱1个。3.6 磁悬液浓度梨形沉淀管 1个；3.7 白光照度计 1个； 3.7.1 白光照度计技术参数： 3.7.1.1 ★测量范围：200/2000/20000/200000 Lux；3.7.1.2★分辨率：0.1 Lux ；3.7.1.3 ★准确度： ±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux)(以色温2856 K标准平面灯校正)；3.7.1.4 重复测试：±2%；3.7.1.5 温度特性：±0.1% /℃；3.7.1.6 操作及储存温湿度：操作及储存温湿度；3.7.1.7 重量：不大于250g。3.7.2 白光照度计配置： 3.7.2.1 白光照度计主机 1台；3.7.2.2 使用说明书 1份 合格证 1份 防尘罩1份 合格证/保修卡1份；3.7.2.3 仪器箱1个. 3.8 磁粉标准试片（A1型、C型、D型、M1型） 各1.块（共4块）； 3.9 渗透标准试块（A型）4块 渗透对比试块（B3型）4块； 3.10 铁质工作架（长度：3米 2层以上） 1个； 3.11不锈钢工作台（1.5m×2m） 1个。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、曲线建立与校正、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 4 |  |

标项2

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量高压力供水系统 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合适用于GB 8181-2005《消防水枪》、GB 3445-2018《室内消火栓》、GB15090-2005《消防软管卷盘》、GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》等国家标准和行业标准要求,应用于测试室内消火栓测定压力损失、减压、减压稳压性能及流量项目，消防软管卷盘喷射试验，消防水枪喷射性能、流量测试、喷雾角与开花角的测量，洒水喷头水压密封和耐水压强度性能、流量系数等参数提供压力源。满足GB15090-2005《消防软管卷盘》第6.1节喷射测试的压力源要求。满足GB8181-2005《消防水枪》第6.1节喷射测试与流量测试的（低压水枪）压力源要求。满足GB4452-2011《室外消火栓》第6.11、6.12调压性能、减压稳压性能试验的压力源要求。符合GB3445-2018《室内消火栓》第6.12节压力损失和6.13节减压、减压稳压性能及流量试验的压力源要求。符合GB5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》第7.5节布水试验、第7.6节溅水盘上、下的喷水量试验压力源要求。 1.主要性能特性： 1.1采用高压力、大流量泵，满足大流量（8.33L/S），高压力（1.6MPa）要求；1.2采用计算机自动控制，可在计算机界面控制压力、流量等试验各程序，可自动控制、显示、记录压力、流量、差压、时间等参数；1.3自动采集试验数据，自动生成原始记录，自动生成格式化报告，无需实验人员手动输入数据，减少实验人员工作量，操作简单；1.4数据采集时间：计时精度 0.1s；数据传输记录及时准确，无传输延迟、无卡顿；1.5符合各类产品不同大小的流量需求，流量/压力调控能自动控制；1.6自动恒压，轻微渗漏时，能够自动补充恒定压力；1.7管路采用304#不锈钢制作，经久耐用；1.8整体设计合理，维修保养方便快捷。 2、主要技术参数： 2.1主要配置：由储水罐、高压管路、流量测量与控制及计算机集成控制柜；2.2试验介质：水（厂家提供蓄水池规划建议）；2.3★压力采集精度：±0.05MPa；2.4★压力传感方式：电流变送器方式；2.5★变频器调频范围：0～50Hz；37KW变频调速； 2.6高压供水系统： 2.6.1系统组成：由截止阀、过滤阀、高压泵、止回阀、安全释放阀、液压传感器、调节阀以及管道组成；2.6.2 高压泵：2.6.2.1采用卧式的多级离心泵，型号为D46-30x7；2.6.2.2★压力：0~2.1Mpa；2.6.2.3★流量12.78L/S（46m3/h）；2.6.2.4功率：45kw；2.6.2.5出口尺寸：DN65 ；2.6.3过滤器：DN65，过滤网10~30目；2.6.4截止阀：DN65等;2.6.5止回阀：两个，防止压力回流；2.6.6安全释放阀:DN65 当压力超过试验值后而释放，起到安全保护作用；2.7电源：AC380V,功率：50KW。 3、主机配件： 2.1大流量高压力供水系统 1台；2.2满足设备要求电脑（键盘、鼠标、显示器、主机、打印机、系统软件） 1套； 2.3DVP-14SS211R PLC 1台； 2.4DVP 04AD-S 扩展模块 2套；2.5变频器 2个；2.6电控箱 1套；2.7离心水泵 2台；2.8安全阀 1个；2.9截止阀 3个；2.10止回阀 2个；2.11电磁流量计（DN50/65/80 输出4~20mA 承受压力6.3MPA 法兰式） 3个；2.12YW-131压力传感器 3个；2.13钢丝软管 1套；2.14管路系统 1套；2.15法兰密封垫（DN50 DN65）1套；2.16与大流量高压力供水系统匹配的工作台和椅子 1套；2.17中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个；2.18操作工具：扭剪扳手NKNJ （包含M16/20/22/24/27/70/30六个规格，设备数显分辨力不低于1Nm） 1套；2.19消防产品工作台及其配件 1套 技术参数：工作台：（1500×750×800）mm，材质：喷塑钢结构、镀锌钢板桌面钢质结构 台虎钳：规格：5寸 数量：2个 锉刀（圆锉刀、半圆锉刀、方锉刀、扁锉刀、三角锉刀） 规格：8寸、12寸 2套 榔头 2个 内外卡钳 2套 活动扳手（200×24）1把 铁皮剪刀 1把。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责电路、水路系统连接管及插座和电线的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源，电路、水路系统连接管及插座和电线等由供方负责），免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、试验中应注意的问题、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 2 | 室内栓压力损失及减压、稳压试验装置 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合适用于GB 3445-2018《室内消火栓》等国家标准和行业标准要求,应用于测试室内消火栓测定压力损失、减压、减压稳压性能等参数测试。 1.适用范围： 适用于公称通径50mm、65mm，公称压力1.6MPa，介质为水、泡沫混合液的室内消火栓；适用于GB3445-2018《室内消火栓》第5.12节，在进口流速为5m/s条件下，因水力摩阻而产生的压力损失不得超过0.02Mpa的试验；适用于GB3445-2018《室内消火栓》第5.13节减压型室内消火栓，其进气口压力与出气口压力允许误差为±0.02Mpa，且流量应大于5.0L/s的试验；需要与大流量高压力供水系统配合使用。符合标准GB3445-2018第5.12节、第6.12节；符合标准GB3445-2018第5.13节、第6.13节减压、减压稳压性能和流量试验。 2.软件控制系统： 2.1软件控制系统是和大流量高压力供水系统集成到一起，共用大流量高压力供水系统软件控制系统，不再需要单独设置软件控制系统，极大减少采购方的成本； 2.2软件控制系统采用WINDOWS系统为工作平台，使用Labview软件编制软件系统，可在计算机界面控制压力、流量等试验各过程，可自动控制、显示、记录压力、流量、时间等参数； 2.3软件控制系统自动采集试验数据，自动生成原始记录，自动生成格式化报告，无需实验人员手动输入数据，减少实验人员工作量，操作简单； 2.4软件控制系统数据采集时间：计时精度 0.1s；数据传输记录及时准确，无传输延迟、无卡顿； 2.5软件控制系统符合各类产品不同的流量需求，流量/压力调控能自动控制； 3.主要性能特点： 3.1严格按照国际标准进行设计，流量计、压力表等的位置依据标准设计； 3.2软件控制系统自动采集试验数据，自动生成原始记录，自动生成格式化报告，无需实验人员手动输入数据，减少实验人员工作量，操作简单； 3.3采用带有输出功能的流量计、压力表、差压变送器、栓后压力表等，将相关数据直接传送至软件控制系统，免除人工抄写数据的烦恼； 3.4带有脚轮可以随意移动，方便进行位置调节。 4.主要技术参数： 4.1仪器组成：由截止阀、节流阀、流量计、栓前压力表、差压变送器、栓后压力表、当量喷嘴直径为19mm的消防水枪以及管路组成； 4.2★截止阀：DN65mm，压力为6.4MPa； 4.3★节流阀：DN25mm，压力为1.6MPa ； 4.4流量计：4.4.1★采用涡轮流量计；4.4.2规格：DN65口径；4.4.3连接方式：采用法兰连接；4.4.4材质：304不锈钢；4.4.5供电/输出：DC24V供电，脉冲输出；4.4.6★精度：0.5级；4.4.7★耐压：6.3MPa；4.4.8★流量范围：4-18m³/h；4.4.9介质：水。4.5★栓前后压力表：0~5.0MPa；4.6差压变送器：4.6.1★信号输出：电流4~20mA； 4.6.2★接口：螺纹接口M20★1.5；4.6.3★压力范围：0~30kPa；4.6.4为电子直读式。 5.主机配件： 5.1室内栓压力损失及减压、稳压试验装置（主体管路、设备支架） 1台；5.2两端法兰金属软管 1件 ；5.3304不锈钢液压快速接头 4套；5.4DN65截止阀 1套；5.5数显压力表 2套；5.6SLDG电磁流量计 DN65 2.5MPA 1件；5.7差压计（HY3351 电压24V 量程0~600KPA 输出4~20mA） 1件；5.8球阀（DN25内丝 耐压7MPA） 1件；5.9DN65法兰橡胶垫圈 15件；5.10加厚款KY65水枪接口 3件；5.11 DN65，DN50 普通室内消防栓 3件；5.12 消防水带（DN65(2.5寸) 20M） 1件；5.13 与室内栓压力损失及减压、稳压试验装置匹配的工作台和椅子 1套 ；5.14 中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个；5.15 辅助设备操作工具：1套；5.16 铁质工作架（长度：3米 2层以上） 1个； 5.17 不锈钢工作台（1.5m×2m） 1个。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责电路、水路系统连接管及插座和电线的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源，电路、水路系统连接管及插座和电线等由供方负责），免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、试验中应注意的问题、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 3 | 软管卷盘射程试验装置 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合适用于GB15090-2005《消防软管卷盘》等国家标准和行业标准要求,适用于消防软管卷盘喷射射程和流量测试,需与大流量高压力供水系统配合使用。 1.适用范围： 1.1适用于消防软管卷盘喷射射程和流量测试； 1.2试验方法：试验在外界风速小于3m/S条件下，作顺风方向喷射。将软管展开，调节喷枪轴线使其仰角为30°±2°，喷枪口中心到地面高度为1m±0.05m，将喷枪偏离测量方向，按规定将软管进口压力调节到规定值并开始喷射。然后将喷枪口转向测量方向，测出灭火剂喷洒密集中心到喷枪口在地面投影的距离，即为软管卷盘的射程。1.3需要与“大流量高压力供水系统”配合使用；符合标准：符合GB15090-2005《消防软管卷盘》第6.1节“喷射试验”； 2.软件控制系统： 2.1软件控制系统是大流量高压力供水系统集成到一起，大流量高压力供水系统共用软件控制系统，不再需要单独设置软件控制系统，极大减少采购方的成本；2.2 软件控制系统采用WINDOWS系统为工作平台，使用Labview软件编制软件系统，可在计算机界面控制压力、流量等试验各过程，可自动控制、显示、记录压力、流量、时间等参数； 2.3软件控制系统自动采集试验数据，自动生成原始记录，自动生成格式化报告，无需实验人员手动输入数据，减少实验人员工作量，操作简单； 2.4软件控制系统数据采集时间：计时精度 0.1s；数据传输记录及时准确，无传输延迟、无卡顿； 2.5软件控制系统符合各类产品不同的流量需求，流量/压力调控能自动控制； 3.主要性能特点： 3.1可调整喷枪喷射口高度；3.2可调整喷枪轴线与水平线的夹角(仰角)；3.3带有脚轮可以随意移动，方便喷射。3.4用流量计直接测量喷射流量，简单便捷易用。 4.技术参数： 4.1喷射试验装置： 4.1.1★喷射仰角：30°±2°； 4.1.2★喷枪口中心到地面高度：1±0.05m； 4.1.3★配有风速仪，测量室外风速小于3m/s，作顺风方向喷射试验； 4.1.4喷射空间：设在室外，需具备15米长度的喷射空间； 4.1.5喷射装置带有脚轮可以随意移动，方便喷射。 4.2喷射流量测量： 4.2.1用流量计直接测量喷射流量，通过软件系统直接得到数据； 5.主机配件： 5.1消防软管卷盘喷射试验装置 1台；5.2消防接头 2件；5.3 消防卷盘 1个；5.4 脚轮（3寸脚轮） 4套；5.5 50m钢卷尺 1个；5.6 磁性角度仪 1个； 5.7 与消防软管卷盘喷射试验装置数显风速仪 1件； 5.8 与消防软管卷盘喷射试验装置匹配的工作台和椅子 1套； 5.9 中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个； 5.10 辅助设备操作工具： 1套 。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责电路、水路系统连接管及插座和电线的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源，电路、水路系统连接管及插座和电线等由供方负责），免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、试验中应注意的问题、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 4 | 消防水枪喷射性能试验装置 | 一、技术参数及性能描述要求 仪器应符合适用于GB 8181-2005《消防水枪》等国家标准和行业标准要求,适用于消防水枪喷射性能中射程测试、流量测试、喷雾角与开花角的测量；需要与大流量高压力供水系统”配合使用。 1.适用范围： 适用于消防水枪喷射性能中射程测试、流量测试、喷雾角与开花角的测量；含射程测试装置、流量测试设备、喷雾角与开花角的测量设备；需要与“大流量高压力供水系统”配合使用。符合GB8181-2005《消防水枪》第5.1节“基本参数”中相应的“射程”和“流量”标准要求、第5.2.2节“喷雾角与开花角”的标准要求；符合GB8181-2005《消防水枪》第6.1.2节“喷射测试”标准要求、第6.1.3节“流量测试” 标准要求、第6.1.4节“喷雾角与开花角的测量” 标准要求。 2.软件控制系统： 2.1软件控制系统是和大流量高压力供水系统集成到一起，共用大流量高压力供水系统软件控制系统，不再需要单独设置软件控制系统，极大减少采购方的成本； 2.2软件控制系统采用WINDOWS系统为工作平台，使用美国NI公司的Labview软件编制软件系统，可在计算机界面控制压力、流量等试验各过程，可自动控制、显示、记录压力、流量、时间等参数； 2.3软件控制系统自动采集试验数据，自动生成原始记录，自动生成格式化报告，无需实验人员手动输入数据，减少实验人员工作量，操作简单； 2.4软件控制系统数据采集时间：计时精度 0.1s；数据传输记录及时准确，无传输延迟、无卡顿； 2.5软件控制系统符合各类产品不同的流量需求，流量/压力调控能自动控制； 3.主要性能特点： 3.1可调整水枪喷射口高度；3.2可调整水枪轴线与水平线的夹角(仰角)；3.3带有脚轮可以随意移动，方便喷射；3.4用流量计直接测量消防水枪喷射流量，简单便捷易用。 4.主要技术参数： 4.1消防水枪喷射试验装置：4.1.1★喷射仰角：30°±1°；4.1.2★喷枪口中心到地面高度：1±0.01m；4.1.3★配有风速仪，测量室外风速小于2m/s，作顺风方向喷射试验；4.1.4喷射空间：设在室外，需具备38米长度的喷射空间；4.1.5喷射装置带有脚轮可以随意移动，方便喷射。 4.2消防水枪喷射流量测量： 4.2.1用流量计直接测量消防水枪喷射流量，通过软件系统直接得到数据；4.3角度尺：测量喷雾角与开花角：4.3.1★角度测量范围：0~360°4.3.2★单臂长200mm。 5.主机配件： 5.1消防水枪喷射性能试验装置 1台；5.2消防接口（黄铜材质）7件；5.3消防水带（DN65 20米） 2套；5.4消防卷盘 1套；5.5液压快插接头（304不锈钢材质） 3套； 5.6脚轮（3寸） 4套；5.7消防变径接头（65★50 50★40） 4套；5.8高度调节装置 1套；5.9数显压力表 1套；5.10 304不锈钢材质角度尺 1套；5.11 50m钢卷尺 1个；5.12 磁性角度仪 1个 ；5.13 与消防软管卷盘喷射试验装置数显风速仪 1件；5.14 与消防水枪喷射性能试验装置匹配的工作台和椅子 1套5.15 中文说明书1本、中文操作视频1个 合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张，防尘罩1个；5.16 辅助设备操作工具： 1套 。 二、安装培训 供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责电路、水路系统连接管及插座和电线的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源，电路、水路系统连接管及插座和电线等由供方负责），免费派遣技术人员到现场进行安装调试。在设备安装、调试过程中，供方应及时派技术人员到现场免费进行指导安装和调试，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直至设备无缺陷投入正常生产运行。设备交货后卖方必须根据需方要求安排由受过专业培训的工程师进行免费安装调试。安装调试时，由供货方现场对买方人员进行免费培训，并提供成套培训资料。培训内容包括仪器操作、使用维护、试验中应注意的问题、常见故障的检查与排除。 三、 带省级以上部门出具的检定合格证书（计量机构和检定/校准参数范围由使用方指定）；投标方必须提供所投产品由制造方提供含技术参数的印刷宣传彩页或原版含技术参数的使用说明书；所投产品软件终身不应加密，提供保证书。 四、质保期及售后服务质保期为设备验收合格后36个月，保修期后设备维修人员的差旅费我方不承担。在使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，12小时内到现场进行维修服务。 | 1 |  |
| 5 | 成套卡具堵头 | 1、符合GB/T 6111-2018、GB/T 6111-2003、GB/T 15560-95、GB/T 18997.1-2003、GB/T 18997.2-2003、IS0 1167-2006、ASTM D1598-2004、ASTM D1599； ★2、材质全部采用优质不锈钢材料，夹具零部件外表面不锈钢本色均匀一致，具有高强度耐腐蚀性；3、接口可与国内外外各个厂家压力主机和横温介质箱配套使用； @4、每副卡具附带5套密封垫圈、快速接头、排气阀门、高压管以及附带连接件。5、堵具相对应装卸工具各两套；★6、每种规格堵具螺杆螺母两套；7、φ160三套、φ200三套、φ250三套、φ280二套、φ315三套。8、服务要求8.1交货地点：采购方指定的地点（详细收货地址由采购方另行提供）直到设备安装现场。 运费、装卸搬运费由供方承担。8.1.1供方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。 8.1.2设备运输过程中的保险费用由供方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由供方承担完全责任。 8.2交货期： 保证提供的产品为全新原厂设备；合同签订后30天内到货。 8.3售后服务： 8.3.1提供该仪器的质量检验标准和验收方法。 8.3.2技术资料：提供完整的操作使用手册及培训资料。所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，并确认合格。 8.3.3维修服务：提供3年质保期，保修期内维修所有费用由供货方承担，并且提供至少3次的耗材的更换，投标方应具有可靠的供货实力，在接到用户维修请求后，应能在一天内作出快速响应，并在三天内到达现场。保修期外，能更及时地为用户提供备品备件，保修期后的设备维修应先维修验收合格后再付维修款,设备维修人员的差旅费使用方不承担。 | 1 |  |
| 6 | 数显薄膜测厚仪 | 1、符合GB/T 6672-2001标准的要求；★2、测量范围：0-10mm；★3、精度：0. 001mm；4、喉深：30mm；5、带省级以上部门出具的检定合格证书（检定/校准参数范围由使用方指定）。3、质保期：≥1年，供货期：30个日历日 | 1 |  |
| 7 | 精密直径围尺 | 1、符合GB/T 8806-2008标准的要求；★2、测量范围：9-1200mm；★3、精度：0. 01mm；4、带省级以上部门出具的检定合格证书（检定/校准参数范围由使用方指定）。5、质保期：≥1年，供货期：30个日历日 | 1 |  |
| 8 | 数显压力表 | 1、★测量范围：0-15MPa；★2、精度：0.5级；★3、分辨率：0.01MPa；4、带省级以上部门出具的检定合格证书（检定/校准参数范围由使用方指定）。5、质保期：≥1年，供货期：30个日历日 | 1 |  |

标项3

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单根绝缘电线电缆垂直燃烧试验装置 | ★1、符合标准：GB/T 18380.11-2022、GB/T 18380.21-2008、GB/T 18380.12-2022、GB/T 18380.22-2008试验要求； ★2、装置组成：金属罩（高(1200±25) mm、宽(300±25) mm、深(450±25)mm,正面敞开、顶部和底部封闭的金属罩； ★3、燃烧器：内径Φ12mm±0.5mm（符合GB/T18380.11、GB/T5169.14）及内径Φ.5mm±0.5mm（符合GB/T18380.21）本生灯各一个； 4、火焰高度：可调。 5、施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调； 6、持焰时间: 0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停； ★7、流量计为质量流量计，精度高于±2%，量程：丙烷为1L,压缩空气为20L。流量压力：带双流量表及压力表（燃气及空气）。流量控制满足：当流量为965mL/min，通以纯度超过95%的技术级丙烷,当喷灯处于垂直位置,空气进口关闭的时候,喷灯产生光亮火焰，可调整燃气流量使光亮火焰的总长度为(125±25) mm；当丙烷流量为650 mL/min±10 mL/min，空气的体积流量为10.0 L/ min±0.3 L/min，蓝色焰心高度符合：46 mm～78 mm、火焰总高度：148 mm～208 mm； 8、温度测试范围：0～1000℃； ★9、火焰强度要求：1kW燃烧喷灯，满足从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在46秒±6秒之内；500W燃烧喷灯，满足从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在54秒±2秒之内； 10、测温热电偶：Φ0.5mm进口铠装热电偶（K型）； 11、试验过程：试验程序自动控制，独立抽风； 12、箱体材料：不锈钢机箱 13、试验时，满足人员站立操作设备； ★14、配备：空压机、三组式精密过滤器（油水分离设备）；校准温度铜块和热电偶，GB/T18380.21试验用配重：0.25N(2个)、0.5N(4个)、1N(4个)、2N(4个)、4N(2个)。 15.免费提供运输、卸货、安装（包括安装用辅材和线路改造连接辅材）、培训、计量服务。 16、质保期：≥1年，供货期：30个日历日 | 1 |  |
| 2 | 数显深度计 | ★1、测量范围：≥10mm ★2、精度：不低于±0.003mm ★3、分度值：0.001mm ★4、测头材质：针式金属测头，多种测头可换（至少两种） 5、免费提供运输、培训、计量服务。 ★6、满足GB 17761-2018整车标志编码刻字深度测量。 7、质保期：≥1年，供货期：30个日历日 | 1 |  |
| 3 | 恒温水浴锅 | ★1、满足标准：GB/T 2951.13-2008吸水试验用 ★2、温度控制范围：室温＋10℃～+95℃，分辨力：0.1℃，精度±2℃ 3、工作室尺寸(长×宽×深)至少：400×300×300 (mm) 4、外形尺寸（长×宽×高)不大于：800×550×550(mm) 5、试验电源：AC220V50HZ 6、功率：≥3.5KW ★7、设置漏电及超温保护 8、免费提供运输、安装（包括安装用辅材和线路改造连接辅材）、培训、计量服务。 9、质保期：≥1年，供货期：30个日历日 | 1 |  |
| 4 | 恒温恒压供水系统 | ★1、供电系统：≥40kVA 3 相 4 线 +G 2、电压：相0-300V连续可调 线0-520V连续可调 ★3、分辨率：0.1V 4、频率可调范围：47-63Hz 可调 ★5、软件：配有专业的上位机控制软件及RS232通讯接口，可选配RS485、GPIB、Ethernet通讯接口或模拟控制方 ★6、水温范围： 10-60℃可调，控温精度：±0.5℃。 ★7、水箱容量：≥1m³，水压100kPa-400kPa 可调，压力精度：±5kPa。 8、水箱采用304不锈钢板制作，双层保温（厚度≥50mm）。 ★9、水箱安装液位传感器，自动（或人工）控制水箱内的储水量。 10、加热系统：加热采用不锈钢电热管加热。 11、制冷系统：制冷采用进口制冷机组，风冷式散热，性能可靠。 ★12、供水系统（流量控制系统）：采用多级水泵变频器供水，供水能力≥20L/min。 ★13、压力控制系统：采用压力传感器，控制精度为±0.02MPa，带表显和数字通讯接口，方便远程控制和数据采集。 ★14、电参数测量：至少两工位 单相及三相 15、量程：电压0-600V、电流0-20A、精度±0.1%+量程的±0.05%。 16、免费提供运输、卸货、安装（包括安装用辅材和线路改造连接辅材）、培训、计量服务。 ★17、符合GB4706.11-2008《家用和类似用途电器安全 快热式热水器的特殊要求》规定的恒温恒压全流程试验，适用多种类型样品，可接入落地式电锅炉 18、质保期：≥1年，供货期：30个日历日（设备配置中有进口部件的除外，但此种情况整机供货期不超过90个日历日） | 1 |  |

# 第四章 评标方法和评标标准

## 一、评标方法

1.评标委员会

1.1评标由依法组建的评标委员会负责，其成员构成方式详见投标须知前附表。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标因素的设定与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评标因素。

2.1.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.1.3评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.1.4因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.2评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.评标原则和评标纪律

3.1评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3评标纪律

3.3.1采购人委派代表参加评标委员会的，应当向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评标现场，对评标工作实施监督，但不得超过２人。采购人需要在评标前介绍项目背景和技术需求的，应当事先提交书面介绍材料，介绍内容不得存在歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围，书面介绍材料作为采购项目文件随其他文件一并存档。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3.3.2评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.3评标委员会成员和评标工作有关人员不得干预或者影响正常评标工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。评标结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评标结果或者要求重新评标，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评标结果，并在评标报告中明确记载。

3.3.4评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.3.5采购人、采购代理机构要加强评标现场管理，与评标工作无关的人员不得进入评标现场。各级财政部门对评标活动相关各方违反评标工作纪律及要求的行为，将依法严肃处理。

3.4评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标，遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2评标委员会成员应熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4评标委员会如需要投标人对投标文件有关事项作出澄清的，应当给予投标人必要的反馈时间，但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。

3.4.5评标委员会应对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评标结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标人，起草并签署评标报告。

3.4.6评标委员会应在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，并协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

3.4.7评标委员会应对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

## 二、评标程序

4．投标文件的初步评标

4.1初步评标分为资格性检查和符合性检查。

4.1.1资格性检查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

标项1、2、3

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”；投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书；投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”；投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明； |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函（投标人自行出具，格式自拟，加盖公章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1）依法缴纳税收的相关材料： 开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；或者依法缴纳税收的承诺函。 2）依法缴纳社会保障资金的相关材料： 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；或者投标人依法缴纳社会保障资金的承诺函。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人须提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）； |
| 2 | 信用查询 |  | 供应商在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法案件当事人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）、政府采购严重违法失信行为（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/）”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天核查结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
| 3 | 限制行为 |  | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2.本项目不接受进口产品投标。 |
| 4 | 政府采购政策资格要求 |  | 本项目专门面向中小企业采购，非中型企业或小型、微型企业的将被拒绝。提供《中小企业声明函》或其他视为中小企业或小型、微型企业证明材料。 |
| 5 | 其他要求 |  | / |

4.1.2符合性检查

4.1.2.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。评标委员会评标投标文件的响应性质根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

4.1.2.2投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

标项1、2、3

符合性检查表

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个标项中的内容拆开投标响应； |
| 3 | 投标报价 | 供应商其报价未超过最高限制单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签署、盖章的； |
| 7 | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金； |
| 8 | 付款方式 | 投标文件承诺的付款方式满足招标文件要求； |
| 9 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件《采购需求》中★号条款要求的； |
| 10 | 交货期 | 满足招标文件要求。 |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 13 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 14 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

4.2有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）如发现有二份及以上投标文件的相互之间有相同或高度相似之处，且无合理解释的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

4.3废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

5．澄清有关问题

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

(1)投标报价、质量标准、合同履行期限等实质性内容。

(2)不满足投标人须知2.10条规定的实质性要求的投标文件内容。

5.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.1款的规定经投标人确认后产生约束力，▲投标人不确认或拒绝修正的，其投标无效。

5.4投标人按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；▲投标人规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．详细评标

6.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.3投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

6.4评分标准：具体见三、评标标准

7．推荐中标候选人名单

7.1评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述（1)～(4)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7.4本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

## 三、评标中的落实政府采购政策具体办法

1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号，以下简称“发展管理办法”）本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见投标文件格式。

（5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定， 供应商如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见投标文件格式。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）具体扣除比例说明：

（一）对给予中小企业的扣除说明：

1.是否为专门面向中小企业采购：是

2.是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否，本标项专门面向中小微企业采购。

3.符合要求的中小型和微型企业扣除比例：否，本标项专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。

4.政府采购项目价格和得分计算方法。

1）适用价格扣除方法政府采购项目价格及得分计算方法：

评标价格=投标报价-投标报价×扣除比例；

投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×价格权值×100

2）适用招标投标法的政府采购工程项目按照综合评估法（未采用低价优先法）计算基础价格得分后，按以下公式计算最终报价得分。

最终报价得分=基础价格得分+基础价格得分×加分比例；

（二）对给予残疾人企业、监狱企业的扣除说明：

1.促进残疾人就业政府采购政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。本标项专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。

2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。本标项专门面向中小微企业采购不再进行价格扣除。

2、鼓励节能、环保政策落实

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，供应商应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，供应商应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

## 四、评标标准

标项1、2、3

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30 分 |
| 商务部分 | 20 分 |
| 技术部分 | 50 分 |
| 合计 | 100 分 |

评分细则

投标价格部分30分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 30分 | 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×30%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求最低报价为评标基准价； |

商务部分20分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 5分 | 供应商应提供近三年（2019 年至 2022 年）同类产品（同类产品指：至少包含核心产品）的相关业绩证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。 |
| 2 | 产品认证 | 2分 | 供应商需提供设备厂家商务资质：3C认证证书，CE认证证书，ROHS认证证书，ISO9001体系认证证书，OHSAS18001体系认证证书；每提供一项认证加0.5分，最高得2分。未提供不得分。 |
| 3 | 产品授权 | 2分 | 需提供生产厂家的授权及售后服务承诺证明，提供复印件加盖公章，计2分，未提供证明材料不得分； |
| 4 | 对投标人培训方案、售后服务能力的评价及备品备件 | 10分 | （5分）1、在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对投标人提供的售后服务方案和措施、售后服务机构、培训方案进行评价，其中： 1）培训方案具体且有针对性，能够保证操作人员熟练使用，售后服务方案和措施完整、维护响应时间方案具体且设立的售后服务机构能够完全满足招标文件要求的得5分； 2）培训方案、售后服务方案措施和维护响应时间方案基本具体或设立的售后服务机构满足招标文件要求的得3分； 3）培训方案、售后服务方案措施和维护响应时间方案不够具体或设立的售后服务机构基本满足招标文件要求的得1分； 4）未提供培训方案、售后服务方案措施和维护响应时间方案或没有售后服务机构的得 0 分。 |
|  |  |  | （1分）2、质保期结束后，响应的年度维保费用低于合同金额 5%（含）的得 1 分；质保期结束后，响应的年度维保费用低于合同金额 7%（含）的得 0.5 分；质保期结束后，响应的年度维保费用高于合同金额7%（不含）的得 0 分； |
|  |  |  | （1分）3、投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 0.5 分，最多得 1 分。 |
|  |  |  | （3分）4、备品、备件：针对各供应商的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种、数量或其他优惠条件等进行综合比较评审； 1）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量较多，优于产品需求，其他优惠条件优厚的得3分； 2）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量一般，基本满足产品需求，有其他优惠条件的得2分； 3）有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得1分； 4）没有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得0分。 |
| 5 | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1分 | 政府采购的强制产品除外： 投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。 |
| 合计 |  | 20分 |  |

技术部分50分

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数响应 | 30分 | 全部满足招标文件《采购需求》中的产品技术参数要求的得 30 分；带“★”项指标存在负偏离的为投标无效；未带“★”项指标存在负偏离的一项扣 1 分，扣完为止。（带★指标需提供厂家证明材料复印件并加盖厂家公章，不提供视为不满足。） |
| 2 | 对投标产品整体性能的评价 | 5分 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 |
| 3 | 安装调试方案 | 5分 | 对投标人响应的系统安装、调试、试运行、产品/系统质量承诺的完整性、合理性进行评价，其中： 1）能根据本项目实际情况提出方案，且安装调试方案科学、合理、安装程序与进度保障措施完善的得 5 分； 2）安装调试方案基本可行、具备安装程序与进度保障措施的得 3 分； 3）安装调试方案不完善、安装程序与进度保障措施考虑不周全的得 1 分； 4）未提供得 0 分。 |
| 4 | 实施方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目提供的实施方案、验收方案、培训方案（包括但不限于项目人员组成及实施、时间进度安排、验收方案、人员技术培训等）综合打分：根据投标人提供的项目安装实施及验收方案（包括：实施环境、项目实施计划、验收方案、项目团队职责等）进行评分： 1）方案内容详细完善，可操作性强，得 10 分； 2）方案内容基本完整，可操作性能满足项目基本要求，得 7 分； 3）方案内容一般，得 4 分； 4）未提供得 0 分。 |
| 合计 |  | 50分 |  |

# 第五章 拟签订的合同文本

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

合  同  文  本

二〇二二年  月  日

新疆维吾尔自治区政府采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

乙方：

由                           组织的关于自治区质检院能力提升检测设备采购项目第★批的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币：         ，￥          元。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 货物名称、型号、数量及价格

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 总数 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： 元（ 元整） |  |  |  |  |  |  |

1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。

2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其他使货物正常运转所必需的服务。

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额        元整，￥        元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何费用。

三、付款方式

1、合同签订后七日内支付给乙方合同总价30%的预付款，计人民币        元整，￥                 元

2、全部设备交货，且安装调试完毕后，由甲乙双方共同组织验收且经甲方验收合格后一个月内，先由乙方提供向甲方出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），随后甲方出具付款手续，支付给乙方合同总金额65%的货款，计人民币      ，￥         元。

3、按合同总金额的5%预留质量保证金，计人民币        元整，￥        元。从全部设备验收合格之日起，1年后经再次复核并且产品均无质量问题，由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。

四、交货日期

合同签订后30个日历日内到货，安装调试根据用户实际情况安排。

其他备注说明：乙方技术人员必须来甲方使用现场进行设备的安装调试，并指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方人员会操作使用设备。

五、交货地点、方式及运费承担

交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）

运费、装卸搬运费由乙方承担。

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院指定的设备安装现场。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同货物为全新的产品。

2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。

七、质量保证期

中标货物质保期为叁年，自全部中标货物验收合格之日起算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的时间，应当相应顺延质保期限。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，提供甲方认可的省级以上计量检定机构出具确认合格的校准/检定证书。

九、包装及验收

１、乙方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由乙方承担完全责任。

３、验收方式、标准：

3.1货物接收

设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货按乙方提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。

3.2货物验收

3.2.1开箱检验：

甲乙双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。乙方负责在10天内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。

3.2.2安装验收：

工作须在签署《货物签收单》之日后30个自然日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，乙方应在10个自然日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，甲方有权停止验收、拒收设备并解除合同，由乙方承担违约责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。

3.2.3调试验收：

全部产品由乙方安装并调试正常后，乙方负责派出相关技术人员现场指导甲方对设备功能进行测试，由甲乙双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、乙方向甲方提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂房出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）、省级以上计量检定部门出具的检定/校准合格证书、验收人员等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后甲乙双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。

3.2.4最终验收：

系统在质保期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。

3.2.5综合验收：

如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个自然日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。

3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单件设备款价的30%承担违约金。

4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自治区政府采购中心认可后，方能生效。

5、招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。

6、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

11、本合同附件（一）技术协议属合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 授权代表签字： | 法定代表人签字： |
| 地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 地址： |
| 电话：0991－3191306 | 电话： |
| 开户行：招行乌鲁木齐西虹东路支行 | 开户行： |
| 帐 号：991903366510903 | 帐 号： |
| 税 号：126500004576007000 | 税 号： |
| 签订日期： | 签订日期： |

注：以上为合同模板，具体签订方式、内容以甲方提供合同为准

# 第六章 投标文件格式

投标人提交的材料将被保密，但不退还。全部文件应按规定的份数按标项编制并按标项提交。如果招标文件采购内容未注明分标项采购，即全部采购内容为一个标项（即第 1 标项），标项号为“1”标项名称仍为标项名称。格式如下：

注：

（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。

（2）本章明确指明为“格式”的文件：

格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的，不得删减、改变格式中给定的文字内容，不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。

（3）本章提供的格式表格中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应跟根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容。

投标文件封面建议格式

正本【或副本】

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

投 标 文 件

【投标文件再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：

联系人：

电话：

日期：

评分索引表建议格式

评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 投标响应情况简述 | 投标文件对应章节及页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件第四章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。

第一节 商务技术文件格式

附件 1 投标函格式

投标函

致： 	【采购代理机构】

根据贵方为 【项目名称】	项目招标采购的 	【项目编号】	招标文件，签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】		提交下述文件：

1.本投标函

2.开标一览表；

3.投标分项报价表；

4.技术服务需求偏离表；

5.商务条款偏离表；

6.【法定代表人授权书 或者 法定代表人的身份证明复印件】	；

7.投标保证金承诺函；

8.代理服务费承诺函；

9.详细的技术服务响应；

10.资格、资信证明文件；

11.其他。

在此，我方郑重承诺：

我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，我方宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标报价见《开标一览表》。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方己详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期为自投标截止时间起【60】日 。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：                                         .

电话：                                         .

传真：                                         .

联系人：                                         .

开户名称：                                         .

开户银行：                                         .

银行账号：                                         .

日期：

附件 2 技术服务需求偏离表格式

技术服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：	标项名称：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件需求要求 | 投标货物及服务的技术参数和性能 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求书要求的编号】 | 【填写招标文件的技术服务需求中该编号对应的 具体 要 求】 | 【填写投标货物及服务对该要求的技术参数和性能响应】 | 【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行说明】 |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

注：

1、要求投标人对招标文件中《采购需求》中“主要技术参数”进行逐条（项目背景介绍和采购需求一览表除外）应答。

2、投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引。

附件 3 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

标项号：	标项名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 【填写招标文件技术服务需求书要求的编号】 | 【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号具体要求】 | 【填写投标人对该要求的响应】 | 【填写：优于、满足或不满足，并可进一步进行 偏离 说明】 |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

注：

1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。

2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其他商务条款。

3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有商务条款。

4、如无偏离，则填写“商务条款无偏离”。

附件 4 法定代表人授权书格式

【投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则系指其负责人。法定代表人（或负责人）签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】

【投标人须知前附表加注“★”的投标文件构成部分其他文件均由法定代表人在相应位置直接签署时，无需提供法定代表人授权书，但应提供法定代表人身份证明复印件】

法定代表人授权书

致【采购代理机构】：

本授权书声明：注册于  【注册地址】 的 【某某公司或某某单位】 的在下面签字的  【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本公司授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本公司的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

法定代表人签署：

代理人（被授权人）签字：

代理人职务： 		单位名称（公章）：

附： 法定代表人（或负责人）身份证复印件

| 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

被授权人身份证复印件

| 【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】 【正面】 | 【被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处】 【反面】 |
| --- | --- |

附件 5 投标保证金承诺函格式和退还保证金说明函

投标保证金承诺函

致：【采购代理机构】

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

缴费回单（复印件应附在投标文件中）

★备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

说明：投标保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从投标人基本账户转出，投标保证金必须在投标截止时间前到指定的账户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取招标文件、缴纳保证金的投标人不得参与投标，投标保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由投标人自行承担。

退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我单位已按项目（项目号：）的招标文件要求，提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

帐号：

联系人：

联系电话：

行号：

（联系人和电话请填写财务人员，以便我公司财务人员核实退还保证金账户正确性）

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 6	代理服务费承诺函格式

代理服务费承诺函

【采购代理机构】：

我司在贵公司组织的 【项目名称】  项目（项目编号：  【项目编号】_）招标中若获中标，我司保证在接到中标通知后三日内按招标文件的规定，以电汇形式向中化商务电子招投标平台收款子账户支付服务费（中标人须按投标人须知规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标人名称（电子签章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

承诺日期：

投标人开票信息表格式

开票信息表格式

项目名称：

项目编号：

如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

我单位开票信息为：

单位全称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行名称：

开户行账号：

发票接收邮箱：

注：

我单位将发票开出后，会发至邮箱。

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 7 投标人情况表建议格式

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人或负责人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  | 生产工人/管理人员 人 |  |  |
|  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  | 万元 | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 | 净利润 | 负债总额 |
|  | 年（近一年） |  |  |  |  |  |
|  | 年（近二年） |  |  |  |  |  |
|  | 年（近三年） |  |  |  |  |  |
| 办公地点 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 8 详细的技术服务响应

投标人技术响应

【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】

【拟派实施人员相关内容请按附件 8-1 和 8-2 格式填写，以便评标时查阅。】

8-1 拟派实施人员汇总表格式

拟派实施人员表

| 姓名 | 联系方式 | 本项目中拟任岗位 | 相关资质认证 | 主要项目经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

8-2 拟派实施人员表格式

人员简历

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 本项目拟任职 |  | 单位任职时间 |  |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）： |  |  |  |  |  |  |
| 取得的专业认证、资质情况： |  |  |  |  |  |  |
| 人员优势及特长： |  |  |  |  |  |  |
| 人员其他情况介绍： |  |  |  |  |  |  |
| 人员业绩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 最近参加过的主要项目名称 |  |  |  | 担任职务或承担的主 要工作 |  |

注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。

8-3 主、辅件一览表格式

| 序号 | 原材料、五金件名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商 | 备注所应用的投标产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 9 其他商务技术文件材料

9-1、相关业绩表建议格式

| 序号 | 案例项目名称 | 用户单位 | 合同签订日期 | 案例概况简介 | 所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

9-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料

## 第二节 报价文件格式

附件 1 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 标项号 | 标项名称 | 投标总价 （单位人民币元） | 投标保证金金额及形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： | 【保证金金额及形式，例如“XX 元， 电汇” 】 |  |

注：

1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。

（1）投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

（2）不得填写有条件折扣。

（3）一个标项只能填写一个报价，不得将一个标项拆开报价。

2.此表中，投标总价应与附件 3 分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

附件 2 投标分项报价表格式

投标分项报价表（货物类适用）

项目名称： 	                   项目编号：

标项号： 	                   标项名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 型号和规格 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【产品】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【备品备件】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 【安装】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 【售后服务】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 【其他】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标总价 |  |  |  |  |  |

注：1、投标总价应为各分项合计汇总之和。

2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称(电子签章)：

日期 ：

第三节 政府采购政策的证明文件

附件 1 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         	万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位适用，不符合的无需提供）

投标人所报产品中有残疾人福利单位制造的货物的，应同时提交下列文件：

①投标人盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的残疾人服务单位声明函。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》提交的声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 【采购人】_单位的 【项目名称】 项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：

□提供本单位制造的货物

□由本单位提供服务

□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、符合（财库〔2017〕141 号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时， 应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。

2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。

3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。

附件 3 监狱企业证明材料

监狱企业证明材料（不符合的无需提供）

投标人所报产品中有监狱企业制造的货物的，应同时提交下列文件：

①投标人盖章的中小企业声明函，②产品制造商盖章的监狱企业证明材料。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》的规定提交有关部门出具的证明材料。

附件 4 节能、环境标志产品证明材料（符合填写）

节能、环境标志产品证明材料（符合填写）

（1）鼓励节能政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的， 投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。

第四节 资格证明文件格式

附件 1 资格、资信证明文件

资格、资信证明文件部分建议格式

| 附件顺序 | 提交文件 | 提交文件说明与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 13-1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | - 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； - 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； - 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； - 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； - 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； - 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； |
| 13-2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）近一年度由会计师事务所出具财务审计报告（复印件，至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表、现金流量表和附注） |
|  |  | （2）提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明原件。资信证明还应满足以下要求： - 无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； - 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； - 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
| 13-3 | 依法缴纳税收的相关材料 | 开标日前6个月内任意一月缴纳税收的凭证复印件； 缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证； 依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； |
| 13-4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 |
| 13-5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函 | 投标人自行拟定格式，加盖公章。 |
| 13-6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人自行拟定格式，加盖公章。 |
| 13-7 | 投标人针对投标人资格要求限制行为的声明格式 | 投标人自行拟定格式，加盖公章。 |
| 13-8 | 联合体协议（联合体投标时适用） | 如为联合体投标，联合体各方均需提供联合体协议。应加盖所有成员单位公章。 |

13-6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明格式

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：

13-7、投标人针对投标人资格要求限制行为的声明格式

投标人针对投标人资格要求限制行为的声明

我方声明：

1、与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他投标人如下表：

| 序号 | 投标人名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 【请填写：直接控股我方、直接管理我 方、由我方直接控股或由我方直接管理】 |

2、若我方受托为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，则自动放弃参加该采购项目的其他采购活动。

投标人名称（公章）：

法定代表人签署或被授权人（签字或盖章）：

日期 ：