
布尔津县窝依莫克镇托库木特村党群服务中心改扩建工程

招标文件

项目编号：BEJZFCG-XJTQ2022045
招标单位：布尔津县窝依莫克镇人民政府

代理机构：新疆泰清项目咨询有限公司
2022年10月

目    录

第一部分：招标公告………………………………………………………………… 2

第二部分：投标人须知…………………………………………………………………7
第三部分：技术规格和要求…………………………………………………… ……21
第四部分：合同主要条款…………………………………………………………… 54
第五部分：附件（投标文件格式）…………………………………… …… ……58
第一部分  招标公告

布尔津县窝依莫克镇托库木特村党群服务中心改扩建工程
项目概况
布尔津县窝依莫克镇托库木特村党群服务中心改扩建工程招标项目的潜在投标人应在新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）获取招标文件，并于2022年11月07日 16:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：BEJZFCG-XJTQ2022045
项目名称：布尔津县窝依莫克镇托库木特村党群服务中心改扩建工程
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2500000
最高限价（元）：2350000
采购需求：
   标项名称:布尔津县窝依莫克镇托库木特村党群服务中心改扩建工程
   数量:1
   预算金额（元）:2500000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：室内外装饰装修工程，装修面积1200平方米，包括拆除、修补及扩建一楼服务大厅、卫生间、村两委办公室、文旅游客服务区、二楼活动室、二楼影音室、新时代讲习所、舞蹈区、乐高手工区、二楼公共区及其他。
   备注：
合同履约期限：标项 1，签订合同后90天。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2019〕9号); 2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2019〕18号)； 3、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)； 4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)； 5、《关于政府采购支持jy企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号) 6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按招标文件要求提供相关资料）。,供应商为节能产品、环境标志产品企业,供应商应为残疾人福利企业,供应商应为监狱企业,供应商为小微企业
3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
1.具有有效的独立法人营业执照2.在人员、设备、资金等方面具有相应的能力承诺书及证明3.法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)。4.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明5.近两年任意一年的财务相关报告，新成立的公司提供近一个季度财务报表。
三、获取招标文件
时间：2022年10月17日至2022年10月24日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）
方式：线下获取或线上获取。线上购买：电子邮箱获取（采用电子邮箱获取，所需提供证件及资料的扫描件发至邮箱623541483@qq.com①资料为加盖公章的PDF格式，邮件标题格式为“xx公司xx项目xx标段”；②联系代理机构确认资料是否合格；③代理机构对投标人信息进行登记后，以电子邮件的形式向投标人发送招标文件）。（提交申请后，在12小时内联系招标代理联系人员，告知已采用网上申领方式线上获取招标文件。如未在有效时限内告知，所产生的后果由投标单位自行承担）
售价（元）：300.00
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年11月07日 16:30（北京时间）
投标地点：布尔津县财政局4楼评标厅 
开标时间：2022年11月07日 16:30（北京时间）
开标地点：布尔津县财政局4楼评标厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
招标文件获取时间：2022年10月17日10：00至2022年10月24日10：00；
由于疫情防控形势，请各投标单位在参与本次招标会议之前，咨询“阿勒泰地区疫情防控指挥部”了解最新政策，如不咨询由此产生的一切后果由投标人自行承担。
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：布尔津县窝依莫克镇人民政府
地 址：新疆布尔津县窝依莫克镇民族路90号
联系方式：18119056000
2.采购代理机构信息
名 称：新疆泰清项目咨询有限公司
地 址：新疆泰清项目咨询有限公司（阿勒泰市迎宾路克兰区45号四国六方城1栋4层A6-1号）
联系方式：18997799338
3.项目联系方式
项目联系人：杨强
电 话：18997799338
[image: image1.png]fﬁifﬂi%%ﬁﬁ?%ﬁiﬁ&ﬁi*#ﬂﬁﬁﬁﬁ%*bﬂi#@I&
AL

ﬁﬁ@%ﬁﬁﬁﬁéﬁﬁ*%ﬂﬁ#ﬁ%¢b&fﬁiﬁmﬁQﬂ

WM, BiH%S. BEJZFCG-XJTQ2022045, WEUF IS TP i,

ﬁm&%mﬂﬁ4&W&Eﬁfﬁﬁﬂﬁﬁmﬁﬁﬁﬁmﬁﬂﬂﬁwﬁ
T A A AR,

TR 3 Bebs 0 e 0 7 (i .

i/ B B eSS BN B

2022410 24 H





第二部分 投标人须知

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	采购项目名称
	布尔津县窝依莫克镇托库木特村党群服务中心改扩建工程

	2
	招标联系人
	殷浩
	电    话
	18119056000

	3
	招标方式
	公开招标
	组织方式
	委托代理

	4
	采购范围
	室内外装饰装修工程，装修面积1200平方米，包括拆除、修补及扩建一楼服务大厅、卫生间、村两委办公室、文旅游客服务区、二楼活动室、二楼影音室、新时代讲习所、舞蹈区、乐高手工区、二楼公共区及其他。

	5
	投资金额
	235万元

	6
	资金来源
	县级自筹资金

	7
	投标人

主要条件
	1.具有有效的独立法人营业执照2.在人员、设备、资金等方面具有相应的能力承诺书及证明3.法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)。4.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明5.近两年任意一年的财务相关报告，新成立的公司提供近一个季度财务报表。

	8
	质量要求
	达到国家相关规定质量验收合格标准

	9
	交货期要求
	合同签订后应甲方要求分批次供货、安装，在收到甲方供货需求指令后90日内供货安装完成。

	10
	投标保证金
	投标保证金的形式：转帐、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交，需在截止日期(2022年11月7日下午14：00之前到账；逾期不予办理，后果自负）

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金的金额：45000元（肆万伍仟元整）

接受投标保证金的银行及帐号：

账    号：821010012010123943281

开户行名称：新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司

行    号：402902000017
1、转账、电汇（投标人必须从基本账户转出）；
2、保函（需在开标前递交至招标代理公司，查询真伪）；
3、转账、电汇方式缴纳的投标保证金，投标人须将凭证列入投标文件并加盖公章，并且附保证金收据；

4、附基本账户开户许可证并加盖公章。

	11
	招标文件售价
	300元人民币（售后不退）

	12
	投标有效期
	投标截止时间起 60 日历天

	13
	投标文件份数
	胶装密封，正本壹套，副本壹套，（U盘一个，内容与标书内容一致）

U盘须标明单位全称及项目名称。投标企业电子版U盘需同时提供Excel版本或PDF版本清单报价。

中标结果出来后，中标人另行提供纸质版壹份作为备案资料。

	14
	投标文件

递交方式
	递交至：布尔津县财政局4楼评标厅 
投标截止时间：2022年11月7日16点30分（北京时间）

	15
	开标、评标
	时间：同投标截止时间

地点：布尔津县财政局4楼评标厅 

	16
	评标办法
	综合评分法

	17
	中标人履约保证金
	/

	18
	开标现场查验证件
	法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证；2、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）；3、投标保证金收据或保函；

以上资料提供原件或复印件加盖公章或彩印件

	19
	质保期
	本项目所有产品质保期为1年

	20
	付款方式
	合同签订后付至30%，货物到达甲方指定地点后按照工程进度支付，安装调试完毕后付至80%，通过验收后付至97%，质保期满，无质量问题再付3%。

	21
	招标控制价
	本项目招标控制价为235万元（贰佰叁拾伍万元整），超过控制价按废标处理。

	22
	招标代理费
	委托代理报酬的收取：（1）代理报酬的计算方法：项目根据原国家计委计价格【2002】1980号文的标准计算及自治区发改委新计价房【2001】895号、发改价格【2011】534号文标准计算。（2）代理报酬的收取比例（1、按国家规定计算；√2、按中标价计)（3）经招标人和招标代理单位的合同约定本次代理费由中标单位支付。

	23
	政府采购政策功能
	促进中小企业发展政策：根据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，本项目为10%的扣除。供应商和制造商应出具竞争性采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则磋商时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。


（一）总  则

1、项目概况（见“投标须知表”）

2、有关单位和机构

2.1招标人：布尔津县窝依莫克镇人民政府
2.2 招标代理机构：新疆泰清项目咨询有限公司
3、招标方式

3.1 本次招标实行公开招标。

4、投标人资格：同投标人须知前附表

5、投标费用

5.1、投标人在投标活动中的有关准备工作、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后决标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用

6、交货要求

6.1交货时间：见投标人须知前附表。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1、招标文件组成

7.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

7.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标采购项目中均称招标文件补充。

7.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

8、招标文件的修改

8.1 招标人在投标截止日前15天的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对招标文件的修改，以向投标人发出招标补充文件的方式作出。

8.2 招标补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。

8.3 如果招标人对招标文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。 

9、招标文件的效力

招标文件是采购项目招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

（三）投标文件

10、投标文件的语言及度量衡及货币单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标货币为人民币。

11、投标文件的组成（投标人编写的投标文件应包括商务标内容及技术标内容两部分）
投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下：

11.1 商务内容：包括但不限于投标函、法定代表人身份证明书、 法定代表人授权委托书、产品生产或代理经销企业营业执照副本复印件及产品授权委托书复印件（加盖投标人公章）；参与投标的被授权人身份证明复印件（加盖投标人公章）；投标人概况；企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备、投标人产品书面介绍；企业生产能力及产品质量、投标人近3年的类似业绩、运行效果及业主评价意见书；产品平均使用年限、质保期、售后服务及后期运行维护；其他承诺及优惠条件；银行保函或保险公司保函或保证金收据。

11.2、技术内容：包括但不限于开标一览表、投标设备名称、型号规格、数量及报价明细表、技术规格偏离表、合同条款偏离表。

12、投标文件的书写要求、签署及份数

12.1投标文件必须采用A4纸打印。

12.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

12.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定为废标。

12.4投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章，未按要求加盖公章及法定代表人章的投标文件将被视为废标。

12.5投标文件的份数：一式2份。正本１份，副本1份。中标单位单独提供2份。并在投标文件封面左上角注明正本 、副本字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

12.6  投标文件需胶装成册

13、投标报价：

13.1投标产品名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：a. 投标报价中单价应包含设备费、人工费、机械使用费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、税金等一切费用b. 投标报价还应包括外购件、外协件、配套设备基础和开挖恢复、原材料及生产制造、油漆、包装 、保险、海关税、车辆上牌费、增值税、管理、运杂、服务等所有与本次招标有关的费用；c. 报价一览表中特别要求的调试、培训、售后服务、人员技术培训等所有费用。

13.2投标人应在招标文件所附相应的《详细报价及技术参数表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

13.3投标人应对《技术规格和要求》中全部产品分项逐一进行报价，投标人提供的产品必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品技术经济性能符合技术规范的要求。只投其中部分产品影响到产品匹配或组合的标书可能会被定为废标。

13.4《投标报价一览表》和《详细报价及技术参数表》中的产品材料总价应一致，《投标报价一览表》和《详细报价及技术参数表》不一致时以《详细报价及技术参数表》为准。

13.5任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种产品及服务只允许有一个报价。

 14、投标保证金

14.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。

14.2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，招标人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。

14.3 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

14.4 未中标人的投标保证金，将在中标人与招标人签定订货合同后5个工作日内无息退还。

14.5 中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订订货合同，向招标机构付清中标服务费后5个工作日内予以无息退还。

14.6 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

14.6.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

14.6.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

14.6.3 中标人拒绝按规定与招标人签订合同；

14.6.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予招标人以任何形式的压力或不利影响；

15、投标文件的修改与撤回

 15.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。  

  15.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。  

  15.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。

  15.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

16、投标书的效力

16.1投标书的有效期

（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；

（2）中标人的投标有效期至货物送达并验收合格后终止；

（3）未中标人的投标有效期限自本款第（1）条之日起60个日历天内有效；

（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16.2有下列情况之一者，投标书无效：

（1）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；

（2）法定代表人或授权委托人未签字和未加盖单位公章；

（3）投标书送达时间已超过投标的截止时间；

（4）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；

（5）投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议。

（6）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

（7）没有按招标文件的前附表的要求提供投标保证金；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条款；

（9）与招标文件有重大偏离的投标文件；

    （10）不满足招标文件规定的其他实质性要求；

17、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件装入信袋内加以密封，并在密封处压口加盖公章。

17.2所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应写明：

采购单位： 

项目名称： 
投标企业名称、地址、联系人、联系电话；

注明开标前不得启封。

17.3未按本须知要求密封、标记和投递的标文件，投标人自行承担后果，招标机构不对其后果负责。

（四）开标

18、开标

18.1开标会主持人介绍参加会议的人员。

18.2 招标机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点召开开标会，届时请投标方派代表参加。请参加开标的投标人代表签名报到，同时要求必须携带如下证件供监督人检查（见投标人须知前附表），如证件不齐者或无效视为不响应招标文件要求，予以废标。

18.3投标最低报价，不作为是否中标的依据。

18.4 开标会主持人宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

18.5 开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。

18.6 监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

18.7 开标会主持人征求各投标人有无书面补充材料，但不能对标书实质性内容更改。

18.8唱标人按送达时间顺序启封投标文件商务标、技术标，宣布投标文件中投标报价。

18.9投标人休会，进入评标阶段。

（五）评标
19、评标会议

    19.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会组成，其成员不少于五人，其中招标人的代表占三分之一，专业技术人员不少于三分之二（具体人员确定按有关规定）。
    19.2评标委员会由招标人依据有关规定组织。

20、评标过程的纪律和保密性

20.1 从投标截止时间开始，直至招标人授予合同时换，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。

20.2 招标机构和招标人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定严格自律，并接受行政监督部门的监督和检查。

20.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

20.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，使定标困难或无法定标。

20.6 投标人不弗采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人（扰乱招标活动，破坏公平竞争。

20.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

20.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有 

21、投标文件的澄清

21.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

21.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

21.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22. 评标方法

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

4、评标过程中由评标委员会按招标文件的内容进行综合评分，最终最低报价不作为唯一中标依据。

二、评标组织

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，评标委员会负责人由评委选举产生。

三、中标标准

1、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2、能够满足招标文件的实质性要求。 

1、初步评审

（1）投标文件是否按照招标文件要求签字和加盖投标单位的公章；

（2）投标书是否按规定的要求编制；

（3）投标人是否对同一招标项目做出一个报价；

（4）货物到货地点及是否符合招标文件要求；

（5）交货（付）期是否符合招标文件要求；

（6）质量保修期是否满足招标文件要求。

（7）评委会将首先审查投标文件是否完整，有无计算的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

（8）其次审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是指与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

（9）对投标文件的初步评审应遵循以下原则：

A、投标单价与数量相乘得到的积与总价不符，以总价为准；文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，投标保证金将被没收。

B、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委可以予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评委可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

2、详细评审

评委会只对初审合格的投标进行详细评审。

（1）评委对投标文件进行技术、商务评审。

（2）评委质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

评委可以要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

评委按照计分标准进行记分（按百分制记分），具体分值如下：

本次招标投标报价权重30%、商务权重20%、技术权重50%评分标准

	项目
	评标因素
	评分标准

	技术条款（50分）
	产品质量（10分）
	产品检验报告齐全，主要技术参数满足要求，产品近期检验报告和主要部件质量证书齐全并均注明了产地及品牌，（提供产品检测报告，产品详细说明文件等）得7-10分。产品检验报告较齐全，主要技术参数基本满足要求，产品近期检验报告和主要部件质量证书较齐全并大部分注明产地及品牌；得3-6分。没有提供产品检验报告，产品技术参数不能满足需方要求，产品近期检验报告和主要部件质量证书不全并大部分未注明产地及品牌；得1-2分。

	
	供货安装期、调试保证措施（3分）
	供货方案措施完善、切实可行、可以提前供货安装调试，得3分。供货方案措施较完善、较可行、保证按期供货安装调试，得2分。供货方案措施一般、保障一般、基本能按期供货安装调试，得1分。

	
	配件供应及维保服务方案（2分）
	配件供应可靠有保证、费用合理，维保费用合理，维修措施方案完善且具有维修应急预案，得2分。配件费用较合理，维保费用合理，措施较完善，维修措施方案一般无维修应急预案，得1分。配件费用较高，维保费用较高，措施一般，无维修措施方案、无维修应急预案，得0分。

	
	项目实施供货方案（25分）
	质量保证措施完善，及时供货方案完善，响应程度高或优于采购需求的。提供符合采购人需求的货物搭配方案，包括不限于家具款式、色彩及空间整体搭配效果，提供采购清单中所包含的平面广告实施方案，得16-25分。质量保证措施较好，及时供货方案较完善，满足采购需求的，得6-15分。质量保证措施及供货方案基本符合招标要求，措施、方案内容一般或较差，得0-5分。

	
	运输方案（2分）
	针对此项目的运输方案是否完整。方案完善，有备用运输方案的得2分；方案较完善，无备用运输方案的得1分；运输方案简单敷衍的不得分。

	
	优惠性条件、合理化建议（8分）
	有非常满意的承诺和优惠条件，现场服务到位，对提高质量方面的建议合理得6-8分；有较好的承诺和优惠条件，现场服务较到位，对提高质量方面的建议合理得3-5分；承诺较差、优惠条件一般，现场服务一般，对提高质量方面无合理建议得0-2分。

	商务条款（20分）
	售后服务保证措施（13）
	具备可以按照甲方使用需求，在后续服务中技术支持能力强，保修方案合理、12小时内响应，服务优惠周到，现场技术保障措施得力，培训方案合理，完全满足或优于用户需求且投标人具有本地化服务能力，得7-13分。技术支持能力较强，24小时内响应，措施可行，现场技术保障措施可行，培训方案较强，基本满足需求且投标人具有本地化服务能力，得4-8分。有一定的技术支持能力，保证措施基本可行，不能提供现场技术保障服务且投标人没有本地化服务能力，得0-3分。

	
	履约措施（4分）
	履约措施全面、完善得3-4分，履约措施一般全面、一般完善得1-2分，履约措施未提供得0分。

	
	相关业绩（3分）
	具有相关类似业绩（需提供中标通知书或合同证明），提供一份得1分，最高得3分，未提供不得分。

	投标报价（30分）
	报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100


1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。


22.3.2投标报价评审

评标委员会对投标报价评审按照下述评标方法进行评定。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

总得分=商务标得分+技术标得分+投标报价得分

评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

22.4 对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求而取消资格，并没收投标保证金，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有。

22.5 细微偏差

22.5.1 评标委员会将对投标文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

22.5.2 前述内容评标委员会将在投标文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。

23. 投标文件的澄清

23.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

23.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

23.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24. 详细评审

24.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照招标文件规定的评标办法对投标人进行综合评议并打分。

25.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。

26. 评标办法：

26.1本次评标采用综合评分法进行评分（见评标标准）。

27.定标原则

27.1本采购项目招标人按照本招标文件规定评标办法确定中标人

27.1.1招标人将从评标委员会推荐的（第1名、第2名、第3名） 3名中标侯选人中确定中标人。

27.1.1.1招标人确定中标人原则：排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者按招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标侯选人为中标人。

27.1.2.招标人授权评标委员会直接确定中标人即得分最高的投标人为中标人

28. 招标人授标时更改采购货物数量的权利

28.1 招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价做改变。

29. 中标通知书

29.1 招标人及招标机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人其中标。

29.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标机构要求派代表到指定地点与招标人签定合同。

31. 合同的组成

31.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：

⑴ 中标通知书；

⑵ 订货合同书；

⑶ 卖方的评标答疑澄清记录；

⑷ 卖方的投标文件；

⑸ 招标文件；

⑹ 标准、规范和有关技术资料

上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。

32. 中标服务费

32.1中标服务费收费标准由甲乙双方协商依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）执行。

33. 其它

33.1 本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《工程建设项目货物招标投标办法》等规定编制的，解释权属招标机构。
（六）合同的授予

34、履约担保

34.1合同协议书签署后7天内，甲乙双方自行协商；

34.2如果中标人不能按本须知第24.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35、合同授予标准

35.1本项目的合同将授予按本须知第23.6条款所确定的中标人。

36、授予合同（签约）

36.1招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人（即评标综合得分最高者）。

36.2投标人自接到中标通知书后5天内，必须依照《中华人民共和国民法典》、招标文件、投标书各项条款、评标记录等，与招标人签订合同。

36.3 中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的招标人将依据国家招标投标的有关规定，废除授标。

37、招标结束

37.1中标人与招标人签订买卖合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

37.2 招标束后，招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担。
第三部分  技术规格和要求

本项目招标内容：室内外装饰装修工程，装修面积1200平方米，包括拆除、修补及扩建一楼服务大厅、卫生间、村两委办公室、文旅游客服务区、二楼活动室、二楼影音室、新时代讲习所、舞蹈区、乐高手工区、二楼公共区及其他。

	布尔津托库木特村基础党建文化建设及配套设备项目清单

	序号
	货物名称
	详细参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一、
	室外广告部分
	
	
	
	
	

	1
	村外墙体中式造型
	徽派屋檐造型、加高防腐板造型，尺寸113m
	m
	113
	
	
	

	2
	吊装费
	租用吊车
	项
	1
	
	
	

	3
	村外墙造景
	绿地、石头、花草造景
	m
	20
	
	
	

	4
	村楼体木线条
	防腐木线条、圆木桩造型
	m
	30
	
	
	

	5
	围栏造型
	拼装木桩造型， 尺寸： 15.3m
	m
	15.3
	
	
	

	6
	窗套
	防腐木木框窗套造型，宽度5cm
	套
	3
	
	
	

	7
	门头广告造型
	钢结构框架，金属精工雕刻

字，尺寸：6.6m*1m
	m2
	6.6
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	二、
	一楼服务大厅
	
	
	
	
	

	1
	形象墙框架
	材质：木制框架，pvc 雕刻板造型，徽派建筑造型，尺寸：6m*3m
	m2
	18
	
	
	

	2
	地台造型
	仿古砖地台造型，带凹槽，尺寸：6.6m*0.3m
	m2
	19.8
	
	
	

	3
	山脉剪影
	造景石雕刻山脉剪影，尺寸:2m*0.4m
	块
	2
	
	
	

	4
	造景
	鹅暖石、树干等造景材料，尺寸：6.6m*0.3m
	m2
	19.8
	
	
	

	5
	瓦片造型
	小瓦片造型，尺寸：直径10cm
	片
	50
	
	
	

	6
	席子广告顶
	材质：竹，人字形单条竹，尺寸：6.6m*4.2m
	m2
	19.5
	
	
	

	7
	瓷砖
	尺寸：800*800mm，含人工铺设费
	块
	920
	
	
	

	8
	沙子
	细沙、含车费
	方
	50
	
	
	

	9
	水泥
	25 公斤一袋水泥， 含安装费
	吨
	9
	
	
	

	10
	断桥隔热门
	型材框料、双层夹角钢化玻璃，尺寸：13.2m*2.4m，含人工安装费
	m2
	31
	
	
	

	11
	落地窗
	型材框架，双层钢化玻璃，尺寸：1.8m*2.2m*8 个，含人工安装费
	个
	8
	
	
	

	12
	门洞实木装饰
	定制，楼梯口实木门洞装饰造型，尺寸：6.6m*2.4m，含人工安装费
	套
	1
	
	
	

	13
	形象墙顶部防腐木梁
	材料：防腐木，方木尺寸：8cm*15cm，长度 4m，尺寸：3m*10 根，含人工安装费
	根
	10
	
	
	

	14
	楼梯口门洞
	定制，楼梯口实木门洞装饰造型，尺寸：3.6m*2.4m，含人工安装费
	套
	1
	
	
	

	15
	便民服务区休闲桌
	颜色木纹色，环保板材桌面，钢木纹桌腿，尺寸：桌面直径 70cm，高度 70cm
	个
	2
	
	
	

	16
	休闲椅
	材质: 钢木，饰面材质: 布饰面，工艺: 纯色，靠背高度:125mm 及以下，有扶手，规格：87cm*54cm*43cm
	个
	2
	
	
	

	17
	政务服务桌
	颜色木纹色，环保板材桌面，钢木纹桌腿，尺寸：1.6m*1.2m*0.75m
	个
	3
	
	
	

	18
	配套椅子
	材质: 钢木，饰面材质: 布饰面，工艺: 纯色，靠背高度: 125mm 及以下，有扶手，规格：87cm*54cm*43cm
	个
	6
	
	
	

	19
	政务服务木纹顶
	竹席平顶造型，尺寸10.8m*6.9m-7.5m*2.1
	m2
	58
	
	
	

	20
	防腐木梁
	材料：防腐木，方木尺寸：8cm*15cm，长度 4m，尺寸：5m*5 根 +7m*4 根
	根
	10
	
	
	

	21
	v 字造型
	材料:防腐木，边框尺寸：2.5m*4.5cm，中间2cm*4cm，整体尺寸:2m*1.4m
	个
	3
	
	
	

	22
	书堆头
	防腐木结构，长方形造型，尺寸：1.5m*0.8m*0.7m*2 套
	个
	2
	
	
	

	23
	茶饮区木框造型
	直径 10cm 圆木框架，尺寸：6m*3m，带花架帽檐尺寸：4.2*2.4m
	m2
	10
	
	
	

	24
	茶饮区服务台
	钢结构框架结构，实木面板，中间凹型，内置灯光，尺寸：6m*1.1m*0.8m
	m
	6
	
	
	

	25
	茶饮区墙面层板
	材料：防腐木，木板长度1.5m*0.4m，带金属支撑架
	个
	6
	
	
	

	26
	休闲区展柜暗藏灯
	定制型材暗藏灯，尺寸：16m*0.05m
	m
	16
	
	
	

	27
	休闲区木制产品展示柜
	定制， 实木板材层板， 尺寸：

4m*2.4m*0.3 厚
	m2
	9.6
	
	
	

	28
	休闲区原木墙面线条
	定制， 材质： 实木， 直径 5cm，单根 3m 长，表面刷木油，墙面打固定点位。
	m
	35
	
	
	

	29
	休闲区实木长桌
	定制原木桌，长度1.6m*0.7m*0.75m
	个
	2
	
	
	

	30
	休闲区休闲椅
	材质: 钢木，饰面材质: 布饰面，工艺: 纯色，靠背高度: 125mm 及以下，有扶手，规格87cm*54cm*43cm
	个
	12
	
	
	

	31
	一楼墙裙造型
	水泥、石子造型，尺寸：高度 30cm，11m+36m
	m
	47
	
	
	

	32
	原木板木门
	定制，内部钢结构框架，实木板封面，刷木油上色，尺寸：0.8m*2m
	套
	1
	
	
	

	33
	墙面花架
	直径 5cm 圆木框架， 中间 2cm直径圆木，尺寸：17m*0.5m
	m
	17
	
	
	

	34
	政务服务区墙面广告造型
	材质: pvc+亚克力，激光雕刻，尺寸：4m*1.5m
	m2
	6
	
	
	

	35
	乳胶漆
	规格： 18 公斤， 室内乳胶漆，含人工费
	桶
	32
	
	
	

	36
	腻子粉
	室内腻子粉、含人工费
	袋
	110
	
	
	

	37
	室内质感漆
	防水质感漆，10 公斤一袋
	袋
	65
	
	
	

	38
	防潮底油
	规格：10 公斤一桶，配稀料
	桶
	65
	
	
	

	39
	外墙防水面油
	规格：15 公斤一桶，配稀料
	桶
	120
	
	
	

	40
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架
	m
	100
	
	
	

	41
	配电箱
	1.名称:配电箱

2.型号:800*800 配电箱

3.安装方式:暗装，距地

1.5m
	个
	1
	
	
	

	42
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	50
	
	
	

	43
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	35
	
	
	

	44
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	600
	
	
	

	45
	电缆线
	1.名称:电力电缆

2.型号:4*35+1
	m
	35
	
	
	

	46
	筒灯
	规格：直径 16cm，12 瓦，散光灯
	个
	40
	
	
	

	47
	竹编吊灯
	材质： 竹编， 内置 LED 光源，尺寸： 直径 23cm， 高度 26cm
	个
	16
	
	
	

	48
	灯带
	1.超亮灯带，LED 光源
	m
	20
	
	
	

	49
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	6
	
	
	

	50
	防腐木踢脚线
	成品实木线条线， 高度 8cm，厚度 1cm
	m
	144
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	三
	卫生间
	
	
	
	
	

	1
	水箱
	按压式水箱
	个
	2
	
	
	

	2
	卫生间蹲位
	防滑侧边，蹲式，陶瓷材质
	个
	2
	
	
	

	3
	洗手柜
	定制，成品洗手柜,1.5m*0.75m*0.5m
	个
	1
	
	
	

	4
	洗手池
	陶瓷材质，直径 60cm，
	个
	1
	
	
	

	5
	水龙头
	不锈钢水龙头及下水管道配件
	个
	1
	
	
	

	6
	热水宝
	电热水，出热水速度快捷方便，柜体内安装
	个
	1
	
	
	

	7
	集成吊顶
	金属材质集成吊顶，尺寸：2.8m*6m
	m2
	16.8
	
	
	

	8
	原木板木门
	定制，内部钢结构框架，实木板封面，刷木油上色，尺寸：0.8m*2m
	套
	1
	
	
	

	9
	洗手台
	定制成品洗手台，尺寸：1.3m*0.9m*0.6m
	套
	1
	
	
	

	10
	木框装饰镜子
	防腐木板，宽度 5cm，长度3m
	m
	3
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	四
	一楼村两委办公室
	
	
	
	
	

	1
	办公室异形桌
	定制，材质：E1 级环保实木颗粒板，铁艺桌架，单个规格：140*70*75cm
	个
	4
	
	
	

	2
	办公室配套椅
	面料弹性网布，加强钢脚，弓字框架，规格：85*47*50cm
	个
	4
	
	
	

	3
	书柜
	饰定制，面材质: 三聚氰胺板， 结构: 框架结构， 材质：实木颗粒板， 尺寸： 2m*2.4m高*0.5m*2 套
	m2
	9.6
	
	
	

	4
	办公室休闲沙发
	两座，木质材质: 桦木面料: 绒质，填充物: 海绵结构工艺: 木质工艺，尺寸：185*60*76cm
	个
	1
	
	
	

	5
	办公室茶几
	材质：E1 级环保实木颗粒板，铁艺桌架，规格：80*50*50cm
	个
	1
	
	
	

	6
	矿棉板
	吸音矿棉板，尺寸：600*600，含安装费
	块
	85
	
	
	

	7
	龙骨
	烤漆龙骨，尺寸：60cm
	根
	340
	
	
	

	8
	矿棉板灯
	LED 照明灯平板造型， 尺寸：60*60cm
	套
	4
	
	
	

	9
	踢脚线
	成品成品不锈钢踢脚线，高度

10cm，高度10cm
	m
	120
	
	
	

	10
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	1
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	五
	一楼文旅、游客服务区
	
	
	
	
	

	1
	游客咨询台
	定制，木制框架结构，方木线条装饰，大理石台面，尺寸：4.2m*1.1m*0.8m
	m
	4.2
	
	
	

	2
	墙面花架
	直径 5cm 圆木框架， 中间 2cm直径圆木，尺寸：7.5m*0.5m
	m
	7.5
	
	
	

	3
	游客休闲区长廊造型
	材质：防腐木，竖支撑10cm 直径方木， 横撑及中间6cm 方木，尺寸：10m*2.1m
	m2
	21
	
	
	

	4
	游客休闲长桌
	定制原木桌，长度1.6m*0.7m*0.75m
	个
	2
	
	
	

	5
	鹅暖石装饰墙
	水泥鹅暖石墙，尺寸：2.1*3.4m
	m2
	7.1
	
	
	

	6
	包柱造型
	材料：防腐木，圆木尺寸：直径 8cm
	个
	1
	
	
	

	7
	矮墙座椅
	定制，木制框架，扶手中间镂空造型，尺寸：2.1m*0.5m*0.7m
	个
	4
	
	
	

	8
	服务台
	定制，木制框架结构，方木线条装饰，大理石台面，尺寸：4.2m*1.1m*0.8m
	m
	2.4
	
	
	

	9
	阿勒泰礼物圆形地台
	内部钢结构框架，桑拿板围边，防腐木做面，尺寸：直径 1.8m
	m2
	10
	
	
	

	10
	阿勒泰礼物展示柜
	木制框架结构，阶梯造型，尺寸：直径1.2m，高度80cm
	m2
	4.5
	
	
	

	11
	阿勒泰礼物包柱造型
	材料：防腐木，圆木尺寸：直径8cm
	个
	1
	
	
	

	12
	阿勒泰礼物草棚顶造型
	材质：防腐木框架，仿真茅草，尺寸：直径2m
	m2
	12.5
	
	
	

	13
	政务服务木纹顶
	竹席平顶造型，尺寸：4.8*14m
	m2
	67
	
	
	

	14
	防腐木梁
	材料：防腐木，方木尺寸：8cm*15cm，长度4m，尺寸：7m*4 根
	根
	7
	
	
	

	15
	伞状吊灯
	材质：竹编，形状：伞，内置LED 光源，尺寸：直径80cm，高度26cm
	个
	4
	
	
	

	16
	竹编吊灯
	材质： 竹编， 内置 LED 光源，尺寸： 直径 23cm， 高度 26cm
	个
	20
	
	
	

	17
	振兴沙龙 v 字造型
	材料：防腐木，边框尺寸：2.5m*4.5cm，中间尺寸：2cm*4cm，整体尺寸：2.4m*1.4m
	个
	1
	
	
	

	18
	实木长桌
	定制原木桌，长度2.4m*0.7m*0.75m
	个
	1
	
	
	

	19
	休闲椅
	定制，木制框架，软包靠背坐垫，尺寸：坐高 55cm
	个
	1
	
	
	

	20
	玻璃房子
	钢结构框架，木框窗+钢化玻璃，矮墙90cm 高，尺寸：7.8*3.5m
	m2
	27.3
	
	
	

	21
	茅草帽檐
	材质：防腐木框架，仿真茅草，尺寸：7.8m*0.4m
	m
	7.8
	
	
	

	22
	木花箱
	材质：防腐木，双木油漆，尺寸：80*30*0cm
	个
	3
	
	
	

	23
	振兴沙龙墙面线条
	定制， 材质： 实木， 直径 5cm，单根 3m 长，表面刷木油，墙面打固定点位。
	m
	17
	
	
	

	24
	振兴沙龙墙面广告造型
	材质: pvc+亚克力，激光雕刻，尺寸：5m*2m
	m2
	10
	
	
	

	25
	乡村集市广告凹槽造型
	pvc 板凹槽造型，尺寸：15m*3.2m
	m2
	48
	
	
	

	26
	乡村集市地台造型
	钢结构框架，切阶梯台子，尺寸：12m*0.15m高，有双层有单层结构
	m
	12
	
	
	

	27
	木墩展台
	材质：防腐木，直径：40cm，高度50
	个
	4
	
	
	

	28
	乡村集市墙面线条
	定制， 材质： 实木， 直径 5cm，单根 3m 长，表面刷木油，墙面打固定点位。
	m
	23
	
	
	

	29
	墙面层板
	材料：防腐木，木板长度1m*0.4m，带金属支撑架
	套
	1
	
	
	

	30
	乡村集市柱子广告
	材质: pvc+亚克力，激光雕刻，尺寸：0.8m*2m
	m
	2
	
	
	

	31
	乡村集市墙面广告造型
	材质: pvc+亚克力，激光雕刻，尺寸：5m*2m
	m2
	10
	
	
	

	32
	乡村集市弧形造型
	石中间弧形造型，尺寸：5m*6.6m
	m2
	33
	
	
	

	33
	防腐木踢脚线
	成品实木线条线， 高度 8cm，厚度 1cm
	m
	144
	
	
	

	34
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	4
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	六
	二楼活动室
	
	
	
	
	

	1
	石膏板
	厚度：1.2cm，尺寸：3m*1.2m
	张
	15
	
	
	

	2
	丝杆
	不锈钢牙条丝杆螺纹杆
	根
	155
	
	
	

	3
	主龙骨
	38 主龙骨，长度3m，不锈钢材质
	根
	66
	
	
	

	4
	卡骨
	卡式龙骨 ，长度3m
	根
	60
	
	
	

	5
	铝方通
	材质：铝合金，表面处理：热转印滚涂覆膜喷涂，尺寸：5cm*6cm
	m
	600
	
	
	

	6
	铝方通卡骨
	卡式龙骨 ，长度3m
	根
	120
	
	
	

	7
	绿植柜
	材质：E1 级环保实木颗粒板，木制框架，规格：1.2m*1m*0.3m
	个
	2
	
	
	

	8
	一字座
	木质框架，软包坐垫，尺寸：2.4m*0.5m*0.3m*2套
	m
	4.8
	
	
	

	9
	墙面广告造型
	材质: pvc+亚克力，激光雕刻，尺寸：4m*1m
	m2
	4
	
	
	

	10
	棋牌桌
	可翻面桌面,一桌 4 椅子
	套
	3
	
	
	

	11
	麻将
	中号麻将，送桌布、骰子
	副
	1
	
	
	

	12
	台球桌
	8 尺台球桌，尺寸：2.58m*1.38m*0.85m，标准配置，杆子3 支架杆1 支，十字架1 个，三脚架1 个，杆头、擦粉各一盒
	副
	1
	
	
	

	13
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架

3.材质:钢制
	m
	36
	
	
	

	14
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	15
	
	
	

	15
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	8
	
	
	

	16
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	20
	
	
	

	17
	铝方通灯
	型材材质，内置LED 灯条，尺寸：1m*0.05m
	个
	1
	
	
	

	18
	筒灯
	规格：直径 16cm，12 瓦，散光灯
	个
	40
	
	
	

	19
	垭口
	实木复合垭口，尺寸：2m*0.8m，配五金配件
	个
	2
	
	
	

	20
	踢脚线
	成品成品不锈钢踢脚线，高度10cm，高度10cm
	m
	40
	
	
	

	21
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	2
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	七
	二楼影音室
	
	
	
	
	

	1
	矿棉板
	吸音矿棉板，尺寸：600*600，含安装费
	块
	85
	
	
	

	2
	龙骨
	烤漆龙骨，尺寸：60cm
	根
	440
	
	
	

	3
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架

3.材质:钢制
	m
	10
	
	
	

	4
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	8
	
	
	

	5
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	5
	
	
	

	6
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	10
	
	
	

	7
	矿棉板灯
	LED 照明灯平板造型， 尺寸：60*60cm
	个
	4
	
	
	

	8
	置物架
	饰面材质: 三聚氰胺板，结构: 框架结构，材质：实木颗粒板，尺寸：11m*1m*0.3m
	m2
	11
	
	
	

	9
	地台造型
	定制，型材框架+pvc 板铺设，广告材料饰面，尺寸：5m*1m，高度15cm
	m2
	5
	
	
	

	10
	装饰板造型墙
	木工板墙面找平，广告木饰板贴面，尺寸：11m*3.2m
	m2
	35.2
	
	
	

	11
	背景广告造型
	pvc+亚克力雕刻字造型，尺寸：5m*1m
	m2
	5
	
	
	

	12
	投影仪
	1.推荐画面尺寸:150 英寸，

2.光学规格:0.59 英寸含微透镜 (D8,C2 Fine)，亮度(流明)：5480，标准分辨率：1280X800dpi：对比度：10001-20000:1，投影光源：UHE 灯泡
	台
	1
	
	
	

	13
	投影幕
	比例:4:3 幕布尺寸：150英寸控制距离：20-49 米幕布分类：电动
	个
	1
	
	
	

	14
	吸顶音响
	70W 工程专用吸顶音箱
	只
	4
	
	
	

	15
	功放
	功率/POWER(8 欧)：

130W 输入阻抗/INPUT

IMPEDANCE：

20KOHM 总谐波失真/THD

0.2%

频率响应/FREQUENCY

RESPONSE：
	台
	1
	
	
	

	16
	无线手持话筒
	技术参数：

振荡方式（Oscillation）:

锁相环频率合成（PLL

syntheized）

频率范围(Carrier

Ferquency Range): UHF

730MHz-850MHz
	套
	2
	
	
	

	17
	无线鹅颈话筒
	技术参数：

振荡方式（Oscillation）:

锁相环频率合成（PLL

syntheized）

频率范围(Carrier

Ferquency Range): UHF

730MHz-850MHz

频率稳定性（Frequency

Stability）: ±0.001%
	套
	2
	
	
	

	18
	调音台
	话筒：10 频响：

+0.5dB/-0.5dB

（20Hz-20kHz） 总谐波失

真：0.03%@+14dBu（20

Hz-20kHz） 输入通道：16

通道：单声道：8；立体声：

4 输出通道：STEREO OUT：

2；PHONES：1 母线：立体

声：1；编组：4，AUX（包

括FX） USB 音频：USB 音频

2.0 兼容 采样率：最大

192kHz，Bit 深度：24-bit
	台
	1
	
	
	

	19
	反馈抑制器
	K7240 四通道全自动高速馈抑制器使用功能强大的信号处理器并结合KERE 专利算法来抑制声学反馈的发生。它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。
	台
	1
	
	
	

	20
	电源时序器
	1、额定输出电压:交流220V.50Hz-60Hz

2、大功率线路，满足较大功率用电系统使用。

3、芯片控制,使电路更加稳定可靠。

4、万能插座，适合各种类型插头使用。

5、可控制电源：8 路
	台
	1
	
	
	

	21
	1 米专业机柜
	加厚钢化玻璃中型机柜8口PDU 国
	台
	1
	
	
	

	22
	辅材
	国际线缆及辅材
	套
	1
	
	
	

	23
	卡座
	定制，尺寸：7m 长
	套
	1
	
	
	

	24
	门
	实木复合门，尺寸：2m*0.8m，配五金配件
	个
	1
	
	
	

	25
	踢脚线
	成品成品不锈钢踢脚线，高度10cm，高度10cm
	m
	24
	
	
	

	26
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	1
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	八
	二楼新时代讲习所
	
	
	
	
	

	1
	矿棉板
	吸音矿棉板，尺寸：600*600，含安装费
	块
	350
	
	
	

	2
	龙骨
	烤漆龙骨，尺寸：60cm
	根
	1400
	
	
	

	3
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架

3.材质:钢制
	m
	50
	
	
	

	4
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	20
	
	
	

	5
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	12
	
	
	

	6
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	30
	
	
	

	7
	矿棉板灯
	LED 照明灯平板造型， 尺寸：60*60cm
	个
	20
	
	
	

	8
	讲习所形象墙造型
	木工板墙面找平，广告木饰板贴面，尺寸：8m*3m
	m2
	24
	
	
	

	9
	讲习所舞台
	定制，型材框架+pvc 板铺设，广告材料饰面，尺寸：8.4m*4.5m，高度15cm
	m2
	37
	
	
	

	10
	讲习所舞台拱形装饰板造型
	木工板墙面找平，广告木饰板贴面，尺寸：

4m*3.2m*2+8.4*4m
	m2
	16
	
	
	

	11
	投影仪
	1.推荐画面尺寸:150 英寸，

2.光学规格:0.59 英寸含微透镜 (D8,C2 Fine)，亮度(流明)：5480，标准分辨率：1280X800dpi：对比度：10001-20000:1，投影光源：UHE 灯泡
	台
	1
	
	
	

	12
	投影幕
	比例:4:3 幕布尺寸：150英寸控制距离：20-49 米幕布分类：电动
	个
	1
	
	
	

	13
	吸顶音响
	70W 工程专用吸顶音箱
	只
	6
	
	
	

	14
	功放
	功率/POWER(8 欧)：

130W 输入阻抗/INPUT

IMPEDANCE：

20KOHM 总谐波失真/THD

0.2%

频率响应/FREQUENCY

RESPONSE：
	台
	1
	
	
	

	15
	无线手持话筒
	技术参数：

振荡方式（Oscillation）:

锁相环频率合成（PLL

syntheized）

频率范围(Carrier

Ferquency Range): UHF

730MHz-850MHz
	套
	2
	
	
	

	16
	无线鹅颈话筒
	技术参数：

振荡方式（Oscillation）:

锁相环频率合成（PLL

syntheized）

频率范围(Carrier

Ferquency Range): UHF

730MHz-850MHz

频率稳定性（Frequency

Stability）: ±0.001%
	套
	2
	
	
	

	17
	调音台
	话筒：10 频响：

+0.5dB/-0.5dB

（20Hz-20kHz） 总谐波失

真：0.03%@+14dBu（20

Hz-20kHz） 输入通道：16

通道：单声道：8；立体声：

4 输出通道：STEREO OUT：

2；PHONES：1 母线：立体

声：1；编组：4，AUX（包

括FX） USB 音频：USB 音频

2.0 兼容 采样率：最大

192kHz，Bit 深度：24-bit
	台
	1
	
	
	

	18
	反馈抑制器
	K7240 四通道全自动高速馈抑制器使用功能强大的信号处理器并结合KERE 专利算法来抑制声学反馈的发生。它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。
	台
	1
	
	
	

	19
	电源时序器
	1、额定输出电压:交流220V.50Hz-60Hz

2、大功率线路，满足较大功率用电系统使用。

3、芯片控制,使电路更加稳定可靠。

4、万能插座，适合各种类型插头使用。

5、可控制电源：8 路
	台
	1
	
	
	

	20
	1 米专业机柜
	加厚钢化玻璃中型机柜8口PDU 国
	台
	1
	
	
	

	21
	双人桌
	材质：E1 级环保实木颗粒板，尺寸：140*70*75cm
	个
	23
	
	
	

	22
	配套椅子
	面料材质: 网布，钢制框架，尺寸：76*47*50cm
	个
	46
	
	
	

	23
	双开门
	实木复合门，尺寸：2m*1.4m，配五金配件
	个
	2
	
	
	

	24
	广告墙面
	国标1.2cm 厚，pvc+亚克力直喷画面，尺寸：6m*1.5m
	m2
	9
	
	
	

	25
	踢脚线
	成品成品不锈钢踢脚线，高度10cm，高度10cm
	m
	36
	
	
	

	26
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	3
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	九
	二楼舞蹈室
	
	
	
	
	

	1
	矿棉板
	吸音矿棉板，尺寸：600*600，含安装费
	块
	180
	
	
	

	2
	龙骨
	烤漆龙骨，尺寸：60cm
	根
	720
	
	
	

	3
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架

3.材质:钢制
	m
	36
	
	
	

	4
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	15
	
	
	

	5
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	8
	
	
	

	6
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	20
	
	
	

	7
	矿棉板灯
	LED 照明灯平板造型， 尺寸：60*60cm
	个
	10
	
	
	

	8
	舞蹈室镜子
	拼接镜子，尺寸：1.8m*2.4m高*4 块
	块
	4
	
	
	

	9
	舞蹈室把杆
	实木扶手，把杆落地，单组尺寸：3m 把杆+2 个支撑可调节高度
	个
	2
	
	
	

	10
	舞蹈室衣柜
	材质：E1 级环保实木颗粒板，木制框架，规格：200*260*30cm
	m2
	5.2
	
	
	

	11
	舞蹈室轨道拉帘
	顶部轨道，布料帘子，尺寸：7m*2.8m
	m
	7
	
	
	

	12
	舞蹈室一字座
	材质：E1 级环保实木颗粒板，规木质框架，软包坐垫，尺寸：12.4m*0.6m*0.4m
	m
	12.4
	
	
	

	13
	舞蹈室矮座
	材质：E1 级环保实木颗粒板，木制框架，规格：60cm*60cm*45cm
	个
	4
	
	
	

	14
	双开门
	实木复合门，尺寸：2m*1.4m，配五金配件
	个
	2
	
	
	

	15
	吸顶音响
	70W 工程专用吸顶音箱
	只
	6
	
	
	

	16
	功放
	功率/POWER(8 欧)：

130W 输入阻抗/INPUT

IMPEDANCE：

20KOHM 总谐波失真/THD

0.2%

频率响应/FREQUENCY

RESPONSE：
	台
	1
	
	
	

	17
	踢脚线
	成品成品不锈钢踢脚线，高度10cm，高度10cm
	m
	32
	
	
	

	18
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	2
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	十
	二楼乐高手工区
	
	
	
	
	

	1
	石膏板
	厚度：1.2cm，尺寸：3m*1.2m
	张
	50
	
	
	

	2
	丝杆
	不锈钢牙条丝杆螺纹杆
	根
	121
	
	
	

	3
	主龙骨
	38 主龙骨，长度3m，不锈钢材质
	根
	40
	
	
	

	4
	卡骨
	卡式龙骨 ，长度3m
	根
	40
	
	
	

	5
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架

3.材质:钢制
	m
	40
	
	
	

	6
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	18
	
	
	

	7
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	10
	
	
	

	8
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	25
	
	
	

	9
	云朵造型
	暗藏灯带，各种颜色云朵，尺寸：直径1.2m
	个
	4
	
	
	

	10
	云彩灯
	定制，发光材料，云朵造型，尺寸：直径60cm
	个
	2
	
	
	

	11
	筒灯
	规格：直径 16cm，12 瓦，散光灯
	个
	40
	
	
	

	12
	墙面软包
	软包墙面，高度1m*16.5m,活动室四周墙面
	m2
	16.5
	
	
	

	13
	儿童单桌
	环保新材料，防滑儿童桌，尺寸：76.5*54.5*66.5cm
	个
	2
	
	
	

	14
	椅子
	环保新材料，防滑尺寸：29.5*30.5*48.5cm
	个
	2
	
	
	

	15
	儿童玩具垫
	环保材料，防滑玩具垫，尺寸：4m*3m
	m2
	12
	
	
	

	16
	儿童游乐设备
	围挡、地台、滑滑梯、海洋球5 包
	套
	1
	
	
	

	17
	异形软座
	木制框架结构，全布艺软包，尺寸：1.2m*0.4m
	套
	2
	
	
	

	18
	儿童桌
	环保新材料，防滑儿童桌，尺寸：76.5*54.5*66.5cm
	个
	3
	
	
	

	19
	儿童区椅子
	环保新材料，防滑尺寸：29.5*30.5*48.5cm
	个
	12
	
	
	

	20
	儿童涂鸦墙
	磁吸布全贴，涂鸦功能。规格：500*200*30cm
	m2
	10
	
	
	

	21
	儿童书架墙
	材质：E1 级环保实木颗粒板，木制框架，规格：5m*2.5m*30cm
	m2
	12.5
	
	
	

	22
	休闲长桌
	材质：E1 级环保实木颗粒板，木制框架，规格：160*70*75cm
	个
	1
	
	
	

	23
	墙面广告造型
	国标1.2cm 厚，pvc+亚克力直喷画面，尺寸：3m*1.5m，包括安装服务
	m2
	4.5
	
	
	

	24
	双开门
	实木复合门，尺寸：2m*1.4m，配五金配件
	个
	2
	
	
	

	25
	踢脚线
	成品成品不锈钢踢脚线，高度10cm，高度10cm
	m
	37
	
	
	

	26
	窗帘
	布艺窗帘，带罗马杆配件
	套
	4
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	十一
	二楼公共区域
	
	
	
	
	

	1
	矿棉板
	吸音矿棉板，尺寸：600*600，含安装费
	块
	200
	
	
	

	2
	龙骨
	烤漆龙骨，尺寸：60cm
	根
	800
	
	
	

	3
	走廊墙面广告造型
	木制框架，带柜门，表面大理石台面，尺寸：1.5m*0.75m*0.6m
	m
	1.5
	
	
	

	4
	配电箱
	1.名称:配电箱

2.型号:800*800 配电箱

3.安装方式:暗装，距地1.5m
	个
	1
	
	
	

	5
	桥架
	1.名称:钢制桥架

2.型号:100*100cm 桥架

3.材质:钢制
	m
	40
	
	
	

	6
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV2.5mm2 铜芯线
	卷
	18
	
	
	

	7
	铜芯线
	1.名称:管内穿线

2.配线形式:动力线路

3.型号:BV4mm2 铜芯线
	卷
	10
	
	
	

	8
	pc 管
	1.名称:PC 管

2.规格:DN25
	根
	25
	
	
	

	9
	矿棉板灯
	LED 照明灯平板造型， 尺寸：60*60cm
	个
	10
	
	
	

	10
	自流坪楼地面
	1.面层材料种类:白色水泥自流平，尺寸：尺寸：37.8m*15.6
	m2
	589
	
	
	

	11
	同质透心地胶
	1.面层材料品种、规格、颜色:同质透心PVC 弹性塑胶地面，单卷尺寸：2m*20m，尺寸：37.8m*15.6
	m2
	589
	
	
	

	12
	乳胶漆
	规格： 18 公斤， 室内乳胶漆，含人工费
	桶
	70
	
	
	

	13
	腻子粉
	室内腻子粉、含人工费
	袋
	220
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	注：本表中综合单价是指全费用综合单价。
	

	
	
	


第四部分  合同主要条款

甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

    根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、招标文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

     /

六、交货地点

交货地点：布尔津县窝依莫克镇托库木特村

七、交货时间：
1、交货时间：签订合同后90天。

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

九、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成货物的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

十、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。

十一、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

3、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起 90日（日历日）内。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。

十二、验收：

    1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。

    2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

十三、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。
2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。
十五、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十六、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十七、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十八、合同生效及其它

    1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案。

4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

     （1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）招标文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：
第五部分：附件（投标文件格式）

投标文件编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件： 

一、投标函

二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件 

三、开标一览表 

四、投标方资质证明文件，包括： 

1、投标人营业执照复印件 

2、中华人民共和国组织机构代码证 

3、税务登记证复印件 

4、有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明） 

5、关于资格的声明 

五、有关投标产品制造商出具的授权（进口产品须提供国外企业给中国总代理的授权书复印件） 

六、设备技术参数清单、报价表

七、有关投标产品的检测报告 

八、有关投标产品的制造、验收标准 

九、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述 

十、技术参数、功能偏离表 

十一、商务条款偏离表 

十二、近三年销售业绩表 

十三、提供其它有利于投标的资料

十四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 

十五、中小企业声明函

正本

投

标

文

件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：
法定代表人：

编制时间：

（一）投 标 函

致：布尔津县窝依莫克镇人民政府 

     根据贵方为       （项目名称）招标的     （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份

（  1） 开标一览表 

（  2） 投标分项报价表 

（  3） 规格、技术参数、功能偏离表 

（  4） 商务条款偏离表 

（  5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件 

（  6） 资格证明文件 

（  7） 投标保证金，形式（转帐、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式） 

据此  ，签字代表宣布并同意如下： 

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为    （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务； 

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利 

4、本投标有效期自开标之日起     个日历日 

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定 

7、与本投标有关的一切正式往来信请寄： 

地址：

电话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

邮编：

传真：

  年 月 日

（二）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 

（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月 日签字生效，特此声明！

 法定代表人签字：

被授权人签字：

公        章：

授权日期：年 月 日

	法人身份证正面



	法人身份证背面


	被委托人身份证正面



	被委托人身份证背面


注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
 (三)开标一览表

项目名称：

项目编号：

	序号
	内容
	备注

	1
	供应商名称
	
	

	2
	报价总价
	大写：

小写：
	

	3
	交货期
	
	

	4
	质保期
	
	

	5
	其他事项声明
	
	


注: 

投标报价中单价应包含设备成本费、人工费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、质保费、备品备件、车辆上牌费、培训、技术服务、利率、税金等交付使用前一切可能发生的费用。
2、报价明细详见六、设备参数参数清单、报价表，该表中总金额和此表中报价一致。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

年   月   日

       （四）关于资格的声明函

致：布尔津县窝依莫克镇人民政府

     关于贵方     年     月    日（项目编号）招标公告关于            （项目名称），本签字人愿意参加投标，并有能力提供             （项目名称）中的（货物）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的 
投标人名称 ：                

受权签署本资格文件人：

签字人姓名、职务：

被授权人姓名、职务：

被授权人姓名 ：

电话： 

地址： 

传真： 

邮编： 

盖章： 

年   月   日

（五）制造商出具的授权函

致：布尔津县窝依莫克镇人民政府

我们  （制造商名称）  兹指派主要营业地点设在  投标人地址的投标人名称 

作为我方真正和合法的代理人进行下列有效的活动： 

(1)代表我方办理贵方第  招标文件编号  号投标要求提供的由我方制造设备 

名称货物的有关事宜，并对我方具有约束力； 

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担 

招标文件中所规定的义务； 

(3)我方兹授予  投标人名称 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的 

事宜  兹确认  投标人名称 和其正式授权代表，依此合法地办理一切事宜 

我方于     年    月    日签署本文件， 投标人名称 于     年    月 

日接受此件，以此为证 

投标人名称                                     制造商名称 

签字人职务和部门                               签字人职务和部门

签字人姓名                                     签字人姓名

（六）详细报价及技术参数表

格式自拟，应包含名称、规格型号、数量、品牌、单价、合价等，备品备件单独列表。

（七）有关投标产品的检测报告 

（八）有关投标产品的制造、验收标准 

（九）售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述 
投标保证金（银行保函凭证、保险公司、保证金收据复印件）

如采用银行（保险公司）保函，格式如下。


         （招标人名称）：

鉴于

（投标人名称）（以下称“投标人”）于
   年
  月     日参加
      （项目名称）设备采购招标的投标，

（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）

。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

投标人名称：
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字）
地
址：
                     
邮政编码：                      
电
话：
                      

                         年
月
日

注：以其他方式缴纳投标保证金的附保证金收据复印件。

（十）技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

	序 号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备 

投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日 

（十一）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

	序 号
	招标文件的商务条款款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日 

                           （十二）近三年类似业绩

	地区
	项目名称
	项目内容
	合同价款
	项目单位及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附中标通知书或合同协议书。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     年    月    日

（十三）提供其它有利于投标的资料

（十四）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号：     项目名称：         招标活动中，不给予国家工作人员以及中介 机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、  服务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴 请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
法定代表人： 

法人授权代表： 

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为： 

重大违法行为； 

商业贿赂行为； 

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为； 

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格 

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     年    月    日

（十五）中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2021﹞6号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  
企业名称（盖章）：
 
日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法，财库〔2021〕6号》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。
