技术参数

| 序号 | 名称 | 详细参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅骨电钻 | 骨钻光滑平整，不锈钢，主轴径向摆动量≤0.2MM，钻头刃口锋利， 无卷刃及蹦刃 | 1 |
| 2 | 电动颅骨钻头 | 10MM | 2 |
| 3 | 电动颅骨钻头 | 12MM | 2 |
| 4 | 颅锥 | 2MM | 8 |
| 5 |  | 3MM | 4 |
| 6 |  | 5MM | 4 |
| 7 | 手摇颅骨钻 | 1把 | 1 |
| 8 |  | 8MM | 2 |
| 9 |  | 11MM | 2 |
| 10 | 咬骨钳（尖） | 尖 | 2 |
| 11 | 咬骨钳（小） | 小 | 2 |
| 12 | 咬骨钳（中） | 中 | 2 |
| 13 | 咬骨钳（大） | 大 | 2 |
| 14 | 脑穿针 | 2MM | 2 |
| 15 |  | 2.5MM | 2 |
| 16 | 头皮夹钳 | 头皮夹钳 | 1 |
| 17 | 电动超声床 | 包括床体和支架，电动推杆机构、上升电动推杆，控制机构，底座支架可安装脚轮，用料及耐用性，安全性高，外形尺寸：2100*770*620-900mm，靠背倾斜角度70°±5°，输入电压：AC220V/50Hz，输出电压：DC 24V | 2 |
| 18 | 超声专用椅 | 可旋转，可升降，550-705MM，背靠可做10度后倾，承重：150KG | 2 |
| 19 | PT床 | 规格：190cm*123cm*48cm，产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起皮、脱落和明显划伤 | 2 |
| 20 | PT凳 | 产品结构：底座、升降支架、调节杆、坐垫、脚轮，型号规格（cm）：长60；宽60；高42~56可调 | 8 |
| 21 | 干燥恒温箱 | 温度RT+10℃-260℃≤最高温度±3.5%，容积：136L | 1 |
| 22 | 电切内管鞘 | 内管鞘，26Fr，配外管鞘用，闭孔鞘芯 | 1 |
| 23 | 灌流旋阀 | 单通道（内管鞘用） | 1 |
| 24 | 电刀线 | 电刀线 | 3 |
| 25 | 单极电凝钩 | Ф5*330 | 5 |
| 26 | 单极分离钳 | 弯头、钳头长17mmФ5*330 | 5 |
| 27 | 单极剪刀 | 弯头Ф5*330 | 5 |
| 28 | 抓钳 | 长头Ф5*330 | 3 |
| 29 | 持针钳 | 弯头、合金钳头Ф5*330 | 3 |
| 30 | 单极抓钳 | 塑柄（胆囊大抓钳）Ф10*330 | 1 |
| 31 | 双极电凝钳 | 弯/双动Ф5*330 三拆 | 1 |
| 32 |  | 直/双动Ф5*330 三拆 | 1 |
| 33 | 双极高频电缆线 | 配金属柄 | 2 |
| 34 | 强脉冲光治疗仪 | 光源：强脉冲光；脉冲个数≥5个，并且脉冲参数可独立可调；单个脉冲最大能量密度：≥12J/cm2 | 1 |
| 35 | 二氧化碳激光治疗仪 | 激光器：封离式二氧化碳激光器；激光波长：10.6µm±0.1µm；光斑（焦点）直径：D≤0.8mm；终端输出激光功率：≥20W | 1 |
| 36 | 光学治疗仪（高能红蓝光） | 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）；有效照射面积：≥2300cm²；最大治疗深度≥13cm | 1 |
| 37 | 血液冷藏箱 | 箱体外壳采用武钢生产的优质冷轧钢板，经过环保、淘化、喷涂等工艺，耐腐蚀性强；优秀的制冷布局，箱内温度稳定在4±2℃范围内 | 1 |
| 38 | 立式灭菌器 | 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒；灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃ | 1 |
| 39 | 血液透析及相关用水处理设备 | 产水量：产水量一级≥900L/H、二级≥600L/H（25℃）；系统排空率：≥99%，无死腔 | 1 |