新疆新之建工程咨询有限公司竞争性谈判文件

[image: image1.png]Xinjiang Xinzhijian Engineering Consulting Co.,Ltd



[image: image3.jpg]



谈 判 文 件
文件编号：2241xzjkt004

项目名称：昌吉州本级疫情防控能力提升项目方舱医院和救治能力提升项目急救设备采购

新疆新之建工程咨询有限公司
2022年10月
目   录
1

谈判须知前附表

第一章 谈判公告
5
第二章 谈判须知
9
第三章 谈判内容及要求
20
第四章 合同条款
37


附件：（响应书格式）


附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函
附件四 供应商诚信谈判承诺书
附件五 供应商反商业贿赂承诺书
附件六 响应文件报价一览表

附件七 谈判报价明细表

附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术条款偏离表

附件十 响应产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)
谈判须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：昌吉州本级疫情防控能力提升项目方舱医院和救治能力提升项目急救设备采购
项目编号：2241xzjkt004

谈判内容：急救设备1批

	2
	项目预算：总预算140万元。
投标人投标报价不得高于项目的预算单价及预算总价，否则其投标将被否决。

	3
	采购人：昌吉市卫生健康委员会
联系人：张元庆
联系电话：0994-2286730

	4
	采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

	5
	谈判保证金金额：14000元。须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。

	6
	资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。

2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.3、中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。
3、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

4、法定代表人投标需提交法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（开标时需手持身份证原件备查），委托代理人投标需提交法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（开标时需手持身份证原件备查）。（法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、身份证复印件需加盖公章或有效的电子公章）
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法失信主体，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。
7、本项目的特定资格要求：

7.1、所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。

8、本项目不接受联合体投标。

	7
	谈判文件有效期：供应商同意响应书在谈判文件规定的谈判截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，谈判有效期截至开标日后90日历天。

	8
	谈判报价：供应商应在响应报价一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	9
	谈判截止时间：2022年11月03日 16:00时 （北京时间）

	10
	响应文件的数目：

响应文件：正本壹份、副本贰份

响应文件报价一览表：1份（单独密封）

响应文件电子版：1份（单独密封，U盘介质，文件格式为PDF版本；U盘内另须提供一份excel或word可编辑模式的“响应文件报价一览表”及“谈判报价明细表”）如不符合，则视为无效投标。

注：纸质版响应文件、响应文件报价一览表待疫情结束后联系代理公司补交。

	11
	响应文件递交至:线上（腾讯会议，腾讯会议号开标前通知）

	12
	谈判时间：2022年11月03日 16:00时 (北京时间)，逾期送达的响应文件将被拒收。

	13
	谈判地点：线上（腾讯会议，腾讯会议号开标前通知）

	14
	数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第八条。

	15
	交货期：自签订合同后7个日历日内。

	16
	付款方式：本合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

1、合同签订后，乙方向甲方支付3%的质保金，7%的履约保证金；甲方向乙方支付合同价的30%预付款；

2、设备到场后，甲方向乙方支付合同价的30%；

3、安装调试完成，验收移交完成后7个工作日内无质量问题甲方向乙方支付至合同价的40%；

4、质保期满（自验收合格之日起计贰年），无质量问题且在质保期间履行质保义务，经甲方再次签认后支付质保金及履约保证金。

	17
	质保期：自验收合格之日起计贰年。

	18
	政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	19
	特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
4、本项目具体扣除比例为10%。

	20
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款：
1、供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及商务条款中加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。
2、技术参数中“*”号项不是废标项，是重要技术参数。

	21
	备注：供应商应在提交加密的响应文件之外需单独提交加密的法定代表人身份证明书及加盖公章或有效的电子公章的法定代表人身份证复印件(开标时需手持身份证原件备查）或法定代表人授权委托书及加盖公章或有效的电子公章的被授权代表的身份证复印件(开标时需手持身份证原件备查），加盖供应商公章或有效的电子公章的企业营业执照副本复印件、所投产品属于第二类医疗器械的须提供加盖供应商公章或有效的电子公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证复印件（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供加盖供应商公章或有效的电子公章的有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证复印件（或医疗器械经营许可证复印件），以及供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章或有效的电子公章，以备采购人对其资格进行审查。如不符合，由评审小组最终确认。

	22
	在谈判过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假响应资料或信息骗取中标的，或者未按本谈判文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其谈判保证金，并报主管部门备案。

	23
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	24
	银行信息：

账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账      号：107673584569

行      号：104881006022

	25
	公证费：500元，由中标单位支付。
公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处
联系人：张女士
联系电话：0991-2358326


第一章  谈判公告
项目概况：

昌吉州本级疫情防控能力提升项目方舱医院和救治能力提升项目急救设备采购的潜在供应商应在政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，)获取谈判文件，并于2022年11月03日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2241xzjkt004
项目名称：昌吉州本级疫情防控能力提升项目方舱医院和救治能力提升项目急救设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1400000.00
最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：急救设备
数量：1批
预算金额（元）：1400000.00
简要规格描述：采购电动吸引器*16，预算金额：32000元；不锈钢治疗车*16，预算金额：16000元；不锈钢急救车*16，预算金额：56000元；数字式十二道心电图机*22，预算金额：416000元；视频喉镜*16，预算金额：880000元，具体采购要求详见竞争性谈判文件

备注：

合同履约期限：自签订合同后7个日历日内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：
①所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。
②监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
③中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定。

（3）有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。
（4）法定代表人投标需提交法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（开标时需手持身份证原件备查），委托代理人投标需提交法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（开标时需手持身份证原件备查）。（法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、身份证复印件需加盖公章或有效的电子公章）
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（6）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）。
（7）本项目的特定资格要求：
①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）。
三、获取采购文件

时间：2022年10月31日至2022年11月02日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
方式：线上获取；采购文件售价：200元/份
售价（元）：200元/份

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月03日 16:00（北京时间）

地点：线上（腾讯会议，腾讯会议号开标前通知）
五、响应文件开启

开启时间：2022年11月03日 16:00（北京时间）

地点：线上（腾讯会议，腾讯会议号开标前通知）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
投标人购买招标文件时请提交以下资料（提供加盖公章或有效的电子公章的彩色扫描件。疫情期间，若投标人受疫情影响无法提供以下资料的，可提交情况说明(可手写，并法人签字）。待疫情结束后，再联系代理机构补交报名资料）：
（1）法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；
（2）营业执照复印件；
（3）网页查询截图。查询方法：①“信用中国”网站查询截图（查询方法：信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-查询；②“中国执行信息公开网”网站查询截图(查询方法：首页-失信被执行人-搜索栏输入单位全称-查询);③“中国政府采购网”网站查询截图（查询方法：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）；
资料不齐及逾期报名的均视为无效。

特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名 称：昌吉市卫生健康委员会

地 址：昌吉市宁边西路438号

联 系 人：张元庆

联系电话：0994-2286730
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新之建工程咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼
项目联系人：吴坤  李雪  任素仙  
联系方式：0991-8852519 13699394417
第二章 谈判须知
一、谈判须知
1、谈判说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）通过谈判方式确定成交单位。
二、谈判文件

1、谈判文件的组成

1.1 谈判文件除以下内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在谈判期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用；

谈判文件包括下列内容：
谈判须知前附表

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 谈判内容及要求

第四章 合同条款

附件：（响应书格式）

附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函

附件四 供应商诚信谈判承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书
附件六 响应文件报价一览表

附件七 谈判报价明细表
附件八 商务所有条款偏离表

附件九 技术条款偏离表

附件十 响应产品近三年相同产品销售业绩表

附件十一 中小企业声明函(货物)
1.2 供应商领取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺应在领到谈判文件后2日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担；供应商同时应认真审阅谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按谈判文件要求提交全部资料或者没有对谈判文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

2、谈判文件的修改

2.1 在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。
2.2 谈判文件的澄清或修改应在谈判截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，谈判文件的修改内容作为谈判文件的组成部分，并具有约束力。
2.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改文件进行研究，采购人有权推迟谈判时间，并将此变更书面通知所有参与谈判的供应商。

2.4 在上述情况下，采购人与供应商谈判截止日前的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的新谈判截止期。
三、供应商响应文件的编制
1. 供应商响应文件的编制
1.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在充分理解谈判文件提出的谈判内容、服务和商务条件后，制作响应文件。
1.2 谈判的语言及计量单位
1.2.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就本次谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与本次谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。
1.2.2 响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
1.3 响应文件构成
1.3.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供:
1.3.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 供应商须具有有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本（加盖公章或有效的电子公章)。
(2) 法定代表人投标需法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件，委托代理人投标需法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件。授权委托书应由法定代表签名或有效的电子签名并加盖企业公章或有效的电子公章，私章无效。（开标时法人或委托代理人需手持身份证原件备查）
(3) 供应商“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单查询网页截屏打印件并加盖供应商公章或有效的电子公章。
(4) 谈判保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。
(5) 所投产品属于第二类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证，经营范围需包含本次项目的内容）（加盖公章或有效的电子公章)。

(6)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

1.3.1.2 商务响应文件

(1) 响应书

(2) 响应文件报价一览表

(3) 谈判报价明细表
(4) 商务所有条款偏离表

(5) 响应产品近三年相同产品销售业绩表（须提供4份加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）
(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

1.3.1.3 技术响应书

(1) 产品详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料、不全的及模糊不清的视为未提供。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术条款偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

(6) 供应商对竞争性谈判文件必须做一一对应的响应。

1.3.1.4 第1.3.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第1.3.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(6)项、第1.3.1.3条中第(2)(6)项为本次谈判必备项，供应商响应文件中必须提供以上内容，如果缺项或不符合要求，将视为非实质性响应而被拒绝。

1.4 供应商在谈判中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其响应按未满足谈判文件实质性要求处理。
2、响应文件格式

2.1 供应商提交的响应文件必须使用采购代理机构发出的谈判文件中所提供的格式（表格可以按同样格式扩展）。
3、谈判报价

3.1 供应商应按响应文件提供的报价一览表、谈判设备报价明细表的内容和格式标明拟提供服务的单价和总价。如小写和大写不符，以大写为准；有明细报价和单价的，如单价和总价不符，以单价累计为准。

3.2 本次谈判实行两次报价：即第一轮是在规定的谈判截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，谈判小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行最终报价。最终报价单填写好后需密封，在规定的时间内递交给谈判小组，待所有密封的最终报价单收齐后，谈判小组在同一时间依次开启最终报价单。

4、谈判货币

本项目的谈判报价货币为人民币。

5、谈判有效期

5.1 谈判有效期见本须知前附表第7项所规定的期限，在此期限内，响应文件均保持有效。

6、响应文件的份数及签署

6.1 响应文件数量：一式3份。正本壹份，副本贰份。
6.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.3 全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖公章或由法定代表人授权代表签字。修改处不按要求签字或盖章的响应文件将被认定为非实质性响应。未实质性对应响应竞争性谈判文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
6.4 谈判文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应书一律视同活页装订），活页方式装订视为响应无效。
7、响应文件的密封和标记

7.1 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）；

7.2 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：
⑴采购代理机构名称：新疆新之建工程咨询有限公司
⑵项目名称：

⑶谈判编号：
⑷供应商名称和地址：
⑸注明“开标前不准启封”。
7.3 供应商应将“响应文件报价一览表”密封于一信封内，在密封处加盖公章，在信封上注明“响应文件报价一览表”字样，在本须知前附表第12项规定的时间之前与响应文件一并提交采购代理机构。
7.4 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，将被拒收。
8、迟交的响应文件
在本须知前附表第12项规定的时间之后收到的响应文件，将被拒绝。
四、谈判会议

1、采购代理机构将按照本须知前附表所规定的时间和地点举行谈判会议，并邀请采购人及供应商代表参加会议。

2、供应商须在提交加密的响应文件之外需单独提交加密的《谈判须知前附表》第21条要求的证件，以备谈判时，采购人对其资格进行审查。资格审查不合格的，其投标无效。
3、谈判会议由采购代理机构主持。
4、为了做好谈判工作，供应商应组织有关商务和技术人员参与谈判，认真解答或澄清谈判小组在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

五、响应文件的评审和比较
1、评审说明

谈判小组将根据谈判文件要求的内容对所有响应文件进行详细评审，并按照谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判，最终从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2、评审

2.1 评审流程
2.1.1 按相关规定，组建3人谈判小组，其中三分之二成员于谈判前两日从政采云专家库内随机抽取。

2.1.2 响应文件的完备性检查、资格审查和商务审查

2.1.3 商务和技术评审

2.1.4 谈判小组与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

2.1.5 价格评审（含最终报价内容）

2.1.6 综合评议

2.1.7 推荐或确定成交人

2.2 资格评审

2.2.1 供应商资质证书齐备，符合本须知第四项第1.3.1.1条款要求；

2.3 商务评审 

2.3.1 响应文件中的谈判内容与谈判文件相符。

2.3.2 供应商的响应文件有单位公章或有效的电子公章、有法定代表人签字或有效的电子签名、或签字人有法定代表人有效授权的。

2.3.3 满足谈判文件中要求的交货期。

2.3.4 满足谈判文件质保要求。

2.3.5 确认商务及技术条款有无虚假应标情况。
2.4 技术评审

2.4.1 确定谈判文件要求的技术参数负偏离数量；

2.4.2 确定谈判文件要求的完整技术支持资料是否有。

2.4.3 确定谈判文件要求的唯一授权是否有。

2.4.4 确定谈判文件要求的有效业绩数量。

2.5 响应文件报价

2.5.1 按照谈判文件要求报价，报价合理，计算正确。

2.5.2 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：
（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工  信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商需在响应文件报价部分中“谈判报价明细表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所响应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2.5.3 属于监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。属于监狱企业评审优惠内容及价格扣除幅度如下：

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。
在价格评审中，若评标委员会发现供应商以明显低于市场或成本的价格报价，而供应商又未在响应文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该报价以低于成本的价格报价。被认定为低于成本价格报价的供应商将按废标处理。
2.6 谈判答疑情况
2.6.1 商务技术人员对谈判小组问题书面答复字迹工整，清楚明确；

2.6.2 对本次谈判项目具有合作诚意。
2.7 定标流程
2.7.1 招标设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据），业绩都响应谈判文件要求的情况下，最低价投标商中标。

2.7.2 在招标设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据）、业绩都响应谈判文件要求的情况下，有多个相同最低价投标商，则有授权的投标商为中标供应商。

2.7.3 部分投标商完全响应招标设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据），还有部分投标商设备技术参数不完全满足谈判文件要求的，则设备技术参数不满足谈判文件要求的投标商最低价也不予中标选择，选择完全满足设备技术参数的投标商为中标供应商。

2.7.4在设备技术参数（以提供的相关技术支持文件为依据）都不满足谈判文件要求的情况下，先比较设备技术参数，负偏离少的投标商作为中标投标商；如果一样则比较业绩，还一样则比较价格，价格低的投标商作为中标投标商。
六、谈判保证金
1、谈判保证金金额及缴纳：保证金金额：14000元。须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。
2、谈判保证金用于保护本次谈判免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。
3、谈判保证金应用人民币，谈判保证金以电汇、网上银行支付形式交纳至新疆新之建工程咨询有限公司账户。

4、未按规定提交谈判保证金的，其响应将被拒绝。

5、未被确认为成交人的供应商的谈判保证金，在该项目评标公示期满后，新疆新之建工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；
2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号。
七、接受或拒绝供应商的权力

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第三十七条，采购人与采购代理机构在发出成交通知书之前有权依据谈判专家小组的评审报告接受或拒绝所有供应商，并对由此而引起的对供应商的影响不承担责任。
八、买方授标时更改采购货物数量的权利

采购人在采购合同履行期间，有权按“谈判须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、成交通知书

采购代理机构将根据谈判小组推荐意见，并经采购人确认在政采云公示谈判结果，公示期为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

十、其他事项

1、成交服务费
1.1 在《成交通知书》核发前，成交方须向采购代理机构一次付清成交服务费。其计算标准和方法参照[2011]534号文件和发改办价格[2003]857号文件的有关规定执行。

2、所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼。
邮    编：830000
联 系 人：吴坤
电    话：0991- 8852519
传    真：0991- 8852230

第三章 谈判内容及要求

货物需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	备注

	1
	电动吸引器
	16
	2000.00
	32000.00
	

	2
	不锈钢治疗车
	16
	1000.00
	16000.00
	

	3
	不锈钢急救车
	16
	3500.00
	56000.00
	

	4
	数字式十二道心电图机
	22
	18909.09
	416000.00
	

	5
	视频喉镜
	16
	55000.00
	880000.00
	


注：所有设备为一个整体，不能拆包、分包。

品目一：电动吸引器
技术参数：
一、商务部分：

1、高新技术企业、知名品牌。(提供相关证书)

2、在省内设有固定的售后服务专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”。

二、产品外观及性能要求：

1、可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体。

2、ABS 一次成型全塑外壳；无油泵，免维护，使用寿命长，噪音低；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。
3、工作制：间隙加载连续运行。

三、技术要求：

1、电源：AC220V±10% 50Hz。

2、泵结构：无油泵。

3、抽气速率 ≥35L/min。

*4、负压调节范围：0.01~0.09MPa。

5、吸液瓶：2500ml×2。

6、输入功率：400VA。

7、噪音 ≤65dB。

四、基本配置：

1、脚踏开关：1个。

2、熔丝管：2个。

3、吸引管：1支。

4、透明硅胶管：1根。

5、吸液瓶：2个。

品目二：不锈钢治疗车

技术参数：
规格：600×（420~450）×（830~860）mm 。
2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层台面，带全不锈钢围栏，带抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，配污物桶，配高档面包静音耐磨脚轮，双轮带刹车。

*3、产品具有ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

[image: image2.jpg]



品目三：不锈钢急救车

技术参数：
1、规格：600×（400~450)×(850~900)mm；不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；配无极伸缩式输液架；单门带抽，抽屉安装进口三折静音滑轨；配置高档静音耐磨脚轮，带刹车；配污物桶。

*2、产品具有ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

品目四：数字式十二道心电图机
技术参数：
一、工作条件： 

1、 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。

二、 ECG输入

2.1、ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

2.2、导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）。

*2.3、输入阻抗≥90M Ω（10Hz）（提供相关证明文件）。
2.4、频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 。
2.5、定标电压：1mV±2%。
*2.6、耐极化电压：±850mV （提供相关证明文件）。
2.7、内部噪声≤12.0µVp-p。
2.8、时间常数≥5 s。

*2.9、共模抑制比≥120dB（AC滤波开启）；（提供相关证明文件）。

2.10、导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。

三、波形处理：

3.1、A/D转换≥24bit。

*3.2、采样率≥60kHz，每导联 （提供相关证明文件）。
*3.3、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV（提供相关证明文件）。
3.4、抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。

3.5、自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能。

3.6、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。

四、存储器

4.1、设备内置存储器，存储病历≥700例。

4.2、数据可通过SD卡、USB口导入导出。

4.3、支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间。
五、 显示器：

*5.1、≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格。
5.2、显示信息：同屏显示12导同步心电波形。

5.3、显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。

六、记录器：

6.1、热敏式点阵打印机。

6.2、走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s 。 

6.3、记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1。

6.4、记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm。

6.5、打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印。

6.6、记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等。

6.7、可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。

6.8、具备在无网格纸上打印网格功能。

七、功能

7.1、具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率。

7.2、可准确判定接触不良的电极并予以指示。

7.3、拥有自动测量功能和自动诊断功能。

7.4、手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

7.5、自动模式下可以支持10-50s时间的采集，记录，存储，传输。

7.6、支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告。

7.7、长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。

7.8、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

7.9、可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。

八、外部输入接口：

8.1、USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口。
8.2、支持选配内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网。

8.3、支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求。

8.4、支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息。

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动。

十、电源：交直流两用　自动转换。

10.1、交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz。

10.2、直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时。 

十一、产品认证：

11.1、通过CE认证、FDA注册。
11.2、在新疆设有注册的售后服务机构，保证售后服务的及时性和延续性。

品目五：视频喉镜
技术参数：
一、主机技术要求：

1、显示主机可无缝兼容喉镜手柄、硬管手柄、软管手柄，方便升级。

2、屏幕：采用≥3.0寸广角高亮显示屏。

3、显示主机与手柄连接方式：采用航空金属接头，可一键带电插拔，无需旋转。

4、电池：内置≥2500mAh高容量锂电池，具备电量管理功能，充电时间≤90分钟，工作时间≥240分钟。

5、数据输出方式：可通过USB传输内存数据，通过HDMI实时传输影像，实现双屏显示。
6、可一键拍照、录像、录音，可录制有声视频，并在主机上直接阅读、回放。

7、内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

8、具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

9、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

10、支持高容量记忆TF卡，最大容量32GB。

二、叶片手柄技术要求：

1、采用数字电子成像技术，空间分辨率≥6.0lp/mm。

2、同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。

3、手柄滑竿采用304不锈钢材质。

4、手柄前端配备智能温控模组，非LED灯加热，以实现开机即时防雾功能。

5、采用LED照明灯，亮度≥1000LUX。

6:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理。

7、最小开口度≤15mm。

8、具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

9、手柄消毒灭菌方式多样，比如低温等离子,环氧乙烷等。

10、可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器。

第四章 合同主要条款
1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。
1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。
1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。
1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。
1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。
2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担
2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。
交货地点：昌吉市卫生健康委员会指定地点。
2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。
3. 安装及验收
3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。
3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。
3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：
（1）系统安装图；
（2）系统及系统原理图；
（3）电气系统及系统安装图；
（4）构件、机械安装图；
（5）安装手册；
（6）操作手册；
（7）维修保养手册；
（8）制造、安装标准和技术规范；
（9）安装及验收报告
（10）产品出厂合格证
4. 结算方式
4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。
4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。
4.3 货款的支付
4.3.1付款方式：本合同项下所有付款均采用合同货币即人民币付款。

（1）合同签订后，乙方向甲方支付3%的质保金，7%的履约保证金；甲方向乙方支付合同价的30%预付款；

（2）设备到场后，甲方向乙方支付合同价的30%；

（3）安装调试完成，验收移交完成后7个工作日内无质量问题甲方向乙方支付至合同价的40%；

（4）质保期满（自验收合格之日起计贰年），无质量问题且在质保期间履行质保义务，经甲方再次签认后支付质保金及履约保证金。
4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。
4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：
（1）全额发票；
（2）验收文件。
5. 合同的生效
5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。
5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。
6. 交货期：自签订合同后7个日历日内。
7. 变更指示及合同修改
7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。
7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。
8．技术培训要求
8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。
9. 售后服务
9.1质保期：自验收合格之日起计贰年。
9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。
9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。
9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。
10. 备品备件
10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。
10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。
11．质保
11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。
12. 其它事项
12.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。
12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：
A、制造厂名称
B、系统名称和型号规格
C、制造厂产品编号

D、出厂日期
附件：响应书格式
               项目

响应书
项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：
年      月      日

附件一

响  应  书

新疆新之建工程咨询有限公司：
我们收到贵公司谈判编号                的谈判文件，经认真研究，我们决定参加此次谈判。
⒈ 按照谈判文件中的一切要求，提供                       设备响应文件总报价                  万元（人民币大写）￥：           万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见谈判明细报价表。
⒉ 如果我们的响应文件被接受，我们将履行响应文件中规定的每一项要求，保质保量按期完工。
⒊ 我们同意按谈判文件的规定，本响应文件的有效期为谈判截止期后90日历天。
⒋ 我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。
⒌ 我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。
⒍ 我们愿按合同法履行自己的全部责任。
⒎ 我方愿意遵守国家有关规定及谈判文件中规定的收费标准，承付成交服务费。
⒏ 本响应文件在谈判截止期后的有效期内保持有效，不作任何更改和变动。
⒐ 我们同意按谈判文件规定，交纳             元的谈判保证金。
所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：
单       位：
地       址：

电       话：

传       真：
邮 政 编 码：
联  系  人：

供应商：（公章）

授权代表签字：

年  月  日

附件二
法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；
姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；
该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商：                     （公章）
法定代表人签名：              
日  期：       年      月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。
代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；
身份证号码：                        职务：            ；
供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

供应商关于响应文件的声明函

致：新疆新之建工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供谈判文件技术需求书中规定的                项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和采购人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商：    （公章）        
法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       
日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信谈判承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、响应文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益；

四、不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日    期：

附件六
响 应 文 件 报 价 一 览 表

供应商名称：                                                                单位：元
项目名称：                                                                  谈判编号：
	序号
	谈判内容
	数量
	设备总价（元）
	交货期
	备注

	1
	急救设备
	1批
	
	
	

	响应总报价（元）
	小写：                             大写：


供应商法人授权代表签字：                                               供应商单位公章：
附件七
谈判报价明细表

（供应商须参照下表提供本文件第三章所有设备或材料等产品的明细报价，须包括详细的产品清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等）                     谈判编号：
	序号
	名 称
	规格型号
	数量

（标明单位）
	单价（元）
	合价（元）
	生产厂家及品牌
	备 注

	1
	（所投的全部货物内容）
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	备品备件
	

	5
	专用工具
	

	6
	安装调试费
	

	7
	运杂费
	

	
	…
	

	合计总价（元）
	


供应商法人授权代表签字：                                            供应商单位公章：
附件八
商 务 所 有 条 款 偏 离 表
谈判编号：                                                         年   月    日
	序号
	条款序号
	谈判条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商法人授权代表签字：                                                供应商单位公章：

附件九
技 术 条 款 偏 离 表

谈判编号：                                                      年     月    日

	序号
	条款号
	谈判条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：谈判人应对照谈判文件技术参数要求，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术要求做出了实质性响应。

供应商法人授权代表签字：                                                供应商单位公章：
附件十
响应产品近三年相同产品销售业绩表

谈判编号：                                                                年     月    日
	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。
供应商单位授权代表人签字：                                                  供应商单位公章：

附件十一
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                      企业名称（盖章）：
                        日期：
竞争性谈判








� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






