[image: image1.png](L)

\LI'll/



                                   中正恒天国际招标有限公司                                       


竞争性磋商文件

项目编号：HTXJ-ZCC(2022)-155号 
项目名称：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第一批）采购项目
新疆医科大学第二附属医院

中正恒天国际招标有限公司
共同编制
2022年10月
目    录

1

第一章 磋商邀请

4

第二章 磋商供应商须知

19

第三章 响应文件格式

第四章 磋商供应商和产品的资格、资格性及其他类似效

力要求
45


第五章 磋商供应商应当提供的资格、资质性及其他类似

效力要求的相关证明材料
47


49

第六章 采购项目技术、商务及其他要求

72

第七章 价格构成和报价要求

73

第八章 评审办法

81

第九章 政府采购合同（草案）



第一章 磋商邀请

中正恒天国际招标有限公司受新疆医科大学第二附属医院委托，拟对新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第一批）采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。
一、采购项目情况

1、项目编号：HTXJ-ZCC(2022)-155号  

2、项目名称：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第一批）采购项目                     

3、采购人：新疆医科大学第二附属医院
4、采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司
二、资金情况

预算金额：150.9万元；

三、项目简介：（详见磋商文件第六章）

四、供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性磋商邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、采购人根据采购项目提出的特殊条件：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，中正恒天国际招标有限公司将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
七、磋商文件的获取方式、时间、地点：
磋商文件自2022年10月14日至2022年10月20日上午10:30-13:00，下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）线上获取 。
本项目磋商文件有偿获取，磋商文件售价：人民币300元/份（磋商文件售后不退，磋商资格不能转让）。
方式：获取磋商文件时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，只需提供营业执照复印件、法人授权书及法人身份证明、经办人身份证明。（以上资料均需加盖公章；发送报名资料至邮箱号：1498677447@qq.com核实。）
注：若因疫情原因供应商无法完整提供报名材料的，需出具情况说明（内容为：承诺本公司所提供的电子报名材料均属实，未完整提供的报名材料，承诺在解封后2个工作日内完整提供）；报名材料无法加盖公司公章、法人章的，均需由本公司法人签字。 

八、递交响应文件截止时间和磋商时间：2022年11月03日11时00分（北京时间）
响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达磋商地点，逾期送达或密封和标注不符合竞争性磋商采购文件规定的响应文件恕不接收。本次采购不接受邮寄的响应文件。
九、递交响应文件地点和磋商地点：
中正恒天国际招标有限公司新疆分公司（乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼）。
十、联系方式 
采购人：新疆医科大学第二附属医院
地    址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号
联 系 人：韩玺梅 董玮
联系电话：0991-4609126 
监督电话：0991-4609121
采购代理机构：中正恒天国际招标有限公司

    地    址：乌鲁木齐市新市区北京南路76号环球国际大酒店后院川渝商会一楼

联 系 人：张越

联系电话：0991-3650025/18099420890
2022年10月
第二章 磋商供应商须知
	供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	
	确定邀请磋商的供应商数量和方式
	本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家供应商

本次采购采取发布公告的方式邀请参加磋商的供应商。

	
	采购预算

（实质性要求）
	采购预算：150.9万元；

注：超过采购预算的报价无效。

	
	最高限价

（实质性要求）
	最高限价：150.9万元；

注：超过最高限价的报价无效。

	
	磋商有效期
	90天（响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。） 

	
	联合体
	本项目不允许联合体。

	
	是否允许进口产品投标
	本项目不允许进口产品投标。

	
	磋商报价
	允许二次及以上报价

	
	磋商情况公告
	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

	
	低于成本价

不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	1. 在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	
	小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。

4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。

注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

	
	项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（工业）

	
	节能、环保产品政策体现（如涉及）
	1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 

2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求 提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则作无效响应处理。（实质性要求）
注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。

	
	磋商保证金
	金    额：15000.00元（人民币壹万伍仟元整）
交款方式：从供应商所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户均以到账时间为准。

收款单位：中正恒天国际招标有限公司新疆分公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行

银行账号：3002013309200110208

交款截止时间：2022年11月03日11:00时

备注：须注明项目编号，以便登记、查询。

	
	履约保证金
	金    额：合同总金额的 10 %
交款方式：非现金方式

收款单位：新疆医科大学第二附属医院
开 户 行：采购人指定银行
银行账号：采购人指定账号

备    注：新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第一批）采购项目履约保证金

交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。

	
	磋商文件咨询
	联系人：张越

联系电话：0991-3650025

	
	磋商过程、结果工作咨询
	联系人：张越

联系电话：0991-3650025

	
	成交通知书领取
	采购结果公告在新疆政府采购网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到中正恒天国际招标有限公司领取成交通知书。

联系电话：0991-3650025

	
	供应商询问
	根据委托代理协议约定，供应商询问由中正恒天国际招标有限公司负责答复。

联系电话：0991-3650025

	
	供应商质疑、投诉
	供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。同一质疑人的质疑只接受一次。投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即自治区财政厅政府采购管理处。

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	
	政府采购合同

公告备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案。

政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。

	
	采购代理费
	收取方式：现金或银行转账

收取标准：按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定及国家发展改革委办公厅发改办价格［2003］857号规定,按中标价的下浮50%计取招标代理服务费。由供应商领取成交通知书前一次性支付。

	
	现场须递交材料（实质性要求）
	1、响应文件正本1份副本2份, 电子文档U盘1份（PDF盖章版）。

2、现场须提供营业执照复印件、由被授权人参与磋商的，携带法人/单位负责人授权书原件及身份证复印件、被授权人身份证明材料及身份证原件；由法人/单位负责人参加磋商的，提供法人/单位负责人身份证明材料及身份证原件。（以上资料均需加盖公章，如提供不全或未提供，供应商责任自负）

	
	疫情防控提醒（实质性要求）
	根据疫情防控需要，投标单位参与投标过程需全程佩戴口罩，出示健康码，往返交通，自行做好防护措施，严格遵守政府疫情防控相关要求和政策。（如不合格，不准入内，责任自负）

	
	其他说明
	如疫情原因导致无法线下开标时，本项目将以腾讯会议形式组织线上开标，届时会做相关通知，请供应商知晓。


一、总  则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是新疆医科大学第二附属医院。
2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理竞争性磋商事宜的采购机构。
本次竞争性磋商的采购代理机构是中正恒天国际招标有限公司。
2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “磋商供应商”系指购买了竞争性磋商采购文件拟参加磋商和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的供应商（实质性要求）

 合格的磋商供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。
4. 参与竞争性磋商供应商数量规定

4.1报名供应商不少于3家。(法律法规有规定的除外)

4.2参加报价供应商不少于3家 。（法律法规有规定的除外）

5. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。
6. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

6.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。
6.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。

6.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

6.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

6.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7．联合体磋商（实质性要求）

本项目不接受联合体磋商。

8．磋商保证金（实质性要求）

8.1 供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其报价的一部分。

8.2 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件无效。
8.3 供应商所交纳的磋商保证金不计利息。
8.4 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

8.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还磋商保证金：

（一）在磋商文件规定的递交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）在采购人确定成交供应商之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的；

（七）报价有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
9．响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。
10．知识产权

10.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
10.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
10.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
10.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

二、磋商文件

11．磋商文件的构成

11.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

11.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

12. 磋商文件的澄清和修改

12.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

12.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

12.3供应商认为采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交截止时间前以书面形式向采购代理机构提出申请，由采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

13. 答疑会和现场考察（如涉及）

13.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

13.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

13.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

14. 磋商内容及磋商过程中可能实质性变动的内容

14.1磋商内容：供应商提供的采购标的的价格；相关专利、专有技术、商务等情况说明；合同主要条款及价格商定情况。
14.2磋商过程中可能实质性变动的内容：供应商报价；采购需求中的技术、商务、服务要求以及合同草案条款等，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
三、响应文件
15．响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

16．响应文件的语言（实质性要求）

16.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

16.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

17．计量单位（实质性要求）

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

18. 报价货币（实质性要求）

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。
19．响应文件格式

19.1供应商应执行磋商文件第三章的规定要求。
19.2对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。
20．响应文件的编制和签署

20.1 响应文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

20.2 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。

20.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

20.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
20.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

20.6响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。
20.7响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

20.8响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。
21. 响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）
21.1供应商应将响应文件正、副本分别密封，电子文档单独密封包装。

21.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。
21.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

21.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。
22. 响应文件的递交

22.1响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

22.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

22.3 本次采购不接收邮寄的响应文件。
23.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“21.响应文件的密封和标注”规定处理）

23.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

23.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其磋商保证金将按“本章8.磋商保证金”的相关规定被没收。

23.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。
23.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
四、评审

24. 磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章的规定进行。
五、成交事项

25. 确定成交供应商
采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。
25.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

25.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

25.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。
26.行贿犯罪档案查询

26.1根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》和《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》的要求，采购人确定成交供应商期间，采购人或采购代理机构将向人民检察院查询成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录。
26.2成交候选供应商应按检察院要求及时向采购人/采购代理机构提供查询所需资料。
26.3成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

27.成交结果

27.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。
27.2成交供应商应当及时领取成交通知书。如需交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

27.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。
28.成交通知书

28.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

28.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

28.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

五、合同事项

29. 签订合同

29.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

29.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

29.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

29.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。
29.6成交供应商在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（一式一份）送至中正恒天国际招标有限公司，否则将影响磋商保证金的退付。

30.合同分包（实质性要求）

30.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

30.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
31.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
32. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。
33. 履约保证金

33.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

33.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。
34.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在新疆政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
35.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

36. 履行合同

36.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
36.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

37. 验收

37.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

37.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
六、磋商纪律要求

38. 磋商供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商；

（3）与采购单位、其他磋商供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

七、询问、质疑和投诉
39.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。
八、其他
40.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

41.（实质性要求）在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于20%。

42.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
第三章 响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。
一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。
二、法定代表人/单位负责人授权书
中正恒天国际招标有限公司：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）政府采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（单位盖章）

日    期：XXXX

说明：

1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加磋商的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。
3、如委托代理人参加磋商的，响应文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。
4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，且应在有效期内。
5、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则按无效标处理。
提示：委托代理人或法定代表人参加磋商时应带上身份证原件，以备评审时复核审查。

三、承诺函

中正恒天国际招标有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在提交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次竞争性磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、在本次投标之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。
七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如供应商在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目磋商过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
四、具备良好商业信誉的证明材料
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX

五、具备健全的财务会计制度的证明材料

（以下4项任选其一提供）

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；

②提供2020年或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；
④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
日    期：XXXX

七、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺
中正恒天国际招标有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

八、参加本次政府采购活动的供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函
中正恒天国际招标有限公司：
本单位作为本次政府采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。
供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
九、在经营活动中没有重大违法记录
①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

（注：查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）
说明:《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

十、响应函（实质性要求）
中正恒天国际招标有限公司：
1、我方全面研究了 “               ”项目磋商文件(项目编号          )，决定参加贵单位组织的本项目磋商。

2、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关配套服务。

    3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本2份，电子文档U盘1份（PDF版盖章）。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起90天。
7、我方愿意按照磋商文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

8、我方愿意按照磋商文件要求的磋商保证金收取方式及金额缴纳磋商保证金。

9、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：        (盖章)

法定代表人/单位负责人或被授权人(签字或加盖个人名章)：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：
传    真：
日    期：
十一、报价一览表
项目编号：
项目名称：                                                          
	序号
	设备名称
	数量
	制造商
	型号规格
	投标报价

（元）
	交货时间
	是否属于

进口产品
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：        万元            大写：        


注：1、所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中；
2、应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。
3、请供应商自行准备多份报价表（盖公章），以备多次报价使用。
供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
十二、分项报价明细表
项目编号：
项目名称：                                                          
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价最高限价（元）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	有创呼吸机
	
	
	1台
	120000
	
	
	

	2
	注射泵（双通道）
	
	
	23台
	4000
	
	
	

	3
	无创呼吸机
	
	
	2台
	40000
	
	
	

	4
	小儿麻醉监护仪（监护仪）
	
	
	2台
	180000
	
	
	

	5
	监护仪（带打印机）
	
	
	1台
	15000
	
	
	

	6
	监护仪
	
	
	20台
	11000
	
	
	

	7
	除颤监护仪
	
	
	9台
	40000
	
	
	

	8
	AED除颤仪
	
	
	1台
	26000
	
	
	

	9
	消毒机（壁挂式医用紫外线空气消毒机）
	
	
	20台
	3500
	
	
	

	10
	消毒机（移动式医用紫外线空气消毒机）


	
	
	28台
	3500
	
	
	

	11
	呼叫系统（智能护理通讯呼叫系统）
	
	
	6套
	8000
	
	
	

	12
	台式电子血压计
	
	
	1台
	20000
	
	
	

	分项报价合计：        万元     大写：


注：1、供应商需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
十三、技术服务要求应答表
项目编号：
项目名称：                                                        
	序号
	磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：⒈供应商必须把磋商文件第六章 采购项目技术、商务及其他要求“二、技术服务要求”事项全部列入此表。

⒉按照项目服务要求的顺序对应填写。
⒊供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。
供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。
十四、商务应答表
项目编号：

项目名称：                                                    
	序号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商必须把磋商文件第六章全部商务要求事项列入此表，未全部列明的视为完全响应商务要求内容。
2、按照项目商务要求的顺序逐条对应填写。
3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
十五、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
十六、类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。
十七、本项目管理、技术、服务人员情况表
    项目名称：
项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	证书名称
	证号
	专业

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上提供相关人员证明材料。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日    期：XXXX
十八、中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）

日期：
注：

此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
3、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。
十九、监狱企业声明函
（格式自拟）
说明：
1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
二十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二十一、供应商诚信情况承诺函
致中正恒天国际招标有限公司： 

    本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：XXXX（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

注：

1、本表格式及内容仅供参考，供应商也可提供自己的格式；

2、供应商存在以上所述失信行为的，将按照第二章供应商须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

二十二、知识产权承诺函
中正恒天国际招标有限公司：
本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：
1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。
2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。
4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商名称：XXXX  （盖章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX
日期：XXXX
二十三、实施方案
供应商根据项目采购需求，提供具体的实施方案，格式自拟。
二十四、售后服务方案
供应商根据项目售后服务要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。
第四章 磋商供应商和产品的资格、资格性及其他类似效力要求
一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。
8、根据采购项目提出的特殊条件：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
9、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
注：采购人或采购代理机构将在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其响应无效。
二、报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求：

（一）资格要求：无

（二）根据采购项目提出的特殊条件：无
（三）其他类似效力要求：
（1）满足磋商文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）供应商自行提供认为有利于本次磋商的相关真实有效的证明文件及材料。
注：1、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、国家市场监督管理总局、税务部门、中国人民银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

第五章 磋商供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
一、供应商应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料 

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；

②提供2020年或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（以下2项任选其一提供）

①提供 2022年以来任意一月税务部门出具的纳税证明和社保缴纳的证明材料；

②提供承诺函（格式详见第三章）。

6、在经营活动中没有重大违法记录（注：查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。）
①未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法失信主体”其中之一；

②未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

7、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）
8、根据采购项目提出的特殊条件：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。（复印件）

9、有效投标保证金缴纳凭证复印件；

10、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

11、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）：

	评  审  内  容
	
	
	
	

	1
	投标文件未按磋商文件规定格式完整提供的；
	
	
	
	

	2
	投标报价不符合磋商文件规定的要求且超过预算价或最高限价的；
	
	
	
	

	3
	投标文件载明的交付期限（合同履行期限）超过磋商文件规定的期限；
	
	
	
	

	4
	商务、技术偏离表是否提供；
	
	
	
	

	5
	未实质性响应磋商文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
	
	
	
	

	6
	不满足磋商文件实质性要求的其他情形；
	
	
	
	

	7
	未按磋商文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认。
	
	
	
	


注：1、以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的鲜章。（以上为实质性要求）
第六章 采购项目技术、商务及其他要求
一、项目概况：
	新疆医科大学第二附属医院医疗设备（第一批）采购项目

	序号
	科室
	设备名称
	国别
	数量
	单价（元）
	控价（元）

	1
	急诊科
	有创呼吸机
	国产
	1台
	120000
	120000

	2
	各临床科室
	注射泵（双通道）
	国产
	23台
	4000
	92000

	3
	呼吸科
	无创呼吸机
	国产
	2台
	40000
	80000

	4
	手术麻醉科
	小儿麻醉监护仪（监护仪）
	国产
	2台
	180000
	360000

	5
	心血管内一科
	监护仪（带打印机）
	国产
	1台
	15000
	15000

	6
	各临床科室
	监护仪
	国产
	20台
	11000
	220000

	7
	各临床科室
	除颤监护仪
	国产
	9台
	40000
	360000

	8
	各临床科室
	AED除颤仪
	国产
	1台
	26000
	26000

	9
	医学工程科
	消毒机（壁挂式医用紫外线空气消毒机）
	国产
	20台
	3500
	70000

	10
	医学工程科
	消毒机（移动式医用紫外线空气消毒机）
	国产
	28台
	3500
	98000

	11
	医学工程科
	呼叫系统（智能护理通讯呼叫系统）
	国产
	6套
	8000
	48000

	12
	血透室
	台式电子血压计
	国产
	1台
	20000
	20000

	合计
	1509000


二、项目技术服务要求：
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	有创呼吸机
	1台
	1、适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；

2、电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源；

3、主机重量≤11千克（不含台车）；

4、彩色TFT触摸控制屏≥12.1英寸，分辨率≥1280*800；

5、内置后备可充电电池，时长≥220分钟；

*6、吸气安全阀组件可拆卸，可高温高压蒸汽消毒（134℃）；

*7、呼气阀组件一体式可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，可高温高压蒸汽消毒（134℃）；

8、具备开机自检功能，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提指示功能；

*9、标配待机模式、有创通气模式、氧疗模式模式；

10、可通过病人类型及身高或理想体重进行参数快速设置，可计算理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）；

11、病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出；

12、潮气量：20ml-2000ml；

13、呼吸频率：1-100次/min；

14、SIMV频率：1-60次/min；

15、吸/呼比：1:8-4:1 ；

16、最大峰值流速：≥210L/min；

17、吸气压力： 5-80cmH2O；

18、压力支持：0-80cmH2O（提供证明文件）；

19、呼气末正压PEEP：0-45 cmH2O；

20、压力触发灵敏度： -20 - -0.5cmH2O（提供证明文件）；

21、流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min（提供证明文件）；

22、呼气触发灵敏度：Auto, 10-85%（提供证明文件）；

23、氧浓度：21-100%；

24、压力上升时间：0-2s；

25、吸气时间：0.21-10s  ；

*26、标配通气模式（提供证明文件）：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式、双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）；

*27、标配无创通气模式：具备无创通气NIV，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel和 PSV-S/T；

28、具备通气模式自定义显示功能；

*29、氧疗模式：标配高流速氧疗功能，氧疗流速不低于78L/min和氧浓度可调，具备氧疗计时功能；

30、智能同步，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性；具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需频繁手动调节上述参数（提供证明文件）；

31、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定；

32、标配有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数；

33、标配自动气管插管阻力补偿功能，插管孔径和补偿百分比可调，保证插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致；

34、气道压力参数：具备呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压；

35、分钟通气量参数：具备总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比；

36、潮气量参数：具备吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量；

37、呼吸频率参数：具备总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；

38、氧浓度参数：具备吸入氧浓度，标配氧电池1个；

39、肺力学参数：具备吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数；

40、其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测； 

41、屏幕波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，CO2/时间。可同屏显示≥4道波形，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示；

42、具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，可同屏显示≥2种环图；

43、呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示；

44、趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析；

45、智能化分级报警、声光报警；

46、呼出潮气量：过高/过低报警；

47、吸入氧浓度：过高/过低报警；

48、EtCO2：过高/过低报警 ；

49、窒息报警，时间可设置（5-60s）；

50、智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障；

51、信息互连：能够和同品牌监护仪互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议；

52、配置知名品牌湿化器1套，可重复消毒的湿化罐2个，可重复消毒硅胶呼吸管路（含接头、集水杯）2套，模肺1个，管路细菌过滤器6个，台车1套，原厂空气高压管路1根，原厂氧气管路1根。
	国产

	2
	注射泵（双通道）
	23台
	1、主要技术和性能要求：

1.1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34；

1.2、具备在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

1.3、压力报警阈值4档可调，最低阻塞压力不高于150mmHg ；

1.4、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

1.5、防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

2、精度要求：

2.1、注射精度≤±2% ；

2.3、在线滴定功能：输注过程中，不中断输液可更改速率。

3、基本要求：

*3.1、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.2、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.4、安装固定：配置固定卡槽，可固定在输液支架上； 

3.5、快推：0.1-1500ml/h， 具有自动和手动快推可选；

3.6、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.7、支持注射器规格：10ml、20ml、30ml、50/60ml；

3.8、通道数≥2个，单通道具备独立电源开关；

3.9、屏幕≥3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息； 

3.10、主机具备提手，方便携带。

3.11、分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，报警提示，并显示具体报警信息；

3.12、具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和文字指引信息

3.13、具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

3.14、具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

3.15、配置电池，断电工作时间≥6小时。

3.16、配置RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；可自动储存操作信息≥1400条；

3.17、全中文软件操作界面。

3.18、具备四种累计量管理模式：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
	国产

	3
	无创呼吸机
	2台
	*1、通气模式：CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS ≥ 6 种模式； 

2、吸气正压（IPAP)cmH2O：4-30 ；

3、呼气正压(EPAP)cmH2O：4-20；

4、持续正压（CPAP)cmH2O：4-20 ；

5、延时升压（分）：0-60（CPAP 模式），0-3（S\T\ST\PC\MVAPS 模式)；

6、压力上升时间 S：0.1-0.6 /自动（S\T\ST\PC\MVAPS 模式) ；

7、目标潮气量 ml：200-2000；监测潮气量 ml:100-2500；

8、吸气时间 S ：0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS 模式） ；

9、吸气切换灵敏度：1-6 档/自动；

10、呼吸切换灵敏度：1-6 档/自动 

11、呼吸频率 BPM：2-40 ；

12、自动补偿（漏气量）：≥60L/min ；

13、温度调节：29--34℃ ，step 1℃ ；

*14、实时氧浓度监测，氧浓度手动调节，保证患者的最佳氧浓度需求；

15、报警功能：管道脱落报警/漏气报警/窒息报警/高、低呼吸频率报警/ 低分钟通气量报警/内部故障报警/检查水量报警/断电报警；

16、耗材、患者界面：口鼻罩、鼻罩 ；

17、加湿方式：一体化加湿方式，根据多参数传感数据自动调节；

18、湿化水罐加水方式：自动加水；

19、屏幕：彩色触摸液晶屏≥4.5 寸。

*20、连接管路性能：主动加温管路，高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝总长度 800cm，螺旋带温度监控。

21、主机重量：≤2.5kg 

22、报警音量：>45dB（A）
	国产

	4
	小儿麻醉监护仪（监护仪）
	2台
	1、主机及软件：

1.1、插件式，插件箱槽位≥6，支持外接模块插件箱。检测模块支持热插拔；

1.2、主机无风扇，具备可充电锂电池，供电时间≥2小时；

1.3、具备药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储等功能。

2、屏幕及显示：

*2.1、彩色液晶显示屏，电容触摸屏，尺寸≥18英寸，分辨率≥1920×1080；

2.2、具备环境光线感应功能，可根据环境光线变化自动调整屏幕亮度；

2.3、波形显示通道数≥10道，屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义，具备大字体显示、动态趋势共存、多种回顾对比查看、呼吸氧合图等界面。可同时观察它床床位数≥10床。

3、监测功能：

*3.1、监护仪多参数集成监测模块具备ECG、Resp、SpO2、PR、NIBP、双通道Temp、双通道IBP、呼吸末二氧化碳（EtCO2）主流、脑电双频指数（BIS）、肌松（NMT）的同时监测功能，配备血氧探头及电缆、无创血压袖带及管路、5导心电导联线、双通道有创血压主电缆、双通道体温探头、EtCO2、BIS、NMT等相关使用附件及培训使用耗材；

3.2、支持扩展呼吸力学监测（RM），呼吸末二氧化碳监测（C02），麻醉气体监测（AG），有创血流动力学监测（PiCCO），中心静脉氧饱和度监测（ScvO2），无创心排量监测（ICG），脑电双频指数监测（BIS/BISx4），脑电图监测（EEG），肌松监测（NMT），脑部氧饱和度监测（rSO2）、呼吸力学（RM）、连续心排量监测（C.O）等参数模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。（提供注册证证明）；

3.3、多功能参数模块拔出后可以升级作为一个独立的监护仪使用，满足临床转运病人的需要。屏幕≥5英寸，内置锂电池，供电时间≥4小时。

4、配置ECG监护要求：

4.1、支持3/5/6/12导ECG，具备导联类型自动识别、多导心电分析≥4通道，抗干扰行良好。（提供证明文件）；

4.2、波形扫描速度：支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s，形增益：支持×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4及自动增益；

4.3、具有监护、手术、诊断、ST四种滤波方式；

4.4、心率测量范围：成人：15bpm～300bpm，小儿/新生儿：15bpm～350bpm，实时心律失常分析≥23种，含房颤；

4.5、具备ST图形化功能，ST段监护范围：-2.0mV～+2.0mV；

4.6、具备QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，提供QT和QTc模板显示。

5、配置Resp要求：

5.1、采用胸阻抗法，呼吸测量Ⅰ、Ⅱ导联可选；

5.2、测量范围：0rpm-200rpm（提供证明文件）；

5.3、具备窒息报警功能，窒息时间可调≤40秒（提供证明文件）。

6、配置SpO2要求：

6.1、SpO2测量范围：0%～100%；

6.2、支持灌注指数（PI）监测，PI测量范围：0.05%～20%；

6.3、具备脉搏调制音功能，抗运动干扰、抗弱灌注功能。

7、配置NIBP要求：

7.1、具备手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

7.2、NIBP测量范围：

成人：收缩压：30mmHg～290mmHg

      平均压：20mmHg～260mmHg

      舒张压：10mmHg～250mmHg

小儿：收缩压：30mmHg～240mmHg

      平均压：20mmHg～210mmHg

      舒张压：10mmHg～200mmHg

新生儿：收缩压：30mmHg～140mmHg

      平均压：20mmHg～120mmHg

      舒张压：10mmHg～110mmHg（提供检验报告证明）；

7.3、初始充气压力可手动设置；屏幕可显示多组NIBP测量结果；具有过压保护功能。

8、配置IBP要求：

8.1、适用于成人，小儿和新生儿；

8.2、具备颅内压ICP，PPV和PAWP参数监测功能，支持双通道有创压IBP监测；

8.3、支持升级有创压监测≥8通道。

9、配置呼吸末二氧化碳（EtCO2）-主流要求：

*9.1、测量参数：可测量呼吸末二氧化碳数值（EtCO2）、吸入二氧化碳数值(FiCO2)、一道二氧化碳波形和气道呼吸率（awRR）的测量参数，支持热插拔；

9.2、测量方式：主流测量方式；

9.3、采用测量方法：红外光谱法；

9.4、显示单位：可提供“mmHg”、“ kPa”和“%”三种二氧化碳计量单位；

9.5、呼吸末/吸入二氧化碳测量范围：不少于0.0%～19.7%（0mmHg～150mmHg），测量精度：±(0.43%+读数的8%)；

9.6、呼吸末/吸入二氧化碳显示分辨率：0.1% 或1mmHg；

9.7、气道呼吸率测量范围：0～150 bpm，测量精度：±1bpm

9.8、响应时间：主流CO2<90ms（上升时间）

10、配置脑电双频指数BIS模块要求：

10.1、须符合IEC 60601-2-26标准，模块可在监护仪上使用，测量方法：双频指数，功率谱分析；

10.2、波形扫描速度：6.25mm/S、12.5 mm/S、25 mm/S、50 mm/S多档可选；

*10.3、测量参数：

（1）BIS测量范围：0-100

（2）SQI测量范围：0-100%

（3）EMG测量范围：0-100dB

（4）SR测量范围：0-100%

（5）SEF测量范围：0.5-30Hz

（6）TP测量范围：40-100dB

（7）BC测量范围：0-30

（8）sBIS测量范围：0-10

（9）sEMG测量范围：0-10

（10）ASYM测量范围：0-100

11、配置肌松监测模块要求：

*11.1、满足临床神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定，适用于成人和小儿病人类型；

11.2、具备TOF（四个成串刺激）测量模式，支持监测参数包括：TOF ratio， TOF count和T1%；

11.3、具备ST（单刺激）测量模式, 支持监测参数包括：ST ratio和ST count；

11.4、具备PTC测量模式, 支持监测参数包括：PTC；

11.5、具备DBS（双短强直刺激）测量模式, 支持监测参数包括：DBS ratio和DBS count；

11.6、支持参数的实时查看，存储和数据回顾≥120小时。

12、系统功能：

12.1、具备在线帮助，针对高端参数指导功能，能够指导用户如何设置参数、掌握高级参数的注意事项及使用方法，提供监护仪截图证明。

12.2、具备多参数融合防误报警功能，能够综合分析心电和血氧监测数据，显著降低HR、PR和心律失常误报警。

12.3 、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

12.4、具备对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。

12.5、支持升级信息化平台，Win 7操作系统，可以根据临床需要安装临床信息化系统软件，临床信息系统与监护仪支持同屏显示，不影响监护仪的参数的查看和监护仪的运行、提供证明图片。

12.6、支持扩展设备集成功能、能够集成呼吸机、输液工作站、单机监护设备，实现呼吸机、输液工作站设备的信息在监护仪上同步显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
	国产

	5
	监护仪（带打印机）
	1台
	1、一体式监护仪,用于监护成人,儿童,新生儿患者；

2、彩色LCD显示屏≥12寸，LED背光，波形显示≥8通道。

3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

4、具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥4多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测（提供证明文件）；

5、具备ST段测量，QT/QTc测量；

6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

7、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

8、采用抗干扰和弱灌注血氧技术（提供证明文件）；

9、NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性；

9.1成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

9.2小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

9.3新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

10、支持升级心率变化统计和动态血压分析；

11、支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

12、具有三级声光报警，参数报警级别可调；

13、具备报警集中设置功能；

14、具备血液动力学、药物计算功能；

15、可升级内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；

16、具备Nurse Call报警功能；

17、支持升级VGA外接拓展显示屏；

18、数据存储和回顾功能：趋势图表≥1200小时、报警事件≥1800个、NIBP测量≥1600组,全息波形回顾≥48小时；

19、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

20、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；

21、标配锂电池，工作时间＞4小时；

22、支持3通道记录仪；

23、配置打印机模块1个；

24、自带附件收纳盒；

25、整机无风扇，噪音小。
	国产

	6
	监护仪
	20台
	一、监护仪外形结构：

1、一体式监护仪,用于监护成人,儿童,新生儿患者；

*2、彩色LCD显示屏≥12寸，LED背光，波形显示≥8通道。

二、监测参数：

*1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；

2、具备ECG多导同步分析功能，同时分析≥4多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测（提供证明文件）；

3、具备ST段测量，QT/QTc测量；

4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；

5、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；

6、采用抗干扰和弱灌注血氧技术（提供证明文件）；

7、NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性（提供证明文件）；

7.1成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

7.2小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

7.3新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

8、支持升级心率变化统计和动态血压分析；

9、支持中/英文字符和条码扫描枪输入；

10、具有三级声光报警，参数报警级别可调；

11、具备报警集中设置功能；

12、具备血液动力学、药物计算功能；

13、可升级内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；

14、具备Nurse Call报警功能；

15、支持升级VGA外接拓展显示屏；

16、数据存储和回顾功能：趋势图表≥1200小时、报警事件≥1800个、NIBP测量≥1600组,全息波形回顾≥48小时；

17、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

18、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置；

19、标配锂电池，工作时间＞4小时；

20、支持3通道记录仪；

21、自带附件收纳盒；

22、整机无风扇，噪音小。
	国产

	7
	除颤监护仪
	9台
	1、彩色显示屏，≥7英寸, 可显示≥3通道心电监护参数波形,中文操作界面,配置体外电极板,心电导联线。

2、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

3、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

4、具备自动阻抗补偿功能。

*5、手动除颤具备同步和非同步两种方式，能量多档可调，可通过体外电极板进行能量选择。

6、支持扩展至少三种尺寸体内除颤电极板，支持可扩展体内除颤手柄。

7、体外除颤电极板同时支持成人和小儿，可快速切换。

8、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

9、AED除颤功能具备中文语音提示功能，支持自动录音功能，记录时长≥60min。

10、开机时间≤2s。

11、除颤时充电至200J≤3s。

*12、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

13、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

*14、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

15、支持配置体外起搏功能,具备降速起搏功能。

16、支持扩展CPR辅助功能，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

17、心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

18、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

19、可扩展监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

20、监护参数适用于成人，小儿和新生儿。
21、支持IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

22、标配充电电池，可支持200J除颤≥300次。

23、具备不少于声音、文字和灯光3种方式的生理、技术报警功能。

24、配置5cm记录纸记录仪，具备自动打印除颤记录、连续波形记录功能，单次波形记录最大时间不小于30s，可存储不小于24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

25、关机状态下具备每天定时自动运行自检、定期自动大能量自检功能,自检报告可自动打印。

26、防尘防水级别不低于IP44。
	国产

	8
	AED除颤仪
	1台
	1、基本要求：

（1）整机重量（含电池）≤2.6kg；

（2）具备便携把手；

（3）可承受不小于1.5m的跌落冲击；

（4）防尘防水级别不小于IP55；

（5）工作温度范围不低于-5ºC～50ºC，-20ºC环境下工作时间不少于60分钟；

（6）电池待机寿命不少于5年；

（7）可支持不少于350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗。

2、除颤性能：

（1）双相波波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

（2）输出能量：成人最大能量≥360J；

*（3）AED分析到200J充电完成时间≤5s；

*（4）从开机到200J放电准备就绪用时≤7s。

3、除颤电极片：

（1）提供与机器配套的成人电极片2套，有指示粘贴部位标识；

（2）在待机状态，电极片可与主机预先连接，有电极片保护装置。

4、主机：

（1）彩色显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480像素；

（2）具备亮度自动调节功能；

（3）语音播放音量可随环境自动调节；

（4）具备中文显示界面；

（5）支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；

（6）CPR按压模式配置30:2、15:2和仅按压模式；

（7）在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示；

（8）主机具备电极片粘贴位置动画提示；

（9）具有电极片有效期自检、过期提示、粘贴无效语音提醒、低电量报警提示等功能；

（10）可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量；

（11）具备智能语音、动画指导急救人员操作的功能；

（12）低电量报警后持续使用时间≥30分钟，或不少于10次200J的除颤充放电。

5、数据传输和存储：

（1）内部存储容量≥1GB，可存储≥1000份自检报告；

（2）具备录音功能，可保存不小于60分钟抢救现场录音；

（3）可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR持续时间、放电次数等要素）、录音数据等；

（4）配置USB接口，可导出抢救记录数据。

6、设备维护与自检：

（1）具备用户自检和设备自检功能，支持每日、每周、每月、每季度的设备自检；

（2）有指示灯显示设备状态及自检结果；

（3）可实时自检和开机自检，检测范围不小于主控模块、治疗模块、电源模块的状态。

7、配置及相关要求：

（1）自动体外除颤器；

（2）一次性免维护不可充电电池；

（3）一次性电极片；

（4）用户手册；

（5）快速操作指南。

（6）配专用储藏箱1个。
	国产

	9
	消毒机（壁挂式医用紫外线空气消毒机）
	20台
	1.主要技术参数：

1.1、适用体积：100m³ 

1.2、循环消毒风量：≥800m³/h

*1.3、紫外线照射强度：≥8×1800um/cm²

1.4、消毒功率：<430W

*1.5、紫外线管寿命：≥8000h，紫外线泄漏量：0uw/cm2
1.6、动态消毒时空气中臭氧量：≤0.2mg/m3
1.7、负离子发生量：≥6×106个/cm3
1.8、额定电压：AC 220V±22V

1.9、额定频率：50Hz±1Hz

1.10、噪音：≤52dB


1.11、消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准

1.12、适用环境：人机共处，医院病区。

1.13、安全防护分类：I类B型设备

2、主要功能：

*2.1、主机壳体选用完全不燃烧的金属材质，面饰层采用水晶面板，易清洁.

2.2、微电脑程序控制，触感式控制面板，中文背光液晶显示屏；

2.3、UV管、电机、风机、负氧离子故障自动检测带语音故障提示；

2.4、UV强度在线自动检测

2.5、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

2.6、主管失效备管自动支援及加强功能；

2.7、采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

2.8、程控、遥控、手控多控消毒运行；

2.9、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，避免凉风直吹病员；

2.10、全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护；

2.11、带活性炭网除臭及光触媒除菌辅助消毒手段；

2.12、遥控器设计具有防丢失功能。
	国产

	10
	消毒机（移动式医用紫外线空气消毒机）


	28台
	1、适用病房体积：≥100m3
2、电源：交流220V±22V，频率50HZ±1HZ

3、输入功率：≥200W

4、循环消毒风量：≥1000m3/h

5、消毒器工作噪声≤50db(A)

*6、紫外线强度≥13800uw/cm2。

*7、消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³,灯管寿命≥5000小时。（提供省疾控检测报告、产品卫生安全评价报告）

8、在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.98%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h。（提供省疾控中心检测报告）

9、类型：移动式。

10、适用环境：动态环境及静态环境。

11、操作方式：人机同处、循环消毒、程序控制。

12、电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。

13、可使用遥控器对开/关机、时间调节、风速调节控制。

14、遥控器定时键可设置1-24小时步进量。

15、有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。并可以设定3个时间段。

16、有手动操作或设置机器运行的所有功能。

17、当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。

18、本机采用三挡风速：低、中、高。

*19、外壳为冷轧板喷塑成型。

*20、过滤网为活性炭布和冷触媒，可除臭、除异味，除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。
	国产

	11
	呼叫系统（智能护理通讯呼叫系统）
	6套
	1、主机

1.1主机面板一体成型，振铃音量≥16级、和弦乐曲≥12首；铝材质边框和面板装饰条，主机清晰数码显示，各种信息明确直观；

*1.2分机号、广播机在线任意编码，可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持三色标识灯指示和高级优先设定；

1.3支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除；

1.4具有话筒广播、音频宣教广播功能，支持外接音频输入设备；

1.5具有语音报号、音乐振铃功能，主机音量可分时段调节；

1.6支持扩展副话机，具有对讲和来电显示功能；

*1.7支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能；

1.8具有故障报警、故障巡检功能，并可随时显示到屏幕；

1.9标准床头分机容量≥60门；

1.10主机各模块相对独立运行，各项功能互相合作但互不影响，主机开关电源设有防雷、过压、过流、抗干扰等保护措施；总线短路保护、断开自动恢复功能；耐湿耐热性能好。

2、床头分机

2.1氧化铝拉丝面板，具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能；

2.2可作为广播机使用；

*2.3采用拔插式呼叫开关，嵌入式面板，与设备带平面齐平。

3、走廊显示屏

3.1走廊用双面多功能显示屏；

3.2可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等；

*3.3亚克力面板一体成型，走廊吸顶安装，尺寸≥556mm*215mm**32mm。

4、卫生间分机

4.1满足紧急呼叫要求设计，优先级最高；

4.2呼叫时有明显指示灯提示；

4.3在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫；

4.4防水、防尘工艺，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

5、安装施工：

5.1此招标包含安装及旧机拆卸费用；

5.2安装所需线缆、螺丝、开孔等均由中标方负责；

5.3安装位置已使用科室指定为准。
	国产

	12
	台式电子血压计
	1台
	1、测量原理：示波法

*2、显示：彩色LCD

3、测量位置：双臂 

4、手臂周长：17～42cm以上

5、压力显示范围：0～300mmHg

6、测量范围:血压：40～260mmHg；脉率：30～200次/min

*7、测量精度
      

（1）压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；

（2）脉搏测量精度：±5%

*8、压力监测：半导体压力传感器

9、电子肘部位置传感器，具有位置正确指示灯提示功能，提高测量的准确性

10、可上下活动臂筒设计，方便各种身高的患者使用   

11、打印装置
    

11.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

11.2 全中文打印显示

11.3 干扰情况用户提醒

11.4 干扰波形图打印显示

12、语音提示：有

13、语音播报测量结果：有

14、超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

15、重量：5.5公斤

16、通信数据输出


16.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理

16.2 专用软件配套（专用数据线和专用软件）

17、电击防护型式：Class II  B类设备

18、抗菌设计对应：

18.1外壳：抗菌树脂，袖带：抗菌布套

19、操作环境：温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

20、储存环境：温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH

21、运行大气压力：700~1060hPa

22、运输和保存大气压力：500~1060hPa

23、人体感应功能：待机时可进入节能模式，感应到测量者靠近时，自动进入准备测量状态。

24、配置清单


24.1全自动电子血压计1台

24.2血压计专用袖套布2个

24.3专用桌椅  1套

24.4 中文使用说明书1本

24.5 打印纸  1卷

24.6 操作指示牌  1个

24.7 电源线 一根

25.资质认证  SFDA;国家计量认证；ISO9001；ISO13485
	国产


商务要求：

（一）交货时间：签订合同后30天内完成货物的交付、安装、培训等工作。
（二）交货地点：新疆医科大学第二附属医院。   
（三）付款方式：签订合同后预付20％，货到验收合格后付到97％，剩余3％尾款一年内付清，同时中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在质保到期后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。

（四）售后服务要求：

1、自验收合格之日起质保期整机三年，其中注射泵（双通道）质保期≥5年，并提供用户使用名单（附合同证明文件）；质保期内产品出现任何非人为故障及质量问题免费上门服务，质保期满后只收取材料成本费，软件终身免费升级，硬件终身维修。

2、响应时间：30分钟内响应，12小时内给出解决方案，24小时内服务人员到场解决。（提供承诺函并加盖公章）

3、培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。（提供承诺函并加盖公章）

4、供应商向采购人提供全部合格有效证件、软件使用证、操作手册、维修手册、图纸各一套(如有)，提供全套专用维修工具，应标明配置、规格、承诺作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

5、货物抵达使用单位后，供应商应在三天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员和检验检疫人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬运，安装调试均由供应商负责，供应商承担所有费用。

6、供应商派技术部门负责人到达现场，确认售后服务内容和相关事项，同时提供招标产品的检测报告(或技术白皮书)。

7、验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要求，采购人代表和有关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。依据合同逐项验收,如有不符合项即作为不合格产品,供应商承担一切责任；

（五）其它要求：提供投标设备的检测报告或技术白皮书
（六）验收：

1、严格按照磋商文件要求和成交供应商响应文件内容进行验收。
2、严格按照政府采购相关法律法规以的要求进行验收。
3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

第七章 价格构成和报价要求
1. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。最低报价不作为评审的唯一依据。
2. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；提交最后报价的供应商可以为2家。

2.2政府购买服务的项目提交最后报价的供应商可以为2家。 

第八章 评审办法

1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本磋商办法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。
1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。
1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。
2.磋商程序
2.1审查磋商文件和停止评审。
2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。
2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：
（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；
（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。
2.2资格性审查。

2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。
磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。
2.2.5供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过磋商文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2.3磋商。

2.3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

2.3.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

2.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.3.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

2.3.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.3.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

2.3.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。
2.4最后报价。

2.4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.4.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.4.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.4.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2.5比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.6推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。
2.7磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8采购组织单位现场复核评审结果。

2.8.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.8.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.9编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.10磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.11供应商澄清、说明

2.11.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.11.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
3.综合评分
3.1本次综合评分的因素是：报价、技术指标和配置、履约能力等。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

3.3.2综合评分明细表
	序

号
	评分

因素及权重
	分值
	评分标准
	说 明

	1
	报价30%
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价) *价格权值*100
	政府采购相关政策要求按照磋商文件须知附表规定执行。

	2
	技术因素50%
	50分
	1、技术参数及要求完全符合招标文件要求没有负偏离的得35分； 

对技术要求中带“*”号的负偏离；每负偏离一条扣3分，非标“*” 参数每个不响应扣1分，扣完为止。

2、以利于本项目需求为前提，关键性参数高于招标要求的，每增加1项得1分，最高得5分；不提供不加分。

3、根据所投产品在日常使用中的情况进行评分。从使用寿命（要求开机率≥95%，按365日计算）和故障发生率两方面进行评比，相比投标产品进行比较，使用寿命最长的得4分。故障率最低的得4分，本项目最高得8分。

4、其他有利于本项目需求的优惠条件的得2分，没有不得分。
	提供相关证明材料；

	3
	履约能力
10%
	10分
	供应商提供2019年7月至今类似项目业绩，每提供1份得1分，最高得8分。

所投产品除颤监护仪具有CE认证的得2分。
	1项提供2019年7月至今类似项目业绩的中标通知书或采购合同复印件并加盖公章；2项提供相关证明材料。

	4
	售后服务方案9%
	9分
	根据供应商针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：

①保证设备的日常维护及故障排除；

②拥有完善的售后服务保障体系；

③设有备件仓库保证常规配件供应等内容；

以上方案内容完整清晰明确、科学合理、提高售后能力且满足采购需求的得9分，每缺少一项内容扣3分，内容不完整、不具有合理性、不详尽或不能满足采购需求的扣1分；扣完为止。
	提供售后服务方案；

	5
	响应文件的规范性1%
	1分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	以响应文件为准。


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
4.磋商纪律及注意事项
4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（五）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（六）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（七）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（八）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（四）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（六）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

第九章政府采购合同
新疆医科大学第二附属医院

采购安装合同书

买    方：新疆医科大学第二附属医院

卖    方：

签约地点：新疆乌鲁木齐市

签约日期：2022-10
合同编号：

二零二二年 月

甲方（买方）：新疆医科大学第二附属医院

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号

电话：0991-4609101

乙方（卖方）：

地址：

电话： 

新疆医科大学第二附属医院（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）           设备采购、安装事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、设备名称、厂家、规格、数量及价格、技术配置要求见下表：

	设备名称
	生产厂家或品牌
	规格

型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税单价(元)
	合计金额（元）
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


3、本合同为固定总价，合同总价为人民币大写：              （小写：￥          元），包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本协议货物是全新的、未使用过，是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务、安装调试必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

3、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

5、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

三、质量保证期

1、合同内货物（含所有配件）质保期为 XX年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应及时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

四、交货时间、地点

1、乙方于合同签定后   天内，将货物送达至以下指定地点：新疆医科大学第二附属医院，并确保在 3天内完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

其它备注说明：如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

2、本合同货物由乙方直接发运至甲方，乙方应自行安排专门负责装卸货物的人员到甲方处与甲方指定的接货人对接，乙方人员负责将货物卸至甲方接货人指定的地点。

3、到货地点：新疆医科大学第二附属医院。甲方指定的接货人为：姓名：        ，电话号码：         ； 

   4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

5、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。（若需安装、调试）由乙方负责安装调试，安装调试完毕且经甲方外观及设备整体质量验收完成之日起算的30天后无质量问题的且经过甲方书面验收合格后视为交货合格。在安装期间，因物件发生的事故及人身伤亡，由乙方承担责任。与甲方无关，甲方不承担任何责任。乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

五、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。 

2、数量:提货验收或按乙方发货结算单验收。 

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。 

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、售后服务

1、上述产品（含所有配件）的免费保修期为交货并验收合格后XX年 。

2、乙方应提供国内（包括新疆地区）维修站（地址）：                                  ，售后服务联系人：        ，联系电话：           。提供正规的备品备件价格表。保修期后的维修费用，先维修后付款；零备件的购买，先交货后付款；提供保修期后无偿技术支持。
3、质保期内发生一切故障,乙方售后服务人员应于接到甲方电话通知后4小时内免费进行维修处理；质保期外如设备发生故障,乙方售后服务人员应于8小时内进行维修,经检修需要进行备件更换的,提供优惠的配件供应。提供保修期后无偿技术支持。

八、货款的支付

1、付款方式：签订合同后预付20％，货到验收合格后付到97％，剩余3％尾款一年内付清，同时中标方应于收到中标通知书之日起15个日历日内，向招标人提交合同总价10%的履约保函作为担保，在质保到期后退回。中标方没有按规定提交履约保函的，招标人有权拒绝签订合同并取消中标方的成交资格。

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。 

3、乙方银行账户信息：

开户行：                                   

账户名称：                    

银行账号：                    

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方如逾期供货，每逾期一天，按合同总额的千分之五向甲方承担违约金；乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金；

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、安装等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修及重新安装，并承担修理、调换或退货、安装而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的20%承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的20%违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十一、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十三、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或另行协商签订补充协议。
3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

新疆医科大学第二附属医院               
合 同 章：                             合 同 章：

法人签字：                             法人签字：

       授权代表签字：                         授权代表签字：

       电话：0991-4609101                     电话：

纳税人识别号:12650000457601578U        纳税人识别号：

地址：乌鲁木齐市南湖东路北二巷38号     地址：

开户行：                               开户行：

行号：103881001270                     行号：

银行账号：30012701040001074            银行账号：

签订时间：  年  月  日                 签订时间：  年  月  日

PAGE  
2

[image: image1.png]