

准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目

竞争性磋商文件  

项目编号：CSFLZB-2022-167-HW
采购单位： 新疆准东经济技术开发区规划建设局 （公章）

联 系 人： 巴音达拉

联系电话： 13209092577

    招标代理单位：新疆昌盛方略项目管理有限公司（公章）

法定代表人：刘俊亮

项目负责人：胡雪梅

联系电话： 15199646026、15894767432

2022年10月

目录

第一章   磋商公告
1
第二章  供应商须知
4
第三章  采购清单
24
第四章  合同条款
25
第五章  评标办法
32
第六章  响应文件
40


第一章   磋商公告
准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目

竞争性磋商公告  
一、项目基本情况

项目名称：准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目

采购方式：竞争性磋商 

预算金额（元）：1259500
最高限价（元）：1259500  

采购需求：标项名称： 准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目
简要规格描述：卡拉麦里路与准格尔西路交汇处、准格尔与玛瑙滩路交汇处、卡拉麦里路与天山路交汇处、梧桐沟路与五彩大道交汇处、创四路五彩职业学校以东设立250KVA箱变合计5台，用以带动周边道路市政公用基础设施，采购包含设备、运输、安装、报装、维保等服务内容（暨设备采购直至设备正常运行，包含期间的电缆安装及不可预估的零星施工）内容等详见清单 。

合同履约期限：合同签订后15天内。  
本项目（否）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：（1）营业执照（具备相应的经营范围）；法定代表人证明书（原件）或法定代表人授权委托书（原件）；委托人须提供社保部门出具的最少近三个月（7、8、9月）的社保缴纳证明（个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2021年审计报告或财务报表）；依法缴纳税收良好记录证明原件（由税务部门出具的近期完税证明，小规模企业需提供最近一个季度的（7、8、9月）完税证明，一般纳税人需提供近三个月（7、8、9月）的完税证明）；本单位履行合同所必需的设备和专业技术能力。（2）近三年（2019年9月至今）有类似一项供货业绩提供供货合同，2021年新成立公司可不提供（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，提供在“信用中国网站”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”查询截图 。 
三、获取采购文件

时间：2022年10月28日16:00前（北京时间，法定节假日除外）
 地点：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421 
方式：线下获取 售价（元）： 300 

四、响应文件提交截止时间：2022年10月28日16:00 （北京时间）。
地点：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421 
五、响应文件开启 

开启时间：2022年10月28日16:00 （北京时间）。
地点：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421 
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 无  
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆准东经济技术开发区规划建设局

地 址：新疆准东新管委会大楼

联系方式：13209092577

2.采购代理机构信息

名 称：新疆昌盛方略项目管理有限公司

地 址：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421

项目联系人：胡雪梅

电 话：15199646026、15894767432
第二章  供应商须知
（一）供应商须知前附表

	序号
	项目
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：新疆准东经济技术开发区规划建设局

联系人：巴音达拉

联系方式：13209092577

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：新疆昌盛方略项目管理有限公司

地址：昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421

联系人：胡雪梅

电话：15199646026、15894767432

	1.1.4
	项目名称
	准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目。

	1.1.5
	项目地址
	新疆准东经济技术开发区。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金（已落实）。

	1.2.2
	出资比例
	100%。

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	采购范围
	卡拉麦里路与准格尔西路交汇处、准格尔与玛瑙滩路交汇处、卡拉麦里路与天山路交汇处、梧桐沟路与五彩大道交汇处、创四路五彩职业学校以东设立250KVA箱变合计5台，用以带动周边道路市政公用基础设施，采购包含设备、运输、安装、报装、维保等服务内容（暨设备采购直至设备正常运行，包含期间的电缆安装及不可预估的零星施工）内容等详见清单 。

	1.3.2
	供货期（计划工期）
	合同签订后15天内

	1.3.3
	需求描述、质量标准
	1、详见采购清单报价为包干价。

2、供应商需在开标前自行踏勘现场，中标后不得自行增加其他费用。

3、所供产品必须提供质量检验合格书或免检证书。
4、成交供应商须在约定的供货期内保质保量供货。

	1.4.1
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照（具备相应的经营范围）；法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；被委托人须是投标单位法人或正式员工，须提供社保部门出具的最少近三个月（7、8、9月）的社保缴纳证明（个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2021年审计报告或财务报表）；依法缴纳税收良好记录证明（由税务部门出具的近期完税证明，小规模企业需提供最近一个季度的（7、8、9月）完税证明，一般纳税人需提供近三个月（7、8、9月）的完税证明）；本单位履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）近三年（2019年9月至今）有类似一项供货业绩提供供货合同，2021年新成立公司可不提供。

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参加本次政府采购活动（需提供网站截图资料）；

（4）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（5）本项目不接受联合体投标

	1.4.2
	是否接受联合体供应商
	不接受。

	1.9
	踏勘现场
	不组织，供应商自行现场踏勘费用自理。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	5.1
	开标时间
	2022年10月28日16:00 （北京时间）。

	2.2.1
	供应商提出问题的截止时间
	提交首次响应文件截止时间3日前。

	4.2.1
	响应文件首次递交截止时间
	2022年10月28日16:00 （北京时间）。

	2.2.2
	采购人书面澄清的时间
	提交首次响应文件截止时间5日前。

	2.2.3
	供应商确认收到采购文件澄清的时间
	收到采购文件澄清（补遗书）后24小时内。

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	收到采购文件澄清（补遗书）后24小时内。

	3.2.1
	供应商响应报价
	本项目采购项目控制价为：1259500元
供应商响应报价超出采购项目控制价为废标。该响应报价应包括完成采购文件确定的委托业务所需的全部费用。以成交供应商的最终响应报价为成交价。

	3.3.1
	磋商有效期
	从供应商提交磋商响应文件截止日算起90日。

	3.4.1
	磋商保证金
	磋商保证金：贰万元整（¥：20000.00）。

保证金缴纳截止时间：2022年10月28日16:00 （北京时间）前。
保证金应从供应商的基本账户汇入下面采购人指定的开户银行账户。以其他方式提交保证金采购人不接受。

供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥保证金缴纳手续，保证金的缴付时间以电汇凭证和网银对账单上的时间为准，超过缴纳的时限缴纳保证金视为报名无效。保证金必须采用电汇或网银转帐的方式，由供应商基本帐户汇至新疆昌盛方略项目管理有限公司（账户单位：新疆昌盛方略项目管理有限公司，开户行：:交通银行昌吉北京南路支行，账号：728728038013000134671，开户行号：301885000031），不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，供应商在缴纳保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途和项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。

在退还保证金时需携带以下资料①请贵公司开具对开收据（原件），内容为：收到新疆昌盛方略项目管理有限公司XXXXXXXX项目磋商保证金，金额写清楚；②贵公司营业执照（复印件盖公章）；③贵公司开户许可证（复印件盖公章）；④日期请落款再公示期结束后。

	3.7.2
	业绩要求
	近三年类似业绩不少于1项；近三年指2019年9月1日至今（2021年新成立公司可不提供）。

	
	重大违法违纪记录
	近三年没有发生重大违法违纪行为记录；近三年指2019年9月1日至今。

	3.6
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	除采购文件明示需要签字盖章的地方由供应商法定代表人或其授权代理人按采购文件的要求签名和（或）加盖公章外，投标文件还需逐页盖章（可使用电子签章）。

	3.7.4
	磋商响应文件正、副本数量
	正本一份，副本四份

电子版（PDF格式）：光盘形式3份；U盘1张

PDF格式响应文件必须与纸质版响应文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

	4.1.1
	装订及包装要求
	1、响应文件商务部分及技术部分（可一起装订）：正本一份，副本四份。正本副本可包封在一起。

2、开标（报价）一览表一份同电子版响应文件一起密封。

3、电子版文件（U盘一张、光盘三张PDF版，同开标（报价）一览表一起密封）。

注：响应文件必须胶装成册并注明页码，不得活页装订。

	4.1.2
	封套写明要求
	项目名称：

项目编号：

                   磋商响应文件

供应商名称（盖章）：

在    年___月___日    时   分前不得开启

（封套封口处盖单位章）

	4.2.2
	供应商递交响应文件的地点
	昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1425。

	4.2.3
	是否退还磋商响应文件
	否。

	6.1.1
	磋商小组组建
	磋商小组成员由3名及以上单数评标专家组成。

	6.2.3
	评审方法
	综合评估法。

	6.2.4
	是否授权评标委员会确定成交供应商
	□是

☑否，推荐中标候选人数：不多于3人

	7.2.1
	履约担保
	履约担保金额：合同价的10%   

履约担保形式：银行汇款或银行提供的履约保函。

	1.12
	偏离（商务、技术、参数）
	无偏离。

	1.11
	专业分包
	本项目不允许分包。

	10
	其他补充内容


	一、开标时查验的资料

1、由法定代表人持本人身份证及法人身份证明书或委托代理人持法定代表人授权委托书及被委托人身份证（原件）；

2、近三个月（7、8、9月）的社保缴纳证明（本项目相关人员个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）复印件加盖公章；
3、（2021年审计报告或财务报表）复印件加盖公章；
4、由税务部门出具的近期完税证明，小规模企业需提供最近一个季度的（7、8、9月）完税证明，一般纳税人需提供近三个月（7、8、9月）的完税证明，复印件加盖公章；
5、本单位履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（无模板格式自拟，加盖公章）；
6、“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”

“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”

“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”查询截图复印件加盖公章。
7、近三年（2019年9月至今）有类似一项供货业绩提供供货合同，复印件加盖公章2021年新成立公司可不提供。

二、竞争性磋商报价记录（第二轮报价）请投标人在开标时填写（见本采购文件最后一页附表）

三、本次采购项目货物质保期为两年。

	
	费用
	本项目招标代理服务费及专家评审费均由中标人承担，代理费详见采购代理合同。
招标文件费：300元/份

文件费缴纳账户单位：新疆昌盛方略项目管理有限公司，开户行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司天山北路支行，账号：806010012010110433857，开户行号：402885000459

	备注
	为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为成交的唯一依据。

	
	供应商应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！


（二）供应商须知

1总则

1.1采购项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，依法对本项目进行采购活动。

1.1.2本采购项目招标人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本采购建设地点：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2本采购项目的供货期（计划工期）：见供应商须知前附表。

1.3.3本采购项目质量要求：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求 
1.4.1供应商应是符合本项目的合格的供应商见供应商须知前附表。

1.4.2联合体投标（本项目不接受联合体投标）

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) [image: image1.jpg]


联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与本次采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。大小写文字不一致时以大写为准，本文件中提到的采购人等同于招标人，采购代理人及代理人等同于招标代理人，供应商等同于投标人，磋商小组成员等同于评标委员会，采购文件或磋商文件等同于招标文件，响应文件等同于投标文件，磋商保证金等同于投标保证金，投标截止时间等同于响应文件递交截止时间。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人（采购人）按供应商须知前附表规定的时间、地点组织投标人（供应商）踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人（采购人）的原因外，投标人（供应商）自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人（采购人）在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人（供应商）在编制投标文件（响应文件）时参考，招标人（采购人）不对投标人（供应商）据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2.采购文件

2.1采购文件的组成

(1) 磋商公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 采购清单

(6)技术标准和要求

(7) 响应文件格式

(8)供应商须知前附表规定的其他材料。

注：（对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分）

2.2采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电 报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同) ，要求采购人对采购文件予以澄清。       

2.2.2采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间5天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间（响应文件递交截止时间）不足5天，相应延长投标截止时间（响应文件递交截止时间）。

2.2.3投标人（供应商）在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人（采购人），确认已收到该澄清。

2.3招标（采购）文件的修改

2.3.1在投标截止时间（响应文件递交截止时间）5天前，招标人（采购人）可以书面形式修改招标（采购）文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间（响应文件递交截止时间）不足5天，相应延长投标截止时间（响应文件递交截止时间）。

2.3.2供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.响应文件

3.1响应文件组成
3.1.1响应文件由商务部分、技术部分、开标（报价）一览表三部分组成。响应文件除已规定必须签字或盖章的部分外，须对响应文件每一页再次加盖公章，否则按废标处理。

3.2响应报价
3.2.1供应商应按照清单要求对清单所列内容进行详细报价，且总报价不得超过本次项目的控制价，否则按废标处理。
3.2.2供应商在投标截止时间（响应文件递交截止时间）前修改响应文件中的总报价，应同时修改清单报价。

3.2.3供应商的响应报价，应是完成本供应商须知前附表所列工程采购范围和工期及质量要求的全部内容。

3.2.4供应商响应报价以二次报价为最终报价。
3.3投标（磋商）有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标（磋商）有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标（磋商）有效期的，招标人（采购人）以书面形式通知所有投标人（供应商）延长投标（磋商）有效期。投标人（供应商）同意延长的，应相应延长其投标（磋商）保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标（响应）文件；投标人（供应商）拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标（磋商）保证金。

3.4投标（磋商）保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的要求进行缴纳。为切实减轻施工企业负担，优化营商环境，新开工项目和在建项目，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，招标人（采购人）不得再设立其它保证金。按照自治区《清理规范各类保证金工作告知书》的规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%；履约保证金不得超过中标合同金额的10%；工程质量保证金不得高于工程价款结算总额的3%；农民工工资保 证金按照合同价款500万以下的4%预存、500万-1000万的3%预存、1000万-1亿的2%预存、1亿以上的1%预存。包工不包料的工程按工程合同价款的8%预存。在工程项目竣工前，承包人按有关规定提供 履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

3.4.2投标人（供应商）不按要求提交投标保证金的，其投标（响应）文件作废标处理。

3.4.3招标人（采购人）与中标人（成交供应商）签订合同后5日内，向未中标的投标人（供应商）和中标人（成交供应商）退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足采购文件的要求，具备承担本项目资质条件、能力和信誉。

3.6备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、业绩要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标函封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

3.7.4投标文件的份数及密封条件见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标 记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准，投标文件正本与副本应分别装订成册并编制目录。
4．投标

4.1投标文件装订及包装要求

4.1.1投标人应供应商前附表要求执行否则招标人不予受理。

4.1.2封套注明要求
4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在响应文件递交截止时间前递交投标文件见供应商须知前附表。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和供应商须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4) 监督人按照投标人须知前附表第10条规定查验投标人的相关证件；

(5) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(6) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(7) 设有标底的，公布标底；

(8) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、

投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(9) 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(10) 开标结束。

6．评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关本项目领域的政府采购专家库专家组成。评标委员会成员人数见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.2评标原则
6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。 第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.2.3本项目采用评审办法见供应商须知前附表。

6.2.4本项目是否授权评标委员会确定成交供应商见供应商须知前附表。
7．合同授予

7.1中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2履约担保

7.2.1在签订合同后五日，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.2.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还； 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的还应当赔偿损失。

8.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 如有效投标人少于3家 (不含) ， 由评标委员会评审后认为有效投标人均不符合招标文件要求的或者明显缺乏竞争力时，招标人应重新招标；

(2) 如评标委员会推荐的前三名中标候选人均放弃中标资格，招标人应重新招标；

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响 评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的 评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的 工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监 督部门投诉投诉。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章：采购清单

250千伏安箱变工程采购清单
	序号
	单项项目名称
	单项工程内容
	单位
	工程量
	综合单价 (万元)
	合计  (万元)
	备注

	1
	10KV线路架空
	1、组立12米非预应力 砼杆1根；
	基
	1
	
	
	

	
	
	2、室外电缆头制作；
	组
	1
	
	
	

	
	
	3、10KV线路安装；
	KM
	1
	
	
	

	
	
	4、安装2组避雷器及实 验
	组
	2
	
	
	

	
	
	5、跌落保险；
	组
	1
	
	
	

	
	
	6、电缆井；
	座
	1
	
	
	

	
	合计
	线路及设备小计
	项
	1
	
	
	

	2
	箱变基础
	1、250KVA箱变
	座
	1
	
	
	

	
	
	2、基础开挖砖砌及混 凝土浇筑箱变基础；
	座
	1
	
	
	

	
	
	3、接地敷设及接地电 阻测试；
	组
	1
	
	
	

	
	
	4、10KV电缆敷设；
	米
	90
	
	
	

	
	
	5、室内终端头制作；
	套
	1
	
	
	

	
	
	6、电缆及箱变实验；
	组
	1
	
	
	

	
	
	7、箱变安装及调试
	座
	1
	
	
	

	
	合计
	箱变及基础小计
	项
	1
	
	
	

	3
	施工措施费
	电杆、箱变及线路施工
	项
	1
	
	
	

	4
	竣工
	1、接火；

2、验收；

3、资料移交；
	项
	1
	
	
	

	5
	税收
	(1+2+3+4) *9％
	
	
	
	
	

	6
	总计
	（1+2+3+4+5）*5
	
	
	
	
	

	注：1、供应商需在开标前自行踏勘现场，中标后不得自行增加其他费用。

2、所供产品必须提供质量检验合格书或免检证书。
3、成交供应商须在约定的供货期内保质保量供货。


第四章合同条款
政府采购合同（货物）

合同编号：______________
采购项目编号：________________

甲方：（采购人）______________

乙方：（供应商）______________

为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

合同标的

乙方应当根据采购公告、采购应答文件及中标（成交）通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物。

	采购货物名称
	技术要求
	单位
	单价

（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	...
	
	
	
	
	
	

	合同总价款
	


注：本合同以人民币进行结算。

本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测（含检测用样品）、验收、保修等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价款不变，甲方应当按合同约定进行付款，甲方无须另行向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

上表规定的“技术要求”详见采购文件的技术要求。

交货及验收

【交货时间】乙方应当在双方签订合同之日起___个工作日内按时将全部货物送到甲方指定地点。对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

【勘察和确认】乙方应当在双方签订合同之日起___个工作日内完成现场勘测。

如需进行打样的，必须将打样样品在双方签订合同之日起—个工作日（最长不超过____个工作日）内完成并提交甲方。

乙方如对货物做深化设计的，应当做出深化设计图纸并在双方签订合同之日起____个工作日内提交甲方。甲方对深化设计有异议的，应当在收到深化设计图纸之日起___个工作日内向乙方反馈意见，逾期未反馈意见的视为无异议。

【交货地点及方式】乙方负责将全部货物送到甲方指定地点：_________，并负责卸货。在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

【现场验收】甲方应当在货物到达指定现场后____个工作日内（最长不超过____个工作日），对货物、数量及使用说明书、保修文件等附随资料进行现场验收。甲方现场验收认为存在问题的，可以拒收，但应当书面告知乙方拒收的原因，乙方应当在甲方指定的期限内完成交货。

【安装调试质量验收时间】乙方在甲方完成现场验收之日起______个工作日内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的—个工作日内，对货物进行质量验收。验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限—个工作日不进行质量验收并已使用货物的，视同已安装调试完成且质量验收合格。

【验收结论有异议】如乙方对甲方或甲方委托第三方机构做出的质量验收结论有异议的，应当在收到验收结论之日起___个工作日内（最长不超过____个工作日）以书面形式向甲方提出，并与甲方协商确定是否重新验收，重新验收的费用由乙方承担。乙方逾期未提出异议的，视为无异议。

【交货相关费用】与交货有关的费用（含运输费、包装费、保险费等）以及安装、调试等服务费用由乙方承担。乙方负责货物运输、安装，并承担本合同项下货物经甲方工作人员签字确认收到货物前的一切风险。

【甲方委托第三方监理】甲方依照政府采购规定（□是 □否）委托第三方监理机构对货物进行质量监理，受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担，因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的，重新抽样的费用由乙方承担；监理费用所包含的抽样及检测工作仅限于在____省内实施的首次抽样及检测，抽样地点位于____省外的，抽样的差旅费由乙方承担；首次抽检不合格需再次抽检的，再次抽检的费用由乙方承担。

若乙方对抽样检测结果有异议的，应当在收到检测结果之日起_____个工作日内（最长不超过____个工作日）向甲方提出书面异议，并与甲方协商确定是否重新检测及变更检测单位，重新检测的费用由乙方承担。

【乙方配合抽检验收】乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

【检测不合格乙方整改】因抽检不合格收到甲方书面整改要求的，乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的，应当在收到整改要求之日起______个工作日内（最长不超过____个工作日）向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的，重新抽检产生的费用由乙方承担。

质量要求

【标准及质量、环保要求】乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合采购应答文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求及相关技术规范要求。

【出厂检验合格】乙方应当保证提供的合同货物通过货物制造厂商的出厂检验，并根据项目要求向甲方提供质量合格证书。

【乙方对质量负责】乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

【乙方不免责情况】货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

售后服务要求

【保修期限】合同货物保修期为_2_年，从所有货物最终验收合格并交付使用之日起计算。
【保修期内费用承担】保修期内货物出现质量问题的，由乙方负责免费维修、更换维修人员到场时间应为甲方提出维修诉求后24小时内；因甲方使用不当和保管不善造成的质量问题，乙方应当配合甲方解决，但由此产生的费用由甲方承担。

【保修期后维修更换费用】保修期过后，若出现质量问题，乙方只收取损坏的部件维修或更换的成本费用，终身提供免费上门维修、安装服务。

履约保证金

乙方在签订本合同之日向甲方或者甲方指定的机构提交履约保证金，履约保证金为___元。（履约保证金不得超过合同总价款的____%）。

如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款或履约保证金中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

甲方应当在乙方履行本合同全部义务完毕后___日内（最长不超过____日）将履约保证金无息退还给乙方。

货款支付

【预付款】甲方（□是 □否）支付乙方预付款。合同正式签订后，甲方收到乙方开具的正规发票之日起___日内（最长不超过___日），向乙方指定的银行账户支付合同总价款_____%的预付款，即人民币______，大写______。

【进度款】除预付款外，本项目分一次支付进度款， 具体支付进度安排如下：

在乙方交付相应比例的货物且该等货物经甲方质量验收合格后，甲方在每次收到乙方开具的正规发票之日起____日内（最长不超过____日）将相应约定货款支付到乙方指定的银行账户。

【尾款】分两次结算，首次结算时间为乙方提交给甲方合同约定的全部货物且经甲方质量验收合格后，甲方在收到乙方开具的正规发票之日起日内（最长不超过____日），向乙方指定的银行账户支付合同总尾款的50%，即人民币______大写______。第二次尾款结算时间为完成交货时间算起正常投入使用期满一年后甲方书面确认并支付乙方剩余全部尾款。

甲方对乙方根据本合同提供的结算单或发票有异议的，应当于收到之日起____日内提出，否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方无法发现的除外。

甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

合同解除

除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形，或者《中华人民共和国合同法》规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

逾期交付货物超过____日的。

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

违约责任

【甲方逾期付款或乙方逾期交货】甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款____%。的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的___%。如因政府有关部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

【乙方货物验收不合格】乙方提供的货物经甲方抽检或验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

【不可抗力因素及本合同另有约定外违约责任】除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。

出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当及时将相关违法违规行为报告给财政部门。

争议的解决

【质量问题争议】因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，甲乙双方应当接受该鉴定结论。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

【合同争议解决】因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决的，任何一方可以□向_________申请仲裁 □向_________提起诉讼。（注：以上两种争议解决方式只能二选一）

合同修改

【合同修改要求】对于本合同的未尽事宜，需要进行修改、补充或完善的，甲乙双方应当就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为本合同的补充协议。

【合同修改效力】补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同生效

【合同生效条件】自甲乙双方签字盖章之日起生效。

【合同附件效力】采购公告、答疑、补充通知、投标或应答文件、中标（成交）通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/申明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成部分文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

其他

乙方有权依照政府采购相关规定就本采购合同申请政府采购订单融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。

甲方（盖章）：                    乙方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）                法定代表人（签字或盖章）

签订日期：                       签订日期：

第五章评标办法

（综合评估法）

	项目分值
	评分内容及评分方法 (综合评估法)

	初步评审
	一项未通过者不参加下阶段评审

	重大偏差审查
	一项未通过者不参加下阶段评审

	商务技术部分 K1

50.0%

(明评)
	注：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差 25%(含 25%) 以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。

	报价部分（报价） 

K2

50.0%

(明评)
	本项目允许二次报价，以第二次报价为最终报价。

采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且供应商的总报价在限价范围内的最低投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按下列公式计算：

报价得分= (评标基准值/供应商最终报价)×50%×100

	商务技术部分、报价部分权重取值范围：K1=50%，K2=50%，K1+K2=1 (调整权重应经建设行政主管部门核准)


评标程序
评标活动将按以下个5步骤进行：

(1) 评标标前会议；

(2) 初步评审；

(3) 重大偏差评审；

(4) 详细评审（技术部分、报价部分）；

(5) 评标结果（推荐中标候选人及提交评标报告）；

(6)否决投标情形。
1.1评标标前会议

评标委员会成员由随机抽取专家名册中的专家和招标人专家组成。评标委员会首先推选一名评标委员会组长，负责评标活动的组织领导工作。招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、 未在开标会上当场拒绝的各投标文件。评标委员会组长应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招 标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟 悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定 的标准和方法不得作为评标的依据。

1.2初步评审

	项目

分值
	评审内容及评分办法 

	初 步 评审
	1
	是否具有效营业执照，经营范围是否符合本项目采购需求；

	
	2
	投标文件中是否保证金收据或缴纳凭证（汇款截图）的缴纳主体与投标人是否一致；

	
	3
	投标文件是否投标单位法定代表人或其授权代表签字 (章) 和是否按要求加盖投标单位公章的；

	
	4
	是否提供近三个月（7、8、9月）的社保缴纳证明（本项目相关人员个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

	
	5
	是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2021年审计报告或财务报表）；

	
	6
	是否提供依法缴纳税收良好记录证明原件（由税务部门出具的近期完税证明，小规模企业需提供最近一个季度的（7、8、9月）完税证明，一般纳税人需提供近三个月（7、8、9月）的完税证明）

	
	7
	是否有售后服务承诺书

	
	8
	是否提供“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”

“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”

“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”查询截图。

	
	
	（评审内容有一项不符合不得进入下一阶段评审）


1.3重大偏差评审

	项目

分值
	评审内容及评分办法

	重大偏差评审
	1
	投标报价是否超过招标（采购）控制价；

	
	2
	是否按要求提供业绩证明材料；

	
	3
	是否按照招标文件及采购清单要求进行报价或者报价不明确的；

	
	4
	是否响应招标文件中的工期、质量、及供货地；

	
	5
	响应文件附有采购人不能接受的条件；

	评审内容有一项不符合不得进入下一阶段评审


1.4详细评审

1.4.1详细评审内容（见下附表）

商务、技术标评审标准

	项目

分值
	评分内容
	评分方法

	商务技术部分

50分
	管理水平、技术力量、机械设备配备8分
	0-8分
	投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分4分；经专家评审：主要产品技术指标和性能高于基本招标要求、或经评审比较：比其他本次同类投标产品的相关技术参数、配置、质量和性能更优的，可视评审意见情况加分,最多加4分；若有与招标文件要求有非实质性负偏离的，视评审意见情况扣分，扣完为止。

	
	类似工程业绩 6分
	0-6
	类似业绩每提供一项得2分最高6分

（附供货合同）

	
	项目实施方案8分
	0-8
	根据投标人项目实施方案是否科学、合理、完善等进行综合打分。实施方案材料选备、组织人员施工安装、调试设备、安全作业、质量保障措施、科学有效管理、培训计划、运输配送体系齐全、人员配备合理内容等。

	
	质保承诺8分
	4-8
	质保承诺满足招标文件基本要求的得基本分4分，每增加1项加2分，此项最多加4分；每增加一年加2分，质保期不足2年的本项不得分

	
	供应商售后服务 8分
	0-8
	按照招标文件要求，提出完整有效、且可行的售后服务方案（包括故障故障处理及响应时间、服务验收、质保期内服务方式、质保期外服务方式、备件库、维修人员等），根据方案优劣进行评分。好得6-8分，一般得3-5分，较差得0-2分。

	
	供应商优惠条件8分
	0-8
	凡投标文件中体现优惠条件的得基本分4分，除此之外有供应商每多提供一项实质性优惠条件的加2分，此项最多加4分。不体现则不得分。

	
	检测报告

4分
	0-4分
	提供了产品的检验报告或合格证明或免检产品等材料，经评审与招标文件要求的技术参数和技术规格无实质性偏离得4分；提供的报告内容不全面或有非实质性负偏离的，缺一项扣0.5分，扣完为止。

	注：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差 25%(含 25%) 以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。技术标最终得分应为各项得分（取各评委算术平均分）总和。


1.5评标结果（推荐中标候选人及提交评标报告）

1.5.1评标结果

1.5.1.1评标委员会通过评标结果选出3名中标候选人推荐给招标人。招标人原则上选择得分排名第一中标人候选人为中标人，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内 未能提交的，招标人可以顺延第二中标候选人为中标人也可以重新组织招标。

1.5.1.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

1.5.2否决投标的情形

投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

 在初步评审、重大偏差评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法附表中规定的任何一项评审标准的；

评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的；

招标人推荐的材料品牌只能选定其一填报，不选或多选的；

招标文件约定的其他废标条件。

1.6串通投标及弄虚作假投标

1.6.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

(2) 投标人之间约定中标人；

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(6)不同投标人的投标文件经查重分析， 内容异常一致或者实质性相同的；

(7)不同投标人的投标文件由同一投标人的附属设备打印、复印的。

(8) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(9) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(10) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(11) 不同投标人的投标文件相互混装；

(12) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6.2 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

(1) 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

(2) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

(3) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

(4) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(5) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(6) 招标人或者招标代理机构与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为：

①、直接或者间接向投标人泄露获取资格预审文件或者通过资格预审的投标申请人，或者 已经获取招标文件的潜在投标人的名称、数量的；

②、直接或者间接向投标利害关系人泄露资格审查或者评标情况的；

③、以胁迫、劝退、利诱等方式，使特定投标人以外的其他投标人放弃投标或者中标人放弃中标。

④、向评标委员会明示或者暗示提出倾向或者排斥特定投标人的要求；

⑤、法律、法规、规章规定的其他行为。

1.6.3有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

(1) 使用伪造、变造的许可证件；

(2) 提供虚假的财务状况或者业绩；

(3) 提供虚假的项目负责人或者其他主要技术人员简历、劳动关系证明；

(4) 提供虚假的信用状况；

(5) 其他弄虚作假

第六章响应文件

1. 响应文件的组成（格式）

投标人应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件响应文件应包括以下内容：

一、商务部分

（1）、开标（报价）一览表

（2）、法定代表人身份证明

（3）、法定代表人授权书

（4）、投标人基本情况表

（5）、清单报价明细表
（6）、项目负责人基本情况表

（7）、拟投入本项目的人员情况一览表

（8）、类似项目业绩表

（9）、到货计划表

（10）、投标偏离表

（11）、保证金收据或缴纳凭证（汇款截图）

（12）、投标人认为需要提供的其他材料

二、技术部分

（十四）技术方案

（投标文件格式为参考格式，各投标人可按此格式编制投标文件）

正本/副本

竞争性磋商投标文件

项目编号：

项目名称： 
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）:

日期： 年 月 日

商务部分
投标函

致（采购人）：
1．我方己仔细研究了准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目（项目编号：****），采购文件的全部内容决定参加投标，现对该项目作如下报价：投标报价总计人民币    元（大写：             ）。
2.我方愿意按照采购文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

3.我方同意90个工作日的投标（磋商）有效期，严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在磋商有效期内不修改、不撤销投标文件。

4.我方愿意遵守采购文件的规定和要求，并提供采购文件中要求的所有资料。

5.我方愿意按采购文件规定，全额交纳磋商保证金。

6.如果我方中标：

（1）我方承诺将按照采购文件的规定全额交纳履约保证金；

（2）我方承诺在成交通知书发出后，在规定期限内与采购人签订合同；

（3）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务任务。

7.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（公章）： 

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日 

开标（报价）一览表

项目编号：

项目名称：准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目
	项目名称
	项目负责人

（经理）
	质量标准是否满足采购文件需求
	备  注

	准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目
	
	
	

	投标总报价（大写）：人民币                            
          （小写）：￥                                




注：1、投标声明由投标人自行确定，做到言简意赅无歧义。

2、未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

3、本项目报价包含所有编制及上报过程所产生的一切费用。

投标人(公章):                 

法定代表人或授权代理人（签字）:       

年    月    日

注：此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用

。

法定代表人身份证明书

单位名称：                                         

联系地址：                                           

姓    名：         性别：         年龄：         职务：       
系      <投标人名称>                      的法定代表人。

特此证明。

	（此处附贴法定代表人身份证复印件正、反面）




投标人 （公章）：  

                              年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于   (国家或地区的名称)  的  (公司名称)  的 (法人代表姓名、职务)  ，代表本公司授权  (被授权单位名称)  的        (授权代理人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加编号为  项目编号  的公开招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次招标活动中中标，授权代理人有权代表本公司签署合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由授权代理人签字、单位盖章生效，特此声明。

    授权代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：                      

授权代理人（签字）：                              

投标人（公章）:  

             日期：    年   月

	（授权代理人身份证复印件正、反面）


投标人基本情况表

	单位名称
	 

	资信等级
	

	资质等级
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	单位类型
	

	统一社会信用代码
	
	成立时间
	

	经营范围
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真号
	
	电子邮箱
	

	单位人员情况：

	单位总人数
	 


投标人(公章):

             法定代表人或授权代理人（签字）:

   日期：    年   月

清单报价明细表

	序号
	采购内容
	规  格
	单位
	数量
	单价 
	合计

(万元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计 (元)
	
	


备注：

注：

1、供应商需在开标前自行踏勘现场，中标后不得自行增加其他费用。

2、所供产品必须提供质量检验合格书或免检证书。

3、成交供应商须在约定的供货期内保质保量供货。

投标人 (公章) ：

法定代表人或授权代表 (签章) ：

日期：        年     月     日

项目负责人基本情况表

	姓名  
	
	性别
	
	出生日期
	年 月 日

	毕业院校及专业
	
	
	毕业时间
	年 月 日

	从事本专业时间
	
	

	本人主要类似业绩
	序号
	
	工程项目名称
	 规模
	在该项目中任职

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	本人主要获奖

情况
	
	

	其他需要补充的情况
	
	


后附：项目负责人近3个月社保缴纳证明（其单位缴纳社保证明材料或网上社保查询信息页）。

投标人(公章):

                 法定代表人或授权代理人（签字）:

    日期：    年   月

拟投入本项目的人员情况一览表

	                          序号
	姓名
	性别
	出生年月
	籍贯
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人(盖章):                

法定代表人或授权代理人签字: 

日期：    年   月 

类似项目业绩表

	序号
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩，表后附业绩合同。

投标人(盖章):                 

                法定代表人或授权代理人签字: 

日期：    年   月 

到货计划表
项目名称：

	序号
	采购内容
	供货时限
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人 (盖章) ：

投标人法人授权代表签字：

日期：   年 月  日

投标偏离表

（包括技术条款和商务条款偏离）

	序号
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏离情况

	
	条款号
	招标文件条款内容
	条款号
	投标文件对应条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人(公章):                 

                法定代表人或授权代理人（签字:） 

日期：    年   月 

投标保证金缴纳凭证（保证金收据或汇款单）

	（复印件加盖公章）


投标人认为需要提供的其他材料

（格式自定）

* 营业执照（原件）。

* 近三个月（7、8、9月）的社保缴纳证明（本项目相关人员个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）。
* 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2021年审计报告或财务报表）。

*本单位履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（无模板格式自拟，加盖公章）
* 依法缴纳税收良好记录证明原件（由税务部门出具的近期完税证明，小规模企业需提供最近一个季度的（7、8、9月）完税证明，一般纳税人需提供近三个月（7、8、9月）的完税证明）。
* 售后服务承诺书（无模板格式自拟，加盖公章）。
* 资质证书
* “信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”查询截图。。
二、技术部分

技术方案
包括但不限于以下内容（可参照根据技术评审项）

企业经营状况

项目实施方案

劳动力、机械设备计划

服务质量保证与工作进度计划

售后服务保障

安全生产措施

疫情防控措施
（本次投标不组织踏勘现场，所需基础资料由投标人自行搜集，踏勘产生的费用均由投标人自行承担）

附表：

	竞争性磋商报价记录（第二轮报价）

	项目名称
	准东经济技术开发区五彩湾新城五处250KVA变压器采购及安装项目

	开标时间
	年  月  日    时

	开标地点
	昌吉市西外环南路832号尚都社区国投大厦1幢14楼1421

	投标人名称
	

	第二轮投标总报价
	小写：
大写： 

	是否响应
服务期及服务质量
	

	投标人代表签字
	
	xxx投标人名称：（公章）


注：请投标人在开标时填写此表，在大、小写及投标代表签字处按手印确认，并加盖公章










