喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备竞争性谈判文件
招标编号： ZD2022-080
中国·新疆

CHINA\\XINJIANG
发   包   人: 青河县文化体育广播电视和旅游局（盖公章）   
招标代理机构:  新疆正鼎工程管理有限公司（盖公章）　
日期：二零二二年十月

目     录

1

第一部分 竞争性谈判公告

3

第二部分 供应商须知

5

供应商须知附表

7

A  说　明

7

B  谈判文件

8

C  响应文件的编写

10

D  响应文件的递交

11

E  评审程序

15

F  授予合同

16

G  谈判失败条件

17

第三部分 服务内容要求

20

第四部分 合同一般条款

第五部分 合同特殊条款
20

23

第六部分 范本格式



第一部分 竞争性谈判公告
喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备采购项目的潜在供应商应在新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号获取采购文件，并于2022 年10月26日16点30 分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZD2022-080
项目名称：喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备

采购方式：☑竞争性谈判

预算金额：94.2万元

最高限价：88.6060万元
采购需求：乡村旅游基础设施设备采购，具体采购清单及要求详见谈判文件。
合同履行期限：详见谈判文件。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；2、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；3、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);4、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；5、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知中华人民共和国对政部办公厅(财办库〔2020〕29号)等政府采购政策，按规定对报价给予评审优惠（注：1、以上政策不重复享受；2、如属于上述企业需按谈判文件要求提供相关资料）。

3.本项目的特定资格要求：（1）有效的“三证合一”的营业执照；

 （2）需提供被委托人在投标单位的近一个月社保缴纳证明或在职证明。
（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动.

三、获取采购文件
时间：　2022年10月18日至 2022年10月20日，每天上午10：30至13:00，下午16：30至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号
方式：线下或线上获取
售价：300元

四、响应文件提交
截止时间：  2022 年 10月26日16点30 分（北京时间）
地点：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号
五、开启
时间：2022 年10月26日16点30 分（北京时间）
地点：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
 获取谈判文件时须提供的证明材料：以下证明文件需提供加盖投标人单位公章的复印件一式二份：营业执照副本、中小企业声明函（政采云“关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知”附件2）。法定代表人授权委托书（附法定代表人、被委托人身份证正反面）、被委托人在投标单位的近一个月社保缴纳证明或在职证明；线上获取谈判文件需将以上证明材料扫描件（印章齐全）发送至邮箱2871136990@qq.com，以上资料不齐全者不予发售谈判文件。

由于疫情防控形势，请各投标单位在参与本次招标会议之前，咨询“阿勒泰地区疫情防控指挥部”了解最新政策，如不咨询由此产生的一切后果由投标人自行承担。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　　

1.采购人信息
名 称：青河县文化体育广播电视和旅游局
地 址：青河县

联系方式：　18590560521
2.采购代理机构信息
名 称：新疆正鼎工程管理有限公司
地　址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号
联系人：周文娟
联系方式：15009063585
第二部分 供应商须知
供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备

	2
	投资额：94.2万元   最高限价：88.6060万元（高于此上限价的报价均为无效报价）

	3
	招标人名称：青河县文化体育广播电视和旅游局

	4
	招标代理机构名称：新疆正鼎工程管理有限公司
单位地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号
电话：0906-2103355

	5
	供货期：合同签订后30天。  质保期：自验收合格之日起不低于 24个月

	6
	投标保证金的形式：基本账户缴纳（保函、转账或电汇）
投标保证金的金额：人民币壹万陆仟元整（小写：¥16000元）
递交投标保证金的截止时间：2022 年 10月 26 日16:30
接收投标保证金的账户信息：

开户名称：新疆正鼎工程管理有限公司
开户银行：新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司

帐    号：821010012010121528385

行    号：402902000017

注：递交投标保证金时请注明项目名称、编号及用途。

	7
	竞争性谈判语言：中文

	响应文件的编制和递交

	8
	供应商资格标准：
（1）有效的“三证合一”的营业执照;

（2）需提供被委托人在投标单位的近一个月社保缴纳证明(打印时间不得早于报名日期)或在职证明；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动.

本项目不接受联合体投标。

	9
	保证金形式：基本户银行转账或银行保函
保证金有效期应当与竞争性谈判有效期一致。

	10
	竞争性谈判有效期：45天

	11
	响应文件：一套正本，一套副本,电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）

	12
	响应文件以密封形式递交至：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号（新疆正鼎工程管理有限公司）
响应文件递交截止时间：2022年10月26日下午16点30分（北京时间）

	13
	开标现场查验证件：

1、企业法人营业执照；

2、法人授权委托书（附法定代表人、被委托人身份证复印近）和委托人身份证原件；

3、投标保证金交纳回单或银行保函；

4、网上信用记录查询证明。

	14
	竞争性谈判时间：2022年10月26日下午16点30分（北京时间）
竞争性谈判地点：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号（新疆正鼎工程管理有限公司）

	15
	付款方式：合同签订后支付至合同价款的50%，物资送达到达甲方指定地点，支付至合同价款的85%，经验收合格后支付至100%。

	16
	是否要求中标人提交履约保证金：甲乙双方自行协商。

缴纳方式：保函、转账或者是电汇（需从基本账户办理）

	17
	本项目不接受联合体投标

	18
	保证金退还的规定：不中标单位开完标之后5个工作日退回，中标单位在与招标人签订完合同之后并发给代理公司且缴纳完代理服务费之后5个工作日退回。

	19
	近三年类似业绩（附中标通知书或合同协议书）

	20
	中小企业享受10%价格扣除优惠。

	21
	评标委员会的组成：评标委员会构成：3人， 其中招标人代表1人，专家2人； 评标专家确定方式：代理机构从专家库中随机抽取（如无招标人代表，由代理机构从政府采购专家库抽取不足）

	其他

	招标代理费：中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付。

代理费计算方式:货物：100万以下1.5% ； 


A  说　明

1. 适用范围

 本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所叙述项目的货物采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆正鼎工程管理有限公司；

2.2 “招标人”系指青河县文化体育广播电视和旅游局；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交响应文件的投标单位；

2.4 “成交方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供竞争性谈判文件中所要求的采购及服务、资格审查合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素)

4.1 具有独立承担民事责任的能力；

4.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3 具有履行合同所必需的设备力量、人员和及时配送的能力；

4.4 依法注册、具有合法的法人资格，并在法律上、财务上与招标人和招标机构不发生关系；

4.5 有销售业绩，并且运行良好；
4.6 符合国家有关法律法规的规定；

5．竞争性谈判费用

5.1 无论竞争性谈判响应过程中的作法和结果如何，发包方将自行承担所有与参加竞争性谈判响应有关的全部费用。

B  竞争性谈判文件

6．竞争性谈判文件构成

6.1竞争性谈判文件包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵供应商须知；

⑶服务内容及要求；

⑷合同特殊条款
⑹范本格式。

6.2 竞争性谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对竞争性谈判文件作出实质性响应。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交全部响应文件或资料，没有对竞争性谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．竞争性谈判文件澄清

7.1 供应商对竞争性谈判文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对竞争性谈判文件有质疑，须在得到竞争性谈判文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  竞争性谈判文件的修改

8.1 对竞争性谈判文件进行必要的修改，招标代理机构将在竞争性谈判响应截止时间前以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分；

8.2 在竞争性谈判响应截止时间前，招标机构可视具体情况延长竞争性谈判响应截止时间，并将变更时间书面通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。

C  响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其竞争性谈判响应对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则，其竞争性谈判响应可能被拒绝。

10．竞争性谈判响应语言

10.1响应文件及供应商与招标代理机构就竞争性谈判响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．响应文件的构成

11.1 供应商编写的响应文件应包括下列内容：

商务部分
（1）、竞争性谈判函；

（2）竞争性谈判报价表；

（3）分项报价表
（4）技术参数、功能偏离表

（5）商务条款偏离表

（6）代表人授权书

（7）关于资格的声明函
（8）近三年类似项目案例及相关证明资料（合同或中标通知书）；

（9）供应商企业简况；

     （10）保证金打款凭证回单、开户许可证或基本账户存款信息

（11）信用中国网站或中国政府采购网信用结果查询

技术部分：

      （1）售后承诺书
（1）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.2 供应商应将响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．响应文件格式

12.1 供应商应按竞争性谈判文件的范本格式中提供的响应文件格式填写报价函、竞争性谈判报价表、分项报价表，注明提供的服务名称、服务简介。

13．竞争性谈判报价

13.1 供应商应在竞争性谈判报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在竞争性谈判报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。
13.2 竞争性谈判报价应注意下列要求：

13.2.1 竞争性谈判文件中特别要求的配送、运输、人员、税金、装卸及其它附带服务的费用。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终竞争性谈判报价。如果供应商拒绝确认，则其响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其竞争性谈判保证金。

14．竞争性谈判货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：供应商必须提交证明其有资格进行竞争性谈判和有能力履行合同的文件（范本格式），作为响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人营业执照副本原件或经公证的复印件，并将加盖公章的复印件附在响应文件中；
15.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

15.3具有履行合同所必需的设备计量和配送技术能力；

15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；
15.5依法注册、具有合法的法人资格，并在法律上、财务上与招标人和招标机构不发生关系；

15.6所投服务须在其法定营业范围内；

15.7符合国家有关法律法规的规定。

（1）响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字或其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；
（2）所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件要求，否则将导致废标。

16 竞争性谈判服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）售后服务、承诺主要计划描述；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．竞争性谈判有效期

17.1 响应文件从竞争性谈判开始之日起，竞争性谈判有效期为45天。

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长响应文件的有效期。

18．响应文件的书写要求。

18.1 响应文件须打印。

18.2 响应文件应清楚工整，修改处应由竞争性谈判响应全权代表签章。

18.3响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的竞争性谈判响应概不接受。

18.5响应文件的份数：一式2份。正本1份，副本1份。电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体，与正本封装在一起）
19．竞争性谈判保证金

19.1供应商按照竞争性谈判文件规定，于竞争性谈判响应截止时间前向招标代理机构交纳竞争性谈判保证金。

19.2 本次竞争性谈判可接受保函、网上银行转账等作为竞争性谈判保证金，竞争性谈判保证金有效期应当与竞争性谈判有效期一致。

19.3竞争性谈判保证金的退还时间：

19.3.1不中标单位开完标之后5个工作日退回，中标单位在与招标人签订完合同之后并发给代理公司且缴纳完代理服务费之后5个工作日退回。

19.4未按规定提交竞争性谈判保证金的竞争性谈判响应，将被视为竞争性谈判响应无效。

19.5下列任何情况发生时，竞争性谈判保证金将被没收：

19.5.1供应商在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判有效期内撤回其竞争性谈判响应；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  响应文件的递交

20. 响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 响应文件袋上应写明：

招标机构：新疆正鼎工程管理有限公司
项目名称：喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备
注明“XXXX年XX月XX日之前不得启封”

报价单位名称
在标袋封口处加盖企业公章及法人签章

20.3，供应商须将竞争性谈判报价表单独密封一份，并在信封上标明“竞争性谈判报价表”字样，然后再装入正本响应文件密封袋中。
20.4竞争性谈判文件装订要求：响应文件要求不得活页装订。

21. 竞争性谈判响应截止时间

21.1 响应文件的递交不得迟于2022年10月26日下午16点30分（北京时间）。

响应文件以密封形式递交至：竞争性谈判现场。

21.2 所有响应文件都必须按招标代理机构在竞争性谈判邀请中规定的竞争性谈判响应截止时间之前送到竞争性谈判文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因竞争性谈判文件的修改推迟竞争性谈判响应截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在竞争性谈判响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 竞争性谈判响应截止时间以后不得修改响应文件。

22.3 供应商不得在竞争性谈判时间起至竞争性谈判有效期期满前撤销响应文件。否则招标代理机构将没收其竞争性谈判保证金。
E  评审程序

23. 组建竞争性谈判小组

     竞争性谈判小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审竞争性谈判工作。

24. 响应文件的初审与澄清

24.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查依据法律、法规和竞争性谈判问价的规定，对响应文件中的资格证明、竞争性谈判保证金等进行审查，以确定服务商是否具备报价资格。

24.1.2符合性检查：详见下表

	评  比  内  容
	

	
	是
	否

	投标文件是否由投标单位法定代表人或其授权代表人签字或加盖了投标单位的公章；
	
	

	投标书送达时间未超过投标的截止时间；
	
	

	投标人没有递交两份或两份以上内容不同的投标书；未做出两个以上的报价
	
	

	投标人的法定代表人或授权委托人是否参加开标会议；
	
	

	投标人的投标资格是否满足国家有关规定和招标文件的要求；
	
	

	是否按招标文件的要求提供投标保证金；
	
	

	投标文件未附有招标人不能接受的条款；
	
	

	未与招标文件有重大偏离的投标文件；
	
	

	是否符合通过
	


24.2．响应文件的澄清

24.2.1在评审期间，竞争性谈判小组以书面方式要求服务商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。服务商澄清应在竞争性谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2.2 澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

25、 澄清结束后，竞争性谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最终报价及竞争性谈判谈判。并依据最终报价向招标人推荐3名中标候选人。
26. 评审过程及保密原则

26.1响应文件递交后，直接授予成交服务商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向服务商或其他无关的人员透露。

26.2在竞争性谈判评审期间，供应商试图影响招标人和竞争性谈判小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

26.3价格扣除

一、 给予小型和微型企业价格扣除：

①根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务投标，质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除。供应商须提供相关证明原件，否则不给予价格扣除。

②大中型企业和小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2～3%的价格扣除，否则不予扣除。

供应商须同时提供相关证明原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

二、给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受国家优惠政策。

（1）制服、消防设备和特种车辆采购，在项目评审时，对其产品给予8%的价格扣除。

（2）省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷政府采购项目，应当以相适应的采购方式采购或给予6%的价格优惠扣除政策，优先面向监狱企业采购。

（3）监狱企业生产或提供的办公用品、家具用具、车辆维修和保养服务等，可给予6%的价格扣除。

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

26.3.1节能、环保产品的优先采购

在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，节能、环保产品报价不高于一般产品最低报价10%的，应当确定节能、环保产品供应商为成交供应商。

供应商须提供最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”中相应页面的复印件并加盖公章。

凡涉及国家强制采购节能、环保产品，投标供应商必须提供生产制造商使用节能环保材料的有效证明，并应将纳入国家节能产品清单的产品要以“ ”作标注；对于获得中国环境标志认证证书的产品要以“ ”作标注。否则，经核实情况后，其投标将可能被拒绝。

附：中小微企业资格证明文件
F  授予合同

27．合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性谈判文件要求，评审认为报价最低的供应商。

27.2 最低竞争性谈判报价是被授予合同的保证。

27.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

28．接受和拒绝任何或所有竞争性谈判响应的权力

28.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部竞争性谈判响应的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

29．中标通知书

29.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过竞争性谈判有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

29.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其竞争性谈判保证金。

30．签订合同

30.1成交方应在接到中标通知书10日内与招标人签订供货合同。
30.2成交方应按照竞争性谈判文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。成交方不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交方可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4成交方一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照成交方中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

30.5违反30.1条、30.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31．履约保证金（如适用）

31.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

32．招标代理服务费

32.1发包方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1发包方须向新疆正鼎工程管理有限公司支付招标代理服务费。

32.1.2在宣布中标后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  竞争性谈判失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.最终报价均超过最高限价的。

第三部分 采购内容要求
一、项目内容

项目名称：喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备
	序号
	项目名称
	清单特征
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	第一部分：金属结构及安装工程
	
	
	
	

	1.1
	公共服务设施
	
	
	
	

	1.1.1
	总导览牌
	激光切割≥1.4mm镀锌板，内置龙骨80*80*1.5，40*40*1.5，30*30*1.2焊接，打磨烤漆，喷两遍底漆，喷两遍面漆，180度烤漆，后做木纹漆，画面1cm雪弗板或镀锌板烤漆丝网印刷，立柱镀锌板折弯内置龙骨，预埋件250*250mm法兰，高度450mm含基础（基础尺寸以预埋件为准，混凝土标号C20，需要在高山安装，道路通达性低需机械转运）,与效果图相似度应符合甲方要求
	个
	4
	

	1.1.3
	公共座椅
	激光切割≥1.4mm镀锌板，内置龙骨，座面采用塑木或铁板焊接，40*40*1.5，30*30*1.2焊接，打磨烤漆，喷两遍底漆，喷两遍面漆，180度烤漆，后做木纹漆，或仿石纹理，图案丝网印刷。安装根据现场情况。硬化地面打膨胀螺丝，需要在高山安装，道路通达性低需机械转运
	个
	10
	

	
	公共座椅
	激光切割≥1.4mm镀锌板，内置龙骨，座面采用塑木或铁板焊接，40*40*1.5，30*30*1.2焊接，打磨烤漆，喷两遍底漆，喷两遍面漆，180度烤漆，后做木纹漆，或仿石纹理，图案丝网印刷。安装根据现场情况。硬化地面打膨胀螺丝，需要在高山安装，道路通达性低需机械转运
	个
	10
	

	
	公共座椅
	激光切割≥1.4mm镀锌板，内置龙骨，座面采用塑木或铁板焊接，40*40*1.5，30*30*1.2焊接，打磨烤漆，喷两遍底漆，喷两遍面漆，180度烤漆，后做木纹漆，或仿石纹理，图案丝网印刷。安装根据现场情况。硬化地面打膨胀螺丝，需要在高山安装，道路通达性低需机械转运
	个
	10
	

	1.1.4
	垃圾桶
	激光切割≥1.4mm镀锌板，内置龙骨，40*40*1.5，30*30*1.2焊接，打磨烤漆，喷两遍底漆，喷两遍面漆，180度烤漆，后做木纹漆，图案丝网印刷。安装根据现场情况。硬化地面打膨胀螺丝，需要在高山安装，道路通达性低需机械转运
	个
	34
	

	1.1.5
	指引牌
	激光切割≥1.4mm镀锌板，内置龙骨80*80*1.5，40*40*1.5，30*30*1.2焊接，打磨烤漆，喷两遍底漆，喷两遍面漆，180度烤漆，后做木纹漆，画面1cm雪弗板或镀锌板烤漆丝网印刷，立柱镀锌板折弯内置龙骨，预埋件250*250mm法兰，高度450mm含基础（基础尺寸以预埋件为准，混凝土标号C20，需要在高山安装，道路通达性低需机械转运）
	个
	2
	

	1.2
	青格里景观标识
	
	
	
	

	1.2.1
	8米打卡点
	激光切割1.8mm镀锌板焊接打磨烤漆，内置龙骨，背钢架40*40*1.5

，方钢焊接，80*80*2.0斜拉支撑。
	座
	1
	

	1.2.2
	（开幕式）智能景观标识发光
	精工造型20mm艺术透明亚克力，底打光，底座镀锌板焊接内置龙骨40*40*1.5，狼内安装LED灯带，外接电缆及接头。
	套
	1
	

	1.3
	软标识
	
	
	
	

	1.3.1
	雪道说明牌
	镀锌板焊接烤漆，内置龙骨，立柱方钢，烤漆，牌子尺寸：0.8m*2.2m*0.02m，柱子尺寸：4.2m高（埋入土0.8m，埋入雪0.8m）铝板反光膜，配抱箍固定，立柱圆钢
	个
	2
	

	1.3.2
	雪道入口牌
	雪场专用网眼布，立杆的四角打眼；网眼布尺寸：1.8m*0.8m,安全网杆尺寸为：2m，材质为塑料树脂。
	个
	4
	

	1.3.3
	雪道分流牌
	雪场专用网眼布，立杆的四角打眼，网布尺寸：1.6mx0.75m，立杆尺寸：长2米，材质为塑料树脂。
	个
	30
	

	1.3.4
	雪道警示牌
	雪场专用网眼布，一圈打眼；尺寸不低于6m长，0.8m宽。
	个
	122
	

	1.3.5
	转弯提示牌
	PVC板，或网眼布，三角形标识：边长56cm，正方形标识37cm*37cm，圆形标识直径45cm，埋土深80cm，埋雪深80cm，雪上高度2.6米.
	个
	24
	

	1.3.6
	特种设备人员信息牌
	亚克力，pvc，雕刻，粘接，文字uv印刷，亚克力盒子,尺寸为:1.2*0.8m
	个
	2
	

	1.3.7
	水晶贴
	专业水晶标打印,直径12cm。
	个
	300
	

	1.3.8
	缆车车厢内救援电话提示
	品牌即时贴，或水晶标，30cm*15cm
	个
	83
	

	1.3.9
	禁止进入警示牌
	pvc打印,尺寸为： 30cm*20cm
	个
	2
	

	1.3.10
	游客须知提示牌
	亚克力，pvc，雕刻，粘接，文字uv印刷，尺寸为:1.2m*0.8m
	个
	2
	

	1.4
	组合桌椅
	
	项
	1
	

	1.4.1
	组合户外座椅
	1800mm*800mm

一桌六椅，桌椅框架，铝合金材质厚度2.0，户外静电粉末喷漆

桌面 椅子面为PS仿柚木材质
	套
	30
	

	1.4.2
	组合户外座椅
	2000mm*400mm*1050mm

一桌四椅，桌椅框架，铝合金材质厚度2.0，户外静电粉末喷漆

桌面 椅子面为PS仿柚木材质
	套
	10
	


A  售后服务要求
   成交供应商应提供及时周到的售后服务，。

  成交供应商在接采购人通知 6小时作出响应，  48 小时内到达现场， 72 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

   成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。
第四部分 合同一般条款
需       方：

供       方：

供方于2022年   月   日参加了在              公司组织的“               ”项目竞争性竞争性谈判活动，经竞争性谈判小组评审确定成为成交商，按照《政府采购法》及竞争性谈判文件要求和规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务条款

供方向需方提供         服务

	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	


（如上述表格不够填列，具体数量、技术参数及质保期等见后附服务清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：       

      （小写）：￥       

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、质量要求及技术标准

四、货款支付

五、售后服务及承诺

六、项目工期

七、验收

八、需方责任

1、及时办理付款手续。

2、协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

九、供方责任

1、保证所供服务均为响应文件承诺服务，符合相关质量检测标准。

2、严格依据响应文件及相关承诺，保障服务质量。

十、违约责任

1、乙方不完全按照合同履约的，按照成交金额的      向甲方交纳违约金。乙方延期提供服务或验收不合格的，每延期一日，按照中标（成交）金额的      向甲方交纳违约金；因违反合同约定给甲方造成损失的，按损失额向甲方交纳赔偿金。

2、乙方提供的服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担赔偿责任，并按照原提供的标的物的价格向甲方交纳赔偿金。

3、除不可抗力情形外，凡乙方要求解除合同的，终止合同后，重新组织采购发生的费用以及新中标（成交）价格超过原解除合同金额部分由乙方承担。

4、甲方延期请拨资金的，每延期一日，按照应付合同款的     向乙方支付违约金。

十一、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十三、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持一份，需方持一份，招标代理机构存档一份，市政府采购管理办公室备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和竞争性谈判文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十四、下列文件为本合同不可分割部分

1、竞争性谈判文件（其它形式的采购文件）；

2、乙方响应文件；

3、成交通知书；

4、政府采购合同书。

	需方（章）：
法人代表： 
委托代理人： 
地 址：
电 话：  

开户银行：

账 号：

日 期：    年    月    日
	供方（章）：  
法人代表：   
委托代理人：  
地 址：

电 话：  

开户银行：

账 号：

日 期：    年    月    日


第六部分 范本格式

 
（项目名称）
响 应
性 文
件
项目编号：
投标人：
（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
（签字）
 
年
月
日

 商务部分：
1、 竞争性谈判函

致：  

根据贵方为　　　（项目名称）    项目的竞争性谈判邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一份。

竞争性谈判报价表

分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按竞争性谈判文件供应商须知、服务内容要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

竞争性谈判保证金，形式（银行保函或基本户转账），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附竞争性谈判报价表中规定的应提交和交付的服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2．供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本竞争性谈判有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的竞争性谈判时间后，供应商在竞争性谈判有效期内撤回响应文件，其竞争性谈判保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其竞争性谈判响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞争性谈判响应或收到的任何竞争性谈判响应。

7．与本竞争性谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　供应商代表签字：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、竞争性谈判报价表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	项目名称
	竞争性谈判报价

（万元）
	商品名称
	供货期
	备注

	喀拉沃楞村乡村旅游基础设施设备

	
	乡村旅游基础设施设备
	30日历日
	


供应商代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与竞争性谈判函和竞争性谈判保证金缴纳凭据一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	


注：此表需详列竞争性谈判响应的所有服务项目。 

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

4、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	竞争性谈判文件
条目号
	竞争性谈判文件要求规格
	竞争性谈判响应规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与竞争性谈判文件要求逐条对应填写。

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	竞争性谈判文件条目号
	竞争性谈判文件的商务条款
	竞争性谈判响应情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的竞争性谈判响应，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                         
附：法定代表人及被委托人身份证复印件
注：凡公司法人前来参加竞争性谈判响应的供应商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆正鼎工程管理有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日（项目名称）项目，本签字人愿意参加竞争性谈判响应，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的招标服务及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

近三年类似业绩（合同或中标通知书）格式自拟

9、供应商企业简况
10、保证金打款凭证回单、开户许可证或基本账户存款信息

11、信用中国网站或中国政府采购网信用结果查询

技术部分：

1、售后承诺书

2、供应商认为需要提供的其他技术资料


