目    录

第一章 招标公告…………………………………………………………2

第二章 投标须知前附表及投标须知……………………………………5

一、投标须知前附表……………………………………………………5

二、投标须知……………………………………………………………10

第三章 合同条款…………………………………………………………28

第四章 采购需求…………………………………………………………31

第五章 投标文件格式……………………………………………………39

第一章 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：2022PCGK120

项目名称：奇台县基层医疗机构服务能力提升项目-特种技术用车采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3250000.00

最高限价（元）：3250000.00

采购需求：

标项名称：奇台县基层医疗机构服务能力提升项目-特种技术用车采购

数量：1

预算金额（元）：3250000.00

单位：批

简要规格描述：救护车6辆，最高限价132万元；移动体检车1辆，最高限价120万元；应急指挥车1辆，最高限价25万元；快速检测车1辆，最高限价48万元；具体技术参数详见采购文件第四章《采购需求》。

合同履行期限：从合同签订之日起至质保服务期结束。

本项目（ 不 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

3.2供应商须为车辆生产厂家或车辆整车生产厂家授权经销商；所投车辆车型必须已纳入国家工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型。

三、获取招标文件

时间：2022年09月20日至2022年09月27日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:00（工作日报名，周末及节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部

方式：线下获取。获取招标文件前应当提供的资料：

（1）营业执照（复印件加盖供应商公章）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件（法定代表人本人到场的须提供本人身份证原件）、医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖供应商公章）；

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月11日11:00（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

开标时间：2022年10月11日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：奇台县卫生健康委员会

地 址：奇台县团结南路魁星中街976号

联系方式：0994-7210360

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部

联系方式：0991-5221699 13109903202

3.项目联系方式

项目联系人：甘甜、张轩、向磊、齐娟、周娟、郭克栋

电话：0991-5221699 13109903202

第二章、投标须知前附表表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 奇台县基层医疗机构服务能力提升项目-特种技术用车采购 |
|  | 项目编号 | 2022PCGK120 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 援疆资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | （1）救护车 6辆 （2）移动体检车 1辆 （3）应急指挥车 1辆 （4）快速检测车 1辆 （详见第四章采购需求） |
| 2 | 预算及最高限价 | （1）救护车 6辆，最高限价132万元； （2）移动体检车 1辆，最高限价120万元； （3）应急指挥车 1辆，最高限价25万元； （4）快速检测车 1辆，最高限价48万元； 本项目预算及最高限价：325万元。供应商每种车辆的投标报价均不得超过该车辆的最高限价，否则，按无效投标处理 |
| 3 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 4.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 4.2供应商须具备医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商须为车辆生产厂家或车辆整车生产厂家授权经销商；所投车辆车型必须已纳入国家工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型。 4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：采购代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，磋商无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。） 4.4供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.5本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本1份，副本4份，正本和副本应分别装入信袋内；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件（U盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件）1个（单独密封）；密封要求见本表第12项要求； 供应商未按上述要求提供投标文件，将导致投标被否决。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2022年10月11日 11:00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交 地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 开标时间：2022年10月11日 11:00时（北京时间） 开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 金额：48000元（肆万捌仟元整） 供应商应于2022年10月11日 11:00时（北京时间）前，将投标保证金由供应商账户缴纳至采购代理机构指定账户，本标不接受银行保函形式的投标保证金。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付方式由供应商的账户汇出(个体工商户除外)提交。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 企业税号：91650105MA7912X843 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间； 3、供应商缴纳投标保证金时，须备注“二部PCGK120”。 |
| 12 | 投标文件密封标识及要求 | 纸质版投标文件封面/纸质版投标文件密封袋封面/电子版投标文件密封袋封面/《开标一览表》密封袋封面均应按照以下内容标识并加盖供应商法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套及封皮注明“正本”、“副本”字样）： （1）采购代理机构：新疆品创项目管理咨询有限公司 （2）项目名称： （3）项目编号： （4）供应商名称、地址、授权代表姓名、联系电话： （5）注明“开标时间前不准启封” 、“正本”、“副本”、“电子投标文件”、“开标一览表”字样。 供应商未按上述要求提供投标文件的，将导致投标无效。 |
| 13 | 对采购文件的质疑 | 供应商如需对采购文件内容质疑，须按以下要求提出： ①接受对采购文件提出质疑的截止时间：2022年10月07日16:00时（逾期不予受理），供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部 ④联系电话：0991-5221699 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 |
| 14 | 履约保证金 | / |
| 15 | 交货期 （实质性条款） | 合同签订后30日内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。 |
|  | 交货地点 （实质性条款） | 采购单位指定地点 |
| 16 | 付款方式（ 实质性条款） | 车辆验收合格后买方支付给卖方合同价格90％款项，待项目审计结束付剩余10%款项。 |
| 17 | 保修期 （实质性条款） | 全部设备验收合格后免费保修3年。 |
| 18 | 政府采购政策 | 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文）规定，本次采购标的所属行业为工业（制造业），符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （6）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业 （7）节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 （8）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （9）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 19 | 其他说明 | 19.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 19.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 公证费 | 金额： 500元，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | 招标代理服务费 | 交纳时间：中标单位在《中标通知书》核发前交纳。 交纳金额：参照《国家纪委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件之规定下浮30%收取 。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本采购文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.2本招标项目已经批准，已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商满足“前附表”第4项规定的资格要求 ；

1.4.2采购文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按采购文件要求签署；

1.4.3交货期符合采购文件要求；

1.4.4交货地点符合采购文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足采购文件要求；

1.4.6符合采购文件中规定的其他实质性要求；

1.4.7无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目采购文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了采购文件并参加本项目，即被认为接受了采购文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的质量等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照采购文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”第15项所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”第15项所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.3信用信息查询由代理机构在开标后通过本须知11.1所述渠道进行网上查询，对存在本须知11.2所述情形的供应商，将对其查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）采购文件

12. 采购文件的组成

12.1 采购文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是包。采购文件未分包的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；采购文件分包的，供应商应当以包为单位编制并提交投标文件。

12.3 采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 采购文件由本文件及由采购人按采购文件有关规定发出的采购文件补充构成。

12.5 采购文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称采购文件补充。

12.6 采购文件补充作为采购文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果采购文件补充内容与在此采购文件补充发出之前的采购文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行采购文件补充的相关内容，先前发出的采购文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解采购文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照采购文件要求编制投标文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 采购文件的获取

13.1采购文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构报名审核通过后获取。

14. 采购文件的澄清或修改

14.1供应商若对采购文件有任何疑问，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对采购文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对采购文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对采购文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对采购文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本采购文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等的费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

15.4供应商应按本文件给定的格式填报《开标一览表》及《分项报价明细表》，《开标一览表》中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

15.5供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。报价优惠应对应《开标一览表》及《分项报价明细表》提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，将不被允许并不予接受。

15.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计编写。

15.7供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

15.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按采购文件要求与采购人签署项目合同并提交建设履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。采购文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按采购文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与采购文件规定的投标有效期一致。供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3采购文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.6下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

16.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按采购文件要求提交履约保证金的；

16.7供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.7.1 供应商清晰的单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.7.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》原件壹份（及复印件壹份加盖中标人公章）提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本采购文件及采购文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。

21.1资格响应文件组成：

（1）供应商营业执照或其他组织资格证书，复印件加盖公章；

（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人授权委托书原件放入正本，其他为复印件）；

（3）供应商近3个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，复印件加盖公章；

（4）供应商经审计的2021年度的财务报告（投标单位成立不满一年的不需提供）；复印件加盖公章

（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件放入正本）；

（6）供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），复印件加盖公章；供应商所投国产货物制造商的医疗器械生产许可证，复印件加盖公章；

（7）供应商所投车型在国家工信部官网发布的《车辆生产企业及产品公告》网页截图（复印件加盖公章）

（8）投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件）。

21.2商务响应文件组成：

（1）投标承诺书；

（2）售后服务承诺书（含维保计划）；

（3）商务条款偏离表（须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”，四项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效）；

（4）供应商所投同类产品近三年（2019年1月1日至今）销售业绩，提供有效业绩证明资料中标通知书或合同（复印件加盖公章），（提供中标通知书或合同，复印件加盖供应商公章，做为业绩证明资料，未按要求提供证明资料的不计分。）

（5）供应商认为有必要提供的其他资料。

21.3技术响应文件组成：

（1）技术条款偏离表（供应商提供的《技术条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列出是否响应及响应内容）；

（2）所投车型的详细技术参数；

（3）供应商所投车辆重要部件的检测报告或车辆出厂合格证书、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料。

（4）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

21.4报价响应文件组成：

（1）开标一览表；（封装要求见本文件第五章 投标文件格式 相关要求）；

（2）分项报价明细表

（3）报价需要的其他资料。

22. 投标文件的编制及格式

22.1供应商提供的投标文件应按照本须知第20条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（9）、第21.2（1）—（3）、第21.3（1）—（3）、第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用采购文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3采购文件要求提供的所有证书、合同等招标要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本采购文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章，否则，投标无效。

22.4 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合采购文件相关要求。

23.4投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的封装与标记

24.1供应商可将投标文件的商务部分、技术部分、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为三个部分。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3供应商应当按照本须知前附表第12项密封要求提交投标文件。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按采购文件规定地点、时间送达或未按采购文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本采购文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本采购文件第 24 条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

29. 开标

29.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商应委派开标代表参加开标。与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。在开标前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标。

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的供应商授权代表检查所有递交的投标文件的送达时间、密封情况；

29.2.5由采购人或采购代理机构工作人员按投标文件送达时间正顺序当众拆启投标文件，宣读开标一览表中供应商的名称及货物名称、数量、价格等采购文件规定的需要宣布的内容；如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，供应商代表应当当场提出。

29.2.6唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

29.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照本须知第21.1条资格响应文件要求的（1）-（7）项内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标须知前附表》第4.3项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

31.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据采购文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.3.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

34. 评标的办法和标准

34.1 本招标项目评标办法为综合评分法

34.2 审查

34.2.1 资格审查

34.2.2 投标文件符合性审查

34.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

34.3 评标的具体评审办法和标准

34.3.1资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商营业执照或其他组织资格证书，（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，授权委托书原件放入正本 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商近3个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商经审计的2021年度的财务报告（投标单位成立不满一年的不需提供），（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件放入正本 |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 7 | 供应商所投车型在国家工信部官网发布的《车辆生产企业及产品公告》网页截图（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 9 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.3项所述违法或失信情形。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按采购文件规定的内容、格式、份数、填写装订 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价均未超过最高限价的 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商未出现对同一货物做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件载明的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致且按照采购文件要求的金额、方式提供投标保证金 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标文件按照招标文件第二章第21项要求的资格、商务、技术、报价部分提供必备项内容； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标承诺书按采购文件规定格式完整提供、且按采购文件要求签字或盖章 |  |  |  |  |
|  | 8 | 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书按采购文件规定格式完整提供、并按采购文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 10 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.3详细评审

初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分30分，技术部分40分，合计满分100分。

具体评审内容及标准

报价评审

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） |

商务技术评审

| 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（30分） | 售后服务评分 | 14 | ①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得8分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得4分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 ②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得4分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 ③疆内设有售后服务网点，得2分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）； |
|  | 应急保障能力 | 5 | 当有紧急情况发生时，可保障采购人同等设备的使用，有应急保障能力，并提供应急保障方案，应急保障措施完善、可行、针对性强得5分，应急保障能力完善、基本可行、针对性一般3分，应急保障能力不完善、不可行、针对性弱得1分，未提供不得分。 |
|  | 业绩评分 | 5 | 供应商所投同类产品自2019年1月1日至今在中国市场销售业绩，提供一项业绩得1分，按证明文件个数计，最多得5分。（提供中标通知书或合同，复印件加盖供应商公章，做为业绩证明资料，未按要求提供证明资料的不计分。） |
|  | 产品来源的可靠性 | 5 | 需提供厂家授权书或提供有效的产品合法来源证明材料或自身为生产厂家。未提供证明材料不得分。 |
|  | 政府采购节能环保政策优惠功能评分 | 1 | 供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高1分。 |
| 技术部分（40分） | 技术参数响应 | 40 | 技术参数完全满足招标文件要求得40分；“*”参数为重要技术参数，每负偏离一条扣3分；普通参数每负偏离一条扣2分；最低得0分，最高得40分。 注：技术参数响应指标以投标产品检测报告或性能参数说明书为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |

35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足采购文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足采购文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

39. 中标通知书

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标投标活动。

39.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 采购文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

40.3 采购文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41.质疑与投诉

41.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.2质疑函内容

（1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据：

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

41.3采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.4提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

42. 履约担保

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按采购文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

42.1.1 履约担保采用下列  / 方式

（1）、履约保证金担保方式:  /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

42.1.2 履约保证金：见投标须知前附表第14条。

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.中标服务费

43.1 中标人应按本采购文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额（即中标通知书中载明的中标金额）。

43.3 中标服务费参照《国家纪委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）文件之规定下浮30%收取。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

44. 其他

本采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

45. 附件

第三章  合同条款

设备购销合同

订立合同双方：

购货单位：奇台县卫生健康委员会，以下简称甲方；

供货单位：，以下简称乙方；

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条、产品的名称、品种、规格和质量

1、产品的名称、型号、数量、金额

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 元 |
| 大写 |  |  |  |  |  |

乙方保证所提供的所有设备是全新的原产品，各方面符合标书所规定的品牌名称、生产厂家、质量、规格、型号、性能参数、数量、单价、金额等要求，并全面响应标书、答疑文件及合同备忘录。

2、产品的技术标准，按下列第（4）项执行。

（１）按国家标准执行；（２）按部颁标准执行；（3）出厂标准执行；（４）按甲乙双方商定的技术要求执行；

第二条、产品交货办法、到货地点及运费、装卸费；

1、交货办法：乙方负责安装调试 ；

2、交货地点； 采购人指定地点

3、货物安装、调试及验收前的运费、装卸等一切费由乙方承担。

第三条、交货及安装调试完工期：自合同签订后30日内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。

第四条、产品的价格与货款的结算

1、合同金额:（元）。

2、产品货款的结算：车辆验收合格后买方支付给卖方合同价格90％款项，待项目审计结束付剩余10%款项

第五条、验收方法：根据招标文件或询价单及国家相关规定；

第六条、产品的质保时间与维护：全套设备验收合格后免费维修3年。

第七条、乙方的违约责任：乙方不能按期交付验收的，应向甲方偿付 5 %的违约金，乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责包换或者保修直至退货，并承担调换或退货而支付的实际费用。

第八条、其他约定事项：按照投标文件的售后承诺书细项执行。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意，由仲裁委员会仲裁。

本合同自年月日起，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

购货单位（甲方）：奇台县卫生健康委员会（公章）

法定代表人：           委托代理人：

地址、电话：

签订时间：年月日

供货公司：（公章）

法定代表人：            委托代理人：

地址：                         电话：

开户行：

第四章采购需求

- 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 6辆 | 合同签订生效后30天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕 |
| 2 | 移动体检车 | 1辆 |  |
| 3 | 应急指挥车 | 1辆 |  |
| 4 | 快速检测车 | 1辆 |  |

- 设备详细技术参数

1、救护车

1.1数量：6辆

1.2技术参数及要求

| 序号 | 车辆项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 救护车 | 功能：主要为转运、救治、监护抢救重症病人 |
| 二 | 车辆技术要求 | 主要参数 |
| 1 | 排放标准 | 国六 |
| 2 | 驱动形式 | 前置前驱 |
| 3 | 变速箱 | 手动挡 |
| *4 | 车辆总长(mm) | 5340≤长≤5360 |
| *5 | 车辆总宽(mm) | 2030≤宽≤2050 |
| *6 | 车辆总高(mm) | 2450≤高≤2470 |
| 7 | 救护舱尺寸(mm)： | ≥2600*1730*1720 |
| 8 | 总质量(Kg)： | ≥3300 |
| 9 | 整备质量（Kg）： | ≥2350 |
| 10 | 轴距(mm)： | ≥3300 |
| 11 | 接近角/离去角： | 21/25(°) |
| 12 | 油箱容积(L)： | ≥80 |
| 13 | 排量(mL)： | ≥1997 |
| 14 | 额定功率kw: | ≥149 |
| 15 | 最大扭矩Nm/rpm: | ≥300 |
| 16 | 悬架系统(前/后)： | 前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架 |
| 17 | 制动辅助 | 前盘后盘，ABS，EBD |
| 18 | 轮胎规格： | ≧215/65R16C |
| 19 | 后尾门 | 后尾门为180°对开尾门 |
| 20 | 最大乘员数（含驾驶员） | 7-8人 |
| 三 | 改装技术要求 | 主要参数 |
| 1 | 隔断 | 将医疗舱与驾驶舱用中隔墙完全隔离，中隔墙表面采用高强度环保材料制作，中隔墙上方有可开启的透明观察窗。 |
| *2 | 医疗舱铝塑内饰顶 | 采用高强度、抗冲击性强、耐老化的铝塑轻型环保材料，防水、防霉、抗菌且环保，方便清洗和消毒，铝塑板符合 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测报告，检测结果需符合规定标准） |
| 3 | 舱内多用医药吊柜 | 带蓝色抗辐射推拉窗、可放置药品、绷带等医疗用品，方便拿取。 |
| 4 | 舱内隔断后组合柜 | PVC环保材料，含急救箱柜、抽屉柜 |
| 5 | 舱内左侧医疗柜设备平台 | 配置急救医疗设备专用安放、操作平台并配备专用医疗设备支架，设备支架可上下移动、快速拆卸安装，可放置除颤仪、呼吸机、心电图机、心电监护仪、吸痰器等设备，提供以往成熟的设备支架安装方案，提供设计图及实情使用照片等佐证资料。 |
| 6 | 舱内左后氧气瓶柜 | 采用PVC轻型环保材料制作，方便放置2瓶10L氧气瓶。 |
| 7 | 输液挂钩 | 在医疗舱顶部安装2组折叠式输液挂钩 |
| 8 | 医用地板 | 采用蓝色新型轻体地面装饰材料（重量轻，环保，可二次回收利用），该地板防水、防腐、耐磨、抗菌，便于医护人员的清洁、整理。医用地板材料符合 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。（提供经国家认可的检测机构出具的检测报告，检测结果需符合规定标准） |
| *9 | 隔热消音材料 | 医疗舱车体侧围、顶部采用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料符合JT/T1095-2016标准（提供经国家认可的检测机构出具的检测报告，检测结果需符合规定标准） |
| 10 | 综合布线，集中控制 | 汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准QC/T 29106-2004 |
| 11 | 自动充电及智能电源保护系统 | 将钥匙转动到第2挡，副电瓶与主电瓶通电连接，副电瓶开始充电，同时保障在主电瓶无电时，也可通过此连接启动车辆； |
| 12 | 逆变系统 | 1000W正弦波逆变电源，集成了多种功能： 工频纯正弦波逆变电源，输入输出完全隔离设计确保用电安全市电自启动4段式智能充电器，自动切换装置，带载能力强、效率高、静态功耗低，安装简便等特点。 通过3C认证：产品的技术严格遵循IEC标准，并通过3C认证，EMC性能优良。与其他车载设备兼容性良好，确保各设备稳定运行 车辆振动测试：针对车载环境采用加固型设计，并采用专业的防拽式连接方式，防止因汽车振动等原因而造成接线及电子元器件松动，通过国家级第三方检测机构的专业车载振动检测 |
| 13 | 交/直流插座 | 组合插座、可接三/二孔的多功能插座，12V直流插座 |
| 14 | 紫外线消毒灯 | 采用紫外线消毒灯，杀菌有效空间≥10立方米，并可定时延时控制，电器配件优良，工作稳定可靠、耐用 |
| 15 | 顶部照明灯 | 医疗舱配备长条LED照明灯≥2组，光线柔和均匀，亮度应保证患者仰卧于担架车上不刺眼，同时满足急救人员对患者病情观察的需要，一盏为门控灯。 |
| 16 | 后尾部场外照明灯 | 12V、10W投光灯、正白光 |
| 17 | 氧气瓶 | 10L钢质无缝，含固定支架 |
| 18 | 湿化器快速转换接口 | 插头体总成 |
| 19 | 湿化器 | 调节阀和湿化杯连为一体，湿化杯可以360°旋转 |
| 20 | 氧气终端 | 吸氧用终端（1个）连接湿化器，呼吸机用的终端（1个）连接呼吸机专用接头 |
| 21 | 空调系统 | 前驾驶室后医疗舱空调系统独立控制、可调节风速大小 |
| 22 | 暖风系统 | 后医疗舱暖风独立控制、可调节风速大小，控制医疗舱内温度高低 |
| 23 | 排风系统 | 换气和吸气双功能，双向换气扇车厢内换气次数≥20次/小时，排气量＞7.5m3/min |
| 24 | 护士、家属座椅 | 右侧座柜加独立陪护座椅：配座椅安全扶手，配装安全带，医疗舱前部安装护士折叠座椅。 |
| 25 | 自动上车担架 | 长×宽×高 ：196×55×88cm（高位时），196×55×26cm（低位时） 主要用于转运病人上下救护车 材料采用高强度铝合金材料进行硬化和表面处理 头部靠背可调，最大仰角53° 配有两个固定轮、两个万向轮，轮子直径125mm，万向轮带刹车 折腿机构可由两边把手控制，仅需一名救护车人员可推上车 |
| 26 | 自动上车担架配套设施 | 采用优质不锈钢材料制作，辅助担架上下车 |
| 27 | 铲式担架 | 悬挂于后门上 |
| 28 | 警灯 | 超薄警灯，警灯不超过原车高度（提供公告照片） |
| 29 | 尾部爆闪警示灯 | 配置高亮度蓝色爆闪警灯总成 |
| 30 | 左右两侧安装爆闪警示灯 | 配置高亮度蓝白爆闪警灯总成（蓝白为1组） |
| 31 | 驾驶室安装警报、警灯控制器 | 驾驶室控制 |
| 32 | 医疗舱玻璃窗膜 | 医疗舱车窗玻璃贴深灰色3M太阳膜，保护乘员隐私 |
| 33 | 车身外观 | 前保险杠、车身侧围、尾门采用低温烤漆车身彩条，前引擎盖、左右前门采用反光膜急救标识，颜色鲜艳,醒目,有效警示； |
| 34 | 顶部安全扶手 | 在医疗舱顶部安装1根长条形扶手。 |
| 35 | 中门上车扶手 | 在中门上车处安装一根黄色尼龙扶手。 |
| 36 | 驾驶室、医疗舱对讲系统 | 在驾驶舱和医疗舱各安装1个话麦，方便前后舱人员沟通、交流。 |
| 37 | 中拉门推拉窗 | 两段式推拉玻璃窗 |
| 38 | 钢质污物桶 | 不锈钢、5L |
| 39 | 专用灭火器 | 医疗舱配备1套1kg干粉式灭火器。 |
| 40 | 安全锤 | 智能警报 |
| 41 | 上车踏板 | 侧门固定 |
| 42 | 电动吸引器 | 详见参数 |
| 43 | 心电监护仪 | 详见参数 |
| 44 | 除颤监护仪 | 详见设备参数 |
| 45 | 多媒体导航后视一体机 | 多媒体导航后视 |

2、移动体检车

2.1数量：1辆

2.2技术参数及要求

| 序号 | 基础车需求说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 车辆部分 |  |  |
| 1 | 整车要求 |  | 知名品牌，由投标商注明 |
| 1.1 | 车身基本参数 |  | 总长：11990mm≤总长≤12000mm |
|  |  |  | 总宽：2500mm≤总宽≤2550mm |
|  |  |  | *总高≥3950mm保证车内空间 |
| *1.2 | 轴距 |  | ≤6000mm |
| 1.3 | 最高时速 |  | ≤100km/h |
| 1.4 | 最大总质量 |  | ≥17000kg |
| *1.5 | 前后悬 |  | 前悬≥2600mm;后悬≥3400mm |
| 1.5 | 发动机 |  | 发动机型式：直列、六缸、四冲程、增压中冷柴油机 功率：≥220kw 排放标准：国六排放及以上 |
| 1.6 | 发动机位置 |  | 后置 |
| 2 | 底盘 |  | / |
| 2.1 | 离合器 |  | 国产离合器，带气助力 |
| 2.2 | 变速器 |  | 綦江变速箱，带同步器六档机械，两软轴远距离操纵 |
| 2.3 | 前桥 |  | 车桥承载力≥6.5T，整体锻钢件，工字梁，端拳式 |
| 2.4 | 后桥 |  | 车桥承载力≥11.5T，整体冲压焊接，全浮式桥壳 |
| *2.5 | 悬架系统 |  | 板簧悬架10/12 |
| 2.6 | 转向系统 |  | 整体式动力转向器 |
| 2.7 | 制动系统 |  | 符合EGE标准双回路气压制动 |
| 2.8 | 轮胎 |  | 国产真空胎 |
| 2.9 | 油箱 |  | ≥250L |
| *2.10 | 底盘防腐处理 |  | 底盘采用进口阴极电泳处理技术，保证8-10年不生锈 |
| 3 | 车身主要配置参数 |  |  |
| 3.1 | 车身结构 |  | 半承载式,平地板结构 |
| 3,2 | 内饰 |  | 成型内饰 |
| 3.3 | 车门及门泵 |  | 气动单扇外摆门（共2个，分别是右前门，右中门） |
| 3.4 | 车窗 |  | 内嵌式推拉司机窗+全封闭钢化玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗），换气扇顶风窗，有逃生窗。 |
| 3.5 | 座椅 |  | 绒布机械减震可调司机椅（三点式安全带） |
| 3.6 | 空调系统 |  | 非独立顶置空调 (制冷量≥31500kcal/h) |
| 3.7 | 暖风系统 |  | 独立水暖 |
| 3.8 | 除霜系统 |  | 大功率水暖除霜 |
| 3.9 | 视听系统 |  | MP3收放机，行车记录 |
| 3.10 | 雨刷器 |  | 对摆雨刮器 |
| 3.11 | 服务设施 |  | 电子钟，乘客门遥控门锁，换气扇顶风窗 |
| 4 | 专用设施 |  |  |
| 4.1 | 工作设施 | 生化工作台（尺寸按照空间布置合理）1个； |  |
|  |  | 影像工作台（L型，尺寸按照空间布置）1个； |  |
|  |  | 工作台（理化板台面）1个； |  |
|  |  | 可升降护士圆凳3个； |  |
|  |  | B超床1张,下部柜体储物空间，上部为海面垫 |  |
|  |  | 车内装修环保、牢固、美观、人性化设计 |  |
|  |  | 洗手池1组含净水箱及污水箱及所有附件 |  |
| *4.2 | 灯光设施 | 紫外线消毒灯6盏（30W配定时器）, 车载24V箱灯. |  |
| *4.3 | 市电空调设施 | 吸顶式或壁挂式冷暖空调，满足驻车使用总制冷≥2.5P |  |
| *4.4 | 市电配电设施 |  | 车载 24v/220v 电逆变一体机3000W，50m电缆盘（≥6平方3软芯）,配电箱（含漏电保护器、空气开关、开关电源（220转24V）），国标插座（每个工作台位2只）等 |
| *4.5 | 铅房 |  | *1、设置铅玻璃观察窗，便于观察设备运行状态 |
|  |  |  | - *1.机房（X 光检查区）设置铅屏蔽防护门 - *2.六面防护 - *3.出具符合标准的检测报告：X 线防护水平符合 GBZ130-2013 医用 X 射线诊断放 射防护要求、GBZ117-2015 工业 X 射线探伤放射防 护要求。X 射线泄露≤2.5uGy/h。 *4.生产厂商提供“辐射安全许可证”复印件 |
| *4.7 | 生产工艺 |  | 车辆生产厂家和车内改装为同一厂家 |
| 4.8 | 数字化车载X射线机 |  | 采购数字化车载X射线机一套，用于体检车内X射线数字化摄影检查，供临床诊断.详见2.3数字化车载X射线机技术参数 |

2.3数字化车载X射线机技术参数

| 项目说明 | 设备名称：数字化车载X射线机 |
| --- | --- |
|  | 数量：1套 |
|  | 内容：采购数字化车载X射线机一套，用于体检车内X射线数字化摄影检查，供临床诊断。具体要求如下 |
| 序号 | 招标技术参数 |
| 1 | 便携式平板探测器 |
| 1.1 | 可移动平板探测器 |
| 1.2 | 探测器技术：闪烁体和非晶硅 |
| 1.3 | 像素尺寸≤139×139μm |
| 1.4 | 像素矩阵≥3072×3072 |
| 1.5 | 成像尺寸：17×17英寸 |
| 1.6 | A/D≥16bit |
| 2、 | 图像采集系统 |
| 2.1 | 显示器尺寸≥19"寸液晶 |
| 2.2 | CPU≥2.0GHz |
| 2.3 | 内存≥4G |
| 2.4 | 硬盘≥500G、7200、SATA |
| 2.5 | 网卡：双网卡1000M、100M |
| 2.6 | 操作系统：win10 64位简体中文专业版 |
| 3、 | 软件功能 |
| 3.1 | 软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、图像自动优化、胶片打印、报告管理功能 |
| 3.2 | 患者登记：包含本地登记、Worklist网络检索、支持条码扫描 |
| 3.3 | 影像采集：在软件界面中可设置高压参数 |
| 3.4 | 影像处理：鼠标右键亮度/对比度的调整、LUT、ROI、注解、标记、比例尺、灰度条、旋转、翻转、缩放、裁剪、平移、测量 |
| 3.5 | 胶片打印：鼠标拖拽式操作，支持不规则排版（含3分隔） |
| 3.6 | 报告管理：具备图文诊断报告编辑、存储功能，看图及编辑报告可同时进行 |
| 3.7 | 符合国际标准DICOM3.0协议 |
| 4、 | 高压发生器 |
| *4.1 | 供电要求：220V单相供电 |
| 4.2 | 最大输出功率≥50kW |
| 4.3 | 最大工作频率≥50kHz |
| 4.4 | 最大输出管电压≥150kV |
| 4.5 | 最大输出管电流≥630mA |
| 4.6 | 曝光时间范围：1-6300ms |
| 4.7 | APR部位摄影程序≥999个部位 |
| 5、 | X射线管组件 |
| 5.1 | 双焦点球管，焦点尺寸：≤0.6/1.2mm |
| 5.2 | 焦点功率：≥20/50kW |
| *5.3 | 阳极靶面热容量≥300kHU |
| 5.4 | 阳极最高转速≥2800rpm/min |
| 6、 | 机械支撑装置 |
| *6.1 | 球管和立式摄影架成像部分具备自动对中功能，节省医生摆位时间 |
| 6.2 | X射线管组件升降运动行程：≥400mm |
| 6.3 | X射线管中心最低垂直距地位置：≤1000mm |
| 6.4 | 平板探测器升降运动行程：≥400mm |
| 6.5 | 平板探测器中心最低垂直距地位置：≤1000mm |
| 6.6 | 进口固定式滤线栅（非与平板一体便携式） |
| 6.7 | 滤线栅尺寸：栅比≥10:1 |
| 7、 | 限束器 |
| 7.1 | 最大辅视野≥430×430mm(SID=100cm) |
| 7.2 | 指示灯照度≥100 lux |
| 8、 | 其它 |
| *8.1 | 为证明所投标设备的技术先进性，投标产品生产制造商需具备DR,CT,MR医疗影像设备的自主研发与生产能力（提供DR，CT，MR三类产品的注册证书，每类产品至少三张。） |
| 8.2 | 软件通过中国装备协会IHE等四项认证。 |
| 8.3 | 为保证整机兼容、售后保障及系统可靠性，要求平板探测器、高压发生器、机械系统、图像采集系统等必须为同一制造商（提供相关检测报告） |
| 8.4 | 所投标产品须为专业数字化车载X射线机，不接受常规DR或常规X射线机设备（提供产品注册证书） |
| *8.5 | 投标设备需入选中国医学装备协会优秀国产医疗设备产品目录。 |

3、应急指挥车

3.1数量：1辆

3.2技术参数及要求

| 序号 | 车辆项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 指挥车 |  |  |
| 二 | 车辆技术要求 | 主要参数 |  |
| 1 | 排放标准 | 国六 |  |
| 2 | 驱动形式 | 前置前驱 |  |
| 3 | 变速箱 | 手动挡 |  |
| *4 | 车辆总长(mm) | 5510≤长≤5530 |  |
| *5 | 车辆总宽(mm) | 2030≤宽≤2050 |  |
| *6 | 车辆总高(mm) | 2450≤高≤2470 |  |
| 7 | 医疗舱尺寸(mm)： | ≥2600*1730*1720 |  |
| 8 | 总质量(Kg)： | ≥3300 |  |
| 9 | 整备质量（Kg）： | ≥2580 |  |
| 10 | 轴距(mm)： | ≥3300 |  |
| 11 | 接近角/离去角： | 21/25(°) |  |
| 12 | 油箱容积(L)： | ≥80 |  |
| 13 | 排量(mL)： | ≥1997 |  |
| 14 | 额定功率kw: | ≥149 |  |
| 15 | 最大扭矩Nm/rpm: | ≥300 |  |
| 16 | 悬架系统(前/后)： | 前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架 |  |
| 17 | 制动辅助 | 前盘后盘，ABS，EBD |  |
| 18 | 轮胎规格： | ≧215/65R16C |  |
| 19 | 后尾门 | 后尾门为180°对开尾门 |  |
| 20 | 最大乘员数（含驾驶员） | 7人 |  |
| 21 | 最高时速（km/h） | ≧160 |  |
| 三 | 改装技术要求及检测设备 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | 车辆 GPS 导航显示一体机 | 车辆 GPS 导航显示一体机 | 1套 |
| 2 | 多功能电源系统 | 整车电源控制系统 | 1套 |
| 3 | 显示器 | 车厢内合理布置显示器与扬声器 | 1套 |
| 4 | 座椅 | 车厢内合理布局 | 4套 |

4、快速检测车

4.1数量：1辆

4.2技术参数及要求

| 序号 | 车辆项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境检测车 | 功能：通过对反映环境质量的指标进行监视和测定，以确定环境污染状况和环境质量的高低。 |  |
| 二 | 车辆技术要求 | 主要参数 |  |
| 1 | 排放标准 | 国六 |  |
| 2 | 驱动形式 | 前置前驱 |  |
| 3 | 变速箱 | 手动挡 |  |
| *4 | 车辆总长(mm) | 5510≤长≤5530 |  |
| *5 | 车辆总宽(mm) | 2030≤宽≤2050 |  |
| *6 | 车辆总高(mm) | 2450≤高≤2470 |  |
| 7 | 医疗舱尺寸(mm)： | ≥2600*1730*1720 |  |
| 8 | 总质量(Kg)： | ≥3300 |  |
| 9 | 整备质量（Kg）： | ≥2580 |  |
| 10 | 轴距(mm)： | ≥3300 |  |
| 11 | 接近角/离去角： | 21/25(°) |  |
| 12 | 油箱容积(L)： | ≥80 |  |
| 13 | 排量(mL)： | ≥1997 |  |
| 14 | 额定功率kw: | ≥149 |  |
| 15 | 最大扭矩Nm/rpm: | ≥300 |  |
| 16 | 悬架系统(前/后)： | 前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架 |  |
| 17 | 制动辅助 | 前盘后盘，ABS，EBD |  |
| 18 | 轮胎规格： | ≧215/65R16C |  |
| 19 | 后尾门 | 后尾门为180°对开尾门 |  |
| 20 | 最大乘员数（含驾驶员） | 7-8人 |  |
| 21 | 最高时速（km/h） | ≧160 |  |
| 三 | 改装技术要求及检测设备 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | 车辆 GPS 导航显示一体机 | 车辆 GPS 导航显示一体机 | 1套 |
| 2 | 多功能电源系统 | 整车电源控制系统 | 1套 |
| 3 | 便携式电离室巡测仪 | 3.1探测器：金属GM管 3.2探测辐射：Xγ射线 3.3显示：液晶显示 3.4测量范围： 剂量率量程：0.01μSv/h～0.01Sv/h 剂量量程：0.01μSv～9999μSv 峰值剂量率：0.1 μSv/h～9999μSv/h 3.5准确度：≤±20% 3.6能量响应：40kev～3MeV ±10% 3.7供电:工作电压: DC12V～7.4V 工作电流: ≤3mA 3.8环境响应:温度:-20℃～+50℃ 相对湿度:≤ 95%（40℃） 3.9预热时间：≤2min | 1套 |
| 4 | 便携式表面污染仪 | 4.1.辐射类型：α 、β 、Χ 、γ 射线 ； 4.2.测量单位:μ Gy/ h,μ Sv/h、cps，cpm,Bq/cm2； 4.3.能量范围：50KeV-3MeV； 4.4.灵敏面积：≥16cm2； 4.5.测量范围： α 、β ：0.00 cps- 105cps； α 、β ：0.00Bq/ cm2 - 106Bq/ cm2； χ 、γ ：0.1μ Gy/ h- 500μ Gy/ h； 4.6.探测器：扁平云母窗盖革探测器； 4.7.探测效率：90 Sr- 90 Y，≥40 ，239Pu，≥20（带保护格栅）； 4.8.固有误差：小于± 15 %（ 相对137 Cs） ； 4.9.典型特点：带有串口数据校正K值因子功能，测量平均时间1-99S可设置功能，反应快，灵敏度高； 4.10.显示：LED液晶显示； 4.11.存储:可以存储2000个数据，可手动自动处理数据； 4.12.温湿特性：- 10℃- + 50℃，RH 95 ( 35℃)； 4.13.供电方式：≥7.4V，可充电锂电池 ； 4.14.功耗：≤100mW ； 4.15.连续工作时间>100h ； | 1套 |
| 5 | 便携式中子计量仪 | 5.1、测量类型：中子射线 5.2、探测器：进口3He正比计数管 5.3、中子测量范围： 剂量率：0.1μSv/h ~100mSv/h 累积剂量：0.01μSv ～10Sv 5.4、能量范围：中子0.025eV～16MeV 5.5、慢化材料：聚乙烯球 5.6、角响应：<±20% 5.7、测量时间：1～120秒可编程设置 5.8、中子灵敏度：大约 1.4 CPS/μSv/h 5.9、伽玛灵敏度：对伽玛射线不灵敏（相对Co-60 的100mSv/h的伽玛射线内） 5.10、报 警 阈： 0.25、2.5、10、20（μSv/h）或自行设置 5.11、显示单位: 剂 量 率：μSv/h、μGy/h、μR/h；累计剂量：nSv；计数率：CPS 5.12、通讯：USB通讯接口，仪器可存储800条数据 5.13、使用环境：温度-15℃～+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤95％ 5.14、电源和功耗：2节标准1号电池（或充电电池）整机耗电≤120mW | 1套 |
| 6 | 个人剂量报警仪 | 6.1、能量补偿型GM计数管 6.2、剂量当量率：0.01μSv/h～100mSv/h； 6.3、累积剂量当量：0.01μSv～1.0Sv 灵敏度：>1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs） 能量响应：25keV～3MeV - 相对误差：＜10%（在1mSv/h时） 6. 4、报警阈值：量程范围内自由可 调(0.01 µSv/h–100 mSv/h) 6.5、过载显示：100 -1000mSv/h过载显示，5s过载恢复 6.6、报警方式：声、光/震动 6.7、电源：2节电池，可充电 | 1套 |
| 7 | 辐射防护服 | 一、长袖射线防护服 1、轻、薄、柔软防护材料；与同类铅衣比较可减轻百分之二十五的相对重量； 2、防护性能极佳：铅材料分布十分均匀，正常使用铅当量不会衰减；提供0.35铅当量；耐磨、易清洗表面材料。 3、全新结构设计：采用多层材料制作，加上专业的人性化结构设计，让您穿戴倍感舒适； 4、精密制作工艺：做工精雕细琢，一丝不苟，经久耐用，让您用得放心； 二、单面射线防护围裙（铅胶围裙） 1、轻、薄、柔软防护材料；与同类铅衣比较可减轻百分之二十五的相对重量； 2、防护性能佳：铅分布十分均匀，正常使用铅当量不会衰减；提供0.25、0.35、0.5mmPb铅当量； 耐磨、易清洗表面材料 3、全新结构设计：采用多层材料制作，加上专业的人性化结构设计，让您穿戴倍感舒适； 4、精密制作工艺：做工精雕细琢，一丝不苟，经久耐用，让您用得放心； 三、防护手套 1、防护性能较好的防护手套， 2、灰色质感，提供7.0,7.5,8.0,8.5四种尺码可选，一般选择中号适合人群多。 3、让您手具有高度的感知性；手术操作时活动自如。 四、射线防护眼镜 1、铅当量:正0.5mmPb/侧0.5mmPb 2、此射线防护眼镜由高透明铅玻璃精心配装在精致结实的眼镜架上，带侧封防护，并可按处方配光学度数。 五、防护帽 1、轻、薄、软防护材料； 2、防护性能佳：铅分布十分均匀，正常使用铅当量不会衰减；提供0.35铅当量； 耐磨、易清洗表面材料； 3、全新结构设计：采用多层材料制作，加上专业的人性化结构设计，让您穿戴倍感舒适； | 1套 |
| 8 | 呼吸入颗粒分析仪 | - 8.1具有CPA计量器具型式批准证书； 8.2、重复性误差：±2％； 8.3、相对误差： ±10% ； 8.4、测量范围：0.001～10 mg/m3高精度：0.001mg/m3；0.01～500 mg/m3低精度：0.01mg/m3；（量程可切换） - 8.5、配置40mm测尘滤膜，方便用户测量更加准确； 8.6、仪器配有多个切割器，可根据客户要求随时调整更换（PM10、、PM2.5、TSP粒子切割器可选）； 8.7、连续监测：可设定测量时间（1～9999）s，待机时间（0～9999）s，采样次数（1～9999）次。 8.8、测量时间：测定时间：0.1min，1min（标准测量时间），及（1～9999）min任意设定。； 8.9、数据存贮（5000组）： 一般测量：循环存储99组数据（可由仪器回放，亦可PC机读取），每组包括：质量浓度，测量日期，测量时间，记录序号。 劳动卫生：循环存储30组数据（可由仪器回放，亦可PC机读取），每组包括：采样日期，采样开始时间，使用K值，测量周期，TWA值，S值和记录序号。同时保留一次测量的每分钟所测浓度值（以CPM表示），zui多1440个数值（24h），该组数据只能通过PC机读取。 连续监测：可设置运行参数，可存储两组连续监测模式下的测量数据，每组zui多存储9999个浓度值，只能通过PC机读取。 8.10、输出接口： (1)上位机通讯接口：RS485； (2)可连接微型打印机，并实现有线打印与蓝牙无线打印双模式自动切换； (3) USB数据输出； 8.11. 电池及续航：充电锂电电池，连续使用6小时以上； 8.12、电源：可充电锂电池组3.5Vх2，电池充满可连续使用8h以上，附220VAC/12VDC 电源适配器。 | 1套 |
| 9 | 光离子化验测仪 | 9.1传感器：标准配置 10.6eV 光离子化传感器，可选 9.8eV 或 11.7eV， 9.2采样方式：泵吸式自动进样； 9.3防护等级：IP66/IP67； 9.4电池运行时间：可充电锂电池，连续运行超过 24 小时 | 1套 |
| 10 | 气体检测仪 | 10.1显示误差：±5%FS(可燃)、±10%（一氧化碳）、±5μmol/mol(硫化氢) 10.2响应时间：T＜30s 10.3指示方式：LCD显示实时数据及系统状态发光二极管、声音、振动指示报警、故障及欠压 10.4工作环境：温度-20℃~50℃;湿度＜95% RH（无结露） 10.5工作电压：DC3.7V(锂电池容量2000mAh) 10.6防爆标志：Ex ib IIB T3 Gb 10.7充电时间：6h~8h 10.8待机时间：大于8小时 | 1套 |
| 11 | 氡检测仪 | 11.1探测器：闪烁室+固态光电倍增器探测系统 11.2测量范围：( 5-10000）Bq/ m3 11.3探测下限：5Bq/m3; 11.4不确定率:15%（k=2) 11.5灵敏度：≥ 0.6cpm/(Bq·m-3 ) 11.6响应时间：30min可给出测量结果，最快可10分钟。 11.7打印数据：日期、时间和氡浓度 11.8产品配置：测氡仪主机、充电器、充电线 11.9取气方式：增强扩散式 11.10数据计算：自动计算单次测量结果/平均测量结果的浓度 11.11数据存储：测量结果自动保存，可存储19999组数据 11.12工作环境：温度为-10℃~40℃ 湿度为≤90%RH 11.13电源：锂离子充电电池/交流电源 | 1套 |
| 12 | 声级计 | 传声器型号：AWA14421B，频率计权：A，时间计权：F/S，频率范围20 Hz～12.5 kHz，测量上限>130 dB | 1套 |
| 13 | 空气微生物采样器 | 13.1、捕获率：＞98﹪ 13.2、捕获粒子范围： 第一级 >7.0μm 第二级 4.7~7.0μm 第三级 3.3 ~4.7μm 第四级 2.1~3.3μm 第五级 1.1~2.1μm 第六级 0.65~1.1μm 13.3、采样流量：28.3升/ (可调) 13.4、电源：~220V，50HZ | 1套 |
| 14 | 数字式照度计 | 14.1显示器31/2位液晶显示， 14.2测量范围20/200/2000/20000Lux (1330alsoFootcandlefor1334A) 200/2000/20000/200000Lux(1332A) 20000lux-readingx10; 14.3分辨率0.01Lux(1330A,1334A)&0.1Lux(1332A)；温度特性±0.1%/℃； | 1套 |
| 15 | 数字微风仪 | 15.1、CE认证合格 15.2、携带方便、单手可操作 15.3、背光显示 15.4、zui大读值锁定功能 15.5、使用滚珠轴承 15.6、平均读值可达多点量测 15.7、记录zui小值/zui大值/平均值 15.8、移动式2/16 秒平均，zui大、zui小及平均风量测量 15.9、测量单位：风速单位、海浬/小时、公里/小时、公尺/秒、呎/分 15.10、高精密NTC温度传感器 15.11、自动关机功能 技术参数： 15.12测量项目：风速/风温 15.13测量范围： ----风速： 0~30米/秒, 1.4~90千米/小时, 0~5860英尺/分, 0~55海里/小时, 0~65英里/小时 (精确度：± 5%) ----风温： -10~45o C, 14~113o F (精确度：± 2o C) 15.14分辨率： 0.2o C, 0.2m/s 15.15LCD数字显示 15.16低电压显示 15.17 14分钟无操作自动关机 15.18LCD背光显示 15.19最大值/最小值/平均值显示 15.20包装方式：吸塑+卡纸 15.21电源：6F22 9V | 1套 |
| 16 | 数字温湿度计 | 湿度测量0～99%RH；温度测量零下10～60℃，14～140℉；采样速率0.5秒 | 1套 |
| 17 | 便携式电导仪 | 17.1、电导率测量范围： (0～199.9)μs/cm ；(200～1999)μs/cm ；(2.00～19.99)ms/cm ；(20.0～199.9)ms/cm 17.2、分辨率: 0.1/1μs/cm ；0.01/0.1ms/cm 17.3、准确度:电计:±1.0%FS;配套:±1.5%FS 17.4、温度补偿:10－50℃手动补偿 17.5、基本配置:DJS-1E(铂黑)电极; 1408μs/cm 电导率标准校准座; 7号DC1.5V电池4节 | 1套 |
| 18 | 浊度仪 | 18.1、流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比 18.2、大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统 18.3、可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作 18.4、色度补偿，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念 18.5、高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作 | 1套 |
| 19 | 水质速检箱 | 水质采样器250ml采样量；水质采样器30ml采样量；采样罐250ml；7号采样袋 200×140mm；3号采样袋 100×70mm | 1套 |
| 20 | 余氯测定仪 | 20.1.余氯、总氯、化合氯测量范围：0-2.5mg/L 20.2. 分辨率：0.001mg/L 20.3.重复性：±2% 20.4.线性误差：≤±5％FS 20.5.电源电压：DC9V 特点： 1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。 2.采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后十几秒即可读数，数字显示余氯的值。 3.主机内置大功率锂电池，适用于实验室或野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。 4.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。 | 1套 |
| 21 | 紫外线辐照计 | 21.1.波长范围及峰值波长 (其中单通道仪器在二者中择其一) （1）UV－365探头（光谱响应曲线见图） λ：(320～400)nm； λP＝365nm （2）UV－420探头（光谱响应曲线见图） λ：(375～475)nm； λP＝420nm 21.2.辐照度测量范围 (0.1～199.9×103)μW/cm2 | 1套 |
| 22 | 环氧乙烷分析仪 | 工作温度：-20°C～50°C，报警信号：高/低报警、TWA/STEL 报警（可自行设定）、电池欠压报警、超量程报警，标定：手动和自动标定平台；修改标定气体浓度；储存：最近 50 次事件，累计报警时间；防护等级：IP67. | 1套 |
| 23 | ATP荧光检测仪 | 23.1.进口高灵敏度光电传感器。 23.2.检测精度：2×10-15?mol ATP。 23.3.检测范围：0-9999?RLUs。 23.4.检测下限：大肠杆菌1.0 CFU/ml。 23.5.开机自检：30秒（内置自校光源）。 23.6.检测时间：15秒。 23.7.精确误差：±5%。 23.8.相关系数：≥0.995。 23.9.数据内容：RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等。 23.10存储空间：2000条以上数据记录。 23.11.数据显示：大屏幕清晰液晶屏显示。 23.12.用户设定：100个以上分组号，250个结果限值设置等。 | 1套 |
| 24 | 车载空调系统 | 房车空调 | 1套 |
| 25 | 车载供配电系统 | 电源模式根据客户需求设计 市电优先接入供电；无市电时，可通过车载蓄电池搭载逆变转换系统，进行部分设备供电； | 1套 |

- 5、售后服务

- 在新疆地区设有专门服务机构，必须提供上门售后服务，质保期三年，售后服务24小时响应上门服务，涉及零配件3日内解决。所投产品必须通过国家权威机构进行检测，必须提供全部内容的《检测报告》。

第五章  投标文件格式

附件一 供应商营业执照或其他组织资格证书（复印件加盖公章）

附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证复印件

（人像面）

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：  电话号码：

代理期限：

代理人身份证复印件

（人像面）

代理人身份证复印件

（国徽面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件三

供应商近3个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附：

①供应商近3个月公司缴纳税收的凭据或证明材料复印件加盖公章；

②供应商近3个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件加盖公章。

附件四

供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）

附件五

供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件六

供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）

附件七

供应商所投车型在国家工信部官网发布的《车辆生产企业及产品公告》网页截图（复印件加盖公章）

附件八

投标保证金缴纳凭证

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

附件九

投标承诺书

（采购人名称）

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交投标文件，正本1份，副本4份，单独密封的《开标一览表》1份，同时提交电子版投标文件一份（U盘形式）；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及采购文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我方具有约束力。

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，保证按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订政府采购合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人有权废除授标，没收投标保证金，给采购人造成的损失超过投保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为构成约束双方合同的组成部分。

8、如果我方未中标，贵方没有义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件十

售后服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案、维保服务计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的响应时间；

3、培训方案；

4、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、其他供应商认为必要的承诺内容包括但不限于以下内容：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件十一

商务条款偏离表

项目名称：                                                  项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”，四项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

附件十二

供应商所投同类产品近三年（2019年1月1日至今）销售业绩

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：提供中标通知书或合同，复印件加盖公章，做为业绩证明资料，未按要求提供证明资料的不计分。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十三

技术服务条款偏离表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列出是否响应及响应内容。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

附件十四

技术支持资料

1.所投车型的详细技术参数；

2.供应商所投车辆重要部件的检测报告或车辆出厂合格证书、对外公开发行的印刷版彩页作为技术支持资料

附件十五

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件十六

开标一览表

供应商名称：                                                       单位：元

项目名称：                                                                    项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 设备价 | 安装调试费 | 运杂费 | 交货期 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 6辆 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 移动体检车 | 1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急指挥车 | 1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 快速检测车 | 1辆 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日

重要说明：

1、此表须单独密封（封装标识按照本文件《投标须知》23.4条要求）与投标文件一并递交。

2、此表须由法定代表人签字或盖章、授权代理人签字及加盖供应商公章

不满足上述任意一条，投标无效。
附件十七

分项报价明细表

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家及品牌 | 价格 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 运杂费 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日