项目编号：XJKDJHXGK2023-02

精河县人民医院购置医疗设备的项目

招标文件

招标人：精河县人民医院

招标代理机构：新疆大喀建设项目咨询集团有限公司

项目联系人：李娜

联系电话：18096892888

- 二〇二三年八月

第一章招标公告

项目概况

精河县人民医院购置医疗设备的项目采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取采购文件，并于2023年9月11日11时 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJKDJHXGK2023-02

项目名称：精河县人民医院购置医疗设备的项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2291345.00

最高限价（元）：2176777.75

采购需求：实施精河县人民医院购置医疗设备，干湿合一桥梁式吊塔、医用设备带、ABS病历车、骨钻、无影灯、TDP烤灯、按摩床、电针、约束带、气枪、水枪、轮椅、体重秤等详见采购文件。

本项目不接受联合体投标。

合同履约期限：签订合同后20个工作日内完成，并安装调试交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）

3.本项目的特定资格要求：

1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力和良好诚信的合法经营单位，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

2）所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；

3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4）未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，（尚在处罚期内的），否则将被拒绝参与本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）；

5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时 间：2023年8月21日至2023年8月28日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：/

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.响应文件递交截止时间：2023年9月11日11时00分（北京时间）

2.开标时间：2023年9月11日11时00分（北京时间）

3.开标地点：新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）（投标企业须携带制作投标文件的政采云CA数字证书参与开标解密）

4.递交：请使用CA数字证书登录新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）网上递交加密文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

5、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

6、特别提示：1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：精河县人民医院

地   址：精河县

联系人： 赵永军

联系方式：13899446115

2.采购代理机构信息

名    称：新疆大喀建设项目咨询集团有限公司

地　　址：博乐市土尔扈特路新疆交建三楼

项目联系人：李娜

联系方式：18096892888

# 2023年8月18日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 精河县人民医院购置医疗设备的项目 |
|  | 项目编号 | XJKDJHXGK2023-02 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 服务内容 | 实施精河县人民医院购置医疗设备，干湿合一桥梁式吊塔、医用设备带、ABS病历车、骨钻、无影灯、TDP烤灯、按摩床、电针、约束带、气枪、水枪、轮椅、体重秤等详见采购文件。供应商对本标段的所有服务内容须全部报价。 |
| 2 | 预算及最高限价 | 预算金额：2291345元； 最高限价：2176777.75元。 供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 3 | 服务标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4.2 本项目的特定资格要求： 1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力和良好诚信的合法经营单位，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； 2）所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件； 3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4）未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，（尚在处罚期内的），否则将被拒绝参与本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）； 5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.4本项目不接受联合体投标。 4.5供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 5 | 响应文件电子版要求 | 电子投标文件须按照采购文件要求格式编写 (未附格式的，由供应商自行拟定)、制作完成，使用有效 CA 证书进行加密，且按规定完成签字、盖章等要求，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2023年9月11日11:00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日）（此项为实质性条款） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）（请使用CA数字证书登录新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）网上递交加密文件） |
| 9 | 投标文件递交及开标时间 | 采用不见面开标： 响应文件提交时间：同投标截止时间 开标地点：政采云远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 注：供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 响应文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | / |
| 12 | 招标文件售价 | / |
| 13 | 供应商提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 供应商如需对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： 因交易系统实行封闭运行，供应商信息保密，因此标书质疑答疑均在政采云平台中进行，不接受标书书面质疑。请领取招标文件的供应商严格按规定时间进行标书质疑和查看答疑回复。提疑问时间：响应文件递交截止时间 10日前；请供应商在已下载招标文件项目中网上提问环节一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期不接受书面标书质疑。答疑时间：响应文件递交截止时间10日前（北京时间）；请供应商及时登陆政采云平台注意查看网上提问回复。 |
| 14 | 履约保证金 | / |
| 15 | 合同履行期限 | 签订合同后20个工作日内完成，并安装调试交付使用。验收完毕后固定资产归政府所有。 |
|  | 服务地点 | 具体为采购人指定地点。 |
|  | 保修期 | 质保不低于1年。详细技术参数中有明确质保期限的，按技术参数执行。（质保期内所有维修配件免费提供并负责安装及维修） |
| 16 | 付款方式 | 按合同约定付款 |
| 17 | 落实的政府采购中小企业扶持政策及节能环保政策 | (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号） ； (2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） ； (3)《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 。 （4）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （5）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （6）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （7）节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 （8）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）中①采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。②超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。③对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 （9）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （10）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 注：本项目1、产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。 2、若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一个符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-10%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。 3、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，不享受本项优惠。 4、本项目所属行业为工业。 5、投标供应商须提供中小企业申明函。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 |
| 18 | 报价方式 | 18.1.报价货币：人民币。 报价必须包含本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及其他伴随服务的价格：报价须包含设备（含配套软件）成套供货、随机附件、备品备件、包装、运输、保险、安装调试、进行所有测试、培训、第三方专业机构验收鉴定费及全部技术服务费等。 18.2提供分项报价表，列报价明细清单。 （上述二项均为实质性条款） |
| 19 | 招标代理服务费 | 本次采购代理服务等相关费用由成交供应商向招标代理机构支付，其计算标准和方法根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅【新建建函（2018）17号】规定，其计算标准和方法根据（计价格[2002]1980号）规定计算招标代理服务费。 |
| 20 | 信用信息查询 | 未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，（尚在处罚期内的），否则将被拒绝参与本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后） |
| 21 | 评标委员会 的组建 | 1、评标委员会由招标人依法组建； 2、评标专家由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中，采购人代表1人、抽取评委专家4人，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。由政府采购专家库随机抽取 |
| 22 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标（响应）文件作为无效处理。 |
| 23 | 媒体发布渠道 | 在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgpxinjiang.gov.cn /）发布，本项目更正公告、澄清文件等相关事项均在此网发布，投标单位须自行查看相关内容。 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，并报财政主管部门备案。 |  |
| 23 | 开标现场资格审查资料： 1）加盖公章的营业执照复印件 2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3）所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件。 4）未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，（尚在处罚期内的），否则将被拒绝参与本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）； 5）投标代表的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件。授权委托书应由法定代表人签名并加盖企业公章，私章无效。法定代表人本人到场开标的，须提供法人证明书及提供本人身份证原件。 6）中小企业声明函 注：投标供应商为有效投标供应商，上述证件的公证件，本次招标不予认可；由采购单位及监督人员对所有证件进行审核。（以上证件无须开标现场审查，投标企业须将以上证件制作在电子投标文件中，并对其真实性进行承诺） |  |
| 24 | 其他说明： 加密电子响应文件请于磋商截止时间之前上传至新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）；投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。 2、因交易系统实行封闭运行，磋商供应商信息保密，因此标书质疑答疑均在政采云平台中进行，不接受标书书面质疑。请领取磋商文件的供应商严格按规定时间进行标书质疑和查看答疑回复。 3、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 备注：加密的电子响应文件为使用政采云投标工具制作生成的加密版响应文件，请供应商开标时携带生成响应文件的 CA 锁参加开标解密。若因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回； |  |
|  | 备注：1、招标（采购）文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标（采购）文件中的每一个条款及要求，因误读招标（采购）文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标（响应）文件中有弄虚作假的内容，其投标（响应）文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标（采购）文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标（响应）文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同及后续三年内不得其参加采购人的采购活动。并报财政主管部门将其列入政府采购黑名单库。 3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。 4、分公司在获得总公司授权情况下可以使用总公司的业绩、资质、人员，并且互认。 |  |
| 25 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 26 | 服务中同品牌投标：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，首先按照报价确定，报价低的获得中标人推荐资格。 |  |
| 27 | 其他：1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书 (CA 认证) 获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 5.在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，并报主管部门备案。 |  |

说明：《投标人须知前附表》是对投标须知条款的具体规定和补充，投标人应详细阅读，如有矛盾，以本资料表为准。

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目使用法律本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

1.2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

1.2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2.7本招标项目已经批准，采购人为精河县人民医院，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式，本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

供应商资格必须符合供应商须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商应满足“前附表”规定的资格要求 ；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3项目实施周期符合招标文件要求；

1.4.4服务地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦领取了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1服务标准已通过“前附表”第3项所述，本招标项目的服务等级标准为合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）。

4.2 供应方与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 履约期限、服务地点

5.1履约期限已通过“前附表”所述，是指完成本项目供应及服务工作、验收合格并移交采购人的时间；服务地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金已落实，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标（如有）

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.3信用信息查询结果的网页截图作为查询记录和证据留存。

11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于5个工作日。具体提供期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取招标文件。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起10日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。招标文件的质疑、答疑均在领取招标文件系统中进行，不接受书面质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒介发布更正公告，对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

14.4采购代理机构在新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）发布答疑澄清文件，各潜在投标人须自行下载答疑澄清文件，如因企业自身原因而未下载澄清文件，由此带来的一切后果由企业自身承担，采购代理机构将不再另做解释。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

15.3 投标价格应包括满足本次采购内容全部服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。

15.3.1供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

15.3.2供应商应在《开标一览表》标明投标总报价；在《投标报价明细表》提供明细服务报价。

15.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金:0元

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。

21.1资格响应文件组成

（1）供应商有效营业执照。

（2）投标代表的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件。授权委托书应由法定代表人签名并加盖企业公章。法定代表人本人到场开标的，须提供法人证明书及提供本人身份证原件。

（3）所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件。

（4）供应商2023年1月至今任意连续6个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料。

（5）供应商经审计的2020至2022年度的财务审计报告或财务会计报表（投标单位成立不满一年的不需提供，只提供公司的财务制度）。

（6）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

（7）中小企业声明函（如有）

21.2商务响应文件主要包括但不限于以下内容：

（1）供应商概况（含供应商简介、资格声明、供应商资信能力证明材料等）。

（2）投标承诺书。

（3）商务条款偏离表（须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“合同履行期限”、“服务地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”、“报价方式”六项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。评标委员会评审时，上述六项内容仅以此表内容为准）。

（4）售后服务承诺及其他服务说明。

（5）须提供近三年2020年1月1日至今类似项目业绩，要求提供中标通知书或合同及验收单（复印件加盖供应商公章），做为业绩证明资料（证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、合同签字盖章页信息）。

（6）供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料。

21.3技术响应文件主要包括但不限于以下内容：

（1）技术服务条款偏离表（供应商须对照第四章《采购需求》内容列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供“截图”“证书”“技术白皮书”等各类证明资料的；对第四章《采购需求》中标注★号的条款和投标人《技术规格偏离表》中响应内容为“偏离”的条款，须在“备注”栏说明在技术支持资料的具体位置或页码，并在技术支持资料中做出明确标识。

（2）服务方案

（3）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

21.4报价响应文件主要包括但不限于以下内容：

（1）开标一览表；

（2）分项报价明细表；

（3）报价需要的其他资料。

22. 投标文件的编制及格式

22.1 供应商提供的投标文件应按照本须知第21条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（6），第21.2（1）—（3），第21.3（1），第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

22.4 招标文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

22.5 电子投标文件的编制

1）电子磋商响应文件应按照统一的“投标文件制作软件”以及磋商文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整；

2）电子磋商响应文件各类证件须与响应供应商注册登记资料相一致；

3）磋商人因自身原因导致电子磋商响应文件无法导入电子评标系统的，该磋商响应文件视为无效文件。

4）电子磋商文件以及电子磋商响应文件具有法律效力,与其他形式的磋商文件以及磋商响应文件在内容和格式上等同，若磋商响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由响应供应商自行承担。

5）为了保证电子磋商响应文件的合法性、安全性和完整性，电子磋商响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子磋商响应文件若无CA电子签章，则视为无效文件。

6）电子投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对电子投标文件进行文件加密，形成加密的电子响应文件和不加密的响应文件。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表的规定提交投标文件。

23.2 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.3投标文件未按照上述规定编制，符合性评审将不予以通过。

23.4为方便评委查看，响应文件应编制目录、页码。

25. 投标文件的提交

25.1供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前将加密电子版投标文件递交至新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）。未按招标文件规定地点、时间、方式送达将被拒绝接收。

26. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后投标文件将无法递交至采购代理人规定的地点，被并退回供应商。

27. 投标文件的补充、修改与撤回

27.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可撤回或修改已提交的投标文件。

27.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件的规定编制、标识和提交。

27.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

28.1 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的 IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

28.2 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（五） 开标

29. 开标

29.1 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。投标截止时间前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标；

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人代表、监督人员、公证人员；

29.2.4由采购代理机构工作人员线上开启电子开标各环节，宣读《开标一览表》中载明的内容。如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

29.2.5唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

29.2.6 按本文件规定已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开启。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

29.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照本须知21.1条资格证明文件组成（1）-（6）项内容对各供应商进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由 5人组成，其中：政采云专家库相关专业中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

31.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会主任由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商应以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过符合性审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2 评审中，评标委员会可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，在规定时间内，列出成本构成；供应商提供证明材料应当就提供的项目的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细的陈述）销售发票、配置的售后服务人员的证件及验收证明等；证明材料须由法人或者授权委托代理人签字或加盖单位公章，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.2.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.5评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分后向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

34. 评标的办法和标准

34.1 本招标项目评标办法为：综合评分法

34.2 审查

34.2.1 资格审查

34.2.2 投标文件符合性审查

34.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

34.3 评标的具体评审办法和标准

34.3.1资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商提供有效加盖公章的营业执照复印件 |  |  |  |  |
|  | 2 | 供应商法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，均为原件 |  |  |  |  |
|  | 3 | 所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商经审计的2020年至2022年度的财务审计报告或财务会计报表（投标单位成立不满一年的不需提供，须提供公司的财务制度） |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |  |  |
|  | 6 | 未被列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，（尚在处罚期内的），否则将被拒绝参与本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后） |  |  |  |  |
|  | 7 | 中小企业声明函 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 表 | 1 | 1、响应文件的份数、编制、签署、盖章是否满足采购文件的要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 有效期是否满足采购文件 的要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标报价未超过本项目的最高限价，且未出现对同一项目做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件载明的“合同履约期限”、“服务地点”、“质保期”、“投标有效期”符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 6 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.3详细评审

符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和投标文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务部分20分，技术部分50分，合计满分100分。

34.3.4具体评审内容及标准

| 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 售后服务评分 | 10分 | 对投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性，以及维护期内外的后续技术支持和维护能力进行评比 (0-3分) |
|  |  |  | 投标地区具有本地化售后服务人员及售后服务机构，2-24 小时内响应并进行故障维修的 (提供售后服务机构证明资料)(0-3分) |
|  |  |  | 提供优质、完善的售后服务方案，制定定期回访计划，明确回访年限，免费提供或有明确、优惠的耗材和检测、服务收费标准的 (0-3分) |
|  |  |  | 承诺发现产品质量问题能在2天内为采购人提供临时备用设备服务的得1分，没有不得分。 (提供承诺书) |
|  | 业绩评分 | 3分 | 2020年1月1日至今，投标供应商提供类似项目中标案例；每提供1个业绩得1分，最多得3分。(提供中标通知书或合同及验收单复印件加盖公章） |
|  | 团队人员配置 | 4分 | 提供投入工程师人员名单，同时提供相应的专业能力证明材料和近半年来投标供应商为其签订的劳务合同或缴纳的社保证明材料 。每提供一人得2分，满分4分。 |
|  | 其他优惠条件（3分） | 3分 | 文件规定之外的其他优势及优惠条件，由专家综合对比评价，酌情打分。 |
| 技术部分（50分） | 技术参数响应 | 35 | 供应商须在《技术规格偏离表》中对第四章《采购需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况，评标专家参照投标人提供的产品技术白皮书、检验报告、说明书等进行评审： - 投标供应商提供的产品/设备技术规格和配置完全符合招标文件要求，完全满足得35分，有一项不满足扣1分，直至本项分值扣完为止。 |
|  | 合理化建议 | 2分 | 综合比较各投标供应商对本项目的实施、使用运行提供合理化建议进行综合评审 (0-2分) |
|  | 产品质量性能、配置 | 5分 | 产品的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性是否最佳化。产品的选材是否优质、合理，质量是否可靠。充分体现技术功能性能：由专家综合对比评价，酌情打分。 |
|  | 货物备品备件 | 3分 | 提供的①范围、②数量、③品质、质保期满后易损件、备品备件长期供应❹价格等。（内容完整、清晰得3分，缺项，不得分）。 |
|  | 应急服务方案（5分） | 5 | 综合考虑投标供应商提供的应急预案，包括服务处理应急预案、响应时间、人员安排、人员更替、突发状况（包括节假日）等，由评委根据方案描述评审。 ①方案细致全面、科学合理，响应时间快速及时，人员安排合理，可操作性强，完全符合项目需求，得5-4分； ②方案较全面，总体科学合理，响应时间较及时，人员安排基本合理，可操作性较强，基本符合项目需求，得3分； ③方案较全面，总体较科学合理，具有可操作性，虽存在部分内容表述不清但无实质性影响，得2分； ④提供了应急方案，但方案简单，存在缺漏项，得1分； 方案不完整，不具备实施性或未提供的不得分。 |

注：1.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）、中小企业出具的属于监狱企业的证明文件的投标人实行10%价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除，采购项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，其中60%专门面向小微企业。

35. 定标原则

35.1 各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前 3 名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相 同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

35.2 评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

35.3 评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

35.4 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.5采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

39. 中标通知书

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商对中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标投标活动。

39.3 中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

41.质疑与投诉

招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平、公正。

411投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

41.2投标人对开标过程（接受投标文件、查验投标人资格、开标唱标）有异议的，应当在开标现场提出，由监督组及招标人、招标代理机构作出答复或更正，对开标过程未提出质疑的，在开标程序结束后或招标工作结束后，其对开标过程的质疑视为无效。

41.3投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

41.4 质疑应严格按照招标程序以质疑函书面格式向代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。

41.5 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料按照一式二份提供。

41.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未以书面形式提出的；

C 质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章、法人章的；

D 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

E 其它不符合受理条件的情形。

41.7 代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标企业和其他有关部门。

41.8 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请行业行政监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加本地区招投标活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

41.9投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行业行政监管部门进行投诉。

42. 履约担保

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列  42.1.2 规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

42.1.1 履约担保采用下列方式

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

42.1.2 履约保证金：见投标须知前附表第14条。

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.招标代理服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

43.2 招标代理服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额（即中标通知书中载明的中标总金额）。

44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属精河县政府新疆大喀建设项目咨询集团有限公司。

45. 附件

- 第三章  合同条款及格式

请采购人提供，拟与中标供应商签订的合同模板。以下合同模板，仅做参考

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需          (项目名称)经以              （项目编号）    采购文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成一致意见，特订立本合同。合同内容如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。

三、合同金额及供货范围

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格也可详见合同货物清单、增配清单或耗材明细，同投标文件中报价明细表）见附件。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商名称 | 生产地址 | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、交付日期、交付地点及保修

1、交付日期：按甲乙双方签定的采购合同为准。

2、交付地点：具体为采购人指定地点。

3、保修

3.1、整机质保1年。详细技术参数中有明确质保期限的，按技术参数执行；没有具体质保期的均为1年。

3.2、保证可终身提供设备使用所需的耗材及配件，提供常规耗材及易损件报价明细（单独报价，不计入投标总价）；

3.3、设备故障响应时间：2小时，常规故障厂家维修工程师48小时到场并解决问题；

3.4、如遇紧急故障，厂家维修工程师应于12小时内到达故障现场；

3.5、故障设备修复期限自报修之日计算，不超过3个工作日，逾期由中标公司提供备用机，同时质保期顺延；

3.6、质保期内，卖方应按甲方要求随时提供现场服务，同时必须提供设备定期上门巡检服务，巡检周期为自设备验收合格之日起每四个月一次，须由专业技术工程师完成；

3.7、卖方在提供设备定期巡检服务时必须留存服务单据，并有每次服务现场甲方科室人员及甲方工程师确认签字，以作为设备维保款结款依据；

3.8、如有维修响应超时、故障设备修复期限超过3个工作日而未提出解决办法、未按规定提供巡检服务、或缺少服务确认单据等情况，甲方有权按比例扣除部分或全部的剩余设备维保款项；

3.9、本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均按照本合同约定方式完成最终验收（最终验收指以采购方（甲方）与中标人签订最终验收文件之日）开始计算。

3.10、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

3.11、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

五、设备的包装

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达甲方指定的交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失。

六、设备的安装、质量标准、检验方式、相关培训及其他

1、乙方应承诺提供给甲方的合同货物是货物制造商原厂生产的，全新、未使用过的，通过货物制造厂商的出厂检验合格的，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范（详细明确质量遵循标准，并详细注明文件号及文件名称），并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，同时提供质量合格证书、使用说明书等书面文件。

2、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明、报关单，免检产品须附免检相关资料。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

3、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署书面验收单，以此作为乙方履约进度的依据。

5、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

6、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

7、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

8、培训：卖方提供现场技术培训,保证使用人员正常操作设备的各种功能，培训时间不得少于3天，仪器使用1年内根据需要再次培训，培训时间不得少于2天。在仪器使用过程中遇到操作及软件问题必须提供相应服务。响应时间2小时以内。年开机率须在98%以上。每台仪器提供最少2人去内地三甲医院进行学习培训（以便熟悉该设备各项功能在临床中的应用，时间不少于1周）。乙方应在培训方案中明确培训方式、时间及地点以及培训所达到的效果（如“直至操作人员能熟练操作”）。

9、应伴随的服务：

9.1.供货时提供合法有效完整的全部通关单及商品检验检疫手续资料；

9.2.负责实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；提供货物组装和/或维修所需的工具；

9.3.为所供货物的每一单台设备提供详细的操作和维护手册；

9.4.在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.5.在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。设备安装过程中如涉及墙体拆除、恢复，增加、连接线路等全部工作内容均由中标单位承担。

9.6.所有设备、材料必须是全新并且符合采购技术要求，中标方应对设备供货商提供的设备进行质量把关，对到货设备严格按照国家标准进行验收，出具详细的验收报告及验收清单，若发现所提供设备品质和技术规范不满足招标和承诺要求等，采购人有权拒收，并要求中标方更换和赔偿。

9.7.提供的货物，应保证包装完好、数量与供货产品清单相符。投标人提供的产品送货到采购人指定现场后，应该会同采购人（或采购人授权人员）进行开箱点货验收（由中标方或所投产品设备商拆除包装，并负责运输到采购人指定位置）。点货验收前，投标人需提供完整清晰的供货清单。点货验收后，双方签字确认，并将货物的保管权移交给采购人。采购人在保管期内只对货物的数量和外观原状负责。

9.8.负责组织货物制造厂家合格的技术人员或由货物制造厂家直接授权的有资格的技术人员完成设备及软件的安装、测试，并解决此过程中出现的有关问题和提供技术支持服务。

9.9.投标人提供的货物若具有固有的设计缺陷，则不能因超过质保期而解除投标人对该产品应承担的修复和更换责任。

9.10.在保修期结束前，需由原设备制造厂家或中标人技术人员代表和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等形成一份书面报告交采购人。

七、故障响应：

1、设备故障响应时间：2小时，常规故障厂家维修工程师48小时到场并解决问题；

2、如遇紧急故障，厂家维修工程师应于12小时内到达故障现场；

3、故障设备修复期限自报修之日计算，不超过3个工作日，逾期由中标公司提供备用机，同时质保期顺延；

4、须详细注明维修联系人、维修方式（频次）、维修电话、邮箱、QQ号。维修人员需在每次履行维修义务后前往相关科室签署书面维修确认单，经双方签字确认后方可被认为履行完维修义务。书面维修确认单需留存作为合同履行依据。

八、付款方式

按甲乙双方签定的采购合同为准。

九、违约责任

1、乙方提供设备如满足不了甲方要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。

2、因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

3、如设备质量存在问题，给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方所有损失。

4、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，违约金按合同价格的2‰计算每日的违约金。

5、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

6、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时（如延期交货达一个月时），甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、合同终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、合同解除

1、在本合同履行过程中，如果发生以下情形之一，合同一方可以通知对方解除合同：

1.1因对方根本违约使合同无法继续履行或没有必要继续履行；

1.2在甲方对乙方违约后采取的补救措施不予接受的情况下，甲方有权解除合同；

1.2.1如果非因甲方原因，乙方未能在甲方同意延长的限期内按照本合同约定及服务承诺提供服务，甲方有权解除本合同；

1.2.2乙方在收到甲方的违约通知后五日内，未能纠正其违约行为，甲方有权解除本合同。

1.3如果乙方未能履行本合同约定的其它任何义务，甲方有权解除本合同。

1.4如果乙方在服务采购或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权解除本合同。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标（报价）人之间串通报价，人为地使投标（报价）丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所能获得的权益。

1.5如果乙方无实际履行能力以及破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同，终止该合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

1.6由于不可抗力致使本合同不能履行的，甲方可以解除本合同。

2、双方协商一致可以解除合同。

3、双方可依据本合同约定的其他可以解除合同的法定情形解除合同。

4、因乙方的原因，在甲方根据以上条款解除合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买相同或者类似未提供的服务，乙方应负担甲方因另行购买相同或者类似服务而多支出的费用。

十三、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。

十四、廉洁协议

1、乙方承诺，在与甲方合作期间，不以任何方式向甲方工作人员馈赠现金、实物、购物卡等;不得向甲方工作人员给予佣金、回扣、报酬、预期利益等的承诺。

2、乙方承诺，在合同履行过程中，恪守商业道德，诚实守信，不得有违反本公约规定的任何不当行为，如有违反，乙方列入甲方黑名单，今后拒绝任何业务往来。如乙方违反合同约定，给甲方造成经济及名誉损失的，乙方应按合同约定承担违约责任。

十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决：（1）提交当地仲裁委员会仲裁；（2）可向石河子市人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十六、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章时生效。

十七、其他约定事项

1、乙方不得将合同转让给第三人。

2、未尽事宜，经双方协商后可签定补充协议，与合同正本具有相同的法律效力。

3、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）      法定代表人或授权代理人：（签字）

传真：                                传真：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

电子邮箱：                            电子邮箱：

固定及移动联系方式：                  固定及移动联系方式：

签订地点：                            签订地点：

签订日期：                            签订日期：

注：最终合同已与甲方签订的合同为准。

# 第四章  采购需求

1、干湿合一桥梁式吊塔（十三床）：

| 配置 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 高强度一体化铝合金型材模具成型,表面喷塑亚光处理。 |  |
| 吊塔承重量 | ≥300KG |  |
| LED照明灯 | 内置于横梁中 | 2个 |
| 吊柱式气电箱 | 长度≥800mm，旋转角度≥340 º，左右平移≥500mm | 1个 |
| 设备托盘 | PC高分子材质一体化成型，承重≥80kg，两侧带有国际标准不锈钢导轨，前端带把手。 | 2层 |
| 气体插座 | 采用国标医用气体终端，插拔次数≥20000，接口颜色以及形状不同；有通、断、拔、原位四种状态，可带气维修。 | 氧气2个，吸引2个，空气1个 |
| 电源插座 | 五孔插座220v 10A | 10个 |
| 输液架 | 304不锈钢材质，带4方向输液钩，高度可上下调节 | 1个 |
| 网络接口 | RJ45 五类屏蔽 | 2个 |
| 等电位端子 | 防静电、漏电 | 2个 |
| 抽屉 | 自吸式，承重≥30KG， | 2个 |

注：桥梁式吊塔的桥梁长度按照用户现场要求定制。

2、医用设备带（二十七床）：

| 配置 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | 选用优质设备带，模块式设计，内分三个独立的腔体。 |  |
| 插座 | 多功能制式2+3万能插座 | 2个 |
| 床头灯 | 按照国家医用照明要求 | 1个 |
| 气体终端 | 采用国标医用气体终端，终端组件应包括终端插座、终端止回阀、终端维护阀及终端底座。 | 氧气1个、吸引1个 |

注：设备带的长度按照用户现场要求定制。

| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求数量 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气垫床 | 10 | 床垫参数:20根床管 1、充气前2000*900 2、充气后1950*800 3、工作原理：2路管道交替充气，7分钟左右交替一次，不断交换受力点 4、承受压力：≤135kg 5、噪音：小于50分贝 6、输出气流量：6升/分钟。 |  |
| 2 | ABS病历车 | 4 | 规格：790*390*935mm 1、主体采用优质的ABS材料。 2、两排共50格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 3、顶部配有两个ABS抽屉。 4、底部装有4只高性能静音脚轮，其中两只带刹车。两侧带推手。 |  |
| 3 | 骨钻 | 2 | 技术性能及参数 主机 一体式结构，防护效果好； 1、1100rpm，动力强劲； 2、额定扭矩3.5Nm； 3、空载噪声≤65dB（A）； 4、电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好； 5、机械换向，结构简单； 6、夹持范围1.0-8.1mm； 电池 ☆ 环保镍氢电池，大电流输出，使用安全； 7、充电时间2小时左右，无记忆效应，耐过充过放； 8、1800mAh，14.4V，大容量电池； 9、快插式接口，安装快捷方便； 充电器 ☆输入电压AC110-220V，50-60Hz； 10、充电状态指示灯，使用安全； 11、快插式接口，安装快捷方便； |  |
| 4 | 无影灯 | 6 | 1.环境温度：100C ~300C。 2.相对湿度：≦80%。 3.电源；220V±22V,50HZ±1HZ。 4.输入功率：35VA。 5.灯光照度：≧12000LX（距灯泡一米处）。 6.色温:3000K-6700K。 7.显色指数：85≦Ra≦100。 8.温升：≦100C。 9.灯头前后，左右调节：≧750C。 10.升降距离：≧550mm。 11.升降臂绕固定座旋转：≧3200C。 12.脚踏开关安装在底座上。 13.应用范围：适用于医院的耳鼻喉科，泌尿科，妇产科以及手术室辅助照明。 |  |
| 5 | TDP烤灯 | 30 | 主要技术参数 1、产品式样：⽴式单⼤头 2、存储条件：-40℃~55℃，湿度：≤90% 3、电源连接条件：AC220V???50Hz 4、输⼊功率：230W 5、电磁波谱范围：2-25μm 6、计时⽅式：电⼦定时、四挡控温 7、治疗板直径：166mm 8、⽀臂提升范围：30-1200mm 9、⽀臂伸缩范围：20-800mm 10、治疗头⽅位⻆：0-360° |  |
| 6 | 按摩床 | 25 | 尺寸：1900*600*680mm 床框采用30*50mm厚度1.2mm矩方管 床腿采用φ38mm、厚度1.0mm的圆管 床面采用25mm优质海绵及优质蓝西皮包面。 在床的一端有一个放头的圆孔，方便使用者做背部按摩、针灸、拔罐等作用。 材质为钢制 产品总重重量约：≧18KG |  |
| 7 | 电针 | 3 | 主要技术参数 1、电源:内部电源 DC9V;电源适配器(输入 AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出 DC9V) 2、输入功率:10.0VA 3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4、输出脉冲路数：六路输出 5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6、输出脉冲频率：1-100Hz 可调,允差为±15％ 工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作 15s,停 5s 疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是 1:5，疏波工作 5s，密波工作 10s(断续波、疏密 波时间允差为±15％) 7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8、输出直流分量：0 9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC 检测基本性能） 10、体积：345mm× 225mm× 94mm 11、重量：1.4kg |  |
| 8 | 约束带 | 25 | 由复合布或绒布内衬海绵、粘扣、织带制成，根据病人承受程度拉紧织带，将织带固定在床帮打结系紧。 1、膝部：长52cm宽13cm带子长90cm 2、胸部：长116cm宽15cm带子长90 cm 3、四肢：（1）手长25cm、宽9cm、带子长145cm （2）脚长31cm宽10cm带子长143cm |  |
| 9 | 气枪、水枪 | 1套 | 配备多功能直套型和螺纹型喷头、喷枪、进口快速接头、6米弹簧连接管、喷头固定架、挂钩、管接头、4分外丝等组成。 铝合金 不锈钢 钛钢为标配八冲头,喷头有直套型 .螺纹型二种,螺纹型冲头为水气二用喷枪. 混合型喷嘴，用于配合真空水泵混合其他小溶液，深锥型喷嘴，用于窄口玻璃器皿，尖嘴型喷嘴，用于各种口径的管道和导管 D 硅胶盖口型喷嘴,用于移液管、吸液管和测量管，粗堵口型喷嘴,用于带Luer连接器的注射器和套管针，短锥散型喷嘴,用于导液管、引流管，花洒型喷洒,用于器械表面的喷洒，细堵口型喷嘴,用于带连接器的注射器和套管针 |  |
| 10 | 轮椅体重秤 | 1 | 技术参数 1、等级：III级分度数n＝3000 2、输入信号：1.0～2.0 mV/V 3、A/D转换速度: 10次/秒 4、A/D分辨码：30万 5、电压：220V 50HZ 6、内装：6V/4Ah免维护电池，充电后可连续工作24个小时 7、工作温度：0℃～40℃ 8、工作湿度：＜85%RH 9、最大称量：300KG 10、精度：0.1KG 11、台面尺寸：1M*1M 12、安全扶手：地面到底部1M方便老人或虚弱病人称重 13、功能: 自动关机/除皮/ 14、最大称量: 300 kg 15、重量分度: 100 g 16、产品自重: 40 kg 17、电源: 电池 |  |
| 11 | 中药粉碎机 | 1 | 参数：1、功率4200W 2、电压220V/50HZ 3、转速5600r/min 4、产量1-70kg/h 5、细度60-180目 6、尺寸700*700*300mm |  |
| 12 | 婴儿体重秤 | 2 | 参数：1、产品尺,60.4*36.8*8.9cm 2、显示方式：LCD背光液晶 3、链接方式：蓝牙 4、测量误差：1mm 5、身高测量范围：46-80cm 6、体重称重范围：100g-25kg 7、体重分度值：5g 8、驱动方式：4节7号电池/USB充电 9、使用宝宝年龄0-2周岁 10、机身材质：ABS塑料 |  |
| 13 | 诊断床 | 6 | 尺寸：1900*600*680mm 床框采用30*50mm厚度1.2mm矩方管 床腿采用φ38mm、厚度1.0mm的圆管 床面采用25mm优质海绵及优质蓝西皮包面，坚固耐用，美观大方. 材质为钢制 |  |
| 14 | 定制病床 | 40 | 规格:L1950×W900×H500mm 1、床头、床尾采用铁床头，32圆钢管1.2MM焊接而成，结实可靠，美观大方，防目误操作。 2、床邦采用40*80钢管焊接而成，厚度为1.0mm，床面采用优质冷轧钢带一次冲孔压制成型，厚度0.8mm，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长病床寿命。 3、床面到地面距离为50mm左右，伸缩床腿可以上下活动20mm左右。 4、护栏采用22圆钢管1.0厚度加固焊接而成，两侧护栏长为145mm，整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用粉末静电喷涂。 |  |
| 15 | 四头无影灯 | 1 | 技术参数 1、规格 四孔 2、照度（可调） ≥50000Lux 3、色温 4800±300K 4、显色指数 ≥90 5、光柱深度 ≥500mm 6、光斑直径 160-220mm 7、灯泡类型 LED 8、灯珠数量 24颗 9、LED灯珠功率 3.2V/1W 10、LED使用寿命 ≥30000h 11、术者头部温升 ﹤1℃, 12、电源电压 ~220V/50Hz |  |
| 16 | 一拖三心理测评系统 | 1 | 核心模块 1.具有MMPI的567题标准问卷及多媒体辅助系统。 2.具有SPSS统计软件接口，可进行高级组合查询、存取和外部数据转换。 3.具有完善的测评结果输出功能，可提供数据型报告及解释型报告。 4.含405个心理量表的结果分析，检查内容包括感知觉、思维、情绪、意志行为、睡眠、心理发育、性心理、人际关系、学习能力、个人风格、职业倾向、婚恋和家庭问题、心理防御机制、心身疾病和精神障碍等方面。 5.量表采取等值性标准化分数，能够确保解释诊断的准确性； 6. 提供400多种心理诊断与多重鉴别诊断量表以及量表复合、诊断指数的计分及文字解释，能够提供大量数据型和描述型诊断信息以及内容广泛的鉴别诊断信息； |  |
| 17 | 便携式多导睡眠记录仪 | 1 | 技术参数 1.导联数为≥11导：EEG：3导、EOG：2导、EMG：2导、鼾声：1导、体位：1导、血氧饱和度：1导、脉率：1导 2. 基于AASM标准的硬件配置，使用头戴式扣式电极传感器，最高采样频率：≥2000HZ。 3.主机头戴一体化设计，设备无需连接软件设置患者信息，可直接启动记录。 4.主机重量120克，具备32GB存储容量，使用2000mAh锂电池供电，长城多夜监测记录，可连续记录数据48-72小时数据，避免首夜效应。 5.内置6轴运动传感器，可精确探测患者体位。 6.主机具备开机自检功能。 7.主机与腕表无线蓝牙连接。 8.主机可脱离腕表单独记录，通过蓝牙连接平板或手机APP，实时查看传感器连接状态和信号质量、电池余量等信息。 9.全中文导航式软件设计。 10.基于AASM分期规则的AI智能算法，集成及学习RPSGT的手工分期标准， 可精准识别波形，具备自动标记及分析睡眠事件的功能。 11.内置全中文报告模板，也可自定义报告模板。 12.软件具备全自动和手动分析数据的功能，可出具标准的睡眠结构报告。 13.具备病人数据管理功能，有效筛选患者数据，便于评估失眠患者的长期治疗效果。 14.支持无缝连接医院HIS/LIS系统，进行无纸化办公。 |  |
| 18 | 情绪宣泄器材 | 1 | 1、宣泄人1个：硅胶材料，不倒设计。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体最大直径约65cm，高约170cm，重约42Kg。要求宣泄人必须经过专业SGS检测，具有SGS甲醛含量合格检测报告。 2、宣泄沙袋1个：硅胶材料，不倒设计。圆形底座，可注水或沙，底部安装吸盘，稳固、安全。底座直径约60cm，主体直径约30cm，高约170cm，重约30Kg。 3、拳击手套2副：手感柔软，佩戴方便。 4、加强型宣泄棒2只：充气式设计，PVC加厚内胆，表层为防水尼龙材料。 |  |
| 19 | 颅钻 | 1 | 技术性能及参数 1、 适用范围可用于神经外科手术。 2、 主机 一体式结构，防护效果好； 1. 1000rpm，动力强劲； 2.额定扭矩3.5Nm； 3.空载噪声≤65dB（A）； 4. 电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好； 3、 电池 环保镍氢电池，大电流输出，使用安全； 1. 充电时间2小时左右，无记忆效应，耐过充过放； 2. 1800mAh，14.4V，大容量电池； 3. 快插式接口，安装快捷方便； 4、 充电器 输入电压AC110-220V，50-60Hz； 1. 充电状态指示灯，使用安全； 2. 快插式接口，安装快捷方便； |  |
| 20 | 便携式即时血气分析仪 | 1 | 1 技术参数： 1.1 单卡可测量参数： PH，pCO2，pO2，Na+，K+，Ca++，Cl-，Glu，Lac，Crea，Hct 1.2 数据存储：2000个测量结果 1.3 吸样量：92ul 1.4 测量时间：35秒（165秒校准） 1.5 工作温度：15~30℃；储存温度：0~45℃ 1.6 试剂形式 测试卡为干化学测试卡，测试卡自带电极和定标液，无需更换电极和试剂包，单卡单人份。 1.7 测试卡储存：测试卡常温储存（15-30℃），无需冷藏和复温。 1.8 电池：彩屏主机及便携读数器均使用锂离子可充电电池，电池可支持完成70个样本检测 1.9 重量：主机359g 读数器＜500g 1.10 体积：主机 长度 147 mm 宽度 77 mm 高度 27 mm 读数器 长度 215 mm 宽度 85 mm 高度 50 mm 1.11 适应湿度：不大于85% |  |
| 21 | 定制护理床 | 40 | 规格:L1950×W900×H500mm 1、床头、床尾采用铁床头，32圆钢管1.2MM焊接而成。 2、床邦采用40*80钢管焊接而成，厚度为1.0mm，床面采用优质冷轧钢带一次冲孔压制成型，厚度0.8mm，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑结构，延长病床寿命。 3、床面到地面距离为50mm左右，伸缩床腿可以上下活动20mm左右。 4、护栏采用22圆钢管1.0厚度加固焊接而成，一侧护栏长度为184mm，一侧为145mm，整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用粉末静电喷涂。 |  |
| 22 | 智慧冷链记录仪（1拖4探头） | 1 | 技术参数 1量程范围：1.1超低温：-200~100℃、1.2常规温度：-40~100℃、1.3常规温湿度：-40~100℃ 0~100%RH 2精度：2.1温度：±0.5℃（可达到±0.2）；2.2湿度：±4.5%RH（可达到±2%RH） 3分辨率 温度：0.1℃ ；湿度：0.1%RH 4供电电源：高容量可充电锂电池+充电电源接口，5V DC；采用 4000mAH 可充电锂电池，寿命≥3 年。断电仍可持续工作≥2 天，当外部电源断电时能够正常记录数据、并发送断电报警信息，及时通知用户采取措施处理，保障药品的安全，确保数据不断链 5，LCD 尺寸：2 寸 TFT 彩屏显示 6产品规格：90*110*22mm 7通讯方式：运用物联网 WSN 技术，采用 4G 全网通+无线 WIFI 双通讯制式设计 8传感器：可同时匹配内置环境温湿度监测，外置接入一路超低温、两路普通温湿度传感器 9终端界面：液晶彩屏显示、实时显示温湿度数据、设备编号、通道信息、传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、通讯信号质量、锂电池电量、报警开关状态、服务器连接状态、外部电源连接状态等内容。支持 4G（全网通）和WIFI 无线上传功能。同时具备图形、数字（表盘）显示功能。 10数据上传：采集数据通过 GPRS 网络传送到用户自有的服务器上；温度采集时间间隔可以单独设定，1 分钟-24 小时可调，按设定的上传间隔上传至软件端，有断点续传功能。具备断网续传功能，当远程网络中断后，网关可存储数据，重新连接网络后，存储的数据能够重新上传到服务器。 11报警：配备 LED 指示灯，分别指示不同状态。设备终端自带超温报警，报警方式为声光报警，超温后，自动调节数据记录间隔频率为 2 分钟。具备温度超标报警、湿度超标报警、传感器异常报警、电池低电量报警、外部电源断开报警。 报警方式包括：声光报警、短信报警、微信小程序推送、电话语音报警。 12内存容量:Flash 存储芯片，储存数据 80000 组 13按键设计：采用电容触摸按键，防误触设计，短按可支持界面跳转，长按 5s 可开/关机 14远程协助：支持远程 OTA 升级，通过远程对设备内部程序进行远程、协助、维护。远程监测设备运行，高级加密标准算法，防窃听，防篡改。 |  |
| 23 | 加长支架无影灯双头 | 1 | 1、全封闭流线型的灯头设计，符合空气动力学的设计原理。 2、采用医用级LED冷光源，寿命可达6万小时，光谱中没有紫外线和红外线。 3、子母灯，母灯LED灯珠数量≥80个，子灯LED灯珠数量≥48个。 4、控制面板采用人性化界面设计，可根据医院对不同手术照明的需求改变照明亮度，可选配新型LED触摸液晶控制面板，实现照明的开关及对照度、色温、亮度模式的调节。 5、采用配置轻巧的平衡臂、方形旋转臂悬挂臂。六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计。可满足手术中不同高度和角度的需要。原材料焊接全部采用机器人焊接。 6、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，且表面采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过检测、重金属检测、抗菌ATCC 8739 大肠杆菌 ATCC 6538P金黄色葡萄球菌的检测（提供专业检测机构出具的检测报告）。 7、中置消毒手柄具有调焦功能并采用PPSU材料，可经高温高压蒸汽灭菌（≤160℃，提供权威机构证明材料） 8、灯盘面采用透明、清澈的PMMA高硬度材料，透明度极佳，易擦洗，耐酸碱腐蚀（提供灯盘面材质报告）。 9、手动无级调节光斑直径（非电子调节）。 10、母灯最大照度≤160000Lux，子灯最大照度≥140000 Lux 11、色温在3000—6700K可调 12、灯泡使用寿命≥60000小时 13、光斑直径：160-280mm 14、显色指数：≥96 15、照明深度：≥600mm |  |
| 24 | 控温仪 | 3 | 技术指标： 1、供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz 2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA 3、采用品牌压缩机 4、制冷量：800W 5、降温速度：每分钟不小于1℃ 6、噪声≤55dB(A) 7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃ 8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃ 9、具有复温功能 10、体温传感器测量范围：20℃～50℃，分辨率0.1℃，最高精度±0.1℃ 11、水温传感器测量范围：0℃～50℃，分辨率0.1℃，精度±1℃ 12、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min 13、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温14、磁力泵流量：12L/min 15、缺水自动报警、传感器脱落报警 16、LCD液晶独立显示。17、可同时双路输出。 |  |
| 25 | 输液泵 | 8 | 1、一般规格和要求： 1.1 设备先进、结构合理、加工精密； 1.2可选配滴数传感器，提高给药精度； 2、主要技术和性能要求： 2.1安全要求： 2.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 2.1.2压力报警阈值至少3档可调；（150mmHg，525mmHg，800mmHg） 2.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 2.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； 2.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分60ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 2.1.6 锁键功能：自动加锁；关、1～5min。设置具体时间后，运行过程中，若在设定的锁键时间内无操作、无高级报警，按键面板自动锁定，防止误操作； 2.1.7无操作功能：关丶1-4min。安装输液器后在设定时间内无操作自动触发报警，提示用户进行下一步操作； 2.2 精度要求： 2.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； 2.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 2.3 基本要求： 2.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 2.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 2.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 2.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； 2.3.5 KVO： 0.5ml/h； 2.3.6 可预存18种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； 2.3.7 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 2.3.8 整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带 2.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 2.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管； 2.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； 2.3.12 电池工作时间≥4小时@25ml/h； 2.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 2.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 2.3.15全中文软件操作界面。 |  |
| 26 | 全自动蜡疗机 | 1 | 产品参数：1、电源：AC220V±22V 50±1Hz； 2、设备最大功率：3500VA； 3、熔蜡槽温度范围：60～99℃； 4、恒温箱温度范围：46～80℃； 5、温控误差：±2℃； 6、熔蜡槽 容积：80L； 7、恒温箱 容积：184L； 8、外形尺寸：700×740×1530mm；允差±10%； 9、蜡盘尺寸：470×390×20mm；允差±10%； 10、工作环境温度：0℃～+40℃； 11、消毒功能：双重消毒功能，高温及智能紫外线消毒； 12、过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目； 13、蜡饼数：共计15盘、盘数选择5盘递增； 14、饼厚度：蜡饼厚度在1级、2级、3级三级可调； 15、8寸液晶触摸屏，高清显示； |  |
| 27 | 盐疗床 | 2 | 技术参数 1，尺寸（米）：长2.2mX/宽1.2mX高0.6M 2，额定电压：220V 3,额定功率：1200W 4,床体木材:松木 5，加热系统：红外加热系统 6，保温材料：航空等级阻燃保温材料 7，电路导线：国标耐高温、阻燃 8电流保护器：18个（内置） 9漏电保护器：有 |  |
| 28 | 铅衣 | 1 | 产品参数 1.双面防护，提供前身和后身的全面防护； 2.前身铅当量≥0.5mmpb，背面、袖子铅当量≥0.25mmpb； 3防护衣前部、后部均为整片制作，中间无缝线，不漏射线； 4.卡扣式+大面积魔术贴设计，防止衣服松开 5.表面材料采用防水且对人体皮肤无毒无害面料； 6.内层面料耐磨、防水、抗汗； 7.使用薄、柔、轻防护材料，整体更轻薄柔软。 8.成人铅衣尺寸：1000*600(M码） 9.采用分体式设计。 |  |
| 29 | 铅毯 | 2 | 产品参数 1、材料：内部X线防护材料为国产，轻、薄、柔软且韧性好，釆用国际最新技术，分部均匀，不会发生铅游离. 2、铅当量前部防护0.5mmPb 3、防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。 4、内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。 5、提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的轻铅报告单 7、均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。 8、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或出标示的当量值。 9、尺寸、颜色、绣字可根据客户要求定制。 10.常规尺寸1200*800，可定制尺寸 |  |
| 30 | 铅帽 | 1 | 产品参数 1、 材料：内部X线防护材料为国产轻铅，釆用最新技术，不发生铅游离。 2、 铅当量前部防护0.5mmPb 3、 防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。 4、 内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。 5、国产自主品牌，提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的报告单 6、均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。 7、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。 8、尺寸、颜色、绣字可根据客户要求定制。 9、尺寸为17.5cm*12cm*10cm |  |
| 31 | 铅围领 | 1 | 产品参数 1、 材料描述：内部X线防护材料为轻铅，釆用最新技术，不发生铅游离。 2、 铅当量前部防护0.5mmPb 3、 防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。 4、 内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。 5、提供有效期内国家认可的第三方检测中 6、均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。 7、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或超出标示的当量值。 8、尺寸、颜色、绣字可根据客户要求定制。 9、尺寸为52cm*14cm*19cm |  |
| 32 | 铅围裙 | 1 | 产品参数 1、材料描述：内部X线防护材料，釆用最新技术，不发生铅游离。 2、铅当量前部防护0.5mmPb 3、防护材料抗老化、硬化、耐拉扯。 4、内层为专用面料，耐磨、防水、抗汗。 5、提供有效期内国家认可的第三方检测中心出具的轻铅报告单 6、釆用大面积优质魔术贴，可调节大小。吊带式设计，减轻腰部重量。 7、均为整片制作，中间无缝线，不漏射线。 8、防护性能：在不同的KV值的情况下都能很好的达到或出标示的当量值。 9、尺寸、颜色、绣字可根据客户要求定制。 11、重量：≤300克 |  |
| 33 | 铅衣架 | 1 | 产品参数 采用加粗加厚不锈钢激光切割制作，静音脚轮，具备高承重，可移动，带刹车的特点。铅衣架6件挂，长800宽600高1600，带6个撑衣架。 |  |
| 34 | 电子体重秤 | 6 | 产品参数： 1、称重范围：0-200kg，分度值：100g 2、带去皮功能 3、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm 4、产品尺寸：63*28*92cm 5、台面尺寸：400*280mm 6、使用环境：温度0℃~40℃，湿度≤90%RH 7、电源：适配器6V1000mA，4V4Ah电瓶 8、显示：LCD（带背光） 9、包装尺寸：80*35*19cm |  |
| 35 | 数显梅毒旋转振荡器 | 1 | 技术参数 1.运行方式：水平旋转圆周 2.周转直径：22mm 3.允许振荡承重量：2kg 4.转速范围：40-350rpm/min 5.转速/计时器显示：LCD 6.时间设置范围：1-19h59min 7.运行模式：定时/连续 8.功率：20W 9.外形尺寸：420×360×100mm 10.工作面积：315×315mm 11.透明罩子（选配） |  |
| 36 | 半导体治疗仪 | 1 | 1. 激光器性能 1.1 激光波长：660nm±10nm。 1.2 终端输出激光功率密度：≤1mW/mm²（在工作距离3cm时）。 1.3 单侧终端输出激光功率 1.3.1鼻腔治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%。 1.3.2耳道治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%。 1.4 终端输出激光功率不稳定度St：优于±20%。 1.5 终端输出激光功率复现性Rp：优于±20%。 1.6 光纤头部分光纤耦合效率:η≥65%。 1.7 激光输出时间：0～30分钟可调，误差应≤±10%。 2. 低频脉冲输出参数 2.1 低频脉冲输出波形：三角波、指数波。 2.2 低频脉冲输出频率：0.5Hz,10Hz, 20Hz可选，允差±10%,对应每种频率前半个治疗时间为三角波，后半个治疗时间为指数波。 2.3 低频脉冲宽度：三角波部分t1为0.6ms±20%；指数波部分t2为0.4ms±20%。 2.4 开路输出峰值电压：不大于500V。 2.5 输出电压幅值(Vp)：最大输出为40V（允差为±10%）。 2.6 治疗时间调节范围：0-20mim可调，误差应≤±10%。 2.7 治疗仪工作时间：应能连续工作4h。 2.8界面有：鼻腔照射，耳道照射，迎香穴理疗，耳道理疗，耳垂理疗分别可控。 2.9 同时可以治疗3人，鼻腔照射和理疗1人，耳道照射1人，耳部理疗1人。 |  |
| 37 | 干眼治疗仪 | 1 | 技术参数 1、光学体： 1.1显微镜类型及倍率：上光源平行夹角式（伽利略型）；目镜：12.5X，显微镜总倍率：6X/10X/16X/25X/40X 1.2 改变倍率形式：转鼓式 1.3 屈光度调节：-7D ~+7D 2、照明系统 2.1 裂隙调光：五档调光（可选无级调光） 2.2 裂隙高度（mm）：0 ～ 14连续可调 2.3 裂隙宽度（mm）：1 ～ 14连续可调 2.4 裂隙角度：水平0 °~180°可旋转，前倾5°、10°、15°、20° 2.5 光斑直径：φ0.2--φ14（mm） 2.6 滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 2.7 照明灯泡：12V50W卤素灯泡（可选3V10W LED灯泡） 2.8 红外光照明系统：照明系统内置，波长810nm 3、数码采集系统 3.1数码图像采集方式：外接单反相机方式 3.2 相机像素：≧2390万，照片分辨率：5941x3946 3.3 配置角膜同步闪光照相装置 4、干眼装置： 4.1一体挂架式干眼检查装置（无外置电源线连接，小型化设计。） 4.2 干眼装置内置红外照明系统 4.3 Placido盘：23环 5、功能：可用于干眼筛查和诊断干眼程度（以产品注册证适用范围为准） 二、功能应用 1、干眼项目：非侵入式泪河高度测量，非侵入泪膜破裂时间测量，脂质层形态分析， 睑板腺照相，睑缘照相，眼红分析 2、泪河高度和泪膜破裂时间两个项目，需在红外光下进行检测。 3、眼前节检查：可对干眼并发症与眼前节作全面检查， 具备图像、视频模式。 4、可对眼前节检查照片和干眼检查项目以图文报告单形式打印输出。 |  |
| 38 | 非接触眼压仪 | 1 | 技术参数 眼压测量范围 1mmHg ～ 30mmHg/1mmHg ～ 60mmHg（1mmHg 精度） 测量系统 光和压力双传感系统 工作距离 ≧11mm R/L(左/右眼) 一键完全双眼测量，无需另行按键选择眼别等操作 测量结果 可测量每眼十次和打印每眼三次测量结果 记录 内置打印机 测量模式 自动测量 / 手动测量 对焦 对焦光点在对焦框中时 自动模式：自动进行眼压测量 手动模式：良好对焦时，对焦框变成完整实框，按操作手柄按钮进行眼压测量 错误指示 如果测量信号较弱，眼压值会被（）括起来或者显示“ERR” 安全限位钮 可以设置测量头与患者的最近距离 安全功能 喷气口与角膜间的距离控制在预设范围内， 当喷气头离角膜太近时停止向前移动 移动范围 ≧36mm（前后）/88mm(左右)/36mm(垂直) 颌托垂直移动 0～65mm,配下颌托 显示方式 ≥10.1寸HDMI彩色LED显示屏，触摸屏 输出端口 USB2.0 其它 尺寸 380mm（长）×460mm（宽）×505mm（高）±5mm 电源 220V/50Hz |  |

备注：

1、本章节中的参数只作为参考，有指向某品牌的参数只作为参考参数，供应商可投同等级产品或更优产品。

2、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

3、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告、技术白皮书等。

4、售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每12个月免费上门维护保养1次；接到故障报修，电话响应≤5分钟，到达现场响应≤48个小时。

5、免费保修期≥1年。

6、本项目不允许缺漏项，缺漏项视为未实质性响应磋商文件。

一、售后服务等要求：

1、售后服务：

1.中标方必须提供三年技术运维保障及7*24小时值班电话，工作人员可随时处理故障。

2.中标方应提供产品安装调试、使用培训、团队情况。

3.中标方保证，未来提供给采购方的备品备件的价格不高于投标报价。

4.在合同期内中标方负责设备的软硬件保修和升级服务。

上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；设备出现故障，必须响应≤5分钟，到达现场响应≤48个小时,常年提供技术咨询,质保期内定期对设备进行维护，保养，保证运行状态稳定,整机质保不少于1年，质保期内工程师提供 24 小时维修服务，无间歇的远程网络服务支持,质保期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商负担,终身提供设备的维修和配件。

2、培训：

设备上线期间，需确保设备全部使用。项目组成员（≥2人）需在质保期内采用每天巡检的方式，对设备使用情况进行跟踪与评估，对于部分用户使用过程中存在问题进行指导。需结合我院实际情况，针对管理人员、设备使用人员制定详细的设备使用培训计划，包括培训团队（≥2人）管理制度、项目实施计划和目标、服务流程、投标人相关服务达到相应等级评审及管理要求等内容。培训次数不少于3次，培训时长不少于一周，在本院进行培训。确保培训内容覆盖我院工作正常运行的所有环节，确保我院工作人员能够承担简单的设备维护工作。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。（须向采购方提供设备的运行、安装、使用环境要求）

4、验收标准：按照招标文件的要求及国家相关技术质量标准验收；项目实施需保证我院设备的顺利接入，并提供详细的安装方案，方案内容应满足设备调试、设备操作、设备安装。

二、质量保证

1、卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

2、卖方应保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

三、索赔

1、如果产品的品质、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

3.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一

种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

四、迟延交物

1.1 卖方应按照“采购文件”中买方规定的时间表交货和提供服务。

1.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

1.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

五、违约赔偿

1.1 除合同规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

六、不可抗力

1.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

1.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

1.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在28日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

七、税费

与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

八、仲裁

1.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

1.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

1.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

1.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

九、违约解除合同

1.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

1.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

1.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

1.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

1.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

1.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

1.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

1.2 在买方根据上述规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

十、破产终止合同

1.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十一、转让和分包

1.1 政府采购合同不能转让。

1.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

十二、计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

# 第五章  投标文件格式

附件一、供应商营业执照（复印件加盖供应商公章）

附件二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证原件扫描件

（人像面）

法定代表人身份证原件扫描件

（国徽面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：  职务：

代理期限：

代理人身份证原件扫描件

（人像面）

代理人身份证原件扫描件

（国徽面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件三、供应商2022年6月至今任意连续6个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附： ①供应商2023年1月至今任意连续6个月公司缴纳税收的凭据或证明材料复印件；

②供应商2023年1月至今任意连续6个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件；

附件四、供应商经审计的2020至2022年度的财务审计报告或财务会计报表（投标单位成立不满一年的不需提供，只需提供公司的财务制度）

附件五、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件六、供应商持有资质情况

所投产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医器械经营备案凭证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；

附件七、供应商概况

包括但不限于：

①供应商简介

②供应商资信能力证明材料（附复印件加盖供应商公章）

附件八、投标承诺书；

投标承诺书

采购人：

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及招标文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为    天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件九、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
|  |  | ………. |  |  |

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“保修期”、“付款方式”、“投标有效期”、“报价方式”六项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。评标委员会评审时，上述六项内容仅以此表内容为准。

附件十、售后服务承诺及其他服务

包括但不限于以下内容：

①后续服务的程序、内容、措施以及合理化建议

②培训计划方案、故障响应时间和后续技术支持情况

③后续服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及服务情况一览表

附件十一、 近三年类似项目业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：须附相关业绩证明材料。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十二、 技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序 号 | 服务名称 | 招标服务参数 | 投标所提供服务内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

供应商须对照第四章《采购需求》全部内容逐条列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供“截图”“证书”等各类证明资料的，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码）；对第四章《采购需求》中标注★号的条款和投标人《技术规格偏离表》中响应内容为“正偏离”的条款，须在“备注”栏说明在技术支持资料的具体位置或页码，并在技术支持资料中做出明确标识。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十三、技术支持资料、服务方案、售后服务方案等

须按照招标文件要求提供

项目小组技术人员情况表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目 经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）

日期：

售后服务人员一览表

| 序号 | 类别 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）

日期：

附件十四、供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （采购单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.    （标的名称） ， 属于   （招标文件明确的行业名称）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为	     万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》  (财库〔2017〕141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且 本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物 (由本单位承担工程/提 供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册 商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位 (盖章) ：

日  期 ：

不属于残疾人福利性单位则不需提供此函。

监狱企业声明函

本企业 (单位) 郑重声明下列事项 (按照实际情况勾选或填空) ：

本企业 (单位) 为直接投标人提供本企业 (单位) 制造的货物。

(1) 本企业 (单位)          (请填写：是、不是) 监狱企业。后附省级以上监狱管理局、 戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业 (单位)          (请填写：是、不是) 为联合体一方，提供本企业 (单位) 制造的货物，由本企业 (单位) 承担工程、提供服务。本企业 (单位) 提供协议合同金额占到 共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业 (单位) 对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日  期 ：

不属于监狱企业则不需提供此函；若为监狱企业则后附相关证明材料

“节能产品” 、“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章投标须知第 2.8 款规定提供相关证 明材料(清单或目录所在页复印件)，

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其 他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品， 《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品)。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件十五、  开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                                       单位：元

项目名称：                                                                    项目编号：

| 序号 | 投标内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价(大写) |  | （小写） 元（人民币） （大写） 元（人民币） |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日

附件十六、分项报价明细表

此表由各供应商按照第四章《货物需求一览表》名称、数量等顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、名称、规格、价格、品牌及供货厂家等，不接受供货范围不符、不接受缺漏项，不接受数量负偏离。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 合价 | 生产厂家及品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物、服务内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日

附件十八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料